## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6645-6_1_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6645-6_1_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6645-6_1_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6645-6_1_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6645-6_1_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6645-6_1_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6645-6_1_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6645-6_1_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6645-6_1_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6645-6_1_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6645-6_1_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6645-6_1_2_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6645-6_1_2_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6645-6_1_2_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6645-6_1_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6645-6_1_2_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6645-6_1_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6645-6_1_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6645-6_1_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6645-6_1_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6645-6_1_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6645-6_1_2_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6645-6_1_2_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6645-6_1_2_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6645-6_1_2_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6645-6_1_2_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6645-6_1_2_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6645-6_1_2_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6645-6_1_2_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6645-6_1_2_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6645-6_1_2_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6645-6_1_2_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6645-6_1_2_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6645-6_1_2_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6645-6_1_2_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6645-6_1_2_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6645-6_1_2_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6645-6_1_2_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6645-6_1_2_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6645-6_1_2_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6645-6_1_2_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6645-6_1_2_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6645-6_1_2_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6645-6_1_2_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6645-6_1_2_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6645-6_1_2_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6645-6_1_2_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6645-6_1_2_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6645-6_1_2_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6645-6_1_2_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6645-6_1_2_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6645-6_1_2_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6645-6_1_2_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6645-6_1_2_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6645-6_1_2_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6645-6_1_2_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6645-6_1_2_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6645-6_1_2_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6645-6_1_2_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6645-6_1_2_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6645-6_1_2_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6645-6_1_2_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6645-6_1_2_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6645-6_1_2_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6645-6_1_2_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6645-6_1_2_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6645-6_1_2_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6645-6_1_2_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6645-6_1_2_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6645-6_1_2_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6645-6_1_2_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6645-6_1_2_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6645-6_1_2_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6645-6_1_2_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6645-6_1_2_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6645-6_1_2_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6645-6_1_2_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6645-6_1_2_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6645-6_1_2_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6645-6_1_2_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6645-6_1_2_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6645-6_1_2_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6645-6_1_2_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6645-6_1_2_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6645-6_1_2_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6645-6_1_2_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6645-6_1_2_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6645-6_1_2_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6645-6_1_2_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6645-6_1_2_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6645-6_1_2_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6645-6_1_2_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6645-6_1_2_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6645-6_1_2_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6645-6_1_2_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6645-6_1_2_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6645-6_1_2_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6645-6_1_2_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6645-6_1_2_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6645-6_1_2_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6645-6_1_2_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6645-6_1_2_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6645-6_1_2_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6645-6_1_2_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6645-6_1_2_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6645-6_1_2_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6645-6_1_2_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6645-6_1_2_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6645-6_1_2_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6645-6_1_2_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6645-6_1_2_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6645-6_1_2_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6645-6_1_2_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6645-6_1_2_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6645-6_1_2_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6645-6_1_2_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_645_1_node_78 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6645-6_1_2_load_92 | 0 | 0.0021671 | 0.00054313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6645-6_1_2_load_98 | 6 | 0.0018749 | 0.00046988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6645-6_1_2_load_100 | 8 | 0.0047548 | 0.0011917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6645-6_1_2_load_101 | 9 | 0.0042838 | 0.0010736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6645-6_1_2_load_102 | 10 | 0.0019798 | 0.00049618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6645-6_1_2_load_163 | 11 | 0.0028069 | 0.00070346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6645-6_1_2_load_193 | 12 | 0.00044027 | 0.00011034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6645-6_1_2_load_190 | 13 | 0.00036035 | 9.0312e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6645-6_1_2_load_288 | 15 | 0.00076789 | 0.00019245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6645-6_1_2_load_112 | 16 | 0.017607 | 0.0044127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6645-6_1_2_load_116 | 20 | 0.0012689 | 0.00031802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6645-6_1_2_load_227 | 21 | 0.0012689 | 0.00031802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6645-6_1_2_load_282 | 22 | 0.0012689 | 0.00031802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6645-6_1_2_load_126 | 23 | 0.0020288 | 0.00050847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6645-6_1_2_load_127 | 24 | 0.00052384 | 0.00013129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6645-6_1_2_load_128 | 25 | 0.0015883 | 0.00039806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6645-6_1_2_load_129 | 26 | 0.00048017 | 0.00012034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6645-6_1_2_load_130 | 27 | 0.0011991 | 0.00030051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6645-6_1_2_load_131 | 28 | 0.00037563 | 9.4143e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6645-6_1_2_load_158 | 29 | 0.0003556 | 8.9122e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6645-6_1_2_load_132 | 30 | 0.0024013 | 0.00060183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6645-6_1_2_load_137 | 33 | 0.0035244 | 0.0008833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6645-6_1_2_load_139 | 34 | 0.0051452 | 0.0012895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6645-6_1_2_load_140 | 35 | 0.0029956 | 0.00075076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6645-6_1_2_load_141 | 36 | 0.00089966 | 0.00022548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6645-6_1_2_load_157 | 38 | 0.0010354 | 0.00025951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6645-6_1_2_load_202 | 39 | 0.0053526 | 0.0013415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6645-6_1_2_load_206 | 40 | 0.0014154 | 0.00035473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6645-6_1_2_load_160 | 41 | 0.0033704 | 0.00084469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6645-6_1_2_load_161 | 42 | 0.001102 | 0.00027619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6645-6_1_2_load_162 | 43 | 0.0019771 | 0.0004955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6645-6_1_2_load_164 | 44 | 0.00089825 | 0.00022512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6645-6_1_2_load_165 | 45 | 0.0020427 | 0.00051195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6645-6_1_2_load_194 | 46 | 0.0027846 | 0.00069788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6645-6_1_2_load_172 | 47 | 0.0023627 | 0.00059214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6645-6_1_2_load_173 | 48 | 0.00092641 | 0.00023218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6645-6_1_2_load_174 | 49 | 0.0019652 | 0.00049254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6645-6_1_2_load_175 | 50 | 0.0019731 | 0.00049449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6645-6_1_2_load_177 | 52 | 0.0019724 | 0.00049434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6645-6_1_2_load_178 | 53 | 0.0011613 | 0.00029106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6645-6_1_2_load_179 | 54 | 0.0011605 | 0.00029086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6645-6_1_2_load_245 | 56 | 0.0016083 | 0.00040308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6645-6_1_2_load_242 | 57 | 0.0016011 | 0.00040127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6645-6_1_2_load_191 | 58 | 0.00036007 | 9.0242e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6645-6_1_2_load_192 | 59 | 0.0014508 | 0.00036361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6645-6_1_2_load_274 | 60 | 0.0014841 | 0.00037194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6645-6_1_2_load_221 | 61 | 0.0011605 | 0.00029086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6645-6_1_2_load_277 | 64 | 0.00066209 | 0.00016594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6645-6_1_2_load_212 | 65 | 0.00032685 | 8.1915e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6645-6_1_2_load_213 | 66 | 0.0011614 | 0.00029106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6645-6_1_2_load_215 | 68 | 0.0011692 | 0.00029303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6645-6_1_2_load_216 | 69 | 0.0016011 | 0.00040127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6645-6_1_2_load_217 | 70 | 0.0016022 | 0.00040156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6645-6_1_2_load_218 | 71 | 0.0011611 | 0.00029101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6645-6_1_2_load_219 | 72 | 4.5333e-05 | 1.1362e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6645-6_1_2_load_220 | 73 | 0.0016017 | 0.00040142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6645-6_1_2_load_224 | 74 | 0.0011612 | 0.00029102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6645-6_1_2_load_244 | 75 | 0.0016019 | 0.00040147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6645-6_1_2_load_222 | 76 | 0.0011605 | 0.00029086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6645-6_1_2_load_223 | 77 | 0.0008069 | 0.00020223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6645-6_1_2_load_225 | 78 | 0.0012686 | 0.00031794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6645-6_1_2_load_226 | 79 | 0.00089197 | 0.00022355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6645-6_1_2_load_228 | 80 | 0.00078987 | 0.00019796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6645-6_1_2_load_229 | 81 | 0.0014221 | 0.00035642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6645-6_1_2_load_234 | 83 | 0.0013947 | 0.00034954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6645-6_1_2_load_235 | 85 | 0.0065976 | 0.0016535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6645-6_1_2_load_238 | 87 | 0.0016725 | 0.00041917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6645-6_1_2_load_239 | 88 | 0.0015461 | 0.00038749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6645-6_1_2_load_240 | 89 | 0.0024178 | 0.00060595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6645-6_1_2_load_241 | 90 | 0.0012076 | 0.00030264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6645-6_1_2_load_253 | 91 | 0.0012288 | 0.00030798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6645-6_1_2_load_262 | 92 | 0.0006033 | 0.0001512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6645-6_1_2_load_243 | 93 | 0.0011607 | 0.00029089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6645-6_1_2_load_281 | 94 | 0.0014529 | 0.00036413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6645-6_1_2_load_247 | 95 | 0.0018943 | 0.00047476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6645-6_1_2_load_248 | 96 | 0.0018943 | 0.00047476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6645-6_1_2_load_249 | 97 | 0.0018932 | 0.00047448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6645-6_1_2_load_250 | 98 | 0.00278 | 0.00069673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6645-6_1_2_load_251 | 99 | 0.0018944 | 0.00047478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6645-6_1_2_load_252 | 100 | 0.0018943 | 0.00047476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6645-6_1_2_load_258 | 101 | 0.00066132 | 0.00016574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6645-6_1_2_load_254 | 102 | 0.0014514 | 0.00036375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6645-6_1_2_load_255 | 103 | 0.0019388 | 0.0004859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6645-6_1_2_load_256 | 104 | 0.0014514 | 0.00036375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6645-6_1_2_load_257 | 105 | 0.0014511 | 0.00036367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6645-6_1_2_load_275 | 106 | 0.0014514 | 0.00036375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6645-6_1_2_load_259 | 107 | 0.00066208 | 0.00016593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6645-6_1_2_load_260 | 108 | 0.00066185 | 0.00016587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6645-6_1_2_load_261 | 109 | 0.00066184 | 0.00016587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6645-6_1_2_load_271 | 110 | 0.00066185 | 0.00016587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6645-6_1_2_load_272 | 111 | 0.00066185 | 0.00016587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_6645-6_1_2_load_273 | 112 | 0.00066185 | 0.00016588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_6645-6_1_2_load_278 | 113 | 0.00066185 | 0.00016588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_6645-6_1_2_load_276 | 114 | 0.00066209 | 0.00016594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_6645-6_1_2_load_286 | 115 | 0.0014474 | 0.00036276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 71 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6645-6_1_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.035103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6645-6_1_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.023145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6645-6_1_2_line_2 |  | 1 | 3 | 0.043421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6645-6_1_2_line_3 |  | 1 | 4 | 0.038579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6645-6_1_2_line_4 |  | 2 | 5 | 0.052165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6645-6_1_2_line_5 |  | 3 | 6 | 0.031851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6645-6_1_2_line_6 |  | 4 | 7 | 0.017136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6645-6_1_2_line_7 |  | 4 | 8 | 0.023221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6645-6_1_2_line_8 |  | 5 | 9 | 0.023563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6645-6_1_2_line_9 |  | 5 | 10 | 0.021447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6645-6_1_2_line_10 |  | 6 | 11 | 0.0046887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6645-6_1_2_line_11 |  | 7 | 12 | 0.058968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6645-6_1_2_line_12 |  | 8 | 13 | 0.0053923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6645-6_1_2_line_13 |  | 9 | 14 | 0.053731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6645-6_1_2_line_14 |  | 11 | 42 | 0.016322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6645-6_1_2_line_15 |  | 12 | 22 | 0.028365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6645-6_1_2_line_16 |  | 13 | 58 | 0.015028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6645-6_1_2_line_17 |  | 14 | 15 | 0.053031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6645-6_1_2_line_18 |  | 16 | 17 | 0.034532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6645-6_1_2_line_19 |  | 17 | 18 | 0.029143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6645-6_1_2_line_20 |  | 18 | 19 | 0.002464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6645-6_1_2_line_21 |  | 18 | 20 | 0.032684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6645-6_1_2_line_22 |  | 19 | 21 | 0.021943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6645-6_1_2_line_23 |  | 20 | 22 | 0.021154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6645-6_1_2_line_24 |  | 21 | 78 | 0.020582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6645-6_1_2_line_25 |  | 23 | 24 | 0.0067574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6645-6_1_2_line_26 |  | 23 | 25 | 0.019057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6645-6_1_2_line_27 |  | 24 | 26 | 0.011817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6645-6_1_2_line_28 |  | 25 | 27 | 0.016349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6645-6_1_2_line_29 |  | 26 | 28 | 0.012782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6645-6_1_2_line_30 |  | 28 | 29 | 0.011266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6645-6_1_2_line_31 |  | 29 | 38 | 0.0095513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6645-6_1_2_line_32 |  | 30 | 31 | 0.02122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6645-6_1_2_line_33 |  | 31 | 32 | 0.035028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6645-6_1_2_line_34 |  | 31 | 33 | 0.010889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6645-6_1_2_line_35 |  | 32 | 34 | 0.061222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6645-6_1_2_line_36 |  | 32 | 35 | 0.023232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6645-6_1_2_line_37 |  | 33 | 36 | 0.046978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6645-6_1_2_line_38 |  | 34 | 37 | 0.043291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6645-6_1_2_line_39 |  | 35 | 38 | 0.023151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6645-6_1_2_line_40 |  | 36 | 39 | 0.014657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6645-6_1_2_line_41 |  | 37 | 40 | 0.091113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6645-6_1_2_line_42 |  | 40 | 62 | 0.022802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6645-6_1_2_line_43 |  | 41 | 42 | 0.024171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6645-6_1_2_line_44 |  | 41 | 43 | 0.0056264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6645-6_1_2_line_45 |  | 43 | 44 | 0.011914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6645-6_1_2_line_46 |  | 44 | 45 | 0.017627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6645-6_1_2_line_47 |  | 45 | 46 | 0.0015424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6645-6_1_2_line_48 |  | 46 | 61 | 0.06977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6645-6_1_2_line_49 |  | 47 | 48 | 0.0074691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6645-6_1_2_line_50 |  | 47 | 49 | 0.0082338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6645-6_1_2_line_51 |  | 48 | 50 | 0.012486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6645-6_1_2_line_52 |  | 49 | 51 | 0.012987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6645-6_1_2_line_53 |  | 50 | 52 | 0.0040547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6645-6_1_2_line_54 |  | 51 | 53 | 0.014729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6645-6_1_2_line_55 |  | 51 | 54 | 0.013163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6645-6_1_2_line_56 |  | 52 | 55 | 0.038986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6645-6_1_2_line_57 |  | 53 | 56 | 0.045054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6645-6_1_2_line_58 |  | 54 | 57 | 0.030062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6645-6_1_2_line_59 |  | 55 | 115 | 0.10701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6645-6_1_2_line_60 |  | 56 | 94 | 0.016278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6645-6_1_2_line_61 |  | 57 | 93 | 0.00097754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6645-6_1_2_line_62 |  | 58 | 59 | 0.01535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6645-6_1_2_line_63 |  | 59 | 60 | 0.0076185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6645-6_1_2_line_64 |  | 60 | 106 | 0.0073029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6645-6_1_2_line_65 |  | 61 | 76 | 0.00087188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6645-6_1_2_line_66 |  | 61 | 77 | 0.0068205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6645-6_1_2_line_67 |  | 62 | 63 | 0.12164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6645-6_1_2_line_68 |  | 62 | 64 | 0.048344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6645-6_1_2_line_69 |  | 63 | 72 | 0.015697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6645-6_1_2_line_70 |  | 64 | 114 | 8.9687e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6645-6_1_2_line_71 |  | 65 | 66 | 0.034424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6645-6_1_2_line_72 |  | 65 | 67 | 0.041715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6645-6_1_2_line_73 |  | 66 | 68 | 0.0042853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6645-6_1_2_line_74 |  | 67 | 69 | 0.022166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6645-6_1_2_line_75 |  | 67 | 70 | 0.0068173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6645-6_1_2_line_76 |  | 68 | 71 | 0.023013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6645-6_1_2_line_77 |  | 69 | 72 | 0.025602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6645-6_1_2_line_78 |  | 70 | 73 | 0.02001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6645-6_1_2_line_79 |  | 71 | 74 | 0.0026623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6645-6_1_2_line_80 |  | 73 | 75 | 0.0059454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6645-6_1_2_line_81 |  | 74 | 76 | 0.026952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6645-6_1_2_line_82 |  | 75 | 93 | 0.025991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6645-6_1_2_line_83 |  | 78 | 79 | 0.020448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6645-6_1_2_line_84 |  | 79 | 80 | 0.024843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6645-6_1_2_line_85 |  | 80 | 81 | 0.04227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6645-6_1_2_line_86 |  | 81 | 82 | 0.021452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6645-6_1_2_line_87 |  | 82 | 92 | 0.0099079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6645-6_1_2_line_88 |  | 83 | 84 | 0.02073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6645-6_1_2_line_89 |  | 84 | 87 | 0.030883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6645-6_1_2_line_90 |  | 85 | 86 | 0.046388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6645-6_1_2_line_91 |  | 86 | 88 | 0.0093926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6645-6_1_2_line_92 |  | 86 | 89 | 0.02621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6645-6_1_2_line_93 |  | 87 | 90 | 0.015663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6645-6_1_2_line_94 |  | 89 | 91 | 0.0019695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6645-6_1_2_line_95 |  | 90 | 92 | 0.019971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6645-6_1_2_line_96 |  | 91 | 102 | 0.013592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6645-6_1_2_line_97 |  | 95 | 96 | 0.030601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6645-6_1_2_line_98 |  | 95 | 97 | 0.00038771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6645-6_1_2_line_99 |  | 96 | 98 | 0.011662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6645-6_1_2_line_100 |  | 97 | 99 | 0.031619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6645-6_1_2_line_101 |  | 99 | 100 | 0.00029909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6645-6_1_2_line_102 |  | 100 | 101 | 0.035016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6645-6_1_2_line_103 |  | 101 | 107 | 0.00030429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6645-6_1_2_line_104 |  | 102 | 103 | 0.01411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6645-6_1_2_line_105 |  | 103 | 104 | 0.00045825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6645-6_1_2_line_106 |  | 104 | 105 | 0.014502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6645-6_1_2_line_107 |  | 105 | 106 | 0.014714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6645-6_1_2_line_108 |  | 107 | 108 | 0.03365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6645-6_1_2_line_109 |  | 108 | 109 | 0.00025186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6645-6_1_2_line_110 |  | 109 | 110 | 0.03455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6645-6_1_2_line_111 |  | 110 | 111 | 0.00020585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_6645-6_1_2_line_112 |  | 111 | 112 | 0.034806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_6645-6_1_2_line_113 |  | 112 | 113 | 0.00019799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_6645-6_1_2_line_114 |  | 113 | 114 | 0.034752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6645-6_1_2_trafo_218 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 116 | 71 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19
0 | 2501260.7901 | 1113389.2198 | 2501258.7231 | 1113386.5852 | 2501253.8544 | 1113380.3163 | 2501247.5021 | 1113372.137 | 2501239.244 | 1113361.5072
1 | 2501225.0445 | 1113343.2297 | 2501239.244 | 1113361.5072
2 | 2501222.749 | 1113410.3535 | 2501236.9033 | 1113402.4288 | 2501247.1525 | 1113396.6246 | 2501260.7901 | 1113389.2198
3 | 2501295.811 | 1113372.8274 | 2501280.2112 | 1113379.7638 | 2501260.7901 | 1113389.2198
4 | 2501183.2381 | 1113374.5871 | 2501219.5673 | 1113347.4884 | 2501225.0445 | 1113343.2297
5 | 2501222.749 | 1113410.3535 | 2501225.5829 | 1113413.1201 | 2501227.1057 | 1113414.5962 | 2501245.6701 | 1113432.4698
6 | 2501295.811 | 1113372.8274 | 2501311.7596 | 1113366.4412
7 | 2501295.811 | 1113372.8274 | 2501298.5666 | 1113376.0067 | 2501300.7248 | 1113378.5509 | 2501311.9987 | 1113389.4447
8 | 2501183.2381 | 1113374.5871 | 2501168.1181 | 1113356.5148
9 | 2501183.2381 | 1113374.5871 | 2501195.4782 | 1113392.1982
10 | 2501249.0477 | 1113435.7218 | 2501245.6701 | 1113432.4698
11 | 2501311.7596 | 1113366.4412 | 2501320.3786 | 1113362.9874 | 2501343.8844 | 1113354.8215 | 2501367.5398 | 1113347.3793
12 | 2501315.8765 | 1113393.1917 | 2501311.9987 | 1113389.4447
13 | 2501133.6397 | 1113315.3043 | 2501168.1181 | 1113356.5148
14 | 2501260.8061 | 1113447.0427 | 2501249.0477 | 1113435.7218
15 | 2501394.9389 | 1113340.0781 | 2501374.5582 | 1113345.1712 | 2501367.5398 | 1113347.3793
16 | 2501326.6838 | 1113403.6347 | 2501315.8765 | 1113393.1917
17 | 2501133.6397 | 1113315.3043 | 2501092.1807 | 1113348.371
18 | 2501430.3302 | 1113306.0608 | 2501427.8537 | 1113302.9436 | 2501408.8699 | 1113279.0065
19 | 2501447.6996 | 1113329.4926 | 2501444.3741 | 1113324.9995 | 2501442.8025 | 1113322.8904 | 2501430.3302 | 1113306.0608
20 | 2501447.6996 | 1113329.4926 | 2501450.1512 | 1113329.1859
21 | 2501447.6996 | 1113329.4926 | 2501436.402 | 1113331.1776 | 2501415.5618 | 1113335.3912
22 | 2501450.1512 | 1113329.1859 | 2501454.6616 | 1113332.4367 | 2501457.6319 | 1113334.5675 | 2501467.4239 | 1113342.6979
23 | 2501394.9389 | 1113340.0781 | 2501405.7798 | 1113337.369 | 2501415.5618 | 1113335.3912
24 | 2501467.4239 | 1113342.6979 | 2501483.259 | 1113355.8462
25 | 2501047.9219 | 1113693.7188 | 2501047.9219 | 1113693.7188 | 2501052.5663 | 1113698.6272
26 | 2501061.028 | 1113715.4035 | 2501058.9347 | 1113708.6704 | 2501056.8406 | 1113703.9016 | 2501053.9824 | 1113700.1237 | 2501052.5663 | 1113698.6272
27 | 2501038.6922 | 1113686.3512 | 2501039.4117 | 1113686.7869 | 2501047.9219 | 1113693.7188
28 | 2501065.8816 | 1113731.0152 | 2501061.028 | 1113715.4035
29 | 2501038.6922 | 1113686.3512 | 2501032.3509 | 1113682.5108 | 2501027.7053 | 1113679.82
30 | 2501017.4528 | 1113675.1849 | 2501025.761 | 1113678.6939 | 2501027.7053 | 1113679.82
31 | 2501017.4528 | 1113675.1849 | 2501011.4175 | 1113672.6357 | 2501008.5242 | 1113671.8439
32 | 2500944.6337 | 1113709.7179 | 2500945.0137 | 1113716.8829 | 2500946.8296 | 1113729.6611 | 2500947.0489 | 1113730.7779
33 | 2500944.6337 | 1113709.7179 | 2500945.9993 | 1113704.4256 | 2500948.9949 | 1113697.7169 | 2500953.5571 | 1113691.3938 | 2500958.9609 | 1113685.9909 | 2500964.378 | 1113681.8664
34 | 2500944.6337 | 1113709.7179 | 2500938.06 | 1113709.7144 | 2500934.4405 | 1113710.3963 | 2500933.8401 | 1113710.5935
35 | 2500964.378 | 1113681.8664 | 2500951.8278 | 1113668.341 | 2500945.5402 | 1113660.3389 | 2500943.3513 | 1113656.3945 | 2500942.0293 | 1113651.6131 | 2500939.1751 | 1113635.8166 | 2500937.6607 | 1113631.5499 | 2500935.96 | 1113629.6599
36 | 2500964.378 | 1113681.8664 | 2500972.9599 | 1113677.6011 | 2500982.6957 | 1113673.9841 | 2500985.8126 | 1113673.0201
37 | 2500897.8175 | 1113702.4073 | 2500903.4965 | 1113713.7715 | 2500905.9051 | 1113716.9785 | 2500908.4239 | 1113718.4271 | 2500911.1469 | 1113719.1385 | 2500914.0291 | 1113719.1914 | 2500916.7595 | 1113718.4685 | 2500930.6295 | 1113711.6483 | 2500933.8401 | 1113710.5935
38 | 2500903.8079 | 1113600.7291 | 2500906.9037 | 1113603.4468 | 2500908.0651 | 1113604.5507 | 2500921.4209 | 1113617.2622 | 2500926.7861 | 1113622.2331 | 2500935.2846 | 1113628.9093 | 2500935.96 | 1113629.6599
39 | 2501008.5242 | 1113671.8439 | 2501005.0159 | 1113670.8838 | 2500999.6262 | 1113670.5495 | 2500995.3272 | 1113670.7755 | 2500991.35 | 1113671.3075 | 2500985.8126 | 1113673.0201
40 | 2500897.8175 | 1113702.4073 | 2500896.2607 | 1113699.292 | 2500894.2481 | 1113696.6789 | 2500892.3736 | 1113694.9529 | 2500890.2963 | 1113693.575 | 2500887.5574 | 1113692.8416
41 | 2500903.8079 | 1113600.7291 | 2500944.3741 | 1113557.5049 | 2500950.081 | 1113551.7301 | 2500955.9998 | 1113546.6301 | 2500960.8145 | 1113542.9824 | 2500966.8651 | 1113539.3255 | 2500969.3185 | 1113537.9916
42 | 2500990.3472 | 1113529.313 | 2500982.9021 | 1113531.7807 | 2500974.3075 | 1113535.2791 | 2500969.3185 | 1113537.9916
43 | 2501260.8061 | 1113447.0427 | 2501278.2187 | 1113463.8074
44 | 2501281.3759 | 1113468.4306 | 2501278.9991 | 1113464.5588 | 2501278.2187 | 1113463.8074
45 | 2501289.0127 | 1113477.5078 | 2501285.0252 | 1113473.5884 | 2501282.2291 | 1113469.8205 | 2501281.3759 | 1113468.4306
46 | 2501289.0127 | 1113477.5078 | 2501301.5839 | 1113489.8647
47 | 2501302.6839 | 1113490.9459 | 2501301.5839 | 1113489.8647
48 | 2501254.1518 | 1113541.0713 | 2501302.6839 | 1113490.9459
49 | 2501242.0615 | 1113613.7818 | 2501239.1025 | 1113610.9786 | 2501236.5246 | 1113608.7723
50 | 2501230.2691 | 1113603.4185 | 2501236.5246 | 1113608.7723
51 | 2501242.0615 | 1113613.7818 | 2501244.5713 | 1113616.1593 | 2501250.4375 | 1113623.0232
52 | 2501220.402 | 1113594.9737 | 2501230.2691 | 1113603.4185
53 | 2501250.4375 | 1113623.0232 | 2501253.0718 | 1113626.1056
54 | 2501220.402 | 1113594.9737 | 2501230.2418 | 1113584.0138
55 | 2501220.402 | 1113594.9737 | 2501210.8875 | 1113585.8776
56 | 2501278.9597 | 1113654.3556 | 2501273.1326 | 1113651.8268 | 2501259.7153 | 1113633.8789 | 2501253.0718 | 1113626.1056
57 | 2501230.2418 | 1113584.0138 | 2501241.7668 | 1113571.177 | 2501245.6786 | 1113569.4677 | 2501250.6588 | 1113569.7977 | 2501255.3561 | 1113572.2004 | 2501265.0393 | 1113581.2681
58 | 2501210.8875 | 1113585.8776 | 2501189.158 | 1113565.1037
59 | 2501278.9597 | 1113654.3556 | 2501278.3438 | 1113657.3231 | 2501276.2213 | 1113660.7487 | 2501272.3868 | 1113664.8249 | 2501269.4498 | 1113666.6183 | 2501266.4315 | 1113668.1685 | 2501264.7985 | 1113669.3959 | 2501263.9895 | 1113673.3116 | 2501264.1525 | 1113677.1446 | 2501263.0092 | 1113679.5092 | 2501259.9904 | 1113680.081 | 2501256.2341 | 1113680.8984 | 2501249.3836 | 1113686.1912 | 2501244.0872 | 1113691.0917 | 2501239.2765 | 1113692.1487 | 2501236.8249 | 1113691.4994 | 2501229.2375 | 1113690.9228 | 2501218.2321 | 1113692.9592 | 2501198.7399 | 1113697.0465 | 2501193.1304 | 1113694.7837
60 | 2501276.9213 | 1113592.3946 | 2501265.0393 | 1113581.2681
61 | 2501188.4515 | 1113564.4281 | 2501189.158 | 1113565.1037
62 | 2501337.7225 | 1113414.3013 | 2501326.6838 | 1113403.6347
63 | 2501337.7225 | 1113414.3013 | 2501343.2012 | 1113419.5952
64 | 2501348.4529 | 1113424.6699 | 2501343.2012 | 1113419.5952
65 | 2501253.5237 | 1113540.4666 | 2501254.1518 | 1113541.0713
66 | 2501259.0658 | 1113545.8012 | 2501254.1518 | 1113541.0713
67 | 2500990.3472 | 1113529.313 | 2501014.1326 | 1113521.7749 | 2501028.344 | 1113516.895 | 2501038.2842 | 1113513.0079 | 2501045.479 | 1113509.8772 | 2501053.1346 | 1113506.1053 | 2501072.2145 | 1113495.6648 | 2501084.1143 | 1113488.7771 | 2501095.496 | 1113482.3316 | 2501100.2485 | 1113479.5967 | 2501100.7229 | 1113479.3221
68 | 2500990.3472 | 1113529.313 | 2500993.8401 | 1113532.6913 | 2500995.3629 | 1113534.1673 | 2501025.0711 | 1113562.9491
69 | 2501100.7229 | 1113479.3221 | 2501103.9082 | 1113482.3164 | 2501105.2733 | 1113483.5949 | 2501112.0692 | 1113490.169
70 | 2501025.1355 | 1113563.0115 | 2501025.0711 | 1113562.9491
71 | 2501182.4395 | 1113502.3703 | 2501195.2533 | 1113494.8994 | 2501201.2406 | 1113493.9789 | 2501205.8223 | 1113495.4495 | 2501209.3863 | 1113497.9818 | 2501212.5201 | 1113500.9983
72 | 2501146.4023 | 1113523.3813 | 2501182.4395 | 1113502.3703
73 | 2501215.6075 | 1113503.9702 | 2501212.5201 | 1113500.9983
74 | 2501146.4023 | 1113523.3813 | 2501130.4707 | 1113507.9698
75 | 2501146.4023 | 1113523.3813 | 2501151.2541 | 1113528.1704
76 | 2501232.1876 | 1113519.9294 | 2501215.6075 | 1113503.9702
77 | 2501112.0692 | 1113490.169 | 2501130.4707 | 1113507.9698
78 | 2501151.2541 | 1113528.1704 | 2501165.4953 | 1113542.2276
79 | 2501234.1057 | 1113521.7757 | 2501232.1876 | 1113519.9294
80 | 2501169.7266 | 1113546.4042 | 2501165.4953 | 1113542.2276
81 | 2501234.1057 | 1113521.7757 | 2501253.5237 | 1113540.4666
82 | 2501169.7266 | 1113546.4042 | 2501173.6707 | 1113550.2974 | 2501188.4515 | 1113564.4281
83 | 2501498.9907 | 1113368.9085 | 2501483.259 | 1113355.8462
84 | 2501498.9907 | 1113368.9085 | 2501510.6479 | 1113378.5878 | 2501518.2626 | 1113384.5828
85 | 2501518.2626 | 1113384.5828 | 2501524.2484 | 1113389.2954 | 2501552.4077 | 1113409.4895
86 | 2501563.5922 | 1113425.845 | 2501564.1341 | 1113422.5898 | 2501563.0371 | 1113418.7941 | 2501560.3901 | 1113415.6352 | 2501556.2953 | 1113412.2775 | 2501552.4077 | 1113409.4895
87 | 2501563.5922 | 1113425.845 | 2501560.8103 | 1113430.5376 | 2501558.7368 | 1113434.478
88 | 2501523.3006 | 1113490.0625 | 2501513.5541 | 1113491.1551 | 2501508.7791 | 1113490.6213 | 2501503.5314 | 1113487.4777
89 | 2501523.3006 | 1113490.0625 | 2501526.4557 | 1113488.3657 | 2501528.692 | 1113485.7499 | 2501541.8852 | 1113465.8697
90 | 2501413.1634 | 1113478.5479 | 2501418.7447 | 1113477.8343 | 2501457.6121 | 1113465.554
91 | 2501413.1634 | 1113478.5479 | 2501417.3655 | 1113484.6944 | 2501418.6135 | 1113486.1888
92 | 2501413.1634 | 1113478.5479 | 2501408.1781 | 1113477.9064 | 2501403.7027 | 1113476.3228 | 2501399.3126 | 1113473.8149 | 2501391.1291 | 1113465.9073
93 | 2501549.3577 | 1113452.1098 | 2501542.5432 | 1113464.8783 | 2501541.8852 | 1113465.8697
94 | 2501389.7128 | 1113464.5387 | 2501391.1291 | 1113465.9073
95 | 2501558.7368 | 1113434.478 | 2501556.5615 | 1113438.6118 | 2501549.3577 | 1113452.1098
96 | 2501389.7128 | 1113464.5387 | 2501379.9387 | 1113455.0942
97 | 2501173.6765 | 1113705.7965 | 2501180.1529 | 1113712.1037 | 2501195.6478 | 1113727.0968
98 | 2501173.6765 | 1113705.7965 | 2501173.3987 | 1113705.526
99 | 2501204.0287 | 1113735.2062 | 2501195.6478 | 1113727.0968
100 | 2501150.7467 | 1113683.4659 | 2501173.3987 | 1113705.526
101 | 2501150.7467 | 1113683.4659 | 2501150.5324 | 1113683.2573
102 | 2501125.3719 | 1113658.9042 | 2501132.49 | 1113665.6863 | 2501150.5324 | 1113683.2573
103 | 2501125.3719 | 1113658.9042 | 2501125.1516 | 1113658.6943
104 | 2501379.9387 | 1113455.0942 | 2501369.7921 | 1113445.2896
105 | 2501369.4625 | 1113444.9712 | 2501369.7921 | 1113445.2896
106 | 2501369.4625 | 1113444.9712 | 2501359.0338 | 1113434.8941
107 | 2501359.0338 | 1113434.8941 | 2501348.4529 | 1113424.6699
108 | 2501125.1516 | 1113658.6943 | 2501100.789 | 1113635.4818
109 | 2501100.789 | 1113635.4818 | 2501100.6067 | 1113635.3081
110 | 2501100.6067 | 1113635.3081 | 2501083.3206 | 1113618.838 | 2501075.613 | 1113611.4534
111 | 2501075.613 | 1113611.4534 | 2501075.4643 | 1113611.311
112 | 2501050.3318 | 1113587.2319 | 2501075.4643 | 1113611.311
113 | 2501050.3318 | 1113587.2319 | 2501050.1888 | 1113587.0949
114 | 2501025.1355 | 1113563.0115 | 2501032.6158 | 1113570.2585 | 2501050.1888 | 1113587.0949

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2501239.244 | 1113361.5072
1 | 2501260.7901 | 1113389.2198
2 | 2501225.0445 | 1113343.2297
3 | 2501222.749 | 1113410.3535
4 | 2501295.811 | 1113372.8274
5 | 2501183.2381 | 1113374.5871
6 | 2501245.6701 | 1113432.4698
7 | 2501311.7596 | 1113366.4412
8 | 2501311.9987 | 1113389.4447
9 | 2501168.1181 | 1113356.5148
10 | 2501195.4782 | 1113392.1982
11 | 2501249.0477 | 1113435.7218
12 | 2501367.5398 | 1113347.3793
13 | 2501315.8765 | 1113393.1917
14 | 2501133.6397 | 1113315.3043
15 | 2501092.1807 | 1113348.371
16 | 2501408.8699 | 1113279.0065
17 | 2501430.3302 | 1113306.0608
18 | 2501447.6996 | 1113329.4926
19 | 2501450.1512 | 1113329.1859
20 | 2501415.5618 | 1113335.3912
21 | 2501467.4239 | 1113342.6979
22 | 2501394.9389 | 1113340.0781
23 | 2501052.5663 | 1113698.6272
24 | 2501047.9219 | 1113693.7188
25 | 2501061.028 | 1113715.4035
26 | 2501038.6922 | 1113686.3512
27 | 2501065.8816 | 1113731.0152
28 | 2501027.7053 | 1113679.82
29 | 2501017.4528 | 1113675.1849
30 | 2500947.0489 | 1113730.7779
31 | 2500944.6337 | 1113709.7179
32 | 2500964.378 | 1113681.8664
33 | 2500933.8401 | 1113710.5935
34 | 2500935.96 | 1113629.6599
35 | 2500985.8126 | 1113673.0201
36 | 2500897.8175 | 1113702.4073
37 | 2500903.8079 | 1113600.7291
38 | 2501008.5242 | 1113671.8439
39 | 2500887.5574 | 1113692.8416
40 | 2500969.3185 | 1113537.9916
41 | 2501278.2187 | 1113463.8074
42 | 2501260.8061 | 1113447.0427
43 | 2501281.3759 | 1113468.4306
44 | 2501289.0127 | 1113477.5078
45 | 2501301.5839 | 1113489.8647
46 | 2501302.6839 | 1113490.9459
47 | 2501236.5246 | 1113608.7723
48 | 2501242.0615 | 1113613.7818
49 | 2501230.2691 | 1113603.4185
50 | 2501250.4375 | 1113623.0232
51 | 2501220.402 | 1113594.9737
52 | 2501253.0718 | 1113626.1056
53 | 2501230.2418 | 1113584.0138
54 | 2501210.8875 | 1113585.8776
55 | 2501278.9597 | 1113654.3556
56 | 2501265.0393 | 1113581.2681
57 | 2501189.158 | 1113565.1037
58 | 2501326.6838 | 1113403.6347
59 | 2501337.7225 | 1113414.3013
60 | 2501343.2012 | 1113419.5952
61 | 2501254.1518 | 1113541.0713
62 | 2500990.3472 | 1113529.313
63 | 2501100.7229 | 1113479.3221
64 | 2501025.0711 | 1113562.9491
65 | 2501182.4395 | 1113502.3703
66 | 2501212.5201 | 1113500.9983
67 | 2501146.4023 | 1113523.3813
68 | 2501215.6075 | 1113503.9702
69 | 2501130.4707 | 1113507.9698
70 | 2501151.2541 | 1113528.1704
71 | 2501232.1876 | 1113519.9294
72 | 2501112.0692 | 1113490.169
73 | 2501165.4953 | 1113542.2276
74 | 2501234.1057 | 1113521.7757
75 | 2501169.7266 | 1113546.4042
76 | 2501253.5237 | 1113540.4666
77 | 2501259.0658 | 1113545.8012
78 | 2501483.259 | 1113355.8462
79 | 2501498.9907 | 1113368.9085
80 | 2501518.2626 | 1113384.5828
81 | 2501552.4077 | 1113409.4895
82 | 2501563.5922 | 1113425.845
83 | 2501503.5314 | 1113487.4777
84 | 2501523.3006 | 1113490.0625
85 | 2501457.6121 | 1113465.554
86 | 2501413.1634 | 1113478.5479
87 | 2501541.8852 | 1113465.8697
88 | 2501418.6135 | 1113486.1888
89 | 2501391.1291 | 1113465.9073
90 | 2501549.3577 | 1113452.1098
91 | 2501389.7128 | 1113464.5387
92 | 2501558.7368 | 1113434.478
93 | 2501188.4515 | 1113564.4281
94 | 2501276.9213 | 1113592.3946
95 | 2501173.6765 | 1113705.7965
96 | 2501195.6478 | 1113727.0968
97 | 2501173.3987 | 1113705.526
98 | 2501204.0287 | 1113735.2062
99 | 2501150.7467 | 1113683.4659
100 | 2501150.5324 | 1113683.2573
101 | 2501125.3719 | 1113658.9042
102 | 2501379.9387 | 1113455.0942
103 | 2501369.7921 | 1113445.2896
104 | 2501369.4625 | 1113444.9712
105 | 2501359.0338 | 1113434.8941
106 | 2501348.4529 | 1113424.6699
107 | 2501125.1516 | 1113658.6943
108 | 2501100.7891 | 1113635.4818
109 | 2501100.6067 | 1113635.3081
110 | 2501075.613 | 1113611.4534
111 | 2501075.4643 | 1113611.311
112 | 2501050.3318 | 1113587.2319
113 | 2501050.1888 | 1113587.0949
114 | 2501025.1355 | 1113563.0115
115 | 2501193.1304 | 1113694.7837
116 | 2501259.0658 | 1113545.8012

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1