## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_69-10_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_69-10_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_69-10_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_69-10_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_69-10_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_69-10_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_69-10_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_69-10_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_69-10_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_69-10_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_69-10_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_69-10_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_69-10_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_69-10_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_69-10_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_69-10_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_69-10_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_69-10_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_69-10_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_69-10_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_69-10_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_69-10_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_69-10_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_69-10_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_69-10_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_69-10_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_69-10_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_69-10_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_69-10_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_69-10_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_69-10_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_69-10_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_69-10_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_69-10_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_69-10_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_69-10_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_69-10_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_69-10_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_69-10_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_69-10_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_69-10_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_69-10_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_69-10_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_69-10_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_69-10_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_69-10_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_69-10_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_69-10_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_69-10_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_69-10_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_69-10_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_69-10_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_69-10_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_69-10_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_69-10_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_69-10_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_69-10_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_69-10_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_69-10_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_69-10_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_69-10_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_69-10_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_69-10_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_69-10_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_69-10_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_69-10_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_69-10_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_69-10_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_69-10_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_69-10_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_69-10_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_69-10_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_69-10_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_69-10_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_69-10_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_69-10_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_69-10_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_69-10_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_69-10_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_69-10_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_69-10_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_69-10_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_69-10_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_69-10_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_69-10_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_69-10_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_69-10_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_69-10_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_69-10_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_69-10_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_69-10_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_69-10_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_69-10_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_69-10_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_69-10_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_69-10_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_69-10_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_69-10_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_69-10_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_69-10_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_69-10_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_69-10_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_69-10_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_69-10_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_69-10_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_69-10_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_69-10_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_69-10_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_69-10_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_69-10_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_69-10_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_69-10_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_69-10_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_69-10_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_69-10_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_69-10_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_69-10_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_69-10_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_69-10_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_69-10_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_69-10_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_69-10_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_69-10_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_69-10_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_69-10_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_69-10_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_69-10_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_69-10_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_69-10_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_69-10_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_69-10_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_552_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_69-10_0_6_load_0 | 0 | 0.0035803 | 0.00089731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_69-10_0_6_load_1 | 1 | 0.0023287 | 0.00058363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_69-10_0_6_load_2 | 2 | 0.0017709 | 0.00044382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_69-10_0_6_load_4 | 4 | 0.0018474 | 0.000463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_69-10_0_6_load_71 | 5 | 0.0016556 | 0.00041493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_69-10_0_6_load_47 | 6 | 0.0067529 | 0.0016924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_69-10_0_6_load_84 | 7 | 0.001549 | 0.00038821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_69-10_0_6_load_90 | 10 | 0.0017505 | 0.00043872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_69-10_0_6_load_96 | 11 | 0.001907 | 0.00047794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_69-10_0_6_load_29 | 12 | 0.0021567 | 0.00054052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_69-10_0_6_load_5 | 13 | 0.0023341 | 0.00058497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_69-10_0_6_load_6 | 14 | 0.0028631 | 0.00071755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_69-10_0_6_load_7 | 15 | 0.012238 | 0.0030672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_69-10_0_6_load_8 | 16 | 0.013628 | 0.0034155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_69-10_0_6_load_9 | 17 | 0.0020749 | 0.00052002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_69-10_0_6_load_10 | 18 | 0.0060414 | 0.0015141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_69-10_0_6_load_133 | 20 | 0.022612 | 0.0056672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_69-10_0_6_load_11 | 21 | 0.0055496 | 0.0013909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_69-10_0_6_load_109 | 22 | 0.0016532 | 0.00041434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_69-10_0_6_load_132 | 23 | 0.013369 | 0.0033507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_69-10_0_6_load_33 | 25 | 0.0028881 | 0.00072382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_69-10_0_6_load_15 | 26 | 0.0047381 | 0.0011875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_69-10_0_6_load_37 | 27 | 0.0024831 | 0.00062233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_69-10_0_6_load_13 | 28 | 0.0044764 | 0.0011219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_69-10_0_6_load_14 | 29 | 0.004756 | 0.001192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_69-10_0_6_load_16 | 30 | 0.012229 | 0.0030649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_69-10_0_6_load_19 | 33 | 0.018875 | 0.0047305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_69-10_0_6_load_141 | 35 | 0.0094785 | 0.0023755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_69-10_0_6_load_31 | 36 | 0.0028094 | 0.0007041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_69-10_0_6_load_52 | 37 | 0.0058782 | 0.0014732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_69-10_0_6_load_48 | 38 | 0.003688 | 0.00092431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_69-10_0_6_load_32 | 39 | 0.0042677 | 0.0010696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_69-10_0_6_load_20 | 40 | 0.0031098 | 0.00077939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_69-10_0_6_load_21 | 41 | 0.0024357 | 0.00061045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_69-10_0_6_load_23 | 43 | 0.0019401 | 0.00048623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_69-10_0_6_load_24 | 44 | 0.001971 | 0.00049399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_69-10_0_6_load_25 | 45 | 0.0021031 | 0.00052708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_69-10_0_6_load_26 | 46 | 0.0055805 | 0.0013986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_69-10_0_6_load_69 | 47 | 0.002729 | 0.00068394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_69-10_0_6_load_27 | 48 | 0.0020203 | 0.00050633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_69-10_0_6_load_70 | 49 | 0.0019001 | 0.00047621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_69-10_0_6_load_28 | 50 | 0.0025912 | 0.00064942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_69-10_0_6_load_39 | 51 | 0.0027554 | 0.00069056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_69-10_0_6_load_88 | 53 | 0.0023767 | 0.00059567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_69-10_0_6_load_97 | 54 | 0.0012323 | 0.00030885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_69-10_0_6_load_35 | 55 | 0.0033722 | 0.00084516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_69-10_0_6_load_34 | 56 | 0.009122 | 0.0022862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_69-10_0_6_load_36 | 57 | 0.0024374 | 0.00061088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_69-10_0_6_load_40 | 58 | 0.0025634 | 0.00064245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_69-10_0_6_load_41 | 59 | 0.0022468 | 0.00056311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_69-10_0_6_load_42 | 60 | 0.011924 | 0.0029885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_69-10_0_6_load_43 | 61 | 0.0024474 | 0.00061338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_69-10_0_6_load_44 | 62 | 0.021455 | 0.005377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_69-10_0_6_load_92 | 64 | 0.0028494 | 0.00071412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_69-10_0_6_load_144 | 65 | 0.018726 | 0.0046932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_69-10_0_6_load_91 | 66 | 0.0049156 | 0.001232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_69-10_0_6_load_49 | 68 | 0.0026955 | 0.00067555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_69-10_0_6_load_53 | 71 | 0.033003 | 0.0082713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_69-10_0_6_load_134 | 75 | 0.038451 | 0.0096366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_69-10_0_6_load_138 | 77 | 0.0037324 | 0.00093543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_69-10_0_6_load_68 | 78 | 0.018156 | 0.0045503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_69-10_0_6_load_135 | 82 | 0.0029695 | 0.00074423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_69-10_0_6_load_99 | 83 | 0.0027726 | 0.00069487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_69-10_0_6_load_140 | 84 | 0.003406 | 0.00085361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_69-10_0_6_load_119 | 86 | 0.0023494 | 0.00058882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_69-10_0_6_load_115 | 87 | 0.0018256 | 0.00045754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_69-10_0_6_load_142 | 88 | 0.0098321 | 0.0024642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_69-10_0_6_load_126 | 89 | 0.0012112 | 0.00030354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_69-10_0_6_load_83 | 91 | 0.002049 | 0.00051353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_69-10_0_6_load_72 | 92 | 0.0034792 | 0.00087198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_69-10_0_6_load_73 | 93 | 0.0033809 | 0.00084733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_69-10_0_6_load_76 | 95 | 0.0017057 | 0.00042749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_69-10_0_6_load_77 | 96 | 0.0022783 | 0.000571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_69-10_0_6_load_81 | 97 | 0.0018885 | 0.00047331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_69-10_0_6_load_82 | 98 | 0.0018735 | 0.00046955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_69-10_0_6_load_89 | 99 | 0.0021222 | 0.00053187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_69-10_0_6_load_87 | 100 | 0.0016013 | 0.00040132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_69-10_0_6_load_85 | 101 | 0.0017102 | 0.00042861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_69-10_0_6_load_86 | 102 | 0.0018407 | 0.00046132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_69-10_0_6_load_128 | 103 | 0.0011923 | 0.00029883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_69-10_0_6_load_108 | 104 | 0.00099522 | 0.00024942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_69-10_0_6_load_101 | 105 | 0.0015381 | 0.00038549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_69-10_0_6_load_100 | 106 | 0.0016103 | 0.00040357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_69-10_0_6_load_104 | 108 | 0.0015158 | 0.00037989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_69-10_0_6_load_102 | 110 | 0.0012635 | 0.00031667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_69-10_0_6_load_121 | 112 | 0.0044137 | 0.0011062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_69-10_0_6_load_122 | 113 | 0.0041956 | 0.0010515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_69-10_0_6_load_120 | 114 | 0.001065 | 0.00026691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_69-10_0_6_load_123 | 115 | 0.0012017 | 0.00030118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_69-10_0_6_load_106 | 116 | 0.0015004 | 0.00037603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_69-10_0_6_load_107 | 117 | 0.0022826 | 0.00057207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_69-10_0_6_load_127 | 118 | 0.001531 | 0.00038371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_69-10_0_6_load_110 | 119 | 0.0014832 | 0.00037173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_69-10_0_6_load_112 | 120 | 0.0013701 | 0.00034337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_69-10_0_6_load_116 | 121 | 0.00094752 | 0.00023747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_69-10_0_6_load_113 | 122 | 0.0012907 | 0.00032348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_69-10_0_6_load_118 | 123 | 0.0020453 | 0.0005126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_69-10_0_6_load_124 | 124 | 0.0020186 | 0.00050591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_69-10_0_6_load_131 | 125 | 0.0025585 | 0.00064122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_69-10_0_6_load_136 | 126 | 0.0020674 | 0.00051815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_69-10_0_6_load_129 | 127 | 0.015196 | 0.0038085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_69-10_0_6_load_137 | 128 | 0.0054382 | 0.0013629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_69-10_0_6_load_130 | 129 | 0.013934 | 0.0034923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_69-10_0_6_load_139 | 130 | 0.0056183 | 0.0014081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 14 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_69-10_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.023039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_69-10_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0058086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_69-10_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.013598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_69-10_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.00038327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_69-10_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.013003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_69-10_0_6_line_5 |  | 3 | 6 | 0.021393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_69-10_0_6_line_6 |  | 5 | 7 | 0.015157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_69-10_0_6_line_7 |  | 6 | 8 | 0.017417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_69-10_0_6_line_8 |  | 7 | 91 | 4.3943e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_69-10_0_6_line_9 |  | 8 | 63 | 0.011307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_69-10_0_6_line_10 |  | 8 | 62 | 0.012922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_69-10_0_6_line_11 |  | 9 | 10 | 0.012504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_69-10_0_6_line_12 |  | 9 | 11 | 0.03209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_69-10_0_6_line_13 |  | 9 | 12 | 0.01299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_69-10_0_6_line_14 |  | 10 | 53 | 0.0022881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_69-10_0_6_line_15 |  | 11 | 54 | 0.00065484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_69-10_0_6_line_16 |  | 12 | 43 | 0.0020629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_69-10_0_6_line_17 |  | 13 | 14 | 0.017448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_69-10_0_6_line_18 |  | 13 | 15 | 0.0034347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_69-10_0_6_line_19 |  | 14 | 16 | 0.0066146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_69-10_0_6_line_20 |  | 15 | 17 | 0.014304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_69-10_0_6_line_21 |  | 16 | 18 | 0.020916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_69-10_0_6_line_22 |  | 17 | 19 | 0.01633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_69-10_0_6_line_23 |  | 17 | 20 | 0.019656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_69-10_0_6_line_24 |  | 18 | 21 | 0.0029963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_69-10_0_6_line_25 |  | 19 | 22 | 0.009762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_69-10_0_6_line_26 |  | 20 | 23 | 0.01549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_69-10_0_6_line_27 |  | 21 | 24 | 0.016109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_69-10_0_6_line_28 |  | 22 | 119 | 0.033707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_69-10_0_6_line_29 |  | 23 | 78 | 0.0052098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_69-10_0_6_line_30 |  | 24 | 25 | 0.011308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_69-10_0_6_line_31 |  | 24 | 26 | 0.010056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_69-10_0_6_line_32 |  | 25 | 27 | 0.0077951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_69-10_0_6_line_33 |  | 26 | 28 | 0.018034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_69-10_0_6_line_34 |  | 27 | 55 | 0.015583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_69-10_0_6_line_35 |  | 28 | 29 | 0.0086986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_69-10_0_6_line_36 |  | 29 | 30 | 0.0074034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_69-10_0_6_line_37 |  | 30 | 31 | 0.027898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_69-10_0_6_line_38 |  | 31 | 32 | 0.019416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_69-10_0_6_line_39 |  | 31 | 33 | 0.017553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_69-10_0_6_line_40 |  | 32 | 34 | 0.021629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_69-10_0_6_line_41 |  | 32 | 35 | 0.027585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_69-10_0_6_line_42 |  | 33 | 36 | 0.0010824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_69-10_0_6_line_43 |  | 34 | 37 | 0.014749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_69-10_0_6_line_44 |  | 34 | 38 | 0.037667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_69-10_0_6_line_45 |  | 36 | 39 | 0.018779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_69-10_0_6_line_46 |  | 38 | 68 | 0.016354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_69-10_0_6_line_47 |  | 40 | 41 | 0.0034148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_69-10_0_6_line_48 |  | 40 | 42 | 0.02392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_69-10_0_6_line_49 |  | 41 | 43 | 0.014866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_69-10_0_6_line_50 |  | 42 | 44 | 0.013055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_69-10_0_6_line_51 |  | 42 | 45 | 0.012286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_69-10_0_6_line_52 |  | 44 | 46 | 0.0027131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_69-10_0_6_line_53 |  | 45 | 47 | 0.0044468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_69-10_0_6_line_54 |  | 46 | 48 | 0.013294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_69-10_0_6_line_55 |  | 47 | 49 | 0.020767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_69-10_0_6_line_56 |  | 48 | 50 | 0.0039846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_69-10_0_6_line_57 |  | 49 | 89 | 0.00080692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_69-10_0_6_line_58 |  | 50 | 51 | 0.02045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_69-10_0_6_line_59 |  | 51 | 52 | 0.013856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_69-10_0_6_line_60 |  | 52 | 58 | 0.015269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_69-10_0_6_line_61 |  | 52 | 57 | 0.0044782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_69-10_0_6_line_62 |  | 53 | 102 | 0.0047903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_69-10_0_6_line_63 |  | 54 | 107 | 0.017277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_69-10_0_6_line_64 |  | 55 | 56 | 0.0092086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_69-10_0_6_line_65 |  | 56 | 57 | 0.014744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_69-10_0_6_line_66 |  | 58 | 59 | 0.017388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_69-10_0_6_line_67 |  | 59 | 60 | 0.0067482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_69-10_0_6_line_68 |  | 60 | 61 | 0.0096765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_69-10_0_6_line_69 |  | 61 | 62 | 0.019021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_69-10_0_6_line_70 |  | 63 | 64 | 0.006918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_69-10_0_6_line_71 |  | 63 | 65 | 0.068392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_69-10_0_6_line_72 |  | 64 | 66 | 0.023746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_69-10_0_6_line_73 |  | 65 | 67 | 0.0051175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_69-10_0_6_line_74 |  | 67 | 88 | 0.022307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_69-10_0_6_line_75 |  | 68 | 69 | 0.0081802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_69-10_0_6_line_76 |  | 69 | 70 | 0.022289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_69-10_0_6_line_77 |  | 70 | 83 | 0.03333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_69-10_0_6_line_78 |  | 71 | 72 | 0.0095121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_69-10_0_6_line_79 |  | 72 | 78 | 0.019758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_69-10_0_6_line_80 |  | 72 | 79 | 0.064006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_69-10_0_6_line_81 |  | 73 | 74 | 0.025641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_69-10_0_6_line_82 |  | 73 | 75 | 0.020493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_69-10_0_6_line_83 |  | 74 | 76 | 0.097744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_69-10_0_6_line_84 |  | 74 | 77 | 0.011144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_69-10_0_6_line_85 |  | 75 | 80 | 0.013823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_69-10_0_6_line_86 |  | 76 | 84 | 0.03833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_69-10_0_6_line_87 |  | 79 | 82 | 0.022759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_69-10_0_6_line_88 |  | 80 | 81 | 0.017302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_69-10_0_6_line_89 |  | 81 | 82 | 0.0098623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_69-10_0_6_line_90 |  | 85 | 86 | 0.014472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_69-10_0_6_line_91 |  | 85 | 87 | 0.025121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_69-10_0_6_line_92 |  | 86 | 126 | 0.010601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_69-10_0_6_line_93 |  | 87 | 121 | 0.007934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_69-10_0_6_line_94 |  | 89 | 90 | 0.015097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_69-10_0_6_line_95 |  | 90 | 118 | 0.008171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_69-10_0_6_line_96 |  | 90 | 117 | 0.010468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_69-10_0_6_line_97 |  | 91 | 98 | 0.0071061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_69-10_0_6_line_98 |  | 92 | 93 | 0.01931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_69-10_0_6_line_99 |  | 92 | 94 | 0.022383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_69-10_0_6_line_100 |  | 94 | 95 | 0.026773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_69-10_0_6_line_101 |  | 94 | 96 | 0.016484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_69-10_0_6_line_102 |  | 95 | 97 | 0.016464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_69-10_0_6_line_103 |  | 97 | 98 | 0.0094381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_69-10_0_6_line_104 |  | 99 | 100 | 0.014205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_69-10_0_6_line_105 |  | 100 | 101 | 0.0055978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_69-10_0_6_line_106 |  | 101 | 102 | 0.014226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_69-10_0_6_line_107 |  | 103 | 104 | 0.016307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_69-10_0_6_line_108 |  | 104 | 107 | 0.011027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_69-10_0_6_line_109 |  | 105 | 106 | 0.016879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_69-10_0_6_line_110 |  | 106 | 110 | 0.012752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_69-10_0_6_line_111 |  | 108 | 109 | 0.00315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_69-10_0_6_line_112 |  | 109 | 116 | 0.015848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_69-10_0_6_line_113 |  | 109 | 117 | 0.015573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_69-10_0_6_line_114 |  | 110 | 111 | 0.020151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_69-10_0_6_line_115 |  | 111 | 112 | 0.013579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_69-10_0_6_line_116 |  | 111 | 113 | 0.016265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_69-10_0_6_line_117 |  | 112 | 114 | 0.00057466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_69-10_0_6_line_118 |  | 113 | 115 | 0.0027281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_69-10_0_6_line_119 |  | 114 | 116 | 0.020689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_69-10_0_6_line_120 |  | 115 | 124 | 0.019418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_69-10_0_6_line_121 |  | 118 | 122 | 0.0092733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_69-10_0_6_line_122 |  | 119 | 120 | 0.0002152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_69-10_0_6_line_123 |  | 120 | 121 | 0.020717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_69-10_0_6_line_124 |  | 121 | 123 | 0.012811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_69-10_0_6_line_125 |  | 123 | 125 | 0.0071824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_69-10_0_6_line_126 |  | 125 | 127 | 0.016567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_69-10_0_6_line_127 |  | 126 | 128 | 0.018742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_69-10_0_6_line_128 |  | 127 | 129 | 0.021781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_69-10_0_6_line_129 |  | 128 | 130 | 0.010301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_69-10_0_6_trafo_6 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 131 | 14 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2687414.2296 | 1252362.2212 | 2687410.5628 | 1252384.9663
1 | 2687414.2296 | 1252362.2212 | 2687415.1541 | 1252356.4867
2 | 2687408.3986 | 1252398.3907 | 2687410.5628 | 1252384.9663
3 | 2687415.1541 | 1252356.4867 | 2687415.2151 | 1252356.1083
4 | 2687408.3986 | 1252398.3907 | 2687421.0637 | 1252401.3335
5 | 2687408.3986 | 1252398.3907 | 2687395.0059 | 1252415.0731
6 | 2687435.8273 | 1252404.7639 | 2687421.0637 | 1252401.3335
7 | 2687384.1021 | 1252428.6553 | 2687395.0059 | 1252415.0731
8 | 2687435.8273 | 1252404.7639 | 2687435.8701 | 1252404.7739
9 | 2687384.1021 | 1252428.6553 | 2687392.7721 | 1252435.9443
10 | 2687384.1021 | 1252428.6553 | 2687374.4417 | 1252420.0734
11 | 2687420.5702 | 1252322.8906 | 2687432.8958 | 1252324.9968
12 | 2687420.5702 | 1252322.8906 | 2687425.8118 | 1252291.2315
13 | 2687420.5702 | 1252322.8906 | 2687407.6132 | 1252321.969
14 | 2687435.1512 | 1252325.3822 | 2687432.8958 | 1252324.9968
15 | 2687425.9187 | 1252290.5854 | 2687425.8118 | 1252291.2315
16 | 2687407.6132 | 1252321.969 | 2687405.5555 | 1252321.8227
17 | 2687308.8996 | 1252282.6025 | 2687307.8906 | 1252293.9073 | 2687304.0504 | 1252298.6443
18 | 2687308.8996 | 1252282.6025 | 2687309.2049 | 1252279.1814
19 | 2687304.0504 | 1252298.6443 | 2687299.8849 | 1252303.7825
20 | 2687310.4765 | 1252264.9345 | 2687309.2049 | 1252279.1814
21 | 2687286.713 | 1252320.0303 | 2687299.8849 | 1252303.7825
22 | 2687326.8469 | 1252265.465 | 2687310.4765 | 1252264.9345
23 | 2687310.4765 | 1252264.9345 | 2687290.8598 | 1252263.6858
24 | 2687284.8261 | 1252322.3579 | 2687286.713 | 1252320.0303
25 | 2687326.8469 | 1252265.465 | 2687327.1134 | 1252255.7066
26 | 2687290.8598 | 1252263.6858 | 2687284.786 | 1252263.2992 | 2687275.4015 | 1252262.7015
27 | 2687274.6815 | 1252334.8714 | 2687284.8261 | 1252322.3579
28 | 2687327.1134 | 1252255.7066 | 2687328.0338 | 1252222.0118
29 | 2687270.2023 | 1252262.3704 | 2687275.4015 | 1252262.7015
30 | 2687274.6815 | 1252334.8714 | 2687283.4325 | 1252342.0326
31 | 2687274.6815 | 1252334.8714 | 2687266.8751 | 1252328.5315
32 | 2687283.4325 | 1252342.0326 | 2687289.4651 | 1252346.9692
33 | 2687266.8751 | 1252328.5315 | 2687252.8767 | 1252317.1627
34 | 2687289.4651 | 1252346.9692 | 2687301.5252 | 1252356.8383
35 | 2687252.8767 | 1252317.1627 | 2687246.1244 | 1252311.6789
36 | 2687240.3775 | 1252307.0115 | 2687246.1244 | 1252311.6789
37 | 2687218.7221 | 1252289.4241 | 2687240.3775 | 1252307.0115
38 | 2687218.7221 | 1252289.4241 | 2687202.5099 | 1252278.6662
39 | 2687218.7221 | 1252289.4241 | 2687207.412 | 1252302.8482
40 | 2687185.1375 | 1252265.7118 | 2687202.5099 | 1252278.6662
41 | 2687202.5099 | 1252278.6662 | 2687197.7919 | 1252284.8681 | 2687194.6507 | 1252285.9894 | 2687184.0898 | 1252298.6104
42 | 2687207.412 | 1252302.8482 | 2687206.7146 | 1252303.676
43 | 2687185.1375 | 1252265.7118 | 2687183.5668 | 1252266.7896 | 2687175.1234 | 1252276.468
44 | 2687185.1375 | 1252265.7118 | 2687160.323 | 1252242.507 | 2687157.4281 | 1252240.214
45 | 2687206.7146 | 1252303.676 | 2687194.6145 | 1252318.0376
46 | 2687157.4281 | 1252240.214 | 2687151.6687 | 1252235.6522 | 2687145.1991 | 1252229.3861
47 | 2687387.3207 | 1252320.5257 | 2687390.7269 | 1252320.768
48 | 2687363.6409 | 1252320.7382 | 2687369.2784 | 1252319.2425 | 2687387.3207 | 1252320.5257
49 | 2687390.7269 | 1252320.768 | 2687405.5555 | 1252321.8227
50 | 2687363.6409 | 1252320.7382 | 2687355.8658 | 1252331.2256
51 | 2687363.6409 | 1252320.7382 | 2687360.943 | 1252316.3729 | 2687361.5727 | 1252309.2465
52 | 2687355.8658 | 1252331.2256 | 2687354.25 | 1252333.405
53 | 2687361.5727 | 1252309.2465 | 2687361.9642 | 1252304.817
54 | 2687346.3323 | 1252344.0846 | 2687354.25 | 1252333.405
55 | 2687361.9642 | 1252304.817 | 2687363.7922 | 1252284.1304
56 | 2687343.9593 | 1252347.2854 | 2687346.3323 | 1252344.0846
57 | 2687363.7922 | 1252284.1304 | 2687363.8633 | 1252283.3266
58 | 2687331.7801 | 1252363.713 | 2687343.9593 | 1252347.2854
59 | 2687323.528 | 1252374.8437 | 2687331.7801 | 1252363.713
60 | 2687323.528 | 1252374.8437 | 2687334.9429 | 1252384.9842
61 | 2687323.528 | 1252374.8437 | 2687320.0623 | 1252372.0076
62 | 2687435.1512 | 1252325.3822 | 2687439.873 | 1252326.189
63 | 2687428.7408 | 1252273.5403 | 2687425.9187 | 1252290.5854
64 | 2687308.6518 | 1252362.6701 | 2687301.5252 | 1252356.8383
65 | 2687308.6518 | 1252362.6701 | 2687320.0623 | 1252372.0076
66 | 2687347.9423 | 1252396.5323 | 2687334.9429 | 1252384.9842
67 | 2687347.9423 | 1252396.5323 | 2687352.9873 | 1252401.0141
68 | 2687360.2215 | 1252407.4407 | 2687352.9873 | 1252401.0141
69 | 2687360.2215 | 1252407.4407 | 2687374.4417 | 1252420.0734
70 | 2687392.7721 | 1252435.9443 | 2687398.203 | 1252440.2499
71 | 2687392.7721 | 1252435.9443 | 2687370.1968 | 1252463.132 | 2687361.0772 | 1252466.8782 | 2687350.2115 | 1252464.6608 | 2687339.7122 | 1252458.6365
72 | 2687398.203 | 1252440.2499 | 2687416.8038 | 1252455.0102
73 | 2687335.2735 | 1252456.0896 | 2687339.7122 | 1252458.6365
74 | 2687335.2735 | 1252456.0896 | 2687334.0611 | 1252455.3935 | 2687318.4091 | 1252441.5291
75 | 2687139.3231 | 1252223.6949 | 2687145.1991 | 1252229.3861
76 | 2687124.6599 | 1252218.9535 | 2687131.7736 | 1252213.0536 | 2687139.3231 | 1252223.6949
77 | 2687124.6599 | 1252218.9535 | 2687116.2015 | 1252225.9678 | 2687100.3001 | 1252241.661
78 | 2687250.4842 | 1252261.1146 | 2687240.9787 | 1252260.7598
79 | 2687250.4842 | 1252261.1146 | 2687270.2023 | 1252262.3704
80 | 2687221.1877 | 1252246.55 | 2687229.0662 | 1252242.0181 | 2687241.7858 | 1252234.7221 | 2687249.5044 | 1252230.2879 | 2687251.2819 | 1252233.1051 | 2687250.4842 | 1252261.1146
81 | 2687198.3227 | 1252176.5604 | 2687200.8563 | 1252181.3346 | 2687204.8294 | 1252188.821 | 2687198.363 | 1252192.2729 | 2687200.7078 | 1252196.0325
82 | 2687200.7078 | 1252196.0325 | 2687211.5579 | 1252213.4177
83 | 2687173.5848 | 1252144.5388 | 2687174.0755 | 1252150.684 | 2687153.2448 | 1252162.4087 | 2687169.4616 | 1252192.8815 | 2687175.5572 | 1252189.4908 | 2687186.6241 | 1252183.2044 | 2687198.3227 | 1252176.5604
84 | 2687198.3227 | 1252176.5604 | 2687193.0968 | 1252166.718
85 | 2687218.8764 | 1252225.1442 | 2687211.5579 | 1252213.4177
86 | 2687173.5848 | 1252144.5388 | 2687210.0594 | 1252132.7576
87 | 2687221.1877 | 1252246.55 | 2687213.7281 | 1252250.8213 | 2687211.1061 | 1252250.0043 | 2687209.0876 | 1252246.6387 | 2687205.0469 | 1252245.8008 | 2687203.2555 | 1252242.9518
88 | 2687203.9752 | 1252234.0094 | 2687218.8764 | 1252225.1442
89 | 2687203.9752 | 1252234.0094 | 2687205.1662 | 1252236.1619 | 2687202.7533 | 1252242.1532 | 2687203.2555 | 1252242.9518
90 | 2687329.0235 | 1252168.0342 | 2687314.9739 | 1252171.5045
91 | 2687329.0235 | 1252168.0342 | 2687328.6014 | 1252193.1516
92 | 2687314.9739 | 1252171.5045 | 2687304.682 | 1252174.0467
93 | 2687328.4681 | 1252201.0844 | 2687328.6014 | 1252193.1516
94 | 2687365.1922 | 1252268.2879 | 2687363.8633 | 1252283.3266
95 | 2687365.1922 | 1252268.2879 | 2687357.0432 | 1252267.688
96 | 2687365.1922 | 1252268.2879 | 2687375.6187 | 1252269.224
97 | 2687435.8701 | 1252404.7739 | 2687442.7918 | 1252406.3822
98 | 2687480.9481 | 1252436.3597 | 2687468.3579 | 1252451.0011
99 | 2687494.0996 | 1252418.3039 | 2687486.54 | 1252429.8567 | 2687480.9481 | 1252436.3597
100 | 2687494.0996 | 1252418.3039 | 2687468.0217 | 1252412.2446
101 | 2687494.0996 | 1252418.3039 | 2687498.1204 | 1252408.7338 | 2687498.6849 | 1252402.6563
102 | 2687451.985 | 1252408.5183 | 2687468.0217 | 1252412.2446
103 | 2687451.985 | 1252408.5183 | 2687442.7918 | 1252406.3822
104 | 2687473.4156 | 1252331.9207 | 2687459.4136 | 1252329.5281
105 | 2687453.8958 | 1252328.5852 | 2687459.4136 | 1252329.5281
106 | 2687453.8958 | 1252328.5852 | 2687439.873 | 1252326.189
107 | 2687439.7578 | 1252274.0108 | 2687456.0499 | 1252274.7066
108 | 2687428.7408 | 1252273.5403 | 2687439.7578 | 1252274.0108
109 | 2687427.3733 | 1252221.7817 | 2687444.2283 | 1252222.6755
110 | 2687427.3733 | 1252221.7817 | 2687414.6397 | 1252221.1064
111 | 2687391.1291 | 1252270.6166 | 2687394.2697 | 1252270.8599
112 | 2687391.1291 | 1252270.6166 | 2687392.1883 | 1252254.8044
113 | 2687391.1291 | 1252270.6166 | 2687375.6187 | 1252269.224
114 | 2687394.5172 | 1252220.0392 | 2687414.6397 | 1252221.1064
115 | 2687394.5172 | 1252220.0392 | 2687393.6096 | 1252233.5882
116 | 2687394.5172 | 1252220.0392 | 2687394.3252 | 1252203.7755
117 | 2687393.5712 | 1252234.1615 | 2687393.6096 | 1252233.5882
118 | 2687394.3252 | 1252203.7755 | 2687394.293 | 1252201.0475
119 | 2687392.1883 | 1252254.8044 | 2687393.5712 | 1252234.1615
120 | 2687393.4443 | 1252181.6487 | 2687394.2891 | 1252200.7212 | 2687394.293 | 1252201.0475
121 | 2687357.0432 | 1252267.688 | 2687347.7949 | 1252267.0072
122 | 2687328.0338 | 1252222.0118 | 2687328.0397 | 1252221.7967
123 | 2687328.4681 | 1252201.0844 | 2687328.2578 | 1252213.8132 | 2687328.0397 | 1252221.7967
124 | 2687328.4681 | 1252201.0844 | 2687315.8441 | 1252203.2636
125 | 2687308.7663 | 1252204.4853 | 2687315.8441 | 1252203.2636
126 | 2687292.4406 | 1252207.3034 | 2687308.7663 | 1252204.4853
127 | 2687304.682 | 1252174.0467 | 2687286.4864 | 1252178.5411
128 | 2687292.4406 | 1252207.3034 | 2687270.977 | 1252211.0083
129 | 2687286.4864 | 1252178.5411 | 2687276.4857 | 1252181.0113

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2687414.2296 | 1252362.2212
1 | 2687410.5628 | 1252384.9663
2 | 2687415.1541 | 1252356.4867
3 | 2687408.3986 | 1252398.3907
4 | 2687415.2151 | 1252356.1083
5 | 2687421.0637 | 1252401.3335
6 | 2687395.0059 | 1252415.0731
7 | 2687435.8273 | 1252404.7639
8 | 2687384.1021 | 1252428.6553
9 | 2687420.5702 | 1252322.8906
10 | 2687432.8958 | 1252324.9968
11 | 2687425.8118 | 1252291.2315
12 | 2687407.6132 | 1252321.969
13 | 2687308.8996 | 1252282.6025
14 | 2687304.0504 | 1252298.6443
15 | 2687309.2049 | 1252279.1814
16 | 2687299.8849 | 1252303.7825
17 | 2687310.4765 | 1252264.9345
18 | 2687286.713 | 1252320.0303
19 | 2687326.8469 | 1252265.465
20 | 2687290.8598 | 1252263.6858
21 | 2687284.8261 | 1252322.3579
22 | 2687327.1134 | 1252255.7066
23 | 2687275.4015 | 1252262.7015
24 | 2687274.6815 | 1252334.8714
25 | 2687283.4325 | 1252342.0326
26 | 2687266.8751 | 1252328.5315
27 | 2687289.4651 | 1252346.9692
28 | 2687252.8767 | 1252317.1627
29 | 2687246.1244 | 1252311.6789
30 | 2687240.3775 | 1252307.0115
31 | 2687218.7221 | 1252289.4241
32 | 2687202.5099 | 1252278.6662
33 | 2687207.412 | 1252302.8482
34 | 2687185.1375 | 1252265.7118
35 | 2687184.0898 | 1252298.6104
36 | 2687206.7146 | 1252303.676
37 | 2687175.1234 | 1252276.468
38 | 2687157.4281 | 1252240.214
39 | 2687194.6145 | 1252318.0376
40 | 2687387.3207 | 1252320.5257
41 | 2687390.7269 | 1252320.768
42 | 2687363.6409 | 1252320.7382
43 | 2687405.5555 | 1252321.8227
44 | 2687355.8658 | 1252331.2256
45 | 2687361.5727 | 1252309.2465
46 | 2687354.25 | 1252333.405
47 | 2687361.9642 | 1252304.817
48 | 2687346.3323 | 1252344.0846
49 | 2687363.7922 | 1252284.1304
50 | 2687343.9593 | 1252347.2854
51 | 2687331.7801 | 1252363.713
52 | 2687323.528 | 1252374.8437
53 | 2687435.1512 | 1252325.3822
54 | 2687425.9187 | 1252290.5854
55 | 2687301.5252 | 1252356.8383
56 | 2687308.6518 | 1252362.6701
57 | 2687320.0623 | 1252372.0076
58 | 2687334.9429 | 1252384.9842
59 | 2687347.9423 | 1252396.5323
60 | 2687352.9873 | 1252401.0141
61 | 2687360.2215 | 1252407.4407
62 | 2687374.4417 | 1252420.0734
63 | 2687392.7721 | 1252435.9443
64 | 2687398.203 | 1252440.2499
65 | 2687339.7122 | 1252458.6365
66 | 2687416.8038 | 1252455.0102
67 | 2687335.2735 | 1252456.0896
68 | 2687145.1991 | 1252229.3861
69 | 2687139.3231 | 1252223.6949
70 | 2687124.6599 | 1252218.9535
71 | 2687240.9787 | 1252260.7598
72 | 2687250.4842 | 1252261.1146
73 | 2687200.7078 | 1252196.0325
74 | 2687198.3227 | 1252176.5604
75 | 2687211.5579 | 1252213.4177
76 | 2687173.5848 | 1252144.5388
77 | 2687193.0968 | 1252166.718
78 | 2687270.2023 | 1252262.3704
79 | 2687221.1877 | 1252246.55
80 | 2687218.8764 | 1252225.1442
81 | 2687203.9752 | 1252234.0094
82 | 2687203.2555 | 1252242.9518
83 | 2687100.3001 | 1252241.661
84 | 2687210.0594 | 1252132.7576
85 | 2687329.0235 | 1252168.0342
86 | 2687314.9739 | 1252171.5045
87 | 2687328.6014 | 1252193.1516
88 | 2687318.4091 | 1252441.5291
89 | 2687363.8633 | 1252283.3266
90 | 2687365.1922 | 1252268.2879
91 | 2687435.8701 | 1252404.7739
92 | 2687480.9481 | 1252436.3597
93 | 2687468.3579 | 1252451.0012
94 | 2687494.0996 | 1252418.3039
95 | 2687468.0217 | 1252412.2446
96 | 2687498.6849 | 1252402.6563
97 | 2687451.985 | 1252408.5183
98 | 2687442.7918 | 1252406.3822
99 | 2687473.4156 | 1252331.9207
100 | 2687459.4136 | 1252329.5281
101 | 2687453.8958 | 1252328.5852
102 | 2687439.873 | 1252326.189
103 | 2687456.0499 | 1252274.7066
104 | 2687439.7578 | 1252274.0108
105 | 2687444.2283 | 1252222.6755
106 | 2687427.3733 | 1252221.7817
107 | 2687428.7408 | 1252273.5403
108 | 2687394.2697 | 1252270.8599
109 | 2687391.1291 | 1252270.6166
110 | 2687414.6397 | 1252221.1064
111 | 2687394.5172 | 1252220.0392
112 | 2687393.6096 | 1252233.5882
113 | 2687394.3252 | 1252203.7755
114 | 2687393.5712 | 1252234.1615
115 | 2687394.293 | 1252201.0475
116 | 2687392.1883 | 1252254.8044
117 | 2687375.6187 | 1252269.224
118 | 2687357.0432 | 1252267.688
119 | 2687328.0338 | 1252222.0118
120 | 2687328.0397 | 1252221.7967
121 | 2687328.4681 | 1252201.0844
122 | 2687347.7949 | 1252267.0072
123 | 2687315.8441 | 1252203.2636
124 | 2687393.4443 | 1252181.6487
125 | 2687308.7663 | 1252204.4853
126 | 2687304.682 | 1252174.0467
127 | 2687292.4406 | 1252207.3034
128 | 2687286.4864 | 1252178.5411
129 | 2687270.977 | 1252211.0083
130 | 2687276.4857 | 1252181.0113
131 | 2687304.0504 | 1252298.6443

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1