## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_69-1_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_69-1_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_69-1_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_69-1_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_69-1_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_69-1_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_69-1_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_69-1_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_69-1_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_69-1_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_69-1_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_69-1_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_69-1_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_69-1_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_69-1_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_69-1_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_69-1_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_69-1_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_69-1_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_69-1_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_69-1_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_69-1_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_69-1_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_69-1_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_69-1_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_69-1_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_69-1_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_69-1_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_69-1_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_69-1_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_69-1_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_69-1_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_69-1_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_69-1_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_69-1_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_69-1_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_69-1_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_69-1_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_69-1_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_69-1_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_69-1_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_69-1_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_69-1_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_69-1_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_69-1_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_69-1_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_69-1_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_69-1_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_69-1_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_69-1_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_69-1_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_69-1_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_69-1_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_69-1_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_69-1_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_69-1_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_69-1_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_69-1_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_69-1_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_69-1_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_69-1_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_69-1_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_69-1_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_69-1_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_69-1_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_69-1_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_69-1_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_69-1_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_69-1_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_69-1_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_69-1_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_69-1_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_69-1_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_69-1_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_69-1_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_69-1_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_69-1_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_69-1_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_69-1_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_69-1_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_69-1_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_69-1_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_69-1_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_69-1_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_69-1_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_69-1_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_69-1_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_69-1_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_69-1_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_69-1_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_69-1_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_69-1_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_69-1_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_69-1_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_69-1_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_69-1_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_69-1_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_69-1_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_69-1_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_69-1_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_69-1_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_552_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_69-1_0_4_load_0 | 0 | 0.041898 | 0.010501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_69-1_0_4_load_1 | 1 | 0.0010812 | 0.00027098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_69-1_0_4_load_3 | 2 | 0.0035172 | 0.00088149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_69-1_0_4_load_11 | 3 | 0.053683 | 0.013454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_69-1_0_4_load_12 | 6 | 0.040117 | 0.010054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_69-1_0_4_load_92 | 9 | 0.003244 | 0.00081303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_69-1_0_4_load_115 | 11 | 0.014812 | 0.0037122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_69-1_0_4_load_90 | 15 | 0.0019067 | 0.00047786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_69-1_0_4_load_97 | 17 | 0.0091576 | 0.0022951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_69-1_0_4_load_98 | 20 | 0.008077 | 0.0020243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_69-1_0_4_load_94 | 22 | 0.0013439 | 0.00033681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_69-1_0_4_load_93 | 24 | 0.0015388 | 0.00038565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_69-1_0_4_load_56 | 25 | 0.011552 | 0.0028952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_69-1_0_4_load_91 | 27 | 0.0034618 | 0.00086761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_69-1_0_4_load_116 | 29 | 0.0043496 | 0.0010901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_69-1_0_4_load_110 | 31 | 0.0060145 | 0.0015074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_69-1_0_4_load_114 | 32 | 0.019096 | 0.0047859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_69-1_0_4_load_96 | 35 | 0.0030848 | 0.00077312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_69-1_0_4_load_81 | 36 | 0.0024574 | 0.00061588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_69-1_0_4_load_84 | 37 | 0.0011728 | 0.00029393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_69-1_0_4_load_18 | 39 | 0.011369 | 0.0028492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_69-1_0_4_load_19 | 40 | 0.0061916 | 0.0015518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_69-1_0_4_load_14 | 42 | 0.01116 | 0.0027968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_69-1_0_4_load_49 | 43 | 0.0031387 | 0.00078663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_69-1_0_4_load_15 | 44 | 0.0086983 | 0.00218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_69-1_0_4_load_68 | 46 | 0.0022396 | 0.00056129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_69-1_0_4_load_74 | 47 | 0.003514 | 0.0008807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_69-1_0_4_load_87 | 49 | 0.0045741 | 0.0011464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_69-1_0_4_load_58 | 52 | 0.016563 | 0.004151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_69-1_0_4_load_65 | 53 | 0.0039602 | 0.00099252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_69-1_0_4_load_63 | 55 | 0.0012446 | 0.00031194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_69-1_0_4_load_89 | 58 | 0.0041024 | 0.0010282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_69-1_0_4_load_88 | 59 | 0.0026006 | 0.00065178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_69-1_0_4_load_59 | 60 | 0.013685 | 0.0034299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_69-1_0_4_load_75 | 62 | 0.0087515 | 0.0021933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_69-1_0_4_load_57 | 64 | 0.024333 | 0.0060984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_69-1_0_4_load_13 | 65 | 0.019182 | 0.0048074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_69-1_0_4_load_112 | 66 | 0.0013014 | 0.00032616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_69-1_0_4_load_50 | 67 | 0.0063813 | 0.0015993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_69-1_0_4_load_108 | 68 | 0.0017938 | 0.00044956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_69-1_0_4_load_106 | 69 | 0.0058401 | 0.0014637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_69-1_0_4_load_72 | 70 | 0.0015002 | 0.00037597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_69-1_0_4_load_83 | 71 | 0.004764 | 0.001194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_69-1_0_4_load_86 | 72 | 0.010588 | 0.0026537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_69-1_0_4_load_70 | 73 | 0.012417 | 0.0031121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_69-1_0_4_load_109 | 74 | 0.0072946 | 0.0018282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_69-1_0_4_load_60 | 75 | 0.015912 | 0.0039878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_69-1_0_4_load_111 | 78 | 0.0046767 | 0.0011721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_69-1_0_4_load_104 | 80 | 0.0012387 | 0.00031044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_69-1_0_4_load_105 | 81 | 0.00743 | 0.0018621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_69-1_0_4_load_99 | 82 | 0.0036724 | 0.0009204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_69-1_0_4_load_100 | 83 | 0.003309 | 0.00082932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_69-1_0_4_load_107 | 84 | 0.0022116 | 0.00055427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_69-1_0_4_load_55 | 85 | 0.0061385 | 0.0015384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_69-1_0_4_load_53 | 86 | 0.0074858 | 0.0018761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_69-1_0_4_load_51 | 87 | 0.012673 | 0.0031761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_69-1_0_4_load_52 | 89 | 0.01265 | 0.0031705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_69-1_0_4_load_54 | 90 | 0.015124 | 0.0037904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_69-1_0_4_load_62 | 91 | 0.0025825 | 0.00064724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_69-1_0_4_load_101 | 93 | 0.0023284 | 0.00058354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_69-1_0_4_load_78 | 96 | 0.0054596 | 0.0013683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_69-1_0_4_load_71 | 97 | 0.011906 | 0.0029838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_69-1_0_4_load_76 | 99 | 0.0035466 | 0.00088886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_69-1_0_4_load_79 | 100 | 0.0099582 | 0.0024958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 25 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_69-1_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.052818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_69-1_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.027045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_69-1_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.0072758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_69-1_0_4_line_3 |  | 3 | 7 | 0.0024319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_69-1_0_4_line_4 |  | 4 | 5 | 0.063652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_69-1_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.047249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_69-1_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.045762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_69-1_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.006515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_69-1_0_4_line_8 |  | 5 | 9 | 0.088729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_69-1_0_4_line_9 |  | 6 | 65 | 0.0073258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_69-1_0_4_line_10 |  | 8 | 15 | 0.04781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_69-1_0_4_line_11 |  | 9 | 27 | 0.027711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_69-1_0_4_line_12 |  | 10 | 11 | 0.017256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_69-1_0_4_line_13 |  | 10 | 12 | 0.028009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_69-1_0_4_line_14 |  | 11 | 13 | 0.0178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_69-1_0_4_line_15 |  | 12 | 66 | 0.0067727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_69-1_0_4_line_16 |  | 13 | 14 | 0.066503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_69-1_0_4_line_17 |  | 14 | 29 | 0.021829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_69-1_0_4_line_18 |  | 15 | 58 | 0.034635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_69-1_0_4_line_19 |  | 16 | 17 | 0.054166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_69-1_0_4_line_20 |  | 16 | 18 | 0.010042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_69-1_0_4_line_21 |  | 18 | 25 | 0.016019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_69-1_0_4_line_22 |  | 18 | 26 | 0.012746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_69-1_0_4_line_23 |  | 19 | 20 | 0.033218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_69-1_0_4_line_24 |  | 19 | 21 | 0.035867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_69-1_0_4_line_25 |  | 21 | 22 | 0.011404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_69-1_0_4_line_26 |  | 21 | 23 | 0.011229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_69-1_0_4_line_27 |  | 22 | 76 | 0.041721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_69-1_0_4_line_28 |  | 23 | 24 | 0.032838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_69-1_0_4_line_29 |  | 24 | 85 | 0.012647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_69-1_0_4_line_30 |  | 26 | 27 | 0.062887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_69-1_0_4_line_31 |  | 26 | 28 | 0.010506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_69-1_0_4_line_32 |  | 28 | 43 | 0.034582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_69-1_0_4_line_33 |  | 28 | 44 | 0.014621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_69-1_0_4_line_34 |  | 30 | 31 | 0.015692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_69-1_0_4_line_35 |  | 30 | 32 | 0.036843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_69-1_0_4_line_36 |  | 31 | 77 | 0.033546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_69-1_0_4_line_37 |  | 33 | 34 | 0.004708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_69-1_0_4_line_38 |  | 33 | 35 | 0.014162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_69-1_0_4_line_39 |  | 34 | 36 | 0.022063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_69-1_0_4_line_40 |  | 34 | 37 | 0.016341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_69-1_0_4_line_41 |  | 36 | 88 | 0.029453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_69-1_0_4_line_42 |  | 37 | 61 | 0.024442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_69-1_0_4_line_43 |  | 38 | 39 | 0.043556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_69-1_0_4_line_44 |  | 38 | 40 | 0.0087999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_69-1_0_4_line_45 |  | 38 | 41 | 0.045741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_69-1_0_4_line_46 |  | 38 | 42 | 0.030392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_69-1_0_4_line_47 |  | 39 | 54 | 0.026231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_69-1_0_4_line_48 |  | 40 | 67 | 0.042132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_69-1_0_4_line_49 |  | 41 | 60 | 0.036445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_69-1_0_4_line_50 |  | 42 | 44 | 0.034229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_69-1_0_4_line_51 |  | 43 | 68 | 0.030882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_69-1_0_4_line_52 |  | 45 | 46 | 0.015692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_69-1_0_4_line_53 |  | 45 | 47 | 0.010749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_69-1_0_4_line_54 |  | 46 | 51 | 0.028577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_69-1_0_4_line_55 |  | 47 | 70 | 0.01428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_69-1_0_4_line_56 |  | 48 | 49 | 0.022872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_69-1_0_4_line_57 |  | 48 | 50 | 0.009371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_69-1_0_4_line_58 |  | 49 | 71 | 0.030501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_69-1_0_4_line_59 |  | 50 | 72 | 0.032634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_69-1_0_4_line_60 |  | 50 | 60 | 0.030173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_69-1_0_4_line_61 |  | 50 | 73 | 0.029762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_69-1_0_4_line_62 |  | 51 | 52 | 0.023287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_69-1_0_4_line_63 |  | 51 | 53 | 0.015727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_69-1_0_4_line_64 |  | 52 | 63 | 0.0092114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_69-1_0_4_line_65 |  | 54 | 55 | 0.029761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_69-1_0_4_line_66 |  | 54 | 56 | 0.007154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_69-1_0_4_line_67 |  | 55 | 74 | 0.019964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_69-1_0_4_line_68 |  | 56 | 75 | 0.0069999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_69-1_0_4_line_69 |  | 57 | 58 | 0.0095513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_69-1_0_4_line_70 |  | 57 | 59 | 0.030957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_69-1_0_4_line_71 |  | 61 | 62 | 0.019118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_69-1_0_4_line_72 |  | 63 | 64 | 0.029709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_69-1_0_4_line_73 |  | 66 | 68 | 0.013472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_69-1_0_4_line_74 |  | 67 | 69 | 0.031726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_69-1_0_4_line_75 |  | 69 | 81 | 0.008057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_69-1_0_4_line_76 |  | 70 | 97 | 0.015302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_69-1_0_4_line_77 |  | 71 | 94 | 0.02745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_69-1_0_4_line_78 |  | 74 | 92 | 0.0094217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_69-1_0_4_line_79 |  | 76 | 94 | 0.011867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_69-1_0_4_line_80 |  | 77 | 92 | 0.003759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_69-1_0_4_line_81 |  | 77 | 78 | 0.018394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_69-1_0_4_line_82 |  | 77 | 91 | 0.01545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_69-1_0_4_line_83 |  | 79 | 80 | 0.013242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_69-1_0_4_line_84 |  | 79 | 81 | 0.015256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_69-1_0_4_line_85 |  | 80 | 84 | 0.060485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_69-1_0_4_line_86 |  | 82 | 83 | 0.011569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_69-1_0_4_line_87 |  | 83 | 93 | 0.017784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_69-1_0_4_line_88 |  | 85 | 90 | 0.027218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_69-1_0_4_line_89 |  | 86 | 87 | 0.0017269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_69-1_0_4_line_90 |  | 87 | 89 | 0.043497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_69-1_0_4_line_91 |  | 88 | 95 | 0.006524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_69-1_0_4_line_92 |  | 88 | 99 | 0.021501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_69-1_0_4_line_93 |  | 89 | 90 | 0.0065539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_69-1_0_4_line_94 |  | 92 | 93 | 0.010615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_69-1_0_4_line_95 |  | 94 | 95 | 0.03009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_69-1_0_4_line_96 |  | 95 | 96 | 0.022015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_69-1_0_4_line_97 |  | 96 | 100 | 0.022714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_69-1_0_4_line_98 |  | 97 | 98 | 0.0073346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_69-1_0_4_line_99 |  | 98 | 99 | 0.03662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_69-1_0_4_trafo_56 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 101 | 25 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2687238.3459 | 1252556.805 | 2687238.3459 | 1252556.805 | 2687218.5738 | 1252538.2554 | 2687206.9925 | 1252515.3051
1 | 2687185.6879 | 1252501.1518 | 2687192.601 | 1252501.5453 | 2687205.5941 | 1252512.5337 | 2687206.9925 | 1252515.3051
2 | 2687178.4238 | 1252500.7384 | 2687185.6879 | 1252501.1518
3 | 2687175.9958 | 1252500.6002 | 2687178.4238 | 1252500.7384
4 | 2687130.5722 | 1252457.7996 | 2687137.1931 | 1252464.3353 | 2687144.3067 | 1252468.165 | 2687144.9953 | 1252481.8856 | 2687145.607 | 1252489.0445 | 2687149.5382 | 1252495.2625 | 2687145.9298 | 1252497.8781 | 2687138.6453 | 1252497.9711 | 2687134.8738 | 1252502.9527
5 | 2687130.5722 | 1252457.7996 | 2687119.0011 | 1252444.5305 | 2687117.522 | 1252439.9052 | 2687116.774 | 1252435.8578 | 2687117.886 | 1252429.0134 | 2687121.1226 | 1252420.8882 | 2687120.6806 | 1252415.9166
6 | 2687134.8738 | 1252502.9527 | 2687138.6453 | 1252497.9711 | 2687145.9298 | 1252497.8781 | 2687149.5382 | 1252495.2625 | 2687153.0919 | 1252498.4061 | 2687164.1941 | 1252499.9372 | 2687175.9958 | 1252500.6002
7 | 2687134.8738 | 1252502.9527 | 2687129.8391 | 1252507.1041
8 | 2687134.8738 | 1252502.9527 | 2687131.5534 | 1252499.3345 | 2687127.6189 | 1252495.3959 | 2687120.1959 | 1252489.5156 | 2687100.4839 | 1252476.0711 | 2687093.5847 | 1252471.5218 | 2687061.9364 | 1252453.0252
9 | 2687116.3346 | 1252410.3209 | 2687118.2488 | 1252412.0503 | 2687120.5722 | 1252414.6976 | 2687120.6806 | 1252415.9166
10 | 2687129.8391 | 1252507.1041 | 2687138.9731 | 1252517.7465 | 2687157.8383 | 1252545.7745
11 | 2687038.0083 | 1252439.0481 | 2687039.9913 | 1252440.1994 | 2687061.9364 | 1252453.0252
12 | 2687090.4305 | 1252336.5285 | 2687106.145 | 1252329.2984
13 | 2687065.0602 | 1252348.5537 | 2687085.9692 | 1252338.6312 | 2687086.9952 | 1252338.1459 | 2687090.4305 | 1252336.5285
14 | 2687122.7404 | 1252322.7374 | 2687106.145 | 1252329.2984
15 | 2687065.0602 | 1252348.5537 | 2687058.9584 | 1252351.4927
16 | 2687122.7404 | 1252322.7374 | 2687132.9489 | 1252316.8052 | 2687147.6103 | 1252306.2684 | 2687165.2029 | 1252321.1829 | 2687173.915 | 1252310.7698
17 | 2687173.915 | 1252310.7698 | 2687184.3707 | 1252320.3532 | 2687184.4821 | 1252327.998
18 | 2687179.0141 | 1252573.0403 | 2687176.1494 | 1252570.6446 | 2687164.3874 | 1252555.5045 | 2687157.8383 | 1252545.7745
19 | 2686990.7812 | 1252410.4987 | 2686970.0308 | 1252424.5492 | 2686961.7031 | 1252434.0008 | 2686951.983 | 1252442.1644 | 2686948.8789 | 1252444.383
20 | 2686990.7812 | 1252410.4987 | 2686984.7024 | 1252402.4923
21 | 2686984.7024 | 1252402.4923 | 2686978.6828 | 1252394.5646 | 2686975.0343 | 1252389.7198
22 | 2686984.7024 | 1252402.4923 | 2686989.7308 | 1252398.7744 | 2686994.9425 | 1252394.9035
23 | 2686807.57 | 1252460.3386 | 2686785.1386 | 1252477.3785 | 2686780.9065 | 1252480.1313
24 | 2686834.0392 | 1252436.6084 | 2686828.3605 | 1252444.5423 | 2686807.57 | 1252460.3386
25 | 2686834.0392 | 1252436.6084 | 2686823.9655 | 1252431.263
26 | 2686834.0392 | 1252436.6084 | 2686843.5667 | 1252442.597
27 | 2686787.9862 | 1252410.2915 | 2686798.2863 | 1252417.6368 | 2686823.9655 | 1252431.263
28 | 2686843.5667 | 1252442.597 | 2686869.5423 | 1252422.5074
29 | 2686869.5423 | 1252422.5074 | 2686879.5465 | 1252414.7701
30 | 2686994.9425 | 1252394.9035 | 2687005.4079 | 1252408.9678 | 2687006.8585 | 1252411.4354 | 2687009.7272 | 1252417.0374 | 2687011.8198 | 1252419.9815 | 2687014.931 | 1252423.4631 | 2687019.44 | 1252427.3545 | 2687025.1162 | 1252431.4187 | 2687030.5995 | 1252434.7462 | 2687038.0083 | 1252439.0481
31 | 2686994.9425 | 1252394.9035 | 2686988.4144 | 1252386.657
32 | 2686988.4144 | 1252386.657 | 2686992.1641 | 1252383.6653 | 2687018.9986 | 1252370.74
33 | 2686988.4144 | 1252386.657 | 2686978.6627 | 1252375.7635
34 | 2686915.9457 | 1252206.5902 | 2686922.447 | 1252220.8723
35 | 2686915.9457 | 1252206.5902 | 2686882.9203 | 1252222.9218
36 | 2686935.867 | 1252251.6166 | 2686922.5702 | 1252221.1429 | 2686922.447 | 1252220.8723
37 | 2686706.2708 | 1252444.8214 | 2686706.7243 | 1252440.1356
38 | 2686706.2708 | 1252444.8214 | 2686719.4907 | 1252439.7424
39 | 2686706.7243 | 1252440.1356 | 2686727.2861 | 1252432.1362
40 | 2686706.7243 | 1252440.1356 | 2686706.084 | 1252433.8659 | 2686704.0028 | 1252427.5529 | 2686702.3492 | 1252424.5924
41 | 2686754.7349 | 1252421.4575 | 2686727.2861 | 1252432.1362
42 | 2686688.6807 | 1252404.4223 | 2686696.8763 | 1252414.7945 | 2686702.3492 | 1252424.5924
43 | 2686934.7857 | 1252328.3479 | 2686914.8897 | 1252310.4091 | 2686901.9005 | 1252299.8068
44 | 2686934.7857 | 1252328.3479 | 2686942.8966 | 1252324.9342
45 | 2686899.0413 | 1252310.321 | 2686910.5976 | 1252319.4975 | 2686916.2514 | 1252315.8554 | 2686931.4135 | 1252329.7884 | 2686934.7857 | 1252328.3479
46 | 2686934.7857 | 1252328.3479 | 2686949.2072 | 1252342.8594 | 2686955.8323 | 1252350.2601
47 | 2686885.3598 | 1252280.8536 | 2686891.1675 | 1252284.7195 | 2686894.1784 | 1252293.5036 | 2686901.9005 | 1252299.8068
48 | 2686981.7296 | 1252308.5901 | 2686942.8966 | 1252324.9342
49 | 2686899.0413 | 1252310.321 | 2686895.2169 | 1252319.9389 | 2686872.9313 | 1252333.5147
50 | 2686955.8323 | 1252350.2601 | 2686978.6627 | 1252375.7635
51 | 2687018.9986 | 1252370.74 | 2687046.8213 | 1252357.3387
52 | 2686721.1418 | 1252327.6502 | 2686734.8283 | 1252319.9745
53 | 2686721.1418 | 1252327.6502 | 2686727.3707 | 1252336.4111
54 | 2686760.7326 | 1252309.8495 | 2686756.1658 | 1252310.4053 | 2686749.1624 | 1252313.961 | 2686746.5897 | 1252313.3785 | 2686734.8283 | 1252319.9745
55 | 2686727.3707 | 1252336.4111 | 2686734.7711 | 1252346.8197 | 2686734.5231 | 1252348.3081
56 | 2686851.6612 | 1252357.4399 | 2686832.0064 | 1252369.1358
57 | 2686851.6612 | 1252357.4399 | 2686847.1629 | 1252349.2122
58 | 2686805.7953 | 1252384.733 | 2686832.0064 | 1252369.1358
59 | 2686832.1843 | 1252320.6933 | 2686832.6908 | 1252325.7823 | 2686846.7146 | 1252348.3828 | 2686847.1629 | 1252349.2122
60 | 2686847.1629 | 1252349.2122 | 2686872.9313 | 1252333.5147
61 | 2686847.1629 | 1252349.2122 | 2686821.7813 | 1252364.7538
62 | 2686760.7326 | 1252309.8495 | 2686776.1763 | 1252302.5368 | 2686781.6889 | 1252299.7012
63 | 2686760.7326 | 1252309.8495 | 2686760.1832 | 1252316.4354 | 2686763.5272 | 1252324.9184
64 | 2686789.8802 | 1252295.4877 | 2686781.6889 | 1252299.7012
65 | 2686885.3598 | 1252280.8536 | 2686896.3212 | 1252269.8949 | 2686909.7337 | 1252265.049
66 | 2686885.3598 | 1252280.8536 | 2686879.2485 | 1252277.1056
67 | 2686928.5102 | 1252258.265 | 2686909.7337 | 1252265.049
68 | 2686879.2485 | 1252277.1056 | 2686872.2848 | 1252277.8165
69 | 2687186.3409 | 1252579.1677 | 2687179.0141 | 1252573.0403
70 | 2687186.3409 | 1252579.1677 | 2687203.613 | 1252587.595 | 2687215.03 | 1252590.3232
71 | 2686688.6807 | 1252404.4223 | 2686701.9359 | 1252395.0091 | 2686704.0181 | 1252393.0472
72 | 2686789.8802 | 1252295.4877 | 2686805.8243 | 1252288.0267 | 2686817.6759 | 1252285.5591
73 | 2687046.8213 | 1252357.3387 | 2687058.9584 | 1252351.4927
74 | 2687010.9712 | 1252296.2828 | 2686981.7296 | 1252308.5901
75 | 2687018.3972 | 1252293.1573 | 2687010.9712 | 1252296.2828
76 | 2686728.6276 | 1252362.2638 | 2686733.8525 | 1252352.3327 | 2686734.5231 | 1252348.3081
77 | 2686782.8752 | 1252399.5752 | 2686793.5142 | 1252391.0134 | 2686805.7953 | 1252384.733
78 | 2686937.3712 | 1252255.0635 | 2686928.5102 | 1252258.265
79 | 2686782.8752 | 1252399.5752 | 2686787.9862 | 1252410.2915
80 | 2686937.3712 | 1252255.0635 | 2686935.867 | 1252251.6166
81 | 2686935.867 | 1252251.6166 | 2686952.4638 | 1252243.6858
82 | 2686935.867 | 1252251.6166 | 2686921.3669 | 1252256.9499
83 | 2687032.4582 | 1252287.2393 | 2687044.5351 | 1252281.8089
84 | 2687032.4582 | 1252287.2393 | 2687018.3972 | 1252293.1573
85 | 2687044.5351 | 1252281.8089 | 2687062.439 | 1252273.7584 | 2687070.4672 | 1252270.3293 | 2687076.6133 | 1252265.0378 | 2687093.7051 | 1252248.1697
86 | 2686974.3346 | 1252239.8766 | 2686969.966 | 1252241.9208 | 2686963.7095 | 1252244.4435
87 | 2686947.2159 | 1252251.094 | 2686963.7095 | 1252244.4435
88 | 2686891.2803 | 1252395.8398 | 2686880.5966 | 1252403.3211 | 2686883.8359 | 1252411.4526 | 2686879.5465 | 1252414.7701
89 | 2686930.3543 | 1252364.288 | 2686928.9443 | 1252365.285
90 | 2686896.6488 | 1252392.0805 | 2686901.4226 | 1252388.7377 | 2686901.4818 | 1252384.7021 | 2686928.9443 | 1252365.285
91 | 2686760.9028 | 1252419.2795 | 2686754.7349 | 1252421.4575
92 | 2686754.7349 | 1252421.4575 | 2686745.2768 | 1252402.1482
93 | 2686891.2803 | 1252395.8398 | 2686896.6488 | 1252392.0805
94 | 2686937.3712 | 1252255.0635 | 2686947.2159 | 1252251.094
95 | 2686782.8752 | 1252399.5752 | 2686778.2167 | 1252406.3899 | 2686773.2863 | 1252412.1888 | 2686760.9028 | 1252419.2795
96 | 2686760.9028 | 1252419.2795 | 2686751.3879 | 1252399.4269
97 | 2686741.5707 | 1252378.9438 | 2686751.3879 | 1252399.4269
98 | 2686732.1486 | 1252368.698 | 2686728.6276 | 1252362.2638 | 2686728.6276 | 1252362.2638
99 | 2686732.1486 | 1252368.698 | 2686735.7406 | 1252376.979 | 2686735.0513 | 1252381.2722 | 2686745.2768 | 1252402.1482

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2687238.3459 | 1252556.805
1 | 2687206.9925 | 1252515.3051
2 | 2687185.6879 | 1252501.1518
3 | 2687178.4238 | 1252500.7384
4 | 2687130.5722 | 1252457.7996
5 | 2687134.8738 | 1252502.9527
6 | 2687120.6806 | 1252415.9166
7 | 2687175.9958 | 1252500.6002
8 | 2687129.8391 | 1252507.1041
9 | 2687061.9364 | 1252453.0252
10 | 2687090.4305 | 1252336.5285
11 | 2687106.145 | 1252329.2984
12 | 2687065.0602 | 1252348.5537
13 | 2687122.7404 | 1252322.7374
14 | 2687173.915 | 1252310.7698
15 | 2687157.8383 | 1252545.7745
16 | 2686990.7812 | 1252410.4987
17 | 2686948.8789 | 1252444.383
18 | 2686984.7024 | 1252402.4923
19 | 2686807.57 | 1252460.3386
20 | 2686780.9065 | 1252480.1313
21 | 2686834.0392 | 1252436.6084
22 | 2686823.9655 | 1252431.263
23 | 2686843.5667 | 1252442.597
24 | 2686869.5423 | 1252422.5074
25 | 2686975.0343 | 1252389.7198
26 | 2686994.9425 | 1252394.9035
27 | 2687038.0083 | 1252439.0481
28 | 2686988.4144 | 1252386.657
29 | 2687184.4821 | 1252327.998
30 | 2686915.9457 | 1252206.5902
31 | 2686922.447 | 1252220.8723
32 | 2686882.9203 | 1252222.9218
33 | 2686706.2708 | 1252444.8214
34 | 2686706.7243 | 1252440.1356
35 | 2686719.4907 | 1252439.7424
36 | 2686727.2861 | 1252432.1362
37 | 2686702.3492 | 1252424.5924
38 | 2686934.7857 | 1252328.3479
39 | 2686901.9005 | 1252299.8068
40 | 2686942.8966 | 1252324.9342
41 | 2686899.0413 | 1252310.321
42 | 2686955.8323 | 1252350.2601
43 | 2687018.9986 | 1252370.74
44 | 2686978.6627 | 1252375.7635
45 | 2686721.1418 | 1252327.6502
46 | 2686734.8283 | 1252319.9745
47 | 2686727.3707 | 1252336.4111
48 | 2686851.6612 | 1252357.4399
49 | 2686832.0064 | 1252369.1358
50 | 2686847.1629 | 1252349.2122
51 | 2686760.7326 | 1252309.8495
52 | 2686781.6889 | 1252299.7012
53 | 2686763.5272 | 1252324.9184
54 | 2686885.3598 | 1252280.8536
55 | 2686909.7337 | 1252265.049
56 | 2686879.2485 | 1252277.1056
57 | 2687186.3409 | 1252579.1677
58 | 2687179.0141 | 1252573.0403
59 | 2687215.03 | 1252590.3232
60 | 2686872.9313 | 1252333.5147
61 | 2686688.6807 | 1252404.4223
62 | 2686704.0181 | 1252393.0472
63 | 2686789.8802 | 1252295.4877
64 | 2686817.6759 | 1252285.5591
65 | 2687116.3346 | 1252410.3209
66 | 2687058.9584 | 1252351.4927
67 | 2686981.7296 | 1252308.5901
68 | 2687046.8213 | 1252357.3387
69 | 2687010.9712 | 1252296.2828
70 | 2686734.5231 | 1252348.3081
71 | 2686805.7953 | 1252384.733
72 | 2686832.1843 | 1252320.6933
73 | 2686821.7813 | 1252364.7538
74 | 2686928.5102 | 1252258.265
75 | 2686872.2848 | 1252277.8165
76 | 2686787.9862 | 1252410.2915
77 | 2686935.867 | 1252251.6166
78 | 2686952.4638 | 1252243.6858
79 | 2687032.4582 | 1252287.2393
80 | 2687044.5351 | 1252281.8089
81 | 2687018.3972 | 1252293.1573
82 | 2686974.3346 | 1252239.8766
83 | 2686963.7095 | 1252244.4435
84 | 2687093.7051 | 1252248.1697
85 | 2686879.5465 | 1252414.7701
86 | 2686930.3543 | 1252364.288
87 | 2686928.9443 | 1252365.285
88 | 2686754.7349 | 1252421.4575
89 | 2686896.6488 | 1252392.0805
90 | 2686891.2803 | 1252395.8398
91 | 2686921.3669 | 1252256.9499
92 | 2686937.3712 | 1252255.0635
93 | 2686947.2159 | 1252251.094
94 | 2686782.8752 | 1252399.5752
95 | 2686760.9028 | 1252419.2795
96 | 2686751.3879 | 1252399.4269
97 | 2686728.6276 | 1252362.2638
98 | 2686732.1486 | 1252368.698
99 | 2686745.2768 | 1252402.1482
100 | 2686741.5707 | 1252378.9438
101 | 2686984.7024 | 1252402.4923

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97794 | -0.42471 | 0.041898 | 0.010501
1 | 0.97999 | -0.38447 | 0.0010812 | 0.00027098
2 | 0.98106 | -0.36339 | 0.0035172 | 0.00088149
3 | 0.98138 | -0.35727 | 0.053683 | 0.013454
4 | 0.98235 | -0.33822 | 0 | 0
5 | 0.98585 | -0.27029 | 0 | 0
6 | 0.97976 | -0.38896 | 0.040117 | 0.010054
7 | 0.9816 | -0.35286 | 0 | 0
8 | 0.9858 | -0.27129 | 0 | 0
9 | 0.99275 | -0.13747 | 0.003244 | 0.00081303
10 | 0.99323 | -0.12903 | 0 | 0
11 | 0.99292 | -0.13488 | 0.014812 | 0.0037122
12 | 0.99372 | -0.11955 | 0 | 0
13 | 0.99285 | -0.13625 | 0 | 0
14 | 0.99259 | -0.14136 | 0 | 0
15 | 0.98542 | -0.27868 | 0.0019067 | 0.00047786
16 | 0.99789 | -0.039773 | 0 | 0
17 | 0.99744 | -0.048459 | 0.0091576 | 0.0022951
18 | 0.99798 | -0.038163 | 0 | 0
19 | 0.97645 | -0.45271 | 0 | 0
20 | 0.9762 | -0.45762 | 0.008077 | 0.0020243
21 | 0.97672 | -0.44742 | 0 | 0
22 | 0.9774 | -0.43416 | 0.0013439 | 0.00033681
23 | 0.97614 | -0.45883 | 0 | 0
24 | 0.97443 | -0.4923 | 0.0015388 | 0.00038565
25 | 1 | 0 | -0.55674 | -0.1428
26 | 0.9964 | -0.068125 | 0 | 0
27 | 0.99385 | -0.1165 | 0.0034618 | 0.00086761
28 | 0.99552 | -0.084815 | 0 | 0
29 | 0.9925 | -0.14304 | 0.0043496 | 0.0010901
30 | 0.98102 | -0.36457 | 0 | 0
31 | 0.9813 | -0.35915 | 0.0060145 | 0.0015074
32 | 0.98037 | -0.37732 | 0.019096 | 0.0047859
33 | 0.97913 | -0.40043 | 0 | 0
34 | 0.97914 | -0.40016 | 0 | 0
35 | 0.97909 | -0.40122 | 0.0030848 | 0.00077312
36 | 0.97941 | -0.39494 | 0.0024574 | 0.00061588
37 | 0.97899 | -0.40311 | 0.0011728 | 0.00029393
38 | 0.98955 | -0.19868 | 0 | 0
39 | 0.98644 | -0.25896 | 0.011369 | 0.0028492
40 | 0.98932 | -0.20327 | 0.0061916 | 0.0015518
41 | 0.98733 | -0.24143 | 0 | 0
42 | 0.99178 | -0.15599 | 0.01116 | 0.0027968
43 | 0.99471 | -0.10028 | 0.0031387 | 0.00078663
44 | 0.99438 | -0.10645 | 0.0086983 | 0.00218
45 | 0.97608 | -0.46014 | 0 | 0
46 | 0.97539 | -0.47367 | 0.0022396 | 0.00056129
47 | 0.97655 | -0.45088 | 0.003514 | 0.0008807
48 | 0.9838 | -0.30947 | 0 | 0
49 | 0.98288 | -0.32728 | 0.0045741 | 0.0011464
50 | 0.98418 | -0.30218 | 0 | 0
51 | 0.97419 | -0.49719 | 0 | 0
52 | 0.97331 | -0.51469 | 0.016563 | 0.004151
53 | 0.97414 | -0.49833 | 0.0039602 | 0.00099252
54 | 0.98484 | -0.29008 | 0 | 0
55 | 0.98346 | -0.31698 | 0.0012446 | 0.00031194
56 | 0.98473 | -0.29213 | 0 | 0
57 | 0.98518 | -0.2833 | 0 | 0
58 | 0.9852 | -0.28285 | 0.0041024 | 0.0010282
59 | 0.98511 | -0.28474 | 0.0026006 | 0.00065178
60 | 0.98555 | -0.27563 | 0.013685 | 0.0034299
61 | 0.9788 | -0.407 | 0 | 0
62 | 0.97864 | -0.41005 | 0.0087515 | 0.0021933
63 | 0.9731 | -0.51882 | 0 | 0
64 | 0.97242 | -0.53213 | 0.024333 | 0.0060984
65 | 0.97963 | -0.39151 | 0.019182 | 0.0048074
66 | 0.99384 | -0.11726 | 0.0013014 | 0.00032616
67 | 0.98842 | -0.22062 | 0.0063813 | 0.0015993
68 | 0.99409 | -0.1124 | 0.0017938 | 0.00044956
69 | 0.98794 | -0.23009 | 0.0058401 | 0.0014637
70 | 0.97722 | -0.43768 | 0.0015002 | 0.00037597
71 | 0.98169 | -0.35046 | 0.004764 | 0.001194
72 | 0.98386 | -0.3084 | 0.010588 | 0.0026537
73 | 0.98384 | -0.30883 | 0.012417 | 0.0031121
74 | 0.98255 | -0.33462 | 0.0072946 | 0.0018282
75 | 0.98463 | -0.29413 | 0.015912 | 0.0039878
76 | 0.97993 | -0.38478 | 0 | 0
77 | 0.98208 | -0.34391 | 0 | 0
78 | 0.982 | -0.34547 | 0.0046767 | 0.0011721
79 | 0.98781 | -0.2326 | 0 | 0
80 | 0.98777 | -0.23342 | 0.0012387 | 0.00031044
81 | 0.98786 | -0.23166 | 0.00743 | 0.0018621
82 | 0.98194 | -0.34651 | 0.0036724 | 0.0009204
83 | 0.98198 | -0.34574 | 0.003309 | 0.00082932
84 | 0.98764 | -0.23581 | 0.0022116 | 0.00055427
85 | 0.9738 | -0.50486 | 0.0061385 | 0.0015384
86 | 0.97155 | -0.54925 | 0.0074858 | 0.0018761
87 | 0.97156 | -0.54901 | 0.012673 | 0.0031761
88 | 0.97983 | -0.38667 | 0 | 0
89 | 0.97238 | -0.53283 | 0.01265 | 0.0031705
90 | 0.97258 | -0.52887 | 0.015124 | 0.0037904
91 | 0.98204 | -0.34463 | 0.0025825 | 0.00064724
92 | 0.98219 | -0.34171 | 0 | 0
93 | 0.9821 | -0.3435 | 0.0023284 | 0.00058354
94 | 0.98065 | -0.37078 | 0 | 0
95 | 0.97996 | -0.38421 | 0 | 0
96 | 0.97964 | -0.39037 | 0.0054596 | 0.0013683
97 | 0.97797 | -0.42314 | 0.011906 | 0.0029838
98 | 0.9784 | -0.41459 | 0 | 0
99 | 0.97949 | -0.39327 | 0.0035466 | 0.00088886
100 | 0.97944 | -0.39448 | 0.0099582 | 0.0024958
101 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.041898 | -0.010501 | 0.041979 | 0.010552 | 8.0501e-05 | 5.0857e-05 | 0.063752 | 0.063752 | 0.063752 | 0.97794 | -0.42471 | 0.97999 | -0.38447 | 17.5143
1 | -0.04306 | -0.010823 | 0.043103 | 0.01085 | 4.337e-05 | 2.7416e-05 | 0.065393 | 0.065393 | 0.065393 | 0.97999 | -0.38447 | 0.98106 | -0.36339 | 17.9652
2 | -0.046621 | -0.011731 | 0.046634 | 0.01174 | 1.3649e-05 | 8.6434e-06 | 0.070728 | 0.070728 | 0.070728 | 0.98106 | -0.36339 | 0.98138 | -0.35727 | 19.4308
3 | -0.10032 | -0.025194 | 0.10034 | 0.025208 | 2.1105e-05 | 1.3476e-05 | 0.15212 | 0.15212 | 0.15212 | 0.98138 | -0.35727 | 0.9816 | -0.35286 | 41.7925
4 | -0.059445 | -0.014955 | 0.059639 | 0.015078 | 0.00019362 | 0.00012311 | 0.090065 | 0.090065 | 0.090065 | 0.98235 | -0.33822 | 0.98585 | -0.27029 | 24.7431
5 | 0.059445 | 0.014955 | -0.059302 | -0.014863 | 0.00014373 | 9.1388e-05 | 0.090065 | 0.090065 | 0.090065 | 0.98235 | -0.33822 | 0.97976 | -0.38896 | 24.7431
6 | 0.10074 | 0.025461 | -0.10034 | -0.025208 | 0.00039713 | 0.00025359 | 0.15212 | 0.15212 | 0.15212 | 0.98585 | -0.27029 | 0.9816 | -0.35286 | 41.7925
7 | 0.0086148 | 0.0021594 | -0.0086144 | -0.0021592 | 4.1308e-07 | 1.8131e-07 | 0.013003 | 0.013003 | 0.013003 | 0.98585 | -0.27029 | 0.9858 | -0.27129 | 3.5723
8 | -0.16899 | -0.042698 | 0.17007 | 0.04339 | 0.0010834 | 0.00069112 | 0.25519 | 0.25519 | 0.25519 | 0.98585 | -0.27029 | 0.99275 | -0.13747 | 35.0539
9 | 0.019184 | 0.0048088 | -0.019182 | -0.0048074 | 2.3322e-06 | 1.4003e-06 | 0.029136 | 0.029136 | 0.029136 | 0.97976 | -0.38896 | 0.97963 | -0.39151 | 8.0045
10 | 0.0086144 | 0.0021592 | -0.0086113 | -0.0021579 | 3.0315e-06 | 1.3308e-06 | 0.013003 | 0.013003 | 0.013003 | 0.9858 | -0.27129 | 0.98542 | -0.27868 | 3.5723
11 | -0.17332 | -0.044203 | 0.17349 | 0.044314 | 0.00017569 | 0.00011101 | 0.26005 | 0.26005 | 0.26005 | 0.99275 | -0.13747 | 0.99385 | -0.1165 | 17.8608
12 | 0.019169 | 0.0048053 | -0.019163 | -0.0048021 | 5.3369e-06 | 3.1923e-06 | 0.028718 | 0.028718 | 0.028718 | 0.99323 | -0.12903 | 0.99292 | -0.13488 | 7.8896
13 | -0.019169 | -0.0048053 | 0.019177 | 0.0048104 | 8.6624e-06 | 5.1813e-06 | 0.028718 | 0.028718 | 0.028718 | 0.99323 | -0.12903 | 0.99372 | -0.11955 | 7.8896
14 | 0.0043513 | 0.0010898 | -0.004351 | -0.0010899 | 2.8382e-07 | -4.8568e-08 | 0.0065207 | 0.0065208 | 0.0065208 | 0.99292 | -0.13488 | 0.99285 | -0.13625 | 1.7914
15 | -0.019177 | -0.0048104 | 0.019179 | 0.0048117 | 2.0946e-06 | 1.2528e-06 | 0.028718 | 0.028718 | 0.028718 | 0.99372 | -0.11955 | 0.99384 | -0.11726 | 7.8896
16 | 0.004351 | 0.0010899 | -0.00435 | -0.0010901 | 1.0605e-06 | -1.8112e-07 | 0.0065208 | 0.0065211 | 0.0065211 | 0.99285 | -0.13625 | 0.99259 | -0.14136 | 1.7915
17 | 0.00435 | 0.0010901 | -0.0043496 | -0.0010901 | 3.481e-07 | -5.9338e-08 | 0.0065211 | 0.0065212 | 0.0065212 | 0.99259 | -0.14136 | 0.9925 | -0.14304 | 1.7915
18 | 0.0067046 | 0.00168 | -0.0067033 | -0.0016796 | 1.3313e-06 | 4.1088e-07 | 0.010124 | 0.010124 | 0.010124 | 0.98542 | -0.27868 | 0.9852 | -0.28285 | 2.7814
19 | 0.0091614 | 0.0022968 | -0.0091576 | -0.0022951 | 3.791e-06 | 1.7189e-06 | 0.013661 | 0.013662 | 0.013662 | 0.99789 | -0.039773 | 0.99744 | -0.048459 | 3.7532
20 | -0.0091614 | -0.0022968 | 0.0091621 | 0.0022972 | 7.0281e-07 | 3.186e-07 | 0.013661 | 0.013661 | 0.013661 | 0.99789 | -0.039773 | 0.99798 | -0.038163 | 3.7531
21 | -0.55406 | -0.14214 | 0.55509 | 0.1428 | 0.0010278 | 0.00065698 | 0.82729 | 0.82729 | 0.82729 | 0.99798 | -0.038163 | 1 | 0 | 56.8194
22 | 0.5449 | 0.13985 | -0.54411 | -0.13934 | 0.00079101 | 0.00050558 | 0.81363 | 0.81363 | 0.81363 | 0.99798 | -0.038163 | 0.9964 | -0.068125 | 55.8812
23 | 0.0080789 | 0.0020251 | -0.008077 | -0.0020243 | 1.8881e-06 | 7.9301e-07 | 0.012312 | 0.012312 | 0.012312 | 0.97645 | -0.45271 | 0.9762 | -0.45762 | 3.3823
24 | -0.0080789 | -0.0020251 | 0.0080809 | 0.0020259 | 2.0387e-06 | 8.5598e-07 | 0.012312 | 0.012311 | 0.012312 | 0.97645 | -0.45271 | 0.97672 | -0.44742 | 3.3823
25 | -0.06392 | -0.016108 | 0.063961 | 0.016134 | 4.0581e-05 | 2.5829e-05 | 0.097413 | 0.097413 | 0.097413 | 0.97672 | -0.44742 | 0.9774 | -0.43416 | 26.7618
26 | 0.055839 | 0.014082 | -0.055809 | -0.014063 | 3.0496e-05 | 1.9377e-05 | 0.085102 | 0.085102 | 0.085102 | 0.97672 | -0.44742 | 0.97614 | -0.45883 | 23.3796
27 | -0.065305 | -0.016471 | 0.065459 | 0.016569 | 0.00015477 | 9.8526e-05 | 0.099459 | 0.099459 | 0.099459 | 0.9774 | -0.43416 | 0.97993 | -0.38478 | 27.3239
28 | 0.055809 | 0.014063 | -0.05572 | -0.014006 | 8.9183e-05 | 5.6667e-05 | 0.085102 | 0.085102 | 0.085102 | 0.97614 | -0.45883 | 0.97443 | -0.4923 | 23.3796
29 | 0.054181 | 0.01362 | -0.054148 | -0.0136 | 3.2477e-05 | 2.0628e-05 | 0.082752 | 0.082752 | 0.082752 | 0.97443 | -0.4923 | 0.9738 | -0.50486 | 22.7341
30 | 0.17737 | 0.045443 | -0.17695 | -0.045181 | 0.00041476 | 0.00026218 | 0.26524 | 0.26524 | 0.26524 | 0.9964 | -0.068125 | 0.99385 | -0.1165 | 18.2168
31 | 0.36674 | 0.093897 | -0.36644 | -0.093708 | 0.00029621 | 0.00018903 | 0.54839 | 0.5484 | 0.5484 | 0.9964 | -0.068125 | 0.99552 | -0.084815 | 37.6645
32 | 0.02545 | 0.0063963 | -0.025431 | -0.0063848 | 1.8772e-05 | 1.1565e-05 | 0.038046 | 0.038047 | 0.038047 | 0.99552 | -0.084815 | 0.99471 | -0.10028 | 10.4524
33 | 0.34099 | 0.087312 | -0.34064 | -0.087084 | 0.000357 | 0.00022772 | 0.51035 | 0.51035 | 0.51035 | 0.99552 | -0.084815 | 0.99438 | -0.10645 | 35.0515
34 | -0.019107 | -0.0047928 | 0.019112 | 0.0047958 | 4.9433e-06 | 2.9655e-06 | 0.028984 | 0.028984 | 0.028984 | 0.98102 | -0.36457 | 0.9813 | -0.35915 | 7.9625
35 | 0.019107 | 0.0047928 | -0.019096 | -0.0047859 | 1.1606e-05 | 6.9631e-06 | 0.028984 | 0.028984 | 0.028984 | 0.98102 | -0.36457 | 0.98037 | -0.37732 | 7.9626
36 | -0.025127 | -0.0063032 | 0.025145 | 0.0063144 | 1.8264e-05 | 1.1265e-05 | 0.038104 | 0.038104 | 0.038104 | 0.9813 | -0.35915 | 0.98208 | -0.34391 | 10.4681
37 | -0.0030849 | -0.00077301 | 0.0030849 | 0.00077298 | 3.8803e-08 | -3.4381e-08 | 0.0046881 | 0.0046881 | 0.0046881 | 0.97913 | -0.40043 | 0.97914 | -0.40016 | 1.288
38 | 0.0030849 | 0.00077301 | -0.0030848 | -0.00077312 | 1.1673e-07 | -1.0341e-07 | 0.0046881 | 0.0046882 | 0.0046882 | 0.97913 | -0.40043 | 0.97909 | -0.40122 | 1.288
39 | -0.013014 | -0.0032622 | 0.013017 | 0.003264 | 3.2361e-06 | 1.7935e-06 | 0.019777 | 0.019777 | 0.019777 | 0.97914 | -0.40016 | 0.97941 | -0.39494 | 5.4333
40 | 0.0099286 | 0.0024893 | -0.0099273 | -0.0024886 | 1.3951e-06 | 6.874e-07 | 0.015089 | 0.015089 | 0.015089 | 0.97914 | -0.40016 | 0.97899 | -0.40311 | 4.1453
41 | -0.015474 | -0.0038799 | 0.01548 | 0.0038835 | 6.1049e-06 | 3.5363e-06 | 0.023511 | 0.02351 | 0.023511 | 0.97941 | -0.39494 | 0.97983 | -0.38667 | 6.4589
42 | 0.0087544 | 0.0021946 | -0.0087528 | -0.0021939 | 1.6229e-06 | 7.314e-07 | 0.013306 | 0.013307 | 0.013307 | 0.97899 | -0.40311 | 0.9788 | -0.407 | 3.6557
43 | 0.077986 | 0.019731 | -0.077761 | -0.019588 | 0.00022487 | 0.00014336 | 0.11734 | 0.11734 | 0.11734 | 0.98955 | -0.19868 | 0.98644 | -0.25896 | 32.2351
44 | 0.029328 | 0.0073613 | -0.029321 | -0.0073573 | 6.4192e-06 | 3.9953e-06 | 0.044105 | 0.044105 | 0.044105 | 0.98955 | -0.19868 | 0.98932 | -0.20327 | 12.1167
45 | 0.21201 | 0.054089 | -0.21158 | -0.053812 | 0.00043678 | 0.0002772 | 0.31915 | 0.31915 | 0.31915 | 0.98955 | -0.19868 | 0.98733 | -0.24143 | 21.9198
46 | -0.31933 | -0.081181 | 0.31999 | 0.081601 | 0.00065808 | 0.0004196 | 0.48059 | 0.48059 | 0.48059 | 0.98955 | -0.19868 | 0.99178 | -0.15599 | 33.0076
47 | 0.066392 | 0.016738 | -0.066294 | -0.016675 | 9.8732e-05 | 6.2854e-05 | 0.10019 | 0.10019 | 0.10019 | 0.98644 | -0.25896 | 0.98484 | -0.29008 | 27.5238
48 | 0.02313 | 0.0058056 | -0.023111 | -0.0057939 | 1.9125e-05 | 1.17e-05 | 0.034792 | 0.034792 | 0.034792 | 0.98932 | -0.20327 | 0.98842 | -0.22062 | 9.5583
49 | 0.21158 | 0.053812 | -0.21123 | -0.053591 | 0.00034802 | 0.00022087 | 0.31915 | 0.31915 | 0.31915 | 0.98733 | -0.24143 | 0.98555 | -0.27563 | 21.9198
50 | -0.33115 | -0.084398 | 0.33194 | 0.084904 | 0.00079372 | 0.00050621 | 0.49733 | 0.49733 | 0.49733 | 0.99178 | -0.15599 | 0.99438 | -0.10645 | 34.1575
51 | 0.022292 | 0.0055981 | -0.022279 | -0.0055903 | 1.2881e-05 | 7.8435e-06 | 0.033351 | 0.033351 | 0.033351 | 0.99471 | -0.10028 | 0.99409 | -0.1124 | 9.1625
52 | 0.047231 | 0.011889 | -0.047201 | -0.011869 | 3.0523e-05 | 1.9339e-05 | 0.072022 | 0.072022 | 0.072022 | 0.97608 | -0.46014 | 0.97539 | -0.47367 | 19.7862
53 | -0.047231 | -0.011889 | 0.047252 | 0.011902 | 2.091e-05 | 1.3248e-05 | 0.072022 | 0.072022 | 0.072022 | 0.97608 | -0.46014 | 0.97655 | -0.45088 | 19.7862
54 | 0.044961 | 0.011308 | -0.044911 | -0.011276 | 5.0439e-05 | 3.1925e-05 | 0.068605 | 0.068605 | 0.068605 | 0.97539 | -0.47367 | 0.97419 | -0.49719 | 18.8476
55 | -0.050766 | -0.012782 | 0.050798 | 0.012803 | 3.2061e-05 | 2.034e-05 | 0.077376 | 0.077376 | 0.077376 | 0.97655 | -0.45088 | 0.97722 | -0.43768 | 21.2572
56 | 0.17422 | 0.044193 | -0.17407 | -0.044099 | 0.0001491 | 9.4263e-05 | 0.2637 | 0.2637 | 0.2637 | 0.9838 | -0.30947 | 0.98288 | -0.32728 | 18.1111
57 | -0.17422 | -0.044193 | 0.17428 | 0.044232 | 6.109e-05 | 3.8621e-05 | 0.2637 | 0.2637 | 0.2637 | 0.9838 | -0.30947 | 0.98418 | -0.30218 | 18.111
58 | 0.16949 | 0.042953 | -0.16931 | -0.042834 | 0.00018853 | 0.00011911 | 0.25677 | 0.25677 | 0.25677 | 0.98288 | -0.32728 | 0.98169 | -0.35046 | 17.6355
59 | 0.010591 | 0.0026553 | -0.010588 | -0.0026537 | 3.1383e-06 | 1.5939e-06 | 0.016014 | 0.016014 | 0.016014 | 0.98418 | -0.30218 | 0.98386 | -0.3084 | 4.3994
60 | -0.19729 | -0.050002 | 0.19754 | 0.050161 | 0.00025203 | 0.00015976 | 0.29849 | 0.29849 | 0.29849 | 0.98418 | -0.30218 | 0.98555 | -0.27563 | 20.5007
61 | 0.012421 | 0.0031142 | -0.012417 | -0.0031121 | 3.9365e-06 | 2.1413e-06 | 0.018781 | 0.018781 | 0.018781 | 0.98418 | -0.30218 | 0.98384 | -0.30883 | 5.1595
62 | 0.04095 | 0.010284 | -0.040916 | -0.010262 | 3.4173e-05 | 2.1581e-05 | 0.062556 | 0.062556 | 0.062556 | 0.97419 | -0.49719 | 0.97331 | -0.51469 | 17.1858
63 | 0.0039604 | 0.00099247 | -0.0039602 | -0.00099252 | 2.1582e-07 | -5.7681e-08 | 0.0060493 | 0.0060493 | 0.0060493 | 0.97419 | -0.49719 | 0.97414 | -0.49833 | 1.6619
64 | 0.024353 | 0.0061109 | -0.024348 | -0.0061079 | 4.7891e-06 | 2.9505e-06 | 0.037235 | 0.037235 | 0.037235 | 0.97331 | -0.51469 | 0.9731 | -0.51882 | 10.2293
65 | 0.050379 | 0.012686 | -0.050314 | -0.012645 | 6.4701e-05 | 4.103e-05 | 0.07614 | 0.07614 | 0.07614 | 0.98484 | -0.29008 | 0.98346 | -0.31698 | 20.9177
66 | 0.015915 | 0.0039896 | -0.015913 | -0.0039887 | 1.5512e-06 | 9.0177e-07 | 0.024046 | 0.024046 | 0.024046 | 0.98484 | -0.29008 | 0.98473 | -0.29213 | 6.6061
67 | 0.04907 | 0.012333 | -0.049028 | -0.012307 | 4.1283e-05 | 2.6168e-05 | 0.074257 | 0.074257 | 0.074257 | 0.98346 | -0.31698 | 0.98255 | -0.33462 | 20.4004
68 | 0.015913 | 0.0039887 | -0.015912 | -0.0039878 | 1.5178e-06 | 8.8236e-07 | 0.024046 | 0.024046 | 0.024046 | 0.98473 | -0.29213 | 0.98463 | -0.29413 | 6.6061
69 | -0.0026008 | -0.0006515 | 0.0026009 | 0.00065141 | 5.5267e-08 | -8.6252e-08 | 0.0039282 | 0.0039281 | 0.0039282 | 0.98518 | -0.2833 | 0.9852 | -0.28285 | 1.0792
70 | 0.0026008 | 0.0006515 | -0.0026006 | -0.00065178 | 1.7913e-07 | -2.7951e-07 | 0.0039282 | 0.0039283 | 0.0039283 | 0.98518 | -0.2833 | 0.98511 | -0.28474 | 1.0792
71 | 0.0087528 | 0.0021939 | -0.0087515 | -0.0021933 | 1.2695e-06 | 5.722e-07 | 0.013307 | 0.013307 | 0.013307 | 0.9788 | -0.407 | 0.97864 | -0.41005 | 3.6557
72 | 0.024348 | 0.0061079 | -0.024333 | -0.0060984 | 1.5446e-05 | 9.5166e-06 | 0.037235 | 0.037235 | 0.037235 | 0.9731 | -0.51882 | 0.97242 | -0.53213 | 10.2293
73 | -0.020481 | -0.0051379 | 0.020486 | 0.0051407 | 4.751e-06 | 2.866e-06 | 0.030667 | 0.030666 | 0.030667 | 0.99384 | -0.11726 | 0.99409 | -0.1124 | 8.4249
74 | 0.016729 | 0.0041946 | -0.016722 | -0.0041902 | 7.5467e-06 | 4.4234e-06 | 0.025186 | 0.025186 | 0.025186 | 0.98842 | -0.22062 | 0.98794 | -0.23009 | 6.9192
75 | 0.010882 | 0.0027265 | -0.010881 | -0.0027261 | 8.1159e-07 | 4.1626e-07 | 0.01639 | 0.01639 | 0.01639 | 0.98794 | -0.23009 | 0.98786 | -0.23166 | 4.5026
76 | -0.052298 | -0.013179 | 0.052335 | 0.013202 | 3.6413e-05 | 2.3113e-05 | 0.07966 | 0.07966 | 0.07966 | 0.97722 | -0.43768 | 0.97797 | -0.42314 | 21.8847
77 | 0.16454 | 0.04164 | -0.16438 | -0.041538 | 0.00016026 | 0.00010118 | 0.24955 | 0.24955 | 0.24955 | 0.98169 | -0.35046 | 0.98065 | -0.37078 | 17.1396
78 | 0.041734 | 0.010478 | -0.04172 | -0.01047 | 1.4117e-05 | 8.9154e-06 | 0.06321 | 0.06321 | 0.06321 | 0.98255 | -0.33462 | 0.98219 | -0.34171 | 17.3654
79 | -0.065459 | -0.016569 | 0.065503 | 0.016597 | 4.4021e-05 | 2.8024e-05 | 0.099459 | 0.099459 | 0.099459 | 0.97993 | -0.38478 | 0.98065 | -0.37078 | 27.3238
80 | -0.032405 | -0.0081336 | 0.032408 | 0.0081357 | 3.3988e-06 | 2.1276e-06 | 0.049103 | 0.049103 | 0.049103 | 0.98208 | -0.34391 | 0.98219 | -0.34171 | 13.4899
81 | 0.004677 | 0.0011721 | -0.0046767 | -0.0011721 | 3.464e-07 | -1.1032e-08 | 0.0070865 | 0.0070865 | 0.0070865 | 0.98208 | -0.34391 | 0.982 | -0.34547 | 1.9469
82 | 0.0025826 | 0.0006471 | -0.0025825 | -0.00064724 | 8.8714e-08 | -1.3871e-07 | 0.003913 | 0.0039131 | 0.0039131 | 0.98208 | -0.34391 | 0.98204 | -0.34463 | 1.075
83 | 0.0034506 | 0.00086402 | -0.0034505 | -0.0008641 | 1.3415e-07 | -8.3645e-08 | 0.0051977 | 0.0051978 | 0.0051978 | 0.98781 | -0.2326 | 0.98777 | -0.23342 | 1.428
84 | -0.0034506 | -0.00086402 | 0.0034508 | 0.00086392 | 1.5455e-07 | -9.6388e-08 | 0.0051977 | 0.0051976 | 0.0051977 | 0.98781 | -0.2326 | 0.98786 | -0.23166 | 1.4279
85 | 0.0022118 | 0.00055366 | -0.0022116 | -0.00055427 | 2.518e-07 | -6.1297e-07 | 0.0033318 | 0.003332 | 0.003332 | 0.98777 | -0.23342 | 0.98764 | -0.23581 | 0.91539
86 | -0.0036724 | -0.0009204 | 0.0036726 | 0.00092034 | 1.3436e-07 | -6.0362e-08 | 0.0055651 | 0.0055651 | 0.0055651 | 0.98194 | -0.34651 | 0.98198 | -0.34574 | 1.5289
87 | -0.0069816 | -0.0017497 | 0.0069823 | 0.0017499 | 7.464e-07 | 2.5269e-07 | 0.010579 | 0.010579 | 0.010579 | 0.98198 | -0.34574 | 0.9821 | -0.3435 | 2.9064
88 | 0.04801 | 0.012061 | -0.047955 | -0.012026 | 5.4948e-05 | 3.4829e-05 | 0.073372 | 0.073372 | 0.073372 | 0.9738 | -0.50486 | 0.97258 | -0.52887 | 20.1572
89 | -0.0074858 | -0.0018761 | 0.0074859 | 0.0018761 | 8.5127e-08 | 3.3095e-08 | 0.011465 | 0.011465 | 0.011465 | 0.97155 | -0.54925 | 0.97156 | -0.54901 | 3.1498
90 | -0.020159 | -0.0050523 | 0.020174 | 0.0050617 | 1.5549e-05 | 9.4121e-06 | 0.030875 | 0.030875 | 0.030875 | 0.97156 | -0.54901 | 0.97238 | -0.53283 | 8.4821
91 | -0.083381 | -0.021029 | 0.083391 | 0.021034 | 9.8141e-06 | 5.9523e-06 | 0.12667 | 0.12667 | 0.12667 | 0.97983 | -0.38667 | 0.97996 | -0.38421 | 8.7001
92 | 0.0679 | 0.017145 | -0.067879 | -0.017132 | 2.1453e-05 | 1.2647e-05 | 0.10316 | 0.10316 | 0.10316 | 0.97983 | -0.38667 | 0.97949 | -0.39327 | 7.0854
93 | -0.032825 | -0.0082322 | 0.032831 | 0.0082361 | 6.2017e-06 | 3.8878e-06 | 0.050233 | 0.050233 | 0.050233 | 0.97238 | -0.53283 | 0.97258 | -0.52887 | 13.8003
94 | 0.0093115 | 0.0023338 | -0.0093107 | -0.0023335 | 7.9216e-07 | 3.7265e-07 | 0.014107 | 0.014107 | 0.014107 | 0.98219 | -0.34171 | 0.9821 | -0.3435 | 3.8756
95 | 0.098878 | 0.024941 | -0.098815 | -0.024902 | 6.3551e-05 | 3.9155e-05 | 0.15009 | 0.15009 | 0.15009 | 0.98065 | -0.37078 | 0.97996 | -0.38421 | 10.3087
96 | 0.015424 | 0.0038676 | -0.01542 | -0.003865 | 4.5288e-06 | 2.6212e-06 | 0.023422 | 0.023422 | 0.023422 | 0.97996 | -0.38421 | 0.97964 | -0.39037 | 6.4345
97 | 0.0099601 | 0.0024967 | -0.0099582 | -0.0024958 | 1.9496e-06 | 9.6183e-07 | 0.015129 | 0.015129 | 0.015129 | 0.97964 | -0.39037 | 0.97944 | -0.39448 | 4.1563
98 | -0.06424 | -0.016186 | 0.064267 | 0.016202 | 2.6295e-05 | 1.6736e-05 | 0.097775 | 0.097775 | 0.097775 | 0.97797 | -0.42314 | 0.9784 | -0.41459 | 26.8614
99 | -0.064267 | -0.016202 | 0.064332 | 0.016244 | 6.5642e-05 | 4.109e-05 | 0.097775 | 0.097775 | 0.097775 | 0.9784 | -0.41459 | 0.97949 | -0.39327 | 13.4307

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.56829 | 0.1457

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.041898 | 0.010501
1 | 0.0010812 | 0.00027098
2 | 0.0035172 | 0.00088149
3 | 0.053683 | 0.013454
4 | 0.040117 | 0.010054
5 | 0.003244 | 0.00081303
6 | 0.014812 | 0.0037122
7 | 0.0019067 | 0.00047786
8 | 0.0091576 | 0.0022951
9 | 0.008077 | 0.0020243
10 | 0.0013439 | 0.00033681
11 | 0.0015388 | 0.00038565
12 | 0.011552 | 0.0028952
13 | 0.0034618 | 0.00086761
14 | 0.0043496 | 0.0010901
15 | 0.0060145 | 0.0015074
16 | 0.019096 | 0.0047859
17 | 0.0030848 | 0.00077312
18 | 0.0024574 | 0.00061588
19 | 0.0011728 | 0.00029393
20 | 0.011369 | 0.0028492
21 | 0.0061916 | 0.0015518
22 | 0.01116 | 0.0027968
23 | 0.0031387 | 0.00078663
24 | 0.0086983 | 0.00218
25 | 0.0022396 | 0.00056129
26 | 0.003514 | 0.0008807
27 | 0.0045741 | 0.0011464
28 | 0.016563 | 0.004151
29 | 0.0039602 | 0.00099252
30 | 0.0012446 | 0.00031194
31 | 0.0041024 | 0.0010282
32 | 0.0026006 | 0.00065178
33 | 0.013685 | 0.0034299
34 | 0.0087515 | 0.0021933
35 | 0.024333 | 0.0060984
36 | 0.019182 | 0.0048074
37 | 0.0013014 | 0.00032616
38 | 0.0063813 | 0.0015993
39 | 0.0017938 | 0.00044956
40 | 0.0058401 | 0.0014637
41 | 0.0015002 | 0.00037597
42 | 0.004764 | 0.001194
43 | 0.010588 | 0.0026537
44 | 0.012417 | 0.0031121
45 | 0.0072946 | 0.0018282
46 | 0.015912 | 0.0039878
47 | 0.0046767 | 0.0011721
48 | 0.0012387 | 0.00031044
49 | 0.00743 | 0.0018621
50 | 0.0036724 | 0.0009204
51 | 0.003309 | 0.00082932
52 | 0.0022116 | 0.00055427
53 | 0.0061385 | 0.0015384
54 | 0.0074858 | 0.0018761
55 | 0.012673 | 0.0031761
56 | 0.01265 | 0.0031705
57 | 0.015124 | 0.0037904
58 | 0.0025825 | 0.00064724
59 | 0.0023284 | 0.00058354
60 | 0.0054596 | 0.0013683
61 | 0.011906 | 0.0029838
62 | 0.0035466 | 0.00088886
63 | 0.0099582 | 0.0024958

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1