## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_69-29_1_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_69-29_1_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_69-29_1_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_69-29_1_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_69-29_1_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_69-29_1_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_69-29_1_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_69-29_1_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_69-29_1_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_69-29_1_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_69-29_1_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_69-29_1_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_69-29_1_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_69-29_1_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_69-29_1_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_69-29_1_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_69-29_1_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_69-29_1_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_69-29_1_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_69-29_1_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_69-29_1_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_69-29_1_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_69-29_1_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_69-29_1_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_69-29_1_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_69-29_1_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_69-29_1_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_69-29_1_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_69-29_1_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_69-29_1_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_69-29_1_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_69-29_1_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_69-29_1_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_69-29_1_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_69-29_1_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_69-29_1_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_69-29_1_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_69-29_1_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_69-29_1_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_69-29_1_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_69-29_1_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_69-29_1_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_69-29_1_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_69-29_1_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_69-29_1_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_69-29_1_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_69-29_1_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_69-29_1_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_69-29_1_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_69-29_1_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_69-29_1_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_69-29_1_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_69-29_1_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_69-29_1_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_69-29_1_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_69-29_1_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_69-29_1_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_69-29_1_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_69-29_1_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_69-29_1_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_69-29_1_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_69-29_1_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_69-29_1_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_69-29_1_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_69-29_1_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_69-29_1_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_69-29_1_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_69-29_1_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_69-29_1_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_69-29_1_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_69-29_1_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_69-29_1_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_69-29_1_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_69-29_1_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_69-29_1_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_69-29_1_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_69-29_1_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_69-29_1_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_69-29_1_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_69-29_1_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_69-29_1_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_69-29_1_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_69-29_1_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_69-29_1_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_69-29_1_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_69-29_1_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_69-29_1_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_69-29_1_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_69-29_1_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_69-29_1_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_69-29_1_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_69-29_1_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_69-29_1_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_69-29_1_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_69-29_1_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_69-29_1_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_69-29_1_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_551_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_69-29_1_4_load_67 | 2 | 0.012945 | 0.0032442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_69-29_1_4_load_62 | 5 | 0.00046924 | 0.0001176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_69-29_1_4_load_54 | 7 | 0.002013 | 0.0005045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_69-29_1_4_load_133 | 10 | 0.0018944 | 0.00047479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_69-29_1_4_load_112 | 13 | 0.0076392 | 0.0019146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_69-29_1_4_load_139 | 14 | 0.0074736 | 0.0018731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_69-29_1_4_load_59 | 15 | 0.010571 | 0.0026494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_69-29_1_4_load_58 | 16 | 0.01175 | 0.0029449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_69-29_1_4_load_60 | 18 | 0.0048792 | 0.0012228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_69-29_1_4_load_61 | 19 | 0.0024984 | 0.00062615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_69-29_1_4_load_98 | 22 | 0.0072741 | 0.0018231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_69-29_1_4_load_103 | 25 | 0.0033906 | 0.00084976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_69-29_1_4_load_99 | 26 | 0.0064132 | 0.0016073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_69-29_1_4_load_52 | 28 | 0.0084994 | 0.0021302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_69-29_1_4_load_53 | 29 | 0.0051066 | 0.0012798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_69-29_1_4_load_46 | 30 | 0.0045174 | 0.0011322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_69-29_1_4_load_51 | 31 | 0.0089948 | 0.0022543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_69-29_1_4_load_47 | 32 | 0.0067053 | 0.0016805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_69-29_1_4_load_66 | 34 | 0.012947 | 0.0032448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_69-29_1_4_load_64 | 36 | 0.014033 | 0.0035169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_69-29_1_4_load_63 | 38 | 0.0062662 | 0.0015705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_69-29_1_4_load_68 | 39 | 0.0020127 | 0.00050444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_69-29_1_4_load_135 | 40 | 0.001316 | 0.00032981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_69-29_1_4_load_130 | 41 | 0.0011544 | 0.00028931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_69-29_1_4_load_111 | 42 | 0.0031527 | 0.00079015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_69-29_1_4_load_70 | 43 | 0.0020163 | 0.00050534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_69-29_1_4_load_69 | 44 | 0.0053977 | 0.0013528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_69-29_1_4_load_148 | 45 | 0.0021512 | 0.00053913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_69-29_1_4_load_147 | 46 | 0.0021885 | 0.00054849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_69-29_1_4_load_71 | 47 | 0.003292 | 0.00082506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_69-29_1_4_load_72 | 48 | 0.0013137 | 0.00032925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_69-29_1_4_load_73 | 49 | 0.0095159 | 0.0023849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_69-29_1_4_load_90 | 50 | 0.0063422 | 0.0015895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_69-29_1_4_load_109 | 51 | 0.0055784 | 0.0013981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_69-29_1_4_load_106 | 52 | 0.0068913 | 0.0017271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_69-29_1_4_load_100 | 53 | 0.0085893 | 0.0021527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_69-29_1_4_load_131 | 54 | 0.00066054 | 0.00016555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_69-29_1_4_load_50 | 56 | 0.0035908 | 0.00089995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_69-29_1_4_load_45 | 57 | 0.0062227 | 0.0015596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_69-29_1_4_load_132 | 58 | 0.0015179 | 0.00038042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_69-29_1_4_load_138 | 59 | 0.00063148 | 0.00015826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_69-29_1_4_load_137 | 60 | 0.00071424 | 0.00017901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_69-29_1_4_load_48 | 61 | 0.0064877 | 0.001626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_69-29_1_4_load_87 | 62 | 0.0099764 | 0.0025003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_69-29_1_4_load_88 | 63 | 0.010273 | 0.0025747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_69-29_1_4_load_89 | 64 | 0.0090011 | 0.0022559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_69-29_1_4_load_91 | 65 | 0.0090817 | 0.0022761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_69-29_1_4_load_93 | 66 | 0.0073578 | 0.001844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_69-29_1_4_load_92 | 67 | 0.0064115 | 0.0016069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_69-29_1_4_load_96 | 69 | 0.0043932 | 0.001101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_69-29_1_4_load_97 | 70 | 0.0022742 | 0.00056997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_69-29_1_4_load_95 | 71 | 0.0046722 | 0.001171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_69-29_1_4_load_114 | 72 | 0.0029313 | 0.00073465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_69-29_1_4_load_115 | 74 | 0.001294 | 0.00032431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_69-29_1_4_load_119 | 75 | 0.0027259 | 0.00068316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_69-29_1_4_load_116 | 76 | 0.0038633 | 0.00096824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_69-29_1_4_load_101 | 77 | 0.0067189 | 0.0016839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_69-29_1_4_load_104 | 78 | 0.0077022 | 0.0019304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_69-29_1_4_load_105 | 79 | 0.0020702 | 0.00051885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_69-29_1_4_load_107 | 80 | 0.0021789 | 0.0005461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_69-29_1_4_load_110 | 81 | 0.0036274 | 0.00090911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_69-29_1_4_load_108 | 82 | 0.0020697 | 0.0005187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_69-29_1_4_load_120 | 83 | 0.0014299 | 0.00035836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_69-29_1_4_load_140 | 84 | 0.0012946 | 0.00032446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_69-29_1_4_load_126 | 85 | 0.002832 | 0.00070976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_69-29_1_4_load_124 | 86 | 0.0012212 | 0.00030607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_69-29_1_4_load_141 | 87 | 0.0014299 | 0.00035836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_69-29_1_4_load_121 | 88 | 0.0017411 | 0.00043636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_69-29_1_4_load_122 | 89 | 0.0012211 | 0.00030603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_69-29_1_4_load_123 | 90 | 0.0047109 | 0.0011807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_69-29_1_4_load_136 | 92 | 0.0025701 | 0.00064413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_69-29_1_4_load_127 | 94 | 0.0055195 | 0.0013833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_69-29_1_4_load_142 | 95 | 0.0011605 | 0.00029084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_69-29_1_4_load_143 | 96 | 0.0012832 | 0.0003216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 77 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_69-29_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.035246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_69-29_1_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.027945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_69-29_1_4_line_2 |  | 1 | 31 | 0.030118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_69-29_1_4_line_3 |  | 1 | 32 | 0.012769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_69-29_1_4_line_4 |  | 2 | 33 | 0.030912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_69-29_1_4_line_5 |  | 3 | 4 | 0.052959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_69-29_1_4_line_6 |  | 3 | 5 | 0.078748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_69-29_1_4_line_7 |  | 4 | 6 | 0.019886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_69-29_1_4_line_8 |  | 4 | 7 | 0.018376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_69-29_1_4_line_9 |  | 6 | 34 | 0.023624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_69-29_1_4_line_10 |  | 6 | 35 | 0.023701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_69-29_1_4_line_11 |  | 8 | 9 | 0.016542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_69-29_1_4_line_12 |  | 8 | 10 | 0.024536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_69-29_1_4_line_13 |  | 9 | 40 | 0.02294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_69-29_1_4_line_14 |  | 10 | 41 | 0.030691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_69-29_1_4_line_15 |  | 11 | 12 | 0.0084805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_69-29_1_4_line_16 |  | 11 | 13 | 0.020014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_69-29_1_4_line_17 |  | 11 | 14 | 0.022987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_69-29_1_4_line_18 |  | 12 | 15 | 0.030082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_69-29_1_4_line_19 |  | 12 | 16 | 0.027638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_69-29_1_4_line_20 |  | 13 | 42 | 0.024753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_69-29_1_4_line_21 |  | 14 | 21 | 0.026203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_69-29_1_4_line_22 |  | 15 | 47 | 0.0082969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_69-29_1_4_line_23 |  | 16 | 17 | 0.022174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_69-29_1_4_line_24 |  | 17 | 18 | 0.014231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_69-29_1_4_line_25 |  | 17 | 19 | 0.033566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_69-29_1_4_line_26 |  | 18 | 48 | 0.012158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_69-29_1_4_line_27 |  | 19 | 49 | 0.0096712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_69-29_1_4_line_28 |  | 20 | 21 | 0.040757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_69-29_1_4_line_29 |  | 20 | 22 | 0.020769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_69-29_1_4_line_30 |  | 22 | 50 | 0.016618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_69-29_1_4_line_31 |  | 23 | 24 | 0.03627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_69-29_1_4_line_32 |  | 23 | 25 | 0.016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_69-29_1_4_line_33 |  | 23 | 26 | 0.023062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_69-29_1_4_line_34 |  | 24 | 51 | 0.013783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_69-29_1_4_line_35 |  | 24 | 52 | 0.017827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_69-29_1_4_line_36 |  | 25 | 46 | 0.0080697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_69-29_1_4_line_37 |  | 26 | 53 | 0.030808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_69-29_1_4_line_38 |  | 27 | 28 | 0.020938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_69-29_1_4_line_39 |  | 27 | 29 | 0.018641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_69-29_1_4_line_40 |  | 27 | 30 | 0.034476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_69-29_1_4_line_41 |  | 28 | 48 | 0.027761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_69-29_1_4_line_42 |  | 29 | 56 | 0.034989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_69-29_1_4_line_43 |  | 30 | 57 | 0.025741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_69-29_1_4_line_44 |  | 32 | 61 | 0.0017129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_69-29_1_4_line_45 |  | 33 | 34 | 0.021536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_69-29_1_4_line_46 |  | 35 | 36 | 0.023671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_69-29_1_4_line_47 |  | 35 | 37 | 0.011612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_69-29_1_4_line_48 |  | 35 | 38 | 0.016629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_69-29_1_4_line_49 |  | 37 | 39 | 0.01666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_69-29_1_4_line_50 |  | 39 | 44 | 0.0039322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_69-29_1_4_line_51 |  | 41 | 93 | 0.0054116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_69-29_1_4_line_52 |  | 42 | 81 | 0.010479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_69-29_1_4_line_53 |  | 43 | 44 | 0.013425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_69-29_1_4_line_54 |  | 45 | 46 | 0.0079611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_69-29_1_4_line_55 |  | 50 | 63 | 0.0079552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_69-29_1_4_line_56 |  | 51 | 71 | 0.0068168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_69-29_1_4_line_57 |  | 52 | 80 | 0.027309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_69-29_1_4_line_58 |  | 53 | 77 | 0.02102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_69-29_1_4_line_59 |  | 54 | 55 | 0.011806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_69-29_1_4_line_60 |  | 55 | 58 | 0.01634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_69-29_1_4_line_61 |  | 55 | 94 | 0.0015742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_69-29_1_4_line_62 |  | 56 | 61 | 0.0037913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_69-29_1_4_line_63 |  | 59 | 60 | 0.0024403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_69-29_1_4_line_64 |  | 60 | 92 | 0.0066776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_69-29_1_4_line_65 |  | 62 | 63 | 0.012811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_69-29_1_4_line_66 |  | 62 | 64 | 0.020249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_69-29_1_4_line_67 |  | 64 | 65 | 0.015516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_69-29_1_4_line_68 |  | 65 | 66 | 0.019328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_69-29_1_4_line_69 |  | 66 | 67 | 0.02059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_69-29_1_4_line_70 |  | 67 | 68 | 0.019994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_69-29_1_4_line_71 |  | 68 | 69 | 0.018674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_69-29_1_4_line_72 |  | 68 | 70 | 0.015578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_69-29_1_4_line_73 |  | 69 | 72 | 0.0013911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_69-29_1_4_line_74 |  | 70 | 73 | 0.036598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_69-29_1_4_line_75 |  | 72 | 74 | 0.023782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_69-29_1_4_line_76 |  | 73 | 75 | 0.037674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_69-29_1_4_line_77 |  | 73 | 76 | 0.014929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_69-29_1_4_line_78 |  | 74 | 83 | 0.006612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_69-29_1_4_line_79 |  | 75 | 85 | 0.0088924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_69-29_1_4_line_80 |  | 77 | 78 | 0.015406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_69-29_1_4_line_81 |  | 78 | 79 | 0.0057951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_69-29_1_4_line_82 |  | 79 | 81 | 0.0090026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_69-29_1_4_line_83 |  | 80 | 82 | 0.01655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_69-29_1_4_line_84 |  | 83 | 84 | 0.018989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_69-29_1_4_line_85 |  | 84 | 87 | 0.0066151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_69-29_1_4_line_86 |  | 85 | 86 | 0.012958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_69-29_1_4_line_87 |  | 86 | 89 | 0.012282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_69-29_1_4_line_88 |  | 87 | 95 | 0.019429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_69-29_1_4_line_89 |  | 88 | 89 | 0.0081713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_69-29_1_4_line_90 |  | 88 | 90 | 0.02575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_69-29_1_4_line_91 |  | 90 | 91 | 0.015671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_69-29_1_4_line_92 |  | 91 | 92 | 0.020353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_69-29_1_4_line_93 |  | 91 | 93 | 0.013385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_69-29_1_4_line_94 |  | 93 | 94 | 0.026892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_69-29_1_4_line_95 |  | 95 | 96 | 0.0054828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_69-29_1_4_trafo_101 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 97 | 77 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2686494.9755 | 1252320.3279 | 2686509.6093 | 1252352.4103
1 | 2686494.9755 | 1252320.3279 | 2686520.0921 | 1252308.077
2 | 2686509.6093 | 1252352.4103 | 2686528.2716 | 1252343.287 | 2686535.9028 | 1252337.8933
3 | 2686509.6093 | 1252352.4103 | 2686514.2029 | 1252364.3246
4 | 2686547.8756 | 1252294.5252 | 2686520.0921 | 1252308.077
5 | 2686582.6778 | 1252256.805 | 2686555.4991 | 1252216.5219 | 2686551.8193 | 1252218.8699
6 | 2686551.8193 | 1252218.8699 | 2686524.1253 | 1252236.5567 | 2686482.7172 | 1252256.3323
7 | 2686582.6778 | 1252256.805 | 2686591.0551 | 1252269.2257 | 2686586.874 | 1252271.7888
8 | 2686582.6778 | 1252256.805 | 2686592.6169 | 1252250.1674 | 2686595.2466 | 1252248.4045 | 2686597.9571 | 1252246.5955
9 | 2686586.874 | 1252271.7888 | 2686581.7712 | 1252274.9277 | 2686566.7023 | 1252284.0851
10 | 2686600.0122 | 1252291.5402 | 2686586.874 | 1252271.7888
11 | 2686714.9648 | 1252587.6015 | 2686729.6877 | 1252579.9778
12 | 2686729.6877 | 1252579.9778 | 2686723.4841 | 1252566.0542 | 2686719.7047 | 1252557.5647
13 | 2686714.9648 | 1252587.6015 | 2686704.5286 | 1252580.7991 | 2686699.4557 | 1252580.369 | 2686694.5047 | 1252582.5029
14 | 2686719.7047 | 1252557.5647 | 2686712.3924 | 1252541.1397 | 2686707.168 | 1252529.5515
15 | 2686652.1142 | 1252360.0316 | 2686654.6825 | 1252363.494 | 2686657.2229 | 1252366.8003
16 | 2686657.2229 | 1252366.8003 | 2686643.3046 | 1252373.046 | 2686638.8868 | 1252374.8139
17 | 2686657.2229 | 1252366.8003 | 2686667.7932 | 1252381.9998 | 2686670.6059 | 1252385.4785
18 | 2686652.1142 | 1252360.0316 | 2686635.8367 | 1252334.7335
19 | 2686652.1142 | 1252360.0316 | 2686642.3722 | 1252364.5592 | 2686626.9636 | 1252371.4889
20 | 2686616.0424 | 1252384.3336 | 2686624.621 | 1252380.5229 | 2686638.8868 | 1252374.8139
21 | 2686688.6807 | 1252404.4223 | 2686680.5862 | 1252396.4312 | 2686673.3976 | 1252388.9314 | 2686670.6059 | 1252385.4785
22 | 2686631.3472 | 1252327.7561 | 2686635.8367 | 1252334.7335
23 | 2686606.7403 | 1252380.5838 | 2686626.9636 | 1252371.4889
24 | 2686606.7403 | 1252380.5838 | 2686594.2854 | 1252387.4678
25 | 2686606.7403 | 1252380.5838 | 2686593.9613 | 1252349.5461
26 | 2686583.6445 | 1252393.3491 | 2686594.2854 | 1252387.4678
27 | 2686593.9613 | 1252349.5461 | 2686590.2793 | 1252340.6032
28 | 2686688.6807 | 1252404.4223 | 2686696.8763 | 1252414.7945 | 2686704.0028 | 1252427.5529 | 2686706.084 | 1252433.8659 | 2686706.7243 | 1252440.1356
29 | 2686706.7243 | 1252440.1356 | 2686688.9365 | 1252450.8573
30 | 2686688.9365 | 1252450.8573 | 2686674.7038 | 1252459.4361
31 | 2686536.4354 | 1252468.9459 | 2686514.7015 | 1252439.862
32 | 2686514.7015 | 1252439.862 | 2686500.5324 | 1252447.2941
33 | 2686514.7015 | 1252439.862 | 2686535.0951 | 1252429.0944
34 | 2686536.4354 | 1252468.9459 | 2686544.9579 | 1252479.7785
35 | 2686536.4354 | 1252468.9459 | 2686520.8193 | 1252477.5453
36 | 2686500.5324 | 1252447.2941 | 2686493.3861 | 1252451.0426
37 | 2686535.0951 | 1252429.0944 | 2686544.8671 | 1252423.9349 | 2686562.1093 | 1252414.2874
38 | 2686541.0225 | 1252416.9068 | 2686559.3479 | 1252406.7781
39 | 2686541.0225 | 1252416.9068 | 2686531.9789 | 1252400.6065
40 | 2686541.0225 | 1252416.9068 | 2686510.4452 | 1252432.8321
41 | 2686583.6445 | 1252393.3491 | 2686559.3479 | 1252406.7781
42 | 2686516.183 | 1252369.4603 | 2686519.5645 | 1252378.2308 | 2686531.9789 | 1252400.6065
43 | 2686510.4452 | 1252432.8321 | 2686487.6153 | 1252444.7225
44 | 2686514.2029 | 1252364.3246 | 2686514.8191 | 1252365.9228
45 | 2686547.8756 | 1252294.5252 | 2686560.7229 | 1252287.7188 | 2686566.7023 | 1252284.0851
46 | 2686600.0122 | 1252291.5402 | 2686580.0247 | 1252304.2212
47 | 2686609.349 | 1252293.5671 | 2686603.829 | 1252289.1164 | 2686600.0122 | 1252291.5402
48 | 2686600.0122 | 1252291.5402 | 2686609.2584 | 1252305.3618
49 | 2686609.349 | 1252293.5671 | 2686623.2363 | 1252284.3633
50 | 2686623.2363 | 1252284.3633 | 2686626.514 | 1252282.191
51 | 2686704.9437 | 1252524.6181 | 2686707.168 | 1252529.5515
52 | 2686606.8034 | 1252389.2623 | 2686613.9096 | 1252385.2811 | 2686616.0424 | 1252384.3336
53 | 2686626.514 | 1252282.191 | 2686637.7047 | 1252274.7743
54 | 2686493.3861 | 1252451.0426 | 2686486.336 | 1252454.7405
55 | 2686667.8906 | 1252463.5428 | 2686674.7038 | 1252459.4361
56 | 2686549.1729 | 1252485.1359 | 2686544.9579 | 1252479.7785
57 | 2686520.8193 | 1252477.5453 | 2686496.8975 | 1252490.7184
58 | 2686580.4531 | 1252404.0236 | 2686562.1093 | 1252414.2874
59 | 2686730.5011 | 1252512.0826 | 2686738.0096 | 1252508.0339 | 2686740.7557 | 1252506.2477
60 | 2686730.5011 | 1252512.0826 | 2686732.8991 | 1252515.8317 | 2686739.3109 | 1252525.8443
61 | 2686730.5011 | 1252512.0826 | 2686729.0878 | 1252512.7759
62 | 2686514.8191 | 1252365.9228 | 2686516.183 | 1252369.4603
63 | 2686698.0285 | 1252485.2368 | 2686698.486 | 1252482.8397
64 | 2686698.0285 | 1252485.2368 | 2686697.9195 | 1252485.8081 | 2686697.6334 | 1252491.8973
65 | 2686656.9187 | 1252470.1562 | 2686667.8906 | 1252463.5428
66 | 2686656.9187 | 1252470.1562 | 2686639.5768 | 1252480.6091
67 | 2686626.2885 | 1252488.6187 | 2686639.5768 | 1252480.6091
68 | 2686626.2885 | 1252488.6187 | 2686609.7351 | 1252498.5963
69 | 2686592.1009 | 1252509.2254 | 2686609.7351 | 1252498.5963
70 | 2686574.6995 | 1252519.0651 | 2686587.1698 | 1252512.1976 | 2686592.1009 | 1252509.2254
71 | 2686574.6995 | 1252519.0651 | 2686558.3161 | 1252528.0258
72 | 2686574.6995 | 1252519.0651 | 2686580.2575 | 1252533.618
73 | 2686558.3161 | 1252528.0258 | 2686557.0955 | 1252528.6934
74 | 2686593.3151 | 1252567.8074 | 2686580.2575 | 1252533.618
75 | 2686557.0955 | 1252528.6934 | 2686536.2307 | 1252540.1052
76 | 2686593.3151 | 1252567.8074 | 2686626.5702 | 1252550.1045
77 | 2686593.3151 | 1252567.8074 | 2686580.8804 | 1252576.0682
78 | 2686530.4296 | 1252543.2781 | 2686536.2307 | 1252540.1052
79 | 2686626.5702 | 1252550.1045 | 2686634.4196 | 1252545.926
80 | 2686580.4531 | 1252404.0236 | 2686582.6716 | 1252402.7823 | 2686593.8938 | 1252396.495
81 | 2686598.9495 | 1252393.6625 | 2686593.8938 | 1252396.495
82 | 2686606.8034 | 1252389.2623 | 2686598.9495 | 1252393.6625
83 | 2686482.4 | 1252498.7018 | 2686496.8975 | 1252490.7184
84 | 2686530.4296 | 1252543.2781 | 2686513.7699 | 1252552.39
85 | 2686513.7699 | 1252552.39 | 2686507.9662 | 1252555.5643
86 | 2686645.8576 | 1252539.8371 | 2686634.4196 | 1252545.926
87 | 2686645.8576 | 1252539.8371 | 2686656.699 | 1252534.0658
88 | 2686507.9662 | 1252555.5643 | 2686490.92 | 1252564.8875 | 2686490.92 | 1252564.8875
89 | 2686663.912 | 1252530.2261 | 2686656.699 | 1252534.0658
90 | 2686663.912 | 1252530.2261 | 2686686.6417 | 1252518.1262
91 | 2686700.9194 | 1252511.8495 | 2686695.3481 | 1252513.4915 | 2686686.6417 | 1252518.1262
92 | 2686700.9194 | 1252511.8495 | 2686697.4152 | 1252496.5422 | 2686697.6334 | 1252491.8973
93 | 2686700.9194 | 1252511.8495 | 2686704.9437 | 1252524.6181
94 | 2686704.9437 | 1252524.6181 | 2686729.0878 | 1252512.7759
95 | 2686490.92 | 1252564.8875 | 2686486.3527 | 1252567.9208

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2686494.9755 | 1252320.3279
1 | 2686509.6093 | 1252352.4103
2 | 2686520.0921 | 1252308.077
3 | 2686551.8193 | 1252218.8699
4 | 2686582.6778 | 1252256.805
5 | 2686482.7172 | 1252256.3323
6 | 2686586.874 | 1252271.7888
7 | 2686597.9571 | 1252246.5955
8 | 2686729.6877 | 1252579.9778
9 | 2686714.9648 | 1252587.6015
10 | 2686719.7047 | 1252557.5647
11 | 2686657.2229 | 1252366.8003
12 | 2686652.1142 | 1252360.0316
13 | 2686638.8868 | 1252374.8139
14 | 2686670.6059 | 1252385.4785
15 | 2686635.8367 | 1252334.7335
16 | 2686626.9636 | 1252371.4889
17 | 2686606.7403 | 1252380.5838
18 | 2686594.2854 | 1252387.4678
19 | 2686593.9613 | 1252349.5461
20 | 2686706.7243 | 1252440.1356
21 | 2686688.6807 | 1252404.4223
22 | 2686688.9365 | 1252450.8573
23 | 2686514.7016 | 1252439.862
24 | 2686536.4354 | 1252468.9459
25 | 2686500.5324 | 1252447.2941
26 | 2686535.0951 | 1252429.0944
27 | 2686541.0225 | 1252416.9068
28 | 2686559.3479 | 1252406.7781
29 | 2686531.9789 | 1252400.6065
30 | 2686510.4452 | 1252432.8321
31 | 2686535.9028 | 1252337.8933
32 | 2686514.2029 | 1252364.3246
33 | 2686547.8756 | 1252294.5252
34 | 2686566.7023 | 1252284.0851
35 | 2686600.0122 | 1252291.5402
36 | 2686580.0247 | 1252304.2212
37 | 2686609.349 | 1252293.5671
38 | 2686609.2584 | 1252305.3618
39 | 2686623.2363 | 1252284.3633
40 | 2686694.5047 | 1252582.5029
41 | 2686707.168 | 1252529.5515
42 | 2686616.0424 | 1252384.3336
43 | 2686637.7047 | 1252274.7743
44 | 2686626.514 | 1252282.191
45 | 2686486.336 | 1252454.7405
46 | 2686493.3861 | 1252451.0426
47 | 2686631.3472 | 1252327.7561
48 | 2686583.6445 | 1252393.3491
49 | 2686590.2793 | 1252340.6032
50 | 2686674.7038 | 1252459.4361
51 | 2686544.9579 | 1252479.7785
52 | 2686520.8193 | 1252477.5453
53 | 2686562.1093 | 1252414.2874
54 | 2686740.7557 | 1252506.2477
55 | 2686730.5011 | 1252512.0826
56 | 2686516.183 | 1252369.4603
57 | 2686487.6153 | 1252444.7225
58 | 2686739.3109 | 1252525.8443
59 | 2686698.486 | 1252482.8397
60 | 2686698.0286 | 1252485.2368
61 | 2686514.8191 | 1252365.9228
62 | 2686656.9187 | 1252470.1562
63 | 2686667.8906 | 1252463.5428
64 | 2686639.5768 | 1252480.6091
65 | 2686626.2885 | 1252488.6187
66 | 2686609.7351 | 1252498.5963
67 | 2686592.1009 | 1252509.2254
68 | 2686574.6995 | 1252519.0651
69 | 2686558.3161 | 1252528.0258
70 | 2686580.2575 | 1252533.618
71 | 2686549.1729 | 1252485.1359
72 | 2686557.0955 | 1252528.6934
73 | 2686593.3151 | 1252567.8074
74 | 2686536.2307 | 1252540.1052
75 | 2686626.5702 | 1252550.1045
76 | 2686580.8804 | 1252576.0682
77 | 2686580.4531 | 1252404.0236
78 | 2686593.8938 | 1252396.495
79 | 2686598.9495 | 1252393.6625
80 | 2686496.8975 | 1252490.7184
81 | 2686606.8034 | 1252389.2623
82 | 2686482.4 | 1252498.7018
83 | 2686530.4296 | 1252543.2781
84 | 2686513.7699 | 1252552.39
85 | 2686634.4196 | 1252545.926
86 | 2686645.8576 | 1252539.8371
87 | 2686507.9662 | 1252555.5643
88 | 2686663.912 | 1252530.2261
89 | 2686656.699 | 1252534.0658
90 | 2686686.6417 | 1252518.1262
91 | 2686700.9194 | 1252511.8496
92 | 2686697.6334 | 1252491.8973
93 | 2686704.9437 | 1252524.6181
94 | 2686729.0878 | 1252512.7759
95 | 2686490.92 | 1252564.8875
96 | 2686486.3527 | 1252567.9208
97 | 2686514.7016 | 1252439.862

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97584 | -0.46437 | 0 | 0
1 | 0.97775 | -0.42695 | 0 | 0
2 | 0.97433 | -0.49414 | 0.012945 | 0.0032442
3 | 0.97133 | -0.55315 | 0 | 0
4 | 0.97136 | -0.55269 | 0 | 0
5 | 0.9713 | -0.55384 | 0.00046924 | 0.0001176
6 | 0.9714 | -0.55177 | 0 | 0
7 | 0.97132 | -0.55337 | 0.002013 | 0.0005045
8 | 0.97183 | -0.5441 | 0 | 0
9 | 0.97181 | -0.5445 | 0 | 0
10 | 0.97186 | -0.5435 | 0.0018944 | 0.00047479
11 | 0.99241 | -0.14388 | 0 | 0
12 | 0.99201 | -0.15149 | 0 | 0
13 | 0.99412 | -0.11122 | 0.0076392 | 0.0019146
14 | 0.99152 | -0.16084 | 0.0074736 | 0.0018731
15 | 0.99163 | -0.15888 | 0.010571 | 0.0026494
16 | 0.99083 | -0.17407 | 0.01175 | 0.0029449
17 | 0.98997 | -0.19067 | 0 | 0
18 | 0.98921 | -0.20517 | 0.0048792 | 0.0012228
19 | 0.9896 | -0.19785 | 0.0024984 | 0.00062615
20 | 0.98835 | -0.2217 | 0 | 0
21 | 0.99057 | -0.17906 | 0 | 0
22 | 0.98609 | -0.26535 | 0.0072741 | 0.0018231
23 | 0.99755 | -0.047074 | 0 | 0
24 | 0.99684 | -0.060675 | 0 | 0
25 | 0.99744 | -0.049241 | 0.0033906 | 0.00084976
26 | 0.99816 | -0.035317 | 0.0064132 | 0.0016073
27 | 0.98323 | -0.32031 | 0 | 0
28 | 0.98518 | -0.28273 | 0.0084994 | 0.0021302
29 | 0.98169 | -0.35027 | 0.0051066 | 0.0012798
30 | 0.98289 | -0.32699 | 0.0045174 | 0.0011322
31 | 0.9775 | -0.43189 | 0.0089948 | 0.0022543
32 | 0.97855 | -0.41134 | 0.0067053 | 0.0016805
33 | 0.97302 | -0.5198 | 0 | 0
34 | 0.97211 | -0.53773 | 0.012947 | 0.0032448
35 | 0.97075 | -0.5648 | 0 | 0
36 | 0.97044 | -0.57094 | 0.014033 | 0.0035169
37 | 0.97064 | -0.56682 | 0 | 0
38 | 0.97065 | -0.56673 | 0.0062662 | 0.0015705
39 | 0.9705 | -0.56973 | 0.0020127 | 0.00050444
40 | 0.97178 | -0.54506 | 0.001316 | 0.00032981
41 | 0.97195 | -0.54168 | 0.0011544 | 0.00028931
42 | 0.9963 | -0.069881 | 0.0031527 | 0.00079015
43 | 0.97044 | -0.57077 | 0.0020163 | 0.00050534
44 | 0.97047 | -0.57027 | 0.0053977 | 0.0013528
45 | 0.99739 | -0.050155 | 0.0021512 | 0.00053913
46 | 0.99741 | -0.049855 | 0.0021885 | 0.00054849
47 | 0.99161 | -0.15936 | 0.003292 | 0.00082506
48 | 0.98797 | -0.22892 | 0.0013137 | 0.00032925
49 | 0.98951 | -0.19949 | 0.0095159 | 0.0023849
50 | 0.98439 | -0.29825 | 0.0063422 | 0.0015895
51 | 0.99672 | -0.063154 | 0.0055784 | 0.0013981
52 | 0.99666 | -0.06416 | 0.0068913 | 0.0017271
53 | 0.99916 | -0.016182 | 0.0085893 | 0.0021527
54 | 0.97177 | -0.54528 | 0.00066054 | 0.00016555
55 | 0.97178 | -0.54513 | 0 | 0
56 | 0.97895 | -0.4035 | 0.0035908 | 0.00089995
57 | 0.98274 | -0.32988 | 0.0062227 | 0.0015596
58 | 0.97175 | -0.54559 | 0.0015179 | 0.00038042
59 | 0.97204 | -0.53993 | 0.00063148 | 0.00015826
60 | 0.97204 | -0.5399 | 0.00071424 | 0.00017901
61 | 0.97867 | -0.40904 | 0.0064877 | 0.001626
62 | 0.9825 | -0.33476 | 0.0099764 | 0.0025003
63 | 0.98362 | -0.31312 | 0.010273 | 0.0025747
64 | 0.98093 | -0.36539 | 0.0090011 | 0.0022559
65 | 0.97985 | -0.3864 | 0.0090817 | 0.0022761
66 | 0.97867 | -0.40943 | 0.0073578 | 0.001844
67 | 0.97756 | -0.43127 | 0.0064115 | 0.0016069
68 | 0.9766 | -0.45017 | 0 | 0
69 | 0.97633 | -0.45537 | 0.0043932 | 0.001101
70 | 0.97606 | -0.46059 | 0.0022742 | 0.00056997
71 | 0.99669 | -0.063712 | 0.0046722 | 0.001171
72 | 0.97632 | -0.45565 | 0.0029313 | 0.00073465
73 | 0.97489 | -0.48359 | 0 | 0
74 | 0.97614 | -0.45908 | 0.001294 | 0.00032431
75 | 0.97383 | -0.50464 | 0.0027259 | 0.00068316
76 | 0.97484 | -0.48465 | 0.0038633 | 0.00096824
77 | 1 | 0 | -0.35244 | -0.090011
78 | 0.99857 | -0.027004 | 0.0077022 | 0.0019304
79 | 0.99804 | -0.036922 | 0.0020702 | 0.00051885
80 | 0.99656 | -0.066196 | 0.0021789 | 0.0005461
81 | 0.99723 | -0.052241 | 0.0036274 | 0.00090911
82 | 0.99653 | -0.066797 | 0.0020697 | 0.0005187
83 | 0.9761 | -0.45988 | 0.0014299 | 0.00035836
84 | 0.97601 | -0.46167 | 0.0012946 | 0.00032446
85 | 0.9736 | -0.50918 | 0.002832 | 0.00070976
86 | 0.9733 | -0.51511 | 0.0012212 | 0.00030607
87 | 0.97599 | -0.46214 | 0.0014299 | 0.00035836
88 | 0.97285 | -0.52383 | 0.0017411 | 0.00043636
89 | 0.97302 | -0.52045 | 0.0012211 | 0.00030603
90 | 0.97236 | -0.53365 | 0.0047109 | 0.0011807
91 | 0.97212 | -0.53827 | 0 | 0
92 | 0.97205 | -0.53974 | 0.0025701 | 0.00064413
93 | 0.97197 | -0.54125 | 0 | 0
94 | 0.97178 | -0.54507 | 0.0055195 | 0.0013833
95 | 0.97594 | -0.46301 | 0.0011605 | 0.00029084
96 | 0.97594 | -0.46314 | 0.0012832 | 0.0003216
97 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.058323 | -0.0147 | 0.058428 | 0.014766 | 0.00010461 | 6.651e-05 | 0.088965 | 0.088965 | 0.088965 | 0.97584 | -0.46437 | 0.97775 | -0.42695 | 24.4408
1 | 0.058323 | 0.0147 | -0.058241 | -0.014647 | 8.2942e-05 | 5.2734e-05 | 0.088965 | 0.088965 | 0.088965 | 0.97584 | -0.46437 | 0.97433 | -0.49414 | 24.4409
2 | 0.0089969 | 0.0022553 | -0.0089948 | -0.0022543 | 2.1174e-06 | 9.7751e-07 | 0.013692 | 0.013692 | 0.013692 | 0.97775 | -0.42695 | 0.9775 | -0.43189 | 3.7616
3 | -0.067425 | -0.017022 | 0.067475 | 0.017054 | 5.0463e-05 | 3.2136e-05 | 0.10266 | 0.10266 | 0.10266 | 0.97775 | -0.42695 | 0.97855 | -0.41134 | 28.2024
4 | 0.045296 | 0.011403 | -0.045241 | -0.011368 | 5.5504e-05 | 3.5138e-05 | 0.069196 | 0.069196 | 0.069196 | 0.97433 | -0.49414 | 0.97302 | -0.5198 | 19.0098
5 | -0.00046926 | -0.00011664 | 0.00046927 | 0.00011599 | 1.025e-08 | -6.4898e-07 | 0.00071852 | 0.00071829 | 0.00071852 | 0.97133 | -0.55315 | 0.97136 | -0.55269 | 0.1974
6 | 0.00046926 | 0.00011664 | -0.00046924 | -0.0001176 | 1.5253e-08 | -9.6494e-07 | 0.00071852 | 0.00071887 | 0.00071887 | 0.97133 | -0.55315 | 0.9713 | -0.55384 | 0.19749
7 | -0.0024823 | -0.0006203 | 0.0024824 | 0.00062013 | 1.0779e-07 | -1.7718e-07 | 0.003802 | 0.0038019 | 0.003802 | 0.97136 | -0.55269 | 0.9714 | -0.55177 | 1.0445
8 | 0.002013 | 0.00050431 | -0.002013 | -0.0005045 | 6.5531e-08 | -1.8552e-07 | 0.0030837 | 0.0030838 | 0.0030838 | 0.97136 | -0.55269 | 0.97132 | -0.55337 | 0.84719
9 | -0.032233 | -0.0080851 | 0.032255 | 0.0080986 | 2.16e-05 | 1.3531e-05 | 0.049378 | 0.049378 | 0.049378 | 0.9714 | -0.55177 | 0.97211 | -0.53773 | 13.5655
10 | 0.029751 | 0.0074649 | -0.029733 | -0.0074534 | 1.8462e-05 | 1.1522e-05 | 0.045576 | 0.045577 | 0.045577 | 0.9714 | -0.55177 | 0.97075 | -0.5648 | 12.521
11 | 0.001316 | 0.00032936 | -0.001316 | -0.00032955 | 2.5184e-08 | -1.8884e-07 | 0.0020149 | 0.0020149 | 0.0020149 | 0.97183 | -0.5441 | 0.97181 | -0.5445 | 0.55355
12 | -0.001316 | -0.00032936 | 0.0013161 | 0.00032908 | 3.7351e-08 | -2.8012e-07 | 0.0020149 | 0.0020148 | 0.0020149 | 0.97183 | -0.5441 | 0.97186 | -0.5435 | 0.55353
13 | 0.001316 | 0.00032955 | -0.001316 | -0.00032981 | 3.4927e-08 | -2.6186e-07 | 0.0020149 | 0.002015 | 0.002015 | 0.97181 | -0.5445 | 0.97178 | -0.54506 | 0.55358
14 | -0.0032105 | -0.00080387 | 0.0032108 | 0.00080367 | 2.7806e-07 | -2.0238e-07 | 0.0049153 | 0.0049152 | 0.0049153 | 0.97186 | -0.5435 | 0.97195 | -0.54168 | 1.3504
15 | 0.1538 | 0.039218 | -0.15374 | -0.039182 | 5.6491e-05 | 3.5825e-05 | 0.23085 | 0.23085 | 0.23085 | 0.99241 | -0.14388 | 0.99201 | -0.15149 | 21.1397
16 | -0.28034 | -0.071528 | 0.28078 | 0.07181 | 0.00044296 | 0.00028272 | 0.42079 | 0.42079 | 0.42079 | 0.99241 | -0.14388 | 0.99412 | -0.11122 | 38.5337
17 | 0.12654 | 0.03231 | -0.12643 | -0.032245 | 0.00010367 | 6.5457e-05 | 0.18994 | 0.18994 | 0.18994 | 0.99241 | -0.14388 | 0.99152 | -0.16084 | 17.394
18 | 0.013868 | 0.0034772 | -0.013863 | -0.0034744 | 4.882e-06 | 2.7362e-06 | 0.020803 | 0.020803 | 0.020803 | 0.99201 | -0.15149 | 0.99163 | -0.15888 | 5.7151
19 | 0.13987 | 0.035705 | -0.13972 | -0.035608 | 0.00015242 | 9.6477e-05 | 0.21004 | 0.21004 | 0.21004 | 0.99201 | -0.15149 | 0.99083 | -0.17407 | 19.2348
20 | -0.28842 | -0.073725 | 0.289 | 0.074094 | 0.00057802 | 0.00036897 | 0.43222 | 0.43222 | 0.43222 | 0.99412 | -0.11122 | 0.9963 | -0.069881 | 39.5808
21 | 0.11896 | 0.030372 | -0.11886 | -0.030306 | 0.00010463 | 6.5949e-05 | 0.17873 | 0.17873 | 0.17873 | 0.99152 | -0.16084 | 0.99057 | -0.17906 | 16.367
22 | 0.0032921 | 0.000825 | -0.003292 | -0.00082506 | 7.5929e-08 | -5.8439e-08 | 0.00494 | 0.00494 | 0.00494 | 0.99163 | -0.15888 | 0.99161 | -0.15936 | 1.3572
23 | 0.12797 | 0.032663 | -0.12787 | -0.032598 | 0.0001026 | 6.481e-05 | 0.1924 | 0.1924 | 0.1924 | 0.99083 | -0.17407 | 0.98997 | -0.19067 | 17.6188
24 | 0.11585 | 0.029585 | -0.11577 | -0.029533 | 8.1092e-05 | 5.1533e-05 | 0.17433 | 0.17433 | 0.17433 | 0.98997 | -0.19067 | 0.98921 | -0.20517 | 23.9466
25 | 0.012019 | 0.0030136 | -0.012015 | -0.0030114 | 4.1084e-06 | 2.198e-06 | 0.018066 | 0.018067 | 0.018067 | 0.98997 | -0.19067 | 0.9896 | -0.19785 | 4.9634
26 | 0.11089 | 0.02831 | -0.11076 | -0.028229 | 0.00012714 | 8.1215e-05 | 0.16699 | 0.16699 | 0.16699 | 0.98921 | -0.20517 | 0.98797 | -0.22892 | 45.877
27 | 0.0095167 | 0.0023853 | -0.0095159 | -0.0023849 | 7.4266e-07 | 3.5106e-07 | 0.01431 | 0.01431 | 0.01431 | 0.9896 | -0.19785 | 0.98951 | -0.19949 | 3.9313
28 | -0.11861 | -0.03015 | 0.11886 | 0.030306 | 0.00024411 | 0.00015518 | 0.17873 | 0.17873 | 0.17873 | 0.98835 | -0.2217 | 0.99057 | -0.17906 | 24.5505
29 | 0.11861 | 0.03015 | -0.11836 | -0.029991 | 0.00024879 | 0.00015896 | 0.17873 | 0.17873 | 0.17873 | 0.98835 | -0.2217 | 0.98609 | -0.26535 | 49.101
30 | 0.11109 | 0.028168 | -0.11091 | -0.028056 | 0.00017537 | 0.00011202 | 0.16775 | 0.16775 | 0.16775 | 0.98609 | -0.26535 | 0.98439 | -0.29825 | 46.0854
31 | 0.021408 | 0.0053706 | -0.021394 | -0.0053622 | 1.3872e-05 | 8.4047e-06 | 0.031936 | 0.031936 | 0.031936 | 0.99755 | -0.047074 | 0.99684 | -0.060675 | 8.7736
32 | 0.0077312 | 0.0019376 | -0.0077304 | -0.0019373 | 7.9798e-07 | 3.0185e-07 | 0.011532 | 0.011532 | 0.011532 | 0.99755 | -0.047074 | 0.99744 | -0.049241 | 3.1683
33 | -0.029139 | -0.0073082 | 0.029156 | 0.0073184 | 1.634e-05 | 1.0157e-05 | 0.043468 | 0.043468 | 0.043468 | 0.99755 | -0.047074 | 0.99816 | -0.035317 | 11.9417
34 | 0.010252 | 0.0025696 | -0.010251 | -0.002569 | 1.2105e-06 | 5.9506e-07 | 0.015303 | 0.015304 | 0.015304 | 0.99684 | -0.060675 | 0.99672 | -0.063154 | 4.2043
35 | 0.011142 | 0.0027926 | -0.01114 | -0.0027916 | 1.8494e-06 | 9.5123e-07 | 0.016632 | 0.016632 | 0.016632 | 0.99684 | -0.060675 | 0.99666 | -0.06416 | 4.5693
36 | 0.0043398 | 0.0010875 | -0.0043397 | -0.0010875 | 1.2684e-07 | -2.4144e-08 | 0.0064742 | 0.0064743 | 0.0064743 | 0.99744 | -0.049241 | 0.99741 | -0.049855 | 1.7786
37 | -0.035569 | -0.0089257 | 0.035601 | 0.0089461 | 3.2487e-05 | 2.0389e-05 | 0.053028 | 0.053028 | 0.053028 | 0.99816 | -0.035317 | 0.99916 | -0.016182 | 14.5682
38 | -0.10048 | -0.025473 | 0.10067 | 0.025589 | 0.00018183 | 0.0001161 | 0.15218 | 0.15218 | 0.15218 | 0.98323 | -0.32031 | 0.98518 | -0.28273 | 41.8066
39 | 0.08974 | 0.022779 | -0.089611 | -0.022696 | 0.00012913 | 8.2409e-05 | 0.13592 | 0.13592 | 0.13592 | 0.98323 | -0.32031 | 0.98169 | -0.35027 | 37.3394
40 | 0.010744 | 0.0026937 | -0.010741 | -0.002692 | 3.4185e-06 | 1.7508e-06 | 0.016261 | 0.016261 | 0.016261 | 0.98323 | -0.32031 | 0.98289 | -0.32699 | 4.4673
41 | -0.10917 | -0.027719 | 0.10945 | 0.0279 | 0.00028347 | 0.00018106 | 0.16501 | 0.16501 | 0.16501 | 0.98518 | -0.28273 | 0.98797 | -0.22892 | 45.3334
42 | 0.084504 | 0.021417 | -0.084289 | -0.021279 | 0.00021556 | 0.00013752 | 0.12817 | 0.12818 | 0.12818 | 0.98169 | -0.35027 | 0.97895 | -0.4035 | 35.2129
43 | 0.0062236 | 0.0015598 | -0.0062227 | -0.0015596 | 8.5693e-07 | 2.2224e-07 | 0.009422 | 0.0094221 | 0.0094221 | 0.98289 | -0.32699 | 0.98274 | -0.32988 | 2.5885
44 | -0.074181 | -0.018734 | 0.074189 | 0.01874 | 8.1805e-06 | 5.214e-06 | 0.11285 | 0.11285 | 0.11285 | 0.97855 | -0.41134 | 0.97867 | -0.40904 | 31.0036
45 | 0.045241 | 0.011368 | -0.045202 | -0.011343 | 3.8668e-05 | 2.448e-05 | 0.069196 | 0.069196 | 0.069196 | 0.97302 | -0.5198 | 0.97211 | -0.53773 | 19.0098
46 | 0.014037 | 0.0035192 | -0.014033 | -0.0035169 | 4.1096e-06 | 2.3376e-06 | 0.021517 | 0.021517 | 0.021517 | 0.97075 | -0.5648 | 0.97044 | -0.57094 | 5.9112
47 | 0.0094292 | 0.0023636 | -0.0094283 | -0.0023631 | 9.0972e-07 | 4.3868e-07 | 0.014454 | 0.014454 | 0.014454 | 0.97075 | -0.5648 | 0.97064 | -0.56682 | 3.9708
48 | 0.0062668 | 0.0015706 | -0.0062662 | -0.0015705 | 5.7543e-07 | 1.6271e-07 | 0.0096061 | 0.0096061 | 0.0096061 | 0.97075 | -0.5648 | 0.97065 | -0.56673 | 2.639
49 | 0.0094283 | 0.0023631 | -0.009427 | -0.0023625 | 1.3052e-06 | 6.2944e-07 | 0.014454 | 0.014454 | 0.014454 | 0.97064 | -0.56682 | 0.9705 | -0.56973 | 3.9709
50 | 0.0074142 | 0.0018581 | -0.0074141 | -0.001858 | 1.9056e-07 | 7.337e-08 | 0.011368 | 0.011368 | 0.011368 | 0.9705 | -0.56973 | 0.97047 | -0.57027 | 3.123
51 | -0.0043651 | -0.001093 | 0.0043652 | 0.001093 | 9.0622e-08 | -9.073e-09 | 0.0066825 | 0.0066825 | 0.0066825 | 0.97195 | -0.54168 | 0.97197 | -0.54125 | 1.8358
52 | -0.29215 | -0.074884 | 0.2924 | 0.075044 | 0.00025007 | 0.00015964 | 0.43693 | 0.43693 | 0.43693 | 0.9963 | -0.069881 | 0.99723 | -0.052241 | 40.0119
53 | -0.0020163 | -0.00050534 | 0.0020164 | 0.00050521 | 4.8122e-08 | -1.3508e-07 | 0.0030917 | 0.0030917 | 0.0030917 | 0.97044 | -0.57077 | 0.97047 | -0.57027 | 0.84937
54 | -0.0021512 | -0.00053913 | 0.0021512 | 0.00053905 | 3.0749e-08 | -8.4222e-08 | 0.0032093 | 0.0032093 | 0.0032093 | 0.99739 | -0.050155 | 0.99741 | -0.049855 | 0.88168
55 | 0.10457 | 0.026467 | -0.1045 | -0.026419 | 7.4627e-05 | 4.7661e-05 | 0.15816 | 0.15816 | 0.15816 | 0.98439 | -0.29825 | 0.98362 | -0.31312 | 43.4517
56 | 0.0046723 | 0.001171 | -0.0046722 | -0.001171 | 1.2438e-07 | -9.2393e-09 | 0.0069754 | 0.0069754 | 0.0069754 | 0.99672 | -0.063154 | 0.99669 | -0.063712 | 1.9163
57 | 0.0042491 | 0.0010645 | -0.0042487 | -0.0010646 | 4.1213e-07 | -9.2089e-08 | 0.0063437 | 0.0063438 | 0.0063438 | 0.99666 | -0.06416 | 0.99656 | -0.066196 | 1.7428
58 | -0.044191 | -0.011099 | 0.044225 | 0.01112 | 3.4149e-05 | 2.158e-05 | 0.06582 | 0.06582 | 0.06582 | 0.99916 | -0.016182 | 1 | 0 | 18.0824
59 | -0.00066054 | -0.00016555 | 0.00066054 | 0.0001654 | 4.5291e-09 | -1.4337e-07 | 0.0010114 | 0.0010114 | 0.0010114 | 0.97177 | -0.54528 | 0.97178 | -0.54513 | 0.27787
60 | 0.0015179 | 0.00038024 | -0.0015179 | -0.00038042 | 3.3103e-08 | -1.8125e-07 | 0.0023242 | 0.0023243 | 0.0023243 | 0.97178 | -0.54513 | 0.97175 | -0.54559 | 0.63855
61 | -0.0021785 | -0.00054564 | 0.0021785 | 0.00054563 | 6.5682e-09 | -1.53e-08 | 0.0033356 | 0.0033356 | 0.0033356 | 0.97178 | -0.54513 | 0.97178 | -0.54507 | 0.91638
62 | 0.080698 | 0.020379 | -0.080677 | -0.020366 | 2.1411e-05 | 1.3655e-05 | 0.12272 | 0.12272 | 0.12272 | 0.97895 | -0.4035 | 0.97867 | -0.40904 | 33.7135
63 | -0.00063148 | -0.00015826 | 0.00063148 | 0.00015823 | 8.5509e-10 | -2.9702e-08 | 0.00096669 | 0.00096668 | 0.00096669 | 0.97204 | -0.53993 | 0.97204 | -0.5399 | 0.26557
64 | -0.0013457 | -0.00033724 | 0.0013457 | 0.00033716 | 1.0627e-08 | -7.5975e-08 | 0.00206 | 0.00206 | 0.00206 | 0.97204 | -0.5399 | 0.97205 | -0.53974 | 0.56595
65 | -0.094125 | -0.023782 | 0.094223 | 0.023845 | 9.7721e-05 | 6.2379e-05 | 0.14262 | 0.14262 | 0.14262 | 0.9825 | -0.33476 | 0.98362 | -0.31312 | 39.1822
66 | 0.084149 | 0.021282 | -0.084026 | -0.021203 | 0.00012346 | 7.8761e-05 | 0.12751 | 0.12751 | 0.12751 | 0.9825 | -0.33476 | 0.98093 | -0.36539 | 35.0313
67 | 0.075024 | 0.018947 | -0.074949 | -0.018899 | 7.5429e-05 | 4.8079e-05 | 0.11386 | 0.11386 | 0.11386 | 0.98093 | -0.36539 | 0.97985 | -0.3864 | 31.2801
68 | 0.065867 | 0.016623 | -0.065795 | -0.016577 | 7.2578e-05 | 4.6207e-05 | 0.10007 | 0.10007 | 0.10007 | 0.97985 | -0.3864 | 0.97867 | -0.40943 | 27.4913
69 | 0.058437 | 0.014733 | -0.058376 | -0.014694 | 6.0996e-05 | 3.8779e-05 | 0.088881 | 0.088881 | 0.088881 | 0.97867 | -0.40943 | 0.97756 | -0.43127 | 24.4179
70 | 0.051964 | 0.013087 | -0.051918 | -0.013057 | 4.6938e-05 | 2.979e-05 | 0.079122 | 0.079122 | 0.079122 | 0.97756 | -0.43127 | 0.9766 | -0.45017 | 21.7368
71 | 0.015223 | 0.0038163 | -0.015219 | -0.0038141 | 3.7674e-06 | 2.1776e-06 | 0.023195 | 0.023195 | 0.023195 | 0.9766 | -0.45017 | 0.97633 | -0.45537 | 6.3722
72 | 0.036695 | 0.0092411 | -0.036677 | -0.0092296 | 1.8272e-05 | 1.15e-05 | 0.055927 | 0.055927 | 0.055927 | 0.9766 | -0.45017 | 0.97606 | -0.46059 | 15.3646
73 | 0.010826 | 0.002713 | -0.010826 | -0.002713 | 1.4201e-07 | 7.3491e-08 | 0.016499 | 0.016499 | 0.016499 | 0.97633 | -0.45537 | 0.97632 | -0.45565 | 4.5327
74 | 0.034402 | 0.0086596 | -0.034365 | -0.0086359 | 3.777e-05 | 2.3716e-05 | 0.05246 | 0.05246 | 0.05246 | 0.97606 | -0.46059 | 0.97489 | -0.48359 | 14.4122
75 | 0.0078942 | 0.0019783 | -0.0078929 | -0.0019778 | 1.291e-06 | 5.2889e-07 | 0.012032 | 0.012032 | 0.012032 | 0.97632 | -0.45565 | 0.97614 | -0.45908 | 3.3054
76 | 0.030501 | 0.0076677 | -0.03047 | -0.0076486 | 3.0631e-05 | 1.9134e-05 | 0.046563 | 0.046564 | 0.046564 | 0.97489 | -0.48359 | 0.97383 | -0.50464 | 12.7922
77 | 0.0038635 | 0.00096818 | -0.0038633 | -0.00096824 | 1.9468e-07 | -6.1538e-08 | 0.005897 | 0.0058971 | 0.0058971 | 0.97489 | -0.48359 | 0.97484 | -0.48465 | 1.6201
78 | 0.0065989 | 0.0016535 | -0.0065986 | -0.0016534 | 2.5089e-07 | 7.7918e-08 | 0.010059 | 0.010059 | 0.010059 | 0.97614 | -0.45908 | 0.9761 | -0.45988 | 2.7635
79 | 0.027745 | 0.0069654 | -0.027739 | -0.0069617 | 5.9944e-06 | 3.7258e-06 | 0.042398 | 0.042398 | 0.042398 | 0.97383 | -0.50464 | 0.9736 | -0.50918 | 11.6479
80 | 0.30657 | 0.078891 | -0.30616 | -0.078634 | 0.00040201 | 0.00025668 | 0.45691 | 0.45691 | 0.45691 | 1 | 0 | 0.99857 | -0.027004 | 41.8412
81 | 0.29846 | 0.076704 | -0.29832 | -0.076612 | 0.00014372 | 9.1756e-05 | 0.44543 | 0.44543 | 0.44543 | 0.99857 | -0.027004 | 0.99804 | -0.036922 | 40.7902
82 | 0.29625 | 0.076093 | -0.29603 | -0.075953 | 0.00022019 | 0.00014057 | 0.44234 | 0.44234 | 0.44234 | 0.99804 | -0.036922 | 0.99723 | -0.052241 | 40.5076
83 | 0.0020697 | 0.00051853 | -0.0020697 | -0.0005187 | 5.9273e-08 | -1.7769e-07 | 0.0030903 | 0.0030904 | 0.0030904 | 0.99656 | -0.066196 | 0.99653 | -0.066797 | 0.84901
84 | 0.0051688 | 0.001295 | -0.0051683 | -0.001295 | 4.421e-07 | 4.5609e-08 | 0.0078794 | 0.0078795 | 0.0078795 | 0.9761 | -0.45988 | 0.97601 | -0.46167 | 2.1647
85 | 0.0038737 | 0.00097053 | -0.0038736 | -0.00097056 | 8.652e-08 | -2.7297e-08 | 0.0059057 | 0.0059057 | 0.0059057 | 0.97601 | -0.46167 | 0.97599 | -0.46214 | 1.6225
86 | 0.024907 | 0.006252 | -0.0249 | -0.0062476 | 7.0425e-06 | 4.3461e-06 | 0.03807 | 0.03807 | 0.03807 | 0.9736 | -0.50918 | 0.9733 | -0.51511 | 10.4589
87 | 0.023678 | 0.0059415 | -0.023672 | -0.0059378 | 6.0365e-06 | 3.7108e-06 | 0.036203 | 0.036203 | 0.036203 | 0.9733 | -0.51511 | 0.97302 | -0.52045 | 9.9459
88 | 0.0024438 | 0.0006122 | -0.0024437 | -0.00061238 | 1.0114e-07 | -1.7806e-07 | 0.0037258 | 0.0037258 | 0.0037258 | 0.97599 | -0.46214 | 0.97594 | -0.46301 | 1.0236
89 | -0.022448 | -0.0056296 | 0.022451 | 0.0056318 | 3.6126e-06 | 2.2106e-06 | 0.034336 | 0.034336 | 0.034336 | 0.97285 | -0.52383 | 0.97302 | -0.52045 | 9.4329
90 | 0.020707 | 0.0051932 | -0.020697 | -0.0051874 | 9.6868e-06 | 5.88e-06 | 0.031673 | 0.031673 | 0.031673 | 0.97285 | -0.52383 | 0.97236 | -0.53365 | 8.7014
91 | 0.015986 | 0.0040067 | -0.015982 | -0.0040046 | 3.5171e-06 | 2.0566e-06 | 0.024464 | 0.024464 | 0.024464 | 0.97236 | -0.53365 | 0.97212 | -0.53827 | 6.7208
92 | 0.0039161 | 0.00098121 | -0.0039158 | -0.00098129 | 2.7425e-07 | -7.6804e-08 | 0.0059942 | 0.0059943 | 0.0059943 | 0.97212 | -0.53827 | 0.97205 | -0.53974 | 1.6468
93 | 0.012066 | 0.0030234 | -0.012065 | -0.0030225 | 1.7122e-06 | 9.2991e-07 | 0.01847 | 0.01847 | 0.01847 | 0.97212 | -0.53827 | 0.97197 | -0.54125 | 5.0741
94 | 0.0076994 | 0.0019295 | -0.007698 | -0.001929 | 1.4011e-06 | 5.6348e-07 | 0.011787 | 0.011787 | 0.011787 | 0.97197 | -0.54125 | 0.97178 | -0.54507 | 3.2383
95 | 0.0012832 | 0.00032154 | -0.0012832 | -0.0003216 | 7.8703e-09 | -6.3474e-08 | 0.0019565 | 0.0019565 | 0.0019565 | 0.97594 | -0.46301 | 0.97594 | -0.46314 | 0.5375

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.35916 | 0.091695

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.012945 | 0.0032442
1 | 0.00046924 | 0.0001176
2 | 0.002013 | 0.0005045
3 | 0.0018944 | 0.00047479
4 | 0.0076392 | 0.0019146
5 | 0.0074736 | 0.0018731
6 | 0.010571 | 0.0026494
7 | 0.01175 | 0.0029449
8 | 0.0048792 | 0.0012228
9 | 0.0024984 | 0.00062615
10 | 0.0072741 | 0.0018231
11 | 0.0033906 | 0.00084976
12 | 0.0064132 | 0.0016073
13 | 0.0084994 | 0.0021302
14 | 0.0051066 | 0.0012798
15 | 0.0045174 | 0.0011322
16 | 0.0089948 | 0.0022543
17 | 0.0067053 | 0.0016805
18 | 0.012947 | 0.0032448
19 | 0.014033 | 0.0035169
20 | 0.0062662 | 0.0015705
21 | 0.0020127 | 0.00050444
22 | 0.001316 | 0.00032981
23 | 0.0011544 | 0.00028931
24 | 0.0031527 | 0.00079015
25 | 0.0020163 | 0.00050534
26 | 0.0053977 | 0.0013528
27 | 0.0021512 | 0.00053913
28 | 0.0021885 | 0.00054849
29 | 0.003292 | 0.00082506
30 | 0.0013137 | 0.00032925
31 | 0.0095159 | 0.0023849
32 | 0.0063422 | 0.0015895
33 | 0.0055784 | 0.0013981
34 | 0.0068913 | 0.0017271
35 | 0.0085893 | 0.0021527
36 | 0.00066054 | 0.00016555
37 | 0.0035908 | 0.00089995
38 | 0.0062227 | 0.0015596
39 | 0.0015179 | 0.00038042
40 | 0.00063148 | 0.00015826
41 | 0.00071424 | 0.00017901
42 | 0.0064877 | 0.001626
43 | 0.0099764 | 0.0025003
44 | 0.010273 | 0.0025747
45 | 0.0090011 | 0.0022559
46 | 0.0090817 | 0.0022761
47 | 0.0073578 | 0.001844
48 | 0.0064115 | 0.0016069
49 | 0.0043932 | 0.001101
50 | 0.0022742 | 0.00056997
51 | 0.0046722 | 0.001171
52 | 0.0029313 | 0.00073465
53 | 0.001294 | 0.00032431
54 | 0.0027259 | 0.00068316
55 | 0.0038633 | 0.00096824
56 | 0.0067189 | 0.0016839
57 | 0.0077022 | 0.0019304
58 | 0.0020702 | 0.00051885
59 | 0.0021789 | 0.0005461
60 | 0.0036274 | 0.00090911
61 | 0.0020697 | 0.0005187
62 | 0.0014299 | 0.00035836
63 | 0.0012946 | 0.00032446
64 | 0.002832 | 0.00070976
65 | 0.0012212 | 0.00030607
66 | 0.0014299 | 0.00035836
67 | 0.0017411 | 0.00043636
68 | 0.0012211 | 0.00030603
69 | 0.0047109 | 0.0011807
70 | 0.0025701 | 0.00064413
71 | 0.0055195 | 0.0013833
72 | 0.0011605 | 0.00029084
73 | 0.0012832 | 0.0003216

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1