## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_72-7_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_72-7_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_72-7_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_72-7_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_72-7_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_72-7_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_72-7_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_72-7_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_72-7_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_72-7_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_72-7_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_72-7_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_72-7_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_72-7_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_72-7_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_72-7_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_72-7_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_72-7_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_72-7_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_72-7_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_72-7_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_72-7_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_72-7_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_72-7_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_72-7_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_72-7_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_72-7_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_72-7_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_72-7_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_72-7_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_72-7_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_72-7_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_72-7_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_72-7_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_72-7_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_72-7_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_72-7_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_72-7_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_72-7_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_72-7_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_72-7_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_72-7_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_72-7_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_72-7_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_72-7_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_72-7_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_72-7_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_72-7_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_72-7_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_72-7_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_72-7_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_72-7_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_72-7_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_72-7_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_72-7_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_72-7_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_72-7_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_72-7_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_72-7_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_72-7_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_72-7_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_72-7_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_72-7_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_72-7_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_72-7_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_72-7_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_72-7_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_72-7_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_72-7_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_72-7_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_72-7_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_72-7_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_72-7_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_72-7_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_72-7_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_72-7_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_72-7_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_72-7_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_72-7_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_72-7_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_72-7_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_72-7_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_72-7_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_72-7_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_72-7_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_72-7_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_72-7_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_72-7_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_72-7_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_72-7_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_72-7_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_72-7_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_72-7_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_72-7_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_72-7_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_72-7_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_72-7_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_72-7_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_72-7_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_72-7_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_72-7_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_72-7_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_72-7_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_72-7_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_72-7_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_72-7_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_72-7_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_72-7_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_72-7_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_72-7_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_72-7_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_72-7_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_72-7_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_72-7_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_72-7_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_72-7_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_72-7_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_72-7_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_72-7_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_72-7_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_72-7_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_72-7_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_72-7_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_72-7_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_72-7_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_72-7_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_72-7_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_618_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_72-7_0_4_load_0 | 0 | 0.0019532 | 0.00048952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_72-7_0_4_load_2 | 2 | 0.0031438 | 0.0007879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_72-7_0_4_load_3 | 3 | 0.001859 | 0.00046592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_72-7_0_4_load_4 | 7 | 0.0025226 | 0.00063223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_72-7_0_4_load_7 | 8 | 0.00094422 | 0.00023664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_72-7_0_4_load_62 | 9 | 0.012165 | 0.0030488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_72-7_0_4_load_26 | 10 | 0.0017535 | 0.00043947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_72-7_0_4_load_29 | 11 | 0.0025226 | 0.00063223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_72-7_0_4_load_127 | 12 | 0.00086081 | 0.00021574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_72-7_0_4_load_8 | 14 | 0.0015672 | 0.00039278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_72-7_0_4_load_9 | 15 | 0.0013911 | 0.00034865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_72-7_0_4_load_11 | 16 | 0.0041595 | 0.0010425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_72-7_0_4_load_12 | 19 | 0.0020595 | 0.00051616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_72-7_0_4_load_136 | 20 | 0.014518 | 0.0036387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_72-7_0_4_load_16 | 21 | 0.0020454 | 0.00051262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_72-7_0_4_load_46 | 22 | 0.0055399 | 0.0013884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_72-7_0_4_load_30 | 25 | 0.0023431 | 0.00058724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_72-7_0_4_load_19 | 26 | 0.0012936 | 0.0003242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_72-7_0_4_load_20 | 27 | 0.0016566 | 0.00041519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_72-7_0_4_load_22 | 28 | 0.0015843 | 0.00039706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_72-7_0_4_load_57 | 29 | 0.002735 | 0.00068545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_72-7_0_4_load_23 | 30 | 0.0019751 | 0.00049501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_72-7_0_4_load_55 | 31 | 0.0020637 | 0.00051721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_72-7_0_4_load_25 | 32 | 0.0019378 | 0.00048565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_72-7_0_4_load_27 | 33 | 0.0015407 | 0.00038613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_72-7_0_4_load_28 | 34 | 0.0017436 | 0.00043698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_72-7_0_4_load_64 | 35 | 0.001345 | 0.00033709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_72-7_0_4_load_31 | 36 | 0.0027077 | 0.00067863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_72-7_0_4_load_32 | 37 | 0.0024373 | 0.00061083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_72-7_0_4_load_33 | 38 | 0.0024379 | 0.00061101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_72-7_0_4_load_35 | 40 | 0.0027327 | 0.00068489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_72-7_0_4_load_38 | 43 | 0.0052768 | 0.0013225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_72-7_0_4_load_61 | 44 | 0.0059188 | 0.0014834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_72-7_0_4_load_59 | 45 | 0.0023431 | 0.00058724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_72-7_0_4_load_131 | 47 | 0.0057054 | 0.0014299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_72-7_0_4_load_134 | 48 | 0.00603 | 0.0015113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_72-7_0_4_load_74 | 49 | 0.0019987 | 0.00050092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_72-7_0_4_load_69 | 50 | 0.0019969 | 0.00050046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_72-7_0_4_load_130 | 51 | 0.0062128 | 0.0015571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_72-7_0_4_load_39 | 52 | 0.0027831 | 0.00069752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_72-7_0_4_load_41 | 53 | 0.001774 | 0.0004446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_72-7_0_4_load_42 | 54 | 0.0043335 | 0.0010861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_72-7_0_4_load_133 | 56 | 0.0060289 | 0.001511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_72-7_0_4_load_43 | 57 | 0.0043335 | 0.0010861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_72-7_0_4_load_50 | 58 | 0.0070372 | 0.0017637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_72-7_0_4_load_51 | 59 | 0.0032757 | 0.00082097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_72-7_0_4_load_49 | 60 | 0.0057354 | 0.0014374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_72-7_0_4_load_53 | 61 | 0.001722 | 0.00043157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_72-7_0_4_load_95 | 62 | 0.0034872 | 0.00087397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_72-7_0_4_load_52 | 64 | 0.0030377 | 0.00076132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_72-7_0_4_load_97 | 65 | 0.003277 | 0.0008213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_72-7_0_4_load_94 | 67 | 0.0043335 | 0.0010861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_72-7_0_4_load_54 | 68 | 0.0016021 | 0.00040152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_72-7_0_4_load_58 | 70 | 0.0016892 | 0.00042335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_72-7_0_4_load_75 | 71 | 0.0016389 | 0.00041076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_72-7_0_4_load_63 | 73 | 0.005654 | 0.001417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_72-7_0_4_load_135 | 74 | 0.0057342 | 0.0014371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_72-7_0_4_load_65 | 75 | 0.0017102 | 0.00042861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_72-7_0_4_load_66 | 76 | 0.0025119 | 0.00062953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_72-7_0_4_load_67 | 77 | 0.0014667 | 0.00036759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_72-7_0_4_load_88 | 79 | 0.0032674 | 0.00081888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_72-7_0_4_load_73 | 81 | 0.0062832 | 0.0015747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_72-7_0_4_load_109 | 82 | 0.0023688 | 0.00059367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_72-7_0_4_load_110 | 84 | 0.0061314 | 0.0015367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_72-7_0_4_load_76 | 85 | 0.003387 | 0.00084886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_72-7_0_4_load_77 | 86 | 0.0017644 | 0.00044219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_72-7_0_4_load_78 | 87 | 0.0022921 | 0.00057445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_72-7_0_4_load_79 | 88 | 0.0026403 | 0.00066173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_72-7_0_4_load_80 | 89 | 0.0046282 | 0.0011599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_72-7_0_4_load_81 | 90 | 0.0050662 | 0.0012697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_72-7_0_4_load_122 | 91 | 0.001743 | 0.00043684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_72-7_0_4_load_82 | 92 | 0.0026416 | 0.00066205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_72-7_0_4_load_92 | 93 | 0.0035365 | 0.00088634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_72-7_0_4_load_87 | 94 | 0.0021589 | 0.00054107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_72-7_0_4_load_83 | 95 | 0.0044678 | 0.0011197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_72-7_0_4_load_93 | 96 | 0.0019287 | 0.00048338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_72-7_0_4_load_125 | 97 | 0.0023691 | 0.00059376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_72-7_0_4_load_126 | 98 | 0.00236 | 0.00059146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_72-7_0_4_load_89 | 100 | 0.0016647 | 0.00041722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_72-7_0_4_load_91 | 101 | 0.0033285 | 0.00083419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_72-7_0_4_load_124 | 102 | 0.002596 | 0.00065063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_72-7_0_4_load_123 | 103 | 0.0046272 | 0.0011597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_72-7_0_4_load_96 | 104 | 0.011054 | 0.0027703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_72-7_0_4_load_99 | 105 | 0.0028199 | 0.00070675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_72-7_0_4_load_100 | 106 | 0.0026876 | 0.00067358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_72-7_0_4_load_101 | 107 | 0.0024715 | 0.00061942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_72-7_0_4_load_103 | 108 | 0.0025083 | 0.00062863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_72-7_0_4_load_104 | 110 | 0.0033555 | 0.00084096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_72-7_0_4_load_107 | 111 | 0.0058017 | 0.001454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_72-7_0_4_load_105 | 112 | 0.0056778 | 0.001423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_72-7_0_4_load_108 | 113 | 0.0027866 | 0.00069839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_72-7_0_4_load_116 | 114 | 0.0074303 | 0.0018622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_72-7_0_4_load_117 | 115 | 0.0039739 | 0.00099596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_72-7_0_4_load_115 | 116 | 0.0041148 | 0.0010313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_72-7_0_4_load_118 | 117 | 0.004628 | 0.0011599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_72-7_0_4_load_114 | 119 | 0.0070629 | 0.0017701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_72-7_0_4_load_120 | 120 | 0.003014 | 0.00075537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_72-7_0_4_load_112 | 121 | 0.0041227 | 0.0010333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_72-7_0_4_load_121 | 122 | 0.0039141 | 0.00098097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_72-7_0_4_load_113 | 123 | 0.0069765 | 0.0017485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_72-7_0_4_load_119 | 124 | 0.004628 | 0.0011599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_72-7_0_4_load_128 | 125 | 0.0062424 | 0.0015645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_72-7_0_4_load_129 | 126 | 0.006372 | 0.001597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 125 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_72-7_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.020578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_72-7_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.0013143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_72-7_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.023728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_72-7_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.016837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_72-7_0_4_line_4 |  | 4 | 5 | 0.01864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_72-7_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.021693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_72-7_0_4_line_6 |  | 5 | 10 | 0.020957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_72-7_0_4_line_7 |  | 5 | 11 | 0.029757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_72-7_0_4_line_8 |  | 6 | 8 | 0.0073305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_72-7_0_4_line_9 |  | 6 | 7 | 0.023167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_72-7_0_4_line_10 |  | 8 | 9 | 0.030807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_72-7_0_4_line_11 |  | 9 | 12 | 0.025239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_72-7_0_4_line_12 |  | 9 | 13 | 0.033412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_72-7_0_4_line_13 |  | 10 | 24 | 0.01758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_72-7_0_4_line_14 |  | 11 | 25 | 0.030375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_72-7_0_4_line_15 |  | 12 | 21 | 0.0053241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_72-7_0_4_line_16 |  | 13 | 73 | 0.0070141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_72-7_0_4_line_17 |  | 13 | 45 | 0.016492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_72-7_0_4_line_18 |  | 14 | 15 | 0.0077064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_72-7_0_4_line_19 |  | 15 | 16 | 0.024313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_72-7_0_4_line_20 |  | 16 | 17 | 0.017577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_72-7_0_4_line_21 |  | 17 | 18 | 0.016071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_72-7_0_4_line_22 |  | 18 | 21 | 0.029146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_72-7_0_4_line_23 |  | 18 | 19 | 0.031688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_72-7_0_4_line_24 |  | 19 | 20 | 0.084056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_72-7_0_4_line_25 |  | 22 | 23 | 0.0037768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_72-7_0_4_line_26 |  | 23 | 63 | 0.013219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_72-7_0_4_line_27 |  | 24 | 32 | 0.0279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_72-7_0_4_line_28 |  | 24 | 30 | 0.02289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_72-7_0_4_line_29 |  | 25 | 36 | 0.011522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_72-7_0_4_line_30 |  | 26 | 27 | 0.034827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_72-7_0_4_line_31 |  | 27 | 28 | 0.023273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_72-7_0_4_line_32 |  | 28 | 29 | 0.036766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_72-7_0_4_line_33 |  | 29 | 31 | 0.033363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_72-7_0_4_line_34 |  | 31 | 68 | 0.026908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_72-7_0_4_line_35 |  | 32 | 33 | 0.025476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_72-7_0_4_line_36 |  | 33 | 34 | 0.0011278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_72-7_0_4_line_37 |  | 34 | 35 | 0.022891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_72-7_0_4_line_38 |  | 37 | 38 | 0.0089708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_72-7_0_4_line_39 |  | 37 | 39 | 0.019098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_72-7_0_4_line_40 |  | 38 | 40 | 0.012871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_72-7_0_4_line_41 |  | 39 | 41 | 0.042334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_72-7_0_4_line_42 |  | 39 | 42 | 0.034437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_72-7_0_4_line_43 |  | 40 | 43 | 0.013613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_72-7_0_4_line_44 |  | 41 | 44 | 0.023068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_72-7_0_4_line_45 |  | 41 | 45 | 0.037428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_72-7_0_4_line_46 |  | 42 | 46 | 0.027296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_72-7_0_4_line_47 |  | 42 | 47 | 0.034461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_72-7_0_4_line_48 |  | 44 | 48 | 0.027151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_72-7_0_4_line_49 |  | 46 | 49 | 0.025589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_72-7_0_4_line_50 |  | 46 | 50 | 0.024053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_72-7_0_4_line_51 |  | 47 | 51 | 0.027037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_72-7_0_4_line_52 |  | 48 | 56 | 0.02722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_72-7_0_4_line_53 |  | 50 | 80 | 0.030227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_72-7_0_4_line_54 |  | 51 | 125 | 0.013323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_72-7_0_4_line_55 |  | 52 | 53 | 0.043039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_72-7_0_4_line_56 |  | 53 | 54 | 0.031771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_72-7_0_4_line_57 |  | 54 | 57 | 0.037291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_72-7_0_4_line_58 |  | 54 | 55 | 0.078711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_72-7_0_4_line_59 |  | 55 | 56 | 0.049452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_72-7_0_4_line_60 |  | 57 | 61 | 0.04433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_72-7_0_4_line_61 |  | 58 | 59 | 0.02023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_72-7_0_4_line_62 |  | 58 | 60 | 0.022989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_72-7_0_4_line_63 |  | 59 | 61 | 0.029312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_72-7_0_4_line_64 |  | 60 | 63 | 0.03749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_72-7_0_4_line_65 |  | 61 | 62 | 0.023544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_72-7_0_4_line_66 |  | 62 | 67 | 0.0012149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_72-7_0_4_line_67 |  | 63 | 64 | 0.033623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_72-7_0_4_line_68 |  | 64 | 65 | 0.02478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_72-7_0_4_line_69 |  | 65 | 66 | 0.0061975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_72-7_0_4_line_70 |  | 66 | 105 | 0.022869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_72-7_0_4_line_71 |  | 66 | 106 | 0.0091312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_72-7_0_4_line_72 |  | 67 | 104 | 0.014666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_72-7_0_4_line_73 |  | 68 | 69 | 0.052876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_72-7_0_4_line_74 |  | 69 | 70 | 0.0085093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_72-7_0_4_line_75 |  | 70 | 71 | 0.028081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_72-7_0_4_line_76 |  | 71 | 72 | 0.020175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_72-7_0_4_line_77 |  | 72 | 78 | 0.032244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_72-7_0_4_line_78 |  | 72 | 77 | 0.012976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_72-7_0_4_line_79 |  | 73 | 74 | 0.035982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_72-7_0_4_line_80 |  | 75 | 76 | 0.012511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_72-7_0_4_line_81 |  | 75 | 77 | 0.025787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_72-7_0_4_line_82 |  | 78 | 79 | 0.04391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_72-7_0_4_line_83 |  | 78 | 80 | 0.051216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_72-7_0_4_line_84 |  | 79 | 83 | 0.041718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_72-7_0_4_line_85 |  | 80 | 81 | 0.03665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_72-7_0_4_line_86 |  | 81 | 82 | 0.010549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_72-7_0_4_line_87 |  | 82 | 84 | 0.015325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_72-7_0_4_line_88 |  | 83 | 94 | 0.025395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_72-7_0_4_line_89 |  | 83 | 95 | 0.027869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_72-7_0_4_line_90 |  | 84 | 118 | 0.0027197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_72-7_0_4_line_91 |  | 85 | 86 | 0.020328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_72-7_0_4_line_92 |  | 85 | 87 | 0.031155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_72-7_0_4_line_93 |  | 86 | 88 | 0.017699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_72-7_0_4_line_94 |  | 87 | 89 | 0.019032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_72-7_0_4_line_95 |  | 88 | 90 | 0.0078822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_72-7_0_4_line_96 |  | 89 | 91 | 0.021815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_72-7_0_4_line_97 |  | 90 | 92 | 0.01158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_72-7_0_4_line_98 |  | 91 | 93 | 0.033329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_72-7_0_4_line_99 |  | 92 | 94 | 0.02216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_72-7_0_4_line_100 |  | 93 | 99 | 0.0068192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_72-7_0_4_line_101 |  | 96 | 97 | 0.025956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_72-7_0_4_line_102 |  | 96 | 98 | 0.034459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_72-7_0_4_line_103 |  | 96 | 99 | 0.019202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_72-7_0_4_line_104 |  | 97 | 102 | 0.027596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_72-7_0_4_line_105 |  | 99 | 100 | 0.037784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_72-7_0_4_line_106 |  | 100 | 101 | 0.0096943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_72-7_0_4_line_107 |  | 102 | 103 | 0.032439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_72-7_0_4_line_108 |  | 105 | 107 | 0.016998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_72-7_0_4_line_109 |  | 106 | 108 | 0.018436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_72-7_0_4_line_110 |  | 107 | 109 | 0.029941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_72-7_0_4_line_111 |  | 108 | 110 | 0.012912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_72-7_0_4_line_112 |  | 109 | 111 | 0.023847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_72-7_0_4_line_113 |  | 109 | 112 | 0.027651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_72-7_0_4_line_114 |  | 111 | 113 | 0.043633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_72-7_0_4_line_115 |  | 114 | 115 | 0.0026312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_72-7_0_4_line_116 |  | 114 | 116 | 0.036312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_72-7_0_4_line_117 |  | 115 | 117 | 0.041826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_72-7_0_4_line_118 |  | 116 | 123 | 0.00090461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_72-7_0_4_line_119 |  | 117 | 124 | 0.029793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_72-7_0_4_line_120 |  | 118 | 119 | 0.02446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_72-7_0_4_line_121 |  | 118 | 120 | 0.03403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_72-7_0_4_line_122 |  | 119 | 121 | 0.0040275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_72-7_0_4_line_123 |  | 120 | 122 | 0.0043875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_72-7_0_4_line_124 |  | 121 | 123 | 0.022933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_72-7_0_4_line_125 |  | 125 | 126 | 0.013977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_72-7_0_4_trafo_128 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 127 | 125 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2684149.8044 | 1260950.062 | 2684148.2182 | 1260955.0767 | 2684144.2253 | 1260959.7458 | 2684136.7087 | 1260965.0069
1 | 2684149.8044 | 1260950.062 | 2684148.5603 | 1260949.6381
2 | 2684149.8044 | 1260950.062 | 2684172.2524 | 1260957.751
3 | 2684188.181 | 1260963.207 | 2684172.2524 | 1260957.751
4 | 2684186.7331 | 1260981.7898 | 2684188.181 | 1260963.207
5 | 2684193.6949 | 1260942.2247 | 2684188.181 | 1260963.207
6 | 2684186.7331 | 1260981.7898 | 2684185.1015 | 1261002.6831
7 | 2684186.7331 | 1260981.7898 | 2684216.455 | 1260980.3475
8 | 2684193.6949 | 1260942.2247 | 2684196.5549 | 1260935.4751
9 | 2684193.6949 | 1260942.2247 | 2684199.0722 | 1260944.6031 | 2684215.6521 | 1260949.4966
10 | 2684208.5745 | 1260907.1091 | 2684196.5549 | 1260935.4751
11 | 2684208.5745 | 1260907.1091 | 2684185.114 | 1260897.8022
12 | 2684237.9717 | 1260923.1511 | 2684208.5745 | 1260907.1091
13 | 2684181.4147 | 1261019.7436 | 2684183.4525 | 1261014.7688 | 2684184.8621 | 1261005.7485 | 2684185.1015 | 1261002.6831
14 | 2684216.455 | 1260980.3475 | 2684246.7944 | 1260978.8753
15 | 2684180.1652 | 1260895.8389 | 2684185.114 | 1260897.8022
16 | 2684237.9717 | 1260923.1511 | 2684242.6214 | 1260918.9363 | 2684243.3392 | 1260919.1093
17 | 2684237.9717 | 1260923.1511 | 2684252.1015 | 1260931.656
18 | 2684117.7448 | 1260923.6769 | 2684120.8998 | 1260916.646
19 | 2684130.8536 | 1260894.4636 | 2684120.8998 | 1260916.646
20 | 2684138.3416 | 1260878.5656 | 2684134.9752 | 1260885.2785 | 2684130.8536 | 1260894.4636
21 | 2684153.0729 | 1260885.0913 | 2684138.3416 | 1260878.5656
22 | 2684153.0729 | 1260885.0913 | 2684180.1652 | 1260895.8389
23 | 2684153.0729 | 1260885.0913 | 2684169.8745 | 1260858.2248
24 | 2684169.8745 | 1260858.2248 | 2684224.232 | 1260794.1107
25 | 2684417.8604 | 1260723.5038 | 2684414.1035 | 1260723.1163
26 | 2684430.4569 | 1260727.5311 | 2684424.0641 | 1260725.0157 | 2684417.8604 | 1260723.5038
27 | 2684181.4147 | 1261019.7436 | 2684192.1715 | 1261020.6307 | 2684208.8966 | 1261017.0389
28 | 2684181.4147 | 1261019.7436 | 2684185.4926 | 1261028.1638 | 2684186.1144 | 1261041.6839
29 | 2684258.3026 | 1260978.3169 | 2684246.7944 | 1260978.8753
30 | 2684257.7612 | 1261062.087 | 2684226.8004 | 1261078.0359
31 | 2684278.6504 | 1261051.8305 | 2684278.6504 | 1261051.8305 | 2684263.7925 | 1261058.9801 | 2684257.7612 | 1261062.087
32 | 2684278.6504 | 1261051.8305 | 2684297.5056 | 1261044.4712 | 2684306.208 | 1261041.971 | 2684313.616 | 1261040.9993
33 | 2684313.616 | 1261040.9993 | 2684316.4538 | 1261040.627 | 2684324.986 | 1261040.5486 | 2684333.2785 | 1261041.9567 | 2684340.1017 | 1261043.8666 | 2684345.8781 | 1261046.7845
34 | 2684363.1091 | 1261066.9739 | 2684355.4676 | 1261055.528 | 2684351.4479 | 1261050.4446 | 2684345.8781 | 1261046.7845 | 2684345.8781 | 1261046.7845
35 | 2684233.8046 | 1261011.6899 | 2684208.8966 | 1261017.0389
36 | 2684234.9073 | 1261011.4531 | 2684233.8046 | 1261011.6899
37 | 2684257.2884 | 1261006.6467 | 2684234.9073 | 1261011.4531
38 | 2684320.5966 | 1260982.6724 | 2684318.1058 | 1260991.2905
39 | 2684324.7409 | 1260964.2079 | 2684322.0144 | 1260973.0759 | 2684322.158 | 1260977.2701 | 2684320.5966 | 1260982.6724
40 | 2684318.1058 | 1260991.2905 | 2684317.8851 | 1260992.0541 | 2684314.6804 | 1260993.7653 | 2684306.4592 | 1260995.6875
41 | 2684324.7409 | 1260964.2079 | 2684308.1422 | 1260958.6448 | 2684284.8461 | 1260949.7393
42 | 2684357.1274 | 1260976.1677 | 2684331.7764 | 1260966.5655 | 2684324.7409 | 1260964.2079
43 | 2684292.9821 | 1260996.4916 | 2684301.6367 | 1260996.8151 | 2684306.4592 | 1260995.6875
44 | 2684284.8461 | 1260949.7393 | 2684289.954 | 1260946.6875 | 2684307.0706 | 1260946.5075
45 | 2684284.8461 | 1260949.7393 | 2684266.6953 | 1260940.4402 | 2684252.1015 | 1260931.656
46 | 2684357.1274 | 1260976.1677 | 2684382.1794 | 1260987.1779
47 | 2684357.1274 | 1260976.1677 | 2684367.0389 | 1260975.0303 | 2684391.3643 | 1260972.2465
48 | 2684334.2198 | 1260946.2221 | 2684307.0706 | 1260946.5075
49 | 2684369.7112 | 1261008.5167 | 2684373.2596 | 1261007.0217 | 2684382.1794 | 1260987.1779
50 | 2684382.1794 | 1260987.1779 | 2684387.3845 | 1260989.465 | 2684403.628 | 1260998.0403
51 | 2684418.2255 | 1260969.1725 | 2684391.3643 | 1260972.2465
52 | 2684334.2198 | 1260946.2221 | 2684361.438 | 1260945.9359
53 | 2684429.5605 | 1261013.5632 | 2684405.3963 | 1260998.9738 | 2684403.628 | 1260998.0403
54 | 2684431.4622 | 1260967.6577 | 2684418.2255 | 1260969.1725
55 | 2684387.8264 | 1260828.3745 | 2684347.0993 | 1260814.4573
56 | 2684387.8264 | 1260828.3745 | 2684389.9146 | 1260835.9594 | 2684398.865 | 1260839.8679 | 2684412.5901 | 1260843.2562
57 | 2684412.5901 | 1260843.2562 | 2684413.6373 | 1260843.5147 | 2684442.5759 | 1260851.0224 | 2684448.5496 | 1260853.0717
58 | 2684402.2999 | 1260921.2913 | 2684412.5901 | 1260843.2562
59 | 2684402.2999 | 1260921.2913 | 2684398.8347 | 1260923.8217 | 2684374.0784 | 1260944.3624 | 2684371.186 | 1260945.8334 | 2684361.438 | 1260945.9359
60 | 2684472.6978 | 1260815.896 | 2684448.5496 | 1260853.0717
61 | 2684434.7605 | 1260787.7615 | 2684434.9242 | 1260789.4208 | 2684435.9505 | 1260793.5498 | 2684438.1976 | 1260797.1624 | 2684442.6845 | 1260800.6736 | 2684446.4353 | 1260802.8883
62 | 2684432.5032 | 1260764.8834 | 2684434.7605 | 1260787.7615
63 | 2684446.4353 | 1260802.8883 | 2684447.7216 | 1260803.6478 | 2684472.6978 | 1260815.896
64 | 2684430.4569 | 1260727.5311 | 2684429.9094 | 1260737.3754 | 2684432.3236 | 1260763.0632 | 2684432.5032 | 1260764.8834
65 | 2684493.8372 | 1260826.2626 | 2684472.6978 | 1260815.896
66 | 2684494.9281 | 1260826.7975 | 2684493.8372 | 1260826.2626
67 | 2684430.4569 | 1260727.5311 | 2684460.6382 | 1260742.3502
68 | 2684482.8813 | 1260753.2717 | 2684460.6382 | 1260742.3502
69 | 2684488.4443 | 1260756.0032 | 2684482.8813 | 1260753.2717
70 | 2684488.4443 | 1260756.0032 | 2684502.1904 | 1260762.9159 | 2684508.7905 | 1260766.4407
71 | 2684488.4443 | 1260756.0032 | 2684487.4298 | 1260746.9284
72 | 2684508.0961 | 1260833.255 | 2684494.9281 | 1260826.7975
73 | 2684399.659 | 1261097.3241 | 2684396.3565 | 1261099.0228 | 2684392.5774 | 1261099.7917 | 2684389.7455 | 1261099.1397 | 2684386.7499 | 1261097.8182 | 2684383.3724 | 1261095.268 | 2684379.1674 | 1261091.027 | 2684363.1091 | 1261066.9739
74 | 2684399.659 | 1261097.3241 | 2684406.4219 | 1261092.1597
75 | 2684429.3036 | 1261075.9123 | 2684417.6557 | 1261083.5812 | 2684406.4219 | 1261092.1597
76 | 2684446.1544 | 1261064.8177 | 2684429.3036 | 1261075.9123
77 | 2684446.1544 | 1261064.8177 | 2684463.7876 | 1261053.3271 | 2684466.8769 | 1261050.2021 | 2684470.5394 | 1261044.4054
78 | 2684446.1544 | 1261064.8177 | 2684436.1115 | 1261056.6002
79 | 2684278.6647 | 1260923.9286 | 2684276.9793 | 1260924.2741 | 2684265.0181 | 1260924.3371 | 2684243.3392 | 1260919.1093
80 | 2684415.5907 | 1261041.0616 | 2684404.9298 | 1261034.5137
81 | 2684415.5907 | 1261041.0616 | 2684421.7284 | 1261044.8314 | 2684436.1115 | 1261056.6002
82 | 2684470.5394 | 1261044.4054 | 2684502.0822 | 1261074.9525
83 | 2684470.5394 | 1261044.4054 | 2684449.6692 | 1261027.6834 | 2684429.5605 | 1261013.5632
84 | 2684532.0505 | 1261103.9747 | 2684502.0822 | 1261074.9525
85 | 2684429.5605 | 1261013.5632 | 2684435.1107 | 1261008.5719 | 2684463.5059 | 1261001.8274
86 | 2684473.9779 | 1261000.5577 | 2684463.5059 | 1261001.8274 | 2684463.5059 | 1261001.8274
87 | 2684473.9779 | 1261000.5577 | 2684489.1918 | 1260998.7129
88 | 2684532.0505 | 1261103.9747 | 2684548.1703 | 1261089.2269 | 2684550.6452 | 1261086.6869
89 | 2684532.0505 | 1261103.9747 | 2684552.5691 | 1261122.8334
90 | 2684491.8917 | 1260998.3856 | 2684489.1918 | 1260998.7129
91 | 2684621.0418 | 1261057.9982 | 2684612.6772 | 1261056.8015 | 2684600.8149 | 1261057.4158
92 | 2684621.0418 | 1261057.9982 | 2684627.8769 | 1261058.9761 | 2684643.2287 | 1261064.7335 | 2684649.7608 | 1261069.095
93 | 2684583.7622 | 1261061.9256 | 2684583.7626 | 1261061.9254 | 2684598.3778 | 1261057.542 | 2684600.8149 | 1261057.4158
94 | 2684662.7562 | 1261082.637 | 2684655.6354 | 1261073.0175 | 2684649.7608 | 1261069.095
95 | 2684583.7622 | 1261061.9256 | 2684576.8471 | 1261065.7086
96 | 2684662.7562 | 1261082.637 | 2684663.0064 | 1261082.9751 | 2684668.5203 | 1261095.2636 | 2684669.5246 | 1261103.1255
97 | 2684576.8471 | 1261065.7086 | 2684572.0956 | 1261068.3081 | 2684567.1802 | 1261072.0275
98 | 2684661.8201 | 1261134.9259 | 2684662.9784 | 1261132.3021 | 2684667.6804 | 1261120.7604 | 2684670.3432 | 1261109.5342 | 2684669.5246 | 1261103.1255
99 | 2684550.6452 | 1261086.6869 | 2684558.6105 | 1261078.5122 | 2684567.1802 | 1261072.0275
100 | 2684658.8288 | 1261141.0495 | 2684660.6028 | 1261137.6834 | 2684661.8201 | 1261134.9259
101 | 2684663.566 | 1261159.6343 | 2684689.348 | 1261162.6355
102 | 2684663.566 | 1261159.6343 | 2684666.1375 | 1261193.9974
103 | 2684658.8288 | 1261141.0495 | 2684660.8234 | 1261150.6967 | 2684663.4065 | 1261159.2403 | 2684663.566 | 1261159.6343
104 | 2684705.7645 | 1261140.4536 | 2684689.348 | 1261162.6355
105 | 2684658.8288 | 1261141.0495 | 2684653.8073 | 1261143.8465 | 2684646.5433 | 1261145.366 | 2684639.8373 | 1261145.8149 | 2684633.6227 | 1261144.5695 | 2684628.7397 | 1261141.9087 | 2684623.639 | 1261138.7589
106 | 2684617.9713 | 1261131.3242 | 2684620.7391 | 1261136.9682 | 2684623.639 | 1261138.7589
107 | 2684725.3719 | 1261114.6238 | 2684721.2118 | 1261119.5812 | 2684705.7645 | 1261140.4536
108 | 2684508.7905 | 1260766.4407 | 2684509.8494 | 1260767.0063 | 2684517.202 | 1260769.3353 | 2684525.2473 | 1260770.1286
109 | 2684485.3815 | 1260728.6063 | 2684487.4298 | 1260746.9284
110 | 2684554.9416 | 1260766.9726 | 2684535.5356 | 1260770.0756 | 2684525.2473 | 1260770.1286
111 | 2684483.947 | 1260715.7743 | 2684485.3815 | 1260728.6063
112 | 2684554.9416 | 1260766.9726 | 2684549.6582 | 1260743.7179
113 | 2684554.9416 | 1260766.9726 | 2684569.8064 | 1260790.2877
114 | 2684549.6582 | 1260743.7179 | 2684539.9912 | 1260701.1688
115 | 2684582.685 | 1260989.5342 | 2684580.0554 | 1260989.6284
116 | 2684543.8814 | 1260992.4757 | 2684564.1165 | 1260990.1998 | 2684580.0554 | 1260989.6284
117 | 2684582.685 | 1260989.5342 | 2684604.6904 | 1260988.7453 | 2684624.4906 | 1260989.2415
118 | 2684543.8814 | 1260992.4757 | 2684542.9825 | 1260992.5768
119 | 2684624.4906 | 1260989.2415 | 2684651.271 | 1260989.9125 | 2684654.2755 | 1260989.9447
120 | 2684491.8917 | 1260998.3856 | 2684499.3807 | 1260997.4807 | 2684516.191 | 1260995.59
121 | 2684491.8917 | 1260998.3856 | 2684501.2563 | 1261013.3643 | 2684509.1637 | 1261027.6915
122 | 2684520.1932 | 1260995.1399 | 2684516.191 | 1260995.59
123 | 2684511.2837 | 1261031.5328 | 2684509.1637 | 1261027.6915
124 | 2684520.1932 | 1260995.1399 | 2684542.9825 | 1260992.5768
125 | 2684431.4622 | 1260967.6577 | 2684444.6169 | 1260966.1523 | 2684445.3473 | 1260966.0597

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2684136.7087 | 1260965.0069
1 | 2684149.8044 | 1260950.062
2 | 2684148.5603 | 1260949.6381
3 | 2684172.2524 | 1260957.751
4 | 2684188.181 | 1260963.207
5 | 2684186.7331 | 1260981.7898
6 | 2684193.6949 | 1260942.2247
7 | 2684215.6521 | 1260949.4966
8 | 2684196.5549 | 1260935.4751
9 | 2684208.5745 | 1260907.1091
10 | 2684185.1015 | 1261002.6831
11 | 2684216.455 | 1260980.3475
12 | 2684185.114 | 1260897.8022
13 | 2684237.9717 | 1260923.1511
14 | 2684117.7448 | 1260923.6769
15 | 2684120.8998 | 1260916.646
16 | 2684130.8536 | 1260894.4636
17 | 2684138.3416 | 1260878.5656
18 | 2684153.0729 | 1260885.0913
19 | 2684169.8745 | 1260858.2248
20 | 2684224.232 | 1260794.1107
21 | 2684180.1652 | 1260895.8389
22 | 2684414.1035 | 1260723.1163
23 | 2684417.8604 | 1260723.5038
24 | 2684181.4147 | 1261019.7436
25 | 2684246.7944 | 1260978.8753
26 | 2684226.8004 | 1261078.0359
27 | 2684257.7612 | 1261062.087
28 | 2684278.6504 | 1261051.8305
29 | 2684313.616 | 1261040.9993
30 | 2684186.1144 | 1261041.6839
31 | 2684345.8781 | 1261046.7845
32 | 2684208.8966 | 1261017.0389
33 | 2684233.8046 | 1261011.6899
34 | 2684234.9073 | 1261011.4531
35 | 2684257.2884 | 1261006.6467
36 | 2684258.3026 | 1260978.3169
37 | 2684320.5966 | 1260982.6724
38 | 2684318.1058 | 1260991.2905
39 | 2684324.7409 | 1260964.2079
40 | 2684306.4592 | 1260995.6875
41 | 2684284.8461 | 1260949.7393
42 | 2684357.1274 | 1260976.1677
43 | 2684292.9821 | 1260996.4916
44 | 2684307.0706 | 1260946.5075
45 | 2684252.1015 | 1260931.656
46 | 2684382.1794 | 1260987.1779
47 | 2684391.3643 | 1260972.2465
48 | 2684334.2198 | 1260946.2221
49 | 2684369.7112 | 1261008.5167
50 | 2684403.628 | 1260998.0403
51 | 2684418.2255 | 1260969.1725
52 | 2684347.0993 | 1260814.4573
53 | 2684387.8264 | 1260828.3745
54 | 2684412.5901 | 1260843.2562
55 | 2684402.2999 | 1260921.2913
56 | 2684361.438 | 1260945.9359
57 | 2684448.5496 | 1260853.0717
58 | 2684434.7605 | 1260787.7615
59 | 2684446.4353 | 1260802.8883
60 | 2684432.5032 | 1260764.8834
61 | 2684472.6978 | 1260815.896
62 | 2684493.8372 | 1260826.2626
63 | 2684430.4569 | 1260727.5311
64 | 2684460.6382 | 1260742.3502
65 | 2684482.8813 | 1260753.2717
66 | 2684488.4443 | 1260756.0032
67 | 2684494.928 | 1260826.7975
68 | 2684363.1091 | 1261066.9739
69 | 2684399.659 | 1261097.3241
70 | 2684406.4219 | 1261092.1597
71 | 2684429.3036 | 1261075.9123
72 | 2684446.1544 | 1261064.8177
73 | 2684243.3392 | 1260919.1093
74 | 2684278.6647 | 1260923.9286
75 | 2684415.5907 | 1261041.0616
76 | 2684404.9298 | 1261034.5137
77 | 2684436.1115 | 1261056.6002
78 | 2684470.5394 | 1261044.4054
79 | 2684502.0822 | 1261074.9525
80 | 2684429.5605 | 1261013.5632
81 | 2684463.5059 | 1261001.8274
82 | 2684473.9779 | 1261000.5577
83 | 2684532.0505 | 1261103.9747
84 | 2684489.1918 | 1260998.7129
85 | 2684621.0418 | 1261057.9982
86 | 2684600.8149 | 1261057.4158
87 | 2684649.7608 | 1261069.095
88 | 2684583.7622 | 1261061.9256
89 | 2684662.7562 | 1261082.637
90 | 2684576.8471 | 1261065.7086
91 | 2684669.5246 | 1261103.1255
92 | 2684567.1802 | 1261072.0275
93 | 2684661.8201 | 1261134.9259
94 | 2684550.6452 | 1261086.6869
95 | 2684552.5691 | 1261122.8334
96 | 2684663.566 | 1261159.6343
97 | 2684689.348 | 1261162.6355
98 | 2684666.1375 | 1261193.9974
99 | 2684658.8288 | 1261141.0495
100 | 2684623.639 | 1261138.7589
101 | 2684617.9713 | 1261131.3242
102 | 2684705.7645 | 1261140.4536
103 | 2684725.3719 | 1261114.6238
104 | 2684508.0961 | 1260833.255
105 | 2684508.7905 | 1260766.4407
106 | 2684487.4298 | 1260746.9284
107 | 2684525.2473 | 1260770.1286
108 | 2684485.3815 | 1260728.6063
109 | 2684554.9416 | 1260766.9726
110 | 2684483.947 | 1260715.7743
111 | 2684549.6582 | 1260743.7179
112 | 2684569.8064 | 1260790.2877
113 | 2684539.9912 | 1260701.1688
114 | 2684580.0554 | 1260989.6284
115 | 2684582.685 | 1260989.5342
116 | 2684543.8814 | 1260992.4757
117 | 2684624.4906 | 1260989.2415
118 | 2684491.8917 | 1260998.3856
119 | 2684516.191 | 1260995.59
120 | 2684509.1637 | 1261027.6915
121 | 2684520.1932 | 1260995.1399
122 | 2684511.2837 | 1261031.5328
123 | 2684542.9825 | 1260992.5768
124 | 2684654.2755 | 1260989.9447
125 | 2684431.4622 | 1260967.6577
126 | 2684445.3473 | 1260966.0597
127 | 2684357.1274 | 1260976.1677

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1