## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_733-10_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_733-10_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_733-10_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_733-10_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_733-10_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_733-10_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_733-10_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_733-10_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_733-10_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_733-10_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_733-10_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_733-10_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_733-10_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_733-10_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_733-10_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_733-10_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_733-10_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_733-10_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_733-10_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_733-10_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_733-10_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_733-10_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_733-10_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_733-10_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_733-10_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_733-10_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_733-10_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_733-10_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_733-10_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_733-10_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_733-10_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_733-10_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_733-10_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_733-10_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_733-10_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_733-10_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_733-10_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_733-10_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_733-10_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_733-10_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_733-10_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_733-10_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_733-10_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_733-10_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_733-10_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_733-10_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_733-10_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_733-10_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_733-10_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_733-10_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_733-10_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_733-10_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_733-10_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_733-10_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_733-10_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_733-10_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_733-10_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_733-10_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_733-10_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_733-10_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_733-10_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_733-10_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_733-10_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_733-10_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_733-10_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_733-10_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_733-10_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_733-10_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_733-10_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_733-10_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_733-10_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_733-10_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_733-10_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_733-10_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_733-10_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_733-10_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_733-10_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_733-10_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_733-10_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_733-10_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_733-10_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_733-10_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_733-10_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_733-10_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_733-10_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_733-10_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_733-10_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_733-10_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_733-10_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_733-10_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_733-10_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_733-10_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_733-10_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_733-10_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_733-10_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_733-10_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_733-10_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_733-10_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_733-10_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_733-10_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_733-10_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_733-10_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_733-10_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_733-10_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_733-10_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_733-10_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_733-10_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_733-10_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_733-10_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_733-10_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_733-10_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_733-10_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_733-10_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_733-10_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_733-10_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_733-10_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_733-10_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_733-10_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_733-10_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_733-10_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_733-10_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_733-10_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_733-10_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_733-10_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_733-10_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_733-10_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_733-10_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_733-10_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_733-10_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_733-10_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_733-10_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_733-10_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_733-10_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_733-10_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_733-10_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_733-10_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_733-10_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_733-10_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_733-10_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_733-10_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_609_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_733-10_0_6_load_0 | 0 | 0.038838 | 0.0097338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_733-10_0_6_load_1 | 1 | 0.0083187 | 0.0020849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_733-10_0_6_load_2 | 2 | 0.011392 | 0.0028551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_733-10_0_6_load_3 | 3 | 0.01143 | 0.0028646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_733-10_0_6_load_4 | 4 | 0.0075768 | 0.0018989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_733-10_0_6_load_8 | 5 | 0.0085999 | 0.0021553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_733-10_0_6_load_9 | 6 | 0.0032015 | 0.00080237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_733-10_0_6_load_10 | 7 | 0.0096799 | 0.002426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_733-10_0_6_load_12 | 8 | 0.00062889 | 0.00015761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_733-10_0_6_load_24 | 9 | 0.0035105 | 0.0008798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_733-10_0_6_load_25 | 10 | 0.0030669 | 0.00076865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_733-10_0_6_load_29 | 12 | 0.010922 | 0.0027374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_733-10_0_6_load_5 | 13 | 0.016101 | 0.0040352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_733-10_0_6_load_11 | 14 | 0.0042613 | 0.001068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_733-10_0_6_load_19 | 15 | 0.0047107 | 0.0011806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_733-10_0_6_load_20 | 16 | 0.0057883 | 0.0014507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_733-10_0_6_load_21 | 17 | 0.0038111 | 0.00095516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_733-10_0_6_load_30 | 18 | 0.0040672 | 0.0010193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_733-10_0_6_load_14 | 19 | 0.0010452 | 0.00026195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_733-10_0_6_load_6 | 20 | 0.0045143 | 0.0011314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_733-10_0_6_load_22 | 22 | 0.0053606 | 0.0013435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_733-10_0_6_load_26 | 23 | 0.020065 | 0.0050287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_733-10_0_6_load_126 | 27 | 0.006608 | 0.0016561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_733-10_0_6_load_118 | 28 | 0.0037251 | 0.0009336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_733-10_0_6_load_119 | 29 | 0.0033728 | 0.0008453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_733-10_0_6_load_120 | 30 | 0.0015656 | 0.00039237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_733-10_0_6_load_121 | 31 | 0.0015117 | 0.00037886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_733-10_0_6_load_122 | 32 | 0.0018829 | 0.00047189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_733-10_0_6_load_123 | 33 | 0.0014844 | 0.00037202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_733-10_0_6_load_124 | 34 | 0.0039432 | 0.00098826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_733-10_0_6_load_129 | 35 | 0.0024721 | 0.00061956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_733-10_0_6_load_127 | 36 | 0.0029221 | 0.00073235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_733-10_0_6_load_128 | 37 | 0.0029462 | 0.0007384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_733-10_0_6_load_130 | 38 | 0.0049601 | 0.0012431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_733-10_0_6_load_63 | 39 | 0.0033999 | 0.0008521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_733-10_0_6_load_62 | 40 | 0.004622 | 0.0011584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_733-10_0_6_load_13 | 42 | 0.0010643 | 0.00026675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_733-10_0_6_load_15 | 43 | 0.00068754 | 0.00017231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_733-10_0_6_load_16 | 44 | 0.0011142 | 0.00027924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_733-10_0_6_load_18 | 46 | 0.00202 | 0.00050625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_733-10_0_6_load_31 | 47 | 0.005996 | 0.0015027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_733-10_0_6_load_32 | 48 | 0.0082406 | 0.0020653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_733-10_0_6_load_33 | 49 | 0.0065039 | 0.00163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_733-10_0_6_load_34 | 50 | 0.007992 | 0.002003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_733-10_0_6_load_35 | 51 | 0.011263 | 0.0028228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_733-10_0_6_load_42 | 52 | 0.0078169 | 0.0019591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_733-10_0_6_load_50 | 53 | 0.010845 | 0.002718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_733-10_0_6_load_36 | 56 | 0.0077096 | 0.0019322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_733-10_0_6_load_37 | 57 | 0.0017801 | 0.00044613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_733-10_0_6_load_41 | 61 | 0.0012825 | 0.00032142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_733-10_0_6_load_115 | 62 | 0.0014379 | 0.00036038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_733-10_0_6_load_75 | 63 | 0.002119 | 0.00053108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_733-10_0_6_load_71 | 67 | 0.083285 | 0.020873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_733-10_0_6_load_44 | 69 | 0.0091199 | 0.0022857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_733-10_0_6_load_74 | 70 | 0.0011564 | 0.00028982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_733-10_0_6_load_80 | 71 | 0.003915 | 0.00098119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_733-10_0_6_load_76 | 72 | 0.0016223 | 0.00040658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_733-10_0_6_load_69 | 73 | 0.007067 | 0.0017711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_733-10_0_6_load_45 | 75 | 0.011786 | 0.0029538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_733-10_0_6_load_48 | 77 | 0.01211 | 0.003035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_733-10_0_6_load_49 | 78 | 0.0041131 | 0.0010308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_733-10_0_6_load_98 | 81 | 0.0030987 | 0.00077662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_733-10_0_6_load_142 | 82 | 0.0057779 | 0.0014481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_733-10_0_6_load_53 | 83 | 0.0022673 | 0.00056824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_733-10_0_6_load_97 | 84 | 0.0022556 | 0.00056532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_733-10_0_6_load_143 | 85 | 0.0053803 | 0.0013484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_733-10_0_6_load_81 | 87 | 0.001629 | 0.00040828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_733-10_0_6_load_117 | 88 | 0.0025721 | 0.00064463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_733-10_0_6_load_60 | 90 | 0.0028428 | 0.00071247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_733-10_0_6_load_116 | 91 | 0.0091845 | 0.0023018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_733-10_0_6_load_55 | 92 | 0.0070914 | 0.0017773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_733-10_0_6_load_61 | 94 | 0.0039611 | 0.00099275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_733-10_0_6_load_68 | 95 | 0.01091 | 0.0027343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_733-10_0_6_load_64 | 97 | 0.0042342 | 0.0010612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_733-10_0_6_load_65 | 99 | 0.0040366 | 0.0010117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_733-10_0_6_load_113 | 100 | 0.0012409 | 0.00031099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_733-10_0_6_load_114 | 101 | 0.0034079 | 0.0008541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_733-10_0_6_load_77 | 102 | 0.0029479 | 0.00073882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_733-10_0_6_load_79 | 103 | 0.0018986 | 0.00047584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_733-10_0_6_load_103 | 104 | 0.0022451 | 0.00056269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_733-10_0_6_load_136 | 105 | 0.0039216 | 0.00098284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_733-10_0_6_load_104 | 106 | 0.001669 | 0.00041828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_733-10_0_6_load_111 | 107 | 0.0016226 | 0.00040666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_733-10_0_6_load_82 | 108 | 0.0027373 | 0.00068604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_733-10_0_6_load_83 | 109 | 0.0022985 | 0.00057606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_733-10_0_6_load_85 | 111 | 0.0039119 | 0.00098041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_733-10_0_6_load_87 | 113 | 0.0066201 | 0.0016592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_733-10_0_6_load_137 | 114 | 0.0021827 | 0.00054703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_733-10_0_6_load_95 | 115 | 0.003146 | 0.00078846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_733-10_0_6_load_138 | 116 | 0.0032959 | 0.00082602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_733-10_0_6_load_93 | 117 | 0.005236 | 0.0013123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_733-10_0_6_load_88 | 118 | 0.0049782 | 0.0012477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_733-10_0_6_load_89 | 119 | 0.0030795 | 0.0007718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_733-10_0_6_load_90 | 120 | 0.0018463 | 0.00046273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_733-10_0_6_load_92 | 121 | 0.0017114 | 0.00042891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_733-10_0_6_load_105 | 123 | 0.00099983 | 0.00025058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_733-10_0_6_load_94 | 124 | 0.0024212 | 0.00060682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_733-10_0_6_load_134 | 127 | 0.0050907 | 0.0012758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_733-10_0_6_load_99 | 129 | 0.0023604 | 0.00059158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_733-10_0_6_load_100 | 130 | 0.0032657 | 0.00081845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_733-10_0_6_load_101 | 131 | 0.0019115 | 0.00047905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_733-10_0_6_load_102 | 132 | 0.0022969 | 0.00057565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_733-10_0_6_load_108 | 133 | 0.0015807 | 0.00039616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_733-10_0_6_load_109 | 134 | 0.0040915 | 0.0010254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_733-10_0_6_load_110 | 135 | 0.0016479 | 0.000413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_733-10_0_6_load_112 | 136 | 0.0040129 | 0.0010057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_733-10_0_6_load_140 | 137 | 0.0016904 | 0.00042366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_733-10_0_6_load_139 | 138 | 0.0016244 | 0.0004071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_733-10_0_6_load_131 | 139 | 0.003703 | 0.00092807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 83 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_733-10_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.019412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_733-10_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.017024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_733-10_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.067237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_733-10_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.036985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_733-10_0_6_line_4 |  | 3 | 12 | 0.017151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_733-10_0_6_line_5 |  | 4 | 13 | 0.0031253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_733-10_0_6_line_6 |  | 5 | 6 | 0.024678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_733-10_0_6_line_7 |  | 5 | 7 | 0.0014027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
8 | LV_733-10_0_6_line_8 |  | 6 | 14 | 0.020603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_733-10_0_6_line_9 |  | 7 | 8 | 0.034496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_733-10_0_6_line_10 |  | 8 | 19 | 0.02342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_733-10_0_6_line_11 |  | 9 | 10 | 0.01681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_733-10_0_6_line_12 |  | 9 | 11 | 0.01356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_733-10_0_6_line_13 |  | 10 | 46 | 0.021517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_733-10_0_6_line_14 |  | 11 | 17 | 0.0031941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_733-10_0_6_line_15 |  | 12 | 18 | 0.011209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_733-10_0_6_line_16 |  | 13 | 20 | 0.037869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
17 | LV_733-10_0_6_line_17 |  | 13 | 21 | 0.052177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_733-10_0_6_line_18 |  | 14 | 21 | 0.03912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
19 | LV_733-10_0_6_line_19 |  | 15 | 16 | 0.022974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_733-10_0_6_line_20 |  | 15 | 17 | 0.021885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_733-10_0_6_line_21 |  | 16 | 22 | 0.00030045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_733-10_0_6_line_22 |  | 19 | 42 | 0.020936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
23 | LV_733-10_0_6_line_23 |  | 20 | 24 | 0.027709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
24 | LV_733-10_0_6_line_24 |  | 21 | 35 | 0.015723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_733-10_0_6_line_25 |  | 21 | 34 | 0.030653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_733-10_0_6_line_26 |  | 22 | 23 | 0.025865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_733-10_0_6_line_27 |  | 23 | 25 | 0.0048925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_733-10_0_6_line_28 |  | 24 | 39 | 0.0053744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
29 | LV_733-10_0_6_line_29 |  | 24 | 40 | 0.014424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_733-10_0_6_line_30 |  | 25 | 26 | 0.011102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_733-10_0_6_line_31 |  | 26 | 27 | 0.022455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_733-10_0_6_line_32 |  | 27 | 36 | 0.023799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_733-10_0_6_line_33 |  | 28 | 29 | 0.015506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_733-10_0_6_line_34 |  | 28 | 30 | 0.0064371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_733-10_0_6_line_35 |  | 29 | 31 | 0.0022959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_733-10_0_6_line_36 |  | 30 | 32 | 0.00028638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_733-10_0_6_line_37 |  | 32 | 33 | 0.00058106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_733-10_0_6_line_38 |  | 33 | 34 | 0.00021261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_733-10_0_6_line_39 |  | 35 | 38 | 0.0070531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_733-10_0_6_line_40 |  | 36 | 37 | 0.0012792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_733-10_0_6_line_41 |  | 39 | 41 | 0.020794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_733-10_0_6_line_42 |  | 41 | 98 | 0.037468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_733-10_0_6_line_43 |  | 42 | 43 | 0.012001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_733-10_0_6_line_44 |  | 43 | 44 | 0.0029177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_733-10_0_6_line_45 |  | 44 | 45 | 0.0061445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_733-10_0_6_line_46 |  | 45 | 46 | 0.027566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_733-10_0_6_line_47 |  | 47 | 48 | 0.0095973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_733-10_0_6_line_48 |  | 47 | 49 | 0.0062245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_733-10_0_6_line_49 |  | 48 | 50 | 0.019381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_733-10_0_6_line_50 |  | 49 | 51 | 0.0065728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_733-10_0_6_line_51 |  | 50 | 52 | 0.0024799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_733-10_0_6_line_52 |  | 51 | 53 | 0.021314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_733-10_0_6_line_53 |  | 52 | 54 | 0.014781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_733-10_0_6_line_54 |  | 53 | 55 | 0.011573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_733-10_0_6_line_55 |  | 54 | 69 | 0.044837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_733-10_0_6_line_56 |  | 54 | 60 | 0.018879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_733-10_0_6_line_57 |  | 55 | 79 | 0.077138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_733-10_0_6_line_58 |  | 56 | 57 | 0.026103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_733-10_0_6_line_59 |  | 56 | 58 | 0.001229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_733-10_0_6_line_60 |  | 57 | 59 | 0.0058644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_733-10_0_6_line_61 |  | 58 | 60 | 0.00826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_733-10_0_6_line_62 |  | 58 | 61 | 0.051254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_733-10_0_6_line_63 |  | 59 | 62 | 0.025108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_733-10_0_6_line_64 |  | 60 | 63 | 0.014357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_733-10_0_6_line_65 |  | 61 | 64 | 0.010691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_733-10_0_6_line_66 |  | 62 | 65 | 0.018776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_733-10_0_6_line_67 |  | 63 | 70 | 0.0068411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_733-10_0_6_line_68 |  | 64 | 71 | 0.029818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_733-10_0_6_line_69 |  | 64 | 72 | 0.016801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_733-10_0_6_line_70 |  | 65 | 100 | 0.02366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_733-10_0_6_line_71 |  | 66 | 67 | 0.024551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_733-10_0_6_line_72 |  | 66 | 68 | 0.043851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_733-10_0_6_line_73 |  | 68 | 95 | 0.02308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
74 | LV_733-10_0_6_line_74 |  | 68 | 89 | 0.01631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_733-10_0_6_line_75 |  | 69 | 73 | 0.031439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
76 | LV_733-10_0_6_line_76 |  | 71 | 105 | 0.026343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_733-10_0_6_line_77 |  | 72 | 102 | 0.021373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_733-10_0_6_line_78 |  | 73 | 74 | 0.011051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
79 | LV_733-10_0_6_line_79 |  | 74 | 89 | 0.014616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
80 | LV_733-10_0_6_line_80 |  | 74 | 83 | 0.027616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
81 | LV_733-10_0_6_line_81 |  | 75 | 76 | 0.017778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_733-10_0_6_line_82 |  | 76 | 77 | 0.016031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_733-10_0_6_line_83 |  | 76 | 78 | 0.046914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_733-10_0_6_line_84 |  | 77 | 80 | 0.018708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_733-10_0_6_line_85 |  | 78 | 81 | 0.014142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_733-10_0_6_line_86 |  | 79 | 82 | 0.00062116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_733-10_0_6_line_87 |  | 80 | 83 | 0.019957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_733-10_0_6_line_88 |  | 81 | 84 | 0.0064934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_733-10_0_6_line_89 |  | 82 | 85 | 0.005965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_733-10_0_6_line_90 |  | 84 | 129 | 0.0020107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_733-10_0_6_line_91 |  | 86 | 87 | 0.010368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
92 | LV_733-10_0_6_line_92 |  | 86 | 88 | 0.023169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
93 | LV_733-10_0_6_line_93 |  | 87 | 90 | 0.01165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
94 | LV_733-10_0_6_line_94 |  | 88 | 91 | 0.036182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
95 | LV_733-10_0_6_line_95 |  | 89 | 92 | 0.018482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_733-10_0_6_line_96 |  | 90 | 93 | 0.020526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
97 | LV_733-10_0_6_line_97 |  | 91 | 121 | 0.002849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
98 | LV_733-10_0_6_line_98 |  | 93 | 94 | 0.017275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
99 | LV_733-10_0_6_line_99 |  | 94 | 96 | 0.0082816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
100 | LV_733-10_0_6_line_100 |  | 95 | 96 | 0.019542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
101 | LV_733-10_0_6_line_101 |  | 96 | 97 | 0.0053691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_733-10_0_6_line_102 |  | 97 | 99 | 0.013512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_733-10_0_6_line_103 |  | 98 | 122 | 0.016663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_733-10_0_6_line_104 |  | 98 | 119 | 0.0016514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
105 | LV_733-10_0_6_line_105 |  | 100 | 101 | 0.022091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_733-10_0_6_line_106 |  | 102 | 103 | 0.0047662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_733-10_0_6_line_107 |  | 103 | 104 | 0.010886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_733-10_0_6_line_108 |  | 104 | 106 | 0.027036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_733-10_0_6_line_109 |  | 105 | 107 | 0.006262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_733-10_0_6_line_110 |  | 106 | 113 | 0.00051678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_733-10_0_6_line_111 |  | 107 | 134 | 0.0052473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_733-10_0_6_line_112 |  | 108 | 109 | 0.028876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_733-10_0_6_line_113 |  | 108 | 110 | 0.019632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_733-10_0_6_line_114 |  | 109 | 111 | 0.0012911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_733-10_0_6_line_115 |  | 110 | 112 | 0.006917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_733-10_0_6_line_116 |  | 110 | 113 | 0.030969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_733-10_0_6_line_117 |  | 112 | 114 | 0.038812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_733-10_0_6_line_118 |  | 112 | 115 | 0.011194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_733-10_0_6_line_119 |  | 114 | 116 | 0.0056401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_733-10_0_6_line_120 |  | 115 | 117 | 0.013746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_733-10_0_6_line_121 |  | 117 | 124 | 0.009634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_733-10_0_6_line_122 |  | 118 | 119 | 0.019677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
123 | LV_733-10_0_6_line_123 |  | 118 | 120 | 0.00098605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
124 | LV_733-10_0_6_line_124 |  | 120 | 121 | 0.019242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
125 | LV_733-10_0_6_line_125 |  | 122 | 123 | 0.019353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_733-10_0_6_line_126 |  | 124 | 125 | 0.089181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_733-10_0_6_line_127 |  | 125 | 126 | 0.092186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_733-10_0_6_line_128 |  | 126 | 128 | 0.23529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_733-10_0_6_line_129 |  | 126 | 127 | 0.022427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_733-10_0_6_line_130 |  | 128 | 139 | 0.025301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_733-10_0_6_line_131 |  | 129 | 130 | 0.020626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_733-10_0_6_line_132 |  | 130 | 131 | 0.0029129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_733-10_0_6_line_133 |  | 131 | 132 | 0.011139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_733-10_0_6_line_134 |  | 133 | 134 | 0.0007378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_733-10_0_6_line_135 |  | 133 | 135 | 0.0061045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_733-10_0_6_line_136 |  | 135 | 136 | 0.0048415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_733-10_0_6_line_137 |  | 136 | 137 | 0.0055345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_733-10_0_6_line_138 |  | 137 | 138 | 0.017513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_733-10_0_6_trafo_53 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 140 | 83 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2587539.4941 | 1219304.1621 | 2587557.7911 | 1219310.6453
1 | 2587539.4941 | 1219304.1621 | 2587523.448 | 1219298.4765
2 | 2587618.8423 | 1219312.3994 | 2587598.7063 | 1219325.1427 | 2587557.7911 | 1219310.6453
3 | 2587488.3103 | 1219286.9523 | 2587511.0906 | 1219294.098 | 2587523.448 | 1219298.4765
4 | 2587618.8423 | 1219312.3994 | 2587623.9106 | 1219309.1919 | 2587635.0228 | 1219308.2375
5 | 2587485.3283 | 1219286.0169 | 2587488.3103 | 1219286.9523
6 | 2587568.3277 | 1219239.1468 | 2587543.6695 | 1219238.1674
7 | 2587569.7293 | 1219239.2025 | 2587568.3277 | 1219239.1468
8 | 2587523.0901 | 1219237.2362 | 2587525.5098 | 1219237.4462 | 2587543.6695 | 1219238.1674
9 | 2587604.1709 | 1219238.024 | 2587578.942 | 1219239.5684 | 2587569.7293 | 1219239.2025
10 | 2587604.1709 | 1219238.024 | 2587613.3572 | 1219237.4617 | 2587622.8088 | 1219226.8427
11 | 2587608.1772 | 1219171.0121 | 2587597.057 | 1219164.6207 | 2587593.2601 | 1219163.4144
12 | 2587580.3367 | 1219159.3083 | 2587593.2601 | 1219163.4144
13 | 2587626.8321 | 1219181.734 | 2587608.1772 | 1219171.0121
14 | 2587580.3367 | 1219159.3083 | 2587577.1685 | 1219158.9022
15 | 2587646.1908 | 1219307.2783 | 2587635.0228 | 1219308.2375
16 | 2587485.3283 | 1219286.0169 | 2587480.7791 | 1219284.5899 | 2587472.7948 | 1219283.7952 | 2587467.2693 | 1219286.6975 | 2587461.602 | 1219294.3139 | 2587458.1688 | 1219303.0028
17 | 2587485.3283 | 1219286.0169 | 2587484.1167 | 1219233.8537
18 | 2587484.1167 | 1219233.8537 | 2587523.0901 | 1219237.2362
19 | 2587555.4612 | 1219156.1196 | 2587532.6742 | 1219153.1986
20 | 2587577.1685 | 1219158.9022 | 2587555.4612 | 1219156.1196
21 | 2587532.6742 | 1219153.1986 | 2587532.3761 | 1219153.1604
22 | 2587636.728 | 1219211.2043 | 2587622.8088 | 1219226.8427
23 | 2587447.9863 | 1219328.7736 | 2587458.1688 | 1219303.0028
24 | 2587484.1167 | 1219233.8537 | 2587489.2763 | 1219219.0019
25 | 2587484.1167 | 1219233.8537 | 2587467.177 | 1219232.3776 | 2587453.6146 | 1219230.8458
26 | 2587506.721 | 1219149.8709 | 2587507.9788 | 1219150.033 | 2587532.3761 | 1219153.1604
27 | 2587501.8686 | 1219149.2455 | 2587506.721 | 1219149.8709
28 | 2587447.9863 | 1219328.7736 | 2587445.7636 | 1219333.6668
29 | 2587447.9863 | 1219328.7736 | 2587434.7161 | 1219323.1223
30 | 2587490.8248 | 1219147.8347 | 2587501.8686 | 1219149.2455
31 | 2587490.8248 | 1219147.8347 | 2587485.3826 | 1219147.1347 | 2587468.5489 | 1219145.0031
32 | 2587468.5489 | 1219145.0031 | 2587444.9386 | 1219142.0135
33 | 2587446.1449 | 1219230.0022 | 2587430.7371 | 1219228.2619
34 | 2587446.1449 | 1219230.0022 | 2587452.5413 | 1219230.7246
35 | 2587430.7371 | 1219228.2619 | 2587428.4557 | 1219228.0042
36 | 2587452.8259 | 1219230.7567 | 2587452.5413 | 1219230.7246
37 | 2587453.4033 | 1219230.822 | 2587452.8259 | 1219230.7567
38 | 2587453.6146 | 1219230.8458 | 2587453.4033 | 1219230.822
39 | 2587489.2763 | 1219219.0019 | 2587491.5908 | 1219212.3394
40 | 2587444.9386 | 1219142.0135 | 2587443.6695 | 1219141.8528
41 | 2587437.1634 | 1219352.5991 | 2587445.7636 | 1219333.6668
42 | 2587473.4393 | 1219362.3723 | 2587452.348 | 1219356.6915 | 2587437.1634 | 1219352.5991
43 | 2587636.728 | 1219211.2043 | 2587644.7069 | 1219202.2399
44 | 2587646.6467 | 1219200.0604 | 2587644.7069 | 1219202.2399
45 | 2587650.732 | 1219195.4706 | 2587646.6467 | 1219200.0604
46 | 2587650.732 | 1219195.4706 | 2587626.8321 | 1219181.734
47 | 2587704.615 | 1219453.6557 | 2587700.8825 | 1219458.417 | 2587698.6493 | 1219461.1732
48 | 2587704.615 | 1219453.6557 | 2587706.8535 | 1219450.8002 | 2587707.9492 | 1219448.4465
49 | 2587686.4479 | 1219476.2319 | 2587698.6493 | 1219461.1732
50 | 2587710.5647 | 1219442.4249 | 2587710.1017 | 1219443.8228 | 2587707.9492 | 1219448.4465
51 | 2587684.8867 | 1219478.1588 | 2587686.4479 | 1219476.2319
52 | 2587714.2045 | 1219421.5601 | 2587714.0426 | 1219426.8827 | 2587714.0072 | 1219428.1279 | 2587712.5373 | 1219436.4691 | 2587710.5647 | 1219442.4249
53 | 2587675.5815 | 1219489.6431 | 2587684.8867 | 1219478.1588
54 | 2587713.226 | 1219410.0414 | 2587713.7834 | 1219415.3433 | 2587714.2556 | 1219419.8782 | 2587714.2045 | 1219421.5601
55 | 2587675.5815 | 1219489.6431 | 2587636.9455 | 1219466.8913
56 | 2587664.7101 | 1219505.0969 | 2587675.5815 | 1219489.6431
57 | 2587713.226 | 1219410.0414 | 2587716.4792 | 1219409.0896 | 2587720.8017 | 1219407.8355 | 2587724.0467 | 1219406.5836 | 2587726.7838 | 1219405.5218 | 2587733.1059 | 1219402.5514 | 2587740.7007 | 1219398.5667 | 2587745.5935 | 1219405.2382 | 2587768.6574 | 1219436.6863
58 | 2587658.808 | 1219512.5366 | 2587646.2247 | 1219529.7385 | 2587643.3946 | 1219533.603
59 | 2587659.5336 | 1219511.5447 | 2587658.808 | 1219512.5366
60 | 2587639.9297 | 1219538.3343 | 2587643.3946 | 1219533.603
61 | 2587664.7101 | 1219505.0969 | 2587659.5336 | 1219511.5447
62 | 2587659.5336 | 1219511.5447 | 2587673.0811 | 1219553.207 | 2587675.4847 | 1219560.2528
63 | 2587639.9297 | 1219538.3343 | 2587625.5946 | 1219558.9479
64 | 2587664.7101 | 1219505.0969 | 2587677.7321 | 1219511.1425
65 | 2587678.9366 | 1219570.3714 | 2587675.4847 | 1219560.2528
66 | 2587614.8747 | 1219574.3629 | 2587625.5946 | 1219558.9479
67 | 2587683.9371 | 1219514.0232 | 2587677.7321 | 1219511.1425
68 | 2587678.9366 | 1219570.3714 | 2587705.8916 | 1219583.1202
69 | 2587678.9366 | 1219570.3714 | 2587684.3585 | 1219586.2736
70 | 2587614.8747 | 1219574.3629 | 2587633.5788 | 1219588.8524
71 | 2587575.2152 | 1219506.3181 | 2587573.5302 | 1219513.3146 | 2587565.7004 | 1219528.8025
72 | 2587576.004 | 1219462.8471 | 2587572.8843 | 1219480.3526 | 2587575.2152 | 1219506.3181
73 | 2587576.004 | 1219462.8471 | 2587565.5683 | 1219465.2704 | 2587555.1823 | 1219458.5578
74 | 2587576.004 | 1219462.8471 | 2587576.544 | 1219459.822 | 2587587.3937 | 1219452.1948
75 | 2587609.8545 | 1219450.9382 | 2587636.9455 | 1219466.8913
76 | 2587729.7054 | 1219594.3833 | 2587705.8916 | 1219583.1202
77 | 2587684.3585 | 1219586.2736 | 2587687.8229 | 1219596.4345 | 2587688.7252 | 1219607.0338
78 | 2587600.3317 | 1219445.3304 | 2587609.8545 | 1219450.9382
79 | 2587600.3317 | 1219445.3304 | 2587596.4059 | 1219447.5622 | 2587587.3937 | 1219452.1948
80 | 2587600.3317 | 1219445.3304 | 2587600.7824 | 1219439.4928 | 2587608.1371 | 1219419.0119
81 | 2587649.1005 | 1219406.2171 | 2587666.5889 | 1219409.0712 | 2587666.6462 | 1219409.0802
82 | 2587649.1005 | 1219406.2171 | 2587633.2929 | 1219403.5516
83 | 2587649.1005 | 1219406.2171 | 2587650.5516 | 1219399.8326 | 2587615.8092 | 1219379.2791
84 | 2587614.8818 | 1219400.2296 | 2587632.3633 | 1219403.3949 | 2587633.2929 | 1219403.5516
85 | 2587603.6375 | 1219372.0784 | 2587615.8092 | 1219379.2791
86 | 2587769.0353 | 1219437.1793 | 2587768.6574 | 1219436.6863
87 | 2587614.8818 | 1219400.2296 | 2587608.1371 | 1219419.0119
88 | 2587598.0489 | 1219368.7721 | 2587603.6375 | 1219372.0784
89 | 2587769.0353 | 1219437.1793 | 2587772.6643 | 1219441.9133
90 | 2587598.0489 | 1219368.7721 | 2587596.3184 | 1219367.7484
91 | 2587573.5661 | 1219389.5435 | 2587570.3946 | 1219396.8988 | 2587569.2082 | 1219398.9368
92 | 2587573.5661 | 1219389.5435 | 2587551.2583 | 1219383.2845
93 | 2587563.3475 | 1219409.0051 | 2587569.2082 | 1219398.9368
94 | 2587516.4211 | 1219373.51 | 2587551.2583 | 1219383.2845
95 | 2587587.3937 | 1219452.1948 | 2587578.5848 | 1219441.6072 | 2587574.5138 | 1219439.2403
96 | 2587553.1116 | 1219426.7967 | 2587556.4832 | 1219420.7973 | 2587563.3475 | 1219409.0051
97 | 2587516.4211 | 1219373.51 | 2587513.7076 | 1219372.7487 | 2587513.678 | 1219372.7404
98 | 2587553.1116 | 1219426.7967 | 2587543.4171 | 1219441.0955
99 | 2587538.7696 | 1219447.9501 | 2587543.4171 | 1219441.0955
100 | 2587538.7696 | 1219447.9501 | 2587555.1823 | 1219458.5578
101 | 2587538.7696 | 1219447.9501 | 2587535.7172 | 1219452.3672
102 | 2587535.7172 | 1219452.3672 | 2587528.0353 | 1219463.4831
103 | 2587466.7858 | 1219377.2282 | 2587470.4644 | 1219372.9291 | 2587472.3359 | 1219368.0779 | 2587473.4393 | 1219362.3723
104 | 2587473.4393 | 1219362.3723 | 2587475.0421 | 1219362.7702
105 | 2587651.0429 | 1219602.3812 | 2587633.5788 | 1219588.8524
106 | 2587689.1295 | 1219611.7828 | 2587688.7252 | 1219607.0338
107 | 2587689.1295 | 1219611.7828 | 2587690.0528 | 1219622.6295
108 | 2587690.0528 | 1219622.6295 | 2587690.514 | 1219628.0471 | 2587690.8857 | 1219649.6424
109 | 2587729.7054 | 1219594.3833 | 2587735.3661 | 1219597.0607
110 | 2587690.8946 | 1219650.1592 | 2587690.8857 | 1219649.6424
111 | 2587740.1097 | 1219599.3042 | 2587735.3661 | 1219597.0607
112 | 2587709.4889 | 1219685.9706 | 2587737.4701 | 1219693.102
113 | 2587690.4651 | 1219681.1221 | 2587709.4889 | 1219685.9706
114 | 2587737.4701 | 1219693.102 | 2587738.7213 | 1219693.4209
115 | 2587690.3581 | 1219688.0374 | 2587690.4651 | 1219681.1221
116 | 2587690.4651 | 1219681.1221 | 2587690.9801 | 1219655.1283 | 2587690.8946 | 1219650.1592
117 | 2587690.3581 | 1219688.0374 | 2587652.2018 | 1219680.9339
118 | 2587690.3581 | 1219688.0374 | 2587688.8364 | 1219699.1273
119 | 2587652.2018 | 1219680.9339 | 2587649.491 | 1219680.4293 | 2587646.615 | 1219680.6271
120 | 2587687.5832 | 1219712.8121 | 2587688.4522 | 1219701.9271 | 2587688.8364 | 1219699.1273
121 | 2587687.5832 | 1219712.8121 | 2587687.173 | 1219717.9501 | 2587686.1872 | 1219722.32
122 | 2587494.1396 | 1219367.511 | 2587475.0421 | 1219362.7702
123 | 2587494.1396 | 1219367.511 | 2587495.0966 | 1219367.7486
124 | 2587495.0966 | 1219367.7486 | 2587501.9925 | 1219369.4604 | 2587513.678 | 1219372.7404
125 | 2587466.7858 | 1219377.2282 | 2587463.3219 | 1219389.765 | 2587459.9343 | 1219395.1323
126 | 2587633.8487 | 1219787.1566 | 2587651.0615 | 1219774.8469 | 2587663.4972 | 1219763.9036 | 2587675.8849 | 1219758.9972 | 2587682.835 | 1219737.1813 | 2587686.1872 | 1219722.32
127 | 2587633.8487 | 1219787.1566 | 2587572.467 | 1219855.9358
128 | 2587572.467 | 1219855.9358 | 2587660.2146 | 1220074.2555
129 | 2587572.467 | 1219855.9358 | 2587566.4207 | 1219856.2821 | 2587550.0777 | 1219857.2323
130 | 2587660.2146 | 1220074.2555 | 2587672.7088 | 1220073.4735 | 2587685.4664 | 1220074.2651
131 | 2587578.5662 | 1219357.2463 | 2587596.3184 | 1219367.7484
132 | 2587576.0592 | 1219355.7631 | 2587578.5662 | 1219357.2463
133 | 2587566.4719 | 1219350.0913 | 2587576.0592 | 1219355.7631
134 | 2587740.7766 | 1219599.6197 | 2587740.1097 | 1219599.3042
135 | 2587740.7766 | 1219599.6197 | 2587746.295 | 1219602.2297
136 | 2587750.6717 | 1219604.2997 | 2587746.295 | 1219602.2297
137 | 2587750.6717 | 1219604.2997 | 2587751.1585 | 1219604.5299 | 2587755.2374 | 1219607.4147
138 | 2587769.536 | 1219617.527 | 2587755.2374 | 1219607.4147

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2587539.4941 | 1219304.1621
1 | 2587557.7911 | 1219310.6452
2 | 2587523.448 | 1219298.4765
3 | 2587618.8423 | 1219312.3994
4 | 2587488.3103 | 1219286.9523
5 | 2587568.3277 | 1219239.1468
6 | 2587543.6695 | 1219238.1674
7 | 2587569.7293 | 1219239.2025
8 | 2587604.1709 | 1219238.024
9 | 2587593.2601 | 1219163.4144
10 | 2587608.1772 | 1219171.0121
11 | 2587580.3367 | 1219159.3083
12 | 2587635.0228 | 1219308.2375
13 | 2587485.3283 | 1219286.0169
14 | 2587523.0901 | 1219237.2362
15 | 2587555.4612 | 1219156.1196
16 | 2587532.6742 | 1219153.1986
17 | 2587577.1685 | 1219158.9022
18 | 2587646.1908 | 1219307.2783
19 | 2587622.8088 | 1219226.8427
20 | 2587458.1688 | 1219303.0028
21 | 2587484.1167 | 1219233.8537
22 | 2587532.3761 | 1219153.1604
23 | 2587506.721 | 1219149.8709
24 | 2587447.9863 | 1219328.7736
25 | 2587501.8686 | 1219149.2455
26 | 2587490.8248 | 1219147.8347
27 | 2587468.5489 | 1219145.0031
28 | 2587446.1449 | 1219230.0022
29 | 2587430.7371 | 1219228.2619
30 | 2587452.5413 | 1219230.7246
31 | 2587428.4557 | 1219228.0042
32 | 2587452.8259 | 1219230.7567
33 | 2587453.4033 | 1219230.822
34 | 2587453.6146 | 1219230.8458
35 | 2587489.2763 | 1219219.0019
36 | 2587444.9386 | 1219142.0135
37 | 2587443.6695 | 1219141.8528
38 | 2587491.5908 | 1219212.3394
39 | 2587445.7636 | 1219333.6668
40 | 2587434.7161 | 1219323.1223
41 | 2587437.1634 | 1219352.5991
42 | 2587636.728 | 1219211.2043
43 | 2587644.7069 | 1219202.2399
44 | 2587646.6467 | 1219200.0604
45 | 2587650.732 | 1219195.4706
46 | 2587626.8321 | 1219181.734
47 | 2587704.615 | 1219453.6557
48 | 2587698.6493 | 1219461.1732
49 | 2587707.9492 | 1219448.4465
50 | 2587686.4479 | 1219476.2319
51 | 2587710.5647 | 1219442.4249
52 | 2587684.8867 | 1219478.1588
53 | 2587714.2045 | 1219421.5601
54 | 2587675.5815 | 1219489.6431
55 | 2587713.226 | 1219410.0414
56 | 2587658.808 | 1219512.5366
57 | 2587643.3946 | 1219533.603
58 | 2587659.5336 | 1219511.5447
59 | 2587639.9297 | 1219538.3343
60 | 2587664.7101 | 1219505.0969
61 | 2587675.4847 | 1219560.2528
62 | 2587625.5946 | 1219558.9479
63 | 2587677.7321 | 1219511.1425
64 | 2587678.9366 | 1219570.3714
65 | 2587614.8747 | 1219574.3629
66 | 2587575.2152 | 1219506.3181
67 | 2587565.7004 | 1219528.8025
68 | 2587576.004 | 1219462.8471
69 | 2587636.9455 | 1219466.8913
70 | 2587683.9371 | 1219514.0232
71 | 2587705.8916 | 1219583.1202
72 | 2587684.3585 | 1219586.2736
73 | 2587609.8545 | 1219450.9382
74 | 2587600.3317 | 1219445.3304
75 | 2587666.6462 | 1219409.0802
76 | 2587649.1005 | 1219406.2171
77 | 2587633.2929 | 1219403.5516
78 | 2587615.8092 | 1219379.2791
79 | 2587768.6574 | 1219436.6863
80 | 2587614.8818 | 1219400.2296
81 | 2587603.6375 | 1219372.0784
82 | 2587769.0353 | 1219437.1793
83 | 2587608.1371 | 1219419.0119
84 | 2587598.0489 | 1219368.7721
85 | 2587772.6643 | 1219441.9133
86 | 2587573.5661 | 1219389.5435
87 | 2587569.2082 | 1219398.9368
88 | 2587551.2583 | 1219383.2845
89 | 2587587.3937 | 1219452.1948
90 | 2587563.3475 | 1219409.0051
91 | 2587516.4211 | 1219373.51
92 | 2587574.5138 | 1219439.2403
93 | 2587553.1116 | 1219426.7967
94 | 2587543.4171 | 1219441.0955
95 | 2587555.1823 | 1219458.5578
96 | 2587538.7696 | 1219447.9501
97 | 2587535.7172 | 1219452.3672
98 | 2587473.4393 | 1219362.3723
99 | 2587528.0353 | 1219463.4831
100 | 2587633.5788 | 1219588.8524
101 | 2587651.0429 | 1219602.3812
102 | 2587688.7252 | 1219607.0338
103 | 2587689.1295 | 1219611.7828
104 | 2587690.0528 | 1219622.6295
105 | 2587729.7054 | 1219594.3833
106 | 2587690.8857 | 1219649.6424
107 | 2587735.3661 | 1219597.0607
108 | 2587709.4889 | 1219685.9706
109 | 2587737.4701 | 1219693.102
110 | 2587690.4651 | 1219681.1221
111 | 2587738.7213 | 1219693.4209
112 | 2587690.3581 | 1219688.0374
113 | 2587690.8946 | 1219650.1592
114 | 2587652.2018 | 1219680.9339
115 | 2587688.8364 | 1219699.1273
116 | 2587646.615 | 1219680.6271
117 | 2587687.5832 | 1219712.8121
118 | 2587494.1396 | 1219367.511
119 | 2587475.0421 | 1219362.7702
120 | 2587495.0966 | 1219367.7486
121 | 2587513.678 | 1219372.7404
122 | 2587466.7858 | 1219377.2282
123 | 2587459.9343 | 1219395.1323
124 | 2587686.1872 | 1219722.32
125 | 2587633.8487 | 1219787.1566
126 | 2587572.467 | 1219855.9358
127 | 2587550.0777 | 1219857.2323
128 | 2587660.2146 | 1220074.2555
129 | 2587596.3184 | 1219367.7484
130 | 2587578.5662 | 1219357.2463
131 | 2587576.0592 | 1219355.7631
132 | 2587566.4719 | 1219350.0913
133 | 2587740.7766 | 1219599.6197
134 | 2587740.1097 | 1219599.3042
135 | 2587746.295 | 1219602.2297
136 | 2587750.6717 | 1219604.2997
137 | 2587755.2374 | 1219607.4147
138 | 2587769.536 | 1219617.527
139 | 2587685.4664 | 1220074.2651
140 | 2587614.8818 | 1219400.2296

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1