## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_743-15_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_743-15_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_743-15_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_743-15_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_743-15_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_743-15_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_743-15_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_743-15_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_743-15_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_743-15_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_743-15_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_743-15_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_743-15_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_743-15_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_743-15_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_743-15_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_743-15_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_743-15_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_743-15_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_743-15_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_743-15_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_743-15_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_743-15_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_743-15_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_743-15_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_743-15_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_743-15_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_743-15_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_743-15_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_743-15_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_743-15_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_743-15_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_743-15_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_743-15_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_743-15_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_743-15_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_743-15_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_743-15_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_743-15_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_743-15_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_743-15_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_743-15_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_743-15_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_743-15_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_743-15_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_743-15_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_743-15_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_743-15_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_743-15_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_743-15_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_743-15_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_743-15_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_743-15_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_743-15_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_743-15_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_743-15_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_743-15_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_743-15_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_743-15_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_743-15_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_743-15_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_743-15_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_743-15_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_743-15_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_743-15_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_743-15_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_743-15_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_743-15_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_743-15_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_743-15_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_743-15_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_743-15_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_743-15_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_743-15_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_743-15_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_743-15_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_743-15_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_743-15_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_743-15_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_743-15_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_743-15_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_743-15_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_743-15_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_743-15_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_743-15_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_743-15_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_743-15_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_743-15_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_743-15_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_743-15_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_743-15_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_743-15_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_743-15_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_743-15_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_743-15_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_743-15_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_743-15_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_743-15_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_743-15_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_743-15_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_743-15_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_743-15_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_743-15_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_743-15_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_743-15_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_743-15_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_743-15_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_743-15_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_743-15_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_743-15_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_743-15_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_743-15_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_743-15_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_743-15_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_743-15_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_743-15_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_743-15_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_743-15_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_743-15_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_743-15_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_743-15_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_743-15_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_743-15_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_743-15_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_743-15_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_743-15_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_743-15_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_743-15_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_743-15_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_743-15_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_743-15_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_743-15_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_743-15_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_743-15_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_743-15_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_743-15_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_743-15_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_743-15_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_743-15_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_743-15_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_743-15_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_743-15_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_743-15_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_465_1_node_73 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_743-15_0_6_load_0 | 0 | 0.0066826 | 0.0016748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_743-15_0_6_load_1 | 1 | 0.0023195 | 0.00058133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_743-15_0_6_load_2 | 2 | 0.006681 | 0.0016744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_743-15_0_6_load_3 | 3 | 0.0046295 | 0.0011603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_743-15_0_6_load_138 | 5 | 0.00231 | 0.00057893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_743-15_0_6_load_44 | 6 | 0.0066586 | 0.0016688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_743-15_0_6_load_41 | 8 | 0.007552 | 0.0018927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_743-15_0_6_load_8 | 10 | 0.006451 | 0.0016168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_743-15_0_6_load_38 | 11 | 0.0070059 | 0.0017558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_743-15_0_6_load_35 | 12 | 0.00077607 | 0.0001945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_743-15_0_6_load_42 | 13 | 0.0020568 | 0.00051549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_743-15_0_6_load_5 | 14 | 0.0064477 | 0.0016159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_743-15_0_6_load_6 | 15 | 0.0066588 | 0.0016688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_743-15_0_6_load_7 | 16 | 0.0040319 | 0.0010105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_743-15_0_6_load_9 | 17 | 0.0064419 | 0.0016145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_743-15_0_6_load_45 | 18 | 0.0043366 | 0.0010868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_743-15_0_6_load_46 | 19 | 0.0048481 | 0.001215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_743-15_0_6_load_10 | 20 | 0.0064398 | 0.001614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_743-15_0_6_load_11 | 21 | 0.0069763 | 0.0017484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_743-15_0_6_load_12 | 22 | 0.0063376 | 0.0015884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_743-15_0_6_load_150 | 26 | 0.0086999 | 0.0021804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_743-15_0_6_load_143 | 27 | 0.0087858 | 0.0022019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_743-15_0_6_load_16 | 28 | 0.00043542 | 0.00010913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_743-15_0_6_load_17 | 29 | 0.00027738 | 6.9518e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_743-15_0_6_load_18 | 30 | 0.0018767 | 0.00047034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_743-15_0_6_load_20 | 32 | 0.00027601 | 6.9175e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_743-15_0_6_load_40 | 34 | 0.0020675 | 0.00051817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_743-15_0_6_load_148 | 36 | 0.0010355 | 0.00025951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_743-15_0_6_load_24 | 38 | 0.0027224 | 0.0006823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_743-15_0_6_load_21 | 39 | 0.00038322 | 9.6044e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_743-15_0_6_load_22 | 40 | 0.00036597 | 9.1721e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_743-15_0_6_load_29 | 42 | 0.0039467 | 0.00098914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_743-15_0_6_load_25 | 43 | 0.00036565 | 9.1641e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_743-15_0_6_load_26 | 44 | 0.00078883 | 0.0001977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_743-15_0_6_load_28 | 45 | 0.0010183 | 0.00025521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_743-15_0_6_load_34 | 47 | 0.0070803 | 0.0017745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_743-15_0_6_load_30 | 48 | 0.00078863 | 0.00019765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_743-15_0_6_load_31 | 49 | 0.00077655 | 0.00019462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_743-15_0_6_load_33 | 50 | 0.0022956 | 0.00057533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_743-15_0_6_load_36 | 51 | 0.00075525 | 0.00018928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_743-15_0_6_load_146 | 52 | 0.0021294 | 0.00053369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_743-15_0_6_load_43 | 55 | 0.0077143 | 0.0019334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_743-15_0_6_load_60 | 56 | 0.0031464 | 0.00078855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_743-15_0_6_load_47 | 58 | 0.0030499 | 0.00076438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_743-15_0_6_load_50 | 60 | 0.0043607 | 0.0010929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_743-15_0_6_load_51 | 61 | 0.010453 | 0.0026197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_743-15_0_6_load_53 | 62 | 0.0039207 | 0.00098263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_743-15_0_6_load_136 | 63 | 0.0044067 | 0.0011044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_743-15_0_6_load_137 | 65 | 0.018574 | 0.0046551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_743-15_0_6_load_121 | 66 | 0.0036241 | 0.00090828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_743-15_0_6_load_120 | 67 | 0.0041448 | 0.0010388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_743-15_0_6_load_55 | 68 | 0.0024782 | 0.00062109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_743-15_0_6_load_56 | 69 | 0.0078373 | 0.0019642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_743-15_0_6_load_57 | 70 | 0.0019309 | 0.00048392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_743-15_0_6_load_134 | 71 | 0.0033307 | 0.00083476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_743-15_0_6_load_58 | 72 | 0.0095545 | 0.0023946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_743-15_0_6_load_135 | 73 | 0.014308 | 0.003586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_743-15_0_6_load_105 | 74 | 0.0041197 | 0.0010325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_743-15_0_6_load_111 | 75 | 0.0088862 | 0.0022271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_743-15_0_6_load_61 | 76 | 0.010333 | 0.0025896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_743-15_0_6_load_62 | 77 | 0.0037644 | 0.00094344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_743-15_0_6_load_114 | 80 | 0.0038271 | 0.00095916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_743-15_0_6_load_130 | 81 | 0.0041549 | 0.0010413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_743-15_0_6_load_116 | 82 | 0.0045453 | 0.0011392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_743-15_0_6_load_131 | 83 | 0.0054053 | 0.0013547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_743-15_0_6_load_104 | 84 | 0.0042057 | 0.0010541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_743-15_0_6_load_72 | 86 | 0.0075628 | 0.0018954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_743-15_0_6_load_67 | 88 | 0.01699 | 0.0042581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_743-15_0_6_load_68 | 89 | 0.0070593 | 0.0017692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_743-15_0_6_load_70 | 90 | 0.0043047 | 0.0010789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_743-15_0_6_load_71 | 91 | 0.0019289 | 0.00048344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_743-15_0_6_load_73 | 92 | 0.012252 | 0.0030707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_743-15_0_6_load_97 | 93 | 0.0043741 | 0.0010962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_743-15_0_6_load_113 | 94 | 0.0044838 | 0.0011238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_743-15_0_6_load_98 | 95 | 0.0048108 | 0.0012057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_743-15_0_6_load_92 | 96 | 0.0026495 | 0.00066404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_743-15_0_6_load_74 | 97 | 0.011616 | 0.0029112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_743-15_0_6_load_75 | 98 | 0.0043819 | 0.0010982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_743-15_0_6_load_77 | 100 | 0.0046999 | 0.0011779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_743-15_0_6_load_78 | 101 | 0.0026567 | 0.00066583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_743-15_0_6_load_91 | 102 | 0.0032731 | 0.00082032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_743-15_0_6_load_117 | 103 | 0.0038206 | 0.00095752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_743-15_0_6_load_119 | 106 | 0.0022482 | 0.00056346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_743-15_0_6_load_80 | 107 | 0.001997 | 0.00050051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_743-15_0_6_load_81 | 108 | 0.0021433 | 0.00053716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_743-15_0_6_load_83 | 110 | 0.0033137 | 0.00083048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_743-15_0_6_load_84 | 111 | 0.0021486 | 0.00053848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_743-15_0_6_load_85 | 112 | 0.0014832 | 0.00037173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_743-15_0_6_load_100 | 113 | 0.015309 | 0.0038367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_743-15_0_6_load_94 | 114 | 0.0034339 | 0.00086061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_743-15_0_6_load_90 | 116 | 0.0029144 | 0.00073041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_743-15_0_6_load_93 | 117 | 0.0024996 | 0.00062646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_743-15_0_6_load_86 | 118 | 0.0057809 | 0.0014488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_743-15_0_6_load_87 | 119 | 0.0039823 | 0.00099807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_743-15_0_6_load_88 | 120 | 0.002803 | 0.0007025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_743-15_0_6_load_89 | 121 | 0.0030753 | 0.00077073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_743-15_0_6_load_96 | 122 | 0.0041203 | 0.0010326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_743-15_0_6_load_95 | 123 | 0.00335 | 0.00083958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_743-15_0_6_load_112 | 126 | 0.0057123 | 0.0014316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_743-15_0_6_load_108 | 127 | 0.004799 | 0.0012027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_743-15_0_6_load_115 | 128 | 0.00019877 | 4.9817e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_743-15_0_6_load_129 | 129 | 0.0029445 | 0.00073795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_743-15_0_6_load_128 | 130 | 0.0021576 | 0.00054073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_743-15_0_6_load_122 | 131 | 0.0023788 | 0.00059618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_743-15_0_6_load_123 | 132 | 0.0017823 | 0.00044669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_743-15_0_6_load_124 | 133 | 0.0035776 | 0.00089664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_743-15_0_6_load_125 | 134 | 0.0024288 | 0.00060873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_743-15_0_6_load_126 | 135 | 0.0047532 | 0.0011913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_743-15_0_6_load_127 | 136 | 0.006639 | 0.0016639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_743-15_0_6_load_132 | 137 | 0.012947 | 0.0032448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_743-15_0_6_load_140 | 138 | 0.0046283 | 0.00116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_743-15_0_6_load_141 | 139 | 0.0023327 | 0.00058464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_743-15_0_6_load_142 | 140 | 0.0021294 | 0.00053367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_743-15_0_6_load_144 | 141 | 0.0011111 | 0.00027847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_743-15_0_6_load_147 | 142 | 0.001094 | 0.00027418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 74 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_743-15_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.003738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_743-15_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.00025696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_743-15_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.011273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_743-15_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.047148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_743-15_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.01132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_743-15_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.017769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_743-15_0_6_line_6 |  | 4 | 7 | 0.034345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_743-15_0_6_line_7 |  | 4 | 8 | 0.018066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
8 | LV_743-15_0_6_line_8 |  | 5 | 9 | 0.018587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_743-15_0_6_line_9 |  | 6 | 10 | 0.0023117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_743-15_0_6_line_10 |  | 7 | 11 | 0.0016956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_743-15_0_6_line_11 |  | 7 | 12 | 0.016256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_743-15_0_6_line_12 |  | 8 | 13 | 0.017664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_743-15_0_6_line_13 |  | 9 | 138 | 0.047358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_743-15_0_6_line_14 |  | 10 | 15 | 0.014966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_743-15_0_6_line_15 |  | 11 | 47 | 0.025269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
16 | LV_743-15_0_6_line_16 |  | 12 | 51 | 0.0008538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_743-15_0_6_line_17 |  | 13 | 55 | 0.0058507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_743-15_0_6_line_18 |  | 14 | 15 | 0.0012491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_743-15_0_6_line_19 |  | 14 | 16 | 0.023496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_743-15_0_6_line_20 |  | 16 | 17 | 0.0065568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_743-15_0_6_line_21 |  | 17 | 18 | 0.009389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_743-15_0_6_line_22 |  | 18 | 19 | 0.02393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_743-15_0_6_line_23 |  | 19 | 24 | 8.2006e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_743-15_0_6_line_24 |  | 20 | 21 | 0.00086192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_743-15_0_6_line_25 |  | 20 | 22 | 0.015964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_743-15_0_6_line_26 |  | 21 | 23 | 0.020921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_743-15_0_6_line_27 |  | 22 | 24 | 0.019066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_743-15_0_6_line_28 |  | 23 | 25 | 0.024632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_743-15_0_6_line_29 |  | 25 | 26 | 0.016073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_743-15_0_6_line_30 |  | 26 | 27 | 0.021506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_743-15_0_6_line_31 |  | 28 | 29 | 0.004904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_743-15_0_6_line_32 |  | 28 | 30 | 0.0039581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_743-15_0_6_line_33 |  | 29 | 31 | 0.013952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_743-15_0_6_line_34 |  | 30 | 32 | 0.0055587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_743-15_0_6_line_35 |  | 31 | 33 | 0.032455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_743-15_0_6_line_36 |  | 31 | 34 | 0.035532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_743-15_0_6_line_37 |  | 32 | 35 | 0.015553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_743-15_0_6_line_38 |  | 33 | 36 | 0.026568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_743-15_0_6_line_39 |  | 34 | 37 | 0.021281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_743-15_0_6_line_40 |  | 35 | 38 | 0.0090456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_743-15_0_6_line_41 |  | 35 | 39 | 0.015069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_743-15_0_6_line_42 |  | 36 | 52 | 0.011829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_743-15_0_6_line_43 |  | 37 | 53 | 0.006251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_743-15_0_6_line_44 |  | 37 | 54 | 0.008583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_743-15_0_6_line_45 |  | 38 | 41 | 0.01974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_743-15_0_6_line_46 |  | 39 | 40 | 0.0026366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_743-15_0_6_line_47 |  | 41 | 42 | 0.0053338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_743-15_0_6_line_48 |  | 41 | 43 | 0.016749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_743-15_0_6_line_49 |  | 42 | 46 | 0.024459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_743-15_0_6_line_50 |  | 43 | 44 | 0.0005078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_743-15_0_6_line_51 |  | 44 | 45 | 0.0058261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_743-15_0_6_line_52 |  | 46 | 47 | 0.0018261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_743-15_0_6_line_53 |  | 46 | 48 | 0.016225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_743-15_0_6_line_54 |  | 48 | 49 | 0.0010663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_743-15_0_6_line_55 |  | 49 | 50 | 0.0040399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_743-15_0_6_line_56 |  | 52 | 142 | 0.011196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_743-15_0_6_line_57 |  | 53 | 128 | 0.032563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_743-15_0_6_line_58 |  | 54 | 115 | 0.046667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_743-15_0_6_line_59 |  | 55 | 56 | 0.0025422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_743-15_0_6_line_60 |  | 56 | 57 | 0.019695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_743-15_0_6_line_61 |  | 57 | 74 | 0.022046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_743-15_0_6_line_62 |  | 57 | 72 | 0.0060115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_743-15_0_6_line_63 |  | 58 | 59 | 0.015743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_743-15_0_6_line_64 |  | 59 | 60 | 0.0027298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_743-15_0_6_line_65 |  | 59 | 61 | 0.019619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_743-15_0_6_line_66 |  | 60 | 62 | 0.021025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_743-15_0_6_line_67 |  | 61 | 63 | 0.0057037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_743-15_0_6_line_68 |  | 62 | 64 | 0.015206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_743-15_0_6_line_69 |  | 63 | 65 | 0.010106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_743-15_0_6_line_70 |  | 64 | 68 | 0.0030541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_743-15_0_6_line_71 |  | 64 | 69 | 0.017397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_743-15_0_6_line_72 |  | 66 | 67 | 0.0091984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_743-15_0_6_line_73 |  | 67 | 131 | 0.010116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_743-15_0_6_line_74 |  | 68 | 70 | 0.0018048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_743-15_0_6_line_75 |  | 69 | 71 | 0.0044126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_743-15_0_6_line_76 |  | 70 | 72 | 0.031877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_743-15_0_6_line_77 |  | 71 | 73 | 0.017437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_743-15_0_6_line_78 |  | 74 | 75 | 0.0051993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_743-15_0_6_line_79 |  | 75 | 122 | 0.0055537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_743-15_0_6_line_80 |  | 76 | 77 | 0.024049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_743-15_0_6_line_81 |  | 77 | 78 | 0.050128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_743-15_0_6_line_82 |  | 78 | 79 | 0.004366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_743-15_0_6_line_83 |  | 78 | 80 | 0.019437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_743-15_0_6_line_84 |  | 79 | 81 | 0.037926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_743-15_0_6_line_85 |  | 80 | 82 | 0.003384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_743-15_0_6_line_86 |  | 81 | 83 | 0.042476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_743-15_0_6_line_87 |  | 82 | 104 | 0.020796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_743-15_0_6_line_88 |  | 83 | 137 | 0.027654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_743-15_0_6_line_89 |  | 84 | 85 | 0.012422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_743-15_0_6_line_90 |  | 85 | 125 | 0.033083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_743-15_0_6_line_91 |  | 86 | 87 | 0.018194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_743-15_0_6_line_92 |  | 87 | 91 | 0.020248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
93 | LV_743-15_0_6_line_93 |  | 87 | 88 | 0.0075301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
94 | LV_743-15_0_6_line_94 |  | 88 | 89 | 0.015992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
95 | LV_743-15_0_6_line_95 |  | 89 | 90 | 0.014727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
96 | LV_743-15_0_6_line_96 |  | 90 | 92 | 0.018459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
97 | LV_743-15_0_6_line_97 |  | 91 | 93 | 0.016812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
98 | LV_743-15_0_6_line_98 |  | 92 | 94 | 0.01027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
99 | LV_743-15_0_6_line_99 |  | 93 | 95 | 0.0050586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
100 | LV_743-15_0_6_line_100 |  | 94 | 96 | 0.019952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
101 | LV_743-15_0_6_line_101 |  | 95 | 124 | 0.018668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
102 | LV_743-15_0_6_line_102 |  | 96 | 102 | 0.00073982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
103 | LV_743-15_0_6_line_103 |  | 97 | 98 | 0.016676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
104 | LV_743-15_0_6_line_104 |  | 97 | 99 | 0.0097566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
105 | LV_743-15_0_6_line_105 |  | 98 | 100 | 0.0019883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
106 | LV_743-15_0_6_line_106 |  | 99 | 101 | 0.015581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_743-15_0_6_line_107 |  | 100 | 102 | 0.014232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
108 | LV_743-15_0_6_line_108 |  | 101 | 103 | 0.016237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_743-15_0_6_line_109 |  | 103 | 105 | 0.0034743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_743-15_0_6_line_110 |  | 104 | 105 | 0.013931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_743-15_0_6_line_111 |  | 105 | 106 | 0.015984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_743-15_0_6_line_112 |  | 106 | 129 | 0.00064187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_743-15_0_6_line_113 |  | 107 | 108 | 0.019502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_743-15_0_6_line_114 |  | 107 | 109 | 0.010265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_743-15_0_6_line_115 |  | 108 | 110 | 0.00098024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_743-15_0_6_line_116 |  | 109 | 111 | 0.018687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_743-15_0_6_line_117 |  | 109 | 112 | 0.012974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_743-15_0_6_line_118 |  | 111 | 113 | 0.025237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_743-15_0_6_line_119 |  | 112 | 114 | 0.0033191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_743-15_0_6_line_120 |  | 113 | 116 | 0.0020538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_743-15_0_6_line_121 |  | 114 | 117 | 0.013741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_743-15_0_6_line_122 |  | 115 | 126 | 0.035055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
123 | LV_743-15_0_6_line_123 |  | 116 | 120 | 0.024674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_743-15_0_6_line_124 |  | 117 | 123 | 0.0016063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_743-15_0_6_line_125 |  | 118 | 119 | 0.0012181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_743-15_0_6_line_126 |  | 118 | 120 | 0.0018641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_743-15_0_6_line_127 |  | 119 | 121 | 0.014941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_743-15_0_6_line_128 |  | 121 | 122 | 0.00054437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_743-15_0_6_line_129 |  | 124 | 125 | 0.009212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_743-15_0_6_line_130 |  | 124 | 126 | 0.014565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
131 | LV_743-15_0_6_line_131 |  | 125 | 127 | 0.018506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_743-15_0_6_line_132 |  | 129 | 130 | 0.016055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_743-15_0_6_line_133 |  | 130 | 136 | 0.0058946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_743-15_0_6_line_134 |  | 131 | 132 | 0.0081478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_743-15_0_6_line_135 |  | 132 | 133 | 0.0030474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_743-15_0_6_line_136 |  | 133 | 134 | 0.014199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_743-15_0_6_line_137 |  | 134 | 135 | 0.0050466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_743-15_0_6_line_138 |  | 135 | 136 | 0.013826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_743-15_0_6_line_139 |  | 138 | 139 | 0.00017707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_743-15_0_6_line_140 |  | 139 | 140 | 0.035411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_743-15_0_6_line_141 |  | 140 | 141 | 0.00015201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_743-15_0_6_trafo_105 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 143 | 74 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2585286.2069 | 1219248.4715 | 2585286.0904 | 1219252.2076
1 | 2585286.2149 | 1219248.2146 | 2585286.2069 | 1219248.4715
2 | 2585285.7389 | 1219263.4754 | 2585286.0904 | 1219252.2076
3 | 2585288.3789 | 1219201.1167 | 2585286.2333 | 1219247.6265 | 2585286.2149 | 1219248.2146
4 | 2585285.7389 | 1219263.4754 | 2585285.386 | 1219274.7898
5 | 2585288.3789 | 1219201.1167 | 2585306.0956 | 1219202.478
6 | 2585253.9816 | 1219201.0133 | 2585271.4246 | 1219200.1583 | 2585288.3789 | 1219201.1167
7 | 2585288.3789 | 1219201.1167 | 2585289.464 | 1219183.0837
8 | 2585284.8066 | 1219293.3675 | 2585285.386 | 1219274.7898
9 | 2585306.0956 | 1219202.478 | 2585308.4005 | 1219202.6551
10 | 2585253.9816 | 1219201.0133 | 2585252.3019 | 1219201.2447
11 | 2585253.9816 | 1219201.0133 | 2585256.7753 | 1219217.0278
12 | 2585289.464 | 1219183.0837 | 2585290.525 | 1219165.4519
13 | 2585284.8066 | 1219293.3675 | 2585238.1989 | 1219301.7644
14 | 2585323.3229 | 1219203.8017 | 2585308.4005 | 1219202.6551
15 | 2585227.269 | 1219204.693 | 2585252.3019 | 1219201.2447
16 | 2585256.9221 | 1219217.8689 | 2585256.7753 | 1219217.0278
17 | 2585290.8764 | 1219159.6118 | 2585290.525 | 1219165.4519
18 | 2585324.5683 | 1219203.8973 | 2585323.3229 | 1219203.8017
19 | 2585324.5683 | 1219203.8973 | 2585347.9953 | 1219205.6974
20 | 2585347.9953 | 1219205.6974 | 2585348.2305 | 1219205.7155 | 2585354.3174 | 1219206.1784 | 2585354.5335 | 1219206.1919
21 | 2585363.9044 | 1219206.7742 | 2585354.5335 | 1219206.1919
22 | 2585363.9044 | 1219206.7742 | 2585387.7879 | 1219208.2584
23 | 2585387.8697 | 1219208.2634 | 2585387.7879 | 1219208.2584
24 | 2585387.6115 | 1219244.1542 | 2585387.6176 | 1219243.2923
25 | 2585387.6176 | 1219243.2923 | 2585387.7305 | 1219227.3285
26 | 2585387.4636 | 1219265.0748 | 2585387.6115 | 1219244.1542
27 | 2585387.8697 | 1219208.2634 | 2585387.8404 | 1219211.7766 | 2585387.7305 | 1219227.3285
28 | 2585387.7368 | 1219289.6994 | 2585387.74 | 1219281.7393 | 2585387.4636 | 1219265.0748
29 | 2585387.7368 | 1219289.6994 | 2585371.6737 | 1219290.2719
30 | 2585350.1814 | 1219291.0378 | 2585371.6737 | 1219290.2719
31 | 2585137.6591 | 1219216.4392 | 2585142.5237 | 1219215.8188
32 | 2585146.45 | 1219215.3181 | 2585142.5237 | 1219215.8188
33 | 2585123.8196 | 1219218.2042 | 2585137.6591 | 1219216.4392
34 | 2585146.45 | 1219215.3181 | 2585151.964 | 1219214.6148
35 | 2585123.8196 | 1219218.2042 | 2585130.914 | 1219245.1796 | 2585133.367 | 1219249.0312
36 | 2585123.8196 | 1219218.2042 | 2585120.3303 | 1219209.6302 | 2585114.0006 | 1219194.0816 | 2585109.8616 | 1219185.5442
37 | 2585167.3919 | 1219212.6473 | 2585151.964 | 1219214.6148
38 | 2585133.367 | 1219249.0312 | 2585136.8333 | 1219251.4573 | 2585140.7093 | 1219253.8823 | 2585142.5451 | 1219256.7126 | 2585144.8772 | 1219270.9141
39 | 2585101.9705 | 1219165.8068 | 2585106.9755 | 1219179.591 | 2585109.8616 | 1219185.5442
40 | 2585167.3919 | 1219212.6473 | 2585176.3645 | 1219211.4999
41 | 2585167.3919 | 1219212.6473 | 2585169.7117 | 1219227.5371
42 | 2585146.794 | 1219282.5865 | 2585144.8772 | 1219270.9141
43 | 2585101.9705 | 1219165.8068 | 2585096.5224 | 1219168.9
44 | 2585094.7727 | 1219161.0999 | 2585101.9705 | 1219165.8068
45 | 2585195.9446 | 1219208.996 | 2585176.3645 | 1219211.4999
46 | 2585170.1176 | 1219230.1423 | 2585169.7117 | 1219227.5371
47 | 2585195.9446 | 1219208.996 | 2585196.4225 | 1219208.9392 | 2585201.2297 | 1219208.2775
48 | 2585195.9446 | 1219208.996 | 2585198.7388 | 1219225.5098
49 | 2585225.4599 | 1219204.9422 | 2585201.2297 | 1219208.2775
50 | 2585198.8235 | 1219226.0105 | 2585198.7388 | 1219225.5098
51 | 2585199.7955 | 1219231.755 | 2585198.8235 | 1219226.0105
52 | 2585225.4599 | 1219204.9422 | 2585227.269 | 1219204.693
53 | 2585225.4599 | 1219204.9422 | 2585228.3914 | 1219220.9002
54 | 2585228.3914 | 1219220.9002 | 2585228.584 | 1219221.9489
55 | 2585229.3139 | 1219225.9224 | 2585228.584 | 1219221.9489
56 | 2585146.794 | 1219282.5865 | 2585148.6082 | 1219293.6346
57 | 2585096.5224 | 1219168.9 | 2585101.128 | 1219201.136
58 | 2585086.1924 | 1219131.7714 | 2585085.5483 | 1219150.1836 | 2585082.6041 | 1219165.2774 | 2585094.7727 | 1219161.0999
59 | 2585290.8764 | 1219159.6118 | 2585291.0291 | 1219157.0742
60 | 2585292.2121 | 1219137.4151 | 2585291.0291 | 1219157.0742
61 | 2585292.2121 | 1219137.4151 | 2585282.3841 | 1219136.9392 | 2585271.9965 | 1219137.2207 | 2585270.1879 | 1219137.3802
62 | 2585292.2121 | 1219137.4151 | 2585298.2174 | 1219137.6863
63 | 2585373.8543 | 1219140.6703 | 2585389.5862 | 1219141.2588
64 | 2585373.8543 | 1219140.6703 | 2585371.1261 | 1219140.5774
65 | 2585373.8543 | 1219140.6703 | 2585368.1017 | 1219121.914
66 | 2585371.1261 | 1219140.5774 | 2585350.1135 | 1219139.8614
67 | 2585368.1017 | 1219121.914 | 2585366.4292 | 1219116.461
68 | 2585334.9158 | 1219139.3436 | 2585350.1135 | 1219139.8614
69 | 2585363.4658 | 1219106.7988 | 2585366.4292 | 1219116.461
70 | 2585334.9158 | 1219139.3436 | 2585331.8649 | 1219139.2058
71 | 2585334.9158 | 1219139.3436 | 2585329.9871 | 1219122.6594
72 | 2585383.8182 | 1219026.0181 | 2585392.1441 | 1219024.6808 | 2585392.9009 | 1219024.5636
73 | 2585383.8182 | 1219026.0181 | 2585373.8304 | 1219027.6224
74 | 2585331.8649 | 1219139.2058 | 2585330.062 | 1219139.1244
75 | 2585328.7369 | 1219118.4276 | 2585329.9871 | 1219122.6594
76 | 2585330.062 | 1219139.1244 | 2585298.2174 | 1219137.6863
77 | 2585323.7968 | 1219101.7051 | 2585328.7369 | 1219118.4276
78 | 2585265.0087 | 1219137.8369 | 2585270.1879 | 1219137.3802
79 | 2585259.4765 | 1219138.3248 | 2585265.0087 | 1219137.8369
80 | 2585206.2963 | 1219005.2221 | 2585229.4971 | 1218998.8918
81 | 2585277.8572 | 1218985.697 | 2585229.4971 | 1218998.8918
82 | 2585277.8572 | 1218985.697 | 2585282.0735 | 1218984.5191
83 | 2585277.8572 | 1218985.697 | 2585282.439 | 1219004.5862
84 | 2585282.0735 | 1218984.5191 | 2585318.6117 | 1218974.3516
85 | 2585282.439 | 1219004.5862 | 2585283.2366 | 1219007.8749
86 | 2585318.6117 | 1218974.3516 | 2585359.5324 | 1218962.9646
87 | 2585288.1387 | 1219028.0846 | 2585283.2366 | 1219007.8749
88 | 2585359.5324 | 1218962.9646 | 2585386.1738 | 1218955.551
89 | 2585080.475 | 1219040.0442 | 2585092.4194 | 1219036.633
90 | 2585080.475 | 1219040.0442 | 2585082.5235 | 1219073.058
91 | 2585140.9985 | 1219063.7613 | 2585136.1698 | 1219046.2199
92 | 2585140.9985 | 1219063.7613 | 2585121.71 | 1219069.9202
93 | 2585140.9985 | 1219063.7613 | 2585148.3111 | 1219061.9646
94 | 2585148.3111 | 1219061.9646 | 2585163.8412 | 1219058.149
95 | 2585163.8412 | 1219058.149 | 2585178.1426 | 1219054.6352
96 | 2585196.0427 | 1219050.1264 | 2585178.3026 | 1219054.5959 | 2585178.1426 | 1219054.6352
97 | 2585105.695 | 1219075.0338 | 2585121.71 | 1219069.9202
98 | 2585206.0016 | 1219047.6173 | 2585196.0427 | 1219050.1264
99 | 2585100.876 | 1219076.5725 | 2585105.695 | 1219075.0338
100 | 2585206.0016 | 1219047.6173 | 2585225.349 | 1219042.7428
101 | 2585083.093 | 1219082.2507 | 2585100.876 | 1219076.5725
102 | 2585225.349 | 1219042.7428 | 2585226.0664 | 1219042.5621
103 | 2585258.0018 | 1219034.6778 | 2585254.0247 | 1219035.5182 | 2585241.7955 | 1219038.5992
104 | 2585267.5476 | 1219032.6607 | 2585258.0018 | 1219034.6778
105 | 2585239.8675 | 1219039.085 | 2585241.7955 | 1219038.5992
106 | 2585267.5476 | 1219032.6607 | 2585271.4741 | 1219046.1809 | 2585272.9378 | 1219045.8443
107 | 2585239.8675 | 1219039.085 | 2585226.0664 | 1219042.5621
108 | 2585288.7622 | 1219042.2054 | 2585272.9378 | 1219045.8443
109 | 2585292.1481 | 1219041.4268 | 2585288.7622 | 1219042.2054
110 | 2585288.1387 | 1219028.0846 | 2585292.1481 | 1219041.4268
111 | 2585292.1481 | 1219041.4268 | 2585307.9007 | 1219038.7194
112 | 2585307.9007 | 1219038.7194 | 2585308.5332 | 1219038.6106
113 | 2585161.0238 | 1219151.8059 | 2585141.7111 | 1219154.5152
114 | 2585171.1894 | 1219150.3798 | 2585161.0238 | 1219151.8059
115 | 2585140.7404 | 1219154.6513 | 2585141.7111 | 1219154.5152
116 | 2585171.1894 | 1219150.3798 | 2585189.4414 | 1219146.3722
117 | 2585171.1894 | 1219150.3798 | 2585169.8253 | 1219137.4774
118 | 2585189.4414 | 1219146.3722 | 2585195.466 | 1219145.0493 | 2585214.4268 | 1219143.0193
119 | 2585169.8253 | 1219137.4774 | 2585169.4764 | 1219134.1767
120 | 2585216.4688 | 1219142.8007 | 2585214.4268 | 1219143.0193
121 | 2585168.0317 | 1219120.5119 | 2585169.4764 | 1219134.1767
122 | 2585086.1924 | 1219131.7714 | 2585086.1077 | 1219128.2807 | 2585084.0449 | 1219096.7845
123 | 2585216.4688 | 1219142.8007 | 2585241.0025 | 1219140.1741
124 | 2585167.8628 | 1219118.9145 | 2585168.0317 | 1219120.5119
125 | 2585242.856 | 1219139.9756 | 2585244.0671 | 1219139.846
126 | 2585242.856 | 1219139.9756 | 2585241.0025 | 1219140.1741
127 | 2585244.0671 | 1219139.846 | 2585252.6659 | 1219138.9254 | 2585258.9342 | 1219138.3726
128 | 2585259.4765 | 1219138.3248 | 2585258.9342 | 1219138.3726
129 | 2585083.093 | 1219082.2507 | 2585082.5235 | 1219073.058
130 | 2585083.093 | 1219082.2507 | 2585084.0449 | 1219096.7845
131 | 2585082.5235 | 1219073.058 | 2585076.3699 | 1219073.2625 | 2585064.0283 | 1219073.6901
132 | 2585324.3563 | 1219035.8911 | 2585308.5332 | 1219038.6106
133 | 2585324.3563 | 1219035.8911 | 2585330.1657 | 1219034.8926
134 | 2585373.8304 | 1219027.6224 | 2585365.7857 | 1219028.9145
135 | 2585362.7769 | 1219029.3978 | 2585365.7857 | 1219028.9145
136 | 2585362.7769 | 1219029.3978 | 2585352.9885 | 1219030.97 | 2585348.7658 | 1219031.6958
137 | 2585343.7921 | 1219032.5506 | 2585348.7658 | 1219031.6958
138 | 2585343.7921 | 1219032.5506 | 2585330.1657 | 1219034.8926
139 | 2585238.1989 | 1219301.7644 | 2585238.0246 | 1219301.7958
140 | 2585203.1642 | 1219308.0168 | 2585224.4861 | 1219304.235 | 2585238.0246 | 1219301.7958
141 | 2585203.1642 | 1219308.0168 | 2585203.0145 | 1219308.0433

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2585286.2069 | 1219248.4715
1 | 2585286.0904 | 1219252.2076
2 | 2585286.2149 | 1219248.2146
3 | 2585285.7389 | 1219263.4754
4 | 2585288.3789 | 1219201.1167
5 | 2585285.386 | 1219274.7898
6 | 2585306.0956 | 1219202.478
7 | 2585253.9816 | 1219201.0133
8 | 2585289.464 | 1219183.0837
9 | 2585284.8066 | 1219293.3675
10 | 2585308.4005 | 1219202.6551
11 | 2585252.3019 | 1219201.2447
12 | 2585256.7753 | 1219217.0278
13 | 2585290.525 | 1219165.4519
14 | 2585324.5683 | 1219203.8973
15 | 2585323.3229 | 1219203.8017
16 | 2585347.9953 | 1219205.6974
17 | 2585354.5335 | 1219206.1919
18 | 2585363.9044 | 1219206.7742
19 | 2585387.7879 | 1219208.2584
20 | 2585387.6176 | 1219243.2923
21 | 2585387.6115 | 1219244.1542
22 | 2585387.7305 | 1219227.3285
23 | 2585387.4636 | 1219265.0748
24 | 2585387.8697 | 1219208.2634
25 | 2585387.7368 | 1219289.6994
26 | 2585371.6737 | 1219290.2719
27 | 2585350.1814 | 1219291.0378
28 | 2585142.5237 | 1219215.8188
29 | 2585137.6591 | 1219216.4392
30 | 2585146.45 | 1219215.3181
31 | 2585123.8196 | 1219218.2042
32 | 2585151.964 | 1219214.6148
33 | 2585133.367 | 1219249.0312
34 | 2585109.8616 | 1219185.5442
35 | 2585167.3919 | 1219212.6473
36 | 2585144.8772 | 1219270.9141
37 | 2585101.9705 | 1219165.8068
38 | 2585176.3645 | 1219211.4999
39 | 2585169.7117 | 1219227.5371
40 | 2585170.1176 | 1219230.1423
41 | 2585195.9446 | 1219208.996
42 | 2585201.2297 | 1219208.2775
43 | 2585198.7388 | 1219225.5098
44 | 2585198.8235 | 1219226.0105
45 | 2585199.7955 | 1219231.755
46 | 2585225.4599 | 1219204.9422
47 | 2585227.269 | 1219204.693
48 | 2585228.3914 | 1219220.9002
49 | 2585228.584 | 1219221.9489
50 | 2585229.3139 | 1219225.9224
51 | 2585256.9221 | 1219217.8689
52 | 2585146.794 | 1219282.5865
53 | 2585096.5224 | 1219168.9
54 | 2585094.7727 | 1219161.0999
55 | 2585290.8764 | 1219159.6118
56 | 2585291.0291 | 1219157.0742
57 | 2585292.2121 | 1219137.4151
58 | 2585389.5862 | 1219141.2588
59 | 2585373.8543 | 1219140.6703
60 | 2585371.1261 | 1219140.5774
61 | 2585368.1017 | 1219121.914
62 | 2585350.1135 | 1219139.8614
63 | 2585366.4292 | 1219116.461
64 | 2585334.9158 | 1219139.3436
65 | 2585363.4658 | 1219106.7988
66 | 2585392.9009 | 1219024.5636
67 | 2585383.8182 | 1219026.0181
68 | 2585331.8649 | 1219139.2058
69 | 2585329.9871 | 1219122.6594
70 | 2585330.062 | 1219139.1244
71 | 2585328.7369 | 1219118.4276
72 | 2585298.2174 | 1219137.6863
73 | 2585323.7968 | 1219101.7051
74 | 2585270.1879 | 1219137.3802
75 | 2585265.0087 | 1219137.8369
76 | 2585206.2963 | 1219005.2221
77 | 2585229.4971 | 1218998.8918
78 | 2585277.8572 | 1218985.697
79 | 2585282.0735 | 1218984.5191
80 | 2585282.439 | 1219004.5862
81 | 2585318.6117 | 1218974.3516
82 | 2585283.2366 | 1219007.8749
83 | 2585359.5324 | 1218962.9646
84 | 2585092.4194 | 1219036.633
85 | 2585080.475 | 1219040.0442
86 | 2585136.1698 | 1219046.2199
87 | 2585140.9985 | 1219063.7613
88 | 2585148.3111 | 1219061.9646
89 | 2585163.8412 | 1219058.149
90 | 2585178.1426 | 1219054.6352
91 | 2585121.71 | 1219069.9202
92 | 2585196.0427 | 1219050.1264
93 | 2585105.695 | 1219075.0338
94 | 2585206.0016 | 1219047.6173
95 | 2585100.876 | 1219076.5725
96 | 2585225.349 | 1219042.7428
97 | 2585258.0018 | 1219034.6778
98 | 2585241.7955 | 1219038.5992
99 | 2585267.5476 | 1219032.6607
100 | 2585239.8675 | 1219039.085
101 | 2585272.9378 | 1219045.8443
102 | 2585226.0664 | 1219042.5621
103 | 2585288.7622 | 1219042.2054
104 | 2585288.1387 | 1219028.0846
105 | 2585292.1481 | 1219041.4268
106 | 2585307.9007 | 1219038.7194
107 | 2585161.0238 | 1219151.8059
108 | 2585141.7111 | 1219154.5152
109 | 2585171.1894 | 1219150.3798
110 | 2585140.7404 | 1219154.6513
111 | 2585189.4414 | 1219146.3722
112 | 2585169.8253 | 1219137.4774
113 | 2585214.4268 | 1219143.0193
114 | 2585169.4764 | 1219134.1767
115 | 2585086.1924 | 1219131.7714
116 | 2585216.4688 | 1219142.8007
117 | 2585168.0317 | 1219120.5119
118 | 2585242.856 | 1219139.9756
119 | 2585244.0671 | 1219139.846
120 | 2585241.0025 | 1219140.1741
121 | 2585258.9342 | 1219138.3726
122 | 2585259.4765 | 1219138.3248
123 | 2585167.8628 | 1219118.9145
124 | 2585083.093 | 1219082.2507
125 | 2585082.5235 | 1219073.058
126 | 2585084.0449 | 1219096.7845
127 | 2585064.0283 | 1219073.6901
128 | 2585101.128 | 1219201.136
129 | 2585308.5332 | 1219038.6106
130 | 2585324.3563 | 1219035.8911
131 | 2585373.8304 | 1219027.6224
132 | 2585365.7857 | 1219028.9145
133 | 2585362.7769 | 1219029.3978
134 | 2585348.7658 | 1219031.6958
135 | 2585343.7921 | 1219032.5506
136 | 2585330.1657 | 1219034.8926
137 | 2585386.1738 | 1218955.551
138 | 2585238.1989 | 1219301.7644
139 | 2585238.0246 | 1219301.7958
140 | 2585203.1642 | 1219308.0168
141 | 2585203.0145 | 1219308.0433
142 | 2585148.6082 | 1219293.6346
143 | 2585292.2121 | 1219137.4151

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1