## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_749-8_0_10_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_749-8_0_10_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_749-8_0_10_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_749-8_0_10_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_749-8_0_10_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_749-8_0_10_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_749-8_0_10_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_749-8_0_10_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_749-8_0_10_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_749-8_0_10_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_749-8_0_10_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_749-8_0_10_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_749-8_0_10_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_749-8_0_10_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_749-8_0_10_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_749-8_0_10_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_749-8_0_10_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_749-8_0_10_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_749-8_0_10_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_749-8_0_10_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_749-8_0_10_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_749-8_0_10_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_749-8_0_10_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_749-8_0_10_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_749-8_0_10_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_749-8_0_10_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_749-8_0_10_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_749-8_0_10_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_749-8_0_10_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_749-8_0_10_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_749-8_0_10_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_749-8_0_10_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_749-8_0_10_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_749-8_0_10_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_749-8_0_10_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_749-8_0_10_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_749-8_0_10_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_749-8_0_10_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_749-8_0_10_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_749-8_0_10_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_749-8_0_10_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_749-8_0_10_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_749-8_0_10_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_749-8_0_10_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_749-8_0_10_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_749-8_0_10_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_749-8_0_10_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_749-8_0_10_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_749-8_0_10_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_749-8_0_10_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_749-8_0_10_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_749-8_0_10_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_749-8_0_10_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_749-8_0_10_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_749-8_0_10_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_749-8_0_10_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_749-8_0_10_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_749-8_0_10_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_749-8_0_10_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_749-8_0_10_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_749-8_0_10_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_749-8_0_10_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_749-8_0_10_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_749-8_0_10_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_749-8_0_10_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_749-8_0_10_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_749-8_0_10_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_749-8_0_10_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_749-8_0_10_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_749-8_0_10_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_749-8_0_10_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_749-8_0_10_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_749-8_0_10_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_749-8_0_10_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_749-8_0_10_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_749-8_0_10_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_749-8_0_10_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_749-8_0_10_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_749-8_0_10_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_749-8_0_10_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_749-8_0_10_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_749-8_0_10_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_749-8_0_10_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_749-8_0_10_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_749-8_0_10_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_749-8_0_10_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_749-8_0_10_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_749-8_0_10_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_749-8_0_10_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_749-8_0_10_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_749-8_0_10_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_749-8_0_10_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_749-8_0_10_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_749-8_0_10_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_749-8_0_10_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_749-8_0_10_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_749-8_0_10_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_749-8_0_10_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_749-8_0_10_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_749-8_0_10_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_749-8_0_10_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_749-8_0_10_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_749-8_0_10_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_749-8_0_10_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_749-8_0_10_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_749-8_0_10_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_749-8_0_10_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_749-8_0_10_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_749-8_0_10_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_749-8_0_10_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_749-8_0_10_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_749-8_0_10_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_749-8_0_10_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_749-8_0_10_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_749-8_0_10_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_749-8_0_10_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_749-8_0_10_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_749-8_0_10_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_749-8_0_10_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_749-8_0_10_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_749-8_0_10_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_749-8_0_10_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_749-8_0_10_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_749-8_0_10_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_749-8_0_10_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_749-8_0_10_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_749-8_0_10_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_749-8_0_10_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_749-8_0_10_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_749-8_0_10_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_749-8_0_10_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_749-8_0_10_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_749-8_0_10_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_749-8_0_10_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_749-8_0_10_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_749-8_0_10_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_749-8_0_10_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_749-8_0_10_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_749-8_0_10_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_749-8_0_10_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_749-8_0_10_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_749-8_0_10_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_749-8_0_10_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_416_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_749-8_0_10_load_0 | 0 | 0.015364 | 0.0038505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_749-8_0_10_load_3 | 2 | 0.00041021 | 0.00010281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_749-8_0_10_load_144 | 6 | 0.00063622 | 0.00015945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_749-8_0_10_load_24 | 8 | 0.0026958 | 0.00067562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_749-8_0_10_load_6 | 11 | 0.010819 | 0.0027115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_749-8_0_10_load_9 | 14 | 0.0019544 | 0.00048983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_749-8_0_10_load_10 | 15 | 0.005981 | 0.001499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_749-8_0_10_load_15 | 18 | 0.00059203 | 0.00014838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_749-8_0_10_load_100 | 19 | 0.0050961 | 0.0012772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_749-8_0_10_load_97 | 21 | 0.002671 | 0.00066942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_749-8_0_10_load_131 | 22 | 0.0014999 | 0.0003759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_749-8_0_10_load_132 | 23 | 0.0010344 | 0.00025924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_749-8_0_10_load_133 | 24 | 0.0024926 | 0.00062472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_749-8_0_10_load_119 | 26 | 0.002884 | 0.00072281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_749-8_0_10_load_116 | 27 | 0.021164 | 0.0053042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_749-8_0_10_load_96 | 28 | 0.0033599 | 0.00084206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_749-8_0_10_load_16 | 29 | 0.0023991 | 0.00060128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_749-8_0_10_load_19 | 32 | 0.03425 | 0.008584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_749-8_0_10_load_23 | 34 | 0.00088967 | 0.00022297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_749-8_0_10_load_25 | 35 | 0.0021266 | 0.00053298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_749-8_0_10_load_26 | 36 | 0.0031879 | 0.00079895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_749-8_0_10_load_27 | 37 | 0.0020989 | 0.00052604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_749-8_0_10_load_46 | 38 | 0.012747 | 0.0031947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_749-8_0_10_load_28 | 39 | 0.0042249 | 0.0010589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_749-8_0_10_load_29 | 40 | 0.00051598 | 0.00012932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_749-8_0_10_load_31 | 42 | 0.0046043 | 0.0011539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_749-8_0_10_load_33 | 44 | 0.0023858 | 0.00059794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_749-8_0_10_load_42 | 45 | 0.003333 | 0.00083533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_749-8_0_10_load_40 | 46 | 0.0049928 | 0.0012513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_749-8_0_10_load_41 | 47 | 0.0024255 | 0.00060789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_749-8_0_10_load_38 | 48 | 0.0024009 | 0.00060173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_749-8_0_10_load_52 | 50 | 0.0025063 | 0.00062815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_749-8_0_10_load_73 | 51 | 0.002817 | 0.000706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_749-8_0_10_load_105 | 52 | 0.0024755 | 0.00062042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_749-8_0_10_load_39 | 53 | 0.0050283 | 0.0012602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_749-8_0_10_load_34 | 54 | 0.0036764 | 0.00092138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_749-8_0_10_load_35 | 55 | 0.0047978 | 0.0012025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_749-8_0_10_load_36 | 56 | 0.0094463 | 0.0023675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_749-8_0_10_load_37 | 57 | 0.003595 | 0.00090098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_749-8_0_10_load_44 | 58 | 0.0036592 | 0.00091708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_749-8_0_10_load_45 | 59 | 0.0060681 | 0.0015208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_749-8_0_10_load_74 | 61 | 0.002312 | 0.00057943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_749-8_0_10_load_104 | 62 | 0.0064706 | 0.0016217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_749-8_0_10_load_58 | 63 | 0.0026363 | 0.00066071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_749-8_0_10_load_57 | 64 | 0.0037555 | 0.00094123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_749-8_0_10_load_68 | 65 | 0.0025205 | 0.0006317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_749-8_0_10_load_56 | 66 | 0.0033301 | 0.00083461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_749-8_0_10_load_103 | 69 | 0.010972 | 0.0027498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_749-8_0_10_load_47 | 70 | 0.0022513 | 0.00056424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_749-8_0_10_load_48 | 71 | 0.0023608 | 0.00059167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_749-8_0_10_load_50 | 72 | 0.01006 | 0.0025213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_749-8_0_10_load_53 | 74 | 0.0025155 | 0.00063044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_749-8_0_10_load_55 | 76 | 0.0027501 | 0.00068924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_749-8_0_10_load_67 | 77 | 0.0082411 | 0.0020654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_749-8_0_10_load_65 | 78 | 0.0043791 | 0.0010975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_749-8_0_10_load_61 | 79 | 0.0095343 | 0.0023895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_749-8_0_10_load_137 | 80 | 0.0023896 | 0.0005989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_749-8_0_10_load_66 | 81 | 0.0026548 | 0.00066536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_749-8_0_10_load_59 | 82 | 0.0053754 | 0.0013472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_749-8_0_10_load_138 | 83 | 0.0037503 | 0.00093991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_749-8_0_10_load_83 | 84 | 0.0025282 | 0.00063363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_749-8_0_10_load_60 | 85 | 0.016329 | 0.0040923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_749-8_0_10_load_63 | 87 | 0.0030743 | 0.00077049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_749-8_0_10_load_64 | 88 | 0.0028761 | 0.00072083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_749-8_0_10_load_72 | 89 | 0.011464 | 0.0028731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_749-8_0_10_load_69 | 90 | 0.0033585 | 0.00084173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_749-8_0_10_load_70 | 92 | 0.0032802 | 0.00082211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_749-8_0_10_load_84 | 93 | 0.0047046 | 0.0011791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_749-8_0_10_load_71 | 94 | 0.0031218 | 0.00078239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_749-8_0_10_load_79 | 95 | 0.0029687 | 0.00074403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_749-8_0_10_load_143 | 97 | 0.0033276 | 0.00083396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_749-8_0_10_load_139 | 98 | 0.001728 | 0.00043309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_749-8_0_10_load_75 | 99 | 0.001989 | 0.00049849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_749-8_0_10_load_76 | 100 | 0.0018213 | 0.00045646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_749-8_0_10_load_77 | 101 | 0.0049944 | 0.0012517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_749-8_0_10_load_78 | 102 | 0.0057019 | 0.001429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_749-8_0_10_load_81 | 103 | 0.0036628 | 0.00091798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_749-8_0_10_load_82 | 104 | 0.0066261 | 0.0016607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_749-8_0_10_load_85 | 105 | 0.0044074 | 0.0011046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_749-8_0_10_load_86 | 106 | 0.0030048 | 0.00075307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_749-8_0_10_load_88 | 108 | 0.0051259 | 0.0012847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_749-8_0_10_load_89 | 109 | 0.0052962 | 0.0013274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_749-8_0_10_load_91 | 111 | 0.003379 | 0.00084686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_749-8_0_10_load_92 | 112 | 0.0056971 | 0.0014278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_749-8_0_10_load_93 | 113 | 0.0025405 | 0.0006367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_749-8_0_10_load_94 | 114 | 0.0041623 | 0.0010432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_749-8_0_10_load_129 | 115 | 0.0030998 | 0.00077688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_749-8_0_10_load_111 | 116 | 0.0046433 | 0.0011637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_749-8_0_10_load_130 | 117 | 0.0023774 | 0.00059582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_749-8_0_10_load_115 | 118 | 0.0047481 | 0.00119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_749-8_0_10_load_109 | 119 | 0.016504 | 0.0041364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_749-8_0_10_load_136 | 120 | 0.0018641 | 0.00046718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_749-8_0_10_load_98 | 121 | 0.0025912 | 0.00064941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_749-8_0_10_load_99 | 122 | 0.0026216 | 0.00065703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_749-8_0_10_load_117 | 123 | 0.004519 | 0.0011326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_749-8_0_10_load_106 | 124 | 0.0033883 | 0.0008492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_749-8_0_10_load_108 | 125 | 0.010367 | 0.0025981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_749-8_0_10_load_110 | 126 | 0.016426 | 0.0041167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_749-8_0_10_load_113 | 128 | 0.001112 | 0.00027869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_749-8_0_10_load_114 | 129 | 0.0017418 | 0.00043653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_749-8_0_10_load_134 | 130 | 0.0010526 | 0.00026381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_749-8_0_10_load_135 | 131 | 0.0017822 | 0.00044666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_749-8_0_10_load_128 | 132 | 0.0103 | 0.0025815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_749-8_0_10_load_142 | 133 | 0.0017157 | 0.00042998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_749-8_0_10_load_120 | 135 | 0.0075909 | 0.0019025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_749-8_0_10_load_122 | 136 | 0.01318 | 0.0033032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_749-8_0_10_load_123 | 137 | 0.015506 | 0.0038862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_749-8_0_10_load_125 | 139 | 0.0037868 | 0.00094906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_749-8_0_10_load_126 | 140 | 0.0021781 | 0.00054588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_749-8_0_10_load_127 | 141 | 0.010295 | 0.0025802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_749-8_0_10_load_140 | 142 | 0.0016284 | 0.00040811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 107 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_749-8_0_10_line_0 |  | 0 | 1 | 0.022992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_749-8_0_10_line_1 |  | 1 | 2 | 0.012245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_749-8_0_10_line_2 |  | 2 | 4 | 0.017944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_749-8_0_10_line_3 |  | 3 | 4 | 0.015674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_749-8_0_10_line_4 |  | 3 | 5 | 0.067909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_749-8_0_10_line_5 |  | 4 | 8 | 0.074094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_749-8_0_10_line_6 |  | 5 | 7 | 0.034749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_749-8_0_10_line_7 |  | 6 | 7 | 0.0066715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_749-8_0_10_line_8 |  | 7 | 10 | 0.015418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_749-8_0_10_line_9 |  | 8 | 9 | 0.053947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_749-8_0_10_line_10 |  | 9 | 13 | 0.055306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_749-8_0_10_line_11 |  | 10 | 34 | 0.006392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_749-8_0_10_line_12 |  | 11 | 12 | 0.028314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_749-8_0_10_line_13 |  | 11 | 13 | 0.047264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_749-8_0_10_line_14 |  | 12 | 14 | 0.066538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_749-8_0_10_line_15 |  | 12 | 15 | 0.046032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_749-8_0_10_line_16 |  | 13 | 16 | 0.026676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_749-8_0_10_line_17 |  | 14 | 17 | 0.021679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_749-8_0_10_line_18 |  | 16 | 18 | 0.0501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_749-8_0_10_line_19 |  | 17 | 19 | 0.027234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_749-8_0_10_line_20 |  | 17 | 20 | 0.047431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_749-8_0_10_line_21 |  | 17 | 21 | 0.017266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_749-8_0_10_line_22 |  | 19 | 24 | 0.0078309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_749-8_0_10_line_23 |  | 20 | 26 | 0.0083702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_749-8_0_10_line_24 |  | 20 | 27 | 0.023668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_749-8_0_10_line_25 |  | 21 | 28 | 0.028533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_749-8_0_10_line_26 |  | 22 | 23 | 0.022064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_749-8_0_10_line_27 |  | 23 | 25 | 0.018528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_749-8_0_10_line_28 |  | 25 | 26 | 0.0083467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_749-8_0_10_line_29 |  | 27 | 123 | 0.044929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_749-8_0_10_line_30 |  | 28 | 121 | 0.017359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_749-8_0_10_line_31 |  | 29 | 30 | 0.022021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_749-8_0_10_line_32 |  | 29 | 31 | 0.012098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_749-8_0_10_line_33 |  | 30 | 32 | 0.049706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_749-8_0_10_line_34 |  | 31 | 33 | 0.002301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_749-8_0_10_line_35 |  | 33 | 34 | 0.001945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_749-8_0_10_line_36 |  | 35 | 36 | 0.048355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_749-8_0_10_line_37 |  | 35 | 37 | 0.0081038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_749-8_0_10_line_38 |  | 35 | 38 | 0.023886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_749-8_0_10_line_39 |  | 36 | 39 | 0.024683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_749-8_0_10_line_40 |  | 37 | 40 | 0.019441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_749-8_0_10_line_41 |  | 39 | 41 | 0.0039636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_749-8_0_10_line_42 |  | 40 | 42 | 0.0071304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_749-8_0_10_line_43 |  | 41 | 43 | 0.031639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_749-8_0_10_line_44 |  | 41 | 44 | 0.016364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_749-8_0_10_line_45 |  | 42 | 45 | 0.01453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_749-8_0_10_line_46 |  | 43 | 46 | 0.017792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_749-8_0_10_line_47 |  | 43 | 47 | 0.011947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_749-8_0_10_line_48 |  | 44 | 48 | 0.019996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_749-8_0_10_line_49 |  | 45 | 49 | 0.021487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_749-8_0_10_line_50 |  | 46 | 50 | 0.021492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_749-8_0_10_line_51 |  | 46 | 51 | 0.023492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_749-8_0_10_line_52 |  | 47 | 52 | 0.024336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_749-8_0_10_line_53 |  | 48 | 53 | 0.034293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_749-8_0_10_line_54 |  | 49 | 63 | 0.012148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_749-8_0_10_line_55 |  | 49 | 64 | 0.017803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_749-8_0_10_line_56 |  | 50 | 60 | 0.029919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_749-8_0_10_line_57 |  | 51 | 61 | 0.0023078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_749-8_0_10_line_58 |  | 52 | 62 | 0.0090634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_749-8_0_10_line_59 |  | 54 | 55 | 0.00064059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_749-8_0_10_line_60 |  | 55 | 56 | 0.027835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_749-8_0_10_line_61 |  | 56 | 57 | 0.0076763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_749-8_0_10_line_62 |  | 57 | 58 | 0.014571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_749-8_0_10_line_63 |  | 58 | 59 | 0.017511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_749-8_0_10_line_64 |  | 59 | 67 | 0.017104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_749-8_0_10_line_65 |  | 60 | 73 | 0.001789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_749-8_0_10_line_66 |  | 60 | 70 | 0.013922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_749-8_0_10_line_67 |  | 61 | 99 | 0.032229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_749-8_0_10_line_68 |  | 62 | 124 | 0.0075152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_749-8_0_10_line_69 |  | 63 | 65 | 0.00029641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_749-8_0_10_line_70 |  | 64 | 66 | 0.0013157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_749-8_0_10_line_71 |  | 65 | 84 | 0.009551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_749-8_0_10_line_72 |  | 67 | 68 | 0.036785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_749-8_0_10_line_73 |  | 67 | 69 | 0.022917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_749-8_0_10_line_74 |  | 68 | 118 | 0.01901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_749-8_0_10_line_75 |  | 68 | 111 | 0.012986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_749-8_0_10_line_76 |  | 69 | 122 | 0.025191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_749-8_0_10_line_77 |  | 70 | 71 | 0.023235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_749-8_0_10_line_78 |  | 71 | 72 | 0.011111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_749-8_0_10_line_79 |  | 72 | 74 | 0.011056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_749-8_0_10_line_80 |  | 73 | 75 | 0.030301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_749-8_0_10_line_81 |  | 73 | 76 | 0.016322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_749-8_0_10_line_82 |  | 74 | 77 | 0.021222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_749-8_0_10_line_83 |  | 75 | 78 | 0.016701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_749-8_0_10_line_84 |  | 75 | 79 | 0.015856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_749-8_0_10_line_85 |  | 76 | 80 | 0.0011036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_749-8_0_10_line_86 |  | 77 | 81 | 0.0010993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_749-8_0_10_line_87 |  | 79 | 82 | 0.024668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_749-8_0_10_line_88 |  | 80 | 83 | 0.017595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_749-8_0_10_line_89 |  | 82 | 85 | 0.0085832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_749-8_0_10_line_90 |  | 84 | 93 | 0.010839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_749-8_0_10_line_91 |  | 85 | 86 | 0.012057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_749-8_0_10_line_92 |  | 86 | 87 | 0.014611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_749-8_0_10_line_93 |  | 86 | 88 | 0.024671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_749-8_0_10_line_94 |  | 87 | 89 | 0.0034866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_749-8_0_10_line_95 |  | 88 | 90 | 0.013212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_749-8_0_10_line_96 |  | 89 | 91 | 0.031859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_749-8_0_10_line_97 |  | 90 | 92 | 0.0049166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_749-8_0_10_line_98 |  | 91 | 97 | 0.023536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_749-8_0_10_line_99 |  | 91 | 98 | 0.034565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
100 | LV_749-8_0_10_line_100 |  | 92 | 94 | 0.0090425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_749-8_0_10_line_101 |  | 94 | 95 | 0.032377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_749-8_0_10_line_102 |  | 95 | 96 | 0.0014798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_749-8_0_10_line_103 |  | 96 | 103 | 0.014932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_749-8_0_10_line_104 |  | 96 | 104 | 0.010886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_749-8_0_10_line_105 |  | 98 | 142 | 0.00028008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_749-8_0_10_line_106 |  | 99 | 100 | 0.00233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_749-8_0_10_line_107 |  | 100 | 101 | 0.027711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_749-8_0_10_line_108 |  | 101 | 102 | 0.0017208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_749-8_0_10_line_109 |  | 105 | 106 | 0.00081836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_749-8_0_10_line_110 |  | 105 | 107 | 0.018143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_749-8_0_10_line_111 |  | 106 | 108 | 0.016401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_749-8_0_10_line_112 |  | 107 | 109 | 0.014695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_749-8_0_10_line_113 |  | 107 | 110 | 0.030091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
114 | LV_749-8_0_10_line_114 |  | 107 | 111 | 0.039747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
115 | LV_749-8_0_10_line_115 |  | 109 | 112 | 0.016216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_749-8_0_10_line_116 |  | 110 | 113 | 0.0095351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
117 | LV_749-8_0_10_line_117 |  | 110 | 114 | 0.012632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_749-8_0_10_line_118 |  | 112 | 115 | 0.011388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_749-8_0_10_line_119 |  | 113 | 116 | 0.023685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
120 | LV_749-8_0_10_line_120 |  | 114 | 117 | 0.0010105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_749-8_0_10_line_121 |  | 116 | 119 | 0.0084233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
122 | LV_749-8_0_10_line_122 |  | 118 | 120 | 0.0149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_749-8_0_10_line_123 |  | 119 | 125 | 0.022942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
124 | LV_749-8_0_10_line_124 |  | 121 | 122 | 0.0051764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
125 | LV_749-8_0_10_line_125 |  | 123 | 134 | 0.039503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_749-8_0_10_line_126 |  | 125 | 126 | 0.02051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
127 | LV_749-8_0_10_line_127 |  | 126 | 127 | 0.025185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
128 | LV_749-8_0_10_line_128 |  | 127 | 128 | 0.011994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_749-8_0_10_line_129 |  | 127 | 129 | 0.036998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
130 | LV_749-8_0_10_line_130 |  | 128 | 130 | 0.00038204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_749-8_0_10_line_131 |  | 129 | 131 | 0.00029499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
132 | LV_749-8_0_10_line_132 |  | 130 | 132 | 0.020833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_749-8_0_10_line_133 |  | 131 | 133 | 0.00038329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
134 | LV_749-8_0_10_line_134 |  | 132 | 140 | 0.0038297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_749-8_0_10_line_135 |  | 133 | 142 | 0.00028634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
136 | LV_749-8_0_10_line_136 |  | 134 | 135 | 0.0058437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_749-8_0_10_line_137 |  | 136 | 137 | 0.01637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_749-8_0_10_line_138 |  | 136 | 138 | 0.025928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_749-8_0_10_line_139 |  | 137 | 139 | 0.035171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_749-8_0_10_line_140 |  | 138 | 140 | 0.018709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_749-8_0_10_line_141 |  | 139 | 141 | 0.016489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_749-8_0_10_trafo_87 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 143 | 107 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2589473.9304 | 1217774.0886 | 2589472.0768 | 1217777.4049 | 2589471.3001 | 1217780.2857 | 2589470.8287 | 1217784.0554 | 2589470.94 | 1217786.9124 | 2589471.6492 | 1217788.79 | 2589472.509 | 1217789.978 | 2589474.6289 | 1217791.275 | 2589478.1628 | 1217791.9189
1 | 2589473.9304 | 1217774.0886 | 2589474.1379 | 1217775.5558 | 2589474.5347 | 1217776.7113 | 2589476.0625 | 1217777.9648 | 2589477.7185 | 1217778.7735 | 2589483.3487 | 1217779.7954
2 | 2589500.9853 | 1217780.7999 | 2589497.1236 | 1217781.7073 | 2589493.716 | 1217781.8357 | 2589488.6364 | 1217780.7552 | 2589483.3487 | 1217779.7954
3 | 2589500.9853 | 1217780.7999 | 2589501.8473 | 1217783.2331 | 2589502.3757 | 1217785.8892 | 2589502.3634 | 1217791.7926 | 2589501.9387 | 1217796.2515
4 | 2589484.9322 | 1217861.619 | 2589488.0028 | 1217851.2743 | 2589490.3295 | 1217845.0777 | 2589493.6129 | 1217839.124 | 2589498.2753 | 1217819.0043 | 2589501.1893 | 1217801.6114 | 2589501.9387 | 1217796.2515
5 | 2589571.0328 | 1217804.95 | 2589500.9853 | 1217780.7999
6 | 2589519.2104 | 1217867.3169 | 2589484.9322 | 1217861.619
7 | 2589519.2104 | 1217867.3169 | 2589522.3592 | 1217861.4352
8 | 2589532.9 | 1217874.4856 | 2589531.7984 | 1217873.8761 | 2589520.3423 | 1217867.9041 | 2589519.2104 | 1217867.3169
9 | 2589599.6016 | 1217759.3245 | 2589584.1633 | 1217780.6639 | 2589571.0328 | 1217804.95
10 | 2589599.6016 | 1217759.3245 | 2589600.3155 | 1217755.2765 | 2589601.2817 | 1217752.2397 | 2589603.0055 | 1217748.4457 | 2589603.0661 | 1217748.3455 | 2589610.1261 | 1217736.1706 | 2589616.9329 | 1217726.6977 | 2589629.7379 | 1217714.068
11 | 2589532.9 | 1217874.4856 | 2589535.9107 | 1217868.8438
12 | 2589679.044 | 1217771.3477 | 2589660.5723 | 1217749.8889
13 | 2589629.7379 | 1217714.068 | 2589660.5723 | 1217749.8889
14 | 2589679.044 | 1217771.3477 | 2589663.2545 | 1217791.6647 | 2589662.2418 | 1217807.1642 | 2589667.9137 | 1217830.1562 | 2589668.5329 | 1217831.6236
15 | 2589679.044 | 1217771.3477 | 2589691.5233 | 1217759.0745 | 2589705.4275 | 1217745.6426 | 2589712.0424 | 1217739.2542
16 | 2589614.163 | 1217692.383 | 2589626.8162 | 1217710.0375 | 2589629.7379 | 1217714.068
17 | 2589676.9604 | 1217851.5971 | 2589668.5329 | 1217831.6236
18 | 2589614.163 | 1217692.383 | 2589610.2754 | 1217695.8918 | 2589608.238 | 1217702.6326 | 2589605.591 | 1217712.3984 | 2589597.3892 | 1217727.0211 | 2589592.0985 | 1217736.5935
19 | 2589676.9604 | 1217851.5971 | 2589689.8953 | 1217843.9479 | 2589700.5916 | 1217838.0673
20 | 2589642.8548 | 1217879.417 | 2589645.7153 | 1217878.9006 | 2589648.2706 | 1217877.5176 | 2589650.263 | 1217875.4018 | 2589651.488 | 1217872.7648 | 2589651.8245 | 1217869.8848 | 2589651.2351 | 1217867.0509 | 2589676.9604 | 1217851.5971
21 | 2589676.9604 | 1217851.5971 | 2589682.9028 | 1217864.3718 | 2589683.7984 | 1217867.4199
22 | 2589707.4538 | 1217834.2945 | 2589700.5916 | 1217838.0673
23 | 2589642.8548 | 1217879.417 | 2589640.0839 | 1217879.0439 | 2589637.562 | 1217877.8588 | 2589635.5094 | 1217875.9724
24 | 2589642.8548 | 1217879.417 | 2589643.3618 | 1217891.5231 | 2589643.762 | 1217903.0676
25 | 2589691.9851 | 1217894.7516 | 2589689.6675 | 1217887.3953 | 2589683.7984 | 1217867.4199
26 | 2589617.0616 | 1217833.2681 | 2589623.8832 | 1217854.251
27 | 2589633.7954 | 1217868.0709 | 2589627.4835 | 1217865.3248 | 2589623.8832 | 1217854.251
28 | 2589633.7954 | 1217868.0709 | 2589633.5346 | 1217870.8396 | 2589634.1238 | 1217873.5623 | 2589635.5094 | 1217875.9724
29 | 2589643.762 | 1217903.0676 | 2589644.2011 | 1217915.7354 | 2589644.2949 | 1217930.2435 | 2589643.2953 | 1217944.5201 | 2589642.5815 | 1217947.8786
30 | 2589697.2011 | 1217911.3082 | 2589691.9851 | 1217894.7516
31 | 2589556.7909 | 1217899.2353 | 2589543.7488 | 1217881.492
32 | 2589536.5838 | 1217871.7442 | 2589543.7488 | 1217881.492
33 | 2589556.7909 | 1217899.2353 | 2589564.7638 | 1217909.8606 | 2589573.7303 | 1217915.8148 | 2589585.2519 | 1217920.3193 | 2589594.7478 | 1217925.2832 | 2589594.4843 | 1217927.8424
34 | 2589536.5838 | 1217871.7442 | 2589537.6579 | 1217869.7078
35 | 2589535.9107 | 1217868.8438 | 2589537.6579 | 1217869.7078
36 | 2589782.5918 | 1218099.4667 | 2589770.4843 | 1218093.7393 | 2589767.5057 | 1218091.6988 | 2589787.7812 | 1218067.7877
37 | 2589782.5918 | 1218099.4667 | 2589789.9173 | 1218102.9319
38 | 2589782.5918 | 1218099.4667 | 2589758.8463 | 1218102.0573
39 | 2589787.7812 | 1218067.7877 | 2589803.7446 | 1218048.9621
40 | 2589807.4908 | 1218111.2449 | 2589789.9173 | 1218102.9319
41 | 2589806.308 | 1218045.939 | 2589803.7446 | 1218048.9621
42 | 2589813.9365 | 1218114.294 | 2589807.4908 | 1218111.2449
43 | 2589806.308 | 1218045.939 | 2589814.8731 | 1218035.0736 | 2589825.7018 | 1218020.9025
44 | 2589806.308 | 1218045.939 | 2589810.4567 | 1218048.7224 | 2589820.9336 | 1218053.1344
45 | 2589827.0715 | 1218120.5074 | 2589813.9365 | 1218114.294
46 | 2589836.9563 | 1218007.0974 | 2589825.7018 | 1218020.9025
47 | 2589825.7018 | 1218020.9025 | 2589816.6059 | 1218013.1566
48 | 2589839.3622 | 1218060.8951 | 2589820.9336 | 1218053.1344
49 | 2589846.4947 | 1218129.6954 | 2589827.0715 | 1218120.5074
50 | 2589836.9563 | 1218007.0974 | 2589850.1429 | 1217990.1265
51 | 2589836.9563 | 1218007.0974 | 2589842.2527 | 1218010.8238 | 2589857.7763 | 1218017.792
52 | 2589816.6059 | 1218013.1566 | 2589798.0776 | 1217997.3786
53 | 2589839.3622 | 1218060.8951 | 2589846.503 | 1218063.9023 | 2589870.5107 | 1218075.228
54 | 2589846.4947 | 1218129.6954 | 2589849.6281 | 1218124.6983 | 2589851.7577 | 1218118.8229
55 | 2589846.4947 | 1218129.6954 | 2589845.1194 | 1218137.6023 | 2589840.5517 | 1218146.2469
56 | 2589868.9156 | 1217966.8307 | 2589852.6474 | 1217986.9034 | 2589850.1429 | 1217990.1265
57 | 2589857.7763 | 1218017.792 | 2589859.8817 | 1218018.7371
58 | 2589791.1772 | 1217991.5025 | 2589798.0776 | 1217997.3786
59 | 2589690.2623 | 1218041.2425 | 2589689.9421 | 1218041.7973
60 | 2589704.0093 | 1218017.0399 | 2589694.9083 | 1218033.1916 | 2589690.2623 | 1218041.2425
61 | 2589704.0093 | 1218017.0399 | 2589705.8566 | 1218013.7614 | 2589707.5301 | 1218010.224
62 | 2589707.5301 | 1218010.224 | 2589710.9835 | 1218002.9241 | 2589712.1419 | 1217996.5333
63 | 2589714.1838 | 1217979.1621 | 2589714.1039 | 1217981.7177 | 2589713.096 | 1217991.2693 | 2589712.1419 | 1217996.5333
64 | 2589713.2122 | 1217962.1303 | 2589714.3987 | 1217972.2895 | 2589714.1838 | 1217979.1621
65 | 2589868.9156 | 1217966.8307 | 2589870.0289 | 1217965.428
66 | 2589868.9156 | 1217966.8307 | 2589872.4642 | 1217969.2705 | 2589881.2109 | 1217973.2648
67 | 2589889.2846 | 1218031.9354 | 2589859.8817 | 1218018.7371
68 | 2589785.4555 | 1217986.6301 | 2589791.1772 | 1217991.5025
69 | 2589851.8587 | 1218118.5442 | 2589851.7577 | 1218118.8229
70 | 2589839.937 | 1218147.4102 | 2589840.5517 | 1218146.2469
71 | 2589851.8587 | 1218118.5442 | 2589854.2812 | 1218111.8608 | 2589855.4232 | 1218109.7022
72 | 2589748.3194 | 1217951.7967 | 2589740.3193 | 1217955.8462 | 2589732.1352 | 1217958.8066 | 2589713.2122 | 1217962.1303
73 | 2589713.2122 | 1217962.1303 | 2589706.3261 | 1217940.2726
74 | 2589748.3194 | 1217951.7967 | 2589752.5396 | 1217956.3364 | 2589762.559 | 1217964.3203
75 | 2589748.3194 | 1217951.7967 | 2589758.5711 | 1217943.8254
76 | 2589698.7565 | 1217916.2454 | 2589706.3261 | 1217940.2726
77 | 2589881.2109 | 1217973.2648 | 2589902.3467 | 1217982.9167
78 | 2589902.3467 | 1217982.9167 | 2589912.4539 | 1217987.5323
79 | 2589922.5106 | 1217992.1248 | 2589912.4539 | 1217987.5323
80 | 2589888.7878 | 1217941.5934 | 2589870.0289 | 1217965.428
81 | 2589870.0289 | 1217965.428 | 2589858.3079 | 1217954.0696
82 | 2589922.5106 | 1217992.1248 | 2589941.8153 | 1218000.9405
83 | 2589903.707 | 1217949.1834 | 2589888.7878 | 1217941.5934
84 | 2589888.7878 | 1217941.5934 | 2589898.1373 | 1217928.787
85 | 2589858.3079 | 1217954.0696 | 2589857.5153 | 1217953.3016
86 | 2589942.8153 | 1218001.3972 | 2589941.8153 | 1218000.9405
87 | 2589912.6828 | 1217908.8632 | 2589898.1373 | 1217928.787
88 | 2589844.8802 | 1217941.0573 | 2589857.5153 | 1217953.3016
89 | 2589912.6828 | 1217908.8632 | 2589917.7439 | 1217901.9309
90 | 2589860.4921 | 1218100.1212 | 2589855.4232 | 1218109.7022
91 | 2589924.8534 | 1217892.1926 | 2589917.7439 | 1217901.9309
92 | 2589924.8534 | 1217892.1926 | 2589933.3793 | 1217880.3268
93 | 2589924.8534 | 1217892.1926 | 2589930.3549 | 1217895.952 | 2589946.8725 | 1217903.1247
94 | 2589933.3793 | 1217880.3268 | 2589933.3793 | 1217880.3268 | 2589934.932 | 1217877.2051
95 | 2589946.8725 | 1217903.1247 | 2589958.9913 | 1217908.3873
96 | 2589944.9733 | 1217847.1993 | 2589940.8449 | 1217865.3167 | 2589934.932 | 1217877.2051
97 | 2589963.5011 | 1217910.3456 | 2589958.9913 | 1217908.3873
98 | 2589944.9733 | 1217847.1993 | 2589958.9851 | 1217847.7536 | 2589968.4973 | 1217847.8653
99 | 2589944.9733 | 1217847.1993 | 2589935.2763 | 1217844.392 | 2589927.006 | 1217841.4711 | 2589919.0983 | 1217837.6157 | 2589913.3309 | 1217833.8253
100 | 2589971.7953 | 1217913.9474 | 2589963.5011 | 1217910.3456
101 | 2589971.7953 | 1217913.9474 | 2589958.3455 | 1217943.3983
102 | 2589957.7307 | 1217944.7444 | 2589958.3455 | 1217943.3983
103 | 2589951.4239 | 1217958.285 | 2589957.7307 | 1217944.7444
104 | 2589967.5901 | 1217949.4192 | 2589957.7307 | 1217944.7444
105 | 2589913.3309 | 1217833.8253 | 2589913.0968 | 1217833.6715
106 | 2589889.2846 | 1218031.9354 | 2589891.4103 | 1218032.8895
107 | 2589916.6907 | 1218044.2373 | 2589891.4103 | 1218032.8895
108 | 2589918.2605 | 1218044.942 | 2589916.6907 | 1218044.2373
109 | 2589802.8419 | 1217932.169 | 2589802.2627 | 1217931.5909
110 | 2589789.4215 | 1217918.7734 | 2589802.2627 | 1217931.5909
111 | 2589814.45 | 1217943.7556 | 2589802.8419 | 1217932.169
112 | 2589789.4215 | 1217918.7734 | 2589779.8691 | 1217907.6061
113 | 2589810.8412 | 1217897.5799 | 2589789.4215 | 1217918.7734
114 | 2589789.4215 | 1217918.7734 | 2589770.7169 | 1217934.3813 | 2589758.5711 | 1217943.8254
115 | 2589779.8691 | 1217907.6061 | 2589769.3286 | 1217895.2837 | 2589769.3286 | 1217895.2837
116 | 2589810.8412 | 1217897.5799 | 2589817.0909 | 1217890.3786
117 | 2589810.8412 | 1217897.5799 | 2589801.6438 | 1217888.9212
118 | 2589777.8661 | 1217887.7475 | 2589769.3286 | 1217895.2837
119 | 2589832.6152 | 1217872.4904 | 2589817.0909 | 1217890.3786
120 | 2589801.6438 | 1217888.9212 | 2589800.9081 | 1217888.2285
121 | 2589838.1362 | 1217866.1287 | 2589832.6152 | 1217872.4904
122 | 2589762.559 | 1217964.3203 | 2589774.2121 | 1217973.606
123 | 2589852.6259 | 1217848.3417 | 2589838.8148 | 1217865.3468 | 2589838.1362 | 1217866.1287
124 | 2589697.2011 | 1217911.3082 | 2589698.7565 | 1217916.2454
125 | 2589631.7098 | 1217985.7639 | 2589636.7718 | 1217972.6031 | 2589640.3219 | 1217958.511 | 2589642.5815 | 1217947.8786
126 | 2589852.6259 | 1217848.3417 | 2589865.5565 | 1217832.4206
127 | 2589881.3722 | 1217812.8216 | 2589874.268 | 1217821.6944 | 2589865.5565 | 1217832.4206
128 | 2589881.3722 | 1217812.8216 | 2589872.3934 | 1217804.8696
129 | 2589881.3722 | 1217812.8216 | 2589912.2907 | 1217833.1417
130 | 2589872.3934 | 1217804.8696 | 2589872.1074 | 1217804.6163
131 | 2589912.5372 | 1217833.3037 | 2589912.2907 | 1217833.1417
132 | 2589872.1074 | 1217804.6163 | 2589869.8332 | 1217802.6022 | 2589858.1199 | 1217792.5499 | 2589856.0524 | 1217791.4131
133 | 2589912.8575 | 1217833.5142 | 2589912.5372 | 1217833.3037
134 | 2589856.0524 | 1217791.4131 | 2589852.6966 | 1217789.5679
135 | 2589913.0968 | 1217833.6715 | 2589912.8575 | 1217833.5142
136 | 2589631.7098 | 1217985.7639 | 2589633.7021 | 1217987.9061 | 2589634.9135 | 1217990.561
137 | 2589809.5932 | 1217784.377 | 2589805.5773 | 1217785.2139 | 2589795.4439 | 1217789.0891 | 2589794.17 | 1217789.7142
138 | 2589835.356 | 1217782.7501 | 2589826.1339 | 1217782.5436 | 2589816.9278 | 1217782.8485 | 2589809.5932 | 1217784.377
139 | 2589762.5948 | 1217805.2074 | 2589794.17 | 1217789.7142
140 | 2589835.356 | 1217782.7501 | 2589847.256 | 1217786.5763 | 2589852.6966 | 1217789.5679
141 | 2589762.5948 | 1217805.2074 | 2589747.7917 | 1217812.471

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2589478.1628 | 1217791.9189
1 | 2589473.9304 | 1217774.0886
2 | 2589483.3487 | 1217779.7954
3 | 2589501.9387 | 1217796.2515
4 | 2589500.9853 | 1217780.7999
5 | 2589484.9322 | 1217861.619
6 | 2589522.3592 | 1217861.4352
7 | 2589519.2104 | 1217867.3169
8 | 2589571.0328 | 1217804.95
9 | 2589599.6016 | 1217759.3245
10 | 2589532.9 | 1217874.4856
11 | 2589660.5723 | 1217749.8889
12 | 2589679.044 | 1217771.3477
13 | 2589629.7379 | 1217714.068
14 | 2589668.5329 | 1217831.6236
15 | 2589712.0424 | 1217739.2542
16 | 2589614.163 | 1217692.383
17 | 2589676.9604 | 1217851.5971
18 | 2589592.0985 | 1217736.5935
19 | 2589700.5916 | 1217838.0673
20 | 2589642.8548 | 1217879.417
21 | 2589683.7984 | 1217867.4199
22 | 2589617.0616 | 1217833.2681
23 | 2589623.8833 | 1217854.251
24 | 2589707.4538 | 1217834.2945
25 | 2589633.7954 | 1217868.0709
26 | 2589635.5094 | 1217875.9724
27 | 2589643.762 | 1217903.0676
28 | 2589691.9851 | 1217894.7516
29 | 2589543.7488 | 1217881.492
30 | 2589556.7909 | 1217899.2353
31 | 2589536.5838 | 1217871.7442
32 | 2589594.4843 | 1217927.8424
33 | 2589537.6579 | 1217869.7078
34 | 2589535.9107 | 1217868.8438
35 | 2589782.5918 | 1218099.4667
36 | 2589787.7812 | 1218067.7877
37 | 2589789.9173 | 1218102.9319
38 | 2589758.8463 | 1218102.0573
39 | 2589803.7446 | 1218048.9621
40 | 2589807.4908 | 1218111.2449
41 | 2589806.308 | 1218045.939
42 | 2589813.9365 | 1218114.294
43 | 2589825.7018 | 1218020.9025
44 | 2589820.9336 | 1218053.1344
45 | 2589827.0715 | 1218120.5074
46 | 2589836.9563 | 1218007.0974
47 | 2589816.6059 | 1218013.1566
48 | 2589839.3622 | 1218060.8951
49 | 2589846.4947 | 1218129.6954
50 | 2589850.1429 | 1217990.1265
51 | 2589857.7763 | 1218017.792
52 | 2589798.0776 | 1217997.3786
53 | 2589870.5107 | 1218075.228
54 | 2589689.9421 | 1218041.7973
55 | 2589690.2623 | 1218041.2425
56 | 2589704.0093 | 1218017.0399
57 | 2589707.5301 | 1218010.224
58 | 2589712.1419 | 1217996.5333
59 | 2589714.1838 | 1217979.1621
60 | 2589868.9156 | 1217966.8307
61 | 2589859.8817 | 1218018.7371
62 | 2589791.1772 | 1217991.5025
63 | 2589851.7577 | 1218118.8229
64 | 2589840.5517 | 1218146.2469
65 | 2589851.8587 | 1218118.5442
66 | 2589839.937 | 1218147.4102
67 | 2589713.2122 | 1217962.1303
68 | 2589748.3194 | 1217951.7967
69 | 2589706.3261 | 1217940.2726
70 | 2589881.2109 | 1217973.2648
71 | 2589902.3467 | 1217982.9167
72 | 2589912.4539 | 1217987.5323
73 | 2589870.0289 | 1217965.428
74 | 2589922.5106 | 1217992.1248
75 | 2589888.7878 | 1217941.5934
76 | 2589858.3079 | 1217954.0696
77 | 2589941.8153 | 1218000.9405
78 | 2589903.707 | 1217949.1834
79 | 2589898.1373 | 1217928.787
80 | 2589857.5153 | 1217953.3016
81 | 2589942.8153 | 1218001.3972
82 | 2589912.6828 | 1217908.8632
83 | 2589844.8802 | 1217941.0573
84 | 2589855.4232 | 1218109.7022
85 | 2589917.7439 | 1217901.9309
86 | 2589924.8534 | 1217892.1926
87 | 2589933.3793 | 1217880.3268
88 | 2589946.8725 | 1217903.1247
89 | 2589934.932 | 1217877.2051
90 | 2589958.9913 | 1217908.3873
91 | 2589944.9733 | 1217847.1993
92 | 2589963.5011 | 1217910.3456
93 | 2589860.4921 | 1218100.1212
94 | 2589971.7953 | 1217913.9474
95 | 2589958.3455 | 1217943.3983
96 | 2589957.7307 | 1217944.7444
97 | 2589968.4973 | 1217847.8653
98 | 2589913.3309 | 1217833.8253
99 | 2589889.2846 | 1218031.9354
100 | 2589891.4103 | 1218032.8895
101 | 2589916.6907 | 1218044.2373
102 | 2589918.2605 | 1218044.942
103 | 2589951.4239 | 1217958.285
104 | 2589967.5901 | 1217949.4192
105 | 2589802.2627 | 1217931.5909
106 | 2589802.8419 | 1217932.169
107 | 2589789.4215 | 1217918.7734
108 | 2589814.45 | 1217943.7556
109 | 2589779.8691 | 1217907.6061
110 | 2589810.8412 | 1217897.5799
111 | 2589758.5711 | 1217943.8254
112 | 2589769.3286 | 1217895.2837
113 | 2589817.0909 | 1217890.3786
114 | 2589801.6438 | 1217888.9212
115 | 2589777.8661 | 1217887.7475
116 | 2589832.6152 | 1217872.4904
117 | 2589800.9081 | 1217888.2285
118 | 2589762.559 | 1217964.3203
119 | 2589838.1362 | 1217866.1287
120 | 2589774.2121 | 1217973.606
121 | 2589697.2011 | 1217911.3082
122 | 2589698.7565 | 1217916.2454
123 | 2589642.5815 | 1217947.8786
124 | 2589785.4555 | 1217986.6301
125 | 2589852.6259 | 1217848.3417
126 | 2589865.5565 | 1217832.4206
127 | 2589881.3722 | 1217812.8216
128 | 2589872.3934 | 1217804.8696
129 | 2589912.2907 | 1217833.1417
130 | 2589872.1074 | 1217804.6163
131 | 2589912.5372 | 1217833.3037
132 | 2589856.0524 | 1217791.4131
133 | 2589912.8575 | 1217833.5142
134 | 2589631.7098 | 1217985.7639
135 | 2589634.9135 | 1217990.561
136 | 2589809.5932 | 1217784.377
137 | 2589794.17 | 1217789.7142
138 | 2589835.356 | 1217782.7501
139 | 2589762.5948 | 1217805.2074
140 | 2589852.6966 | 1217789.5679
141 | 2589747.7917 | 1217812.471
142 | 2589913.0968 | 1217833.6715
143 | 2589810.8412 | 1217897.5799

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1