## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_870-10_0_8_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_870-10_0_8_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_870-10_0_8_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_870-10_0_8_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_870-10_0_8_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_870-10_0_8_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_870-10_0_8_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_870-10_0_8_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_870-10_0_8_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_870-10_0_8_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_870-10_0_8_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_870-10_0_8_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_870-10_0_8_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_870-10_0_8_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_870-10_0_8_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_870-10_0_8_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_870-10_0_8_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_870-10_0_8_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_870-10_0_8_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_870-10_0_8_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_870-10_0_8_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_870-10_0_8_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_870-10_0_8_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_870-10_0_8_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_870-10_0_8_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_870-10_0_8_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_870-10_0_8_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_870-10_0_8_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_870-10_0_8_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_870-10_0_8_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_870-10_0_8_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_870-10_0_8_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_870-10_0_8_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_870-10_0_8_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_870-10_0_8_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_870-10_0_8_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_870-10_0_8_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_870-10_0_8_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_870-10_0_8_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_870-10_0_8_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_870-10_0_8_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_870-10_0_8_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_870-10_0_8_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_870-10_0_8_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_870-10_0_8_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_870-10_0_8_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_870-10_0_8_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_870-10_0_8_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_870-10_0_8_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_870-10_0_8_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_870-10_0_8_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_870-10_0_8_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_870-10_0_8_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_870-10_0_8_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_870-10_0_8_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_870-10_0_8_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_870-10_0_8_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_870-10_0_8_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_870-10_0_8_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_870-10_0_8_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_870-10_0_8_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_870-10_0_8_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_870-10_0_8_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_870-10_0_8_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_870-10_0_8_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_870-10_0_8_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_870-10_0_8_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_870-10_0_8_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_870-10_0_8_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_870-10_0_8_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_870-10_0_8_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_870-10_0_8_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_870-10_0_8_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_870-10_0_8_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_870-10_0_8_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_870-10_0_8_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_870-10_0_8_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_870-10_0_8_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_870-10_0_8_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_870-10_0_8_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_870-10_0_8_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_870-10_0_8_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_870-10_0_8_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_870-10_0_8_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_870-10_0_8_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_870-10_0_8_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_870-10_0_8_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_870-10_0_8_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_870-10_0_8_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_870-10_0_8_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_870-10_0_8_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_870-10_0_8_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_870-10_0_8_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_870-10_0_8_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_870-10_0_8_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_870-10_0_8_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_870-10_0_8_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_870-10_0_8_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_870-10_0_8_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_870-10_0_8_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_870-10_0_8_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_870-10_0_8_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_870-10_0_8_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_870-10_0_8_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_870-10_0_8_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_870-10_0_8_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_870-10_0_8_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_870-10_0_8_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_870-10_0_8_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_870-10_0_8_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_870-10_0_8_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_870-10_0_8_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_870-10_0_8_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_870-10_0_8_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_870-10_0_8_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_870-10_0_8_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_870-10_0_8_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_870-10_0_8_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_870-10_0_8_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_870-10_0_8_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_870-10_0_8_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_870-10_0_8_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_870-10_0_8_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_870-10_0_8_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_870-10_0_8_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_870-10_0_8_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_870-10_0_8_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_870-10_0_8_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_870-10_0_8_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_870-10_0_8_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_870-10_0_8_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_870-10_0_8_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_870-10_0_8_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_121_0_node_163 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_870-10_0_8_load_0 | 0 | 0.0024999 | 0.00062654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_870-10_0_8_load_1 | 1 | 0.0034911 | 0.00087496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_870-10_0_8_load_2 | 2 | 0.0027481 | 0.00068875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_870-10_0_8_load_3 | 3 | 0.0022342 | 0.00055995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_870-10_0_8_load_5 | 5 | 0.002864 | 0.00071779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_870-10_0_8_load_7 | 6 | 0.0018239 | 0.00045711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_870-10_0_8_load_11 | 7 | 0.0018235 | 0.000457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_870-10_0_8_load_9 | 9 | 0.0025207 | 0.00063174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_870-10_0_8_load_91 | 12 | 0.0050139 | 0.0012566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_870-10_0_8_load_83 | 13 | 0.0050999 | 0.0012782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_870-10_0_8_load_85 | 14 | 0.0012618 | 0.00031625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_870-10_0_8_load_18 | 15 | 0.0045386 | 0.0011375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_870-10_0_8_load_108 | 16 | 0.0027476 | 0.00068862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_870-10_0_8_load_13 | 17 | 0.0038191 | 0.00095716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_870-10_0_8_load_14 | 18 | 0.0022606 | 0.00056655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_870-10_0_8_load_8 | 19 | 0.0027881 | 0.00069877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_870-10_0_8_load_10 | 20 | 0.0044455 | 0.0011142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_870-10_0_8_load_128 | 21 | 0.0023539 | 0.00058995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_870-10_0_8_load_127 | 22 | 0.0021776 | 0.00054577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_870-10_0_8_load_130 | 23 | 0.001068 | 0.00026766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_870-10_0_8_load_38 | 26 | 0.0039266 | 0.0009841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_870-10_0_8_load_24 | 27 | 0.0044973 | 0.0011271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_870-10_0_8_load_34 | 28 | 0.0043489 | 0.0010899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_870-10_0_8_load_47 | 29 | 0.0028278 | 0.00070871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_870-10_0_8_load_45 | 32 | 0.0019688 | 0.00049342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_870-10_0_8_load_94 | 33 | 0.0019341 | 0.00048474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_870-10_0_8_load_95 | 34 | 0.0018573 | 0.00046549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_870-10_0_8_load_64 | 36 | 0.019025 | 0.0047682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_870-10_0_8_load_84 | 37 | 0.0056521 | 0.0014166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_870-10_0_8_load_92 | 38 | 0.0056368 | 0.0014127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_870-10_0_8_load_19 | 39 | 0.0023856 | 0.00059788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_870-10_0_8_load_20 | 40 | 0.009927 | 0.0024879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_870-10_0_8_load_23 | 41 | 0.0016819 | 0.00042151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_870-10_0_8_load_30 | 44 | 0.0017142 | 0.00042963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_870-10_0_8_load_35 | 45 | 0.0043884 | 0.0010998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_870-10_0_8_load_29 | 47 | 0.0024335 | 0.00060989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_870-10_0_8_load_136 | 48 | 0.0016177 | 0.00040544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_870-10_0_8_load_134 | 49 | 0.0011515 | 0.0002886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_870-10_0_8_load_32 | 50 | 0.0015159 | 0.00037993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_870-10_0_8_load_33 | 51 | 0.0012695 | 0.00031818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_870-10_0_8_load_36 | 52 | 0.0060549 | 0.0015175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_870-10_0_8_load_37 | 53 | 0.0051314 | 0.001286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_870-10_0_8_load_39 | 54 | 0.0038707 | 0.00097009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_870-10_0_8_load_48 | 56 | 0.0027837 | 0.00069766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_870-10_0_8_load_49 | 57 | 0.0026446 | 0.00066281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_870-10_0_8_load_41 | 58 | 0.0038622 | 0.00096797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_870-10_0_8_load_42 | 59 | 0.0026835 | 0.00067256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_870-10_0_8_load_43 | 60 | 0.0019608 | 0.00049142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_870-10_0_8_load_44 | 61 | 0.0026521 | 0.00066467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_870-10_0_8_load_46 | 62 | 0.0029877 | 0.00074878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_870-10_0_8_load_50 | 63 | 0.0030464 | 0.00076351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_870-10_0_8_load_51 | 64 | 0.0040542 | 0.0010161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_870-10_0_8_load_53 | 66 | 0.0075223 | 0.0018853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_870-10_0_8_load_61 | 67 | 0.0083904 | 0.0021028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_870-10_0_8_load_60 | 68 | 0.0047803 | 0.0011981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_870-10_0_8_load_54 | 69 | 0.0052413 | 0.0013136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_870-10_0_8_load_55 | 70 | 0.0051993 | 0.0013031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_870-10_0_8_load_56 | 71 | 0.004788 | 0.0012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_870-10_0_8_load_57 | 72 | 0.0044158 | 0.0011067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_870-10_0_8_load_58 | 73 | 0.0066656 | 0.0016706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_870-10_0_8_load_59 | 74 | 0.0050144 | 0.0012567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_870-10_0_8_load_63 | 75 | 0.0043873 | 0.0010996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_870-10_0_8_load_72 | 76 | 0.0023701 | 0.00059401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_870-10_0_8_load_73 | 77 | 0.0046114 | 0.0011557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_870-10_0_8_load_65 | 78 | 0.0007546 | 0.00018912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_870-10_0_8_load_67 | 80 | 0.012962 | 0.0032487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_870-10_0_8_load_68 | 81 | 0.0036193 | 0.00090708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_870-10_0_8_load_109 | 84 | 0.0023908 | 0.00059919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_870-10_0_8_load_93 | 85 | 0.0024221 | 0.00060703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_870-10_0_8_load_116 | 86 | 0.0069691 | 0.0017466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_870-10_0_8_load_121 | 88 | 0.018467 | 0.0046284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_870-10_0_8_load_117 | 90 | 0.0069645 | 0.0017455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_870-10_0_8_load_71 | 91 | 0.018274 | 0.0045799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_870-10_0_8_load_125 | 92 | 0.018156 | 0.0045503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_870-10_0_8_load_74 | 94 | 0.002425 | 0.00060777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_870-10_0_8_load_75 | 95 | 0.0075141 | 0.0018832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_870-10_0_8_load_77 | 97 | 0.0028693 | 0.00071912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_870-10_0_8_load_82 | 99 | 0.002771 | 0.00069448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_870-10_0_8_load_80 | 100 | 0.0022141 | 0.00055491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_870-10_0_8_load_79 | 101 | 0.0039545 | 0.0009911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_870-10_0_8_load_81 | 102 | 0.0036282 | 0.0009093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_870-10_0_8_load_100 | 103 | 0.0017202 | 0.00043111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_870-10_0_8_load_101 | 104 | 0.0014769 | 0.00037016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_870-10_0_8_load_87 | 105 | 0.0017001 | 0.00042608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_870-10_0_8_load_88 | 106 | 0.0024544 | 0.00061512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_870-10_0_8_load_110 | 107 | 0.0068615 | 0.0017196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_870-10_0_8_load_111 | 108 | 0.0074648 | 0.0018709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_870-10_0_8_load_112 | 109 | 0.0067308 | 0.0016869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_870-10_0_8_load_115 | 112 | 0.0091556 | 0.0022946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_870-10_0_8_load_119 | 114 | 0.0067793 | 0.001699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_870-10_0_8_load_120 | 115 | 0.0069571 | 0.0017436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_870-10_0_8_load_122 | 116 | 0.017664 | 0.0044269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_870-10_0_8_load_124 | 117 | 0.031733 | 0.0079531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_870-10_0_8_load_97 | 118 | 0.0019402 | 0.00048627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_870-10_0_8_load_104 | 119 | 0.010736 | 0.0026908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_870-10_0_8_load_98 | 121 | 0.0028743 | 0.00072036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_870-10_0_8_load_106 | 122 | 0.0052664 | 0.0013199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_870-10_0_8_load_107 | 123 | 0.0052891 | 0.0013256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_870-10_0_8_load_99 | 124 | 0.0068545 | 0.0017179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_870-10_0_8_load_103 | 126 | 0.0031391 | 0.00078673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_870-10_0_8_load_123 | 127 | 0.018287 | 0.0045833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_870-10_0_8_load_137 | 129 | 0.0011353 | 0.00028453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_870-10_0_8_load_132 | 131 | 0.0024542 | 0.00061509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_870-10_0_8_load_133 | 132 | 0.0012385 | 0.00031041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 89 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_870-10_0_8_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0091742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_870-10_0_8_line_1 |  | 0 | 2 | 0.023659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_870-10_0_8_line_2 |  | 1 | 3 | 0.015888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_870-10_0_8_line_3 |  | 2 | 4 | 0.011984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_870-10_0_8_line_4 |  | 3 | 5 | 0.012889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_870-10_0_8_line_5 |  | 4 | 6 | 0.060273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_870-10_0_8_line_6 |  | 5 | 7 | 0.011289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_870-10_0_8_line_7 |  | 6 | 8 | 0.036568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_870-10_0_8_line_8 |  | 7 | 9 | 0.0087679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_870-10_0_8_line_9 |  | 8 | 17 | 0.034835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_870-10_0_8_line_10 |  | 8 | 18 | 0.044178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_870-10_0_8_line_11 |  | 9 | 19 | 0.01805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_870-10_0_8_line_12 |  | 10 | 11 | 0.030264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_870-10_0_8_line_13 |  | 10 | 12 | 0.016723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_870-10_0_8_line_14 |  | 10 | 13 | 0.017873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_870-10_0_8_line_15 |  | 10 | 14 | 0.0060552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_870-10_0_8_line_16 |  | 11 | 33 | 0.030974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_870-10_0_8_line_17 |  | 11 | 34 | 0.010937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_870-10_0_8_line_18 |  | 12 | 35 | 0.040427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_870-10_0_8_line_19 |  | 13 | 36 | 0.013806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_870-10_0_8_line_20 |  | 14 | 37 | 0.031684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_870-10_0_8_line_21 |  | 15 | 16 | 0.011698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_870-10_0_8_line_22 |  | 16 | 38 | 0.01001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_870-10_0_8_line_23 |  | 17 | 24 | 0.01711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_870-10_0_8_line_24 |  | 18 | 25 | 0.016066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_870-10_0_8_line_25 |  | 19 | 20 | 0.015562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_870-10_0_8_line_26 |  | 20 | 21 | 0.18719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_870-10_0_8_line_27 |  | 21 | 23 | 0.050443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_870-10_0_8_line_28 |  | 21 | 22 | 0.022429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_870-10_0_8_line_29 |  | 23 | 128 | 0.017168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_870-10_0_8_line_30 |  | 24 | 26 | 0.025491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_870-10_0_8_line_31 |  | 24 | 27 | 0.014507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_870-10_0_8_line_32 |  | 25 | 28 | 0.020737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_870-10_0_8_line_33 |  | 25 | 29 | 0.031786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_870-10_0_8_line_34 |  | 27 | 30 | 0.036414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_870-10_0_8_line_35 |  | 28 | 31 | 0.01924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_870-10_0_8_line_36 |  | 29 | 32 | 0.022945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_870-10_0_8_line_37 |  | 30 | 41 | 0.016447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_870-10_0_8_line_38 |  | 30 | 39 | 0.022271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_870-10_0_8_line_39 |  | 31 | 50 | 0.035672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_870-10_0_8_line_40 |  | 31 | 51 | 0.016066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_870-10_0_8_line_41 |  | 31 | 44 | 0.02472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_870-10_0_8_line_42 |  | 32 | 60 | 0.0075298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_870-10_0_8_line_43 |  | 33 | 99 | 0.03543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_870-10_0_8_line_44 |  | 34 | 118 | 0.0021514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_870-10_0_8_line_45 |  | 35 | 119 | 0.003108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_870-10_0_8_line_46 |  | 35 | 120 | 0.018441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_870-10_0_8_line_47 |  | 36 | 74 | 0.0026808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_870-10_0_8_line_48 |  | 37 | 89 | 0.018643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_870-10_0_8_line_49 |  | 38 | 105 | 0.015028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_870-10_0_8_line_50 |  | 39 | 40 | 0.054027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_870-10_0_8_line_51 |  | 42 | 43 | 0.024711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_870-10_0_8_line_52 |  | 42 | 44 | 0.019558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_870-10_0_8_line_53 |  | 43 | 45 | 0.0099273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_870-10_0_8_line_54 |  | 46 | 47 | 0.034259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_870-10_0_8_line_55 |  | 46 | 48 | 0.032059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_870-10_0_8_line_56 |  | 48 | 49 | 0.0010457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_870-10_0_8_line_57 |  | 49 | 131 | 0.012631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_870-10_0_8_line_58 |  | 50 | 52 | 0.014647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_870-10_0_8_line_59 |  | 51 | 53 | 0.0081148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_870-10_0_8_line_60 |  | 53 | 54 | 0.017744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_870-10_0_8_line_61 |  | 54 | 55 | 0.060141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_870-10_0_8_line_62 |  | 55 | 56 | 0.010855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_870-10_0_8_line_63 |  | 56 | 57 | 0.001369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_870-10_0_8_line_64 |  | 58 | 59 | 0.012392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_870-10_0_8_line_65 |  | 58 | 60 | 0.018905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_870-10_0_8_line_66 |  | 59 | 61 | 0.0074654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_870-10_0_8_line_67 |  | 61 | 62 | 0.016909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_870-10_0_8_line_68 |  | 62 | 63 | 0.0074415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_870-10_0_8_line_69 |  | 63 | 64 | 0.020512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_870-10_0_8_line_70 |  | 64 | 65 | 0.021411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_870-10_0_8_line_71 |  | 65 | 66 | 0.042266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_870-10_0_8_line_72 |  | 66 | 67 | 0.016398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_870-10_0_8_line_73 |  | 67 | 68 | 0.016461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_870-10_0_8_line_74 |  | 68 | 73 | 0.00076512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_870-10_0_8_line_75 |  | 69 | 70 | 0.00051292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_870-10_0_8_line_76 |  | 69 | 71 | 0.0048365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_870-10_0_8_line_77 |  | 70 | 72 | 0.012226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_870-10_0_8_line_78 |  | 71 | 73 | 0.030171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_870-10_0_8_line_79 |  | 72 | 74 | 0.019872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_870-10_0_8_line_80 |  | 75 | 76 | 0.029525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_870-10_0_8_line_81 |  | 76 | 77 | 0.0025819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_870-10_0_8_line_82 |  | 77 | 94 | 0.0086191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_870-10_0_8_line_83 |  | 78 | 79 | 0.055698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_870-10_0_8_line_84 |  | 78 | 80 | 0.017123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_870-10_0_8_line_85 |  | 79 | 81 | 0.03177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_870-10_0_8_line_86 |  | 80 | 82 | 0.1234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_870-10_0_8_line_87 |  | 82 | 83 | 0.073581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_870-10_0_8_line_88 |  | 83 | 86 | 0.037007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_870-10_0_8_line_89 |  | 84 | 85 | 0.011219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_870-10_0_8_line_90 |  | 85 | 106 | 0.032156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_870-10_0_8_line_91 |  | 86 | 90 | 0.01231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_870-10_0_8_line_92 |  | 87 | 88 | 0.041099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_870-10_0_8_line_93 |  | 87 | 89 | 0.047887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_870-10_0_8_line_94 |  | 88 | 112 | 0.035451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_870-10_0_8_line_95 |  | 89 | 105 | 0.022356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_870-10_0_8_line_96 |  | 89 | 106 | 0.067416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_870-10_0_8_line_97 |  | 90 | 113 | 0.025603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_870-10_0_8_line_98 |  | 91 | 92 | 0.042467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_870-10_0_8_line_99 |  | 92 | 93 | 0.031914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_870-10_0_8_line_100 |  | 93 | 127 | 0.018816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_870-10_0_8_line_101 |  | 94 | 95 | 0.028358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_870-10_0_8_line_102 |  | 95 | 96 | 0.016621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_870-10_0_8_line_103 |  | 96 | 97 | 0.018574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_870-10_0_8_line_104 |  | 96 | 98 | 0.016459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_870-10_0_8_line_105 |  | 97 | 99 | 0.006228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_870-10_0_8_line_106 |  | 98 | 100 | 0.034693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_870-10_0_8_line_107 |  | 98 | 101 | 0.038484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_870-10_0_8_line_108 |  | 100 | 102 | 0.013104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_870-10_0_8_line_109 |  | 102 | 103 | 0.0081336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_870-10_0_8_line_110 |  | 103 | 104 | 0.019344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_870-10_0_8_line_111 |  | 104 | 125 | 0.0094036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_870-10_0_8_line_112 |  | 107 | 108 | 0.012715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_870-10_0_8_line_113 |  | 107 | 109 | 0.03015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_870-10_0_8_line_114 |  | 108 | 110 | 0.023446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_870-10_0_8_line_115 |  | 110 | 111 | 0.037889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
116 | LV_870-10_0_8_line_116 |  | 110 | 112 | 0.027356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_870-10_0_8_line_117 |  | 111 | 116 | 0.027015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_870-10_0_8_line_118 |  | 111 | 127 | 0.015838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_870-10_0_8_line_119 |  | 113 | 114 | 0.010679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_870-10_0_8_line_120 |  | 113 | 115 | 0.010362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_870-10_0_8_line_121 |  | 114 | 116 | 0.012368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_870-10_0_8_line_122 |  | 115 | 117 | 0.021537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_870-10_0_8_line_123 |  | 118 | 121 | 0.017894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_870-10_0_8_line_124 |  | 120 | 122 | 0.002798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_870-10_0_8_line_125 |  | 120 | 123 | 0.020613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_870-10_0_8_line_126 |  | 121 | 124 | 0.013214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_870-10_0_8_line_127 |  | 125 | 126 | 0.0070309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_870-10_0_8_line_128 |  | 128 | 129 | 0.17346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_870-10_0_8_line_129 |  | 129 | 130 | 0.013822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_870-10_0_8_line_130 |  | 130 | 132 | 0.0071231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_870-10_0_8_line_131 |  | 131 | 132 | 0.016028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_870-10_0_8_trafo_86 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 133 | 89 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2602252.9837 | 1195104.2713 | 2602261.7878 | 1195101.6919
1 | 2602252.9837 | 1195104.2713 | 2602252.9837 | 1195104.2713 | 2602249.1591 | 1195104.0809 | 2602245.6403 | 1195101.078 | 2602241.5002 | 1195088.4032 | 2602239.8433 | 1195087.5368
2 | 2602261.7878 | 1195101.6919 | 2602277.0345 | 1195097.2248
3 | 2602228.6948 | 1195083.2402 | 2602236.4575 | 1195085.7666 | 2602239.8433 | 1195087.5368
4 | 2602277.0345 | 1195097.2248 | 2602289.4038 | 1195093.6008
5 | 2602228.6948 | 1195083.2402 | 2602234.3636 | 1195103.1751 | 2602234.2697 | 1195110.1343 | 2602225.3123 | 1195141.4666
6 | 2602300.2374 | 1195090.4268 | 2602289.4038 | 1195093.6008
7 | 2602209.996 | 1195174.1372 | 2602215.9106 | 1195167.4913 | 2602225.2986 | 1195141.5143 | 2602225.3123 | 1195141.4666
8 | 2602300.2374 | 1195090.4268 | 2602308.6516 | 1195087.9615
9 | 2602209.996 | 1195174.1372 | 2602214.1689 | 1195180.2975 | 2602217.5874 | 1195186.7577 | 2602220.3349 | 1195194.5628 | 2602221.4382 | 1195198.6543 | 2602222.4728 | 1195202.9569 | 2602222.9372 | 1195206.0703
10 | 2602209.996 | 1195174.1372 | 2602201.0321 | 1195164.7846 | 2602176.6051 | 1195146.7219 | 2602175.9266 | 1195146.221
11 | 2602326.125 | 1195083.6225 | 2602321.538 | 1195084.1861 | 2602308.6516 | 1195087.9615
12 | 2602160.0056 | 1194988.8103 | 2602187.9479 | 1195000.6264
13 | 2602187.9479 | 1195000.6264 | 2602192.1665 | 1195006.9868 | 2602197.0182 | 1195011.3687 | 2602199.006 | 1195012.9708
14 | 2602187.9479 | 1195000.6264 | 2602181.9281 | 1195002.7921 | 2602170.5111 | 1195003.9529
15 | 2602187.9479 | 1195000.6264 | 2602193.9333 | 1194999.7096
16 | 2602160.0056 | 1194988.8103 | 2602132.4457 | 1194974.6738
17 | 2602160.0056 | 1194988.8103 | 2602164.5489 | 1194978.8612
18 | 2602208.8745 | 1195050.6047 | 2602207.9258 | 1195040.5324 | 2602206.5149 | 1195023.1338 | 2602202.4414 | 1195015.7396 | 2602199.006 | 1195012.9708
19 | 2602156.7761 | 1195005.3494 | 2602170.5111 | 1195003.9529
20 | 2602224.5247 | 1195003.5024 | 2602213.0358 | 1195004.4151 | 2602198.7369 | 1194998.9738 | 2602193.9333 | 1194999.7096
21 | 2602245.368 | 1195045.4172 | 2602247.8245 | 1195044.8936 | 2602252.7852 | 1195042.7609 | 2602256.1229 | 1195040.9723
22 | 2602256.1229 | 1195040.9723 | 2602256.1229 | 1195040.9723 | 2602258.3715 | 1195038.3828 | 2602258.9821 | 1195035.4259 | 2602258.1492 | 1195031.9635
23 | 2602225.2388 | 1195223.0241 | 2602223.8941 | 1195212.4847 | 2602222.9372 | 1195206.0703
24 | 2602163.0014 | 1195136.6785 | 2602175.9266 | 1195146.221
25 | 2602326.125 | 1195083.6225 | 2602341.5709 | 1195081.7249
26 | 2602341.5709 | 1195081.7249 | 2602520.9896 | 1195135.1021
27 | 2602502.5532 | 1195161.0188 | 2602495.3749 | 1195147.343 | 2602494.8427 | 1195144.8192 | 2602495.0114 | 1195141.9845 | 2602496.0257 | 1195139.4613 | 2602497.5883 | 1195137.8055 | 2602499.7524 | 1195136.7947 | 2602502.7009 | 1195136.6514 | 2602507.5612 | 1195137.9652 | 2602510.4561 | 1195138.6334 | 2602512.879 | 1195138.3565 | 2602515.8353 | 1195137.6907 | 2602520.9896 | 1195135.1021
28 | 2602541.4009 | 1195125.8266 | 2602528.0889 | 1195131.5369 | 2602520.9896 | 1195135.1021
29 | 2602510.5322 | 1195176.22 | 2602502.5532 | 1195161.0188
30 | 2602225.2388 | 1195223.0241 | 2602227.1912 | 1195238.4663 | 2602228.3724 | 1195248.3215
31 | 2602225.2388 | 1195223.0241 | 2602215.0368 | 1195224.3989 | 2602211.4857 | 1195226.6655
32 | 2602163.0014 | 1195136.6785 | 2602148.4968 | 1195151.4994
33 | 2602163.0014 | 1195136.6785 | 2602156.1081 | 1195131.7624 | 2602152.6043 | 1195129.4044 | 2602136.7703 | 1195118.7294
34 | 2602191.3008 | 1195256.7854 | 2602197.6802 | 1195249.4282 | 2602204.327 | 1195240.0923 | 2602211.4857 | 1195226.6655
35 | 2602133.9567 | 1195163.994 | 2602141.9127 | 1195158.227 | 2602148.4968 | 1195151.4994
36 | 2602136.7703 | 1195118.7294 | 2602129.7379 | 1195113.9883 | 2602117.7455 | 1195105.9019
37 | 2602191.3008 | 1195256.7854 | 2602195.9996 | 1195261.9342 | 2602201.0755 | 1195269.9361
38 | 2602191.3008 | 1195256.7854 | 2602172.1023 | 1195245.4966
39 | 2602133.9567 | 1195163.994 | 2602139.4485 | 1195168.0425 | 2602151.9084 | 1195180.6757 | 2602156.6071 | 1195186.3804 | 2602157.3356 | 1195190.0227
40 | 2602133.9567 | 1195163.994 | 2602128.8229 | 1195160.5015 | 2602124.1237 | 1195155.8085 | 2602122.0904 | 1195153.3175
41 | 2602133.9567 | 1195163.994 | 2602126.3361 | 1195169.5165 | 2602113.2978 | 1195176.9493 | 2602113.0223 | 1195177.07
42 | 2602111.5023 | 1195101.6923 | 2602117.7455 | 1195105.9019
43 | 2602103.6987 | 1194954.2158 | 2602114.742 | 1194963.9593 | 2602119.7694 | 1194967.3295 | 2602132.0717 | 1194974.482 | 2602132.4457 | 1194974.6738
44 | 2602164.5489 | 1194978.8612 | 2602165.4426 | 1194976.9042
45 | 2602208.8745 | 1195050.6047 | 2602205.7659 | 1195050.8371
46 | 2602208.8745 | 1195050.6047 | 2602209.8005 | 1195060.388 | 2602208.3224 | 1195060.5209 | 2602208.937 | 1195067.6249
47 | 2602156.7761 | 1195005.3494 | 2602154.109 | 1195005.6206
48 | 2602241.7766 | 1194998.6447 | 2602237.0591 | 1195002.4561 | 2602225.8513 | 1195003.397 | 2602224.5247 | 1195003.5024
49 | 2602252.4458 | 1195018.0937 | 2602254.4913 | 1195023.4068 | 2602257.7573 | 1195030.3339 | 2602258.1492 | 1195031.9635
50 | 2602172.1023 | 1195245.4966 | 2602171.1155 | 1195244.9164 | 2602125.9854 | 1195217.3517
51 | 2602077.325 | 1195168.4215 | 2602085.4991 | 1195170.87 | 2602088.9722 | 1195173.9283 | 2602091.4241 | 1195177.998 | 2602094.7514 | 1195183.9689
52 | 2602094.7514 | 1195183.9689 | 2602103.712 | 1195181.1483 | 2602113.0223 | 1195177.07
53 | 2602077.325 | 1195168.4215 | 2602079.5748 | 1195161.4964 | 2602079.5757 | 1195158.8505
54 | 2602304.4532 | 1195317.0807 | 2602274.5825 | 1195312.5672 | 2602270.6381 | 1195311.6537
55 | 2602320.4246 | 1195289.2831 | 2602304.4532 | 1195317.0807
56 | 2602320.4246 | 1195289.2831 | 2602321.4207 | 1195288.9648
57 | 2602333.4526 | 1195285.1205 | 2602321.4207 | 1195288.9648
58 | 2602153.3326 | 1195203.8996 | 2602157.4199 | 1195193.3065 | 2602157.4209 | 1195190.4495 | 2602157.3356 | 1195190.0227
59 | 2602122.0904 | 1195153.3175 | 2602119.6305 | 1195150.304 | 2602117.703 | 1195146.5445
60 | 2602107.4096 | 1195132.9631 | 2602107.5835 | 1195132.9908 | 2602111.4609 | 1195134.8264 | 2602115.1384 | 1195141.5423 | 2602117.703 | 1195146.5445
61 | 2602061.8795 | 1195106.4725 | 2602058.8152 | 1195111.1517 | 2602061.5039 | 1195113.3093 | 2602074.0112 | 1195121.6846 | 2602083.0223 | 1195127.713 | 2602085.7187 | 1195129.5149 | 2602107.4096 | 1195132.9631
62 | 2602061.8795 | 1195106.4725 | 2602068.1475 | 1195097.6094
63 | 2602068.9379 | 1195096.4917 | 2602068.1475 | 1195097.6094
64 | 2602095.8278 | 1195091.1232 | 2602085.5537 | 1195084.1955
65 | 2602095.8278 | 1195091.1232 | 2602111.5023 | 1195101.6923
66 | 2602079.364 | 1195080.0219 | 2602085.5537 | 1195084.1955
67 | 2602079.364 | 1195080.0219 | 2602065.3446 | 1195070.5688
68 | 2602059.1747 | 1195066.4086 | 2602065.3446 | 1195070.5688
69 | 2602059.1747 | 1195066.4086 | 2602042.1681 | 1195054.9412
70 | 2602024.4156 | 1195042.9709 | 2602042.1681 | 1195054.9412
71 | 2602024.4156 | 1195042.9709 | 2602034.608 | 1195024.8758 | 2602038.2054 | 1195021.2195 | 2602043.5854 | 1195017.964 | 2602053.3766 | 1195015.566
72 | 2602069.633 | 1195013.4165 | 2602053.3766 | 1195015.566
73 | 2602069.633 | 1195013.4165 | 2602076.7754 | 1195012.4721 | 2602086.0012 | 1195011.7186
74 | 2602086.0012 | 1195011.7186 | 2602086.7638 | 1195011.6564
75 | 2602121.6549 | 1195008.8067 | 2602122.1661 | 1195008.7649
76 | 2602121.6549 | 1195008.8067 | 2602116.8344 | 1195009.2004
77 | 2602122.1661 | 1195008.7649 | 2602127.3363 | 1195008.3427 | 2602134.3388 | 1195007.6307
78 | 2602086.7638 | 1195011.6564 | 2602116.8344 | 1195009.2004
79 | 2602154.109 | 1195005.6206 | 2602134.3388 | 1195007.6307
80 | 2602033.4115 | 1194955.0567 | 2602029.1524 | 1194956.549 | 2602005.52 | 1194964.7425
81 | 2602033.4115 | 1194955.0567 | 2602035.8481 | 1194954.203
82 | 2602043.9824 | 1194951.3529 | 2602035.8481 | 1194954.203
83 | 2602571.284 | 1194702.828 | 2602566.3038 | 1194696.0891 | 2602559.7085 | 1194688.6046 | 2602552.2673 | 1194681.6089 | 2602547.3384 | 1194679.6058 | 2602541.4101 | 1194680.6483 | 2602527.0112 | 1194687.1273
84 | 2602511.1351 | 1194688.529 | 2602518.3801 | 1194691.011 | 2602527.0112 | 1194687.1273
85 | 2602571.284 | 1194702.828 | 2602562.0167 | 1194708.1159 | 2602553.6566 | 1194712.1034 | 2602544.9766 | 1194715.8351 | 2602542.7649 | 1194716.7391
86 | 2602416.5399 | 1194767.7663 | 2602511.1351 | 1194688.529
87 | 2602416.5399 | 1194767.7663 | 2602397.7483 | 1194774.0512 | 2602388.4596 | 1194776.271 | 2602379.7652 | 1194778.4799 | 2602366.1327 | 1194782.7214 | 2602370.4558 | 1194794.7294 | 2602372.2585 | 1194802.7343
88 | 2602372.2585 | 1194802.7343 | 2602372.1488 | 1194810.5828 | 2602370.5764 | 1194818.0751 | 2602367.0339 | 1194839.2833
89 | 2602345.9392 | 1195029.4441 | 2602336.8413 | 1195031.7863 | 2602335.0382 | 1195032.0677
90 | 2602304.6253 | 1195022.6484 | 2602327.2416 | 1195031.3714 | 2602330.6088 | 1195032.1953 | 2602333.5726 | 1195032.2965 | 2602335.0382 | 1195032.0677
91 | 2602367.0339 | 1194839.2833 | 2602365.0057 | 1194851.4254
92 | 2602231.9491 | 1194953.8063 | 2602272.9406 | 1194950.8308
93 | 2602231.9491 | 1194953.8063 | 2602235.1922 | 1194961.2002 | 2602241.251 | 1194977.3777 | 2602243.6867 | 1194983.882 | 2602244.9495 | 1194989.4076 | 2602244.2697 | 1194994.0987 | 2602241.7766 | 1194998.6447
94 | 2602272.9406 | 1194950.8308 | 2602290.3873 | 1194953.194 | 2602295.0338 | 1194935.9644
95 | 2602241.7766 | 1194998.6447 | 2602245.4092 | 1195003.2373 | 2602248.2647 | 1195007.7185 | 2602250.9214 | 1195014.134 | 2602252.4458 | 1195018.0937
96 | 2602241.7766 | 1194998.6447 | 2602247.8172 | 1195002.1598 | 2602264.1733 | 1195007.0462 | 2602304.6253 | 1195022.6484
97 | 2602358.432 | 1194876.1456 | 2602364.2837 | 1194855.7481 | 2602365.0057 | 1194851.4254
98 | 2602416.0202 | 1194941.4003 | 2602431.5301 | 1194901.8671
99 | 2602385.3895 | 1194932.4524 | 2602412.7845 | 1194940.5896 | 2602416.0202 | 1194941.4003
100 | 2602385.3895 | 1194932.4524 | 2602381.7098 | 1194931.7395 | 2602366.8467 | 1194929.2659
101 | 2602043.9824 | 1194951.3529 | 2602070.745 | 1194941.9758
102 | 2602086.4314 | 1194936.4796 | 2602070.745 | 1194941.9758
103 | 2602086.4314 | 1194936.4796 | 2602096.1876 | 1194947.5888 | 2602099.0286 | 1194950.0953
104 | 2602086.4314 | 1194936.4796 | 2602102.0523 | 1194931.1599
105 | 2602099.0286 | 1194950.0953 | 2602103.6987 | 1194954.2158
106 | 2602102.0523 | 1194931.1599 | 2602134.8373 | 1194919.8123
107 | 2602102.0523 | 1194931.1599 | 2602097.1858 | 1194925.0772 | 2602088.3781 | 1194925.1743 | 2602067.1929 | 1194930.6698
108 | 2602134.8373 | 1194919.8123 | 2602147.2204 | 1194915.5263
109 | 2602147.2204 | 1194915.5263 | 2602154.9066 | 1194912.8659
110 | 2602173.0094 | 1194906.0679 | 2602164.5895 | 1194909.5144 | 2602154.9066 | 1194912.8659
111 | 2602181.7121 | 1194902.5056 | 2602173.0094 | 1194906.0679
112 | 2602318.4619 | 1194888.7026 | 2602316.1398 | 1194901.2036
113 | 2602318.4619 | 1194888.7026 | 2602322.2364 | 1194868.3833 | 2602313.7727 | 1194865.2562 | 2602313.3392 | 1194865.1025
114 | 2602316.3648 | 1194921.8983 | 2602311.8866 | 1194916.9718 | 2602311.8889 | 1194910.9464 | 2602315.5027 | 1194904.6333 | 2602316.1398 | 1194901.2036
115 | 2602316.3648 | 1194921.8983 | 2602323.9068 | 1194924.2468 | 2602333.6273 | 1194927.9747 | 2602345.0476 | 1194929.7466 | 2602351.6095 | 1194924.9688
116 | 2602316.3648 | 1194921.8983 | 2602306.2268 | 1194934.3344 | 2602295.0338 | 1194935.9644
117 | 2602351.6095 | 1194924.9688 | 2602349.5708 | 1194916.3079 | 2602351.1444 | 1194905.6918 | 2602352.913 | 1194898.5214
118 | 2602351.6095 | 1194924.9688 | 2602365.9089 | 1194929.1098 | 2602366.8467 | 1194929.2659
119 | 2602358.432 | 1194876.1456 | 2602355.8747 | 1194886.5136
120 | 2602358.432 | 1194876.1456 | 2602351.4838 | 1194874.8534 | 2602348.2154 | 1194874.4408
121 | 2602355.8747 | 1194886.5136 | 2602352.913 | 1194898.5214
122 | 2602348.2154 | 1194874.4408 | 2602342.6754 | 1194876.7621 | 2602337.9713 | 1194884.809 | 2602336.577 | 1194890.8596
123 | 2602165.4426 | 1194976.9042 | 2602168.7818 | 1194969.5921 | 2602171.2365 | 1194965.5131 | 2602174.1019 | 1194963.6798 | 2602175.7608 | 1194963.3402
124 | 2602208.937 | 1195067.6249 | 2602206.1408 | 1195067.8573
125 | 2602208.937 | 1195067.6249 | 2602209.7944 | 1195077.5971 | 2602208.682 | 1195077.6857 | 2602209.1443 | 1195084.4227 | 2602206.4091 | 1195084.633
126 | 2602188.8372 | 1194963.5516 | 2602179.6871 | 1194962.5367 | 2602175.7608 | 1194963.3402
127 | 2602181.7121 | 1194902.5056 | 2602185.5561 | 1194896.6186
128 | 2602365.9528 | 1195272.0572 | 2602510.5322 | 1195176.22
129 | 2602355.8619 | 1195281.1922 | 2602357.722 | 1195278.0913 | 2602365.9528 | 1195272.0572
130 | 2602355.8619 | 1195281.1922 | 2602348.7625 | 1195280.6113
131 | 2602333.4526 | 1195285.1205 | 2602347.8092 | 1195280.5333 | 2602348.7625 | 1195280.6113

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2602252.9837 | 1195104.2713
1 | 2602261.7878 | 1195101.6919
2 | 2602239.8433 | 1195087.5368
3 | 2602277.0345 | 1195097.2248
4 | 2602228.6948 | 1195083.2402
5 | 2602289.4038 | 1195093.6008
6 | 2602225.3123 | 1195141.4666
7 | 2602300.2374 | 1195090.4268
8 | 2602209.996 | 1195174.1372
9 | 2602308.6516 | 1195087.9615
10 | 2602187.9479 | 1195000.6264
11 | 2602160.0056 | 1194988.8103
12 | 2602199.006 | 1195012.9708
13 | 2602170.5111 | 1195003.9529
14 | 2602193.9333 | 1194999.7096
15 | 2602245.368 | 1195045.4172
16 | 2602256.1229 | 1195040.9723
17 | 2602222.9372 | 1195206.0703
18 | 2602175.9266 | 1195146.221
19 | 2602326.125 | 1195083.6225
20 | 2602341.5709 | 1195081.7249
21 | 2602520.9896 | 1195135.1021
22 | 2602541.4009 | 1195125.8266
23 | 2602502.5532 | 1195161.0188
24 | 2602225.2388 | 1195223.0241
25 | 2602163.0014 | 1195136.6785
26 | 2602228.3724 | 1195248.3215
27 | 2602211.4857 | 1195226.6655
28 | 2602148.4968 | 1195151.4994
29 | 2602136.7703 | 1195118.7294
30 | 2602191.3008 | 1195256.7854
31 | 2602133.9567 | 1195163.994
32 | 2602117.7455 | 1195105.9019
33 | 2602132.4457 | 1194974.6738
34 | 2602164.5489 | 1194978.8612
35 | 2602208.8745 | 1195050.6047
36 | 2602156.7761 | 1195005.3494
37 | 2602224.5247 | 1195003.5024
38 | 2602258.1492 | 1195031.9635
39 | 2602172.1023 | 1195245.4966
40 | 2602125.9854 | 1195217.3517
41 | 2602201.0755 | 1195269.9361
42 | 2602094.7514 | 1195183.9689
43 | 2602077.325 | 1195168.4215
44 | 2602113.0223 | 1195177.07
45 | 2602079.5757 | 1195158.8505
46 | 2602304.4532 | 1195317.0807
47 | 2602270.6381 | 1195311.6537
48 | 2602320.4246 | 1195289.2831
49 | 2602321.4207 | 1195288.9648
50 | 2602157.3356 | 1195190.0227
51 | 2602122.0904 | 1195153.3175
52 | 2602153.3326 | 1195203.8996
53 | 2602117.703 | 1195146.5445
54 | 2602107.4096 | 1195132.9631
55 | 2602061.8795 | 1195106.4725
56 | 2602068.1475 | 1195097.6094
57 | 2602068.9379 | 1195096.4917
58 | 2602095.8278 | 1195091.1232
59 | 2602085.5537 | 1195084.1955
60 | 2602111.5023 | 1195101.6923
61 | 2602079.364 | 1195080.0219
62 | 2602065.3446 | 1195070.5688
63 | 2602059.1748 | 1195066.4086
64 | 2602042.1681 | 1195054.9412
65 | 2602024.4156 | 1195042.9709
66 | 2602053.3766 | 1195015.566
67 | 2602069.633 | 1195013.4165
68 | 2602086.0012 | 1195011.7186
69 | 2602121.6549 | 1195008.8067
70 | 2602122.1661 | 1195008.7649
71 | 2602116.8344 | 1195009.2004
72 | 2602134.3388 | 1195007.6307
73 | 2602086.7638 | 1195011.6564
74 | 2602154.109 | 1195005.6206
75 | 2602005.52 | 1194964.7425
76 | 2602033.4115 | 1194955.0567
77 | 2602035.8481 | 1194954.203
78 | 2602527.0112 | 1194687.1273
79 | 2602571.284 | 1194702.828
80 | 2602511.1351 | 1194688.529
81 | 2602542.7649 | 1194716.7391
82 | 2602416.5399 | 1194767.7663
83 | 2602372.2585 | 1194802.7343
84 | 2602345.9392 | 1195029.4441
85 | 2602335.0382 | 1195032.0677
86 | 2602367.0339 | 1194839.2833
87 | 2602231.9491 | 1194953.8063
88 | 2602272.9406 | 1194950.8308
89 | 2602241.7766 | 1194998.6447
90 | 2602365.0057 | 1194851.4254
91 | 2602431.5301 | 1194901.8671
92 | 2602416.0202 | 1194941.4003
93 | 2602385.3895 | 1194932.4524
94 | 2602043.9824 | 1194951.3529
95 | 2602070.745 | 1194941.9758
96 | 2602086.4314 | 1194936.4796
97 | 2602099.0286 | 1194950.0953
98 | 2602102.0523 | 1194931.1599
99 | 2602103.6987 | 1194954.2158
100 | 2602134.8373 | 1194919.8123
101 | 2602067.1929 | 1194930.6698
102 | 2602147.2204 | 1194915.5263
103 | 2602154.9066 | 1194912.8659
104 | 2602173.0094 | 1194906.0679
105 | 2602252.4458 | 1195018.0937
106 | 2602304.6253 | 1195022.6484
107 | 2602318.4619 | 1194888.7026
108 | 2602316.1398 | 1194901.2036
109 | 2602313.3392 | 1194865.1025
110 | 2602316.3648 | 1194921.8983
111 | 2602351.6095 | 1194924.9688
112 | 2602295.0338 | 1194935.9644
113 | 2602358.432 | 1194876.1456
114 | 2602355.8747 | 1194886.5136
115 | 2602348.2154 | 1194874.4408
116 | 2602352.913 | 1194898.5214
117 | 2602336.577 | 1194890.8596
118 | 2602165.4426 | 1194976.9042
119 | 2602205.7659 | 1195050.8371
120 | 2602208.937 | 1195067.6249
121 | 2602175.7608 | 1194963.3402
122 | 2602206.1408 | 1195067.8573
123 | 2602206.4091 | 1195084.633
124 | 2602188.8372 | 1194963.5516
125 | 2602181.7121 | 1194902.5056
126 | 2602185.5561 | 1194896.6186
127 | 2602366.8467 | 1194929.2659
128 | 2602510.5322 | 1195176.22
129 | 2602365.9528 | 1195272.0572
130 | 2602355.8619 | 1195281.1922
131 | 2602333.4526 | 1195285.1205
132 | 2602348.7625 | 1195280.6113
133 | 2602241.251 | 1194977.3777

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1