## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_90-4_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_90-4_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_90-4_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_90-4_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_90-4_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_90-4_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_90-4_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_90-4_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_90-4_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_90-4_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_90-4_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_90-4_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_90-4_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_90-4_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_90-4_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_90-4_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_90-4_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_90-4_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_90-4_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_90-4_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_90-4_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_90-4_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_90-4_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_90-4_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_90-4_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_90-4_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_90-4_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_90-4_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_90-4_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_90-4_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_90-4_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_90-4_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_90-4_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_90-4_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_90-4_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_90-4_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_90-4_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_90-4_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_90-4_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_90-4_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_90-4_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_90-4_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_90-4_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_90-4_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_90-4_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_90-4_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_90-4_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_90-4_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_90-4_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_90-4_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_90-4_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_90-4_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_90-4_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_90-4_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_90-4_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_90-4_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_90-4_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_90-4_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_90-4_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_90-4_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_90-4_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_90-4_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_90-4_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_90-4_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_90-4_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_90-4_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_90-4_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_90-4_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_90-4_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_90-4_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_90-4_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_90-4_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_90-4_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_90-4_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_90-4_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_90-4_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_90-4_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_90-4_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_90-4_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_90-4_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_90-4_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_90-4_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_90-4_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_90-4_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_90-4_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_90-4_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_90-4_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_90-4_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_90-4_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_90-4_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_90-4_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_90-4_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_90-4_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_90-4_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_90-4_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_90-4_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_90-4_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_90-4_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_90-4_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_90-4_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_90-4_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_90-4_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_90-4_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_90-4_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_90-4_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_90-4_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_90-4_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_90-4_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_90-4_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_90-4_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_90-4_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_90-4_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_90-4_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_90-4_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_90-4_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_90-4_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_90-4_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_90-4_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_90-4_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_90-4_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_90-4_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_90-4_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_90-4_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_90-4_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_90-4_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_90-4_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_90-4_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_90-4_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_90-4_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_90-4_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_90-4_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_638_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_90-4_0_4_load_0 | 0 | 0.0066016 | 0.0016545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_90-4_0_4_load_3 | 3 | 0.00036671 | 9.1906e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_90-4_0_4_load_61 | 5 | 0.00054784 | 0.0001373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_90-4_0_4_load_6 | 6 | 0.0033527 | 0.00084026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_90-4_0_4_load_28 | 9 | 0.0026814 | 0.00067201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_90-4_0_4_load_8 | 11 | 0.0019565 | 0.00049034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_90-4_0_4_load_26 | 13 | 0.0031305 | 0.00078457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_90-4_0_4_load_27 | 15 | 0.0048133 | 0.0012063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_90-4_0_4_load_9 | 16 | 0.0045672 | 0.0011446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_90-4_0_4_load_12 | 17 | 0.0014225 | 0.00035651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_90-4_0_4_load_20 | 21 | 0.0069986 | 0.001754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_90-4_0_4_load_13 | 23 | 0.0082927 | 0.0020783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_90-4_0_4_load_14 | 24 | 0.0030746 | 0.00077056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_90-4_0_4_load_18 | 27 | 0.0023397 | 0.00058637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_90-4_0_4_load_31 | 30 | 0.008258 | 0.0020696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_90-4_0_4_load_96 | 32 | 0.004099 | 0.0010273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_90-4_0_4_load_95 | 33 | 0.0046176 | 0.0011573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_90-4_0_4_load_68 | 34 | 0.001197 | 0.00029998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_90-4_0_4_load_67 | 35 | 0.0069731 | 0.0017476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_90-4_0_4_load_29 | 37 | 0.004843 | 0.0012138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_90-4_0_4_load_60 | 41 | 0.0013409 | 0.00033605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_90-4_0_4_load_39 | 43 | 0.0041165 | 0.0010317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_90-4_0_4_load_172 | 44 | 0.002509 | 0.00062882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_90-4_0_4_load_45 | 45 | 0.0009607 | 0.00024077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_90-4_0_4_load_32 | 46 | 0.0046564 | 0.001167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_90-4_0_4_load_33 | 47 | 0.0039506 | 0.0009901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_90-4_0_4_load_34 | 48 | 0.0027968 | 0.00070094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_90-4_0_4_load_35 | 49 | 0.0012832 | 0.0003216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_90-4_0_4_load_36 | 50 | 0.0052311 | 0.001311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_90-4_0_4_load_37 | 51 | 0.0016523 | 0.00041409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_90-4_0_4_load_40 | 52 | 0.0043661 | 0.0010942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_90-4_0_4_load_173 | 56 | 0.0052228 | 0.001309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_90-4_0_4_load_80 | 57 | 0.0034207 | 0.00085732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_90-4_0_4_load_47 | 58 | 0.040811 | 0.010228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_90-4_0_4_load_51 | 62 | 0.0035804 | 0.00089734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_90-4_0_4_load_52 | 63 | 0.015851 | 0.0039726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_90-4_0_4_load_88 | 64 | 0.0059059 | 0.0014802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_90-4_0_4_load_74 | 68 | 0.0045087 | 0.00113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_90-4_0_4_load_150 | 71 | 0.0043404 | 0.0010878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_90-4_0_4_load_147 | 72 | 0.00081387 | 0.00020397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_90-4_0_4_load_152 | 73 | 0.0059751 | 0.0014975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_90-4_0_4_load_89 | 76 | 0.0049657 | 0.0012445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_90-4_0_4_load_100 | 78 | 0.0011562 | 0.00028978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_90-4_0_4_load_102 | 79 | 0.00058507 | 0.00014663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_90-4_0_4_load_87 | 80 | 0.0066822 | 0.0016747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_90-4_0_4_load_171 | 81 | 0.0043434 | 0.0010886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_90-4_0_4_load_73 | 82 | 0.0010733 | 0.00026899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_90-4_0_4_load_151 | 83 | 0.001153 | 0.00028897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_90-4_0_4_load_149 | 84 | 0.00096627 | 0.00024217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_90-4_0_4_load_148 | 85 | 0.0008865 | 0.00022218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_90-4_0_4_load_92 | 86 | 0.0070807 | 0.0017746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_90-4_0_4_load_101 | 88 | 0.0020203 | 0.00050635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_90-4_0_4_load_154 | 89 | 0.00029961 | 7.5088e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_90-4_0_4_load_157 | 91 | 0.0032045 | 0.00080313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_90-4_0_4_load_62 | 92 | 0.0054751 | 0.0013722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_90-4_0_4_load_66 | 95 | 0.001697 | 0.00042531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_90-4_0_4_load_72 | 96 | 0.0068944 | 0.0017279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_90-4_0_4_load_75 | 97 | 0.0070497 | 0.0017668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_90-4_0_4_load_78 | 98 | 0.0035683 | 0.00089429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_90-4_0_4_load_98 | 99 | 0.0028421 | 0.0007123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_90-4_0_4_load_79 | 100 | 0.0018763 | 0.00047024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_90-4_0_4_load_99 | 101 | 0.0023577 | 0.00059089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_90-4_0_4_load_162 | 102 | 0.0018162 | 0.00045517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_90-4_0_4_load_81 | 104 | 0.0054138 | 0.0013568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_90-4_0_4_load_82 | 105 | 0.0012827 | 0.00032148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_90-4_0_4_load_84 | 107 | 0.011531 | 0.0028899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_90-4_0_4_load_85 | 108 | 0.0020833 | 0.00052211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_90-4_0_4_load_86 | 109 | 0.00067747 | 0.00016979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_90-4_0_4_load_168 | 110 | 0.002084 | 0.00052229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_90-4_0_4_load_167 | 112 | 0.0021791 | 0.00054615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_90-4_0_4_load_137 | 113 | 0.0013543 | 0.00033943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_90-4_0_4_load_134 | 114 | 0.0027154 | 0.00068055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_90-4_0_4_load_90 | 115 | 0.0050205 | 0.0012583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_90-4_0_4_load_91 | 116 | 0.0034602 | 0.00086721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_90-4_0_4_load_93 | 117 | 0.0025091 | 0.00062883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_90-4_0_4_load_138 | 119 | 0.0031719 | 0.00079496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_90-4_0_4_load_139 | 120 | 0.0023393 | 0.00058629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_90-4_0_4_load_140 | 121 | 0.0041182 | 0.0010321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_90-4_0_4_load_166 | 122 | 0.0022029 | 0.00055211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_90-4_0_4_load_141 | 123 | 0.0039764 | 0.00099659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_90-4_0_4_load_164 | 124 | 0.0007074 | 0.00017729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_90-4_0_4_load_142 | 125 | 0.0033868 | 0.00084881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_90-4_0_4_load_143 | 126 | 0.0015039 | 0.00037692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_90-4_0_4_load_144 | 127 | 0.0036699 | 0.00091977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_90-4_0_4_load_163 | 128 | 0.0006408 | 0.0001606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_90-4_0_4_load_165 | 129 | 0.0013775 | 0.00034524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_90-4_0_4_load_169 | 130 | 0.0041772 | 0.0010469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 78 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_90-4_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0084426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_90-4_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.014984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_90-4_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.026536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_90-4_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0099554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_90-4_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.033334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_90-4_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.032598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_90-4_0_4_line_6 |  | 5 | 10 | 0.36351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_90-4_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.005174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_90-4_0_4_line_8 |  | 7 | 8 | 0.004696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_90-4_0_4_line_9 |  | 7 | 9 | 0.017979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_90-4_0_4_line_10 |  | 8 | 11 | 0.01027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_90-4_0_4_line_11 |  | 9 | 15 | 0.00082681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_90-4_0_4_line_12 |  | 10 | 89 | 0.099983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_90-4_0_4_line_13 |  | 11 | 16 | 0.01985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_90-4_0_4_line_14 |  | 12 | 13 | 0.018965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_90-4_0_4_line_15 |  | 12 | 14 | 0.004765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_90-4_0_4_line_16 |  | 14 | 17 | 0.0041006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_90-4_0_4_line_17 |  | 14 | 16 | 0.0034036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_90-4_0_4_line_18 |  | 17 | 18 | 0.03408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_90-4_0_4_line_19 |  | 18 | 22 | 0.023371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_90-4_0_4_line_20 |  | 18 | 19 | 0.004993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_90-4_0_4_line_21 |  | 19 | 20 | 0.047507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_90-4_0_4_line_22 |  | 19 | 21 | 0.016761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_90-4_0_4_line_23 |  | 20 | 40 | 0.02103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_90-4_0_4_line_24 |  | 20 | 41 | 0.016196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_90-4_0_4_line_25 |  | 22 | 43 | 0.022293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_90-4_0_4_line_26 |  | 22 | 38 | 0.031661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_90-4_0_4_line_27 |  | 23 | 24 | 0.028849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_90-4_0_4_line_28 |  | 23 | 25 | 0.024575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_90-4_0_4_line_29 |  | 24 | 26 | 0.026286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_90-4_0_4_line_30 |  | 25 | 27 | 0.014107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_90-4_0_4_line_31 |  | 25 | 28 | 0.005339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_90-4_0_4_line_32 |  | 26 | 29 | 0.022373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_90-4_0_4_line_33 |  | 26 | 30 | 0.0015325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_90-4_0_4_line_34 |  | 27 | 31 | 0.012095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_90-4_0_4_line_35 |  | 28 | 32 | 0.0030824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_90-4_0_4_line_36 |  | 28 | 33 | 0.023178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_90-4_0_4_line_37 |  | 29 | 34 | 0.0061793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_90-4_0_4_line_38 |  | 29 | 35 | 0.023553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_90-4_0_4_line_39 |  | 30 | 36 | 0.02347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_90-4_0_4_line_40 |  | 31 | 39 | 0.022632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_90-4_0_4_line_41 |  | 33 | 38 | 0.00089074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_90-4_0_4_line_42 |  | 34 | 57 | 0.021365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_90-4_0_4_line_43 |  | 36 | 37 | 0.021271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_90-4_0_4_line_44 |  | 37 | 42 | 0.016831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_90-4_0_4_line_45 |  | 39 | 87 | 0.026847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_90-4_0_4_line_46 |  | 39 | 96 | 0.043606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_90-4_0_4_line_47 |  | 40 | 44 | 0.011096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_90-4_0_4_line_48 |  | 41 | 45 | 0.0051383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_90-4_0_4_line_49 |  | 42 | 46 | 0.008403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_90-4_0_4_line_50 |  | 43 | 50 | 0.0045503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_90-4_0_4_line_51 |  | 45 | 54 | 0.0064774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_90-4_0_4_line_52 |  | 47 | 48 | 0.02865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_90-4_0_4_line_53 |  | 47 | 49 | 0.021566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_90-4_0_4_line_54 |  | 48 | 50 | 0.012485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_90-4_0_4_line_55 |  | 49 | 51 | 0.021151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_90-4_0_4_line_56 |  | 52 | 53 | 0.012647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_90-4_0_4_line_57 |  | 52 | 54 | 0.0057556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_90-4_0_4_line_58 |  | 53 | 55 | 0.009913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_90-4_0_4_line_59 |  | 55 | 56 | 0.002664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_90-4_0_4_line_60 |  | 57 | 94 | 0.0085869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_90-4_0_4_line_61 |  | 58 | 59 | 0.053406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_90-4_0_4_line_62 |  | 58 | 60 | 0.050983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_90-4_0_4_line_63 |  | 59 | 61 | 0.029162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_90-4_0_4_line_64 |  | 59 | 62 | 0.037293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_90-4_0_4_line_65 |  | 60 | 63 | 0.012438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_90-4_0_4_line_66 |  | 61 | 64 | 0.0059754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_90-4_0_4_line_67 |  | 63 | 65 | 0.081856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_90-4_0_4_line_68 |  | 64 | 80 | 0.033452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_90-4_0_4_line_69 |  | 65 | 69 | 0.063101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_90-4_0_4_line_70 |  | 66 | 67 | 0.014502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_90-4_0_4_line_71 |  | 66 | 68 | 0.053677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_90-4_0_4_line_72 |  | 67 | 81 | 0.030779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_90-4_0_4_line_73 |  | 67 | 71 | 0.012373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_90-4_0_4_line_74 |  | 68 | 82 | 0.042508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_90-4_0_4_line_75 |  | 69 | 73 | 0.046714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_90-4_0_4_line_76 |  | 70 | 71 | 0.0079123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_90-4_0_4_line_77 |  | 70 | 72 | 0.037402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_90-4_0_4_line_78 |  | 72 | 85 | 0.023315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_90-4_0_4_line_79 |  | 74 | 75 | 0.006193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_90-4_0_4_line_80 |  | 74 | 76 | 0.014825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_90-4_0_4_line_81 |  | 75 | 86 | 0.01885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_90-4_0_4_line_82 |  | 76 | 80 | 0.0028862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_90-4_0_4_line_83 |  | 77 | 78 | 0.028253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_90-4_0_4_line_84 |  | 77 | 79 | 0.034181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_90-4_0_4_line_85 |  | 78 | 87 | 0.02628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_90-4_0_4_line_86 |  | 79 | 88 | 0.013381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_90-4_0_4_line_87 |  | 81 | 107 | 0.0035036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_90-4_0_4_line_88 |  | 82 | 96 | 0.042276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_90-4_0_4_line_89 |  | 83 | 84 | 0.025584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_90-4_0_4_line_90 |  | 84 | 85 | 0.023849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_90-4_0_4_line_91 |  | 86 | 115 | 0.0072013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_90-4_0_4_line_92 |  | 87 | 99 | 0.019444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_90-4_0_4_line_93 |  | 88 | 117 | 0.02643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_90-4_0_4_line_94 |  | 89 | 90 | 0.094399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_90-4_0_4_line_95 |  | 90 | 91 | 0.068735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_90-4_0_4_line_96 |  | 92 | 93 | 0.020284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_90-4_0_4_line_97 |  | 93 | 94 | 0.028094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_90-4_0_4_line_98 |  | 93 | 95 | 0.024885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_90-4_0_4_line_99 |  | 97 | 98 | 0.032668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_90-4_0_4_line_100 |  | 98 | 100 | 0.025105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_90-4_0_4_line_101 |  | 99 | 101 | 0.0032491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_90-4_0_4_line_102 |  | 100 | 102 | 0.026265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_90-4_0_4_line_103 |  | 102 | 103 | 0.024239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_90-4_0_4_line_104 |  | 103 | 113 | 0.022482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_90-4_0_4_line_105 |  | 104 | 105 | 0.023526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_90-4_0_4_line_106 |  | 104 | 106 | 0.0069432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_90-4_0_4_line_107 |  | 105 | 107 | 0.019131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_90-4_0_4_line_108 |  | 106 | 108 | 0.016735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_90-4_0_4_line_109 |  | 106 | 109 | 0.018433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_90-4_0_4_line_110 |  | 108 | 110 | 0.020664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_90-4_0_4_line_111 |  | 109 | 111 | 0.05986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_90-4_0_4_line_112 |  | 110 | 112 | 0.0012588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_90-4_0_4_line_113 |  | 111 | 113 | 0.017277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_90-4_0_4_line_114 |  | 111 | 114 | 0.008924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_90-4_0_4_line_115 |  | 112 | 130 | 0.00042129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_90-4_0_4_line_116 |  | 114 | 118 | 0.018806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_90-4_0_4_line_117 |  | 115 | 116 | 0.022601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_90-4_0_4_line_118 |  | 116 | 117 | 0.05759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_90-4_0_4_line_119 |  | 118 | 119 | 0.011674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_90-4_0_4_line_120 |  | 118 | 120 | 0.013661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_90-4_0_4_line_121 |  | 119 | 121 | 0.026283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_90-4_0_4_line_122 |  | 120 | 122 | 0.00059323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_90-4_0_4_line_123 |  | 121 | 123 | 0.024477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_90-4_0_4_line_124 |  | 122 | 124 | 0.019042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_90-4_0_4_line_125 |  | 123 | 125 | 0.0058865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_90-4_0_4_line_126 |  | 124 | 128 | 0.0029401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_90-4_0_4_line_127 |  | 125 | 126 | 0.00021464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_90-4_0_4_line_128 |  | 126 | 127 | 0.018799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_90-4_0_4_line_129 |  | 128 | 129 | 0.011344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_90-4_0_4_trafo_100 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 131 | 78 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2678867.0405 | 1258191.1152 | 2678874.6974 | 1258194.6718
1 | 2678888.6196 | 1258200.1317 | 2678881.7049 | 1258197.9268 | 2678874.6974 | 1258194.6718
2 | 2678867.0405 | 1258191.1152 | 2678872.0123 | 1258165.0487
3 | 2678888.6196 | 1258200.1317 | 2678892.7968 | 1258197.2852 | 2678896.6226 | 1258194.2228
4 | 2678872.0123 | 1258165.0487 | 2678878.2577 | 1258132.3046
5 | 2678896.6226 | 1258194.2228 | 2678917.396 | 1258219.345
6 | 2678878.2577 | 1258132.3046 | 2678743.6145 | 1257794.65
7 | 2678920.6931 | 1258223.3323 | 2678917.396 | 1258219.345
8 | 2678920.6931 | 1258223.3323 | 2678917.0495 | 1258226.3082
9 | 2678917.0495 | 1258226.3082 | 2678903.0467 | 1258237.5855
10 | 2678920.6931 | 1258223.3323 | 2678927.1611 | 1258231.3103
11 | 2678902.4028 | 1258238.1042 | 2678903.0467 | 1258237.5855
12 | 2678743.6145 | 1257794.65 | 2678748.9857 | 1257786.5264 | 2678761.6317 | 1257751.9018 | 2678778.7107 | 1257701.3248
13 | 2678938.6009 | 1258247.4885 | 2678932.8506 | 1258238.328 | 2678927.1611 | 1258231.3103
14 | 2678936.6245 | 1258253.2785 | 2678921.4221 | 1258264.6165
15 | 2678940.4105 | 1258250.3713 | 2678936.6245 | 1258253.2785
16 | 2678940.4105 | 1258250.3713 | 2678942.2443 | 1258254.0389
17 | 2678940.4105 | 1258250.3713 | 2678938.6009 | 1258247.4885
18 | 2678955.3376 | 1258285.4969 | 2678949.6252 | 1258271.7437 | 2678943.2818 | 1258256.1139 | 2678942.2443 | 1258254.0389
19 | 2678965.0057 | 1258306.7865 | 2678955.3376 | 1258285.4969
20 | 2678955.3376 | 1258285.4969 | 2678951.0361 | 1258288.0526
21 | 2678917.3692 | 1258317.0702 | 2678919.9722 | 1258315.2368 | 2678928.0999 | 1258311.2755 | 2678929.9998 | 1258300.5482 | 2678951.0361 | 1258288.0526
22 | 2678951.0361 | 1258288.0526 | 2678958.01 | 1258303.2942
23 | 2678917.3692 | 1258317.0702 | 2678907.5435 | 1258323.9778 | 2678900.6642 | 1258329.8683
24 | 2678917.3692 | 1258317.0702 | 2678909.0088 | 1258303.1992
25 | 2678965.0057 | 1258306.7865 | 2678972.9936 | 1258297.486 | 2678980.5935 | 1258290.9353
26 | 2678979.2623 | 1258335.0759 | 2678965.0057 | 1258306.7865
27 | 2678951.7385 | 1258395.2004 | 2678953.9302 | 1258396.5957 | 2678971.7805 | 1258377.3477
28 | 2678988.4911 | 1258359.3285 | 2678971.7805 | 1258377.3477
29 | 2678930.8103 | 1258379.3744 | 2678943.8152 | 1258390.1559 | 2678951.7385 | 1258395.2004
30 | 2678988.4911 | 1258359.3285 | 2678995.9942 | 1258371.2751
31 | 2678992.1247 | 1258355.4073 | 2678988.4911 | 1258359.3285
32 | 2678915.6694 | 1258395.885 | 2678930.8103 | 1258379.3744
33 | 2678930.8103 | 1258379.3744 | 2678931.8463 | 1258378.2451
34 | 2679001.7229 | 1258381.9111 | 2679000.9098 | 1258380.1322 | 2678998.1327 | 1258374.6799 | 2678995.9942 | 1258371.2751
35 | 2678992.1247 | 1258355.4073 | 2678993.7097 | 1258358.051
36 | 2678992.1247 | 1258355.4073 | 2678986.2312 | 1258346.7555 | 2678979.7187 | 1258335.8408
37 | 2678915.6694 | 1258395.885 | 2678911.4928 | 1258400.4391
38 | 2678915.6694 | 1258395.885 | 2678932.5642 | 1258412.2957
39 | 2678948.1798 | 1258361.4035 | 2678939.6086 | 1258369.7844 | 2678931.8463 | 1258378.2451
40 | 2679011.1057 | 1258402.5186 | 2679001.7229 | 1258381.9111
41 | 2678979.7187 | 1258335.8408 | 2678979.2623 | 1258335.0759
42 | 2678911.4928 | 1258400.4391 | 2678897.0522 | 1258416.1846
43 | 2678948.1798 | 1258361.4035 | 2678932.4563 | 1258347.0781
44 | 2678919.5512 | 1258337.1812 | 2678921.3635 | 1258336.9718 | 2678932.4563 | 1258347.0781
45 | 2679011.1057 | 1258402.5186 | 2679015.0437 | 1258400.6475 | 2679024.7171 | 1258420.9476
46 | 2679011.1057 | 1258402.5186 | 2679020.3673 | 1258423.7361 | 2679027.356 | 1258438.9965 | 2679029.0046 | 1258442.2766
47 | 2678892.229 | 1258337.1058 | 2678900.6642 | 1258329.8683
48 | 2678906.3563 | 1258298.7984 | 2678909.0088 | 1258303.1992
49 | 2678911.9921 | 1258340.3495 | 2678916.0774 | 1258337.6018 | 2678919.5512 | 1258337.1812
50 | 2678984.0402 | 1258287.9644 | 2678980.5935 | 1258290.9353
51 | 2678900.9925 | 1258302.4297 | 2678906.3563 | 1258298.7984
52 | 2678993.0614 | 1258279.4186 | 2678997.291 | 1258273.4141 | 2678999.9341 | 1258264.0645 | 2679000.7563 | 1258252.504
53 | 2679001.1176 | 1258230.9477 | 2679001.0387 | 1258248.5342 | 2679000.7563 | 1258252.504
54 | 2678984.0402 | 1258287.9644 | 2678991.6807 | 1258281.3786 | 2678993.0614 | 1258279.4186
55 | 2679001.1176 | 1258230.9477 | 2679001.1493 | 1258223.8836 | 2679003.2273 | 1258209.9897 | 2679003.2338 | 1258209.9515
56 | 2678885.1167 | 1258309.0231 | 2678889.5345 | 1258310.1828 | 2678896.2256 | 1258305.6552
57 | 2678900.9925 | 1258302.4297 | 2678896.2256 | 1258305.6552
58 | 2678885.1167 | 1258309.0231 | 2678887.6046 | 1258299.4268
59 | 2678884.9961 | 1258298.8471 | 2678887.6046 | 1258299.4268
60 | 2678891.2483 | 1258422.513 | 2678897.0522 | 1258416.1846
61 | 2679144.4435 | 1258497.0047 | 2679178.4155 | 1258510.5471 | 2679184.0158 | 1258526.4229
62 | 2679230.0979 | 1258548.2338 | 2679184.0158 | 1258526.4229
63 | 2679134.2466 | 1258524.3336 | 2679144.4435 | 1258497.0047
64 | 2679144.4435 | 1258497.0047 | 2679150.8013 | 1258479.9434 | 2679158.0758 | 1258462.2989
65 | 2679230.0979 | 1258548.2338 | 2679232.3213 | 1258543.7824 | 2679238.1736 | 1258539.1529
66 | 2679134.2466 | 1258524.3336 | 2679129.6131 | 1258522.4035 | 2679129.8956 | 1258521.4902
67 | 2679313.7696 | 1258524.5585 | 2679307.7608 | 1258524.5558 | 2679295.4338 | 1258527.9488 | 2679286.5473 | 1258534.5236 | 2679277.5376 | 1258537.3496 | 2679268.0267 | 1258532.0181 | 2679261.9355 | 1258531.4139 | 2679252.6852 | 1258532.502 | 2679242.7988 | 1258535.4941 | 2679238.1736 | 1258539.1529
68 | 2679114.7471 | 1258499.7432 | 2679114.7471 | 1258499.7432 | 2679117.7647 | 1258502.986 | 2679127.6758 | 1258507.1661 | 2679133.3799 | 1258510.2224 | 2679129.8956 | 1258521.4902
69 | 2679287.1149 | 1258564.176 | 2679283.971 | 1258559.6749 | 2679321.501 | 1258531.0337 | 2679317.9218 | 1258526.3933 | 2679315.6358 | 1258525.3841 | 2679313.7696 | 1258524.5585
70 | 2679108.8842 | 1258553.6613 | 2679110.071 | 1258559.6261 | 2679110.6146 | 1258568.0287
71 | 2679108.8842 | 1258553.6613 | 2679094.9673 | 1258533.8826 | 2679075.7563 | 1258514.7781 | 2679074.0916 | 1258513.0498
72 | 2679110.6146 | 1258568.0287 | 2679081.563 | 1258557.8615
73 | 2679110.6146 | 1258568.0287 | 2679110.9708 | 1258573.5265 | 2679109.3136 | 1258580.1872
74 | 2679074.0916 | 1258513.0498 | 2679064.3418 | 1258502.9277 | 2679059.3163 | 1258497.045 | 2679054.7992 | 1258491.4805 | 2679049.685 | 1258483.773 | 2679047.4447 | 1258480.1022
75 | 2679287.1149 | 1258564.176 | 2679297.7488 | 1258566.7203 | 2679326.4326 | 1258564.7031 | 2679333.3247 | 1258566.066
76 | 2679116.0509 | 1258584.3359 | 2679109.3136 | 1258580.1872
77 | 2679116.0509 | 1258584.3359 | 2679107.5588 | 1258598.0884 | 2679098.1911 | 1258617.1498
78 | 2679098.1911 | 1258617.1498 | 2679090.6094 | 1258632.577 | 2679088.3143 | 1258638.2558
79 | 2679104.7365 | 1258488.3452 | 2679109.0483 | 1258483.8883
80 | 2679104.7365 | 1258488.3452 | 2679116.4595 | 1258497.4199 | 2679116.4595 | 1258497.4199
81 | 2679109.0483 | 1258483.8883 | 2679099.3857 | 1258467.7032
82 | 2679114.7471 | 1258499.7432 | 2679116.4595 | 1258497.4199
83 | 2679047.6181 | 1258470.313 | 2679044.7728 | 1258462.6358 | 2679041.1537 | 1258453.6251 | 2679037.0921 | 1258447.255 | 2679035.8088 | 1258444.7661
84 | 2679047.6181 | 1258470.313 | 2679068.9485 | 1258456.0982 | 2679065.4452 | 1258448.301
85 | 2679024.7171 | 1258420.9476 | 2679033.2413 | 1258439.7868 | 2679035.8088 | 1258444.7661
86 | 2679064.8069 | 1258436.9273 | 2679061.766 | 1258440.1123 | 2679065.4452 | 1258448.301
87 | 2679081.563 | 1258557.8615 | 2679078.2561 | 1258556.7042
88 | 2679029.0046 | 1258442.2766 | 2679031.3733 | 1258446.9895 | 2679036.5001 | 1258454.8862 | 2679040.3701 | 1258466.0018 | 2679043.9377 | 1258474.3558 | 2679047.4447 | 1258480.1022
89 | 2679079.3782 | 1258660.3669 | 2679072.8867 | 1258676.4291 | 2679070.4662 | 1258684.3257
90 | 2679088.3143 | 1258638.2558 | 2679079.3782 | 1258660.3669
91 | 2679099.3857 | 1258467.7032 | 2679098.5622 | 1258466.3238 | 2679094.2179 | 1258462.7984
92 | 2679024.7171 | 1258420.9476 | 2679039.6203 | 1258408.4591
93 | 2679085.1482 | 1258421.5187 | 2679078.5726 | 1258427.6162 | 2679072.9299 | 1258428.4192 | 2679064.8069 | 1258436.9273
94 | 2678819.8625 | 1257620.7999 | 2678812.4449 | 1257621.7685 | 2678807.6579 | 1257626.7753 | 2678783.6976 | 1257686.5571 | 2678778.7107 | 1257701.3248
95 | 2678819.8625 | 1257620.7999 | 2678879.8214 | 1257654.4062
96 | 2678908.2794 | 1258444.5901 | 2678895.5769 | 1258456.919 | 2678893.345 | 1258455.6213
97 | 2678908.2794 | 1258444.5901 | 2678900.789 | 1258431.8695 | 2678891.2483 | 1258422.513
98 | 2678908.2794 | 1258444.5901 | 2678919.8889 | 1258437.8953 | 2678930.5561 | 1258442.147
99 | 2678952.4294 | 1258485.2191 | 2678953.814 | 1258461.221 | 2678955.2947 | 1258452.7187
100 | 2678952.4294 | 1258485.2191 | 2678950.9832 | 1258510.2828
101 | 2679039.6203 | 1258408.4591 | 2679042.1106 | 1258406.3722
102 | 2678950.9832 | 1258510.2828 | 2678949.4703 | 1258536.5042
103 | 2678950.6396 | 1258560.6652 | 2678949.0963 | 1258542.9867 | 2678949.4703 | 1258536.5042
104 | 2678950.6396 | 1258560.6652 | 2678964.9871 | 1258570.2416 | 2678969.7973 | 1258572.3012
105 | 2679060.199 | 1258550.3847 | 2679053.6956 | 1258548.1087 | 2679037.0709 | 1258548.7205
106 | 2679036.1496 | 1258555.6024 | 2679037.0709 | 1258548.7205
107 | 2679060.199 | 1258550.3847 | 2679078.2561 | 1258556.7042
108 | 2679036.1496 | 1258555.6024 | 2679019.4194 | 1258555.1974
109 | 2679036.1496 | 1258555.6024 | 2679033.704 | 1258573.8725
110 | 2678998.7618 | 1258554.6973 | 2679019.4194 | 1258555.1974
111 | 2678979.7643 | 1258584.3383 | 2679020.4017 | 1258585.3925 | 2679028.9293 | 1258583.0824 | 2679033.704 | 1258573.8725
112 | 2678997.5034 | 1258554.6668 | 2678998.7618 | 1258554.6973
113 | 2678979.7643 | 1258584.3383 | 2678977.1838 | 1258575.4638 | 2678969.7973 | 1258572.3012
114 | 2678979.7643 | 1258584.3383 | 2678979.6985 | 1258593.262
115 | 2678997.0822 | 1258554.6566 | 2678997.5034 | 1258554.6668
116 | 2678979.5599 | 1258612.0677 | 2678979.6985 | 1258593.262
117 | 2679089.6364 | 1258445.7753 | 2679085.2611 | 1258447.2761 | 2679093.6024 | 1258462.2989 | 2679094.2179 | 1258462.7984
118 | 2679089.6364 | 1258445.7753 | 2679107.1958 | 1258439.7523 | 2679092.4742 | 1258414.7255 | 2679085.1482 | 1258421.5187
119 | 2678979.5599 | 1258612.0677 | 2678979.0474 | 1258623.7304
120 | 2678979.5599 | 1258612.0677 | 2678993.2083 | 1258612.6523
121 | 2678977.8934 | 1258649.988 | 2678979.0474 | 1258623.7304
122 | 2678993.801 | 1258612.6776 | 2678993.2083 | 1258612.6523
123 | 2678977.8934 | 1258649.988 | 2678976.8187 | 1258674.4414
124 | 2678993.801 | 1258612.6776 | 2679012.826 | 1258613.4925
125 | 2678976.8187 | 1258674.4414 | 2678976.5603 | 1258680.3222
126 | 2679015.7634 | 1258613.6183 | 2679012.826 | 1258613.4925
127 | 2678976.5603 | 1258680.3222 | 2678976.5508 | 1258680.5367
128 | 2678976.0185 | 1258699.3276 | 2678976.4845 | 1258682.0465 | 2678976.5508 | 1258680.5367
129 | 2679027.0975 | 1258614.1037 | 2679015.7634 | 1258613.6183

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2678874.6974 | 1258194.6718
1 | 2678867.0405 | 1258191.1152
2 | 2678888.6196 | 1258200.1317
3 | 2678872.0123 | 1258165.0487
4 | 2678896.6226 | 1258194.2228
5 | 2678878.2577 | 1258132.3046
6 | 2678917.396 | 1258219.345
7 | 2678917.0495 | 1258226.3082
8 | 2678920.6931 | 1258223.3323
9 | 2678903.0467 | 1258237.5855
10 | 2678743.6145 | 1257794.65
11 | 2678927.1611 | 1258231.3103
12 | 2678936.6245 | 1258253.2785
13 | 2678921.4221 | 1258264.6165
14 | 2678940.4105 | 1258250.3713
15 | 2678902.4028 | 1258238.1042
16 | 2678938.6009 | 1258247.4885
17 | 2678942.2443 | 1258254.0389
18 | 2678955.3376 | 1258285.4969
19 | 2678951.0361 | 1258288.0526
20 | 2678917.3692 | 1258317.0702
21 | 2678958.01 | 1258303.2942
22 | 2678965.0057 | 1258306.7865
23 | 2678971.7805 | 1258377.3477
24 | 2678951.7385 | 1258395.2004
25 | 2678988.4911 | 1258359.3285
26 | 2678930.8102 | 1258379.3744
27 | 2678995.9942 | 1258371.2751
28 | 2678992.1247 | 1258355.4073
29 | 2678915.6694 | 1258395.885
30 | 2678931.8463 | 1258378.2451
31 | 2679001.7229 | 1258381.9111
32 | 2678993.7097 | 1258358.051
33 | 2678979.7187 | 1258335.8408
34 | 2678911.4928 | 1258400.4391
35 | 2678932.5642 | 1258412.2957
36 | 2678948.1798 | 1258361.4035
37 | 2678932.4563 | 1258347.0781
38 | 2678979.2623 | 1258335.0759
39 | 2679011.1057 | 1258402.5186
40 | 2678900.6642 | 1258329.8683
41 | 2678909.0088 | 1258303.1992
42 | 2678919.5512 | 1258337.1812
43 | 2678980.5935 | 1258290.9353
44 | 2678892.229 | 1258337.1058
45 | 2678906.3563 | 1258298.7984
46 | 2678911.9921 | 1258340.3495
47 | 2679000.7563 | 1258252.504
48 | 2678993.0614 | 1258279.4186
49 | 2679001.1176 | 1258230.9477
50 | 2678984.0402 | 1258287.9644
51 | 2679003.2338 | 1258209.9515
52 | 2678896.2256 | 1258305.6552
53 | 2678885.1167 | 1258309.0231
54 | 2678900.9925 | 1258302.4297
55 | 2678887.6046 | 1258299.4268
56 | 2678884.9961 | 1258298.8471
57 | 2678897.0522 | 1258416.1846
58 | 2679184.0158 | 1258526.4229
59 | 2679144.4435 | 1258497.0047
60 | 2679230.0979 | 1258548.2338
61 | 2679134.2466 | 1258524.3336
62 | 2679158.0758 | 1258462.2989
63 | 2679238.1736 | 1258539.1529
64 | 2679129.8956 | 1258521.4902
65 | 2679313.7696 | 1258524.5585
66 | 2679108.8842 | 1258553.6613
67 | 2679110.6146 | 1258568.0287
68 | 2679074.0916 | 1258513.0498
69 | 2679287.1149 | 1258564.176
70 | 2679116.0509 | 1258584.3359
71 | 2679109.3136 | 1258580.1872
72 | 2679098.1911 | 1258617.1498
73 | 2679333.3247 | 1258566.066
74 | 2679104.7365 | 1258488.3452
75 | 2679109.0483 | 1258483.8883
76 | 2679116.4595 | 1258497.4199
77 | 2679047.6181 | 1258470.313
78 | 2679035.8088 | 1258444.7661
79 | 2679065.4452 | 1258448.301
80 | 2679114.7471 | 1258499.7432
81 | 2679081.563 | 1258557.8615
82 | 2679047.4447 | 1258480.1022
83 | 2679070.4662 | 1258684.3257
84 | 2679079.3782 | 1258660.3669
85 | 2679088.3143 | 1258638.2558
86 | 2679099.3857 | 1258467.7032
87 | 2679024.7171 | 1258420.9476
88 | 2679064.8069 | 1258436.9273
89 | 2678778.7107 | 1257701.3248
90 | 2678819.8625 | 1257620.7999
91 | 2678879.8214 | 1257654.4062
92 | 2678893.345 | 1258455.6213
93 | 2678908.2794 | 1258444.5901
94 | 2678891.2483 | 1258422.513
95 | 2678930.5561 | 1258442.147
96 | 2679029.0046 | 1258442.2766
97 | 2678955.2947 | 1258452.7187
98 | 2678952.4294 | 1258485.2191
99 | 2679039.6203 | 1258408.4591
100 | 2678950.9832 | 1258510.2828
101 | 2679042.1106 | 1258406.3722
102 | 2678949.4703 | 1258536.5042
103 | 2678950.6396 | 1258560.6652
104 | 2679037.0709 | 1258548.7205
105 | 2679060.199 | 1258550.3847
106 | 2679036.1496 | 1258555.6024
107 | 2679078.2561 | 1258556.7042
108 | 2679019.4194 | 1258555.1974
109 | 2679033.704 | 1258573.8725
110 | 2678998.7618 | 1258554.6973
111 | 2678979.7643 | 1258584.3383
112 | 2678997.5034 | 1258554.6668
113 | 2678969.7973 | 1258572.3012
114 | 2678979.6985 | 1258593.262
115 | 2679094.2179 | 1258462.7984
116 | 2679089.6364 | 1258445.7753
117 | 2679085.1482 | 1258421.5187
118 | 2678979.5599 | 1258612.0677
119 | 2678979.0474 | 1258623.7304
120 | 2678993.2083 | 1258612.6523
121 | 2678977.8934 | 1258649.988
122 | 2678993.801 | 1258612.6776
123 | 2678976.8187 | 1258674.4414
124 | 2679012.826 | 1258613.4925
125 | 2678976.5603 | 1258680.3222
126 | 2678976.5508 | 1258680.5367
127 | 2678976.0185 | 1258699.3276
128 | 2679015.7634 | 1258613.6183
129 | 2679027.0975 | 1258614.1037
130 | 2678997.0822 | 1258554.6566
131 | 2679024.7171 | 1258420.9476

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1