## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_92-4_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_92-4_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_92-4_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_92-4_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_92-4_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_92-4_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_92-4_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_92-4_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_92-4_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_92-4_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_92-4_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_92-4_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_92-4_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_92-4_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_92-4_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_92-4_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_92-4_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_92-4_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_92-4_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_92-4_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_92-4_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_92-4_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_92-4_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_92-4_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_92-4_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_92-4_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_92-4_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_92-4_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_92-4_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_92-4_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_92-4_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_92-4_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_92-4_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_92-4_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_92-4_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_92-4_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_92-4_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_92-4_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_92-4_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_92-4_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_92-4_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_92-4_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_92-4_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_92-4_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_92-4_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_92-4_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_92-4_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_92-4_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_92-4_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_92-4_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_92-4_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_92-4_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_92-4_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_92-4_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_92-4_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_92-4_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_92-4_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_92-4_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_92-4_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_92-4_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_92-4_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_92-4_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_92-4_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_92-4_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_92-4_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_92-4_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_92-4_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_92-4_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_92-4_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_92-4_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_92-4_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_92-4_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_92-4_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_92-4_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_92-4_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_92-4_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_92-4_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_92-4_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_92-4_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_92-4_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_92-4_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_92-4_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_92-4_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_92-4_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_92-4_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_92-4_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_92-4_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_92-4_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_92-4_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_92-4_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_92-4_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_92-4_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_92-4_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_92-4_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_92-4_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_92-4_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_92-4_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_92-4_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_92-4_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_92-4_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_92-4_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_92-4_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_92-4_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_92-4_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_92-4_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_92-4_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_92-4_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_92-4_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_92-4_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_92-4_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_92-4_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_92-4_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_92-4_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_92-4_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_92-4_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_92-4_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_92-4_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_92-4_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_92-4_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_92-4_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_92-4_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_92-4_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_92-4_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_92-4_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_92-4_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_92-4_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_92-4_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_92-4_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_92-4_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_92-4_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_638_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_92-4_0_4_load_0 | 0 | 0.0062012 | 0.0015542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_92-4_0_4_load_1 | 1 | 0.0042309 | 0.0010604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_92-4_0_4_load_3 | 2 | 0.0078516 | 0.0019678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_92-4_0_4_load_5 | 6 | 0.0037154 | 0.00093117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_92-4_0_4_load_38 | 9 | 0.0046605 | 0.001168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_92-4_0_4_load_39 | 11 | 0.0049775 | 0.0012475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_92-4_0_4_load_37 | 12 | 0.0056488 | 0.0014157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_92-4_0_4_load_32 | 13 | 0.0017785 | 0.00044573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_92-4_0_4_load_40 | 14 | 0.0029948 | 0.00075056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_92-4_0_4_load_69 | 16 | 0.0071455 | 0.0017908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_92-4_0_4_load_20 | 17 | 0.0061875 | 0.0015507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_92-4_0_4_load_11 | 19 | 0.002154 | 0.00053984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_92-4_0_4_load_12 | 20 | 0.0016093 | 0.00040333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_92-4_0_4_load_28 | 24 | 0.0013717 | 0.00034377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_92-4_0_4_load_19 | 25 | 0.0020635 | 0.00051717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_92-4_0_4_load_67 | 27 | 0.0064284 | 0.0016111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_92-4_0_4_load_17 | 28 | 0.013246 | 0.0033198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_92-4_0_4_load_27 | 31 | 0.0096432 | 0.0024168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_92-4_0_4_load_60 | 32 | 0.007758 | 0.0019443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_92-4_0_4_load_131 | 33 | 0.042052 | 0.010539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_92-4_0_4_load_21 | 35 | 0.008023 | 0.0020108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_92-4_0_4_load_24 | 36 | 0.0072698 | 0.001822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_92-4_0_4_load_127 | 39 | 0.0061344 | 0.0015374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_92-4_0_4_load_66 | 40 | 0.0063015 | 0.0015793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_92-4_0_4_load_126 | 42 | 0.0072237 | 0.0018104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_92-4_0_4_load_132 | 43 | 0.010077 | 0.0025256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_92-4_0_4_load_80 | 48 | 0.027587 | 0.006914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_92-4_0_4_load_61 | 50 | 0.006114 | 0.0015323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_92-4_0_4_load_77 | 52 | 0.0033203 | 0.00083214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_92-4_0_4_load_33 | 53 | 0.0088021 | 0.002206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_92-4_0_4_load_44 | 55 | 0.0036325 | 0.00091039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_92-4_0_4_load_45 | 56 | 0.002691 | 0.00067442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_92-4_0_4_load_122 | 60 | 0.0018221 | 0.00045667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_92-4_0_4_load_41 | 61 | 0.0032028 | 0.00080269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_92-4_0_4_load_42 | 62 | 0.0023833 | 0.00059732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_92-4_0_4_load_43 | 63 | 0.0028604 | 0.00071687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_92-4_0_4_load_47 | 64 | 0.0039048 | 0.00097864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_92-4_0_4_load_48 | 68 | 0.0020366 | 0.00051043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_92-4_0_4_load_49 | 69 | 0.0014195 | 0.00035576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_92-4_0_4_load_50 | 70 | 0.0012304 | 0.00030836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_92-4_0_4_load_51 | 71 | 0.0016677 | 0.00041797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_92-4_0_4_load_52 | 72 | 0.0023224 | 0.00058205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_92-4_0_4_load_53 | 73 | 0.0010553 | 0.00026448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_92-4_0_4_load_75 | 74 | 0.0016719 | 0.00041903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_92-4_0_4_load_54 | 75 | 0.00094265 | 0.00023625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_92-4_0_4_load_55 | 77 | 0.0015691 | 0.00039326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_92-4_0_4_load_58 | 79 | 0.0012493 | 0.00031311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_92-4_0_4_load_70 | 80 | 0.0013872 | 0.00034766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_92-4_0_4_load_57 | 81 | 0.00084907 | 0.0002128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_92-4_0_4_load_59 | 82 | 0.011514 | 0.0028857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_92-4_0_4_load_76 | 83 | 0.0037181 | 0.00093184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_92-4_0_4_load_68 | 84 | 0.0009365 | 0.00023471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_92-4_0_4_load_81 | 86 | 0.066955 | 0.016781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_92-4_0_4_load_71 | 87 | 0.0047629 | 0.0011937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_92-4_0_4_load_72 | 88 | 0.019596 | 0.0049112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_92-4_0_4_load_73 | 89 | 0.0024817 | 0.00062196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_92-4_0_4_load_74 | 90 | 0.006504 | 0.0016301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_92-4_0_4_load_95 | 92 | 0.002036 | 0.00051028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_92-4_0_4_load_107 | 93 | 0.0020402 | 0.00051132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_92-4_0_4_load_110 | 94 | 0.0020792 | 0.0005211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_92-4_0_4_load_83 | 95 | 0.00038536 | 9.6581e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_92-4_0_4_load_84 | 96 | 0.0021515 | 0.00053922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_92-4_0_4_load_85 | 97 | 0.0010119 | 0.00025361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_92-4_0_4_load_88 | 101 | 0.003236 | 0.00081101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_92-4_0_4_load_90 | 103 | 0.00064611 | 0.00016193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_92-4_0_4_load_92 | 104 | 0.00028128 | 7.0496e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_92-4_0_4_load_93 | 105 | 0.00099858 | 0.00025027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_92-4_0_4_load_94 | 106 | 0.00071035 | 0.00017803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_92-4_0_4_load_96 | 107 | 0.0017604 | 0.0004412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_92-4_0_4_load_97 | 108 | 0.001378 | 0.00034536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_92-4_0_4_load_98 | 109 | 0.00076217 | 0.00019102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_92-4_0_4_load_99 | 111 | 0.00067575 | 0.00016936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_92-4_0_4_load_100 | 112 | 0.0011688 | 0.00029293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_92-4_0_4_load_101 | 113 | 0.0011537 | 0.00028913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_92-4_0_4_load_103 | 115 | 0.0091262 | 0.0022872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_92-4_0_4_load_105 | 116 | 0.0013041 | 0.00032684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_92-4_0_4_load_104 | 117 | 0.0016105 | 0.00040362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_92-4_0_4_load_117 | 119 | 0.0044532 | 0.0011161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_92-4_0_4_load_134 | 121 | 0.0039433 | 0.00098828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_92-4_0_4_load_133 | 123 | 0.0028037 | 0.00070267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_92-4_0_4_load_120 | 124 | 0.0047565 | 0.0011921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_92-4_0_4_load_118 | 125 | 0.0033437 | 0.000838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_92-4_0_4_load_119 | 126 | 0.003763 | 0.00094309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_92-4_0_4_load_124 | 127 | 0.0014568 | 0.00036511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_92-4_0_4_load_125 | 128 | 0.0080874 | 0.0020269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_92-4_0_4_load_123 | 129 | 0.00070479 | 0.00017664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 27 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_92-4_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.020491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_92-4_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.021195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_92-4_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.012815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_92-4_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.043514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_92-4_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.042482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_92-4_0_4_line_5 |  | 4 | 15 | 0.015383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_92-4_0_4_line_6 |  | 4 | 16 | 0.067997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_92-4_0_4_line_7 |  | 5 | 9 | 0.048752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_92-4_0_4_line_8 |  | 5 | 7 | 0.004244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_92-4_0_4_line_9 |  | 6 | 7 | 0.031267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_92-4_0_4_line_10 |  | 7 | 8 | 0.003305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_92-4_0_4_line_11 |  | 8 | 10 | 0.016721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_92-4_0_4_line_12 |  | 8 | 11 | 0.033127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_92-4_0_4_line_13 |  | 9 | 12 | 0.0032123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_92-4_0_4_line_14 |  | 10 | 13 | 0.034898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_92-4_0_4_line_15 |  | 11 | 14 | 0.031821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_92-4_0_4_line_16 |  | 13 | 53 | 0.025833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_92-4_0_4_line_17 |  | 14 | 61 | 0.018195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_92-4_0_4_line_18 |  | 15 | 17 | 0.061733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_92-4_0_4_line_19 |  | 15 | 18 | 0.020234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_92-4_0_4_line_20 |  | 17 | 27 | 0.029615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_92-4_0_4_line_21 |  | 17 | 22 | 0.015535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_92-4_0_4_line_22 |  | 18 | 35 | 0.023114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_92-4_0_4_line_23 |  | 18 | 28 | 0.013705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_92-4_0_4_line_24 |  | 19 | 20 | 0.038671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_92-4_0_4_line_25 |  | 20 | 21 | 0.01631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_92-4_0_4_line_26 |  | 21 | 22 | 0.023355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_92-4_0_4_line_27 |  | 21 | 23 | 0.063584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_92-4_0_4_line_28 |  | 23 | 24 | 0.035113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_92-4_0_4_line_29 |  | 24 | 31 | 0.030181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_92-4_0_4_line_30 |  | 25 | 26 | 0.070268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_92-4_0_4_line_31 |  | 26 | 40 | 0.025616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_92-4_0_4_line_32 |  | 29 | 30 | 0.049988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_92-4_0_4_line_33 |  | 29 | 31 | 0.029844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_92-4_0_4_line_34 |  | 30 | 32 | 0.043434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_92-4_0_4_line_35 |  | 32 | 50 | 0.034653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_92-4_0_4_line_36 |  | 33 | 34 | 0.060373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_92-4_0_4_line_37 |  | 34 | 41 | 0.019306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_92-4_0_4_line_38 |  | 35 | 36 | 0.029175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_92-4_0_4_line_39 |  | 36 | 38 | 0.017782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_92-4_0_4_line_40 |  | 37 | 38 | 0.093551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_92-4_0_4_line_41 |  | 37 | 39 | 0.058083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_92-4_0_4_line_42 |  | 39 | 42 | 0.051524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_92-4_0_4_line_43 |  | 40 | 83 | 0.015026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_92-4_0_4_line_44 |  | 41 | 43 | 0.028848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_92-4_0_4_line_45 |  | 41 | 44 | 0.004479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_92-4_0_4_line_46 |  | 42 | 44 | 0.022176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_92-4_0_4_line_47 |  | 45 | 46 | 0.089912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_92-4_0_4_line_48 |  | 45 | 47 | 0.002682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_92-4_0_4_line_49 |  | 45 | 48 | 0.061813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_92-4_0_4_line_50 |  | 46 | 49 | 0.008332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_92-4_0_4_line_51 |  | 46 | 50 | 0.032092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_92-4_0_4_line_52 |  | 47 | 51 | 0.007301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_92-4_0_4_line_53 |  | 47 | 52 | 0.042744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_92-4_0_4_line_54 |  | 49 | 83 | 0.019386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_92-4_0_4_line_55 |  | 51 | 86 | 0.01291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_92-4_0_4_line_56 |  | 53 | 54 | 0.016941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_92-4_0_4_line_57 |  | 54 | 55 | 0.026708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_92-4_0_4_line_58 |  | 54 | 56 | 0.0089629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_92-4_0_4_line_59 |  | 55 | 59 | 0.021871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_92-4_0_4_line_60 |  | 56 | 57 | 0.049111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_92-4_0_4_line_61 |  | 57 | 58 | 0.045114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_92-4_0_4_line_62 |  | 58 | 60 | 0.050318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_92-4_0_4_line_63 |  | 59 | 64 | 0.02188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_92-4_0_4_line_64 |  | 60 | 129 | 0.0020212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_92-4_0_4_line_65 |  | 61 | 62 | 0.0093139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_92-4_0_4_line_66 |  | 62 | 63 | 0.018565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_92-4_0_4_line_67 |  | 64 | 65 | 0.01261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_92-4_0_4_line_68 |  | 65 | 66 | 0.048781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_92-4_0_4_line_69 |  | 65 | 67 | 0.025058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_92-4_0_4_line_70 |  | 66 | 124 | 0.004939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_92-4_0_4_line_71 |  | 66 | 125 | 0.017866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_92-4_0_4_line_72 |  | 66 | 122 | 0.018596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_92-4_0_4_line_73 |  | 67 | 110 | 0.012373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_92-4_0_4_line_74 |  | 67 | 115 | 0.071124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_92-4_0_4_line_75 |  | 68 | 69 | 0.015847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_92-4_0_4_line_76 |  | 68 | 70 | 0.0095973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_92-4_0_4_line_77 |  | 69 | 71 | 0.0031863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_92-4_0_4_line_78 |  | 70 | 72 | 0.013296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_92-4_0_4_line_79 |  | 71 | 73 | 0.019679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_92-4_0_4_line_80 |  | 72 | 74 | 0.014189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_92-4_0_4_line_81 |  | 73 | 75 | 0.0039803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_92-4_0_4_line_82 |  | 74 | 76 | 0.019378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_92-4_0_4_line_83 |  | 75 | 77 | 0.017468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_92-4_0_4_line_84 |  | 76 | 94 | 0.023421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_92-4_0_4_line_85 |  | 76 | 93 | 0.050215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_92-4_0_4_line_86 |  | 77 | 78 | 0.011033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_92-4_0_4_line_87 |  | 78 | 79 | 0.010938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_92-4_0_4_line_88 |  | 78 | 80 | 0.025011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_92-4_0_4_line_89 |  | 79 | 81 | 0.00062819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_92-4_0_4_line_90 |  | 81 | 82 | 0.021222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_92-4_0_4_line_91 |  | 84 | 85 | 0.085011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_92-4_0_4_line_92 |  | 85 | 86 | 0.038141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_92-4_0_4_line_93 |  | 87 | 88 | 0.031914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_92-4_0_4_line_94 |  | 88 | 89 | 0.043911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_92-4_0_4_line_95 |  | 89 | 90 | 0.0013546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_92-4_0_4_line_96 |  | 90 | 91 | 0.035769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_92-4_0_4_line_97 |  | 91 | 92 | 0.019475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_92-4_0_4_line_98 |  | 91 | 93 | 0.0075704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_92-4_0_4_line_99 |  | 94 | 110 | 0.0077786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_92-4_0_4_line_100 |  | 95 | 96 | 0.025273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_92-4_0_4_line_101 |  | 96 | 97 | 0.018035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_92-4_0_4_line_102 |  | 97 | 98 | 0.13264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_92-4_0_4_line_103 |  | 98 | 99 | 0.073247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_92-4_0_4_line_104 |  | 99 | 100 | 0.042727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_92-4_0_4_line_105 |  | 99 | 101 | 0.018873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_92-4_0_4_line_106 |  | 100 | 102 | 0.017062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_92-4_0_4_line_107 |  | 100 | 103 | 0.030761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_92-4_0_4_line_108 |  | 102 | 104 | 0.014075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_92-4_0_4_line_109 |  | 104 | 105 | 0.024269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_92-4_0_4_line_110 |  | 105 | 106 | 0.040884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_92-4_0_4_line_111 |  | 106 | 107 | 0.0022264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_92-4_0_4_line_112 |  | 107 | 108 | 0.032054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_92-4_0_4_line_113 |  | 108 | 109 | 0.027526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_92-4_0_4_line_114 |  | 109 | 110 | 0.012143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_92-4_0_4_line_115 |  | 111 | 112 | 0.013346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_92-4_0_4_line_116 |  | 111 | 113 | 0.012994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_92-4_0_4_line_117 |  | 112 | 114 | 0.0079849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_92-4_0_4_line_118 |  | 113 | 115 | 0.010031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_92-4_0_4_line_119 |  | 114 | 116 | 0.027846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_92-4_0_4_line_120 |  | 114 | 117 | 0.033201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_92-4_0_4_line_121 |  | 116 | 118 | 0.030461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_92-4_0_4_line_122 |  | 118 | 119 | 0.043623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_92-4_0_4_line_123 |  | 119 | 127 | 0.018785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_92-4_0_4_line_124 |  | 120 | 121 | 0.006468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_92-4_0_4_line_125 |  | 120 | 122 | 0.01007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_92-4_0_4_line_126 |  | 122 | 123 | 0.015047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_92-4_0_4_line_127 |  | 125 | 126 | 0.016497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_92-4_0_4_line_128 |  | 127 | 128 | 0.027055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_92-4_0_4_trafo_67 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 130 | 27 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2680397.5655 | 1259291.6328 | 2680398.16 | 1259296.52 | 2680398.3278 | 1259312.0871
1 | 2680394.7355 | 1259332.4177 | 2680394.7878 | 1259327.2088 | 2680398.4134 | 1259320.0303 | 2680398.3278 | 1259312.0871
2 | 2680395.9156 | 1259345.1712 | 2680394.7239 | 1259333.5795 | 2680394.7355 | 1259332.4177
3 | 2680395.9156 | 1259345.1712 | 2680388.2677 | 1259348.8034 | 2680377.493 | 1259358.9649 | 2680372.9456 | 1259364.0959 | 2680368.3879 | 1259368.315 | 2680361.7157 | 1259371.1488
4 | 2680395.9156 | 1259345.1712 | 2680406.6185 | 1259341.4026 | 2680437.0352 | 1259334.2215
5 | 2680346.4178 | 1259372.4644 | 2680354.6715 | 1259372.5098 | 2680361.7157 | 1259371.1488
6 | 2680361.7157 | 1259371.1488 | 2680367.1084 | 1259379.2616 | 2680396.3227 | 1259396.1935 | 2680409.0638 | 1259417.1067
7 | 2680437.0352 | 1259334.2215 | 2680438.9533 | 1259342.843 | 2680440.8084 | 1259354.4326 | 2680440.5629 | 1259360.2893 | 2680436.9582 | 1259365.9336 | 2680422.6102 | 1259372.1174
8 | 2680437.0352 | 1259334.2215 | 2680441.1723 | 1259333.2214
9 | 2680441.1723 | 1259333.2214 | 2680439.6833 | 1259301.9903
10 | 2680444.3799 | 1259332.3866 | 2680441.1723 | 1259333.2214
11 | 2680444.3799 | 1259332.3866 | 2680460.6142 | 1259328.1929
12 | 2680444.3799 | 1259332.3866 | 2680446.9976 | 1259354.4167 | 2680450.762 | 1259364.6906
13 | 2680419.6602 | 1259373.3888 | 2680422.6102 | 1259372.1174
14 | 2680460.6142 | 1259328.1929 | 2680472.0181 | 1259329.9715 | 2680495.2953 | 1259331.8938
15 | 2680450.762 | 1259364.6906 | 2680452.7178 | 1259370.0287 | 2680455.1591 | 1259381.1926 | 2680468.9212 | 1259386.3836
16 | 2680495.2953 | 1259331.8938 | 2680505.8723 | 1259332.7673 | 2680521.032 | 1259334.1165
17 | 2680487.0848 | 1259385.3154 | 2680468.9212 | 1259386.3836 | 2680468.9212 | 1259386.3836
18 | 2680346.4178 | 1259372.4644 | 2680344.2876 | 1259400.5347 | 2680335.9156 | 1259433.057
19 | 2680339.3967 | 1259359.915 | 2680347.0037 | 1259359.8516 | 2680346.4178 | 1259372.4644
20 | 2680335.9156 | 1259433.057 | 2680327.8306 | 1259461.5475
21 | 2680320.5089 | 1259430.735 | 2680335.9156 | 1259433.057
22 | 2680339.3967 | 1259359.915 | 2680339.5552 | 1259336.8015
23 | 2680339.3967 | 1259359.915 | 2680338.5829 | 1259373.596
24 | 2680307.8938 | 1259378.9482 | 2680308.9575 | 1259405.4145 | 2680298.338 | 1259411.3861 | 2680298.338 | 1259411.3861
25 | 2680297.2878 | 1259427.6621 | 2680298.338 | 1259411.3861
26 | 2680320.5089 | 1259430.735 | 2680297.2878 | 1259427.6621
27 | 2680242.7199 | 1259432.0254 | 2680242.8107 | 1259423.1087 | 2680259.5114 | 1259424.514 | 2680297.2878 | 1259427.6621
28 | 2680242.7199 | 1259432.0254 | 2680242.3491 | 1259467.1361
29 | 2680242.3491 | 1259467.1361 | 2680242.3491 | 1259467.1361 | 2680212.6407 | 1259472.4584
30 | 2680290.9583 | 1259569.0621 | 2680294.1419 | 1259553.8826 | 2680306.1495 | 1259512.8363 | 2680308.7456 | 1259501.1289
31 | 2680290.9583 | 1259569.0621 | 2680288.5189 | 1259568.8511 | 2680265.3775 | 1259569.9553
32 | 2680169.5159 | 1259514.3852 | 2680168.435 | 1259490.1298 | 2680167.8943 | 1259479.9703 | 2680183.2649 | 1259477.7212
33 | 2680183.2649 | 1259477.7212 | 2680212.6407 | 1259472.4584
34 | 2680169.5159 | 1259514.3852 | 2680212.9394 | 1259513.411
35 | 2680212.9394 | 1259513.411 | 2680221.1071 | 1259513.2278 | 2680221.8045 | 1259539.7019
36 | 2680235.6961 | 1259294.6474 | 2680216.1002 | 1259351.7522
37 | 2680235.6961 | 1259294.6474 | 2680237.267 | 1259288.3194 | 2680249.9867 | 1259287.0242
38 | 2680339.5552 | 1259336.8015 | 2680339.6349 | 1259325.1806 | 2680338.5074 | 1259307.6625
39 | 2680336.9019 | 1259289.961 | 2680337.8484 | 1259297.424 | 2680338.5074 | 1259307.6625
40 | 2680318.983 | 1259206.7098 | 2680321.2943 | 1259206.9302 | 2680329.3727 | 1259207.696 | 2680328.5828 | 1259215.3467 | 2680328.0937 | 1259221.3891 | 2680327.6836 | 1259227.7106 | 2680327.7965 | 1259234.3839 | 2680329.3342 | 1259245.5021 | 2680331.2152 | 1259260.1945 | 2680333.7853 | 1259275.7746 | 2680336.9019 | 1259289.961
41 | 2680318.983 | 1259206.7098 | 2680316.3858 | 1259231.4268 | 2680312.8359 | 1259264.4669
42 | 2680276.5847 | 1259285.0947 | 2680292.5678 | 1259283.9215 | 2680295.8156 | 1259282.3533 | 2680310.7718 | 1259281.2331 | 2680312.684 | 1259265.8807 | 2680312.8359 | 1259264.4669
43 | 2680265.3775 | 1259569.9553 | 2680250.3681 | 1259570.6715
44 | 2680249.9867 | 1259287.0242 | 2680255.6111 | 1259258.7295
45 | 2680249.9867 | 1259287.0242 | 2680254.4686 | 1259286.7181
46 | 2680254.4686 | 1259286.7181 | 2680276.5847 | 1259285.0947
47 | 2680172.2722 | 1259611.33 | 2680171.6477 | 1259593.4523 | 2680171.2908 | 1259577.5242 | 2680171.1569 | 1259572.9411 | 2680222.6496 | 1259571.7824
48 | 2680172.2722 | 1259611.33 | 2680172.349 | 1259614.0109
49 | 2680172.2722 | 1259611.33 | 2680165.9916 | 1259611.445 | 2680110.4861 | 1259613.1488
50 | 2680222.6496 | 1259571.7824 | 2680231.0043 | 1259571.5955
51 | 2680222.6496 | 1259571.7824 | 2680221.8045 | 1259539.7019
52 | 2680172.5591 | 1259621.3082 | 2680172.349 | 1259614.0109
53 | 2680172.349 | 1259614.0109 | 2680215.0568 | 1259612.2626
54 | 2680231.0043 | 1259571.5955 | 2680250.3681 | 1259570.6715
55 | 2680172.5591 | 1259621.3082 | 2680184.7037 | 1259625.6872
56 | 2680537.8376 | 1259333.6696 | 2680530.0636 | 1259334.9203 | 2680521.032 | 1259334.1165
57 | 2680537.8376 | 1259333.6696 | 2680545.8111 | 1259357.6186 | 2680546.4025 | 1259358.9605
58 | 2680537.8376 | 1259333.6696 | 2680535.9913 | 1259324.8988
59 | 2680555.2221 | 1259378.9741 | 2680546.4025 | 1259358.9605
60 | 2680520.1464 | 1259278.7647 | 2680522.1988 | 1259281.9395 | 2680528.16 | 1259294.2411 | 2680533.462 | 1259312.883 | 2680535.9913 | 1259324.8988
61 | 2680558.8869 | 1259255.4629 | 2680529.8628 | 1259272.7145 | 2680520.1464 | 1259278.7647
62 | 2680558.8869 | 1259255.4629 | 2680580.128 | 1259293.2476 | 2680574.0502 | 1259296.6647
63 | 2680555.2221 | 1259378.9741 | 2680565.4282 | 1259398.3278
64 | 2680572.2884 | 1259297.6553 | 2680574.0502 | 1259296.6647
65 | 2680487.0848 | 1259385.3154 | 2680496.3826 | 1259384.7685
66 | 2680514.9153 | 1259383.6785 | 2680496.3826 | 1259384.7685
67 | 2680571.8243 | 1259409.1899 | 2680566.8693 | 1259401.0606 | 2680565.4282 | 1259398.3278
68 | 2680571.8243 | 1259409.1899 | 2680581.0682 | 1259404.6122 | 2680587.3459 | 1259400.8615 | 2680595.7947 | 1259393.7822 | 2680603.7854 | 1259389.8992 | 2680607.8249 | 1259388.3196 | 2680608.7323 | 1259381.4712
69 | 2680583.3346 | 1259431.3635 | 2680579.7285 | 1259422.163 | 2680571.8243 | 1259409.1899
70 | 2680608.7323 | 1259381.4712 | 2680612.3589 | 1259378.1069
71 | 2680608.7323 | 1259381.4712 | 2680602.1112 | 1259375.0205 | 2680600.6268 | 1259369.4405 | 2680599.4308 | 1259366.8564
72 | 2680608.7323 | 1259381.4712 | 2680607.8249 | 1259388.3196 | 2680610.0198 | 1259389.3281 | 2680612.7586 | 1259392.4678 | 2680615.9838 | 1259396.4258
73 | 2680583.3346 | 1259431.3635 | 2680584.0407 | 1259443.7159
74 | 2680583.3346 | 1259431.3635 | 2680592.9879 | 1259431.5951 | 2680599.3015 | 1259433.5048 | 2680602.9862 | 1259435.8234 | 2680636.9832 | 1259462.9294 | 2680642.8691 | 1259466.7885
75 | 2680513.5305 | 1259461.6726 | 2680497.9355 | 1259464.4856
76 | 2680513.5305 | 1259461.6726 | 2680518.9888 | 1259460.688 | 2680523.0391 | 1259460.616
77 | 2680494.7998 | 1259465.0513 | 2680497.9355 | 1259464.4856
78 | 2680523.0391 | 1259460.616 | 2680532.0858 | 1259460.4549 | 2680536.2906 | 1259461.0549
79 | 2680494.7998 | 1259465.0513 | 2680494.7998 | 1259465.0513 | 2680475.7628 | 1259470.0362
80 | 2680550.101 | 1259464.0288 | 2680545.267 | 1259462.3357 | 2680536.2906 | 1259461.0549
81 | 2680471.9123 | 1259471.0445 | 2680475.7628 | 1259470.0362
82 | 2680568.3893 | 1259470.4344 | 2680550.101 | 1259464.0288
83 | 2680471.9123 | 1259471.0445 | 2680455.0138 | 1259475.4694
84 | 2680568.3893 | 1259470.4344 | 2680579.1035 | 1259455.8691 | 2680581.113 | 1259450.9225
85 | 2680568.3893 | 1259470.4344 | 2680551.3786 | 1259517.6805
86 | 2680444.3406 | 1259478.2642 | 2680455.0138 | 1259475.4694
87 | 2680444.3406 | 1259478.2642 | 2680438.0805 | 1259469.2953
88 | 2680444.3406 | 1259478.2642 | 2680445.2827 | 1259482.1578 | 2680433.521 | 1259499.5612
89 | 2680438.0805 | 1259469.2953 | 2680437.721 | 1259468.7802
90 | 2680425.5744 | 1259451.3775 | 2680437.721 | 1259468.7802
91 | 2680220.2199 | 1259631.4284 | 2680298.9749 | 1259663.4366
92 | 2680220.2199 | 1259631.4284 | 2680206.7142 | 1259622.9277 | 2680184.7037 | 1259625.6872
93 | 2680444.8198 | 1259564.0845 | 2680472.8675 | 1259548.8588
94 | 2680472.8675 | 1259548.8588 | 2680500.0791 | 1259534.087 | 2680512.8095 | 1259531.7183
95 | 2680512.8095 | 1259531.7183 | 2680514.1412 | 1259531.4705
96 | 2680549.3068 | 1259524.9275 | 2680514.1412 | 1259531.4705
97 | 2680549.3068 | 1259524.9275 | 2680548.0287 | 1259533.5389 | 2680548.8704 | 1259540.9227 | 2680550.4539 | 1259543.8612
98 | 2680549.3068 | 1259524.9275 | 2680549.6883 | 1259522.3752 | 2680551.3786 | 1259517.6805
99 | 2680584.0407 | 1259443.7159 | 2680581.113 | 1259450.9225
100 | 2680711.8212 | 1259857.9005 | 2680710.6051 | 1259851.475 | 2680708.1057 | 1259832.9088
101 | 2680708.1057 | 1259832.9088 | 2680706.6219 | 1259821.8869 | 2680706.0535 | 1259814.9972
102 | 2680673.7987 | 1259687.3585 | 2680676.6009 | 1259694.6801 | 2680680.4656 | 1259704.785 | 2680695.8789 | 1259744.1253 | 2680703.0581 | 1259778.6941 | 2680706.0535 | 1259814.9972
103 | 2680673.7987 | 1259687.3585 | 2680668.1113 | 1259678.2407 | 2680660.5278 | 1259667.2178 | 2680647.005 | 1259655.0464 | 2680626.4038 | 1259640.121 | 2680624.0684 | 1259635.0408
104 | 2680621.6343 | 1259592.4195 | 2680622.2324 | 1259595.5411 | 2680624.028 | 1259629.714 | 2680624.0684 | 1259635.0408
105 | 2680624.0684 | 1259635.0408 | 2680614.8386 | 1259638.6067 | 2680605.8638 | 1259638.8469
106 | 2680621.6343 | 1259592.4195 | 2680619.085 | 1259585.8909 | 2680615.6484 | 1259581.9633 | 2680611.6455 | 1259579.2178
107 | 2680621.6343 | 1259592.4195 | 2680625.5818 | 1259594.2524 | 2680639.2311 | 1259596.062 | 2680651.8639 | 1259595.63
108 | 2680611.6455 | 1259579.2178 | 2680620.1171 | 1259567.978
109 | 2680620.1171 | 1259567.978 | 2680621.111 | 1259566.6593 | 2680626.602 | 1259553.146 | 2680626.7115 | 1259545.1157
110 | 2680626.7115 | 1259545.1157 | 2680626.8516 | 1259534.8353 | 2680624.5039 | 1259517.39 | 2680619.8307 | 1259505.2593
111 | 2680619.0303 | 1259503.1817 | 2680619.8307 | 1259505.2593
112 | 2680619.0303 | 1259503.1817 | 2680610.2414 | 1259480.3674 | 2680606.8946 | 1259473.5385
113 | 2680606.8946 | 1259473.5385 | 2680594.7809 | 1259448.8216
114 | 2680584.0407 | 1259443.7159 | 2680591.7125 | 1259446.0777 | 2680594.7809 | 1259448.8216
115 | 2680662.8921 | 1259477.6895 | 2680670.7376 | 1259478.5124 | 2680676.0395 | 1259477.2171
116 | 2680662.8921 | 1259477.6895 | 2680660.38 | 1259477.426 | 2680651.2794 | 1259472.2523
117 | 2680681.8359 | 1259471.7252 | 2680676.0395 | 1259477.2171
118 | 2680642.8691 | 1259466.7885 | 2680650.7007 | 1259471.9232 | 2680651.2794 | 1259472.2523
119 | 2680681.8359 | 1259471.7252 | 2680699.7699 | 1259450.4229
120 | 2680681.8359 | 1259471.7252 | 2680710.284 | 1259488.8432
121 | 2680720.8484 | 1259428.4573 | 2680703.9648 | 1259445.4401 | 2680699.7699 | 1259450.4229
122 | 2680720.8484 | 1259428.4573 | 2680757.0736 | 1259406.6237 | 2680758.1086 | 1259405.7944
123 | 2680758.1086 | 1259405.7944 | 2680772.7685 | 1259394.0479
124 | 2680612.6614 | 1259405.6877 | 2680607.8606 | 1259410.0367
125 | 2680615.9838 | 1259396.4258 | 2680613.6458 | 1259399.8299 | 2680612.6614 | 1259405.6877
126 | 2680615.9838 | 1259396.4258 | 2680620.9787 | 1259396.0936 | 2680624.6842 | 1259394.6763 | 2680629.0051 | 1259398.9941
127 | 2680596.2016 | 1259351.7556 | 2680594.505 | 1259356.2137 | 2680599.4308 | 1259366.8564
128 | 2680772.7685 | 1259394.0479 | 2680793.8818 | 1259377.1306

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2680397.5655 | 1259291.6328
1 | 2680398.3278 | 1259312.0871
2 | 2680394.7355 | 1259332.4177
3 | 2680395.9156 | 1259345.1712
4 | 2680361.7157 | 1259371.1488
5 | 2680437.0352 | 1259334.2215
6 | 2680439.6833 | 1259301.9903
7 | 2680441.1723 | 1259333.2214
8 | 2680444.3799 | 1259332.3866
9 | 2680422.6102 | 1259372.1174
10 | 2680460.6142 | 1259328.1929
11 | 2680450.762 | 1259364.6906
12 | 2680419.6602 | 1259373.3888
13 | 2680495.2953 | 1259331.8938
14 | 2680468.9212 | 1259386.3836
15 | 2680346.4178 | 1259372.4644
16 | 2680409.0638 | 1259417.1067
17 | 2680335.9156 | 1259433.057
18 | 2680339.3967 | 1259359.915
19 | 2680307.8938 | 1259378.9482
20 | 2680298.338 | 1259411.3861
21 | 2680297.2878 | 1259427.6621
22 | 2680320.5089 | 1259430.735
23 | 2680242.7199 | 1259432.0254
24 | 2680242.3491 | 1259467.1361
25 | 2680308.7456 | 1259501.1289
26 | 2680290.9583 | 1259569.0621
27 | 2680327.8307 | 1259461.5475
28 | 2680338.5829 | 1259373.596
29 | 2680183.2649 | 1259477.7212
30 | 2680169.5159 | 1259514.3852
31 | 2680212.6407 | 1259472.4584
32 | 2680212.9394 | 1259513.411
33 | 2680216.1002 | 1259351.7522
34 | 2680235.6961 | 1259294.6474
35 | 2680339.5552 | 1259336.8015
36 | 2680338.5074 | 1259307.6625
37 | 2680318.983 | 1259206.7098
38 | 2680336.9019 | 1259289.961
39 | 2680312.8359 | 1259264.4669
40 | 2680265.3775 | 1259569.9553
41 | 2680249.9867 | 1259287.0242
42 | 2680276.5847 | 1259285.0947
43 | 2680255.6111 | 1259258.7295
44 | 2680254.4686 | 1259286.7181
45 | 2680172.2722 | 1259611.33
46 | 2680222.6496 | 1259571.7824
47 | 2680172.349 | 1259614.0109
48 | 2680110.4861 | 1259613.1488
49 | 2680231.0043 | 1259571.5955
50 | 2680221.8045 | 1259539.7019
51 | 2680172.5591 | 1259621.3082
52 | 2680215.0568 | 1259612.2626
53 | 2680521.032 | 1259334.1165
54 | 2680537.8376 | 1259333.6696
55 | 2680546.4025 | 1259358.9605
56 | 2680535.9913 | 1259324.8988
57 | 2680520.1464 | 1259278.7647
58 | 2680558.8869 | 1259255.4629
59 | 2680555.2221 | 1259378.9741
60 | 2680574.0502 | 1259296.6647
61 | 2680487.0848 | 1259385.3154
62 | 2680496.3826 | 1259384.7685
63 | 2680514.9153 | 1259383.6785
64 | 2680565.4282 | 1259398.3278
65 | 2680571.8243 | 1259409.1899
66 | 2680608.7323 | 1259381.4712
67 | 2680583.3346 | 1259431.3635
68 | 2680513.5305 | 1259461.6726
69 | 2680497.9355 | 1259464.4856
70 | 2680523.0391 | 1259460.616
71 | 2680494.7998 | 1259465.0513
72 | 2680536.2906 | 1259461.0549
73 | 2680475.7628 | 1259470.0362
74 | 2680550.101 | 1259464.0288
75 | 2680471.9123 | 1259471.0445
76 | 2680568.3893 | 1259470.4344
77 | 2680455.0138 | 1259475.4694
78 | 2680444.3406 | 1259478.2642
79 | 2680438.0805 | 1259469.2953
80 | 2680433.521 | 1259499.5612
81 | 2680437.721 | 1259468.7802
82 | 2680425.5744 | 1259451.3775
83 | 2680250.3681 | 1259570.6715
84 | 2680298.9749 | 1259663.4366
85 | 2680220.2199 | 1259631.4284
86 | 2680184.7037 | 1259625.6872
87 | 2680444.8198 | 1259564.0845
88 | 2680472.8675 | 1259548.8588
89 | 2680512.8095 | 1259531.7183
90 | 2680514.1412 | 1259531.4705
91 | 2680549.3068 | 1259524.9275
92 | 2680550.4539 | 1259543.8612
93 | 2680551.3786 | 1259517.6805
94 | 2680581.113 | 1259450.9225
95 | 2680711.8212 | 1259857.9005
96 | 2680708.1057 | 1259832.9088
97 | 2680706.0535 | 1259814.9972
98 | 2680673.7987 | 1259687.3585
99 | 2680624.0684 | 1259635.0408
100 | 2680621.6343 | 1259592.4195
101 | 2680605.8638 | 1259638.8469
102 | 2680611.6455 | 1259579.2178
103 | 2680651.8639 | 1259595.63
104 | 2680620.1171 | 1259567.978
105 | 2680626.7115 | 1259545.1157
106 | 2680619.8307 | 1259505.2593
107 | 2680619.0303 | 1259503.1817
108 | 2680606.8946 | 1259473.5385
109 | 2680594.7809 | 1259448.8216
110 | 2680584.0407 | 1259443.7159
111 | 2680662.8921 | 1259477.6895
112 | 2680676.0395 | 1259477.2171
113 | 2680651.2794 | 1259472.2523
114 | 2680681.8359 | 1259471.7252
115 | 2680642.8691 | 1259466.7885
116 | 2680699.7699 | 1259450.4229
117 | 2680710.284 | 1259488.8432
118 | 2680720.8484 | 1259428.4573
119 | 2680758.1086 | 1259405.7944
120 | 2680612.6614 | 1259405.6877
121 | 2680607.8606 | 1259410.0367
122 | 2680615.9838 | 1259396.4258
123 | 2680629.0051 | 1259398.9941
124 | 2680612.3589 | 1259378.1069
125 | 2680599.4308 | 1259366.8564
126 | 2680596.2016 | 1259351.7556
127 | 2680772.7685 | 1259394.0479
128 | 2680793.8818 | 1259377.1306
129 | 2680572.2884 | 1259297.6553
130 | 2680335.9156 | 1259433.057

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1