## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_96-13_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_96-13_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_96-13_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_96-13_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_96-13_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_96-13_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_96-13_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_96-13_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_96-13_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_96-13_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_96-13_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_96-13_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_96-13_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_96-13_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_96-13_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_96-13_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_96-13_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_96-13_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_96-13_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_96-13_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_96-13_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_96-13_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_96-13_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_96-13_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_96-13_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_96-13_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_96-13_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_96-13_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_96-13_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_96-13_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_96-13_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_96-13_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_96-13_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_96-13_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_96-13_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_96-13_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_96-13_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_96-13_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_96-13_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_96-13_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_96-13_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_96-13_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_96-13_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_96-13_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_96-13_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_96-13_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_96-13_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_96-13_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_96-13_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_96-13_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_96-13_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_96-13_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_96-13_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_96-13_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_96-13_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_96-13_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_96-13_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_96-13_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_96-13_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_96-13_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_96-13_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_96-13_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_96-13_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_96-13_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_96-13_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_96-13_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_96-13_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_96-13_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_96-13_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_96-13_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_96-13_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_96-13_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_96-13_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_96-13_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_96-13_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_96-13_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_96-13_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_96-13_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_96-13_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_96-13_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_96-13_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_96-13_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_96-13_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_96-13_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_96-13_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_96-13_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_96-13_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_96-13_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_96-13_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_96-13_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_96-13_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_96-13_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_96-13_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_96-13_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_96-13_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_96-13_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_96-13_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_96-13_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_96-13_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_96-13_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_96-13_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_96-13_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_96-13_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_96-13_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_96-13_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_96-13_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_96-13_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_96-13_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_96-13_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_96-13_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_96-13_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_96-13_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_96-13_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_96-13_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_96-13_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_96-13_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_96-13_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_96-13_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_96-13_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_96-13_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_96-13_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_96-13_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_96-13_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_96-13_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_96-13_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_96-13_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_96-13_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_96-13_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_96-13_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_96-13_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_96-13_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_96-13_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_96-13_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_96-13_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_96-13_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_96-13_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_96-13_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_96-13_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_96-13_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_96-13_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_96-13_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_96-13_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_96-13_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_96-13_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_96-13_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_96-13_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_96-13_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_669_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_96-13_0_6_load_0 | 0 | 0.001912 | 0.00047919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_96-13_0_6_load_1 | 1 | 0.0065331 | 0.0016373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_96-13_0_6_load_2 | 2 | 0.0094587 | 0.0023706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_96-13_0_6_load_4 | 4 | 0.0014968 | 0.00037512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_96-13_0_6_load_5 | 5 | 0.0019572 | 0.00049052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_96-13_0_6_load_33 | 6 | 0.0015266 | 0.00038261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_96-13_0_6_load_34 | 7 | 0.002042 | 0.00051178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_96-13_0_6_load_69 | 10 | 0.00088072 | 0.00022073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_96-13_0_6_load_151 | 13 | 0.0019529 | 0.00048945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_96-13_0_6_load_66 | 15 | 0.001351 | 0.0003386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_96-13_0_6_load_116 | 17 | 0.0026958 | 0.00067563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_96-13_0_6_load_117 | 18 | 0.0084042 | 0.0021063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_96-13_0_6_load_147 | 20 | 0.0069208 | 0.0017345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_96-13_0_6_load_36 | 26 | 0.0058531 | 0.0014669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_96-13_0_6_load_80 | 28 | 0.00084976 | 0.00021297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_96-13_0_6_load_78 | 29 | 0.0048148 | 0.0012067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_96-13_0_6_load_79 | 33 | 0.00073874 | 0.00018515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_96-13_0_6_load_121 | 36 | 0.0027756 | 0.00069564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_96-13_0_6_load_159 | 38 | 0.0013998 | 0.00035081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_96-13_0_6_load_71 | 39 | 0.00056212 | 0.00014088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_96-13_0_6_load_93 | 42 | 0.0037705 | 0.00094499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_96-13_0_6_load_157 | 43 | 0.0014201 | 0.00035592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_96-13_0_6_load_155 | 44 | 0.0012639 | 0.00031675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_96-13_0_6_load_156 | 45 | 0.00061397 | 0.00015388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_96-13_0_6_load_68 | 46 | 0.0020594 | 0.00051614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_96-13_0_6_load_158 | 47 | 0.0030824 | 0.00077252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_96-13_0_6_load_154 | 48 | 0.00056133 | 0.00014068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_96-13_0_6_load_100 | 51 | 0.0022692 | 0.00056872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_96-13_0_6_load_55 | 53 | 0.012853 | 0.0032212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_96-13_0_6_load_67 | 56 | 0.0037496 | 0.00093975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_96-13_0_6_load_47 | 57 | 0.0022638 | 0.00056735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_96-13_0_6_load_35 | 58 | 0.0028581 | 0.0007163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_96-13_0_6_load_150 | 59 | 0.011108 | 0.0027838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_96-13_0_6_load_114 | 60 | 0.0020188 | 0.00050595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_96-13_0_6_load_115 | 61 | 0.0015503 | 0.00038854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_96-13_0_6_load_149 | 62 | 0.011882 | 0.0029779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_96-13_0_6_load_65 | 63 | 0.0081706 | 0.0020477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_96-13_0_6_load_118 | 64 | 0.010832 | 0.0027148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_96-13_0_6_load_44 | 65 | 0.0041431 | 0.0010384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_96-13_0_6_load_45 | 66 | 0.0016528 | 0.00041424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_96-13_0_6_load_46 | 67 | 0.0040165 | 0.0010066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_96-13_0_6_load_77 | 70 | 0.0010681 | 0.00026768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_96-13_0_6_load_120 | 71 | 0.001231 | 0.00030851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_96-13_0_6_load_70 | 72 | 0.0005964 | 0.00014947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_96-13_0_6_load_85 | 74 | 0.011374 | 0.0028505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_96-13_0_6_load_82 | 76 | 0.0038145 | 0.000956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_96-13_0_6_load_123 | 78 | 0.00019263 | 4.8279e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_96-13_0_6_load_99 | 79 | 0.0068769 | 0.0017235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_96-13_0_6_load_56 | 80 | 0.010613 | 0.00266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_96-13_0_6_load_57 | 81 | 0.0061771 | 0.0015481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_96-13_0_6_load_96 | 82 | 0.0083725 | 0.0020984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_96-13_0_6_load_42 | 84 | 0.0028384 | 0.00071138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_96-13_0_6_load_43 | 85 | 0.0018343 | 0.00045972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_96-13_0_6_load_38 | 86 | 0.0014479 | 0.00036288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_96-13_0_6_load_41 | 88 | 0.0019167 | 0.00048037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_96-13_0_6_load_48 | 89 | 0.002041 | 0.00051152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_96-13_0_6_load_49 | 91 | 0.0026092 | 0.00065394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_96-13_0_6_load_152 | 93 | 0.0015398 | 0.00038592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_96-13_0_6_load_153 | 94 | 0.00095926 | 0.00024041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_96-13_0_6_load_95 | 96 | 0.0060538 | 0.0015172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_96-13_0_6_load_97 | 97 | 0.0020731 | 0.00051957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_96-13_0_6_load_94 | 99 | 0.0041177 | 0.001032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_96-13_0_6_load_58 | 101 | 0.0097785 | 0.0024507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_96-13_0_6_load_64 | 104 | 0.0075363 | 0.0018888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_96-13_0_6_load_62 | 105 | 0.0023884 | 0.0005986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_96-13_0_6_load_76 | 107 | 0.0059921 | 0.0015018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_96-13_0_6_load_146 | 108 | 0.0046118 | 0.0011558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_96-13_0_6_load_122 | 110 | 0.00018177 | 4.5557e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_96-13_0_6_load_134 | 111 | 0.0012323 | 0.00030884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_96-13_0_6_load_127 | 112 | 0.0012187 | 0.00030544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_96-13_0_6_load_124 | 113 | 0.00017955 | 4.4999e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_96-13_0_6_load_91 | 115 | 0.0020985 | 0.00052594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_96-13_0_6_load_92 | 116 | 0.0040836 | 0.0010235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_96-13_0_6_load_101 | 118 | 0.0021653 | 0.00054268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_96-13_0_6_load_105 | 120 | 0.032943 | 0.0082564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_96-13_0_6_load_98 | 121 | 0.024511 | 0.0061431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_96-13_0_6_load_104 | 122 | 0.024206 | 0.0060666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_96-13_0_6_load_106 | 123 | 0.029689 | 0.0074408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_96-13_0_6_load_142 | 124 | 0.024472 | 0.0061332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_96-13_0_6_load_145 | 126 | 0.039961 | 0.010015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_96-13_0_6_load_108 | 127 | 0.0038969 | 0.00097667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_96-13_0_6_load_113 | 130 | 0.0058001 | 0.0014536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_96-13_0_6_load_144 | 131 | 0.02907 | 0.0072855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_96-13_0_6_load_119 | 132 | 0.0061521 | 0.0015419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_96-13_0_6_load_138 | 133 | 0.00018171 | 4.554e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_96-13_0_6_load_125 | 135 | 0.0042635 | 0.0010685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_96-13_0_6_load_128 | 137 | 0.0011922 | 0.00029879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_96-13_0_6_load_130 | 138 | 0.0011762 | 0.00029477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_96-13_0_6_load_141 | 139 | 0.0012838 | 0.00032175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_96-13_0_6_load_132 | 140 | 0.0013523 | 0.00033892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_96-13_0_6_load_140 | 141 | 0.00018156 | 4.5502e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_96-13_0_6_load_131 | 142 | 0.0013165 | 0.00032996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_96-13_0_6_load_133 | 143 | 0.0012439 | 0.00031175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_96-13_0_6_load_135 | 144 | 0.0012519 | 0.00031374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_96-13_0_6_load_136 | 145 | 0.00019358 | 4.8516e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_96-13_0_6_load_139 | 146 | 0.00020107 | 5.0393e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 74 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_96-13_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0057045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_96-13_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_96-13_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0085246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_96-13_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.00092317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_96-13_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.037965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_96-13_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.00056428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_96-13_0_6_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0091264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_96-13_0_6_line_7 |  | 6 | 57 | 0.022873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_96-13_0_6_line_8 |  | 7 | 58 | 0.0023776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_96-13_0_6_line_9 |  | 8 | 9 | 0.05702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_96-13_0_6_line_10 |  | 8 | 10 | 0.019358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_96-13_0_6_line_11 |  | 9 | 39 | 0.043649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_96-13_0_6_line_12 |  | 10 | 46 | 0.025155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_96-13_0_6_line_13 |  | 11 | 12 | 0.035149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_96-13_0_6_line_14 |  | 11 | 13 | 0.01989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_96-13_0_6_line_15 |  | 12 | 20 | 0.017758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_96-13_0_6_line_16 |  | 12 | 14 | 0.025662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_96-13_0_6_line_17 |  | 13 | 59 | 0.033845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_96-13_0_6_line_18 |  | 14 | 15 | 0.027899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_96-13_0_6_line_19 |  | 15 | 50 | 0.010842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_96-13_0_6_line_20 |  | 16 | 17 | 0.005472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_96-13_0_6_line_21 |  | 16 | 18 | 0.03408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_96-13_0_6_line_22 |  | 16 | 19 | 0.00548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_96-13_0_6_line_23 |  | 18 | 60 | 0.032529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_96-13_0_6_line_24 |  | 19 | 61 | 0.0095725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_96-13_0_6_line_25 |  | 19 | 49 | 0.013388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_96-13_0_6_line_26 |  | 20 | 21 | 0.017515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_96-13_0_6_line_27 |  | 21 | 22 | 0.006441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_96-13_0_6_line_28 |  | 22 | 62 | 0.0096624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_96-13_0_6_line_29 |  | 22 | 63 | 0.019622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_96-13_0_6_line_30 |  | 23 | 24 | 0.004598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_96-13_0_6_line_31 |  | 23 | 25 | 0.17274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_96-13_0_6_line_32 |  | 23 | 26 | 0.035407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_96-13_0_6_line_33 |  | 24 | 65 | 0.019514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_96-13_0_6_line_34 |  | 24 | 66 | 0.028118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_96-13_0_6_line_35 |  | 24 | 67 | 0.013592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_96-13_0_6_line_36 |  | 25 | 46 | 0.16672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_96-13_0_6_line_37 |  | 26 | 68 | 0.056606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_96-13_0_6_line_38 |  | 27 | 28 | 0.113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_96-13_0_6_line_39 |  | 27 | 29 | 0.012755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_96-13_0_6_line_40 |  | 28 | 69 | 0.018868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_96-13_0_6_line_41 |  | 29 | 70 | 0.04187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_96-13_0_6_line_42 |  | 30 | 31 | 0.040211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_96-13_0_6_line_43 |  | 30 | 32 | 0.11056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_96-13_0_6_line_44 |  | 30 | 33 | 0.21406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_96-13_0_6_line_45 |  | 31 | 37 | 0.38308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_96-13_0_6_line_46 |  | 31 | 38 | 0.051243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_96-13_0_6_line_47 |  | 32 | 43 | 0.034501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_96-13_0_6_line_48 |  | 32 | 44 | 0.016238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_96-13_0_6_line_49 |  | 32 | 45 | 0.017958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_96-13_0_6_line_50 |  | 33 | 70 | 0.12559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_96-13_0_6_line_51 |  | 34 | 35 | 0.8768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_96-13_0_6_line_52 |  | 34 | 36 | 0.067075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_96-13_0_6_line_53 |  | 35 | 47 | 0.21816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_96-13_0_6_line_54 |  | 36 | 71 | 0.026794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_96-13_0_6_line_55 |  | 37 | 48 | 0.18437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_96-13_0_6_line_56 |  | 38 | 47 | 0.059358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_96-13_0_6_line_57 |  | 39 | 72 | 0.016317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_96-13_0_6_line_58 |  | 40 | 41 | 0.032961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_96-13_0_6_line_59 |  | 40 | 42 | 0.02475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_96-13_0_6_line_60 |  | 41 | 75 | 0.015868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_96-13_0_6_line_61 |  | 49 | 50 | 0.0087892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_96-13_0_6_line_62 |  | 49 | 51 | 0.0039077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_96-13_0_6_line_63 |  | 50 | 56 | 0.018566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_96-13_0_6_line_64 |  | 51 | 79 | 0.020166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_96-13_0_6_line_65 |  | 52 | 53 | 0.003722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_96-13_0_6_line_66 |  | 52 | 54 | 0.004851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_96-13_0_6_line_67 |  | 52 | 55 | 0.019648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_96-13_0_6_line_68 |  | 54 | 82 | 0.0077817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_96-13_0_6_line_69 |  | 55 | 83 | 0.031356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_96-13_0_6_line_70 |  | 55 | 84 | 0.041226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_96-13_0_6_line_71 |  | 57 | 85 | 0.011887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_96-13_0_6_line_72 |  | 60 | 64 | 0.084189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_96-13_0_6_line_73 |  | 60 | 129 | 0.010438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_96-13_0_6_line_74 |  | 62 | 105 | 0.011613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_96-13_0_6_line_75 |  | 63 | 103 | 0.02014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_96-13_0_6_line_76 |  | 66 | 90 | 0.026919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_96-13_0_6_line_77 |  | 68 | 86 | 0.018961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_96-13_0_6_line_78 |  | 68 | 87 | 0.029385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_96-13_0_6_line_79 |  | 69 | 110 | 0.028854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_96-13_0_6_line_80 |  | 69 | 77 | 0.004547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_96-13_0_6_line_81 |  | 71 | 132 | 0.010287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_96-13_0_6_line_82 |  | 73 | 74 | 0.024264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_96-13_0_6_line_83 |  | 73 | 75 | 0.010719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_96-13_0_6_line_84 |  | 73 | 76 | 0.024367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_96-13_0_6_line_85 |  | 74 | 95 | 0.01421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_96-13_0_6_line_86 |  | 75 | 115 | 0.013673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_96-13_0_6_line_87 |  | 76 | 100 | 0.025059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_96-13_0_6_line_88 |  | 77 | 78 | 0.015409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_96-13_0_6_line_89 |  | 79 | 121 | 0.021862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_96-13_0_6_line_90 |  | 80 | 81 | 0.0012332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_96-13_0_6_line_91 |  | 81 | 101 | 0.032314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_96-13_0_6_line_92 |  | 82 | 97 | 0.028095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_96-13_0_6_line_93 |  | 83 | 95 | 0.003747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_96-13_0_6_line_94 |  | 83 | 96 | 0.019393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_96-13_0_6_line_95 |  | 84 | 87 | 0.029465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_96-13_0_6_line_96 |  | 85 | 87 | 0.016868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_96-13_0_6_line_97 |  | 86 | 88 | 0.015166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_96-13_0_6_line_98 |  | 88 | 89 | 0.0037386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_96-13_0_6_line_99 |  | 89 | 91 | 0.013557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_96-13_0_6_line_100 |  | 90 | 92 | 0.001858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_96-13_0_6_line_101 |  | 91 | 93 | 0.0017592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_96-13_0_6_line_102 |  | 92 | 106 | 0.013914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_96-13_0_6_line_103 |  | 92 | 107 | 0.024232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_96-13_0_6_line_104 |  | 93 | 94 | 0.0044752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_96-13_0_6_line_105 |  | 97 | 121 | 0.019535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
106 | LV_96-13_0_6_line_106 |  | 98 | 99 | 0.02441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_96-13_0_6_line_107 |  | 98 | 100 | 0.022262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_96-13_0_6_line_108 |  | 100 | 114 | 0.016978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_96-13_0_6_line_109 |  | 101 | 102 | 0.012112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_96-13_0_6_line_110 |  | 102 | 103 | 0.002507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_96-13_0_6_line_111 |  | 102 | 104 | 0.017539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_96-13_0_6_line_112 |  | 106 | 108 | 0.012637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_96-13_0_6_line_113 |  | 106 | 109 | 0.028137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_96-13_0_6_line_114 |  | 109 | 111 | 0.0029602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
115 | LV_96-13_0_6_line_115 |  | 109 | 112 | 0.017076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_96-13_0_6_line_116 |  | 110 | 113 | 0.0071572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_96-13_0_6_line_117 |  | 111 | 140 | 0.0077923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_96-13_0_6_line_118 |  | 112 | 136 | 0.011941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_96-13_0_6_line_119 |  | 113 | 133 | 0.0017909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_96-13_0_6_line_120 |  | 114 | 116 | 0.026837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_96-13_0_6_line_121 |  | 115 | 117 | 0.018241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
122 | LV_96-13_0_6_line_122 |  | 117 | 120 | 0.0030136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_96-13_0_6_line_123 |  | 117 | 119 | 0.034226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_96-13_0_6_line_124 |  | 118 | 119 | 0.014979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_96-13_0_6_line_125 |  | 119 | 122 | 0.015929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_96-13_0_6_line_126 |  | 120 | 124 | 0.022106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_96-13_0_6_line_127 |  | 122 | 123 | 0.019789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_96-13_0_6_line_128 |  | 124 | 125 | 0.032447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_96-13_0_6_line_129 |  | 125 | 126 | 0.0047808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_96-13_0_6_line_130 |  | 125 | 131 | 0.022392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_96-13_0_6_line_131 |  | 127 | 128 | 0.021287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_96-13_0_6_line_132 |  | 128 | 129 | 0.01664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_96-13_0_6_line_133 |  | 130 | 131 | 0.0075712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_96-13_0_6_line_134 |  | 133 | 134 | 0.0059537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
135 | LV_96-13_0_6_line_135 |  | 134 | 146 | 0.018255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_96-13_0_6_line_136 |  | 134 | 145 | 0.012626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
137 | LV_96-13_0_6_line_137 |  | 135 | 136 | 0.016455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_96-13_0_6_line_138 |  | 136 | 137 | 0.01645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_96-13_0_6_line_139 |  | 137 | 138 | 0.015605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_96-13_0_6_line_140 |  | 138 | 139 | 0.0076187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_96-13_0_6_line_141 |  | 139 | 141 | 0.015198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_96-13_0_6_line_142 |  | 140 | 142 | 0.015486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
143 | LV_96-13_0_6_line_143 |  | 142 | 143 | 0.0076144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
144 | LV_96-13_0_6_line_144 |  | 143 | 144 | 0.0074891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
145 | LV_96-13_0_6_line_145 |  | 144 | 145 | 0.015002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_96-13_0_6_trafo_85 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 147 | 74 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20
0 | 2678821.4402 | 1255061.8615 | 2678819.4672 | 1255056.5091
1 | 2678821.4402 | 1255061.8615 | 2678828.2536 | 1255080.3457
2 | 2678816.5189 | 1255048.5106 | 2678819.4672 | 1255056.5091
3 | 2678828.5729 | 1255081.2119 | 2678828.2536 | 1255080.3457
4 | 2678816.5189 | 1255048.5106 | 2678852.3547 | 1255035.9742
5 | 2678828.768 | 1255081.7413 | 2678828.5729 | 1255081.2119
6 | 2678852.3547 | 1255035.9742 | 2678860.9692 | 1255032.9606
7 | 2678828.768 | 1255081.7413 | 2678836.6787 | 1255103.2023
8 | 2678863.2134 | 1255032.1755 | 2678860.9692 | 1255032.9606
9 | 2679129.1981 | 1254770.9495 | 2679184.1637 | 1254755.2056
10 | 2679129.1981 | 1254770.9495 | 2679130.5705 | 1254775.5046 | 2679129.3342 | 1254790.0528
11 | 2679184.1637 | 1254755.2056 | 2679214.3046 | 1254786.7777
12 | 2679123.2241 | 1254814.3355 | 2679128.7801 | 1254796.5742 | 2679129.3342 | 1254790.0528
13 | 2678606.0214 | 1255124.4369 | 2678611.4435 | 1255131.3807 | 2678615.4607 | 1255137.8944 | 2678626.112 | 1255153.2473
14 | 2678606.0214 | 1255124.4369 | 2678623.9356 | 1255115.7954
15 | 2678626.112 | 1255153.2473 | 2678639.5661 | 1255145.0086 | 2678641.3097 | 1255144.0657
16 | 2678626.112 | 1255153.2473 | 2678637.3161 | 1255171.2762 | 2678639.6574 | 1255175.0434
17 | 2678654.4197 | 1255101.0905 | 2678623.9356 | 1255115.7954
18 | 2678639.6574 | 1255175.0434 | 2678644.2869 | 1255172.3695 | 2678660.0435 | 1255182.1639 | 2678662.4284 | 1255185.3752
19 | 2678668.8921 | 1255194.0792 | 2678662.4284 | 1255185.3752
20 | 2678655.2503 | 1255211.3443 | 2678650.573 | 1255214.2065
21 | 2678655.2503 | 1255211.3443 | 2678669.0539 | 1255234.1224 | 2678670.7694 | 1255241.3678
22 | 2678655.2503 | 1255211.3443 | 2678659.9647 | 1255208.527
23 | 2678674.6328 | 1255273.526 | 2678673.7894 | 1255254.1225 | 2678670.7694 | 1255241.3678
24 | 2678659.9647 | 1255208.527 | 2678660.2039 | 1255210.9653 | 2678661.6106 | 1255214.0974 | 2678663.5442 | 1255217.239
25 | 2678670.6939 | 1255202.6762 | 2678661.6488 | 1255204.98 | 2678660.1608 | 1255206.8283 | 2678659.9647 | 1255208.527
26 | 2678656.5383 | 1255135.4268 | 2678651.4269 | 1255138.5946 | 2678641.3097 | 1255144.0657
27 | 2678656.5383 | 1255135.4268 | 2678660.0497 | 1255140.833
28 | 2678660.0497 | 1255140.833 | 2678665.3149 | 1255148.9348
29 | 2678660.0497 | 1255140.833 | 2678677.2535 | 1255131.3974
30 | 2678964.6198 | 1255103.1796 | 2678963.1768 | 1255098.8126
31 | 2678963.1768 | 1255098.8126 | 2678978.81 | 1255098.6098 | 2678978.1587 | 1255090.8842 | 2678979.3764 | 1255085.5631 | 2678997.3702 | 1255051.4887 | 2679033.2074 | 1254991.8332 | 2679048.0469 | 1254971.4382 | 2679053.7178 | 1254962.5517
32 | 2678963.1768 | 1255098.8126 | 2678948.3604 | 1255099.4267 | 2678938.418 | 1255100.5506 | 2678928.0778 | 1255102.755
33 | 2678964.6198 | 1255103.1796 | 2678982.8635 | 1255102.9449 | 2678984.1312 | 1255102.9018
34 | 2678964.6198 | 1255103.1796 | 2678962.9316 | 1255110.974 | 2678962.8781 | 1255121.7703 | 2678965.864 | 1255128.6597 | 2678964.6435 | 1255130.0335
35 | 2678964.6198 | 1255103.1796 | 2678963.9407 | 1255103.1928 | 2678954.1106 | 1255104.3737 | 2678951.0999 | 1255104.4624
36 | 2679053.7178 | 1254962.5517 | 2679056.2707 | 1254952.1558 | 2679059.1 | 1254928.4091 | 2679064.0087 | 1254909.3826 | 2679070.2539 | 1254893.0982 | 2679079.4039 | 1254877.909 | 2679114.0208 | 1254830.1022 | 2679123.2241 | 1254814.3355
37 | 2678875.0034 | 1255122.2554 | 2678910.3019 | 1255107.9704 | 2678927.7662 | 1255102.8215 | 2678928.0778 | 1255102.755
38 | 2679098.9289 | 1255270.13 | 2679073.3076 | 1255193.0524 | 2679071.7048 | 1255188.2385 | 2679062.8068 | 1255163.0597
39 | 2679098.9289 | 1255270.13 | 2679103.9771 | 1255281.8435
40 | 2679056.5202 | 1255145.2703 | 2679062.8068 | 1255163.0597
41 | 2679120.5503 | 1255320.2933 | 2679115.6398 | 1255308.9045 | 2679103.9771 | 1255281.8435
42 | 2679396.7205 | 1255202.7638 | 2679411.2024 | 1255215.8233 | 2679426.6384 | 1255229.7296
43 | 2679396.7205 | 1255202.7638 | 2679374.2281 | 1255178.9556 | 2679431.4513 | 1255162.8329 | 2679448.7727 | 1255168.9142
44 | 2679396.7205 | 1255202.7638 | 2679282.6198 | 1255279.126 | 2679216.4226 | 1255317.1466 | 2679216.058 | 1255317.3558
45 | 2679426.6384 | 1255229.7296 | 2679431.811 | 1255234.3913 | 2679446.2286 | 1255238.7435 | 2679480.9173 | 1255239.5984 | 2679507.5477 | 1255239.4557 | 2679527.1798 | 1255243.0998 | 2679541.3803 | 1255251.2522 | 2679554.1498 | 1255261.4758 | 2679571.2651 | 1255272.7586 | 2679596.2774 | 1255280.7451 | 2679613.4783 | 1255293.5081 | 2679614.5996 | 1255305.4877 | 2679611.9672 | 1255329.5815 | 2679603.08 | 1255358.8284 | 2679595.2874 | 1255371.1886 | 2679587.1871 | 1255374.4599 | 2679568.5348 | 1255374.843 | 2679518.6992 | 1255377.976 | 2679498.7468 | 1255380.2432
46 | 2679426.6384 | 1255229.7296 | 2679442.0358 | 1255222.3417 | 2679461.5829 | 1255222.7708 | 2679475.47 | 1255218.2208
47 | 2679448.7727 | 1255168.9142 | 2679466.2322 | 1255164.7119 | 2679470.4682 | 1255180.703
48 | 2679448.7727 | 1255168.9142 | 2679452.0948 | 1255184.8086
49 | 2679448.7727 | 1255168.9142 | 2679466.2322 | 1255164.7119
50 | 2679120.5503 | 1255320.2933 | 2679133.6165 | 1255350.5981 | 2679142.8334 | 1255354.6242 | 2679155.5352 | 1255351.336 | 2679206.6163 | 1255322.7752 | 2679216.058 | 1255317.3558
51 | 2679500.5149 | 1255013.8589 | 2679579.4834 | 1254990.2905 | 2679627.6264 | 1254975.2707 | 2679642.5925 | 1254969.7344 | 2679722.7417 | 1254935.8872 | 2679800.6055 | 1254901.5211 | 2679798.9089 | 1254896.9837 | 2679858.417 | 1254870.5992 | 2679894.8047 | 1254850.2525 | 2679921.6555 | 1254832.8127 | 2679942.9397 | 1254814.753 | 2679963.1264 | 1254795.8558 | 2679988.8269 | 1254769.2273 | 2680002.616 | 1254755.948 | 2680016.8924 | 1254744.0096 | 2680035.8215 | 1254732.2343 | 2680072.8202 | 1254712.0081 | 2680110.3864 | 1254695.0144 | 2680149.2829 | 1254676.7379 | 2680227.0378 | 1254639.7183 | 2680218.0685 | 1254593.451
52 | 2680218.0685 | 1254593.451 | 2680202.4571 | 1254595.2743 | 2680192.1023 | 1254597.7916 | 2680185.098 | 1254605.825 | 2680166.3914 | 1254629.334
53 | 2679500.5149 | 1255013.8589 | 2679547.7223 | 1255130.1687 | 2679565.1766 | 1255180.7967 | 2679528.0273 | 1255192.9402
54 | 2680166.3914 | 1254629.334 | 2680149.7083 | 1254650.2999
55 | 2679498.7468 | 1255380.2432 | 2679483.8866 | 1255375.1733 | 2679467.7189 | 1255373.6663 | 2679438.7116 | 1255381.7722 | 2679406.5757 | 1255394.2395 | 2679340.7651 | 1255420.8998 | 2679326.395 | 1255429.6823
56 | 2679475.47 | 1255218.2208 | 2679513.0602 | 1255205.9046 | 2679528.0273 | 1255192.9402
57 | 2679214.3046 | 1254786.7777 | 2679225.5717 | 1254798.5797
58 | 2678835.3286 | 1255243.0954 | 2678824.6343 | 1255224.7949 | 2678814.4181 | 1255230.63
59 | 2678835.3286 | 1255243.0954 | 2678842.4395 | 1255238.1975 | 2678857.1953 | 1255231.7173
60 | 2678814.4181 | 1255230.63 | 2678807.1759 | 1255216.5009
61 | 2678668.8921 | 1255194.0792 | 2678669.9371 | 1255198.3184 | 2678670.6939 | 1255202.6762
62 | 2678670.6939 | 1255202.6762 | 2678674.5216 | 1255201.8895
63 | 2678668.8921 | 1255194.0792 | 2678679.8441 | 1255191.9008 | 2678686.8321 | 1255189.469
64 | 2678693.7955 | 1255196.1234 | 2678682.0251 | 1255200.3472 | 2678674.5216 | 1255201.8895
65 | 2678760.0636 | 1255155.5064 | 2678758.7294 | 1255152.0305
66 | 2678760.0636 | 1255155.5064 | 2678761.9731 | 1255159.9684
67 | 2678760.0636 | 1255155.5064 | 2678778.2464 | 1255147.9314
68 | 2678761.9731 | 1255159.9684 | 2678756.5574 | 1255162.7652 | 2678755.09 | 1255163.5964
69 | 2678778.2464 | 1255147.9314 | 2678781.3343 | 1255152.2757 | 2678794.2423 | 1255174.8754
70 | 2678778.2464 | 1255147.9314 | 2678787.3561 | 1255144.7613 | 2678811.0531 | 1255138.3384 | 2678817.9042 | 1255136.7677
71 | 2678840.7901 | 1255114.3562 | 2678836.6787 | 1255103.2023
72 | 2678674.6328 | 1255273.526 | 2678677.235 | 1255306.463 | 2678692.6981 | 1255355.2186
73 | 2678674.6328 | 1255273.526 | 2678685.1011 | 1255273.6763
74 | 2678665.3149 | 1255148.9348 | 2678671.6431 | 1255158.6724
75 | 2678693.5426 | 1255127.2678 | 2678691.2056 | 1255123.7452 | 2678677.2535 | 1255131.3974
76 | 2678940.1688 | 1255140.6595 | 2678942.4133 | 1255139.7888 | 2678963.0916 | 1255131.7806 | 2678964.6435 | 1255130.0335
77 | 2678875.0034 | 1255122.2554 | 2678871.4334 | 1255103.6331
78 | 2678875.0034 | 1255122.2554 | 2678846.6242 | 1255130.1835
79 | 2679056.5202 | 1255145.2703 | 2679028.2197 | 1255150.8929
80 | 2679056.5202 | 1255145.2703 | 2679053.6328 | 1255141.7513
81 | 2680143.3031 | 1254658.3495 | 2680149.7083 | 1254650.2999
82 | 2678816.3183 | 1255210.8627 | 2678803.5388 | 1255190.2372
83 | 2678807.1759 | 1255216.5009 | 2678816.3183 | 1255210.8627
84 | 2678816.3183 | 1255210.8627 | 2678838.1354 | 1255200.0116
85 | 2678796.0543 | 1255178.1575 | 2678803.5388 | 1255190.2372
86 | 2678807.1759 | 1255216.5009 | 2678795.3147 | 1255223.3035
87 | 2678861.8907 | 1255192.033 | 2678838.1354 | 1255200.0116
88 | 2679038.682 | 1255145.6548 | 2679053.6328 | 1255141.7513
89 | 2678713.6337 | 1255187.0478 | 2678705.1253 | 1255191.6921 | 2678698.5185 | 1255194.4286 | 2678693.7955 | 1255196.1234
90 | 2678724.5259 | 1255125.1388 | 2678723.9773 | 1255124.0344
91 | 2678702.2139 | 1255117.3422 | 2678702.2139 | 1255117.3422 | 2678704.6881 | 1255113.9503 | 2678708.5777 | 1255110.7663 | 2678712.2286 | 1255110.2144 | 2678716.0596 | 1255110.8658 | 2678718.858 | 1255113.7274 | 2678723.9773 | 1255124.0344
92 | 2678755.09 | 1255163.5964 | 2678730.6445 | 1255177.4433
93 | 2678794.2423 | 1255174.8754 | 2678796.0543 | 1255178.1575
94 | 2678794.2423 | 1255174.8754 | 2678812.7796 | 1255169.18
95 | 2678846.6242 | 1255130.1835 | 2678817.9042 | 1255136.7677
96 | 2678846.6242 | 1255130.1835 | 2678840.7901 | 1255114.3562
97 | 2678871.4334 | 1255103.6331 | 2678869.8615 | 1255095.4335 | 2678871.9156 | 1255091.8693 | 2678874.2054 | 1255090.4321 | 2678874.2054 | 1255090.4321
98 | 2678877.8438 | 1255089.5724 | 2678874.2054 | 1255090.4321
99 | 2678877.8438 | 1255089.5724 | 2678891.0373 | 1255086.4553
100 | 2678940.1688 | 1255140.6595 | 2678940.4989 | 1255142.4875
101 | 2678892.7494 | 1255086.0509 | 2678891.0373 | 1255086.4553
102 | 2678942.9414 | 1255156.1859 | 2678940.4989 | 1255142.4875
103 | 2678940.4989 | 1255142.4875 | 2678916.5605 | 1255146.2454
104 | 2678897.1046 | 1255085.0219 | 2678892.7494 | 1255086.0509
105 | 2678713.6337 | 1255187.0478 | 2678715.148 | 1255186.2212 | 2678730.6445 | 1255177.4433
106 | 2678855.8849 | 1255170.6037 | 2678873.2262 | 1255165.6086 | 2678871.445 | 1255159.4469
107 | 2678855.8849 | 1255170.6037 | 2678861.7724 | 1255191.8535 | 2678861.8907 | 1255192.033
108 | 2678871.3051 | 1255206.1801 | 2678861.8907 | 1255192.033
109 | 2678696.0105 | 1255127.7454 | 2678702.2139 | 1255117.3422
110 | 2678696.0105 | 1255127.7454 | 2678693.5426 | 1255127.2678
111 | 2678696.0105 | 1255127.7454 | 2678698.5913 | 1255129.948 | 2678699.732 | 1255134.9335 | 2678699.1154 | 1255139.8957 | 2678697.1071 | 1255143.3908
112 | 2678931.6917 | 1255162.007 | 2678942.9414 | 1255156.1859
113 | 2678942.9414 | 1255156.1859 | 2678946.5635 | 1255176.4604 | 2678952.4135 | 1255173.3472 | 2678953.3063 | 1255173.1478
114 | 2678953.3063 | 1255173.1478 | 2678956.1986 | 1255172.5173
115 | 2678953.3063 | 1255173.1478 | 2678956.8659 | 1255189.8492
116 | 2679028.2197 | 1255150.8929 | 2679021.1997 | 1255152.2876
117 | 2678956.1986 | 1255172.5173 | 2678963.8121 | 1255170.8576
118 | 2678959.3549 | 1255201.5275 | 2678956.8659 | 1255189.8492
119 | 2679021.1997 | 1255152.2876 | 2679019.4431 | 1255152.6366 | 2679019.4431 | 1255152.6366
120 | 2678871.3051 | 1255206.1801 | 2678890.1157 | 1255197.3462 | 2678887.4051 | 1255191.8726
121 | 2678780.2901 | 1255233.556 | 2678787.716 | 1255227.6614 | 2678795.3147 | 1255223.3035
122 | 2678780.2901 | 1255233.556 | 2678777.9312 | 1255235.4314
123 | 2678792.2116 | 1255265.6497 | 2678780.2901 | 1255233.556
124 | 2678792.2116 | 1255265.6497 | 2678806.0391 | 1255259.8907
125 | 2678792.2116 | 1255265.6497 | 2678777.5089 | 1255271.7787
126 | 2678777.9312 | 1255235.4314 | 2678773.1234 | 1255239.2538 | 2678762.4057 | 1255247.6398 | 2678760.3242 | 1255248.7428
127 | 2678759.2437 | 1255279.3927 | 2678777.5089 | 1255271.7787
128 | 2678733.1972 | 1255266.3655 | 2678747.8726 | 1255255.3412 | 2678760.3242 | 1255248.7428
129 | 2678733.1972 | 1255266.3655 | 2678733.9027 | 1255271.094
130 | 2678733.1972 | 1255266.3655 | 2678729.8941 | 1255244.2186
131 | 2678701.6615 | 1255272.3508 | 2678707.1483 | 1255277.8167 | 2678709.0997 | 1255291.2175
132 | 2678685.1011 | 1255273.6763 | 2678689.5358 | 1255273.7352 | 2678701.6615 | 1255272.3508
133 | 2678729.8941 | 1255244.2186 | 2678729.3188 | 1255240.3611 | 2678727.2613 | 1255237.3209
134 | 2679020.6931 | 1255158.4577 | 2679019.4431 | 1255152.6366
135 | 2679020.6931 | 1255158.4577 | 2679021.5655 | 1255159.7814 | 2679025.2067 | 1255176.0488
136 | 2679020.6931 | 1255158.4577 | 2679008.3566 | 1255161.147
137 | 2678959.3549 | 1255201.5275 | 2678943.2379 | 1255204.8461
138 | 2678959.3549 | 1255201.5275 | 2678975.4675 | 1255198.2118
139 | 2678990.7523 | 1255195.0666 | 2678975.4675 | 1255198.2118
140 | 2678998.2146 | 1255193.531 | 2678990.7523 | 1255195.0666
141 | 2678998.2146 | 1255193.531 | 2679013.1009 | 1255190.4677
142 | 2678978.9423 | 1255167.5592 | 2678963.8121 | 1255170.8576
143 | 2678978.9423 | 1255167.5592 | 2678986.382 | 1255165.9374
144 | 2678993.6992 | 1255164.3422 | 2678986.382 | 1255165.9374
145 | 2678993.6992 | 1255164.3422 | 2679008.3566 | 1255161.147

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2678821.4402 | 1255061.8615
1 | 2678819.4672 | 1255056.5091
2 | 2678828.2536 | 1255080.3457
3 | 2678816.5189 | 1255048.5106
4 | 2678828.5729 | 1255081.2119
5 | 2678852.3547 | 1255035.9742
6 | 2678828.768 | 1255081.7413
7 | 2678860.9692 | 1255032.9606
8 | 2679129.1981 | 1254770.9495
9 | 2679184.1637 | 1254755.2056
10 | 2679129.3342 | 1254790.0528
11 | 2678606.0214 | 1255124.4369
12 | 2678626.112 | 1255153.2473
13 | 2678623.9356 | 1255115.7954
14 | 2678639.6574 | 1255175.0434
15 | 2678662.4284 | 1255185.3752
16 | 2678655.2503 | 1255211.3443
17 | 2678650.573 | 1255214.2065
18 | 2678670.7694 | 1255241.3678
19 | 2678659.9647 | 1255208.527
20 | 2678641.3097 | 1255144.0657
21 | 2678656.5383 | 1255135.4268
22 | 2678660.0497 | 1255140.833
23 | 2678963.1768 | 1255098.8126
24 | 2678964.6198 | 1255103.1796
25 | 2679053.7178 | 1254962.5517
26 | 2678928.0778 | 1255102.755
27 | 2679098.9289 | 1255270.13
28 | 2679062.8068 | 1255163.0597
29 | 2679103.9771 | 1255281.8435
30 | 2679396.7205 | 1255202.7638
31 | 2679426.6384 | 1255229.7296
32 | 2679448.7727 | 1255168.9142
33 | 2679216.058 | 1255317.3558
34 | 2680218.0685 | 1254593.451
35 | 2679500.5149 | 1255013.8589
36 | 2680166.3914 | 1254629.334
37 | 2679498.7468 | 1255380.2432
38 | 2679475.47 | 1255218.2208
39 | 2679214.3046 | 1254786.7777
40 | 2678835.3286 | 1255243.0954
41 | 2678814.4181 | 1255230.63
42 | 2678857.1953 | 1255231.7173
43 | 2679470.4682 | 1255180.703
44 | 2679452.0948 | 1255184.8086
45 | 2679466.2322 | 1255164.7119
46 | 2679123.2241 | 1254814.3355
47 | 2679528.0273 | 1255192.9402
48 | 2679326.395 | 1255429.6823
49 | 2678670.6939 | 1255202.6762
50 | 2678668.8921 | 1255194.0792
51 | 2678674.5216 | 1255201.8895
52 | 2678760.0636 | 1255155.5064
53 | 2678758.7294 | 1255152.0305
54 | 2678761.9731 | 1255159.9684
55 | 2678778.2464 | 1255147.9314
56 | 2678686.8321 | 1255189.469
57 | 2678836.6787 | 1255103.2023
58 | 2678863.2134 | 1255032.1755
59 | 2678654.4197 | 1255101.0905
60 | 2678674.6328 | 1255273.526
61 | 2678663.5442 | 1255217.239
62 | 2678665.3149 | 1255148.9348
63 | 2678677.2535 | 1255131.3974
64 | 2678692.6981 | 1255355.2186
65 | 2678984.1312 | 1255102.9018
66 | 2678964.6435 | 1255130.0335
67 | 2678951.0999 | 1255104.4624
68 | 2678875.0034 | 1255122.2554
69 | 2679056.5202 | 1255145.2703
70 | 2679120.5503 | 1255320.2933
71 | 2680149.7083 | 1254650.2999
72 | 2679225.5717 | 1254798.5797
73 | 2678816.3183 | 1255210.8627
74 | 2678803.5388 | 1255190.2372
75 | 2678807.1759 | 1255216.5009
76 | 2678838.1354 | 1255200.0116
77 | 2679053.6328 | 1255141.7513
78 | 2679038.682 | 1255145.6548
79 | 2678693.7955 | 1255196.1234
80 | 2678724.5259 | 1255125.1388
81 | 2678723.9773 | 1255124.0344
82 | 2678755.09 | 1255163.5964
83 | 2678794.2423 | 1255174.8754
84 | 2678817.9042 | 1255136.7677
85 | 2678840.7901 | 1255114.3562
86 | 2678871.4334 | 1255103.6331
87 | 2678846.6242 | 1255130.1835
88 | 2678874.2054 | 1255090.4321
89 | 2678877.8438 | 1255089.5724
90 | 2678940.1688 | 1255140.6595
91 | 2678891.0373 | 1255086.4553
92 | 2678940.4989 | 1255142.4875
93 | 2678892.7494 | 1255086.0509
94 | 2678897.1046 | 1255085.0219
95 | 2678796.0543 | 1255178.1575
96 | 2678812.7796 | 1255169.18
97 | 2678730.6445 | 1255177.4433
98 | 2678855.8849 | 1255170.6037
99 | 2678871.445 | 1255159.4469
100 | 2678861.8907 | 1255192.033
101 | 2678702.2139 | 1255117.3422
102 | 2678696.0105 | 1255127.7454
103 | 2678693.5426 | 1255127.2678
104 | 2678697.1071 | 1255143.3908
105 | 2678671.6431 | 1255158.6724
106 | 2678942.9414 | 1255156.1859
107 | 2678916.5605 | 1255146.2454
108 | 2678931.6917 | 1255162.007
109 | 2678953.3063 | 1255173.1478
110 | 2679028.2197 | 1255150.8929
111 | 2678956.1986 | 1255172.5173
112 | 2678956.8659 | 1255189.8492
113 | 2679021.1997 | 1255152.2876
114 | 2678871.3051 | 1255206.1801
115 | 2678795.3147 | 1255223.3035
116 | 2678887.4051 | 1255191.8726
117 | 2678780.2901 | 1255233.556
118 | 2678806.0391 | 1255259.8907
119 | 2678792.2116 | 1255265.6497
120 | 2678777.9312 | 1255235.4314
121 | 2678713.6337 | 1255187.0478
122 | 2678777.5089 | 1255271.7787
123 | 2678759.2437 | 1255279.3927
124 | 2678760.3242 | 1255248.7428
125 | 2678733.1972 | 1255266.3655
126 | 2678733.9027 | 1255271.094
127 | 2678709.0997 | 1255291.2174
128 | 2678701.6615 | 1255272.3508
129 | 2678685.1011 | 1255273.6763
130 | 2678727.2613 | 1255237.3209
131 | 2678729.8941 | 1255244.2186
132 | 2680143.3031 | 1254658.3495
133 | 2679019.4431 | 1255152.6366
134 | 2679020.6931 | 1255158.4577
135 | 2678943.2379 | 1255204.8461
136 | 2678959.3549 | 1255201.5275
137 | 2678975.4675 | 1255198.2118
138 | 2678990.7523 | 1255195.0666
139 | 2678998.2146 | 1255193.531
140 | 2678963.8121 | 1255170.8576
141 | 2679013.1009 | 1255190.4677
142 | 2678978.9423 | 1255167.5592
143 | 2678986.382 | 1255165.9374
144 | 2678993.6992 | 1255164.3422
145 | 2679008.3566 | 1255161.147
146 | 2679025.2067 | 1255176.0488
147 | 2678796.0543 | 1255178.1575

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1