## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_96-21_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_96-21_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_96-21_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_96-21_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_96-21_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_96-21_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_96-21_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_96-21_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_96-21_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_96-21_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_96-21_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_96-21_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_96-21_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_96-21_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_96-21_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_96-21_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_96-21_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_96-21_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_96-21_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_96-21_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_96-21_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_96-21_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_96-21_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_96-21_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_96-21_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_96-21_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_96-21_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_96-21_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_96-21_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_96-21_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_96-21_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_96-21_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_96-21_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_96-21_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_96-21_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_96-21_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_96-21_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_96-21_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_96-21_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_96-21_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_96-21_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_96-21_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_96-21_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_96-21_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_96-21_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_96-21_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_96-21_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_96-21_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_96-21_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_96-21_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_96-21_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_96-21_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_96-21_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_96-21_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_96-21_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_96-21_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_96-21_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_96-21_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_96-21_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_96-21_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_96-21_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_96-21_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_96-21_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_96-21_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_96-21_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_96-21_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_96-21_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_96-21_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_96-21_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_96-21_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_96-21_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_96-21_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_96-21_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_96-21_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_96-21_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_96-21_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_96-21_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_96-21_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_96-21_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_96-21_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_96-21_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_96-21_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_96-21_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_96-21_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_96-21_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_96-21_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_96-21_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_96-21_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_96-21_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_96-21_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_96-21_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_96-21_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_96-21_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_96-21_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_96-21_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_96-21_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_96-21_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_96-21_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_96-21_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_96-21_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_96-21_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_96-21_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_96-21_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_96-21_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_96-21_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_96-21_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_96-21_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_96-21_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_96-21_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_96-21_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_96-21_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_96-21_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_96-21_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_96-21_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_96-21_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_96-21_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_96-21_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_96-21_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_96-21_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_96-21_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_96-21_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_96-21_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_96-21_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_96-21_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_96-21_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_96-21_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_669_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_96-21_0_5_load_0 | 0 | 0.065829 | 0.016498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_96-21_0_5_load_17 | 6 | 0.0059795 | 0.0014986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_96-21_0_5_load_16 | 8 | 0.044963 | 0.011269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_96-21_0_5_load_13 | 10 | 0.0024257 | 0.00060794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_96-21_0_5_load_12 | 11 | 0.060551 | 0.015176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_96-21_0_5_load_126 | 13 | 0.013722 | 0.0034391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_96-21_0_5_load_127 | 14 | 0.0036959 | 0.00092629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_96-21_0_5_load_133 | 15 | 0.0059815 | 0.0014991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_96-21_0_5_load_137 | 16 | 0.0059848 | 0.0014999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_96-21_0_5_load_109 | 17 | 0.0084452 | 0.0021166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_96-21_0_5_load_121 | 22 | 0.0045404 | 0.0011379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_96-21_0_5_load_119 | 23 | 0.00389 | 0.00097491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_96-21_0_5_load_112 | 24 | 0.0094792 | 0.0023757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_96-21_0_5_load_116 | 26 | 0.0039349 | 0.00098619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_96-21_0_5_load_68 | 29 | 0.003789 | 0.00094961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_96-21_0_5_load_65 | 30 | 0.0039407 | 0.00098764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_96-21_0_5_load_107 | 31 | 0.0059848 | 0.0014999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_96-21_0_5_load_125 | 33 | 0.0074836 | 0.0018756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_96-21_0_5_load_22 | 35 | 0.0053788 | 0.0013481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_96-21_0_5_load_28 | 37 | 0.0020153 | 0.00050509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_96-21_0_5_load_108 | 40 | 0.0013566 | 0.00034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_96-21_0_5_load_110 | 41 | 0.0042379 | 0.0010621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_96-21_0_5_load_37 | 43 | 0.0018061 | 0.00045265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_96-21_0_5_load_90 | 44 | 0.024478 | 0.0061347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_96-21_0_5_load_129 | 45 | 0.0059831 | 0.0014995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_96-21_0_5_load_130 | 46 | 0.0059812 | 0.001499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_96-21_0_5_load_128 | 47 | 0.0059832 | 0.0014995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_96-21_0_5_load_89 | 48 | 0.025672 | 0.0064341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_96-21_0_5_load_131 | 51 | 0.0059849 | 0.0014999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_96-21_0_5_load_32 | 52 | 0.0018599 | 0.00046614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_96-21_0_5_load_33 | 53 | 0.0019211 | 0.00048146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_96-21_0_5_load_36 | 55 | 0.0013462 | 0.00033739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_96-21_0_5_load_59 | 56 | 0.0014884 | 0.00037303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_96-21_0_5_load_94 | 57 | 0.0017142 | 0.00042961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_96-21_0_5_load_56 | 60 | 0.0033318 | 0.00083503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_96-21_0_5_load_60 | 61 | 0.0017207 | 0.00043126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_96-21_0_5_load_95 | 62 | 0.0013787 | 0.00034554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_96-21_0_5_load_38 | 63 | 0.0021691 | 0.00054362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_96-21_0_5_load_39 | 64 | 0.0025006 | 0.00062672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_96-21_0_5_load_42 | 66 | 0.0014906 | 0.00037359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_96-21_0_5_load_43 | 67 | 0.0012416 | 0.00031118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_96-21_0_5_load_106 | 68 | 0.0033224 | 0.00083268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_96-21_0_5_load_54 | 69 | 0.0015918 | 0.00039895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_96-21_0_5_load_104 | 70 | 0.0014565 | 0.00036503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_96-21_0_5_load_55 | 71 | 0.0016149 | 0.00040472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_96-21_0_5_load_105 | 72 | 0.001724 | 0.00043207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_96-21_0_5_load_44 | 73 | 0.0035264 | 0.0008838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_96-21_0_5_load_45 | 74 | 0.0034693 | 0.00086948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_96-21_0_5_load_47 | 75 | 0.0035047 | 0.00087835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_96-21_0_5_load_53 | 77 | 0.004661 | 0.0011681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_96-21_0_5_load_50 | 78 | 0.0034091 | 0.00085441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_96-21_0_5_load_49 | 79 | 0.0049958 | 0.0012521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_96-21_0_5_load_51 | 82 | 0.0050134 | 0.0012565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_96-21_0_5_load_88 | 84 | 0.0039426 | 0.0009881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_96-21_0_5_load_64 | 86 | 0.0031297 | 0.00078437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_96-21_0_5_load_77 | 89 | 0.0036469 | 0.000914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_96-21_0_5_load_98 | 90 | 0.0034086 | 0.00085427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_96-21_0_5_load_99 | 93 | 0.0012899 | 0.00032327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_96-21_0_5_load_96 | 94 | 0.0017005 | 0.00042618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_96-21_0_5_load_58 | 95 | 0.0030528 | 0.0007651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_96-21_0_5_load_61 | 96 | 0.0017259 | 0.00043255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_96-21_0_5_load_62 | 97 | 0.0017269 | 0.00043281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_96-21_0_5_load_97 | 99 | 0.0018486 | 0.00046331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_96-21_0_5_load_70 | 103 | 0.0036574 | 0.00091664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_96-21_0_5_load_71 | 107 | 0.0039756 | 0.00099639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_96-21_0_5_load_92 | 108 | 0.0037313 | 0.00093516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_96-21_0_5_load_135 | 110 | 0.0039734 | 0.00099583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_96-21_0_5_load_80 | 112 | 0.0041248 | 0.0010338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_96-21_0_5_load_81 | 113 | 0.0068071 | 0.001706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_96-21_0_5_load_83 | 115 | 0.0072604 | 0.0018196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_96-21_0_5_load_85 | 116 | 0.0097935 | 0.0024545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_96-21_0_5_load_114 | 117 | 0.010013 | 0.0025094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_96-21_0_5_load_117 | 118 | 0.0047505 | 0.0011906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_96-21_0_5_load_122 | 120 | 0.010524 | 0.0026375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_96-21_0_5_load_124 | 121 | 0.0060258 | 0.0015102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_96-21_0_5_load_120 | 123 | 0.0076026 | 0.0019054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_96-21_0_5_load_134 | 124 | 0.0059811 | 0.001499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_96-21_0_5_load_136 | 125 | 0.0038645 | 0.00096853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 19 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_96-21_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.044791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_96-21_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.030311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_96-21_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.071032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_96-21_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.014752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_96-21_0_5_line_4 |  | 3 | 14 | 0.038161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_96-21_0_5_line_5 |  | 3 | 12 | 0.038374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_96-21_0_5_line_6 |  | 4 | 10 | 0.01413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_96-21_0_5_line_7 |  | 4 | 8 | 0.050331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_96-21_0_5_line_8 |  | 5 | 6 | 0.04722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_96-21_0_5_line_9 |  | 5 | 7 | 0.017013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_96-21_0_5_line_10 |  | 5 | 8 | 0.022628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_96-21_0_5_line_11 |  | 6 | 15 | 0.00025117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_96-21_0_5_line_12 |  | 7 | 16 | 0.023742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_96-21_0_5_line_13 |  | 9 | 10 | 0.056403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_96-21_0_5_line_14 |  | 9 | 11 | 0.015817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_96-21_0_5_line_15 |  | 12 | 13 | 0.044914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_96-21_0_5_line_16 |  | 15 | 28 | 0.01485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
17 | LV_96-21_0_5_line_17 |  | 17 | 18 | 0.047704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_96-21_0_5_line_18 |  | 18 | 21 | 0.034044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_96-21_0_5_line_19 |  | 19 | 20 | 0.007155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_96-21_0_5_line_20 |  | 20 | 29 | 0.0093329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
21 | LV_96-21_0_5_line_21 |  | 20 | 30 | 0.012165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_96-21_0_5_line_22 |  | 21 | 22 | 0.01276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_96-21_0_5_line_23 |  | 21 | 23 | 0.026127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_96-21_0_5_line_24 |  | 22 | 33 | 0.033163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_96-21_0_5_line_25 |  | 23 | 34 | 0.014535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_96-21_0_5_line_26 |  | 24 | 25 | 0.018717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_96-21_0_5_line_27 |  | 25 | 27 | 0.032443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_96-21_0_5_line_28 |  | 25 | 114 | 0.003947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_96-21_0_5_line_29 |  | 26 | 27 | 0.021672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_96-21_0_5_line_30 |  | 27 | 118 | 0.0079256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_96-21_0_5_line_31 |  | 28 | 51 | 0.04834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_96-21_0_5_line_32 |  | 28 | 124 | 0.024016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_96-21_0_5_line_33 |  | 29 | 104 | 0.014905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_96-21_0_5_line_34 |  | 30 | 102 | 0.015831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_96-21_0_5_line_35 |  | 31 | 32 | 0.085782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_96-21_0_5_line_36 |  | 32 | 42 | 0.058764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_96-21_0_5_line_37 |  | 32 | 43 | 0.024807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_96-21_0_5_line_38 |  | 32 | 44 | 0.017815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_96-21_0_5_line_39 |  | 34 | 123 | 0.017648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_96-21_0_5_line_40 |  | 35 | 36 | 0.055947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_96-21_0_5_line_41 |  | 36 | 37 | 0.031874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_96-21_0_5_line_42 |  | 36 | 38 | 0.24389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_96-21_0_5_line_43 |  | 38 | 39 | 0.13709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_96-21_0_5_line_44 |  | 38 | 40 | 0.030992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_96-21_0_5_line_45 |  | 39 | 41 | 0.15149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_96-21_0_5_line_46 |  | 40 | 49 | 0.022712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_96-21_0_5_line_47 |  | 42 | 45 | 0.028599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_96-21_0_5_line_48 |  | 42 | 46 | 0.01683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_96-21_0_5_line_49 |  | 42 | 47 | 0.02959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_96-21_0_5_line_50 |  | 43 | 50 | 0.014089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
51 | LV_96-21_0_5_line_51 |  | 44 | 48 | 0.0050563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_96-21_0_5_line_52 |  | 46 | 51 | 0.00031963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_96-21_0_5_line_53 |  | 49 | 72 | 0.03164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_96-21_0_5_line_54 |  | 49 | 75 | 0.010885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_96-21_0_5_line_55 |  | 50 | 55 | 0.012993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_96-21_0_5_line_56 |  | 50 | 52 | 0.0088785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_96-21_0_5_line_57 |  | 52 | 53 | 0.011779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_96-21_0_5_line_58 |  | 53 | 54 | 0.015942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_96-21_0_5_line_59 |  | 54 | 56 | 0.0026395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_96-21_0_5_line_60 |  | 55 | 57 | 0.0077918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_96-21_0_5_line_61 |  | 56 | 61 | 0.010791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_96-21_0_5_line_62 |  | 57 | 62 | 0.0019973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_96-21_0_5_line_63 |  | 58 | 59 | 0.020563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_96-21_0_5_line_64 |  | 58 | 60 | 0.011767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_96-21_0_5_line_65 |  | 59 | 68 | 0.02055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_96-21_0_5_line_66 |  | 59 | 64 | 0.017051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_96-21_0_5_line_67 |  | 60 | 95 | 0.012872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_96-21_0_5_line_68 |  | 61 | 96 | 0.011437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
69 | LV_96-21_0_5_line_69 |  | 62 | 94 | 0.013339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_96-21_0_5_line_70 |  | 63 | 64 | 0.0031547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_96-21_0_5_line_71 |  | 63 | 65 | 0.01367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_96-21_0_5_line_72 |  | 65 | 66 | 0.0038506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_96-21_0_5_line_73 |  | 65 | 67 | 0.011826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_96-21_0_5_line_74 |  | 66 | 69 | 0.010055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_96-21_0_5_line_75 |  | 67 | 70 | 0.011182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_96-21_0_5_line_76 |  | 69 | 71 | 0.0056973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_96-21_0_5_line_77 |  | 70 | 72 | 0.001809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_96-21_0_5_line_78 |  | 71 | 93 | 0.0067459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_96-21_0_5_line_79 |  | 73 | 74 | 0.020891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_96-21_0_5_line_80 |  | 74 | 75 | 0.024128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_96-21_0_5_line_81 |  | 76 | 77 | 0.016885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_96-21_0_5_line_82 |  | 76 | 78 | 0.0045058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_96-21_0_5_line_83 |  | 77 | 81 | 0.014147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_96-21_0_5_line_84 |  | 78 | 82 | 0.015518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_96-21_0_5_line_85 |  | 79 | 80 | 0.014332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_96-21_0_5_line_86 |  | 80 | 83 | 0.030403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_96-21_0_5_line_87 |  | 80 | 84 | 0.014437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_96-21_0_5_line_88 |  | 81 | 91 | 0.028176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_96-21_0_5_line_89 |  | 81 | 84 | 0.011447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_96-21_0_5_line_90 |  | 81 | 92 | 0.023538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_96-21_0_5_line_91 |  | 82 | 85 | 0.0047408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_96-21_0_5_line_92 |  | 83 | 120 | 0.018523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_96-21_0_5_line_93 |  | 85 | 86 | 0.014047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_96-21_0_5_line_94 |  | 86 | 90 | 0.031484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_96-21_0_5_line_95 |  | 87 | 88 | 0.007261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
96 | LV_96-21_0_5_line_96 |  | 87 | 89 | 0.0146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
97 | LV_96-21_0_5_line_97 |  | 88 | 100 | 0.017291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
98 | LV_96-21_0_5_line_98 |  | 89 | 101 | 0.010724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
99 | LV_96-21_0_5_line_99 |  | 91 | 121 | 0.022167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_96-21_0_5_line_100 |  | 92 | 125 | 0.011055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_96-21_0_5_line_101 |  | 92 | 111 | 0.003492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_96-21_0_5_line_102 |  | 93 | 94 | 0.0040316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_96-21_0_5_line_103 |  | 96 | 97 | 0.017663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
104 | LV_96-21_0_5_line_104 |  | 97 | 98 | 0.011804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
105 | LV_96-21_0_5_line_105 |  | 98 | 99 | 0.0055579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
106 | LV_96-21_0_5_line_106 |  | 99 | 103 | 0.019531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
107 | LV_96-21_0_5_line_107 |  | 100 | 108 | 0.016905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
108 | LV_96-21_0_5_line_108 |  | 101 | 112 | 0.011287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
109 | LV_96-21_0_5_line_109 |  | 102 | 103 | 0.008874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
110 | LV_96-21_0_5_line_110 |  | 104 | 107 | 0.011987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
111 | LV_96-21_0_5_line_111 |  | 105 | 106 | 0.003722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
112 | LV_96-21_0_5_line_112 |  | 105 | 107 | 0.013278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
113 | LV_96-21_0_5_line_113 |  | 106 | 108 | 0.0088886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
114 | LV_96-21_0_5_line_114 |  | 109 | 110 | 0.018048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_96-21_0_5_line_115 |  | 109 | 111 | 0.005856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_96-21_0_5_line_116 |  | 111 | 112 | 0.012311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_96-21_0_5_line_117 |  | 113 | 114 | 0.019001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_96-21_0_5_line_118 |  | 113 | 115 | 0.022716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_96-21_0_5_line_119 |  | 114 | 116 | 0.014898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_96-21_0_5_line_120 |  | 116 | 117 | 0.03678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_96-21_0_5_line_121 |  | 117 | 119 | 0.016726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_96-21_0_5_line_122 |  | 119 | 120 | 0.021149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_96-21_0_5_line_123 |  | 119 | 122 | 0.03183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_96-21_0_5_line_124 |  | 122 | 123 | 0.0078835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_96-21_0_5_trafo_19 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 126 | 19 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2677224.1499 | 1256286.7271 | 2677224.343 | 1256289.2648 | 2677222.3186 | 1256301.6477 | 2677221.9297 | 1256320.4678 | 2677221.2135 | 1256331.3188
1 | 2677226.9197 | 1256359.4065 | 2677224.7226 | 1256358.4326 | 2677225.3217 | 1256345.4641 | 2677221.0366 | 1256333.9996 | 2677221.2135 | 1256331.3188
2 | 2677201.5336 | 1256236.8171 | 2677209.191 | 1256236.6613 | 2677214.9693 | 1256237.1592 | 2677218.2818 | 1256237.6249 | 2677219.7786 | 1256236.7772 | 2677221.8434 | 1256239.8064 | 2677224.1449 | 1256243.1833 | 2677227.9826 | 1256251.3728 | 2677223.608 | 1256279.7036 | 2677224.1499 | 1256286.7271
3 | 2677231.5001 | 1256373.0875 | 2677230.5641 | 1256367.9493 | 2677228.5957 | 1256361.0073 | 2677226.9197 | 1256359.4065
4 | 2677201.5336 | 1256236.8171 | 2677196.2429 | 1256239.4167 | 2677188.3238 | 1256243.4499 | 2677186.0966 | 1256249.4031 | 2677187.1423 | 1256257.1225 | 2677187.4387 | 1256266.3505
5 | 2677201.5336 | 1256236.8171 | 2677201.4677 | 1256233.7806 | 2677201.2797 | 1256226.217 | 2677193.5502 | 1256217.4541 | 2677187.3276 | 1256216.8948 | 2677181.534 | 1256208.8911
6 | 2677231.5001 | 1256373.0875 | 2677226.4483 | 1256375.3011 | 2677220.5056 | 1256376.4244 | 2677217.9399 | 1256376.4743
7 | 2677231.5001 | 1256373.0875 | 2677236.9107 | 1256368.8105 | 2677245.9729 | 1256356.9309 | 2677255.0468 | 1256351.6675 | 2677263.6809 | 1256351.202 | 2677273.0224 | 1256350.6872
8 | 2677295.1392 | 1256347.1206 | 2677308.6588 | 1256333.5091 | 2677319.63 | 1256327.3477 | 2677328.5085 | 1256327.2302 | 2677335.0809 | 1256327.1455
9 | 2677295.1392 | 1256347.1206 | 2677297.2215 | 1256349.9499 | 2677300.8811 | 1256354.4344 | 2677305.9336 | 1256360.2602
10 | 2677295.1392 | 1256347.1206 | 2677289.0662 | 1256349.5543 | 2677280.4815 | 1256350.2761 | 2677273.0224 | 1256350.6872
11 | 2677335.0809 | 1256327.1455 | 2677335.3321 | 1256327.1423
12 | 2677305.9336 | 1256360.2602 | 2677308.8986 | 1256357.8749 | 2677318.3625 | 1256353.3618 | 2677327.1144 | 1256349.651
13 | 2677161.5482 | 1256375.9779 | 2677201.6685 | 1256376.7902 | 2677217.9399 | 1256376.4743
14 | 2677161.5482 | 1256375.9779 | 2677152.6686 | 1256376.1845 | 2677145.7351 | 1256376.3428
15 | 2677181.534 | 1256208.8911 | 2677170.8872 | 1256217.3587 | 2677166.1701 | 1256215.8739 | 2677145.1451 | 1256231.7823
16 | 2677350.1806 | 1256326.9464 | 2677342.2147 | 1256327.0535 | 2677335.3321 | 1256327.1423
17 | 2677172.205 | 1256440.1759 | 2677161.7143 | 1256440.7507 | 2677124.6111 | 1256443.4029
18 | 2677181.0712 | 1256469.3243 | 2677178.183 | 1256463.5157 | 2677177.1989 | 1256456.8534 | 2677176.0919 | 1256439.9597 | 2677172.205 | 1256440.1759
19 | 2677267.5467 | 1256435.7825 | 2677268.2003 | 1256442.9074
20 | 2677268.2003 | 1256442.9074 | 2677269.0547 | 1256452.2011
21 | 2677268.2003 | 1256442.9074 | 2677280.3654 | 1256442.8835
22 | 2677181.0712 | 1256469.3243 | 2677193.8001 | 1256468.4374
23 | 2677181.0712 | 1256469.3243 | 2677181.4877 | 1256477.2913 | 2677182.7287 | 1256478.7085 | 2677183.2209 | 1256494.9663
24 | 2677226.8825 | 1256466.1322 | 2677193.8001 | 1256468.4374
25 | 2677183.5338 | 1256509.4976 | 2677183.2874 | 1256497.163 | 2677183.2209 | 1256494.9663
26 | 2677133.0652 | 1256544.1215 | 2677124.0213 | 1256544.8043 | 2677114.4174 | 1256545.7175
27 | 2677129.8131 | 1256511.8439 | 2677133.0652 | 1256544.1215
28 | 2677133.0652 | 1256544.1215 | 2677137.0134 | 1256543.8283
29 | 2677129.8131 | 1256511.8439 | 2677108.2348 | 1256513.855
30 | 2677129.8131 | 1256511.8439 | 2677137.5905 | 1256511.1224 | 2677137.7052 | 1256511.1184
31 | 2677350.1806 | 1256326.9464 | 2677392.0008 | 1256326.4035 | 2677398.516 | 1256326.3151
32 | 2677350.1806 | 1256326.9464 | 2677350.6377 | 1256302.9344
33 | 2677270.4192 | 1256467.0433 | 2677269.0547 | 1256452.2011
34 | 2677295.2322 | 1256439.8913 | 2677291.1358 | 1256442.8622 | 2677280.3654 | 1256442.8835
35 | 2677423.8583 | 1256376.5574 | 2677418.2045 | 1256378.0847 | 2677341.0338 | 1256398.8889
36 | 2677415.6643 | 1256326.0903 | 2677423.6328 | 1256325.772 | 2677423.8999 | 1256335.3382 | 2677423.8583 | 1256376.5574
37 | 2677423.8583 | 1256376.5574 | 2677423.285 | 1256401.3574
38 | 2677423.8583 | 1256376.5574 | 2677428.8293 | 1256375.3437 | 2677441.1617 | 1256372.3203
39 | 2677183.5338 | 1256509.4976 | 2677187.5562 | 1256509.2943 | 2677201.1497 | 1256510.1478
40 | 2677628.3476 | 1256509.1115 | 2677634.3846 | 1256519.1871 | 2677651.0448 | 1256524.3316 | 2677676.0907 | 1256521.4913 | 2677677.649 | 1256521.4628
41 | 2677628.3476 | 1256509.1115 | 2677596.519 | 1256510.8209
42 | 2677461.476 | 1256518.4223 | 2677472.4206 | 1256472.8091 | 2677480.5348 | 1256473.449 | 2677488.0537 | 1256474.0479 | 2677626.754 | 1256466.7367 | 2677628.3476 | 1256509.1115
43 | 2677461.476 | 1256518.4223 | 2677450.9627 | 1256558.7594 | 2677417.9874 | 1256648.3176
44 | 2677461.476 | 1256518.4223 | 2677431.6445 | 1256526.823
45 | 2677417.9874 | 1256648.3176 | 2677387.233 | 1256650.0169 | 2677359.5322 | 1256648.3203 | 2677334.1753 | 1256649.0452 | 2677272.1088 | 1256647.8008 | 2677266.6258 | 1256647.6437
46 | 2677409.7826 | 1256532.9795 | 2677431.6445 | 1256526.823
47 | 2677415.6643 | 1256326.0903 | 2677416.0078 | 1256338.4596 | 2677412.7378 | 1256354.351
48 | 2677415.6643 | 1256326.0903 | 2677405.3526 | 1256326.2223 | 2677398.8356 | 1256326.3107
49 | 2677415.6643 | 1256326.0903 | 2677416.3712 | 1256319.3278 | 2677417.7145 | 1256309.4602 | 2677415.2093 | 1256299.7535 | 2677414.4948 | 1256297.0392
50 | 2677415.762 | 1256413.1679 | 2677419.4391 | 1256408.8127 | 2677423.285 | 1256401.3574
51 | 2677446.0726 | 1256371.1164 | 2677441.1617 | 1256372.3203
52 | 2677398.8356 | 1256326.3107 | 2677398.516 | 1256326.3151
53 | 2677409.7826 | 1256532.9795 | 2677410.1698 | 1256513.759 | 2677411.7443 | 1256501.4433
54 | 2677409.7826 | 1256532.9795 | 2677399.2054 | 1256535.5501
55 | 2677415.762 | 1256413.1679 | 2677419.8208 | 1256418.2581 | 2677422.5419 | 1256424.1425
56 | 2677415.762 | 1256413.1679 | 2677412.9397 | 1256415.0213 | 2677407.6539 | 1256416.5487
57 | 2677396.3378 | 1256419.8187 | 2677407.6539 | 1256416.5487
58 | 2677381.0223 | 1256424.2444 | 2677396.3378 | 1256419.8187
59 | 2677381.0223 | 1256424.2444 | 2677378.4866 | 1256424.9772
60 | 2677422.688 | 1256431.9329 | 2677422.5419 | 1256424.1425 | 2677422.5419 | 1256424.1425
61 | 2677378.4866 | 1256424.9772 | 2677368.12 | 1256427.973
62 | 2677422.688 | 1256431.9329 | 2677422.7254 | 1256433.9298
63 | 2677381.017 | 1256477.1283 | 2677380.9312 | 1256460.626 | 2677380.939 | 1256456.5675
64 | 2677380.939 | 1256456.5675 | 2677369.1724 | 1256456.5252
65 | 2677381.017 | 1256477.1283 | 2677379.9988 | 1256477.1373 | 2677379.5996 | 1256484.5932 | 2677367.5346 | 1256484.6811
66 | 2677381.017 | 1256477.1283 | 2677398.0674 | 1256476.9764
67 | 2677356.3008 | 1256456.4789 | 2677369.1724 | 1256456.5252
68 | 2677368.12 | 1256427.973 | 2677357.1324 | 1256431.1483
69 | 2677422.7254 | 1256433.9298 | 2677422.764 | 1256435.9876 | 2677420.0386 | 1256446.9341
70 | 2677398.0674 | 1256476.9764 | 2677401.222 | 1256476.9482
71 | 2677414.8915 | 1256476.8264 | 2677401.222 | 1256476.9482
72 | 2677414.8915 | 1256476.8264 | 2677415.3795 | 1256473.0069
73 | 2677414.8915 | 1256476.8264 | 2677413.3918 | 1256488.5569
74 | 2677415.3795 | 1256473.0069 | 2677416.654 | 1256463.0326
75 | 2677411.9737 | 1256499.649 | 2677413.3918 | 1256488.5569
76 | 2677417.4348 | 1256457.3923 | 2677417.3113 | 1256457.8883 | 2677416.654 | 1256463.0326
77 | 2677411.9737 | 1256499.649 | 2677411.7443 | 1256501.4433
78 | 2677417.4348 | 1256457.3923 | 2677419.0646 | 1256450.8463
79 | 2677354.7782 | 1256542.3253 | 2677375.5404 | 1256540.008
80 | 2677375.5404 | 1256540.008 | 2677385.3828 | 1256538.9095 | 2677399.2054 | 1256535.5501
81 | 2677306.7108 | 1256520.1456 | 2677289.8276 | 1256519.9251
82 | 2677306.7108 | 1256520.1456 | 2677311.2163 | 1256520.2045
83 | 2677275.6816 | 1256519.7404 | 2677289.8276 | 1256519.9251
84 | 2677311.2163 | 1256520.2045 | 2677326.7327 | 1256520.4072
85 | 2677275.3436 | 1256545.622 | 2677289.6753 | 1256545.5929
86 | 2677275.3436 | 1256545.622 | 2677244.9162 | 1256543.6124
87 | 2677275.3436 | 1256545.622 | 2677275.5321 | 1256531.1859
88 | 2677252.3204 | 1256513.7088 | 2677253.5429 | 1256514.2363 | 2677275.7346 | 1256515.1042 | 2677275.6816 | 1256519.7404
89 | 2677275.6816 | 1256519.7404 | 2677275.5321 | 1256531.1859
90 | 2677275.6816 | 1256519.7404 | 2677275.7346 | 1256515.1042 | 2677275.9814 | 1256496.2044
91 | 2677327.3942 | 1256516.3907 | 2677327.4472 | 1256520.4166 | 2677326.7327 | 1256520.4072
92 | 2677244.9162 | 1256543.6124 | 2677227.133 | 1256542.4351 | 2677226.4327 | 1256542.4142
93 | 2677327.3942 | 1256516.3907 | 2677341.4415 | 1256516.3888
94 | 2677368.0316 | 1256510.4614 | 2677368.1852 | 1256514.2885 | 2677360.2952 | 1256514.3855 | 2677358.5495 | 1256516.3864 | 2677341.4415 | 1256516.3888
95 | 2677324.9192 | 1256492.2514 | 2677324.9764 | 1256484.9911
96 | 2677324.9192 | 1256492.2514 | 2677310.32 | 1256492.1376
97 | 2677324.9764 | 1256484.9911 | 2677325.0967 | 1256467.702
98 | 2677299.5963 | 1256492.054 | 2677310.32 | 1256492.1376
99 | 2677252.3204 | 1256513.7088 | 2677252.5816 | 1256504.6832 | 2677246.6711 | 1256504.506 | 2677247.1303 | 1256497.2959
100 | 2677271.0055 | 1256505.313 | 2677272.1943 | 1256499.1795 | 2677275.9814 | 1256496.2044
101 | 2677276.027 | 1256492.7135 | 2677275.9814 | 1256496.2044
102 | 2677420.0386 | 1256446.9341 | 2677419.0646 | 1256450.8463
103 | 2677357.1324 | 1256431.1483 | 2677340.1638 | 1256436.0522
104 | 2677328.8236 | 1256439.3294 | 2677340.1638 | 1256436.0522
105 | 2677328.8236 | 1256439.3294 | 2677323.2755 | 1256438.9988
106 | 2677323.2755 | 1256438.9988 | 2677317.5874 | 1256438.66 | 2677303.7549 | 1256438.7524
107 | 2677325.0967 | 1256467.702 | 2677308.192 | 1256467.707
108 | 2677299.5963 | 1256492.054 | 2677288.3096 | 1256491.9634
109 | 2677295.2322 | 1256439.8913 | 2677296.7548 | 1256438.7992 | 2677303.7549 | 1256438.7524
110 | 2677270.4192 | 1256467.0433 | 2677272.4014 | 1256467.7253 | 2677282.2919 | 1256467.7215
111 | 2677295.5701 | 1256467.7165 | 2677299.3034 | 1256467.7097
112 | 2677295.5701 | 1256467.7165 | 2677282.2919 | 1256467.7215
113 | 2677299.3034 | 1256467.7097 | 2677308.192 | 1256467.707
114 | 2677258.6102 | 1256485.9923 | 2677258.9883 | 1256488.2212 | 2677274.7743 | 1256486.9929
115 | 2677276.027 | 1256492.7135 | 2677274.7743 | 1256486.9929
116 | 2677276.027 | 1256492.7135 | 2677286.3467 | 1256491.9476 | 2677288.3096 | 1256491.9634
117 | 2677137.0134 | 1256543.8283 | 2677136.7726 | 1256562.8278
118 | 2677136.4847 | 1256585.5415 | 2677136.7726 | 1256562.8278
119 | 2677137.0134 | 1256543.8283 | 2677151.8691 | 1256542.7104
120 | 2677151.8691 | 1256542.7104 | 2677175.9293 | 1256540.8998 | 2677188.5749 | 1256541.2802
121 | 2677205.293 | 1256541.7832 | 2677188.5749 | 1256541.2802
122 | 2677205.293 | 1256541.7832 | 2677226.4327 | 1256542.4142
123 | 2677209.0177 | 1256510.6418 | 2677207.2549 | 1256535.9266 | 2677205.6554 | 1256537.7071 | 2677205.293 | 1256541.7832
124 | 2677209.0177 | 1256510.6418 | 2677201.1497 | 1256510.1478

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2677221.2135 | 1256331.3188
1 | 2677224.1499 | 1256286.7271
2 | 2677226.9197 | 1256359.4065
3 | 2677201.5336 | 1256236.8171
4 | 2677231.5001 | 1256373.0875
5 | 2677295.1392 | 1256347.1206
6 | 2677335.0809 | 1256327.1455
7 | 2677305.9336 | 1256360.2602
8 | 2677273.0224 | 1256350.6872
9 | 2677161.5482 | 1256375.9779
10 | 2677217.9399 | 1256376.4743
11 | 2677145.7351 | 1256376.3428
12 | 2677181.534 | 1256208.8911
13 | 2677145.1451 | 1256231.7823
14 | 2677187.4387 | 1256266.3505
15 | 2677335.3321 | 1256327.1423
16 | 2677327.1144 | 1256349.651
17 | 2677124.6111 | 1256443.4029
18 | 2677172.205 | 1256440.1759
19 | 2677267.5467 | 1256435.7825
20 | 2677268.2003 | 1256442.9074
21 | 2677181.0712 | 1256469.3243
22 | 2677193.8001 | 1256468.4374
23 | 2677183.2209 | 1256494.9663
24 | 2677114.4174 | 1256545.7175
25 | 2677133.0652 | 1256544.1215
26 | 2677108.2348 | 1256513.855
27 | 2677129.8131 | 1256511.8439
28 | 2677350.1805 | 1256326.9464
29 | 2677269.0547 | 1256452.2011
30 | 2677280.3654 | 1256442.8835
31 | 2677341.0338 | 1256398.8889
32 | 2677423.8583 | 1256376.5574
33 | 2677226.8825 | 1256466.1322
34 | 2677183.5338 | 1256509.4976
35 | 2677677.649 | 1256521.4628
36 | 2677628.3476 | 1256509.1115
37 | 2677596.519 | 1256510.8209
38 | 2677461.476 | 1256518.4223
39 | 2677417.9874 | 1256648.3176
40 | 2677431.6445 | 1256526.823
41 | 2677266.6258 | 1256647.6437
42 | 2677415.6643 | 1256326.0903
43 | 2677423.285 | 1256401.3574
44 | 2677441.1617 | 1256372.3203
45 | 2677412.7378 | 1256354.351
46 | 2677398.8356 | 1256326.3107
47 | 2677414.4948 | 1256297.0392
48 | 2677446.0726 | 1256371.1164
49 | 2677409.7826 | 1256532.9795
50 | 2677415.762 | 1256413.1679
51 | 2677398.516 | 1256326.3151
52 | 2677407.6539 | 1256416.5487
53 | 2677396.3378 | 1256419.8187
54 | 2677381.0223 | 1256424.2444
55 | 2677422.5419 | 1256424.1425
56 | 2677378.4866 | 1256424.9772
57 | 2677422.688 | 1256431.9329
58 | 2677380.939 | 1256456.5675
59 | 2677381.017 | 1256477.1283
60 | 2677369.1724 | 1256456.5252
61 | 2677368.12 | 1256427.973
62 | 2677422.7254 | 1256433.9298
63 | 2677401.222 | 1256476.9483
64 | 2677398.0674 | 1256476.9764
65 | 2677414.8915 | 1256476.8264
66 | 2677415.3795 | 1256473.0069
67 | 2677413.3918 | 1256488.5569
68 | 2677367.5346 | 1256484.6811
69 | 2677416.654 | 1256463.0326
70 | 2677411.9737 | 1256499.649
71 | 2677417.4348 | 1256457.3923
72 | 2677411.7443 | 1256501.4433
73 | 2677354.7782 | 1256542.3253
74 | 2677375.5404 | 1256540.008
75 | 2677399.2054 | 1256535.5501
76 | 2677306.7108 | 1256520.1456
77 | 2677289.8276 | 1256519.9251
78 | 2677311.2163 | 1256520.2045
79 | 2677289.6753 | 1256545.5929
80 | 2677275.3436 | 1256545.622
81 | 2677275.6816 | 1256519.7404
82 | 2677326.7327 | 1256520.4072
83 | 2677244.9162 | 1256543.6124
84 | 2677275.5321 | 1256531.1859
85 | 2677327.3942 | 1256516.3907
86 | 2677341.4415 | 1256516.3888
87 | 2677324.9192 | 1256492.2514
88 | 2677324.9764 | 1256484.9911
89 | 2677310.32 | 1256492.1376
90 | 2677368.0316 | 1256510.4614
91 | 2677252.3204 | 1256513.7088
92 | 2677275.9814 | 1256496.2044
93 | 2677419.0646 | 1256450.8463
94 | 2677420.0386 | 1256446.9341
95 | 2677356.3008 | 1256456.4789
96 | 2677357.1324 | 1256431.1483
97 | 2677340.1638 | 1256436.0522
98 | 2677328.8236 | 1256439.3294
99 | 2677323.2755 | 1256438.9988
100 | 2677325.0967 | 1256467.702
101 | 2677299.5963 | 1256492.054
102 | 2677295.2322 | 1256439.8913
103 | 2677303.7549 | 1256438.7524
104 | 2677270.4192 | 1256467.0433
105 | 2677295.5701 | 1256467.7165
106 | 2677299.3034 | 1256467.7097
107 | 2677282.2919 | 1256467.7215
108 | 2677308.192 | 1256467.707
109 | 2677274.7743 | 1256486.9929
110 | 2677258.6102 | 1256485.9923
111 | 2677276.027 | 1256492.7135
112 | 2677288.3096 | 1256491.9634
113 | 2677136.7726 | 1256562.8278
114 | 2677137.0134 | 1256543.8283
115 | 2677136.4847 | 1256585.5415
116 | 2677151.8691 | 1256542.7104
117 | 2677188.5749 | 1256541.2802
118 | 2677137.7052 | 1256511.1184
119 | 2677205.293 | 1256541.7832
120 | 2677226.4327 | 1256542.4142
121 | 2677247.1303 | 1256497.2959
122 | 2677209.0177 | 1256510.6418
123 | 2677201.1497 | 1256510.1478
124 | 2677350.6377 | 1256302.9344
125 | 2677271.0055 | 1256505.313
126 | 2677268.2003 | 1256442.9074

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1