## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_96-4_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_96-4_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_96-4_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_96-4_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_96-4_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_96-4_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_96-4_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_96-4_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_96-4_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_96-4_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_96-4_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_96-4_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_96-4_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_96-4_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_96-4_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_96-4_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_96-4_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_96-4_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_96-4_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_96-4_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_96-4_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_96-4_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_96-4_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_96-4_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_96-4_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_96-4_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_96-4_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_96-4_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_96-4_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_96-4_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_96-4_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_96-4_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_96-4_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_96-4_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_96-4_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_96-4_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_96-4_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_96-4_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_96-4_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_96-4_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_96-4_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_96-4_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_96-4_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_96-4_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_96-4_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_96-4_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_96-4_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_96-4_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_96-4_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_96-4_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_96-4_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_96-4_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_96-4_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_96-4_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_96-4_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_96-4_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_96-4_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_96-4_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_96-4_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_96-4_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_96-4_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_96-4_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_96-4_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_96-4_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_96-4_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_96-4_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_96-4_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_96-4_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_96-4_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_96-4_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_96-4_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_96-4_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_96-4_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_96-4_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_96-4_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_96-4_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_96-4_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_96-4_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_96-4_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_96-4_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_96-4_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_96-4_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_96-4_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_96-4_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_96-4_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_96-4_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_96-4_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_96-4_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_96-4_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_96-4_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_96-4_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_96-4_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_96-4_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_96-4_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_96-4_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_96-4_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_96-4_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_96-4_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_96-4_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_96-4_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_96-4_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_96-4_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_96-4_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_96-4_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_96-4_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_96-4_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_96-4_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_96-4_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_96-4_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_96-4_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_96-4_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_96-4_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_96-4_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_96-4_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_96-4_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_96-4_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_96-4_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_96-4_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_96-4_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_96-4_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_96-4_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_96-4_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_96-4_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_96-4_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_96-4_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_96-4_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_96-4_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_96-4_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_96-4_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_96-4_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_96-4_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_669_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_96-4_0_6_load_0 | 0 | 0.0033153 | 0.0008309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_96-4_0_6_load_129 | 4 | 0.0094188 | 0.0023606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_96-4_0_6_load_29 | 7 | 0.0040494 | 0.0010149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_96-4_0_6_load_50 | 10 | 0.0026965 | 0.0006758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_96-4_0_6_load_133 | 11 | 0.0052151 | 0.001307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_96-4_0_6_load_132 | 12 | 0.0042913 | 0.0010755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_96-4_0_6_load_38 | 15 | 0.0042376 | 0.001062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_96-4_0_6_load_34 | 16 | 0.0033674 | 0.00084396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_96-4_0_6_load_122 | 19 | 0.0088011 | 0.0022058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_96-4_0_6_load_110 | 23 | 0.0073285 | 0.0018367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_96-4_0_6_load_106 | 26 | 0.012753 | 0.0031962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_96-4_0_6_load_131 | 27 | 0.0097866 | 0.0024527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_96-4_0_6_load_104 | 28 | 0.017007 | 0.0042623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_96-4_0_6_load_128 | 31 | 0.0075945 | 0.0019034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_96-4_0_6_load_134 | 32 | 0.0021888 | 0.00054858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_96-4_0_6_load_120 | 35 | 0.025203 | 0.0063163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_96-4_0_6_load_105 | 36 | 0.0016895 | 0.00042344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_96-4_0_6_load_109 | 39 | 0.014361 | 0.0035991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_96-4_0_6_load_115 | 42 | 0.010358 | 0.002596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_96-4_0_6_load_114 | 45 | 0.013333 | 0.0033416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_96-4_0_6_load_51 | 47 | 0.0044721 | 0.0011208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_96-4_0_6_load_49 | 49 | 0.0037324 | 0.00093543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_96-4_0_6_load_28 | 51 | 0.0024988 | 0.00062626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_96-4_0_6_load_130 | 52 | 0.003719 | 0.00093207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_96-4_0_6_load_33 | 53 | 0.0094455 | 0.0023673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_96-4_0_6_load_27 | 54 | 0.0041056 | 0.0010289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_96-4_0_6_load_41 | 55 | 0.003015 | 0.00075564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_96-4_0_6_load_39 | 56 | 0.0027279 | 0.00068367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_96-4_0_6_load_48 | 57 | 0.0028752 | 0.0007206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_96-4_0_6_load_54 | 58 | 0.013522 | 0.003389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_96-4_0_6_load_70 | 59 | 0.010566 | 0.002648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_96-4_0_6_load_35 | 60 | 0.0020345 | 0.00050988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_96-4_0_6_load_94 | 61 | 0.0057086 | 0.0014307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_96-4_0_6_load_85 | 62 | 0.0063228 | 0.0015846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_96-4_0_6_load_100 | 64 | 0.011958 | 0.0029969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_96-4_0_6_load_107 | 65 | 0.014309 | 0.0035861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_96-4_0_6_load_126 | 66 | 0.012855 | 0.0032219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_96-4_0_6_load_127 | 67 | 0.0097284 | 0.0024382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_96-4_0_6_load_108 | 68 | 0.013988 | 0.0035058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_96-4_0_6_load_117 | 69 | 0.022207 | 0.0055657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_96-4_0_6_load_125 | 71 | 0.0082696 | 0.0020726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_96-4_0_6_load_116 | 74 | 0.013795 | 0.0034574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_96-4_0_6_load_61 | 75 | 0.0047346 | 0.0011866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_96-4_0_6_load_30 | 76 | 0.0062818 | 0.0015744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_96-4_0_6_load_31 | 77 | 0.0032617 | 0.00081746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_96-4_0_6_load_32 | 78 | 0.0023401 | 0.0005865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_96-4_0_6_load_36 | 79 | 0.0018191 | 0.00045591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_96-4_0_6_load_47 | 80 | 0.0016962 | 0.00042511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_96-4_0_6_load_46 | 81 | 0.0017937 | 0.00044954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_96-4_0_6_load_113 | 83 | 0.015096 | 0.0037835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_96-4_0_6_load_111 | 84 | 0.01116 | 0.0027969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_96-4_0_6_load_55 | 86 | 0.0084989 | 0.00213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_96-4_0_6_load_42 | 88 | 0.0012228 | 0.00030646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_96-4_0_6_load_43 | 89 | 0.0013297 | 0.00033325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_96-4_0_6_load_44 | 90 | 0.0016757 | 0.00041997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_96-4_0_6_load_45 | 91 | 0.0012749 | 0.00031951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_96-4_0_6_load_53 | 92 | 0.0014776 | 0.00037031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_96-4_0_6_load_65 | 93 | 0.0019747 | 0.00049491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_96-4_0_6_load_64 | 94 | 0.0040563 | 0.0010166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_96-4_0_6_load_84 | 95 | 0.0020799 | 0.00052128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_96-4_0_6_load_62 | 96 | 0.0020757 | 0.00052021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_96-4_0_6_load_63 | 97 | 0.0012479 | 0.00031275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_96-4_0_6_load_56 | 98 | 0.014362 | 0.0035996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_96-4_0_6_load_87 | 99 | 0.0023525 | 0.00058958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_96-4_0_6_load_88 | 100 | 0.0082764 | 0.0020743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_96-4_0_6_load_83 | 101 | 0.0015732 | 0.00039428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_96-4_0_6_load_66 | 102 | 0.0018335 | 0.00045952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_96-4_0_6_load_67 | 103 | 0.0017971 | 0.00045039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_96-4_0_6_load_69 | 104 | 0.0041548 | 0.0010413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_96-4_0_6_load_71 | 105 | 0.0020674 | 0.00051814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_96-4_0_6_load_72 | 106 | 0.0019647 | 0.00049241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_96-4_0_6_load_73 | 107 | 0.0018648 | 0.00046736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_96-4_0_6_load_74 | 108 | 0.001894 | 0.00047468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_96-4_0_6_load_75 | 109 | 0.0019684 | 0.00049333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_96-4_0_6_load_76 | 110 | 0.0019334 | 0.00048456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_96-4_0_6_load_77 | 111 | 0.0021843 | 0.00054743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_96-4_0_6_load_78 | 112 | 0.0020025 | 0.00050189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_96-4_0_6_load_79 | 113 | 0.0022407 | 0.00056156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_96-4_0_6_load_80 | 114 | 0.0018856 | 0.00047258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_96-4_0_6_load_81 | 115 | 0.0020954 | 0.00052516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_96-4_0_6_load_82 | 116 | 0.0019835 | 0.00049712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_96-4_0_6_load_89 | 117 | 0.015538 | 0.0038942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_96-4_0_6_load_90 | 118 | 0.0023049 | 0.00057765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_96-4_0_6_load_91 | 119 | 0.005725 | 0.0014348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_96-4_0_6_load_92 | 120 | 0.01438 | 0.003604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_96-4_0_6_load_93 | 121 | 0.0039813 | 0.0009978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_96-4_0_6_load_95 | 122 | 0.0088983 | 0.0022301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_96-4_0_6_load_97 | 123 | 0.0065731 | 0.0016474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_96-4_0_6_load_98 | 124 | 0.012204 | 0.0030585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_96-4_0_6_load_101 | 126 | 0.010083 | 0.0025271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_96-4_0_6_load_124 | 128 | 0.0079903 | 0.0020025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_96-4_0_6_load_135 | 130 | 0.039296 | 0.0098484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 108 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_96-4_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.017159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_96-4_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.046958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_96-4_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.073014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_96-4_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.017544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_96-4_0_6_line_4 |  | 3 | 27 | 0.005654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_96-4_0_6_line_5 |  | 4 | 53 | 1.8676e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_96-4_0_6_line_6 |  | 5 | 6 | 0.082165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_96-4_0_6_line_7 |  | 5 | 7 | 0.053923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
8 | LV_96-4_0_6_line_8 |  | 6 | 11 | 0.010298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_96-4_0_6_line_9 |  | 6 | 12 | 0.018199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_96-4_0_6_line_10 |  | 7 | 54 | 0.019401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_96-4_0_6_line_11 |  | 8 | 9 | 0.026564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_96-4_0_6_line_12 |  | 8 | 10 | 0.016627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_96-4_0_6_line_13 |  | 9 | 55 | 0.020052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_96-4_0_6_line_14 |  | 9 | 56 | 0.00062377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_96-4_0_6_line_15 |  | 10 | 57 | 0.016541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
16 | LV_96-4_0_6_line_16 |  | 12 | 55 | 0.015311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
17 | LV_96-4_0_6_line_17 |  | 13 | 14 | 0.035534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_96-4_0_6_line_18 |  | 13 | 15 | 0.017582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
19 | LV_96-4_0_6_line_19 |  | 13 | 16 | 0.016946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_96-4_0_6_line_20 |  | 14 | 58 | 0.035859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_96-4_0_6_line_21 |  | 15 | 59 | 0.0074475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_96-4_0_6_line_22 |  | 16 | 60 | 0.022287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
23 | LV_96-4_0_6_line_23 |  | 17 | 18 | 0.033979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
24 | LV_96-4_0_6_line_24 |  | 17 | 19 | 0.020036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_96-4_0_6_line_25 |  | 18 | 61 | 0.030319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_96-4_0_6_line_26 |  | 18 | 62 | 0.038357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_96-4_0_6_line_27 |  | 19 | 63 | 0.021707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
28 | LV_96-4_0_6_line_28 |  | 20 | 21 | 0.064356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_96-4_0_6_line_29 |  | 20 | 22 | 0.036127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_96-4_0_6_line_30 |  | 20 | 23 | 0.029023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_96-4_0_6_line_31 |  | 21 | 28 | 0.040979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_96-4_0_6_line_32 |  | 22 | 64 | 0.0047857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_96-4_0_6_line_33 |  | 24 | 25 | 0.027748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_96-4_0_6_line_34 |  | 24 | 26 | 0.012622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_96-4_0_6_line_35 |  | 25 | 36 | 0.014264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_96-4_0_6_line_36 |  | 26 | 65 | 0.021289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_96-4_0_6_line_37 |  | 27 | 52 | 0.053022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_96-4_0_6_line_38 |  | 29 | 30 | 0.044065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_96-4_0_6_line_39 |  | 29 | 31 | 0.039873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_96-4_0_6_line_40 |  | 30 | 32 | 0.01842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_96-4_0_6_line_41 |  | 31 | 40 | 0.014254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_96-4_0_6_line_42 |  | 33 | 34 | 0.099802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_96-4_0_6_line_43 |  | 33 | 35 | 0.049112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_96-4_0_6_line_44 |  | 34 | 42 | 0.02797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_96-4_0_6_line_45 |  | 35 | 41 | 0.0012157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_96-4_0_6_line_46 |  | 37 | 38 | 0.095676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_96-4_0_6_line_47 |  | 37 | 39 | 0.0089904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_96-4_0_6_line_48 |  | 38 | 46 | 0.049961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_96-4_0_6_line_49 |  | 38 | 47 | 0.0044649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_96-4_0_6_line_50 |  | 39 | 68 | 0.022512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_96-4_0_6_line_51 |  | 40 | 41 | 0.023474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_96-4_0_6_line_52 |  | 41 | 69 | 0.016197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_96-4_0_6_line_53 |  | 42 | 73 | 0.015884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_96-4_0_6_line_54 |  | 43 | 44 | 0.053383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_96-4_0_6_line_55 |  | 43 | 45 | 0.020365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_96-4_0_6_line_56 |  | 44 | 74 | 0.023111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_96-4_0_6_line_57 |  | 45 | 73 | 0.010468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_96-4_0_6_line_58 |  | 46 | 75 | 0.017977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_96-4_0_6_line_59 |  | 47 | 48 | 0.04065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_96-4_0_6_line_60 |  | 48 | 49 | 0.015237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_96-4_0_6_line_61 |  | 49 | 57 | 0.027987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_96-4_0_6_line_62 |  | 50 | 51 | 0.038647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_96-4_0_6_line_63 |  | 50 | 52 | 0.012681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_96-4_0_6_line_64 |  | 51 | 54 | 0.023249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_96-4_0_6_line_65 |  | 53 | 77 | 0.012966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_96-4_0_6_line_66 |  | 58 | 86 | 0.044015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_96-4_0_6_line_67 |  | 59 | 87 | 0.024775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
68 | LV_96-4_0_6_line_68 |  | 60 | 79 | 6.9704e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
69 | LV_96-4_0_6_line_69 |  | 62 | 105 | 0.024839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
70 | LV_96-4_0_6_line_70 |  | 63 | 69 | 0.0092337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
71 | LV_96-4_0_6_line_71 |  | 63 | 72 | 0.007768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
72 | LV_96-4_0_6_line_72 |  | 64 | 125 | 0.032294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_96-4_0_6_line_73 |  | 65 | 68 | 0.026646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_96-4_0_6_line_74 |  | 66 | 67 | 0.013642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_96-4_0_6_line_75 |  | 67 | 129 | 0.01254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_96-4_0_6_line_76 |  | 70 | 71 | 0.059161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_96-4_0_6_line_77 |  | 70 | 72 | 0.007344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
78 | LV_96-4_0_6_line_78 |  | 71 | 127 | 0.005469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_96-4_0_6_line_79 |  | 72 | 122 | 0.017938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_96-4_0_6_line_80 |  | 73 | 85 | 0.02995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_96-4_0_6_line_81 |  | 75 | 96 | 0.02207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
82 | LV_96-4_0_6_line_82 |  | 76 | 77 | 0.010012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_96-4_0_6_line_83 |  | 76 | 78 | 0.0045299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_96-4_0_6_line_84 |  | 79 | 80 | 0.020041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
85 | LV_96-4_0_6_line_85 |  | 80 | 81 | 0.00019408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
86 | LV_96-4_0_6_line_86 |  | 81 | 90 | 0.019648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
87 | LV_96-4_0_6_line_87 |  | 82 | 83 | 0.00585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_96-4_0_6_line_88 |  | 82 | 84 | 0.023972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_96-4_0_6_line_89 |  | 84 | 85 | 0.020521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_96-4_0_6_line_90 |  | 86 | 98 | 0.0070379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_96-4_0_6_line_91 |  | 87 | 105 | 0.014496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
92 | LV_96-4_0_6_line_92 |  | 87 | 102 | 0.014286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
93 | LV_96-4_0_6_line_93 |  | 88 | 89 | 0.018391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
94 | LV_96-4_0_6_line_94 |  | 88 | 90 | 0.0008018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
95 | LV_96-4_0_6_line_95 |  | 89 | 91 | 0.0020808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
96 | LV_96-4_0_6_line_96 |  | 91 | 92 | 0.017067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
97 | LV_96-4_0_6_line_97 |  | 92 | 93 | 0.0030533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
98 | LV_96-4_0_6_line_98 |  | 93 | 97 | 0.017969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
99 | LV_96-4_0_6_line_99 |  | 94 | 95 | 0.0098098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_96-4_0_6_line_100 |  | 95 | 101 | 0.0081307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_96-4_0_6_line_101 |  | 96 | 97 | 0.0022321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
102 | LV_96-4_0_6_line_102 |  | 98 | 99 | 0.015881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_96-4_0_6_line_103 |  | 99 | 100 | 0.021473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_96-4_0_6_line_104 |  | 100 | 117 | 0.0065722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_96-4_0_6_line_105 |  | 101 | 116 | 0.0094649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_96-4_0_6_line_106 |  | 102 | 103 | 0.018641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
107 | LV_96-4_0_6_line_107 |  | 103 | 104 | 3.3406e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
108 | LV_96-4_0_6_line_108 |  | 104 | 106 | 0.016724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
109 | LV_96-4_0_6_line_109 |  | 106 | 107 | 0.0033091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
110 | LV_96-4_0_6_line_110 |  | 107 | 108 | 0.017521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
111 | LV_96-4_0_6_line_111 |  | 108 | 109 | 0.0022215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_96-4_0_6_line_112 |  | 109 | 110 | 0.017461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_96-4_0_6_line_113 |  | 110 | 111 | 0.0025087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_96-4_0_6_line_114 |  | 111 | 112 | 0.017057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_96-4_0_6_line_115 |  | 112 | 113 | 0.0029382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_96-4_0_6_line_116 |  | 113 | 114 | 0.016228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_96-4_0_6_line_117 |  | 114 | 115 | 0.0057659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_96-4_0_6_line_118 |  | 115 | 116 | 0.0099998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_96-4_0_6_line_119 |  | 117 | 118 | 0.01787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_96-4_0_6_line_120 |  | 118 | 119 | 0.015936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_96-4_0_6_line_121 |  | 119 | 120 | 0.011566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_96-4_0_6_line_122 |  | 120 | 121 | 0.017821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_96-4_0_6_line_123 |  | 123 | 124 | 0.0062272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_96-4_0_6_line_124 |  | 123 | 125 | 0.0018934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_96-4_0_6_line_125 |  | 125 | 126 | 0.026812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_96-4_0_6_line_126 |  | 126 | 127 | 0.014625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_96-4_0_6_line_127 |  | 127 | 128 | 0.017523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_96-4_0_6_line_128 |  | 128 | 130 | 0.041006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_96-4_0_6_line_129 |  | 128 | 129 | 0.019572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_96-4_0_6_trafo_74 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 131 | 108 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2677825.583 | 1253539.9308 | 2677832.2399 | 1253555.7457
1 | 2677780.5355 | 1253551.4367 | 2677794.4638 | 1253550.3521 | 2677797.5606 | 1253550.1148 | 2677812.3767 | 1253545.7839 | 2677825.583 | 1253539.9308
2 | 2677752.4757 | 1253590.3305 | 2677753.2469 | 1253582.1679 | 2677755.1662 | 1253571.6186 | 2677760.4292 | 1253556.3987 | 2677765.3594 | 1253545.8333 | 2677768.9967 | 1253539.4875 | 2677774.1226 | 1253543.3243 | 2677775.7578 | 1253550.9625 | 2677780.5355 | 1253551.4367
3 | 2677780.5355 | 1253551.4367 | 2677782.3863 | 1253568.8827
4 | 2677752.4757 | 1253590.3305 | 2677754.0103 | 1253595.7723
5 | 2677782.3883 | 1253568.9013 | 2677782.3863 | 1253568.8827
6 | 2677914.5043 | 1253609.0285 | 2677908.195 | 1253594.2123 | 2677937.06 | 1253580.2038 | 2677932.6547 | 1253570.3608 | 2677929.8323 | 1253563.5075 | 2677915.536 | 1253570.1911
7 | 2677915.536 | 1253570.1911 | 2677874.8796 | 1253589.7599 | 2677866.9516 | 1253593.5854
8 | 2677914.5043 | 1253609.0285 | 2677924.7074 | 1253610.6306
9 | 2677914.5043 | 1253609.0285 | 2677915.433 | 1253615.8569 | 2677905.0556 | 1253620.3496
10 | 2677849.4789 | 1253602.0164 | 2677866.9516 | 1253593.5854
11 | 2677879.3442 | 1253638.1212 | 2677869.0196 | 1253613.634
12 | 2677869.0196 | 1253613.634 | 2677853.785 | 1253620.2948
13 | 2677879.3442 | 1253638.1212 | 2677891.9024 | 1253632.7712 | 2677891.0049 | 1253626.4324
14 | 2677878.7681 | 1253638.3604 | 2677879.3442 | 1253638.1212
15 | 2677853.785 | 1253620.2948 | 2677838.6294 | 1253626.9212
16 | 2677891.0049 | 1253626.4324 | 2677891.0049 | 1253626.4324 | 2677905.0556 | 1253620.3496
17 | 2678000.1955 | 1253631.6172 | 2677966.3653 | 1253642.7913
18 | 2677966.3653 | 1253642.7913 | 2677973.1169 | 1253659.025
19 | 2677966.3653 | 1253642.7913 | 2677950.6609 | 1253649.1579
20 | 2678000.1955 | 1253631.6172 | 2678006.9303 | 1253666.8383
21 | 2677973.1169 | 1253659.025 | 2677975.9769 | 1253665.9015
22 | 2677950.6609 | 1253649.1579 | 2677931.1664 | 1253657.0611 | 2677930.0312 | 1253657.5874
23 | 2678030.6471 | 1253790.9253 | 2678017.1719 | 1253760.5253 | 2678016.9094 | 1253759.8325
24 | 2678030.6471 | 1253790.9253 | 2678012.0232 | 1253798.3133
25 | 2678016.9094 | 1253759.8325 | 2677988.5064 | 1253770.4384
26 | 2678016.9094 | 1253759.8325 | 2678001.3979 | 1253724.752
27 | 2678004.9638 | 1253812.0473 | 2678001.2934 | 1253802.5697 | 2678012.0232 | 1253798.3133
28 | 2677834.614 | 1253871.74 | 2677846.9311 | 1253867.4765 | 2677852.9257 | 1253851.6991 | 2677848.3272 | 1253841.6312 | 2677849.0561 | 1253831.5333 | 2677850.6424 | 1253826.8061 | 2677851.4436 | 1253824.4038 | 2677854.2483 | 1253819.4036
29 | 2677854.2483 | 1253819.4036 | 2677856.5388 | 1253814.4856 | 2677885.3752 | 1253803.7122
30 | 2677854.2483 | 1253819.4036 | 2677849.5424 | 1253815.2053 | 2677840.3236 | 1253794.4434
31 | 2677834.614 | 1253871.74 | 2677839.7111 | 1253886.3512 | 2677847.8314 | 1253887.9479 | 2677852.9177 | 1253904.4083
32 | 2677885.3752 | 1253803.7122 | 2677889.8583 | 1253802.0376
33 | 2677769.7846 | 1253779.3534 | 2677743.251 | 1253787.7225
34 | 2677769.7846 | 1253779.3534 | 2677766.1935 | 1253767.2529 | 2677766.1935 | 1253767.2529
35 | 2677743.251 | 1253787.7225 | 2677747.3481 | 1253801.3858
36 | 2677766.1935 | 1253767.2529 | 2677765.9806 | 1253763.3583 | 2677762.94 | 1253754.156 | 2677764.8135 | 1253752.8352 | 2677763.3047 | 1253747.6449 | 2677763.3047 | 1253747.6449
37 | 2677780.6061 | 1253628.0796 | 2677768.3772 | 1253630.8804 | 2677765.5321 | 1253630.9209 | 2677763.9657 | 1253630.1108 | 2677763.0306 | 1253628.9199 | 2677756.0229 | 1253602.9086 | 2677754.0103 | 1253595.7723
38 | 2678001.5837 | 1253920.2609 | 2677995.4469 | 1253914.7315 | 2677993.2151 | 1253912.3226 | 2677991.0594 | 1253910.4373 | 2677986.8837 | 1253904.956 | 2677998.306 | 1253896.4445 | 2678002.2176 | 1253893.3381 | 2678000.7584 | 1253890.1276
39 | 2678000.7584 | 1253890.1276 | 2677986.8448 | 1253854.6404 | 2677986.2251 | 1253852.9976
40 | 2678001.5837 | 1253920.2609 | 2677992.5648 | 1253927.3252 | 2677996.6093 | 1253933.0271
41 | 2677999.6726 | 1253848.2712 | 2677986.2251 | 1253852.9976
42 | 2678044.6361 | 1253855.6021 | 2678045.8553 | 1253858.6982 | 2678056.7363 | 1253850.0574 | 2678060.4818 | 1253846.96 | 2678076.9094 | 1253832.5324 | 2678087.9291 | 1253821.3916 | 2678103.9839 | 1253801.4884 | 2678103.807 | 1253786.8752
43 | 2678044.6361 | 1253855.6021 | 2678033.9406 | 1253828.4188 | 2678015.283 | 1253835.3407
44 | 2678103.807 | 1253786.8752 | 2678099.6252 | 1253784.1403 | 2678092.2451 | 1253769.332 | 2678098.0461 | 1253766.5641
45 | 2678014.1432 | 1253835.7635 | 2678015.283 | 1253835.3407
46 | 2677759.2095 | 1253691.7719 | 2677757.4526 | 1253688.8133 | 2677746.5471 | 1253668.8776 | 2677754.4892 | 1253650.7462 | 2677773.084 | 1253658.5738 | 2677781.7276 | 1253681.8157 | 2677782.6263 | 1253677.1573
47 | 2677759.2095 | 1253691.7719 | 2677756.4113 | 1253699.73 | 2677756.556 | 1253700.2655
48 | 2677782.6263 | 1253677.1573 | 2677784.9778 | 1253679.0896 | 2677787.8445 | 1253686.0213 | 2677787.6148 | 1253689.1428 | 2677803.9854 | 1253721.5262
49 | 2677782.6263 | 1253677.1573 | 2677781.0889 | 1253672.9655
50 | 2677761.5294 | 1253722.0026 | 2677758.0025 | 1253710.1363 | 2677758.3685 | 1253706.9721 | 2677756.556 | 1253700.2655
51 | 2677999.6726 | 1253848.2712 | 2677997.9191 | 1253843.3444 | 2677999.7748 | 1253841.0894 | 2678014.1432 | 1253835.7635
52 | 2678014.1432 | 1253835.7635 | 2678008.2967 | 1253820.6585
53 | 2678112.3821 | 1253759.7237 | 2678098.0461 | 1253766.5641
54 | 2678131.5871 | 1253770.4293 | 2678139.8714 | 1253761.8878 | 2678169.3212 | 1253739.0037 | 2678172.6837 | 1253736.3572
55 | 2678131.5871 | 1253770.4293 | 2678126.9766 | 1253757.8703 | 2678123.388 | 1253758.2121 | 2678121.828 | 1253755.2115
56 | 2678172.6837 | 1253736.3572 | 2678162.8864 | 1253715.4253
57 | 2678112.3821 | 1253759.7237 | 2678121.828 | 1253755.2115
58 | 2677803.9854 | 1253721.5262 | 2677812.3334 | 1253719.0118 | 2677820.6865 | 1253715.0175
59 | 2677799.0251 | 1253644.2371 | 2677793.5774 | 1253649.9698 | 2677778.7716 | 1253658.1259 | 2677777.8005 | 1253659.681 | 2677777.2868 | 1253662.5987 | 2677781.0889 | 1253672.9655
60 | 2677799.0251 | 1253644.2371 | 2677812.986 | 1253638.1331
61 | 2677812.986 | 1253638.1331 | 2677838.6294 | 1253626.9212
62 | 2677793.0824 | 1253627.3466 | 2677807.3791 | 1253622.3306 | 2677828.54 | 1253612.1199
63 | 2677793.0824 | 1253627.3466 | 2677786.9271 | 1253626.6319 | 2677780.6061 | 1253628.0796
64 | 2677849.4789 | 1253602.0164 | 2677828.54 | 1253612.1199
65 | 2677782.3883 | 1253568.9013 | 2677783.5702 | 1253580.0422 | 2677785.3186 | 1253579.8199
66 | 2678006.9303 | 1253666.8383 | 2678012.0406 | 1253693.5636 | 2678016.6685 | 1253697.95 | 2678021.1837 | 1253707.3515
67 | 2677985.491 | 1253688.7772 | 2677975.9769 | 1253665.9015
68 | 2677930.0312 | 1253657.5874 | 2677929.968 | 1253657.6168
69 | 2677991.3532 | 1253702.0351 | 2678001.3979 | 1253724.752
70 | 2678004.9638 | 1253812.0473 | 2678008.2967 | 1253820.6585
71 | 2678004.9638 | 1253812.0473 | 2677997.6693 | 1253814.7755
72 | 2677920.1109 | 1253790.7371 | 2677889.8583 | 1253802.0376
73 | 2677763.3047 | 1253747.6449 | 2677763.7143 | 1253744.0365 | 2677761.8629 | 1253737.9298 | 2677764.0941 | 1253730.6315 | 2677761.5294 | 1253722.0026
74 | 2677888.876 | 1253858.2057 | 2677901.5497 | 1253853.1574
75 | 2677900.5825 | 1253843.0079 | 2677904.1067 | 1253852.1388 | 2677901.5497 | 1253853.1574
76 | 2677990.7765 | 1253817.3644 | 2677967.7913 | 1253826.1351 | 2677966.0316 | 1253821.6753 | 2677938.1811 | 1253832.1773
77 | 2677990.7765 | 1253817.3644 | 2677997.6693 | 1253814.7755
78 | 2677935.1687 | 1253829.3416 | 2677936.5417 | 1253832.7955 | 2677938.1811 | 1253832.1773
79 | 2677997.6693 | 1253814.7755 | 2677991.2683 | 1253798.0187
80 | 2678112.3821 | 1253759.7237 | 2678099.8765 | 1253732.4942
81 | 2677820.6865 | 1253715.0175 | 2677822.7664 | 1253714.0229 | 2677839.9213 | 1253704.2062
82 | 2677795.251 | 1253578.5575 | 2677785.3186 | 1253579.8199
83 | 2677799.7448 | 1253577.9863 | 2677795.251 | 1253578.5575
84 | 2677929.968 | 1253657.6168 | 2677911.7864 | 1253666.0477
85 | 2677911.7864 | 1253666.0477 | 2677911.6104 | 1253666.1294
86 | 2677893.7858 | 1253674.3948 | 2677911.6104 | 1253666.1294
87 | 2678079.7184 | 1253693.922 | 2678075.9356 | 1253695.8292 | 2678075.1926 | 1253694.385
88 | 2678079.7184 | 1253693.922 | 2678082.9706 | 1253701.3482 | 2678086.0507 | 1253702.3784 | 2678091.3148 | 1253713.8449
89 | 2678099.8765 | 1253732.4942 | 2678091.3148 | 1253713.8449
90 | 2678024.2306 | 1253713.6957 | 2678021.1837 | 1253707.3515
91 | 2677985.491 | 1253688.7772 | 2677991.3532 | 1253702.0351
92 | 2677985.491 | 1253688.7772 | 2677971.8922 | 1253693.1561
93 | 2677876.7239 | 1253683.1464 | 2677884.4617 | 1253678.7185 | 2677893.0584 | 1253674.7321
94 | 2677893.7858 | 1253674.3948 | 2677893.0584 | 1253674.7321
95 | 2677876.7239 | 1253683.1464 | 2677874.9179 | 1253684.1799
96 | 2677860.1048 | 1253692.6564 | 2677874.9179 | 1253684.1799
97 | 2677860.1048 | 1253692.6564 | 2677857.4548 | 1253694.1729
98 | 2677841.8586 | 1253703.0976 | 2677857.4548 | 1253694.1729
99 | 2677825.0989 | 1253745.2902 | 2677831.8315 | 1253746.4994 | 2677834.7989 | 1253746.3878
100 | 2677834.7989 | 1253746.3878 | 2677842.9238 | 1253746.0822
101 | 2677841.8586 | 1253703.0976 | 2677839.9213 | 1253704.2062
102 | 2678024.2306 | 1253713.6957 | 2678031.106 | 1253728.0117
103 | 2678031.106 | 1253728.0117 | 2678040.4022 | 1253747.3681
104 | 2678043.2475 | 1253753.2925 | 2678040.4022 | 1253747.3681
105 | 2677852.2395 | 1253744.4634 | 2677843.8799 | 1253746.0463 | 2677842.9238 | 1253746.0822
106 | 2677971.8922 | 1253693.1561 | 2677962.9326 | 1253696.0412 | 2677954.3383 | 1253699.4035
107 | 2677954.3383 | 1253699.4035 | 2677954.3072 | 1253699.4156
108 | 2677938.733 | 1253705.5086 | 2677954.3072 | 1253699.4156
109 | 2677935.6514 | 1253706.7142 | 2677938.733 | 1253705.5086
110 | 2677935.6514 | 1253706.7142 | 2677930.4862 | 1253708.7349 | 2677919.7069 | 1253713.9503
111 | 2677917.7072 | 1253714.9179 | 2677919.7069 | 1253713.9503
112 | 2677917.7072 | 1253714.9179 | 2677901.9894 | 1253722.5227
113 | 2677899.7311 | 1253723.6154 | 2677901.9894 | 1253722.5227
114 | 2677899.7311 | 1253723.6154 | 2677884.3767 | 1253731.0444
115 | 2677881.7318 | 1253732.3241 | 2677884.3767 | 1253731.0444
116 | 2677881.7318 | 1253732.3241 | 2677867.1241 | 1253739.3919
117 | 2677861.8009 | 1253741.5724 | 2677864.284 | 1253740.766 | 2677867.1241 | 1253739.3919
118 | 2677861.8009 | 1253741.5724 | 2677853.8192 | 1253744.1643 | 2677852.2395 | 1253744.4634
119 | 2678043.2475 | 1253753.2925 | 2678050.9837 | 1253769.4007
120 | 2678057.8826 | 1253783.7657 | 2678050.9837 | 1253769.4007
121 | 2678062.8899 | 1253794.1917 | 2678057.8826 | 1253783.7657
122 | 2678062.8899 | 1253794.1917 | 2678070.6049 | 1253810.2558
123 | 2677927.7163 | 1253787.8905 | 2677921.8842 | 1253790.0734
124 | 2677920.1109 | 1253790.7371 | 2677921.8842 | 1253790.0734
125 | 2677920.1109 | 1253790.7371 | 2677929.854 | 1253815.7161
126 | 2677935.1687 | 1253829.3416 | 2677929.854 | 1253815.7161
127 | 2677935.1687 | 1253829.3416 | 2677918.8312 | 1253835.7981
128 | 2677933.5763 | 1253874.076 | 2677918.8312 | 1253835.7981
129 | 2677900.5825 | 1253843.0079 | 2677918.8312 | 1253835.7981

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2677832.2399 | 1253555.7457
1 | 2677825.583 | 1253539.9308
2 | 2677780.5355 | 1253551.4367
3 | 2677752.4757 | 1253590.3305
4 | 2677782.3863 | 1253568.8827
5 | 2677915.536 | 1253570.1911
6 | 2677914.5043 | 1253609.0285
7 | 2677866.9516 | 1253593.5854
8 | 2677869.0196 | 1253613.634
9 | 2677879.3442 | 1253638.1212
10 | 2677853.785 | 1253620.2948
11 | 2677924.7074 | 1253610.6306
12 | 2677905.0556 | 1253620.3496
13 | 2677966.3653 | 1253642.7913
14 | 2678000.1955 | 1253631.6172
15 | 2677973.1169 | 1253659.025
16 | 2677950.6609 | 1253649.1579
17 | 2678030.6471 | 1253790.9253
18 | 2678016.9094 | 1253759.8325
19 | 2678012.0232 | 1253798.3133
20 | 2677854.2483 | 1253819.4036
21 | 2677834.614 | 1253871.74
22 | 2677885.3752 | 1253803.7122
23 | 2677840.3236 | 1253794.4434
24 | 2677769.7846 | 1253779.3534
25 | 2677743.251 | 1253787.7225
26 | 2677766.1935 | 1253767.2529
27 | 2677754.0103 | 1253595.7723
28 | 2677852.9177 | 1253904.4083
29 | 2678000.7584 | 1253890.1276
30 | 2678001.5837 | 1253920.2609
31 | 2677986.2251 | 1253852.9976
32 | 2677996.6093 | 1253933.0271
33 | 2678044.6361 | 1253855.6021
34 | 2678103.807 | 1253786.8752
35 | 2678015.283 | 1253835.3407
36 | 2677747.3481 | 1253801.3858
37 | 2677759.2095 | 1253691.7719
38 | 2677782.6263 | 1253677.1573
39 | 2677756.556 | 1253700.2655
40 | 2677999.6726 | 1253848.2712
41 | 2678014.1432 | 1253835.7635
42 | 2678098.0461 | 1253766.5641
43 | 2678131.5871 | 1253770.4293
44 | 2678172.6837 | 1253736.3572
45 | 2678121.828 | 1253755.2115
46 | 2677803.9854 | 1253721.5262
47 | 2677781.0889 | 1253672.9655
48 | 2677799.0251 | 1253644.2371
49 | 2677812.986 | 1253638.1331
50 | 2677793.0824 | 1253627.3466
51 | 2677828.54 | 1253612.1199
52 | 2677780.606 | 1253628.0796
53 | 2677782.3883 | 1253568.9013
54 | 2677849.4789 | 1253602.0164
55 | 2677891.0049 | 1253626.4324
56 | 2677878.7681 | 1253638.3604
57 | 2677838.6294 | 1253626.9212
58 | 2678006.9303 | 1253666.8383
59 | 2677975.9769 | 1253665.9015
60 | 2677930.0312 | 1253657.5874
61 | 2677988.5064 | 1253770.4384
62 | 2678001.3979 | 1253724.752
63 | 2678004.9638 | 1253812.0473
64 | 2677889.8583 | 1253802.0376
65 | 2677763.3047 | 1253747.6449
66 | 2677888.876 | 1253858.2057
67 | 2677901.5497 | 1253853.1574
68 | 2677761.5294 | 1253722.0026
69 | 2678008.2967 | 1253820.6585
70 | 2677990.7765 | 1253817.3644
71 | 2677938.1811 | 1253832.1773
72 | 2677997.6693 | 1253814.7755
73 | 2678112.3821 | 1253759.7237
74 | 2678162.8864 | 1253715.4253
75 | 2677820.6865 | 1253715.0175
76 | 2677795.251 | 1253578.5575
77 | 2677785.3186 | 1253579.8199
78 | 2677799.7448 | 1253577.9863
79 | 2677929.968 | 1253657.6168
80 | 2677911.7864 | 1253666.0477
81 | 2677911.6104 | 1253666.1294
82 | 2678079.7184 | 1253693.9221
83 | 2678075.1926 | 1253694.385
84 | 2678091.3148 | 1253713.8449
85 | 2678099.8765 | 1253732.4942
86 | 2678021.1837 | 1253707.3515
87 | 2677985.491 | 1253688.7772
88 | 2677893.0584 | 1253674.7321
89 | 2677876.7239 | 1253683.1464
90 | 2677893.7858 | 1253674.3948
91 | 2677874.9179 | 1253684.1799
92 | 2677860.1048 | 1253692.6564
93 | 2677857.4548 | 1253694.1729
94 | 2677825.0989 | 1253745.2902
95 | 2677834.7989 | 1253746.3878
96 | 2677839.9213 | 1253704.2062
97 | 2677841.8586 | 1253703.0976
98 | 2678024.2306 | 1253713.6957
99 | 2678031.106 | 1253728.0117
100 | 2678040.4022 | 1253747.3681
101 | 2677842.9238 | 1253746.0822
102 | 2677971.8922 | 1253693.1561
103 | 2677954.3383 | 1253699.4035
104 | 2677954.3072 | 1253699.4156
105 | 2677991.3532 | 1253702.0351
106 | 2677938.733 | 1253705.5086
107 | 2677935.6514 | 1253706.7142
108 | 2677919.7069 | 1253713.9503
109 | 2677917.7072 | 1253714.9178
110 | 2677901.9894 | 1253722.5227
111 | 2677899.7311 | 1253723.6154
112 | 2677884.3767 | 1253731.0444
113 | 2677881.7318 | 1253732.3241
114 | 2677867.1241 | 1253739.3919
115 | 2677861.8009 | 1253741.5724
116 | 2677852.2395 | 1253744.4634
117 | 2678043.2475 | 1253753.2925
118 | 2678050.9837 | 1253769.4007
119 | 2678057.8826 | 1253783.7657
120 | 2678062.8899 | 1253794.1917
121 | 2678070.6049 | 1253810.2558
122 | 2677991.2683 | 1253798.0187
123 | 2677921.8842 | 1253790.0734
124 | 2677927.7163 | 1253787.8905
125 | 2677920.1109 | 1253790.7371
126 | 2677929.854 | 1253815.7161
127 | 2677935.1687 | 1253829.3416
128 | 2677918.8312 | 1253835.7981
129 | 2677900.5825 | 1253843.0079
130 | 2677933.5763 | 1253874.076
131 | 2677985.491 | 1253688.7772

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1