## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_981-10_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_981-10_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_981-10_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_981-10_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_981-10_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_981-10_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_981-10_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_981-10_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_981-10_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_981-10_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_981-10_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_981-10_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_981-10_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_981-10_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_981-10_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_981-10_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_981-10_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_981-10_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_981-10_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_981-10_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_981-10_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_981-10_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_981-10_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_981-10_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_981-10_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_981-10_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_981-10_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_981-10_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_981-10_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_981-10_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_981-10_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_981-10_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_981-10_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_981-10_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_981-10_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_981-10_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_981-10_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_981-10_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_981-10_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_981-10_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_981-10_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_981-10_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_981-10_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_981-10_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_981-10_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_981-10_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_981-10_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_981-10_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_981-10_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_981-10_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_981-10_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_981-10_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_981-10_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_981-10_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_981-10_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_981-10_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_981-10_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_981-10_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_981-10_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_981-10_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_981-10_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_981-10_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_981-10_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_981-10_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_981-10_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_981-10_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_981-10_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_981-10_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_981-10_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_981-10_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_981-10_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_981-10_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_981-10_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_981-10_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_981-10_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_981-10_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_981-10_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_981-10_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_981-10_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_981-10_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_981-10_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_981-10_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_981-10_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_981-10_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_981-10_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_981-10_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_981-10_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_981-10_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_981-10_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_981-10_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_981-10_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_981-10_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_981-10_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_981-10_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_981-10_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_981-10_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_981-10_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_981-10_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_981-10_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_981-10_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_981-10_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_981-10_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_981-10_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_981-10_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_981-10_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_981-10_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_981-10_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_981-10_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_981-10_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_981-10_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_981-10_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_981-10_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_981-10_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_981-10_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_981-10_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_981-10_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_981-10_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_981-10_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_981-10_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_981-10_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_981-10_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_981-10_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_981-10_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_981-10_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_981-10_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_981-10_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_981-10_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_981-10_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_981-10_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_981-10_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_981-10_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_981-10_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_981-10_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_981-10_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_981-10_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_981-10_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_981-10_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_981-10_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_981-10_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_479_0_node_161 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_981-10_0_4_load_0 | 0 | 0.0027389 | 0.00068642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_981-10_0_4_load_2 | 1 | 0.006933 | 0.0017376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_981-10_0_4_load_3 | 2 | 0.0026942 | 0.00067523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_981-10_0_4_load_141 | 3 | 0.0043584 | 0.0010923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_981-10_0_4_load_4 | 4 | 0.0021768 | 0.00054556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_981-10_0_4_load_59 | 7 | 0.0022752 | 0.00057023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_981-10_0_4_load_56 | 8 | 0.0058418 | 0.0014641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_981-10_0_4_load_86 | 9 | 0.00088837 | 0.00022265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_981-10_0_4_load_57 | 10 | 0.00088619 | 0.0002221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_981-10_0_4_load_6 | 11 | 0.0014444 | 0.00036201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_981-10_0_4_load_19 | 13 | 0.002004 | 0.00050226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_981-10_0_4_load_18 | 14 | 0.0017385 | 0.00043571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_981-10_0_4_load_8 | 15 | 0.003227 | 0.00080876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_981-10_0_4_load_97 | 20 | 0.00095667 | 0.00023976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_981-10_0_4_load_52 | 23 | 0.0022543 | 0.00056498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_981-10_0_4_load_92 | 24 | 0.0015928 | 0.00039919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_981-10_0_4_load_91 | 25 | 0.0012901 | 0.00032332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_981-10_0_4_load_49 | 26 | 0.0053109 | 0.001331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_981-10_0_4_load_42 | 27 | 0.0037878 | 0.00094932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_981-10_0_4_load_53 | 28 | 0.0031135 | 0.00078031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_981-10_0_4_load_12 | 29 | 0.0040858 | 0.001024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_981-10_0_4_load_13 | 30 | 0.0037537 | 0.00094077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_981-10_0_4_load_14 | 31 | 0.004964 | 0.0012441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_981-10_0_4_load_15 | 32 | 0.00275 | 0.00068922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_981-10_0_4_load_16 | 33 | 0.0036321 | 0.00091028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_981-10_0_4_load_17 | 35 | 0.0036568 | 0.00091648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_981-10_0_4_load_24 | 36 | 0.0023229 | 0.00058218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_981-10_0_4_load_25 | 37 | 0.0068151 | 0.001708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_981-10_0_4_load_21 | 38 | 0.0012071 | 0.00030252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_981-10_0_4_load_35 | 39 | 0.0019039 | 0.00047715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_981-10_0_4_load_22 | 41 | 0.0029989 | 0.0007516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_981-10_0_4_load_23 | 42 | 0.0022599 | 0.00056639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_981-10_0_4_load_50 | 43 | 0.0013703 | 0.00034344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_981-10_0_4_load_51 | 44 | 0.0013684 | 0.00034295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_981-10_0_4_load_27 | 45 | 0.0026599 | 0.00066665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_981-10_0_4_load_26 | 46 | 0.0027278 | 0.00068366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_981-10_0_4_load_28 | 47 | 0.0013286 | 0.00033299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_981-10_0_4_load_30 | 48 | 0.0027803 | 0.00069682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_981-10_0_4_load_34 | 49 | 0.0037464 | 0.00093894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_981-10_0_4_load_31 | 50 | 0.0013035 | 0.00032668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_981-10_0_4_load_32 | 51 | 0.002685 | 0.00067292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_981-10_0_4_load_36 | 52 | 0.0044481 | 0.0011148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_981-10_0_4_load_37 | 53 | 0.0018929 | 0.00047441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_981-10_0_4_load_38 | 54 | 0.0032293 | 0.00080934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_981-10_0_4_load_40 | 56 | 0.0020948 | 0.00052501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_981-10_0_4_load_65 | 58 | 0.0010875 | 0.00027256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_981-10_0_4_load_83 | 59 | 0.0022674 | 0.00056828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_981-10_0_4_load_87 | 61 | 0.0010994 | 0.00027553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_981-10_0_4_load_66 | 62 | 0.0008629 | 0.00021626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_981-10_0_4_load_82 | 63 | 0.0023766 | 0.00059562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_981-10_0_4_load_41 | 64 | 0.0015116 | 0.00037885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_981-10_0_4_load_46 | 67 | 0.0036272 | 0.00090906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_981-10_0_4_load_137 | 69 | 0.0014467 | 0.00036257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_981-10_0_4_load_73 | 70 | 0.0063319 | 0.0015869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_981-10_0_4_load_90 | 71 | 0.0022955 | 0.0005753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_981-10_0_4_load_88 | 72 | 0.0049542 | 0.0012416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_981-10_0_4_load_80 | 73 | 0.0021723 | 0.00054443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_981-10_0_4_load_74 | 74 | 0.0013967 | 0.00035004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_981-10_0_4_load_47 | 75 | 0.0029542 | 0.00074039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_981-10_0_4_load_54 | 77 | 0.0028917 | 0.00072473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_981-10_0_4_load_135 | 78 | 0.0054575 | 0.0013678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_981-10_0_4_load_58 | 79 | 0.0028077 | 0.00070367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_981-10_0_4_load_64 | 80 | 0.0018076 | 0.00045304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_981-10_0_4_load_63 | 81 | 0.0013973 | 0.0003502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_981-10_0_4_load_60 | 82 | 0.0031603 | 0.00079205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_981-10_0_4_load_61 | 83 | 0.00091941 | 0.00023043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_981-10_0_4_load_62 | 84 | 0.0019077 | 0.00047811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_981-10_0_4_load_75 | 85 | 0.0013366 | 0.00033498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_981-10_0_4_load_69 | 86 | 0.0011969 | 0.00029996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_981-10_0_4_load_68 | 87 | 0.0035048 | 0.00087837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_981-10_0_4_load_70 | 88 | 0.001723 | 0.00043182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_981-10_0_4_load_72 | 89 | 0.0031311 | 0.00078472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_981-10_0_4_load_113 | 90 | 0.0038552 | 0.00096621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_981-10_0_4_load_76 | 91 | 0.00089518 | 0.00022435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_981-10_0_4_load_114 | 92 | 0.0031287 | 0.00078412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_981-10_0_4_load_111 | 93 | 0.0020505 | 0.00051391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_981-10_0_4_load_112 | 94 | 0.002289 | 0.00057367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_981-10_0_4_load_77 | 95 | 0.0018903 | 0.00047377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_981-10_0_4_load_78 | 96 | 0.0062338 | 0.0015623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_981-10_0_4_load_81 | 98 | 0.0084764 | 0.0021244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_981-10_0_4_load_84 | 99 | 0.003273 | 0.0008203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_981-10_0_4_load_116 | 101 | 0.0014081 | 0.0003529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_981-10_0_4_load_117 | 102 | 0.0035752 | 0.00089603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_981-10_0_4_load_134 | 103 | 0.0030084 | 0.00075398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_981-10_0_4_load_95 | 105 | 0.00080149 | 0.00020087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_981-10_0_4_load_98 | 107 | 0.0013255 | 0.00033221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_981-10_0_4_load_107 | 108 | 0.0020198 | 0.0005062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_981-10_0_4_load_99 | 110 | 0.0005168 | 0.00012952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_981-10_0_4_load_100 | 111 | 0.0018124 | 0.00045422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_981-10_0_4_load_102 | 112 | 0.0022816 | 0.00057183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_981-10_0_4_load_103 | 113 | 0.002114 | 0.00052983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_981-10_0_4_load_104 | 114 | 0.00075503 | 0.00018923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_981-10_0_4_load_106 | 115 | 0.0011722 | 0.00029379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_981-10_0_4_load_110 | 117 | 0.0062326 | 0.001562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_981-10_0_4_load_109 | 118 | 0.0031773 | 0.0007963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_981-10_0_4_load_124 | 119 | 0.002429 | 0.00060878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_981-10_0_4_load_115 | 120 | 0.0019269 | 0.00048293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_981-10_0_4_load_125 | 121 | 0.003183 | 0.00079773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_981-10_0_4_load_126 | 122 | 0.010336 | 0.0025905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_981-10_0_4_load_119 | 124 | 0.0027451 | 0.00068799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_981-10_0_4_load_120 | 125 | 0.0028175 | 0.00070614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_981-10_0_4_load_121 | 126 | 0.0064396 | 0.0016139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_981-10_0_4_load_133 | 127 | 0.0011251 | 0.00028197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_981-10_0_4_load_122 | 128 | 0.0026926 | 0.00067483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_981-10_0_4_load_132 | 129 | 0.0048638 | 0.001219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_981-10_0_4_load_123 | 130 | 0.0034048 | 0.00085331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_981-10_0_4_load_131 | 131 | 0.0042769 | 0.0010719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_981-10_0_4_load_127 | 133 | 0.0010751 | 0.00026944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_981-10_0_4_load_128 | 134 | 0.00378 | 0.00094737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_981-10_0_4_load_129 | 135 | 0.00061384 | 0.00015384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_981-10_0_4_load_136 | 136 | 0.0046125 | 0.001156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_981-10_0_4_load_138 | 137 | 0.0024282 | 0.00060857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 65 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_981-10_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.053537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_981-10_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.097092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_981-10_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.05701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_981-10_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.034094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_981-10_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.051964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_981-10_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.072292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_981-10_0_4_line_6 |  | 5 | 138 | 0.032884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_981-10_0_4_line_7 |  | 6 | 7 | 0.029403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_981-10_0_4_line_8 |  | 6 | 8 | 0.01194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_981-10_0_4_line_9 |  | 7 | 9 | 0.018041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_981-10_0_4_line_10 |  | 8 | 10 | 0.016764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_981-10_0_4_line_11 |  | 9 | 61 | 0.03918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_981-10_0_4_line_12 |  | 10 | 79 | 0.019967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_981-10_0_4_line_13 |  | 11 | 12 | 0.015651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_981-10_0_4_line_14 |  | 12 | 13 | 0.019467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_981-10_0_4_line_15 |  | 13 | 14 | 0.0059469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_981-10_0_4_line_16 |  | 14 | 35 | 0.018619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_981-10_0_4_line_17 |  | 15 | 16 | 0.044598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_981-10_0_4_line_18 |  | 16 | 17 | 0.017478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_981-10_0_4_line_19 |  | 16 | 18 | 0.01443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_981-10_0_4_line_20 |  | 17 | 19 | 0.007531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_981-10_0_4_line_21 |  | 17 | 20 | 0.0084383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_981-10_0_4_line_22 |  | 18 | 21 | 0.036292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_981-10_0_4_line_23 |  | 18 | 22 | 0.021577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_981-10_0_4_line_24 |  | 18 | 23 | 0.024934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_981-10_0_4_line_25 |  | 19 | 24 | 0.021202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_981-10_0_4_line_26 |  | 21 | 25 | 0.011489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_981-10_0_4_line_27 |  | 21 | 26 | 0.019089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_981-10_0_4_line_28 |  | 22 | 27 | 0.012597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_981-10_0_4_line_29 |  | 23 | 28 | 0.032189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_981-10_0_4_line_30 |  | 25 | 78 | 0.028017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_981-10_0_4_line_31 |  | 26 | 76 | 0.028098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_981-10_0_4_line_32 |  | 27 | 64 | 0.010332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_981-10_0_4_line_33 |  | 28 | 77 | 0.018543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_981-10_0_4_line_34 |  | 29 | 30 | 0.010857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_981-10_0_4_line_35 |  | 29 | 31 | 0.014773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_981-10_0_4_line_36 |  | 30 | 32 | 0.029357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_981-10_0_4_line_37 |  | 31 | 33 | 0.020349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_981-10_0_4_line_38 |  | 32 | 34 | 0.016712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_981-10_0_4_line_39 |  | 33 | 35 | 0.0034533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_981-10_0_4_line_40 |  | 34 | 36 | 0.011511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_981-10_0_4_line_41 |  | 34 | 37 | 0.01822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_981-10_0_4_line_42 |  | 34 | 38 | 0.038929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_981-10_0_4_line_43 |  | 36 | 39 | 0.020483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_981-10_0_4_line_44 |  | 37 | 40 | 0.023066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_981-10_0_4_line_45 |  | 38 | 41 | 0.021897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_981-10_0_4_line_46 |  | 40 | 45 | 0.013368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_981-10_0_4_line_47 |  | 41 | 42 | 0.0047722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_981-10_0_4_line_48 |  | 42 | 43 | 0.020932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_981-10_0_4_line_49 |  | 43 | 44 | 0.0037234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_981-10_0_4_line_50 |  | 44 | 77 | 0.010822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_981-10_0_4_line_51 |  | 45 | 46 | 0.001476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_981-10_0_4_line_52 |  | 46 | 47 | 0.030444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_981-10_0_4_line_53 |  | 47 | 48 | 0.0005943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_981-10_0_4_line_54 |  | 48 | 49 | 0.034993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_981-10_0_4_line_55 |  | 49 | 51 | 0.022175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_981-10_0_4_line_56 |  | 50 | 51 | 0.0054007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_981-10_0_4_line_57 |  | 52 | 53 | 0.0092333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_981-10_0_4_line_58 |  | 52 | 54 | 0.028252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_981-10_0_4_line_59 |  | 53 | 55 | 0.0079963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_981-10_0_4_line_60 |  | 54 | 56 | 0.010652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_981-10_0_4_line_61 |  | 55 | 57 | 0.011979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_981-10_0_4_line_62 |  | 55 | 58 | 0.056356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_981-10_0_4_line_63 |  | 56 | 59 | 0.0015611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_981-10_0_4_line_64 |  | 57 | 60 | 0.011808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_981-10_0_4_line_65 |  | 57 | 61 | 0.019102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_981-10_0_4_line_66 |  | 58 | 62 | 0.014312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_981-10_0_4_line_67 |  | 59 | 63 | 0.001005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_981-10_0_4_line_68 |  | 60 | 85 | 0.0086723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_981-10_0_4_line_69 |  | 60 | 86 | 0.012248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_981-10_0_4_line_70 |  | 63 | 99 | 0.015118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_981-10_0_4_line_71 |  | 64 | 65 | 0.011668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_981-10_0_4_line_72 |  | 65 | 66 | 0.006898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_981-10_0_4_line_73 |  | 65 | 67 | 0.022137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_981-10_0_4_line_74 |  | 66 | 68 | 0.01005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_981-10_0_4_line_75 |  | 66 | 69 | 0.04646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_981-10_0_4_line_76 |  | 67 | 70 | 0.020862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_981-10_0_4_line_77 |  | 68 | 71 | 0.022573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_981-10_0_4_line_78 |  | 68 | 72 | 0.0029706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_981-10_0_4_line_79 |  | 69 | 73 | 0.00088884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_981-10_0_4_line_80 |  | 70 | 74 | 0.0081266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_981-10_0_4_line_81 |  | 72 | 95 | 0.023971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_981-10_0_4_line_82 |  | 73 | 97 | 0.012247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_981-10_0_4_line_83 |  | 74 | 93 | 0.017551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_981-10_0_4_line_84 |  | 75 | 76 | 0.036449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_981-10_0_4_line_85 |  | 78 | 103 | 0.032775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_981-10_0_4_line_86 |  | 79 | 80 | 0.017454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_981-10_0_4_line_87 |  | 80 | 81 | 0.010981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_981-10_0_4_line_88 |  | 81 | 83 | 0.0093479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_981-10_0_4_line_89 |  | 82 | 83 | 0.012674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_981-10_0_4_line_90 |  | 82 | 84 | 0.02411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_981-10_0_4_line_91 |  | 85 | 91 | 0.0062807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_981-10_0_4_line_92 |  | 86 | 87 | 0.021279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_981-10_0_4_line_93 |  | 87 | 88 | 0.0044562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_981-10_0_4_line_94 |  | 88 | 89 | 0.0030653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_981-10_0_4_line_95 |  | 89 | 90 | 0.00032976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_981-10_0_4_line_96 |  | 90 | 92 | 0.0052197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_981-10_0_4_line_97 |  | 91 | 95 | 0.0051117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
98 | LV_981-10_0_4_line_98 |  | 92 | 120 | 0.005827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_981-10_0_4_line_99 |  | 93 | 94 | 0.0020077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_981-10_0_4_line_100 |  | 94 | 106 | 0.019592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_981-10_0_4_line_101 |  | 96 | 97 | 0.026427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_981-10_0_4_line_102 |  | 97 | 98 | 0.04629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_981-10_0_4_line_103 |  | 99 | 100 | 0.017625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_981-10_0_4_line_104 |  | 100 | 101 | 0.025999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_981-10_0_4_line_105 |  | 101 | 102 | 0.021436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_981-10_0_4_line_106 |  | 102 | 123 | 0.015684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_981-10_0_4_line_107 |  | 103 | 136 | 0.0002556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_981-10_0_4_line_108 |  | 104 | 105 | 0.035006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_981-10_0_4_line_109 |  | 104 | 106 | 0.012322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_981-10_0_4_line_110 |  | 105 | 107 | 0.0009766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_981-10_0_4_line_111 |  | 106 | 108 | 0.010106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_981-10_0_4_line_112 |  | 108 | 109 | 0.020275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_981-10_0_4_line_113 |  | 109 | 113 | 0.020883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_981-10_0_4_line_114 |  | 109 | 112 | 0.0076547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_981-10_0_4_line_115 |  | 110 | 111 | 0.0020999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_981-10_0_4_line_116 |  | 111 | 112 | 0.029447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_981-10_0_4_line_117 |  | 113 | 114 | 0.012677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_981-10_0_4_line_118 |  | 114 | 115 | 0.011376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_981-10_0_4_line_119 |  | 115 | 116 | 0.01679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_981-10_0_4_line_120 |  | 116 | 117 | 0.024452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_981-10_0_4_line_121 |  | 118 | 119 | 0.028409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_981-10_0_4_line_122 |  | 119 | 120 | 0.0215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_981-10_0_4_line_123 |  | 121 | 122 | 0.00042575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_981-10_0_4_line_124 |  | 122 | 131 | 0.029929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_981-10_0_4_line_125 |  | 123 | 124 | 0.021467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_981-10_0_4_line_126 |  | 123 | 125 | 0.010373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_981-10_0_4_line_127 |  | 124 | 126 | 0.02452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_981-10_0_4_line_128 |  | 125 | 127 | 0.0047298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_981-10_0_4_line_129 |  | 126 | 128 | 0.01478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_981-10_0_4_line_130 |  | 127 | 129 | 0.020442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_981-10_0_4_line_131 |  | 128 | 130 | 0.0012119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_981-10_0_4_line_132 |  | 129 | 132 | 0.040512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_981-10_0_4_line_133 |  | 131 | 132 | 0.0047643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_981-10_0_4_line_134 |  | 132 | 135 | 0.01393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_981-10_0_4_line_135 |  | 133 | 134 | 0.0025321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_981-10_0_4_line_136 |  | 134 | 135 | 0.011988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_981-10_0_4_line_137 |  | 137 | 138 | 0.025734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_981-10_0_4_trafo_43 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 139 | 65 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2619283.9656 | 1235223.2613 | 2619267.2609 | 1235274.1259
1 | 2619242.005 | 1235180.3762 | 2619267.2609 | 1235274.1259
2 | 2619332.3081 | 1235193.0439 | 2619283.9656 | 1235223.2613
3 | 2619242.005 | 1235180.3762 | 2619246.2265 | 1235178.3896 | 2619269.9318 | 1235160.9506
4 | 2619332.3081 | 1235193.0439 | 2619354.8738 | 1235202.8342 | 2619364.4345 | 1235199.6967 | 2619380.2805 | 1235206.9638
5 | 2619311.2192 | 1235103.5763 | 2619295.1529 | 1235138.5012 | 2619279.8319 | 1235153.672 | 2619276.35 | 1235156.2289 | 2619269.9318 | 1235160.9506
6 | 2619363.9201 | 1235187.9767 | 2619384.7726 | 1235198.6288 | 2619380.2805 | 1235206.9638
7 | 2619311.2192 | 1235103.5763 | 2619323.0157 | 1235076.6438
8 | 2619311.2192 | 1235103.5763 | 2619299.2806 | 1235103.7653
9 | 2619333.9735 | 1235062.5007 | 2619324.5772 | 1235073.0787 | 2619323.0157 | 1235076.6438
10 | 2619299.2806 | 1235103.7653 | 2619282.5191 | 1235104.0308
11 | 2619333.9735 | 1235062.5007 | 2619346.5668 | 1235048.3238 | 2619356.9741 | 1235030.9904
12 | 2619262.6607 | 1235103.178 | 2619268.0875 | 1235104.2593 | 2619282.5191 | 1235104.0308
13 | 2619038.6957 | 1235033.5899 | 2619050.4039 | 1235043.9755
14 | 2619038.6957 | 1235033.5899 | 2619045.5199 | 1235015.3586
15 | 2619047.6046 | 1235009.7891 | 2619045.5199 | 1235015.3586
16 | 2619047.6046 | 1235009.7891 | 2619054.1317 | 1234992.3515
17 | 2619264.5893 | 1234924.6826 | 2619252.1666 | 1234918.6943 | 2619251.1919 | 1234913.5325 | 2619256.6037 | 1234901.6427 | 2619267.8805 | 1234907.0141
18 | 2619264.5893 | 1234924.6826 | 2619269.5633 | 1234926.4887 | 2619277.1187 | 1234923.4112 | 2619280.034 | 1234920.5745
19 | 2619260.5788 | 1234938.5448 | 2619261.589 | 1234935.057 | 2619264.5893 | 1234924.6826
20 | 2619286.9567 | 1234923.5876 | 2619283.4954 | 1234922.0755 | 2619280.034 | 1234920.5745
21 | 2619280.034 | 1234920.5745 | 2619280.8376 | 1234917.7976 | 2619278.2432 | 1234912.8942
22 | 2619260.5788 | 1234938.5448 | 2619235.9943 | 1234965.304
23 | 2619260.5788 | 1234938.5448 | 2619280.852 | 1234946.0927
24 | 2619260.5788 | 1234938.5448 | 2619236.5689 | 1234931.82
25 | 2619286.9567 | 1234923.5876 | 2619290.5145 | 1234918.6628 | 2619302.4238 | 1234909.3358
26 | 2619235.9943 | 1234965.304 | 2619233.6346 | 1234976.5477
27 | 2619235.9943 | 1234965.304 | 2619222.2146 | 1234978.5139
28 | 2619280.852 | 1234946.0927 | 2619290.9779 | 1234953.1631 | 2619291.1751 | 1234953.3117
29 | 2619236.5689 | 1234931.82 | 2619218.6137 | 1234926.791 | 2619205.2887 | 1234924.3719
30 | 2619214.9043 | 1234997.383 | 2619233.6346 | 1234976.5477 | 2619233.6346 | 1234976.5477
31 | 2619201.9311 | 1234997.9585 | 2619222.2146 | 1234978.5139
32 | 2619299.4282 | 1234959.5283 | 2619291.1751 | 1234953.3117
33 | 2619205.2887 | 1234924.3719 | 2619187.0441 | 1234921.0597
34 | 2619067.6544 | 1234956.2244 | 2619071.4604 | 1234946.0564
35 | 2619062.4758 | 1234970.0597 | 2619067.6544 | 1234956.2244
36 | 2619081.7516 | 1234918.5627 | 2619071.4604 | 1234946.0564
37 | 2619055.3423 | 1234989.1174 | 2619062.4758 | 1234970.0597
38 | 2619087.6102 | 1234902.9109 | 2619081.7516 | 1234918.5627
39 | 2619055.3423 | 1234989.1174 | 2619054.1317 | 1234992.3515
40 | 2619087.6102 | 1234902.9109 | 2619091.3064 | 1234892.0092
41 | 2619087.6102 | 1234902.9109 | 2619069.5419 | 1234900.5617
42 | 2619087.6102 | 1234902.9109 | 2619125.5271 | 1234909.8478 | 2619125.9036 | 1234909.9166
43 | 2619097.8833 | 1234872.611 | 2619091.3064 | 1234892.0092
44 | 2619046.6684 | 1234897.5878 | 2619069.5419 | 1234900.5617
45 | 2619147.4444 | 1234913.8521 | 2619125.9036 | 1234909.9166
46 | 2619046.6684 | 1234897.5878 | 2619050.1606 | 1234884.6839
47 | 2619152.1389 | 1234914.7098 | 2619147.4444 | 1234913.8521
48 | 2619152.1389 | 1234914.7098 | 2619163.4364 | 1234916.7739 | 2619172.7322 | 1234918.4615
49 | 2619172.7322 | 1234918.4615 | 2619176.3958 | 1234919.1266
50 | 2619187.0441 | 1234921.0597 | 2619176.3958 | 1234919.1266
51 | 2619050.1606 | 1234884.6839 | 2619050.5461 | 1234883.2591
52 | 2619058.499 | 1234853.8727 | 2619050.5461 | 1234883.2591
53 | 2619058.499 | 1234853.8727 | 2619058.6542 | 1234853.299
54 | 2619058.6542 | 1234853.299 | 2619087.8236 | 1234833.9695
55 | 2619087.8236 | 1234833.9695 | 2619093.4447 | 1234812.5187
56 | 2619094.8137 | 1234807.2944 | 2619093.4447 | 1234812.5187
57 | 2619394.901 | 1235022.7235 | 2619386.0288 | 1235020.167
58 | 2619394.901 | 1235022.7235 | 2619417.2914 | 1235029.1754 | 2619422.0356 | 1235030.5894
59 | 2619378.3451 | 1235017.9529 | 2619386.0288 | 1235020.167
60 | 2619422.0356 | 1235030.5894 | 2619432.2441 | 1235033.6319
61 | 2619366.8072 | 1235014.6133 | 2619378.3451 | 1235017.9529
62 | 2619378.3451 | 1235017.9529 | 2619371.3569 | 1235030.5045 | 2619365.6131 | 1235042.0485 | 2619368.3467 | 1235050.8739 | 2619382.692 | 1235056.6129 | 2619382.496 | 1235061.015
63 | 2619432.2441 | 1235033.6319 | 2619433.7402 | 1235034.0778
64 | 2619366.8072 | 1235014.6133 | 2619356.5642 | 1235008.6875
65 | 2619366.8072 | 1235014.6133 | 2619356.9741 | 1235030.9904
66 | 2619376.5582 | 1235074.037 | 2619382.496 | 1235061.015
67 | 2619434.7033 | 1235034.3649 | 2619433.7402 | 1235034.0778
68 | 2619356.5642 | 1235008.6875 | 2619349.0551 | 1235004.3492
69 | 2619356.5642 | 1235008.6875 | 2619362.7061 | 1234998.0904
70 | 2619434.7033 | 1235034.3649 | 2619449.1918 | 1235038.683
71 | 2619308.2256 | 1234967.1831 | 2619301.1322 | 1234960.8118 | 2619299.4282 | 1234959.5283
72 | 2619308.2256 | 1234967.1831 | 2619312.8633 | 1234972.3013
73 | 2619308.2256 | 1234967.1831 | 2619313.7688 | 1234959.1406 | 2619319.6128 | 1234948.2385
74 | 2619319.8555 | 1234979.5395 | 2619312.8633 | 1234972.3013
75 | 2619312.8633 | 1234972.3013 | 2619306.9918 | 1234978.9196 | 2619295.557 | 1234997.4273 | 2619286.4708 | 1235010.4228
76 | 2619319.6128 | 1234948.2385 | 2619329.4692 | 1234929.8514 | 2619329.4692 | 1234929.8514
77 | 2619319.8555 | 1234979.5395 | 2619314.0413 | 1234984.7794 | 2619305.0738 | 1234993.9337 | 2619303.9765 | 1234995.5232
78 | 2619319.8555 | 1234979.5395 | 2619322.1093 | 1234981.4746
79 | 2619285.9614 | 1235011.1513 | 2619286.4708 | 1235010.4228
80 | 2619329.4692 | 1234929.8514 | 2619331.2928 | 1234921.932
81 | 2619322.1093 | 1234981.4746 | 2619340.2966 | 1234997.09
82 | 2619278.9439 | 1235021.188 | 2619285.9614 | 1235011.1513
83 | 2619335.2311 | 1234904.8289 | 2619331.2928 | 1234921.932
84 | 2619201.9311 | 1234997.9585 | 2619184.9424 | 1235013.9358 | 2619172.4383 | 1235009.9384
85 | 2619198.4031 | 1235025.5151 | 2619210.6436 | 1235002.1225 | 2619214.9043 | 1234997.383
86 | 2619262.6607 | 1235103.178 | 2619245.5431 | 1235099.7673
87 | 2619245.5431 | 1235099.7673 | 2619234.7736 | 1235097.6214
88 | 2619234.7736 | 1235097.6214 | 2619225.606 | 1235095.7947
89 | 2619230.1006 | 1235084.0212 | 2619227.81 | 1235088.1972 | 2619225.606 | 1235095.7947 | 2619225.606 | 1235095.7947
90 | 2619241.6957 | 1235062.8821 | 2619230.1006 | 1235084.0212
91 | 2619344.1749 | 1235000.4199 | 2619348.1266 | 1235003.8127 | 2619349.0551 | 1235004.3492
92 | 2619373.3764 | 1234979.68 | 2619362.7061 | 1234998.0904
93 | 2619373.3764 | 1234979.68 | 2619373.3764 | 1234979.68 | 2619374.643 | 1234975.4076
94 | 2619375.5143 | 1234972.4687 | 2619374.643 | 1234975.4076
95 | 2619375.5143 | 1234972.4687 | 2619375.6081 | 1234972.1526
96 | 2619375.6081 | 1234972.1526 | 2619377.0917 | 1234967.1482
97 | 2619344.1749 | 1235000.4199 | 2619340.2966 | 1234997.09
98 | 2619378.748 | 1234961.5616 | 2619377.0917 | 1234967.1482
99 | 2619335.2311 | 1234904.8289 | 2619335.6816 | 1234902.8724
100 | 2619340.078 | 1234883.7798 | 2619335.6816 | 1234902.8724
101 | 2619278.9439 | 1235021.188 | 2619274.1106 | 1235025.0637 | 2619263.0969 | 1235042.0346
102 | 2619294.8088 | 1235053.1812 | 2619302.6625 | 1235037.4081 | 2619278.9439 | 1235021.188
103 | 2619466.4496 | 1235041.8102 | 2619456.705 | 1235040.9223 | 2619449.1918 | 1235038.683
104 | 2619466.4496 | 1235041.8102 | 2619474.2244 | 1235017.0006
105 | 2619474.2244 | 1235017.0006 | 2619480.6345 | 1234996.5456
106 | 2619485.3245 | 1234981.5795 | 2619480.6345 | 1234996.5456
107 | 2619198.2846 | 1235025.7415 | 2619198.4031 | 1235025.5151
108 | 2619329.9666 | 1234890.8625 | 2619295.6416 | 1234883.9911
109 | 2619340.078 | 1234883.7798 | 2619329.9666 | 1234890.8625
110 | 2619295.6416 | 1234883.9911 | 2619294.684 | 1234883.7994
111 | 2619340.078 | 1234883.7798 | 2619342.3455 | 1234873.9312
112 | 2619346.8947 | 1234854.1728 | 2619342.3455 | 1234873.9312
113 | 2619346.8947 | 1234854.1728 | 2619367.2841 | 1234858.685
114 | 2619346.8947 | 1234854.1728 | 2619348.5291 | 1234846.6946
115 | 2619355.5715 | 1234815.9546 | 2619354.9733 | 1234817.9675
116 | 2619348.5291 | 1234846.6946 | 2619354.3467 | 1234820.0761 | 2619354.9733 | 1234817.9675
117 | 2619367.2841 | 1234858.685 | 2619379.6615 | 1234861.4242
118 | 2619390.7687 | 1234863.8822 | 2619379.6615 | 1234861.4242
119 | 2619407.1624 | 1234867.5102 | 2619390.7687 | 1234863.8822
120 | 2619407.1624 | 1234867.5102 | 2619430.569 | 1234874.5849
121 | 2619384.8379 | 1234940.9417 | 2619387.3114 | 1234932.4964 | 2619393.8446 | 1234914.0076
122 | 2619378.748 | 1234961.5616 | 2619382.9261 | 1234947.4691 | 2619384.8379 | 1234940.9417
123 | 2619478.2949 | 1234892.76 | 2619477.912 | 1234892.574
124 | 2619504.6905 | 1234906.816 | 2619492.7591 | 1234899.7871 | 2619478.2949 | 1234892.76
125 | 2619485.3245 | 1234981.5795 | 2619464.7598 | 1234975.4214
126 | 2619485.3245 | 1234981.5795 | 2619488.5257 | 1234971.7124
127 | 2619464.7598 | 1234975.4214 | 2619455.4069 | 1234972.6207 | 2619442.6428 | 1234965.2158
128 | 2619488.5257 | 1234971.7124 | 2619489.9853 | 1234967.2134
129 | 2619442.6428 | 1234965.2158 | 2619429.8584 | 1234957.7993
130 | 2619496.2936 | 1234947.7691 | 2619489.9853 | 1234967.2134
131 | 2619428.8101 | 1234957.1911 | 2619429.8584 | 1234957.7993
132 | 2619508.7954 | 1234909.2342 | 2619496.2936 | 1234947.7691
133 | 2619508.7954 | 1234909.2342 | 2619504.6905 | 1234906.816
134 | 2619508.7954 | 1234909.2342 | 2619521.6771 | 1234914.5353
135 | 2619535.1043 | 1234920.0608 | 2619532.7628 | 1234919.0972
136 | 2619521.6771 | 1234914.5353 | 2619532.7628 | 1234919.0972
137 | 2619363.9201 | 1235187.9767 | 2619370.8936 | 1235172.9235 | 2619375.2458 | 1235164.8818

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2619267.2609 | 1235274.1259
1 | 2619283.9656 | 1235223.2613
2 | 2619242.005 | 1235180.3762
3 | 2619332.3081 | 1235193.0439
4 | 2619269.9318 | 1235160.9506
5 | 2619380.2805 | 1235206.9638
6 | 2619311.2192 | 1235103.5763
7 | 2619323.0157 | 1235076.6438
8 | 2619299.2806 | 1235103.7653
9 | 2619333.9735 | 1235062.5007
10 | 2619282.5191 | 1235104.0308
11 | 2619050.4039 | 1235043.9755
12 | 2619038.6957 | 1235033.5899
13 | 2619045.5199 | 1235015.3586
14 | 2619047.6046 | 1235009.7891
15 | 2619267.8805 | 1234907.0141
16 | 2619264.5893 | 1234924.6826
17 | 2619280.034 | 1234920.5745
18 | 2619260.5788 | 1234938.5448
19 | 2619286.9567 | 1234923.5876
20 | 2619278.2432 | 1234912.8942
21 | 2619235.9943 | 1234965.304
22 | 2619280.852 | 1234946.0927
23 | 2619236.5689 | 1234931.82
24 | 2619302.4238 | 1234909.3358
25 | 2619233.6346 | 1234976.5477
26 | 2619222.2146 | 1234978.5139
27 | 2619291.1751 | 1234953.3117
28 | 2619205.2887 | 1234924.3719
29 | 2619067.6544 | 1234956.2244
30 | 2619071.4604 | 1234946.0564
31 | 2619062.4758 | 1234970.0597
32 | 2619081.7516 | 1234918.5627
33 | 2619055.3423 | 1234989.1174
34 | 2619087.6102 | 1234902.9109
35 | 2619054.1317 | 1234992.3515
36 | 2619091.3064 | 1234892.0092
37 | 2619069.5419 | 1234900.5617
38 | 2619125.9036 | 1234909.9166
39 | 2619097.8833 | 1234872.611
40 | 2619046.6684 | 1234897.5878
41 | 2619147.4444 | 1234913.8521
42 | 2619152.1389 | 1234914.7098
43 | 2619172.7322 | 1234918.4615
44 | 2619176.3958 | 1234919.1266
45 | 2619050.1606 | 1234884.6839
46 | 2619050.5461 | 1234883.2591
47 | 2619058.499 | 1234853.8727
48 | 2619058.6542 | 1234853.299
49 | 2619087.8236 | 1234833.9695
50 | 2619094.8137 | 1234807.2944
51 | 2619093.4447 | 1234812.5187
52 | 2619394.901 | 1235022.7235
53 | 2619386.0288 | 1235020.167
54 | 2619422.0356 | 1235030.5894
55 | 2619378.3451 | 1235017.9529
56 | 2619432.2441 | 1235033.6319
57 | 2619366.8072 | 1235014.6133
58 | 2619382.496 | 1235061.015
59 | 2619433.7402 | 1235034.0778
60 | 2619356.5642 | 1235008.6875
61 | 2619356.9741 | 1235030.9904
62 | 2619376.5582 | 1235074.037
63 | 2619434.7033 | 1235034.3649
64 | 2619299.4282 | 1234959.5283
65 | 2619308.2256 | 1234967.1831
66 | 2619312.8633 | 1234972.3013
67 | 2619319.6128 | 1234948.2385
68 | 2619319.8555 | 1234979.5395
69 | 2619286.4708 | 1235010.4228
70 | 2619329.4692 | 1234929.8514
71 | 2619303.9765 | 1234995.5232
72 | 2619322.1093 | 1234981.4746
73 | 2619285.9614 | 1235011.1513
74 | 2619331.2928 | 1234921.932
75 | 2619172.4383 | 1235009.9384
76 | 2619201.9311 | 1234997.9585
77 | 2619187.0441 | 1234921.0597
78 | 2619214.9043 | 1234997.383
79 | 2619262.6607 | 1235103.178
80 | 2619245.5431 | 1235099.7673
81 | 2619234.7736 | 1235097.6214
82 | 2619230.1006 | 1235084.0212
83 | 2619225.606 | 1235095.7947
84 | 2619241.6957 | 1235062.8821
85 | 2619349.0551 | 1235004.3492
86 | 2619362.7061 | 1234998.0904
87 | 2619373.3764 | 1234979.68
88 | 2619374.643 | 1234975.4076
89 | 2619375.5143 | 1234972.4687
90 | 2619375.6081 | 1234972.1526
91 | 2619344.1749 | 1235000.4199
92 | 2619377.0917 | 1234967.1482
93 | 2619335.2311 | 1234904.8289
94 | 2619335.6816 | 1234902.8724
95 | 2619340.2966 | 1234997.09
96 | 2619263.0969 | 1235042.0346
97 | 2619278.9439 | 1235021.188
98 | 2619294.8088 | 1235053.1812
99 | 2619449.1918 | 1235038.683
100 | 2619466.4496 | 1235041.8102
101 | 2619474.2244 | 1235017.0006
102 | 2619480.6345 | 1234996.5456
103 | 2619198.4031 | 1235025.5151
104 | 2619329.9666 | 1234890.8625
105 | 2619295.6416 | 1234883.9911
106 | 2619340.078 | 1234883.7798
107 | 2619294.684 | 1234883.7994
108 | 2619342.3455 | 1234873.9312
109 | 2619346.8947 | 1234854.1728
110 | 2619355.5715 | 1234815.9546
111 | 2619354.9733 | 1234817.9675
112 | 2619348.5291 | 1234846.6946
113 | 2619367.2841 | 1234858.685
114 | 2619379.6615 | 1234861.4242
115 | 2619390.7687 | 1234863.8822
116 | 2619407.1624 | 1234867.5102
117 | 2619430.569 | 1234874.5849
118 | 2619393.8446 | 1234914.0076
119 | 2619384.8379 | 1234940.9417
120 | 2619378.748 | 1234961.5616
121 | 2619477.912 | 1234892.574
122 | 2619478.2949 | 1234892.76
123 | 2619485.3245 | 1234981.5795
124 | 2619464.7598 | 1234975.4214
125 | 2619488.5257 | 1234971.7124
126 | 2619442.6428 | 1234965.2158
127 | 2619489.9853 | 1234967.2134
128 | 2619429.8584 | 1234957.7993
129 | 2619496.2936 | 1234947.7691
130 | 2619428.8101 | 1234957.1911
131 | 2619504.6905 | 1234906.816
132 | 2619508.7954 | 1234909.2342
133 | 2619535.1043 | 1234920.0608
134 | 2619532.7628 | 1234919.0972
135 | 2619521.6771 | 1234914.5353
136 | 2619198.2846 | 1235025.7415
137 | 2619375.2458 | 1235164.8818
138 | 2619363.9201 | 1235187.9767
139 | 2619312.8633 | 1234972.3013

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1