## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_981-12_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_981-12_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_981-12_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_981-12_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_981-12_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_981-12_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_981-12_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_981-12_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_981-12_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_981-12_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_981-12_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_981-12_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_981-12_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_981-12_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_981-12_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_981-12_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_981-12_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_981-12_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_981-12_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_981-12_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_981-12_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_981-12_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_981-12_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_981-12_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_981-12_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_981-12_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_981-12_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_981-12_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_981-12_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_981-12_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_981-12_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_981-12_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_981-12_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_981-12_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_981-12_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_981-12_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_981-12_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_981-12_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_981-12_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_981-12_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_981-12_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_981-12_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_981-12_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_981-12_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_981-12_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_981-12_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_981-12_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_981-12_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_981-12_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_981-12_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_981-12_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_981-12_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_981-12_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_981-12_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_981-12_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_981-12_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_981-12_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_981-12_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_981-12_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_981-12_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_981-12_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_981-12_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_981-12_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_981-12_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_981-12_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_981-12_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_981-12_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_981-12_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_981-12_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_981-12_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_981-12_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_981-12_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_981-12_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_981-12_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_981-12_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_981-12_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_981-12_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_981-12_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_981-12_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_981-12_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_981-12_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_981-12_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_981-12_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_981-12_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_981-12_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_981-12_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_981-12_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_981-12_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_981-12_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_981-12_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_981-12_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_981-12_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_981-12_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_981-12_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_981-12_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_981-12_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_981-12_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_981-12_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_981-12_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_981-12_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_981-12_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_981-12_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_981-12_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_981-12_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_981-12_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_981-12_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_981-12_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_981-12_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_981-12_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_981-12_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_981-12_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_981-12_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_981-12_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_981-12_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_981-12_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_981-12_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_981-12_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_981-12_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_981-12_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_981-12_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_981-12_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_981-12_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_981-12_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_981-12_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_981-12_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_981-12_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_981-12_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_346_0_node_168 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_981-12_0_3_load_0 | 0 | 0.0091681 | 0.0022977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_981-12_0_3_load_1 | 1 | 0.0057826 | 0.0014493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_981-12_0_3_load_2 | 2 | 0.0078553 | 0.0019687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_981-12_0_3_load_3 | 3 | 0.0026515 | 0.00066454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_981-12_0_3_load_4 | 4 | 0.0030822 | 0.00077248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_981-12_0_3_load_8 | 5 | 0.0020817 | 0.00052173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_981-12_0_3_load_12 | 6 | 0.0008912 | 0.00022336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_981-12_0_3_load_6 | 7 | 0.0015333 | 0.00038427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_981-12_0_3_load_10 | 8 | 0.0012068 | 0.00030245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_981-12_0_3_load_5 | 9 | 0.0072063 | 0.0018061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_981-12_0_3_load_9 | 10 | 0.0013493 | 0.00033816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_981-12_0_3_load_14 | 13 | 0.0036844 | 0.00092339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_981-12_0_3_load_19 | 14 | 0.0045028 | 0.0011285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_981-12_0_3_load_16 | 15 | 0.0037642 | 0.0009434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_981-12_0_3_load_31 | 16 | 0.0092894 | 0.0023281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_981-12_0_3_load_26 | 17 | 0.00055162 | 0.00013825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_981-12_0_3_load_15 | 18 | 0.0014103 | 0.00035346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_981-12_0_3_load_17 | 20 | 0.0033158 | 0.00083101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_981-12_0_3_load_30 | 23 | 0.018599 | 0.0046614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_981-12_0_3_load_21 | 25 | 0.010911 | 0.0027346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_981-12_0_3_load_27 | 26 | 0.0045399 | 0.0011378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_981-12_0_3_load_20 | 27 | 0.0030017 | 0.00075229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_981-12_0_3_load_22 | 28 | 0.0018769 | 0.00047039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_981-12_0_3_load_24 | 29 | 0.0040536 | 0.0010159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_981-12_0_3_load_28 | 33 | 0.0041059 | 0.001029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_981-12_0_3_load_33 | 34 | 0.0036082 | 0.0009043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_981-12_0_3_load_34 | 35 | 0.0010803 | 0.00027075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_981-12_0_3_load_36 | 36 | 0.0032498 | 0.00081448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_981-12_0_3_load_37 | 38 | 0.0048976 | 0.0012274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_981-12_0_3_load_77 | 40 | 0.0012094 | 0.00030311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_981-12_0_3_load_75 | 41 | 0.0012085 | 0.00030287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_981-12_0_3_load_40 | 43 | 0.0022358 | 0.00056035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_981-12_0_3_load_68 | 44 | 0.0015706 | 0.00039362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_981-12_0_3_load_69 | 45 | 0.0023659 | 0.00059295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_981-12_0_3_load_115 | 47 | 0.0014298 | 0.00035835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_981-12_0_3_load_114 | 48 | 0.0018589 | 0.0004659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_981-12_0_3_load_113 | 49 | 0.00037031 | 9.2808e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_981-12_0_3_load_116 | 50 | 0.002789 | 0.00069898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_981-12_0_3_load_127 | 51 | 0.0019782 | 0.00049578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_981-12_0_3_load_112 | 52 | 0.00028109 | 7.0448e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_981-12_0_3_load_44 | 53 | 0.0006716 | 0.00016832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_981-12_0_3_load_45 | 54 | 0.00020754 | 5.2015e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_981-12_0_3_load_47 | 56 | 0.00010401 | 2.6068e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_981-12_0_3_load_48 | 57 | 0.00038293 | 9.5971e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_981-12_0_3_load_49 | 58 | 0.00012134 | 3.041e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_981-12_0_3_load_58 | 59 | 0.00019368 | 4.854e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_981-12_0_3_load_55 | 60 | 0.0007391 | 0.00018524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_981-12_0_3_load_50 | 61 | 0.00011101 | 2.7821e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_981-12_0_3_load_56 | 62 | 0.00018047 | 4.5229e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_981-12_0_3_load_51 | 63 | 0.00068768 | 0.00017235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_981-12_0_3_load_53 | 65 | 0.00013527 | 3.3902e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_981-12_0_3_load_59 | 66 | 0.00023466 | 5.881e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_981-12_0_3_load_54 | 67 | 0.00036027 | 9.0293e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_981-12_0_3_load_99 | 71 | 0.0011815 | 0.0002961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_981-12_0_3_load_57 | 72 | 0.00028289 | 7.09e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_981-12_0_3_load_61 | 73 | 0.00063653 | 0.00015953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_981-12_0_3_load_60 | 74 | 0.00019481 | 4.8824e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_981-12_0_3_load_63 | 76 | 0.0001482 | 3.7141e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_981-12_0_3_load_82 | 78 | 0.00060598 | 0.00015187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_981-12_0_3_load_84 | 79 | 0.00032338 | 8.1048e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_981-12_0_3_load_81 | 80 | 0.00039727 | 9.9565e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_981-12_0_3_load_83 | 81 | 9.7491e-05 | 2.4434e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_981-12_0_3_load_65 | 82 | 0.00079073 | 0.00019818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_981-12_0_3_load_85 | 85 | 0.00050871 | 0.0001275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_981-12_0_3_load_104 | 86 | 0.0010089 | 0.00025284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_981-12_0_3_load_103 | 87 | 0.0026927 | 0.00067485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_981-12_0_3_load_70 | 89 | 0.0011725 | 0.00029385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_981-12_0_3_load_71 | 90 | 0.0014536 | 0.00036429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_981-12_0_3_load_72 | 91 | 0.0022508 | 0.0005641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_981-12_0_3_load_73 | 92 | 0.0015321 | 0.00038398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_981-12_0_3_load_76 | 93 | 0.0015931 | 0.00039927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_981-12_0_3_load_74 | 94 | 0.0018125 | 0.00045425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_981-12_0_3_load_79 | 95 | 0.00022392 | 5.612e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_981-12_0_3_load_89 | 97 | 0.00095513 | 0.00023938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_981-12_0_3_load_125 | 99 | 0.0015455 | 0.00038734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_981-12_0_3_load_93 | 101 | 0.0009089 | 0.00022779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_981-12_0_3_load_91 | 102 | 0.00034786 | 8.7181e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_981-12_0_3_load_92 | 103 | 0.00038216 | 9.5779e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_981-12_0_3_load_124 | 104 | 0.0015175 | 0.00038032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_981-12_0_3_load_117 | 105 | 0.00061608 | 0.00015441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_981-12_0_3_load_118 | 106 | 0.00048161 | 0.0001207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_981-12_0_3_load_94 | 107 | 0.0011881 | 0.00029776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_981-12_0_3_load_95 | 108 | 0.00026135 | 6.55e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_981-12_0_3_load_97 | 110 | 0.00054722 | 0.00013715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_981-12_0_3_load_98 | 111 | 0.0010599 | 0.00026563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_981-12_0_3_load_123 | 112 | 0.0012184 | 0.00030535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_981-12_0_3_load_122 | 114 | 0.0010588 | 0.00026536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_981-12_0_3_load_129 | 115 | 0.00065439 | 0.00016401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_981-12_0_3_load_105 | 116 | 0.0016565 | 0.00041515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_981-12_0_3_load_106 | 117 | 0.0014237 | 0.0003568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_981-12_0_3_load_108 | 119 | 0.00082172 | 0.00020594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_981-12_0_3_load_109 | 120 | 0.0034348 | 0.00086084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_981-12_0_3_load_110 | 121 | 0.0018013 | 0.00045145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_981-12_0_3_load_119 | 122 | 0.00056564 | 0.00014176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_981-12_0_3_load_120 | 123 | 0.00039474 | 9.8932e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_981-12_0_3_load_111 | 124 | 0.00049715 | 0.0001246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_981-12_0_3_load_128 | 125 | 0.00075329 | 0.00018879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_981-12_0_3_load_121 | 126 | 0.00053741 | 0.00013469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 34 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_981-12_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.074489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_981-12_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.043817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_981-12_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0080469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_981-12_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.015001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_981-12_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.011087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_981-12_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0093207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_981-12_0_3_line_6 |  | 5 | 7 | 0.004514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_981-12_0_3_line_7 |  | 6 | 8 | 0.0039203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_981-12_0_3_line_8 |  | 7 | 9 | 0.013279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_981-12_0_3_line_9 |  | 8 | 10 | 0.016638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_981-12_0_3_line_10 |  | 10 | 11 | 0.013929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_981-12_0_3_line_11 |  | 11 | 12 | 0.019076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_981-12_0_3_line_12 |  | 11 | 13 | 0.018534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_981-12_0_3_line_13 |  | 12 | 14 | 0.022506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_981-12_0_3_line_14 |  | 12 | 15 | 0.019786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_981-12_0_3_line_15 |  | 13 | 16 | 0.052978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_981-12_0_3_line_16 |  | 14 | 17 | 0.011598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_981-12_0_3_line_17 |  | 15 | 18 | 0.020771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_981-12_0_3_line_18 |  | 16 | 19 | 0.00024792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_981-12_0_3_line_19 |  | 17 | 26 | 0.018143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_981-12_0_3_line_20 |  | 18 | 20 | 0.015753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_981-12_0_3_line_21 |  | 19 | 34 | 0.018829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_981-12_0_3_line_22 |  | 19 | 35 | 0.02981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_981-12_0_3_line_23 |  | 20 | 21 | 0.034374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_981-12_0_3_line_24 |  | 21 | 22 | 0.016353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_981-12_0_3_line_25 |  | 22 | 23 | 0.024006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_981-12_0_3_line_26 |  | 22 | 24 | 0.018781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_981-12_0_3_line_27 |  | 23 | 32 | 0.028398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_981-12_0_3_line_28 |  | 24 | 25 | 0.0047589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_981-12_0_3_line_29 |  | 25 | 27 | 0.024049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_981-12_0_3_line_30 |  | 27 | 28 | 0.051327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_981-12_0_3_line_31 |  | 28 | 29 | 0.0083327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_981-12_0_3_line_32 |  | 29 | 30 | 0.066221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_981-12_0_3_line_33 |  | 30 | 31 | 0.036037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_981-12_0_3_line_34 |  | 31 | 40 | 0.021175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_981-12_0_3_line_35 |  | 32 | 33 | 0.010266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_981-12_0_3_line_36 |  | 34 | 36 | 0.04052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_981-12_0_3_line_37 |  | 35 | 37 | 0.024524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_981-12_0_3_line_38 |  | 36 | 38 | 0.014459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_981-12_0_3_line_39 |  | 37 | 39 | 0.024207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_981-12_0_3_line_40 |  | 39 | 46 | 0.027994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_981-12_0_3_line_41 |  | 39 | 47 | 0.019883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_981-12_0_3_line_42 |  | 40 | 41 | 0.0068595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_981-12_0_3_line_43 |  | 41 | 94 | 0.021397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_981-12_0_3_line_44 |  | 42 | 43 | 0.023759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_981-12_0_3_line_45 |  | 42 | 44 | 0.024096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_981-12_0_3_line_46 |  | 44 | 45 | 0.014332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_981-12_0_3_line_47 |  | 45 | 89 | 0.0088895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_981-12_0_3_line_48 |  | 46 | 48 | 0.046928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_981-12_0_3_line_49 |  | 46 | 49 | 0.080347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_981-12_0_3_line_50 |  | 47 | 50 | 0.014242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_981-12_0_3_line_51 |  | 48 | 51 | 0.023801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_981-12_0_3_line_52 |  | 49 | 52 | 0.021405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_981-12_0_3_line_53 |  | 50 | 120 | 0.019158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_981-12_0_3_line_54 |  | 51 | 125 | 0.016506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_981-12_0_3_line_55 |  | 52 | 124 | 0.033256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_981-12_0_3_line_56 |  | 53 | 54 | 0.0033058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_981-12_0_3_line_57 |  | 53 | 55 | 0.036935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_981-12_0_3_line_58 |  | 54 | 56 | 0.020395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_981-12_0_3_line_59 |  | 55 | 57 | 0.011657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_981-12_0_3_line_60 |  | 55 | 58 | 0.019425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_981-12_0_3_line_61 |  | 56 | 59 | 0.018044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_981-12_0_3_line_62 |  | 57 | 60 | 0.0084924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_981-12_0_3_line_63 |  | 58 | 61 | 0.33833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_981-12_0_3_line_64 |  | 60 | 62 | 0.029078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_981-12_0_3_line_65 |  | 61 | 63 | 0.0010037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_981-12_0_3_line_66 |  | 61 | 64 | 0.043519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_981-12_0_3_line_67 |  | 62 | 72 | 0.014462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_981-12_0_3_line_68 |  | 63 | 65 | 0.0019599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_981-12_0_3_line_69 |  | 64 | 67 | 0.074389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_981-12_0_3_line_70 |  | 65 | 66 | 0.02026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_981-12_0_3_line_71 |  | 67 | 68 | 0.02871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_981-12_0_3_line_72 |  | 68 | 69 | 0.24699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_981-12_0_3_line_73 |  | 69 | 70 | 0.013569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_981-12_0_3_line_74 |  | 69 | 71 | 0.018132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_981-12_0_3_line_75 |  | 70 | 115 | 0.018036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_981-12_0_3_line_76 |  | 70 | 113 | 0.032757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_981-12_0_3_line_77 |  | 72 | 73 | 0.0085635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_981-12_0_3_line_78 |  | 73 | 74 | 0.016151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_981-12_0_3_line_79 |  | 74 | 75 | 0.002092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_981-12_0_3_line_80 |  | 75 | 76 | 0.011667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_981-12_0_3_line_81 |  | 75 | 77 | 0.050661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_981-12_0_3_line_82 |  | 76 | 78 | 0.0033101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_981-12_0_3_line_83 |  | 77 | 79 | 0.012625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_981-12_0_3_line_84 |  | 78 | 80 | 0.036651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_981-12_0_3_line_85 |  | 79 | 81 | 0.032196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_981-12_0_3_line_86 |  | 80 | 96 | 0.039294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_981-12_0_3_line_87 |  | 82 | 83 | 0.079122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_981-12_0_3_line_88 |  | 83 | 84 | 0.004123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_981-12_0_3_line_89 |  | 83 | 85 | 0.035483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_981-12_0_3_line_90 |  | 84 | 86 | 0.065892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_981-12_0_3_line_91 |  | 84 | 87 | 0.067149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_981-12_0_3_line_92 |  | 85 | 88 | 0.020663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_981-12_0_3_line_93 |  | 86 | 98 | 0.022977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_981-12_0_3_line_94 |  | 88 | 97 | 0.03595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_981-12_0_3_line_95 |  | 89 | 90 | 0.022067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_981-12_0_3_line_96 |  | 90 | 91 | 0.006162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_981-12_0_3_line_97 |  | 91 | 92 | 0.017145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_981-12_0_3_line_98 |  | 92 | 93 | 0.0072069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_981-12_0_3_line_99 |  | 93 | 94 | 0.018305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_981-12_0_3_line_100 |  | 95 | 96 | 0.02583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_981-12_0_3_line_101 |  | 97 | 103 | 0.0020565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_981-12_0_3_line_102 |  | 98 | 99 | 0.047602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_981-12_0_3_line_103 |  | 99 | 104 | 0.027509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_981-12_0_3_line_104 |  | 100 | 101 | 0.052722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_981-12_0_3_line_105 |  | 100 | 102 | 0.024602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_981-12_0_3_line_106 |  | 101 | 105 | 0.024286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_981-12_0_3_line_107 |  | 102 | 103 | 0.031371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_981-12_0_3_line_108 |  | 105 | 106 | 0.0040575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_981-12_0_3_line_109 |  | 106 | 121 | 0.014759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_981-12_0_3_line_110 |  | 107 | 108 | 0.036714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_981-12_0_3_line_111 |  | 107 | 109 | 0.022444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_981-12_0_3_line_112 |  | 108 | 110 | 0.018279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_981-12_0_3_line_113 |  | 109 | 111 | 0.038121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_981-12_0_3_line_114 |  | 110 | 112 | 0.022907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_981-12_0_3_line_115 |  | 111 | 113 | 0.017569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_981-12_0_3_line_116 |  | 112 | 114 | 0.034824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_981-12_0_3_line_117 |  | 114 | 126 | 0.039434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_981-12_0_3_line_118 |  | 116 | 117 | 0.019845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_981-12_0_3_line_119 |  | 116 | 118 | 0.023504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_981-12_0_3_line_120 |  | 117 | 119 | 0.0043514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_981-12_0_3_line_121 |  | 118 | 120 | 0.016819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_981-12_0_3_line_122 |  | 118 | 121 | 0.020401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_981-12_0_3_line_123 |  | 119 | 122 | 0.017218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_981-12_0_3_line_124 |  | 122 | 123 | 0.023052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_981-12_0_3_line_125 |  | 123 | 126 | 0.034381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_981-12_0_3_trafo_33 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 127 | 34 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2616867.2558 | 1235686.4728 | 2616856.0151 | 1235612.8371
1 | 2616867.2558 | 1235686.4728 | 2616870.7279 | 1235709.2177 | 2616870.1241 | 1235730.0176 | 2616870.1241 | 1235730.0176
2 | 2616856.0151 | 1235612.8371 | 2616854.8008 | 1235604.8824
3 | 2616870.1241 | 1235730.0176 | 2616865.0521 | 1235744.1347
4 | 2616854.8008 | 1235604.8824 | 2616853.1277 | 1235593.9222
5 | 2616861.9005 | 1235752.9064 | 2616865.0521 | 1235744.1347
6 | 2616853.1277 | 1235593.9222 | 2616852.4465 | 1235589.4599
7 | 2616861.9005 | 1235752.9064 | 2616860.5749 | 1235756.5958
8 | 2616850.4426 | 1235576.3327 | 2616852.4465 | 1235589.4599
9 | 2616852.9956 | 1235771.4069 | 2616860.5749 | 1235756.5958 | 2616860.5749 | 1235756.5958
10 | 2616846.6503 | 1235783.8064 | 2616852.9956 | 1235771.4069
11 | 2616829.063 | 1235776.3077 | 2616834.1425 | 1235778.2899 | 2616846.6503 | 1235783.8064
12 | 2616846.6503 | 1235783.8064 | 2616857.362 | 1235790.2851 | 2616861.5398 | 1235794.6137
13 | 2616829.063 | 1235776.3077 | 2616821.1711 | 1235797.3844
14 | 2616829.063 | 1235776.3077 | 2616810.6259 | 1235769.1273
15 | 2616861.5398 | 1235794.6137 | 2616865.5935 | 1235798.8136 | 2616875.8697 | 1235814.7524 | 2616888.5936 | 1235837.4246 | 2616889.6412 | 1235839.3341
16 | 2616817.1041 | 1235808.246 | 2616821.1711 | 1235797.3844
17 | 2616790.267 | 1235765.6553 | 2616796.2062 | 1235765.842 | 2616807.8986 | 1235768.0652 | 2616810.6259 | 1235769.1273
18 | 2616889.7605 | 1235839.5514 | 2616889.6412 | 1235839.3341
19 | 2616806.0725 | 1235822.5823 | 2616816.7037 | 1235809.3153 | 2616817.1041 | 1235808.246
20 | 2616774.5217 | 1235765.5586 | 2616781.0508 | 1235765.3657 | 2616790.267 | 1235765.6553
21 | 2616889.7605 | 1235839.5514 | 2616884.4407 | 1235842.3158 | 2616880.1512 | 1235849.9639 | 2616878.5257 | 1235853.6899
22 | 2616889.7605 | 1235839.5514 | 2616904.142 | 1235865.6625
23 | 2616740.1627 | 1235766.5737 | 2616774.5217 | 1235765.5586
24 | 2616723.778 | 1235767.3059 | 2616740.1627 | 1235766.5737
25 | 2616723.778 | 1235767.3059 | 2616699.8229 | 1235768.8708
26 | 2616723.778 | 1235767.3059 | 2616732.6227 | 1235783.8853
27 | 2616671.4686 | 1235769.4496 | 2616678.7166 | 1235769.9035 | 2616686.5716 | 1235769.7365 | 2616699.8229 | 1235768.8708
28 | 2616732.6227 | 1235783.8853 | 2616732.3415 | 1235788.6359
29 | 2616728.1234 | 1235812.1656 | 2616731.6853 | 1235799.7369 | 2616731.8601 | 1235796.7689 | 2616732.3415 | 1235788.6359
30 | 2616711.1649 | 1235860.5906 | 2616715.8179 | 1235848.0775 | 2616722.7257 | 1235829.4744 | 2616726.741 | 1235816.9891 | 2616728.1234 | 1235812.1656
31 | 2616711.1649 | 1235860.5906 | 2616710.9611 | 1235861.1386 | 2616707.9349 | 1235868.2712
32 | 2616655.8428 | 1235899.3744 | 2616665.0411 | 1235897.7325 | 2616673.7932 | 1235896.0003 | 2616684.0364 | 1235894.1501 | 2616694.064 | 1235890.9317 | 2616701.5995 | 1235883.2036 | 2616707.9349 | 1235868.2712
33 | 2616622.8289 | 1235885.6628 | 2616636.0637 | 1235893.6935 | 2616648.0755 | 1235897.9741 | 2616655.8428 | 1235899.3744
34 | 2616622.8289 | 1235885.6628 | 2616620.2809 | 1235890.3808 | 2616618.974 | 1235897.7372 | 2616619.0951 | 1235906.0771
35 | 2616671.4686 | 1235769.4496 | 2616669.7882 | 1235772.3578 | 2616668.1107 | 1235774.1987 | 2616665.048 | 1235776.2136 | 2616664.3254 | 1235776.4186
36 | 2616878.5257 | 1235853.6899 | 2616870.0748 | 1235873.0606 | 2616854.3075 | 1235880.3205 | 2616853.7727 | 1235882.2769
37 | 2616915.9735 | 1235887.1438 | 2616904.142 | 1235865.6625
38 | 2616853.7727 | 1235882.2769 | 2616852.5795 | 1235886.6417 | 2616849.3527 | 1235896.0368
39 | 2616915.9735 | 1235887.1438 | 2616926.3612 | 1235909.02
40 | 2616926.3612 | 1235909.02 | 2616932.4358 | 1235912.2503 | 2616936.6517 | 1235914.497 | 2616951.6535 | 1235920.9658
41 | 2616926.3612 | 1235909.02 | 2616925.2634 | 1235928.8723
42 | 2616619.1946 | 1235912.9359 | 2616619.0951 | 1235906.0771
43 | 2616622.1045 | 1235933.9079 | 2616620.1351 | 1235929.0819 | 2616619.2913 | 1235919.5959 | 2616619.1946 | 1235912.9359
44 | 2616715.0931 | 1235987.7388 | 2616722.4868 | 1235995.4865 | 2616732.6545 | 1236003.6664
45 | 2616692.1911 | 1235995.2305 | 2616715.0931 | 1235987.7388
46 | 2616692.1911 | 1235995.2305 | 2616687.2281 | 1235991.9523 | 2616679.9315 | 1235987.8229
47 | 2616679.9315 | 1235987.8229 | 2616677.4749 | 1235986.4327 | 2616672.4989 | 1235982.962
48 | 2616951.6535 | 1235920.9658 | 2616946.5001 | 1235939.7294 | 2616946.4824 | 1235945.9442 | 2616949.1932 | 1235950.5992 | 2616953.4644 | 1235954.6917 | 2616962.313 | 1235959.2478
49 | 2616951.6535 | 1235920.9658 | 2617016.8668 | 1235944.0102 | 2617027.0646 | 1235948.5966
50 | 2616925.2634 | 1235928.8723 | 2616924.6781 | 1235939.4561 | 2616924.9833 | 1235943.085
51 | 2616962.313 | 1235959.2478 | 2616983.4738 | 1235970.1435
52 | 2617046.5864 | 1235957.3765 | 2617027.0646 | 1235948.5966
53 | 2616924.9833 | 1235943.085 | 2616926.5885 | 1235962.1754
54 | 2616998.1488 | 1235977.6997 | 2616983.4738 | 1235970.1435
55 | 2617075.5772 | 1235973.612 | 2617067.2903 | 1235968.4137 | 2617050.4278 | 1235959.1042 | 2617046.5864 | 1235957.3765
56 | 2617589.5508 | 1236327.7481 | 2617586.2487 | 1236327.9048
57 | 2617608.0673 | 1236303.2031 | 2617607.4202 | 1236314.7972 | 2617606.238 | 1236320.5417 | 2617601.5301 | 1236326.2091 | 2617592.5523 | 1236327.6056 | 2617589.5508 | 1236327.7481
58 | 2617586.2487 | 1236327.9048 | 2617565.8762 | 1236328.8715
59 | 2617608.0673 | 1236303.2031 | 2617614.5036 | 1236298.9974 | 2617618.2279 | 1236297.6258
60 | 2617608.0673 | 1236303.2031 | 2617597.0652 | 1236295.7327 | 2617597.0227 | 1236289.6066
61 | 2617565.8762 | 1236328.8715 | 2617560.126 | 1236329.1443 | 2617547.856 | 1236329.7994
62 | 2617626.2729 | 1236295.3619 | 2617624.8657 | 1236295.1812 | 2617618.2279 | 1236297.6258
63 | 2617597.0227 | 1236289.6066 | 2617520.7446 | 1235959.9839
64 | 2617626.2729 | 1236295.3619 | 2617633.0191 | 1236296.2282 | 2617652.3672 | 1236303.6011 | 2617653.865 | 1236304.0739
65 | 2617520.7446 | 1235959.9839 | 2617521.6128 | 1235959.4803
66 | 2617483.9723 | 1235983.2415 | 2617512.2654 | 1235964.9022 | 2617520.7446 | 1235959.9839
67 | 2617653.865 | 1236304.0739 | 2617666.0192 | 1236307.9108 | 2617667.7177 | 1236308.1619
68 | 2617523.3081 | 1235958.497 | 2617521.6128 | 1235959.4803
69 | 2617483.9723 | 1235983.2415 | 2617474.0711 | 1235971.6387 | 2617472.32 | 1235970.166 | 2617470.1055 | 1235969.2701 | 2617467.5423 | 1235968.6288 | 2617464.4548 | 1235968.6976 | 2617460.1178 | 1235969.1185 | 2617452.4786 | 1235970.6081 | 2617448.0326 | 1235972.0516 | 2617444.7058 | 1235973.7651 | 2617441.7177 | 1235976.08 | 2617439.378 | 1235979.1862 | 2617436.5473 | 1235984.6257 | 2617433.7819 | 1235991.0104 | 2617431.5545 | 1235994.5171 | 2617429.3456 | 1235996.9121
70 | 2617540.8334 | 1235948.3316 | 2617523.3081 | 1235958.497
71 | 2617403.7736 | 1235993.1017 | 2617411.7471 | 1235998.9064 | 2617414.6259 | 1236000.3156 | 2617417.3784 | 1236000.9463 | 2617419.611 | 1236000.7972 | 2617423.4803 | 1235999.8746 | 2617427.2834 | 1235998.307 | 2617429.3456 | 1235996.9121
72 | 2617212.2549 | 1236149.0636 | 2617403.7736 | 1235993.1017
73 | 2617212.2549 | 1236149.0636 | 2617207.5117 | 1236161.7799
74 | 2617212.2549 | 1236149.0636 | 2617195.1533 | 1236143.0386
75 | 2617207.5117 | 1236161.7799 | 2617213.5365 | 1236161.1524 | 2617220.3481 | 1236163.1734 | 2617222.5373 | 1236167.5713
76 | 2617193.2096 | 1236191.101 | 2617201.8688 | 1236176.9062 | 2617207.5117 | 1236161.7799
77 | 2617667.7177 | 1236308.1619 | 2617676.1892 | 1236309.4139
78 | 2617691.2927 | 1236314.2796 | 2617684.7682 | 1236310.6014 | 2617677.2276 | 1236309.5673 | 2617676.1892 | 1236309.4139
79 | 2617693.1151 | 1236315.3069 | 2617691.2927 | 1236314.2796
80 | 2617693.1151 | 1236315.3069 | 2617699.5115 | 1236305.5498
81 | 2617693.1151 | 1236315.3069 | 2617703.0984 | 1236326.9103 | 2617708.133 | 1236333.5405 | 2617707.7954 | 1236360.5672
82 | 2617699.5115 | 1236305.5498 | 2617701.3263 | 1236302.7815
83 | 2617707.7954 | 1236360.5672 | 2617712.2143 | 1236365.6167 | 2617717.2321 | 1236368.7488
84 | 2617701.3263 | 1236302.7815 | 2617701.4151 | 1236302.646 | 2617717.7369 | 1236274.2993 | 2617719.8114 | 1236271.1404
85 | 2617744.5433 | 1236385.799 | 2617740.8675 | 1236383.5018 | 2617717.2321 | 1236368.7488
86 | 2617745.4257 | 1236242.6956 | 2617737.4859 | 1236246.1185 | 2617726.9187 | 1236260.318 | 2617719.8114 | 1236271.1404
87 | 2616901.4745 | 1236111.4957 | 2616899.9901 | 1236109.2902 | 2616897.3737 | 1236106.0363 | 2616894.0009 | 1236102.7025 | 2616885.2585 | 1236095.7624 | 2616871.746 | 1236084.5283 | 2616856.6447 | 1236073.2342 | 2616839.3472 | 1236063.2867
88 | 2616903.4542 | 1236115.1147 | 2616901.4745 | 1236111.4957
89 | 2616901.4745 | 1236111.4957 | 2616907.5379 | 1236113.2696 | 2616923.1471 | 1236121.4967 | 2616934.2599 | 1236124.5374
90 | 2616903.4542 | 1236115.1147 | 2616914.6101 | 1236132.8127 | 2616918.1621 | 1236139.6603 | 2616920.8318 | 1236145.4381 | 2616922.4396 | 1236149.4674 | 2616923.9607 | 1236154.7083 | 2616925.2949 | 1236159.1926 | 2616926.1283 | 1236164.1202 | 2616927.209 | 1236172.5618 | 2616927.2973 | 1236175.4713
91 | 2616903.4542 | 1236115.1147 | 2616898.2281 | 1236114.2771 | 2616895.0452 | 1236113.3342 | 2616889.4393 | 1236110.3609 | 2616881.8835 | 1236106.5149 | 2616877.098 | 1236105.0783 | 2616843.917 | 1236097.5243 | 2616839.3332 | 1236096.5517
92 | 2616954.7144 | 1236127.0009 | 2616938.5029 | 1236125.6984 | 2616934.2599 | 1236124.5374
93 | 2616924.798 | 1236198.2373 | 2616926.503 | 1236189.3589 | 2616927.1849 | 1236183.7352 | 2616927.4097 | 1236179.1775 | 2616927.2973 | 1236175.4713
94 | 2616954.7144 | 1236127.0009 | 2616974.8469 | 1236127.7475 | 2616984.7324 | 1236131.8004 | 2616988.3356 | 1236128.1639
95 | 2616655.1303 | 1235969.3902 | 2616664.7195 | 1235977.536 | 2616672.4989 | 1235982.962
96 | 2616655.1303 | 1235969.3902 | 2616650.434 | 1235965.4008
97 | 2616650.434 | 1235965.4008 | 2616640.9784 | 1235957.3685 | 2616637.8926 | 1235953.7727
98 | 2616633.1991 | 1235948.3036 | 2616637.8926 | 1235953.7727
99 | 2616622.1045 | 1235933.9079 | 2616623.2465 | 1235936.7063 | 2616633.1991 | 1235948.3036
100 | 2617745.4257 | 1236242.6956 | 2617755.9509 | 1236242.5824 | 2617762.7244 | 1236244.615 | 2617769.8197 | 1236248.7887
101 | 2616989.7831 | 1236126.7031 | 2616988.3356 | 1236128.1639
102 | 2616924.798 | 1236198.2373 | 2616919.0179 | 1236200.6557 | 2616914.4977 | 1236201.7436 | 2616910.8272 | 1236202 | 2616907.3928 | 1236201.7345 | 2616902.1297 | 1236200.6078 | 2616878.9339 | 1236193.7755
103 | 2616853.7737 | 1236182.7836 | 2616864.1669 | 1236187.8369 | 2616871.7761 | 1236191.4607 | 2616876.2512 | 1236192.9854 | 2616878.9339 | 1236193.7755
104 | 2616956.4745 | 1236090.8059 | 2616953.2233 | 1236071.318 | 2616949.4172 | 1236055.3974 | 2616943.2487 | 1236039.9913
105 | 2616956.4745 | 1236090.8059 | 2616965.1372 | 1236104.4723 | 2616972.9878 | 1236107.5202
106 | 2616943.2487 | 1236039.9913 | 2616940.9497 | 1236034.2493 | 2616936.277 | 1236016.7621
107 | 2616972.9878 | 1236107.5202 | 2616981.667 | 1236110.8899 | 2616991.81 | 1236117.5451 | 2616991.6531 | 1236124.8158 | 2616989.7831 | 1236126.7031
108 | 2616936.277 | 1236016.7621 | 2616935.2295 | 1236012.8421
109 | 2616935.2295 | 1236012.8421 | 2616935.2295 | 1236012.8421 | 2616934.2582 | 1235998.1152
110 | 2617123.3452 | 1236157.2686 | 2617120.7159 | 1236156.5379 | 2617105.2326 | 1236152.024 | 2617096.8839 | 1236147.7307 | 2617092.4254 | 1236140.5305
111 | 2617144.97 | 1236163.2784 | 2617123.3452 | 1236157.2686
112 | 2617088.4324 | 1236122.7154 | 2617090.2057 | 1236130.8457 | 2617092.2218 | 1236140.2016 | 2617092.4254 | 1236140.5305
113 | 2617144.97 | 1236163.2784 | 2617178.0886 | 1236182.1557
114 | 2617088.4324 | 1236122.7154 | 2617084.1712 | 1236103.1781 | 2617083.0501 | 1236100.4919
115 | 2617193.2096 | 1236191.101 | 2617180.1797 | 1236183.3476 | 2617178.0886 | 1236182.1557
116 | 2617063.6406 | 1236072.4156 | 2617065.49 | 1236073.851 | 2617073.8295 | 1236081.4017 | 2617078.9032 | 1236090.5552 | 2617083.0501 | 1236100.4919
117 | 2617032.0935 | 1236048.7663 | 2617046.57 | 1236059.1657 | 2617063.6406 | 1236072.4156
118 | 2616953.2522 | 1235989.5424 | 2616962.128 | 1235994.6853 | 2616970.1051 | 1236000.0033
119 | 2616932.9155 | 1235977.7585 | 2616953.2522 | 1235989.5424
120 | 2616973.7257 | 1236002.4171 | 2616970.1051 | 1236000.0033
121 | 2616932.9155 | 1235977.7585 | 2616926.5885 | 1235962.1754
122 | 2616932.9155 | 1235977.7585 | 2616934.2582 | 1235998.1152
123 | 2616973.7257 | 1236002.4171 | 2616988.0518 | 1236011.9677
124 | 2616988.0518 | 1236011.9677 | 2616993.0626 | 1236015.3082 | 2617005.979 | 1236026.4075
125 | 2617005.979 | 1236026.4075 | 2617031.513 | 1236048.3493 | 2617032.0935 | 1236048.7663

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2616867.2558 | 1235686.4728
1 | 2616856.0151 | 1235612.8371
2 | 2616870.1241 | 1235730.0176
3 | 2616854.8008 | 1235604.8824
4 | 2616865.0521 | 1235744.1347
5 | 2616853.1277 | 1235593.9222
6 | 2616861.9005 | 1235752.9064
7 | 2616852.4465 | 1235589.4599
8 | 2616860.5749 | 1235756.5958
9 | 2616850.4426 | 1235576.3327
10 | 2616852.9956 | 1235771.4069
11 | 2616846.6503 | 1235783.8064
12 | 2616829.063 | 1235776.3077
13 | 2616861.5398 | 1235794.6137
14 | 2616821.1711 | 1235797.3844
15 | 2616810.6259 | 1235769.1273
16 | 2616889.6412 | 1235839.3341
17 | 2616817.1041 | 1235808.246
18 | 2616790.267 | 1235765.6553
19 | 2616889.7605 | 1235839.5514
20 | 2616774.5217 | 1235765.5586
21 | 2616740.1627 | 1235766.5737
22 | 2616723.778 | 1235767.3059
23 | 2616699.8229 | 1235768.8708
24 | 2616732.6227 | 1235783.8853
25 | 2616732.3415 | 1235788.6359
26 | 2616806.0725 | 1235822.5823
27 | 2616728.1234 | 1235812.1656
28 | 2616711.1649 | 1235860.5906
29 | 2616707.9349 | 1235868.2712
30 | 2616655.8428 | 1235899.3744
31 | 2616622.8289 | 1235885.6628
32 | 2616671.4686 | 1235769.4496
33 | 2616664.3254 | 1235776.4186
34 | 2616878.5257 | 1235853.6899
35 | 2616904.142 | 1235865.6625
36 | 2616853.7727 | 1235882.2769
37 | 2616915.9735 | 1235887.1438
38 | 2616849.3527 | 1235896.0368
39 | 2616926.3612 | 1235909.02
40 | 2616619.0951 | 1235906.0771
41 | 2616619.1946 | 1235912.9359
42 | 2616715.0931 | 1235987.7388
43 | 2616732.6545 | 1236003.6664
44 | 2616692.1911 | 1235995.2305
45 | 2616679.9315 | 1235987.8229
46 | 2616951.6535 | 1235920.9658
47 | 2616925.2634 | 1235928.8723
48 | 2616962.313 | 1235959.2478
49 | 2617027.0646 | 1235948.5966
50 | 2616924.9833 | 1235943.085
51 | 2616983.4738 | 1235970.1435
52 | 2617046.5864 | 1235957.3765
53 | 2617589.5508 | 1236327.7481
54 | 2617586.2487 | 1236327.9048
55 | 2617608.0673 | 1236303.2031
56 | 2617565.8762 | 1236328.8715
57 | 2617618.2279 | 1236297.6258
58 | 2617597.0227 | 1236289.6066
59 | 2617547.856 | 1236329.7994
60 | 2617626.2729 | 1236295.3619
61 | 2617520.7446 | 1235959.9839
62 | 2617653.865 | 1236304.0739
63 | 2617521.6128 | 1235959.4803
64 | 2617483.9723 | 1235983.2415
65 | 2617523.3081 | 1235958.497
66 | 2617540.8334 | 1235948.3316
67 | 2617429.3456 | 1235996.9121
68 | 2617403.7736 | 1235993.1017
69 | 2617212.2549 | 1236149.0636
70 | 2617207.5117 | 1236161.7799
71 | 2617195.1533 | 1236143.0386
72 | 2617667.7177 | 1236308.1619
73 | 2617676.1892 | 1236309.4139
74 | 2617691.2927 | 1236314.2796
75 | 2617693.1151 | 1236315.3069
76 | 2617699.5115 | 1236305.5498
77 | 2617707.7954 | 1236360.5672
78 | 2617701.3263 | 1236302.7815
79 | 2617717.2321 | 1236368.7488
80 | 2617719.8114 | 1236271.1404
81 | 2617744.5433 | 1236385.799
82 | 2616839.3472 | 1236063.2867
83 | 2616901.4745 | 1236111.4957
84 | 2616903.4542 | 1236115.1147
85 | 2616934.2599 | 1236124.5374
86 | 2616927.2973 | 1236175.4713
87 | 2616839.3332 | 1236096.5517
88 | 2616954.7144 | 1236127.0009
89 | 2616672.4989 | 1235982.962
90 | 2616655.1303 | 1235969.3902
91 | 2616650.434 | 1235965.4008
92 | 2616637.8926 | 1235953.7727
93 | 2616633.1991 | 1235948.3036
94 | 2616622.1045 | 1235933.9079
95 | 2617769.8197 | 1236248.7887
96 | 2617745.4257 | 1236242.6956
97 | 2616988.3356 | 1236128.1639
98 | 2616924.798 | 1236198.2373
99 | 2616878.9339 | 1236193.7755
100 | 2616956.4745 | 1236090.8059
101 | 2616943.2487 | 1236039.9913
102 | 2616972.9878 | 1236107.5202
103 | 2616989.7831 | 1236126.7031
104 | 2616853.7737 | 1236182.7836
105 | 2616936.277 | 1236016.7621
106 | 2616935.2295 | 1236012.8421
107 | 2617123.3452 | 1236157.2686
108 | 2617092.4254 | 1236140.5305
109 | 2617144.97 | 1236163.2784
110 | 2617088.4324 | 1236122.7154
111 | 2617178.0886 | 1236182.1557
112 | 2617083.0501 | 1236100.4919
113 | 2617193.2096 | 1236191.101
114 | 2617063.6406 | 1236072.4156
115 | 2617222.5373 | 1236167.5713
116 | 2616953.2522 | 1235989.5424
117 | 2616970.1051 | 1236000.0033
118 | 2616932.9155 | 1235977.7585
119 | 2616973.7257 | 1236002.4171
120 | 2616926.5885 | 1235962.1754
121 | 2616934.2582 | 1235998.1152
122 | 2616988.0518 | 1236011.9677
123 | 2617005.979 | 1236026.4075
124 | 2617075.5772 | 1235973.612
125 | 2616998.1488 | 1235977.6997
126 | 2617032.0935 | 1236048.7663
127 | 2616889.7605 | 1235839.5514

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1