## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_127_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_127_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_127_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_127_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_127_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_127_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_127_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_127_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_127_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_127_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_127_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_127_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_127_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_127_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_127_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_127_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_127_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_127_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_127_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_127_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_127_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_127_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_127_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_127_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_127_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_127_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_127_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_127_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_127_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_127_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_127_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_127_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_127_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_127_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_127_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_127_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_127_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_127_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_127_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_127_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_127_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_127_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_127_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_127_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_127_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_127_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_127_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_127_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_127_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_127_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_127_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_127_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_127_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_127_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_127_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_127_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_127_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_127_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_127_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_127_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_127_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_127_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_127_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_127_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_127_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_127_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_127_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_127_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_127_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_127_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_127_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_127_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_127_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_127_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_127_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_127_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_127_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_127_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_127_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_127_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_127_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_127_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_127_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_127_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_127_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_127_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_127_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_127_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_127_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_127_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_127_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_127_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_127_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_127_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_127_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_127_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_127_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_127_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_127_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_127_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_127_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_127_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_127_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_127_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_127_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_127_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_127_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_127_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_127_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_127_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_127_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_127_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_127_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_127_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_127_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_127_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_127_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_127_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_127_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_127_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_127_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_127_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_127_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_127_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_127_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_127_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_127_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_HV_127_0_node_129 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_127_0_load_0 | 0 | 0.15457 | 0.074861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_127_0_load_125 | 3 | 0.068419 | 0.033137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_127_0_load_130 | 7 | 0.1467 | 0.071049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_127_0_load_124 | 8 | 0.15793 | 0.076489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_127_0_load_13 | 11 | 0.1303 | 0.063109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_127_0_load_12 | 12 | 0.072038 | 0.03489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_127_0_load_112 | 13 | 0.15805 | 0.076549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_127_0_load_19 | 15 | 0.11289 | 0.054676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_127_0_load_16 | 16 | 0.11863 | 0.057453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_127_0_load_17 | 19 | 0.096049 | 0.046518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_127_0_load_116 | 25 | 0.074608 | 0.036135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_127_0_load_7 | 26 | 0.059568 | 0.02885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_127_0_load_9 | 27 | 0.071128 | 0.034449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_127_0_load_20 | 28 | 0.15946 | 0.07723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_127_0_load_134 | 31 | 0.13975 | 0.067684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_127_0_load_30 | 35 | 0.15846 | 0.076747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_127_0_load_28 | 38 | 0.147 | 0.071194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_127_0_load_40 | 39 | 0.12928 | 0.062614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_127_0_load_126 | 41 | 0.15357 | 0.074376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_127_0_load_48 | 42 | 0.12126 | 0.058727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_127_0_load_26 | 43 | 0.12894 | 0.062449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_127_0_load_25 | 45 | 0.08619 | 0.041744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_127_0_load_133 | 47 | 0.1489 | 0.072117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_127_0_load_50 | 48 | 0.15696 | 0.076019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_127_0_load_35 | 50 | 0.15047 | 0.072876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_127_0_load_34 | 51 | 0.06949 | 0.033655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_127_0_load_132 | 52 | 0.089692 | 0.04344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_127_0_load_38 | 56 | 0.052152 | 0.025258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_127_0_load_44 | 59 | 0.092874 | 0.044981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_127_0_load_41 | 60 | 0.11281 | 0.054634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_127_0_load_52 | 63 | 0.14604 | 0.070728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_127_0_load_100 | 67 | 0.088225 | 0.042729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_127_0_load_97 | 69 | 0.075153 | 0.036398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_127_0_load_57 | 70 | 0.15882 | 0.07692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_127_0_load_63 | 73 | 0.11129 | 0.0539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_127_0_load_67 | 77 | 0.13519 | 0.065473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_127_0_load_70 | 78 | 0.080552 | 0.039013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_127_0_load_122 | 80 | 0.081032 | 0.039246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_127_0_load_111 | 81 | 0.07158 | 0.034668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_127_0_load_64 | 83 | 0.14412 | 0.069801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_127_0_load_121 | 87 | 0.25723 | 0.12458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_127_0_load_123 | 90 | 0.14135 | 0.068459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_127_0_load_77 | 91 | 0.15471 | 0.074929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_127_0_load_102 | 93 | 0.097565 | 0.047253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_127_0_load_80 | 96 | 0.065963 | 0.031947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_127_0_load_84 | 97 | 0.12285 | 0.059498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_127_0_load_87 | 98 | 0.10477 | 0.050743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_127_0_load_101 | 99 | 0.065853 | 0.031894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_127_0_load_73 | 100 | 0.097991 | 0.047459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_127_0_load_75 | 101 | 0.10782 | 0.052218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_127_0_load_128 | 105 | 0.12692 | 0.061471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_127_0_load_93 | 107 | 0.12268 | 0.059416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_127_0_load_106 | 108 | 0.11955 | 0.057902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_127_0_load_127 | 111 | 0.099407 | 0.048145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_127_0_load_89 | 112 | 0.15745 | 0.076259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_127_0_load_107 | 115 | 0.081814 | 0.039625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_127_0_load_88 | 116 | 0.1446 | 0.070035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_127_0_load_103 | 119 | 0.12808 | 0.062031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_127_0_load_108 | 120 | 0.32991 | 0.15978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_127_0_load_118 | 123 | 0.072724 | 0.035222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_127_0_load_117 | 124 | 0.16056 | 0.077762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 6 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_127_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.061883 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_127_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.19231 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_127_0_line_2 |  | 2 | 8 | 0.074518 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
3 | MV_127_0_line_3 |  | 3 | 4 | 2.0204 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
4 | MV_127_0_line_4 |  | 3 | 5 | 0.6263 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
5 | MV_127_0_line_5 |  | 4 | 26 | 0.14704 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_127_0_line_6 |  | 4 | 16 | 1.0542 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
7 | MV_127_0_line_7 |  | 5 | 62 | 0.47041 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_127_0_line_8 |  | 6 | 7 | 0.013015 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_127_0_line_9 |  | 7 | 65 | 0.15626 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_127_0_line_10 |  | 8 | 18 | 0.054626 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_127_0_line_11 |  | 9 | 10 | 0.15618 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_127_0_line_12 |  | 9 | 11 | 0.051494 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
13 | MV_127_0_line_13 |  | 10 | 12 | 0.010006 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_127_0_line_14 |  | 10 | 13 | 0.59775 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
15 | MV_127_0_line_15 |  | 11 | 21 | 0.009532 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_127_0_line_16 |  | 12 | 19 | 0.25412 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
17 | MV_127_0_line_17 |  | 13 | 23 | 0.0037549 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_127_0_line_18 |  | 14 | 15 | 0.054707 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_127_0_line_19 |  | 14 | 16 | 0.26702 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
20 | MV_127_0_line_20 |  | 16 | 22 | 0.029316 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_127_0_line_21 |  | 17 | 18 | 0.12873 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_127_0_line_22 |  | 17 | 19 | 0.086707 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_127_0_line_23 |  | 17 | 20 | 0.31178 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_127_0_line_24 |  | 20 | 27 | 0.11637 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_127_0_line_25 |  | 21 | 22 | 0.13507 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_127_0_line_26 |  | 23 | 24 | 0.006315 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_127_0_line_27 |  | 24 | 25 | 0.01492 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_127_0_line_28 |  | 28 | 29 | 0.082828 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_127_0_line_29 |  | 29 | 30 | 0.01122 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_127_0_line_30 |  | 30 | 34 | 0.05554 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_127_0_line_31 |  | 30 | 35 | 0.045075 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_127_0_line_32 |  | 31 | 32 | 5.6575 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
33 | MV_127_0_line_33 |  | 31 | 33 | 0.082364 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_127_0_line_34 |  | 32 | 52 | 0.15908 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_127_0_line_35 |  | 33 | 64 | 0.41942 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_127_0_line_36 |  | 34 | 39 | 0.012649 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_127_0_line_37 |  | 35 | 40 | 0.015217 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_127_0_line_38 |  | 36 | 37 | 0.14364 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_127_0_line_39 |  | 36 | 38 | 0.081307 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
40 | MV_127_0_line_40 |  | 37 | 41 | 0.099424 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
41 | MV_127_0_line_41 |  | 38 | 42 | 0.073716 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
42 | MV_127_0_line_42 |  | 40 | 49 | 0.057084 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_127_0_line_43 |  | 41 | 48 | 0.12412 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
44 | MV_127_0_line_44 |  | 42 | 44 | 0.074973 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
45 | MV_127_0_line_45 |  | 43 | 44 | 0.070466 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_127_0_line_46 |  | 43 | 45 | 0.11878 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
47 | MV_127_0_line_47 |  | 44 | 46 | 0.55783 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_127_0_line_48 |  | 46 | 47 | 0.045226 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_127_0_line_49 |  | 48 | 58 | 0.030744 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
50 | MV_127_0_line_50 |  | 49 | 50 | 0.023498 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_127_0_line_51 |  | 50 | 51 | 0.15883 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
52 | MV_127_0_line_52 |  | 51 | 53 | 0.069772 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_127_0_line_53 |  | 52 | 55 | 0.16259 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
54 | MV_127_0_line_54 |  | 53 | 54 | 0.029846 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_127_0_line_55 |  | 54 | 55 | 0.4051 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_127_0_line_56 |  | 54 | 56 | 0.092404 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_127_0_line_57 |  | 56 | 57 | 0.17062 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
58 | MV_127_0_line_58 |  | 57 | 58 | 0.051215 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_127_0_line_59 |  | 57 | 59 | 0.1606 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_127_0_line_60 |  | 59 | 61 | 0.15599 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
61 | MV_127_0_line_61 |  | 60 | 61 | 0.21636 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_127_0_line_62 |  | 61 | 62 | 0.25177 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_127_0_line_63 |  | 63 | 64 | 0.051547 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
64 | MV_127_0_line_64 |  | 64 | 65 | 0.44528 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_127_0_line_65 |  | 64 | 66 | 1.405 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
66 | MV_127_0_line_66 |  | 66 | 67 | 0.16897 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_127_0_line_67 |  | 66 | 68 | 0.45783 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_127_0_line_68 |  | 67 | 118 | 0.1798 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_127_0_line_69 |  | 68 | 69 | 0.043384 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_127_0_line_70 |  | 70 | 71 | 0.11965 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_127_0_line_71 |  | 70 | 72 | 0.047268 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
72 | MV_127_0_line_72 |  | 71 | 73 | 0.055811 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_127_0_line_73 |  | 72 | 74 | 0.06915 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_127_0_line_74 |  | 72 | 75 | 0.081275 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_127_0_line_75 |  | 74 | 76 | 0.026331 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_127_0_line_76 |  | 74 | 77 | 0.016025 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_127_0_line_77 |  | 75 | 78 | 0.06666 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
78 | MV_127_0_line_78 |  | 76 | 82 | 0.1552 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_127_0_line_79 |  | 76 | 83 | 0.003943 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_127_0_line_80 |  | 77 | 84 | 0.019089 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_127_0_line_81 |  | 78 | 85 | 0.048943 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_127_0_line_82 |  | 79 | 80 | 0.029003 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_127_0_line_83 |  | 79 | 81 | 1.7029 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
84 | MV_127_0_line_84 |  | 80 | 86 | 0.13486 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
85 | MV_127_0_line_85 |  | 81 | 87 | 1.2483 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
86 | MV_127_0_line_86 |  | 82 | 88 | 0.19237 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_127_0_line_87 |  | 82 | 89 | 0.22783 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_127_0_line_88 |  | 82 | 90 | 0.0053789 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
89 | MV_127_0_line_89 |  | 84 | 94 | 0.0429 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_127_0_line_90 |  | 85 | 86 | 0.051588 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_127_0_line_91 |  | 86 | 99 | 0.078215 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
92 | MV_127_0_line_92 |  | 87 | 126 | 0.012418 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_127_0_line_93 |  | 88 | 91 | 0.054565 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_127_0_line_94 |  | 89 | 92 | 0.15315 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_127_0_line_95 |  | 89 | 93 | 0.044859 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_127_0_line_96 |  | 92 | 108 | 0.0056257 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_127_0_line_97 |  | 92 | 109 | 0.26955 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_127_0_line_98 |  | 92 | 106 | 0.22333 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_127_0_line_99 |  | 94 | 95 | 0.077638 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_127_0_line_100 |  | 94 | 96 | 0.050732 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
101 | MV_127_0_line_101 |  | 95 | 97 | 0.22898 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
102 | MV_127_0_line_102 |  | 95 | 98 | 0.074865 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
103 | MV_127_0_line_103 |  | 98 | 113 | 0.006096 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_127_0_line_104 |  | 100 | 101 | 0.11254 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
105 | MV_127_0_line_105 |  | 101 | 102 | 0.10165 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
106 | MV_127_0_line_106 |  | 101 | 103 | 0.00738 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_127_0_line_107 |  | 102 | 104 | 0.20434 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_127_0_line_108 |  | 103 | 106 | 0.21456 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
109 | MV_127_0_line_109 |  | 104 | 105 | 0.045293 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_127_0_line_110 |  | 106 | 107 | 0.066196 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
111 | MV_127_0_line_111 |  | 109 | 110 | 0.11858 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_127_0_line_112 |  | 110 | 111 | 0.13653 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_127_0_line_113 |  | 110 | 112 | 0.147 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
114 | MV_127_0_line_114 |  | 111 | 119 | 0.060905 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
115 | MV_127_0_line_115 |  | 112 | 117 | 0.091969 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_127_0_line_116 |  | 112 | 116 | 0.070945 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
117 | MV_127_0_line_117 |  | 113 | 114 | 0.077556 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_127_0_line_118 |  | 114 | 115 | 0.007757 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_127_0_line_119 |  | 117 | 118 | 0.13194 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_127_0_line_120 |  | 120 | 121 | 0.09247 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_127_0_line_121 |  | 121 | 122 | 0.45059 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_127_0_line_122 |  | 122 | 123 | 0.044474 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_127_0_line_123 |  | 122 | 124 | 0.052312 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_127_0_line_124 |  | 123 | 125 | 0.013025 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_127_0_line_125 |  | 125 | 126 | 0.011461 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_127_0_trafo_129 | 25 MVA 110/20 kV | 127 | 6 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2679711.2199 | 1207014.0724
1 | 2679655.8219 | 1207041.6507
2 | 2679554.8182 | 1207156.466
3 | 2680996.6486 | 1205123.4439
4 | 2679129.3315 | 1205894.9563
5 | 2681617.1118 | 1205208.7336
6 | 2687061.8126 | 1209730.9903
7 | 2687071.0986 | 1209721.8531
8 | 2679565.0205 | 1207230.2822
9 | 2679456.5161 | 1207092.0938
10 | 2679407.0697 | 1207181.7597
11 | 2679484.1531 | 1207048.6452
12 | 2679416.7457 | 1207184.4123
13 | 2679038.2878 | 1207652.1877
14 | 2679550.9003 | 1206644.8552
15 | 2679595.9927 | 1206639.764
16 | 2679459.9952 | 1206895.9265
17 | 2679560.581 | 1207388.7128
18 | 2679588.3396 | 1207279.6578
19 | 2679500.5174 | 1207424.3243
20 | 2679380.6441 | 1207624.1009
21 | 2679484.2338 | 1207039.1624
22 | 2679453.4093 | 1206924.4793
23 | 2679040.3296 | 1207655.339
24 | 2679035.1039 | 1207658.9054
25 | 2679022.8542 | 1207667.4709
26 | 2679050.3769 | 1205770.91
27 | 2679336.2909 | 1207729.156
28 | 2682839.4581 | 1205230.8546
29 | 2682758.6188 | 1205232.1791
30 | 2682748.9762 | 1205237.9603
31 | 2687250.9967 | 1209484.313
32 | 2682896.4721 | 1205872.4346
33 | 2687327.4968 | 1209497.8186
34 | 2682719.0282 | 1205191.1377
35 | 2682774.4788 | 1205275.0708
36 | 2682695.5259 | 1205099.6538
37 | 2682588.585 | 1205160.2461
38 | 2682657.4483 | 1205027.8141
39 | 2682707.913 | 1205197.2322
40 | 2682761.3773 | 1205282.872
41 | 2682555.8978 | 1205254.1432
42 | 2682718.7029 | 1204986.8025
43 | 2682807.4843 | 1205061.9586
44 | 2682793.3164 | 1204994.1299
45 | 2682916.1776 | 1205014.0693
46 | 2683191.8246 | 1204961.2574
47 | 2683234.769 | 1204947.1689
48 | 2682432.7833 | 1205269.9083
49 | 2682707.511 | 1205302.0048
50 | 2682684.9889 | 1205308.9196
51 | 2682567.327 | 1205415.6044
52 | 2682819.4529 | 1205804.1111
53 | 2682590.8297 | 1205472.4658
54 | 2682589.241 | 1205501.518
55 | 2682670.7245 | 1205738.4305
56 | 2682503.0389 | 1205492.6542
57 | 2682418.0343 | 1205344.7192
58 | 2682440.0847 | 1205299.7726
59 | 2682274.6344 | 1205271.5842
60 | 2682133.6664 | 1205455.4392
61 | 2682165.5622 | 1205383.0983
62 | 2682051.9991 | 1205337.9638
63 | 2687641.731 | 1209478.123
64 | 2687624.4599 | 1209526.6903
65 | 2687195.4698 | 1209626.8509
66 | 2688273.5449 | 1210772.8251
67 | 2688380.4966 | 1210903.773
68 | 2688628.5057 | 1210544.6911
69 | 2688667.0309 | 1210564.8547
70 | 2689336.2271 | 1211629.7237
71 | 2689447.5805 | 1211668.3291
72 | 2689306.6859 | 1211592.8234
73 | 2689473.8464 | 1211619.0567
74 | 2689243.6528 | 1211609.7581
75 | 2689308.6749 | 1211548.3235
76 | 2689219.28 | 1211599.6869
77 | 2689237.5203 | 1211624.4651
78 | 2689305.2719 | 1211481.7504
79 | 2689426.7675 | 1211437.1739
80 | 2689403.1576 | 1211420.2865
81 | 2691041.3175 | 1210895.7635
82 | 2689072.3933 | 1211569.4052
83 | 2689221.1483 | 1211596.2125
84 | 2689222.3374 | 1211636.0902
85 | 2689287.0858 | 1211436.5925
86 | 2689272.1457 | 1211388.3145
87 | 2690457.8706 | 1209792.2191
88 | 2688967.905 | 1211608.2608
89 | 2688876.2773 | 1211465.5667
90 | 2689077.6181 | 1211568.1268
91 | 2689021.4181 | 1211619.6222
92 | 2688853.2571 | 1211379.4443
93 | 2688918.7699 | 1211479.8646
94 | 2689209.904 | 1211674.7301
95 | 2689218.3859 | 1211751.8528
96 | 2689164.0156 | 1211653.0963
97 | 2689082.0112 | 1211935.7932
98 | 2689245.298 | 1211821.7131
99 | 2689206.9244 | 1211345.1435
100 | 2688749.5641 | 1211771.1284
101 | 2688751.0037 | 1211658.597
102 | 2688649.5622 | 1211665.0376
103 | 2688756.7123 | 1211653.9011
104 | 2688478.6227 | 1211717.1791
105 | 2688446.2944 | 1211748.9875
106 | 2688700.7084 | 1211446.7747
107 | 2688677.9424 | 1211508.9332
108 | 2688857.6042 | 1211375.8733
109 | 2688732.9823 | 1211279.9214
110 | 2688823.3369 | 1211213.1325
111 | 2688921.6979 | 1211185.4793
112 | 2688725.5241 | 1211103.3931
113 | 2689247.722 | 1211827.3086
114 | 2689319.8267 | 1211822.5179
115 | 2689326.3123 | 1211818.2344
116 | 2688720.7557 | 1211032.6084
117 | 2688648.22 | 1211054.5448
118 | 2688533.9198 | 1210988.0813
119 | 2688981.3003 | 1211198.0096
120 | 2690486.8151 | 1209517.3747
121 | 2690413.5531 | 1209460.6822
122 | 2690477.9619 | 1209713.5824
123 | 2690469.4335 | 1209757.2284
124 | 2690530.2026 | 1209713.2232
125 | 2690466.2753 | 1209769.865
126 | 2690462.3188 | 1209780.6233
127 | 2687061.8126 | 1209730.9903

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98548 | -0.45959 | 0.15457 | 0.074861
1 | 0.9855 | -0.45947 | 0 | 0
2 | 0.98553 | -0.45981 | 0 | 0
3 | 0.98817 | -0.39764 | 0.068419 | 0.033137
4 | 0.98696 | -0.43993 | 0 | 0
5 | 0.98857 | -0.38379 | 0 | 0
6 | 1 | 0 | -7.4325 | -3.1468
7 | 0.99998 | -0.00041777 | 0.1467 | 0.071049
8 | 0.98556 | -0.45964 | 0.15793 | 0.076489
9 | 0.98607 | -0.45989 | 0 | 0
10 | 0.98591 | -0.45863 | 0 | 0
11 | 0.98615 | -0.45927 | 0.1303 | 0.063109
12 | 0.98591 | -0.45858 | 0.072038 | 0.03489
13 | 0.98564 | -0.46041 | 0.15805 | 0.076549
14 | 0.98629 | -0.46131 | 0 | 0
15 | 0.98629 | -0.46124 | 0.11289 | 0.054676
16 | 0.98635 | -0.4609 | 0.11863 | 0.057453
17 | 0.98563 | -0.46026 | 0 | 0
18 | 0.98558 | -0.45983 | 0 | 0
19 | 0.98567 | -0.46056 | 0.096049 | 0.046518
20 | 0.9856 | -0.46012 | 0 | 0
21 | 0.98616 | -0.45936 | 0 | 0
22 | 0.98632 | -0.46063 | 0 | 0
23 | 0.98564 | -0.46041 | 0 | 0
24 | 0.98564 | -0.4604 | 0 | 0
25 | 0.98564 | -0.46039 | 0.074608 | 0.036135
26 | 0.98694 | -0.44004 | 0.059568 | 0.02885
27 | 0.98559 | -0.46003 | 0.071128 | 0.034449
28 | 0.98881 | -0.36619 | 0.15946 | 0.07723
29 | 0.98883 | -0.36634 | 0 | 0
30 | 0.98883 | -0.36637 | 0 | 0
31 | 0.99869 | -0.026656 | 0.13975 | 0.067684
32 | 0.98981 | -0.34964 | 0 | 0
33 | 0.99875 | -0.025457 | 0 | 0
34 | 0.98882 | -0.36628 | 0 | 0
35 | 0.98885 | -0.36651 | 0.15846 | 0.076747
36 | 0.98838 | -0.37612 | 0 | 0
37 | 0.9885 | -0.37707 | 0 | 0
38 | 0.98828 | -0.37687 | 0.147 | 0.071194
39 | 0.98882 | -0.36626 | 0.12928 | 0.062614
40 | 0.98886 | -0.36659 | 0 | 0
41 | 0.98862 | -0.37612 | 0.15357 | 0.074376
42 | 0.98821 | -0.37742 | 0.12126 | 0.058727
43 | 0.98814 | -0.37768 | 0.12894 | 0.062449
44 | 0.98816 | -0.37786 | 0 | 0
45 | 0.98812 | -0.3778 | 0.08619 | 0.041744
46 | 0.98805 | -0.37711 | 0 | 0
47 | 0.98805 | -0.37703 | 0.1489 | 0.072117
48 | 0.98881 | -0.3747 | 0.15696 | 0.076019
49 | 0.98889 | -0.36688 | 0 | 0
50 | 0.98891 | -0.367 | 0.15047 | 0.072876
51 | 0.98909 | -0.36573 | 0.06949 | 0.033655
52 | 0.9897 | -0.35189 | 0.089692 | 0.04344
53 | 0.98915 | -0.36626 | 0 | 0
54 | 0.98918 | -0.36648 | 0 | 0
55 | 0.98945 | -0.36096 | 0 | 0
56 | 0.98913 | -0.36748 | 0.052152 | 0.025258
57 | 0.98892 | -0.37481 | 0 | 0
58 | 0.98886 | -0.37429 | 0 | 0
59 | 0.98887 | -0.37589 | 0.092874 | 0.044981
60 | 0.98874 | -0.37953 | 0.11281 | 0.054634
61 | 0.98877 | -0.37979 | 0 | 0
62 | 0.9887 | -0.38123 | 0 | 0
63 | 0.99904 | -0.019378 | 0.14604 | 0.070728
64 | 0.99905 | -0.019287 | 0 | 0
65 | 0.99974 | -0.0053391 | 0 | 0
66 | 0.99652 | -0.1099 | 0 | 0
67 | 0.99639 | -0.11251 | 0.088225 | 0.042729
68 | 0.99648 | -0.10968 | 0 | 0
69 | 0.99648 | -0.10964 | 0.075153 | 0.036398
70 | 0.99528 | -0.13745 | 0.15882 | 0.07692
71 | 0.99526 | -0.13731 | 0 | 0
72 | 0.9953 | -0.13728 | 0 | 0
73 | 0.99525 | -0.13724 | 0.11129 | 0.0539
74 | 0.99532 | -0.13689 | 0 | 0
75 | 0.99528 | -0.13765 | 0 | 0
76 | 0.99533 | -0.13669 | 0 | 0
77 | 0.99531 | -0.1368 | 0.13519 | 0.065473
78 | 0.99524 | -0.13892 | 0.080552 | 0.039013
79 | 0.995 | -0.14324 | 0 | 0
80 | 0.99503 | -0.14352 | 0.081032 | 0.039246
81 | 0.99206 | -0.16453 | 0.07158 | 0.034668
82 | 0.9954 | -0.1354 | 0 | 0
83 | 0.99533 | -0.13668 | 0.14412 | 0.069801
84 | 0.9953 | -0.13672 | 0 | 0
85 | 0.99522 | -0.13923 | 0 | 0
86 | 0.99519 | -0.13956 | 0 | 0
87 | 0.99008 | -0.17892 | 0.25723 | 0.12458
88 | 0.99536 | -0.13508 | 0 | 0
89 | 0.99552 | -0.13321 | 0 | 0
90 | 0.9954 | -0.13541 | 0.14135 | 0.068459
91 | 0.99535 | -0.13498 | 0.15471 | 0.074929
92 | 0.9956 | -0.13166 | 0 | 0
93 | 0.99551 | -0.13316 | 0.097565 | 0.047253
94 | 0.99528 | -0.13654 | 0 | 0
95 | 0.99525 | -0.13626 | 0 | 0
96 | 0.99527 | -0.13658 | 0.065963 | 0.031947
97 | 0.9952 | -0.13661 | 0.12285 | 0.059498
98 | 0.99522 | -0.13645 | 0.10477 | 0.050743
99 | 0.99518 | -0.13962 | 0.065853 | 0.031894
100 | 0.99531 | -0.13166 | 0.097991 | 0.047459
101 | 0.99533 | -0.13153 | 0.10782 | 0.052218
102 | 0.9953 | -0.13174 | 0 | 0
103 | 0.99533 | -0.13155 | 0 | 0
104 | 0.99527 | -0.13147 | 0 | 0
105 | 0.99526 | -0.1314 | 0.12692 | 0.061471
106 | 0.99547 | -0.13056 | 0 | 0
107 | 0.99545 | -0.13066 | 0.12268 | 0.059416
108 | 0.9956 | -0.13165 | 0.11955 | 0.057902
109 | 0.99577 | -0.12827 | 0 | 0
110 | 0.99585 | -0.12677 | 0 | 0
111 | 0.99581 | -0.12641 | 0.099407 | 0.048145
112 | 0.99608 | -0.11853 | 0.15745 | 0.076259
113 | 0.99522 | -0.13644 | 0 | 0
114 | 0.99522 | -0.13637 | 0 | 0
115 | 0.99521 | -0.13636 | 0.081814 | 0.039625
116 | 0.99606 | -0.11865 | 0.1446 | 0.070035
117 | 0.99615 | -0.11717 | 0 | 0
118 | 0.99626 | -0.1152 | 0 | 0
119 | 0.9958 | -0.1265 | 0.12808 | 0.062031
120 | 0.98979 | -0.17652 | 0.32991 | 0.15978
121 | 0.98983 | -0.17688 | 0 | 0
122 | 0.99002 | -0.17848 | 0 | 0
123 | 0.99005 | -0.17871 | 0.072724 | 0.035222
124 | 0.99001 | -0.17838 | 0.16056 | 0.077762
125 | 0.99006 | -0.17878 | 0 | 0
126 | 0.99007 | -0.17885 | 0 | 0
127 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.15457 | -0.074861 | 0.15457 | 0.074791 | 2.79e-06 | -7e-05 | 0.0050308 | 0.0050299 | 0.0050308 | 0.98548 | -0.45959 | 0.9855 | -0.45947 | 2.3956
1 | -0.15457 | -0.074791 | 0.15458 | 0.070333 | 6.4231e-06 | -0.0044577 | 0.0050299 | 0.0049744 | 0.0050299 | 0.9855 | -0.45947 | 0.98553 | -0.45981 | 2.2863
2 | -0.15458 | -0.070333 | 0.15458 | 0.070249 | 3.2846e-06 | -8.4349e-05 | 0.0049744 | 0.0049734 | 0.0049744 | 0.98553 | -0.45981 | 0.98556 | -0.45964 | 2.3688
3 | 1.208 | 0.54671 | -1.2069 | -0.55024 | 0.0010821 | -0.0035342 | 0.038735 | 0.038796 | 0.038796 | 0.98817 | -0.39764 | 0.98696 | -0.43993 | 4.7313
4 | -1.2764 | -0.57984 | 1.2768 | 0.5788 | 0.00037422 | -0.001042 | 0.040955 | 0.040936 | 0.040955 | 0.98817 | -0.39764 | 0.98857 | -0.38379 | 4.9945
5 | 0.059569 | 0.02868 | -0.059568 | -0.02885 | 9.8078e-07 | -0.00017037 | 0.0019338 | 0.0019359 | 0.0019359 | 0.98696 | -0.43993 | 0.98694 | -0.44004 | 0.92188
6 | 1.1473 | 0.52156 | -1.1468 | -0.52348 | 0.00051099 | -0.0019167 | 0.036863 | 0.036895 | 0.036895 | 0.98696 | -0.43993 | 0.98635 | -0.4609 | 4.4994
7 | -1.2768 | -0.5788 | 1.2769 | 0.5438 | 0.00014279 | -0.034998 | 0.040936 | 0.040523 | 0.040936 | 0.98857 | -0.38379 | 0.9887 | -0.38123 | 4.8617
8 | 7.4185 | 3.1363 | -7.4183 | -3.1372 | 0.00012876 | -0.00087617 | 0.2325 | 0.23252 | 0.23252 | 1 | 0 | 0.99998 | -0.00041777 | 27.6147
9 | 7.2716 | 3.0661 | -7.2701 | -3.0767 | 0.001485 | -0.010572 | 0.22782 | 0.22795 | 0.22795 | 0.99998 | -0.00041777 | 0.99974 | -0.0053391 | 27.0725
10 | -0.31251 | -0.14674 | 0.31252 | 0.14547 | 7.4459e-06 | -0.0012647 | 0.010112 | 0.010097 | 0.010112 | 0.98556 | -0.45964 | 0.98558 | -0.45983 | 4.5966
11 | 0.78474 | 0.35382 | -0.78461 | -0.3574 | 0.00013264 | -0.003586 | 0.025201 | 0.025244 | 0.025244 | 0.98607 | -0.45989 | 0.98591 | -0.45863 | 11.4747
12 | -0.78474 | -0.35382 | 0.7848 | 0.35379 | 5.8264e-05 | -2.3283e-05 | 0.025201 | 0.0252 | 0.025201 | 0.98607 | -0.45989 | 0.98615 | -0.45927 | 12.0003
13 | 0.55188 | 0.24596 | -0.55188 | -0.24619 | 4.1814e-06 | -0.00023098 | 0.017691 | 0.017694 | 0.017694 | 0.98591 | -0.45863 | 0.98591 | -0.45858 | 8.0427
14 | 0.23272 | 0.11145 | -0.23266 | -0.1121 | 6.0863e-05 | -0.00065532 | 0.0075552 | 0.007564 | 0.007564 | 0.98591 | -0.45863 | 0.98564 | -0.46041 | 3.6019
15 | -0.9151 | -0.4169 | 0.91511 | 0.41669 | 1.1026e-05 | -0.00021806 | 0.029437 | 0.029434 | 0.029437 | 0.98615 | -0.45927 | 0.98616 | -0.45936 | 13.3803
16 | 0.47984 | 0.2113 | -0.47973 | -0.21152 | 0.00010673 | -0.00022796 | 0.015352 | 0.015355 | 0.015355 | 0.98591 | -0.45858 | 0.98567 | -0.46056 | 7.312
17 | 0.074609 | 0.035555 | -0.074609 | -0.035642 | 2.9366e-08 | -8.7088e-05 | 0.0024206 | 0.0024217 | 0.0024217 | 0.98564 | -0.46041 | 0.98564 | -0.46041 | 1.1008
18 | 0.11289 | 0.053405 | -0.11289 | -0.054676 | 9.8008e-07 | -0.0012703 | 0.0036553 | 0.0036713 | 0.0036713 | 0.98629 | -0.46131 | 0.98629 | -0.46124 | 1.6688
19 | -0.11289 | -0.053405 | 0.1129 | 0.053099 | 6.3498e-06 | -0.00030613 | 0.0036553 | 0.0036514 | 0.0036553 | 0.98629 | -0.46131 | 0.98635 | -0.4609 | 1.7406
20 | 0.9153 | 0.41292 | -0.91527 | -0.4136 | 3.381e-05 | -0.00067092 | 0.029388 | 0.029396 | 0.029396 | 0.98635 | -0.4609 | 0.98632 | -0.46063 | 13.3619
21 | 0.31254 | 0.14249 | -0.31252 | -0.14547 | 1.7456e-05 | -0.0029805 | 0.01006 | 0.010097 | 0.010097 | 0.98563 | -0.46026 | 0.98558 | -0.45983 | 4.5894
22 | -0.38367 | -0.16701 | 0.38368 | 0.16501 | 1.7353e-05 | -0.0020061 | 0.012255 | 0.012232 | 0.012255 | 0.98563 | -0.46026 | 0.98567 | -0.46056 | 5.5707
23 | 0.071131 | 0.024519 | -0.071129 | -0.03175 | 2.0891e-06 | -0.0072308 | 0.0022036 | 0.0022814 | 0.0022814 | 0.98563 | -0.46026 | 0.9856 | -0.46012 | 1.037
24 | 0.071129 | 0.03175 | -0.071128 | -0.034449 | 8.2025e-07 | -0.0026987 | 0.0022814 | 0.0023148 | 0.0023148 | 0.9856 | -0.46012 | 0.98559 | -0.46003 | 1.0522
25 | -0.91511 | -0.41669 | 0.91527 | 0.4136 | 0.00015602 | -0.0030905 | 0.029434 | 0.029396 | 0.029434 | 0.98616 | -0.45936 | 0.98632 | -0.46063 | 13.3791
26 | 0.074609 | 0.035642 | -0.074609 | -0.035788 | 4.948e-08 | -0.00014646 | 0.0024217 | 0.0024235 | 0.0024235 | 0.98564 | -0.46041 | 0.98564 | -0.4604 | 1.1016
27 | 0.074609 | 0.035788 | -0.074608 | -0.036135 | 1.172e-07 | -0.00034604 | 0.0024235 | 0.0024279 | 0.0024279 | 0.98564 | -0.4604 | 0.98564 | -0.46039 | 1.1036
28 | -0.15946 | -0.07723 | 0.15946 | 0.075297 | 2.9445e-06 | -0.0019328 | 0.0051725 | 0.0051482 | 0.0051725 | 0.98881 | -0.36619 | 0.98883 | -0.36634 | 2.3511
29 | -0.15946 | -0.075297 | 0.15946 | 0.075035 | 3.9675e-07 | -0.00026182 | 0.0051482 | 0.0051449 | 0.0051482 | 0.98883 | -0.36634 | 0.98883 | -0.36637 | 2.3401
30 | 0.12928 | 0.061022 | -0.12928 | -0.062319 | 1.2965e-06 | -0.0012962 | 0.0041735 | 0.0041898 | 0.0041898 | 0.98883 | -0.36637 | 0.98882 | -0.36628 | 1.9045
31 | -0.28875 | -0.13606 | 0.28875 | 0.13501 | 5.2179e-06 | -0.0010508 | 0.0093184 | 0.0093054 | 0.0093184 | 0.98883 | -0.36637 | 0.98885 | -0.36651 | 4.2356
32 | 3.2587 | 1.3944 | -3.2375 | -1.3782 | 0.0212 | 0.016216 | 0.10246 | 0.10262 | 0.10262 | 0.99869 | -0.026656 | 0.98981 | -0.34964 | 12.5147
33 | -3.3985 | -1.4621 | 3.3986 | 1.456 | 0.00017226 | -0.0061187 | 0.10694 | 0.10687 | 0.10694 | 0.99869 | -0.026656 | 0.99875 | -0.025457 | 12.7006
34 | 3.2375 | 1.3782 | -3.2372 | -1.3898 | 0.00030699 | -0.011625 | 0.10262 | 0.10276 | 0.10276 | 0.98981 | -0.34964 | 0.9897 | -0.35189 | 12.2039
35 | -3.3986 | -1.456 | 3.3995 | 1.4248 | 0.00087361 | -0.031173 | 0.10687 | 0.10651 | 0.10687 | 0.99875 | -0.025457 | 0.99905 | -0.019287 | 12.6921
36 | 0.12928 | 0.062319 | -0.12928 | -0.062614 | 2.967e-07 | -0.00029521 | 0.0041898 | 0.0041936 | 0.0041936 | 0.98882 | -0.36628 | 0.98882 | -0.36626 | 1.9062
37 | -0.44721 | -0.21175 | 0.44722 | 0.2114 | 4.2375e-06 | -0.00035401 | 0.014445 | 0.014441 | 0.014445 | 0.98885 | -0.36651 | 0.98886 | -0.36659 | 6.5659
38 | -0.63242 | -0.2902 | 0.6325 | 0.28687 | 7.904e-05 | -0.0033272 | 0.020323 | 0.020282 | 0.020323 | 0.98838 | -0.37612 | 0.9885 | -0.37707 | 9.2377
39 | 0.63242 | 0.2902 | -0.63236 | -0.29026 | 5.9835e-05 | -5.7334e-05 | 0.020323 | 0.020324 | 0.020324 | 0.98838 | -0.37612 | 0.98828 | -0.37687 | 9.6781
40 | -0.6325 | -0.28687 | 0.63257 | 0.2868 | 7.2867e-05 | -7.0351e-05 | 0.020282 | 0.020281 | 0.020282 | 0.9885 | -0.37707 | 0.98862 | -0.37612 | 9.6582
41 | 0.48536 | 0.21906 | -0.48533 | -0.21913 | 3.1779e-05 | -6.6041e-05 | 0.015555 | 0.015556 | 0.015556 | 0.98828 | -0.37687 | 0.98821 | -0.37742 | 7.4074
42 | -0.44722 | -0.2114 | 0.44723 | 0.21007 | 1.5873e-05 | -0.0013281 | 0.014441 | 0.014424 | 0.014441 | 0.98886 | -0.36659 | 0.98889 | -0.36688 | 6.5639
43 | -0.78614 | -0.36118 | 0.78628 | 0.36112 | 0.00014112 | -5.6457e-05 | 0.025262 | 0.02526 | 0.025262 | 0.98862 | -0.37612 | 0.98881 | -0.3747 | 12.0295
44 | 0.36408 | 0.1604 | -0.36406 | -0.16048 | 1.8043e-05 | -7.6098e-05 | 0.011622 | 0.011623 | 0.011623 | 0.98821 | -0.37742 | 0.98816 | -0.37786 | 5.5347
45 | -0.21513 | -0.10406 | 0.21514 | 0.10241 | 4.5714e-06 | -0.0016415 | 0.0069814 | 0.0069607 | 0.0069814 | 0.98814 | -0.37768 | 0.98816 | -0.37786 | 3.1734
46 | 0.086192 | 0.041606 | -0.08619 | -0.041744 | 1.6555e-06 | -0.00013741 | 0.002796 | 0.0027978 | 0.0027978 | 0.98814 | -0.37768 | 0.98812 | -0.3778 | 1.3323
47 | 0.14892 | 0.058064 | -0.1489 | -0.071063 | 1.6744e-05 | -0.012999 | 0.0046695 | 0.0048205 | 0.0048205 | 0.98816 | -0.37786 | 0.98805 | -0.37711 | 2.1911
48 | 0.1489 | 0.071063 | -0.1489 | -0.072117 | 1.4069e-06 | -0.0010537 | 0.0048205 | 0.0048338 | 0.0048338 | 0.98805 | -0.37711 | 0.98805 | -0.37703 | 2.1972
49 | -0.94324 | -0.43714 | 0.94329 | 0.43714 | 5.0458e-05 | -4.282e-06 | 0.030351 | 0.03035 | 0.030351 | 0.98881 | -0.3747 | 0.98886 | -0.37429 | 14.4528
50 | -0.44723 | -0.21007 | 0.44724 | 0.20952 | 6.5235e-06 | -0.00054672 | 0.014424 | 0.014417 | 0.014424 | 0.98889 | -0.36688 | 0.98891 | -0.367 | 6.5564
51 | -0.59771 | -0.2824 | 0.59781 | 0.28228 | 0.00010537 | -0.00011946 | 0.019297 | 0.019295 | 0.019297 | 0.98891 | -0.367 | 0.98909 | -0.36573 | 9.1892
52 | -0.6673 | -0.31594 | 0.66735 | 0.31432 | 4.321e-05 | -0.001617 | 0.021548 | 0.021528 | 0.021548 | 0.98909 | -0.36573 | 0.98915 | -0.36626 | 9.7947
53 | 3.1475 | 1.3464 | -3.1469 | -1.346 | 0.00057778 | 0.00042437 | 0.099853 | 0.099858 | 0.099858 | 0.9897 | -0.35189 | 0.98945 | -0.36096 | 12.1778
54 | -0.66735 | -0.31432 | 0.66737 | 0.31363 | 1.8459e-05 | -0.00069177 | 0.021528 | 0.021519 | 0.021528 | 0.98915 | -0.36626 | 0.98918 | -0.36648 | 9.7855
55 | -3.1462 | -1.3756 | 3.1469 | 1.346 | 0.00074182 | -0.029612 | 0.10021 | 0.099858 | 0.10021 | 0.98918 | -0.36648 | 0.98945 | -0.36096 | 11.9013
56 | 2.4788 | 1.062 | -2.4787 | -1.0688 | 0.00010484 | -0.0068114 | 0.0787 | 0.078779 | 0.078779 | 0.98918 | -0.36648 | 0.98913 | -0.36748 | 9.3562
57 | 2.4266 | 1.0435 | -2.4262 | -1.0434 | 0.0003614 | 9.1202e-05 | 0.07709 | 0.077095 | 0.077095 | 0.98913 | -0.36748 | 0.98892 | -0.37481 | 9.4018
58 | 0.94336 | 0.43596 | -0.94329 | -0.43714 | 6.295e-05 | -0.0011771 | 0.030336 | 0.03035 | 0.03035 | 0.98892 | -0.37481 | 0.98886 | -0.37429 | 13.7956
59 | 1.4829 | 0.60745 | -1.4828 | -0.61939 | 6.4493e-05 | -0.011941 | 0.046777 | 0.046911 | 0.046911 | 0.98892 | -0.37481 | 0.98887 | -0.37589 | 5.5714
60 | 1.3899 | 0.57441 | -1.3898 | -0.57465 | 0.00010717 | -0.00023966 | 0.043903 | 0.043908 | 0.043908 | 0.98887 | -0.37589 | 0.98877 | -0.37979 | 5.3546
61 | -0.11281 | -0.054634 | 0.11281 | 0.049585 | 3.8017e-06 | -0.0050492 | 0.0036594 | 0.0035976 | 0.0036594 | 0.98874 | -0.37953 | 0.98877 | -0.37979 | 1.6634
62 | 1.277 | 0.52507 | -1.2769 | -0.5438 | 7.5259e-05 | -0.018736 | 0.040311 | 0.040523 | 0.040523 | 0.98877 | -0.37979 | 0.9887 | -0.38123 | 4.8127
63 | -0.14604 | -0.070728 | 0.14604 | 0.070668 | 2.0186e-06 | -6.0155e-05 | 0.0046886 | 0.0046878 | 0.0046886 | 0.99904 | -0.019378 | 0.99905 | -0.019287 | 2.2327
64 | -7.2659 | -3.1068 | 7.2701 | 3.0767 | 0.0042413 | -0.030087 | 0.22833 | 0.22795 | 0.22833 | 0.99905 | -0.019287 | 0.99974 | -0.0053391 | 27.1181
65 | 3.7204 | 1.6113 | -3.7135 | -1.605 | 0.0068748 | 0.0063322 | 0.11715 | 0.11719 | 0.11719 | 0.99905 | -0.019287 | 0.99652 | -0.1099 | 14.2915
66 | 3.6383 | 1.5805 | -3.6379 | -1.5929 | 0.00040883 | -0.012443 | 0.11491 | 0.11506 | 0.11506 | 0.99652 | -0.1099 | 0.99639 | -0.11251 | 13.6649
67 | 0.075157 | 0.024516 | -0.075154 | -0.03537 | 3.357e-06 | -0.010854 | 0.0022901 | 0.0024062 | 0.0024062 | 0.99652 | -0.1099 | 0.99648 | -0.10968 | 1.0937
68 | 3.5497 | 1.5502 | -3.5493 | -1.5634 | 0.00041494 | -0.013255 | 0.11222 | 0.11238 | 0.11238 | 0.99639 | -0.11251 | 0.99626 | -0.1152 | 13.3467
69 | 0.075154 | 0.03537 | -0.075153 | -0.036398 | 3.3712e-07 | -0.0010285 | 0.0024062 | 0.0024191 | 0.0024191 | 0.99648 | -0.10968 | 0.99648 | -0.10964 | 1.0996
70 | 0.11129 | 0.049751 | -0.11129 | -0.05258 | 2.0161e-06 | -0.0028291 | 0.0035358 | 0.0035701 | 0.0035701 | 0.99528 | -0.13745 | 0.99526 | -0.13731 | 1.6228
71 | -0.27011 | -0.12667 | 0.27012 | 0.12662 | 6.3056e-06 | -5.1949e-05 | 0.0086532 | 0.0086525 | 0.0086532 | 0.99528 | -0.13745 | 0.9953 | -0.13728 | 4.1206
72 | 0.11129 | 0.05258 | -0.11129 | -0.0539 | 9.5403e-07 | -0.0013197 | 0.0035701 | 0.0035866 | 0.0035866 | 0.99526 | -0.13731 | 0.99525 | -0.13724 | 1.6303
73 | -1.394 | -0.64161 | 1.394 | 0.6364 | 2.5032e-05 | -0.0052109 | 0.044508 | 0.044444 | 0.044508 | 0.9953 | -0.13728 | 0.99532 | -0.13689 | 5.2859
74 | 1.1238 | 0.51499 | -1.1238 | -0.52113 | 1.9161e-05 | -0.0061338 | 0.035855 | 0.03593 | 0.03593 | 0.9953 | -0.13728 | 0.99528 | -0.13765 | 4.2672
75 | -1.9046 | -0.87744 | 1.9046 | 0.87547 | 1.7817e-05 | -0.0019767 | 0.06082 | 0.060796 | 0.06082 | 0.99532 | -0.13689 | 0.99533 | -0.13669 | 7.2233
76 | 0.51062 | 0.24104 | -0.51062 | -0.24142 | 5.7393e-06 | -0.00037734 | 0.016377 | 0.016382 | 0.016382 | 0.99532 | -0.13689 | 0.99531 | -0.1368 | 7.4461
77 | 1.1238 | 0.52113 | -1.1238 | -0.52125 | 3.0672e-05 | -0.00012652 | 0.03593 | 0.035932 | 0.035932 | 0.99528 | -0.13765 | 0.99524 | -0.13892 | 4.382
78 | -2.0488 | -0.94517 | 2.0489 | 0.93354 | 0.00012136 | -0.011637 | 0.065438 | 0.065296 | 0.065438 | 0.99533 | -0.13669 | 0.9954 | -0.1354 | 7.7718
79 | 0.14412 | 0.069708 | -0.14412 | -0.069801 | 1.1349e-07 | -9.3233e-05 | 0.0046432 | 0.0046444 | 0.0046444 | 0.99533 | -0.13669 | 0.99533 | -0.13668 | 2.1111
80 | 0.37543 | 0.17594 | -0.37543 | -0.17639 | 3.6868e-06 | -0.00045041 | 0.012025 | 0.012031 | 0.012031 | 0.99531 | -0.1368 | 0.9953 | -0.13672 | 5.4686
81 | 1.0432 | 0.48224 | -1.0432 | -0.48388 | 2.6287e-05 | -0.001644 | 0.033336 | 0.033357 | 0.033357 | 0.99524 | -0.13892 | 0.99522 | -0.13923 | 9.2146
82 | -0.89616 | -0.41528 | 0.89619 | 0.4146 | 3.1785e-05 | -0.00067616 | 0.028656 | 0.028647 | 0.028656 | 0.995 | -0.14324 | 0.99503 | -0.14352 | 13.0253
83 | 0.89616 | 0.41528 | -0.89366 | -0.41572 | 0.0024936 | -0.00044483 | 0.028656 | 0.02868 | 0.02868 | 0.995 | -0.14324 | 0.99206 | -0.16453 | 13.6573
84 | -0.97722 | -0.45385 | 0.97734 | 0.45382 | 0.00012096 | -2.946e-05 | 0.031259 | 0.031257 | 0.031259 | 0.99503 | -0.14352 | 0.99519 | -0.13956 | 8.9312
85 | 0.82208 | 0.38105 | -0.82053 | -0.38155 | 0.0015472 | -0.0004946 | 0.026366 | 0.026384 | 0.026384 | 0.99206 | -0.16453 | 0.99008 | -0.17892 | 12.5639
86 | 0.15472 | 0.06909 | -0.15471 | -0.073639 | 6.2704e-06 | -0.0045489 | 0.004914 | 0.0049693 | 0.0049693 | 0.9954 | -0.1354 | 0.99536 | -0.13508 | 2.2588
87 | -2.3449 | -1.0711 | 2.3452 | 1.054 | 0.0002324 | -0.017036 | 0.074764 | 0.074557 | 0.074764 | 0.9954 | -0.1354 | 0.99552 | -0.13321 | 8.8793
88 | 0.14135 | 0.068453 | -0.14135 | -0.068459 | 1.9882e-07 | -6.2379e-06 | 0.0045547 | 0.0045548 | 0.0045548 | 0.9954 | -0.1354 | 0.9954 | -0.13541 | 2.1689
89 | 0.37543 | 0.17639 | -0.37542 | -0.17741 | 8.2981e-06 | -0.0010122 | 0.012031 | 0.012043 | 0.012043 | 0.9953 | -0.13672 | 0.99528 | -0.13654 | 5.4743
90 | 1.0432 | 0.48388 | -1.0432 | -0.48562 | 2.7742e-05 | -0.0017327 | 0.033357 | 0.033378 | 0.033378 | 0.99522 | -0.13923 | 0.99519 | -0.13956 | 9.2205
91 | 0.065853 | 0.031802 | -0.065853 | -0.031894 | 6.2743e-07 | -9.2083e-05 | 0.0021213 | 0.0021225 | 0.0021225 | 0.99519 | -0.13956 | 0.99518 | -0.13962 | 1.0107
92 | 0.5633 | 0.25696 | -0.5633 | -0.25725 | 5.4036e-06 | -0.00028903 | 0.018052 | 0.018056 | 0.018056 | 0.99008 | -0.17892 | 0.99007 | -0.17885 | 8.2072
93 | 0.15471 | 0.073639 | -0.15471 | -0.074929 | 1.8046e-06 | -0.0012902 | 0.0049693 | 0.0049855 | 0.0049855 | 0.99536 | -0.13508 | 0.99535 | -0.13498 | 2.2661
94 | -2.4427 | -1.1002 | 2.4429 | 1.0888 | 0.00016885 | -0.011443 | 0.077687 | 0.077549 | 0.077687 | 0.99552 | -0.13321 | 0.9956 | -0.13166 | 9.2265
95 | 0.097566 | 0.046192 | -0.097565 | -0.047253 | 5.8926e-07 | -0.0010613 | 0.0031302 | 0.0031435 | 0.0031435 | 0.99552 | -0.13321 | 0.99551 | -0.13316 | 1.4289
96 | 0.11955 | 0.057769 | -0.11955 | -0.057902 | 1.1136e-07 | -0.00013311 | 0.0038499 | 0.0038516 | 0.0038516 | 0.9956 | -0.13166 | 0.9956 | -0.13165 | 1.7507
97 | -3.018 | -1.3552 | 3.0184 | 1.3352 | 0.00045274 | -0.020001 | 0.095925 | 0.095684 | 0.095925 | 0.9956 | -0.13166 | 0.99577 | -0.12827 | 11.3925
98 | 0.45553 | 0.20867 | -0.45547 | -0.21393 | 6.3205e-05 | -0.0052659 | 0.014528 | 0.014592 | 0.014592 | 0.9956 | -0.13166 | 0.99547 | -0.13056 | 6.6329
99 | 0.30946 | 0.14552 | -0.30945 | -0.14735 | 1.022e-05 | -0.0018332 | 0.0099184 | 0.0099412 | 0.0099412 | 0.99528 | -0.13654 | 0.99525 | -0.13626 | 4.5187
100 | 0.065963 | 0.031888 | -0.065963 | -0.031947 | 4.0833e-07 | -5.9738e-05 | 0.002125 | 0.0021258 | 0.0021258 | 0.99528 | -0.13654 | 0.99527 | -0.13658 | 1.0123
101 | 0.12285 | 0.059231 | -0.12285 | -0.059498 | 6.3901e-06 | -0.00026675 | 0.003956 | 0.0039594 | 0.0039594 | 0.99525 | -0.13626 | 0.9952 | -0.13661 | 1.8854
102 | 0.18659 | 0.08812 | -0.18659 | -0.088206 | 4.7793e-06 | -8.5531e-05 | 0.0059853 | 0.0059864 | 0.0059864 | 0.99525 | -0.13626 | 0.99522 | -0.13645 | 2.8507
103 | 0.081815 | 0.037463 | -0.081815 | -0.037607 | 5.546e-08 | -0.00014415 | 0.0026101 | 0.0026118 | 0.0026118 | 0.99522 | -0.13645 | 0.99522 | -0.13644 | 1.1872
104 | -0.097991 | -0.047459 | 0.097993 | 0.047327 | 1.9985e-06 | -0.00013184 | 0.0031579 | 0.0031562 | 0.0031579 | 0.99531 | -0.13166 | 0.99533 | -0.13153 | 1.5038
105 | 0.12693 | 0.05545 | -0.12693 | -0.055569 | 2.9238e-06 | -0.00011838 | 0.0040173 | 0.0040187 | 0.0040187 | 0.99533 | -0.13153 | 0.9953 | -0.13174 | 1.9137
106 | -0.33274 | -0.155 | 0.33274 | 0.15482 | 1.1164e-06 | -0.00017423 | 0.010646 | 0.010644 | 0.010646 | 0.99533 | -0.13153 | 0.99533 | -0.13155 | 4.8391
107 | 0.12693 | 0.055569 | -0.12692 | -0.0604 | 4.4686e-06 | -0.0048316 | 0.0040187 | 0.004077 | 0.004077 | 0.9953 | -0.13174 | 0.99527 | -0.13147 | 1.8532
108 | -0.33274 | -0.15482 | 0.33278 | 0.15459 | 4.3298e-05 | -0.00022668 | 0.010644 | 0.010641 | 0.010644 | 0.99533 | -0.13155 | 0.99547 | -0.13056 | 5.0685
109 | 0.12692 | 0.0604 | -0.12692 | -0.061471 | 1.0084e-06 | -0.0010709 | 0.004077 | 0.0040904 | 0.0040904 | 0.99527 | -0.13147 | 0.99526 | -0.1314 | 1.8593
110 | 0.12268 | 0.059339 | -0.12268 | -0.059416 | 1.8424e-06 | -7.7156e-05 | 0.0039519 | 0.0039529 | 0.0039529 | 0.99547 | -0.13056 | 0.99545 | -0.13066 | 1.8823
111 | -3.0184 | -1.3352 | 3.0186 | 1.3264 | 0.00019845 | -0.0088017 | 0.095684 | 0.095579 | 0.095684 | 0.99577 | -0.12827 | 0.99585 | -0.12677 | 11.3639
112 | 0.2275 | 0.10688 | -0.22749 | -0.11011 | 9.7298e-06 | -0.0032299 | 0.0072861 | 0.0073264 | 0.0073264 | 0.99585 | -0.12677 | 0.99581 | -0.12641 | 3.3302
113 | -3.2461 | -1.4333 | 3.2467 | 1.4337 | 0.00055433 | 0.00042508 | 0.10286 | 0.10286 | 0.10286 | 0.99585 | -0.12677 | 0.99608 | -0.11853 | 12.5443
114 | 0.12808 | 0.06196 | -0.12808 | -0.062031 | 1.8465e-06 | -7.0944e-05 | 0.0041246 | 0.0041255 | 0.0041255 | 0.99581 | -0.12641 | 0.9958 | -0.1265 | 1.9645
115 | -3.5488 | -1.5799 | 3.549 | 1.5732 | 0.00021315 | -0.0067766 | 0.11258 | 0.1125 | 0.11258 | 0.99608 | -0.11853 | 0.99615 | -0.11717 | 13.3704
116 | 0.14461 | 0.069952 | -0.1446 | -0.070035 | 2.7402e-06 | -8.2315e-05 | 0.0046554 | 0.0046565 | 0.0046565 | 0.99608 | -0.11853 | 0.99606 | -0.11865 | 2.2174
117 | 0.081815 | 0.037607 | -0.081814 | -0.039441 | 7.1238e-07 | -0.0018339 | 0.0026118 | 0.0026345 | 0.0026345 | 0.99522 | -0.13644 | 0.99522 | -0.13637 | 1.1975
118 | 0.081814 | 0.039441 | -0.081814 | -0.039625 | 7.1938e-08 | -0.00018342 | 0.0026345 | 0.0026368 | 0.0026368 | 0.99522 | -0.13637 | 0.99521 | -0.13636 | 1.1986
119 | -3.549 | -1.5732 | 3.5493 | 1.5634 | 0.00030525 | -0.0097241 | 0.1125 | 0.11238 | 0.1125 | 0.99615 | -0.11717 | 0.99626 | -0.1152 | 13.3606
120 | -0.32991 | -0.15978 | 0.32992 | 0.15762 | 1.4073e-05 | -0.0021589 | 0.010691 | 0.010663 | 0.010691 | 0.98979 | -0.17652 | 0.98983 | -0.17688 | 4.8595
121 | -0.32992 | -0.15762 | 0.32999 | 0.1471 | 6.7566e-05 | -0.010523 | 0.010663 | 0.010535 | 0.010663 | 0.98983 | -0.17688 | 0.99002 | -0.17848 | 4.847
122 | -0.49055 | -0.22364 | 0.49056 | 0.2226 | 1.466e-05 | -0.0010365 | 0.01572 | 0.015707 | 0.01572 | 0.99002 | -0.17848 | 0.99005 | -0.17871 | 7.1454
123 | 0.16056 | 0.076538 | -0.16056 | -0.077762 | 1.8841e-06 | -0.0012236 | 0.0051864 | 0.0052019 | 0.0052019 | 0.99002 | -0.17848 | 0.99001 | -0.17838 | 2.3645
124 | -0.56329 | -0.25782 | 0.56329 | 0.25752 | 5.6721e-06 | -0.00030315 | 0.018063 | 0.018059 | 0.018063 | 0.99005 | -0.17871 | 0.99006 | -0.17878 | 8.2103
125 | -0.56329 | -0.25752 | 0.5633 | 0.25725 | 4.989e-06 | -0.00026675 | 0.018059 | 0.018056 | 0.018059 | 0.99006 | -0.17878 | 0.99007 | -0.17885 | 8.2087

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 7.4325 | 3.1468

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.15457 | 0.074861
1 | 0.068419 | 0.033137
2 | 0.1467 | 0.071049
3 | 0.15793 | 0.076489
4 | 0.1303 | 0.063109
5 | 0.072038 | 0.03489
6 | 0.15805 | 0.076549
7 | 0.11289 | 0.054676
8 | 0.11863 | 0.057453
9 | 0.096049 | 0.046518
10 | 0.074608 | 0.036135
11 | 0.059568 | 0.02885
12 | 0.071128 | 0.034449
13 | 0.15946 | 0.07723
14 | 0.13975 | 0.067684
15 | 0.15846 | 0.076747
16 | 0.147 | 0.071194
17 | 0.12928 | 0.062614
18 | 0.15357 | 0.074376
19 | 0.12126 | 0.058727
20 | 0.12894 | 0.062449
21 | 0.08619 | 0.041744
22 | 0.1489 | 0.072117
23 | 0.15696 | 0.076019
24 | 0.15047 | 0.072876
25 | 0.06949 | 0.033655
26 | 0.089692 | 0.04344
27 | 0.052152 | 0.025258
28 | 0.092874 | 0.044981
29 | 0.11281 | 0.054634
30 | 0.14604 | 0.070728
31 | 0.088225 | 0.042729
32 | 0.075153 | 0.036398
33 | 0.15882 | 0.07692
34 | 0.11129 | 0.0539
35 | 0.13519 | 0.065473
36 | 0.080552 | 0.039013
37 | 0.081032 | 0.039246
38 | 0.07158 | 0.034668
39 | 0.14412 | 0.069801
40 | 0.25723 | 0.12458
41 | 0.14135 | 0.068459
42 | 0.15471 | 0.074929
43 | 0.097565 | 0.047253
44 | 0.065963 | 0.031947
45 | 0.12285 | 0.059498
46 | 0.10477 | 0.050743
47 | 0.065853 | 0.031894
48 | 0.097991 | 0.047459
49 | 0.10782 | 0.052218
50 | 0.12692 | 0.061471
51 | 0.12268 | 0.059416
52 | 0.11955 | 0.057902
53 | 0.099407 | 0.048145
54 | 0.15745 | 0.076259
55 | 0.081814 | 0.039625
56 | 0.1446 | 0.070035
57 | 0.12808 | 0.062031
58 | 0.32991 | 0.15978
59 | 0.072724 | 0.035222
60 | 0.16056 | 0.077762

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1