## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_185_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_185_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_185_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_185_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_185_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_185_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_185_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_185_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_185_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_185_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_185_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_185_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_185_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_185_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_185_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_185_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_185_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_185_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_185_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_185_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_185_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_185_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_185_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_185_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_185_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_185_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_185_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_185_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_185_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_185_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_185_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_185_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_185_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_185_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_185_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_185_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_185_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_185_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_185_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_185_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_185_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_185_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_185_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_185_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_185_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_185_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_185_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_185_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_185_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_185_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_185_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_185_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_185_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_185_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_185_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_185_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_185_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_185_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_185_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_185_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_185_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_185_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_185_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_185_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_185_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_185_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_185_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_185_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_185_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_185_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_185_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_185_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_185_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_185_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_185_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_185_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_185_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_185_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_185_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_185_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_185_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_185_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_185_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_185_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_185_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_185_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_185_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_185_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_185_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_185_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_185_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_HV_185_0_node_73 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_185_0_load_0 | 0 | 0.06954 | 0.03368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_185_0_load_27 | 3 | 0.1292 | 0.062574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_185_0_load_25 | 6 | 0.13424 | 0.065013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_185_0_load_15 | 7 | 0.10378 | 0.050263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_185_0_load_93 | 11 | 0.082392 | 0.039904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_185_0_load_4 | 13 | 0.074941 | 0.036296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_185_0_load_29 | 16 | 0.10998 | 0.053266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_185_0_load_7 | 18 | 0.074773 | 0.036214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_185_0_load_11 | 21 | 0.05572 | 0.026986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_185_0_load_83 | 22 | 0.082287 | 0.039853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_185_0_load_92 | 26 | 0.097755 | 0.047345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_185_0_load_28 | 27 | 0.13209 | 0.063973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_185_0_load_34 | 29 | 0.16016 | 0.077571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_185_0_load_72 | 31 | 0.11165 | 0.054076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_185_0_load_73 | 33 | 0.089049 | 0.043128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_185_0_load_74 | 35 | 0.10665 | 0.051653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_185_0_load_60 | 36 | 0.13237 | 0.06411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_185_0_load_68 | 39 | 0.13944 | 0.067535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_185_0_load_70 | 41 | 0.083395 | 0.04039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_185_0_load_19 | 42 | 0.099073 | 0.047983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_185_0_load_20 | 45 | 0.14422 | 0.069848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_185_0_load_90 | 47 | 0.097867 | 0.047399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_185_0_load_30 | 48 | 0.15241 | 0.073818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_185_0_load_37 | 51 | 0.15853 | 0.076778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_185_0_load_33 | 53 | 0.095085 | 0.046052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_185_0_load_82 | 56 | 0.089086 | 0.043146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_185_0_load_40 | 58 | 0.098119 | 0.047521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_185_0_load_41 | 59 | 0.10985 | 0.053204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_185_0_load_48 | 61 | 0.10393 | 0.050338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_185_0_load_43 | 64 | 0.070412 | 0.034102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_185_0_load_77 | 66 | 0.050634 | 0.024523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_185_0_load_88 | 67 | 0.07086 | 0.034319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_185_0_load_89 | 68 | 0.15062 | 0.072949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_185_0_load_87 | 70 | 0.13878 | 0.067217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_185_0_load_50 | 73 | 0.12134 | 0.058767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_185_0_load_65 | 78 | 0.087208 | 0.042237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_185_0_load_75 | 79 | 0.084242 | 0.0408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_185_0_load_55 | 80 | 0.12906 | 0.062509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_185_0_load_76 | 83 | 0.09447 | 0.045754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_185_0_load_78 | 84 | 0.11127 | 0.053889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_185_0_load_84 | 88 | 0.14387 | 0.069678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 33 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_185_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.37063 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_185_0_line_1 |  | 0 | 2 | 0.1014 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_185_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.80201 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
3 | MV_185_0_line_3 |  | 2 | 4 | 1.3679 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_185_0_line_4 |  | 3 | 10 | 0.049648 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_185_0_line_5 |  | 4 | 5 | 0.50455 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_185_0_line_6 |  | 4 | 6 | 0.041944 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_185_0_line_7 |  | 5 | 11 | 0.066811 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
8 | MV_185_0_line_8 |  | 5 | 12 | 0.15147 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_185_0_line_9 |  | 7 | 8 | 0.046448 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | MV_185_0_line_10 |  | 7 | 9 | 1.2718 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
11 | MV_185_0_line_11 |  | 8 | 10 | 0.40606 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_185_0_line_12 |  | 9 | 41 | 0.020685 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_185_0_line_13 |  | 12 | 43 | 0.41997 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_185_0_line_14 |  | 12 | 44 | 0.095785 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_185_0_line_15 |  | 12 | 42 | 0.047065 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_185_0_line_16 |  | 13 | 14 | 0.043534 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
17 | MV_185_0_line_17 |  | 14 | 15 | 0.29748 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_185_0_line_18 |  | 15 | 16 | 0.035599 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_185_0_line_19 |  | 16 | 17 | 0.042865 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_185_0_line_20 |  | 17 | 20 | 0.75987 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_185_0_line_21 |  | 18 | 19 | 0.005069 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_185_0_line_22 |  | 19 | 20 | 0.98181 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_185_0_line_23 |  | 19 | 21 | 0.6181 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
24 | MV_185_0_line_24 |  | 20 | 22 | 0.14327 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_185_0_line_25 |  | 21 | 23 | 0.059103 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_185_0_line_26 |  | 23 | 24 | 1.1898 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_185_0_line_27 |  | 24 | 27 | 0.003661 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_185_0_line_28 |  | 24 | 25 | 0.24002 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_185_0_line_29 |  | 25 | 26 | 0.14303 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
30 | MV_185_0_line_30 |  | 26 | 28 | 0.04185 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
31 | MV_185_0_line_31 |  | 28 | 46 | 1.0036 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_185_0_line_32 |  | 29 | 30 | 0.011483 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_185_0_line_33 |  | 29 | 31 | 0.35735 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
34 | MV_185_0_line_34 |  | 30 | 32 | 1.2312 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_185_0_line_35 |  | 30 | 33 | 0.26257 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
36 | MV_185_0_line_36 |  | 31 | 54 | 2.0542 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
37 | MV_185_0_line_37 |  | 32 | 34 | 0.12494 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_185_0_line_38 |  | 32 | 35 | 0.063735 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
39 | MV_185_0_line_39 |  | 34 | 39 | 0.030652 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_185_0_line_40 |  | 36 | 37 | 0.009875 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_185_0_line_41 |  | 36 | 38 | 0.025299 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_185_0_line_42 |  | 37 | 39 | 0.39395 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
43 | MV_185_0_line_43 |  | 38 | 40 | 0.73757 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_185_0_line_44 |  | 40 | 41 | 0.030475 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_185_0_line_45 |  | 43 | 47 | 0.088565 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_185_0_line_46 |  | 44 | 45 | 0.26975 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_185_0_line_47 |  | 45 | 46 | 0.038914 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_185_0_line_48 |  | 47 | 90 | 0.025229 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_185_0_line_49 |  | 48 | 49 | 0.046263 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_185_0_line_50 |  | 49 | 50 | 1.2103 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_185_0_line_51 |  | 49 | 51 | 2.5557 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
52 | MV_185_0_line_52 |  | 50 | 53 | 0.18124 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
53 | MV_185_0_line_53 |  | 51 | 52 | 0.077145 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
54 | MV_185_0_line_54 |  | 52 | 55 | 0.50982 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_185_0_line_55 |  | 54 | 83 | 0.072484 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_185_0_line_56 |  | 54 | 81 | 0.65237 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_185_0_line_57 |  | 55 | 56 | 0.033649 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_185_0_line_58 |  | 56 | 57 | 0.053361 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_185_0_line_59 |  | 57 | 69 | 0.014913 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_185_0_line_60 |  | 58 | 59 | 0.026611 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_185_0_line_61 |  | 58 | 60 | 0.068111 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_185_0_line_62 |  | 58 | 61 | 0.070795 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
63 | MV_185_0_line_63 |  | 60 | 62 | 0.27917 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_185_0_line_64 |  | 60 | 63 | 0.2829 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_185_0_line_65 |  | 61 | 64 | 0.019687 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_185_0_line_66 |  | 62 | 65 | 0.21709 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_185_0_line_67 |  | 62 | 66 | 0.080169 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_185_0_line_68 |  | 63 | 68 | 0.027046 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_185_0_line_69 |  | 64 | 69 | 0.059073 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
70 | MV_185_0_line_70 |  | 65 | 67 | 0.04761 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_185_0_line_71 |  | 66 | 70 | 0.081309 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
72 | MV_185_0_line_72 |  | 66 | 71 | 0.059651 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_185_0_line_73 |  | 68 | 72 | 0.018967 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_185_0_line_74 |  | 71 | 77 | 0.29231 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_185_0_line_75 |  | 72 | 82 | 0.058827 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_185_0_line_76 |  | 73 | 74 | 0.04973 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_185_0_line_77 |  | 74 | 75 | 0.35868 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_185_0_line_78 |  | 74 | 76 | 0.81853 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
79 | MV_185_0_line_79 |  | 75 | 78 | 0.01836 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_185_0_line_80 |  | 76 | 79 | 0.11574 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_185_0_line_81 |  | 77 | 78 | 0.16874 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
82 | MV_185_0_line_82 |  | 80 | 81 | 0.036801 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_185_0_line_83 |  | 80 | 82 | 0.063338 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_185_0_line_84 |  | 84 | 85 | 0.04026 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_185_0_line_85 |  | 85 | 86 | 0.19259 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_185_0_line_86 |  | 86 | 87 | 0.42734 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_185_0_line_87 |  | 87 | 88 | 0.003156 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_185_0_line_88 |  | 88 | 89 | 0.071447 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_185_0_line_89 |  | 89 | 90 | 0.37619 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_185_0_trafo_73 | 25 MVA 110/20 kV | 91 | 33 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2714355.4506 | 1147958.3166
1 | 2714183.4464 | 1148229.181
2 | 2714306.1326 | 1147869.7223
3 | 2714679.3706 | 1148859.4821
4 | 2714691.0572 | 1147120.9783
5 | 2714718.5722 | 1146635.7672
6 | 2714649.303 | 1147124.6404
7 | 2715035.1086 | 1149068.445
8 | 2714989.7001 | 1149078.2184
9 | 2716249.6516 | 1149445.7346
10 | 2714660.5599 | 1148900.6851
11 | 2714761.5139 | 1146584.5836
12 | 2714650.2548 | 1146559.6505
13 | 2715690.8482 | 1144678.4113
14 | 2715725.7503 | 1144704.4316
15 | 2715578.9435 | 1144913.9346
16 | 2715580.3887 | 1144943.5821
17 | 2715613.772 | 1144970.5844
18 | 2714916.6761 | 1144974.9207
19 | 2714914.1939 | 1144979.343
20 | 2715437.3082 | 1145396.0554
21 | 2714372.4569 | 1145276.9437
22 | 2715376.6554 | 1145523.8358
23 | 2714326.9066 | 1145239.2884
24 | 2714019.83 | 1146037.0161
25 | 2714078.3352 | 1146236.8331
26 | 2714034.9927 | 1146373.1372
27 | 2714018.9058 | 1146033.4741
28 | 2714003.3478 | 1146400.5237
29 | 2716009.334 | 1151171.5749
30 | 2716012.7087 | 1151160.5992
31 | 2715840.8337 | 1151486.7003
32 | 2716230.7552 | 1150394.9196
33 | 2715769.5725 | 1151061.4672
34 | 2716304.8662 | 1150297.7175
35 | 2716199.3389 | 1150450.3732
36 | 2716338.6722 | 1149877.7541
37 | 2716347.7658 | 1149881.6656
38 | 2716317.0173 | 1149864.5828
39 | 2716325.3319 | 1150274.975
40 | 2716234.1475 | 1149493.0007
41 | 2716247.7131 | 1149466.1887
42 | 2714632.3461 | 1146601.171
43 | 2714900.4849 | 1146330.3383
44 | 2714580.0609 | 1146595.8737
45 | 2714446.0109 | 1146656.3682
46 | 2714436.1377 | 1146628.4511
47 | 2714975.9915 | 1146286.5706
48 | 2714793.4529 | 1157250.4628
49 | 2714837.6226 | 1157236.7044
50 | 2715440.403 | 1157902.8614
51 | 2715415.5317 | 1154747.1826
52 | 2715361.3768 | 1154692.2413
53 | 2715425.2415 | 1158083.4701
54 | 2715669.82 | 1153533.7678
55 | 2715181.3801 | 1154296.0853
56 | 2715211.0282 | 1154311.353
57 | 2715256.4677 | 1154339.3288
58 | 2715223.0805 | 1154236.5054
59 | 2715215.1373 | 1154261.9035
60 | 2715161.1672 | 1154209.0848
61 | 2715290.2213 | 1154258.9549
62 | 2714987.5388 | 1154265.3715
63 | 2715253.6615 | 1154042.687
64 | 2715296.0386 | 1154277.7623
65 | 2714959.5035 | 1154405.3301
66 | 2714968.6233 | 1154189.4372
67 | 2714966.6166 | 1154451.5414
68 | 2715280.5437 | 1154039.0769
69 | 2715260.5486 | 1154324.9861
70 | 2714907.6034 | 1154243.1753
71 | 2714935.6564 | 1154141.6315
72 | 2715299.4005 | 1154036.5806
73 | 2714167.5009 | 1154115.0581
74 | 2714159.7758 | 1154065.9788
75 | 2714499.1609 | 1154030.22
76 | 2713341.2586 | 1154061.6047
77 | 2714684.9931 | 1154052.0372
78 | 2714517.5544 | 1154031.0815
79 | 2713248.1808 | 1154004.16
80 | 2715421.2404 | 1154035.814
81 | 2715452.9903 | 1154018.4887
82 | 2715357.967 | 1154040.6716
83 | 2715636.7685 | 1153595.9083
84 | 2715252.142 | 1145650.6277
85 | 2715254.1618 | 1145690.8273
86 | 2715339.588 | 1145642.0613
87 | 2715215.1418 | 1145939.4922
88 | 2715214.4452 | 1145942.5699
89 | 2715190.1776 | 1146009.7289
90 | 2715000.2372 | 1146292.0477
91 | 2715769.5725 | 1151061.4672

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99114 | -0.2415 | 0.06954 | 0.03368
1 | 0.99142 | -0.23642 | 0 | 0
2 | 0.99098 | -0.24677 | 0 | 0
3 | 0.99273 | -0.19274 | 0.1292 | 0.062574
4 | 0.98853 | -0.23983 | 0 | 0
5 | 0.98771 | -0.23734 | 0 | 0
6 | 0.98852 | -0.23976 | 0.13424 | 0.065013
7 | 0.99319 | -0.1833 | 0.10378 | 0.050263
8 | 0.99311 | -0.18603 | 0 | 0
9 | 0.99559 | -0.10472 | 0 | 0
10 | 0.99277 | -0.19201 | 0 | 0
11 | 0.9877 | -0.23741 | 0.082392 | 0.039904
12 | 0.98748 | -0.23667 | 0 | 0
13 | 0.98442 | -0.24047 | 0.074941 | 0.036296
14 | 0.98443 | -0.24043 | 0 | 0
15 | 0.98446 | -0.24064 | 0 | 0
16 | 0.98446 | -0.24065 | 0.10998 | 0.053266
17 | 0.98447 | -0.24073 | 0 | 0
18 | 0.98498 | -0.24217 | 0.074773 | 0.036214
19 | 0.98498 | -0.24217 | 0 | 0
20 | 0.98465 | -0.24158 | 0 | 0
21 | 0.98536 | -0.23667 | 0.05572 | 0.026986
22 | 0.98463 | -0.24145 | 0.082287 | 0.039853
23 | 0.98539 | -0.23676 | 0 | 0
24 | 0.98597 | -0.23725 | 0 | 0
25 | 0.98613 | -0.23747 | 0 | 0
26 | 0.98627 | -0.23543 | 0.097755 | 0.047345
27 | 0.98597 | -0.23724 | 0.13209 | 0.063973
28 | 0.98632 | -0.23478 | 0 | 0
29 | 0.99872 | -0.037541 | 0.16016 | 0.077571
30 | 0.99875 | -0.037745 | 0 | 0
31 | 0.99742 | -0.049467 | 0.11165 | 0.054076
32 | 0.99736 | -0.061361 | 0 | 0
33 | 1 | 0 | -4.3375 | -1.68
34 | 0.99723 | -0.063619 | 0 | 0
35 | 0.99735 | -0.061444 | 0.10665 | 0.051653
36 | 0.99635 | -0.091552 | 0.13237 | 0.06411
37 | 0.99636 | -0.091382 | 0 | 0
38 | 0.99632 | -0.091969 | 0 | 0
39 | 0.99719 | -0.064172 | 0.13944 | 0.067535
40 | 0.99564 | -0.10392 | 0 | 0
41 | 0.99561 | -0.1044 | 0.083395 | 0.04039
42 | 0.98747 | -0.23661 | 0.099073 | 0.047983
43 | 0.98729 | -0.23576 | 0 | 0
44 | 0.98738 | -0.23651 | 0 | 0
45 | 0.98713 | -0.23599 | 0.14422 | 0.069848
46 | 0.9871 | -0.23597 | 0 | 0
47 | 0.98725 | -0.23554 | 0.097867 | 0.047399
48 | 0.98625 | -0.11497 | 0.15241 | 0.073818
49 | 0.98626 | -0.11505 | 0 | 0
50 | 0.98611 | -0.11477 | 0 | 0
51 | 0.98742 | -0.10031 | 0.15853 | 0.076778
52 | 0.98748 | -0.099701 | 0 | 0
53 | 0.98608 | -0.11498 | 0.095085 | 0.046052
54 | 0.99038 | -0.11554 | 0 | 0
55 | 0.98774 | -0.10096 | 0 | 0
56 | 0.98776 | -0.10103 | 0.089086 | 0.043146
57 | 0.98779 | -0.1012 | 0 | 0
58 | 0.98796 | -0.099839 | 0.098119 | 0.047521
59 | 0.98796 | -0.099803 | 0.10985 | 0.053204
60 | 0.98804 | -0.10036 | 0 | 0
61 | 0.98787 | -0.10072 | 0.10393 | 0.050338
62 | 0.98784 | -0.09907 | 0 | 0
63 | 0.98855 | -0.10366 | 0 | 0
64 | 0.98786 | -0.10064 | 0.070412 | 0.034102
65 | 0.98782 | -0.098933 | 0 | 0
66 | 0.98779 | -0.098717 | 0.050634 | 0.024523
67 | 0.98782 | -0.098894 | 0.07086 | 0.034319
68 | 0.9886 | -0.10397 | 0.15062 | 0.072949
69 | 0.9878 | -0.10124 | 0 | 0
70 | 0.98777 | -0.098857 | 0.13878 | 0.067217
71 | 0.98777 | -0.098586 | 0 | 0
72 | 0.98864 | -0.10422 | 0 | 0
73 | 0.98746 | -0.097881 | 0.12134 | 0.058767
74 | 0.98747 | -0.097953 | 0 | 0
75 | 0.98756 | -0.098647 | 0 | 0
76 | 0.98734 | -0.099034 | 0 | 0
77 | 0.98766 | -0.097864 | 0 | 0
78 | 0.98757 | -0.098678 | 0.087208 | 0.042237
79 | 0.98732 | -0.098925 | 0.084242 | 0.0408
80 | 0.98888 | -0.10583 | 0.12906 | 0.062509
81 | 0.98896 | -0.10637 | 0 | 0
82 | 0.98876 | -0.105 | 0 | 0
83 | 0.99037 | -0.11546 | 0.09447 | 0.045754
84 | 0.987 | -0.23413 | 0.11127 | 0.053889
85 | 0.98701 | -0.23419 | 0 | 0
86 | 0.98704 | -0.23441 | 0 | 0
87 | 0.9871 | -0.2347 | 0 | 0
88 | 0.9871 | -0.23471 | 0.14387 | 0.069678
89 | 0.98712 | -0.23485 | 0 | 0
90 | 0.98724 | -0.2355 | 0 | 0
91 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -1.5168 | -0.52495 | 1.5172 | 0.51274 | 0.00039026 | -0.012211 | 0.04675 | 0.046632 | 0.04675 | 0.99114 | -0.2415 | 0.99142 | -0.23642 | 12.9144
1 | 1.4473 | 0.49127 | -1.4471 | -0.49118 | 0.00018446 | 8.5836e-05 | 0.044516 | 0.044517 | 0.044517 | 0.99114 | -0.2415 | 0.99098 | -0.24677 | 12.7192
2 | -1.5172 | -0.51274 | 1.5188 | 0.51358 | 0.0016007 | 0.00083894 | 0.046632 | 0.046623 | 0.046632 | 0.99142 | -0.23642 | 0.99273 | -0.19274 | 13.3235
3 | 1.4471 | 0.49118 | -1.4435 | -0.5221 | 0.0036439 | -0.030914 | 0.044517 | 0.044826 | 0.044826 | 0.99098 | -0.24677 | 0.98853 | -0.23983 | 20.3754
4 | -1.648 | -0.57615 | 1.6481 | 0.57452 | 6.1785e-05 | -0.0016337 | 0.050768 | 0.050752 | 0.050768 | 0.99273 | -0.19274 | 0.99277 | -0.19201 | 14.0242
5 | 1.3092 | 0.45806 | -1.3081 | -0.4695 | 0.0011083 | -0.011433 | 0.040506 | 0.04062 | 0.04062 | 0.98853 | -0.23983 | 0.98771 | -0.23734 | 18.4639
6 | 0.13424 | 0.064035 | -0.13424 | -0.065013 | 1.0593e-06 | -0.0009783 | 0.0043432 | 0.0043556 | 0.0043556 | 0.98853 | -0.23983 | 0.98852 | -0.23976 | 1.9798
7 | 0.082392 | 0.039827 | -0.082392 | -0.039904 | 8.5188e-07 | -7.7276e-05 | 0.0026746 | 0.0026756 | 0.0026756 | 0.98771 | -0.23734 | 0.9877 | -0.23741 | 1.2741
8 | 1.2257 | 0.42967 | -1.2255 | -0.43311 | 0.00029168 | -0.0034409 | 0.037962 | 0.037996 | 0.037996 | 0.98771 | -0.23734 | 0.98748 | -0.23667 | 17.2709
9 | 1.6487 | 0.56122 | -1.6486 | -0.56115 | 0.00010926 | 6.7404e-05 | 0.050621 | 0.050621 | 0.050621 | 0.99319 | -0.1833 | 0.99311 | -0.18603 | 14.4633
10 | -1.7525 | -0.61148 | 1.7559 | 0.61379 | 0.003397 | 0.0023052 | 0.053949 | 0.053934 | 0.053949 | 0.99319 | -0.1833 | 0.99559 | -0.10472 | 15.4139
11 | 1.6486 | 0.56115 | -1.6481 | -0.57452 | 0.00050386 | -0.013368 | 0.050621 | 0.050752 | 0.050752 | 0.99311 | -0.18603 | 0.99277 | -0.19201 | 14.0198
12 | -1.7559 | -0.61379 | 1.7559 | 0.6131 | 2.9058e-05 | -0.00068228 | 0.053934 | 0.053927 | 0.053934 | 0.99559 | -0.10472 | 0.99561 | -0.1044 | 14.8988
13 | 0.35314 | 0.13274 | -0.35307 | -0.14249 | 6.8826e-05 | -0.0097553 | 0.011029 | 0.011132 | 0.011132 | 0.98748 | -0.23667 | 0.98729 | -0.23576 | 5.0602
14 | 0.77324 | 0.25349 | -0.77317 | -0.2557 | 7.2423e-05 | -0.0022084 | 0.023788 | 0.023809 | 0.023809 | 0.98748 | -0.23667 | 0.98738 | -0.23651 | 10.8221
15 | 0.099074 | 0.046888 | -0.099073 | -0.047983 | 6.4789e-07 | -0.0010956 | 0.0032043 | 0.0032181 | 0.0032181 | 0.98748 | -0.23667 | 0.98747 | -0.23661 | 1.4628
16 | -0.074941 | -0.036296 | 0.074942 | 0.036246 | 4.6234e-07 | -5.0075e-05 | 0.0024418 | 0.0024411 | 0.0024418 | 0.98442 | -0.24047 | 0.98443 | -0.24043 | 1.1627
17 | -0.074942 | -0.036246 | 0.074944 | 0.029363 | 2.2854e-06 | -0.0068828 | 0.0024411 | 0.0023602 | 0.0024411 | 0.98443 | -0.24043 | 0.98446 | -0.24064 | 1.1096
18 | -0.074944 | -0.029363 | 0.074944 | 0.028539 | 2.6377e-07 | -0.00082368 | 0.0023602 | 0.0023515 | 0.0023602 | 0.98446 | -0.24064 | 0.98446 | -0.24065 | 1.0728
19 | -0.18493 | -0.081805 | 0.18493 | 0.080814 | 2.008e-06 | -0.00099131 | 0.0059295 | 0.0059178 | 0.0059295 | 0.98446 | -0.24065 | 0.98447 | -0.24073 | 2.6952
20 | -0.18493 | -0.080814 | 0.18496 | 0.063237 | 3.4353e-05 | -0.017577 | 0.0059178 | 0.0057308 | 0.0059178 | 0.98447 | -0.24073 | 0.98465 | -0.24158 | 2.6899
21 | -0.074773 | -0.036214 | 0.074773 | 0.036097 | 4.0112e-08 | -0.00011741 | 0.0024349 | 0.0024334 | 0.0024349 | 0.98498 | -0.24217 | 0.98498 | -0.24217 | 1.1068
22 | 0.26734 | 0.077066 | -0.26725 | -0.099775 | 8.927e-05 | -0.022709 | 0.0081542 | 0.0083633 | 0.0083633 | 0.98498 | -0.24217 | 0.98465 | -0.24158 | 3.8015
23 | -0.34211 | -0.11316 | 0.34223 | 0.11252 | 0.00012275 | -0.00063928 | 0.010561 | 0.010554 | 0.010561 | 0.98498 | -0.24217 | 0.98536 | -0.23667 | 5.029
24 | 0.082288 | 0.036537 | -0.082287 | -0.039853 | 1.353e-06 | -0.0033161 | 0.0026396 | 0.0026805 | 0.0026805 | 0.98465 | -0.24158 | 0.98463 | -0.24145 | 1.2184
25 | -0.39795 | -0.13951 | 0.39797 | 0.13814 | 1.203e-05 | -0.0013666 | 0.012354 | 0.012341 | 0.012354 | 0.98536 | -0.23667 | 0.98539 | -0.23676 | 5.6156
26 | -0.39797 | -0.13814 | 0.3982 | 0.11061 | 0.00023699 | -0.027531 | 0.012341 | 0.0121 | 0.012341 | 0.98539 | -0.23676 | 0.98597 | -0.23725 | 5.6096
27 | 0.13209 | 0.063888 | -0.13209 | -0.063973 | 9.02e-08 | -8.4949e-05 | 0.0042959 | 0.004297 | 0.004297 | 0.98597 | -0.23725 | 0.98597 | -0.23724 | 1.9532
28 | -0.53029 | -0.1745 | 0.53038 | 0.16895 | 8.5339e-05 | -0.0055466 | 0.016345 | 0.016295 | 0.016345 | 0.98597 | -0.23725 | 0.98613 | -0.23747 | 7.4295
29 | -0.53038 | -0.16895 | 0.53044 | 0.16883 | 6.7657e-05 | -0.00012369 | 0.016295 | 0.016293 | 0.016295 | 0.98613 | -0.23747 | 0.98627 | -0.23543 | 7.7594
30 | -0.6282 | -0.21617 | 0.62823 | 0.21614 | 2.8193e-05 | -3.0941e-05 | 0.019445 | 0.019445 | 0.019445 | 0.98627 | -0.23543 | 0.98632 | -0.23478 | 9.2597
31 | -0.62823 | -0.21614 | 0.62873 | 0.19296 | 0.00050094 | -0.02318 | 0.019445 | 0.019234 | 0.019445 | 0.98632 | -0.23478 | 0.9871 | -0.23597 | 8.8385
32 | -2.0957 | -0.89894 | 2.0958 | 0.89868 | 6.6597e-05 | -0.00025372 | 0.065913 | 0.06591 | 0.065913 | 0.99872 | -0.037541 | 0.99875 | -0.037745 | 29.9604
33 | 1.9355 | 0.82136 | -1.9332 | -0.82032 | 0.0023518 | 0.0010482 | 0.060775 | 0.06078 | 0.06078 | 0.99872 | -0.037541 | 0.99742 | -0.049467 | 28.9427
34 | 2.2234 | 0.76617 | -2.2207 | -0.80623 | 0.0027638 | -0.040064 | 0.067974 | 0.06838 | 0.06838 | 0.99875 | -0.037745 | 0.99736 | -0.061361 | 18.8894
35 | -4.3192 | -1.6648 | 4.3235 | 1.6695 | 0.0043147 | 0.0046055 | 0.13379 | 0.13379 | 0.13379 | 0.99875 | -0.037745 | 1 | 0 | 38.2268
36 | 1.8215 | 0.76624 | -1.8096 | -0.76116 | 0.011978 | 0.0050801 | 0.057194 | 0.057221 | 0.057221 | 0.99742 | -0.049467 | 0.99038 | -0.11554 | 27.2481
37 | 2.114 | 0.75465 | -2.1138 | -0.75873 | 0.00025488 | -0.0040777 | 0.06497 | 0.065011 | 0.065011 | 0.99736 | -0.061361 | 0.99723 | -0.063619 | 17.9589
38 | 0.10665 | 0.051578 | -0.10665 | -0.051653 | 1.3355e-06 | -7.4848e-05 | 0.003429 | 0.0034299 | 0.0034299 | 0.99736 | -0.061361 | 0.99735 | -0.061444 | 1.6333
39 | 2.1138 | 0.75873 | -2.1137 | -0.75973 | 6.2582e-05 | -0.0010002 | 0.065011 | 0.065021 | 0.065021 | 0.99723 | -0.063619 | 0.99719 | -0.064172 | 17.9617
40 | -1.9729 | -0.69149 | 1.9729 | 0.69117 | 1.7498e-05 | -0.00032359 | 0.060571 | 0.060568 | 0.060571 | 0.99635 | -0.091552 | 0.99636 | -0.091382 | 16.7324
41 | 1.8405 | 0.62738 | -1.8405 | -0.62822 | 3.8792e-05 | -0.00083337 | 0.056339 | 0.056348 | 0.056348 | 0.99635 | -0.091552 | 0.99632 | -0.091969 | 15.5656
42 | -1.9729 | -0.69117 | 1.9743 | 0.6922 | 0.0013266 | 0.0010255 | 0.060568 | 0.060563 | 0.060568 | 0.99636 | -0.091382 | 0.99719 | -0.064172 | 17.3051
43 | 1.8405 | 0.62822 | -1.8394 | -0.65249 | 0.0011359 | -0.024275 | 0.056348 | 0.056587 | 0.056587 | 0.99632 | -0.091969 | 0.99564 | -0.10392 | 15.6317
44 | 1.8394 | 0.65249 | -1.8393 | -0.65349 | 4.7141e-05 | -0.0010021 | 0.056587 | 0.056597 | 0.056597 | 0.99564 | -0.10392 | 0.99561 | -0.1044 | 15.6344
45 | 0.35307 | 0.14249 | -0.35305 | -0.14455 | 1.4683e-05 | -0.0020567 | 0.011132 | 0.011155 | 0.011155 | 0.98729 | -0.23576 | 0.98725 | -0.23554 | 5.0705
46 | 0.77317 | 0.2557 | -0.77296 | -0.26191 | 0.00020463 | -0.0062168 | 0.023809 | 0.023867 | 0.023867 | 0.98738 | -0.23651 | 0.98713 | -0.23599 | 10.8486
47 | 0.62875 | 0.19206 | -0.62873 | -0.19296 | 1.921e-05 | -0.00089962 | 0.019226 | 0.019234 | 0.019234 | 0.98713 | -0.23599 | 0.9871 | -0.23597 | 8.7425
48 | 0.25519 | 0.097149 | -0.25518 | -0.097736 | 2.1487e-06 | -0.00058647 | 0.0079841 | 0.0079903 | 0.0079903 | 0.98725 | -0.23554 | 0.98724 | -0.2355 | 3.6319
49 | -0.15241 | -0.073818 | 0.15242 | 0.072744 | 1.5133e-06 | -0.001074 | 0.0049569 | 0.0049432 | 0.0049569 | 0.98625 | -0.11497 | 0.98626 | -0.11505 | 2.2531
50 | 0.095102 | 0.017743 | -0.095088 | -0.045843 | 1.3919e-05 | -0.0281 | 0.0028316 | 0.0030902 | 0.0030902 | 0.98626 | -0.11505 | 0.98611 | -0.11477 | 1.4046
51 | -0.24752 | -0.090487 | 0.24779 | 0.087685 | 0.0002699 | -0.0028022 | 0.0077137 | 0.0076843 | 0.0077137 | 0.98626 | -0.11505 | 0.98742 | -0.10031 | 3.6732
52 | 0.095088 | 0.045843 | -0.095085 | -0.046052 | 3.0864e-06 | -0.00020846 | 0.0030902 | 0.0030929 | 0.0030929 | 0.98611 | -0.11477 | 0.98608 | -0.11498 | 1.4728
53 | -0.40631 | -0.16446 | 0.40634 | 0.16439 | 2.257e-05 | -7.5662e-05 | 0.012815 | 0.012814 | 0.012815 | 0.98742 | -0.10031 | 0.98748 | -0.099701 | 6.1023
54 | -0.40634 | -0.16439 | 0.40645 | 0.15255 | 0.00011064 | -0.01184 | 0.012814 | 0.012688 | 0.012814 | 0.98748 | -0.099701 | 0.98774 | -0.10096 | 5.8245
55 | 0.094471 | 0.044057 | -0.09447 | -0.045754 | 8.9951e-07 | -0.0016972 | 0.0030384 | 0.0030596 | 0.0030596 | 0.99038 | -0.11554 | 0.99037 | -0.11546 | 1.3907
56 | 1.7151 | 0.7171 | -1.7125 | -0.7316 | 0.0025652 | -0.014495 | 0.054185 | 0.054358 | 0.054358 | 0.99038 | -0.11554 | 0.98896 | -0.10637 | 24.7083
57 | -0.40645 | -0.15255 | 0.40645 | 0.15176 | 7.2269e-06 | -0.00078171 | 0.012688 | 0.01268 | 0.012688 | 0.98774 | -0.10096 | 0.98776 | -0.10103 | 5.7672
58 | -0.49554 | -0.19491 | 0.49556 | 0.19367 | 1.7238e-05 | -0.001238 | 0.015562 | 0.015549 | 0.015562 | 0.98776 | -0.10103 | 0.98779 | -0.1012 | 7.0738
59 | -0.49556 | -0.19367 | 0.49556 | 0.19333 | 4.8123e-06 | -0.000346 | 0.015549 | 0.015545 | 0.015549 | 0.98779 | -0.1012 | 0.9878 | -0.10124 | 7.0677
60 | 0.10985 | 0.052584 | -0.10985 | -0.053204 | 4.5088e-07 | -0.00062003 | 0.0035586 | 0.0035665 | 0.0035665 | 0.98796 | -0.099839 | 0.98796 | -0.099803 | 1.6211
61 | -0.87797 | -0.37732 | 0.87804 | 0.37575 | 7.0847e-05 | -0.0015664 | 0.027922 | 0.027904 | 0.027922 | 0.98796 | -0.099839 | 0.98804 | -0.10036 | 12.692
62 | 0.67 | 0.27721 | -0.66994 | -0.27726 | 5.662e-05 | -4.702e-05 | 0.021186 | 0.021187 | 0.021187 | 0.98796 | -0.099839 | 0.98787 | -0.10072 | 10.0892
63 | 0.55331 | 0.23134 | -0.5532 | -0.23781 | 0.00011491 | -0.0064716 | 0.017522 | 0.017596 | 0.017596 | 0.98804 | -0.10036 | 0.98784 | -0.09907 | 7.9984
64 | -1.4314 | -0.60709 | 1.4321 | 0.60072 | 0.00077806 | -0.0063667 | 0.045426 | 0.045351 | 0.045426 | 0.98804 | -0.10036 | 0.98855 | -0.10366 | 20.6482
65 | 0.56601 | 0.22692 | -0.566 | -0.22738 | 8.3477e-06 | -0.00045622 | 0.01782 | 0.017825 | 0.017825 | 0.98787 | -0.10072 | 0.98786 | -0.10064 | 8.1021
66 | 0.070861 | 0.028152 | -0.07086 | -0.03321 | 1.4757e-06 | -0.0050575 | 0.0022282 | 0.0022869 | 0.0022869 | 0.98784 | -0.09907 | 0.98782 | -0.098933 | 1.0395
67 | 0.48234 | 0.20966 | -0.48231 | -0.21152 | 2.5317e-05 | -0.0018603 | 0.015369 | 0.015391 | 0.015391 | 0.98784 | -0.09907 | 0.98779 | -0.098717 | 6.9959
68 | -1.4321 | -0.60072 | 1.4322 | 0.60011 | 7.4249e-05 | -0.00060906 | 0.045351 | 0.045344 | 0.045351 | 0.98855 | -0.10366 | 0.9886 | -0.10397 | 20.6141
69 | 0.49559 | 0.19327 | -0.49556 | -0.19333 | 2.5433e-05 | -5.2885e-05 | 0.015545 | 0.015545 | 0.015545 | 0.98786 | -0.10064 | 0.9878 | -0.10124 | 7.4025
70 | 0.07086 | 0.03321 | -0.07086 | -0.034319 | 3.3443e-07 | -0.0011091 | 0.0022869 | 0.0023009 | 0.0023009 | 0.98782 | -0.098933 | 0.98782 | -0.098894 | 1.0458
71 | 0.13879 | 0.067124 | -0.13878 | -0.067217 | 2.9415e-06 | -9.2868e-05 | 0.0045054 | 0.0045066 | 0.0045066 | 0.98779 | -0.098717 | 0.98777 | -0.098857 | 2.146
72 | 0.29289 | 0.11987 | -0.29288 | -0.12126 | 6.823e-06 | -0.0013876 | 0.0092486 | 0.0092641 | 0.0092641 | 0.98779 | -0.098717 | 0.98777 | -0.098586 | 4.2109
73 | -1.5828 | -0.67306 | 1.5829 | 0.67264 | 6.3865e-05 | -0.00042366 | 0.050224 | 0.050219 | 0.050224 | 0.9886 | -0.10397 | 0.98864 | -0.10422 | 22.8293
74 | 0.29288 | 0.12126 | -0.29285 | -0.12805 | 3.377e-05 | -0.0067987 | 0.0092641 | 0.009342 | 0.009342 | 0.98777 | -0.098586 | 0.98766 | -0.097864 | 4.2464
75 | -1.5829 | -0.67264 | 1.5831 | 0.67132 | 0.000198 | -0.0013143 | 0.050219 | 0.050204 | 0.050219 | 0.98864 | -0.10422 | 0.98876 | -0.105 | 22.827
76 | -0.12134 | -0.058767 | 0.12134 | 0.05761 | 1.0275e-06 | -0.0011575 | 0.0039414 | 0.0039267 | 0.0039414 | 0.98746 | -0.097881 | 0.98747 | -0.097953 | 1.7915
77 | -0.20559 | -0.09477 | 0.20561 | 0.086425 | 2.0656e-05 | -0.0083453 | 0.0066181 | 0.0065197 | 0.0066181 | 0.98747 | -0.097953 | 0.98756 | -0.098647 | 3.0082
78 | 0.084254 | 0.037161 | -0.084243 | -0.038107 | 1.0613e-05 | -0.00094605 | 0.002692 | 0.0027034 | 0.0027034 | 0.98747 | -0.097953 | 0.98734 | -0.099034 | 1.2873
79 | -0.20561 | -0.086425 | 0.20562 | 0.085998 | 1.0411e-06 | -0.00042722 | 0.0065197 | 0.0065149 | 0.0065197 | 0.98756 | -0.098647 | 0.98757 | -0.098678 | 2.9635
80 | 0.084243 | 0.038107 | -0.084242 | -0.0408 | 1.143e-06 | -0.0026936 | 0.0027034 | 0.0027368 | 0.0027368 | 0.98734 | -0.099034 | 0.98732 | -0.098925 | 1.244
81 | 0.29285 | 0.12805 | -0.29282 | -0.12823 | 2.6245e-05 | -0.00018005 | 0.009342 | 0.0093443 | 0.0093443 | 0.98766 | -0.097864 | 0.98757 | -0.098678 | 4.4497
82 | -1.7124 | -0.73242 | 1.7125 | 0.7316 | 0.00014519 | -0.00081624 | 0.054368 | 0.054358 | 0.054368 | 0.98888 | -0.10583 | 0.98896 | -0.10637 | 24.7128
83 | 1.5833 | 0.66991 | -1.5831 | -0.67132 | 0.00021304 | -0.0014154 | 0.050187 | 0.050204 | 0.050204 | 0.98888 | -0.10583 | 0.98876 | -0.105 | 22.8199
84 | -0.11127 | -0.053889 | 0.11127 | 0.052952 | 7.004e-07 | -0.00093622 | 0.0036159 | 0.003604 | 0.0036159 | 0.987 | -0.23413 | 0.98701 | -0.23419 | 1.6436
85 | -0.11127 | -0.052952 | 0.11127 | 0.048474 | 3.2884e-06 | -0.0044787 | 0.003604 | 0.0035497 | 0.003604 | 0.98701 | -0.23419 | 0.98704 | -0.23441 | 1.6382
86 | -0.11127 | -0.048474 | 0.11128 | 0.038535 | 6.9653e-06 | -0.009939 | 0.0035497 | 0.0034439 | 0.0035497 | 0.98704 | -0.23441 | 0.9871 | -0.2347 | 1.6135
87 | -0.11128 | -0.038535 | 0.11128 | 0.038461 | 4.9957e-08 | -7.3406e-05 | 0.0034439 | 0.0034432 | 0.0034439 | 0.9871 | -0.2347 | 0.9871 | -0.23471 | 1.5654
88 | -0.25514 | -0.10814 | 0.25515 | 0.10648 | 6.2499e-06 | -0.0016603 | 0.0081042 | 0.0080853 | 0.0081042 | 0.9871 | -0.23471 | 0.98712 | -0.23485 | 3.6837
89 | -0.25515 | -0.10648 | 0.25518 | 0.097736 | 3.2439e-05 | -0.0087434 | 0.0080853 | 0.0079903 | 0.0080853 | 0.98712 | -0.23485 | 0.98724 | -0.2355 | 3.6752

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 4.4266 | 1.7231

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.06954 | 0.03368
1 | 0.1292 | 0.062574
2 | 0.13424 | 0.065013
3 | 0.10378 | 0.050263
4 | 0.082392 | 0.039904
5 | 0.074941 | 0.036296
6 | 0.10998 | 0.053266
7 | 0.074773 | 0.036214
8 | 0.05572 | 0.026986
9 | 0.082287 | 0.039853
10 | 0.097755 | 0.047345
11 | 0.13209 | 0.063973
12 | 0.16016 | 0.077571
13 | 0.11165 | 0.054076
14 | 0.089049 | 0.043128
15 | 0.10665 | 0.051653
16 | 0.13237 | 0.06411
17 | 0.13944 | 0.067535
18 | 0.083395 | 0.04039
19 | 0.099073 | 0.047983
20 | 0.14422 | 0.069848
21 | 0.097867 | 0.047399
22 | 0.15241 | 0.073818
23 | 0.15853 | 0.076778
24 | 0.095085 | 0.046052
25 | 0.089086 | 0.043146
26 | 0.098119 | 0.047521
27 | 0.10985 | 0.053204
28 | 0.10393 | 0.050338
29 | 0.070412 | 0.034102
30 | 0.050634 | 0.024523
31 | 0.07086 | 0.034319
32 | 0.15062 | 0.072949
33 | 0.13878 | 0.067217
34 | 0.12134 | 0.058767
35 | 0.087208 | 0.042237
36 | 0.084242 | 0.0408
37 | 0.12906 | 0.062509
38 | 0.09447 | 0.045754
39 | 0.11127 | 0.053889
40 | 0.14387 | 0.069678

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1