## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_212_1_node_3 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_212_1_node_4 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_212_1_node_5 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_212_1_node_6 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_212_1_node_7 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_212_1_node_94 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_212_1_node_26 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_212_1_node_92 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_212_1_node_13 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_212_1_node_14 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_212_1_node_25 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_212_1_node_95 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_212_1_node_42 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_212_1_node_43 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_212_1_node_44 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_212_1_node_85 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_212_1_node_83 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_212_1_node_80 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_212_1_node_45 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_212_1_node_46 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_212_1_node_47 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_212_1_node_48 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_212_1_node_62 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_212_1_node_115 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_212_1_node_60 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_212_1_node_109 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_212_1_node_49 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_212_1_node_51 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_212_1_node_50 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_212_1_node_52 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_212_1_node_113 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_212_1_node_112 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_212_1_node_108 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_212_1_node_53 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_212_1_node_54 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_212_1_node_55 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_212_1_node_56 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_212_1_node_63 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_212_1_node_65 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_212_1_node_67 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_212_1_node_64 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_212_1_node_66 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_212_1_node_102 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_212_1_node_137 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_212_1_node_131 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_212_1_node_130 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_212_1_node_70 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_212_1_node_57 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_212_1_node_58 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_212_1_node_59 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_212_1_node_132 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_212_1_node_133 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_212_1_node_134 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_212_1_node_136 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_212_1_node_68 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_212_1_node_61 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_212_1_node_111 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_212_1_node_114 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_212_1_node_103 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_212_1_node_123 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_212_1_node_71 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_212_1_node_69 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_212_1_node_72 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_212_1_node_122 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_212_1_node_126 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_212_1_node_107 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_212_1_node_81 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_212_1_node_82 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_212_1_node_84 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_212_1_node_96 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_212_1_node_93 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_212_1_node_97 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_212_1_node_104 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_212_1_node_105 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_212_1_node_106 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_212_1_node_100 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_212_1_node_101 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_212_1_node_120 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_212_1_node_119 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_212_1_node_121 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_212_1_node_125 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_212_1_node_110 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_212_1_node_124 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_212_1_node_116 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_212_1_node_117 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_212_1_node_118 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_HV_212_1_node_42 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_212_1_load_3 | 0 | 0.3678 | 0.17813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_212_1_load_4 | 1 | 0.096992 | 0.046975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_212_1_load_5 | 2 | 0.090599 | 0.043879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_212_1_load_7 | 4 | 0.13676 | 0.066235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_212_1_load_26 | 6 | 0.22129 | 0.10718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_212_1_load_92 | 7 | 0.096982 | 0.046971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_212_1_load_25 | 10 | 0.39365 | 0.19065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_212_1_load_95 | 11 | 0.12346 | 0.059793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_212_1_load_42 | 12 | 0.12281 | 0.059478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_212_1_load_85 | 15 | 0.48084 | 0.23288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_212_1_load_80 | 17 | 0.098838 | 0.04787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_212_1_load_45 | 18 | 0.23615 | 0.11437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_212_1_load_62 | 22 | 0.25896 | 0.12542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_212_1_load_115 | 23 | 0.12235 | 0.059255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_212_1_load_49 | 26 | 0.34243 | 0.16584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_212_1_load_51 | 27 | 0.42196 | 0.20437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_212_1_load_113 | 30 | 0.12879 | 0.062375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_212_1_load_112 | 31 | 0.10315 | 0.049959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_212_1_load_53 | 33 | 0.16854 | 0.081626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_212_1_load_63 | 37 | 0.23319 | 0.11294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_212_1_load_64 | 40 | 0.35507 | 0.17197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_212_1_load_137 | 43 | 1.3523 | 0.65493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_212_1_load_131 | 44 | 0.24536 | 0.11883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_212_1_load_130 | 45 | 0.34704 | 0.16808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_212_1_load_57 | 47 | 0.29805 | 0.14435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_212_1_load_134 | 52 | 0.13133 | 0.063606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_212_1_load_136 | 53 | 0.23812 | 0.11533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_212_1_load_68 | 54 | 0.17512 | 0.084815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_212_1_load_111 | 56 | 0.099633 | 0.048255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_212_1_load_123 | 59 | 1.8267 | 0.8847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_212_1_load_69 | 61 | 0.26149 | 0.12664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_212_1_load_122 | 63 | 0.12088 | 0.058542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_212_1_load_126 | 64 | 0.30392 | 0.14719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_212_1_load_81 | 66 | 0.08144 | 0.039443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_212_1_load_82 | 67 | 0.095817 | 0.046406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_212_1_load_84 | 68 | 0.17474 | 0.084629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_212_1_load_93 | 70 | 0.090577 | 0.043868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_212_1_load_104 | 72 | 0.3146 | 0.15237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_212_1_load_100 | 75 | 0.17374 | 0.084144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_212_1_load_119 | 78 | 0.25993 | 0.12589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_212_1_load_121 | 79 | 0.25717 | 0.12455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_212_1_load_125 | 80 | 0.27585 | 0.1336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_212_1_load_124 | 82 | 0.11925 | 0.057756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_212_1_load_116 | 83 | 0.23524 | 0.11393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 12 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_212_1_line_0 |  | 0 | 1 | 0.013796 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_212_1_line_1 |  | 0 | 2 | 0.04701 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_212_1_line_2 |  | 1 | 3 | 0.080359 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_212_1_line_3 |  | 2 | 4 | 0.04812 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_212_1_line_4 |  | 3 | 5 | 0.069397 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_212_1_line_5 |  | 3 | 6 | 0.20638 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_212_1_line_6 |  | 5 | 7 | 0.061109 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_212_1_line_7 |  | 6 | 9 | 0.016572 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_212_1_line_8 |  | 7 | 70 | 0.04319 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_212_1_line_9 |  | 8 | 9 | 0.4051 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_212_1_line_10 |  | 8 | 10 | 0.043307 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_212_1_line_11 |  | 8 | 11 | 0.33022 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
12 | MV_212_1_line_12 |  | 11 | 69 | 0.28065 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_212_1_line_13 |  | 11 | 68 | 0.072511 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
14 | MV_212_1_line_14 |  | 12 | 13 | 0.071686 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_212_1_line_15 |  | 13 | 14 | 0.005832 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_212_1_line_16 |  | 14 | 15 | 0.10186 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_212_1_line_17 |  | 14 | 16 | 0.005568 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_212_1_line_18 |  | 16 | 17 | 0.10492 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_212_1_line_19 |  | 17 | 66 | 0.015726 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_212_1_line_20 |  | 17 | 67 | 0.020126 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_212_1_line_21 |  | 18 | 19 | 0.010479 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_212_1_line_22 |  | 19 | 20 | 0.3166 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_212_1_line_23 |  | 19 | 21 | 0.021575 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_212_1_line_24 |  | 20 | 22 | 0.039178 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_212_1_line_25 |  | 21 | 23 | 0.023144 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_212_1_line_26 |  | 22 | 24 | 0.19729 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
27 | MV_212_1_line_27 |  | 23 | 25 | 0.023891 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_212_1_line_28 |  | 24 | 54 | 0.005913 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_212_1_line_29 |  | 25 | 81 | 0.066624 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_212_1_line_30 |  | 26 | 27 | 0.028456 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_212_1_line_31 |  | 26 | 28 | 0.031652 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
32 | MV_212_1_line_32 |  | 28 | 29 | 0.05126 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_212_1_line_33 |  | 29 | 30 | 0.017003 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_212_1_line_34 |  | 29 | 31 | 0.013243 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_212_1_line_35 |  | 31 | 32 | 0.019789 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_212_1_line_36 |  | 32 | 81 | 0.13207 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_212_1_line_37 |  | 32 | 57 | 0.019917 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_212_1_line_38 |  | 33 | 34 | 0.005544 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_212_1_line_39 |  | 34 | 35 | 0.24821 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_212_1_line_40 |  | 34 | 36 | 0.40897 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_212_1_line_41 |  | 35 | 37 | 0.068445 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_212_1_line_42 |  | 36 | 38 | 0.72841 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_212_1_line_43 |  | 36 | 39 | 0.73116 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_212_1_line_44 |  | 36 | 40 | 0.016542 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_212_1_line_45 |  | 38 | 41 | 0.79377 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_212_1_line_46 |  | 38 | 42 | 0.037995 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_212_1_line_47 |  | 38 | 43 | 0.066485 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_212_1_line_48 |  | 39 | 45 | 0.03083 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_212_1_line_49 |  | 39 | 46 | 0.20289 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_212_1_line_50 |  | 41 | 44 | 0.008773 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_212_1_line_51 |  | 42 | 58 | 0.024534 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_212_1_line_52 |  | 42 | 59 | 0.088105 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_212_1_line_53 |  | 46 | 60 | 0.2609 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_212_1_line_54 |  | 46 | 61 | 0.052495 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_212_1_line_55 |  | 47 | 48 | 0.042052 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_212_1_line_56 |  | 48 | 49 | 0.46057 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_212_1_line_57 |  | 48 | 50 | 0.26825 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
58 | MV_212_1_line_58 |  | 49 | 53 | 0.007366 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_212_1_line_59 |  | 50 | 51 | 0.006791 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_212_1_line_60 |  | 50 | 52 | 0.021594 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_212_1_line_61 |  | 51 | 80 | 0.099975 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
62 | MV_212_1_line_62 |  | 53 | 57 | 0.019726 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
63 | MV_212_1_line_63 |  | 55 | 56 | 0.045905 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_212_1_line_64 |  | 55 | 57 | 0.085417 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
65 | MV_212_1_line_65 |  | 58 | 77 | 0.020608 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_212_1_line_66 |  | 58 | 78 | 0.026866 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_212_1_line_67 |  | 58 | 76 | 0.18505 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_212_1_line_68 |  | 60 | 62 | 0.2537 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_212_1_line_69 |  | 60 | 63 | 0.012498 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_212_1_line_70 |  | 62 | 64 | 0.010638 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_212_1_line_71 |  | 64 | 65 | 0.01587 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_212_1_line_72 |  | 65 | 73 | 0.41372 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_212_1_line_73 |  | 66 | 68 | 0.070193 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_212_1_line_74 |  | 69 | 71 | 0.062573 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_212_1_line_75 |  | 71 | 72 | 0.052453 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_212_1_line_76 |  | 72 | 73 | 0.011307 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
77 | MV_212_1_line_77 |  | 73 | 74 | 0.19403 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_212_1_line_78 |  | 74 | 80 | 0.008311 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_212_1_line_79 |  | 75 | 76 | 0.049806 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_212_1_line_80 |  | 77 | 79 | 0.030967 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_212_1_line_81 |  | 79 | 85 | 0.029545 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_212_1_line_82 |  | 81 | 82 | 0.010969 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_212_1_line_83 |  | 83 | 84 | 0.029287 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_212_1_line_84 |  | 84 | 85 | 0.031423 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_212_1_trafo_42 | 25 MVA 110/20 kV | 86 | 12 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2669173.2812 | 1216098.8438
1 | 2669160.1238 | 1216100.4991
2 | 2669199.8278 | 1216060.4687
3 | 2669094.7846 | 1216147.242
4 | 2669229.6598 | 1216022.7158
5 | 2669062.079 | 1216086.5247
6 | 2668904.587 | 1216227.3471
7 | 2669100.9475 | 1216039.7548
8 | 2668636.3825 | 1216079.6938
9 | 2668887.966 | 1216227.355
10 | 2668596.1993 | 1216063.2544
11 | 2668795.6602 | 1215790.4265
12 | 2668991.6724 | 1215602.1264
13 | 2668941.1764 | 1215653.1412
14 | 2668937.0508 | 1215657.2738
15 | 2668864.6051 | 1215585.6723
16 | 2668940.9764 | 1215661.2328
17 | 2668872.6672 | 1215737.8362
18 | 2668717.1514 | 1215107.5898
19 | 2668709.9872 | 1215099.9246
20 | 2668978.9002 | 1215034.5657
21 | 2668701.1983 | 1215081.6674
22 | 2669008.5053 | 1215008.8142
23 | 2668684.0237 | 1215066.1543
24 | 2668878.5248 | 1214860.396
25 | 2668666.401 | 1215050.0246
26 | 2668679.4081 | 1214996.3884
27 | 2668699.5144 | 1215016.5254
28 | 2668657.01 | 1215018.7523
29 | 2668619.698 | 1215006.2595
30 | 2668632.1049 | 1215017.8859
31 | 2668609.6778 | 1214997.6006
32 | 2668594.0166 | 1214985.5399
33 | 2669671.2859 | 1215565.9387
34 | 2669666.2093 | 1215563.6779
35 | 2669660.6402 | 1215384.6221
36 | 2669345.8176 | 1215419.6748
37 | 2669611.2156 | 1215348.4554
38 | 2669265.5732 | 1215758.0222
39 | 2669182.1229 | 1215324.1132
40 | 2669353.0332 | 1215434.5681
41 | 2669561.4887 | 1215773.9993
42 | 2669228.4533 | 1215766.0963
43 | 2669290.7045 | 1215698.2209
44 | 2669557.3501 | 1215766.8576
45 | 2669152.5103 | 1215315.2419
46 | 2669251.9044 | 1215164.0446
47 | 2668259.5564 | 1215141.2779
48 | 2668290.6149 | 1215169.2955
49 | 2668575.151 | 1214951.2903
50 | 2668516.4439 | 1215314.0657
51 | 2668520.4032 | 1215308.5411
52 | 2668504.3767 | 1215331.9272
53 | 2668568.9906 | 1214955.3554
54 | 2668876.9502 | 1214854.6965
55 | 2668535.0749 | 1214899.0969
56 | 2668503.252 | 1214869.0385
57 | 2668579.1015 | 1214972.2934
58 | 2669214.605 | 1215752.1712
59 | 2669279.2107 | 1215835.1786
60 | 2669157.1305 | 1215108.8322
61 | 2669289.7831 | 1215127.5949
62 | 2668957.3873 | 1215211.5949
63 | 2669154.624 | 1215096.634
64 | 2668947.9733 | 1215216.6003
65 | 2668935.7436 | 1215226.7098
66 | 2668884.0217 | 1215748.716
67 | 2668855.0494 | 1215747.5669
68 | 2668867.4572 | 1215800.5802
69 | 2668703.0897 | 1215580.9589
70 | 2669127.2548 | 1216005.501
71 | 2668710.4298 | 1215523.9187
72 | 2668728.2434 | 1215474.6596
73 | 2668736.9682 | 1215467.4668
74 | 2668614.352 | 1215362.4108
75 | 2669111.3536 | 1215606.074
76 | 2669076.0939 | 1215641.2506
77 | 2669198.509 | 1215739.5542
78 | 2669232.8453 | 1215732.4459
79 | 2669219.9667 | 1215717.2264
80 | 2668606.9617 | 1215358.5678
81 | 2668614.9229 | 1215064.808
82 | 2668623.2206 | 1215071.9827
83 | 2669196.801 | 1215694.9255
84 | 2669217.6277 | 1215674.3349
85 | 2669240.4387 | 1215695.9245
86 | 2668991.6724 | 1215602.1264

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99694 | -0.029173 | 0.3678 | 0.17813
1 | 0.99695 | -0.029269 | 0.096992 | 0.046975
2 | 0.99693 | -0.029049 | 0.090599 | 0.043879
3 | 0.99702 | -0.029921 | 0 | 0
4 | 0.99692 | -0.028972 | 0.13676 | 0.066235
5 | 0.997 | -0.029779 | 0 | 0
6 | 0.99737 | -0.02756 | 0.22129 | 0.10718
7 | 0.99699 | -0.029648 | 0.096982 | 0.046971
8 | 0.99796 | -0.032768 | 0 | 0
9 | 0.9974 | -0.02777 | 0 | 0
10 | 0.99794 | -0.032565 | 0.39365 | 0.19065
11 | 0.99891 | -0.026212 | 0.12346 | 0.059793
12 | 1 | 0 | -12.0254 | -5.5399
13 | 0.99981 | -0.0034423 | 0 | 0
14 | 0.9998 | -0.0037223 | 0 | 0
15 | 0.99974 | -0.003144 | 0.48084 | 0.23288
16 | 0.99978 | -0.0039793 | 0 | 0
17 | 0.99952 | -0.0088195 | 0.098838 | 0.04787
18 | 0.99368 | -0.034324 | 0.23615 | 0.11437
19 | 0.99368 | -0.034354 | 0 | 0
20 | 0.9935 | -0.032791 | 0 | 0
21 | 0.9937 | -0.034516 | 0 | 0
22 | 0.99348 | -0.032587 | 0.25896 | 0.12542
23 | 0.99372 | -0.034689 | 0.12235 | 0.059255
24 | 0.99341 | -0.033014 | 0 | 0
25 | 0.99374 | -0.034903 | 0 | 0
26 | 0.99382 | -0.036284 | 0.34243 | 0.16584
27 | 0.99381 | -0.036139 | 0.42196 | 0.20437
28 | 0.99387 | -0.035986 | 0 | 0
29 | 0.99392 | -0.036456 | 0 | 0
30 | 0.99392 | -0.03643 | 0.12879 | 0.062375
31 | 0.99394 | -0.036598 | 0.10315 | 0.049959
32 | 0.99396 | -0.036833 | 0 | 0
33 | 0.99433 | -0.091234 | 0.16854 | 0.081626
34 | 0.99434 | -0.091245 | 0 | 0
35 | 0.99426 | -0.090617 | 0 | 0
36 | 0.99454 | -0.092905 | 0 | 0
37 | 0.99424 | -0.090428 | 0.23319 | 0.11294
38 | 0.99282 | -0.11163 | 0 | 0
39 | 0.99657 | -0.070335 | 0 | 0
40 | 0.99454 | -0.092834 | 0.35507 | 0.17197
41 | 0.99257 | -0.10976 | 0 | 0
42 | 0.99268 | -0.11039 | 0 | 0
43 | 0.9927 | -0.11054 | 1.3523 | 0.65493
44 | 0.99257 | -0.10973 | 0.24536 | 0.11883
45 | 0.99656 | -0.070207 | 0.34704 | 0.16808
46 | 0.99681 | -0.065912 | 0 | 0
47 | 0.99541 | -0.048528 | 0.29805 | 0.14435
48 | 0.99543 | -0.048678 | 0 | 0
49 | 0.99411 | -0.03694 | 0 | 0
50 | 0.99675 | -0.03959 | 0 | 0
51 | 0.99677 | -0.039794 | 0 | 0
52 | 0.99675 | -0.039556 | 0.13133 | 0.063606
53 | 0.99409 | -0.036749 | 0.23812 | 0.11533
54 | 0.99341 | -0.033002 | 0.17512 | 0.084815
55 | 0.99399 | -0.037381 | 0 | 0
56 | 0.99399 | -0.037327 | 0.099633 | 0.048255
57 | 0.99401 | -0.037269 | 0 | 0
58 | 0.99265 | -0.11013 | 0 | 0
59 | 0.99248 | -0.10844 | 1.8267 | 0.8847
60 | 0.99714 | -0.059924 | 0 | 0
61 | 0.9968 | -0.065749 | 0.26149 | 0.12664
62 | 0.99746 | -0.053944 | 0 | 0
63 | 0.99714 | -0.059906 | 0.12088 | 0.058542
64 | 0.99748 | -0.053693 | 0.30392 | 0.14719
65 | 0.9975 | -0.053299 | 0 | 0
66 | 0.99948 | -0.0095329 | 0.08144 | 0.039443
67 | 0.99952 | -0.0087967 | 0.095817 | 0.046406
68 | 0.99931 | -0.012694 | 0.17474 | 0.084629
69 | 0.99834 | -0.036877 | 0 | 0
70 | 0.99698 | -0.029602 | 0.090577 | 0.043868
71 | 0.99821 | -0.039249 | 0 | 0
72 | 0.9981 | -0.041236 | 0.3146 | 0.15237
73 | 0.99805 | -0.042978 | 0 | 0
74 | 0.99732 | -0.036524 | 0 | 0
75 | 0.9926 | -0.10968 | 0.17374 | 0.084144
76 | 0.99261 | -0.10978 | 0 | 0
77 | 0.99264 | -0.11001 | 0 | 0
78 | 0.99264 | -0.11005 | 0.25993 | 0.12589
79 | 0.99262 | -0.10983 | 0.25717 | 0.12455
80 | 0.99729 | -0.036246 | 0.27585 | 0.1336
81 | 0.99381 | -0.035494 | 0 | 0
82 | 0.99381 | -0.035478 | 0.11925 | 0.057756
83 | 0.99259 | -0.10958 | 0.23524 | 0.11393
84 | 0.9926 | -0.10966 | 0 | 0
85 | 0.99261 | -0.10975 | 0 | 0
86 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.59516 | -0.28599 | 0.59517 | 0.28567 | 6.7316e-06 | -0.00032539 | 0.01912 | 0.019116 | 0.01912 | 0.99694 | -0.029173 | 0.99695 | -0.029269 | 8.6909
1 | 0.22736 | 0.10786 | -0.22736 | -0.10897 | 3.3386e-06 | -0.0011146 | 0.0072868 | 0.0073007 | 0.0073007 | 0.99694 | -0.029173 | 0.99693 | -0.029049 | 3.3185
2 | -0.69216 | -0.33264 | 0.69221 | 0.33075 | 5.2988e-05 | -0.0018914 | 0.022236 | 0.022213 | 0.022236 | 0.99695 | -0.029269 | 0.99702 | -0.029921 | 10.1075
3 | 0.13676 | 0.065094 | -0.13676 | -0.066235 | 1.2397e-06 | -0.0011415 | 0.0043858 | 0.0044001 | 0.0044001 | 0.99693 | -0.029049 | 0.99692 | -0.028972 | 2
4 | 0.18757 | 0.086719 | -0.18756 | -0.088365 | 3.3276e-06 | -0.0016461 | 0.0059831 | 0.0060032 | 0.0060032 | 0.99702 | -0.029921 | 0.997 | -0.029779 | 2.7287
5 | -0.87978 | -0.41747 | 0.88007 | 0.41741 | 0.00029228 | -6.1919e-05 | 0.028195 | 0.028192 | 0.028195 | 0.99702 | -0.029921 | 0.99737 | -0.02756 | 13.4263
6 | 0.18756 | 0.088365 | -0.18756 | -0.089814 | 2.9489e-06 | -0.0014494 | 0.0060032 | 0.0060213 | 0.0060213 | 0.997 | -0.029779 | 0.99699 | -0.029648 | 2.7369
7 | -1.1014 | -0.52458 | 1.1014 | 0.5242 | 2.7578e-05 | -0.00038543 | 0.035309 | 0.035304 | 0.035309 | 0.99737 | -0.02756 | 0.9974 | -0.02777 | 16.0494
8 | 0.090577 | 0.042843 | -0.090577 | -0.043868 | 4.8746e-07 | -0.0010249 | 0.0029012 | 0.002914 | 0.002914 | 0.99699 | -0.029648 | 0.99698 | -0.029602 | 1.3246
9 | 1.1021 | 0.51477 | -1.1014 | -0.5242 | 0.00067177 | -0.0094282 | 0.035185 | 0.035304 | 0.035304 | 0.99796 | -0.032768 | 0.9974 | -0.02777 | 16.0472
10 | 0.39366 | 0.18962 | -0.39365 | -0.19065 | 9.2455e-06 | -0.001027 | 0.012639 | 0.012652 | 0.012652 | 0.99796 | -0.032768 | 0.99794 | -0.032565 | 5.751
11 | -1.4957 | -0.70439 | 1.4971 | 0.70484 | 0.0013455 | 0.00044978 | 0.047824 | 0.047819 | 0.047824 | 0.99796 | -0.032768 | 0.99891 | -0.026212 | 22.7731
12 | 9.4492 | 4.3267 | -9.4445 | -4.3438 | 0.0046366 | -0.017127 | 0.30034 | 0.30059 | 0.30059 | 0.99891 | -0.026212 | 0.99834 | -0.036877 | 35.7
13 | -11.0697 | -5.0913 | 11.0729 | 5.0958 | 0.0032041 | 0.0044516 | 0.35212 | 0.35211 | 0.35212 | 0.99891 | -0.026212 | 0.99931 | -0.012694 | 42.941
14 | 12.0114 | 5.5294 | -12.0095 | -5.5331 | 0.0019118 | -0.003721 | 0.38172 | 0.38178 | 0.38178 | 1 | 0 | 0.99981 | -0.0034423 | 45.3423
15 | 12.0095 | 5.5331 | -12.0093 | -5.5334 | 0.00015556 | -0.0003026 | 0.38178 | 0.38179 | 0.38179 | 0.99981 | -0.0034423 | 0.9998 | -0.0037223 | 45.3429
16 | 0.48087 | 0.23046 | -0.48084 | -0.23288 | 3.2299e-05 | -0.0024213 | 0.015397 | 0.015427 | 0.015427 | 0.9998 | -0.0037223 | 0.99974 | -0.003144 | 7.0123
17 | 11.5285 | 5.303 | -11.5283 | -5.3033 | 0.00013679 | -0.00029966 | 0.36639 | 0.3664 | 0.3664 | 0.9998 | -0.0037223 | 0.99978 | -0.0039793 | 43.5152
18 | 11.5283 | 5.3033 | -11.5258 | -5.3089 | 0.0025783 | -0.0056437 | 0.3664 | 0.36649 | 0.36649 | 0.99978 | -0.0039793 | 0.99952 | -0.0088195 | 43.5267
19 | 11.3311 | 5.2151 | -11.3307 | -5.216 | 0.0003735 | -0.00085741 | 0.36026 | 0.36027 | 0.36027 | 0.99952 | -0.0088195 | 0.99948 | -0.0095329 | 42.7874
20 | 0.095817 | 0.045926 | -0.095817 | -0.046406 | 2.5354e-07 | -0.00048 | 0.0030688 | 0.0030748 | 0.0030748 | 0.99952 | -0.0088195 | 0.99952 | -0.0087967 | 1.3976
21 | -0.23615 | -0.11437 | 0.23615 | 0.11413 | 8.1254e-07 | -0.0002468 | 0.0076228 | 0.0076196 | 0.0076228 | 0.99368 | -0.034324 | 0.99368 | -0.034354 | 3.4649
22 | 0.43419 | 0.20151 | -0.43411 | -0.20895 | 8.2275e-05 | -0.0074383 | 0.013906 | 0.013999 | 0.013999 | 0.99368 | -0.034354 | 0.9935 | -0.032791 | 6.363
23 | -0.67034 | -0.31564 | 0.67035 | 0.31513 | 1.3341e-05 | -0.00050469 | 0.021525 | 0.021519 | 0.021525 | 0.99368 | -0.034354 | 0.9937 | -0.034516 | 9.7841
24 | 0.43411 | 0.20895 | -0.43409 | -0.20987 | 1.0258e-05 | -0.00092024 | 0.013999 | 0.01401 | 0.01401 | 0.9935 | -0.032791 | 0.99348 | -0.032587 | 6.3683
25 | -0.67035 | -0.31513 | 0.67037 | 0.31459 | 1.4302e-05 | -0.0005414 | 0.021519 | 0.021512 | 0.021519 | 0.9937 | -0.034516 | 0.99372 | -0.034689 | 9.7812
26 | 0.17513 | 0.08445 | -0.17512 | -0.084676 | 1.1225e-05 | -0.00022542 | 0.0056496 | 0.0056525 | 0.0056525 | 0.99348 | -0.032587 | 0.99341 | -0.033014 | 2.6917
27 | -0.79271 | -0.37385 | 0.79273 | 0.37329 | 2.067e-05 | -0.00055716 | 0.025461 | 0.025454 | 0.025461 | 0.99372 | -0.034689 | 0.99374 | -0.034903 | 11.5731
28 | 0.17512 | 0.084676 | -0.17512 | -0.084815 | 2.5232e-07 | -0.00013925 | 0.0056525 | 0.0056543 | 0.0056543 | 0.99341 | -0.033014 | 0.99341 | -0.033002 | 2.5701
29 | -0.79273 | -0.37329 | 0.79279 | 0.37174 | 5.7582e-05 | -0.0015539 | 0.025454 | 0.025434 | 0.025454 | 0.99374 | -0.034903 | 0.99381 | -0.035494 | 11.5699
30 | 0.42197 | 0.2037 | -0.42196 | -0.20437 | 7.0415e-06 | -0.00066896 | 0.01361 | 0.013619 | 0.013619 | 0.99382 | -0.036284 | 0.99381 | -0.036139 | 6.1903
31 | -0.7644 | -0.36954 | 0.76443 | 0.36953 | 3.4298e-05 | -1.5839e-05 | 0.024662 | 0.024661 | 0.024662 | 0.99382 | -0.036284 | 0.99387 | -0.035986 | 11.7437
32 | -0.76443 | -0.36953 | 0.76447 | 0.36833 | 4.1593e-05 | -0.0011967 | 0.024661 | 0.024646 | 0.024661 | 0.99387 | -0.035986 | 0.99392 | -0.036456 | 11.2097
33 | 0.12879 | 0.061974 | -0.12879 | -0.062375 | 3.9161e-07 | -0.00040093 | 0.0041511 | 0.0041562 | 0.0041562 | 0.99392 | -0.036456 | 0.99392 | -0.03643 | 1.8892
34 | -0.89326 | -0.4303 | 0.89327 | 0.42999 | 1.4659e-05 | -0.00030802 | 0.028797 | 0.028793 | 0.028797 | 0.99392 | -0.036456 | 0.99394 | -0.036598 | 13.0896
35 | -0.99643 | -0.47995 | 0.99646 | 0.4795 | 2.7254e-05 | -0.0004587 | 0.032122 | 0.032116 | 0.032122 | 0.99394 | -0.036598 | 0.99396 | -0.036833 | 14.601
36 | 0.9122 | 0.42617 | -0.91204 | -0.42924 | 0.00015096 | -0.0030702 | 0.029241 | 0.02928 | 0.02928 | 0.99396 | -0.036833 | 0.99381 | -0.035494 | 13.309
37 | -1.9087 | -0.90566 | 1.9088 | 0.90522 | 0.00010009 | -0.00044015 | 0.061357 | 0.061351 | 0.061357 | 0.99396 | -0.036833 | 0.99401 | -0.037269 | 27.8894
38 | -0.16854 | -0.081626 | 0.16854 | 0.081495 | 2.1867e-07 | -0.00013081 | 0.0054366 | 0.005435 | 0.0054366 | 0.99433 | -0.091234 | 0.99434 | -0.091245 | 2.4712
39 | 0.23322 | 0.10547 | -0.2332 | -0.11133 | 1.8472e-05 | -0.0058534 | 0.0074309 | 0.0075026 | 0.0075026 | 0.99434 | -0.091245 | 0.99426 | -0.090617 | 3.4103
40 | -0.40175 | -0.18697 | 0.40184 | 0.17734 | 8.9542e-05 | -0.0096298 | 0.012865 | 0.012749 | 0.012865 | 0.99434 | -0.091245 | 0.99454 | -0.092905 | 5.8477
41 | 0.2332 | 0.11133 | -0.23319 | -0.11294 | 5.1573e-06 | -0.0016139 | 0.0075026 | 0.007523 | 0.007523 | 0.99426 | -0.090617 | 0.99424 | -0.090428 | 3.4195
42 | 4.3584 | 2.0542 | -4.3515 | -2.0738 | 0.0068963 | -0.019662 | 0.13985 | 0.14016 | 0.14016 | 0.99454 | -0.092905 | 0.99282 | -0.11163 | 38.7182
43 | -5.1153 | -2.4031 | 5.1248 | 2.3851 | 0.0094858 | -0.017968 | 0.16404 | 0.16374 | 0.16404 | 0.99454 | -0.092905 | 0.99657 | -0.070335 | 45.3161
44 | 0.35508 | 0.17158 | -0.35507 | -0.17197 | 2.8948e-06 | -0.0003898 | 0.011447 | 0.011452 | 0.011452 | 0.99454 | -0.092905 | 0.99454 | -0.092834 | 5.2053
45 | 0.24542 | 0.099969 | -0.24536 | -0.11863 | 6.4666e-05 | -0.018657 | 0.0077053 | 0.0079262 | 0.0079262 | 0.99282 | -0.11163 | 0.99257 | -0.10976 | 3.6028
46 | 2.7536 | 1.3204 | -2.7532 | -1.3212 | 0.00039999 | -0.00077542 | 0.088795 | 0.088807 | 0.088807 | 0.99282 | -0.11163 | 0.99268 | -0.11039 | 40.3667
47 | 1.3524 | 0.65342 | -1.3523 | -0.65493 | 0.00016937 | -0.0015143 | 0.043673 | 0.043693 | 0.043693 | 0.99282 | -0.11163 | 0.9927 | -0.11054 | 19.8604
48 | 0.34704 | 0.16735 | -0.34704 | -0.16808 | 5.1307e-06 | -0.00072953 | 0.01116 | 0.01117 | 0.01117 | 0.99657 | -0.070335 | 0.99656 | -0.070207 | 5.0771
49 | -5.4718 | -2.5525 | 5.473 | 2.5381 | 0.0011345 | -0.014358 | 0.1749 | 0.17471 | 0.1749 | 0.99657 | -0.070335 | 0.99681 | -0.065912 | 20.7718
50 | 0.24536 | 0.11863 | -0.24536 | -0.11883 | 7.3605e-07 | -0.00020614 | 0.0079262 | 0.0079288 | 0.0079288 | 0.99257 | -0.10976 | 0.99257 | -0.10973 | 3.604
51 | 0.92614 | 0.43847 | -0.92611 | -0.43904 | 2.909e-05 | -0.00056859 | 0.029798 | 0.029806 | 0.029806 | 0.99268 | -0.11039 | 0.99265 | -0.11013 | 13.548
52 | 1.8271 | 0.88275 | -1.8267 | -0.8847 | 0.00040974 | -0.001951 | 0.059009 | 0.059035 | 0.059035 | 0.99268 | -0.11039 | 0.99248 | -0.10844 | 26.8342
53 | -5.7345 | -2.6635 | 5.7361 | 2.6452 | 0.0015987 | -0.018346 | 0.18311 | 0.18287 | 0.18311 | 0.99681 | -0.065912 | 0.99714 | -0.059924 | 21.7468
54 | 0.26149 | 0.1254 | -0.26149 | -0.12664 | 4.9524e-06 | -0.0012439 | 0.0083985 | 0.0084142 | 0.0084142 | 0.99681 | -0.065912 | 0.9968 | -0.065749 | 3.8246
55 | -0.29805 | -0.14435 | 0.29806 | 0.14336 | 5.1715e-06 | -0.00099333 | 0.0096041 | 0.0095916 | 0.0096041 | 0.99541 | -0.048528 | 0.99543 | -0.048678 | 4.3655
56 | 2.2499 | 1.0576 | -2.2467 | -1.0675 | 0.003202 | -0.0099322 | 0.072096 | 0.072231 | 0.072231 | 0.99543 | -0.048678 | 0.99411 | -0.03694 | 32.8324
57 | -2.548 | -1.201 | 2.5512 | 1.2026 | 0.0031891 | 0.0016798 | 0.081688 | 0.081684 | 0.081688 | 0.99543 | -0.048678 | 0.99675 | -0.03959 | 38.8989
58 | 2.2467 | 1.0675 | -2.2467 | -1.0677 | 5.1307e-05 | -0.00015858 | 0.072231 | 0.072234 | 0.072234 | 0.99411 | -0.03694 | 0.99409 | -0.036749 | 32.8334
59 | -2.6825 | -1.2657 | 2.6825 | 1.2656 | 6.69e-05 | -0.00014125 | 0.085903 | 0.085901 | 0.085903 | 0.99675 | -0.03959 | 0.99677 | -0.039794 | 39.047
60 | 0.13133 | 0.063094 | -0.13133 | -0.063606 | 5.141e-07 | -0.00051208 | 0.0042197 | 0.0042262 | 0.0042262 | 0.99675 | -0.03959 | 0.99675 | -0.039556 | 1.921
61 | -2.6825 | -1.2656 | 2.6839 | 1.2663 | 0.0013144 | 0.00070464 | 0.085901 | 0.0859 | 0.085901 | 0.99677 | -0.039794 | 0.99729 | -0.036246 | 40.9054
62 | 2.0085 | 0.95236 | -2.0084 | -0.95229 | 0.00014645 | 6.8461e-05 | 0.064551 | 0.064551 | 0.064551 | 0.99409 | -0.036749 | 0.99401 | -0.037269 | 30.7386
63 | 0.099634 | 0.047172 | -0.099633 | -0.048255 | 6.3078e-07 | -0.0010827 | 0.0032015 | 0.0032151 | 0.0032151 | 0.99399 | -0.037381 | 0.99399 | -0.037327 | 1.4614
64 | -0.099634 | -0.047172 | 0.099635 | 0.047072 | 1.5592e-06 | -9.9775e-05 | 0.0032015 | 0.0032002 | 0.0032015 | 0.99399 | -0.037381 | 0.99401 | -0.037269 | 1.5245
65 | 0.49244 | 0.23516 | -0.49243 | -0.23564 | 6.9315e-06 | -0.00048277 | 0.01587 | 0.015876 | 0.015876 | 0.99265 | -0.11013 | 0.99264 | -0.11001 | 7.2163
66 | 0.25993 | 0.12526 | -0.25993 | -0.12589 | 2.5277e-06 | -0.00063131 | 0.0083909 | 0.0083989 | 0.0083989 | 0.99265 | -0.11013 | 0.99264 | -0.11005 | 3.8177
67 | 0.17375 | 0.078622 | -0.17374 | -0.082973 | 7.6708e-06 | -0.004351 | 0.005546 | 0.0055994 | 0.0055994 | 0.99265 | -0.11013 | 0.99261 | -0.10978 | 2.5452
68 | -5.8569 | -2.7034 | 5.8586 | 2.6856 | 0.0016172 | -0.017794 | 0.18675 | 0.18652 | 0.18675 | 0.99714 | -0.059924 | 0.99746 | -0.053944 | 22.1795
69 | 0.12088 | 0.058246 | -0.12088 | -0.058542 | 2.52e-07 | -0.00029663 | 0.0038845 | 0.0038882 | 0.0038882 | 0.99714 | -0.059924 | 0.99714 | -0.059906 | 1.7674
70 | -5.8586 | -2.6856 | 5.8586 | 2.6849 | 6.7722e-05 | -0.0007465 | 0.18652 | 0.18651 | 0.18652 | 0.99746 | -0.053944 | 0.99748 | -0.053693 | 22.1518
71 | -6.1625 | -2.8321 | 6.1627 | 2.831 | 0.00011188 | -0.0011037 | 0.19628 | 0.19626 | 0.19628 | 0.99748 | -0.053693 | 0.9975 | -0.053299 | 23.3111
72 | -6.1627 | -2.831 | 6.1656 | 2.8022 | 0.0029108 | -0.028797 | 0.19626 | 0.19589 | 0.19626 | 0.9975 | -0.053299 | 0.99805 | -0.042978 | 23.3093
73 | 11.2493 | 5.1765 | -11.2476 | -5.1804 | 0.0016434 | -0.0038478 | 0.35766 | 0.35772 | 0.35772 | 0.99948 | -0.0095329 | 0.99931 | -0.012694 | 42.4847
74 | 9.4445 | 4.3438 | -9.4435 | -4.3476 | 0.0010349 | -0.0038143 | 0.30059 | 0.30065 | 0.30065 | 0.99834 | -0.036877 | 0.99821 | -0.039249 | 35.7068
75 | 9.4435 | 4.3476 | -9.4426 | -4.3508 | 0.0008678 | -0.0031962 | 0.30065 | 0.3007 | 0.3007 | 0.99821 | -0.039249 | 0.9981 | -0.041236 | 35.7126
76 | 9.128 | 4.1984 | -9.1277 | -4.198 | 0.00034031 | 0.00046354 | 0.29059 | 0.29059 | 0.29059 | 0.9981 | -0.041236 | 0.99805 | -0.042978 | 35.438
77 | 2.9621 | 1.3958 | -2.9598 | -1.3997 | 0.0023249 | -0.0039215 | 0.094712 | 0.094769 | 0.094769 | 0.99805 | -0.042978 | 0.99732 | -0.036524 | 43.0767
78 | 2.9598 | 1.3997 | -2.9597 | -1.3999 | 9.965e-05 | -0.00016781 | 0.094769 | 0.094771 | 0.094771 | 0.99732 | -0.036524 | 0.99729 | -0.036246 | 43.0778
79 | -0.17374 | -0.084144 | 0.17374 | 0.082973 | 2.0902e-06 | -0.001171 | 0.0056141 | 0.0055994 | 0.0056141 | 0.9926 | -0.10968 | 0.99261 | -0.10978 | 2.5519
80 | 0.49243 | 0.23564 | -0.49242 | -0.23637 | 1.0426e-05 | -0.00072542 | 0.015876 | 0.015885 | 0.015885 | 0.99264 | -0.11001 | 0.99262 | -0.10983 | 7.2205
81 | 0.23525 | 0.11181 | -0.23525 | -0.11251 | 2.2658e-06 | -0.00069436 | 0.007575 | 0.0075837 | 0.0075837 | 0.99262 | -0.10983 | 0.99261 | -0.10975 | 3.4471
82 | 0.11925 | 0.057498 | -0.11925 | -0.057756 | 2.1676e-07 | -0.00025861 | 0.0038456 | 0.0038489 | 0.0038489 | 0.99381 | -0.035494 | 0.99381 | -0.035478 | 1.7495
83 | -0.23524 | -0.11393 | 0.23525 | 0.11325 | 2.2567e-06 | -0.00068827 | 0.0076017 | 0.007593 | 0.0076017 | 0.99259 | -0.10958 | 0.9926 | -0.10966 | 3.4553
84 | -0.23525 | -0.11325 | 0.23525 | 0.11251 | 2.4156e-06 | -0.0007385 | 0.007593 | 0.0075837 | 0.007593 | 0.9926 | -0.10966 | 0.99261 | -0.10975 | 3.4514

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 12.1482 | 5.5994

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.3678 | 0.17813
1 | 0.096992 | 0.046975
2 | 0.090599 | 0.043879
3 | 0.13676 | 0.066235
4 | 0.22129 | 0.10718
5 | 0.096982 | 0.046971
6 | 0.39365 | 0.19065
7 | 0.12346 | 0.059793
8 | 0.12281 | 0.059478
9 | 0.48084 | 0.23288
10 | 0.098838 | 0.04787
11 | 0.23615 | 0.11437
12 | 0.25896 | 0.12542
13 | 0.12235 | 0.059255
14 | 0.34243 | 0.16584
15 | 0.42196 | 0.20437
16 | 0.12879 | 0.062375
17 | 0.10315 | 0.049959
18 | 0.16854 | 0.081626
19 | 0.23319 | 0.11294
20 | 0.35507 | 0.17197
21 | 1.3523 | 0.65493
22 | 0.24536 | 0.11883
23 | 0.34704 | 0.16808
24 | 0.29805 | 0.14435
25 | 0.13133 | 0.063606
26 | 0.23812 | 0.11533
27 | 0.17512 | 0.084815
28 | 0.099633 | 0.048255
29 | 1.8267 | 0.8847
30 | 0.26149 | 0.12664
31 | 0.12088 | 0.058542
32 | 0.30392 | 0.14719
33 | 0.08144 | 0.039443
34 | 0.095817 | 0.046406
35 | 0.17474 | 0.084629
36 | 0.090577 | 0.043868
37 | 0.3146 | 0.15237
38 | 0.17374 | 0.084144
39 | 0.25993 | 0.12589
40 | 0.25717 | 0.12455
41 | 0.27585 | 0.1336
42 | 0.11925 | 0.057756
43 | 0.23524 | 0.11393

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1