## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_249_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_249_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_249_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_249_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_249_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_249_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_249_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_249_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_249_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_249_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_249_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_249_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_249_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_249_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_249_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_249_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_249_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_249_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_249_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_249_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_249_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_249_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_249_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_249_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_249_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_249_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_249_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_249_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_249_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_249_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_249_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_249_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_249_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_249_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_249_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_249_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_249_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_249_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_249_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_249_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_249_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_249_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_249_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_249_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_249_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_249_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_249_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_249_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_249_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_249_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_249_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_249_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_249_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_249_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_249_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_249_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_249_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_249_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_249_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_249_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_249_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_249_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_249_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_249_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_249_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_249_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_249_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_249_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_249_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_249_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_249_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_249_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_249_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_249_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_249_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_249_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_249_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_249_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_249_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_249_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_249_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_249_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_249_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_249_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_249_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_249_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_249_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_249_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_249_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_249_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_HV_249_0_node_57 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_249_0_load_0 | 0 | 0.31694 | 0.1535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_249_0_load_58 | 5 | 0.28548 | 0.13826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_249_0_load_66 | 7 | 0.11063 | 0.05358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_249_0_load_65 | 8 | 0.2571 | 0.12452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_249_0_load_52 | 9 | 0.22539 | 0.10916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_249_0_load_3 | 10 | 0.1648 | 0.079814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_249_0_load_94 | 12 | 0.38164 | 0.18484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_249_0_load_35 | 14 | 0.10124 | 0.049034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_249_0_load_83 | 17 | 0.057196 | 0.027701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_249_0_load_90 | 20 | 0.27013 | 0.13083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_249_0_load_7 | 22 | 0.24471 | 0.11852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_249_0_load_8 | 24 | 0.24165 | 0.11704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_249_0_load_82 | 25 | 0.29453 | 0.14265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_249_0_load_10 | 26 | 0.23056 | 0.11167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_249_0_load_81 | 30 | 0.26441 | 0.12806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_249_0_load_80 | 31 | 0.29647 | 0.14359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_249_0_load_93 | 32 | 0.31369 | 0.15193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_249_0_load_67 | 35 | 0.36251 | 0.17557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_249_0_load_16 | 36 | 0.3825 | 0.18525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_249_0_load_89 | 38 | 0.071185 | 0.034477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_249_0_load_97 | 40 | 0.20654 | 0.10003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_249_0_load_21 | 43 | 0.068879 | 0.033359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_249_0_load_22 | 44 | 0.2225 | 0.10776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_249_0_load_44 | 45 | 0.36138 | 0.17502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_249_0_load_24 | 47 | 0.069649 | 0.033733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_249_0_load_43 | 48 | 0.31059 | 0.15043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_249_0_load_25 | 50 | 0.073307 | 0.035504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_249_0_load_30 | 51 | 0.3335 | 0.16152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_249_0_load_63 | 56 | 0.28341 | 0.13726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_249_0_load_47 | 57 | 0.28732 | 0.13916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_249_0_load_88 | 59 | 0.19067 | 0.092347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_249_0_load_87 | 60 | 0.10368 | 0.050217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_249_0_load_31 | 61 | 0.34815 | 0.16862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_249_0_load_27 | 63 | 0.33605 | 0.16276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_249_0_load_33 | 65 | 0.073151 | 0.035429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_249_0_load_38 | 69 | 0.34269 | 0.16597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_249_0_load_59 | 72 | 0.21187 | 0.10261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_249_0_load_51 | 73 | 0.38944 | 0.18861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_249_0_load_49 | 74 | 0.12877 | 0.062367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_249_0_load_92 | 77 | 0.38492 | 0.18642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_249_0_load_95 | 80 | 0.34857 | 0.16882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_249_0_load_96 | 82 | 0.39272 | 0.1902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_249_0_load_71 | 83 | 0.17782 | 0.086123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_249_0_load_78 | 84 | 0.19566 | 0.094764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_249_0_load_75 | 87 | 0.22077 | 0.10692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 79 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_249_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.21171 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_249_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.4119 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_249_0_line_2 |  | 2 | 3 | 0.20701 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_249_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.18344 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_249_0_line_4 |  | 2 | 5 | 0.041186 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_249_0_line_5 |  | 3 | 6 | 0.30187 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_249_0_line_6 |  | 4 | 7 | 0.17329 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_249_0_line_7 |  | 4 | 8 | 0.086331 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
8 | MV_249_0_line_8 |  | 6 | 9 | 0.063483 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
9 | MV_249_0_line_9 |  | 9 | 78 | 0.00832 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_249_0_line_10 |  | 10 | 11 | 0.047618 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
11 | MV_249_0_line_11 |  | 10 | 12 | 1.181 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
12 | MV_249_0_line_12 |  | 11 | 13 | 0.30333 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_249_0_line_13 |  | 12 | 16 | 0.006028 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_249_0_line_14 |  | 12 | 20 | 0.80796 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
15 | MV_249_0_line_15 |  | 13 | 21 | 0.34549 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_249_0_line_16 |  | 13 | 22 | 0.001034 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_249_0_line_17 |  | 14 | 15 | 0.14917 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_249_0_line_18 |  | 15 | 16 | 0.30691 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_249_0_line_19 |  | 17 | 18 | 0.011963 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_249_0_line_20 |  | 18 | 19 | 0.78385 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_249_0_line_21 |  | 19 | 20 | 0.012224 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_249_0_line_22 |  | 21 | 23 | 0.16381 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_249_0_line_23 |  | 21 | 24 | 0.078892 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_249_0_line_24 |  | 23 | 25 | 0.017021 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
25 | MV_249_0_line_25 |  | 24 | 26 | 0.032356 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_249_0_line_26 |  | 26 | 27 | 0.015208 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_249_0_line_27 |  | 27 | 33 | 0.72989 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_249_0_line_28 |  | 28 | 29 | 0.096673 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_249_0_line_29 |  | 28 | 30 | 0.010643 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_249_0_line_30 |  | 29 | 31 | 0.048791 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_249_0_line_31 |  | 29 | 32 | 0.039213 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
32 | MV_249_0_line_32 |  | 31 | 34 | 0.071806 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
33 | MV_249_0_line_33 |  | 33 | 35 | 0.047466 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_249_0_line_34 |  | 34 | 83 | 0.14077 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_249_0_line_35 |  | 35 | 85 | 0.011983 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_249_0_line_36 |  | 36 | 37 | 0.052439 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
37 | MV_249_0_line_37 |  | 37 | 38 | 0.042036 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_249_0_line_38 |  | 37 | 39 | 0.20831 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_249_0_line_39 |  | 38 | 40 | 0.19701 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
40 | MV_249_0_line_40 |  | 39 | 42 | 0.062131 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_249_0_line_41 |  | 40 | 41 | 0.057528 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
42 | MV_249_0_line_42 |  | 41 | 72 | 0.11973 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_249_0_line_43 |  | 42 | 43 | 0.034702 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_249_0_line_44 |  | 43 | 44 | 0.052661 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_249_0_line_45 |  | 44 | 47 | 0.061382 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_249_0_line_46 |  | 45 | 46 | 0.063842 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_249_0_line_47 |  | 46 | 72 | 0.12411 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
48 | MV_249_0_line_48 |  | 47 | 48 | 0.055101 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
49 | MV_249_0_line_49 |  | 48 | 60 | 0.045692 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
50 | MV_249_0_line_50 |  | 49 | 50 | 0.054452 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_249_0_line_51 |  | 49 | 51 | 0.083595 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
52 | MV_249_0_line_52 |  | 50 | 52 | 0.066856 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_249_0_line_53 |  | 51 | 53 | 0.056376 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_249_0_line_54 |  | 52 | 61 | 0.081904 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
55 | MV_249_0_line_55 |  | 52 | 58 | 0.19246 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_249_0_line_56 |  | 53 | 64 | 0.036822 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_249_0_line_57 |  | 54 | 55 | 0.26858 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_249_0_line_58 |  | 54 | 56 | 0.14881 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
59 | MV_249_0_line_59 |  | 54 | 57 | 0.21738 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
60 | MV_249_0_line_60 |  | 55 | 81 | 0.43777 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_249_0_line_61 |  | 55 | 80 | 0.050048 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_249_0_line_62 |  | 57 | 66 | 0.061143 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_249_0_line_63 |  | 57 | 61 | 0.11935 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
64 | MV_249_0_line_64 |  | 58 | 59 | 0.0131 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_249_0_line_65 |  | 58 | 60 | 0.025873 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_249_0_line_66 |  | 61 | 62 | 0.015878 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_249_0_line_67 |  | 62 | 65 | 0.024512 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_249_0_line_68 |  | 63 | 64 | 0.054882 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_249_0_line_69 |  | 65 | 67 | 0.028814 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_249_0_line_70 |  | 66 | 74 | 0.034064 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_249_0_line_71 |  | 67 | 68 | 0.034903 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_249_0_line_72 |  | 68 | 77 | 0.049395 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
73 | MV_249_0_line_73 |  | 69 | 70 | 0.072272 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_249_0_line_74 |  | 70 | 71 | 0.57985 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_249_0_line_75 |  | 71 | 73 | 0.015632 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_249_0_line_76 |  | 72 | 73 | 0.36056 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
77 | MV_249_0_line_77 |  | 74 | 75 | 0.0080752 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_249_0_line_78 |  | 75 | 76 | 0.036992 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_249_0_line_79 |  | 76 | 82 | 0.040487 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
80 | MV_249_0_line_80 |  | 78 | 79 | 0.3956 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_249_0_line_81 |  | 79 | 80 | 0.12044 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
82 | MV_249_0_line_82 |  | 81 | 83 | 0.15597 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
83 | MV_249_0_line_83 |  | 81 | 84 | 0.087175 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_249_0_line_84 |  | 84 | 89 | 0.02205 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_249_0_line_85 |  | 85 | 86 | 0.074508 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_249_0_line_86 |  | 86 | 87 | 0.052692 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_249_0_line_87 |  | 87 | 88 | 0.024344 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_249_0_line_88 |  | 88 | 89 | 0.1709 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_249_0_trafo_57 | 25 MVA 110/20 kV | 90 | 79 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2719039.7935 | 1096684.4788
1 | 2719070.7042 | 1096475.0386
2 | 2719244.2387 | 1096391.5597
3 | 2719357.0263 | 1096355.0698
4 | 2719279.471 | 1096537.7859
5 | 2719253.0314 | 1096353.7169
6 | 2719282.4833 | 1096215.4652
7 | 2719318.53 | 1096696.5628
8 | 2719353.9101 | 1096581.5106
9 | 2719294.0756 | 1096153.0492
10 | 2719970.1535 | 1095792.8344
11 | 2719923.675 | 1095803.1914
12 | 2720668.3745 | 1096745.3741
13 | 2719713.8235 | 1095735.5086
14 | 2720967.4586 | 1096973.0665
15 | 2720861.1742 | 1096873.1269
16 | 2720672.3281 | 1096749.9335
17 | 2721547.2343 | 1096404.999
18 | 2721548.3481 | 1096393.0907
19 | 2721137.0265 | 1096087.1663
20 | 2721146.9243 | 1096094.3796
21 | 2719480.4242 | 1095615.5674
22 | 2719714.4504 | 1095736.3327
23 | 2719622.7396 | 1095583.1653
24 | 2719409.7574 | 1095583.5569
25 | 2719622.8965 | 1095566.1454
26 | 2719407.0705 | 1095615.7932
27 | 2719422.0982 | 1095618.4013
28 | 2719037.7569 | 1095627.4042
29 | 2719089.9053 | 1095647.1836
30 | 2719027.5673 | 1095630.5736
31 | 2719048.3533 | 1095672.2873
32 | 2719106.1871 | 1095611.511
33 | 2719418.1095 | 1095849.3283
34 | 2719011.9161 | 1095734.1615
35 | 2719429.158 | 1095895.4885
36 | 2718434.0291 | 1096564.9644
37 | 2718472.363 | 1096600.7472
38 | 2718468.443 | 1096642.5982
39 | 2718402.4001 | 1096482.8803
40 | 2718665.4319 | 1096645.3882
41 | 2718722.1131 | 1096655.2239
42 | 2718340.1849 | 1096479.4221
43 | 2718342.0787 | 1096444.7834
44 | 2718344.0386 | 1096392.1589
45 | 2718523.8675 | 1096787.3916
46 | 2718584.8581 | 1096768.4902
47 | 2718405.3378 | 1096395.3467
48 | 2718460.3703 | 1096398.0953
49 | 2718350.6687 | 1096292.0297
50 | 2718405.0186 | 1096295.3381
51 | 2718355.564 | 1096208.5783
52 | 2718471.7681 | 1096299.1155
53 | 2718362.4718 | 1096152.6741
54 | 2718814.1294 | 1096274.8687
55 | 2718922.3429 | 1096036.6079
56 | 2718857.7867 | 1096417.132
57 | 2718599.9015 | 1096237.9714
58 | 2718526.7671 | 1096407.6628
59 | 2718517.4514 | 1096416.873
60 | 2718505.7983 | 1096393.1893
61 | 2718482.2544 | 1096217.8858
62 | 2718484.436 | 1096202.1618
63 | 2718271.6813 | 1096166.1944
64 | 2718326.1259 | 1096159.0488
65 | 2718487.7569 | 1096177.8764
66 | 2718616.3918 | 1096179.0967
67 | 2718491.603 | 1096149.3204
68 | 2718493.1657 | 1096114.4823
69 | 2718953.3654 | 1097393.757
70 | 2718939.9107 | 1097324.8793
71 | 2718948.9867 | 1097061.5519
72 | 2718708.8461 | 1096773.9472
73 | 2718944.9442 | 1097046.4513
74 | 2718622.5471 | 1096145.5983
75 | 2718623.8955 | 1096137.6365
76 | 2718631.9836 | 1096101.5693
77 | 2718446.0622 | 1096129.3525
78 | 2719301.3459 | 1096148.9668
79 | 2719085.7503 | 1096070.6634
80 | 2718971.8444 | 1096031.5395
81 | 2719092.9232 | 1095889.3222
82 | 2718632.7818 | 1096061.0902
83 | 2718941.341 | 1095852.585
84 | 2719166.0743 | 1095843.7253
85 | 2719417.4654 | 1095898.2608
86 | 2719357.8606 | 1095920.9729
87 | 2719305.021 | 1095921.9587
88 | 2719303.4989 | 1095897.6675
89 | 2719186.7235 | 1095836.0565
90 | 2719085.7503 | 1096070.6634

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99835 | 0.0096189 | 0.31694 | 0.1535
1 | 0.99848 | 0.010435 | 0 | 0
2 | 0.99865 | 0.0090036 | 0 | 0
3 | 0.9989 | 0.0068871 | 0 | 0
4 | 0.99856 | 0.0097377 | 0 | 0
5 | 0.99863 | 0.0091433 | 0.28548 | 0.13826
6 | 0.99927 | 0.0039195 | 0 | 0
7 | 0.99854 | 0.0099449 | 0.11063 | 0.05358
8 | 0.99852 | 0.0094684 | 0.2571 | 0.12452
9 | 0.99939 | 0.004838 | 0.22539 | 0.10916
10 | 0.99227 | 0.0074375 | 0.1648 | 0.079814
11 | 0.99236 | 0.0081393 | 0 | 0
12 | 0.99043 | -0.0075348 | 0.38164 | 0.18484
13 | 0.99273 | 0.0052373 | 0 | 0
14 | 0.99037 | -0.0071267 | 0.10124 | 0.049034
15 | 0.99039 | -0.0072939 | 0 | 0
16 | 0.99043 | -0.0075316 | 0 | 0
17 | 0.98987 | -0.012085 | 0.057196 | 0.027701
18 | 0.98988 | -0.012094 | 0 | 0
19 | 0.98993 | -0.012159 | 0 | 0
20 | 0.98993 | -0.012153 | 0.27013 | 0.13083
21 | 0.99327 | 0.0010802 | 0 | 0
22 | 0.99273 | 0.0052404 | 0.24471 | 0.11852
23 | 0.99321 | 0.0016447 | 0 | 0
24 | 0.99342 | -0.00010487 | 0.24165 | 0.11704
25 | 0.9932 | 0.0015833 | 0.29453 | 0.14265
26 | 0.99349 | -0.00068284 | 0.23056 | 0.11167
27 | 0.99353 | -0.00099642 | 0 | 0
28 | 0.99626 | -0.028718 | 0 | 0
29 | 0.9963 | -0.029018 | 0 | 0
30 | 0.99626 | -0.028685 | 0.26441 | 0.12806
31 | 0.99633 | -0.029348 | 0.29647 | 0.14359
32 | 0.99627 | -0.029168 | 0.31369 | 0.15193
33 | 0.99538 | -0.015605 | 0 | 0
34 | 0.99645 | -0.02856 | 0 | 0
35 | 0.9955 | -0.016525 | 0.36251 | 0.17557
36 | 0.99416 | -0.097602 | 0.3825 | 0.18525
37 | 0.99419 | -0.097357 | 0 | 0
38 | 0.99411 | -0.096608 | 0.071185 | 0.034477
39 | 0.99472 | -0.10199 | 0 | 0
40 | 0.99353 | -0.10061 | 0.20654 | 0.10003
41 | 0.99339 | -0.10163 | 0 | 0
42 | 0.99487 | -0.10336 | 0 | 0
43 | 0.99496 | -0.10412 | 0.068879 | 0.033359
44 | 0.9951 | -0.10531 | 0.2225 | 0.10776
45 | 0.99307 | -0.10017 | 0.36138 | 0.17502
46 | 0.9931 | -0.10045 | 0 | 0
47 | 0.99527 | -0.10687 | 0.069649 | 0.033733
48 | 0.99552 | -0.10515 | 0.31059 | 0.15043
49 | 0.99646 | -0.10973 | 0 | 0
50 | 0.9965 | -0.11015 | 0.073307 | 0.035504
51 | 0.99635 | -0.11044 | 0.3335 | 0.16152
52 | 0.99657 | -0.11073 | 0 | 0
53 | 0.99632 | -0.11022 | 0 | 0
54 | 0.99856 | -0.047273 | 0 | 0
55 | 0.99906 | -0.045314 | 0 | 0
56 | 0.99848 | -0.047785 | 0.28341 | 0.13726
57 | 0.99778 | -0.090929 | 0.28732 | 0.13916
58 | 0.99585 | -0.10435 | 0 | 0
59 | 0.99584 | -0.10432 | 0.19067 | 0.092347
60 | 0.99575 | -0.10355 | 0.10368 | 0.050217
61 | 0.99715 | -0.10675 | 0.34815 | 0.16862
62 | 0.99714 | -0.10666 | 0 | 0
63 | 0.99628 | -0.10985 | 0.33605 | 0.16276
64 | 0.99631 | -0.11007 | 0 | 0
65 | 0.99712 | -0.10653 | 0.073151 | 0.035429
66 | 0.99774 | -0.090556 | 0 | 0
67 | 0.99711 | -0.1064 | 0 | 0
68 | 0.99709 | -0.10624 | 0 | 0
69 | 0.99239 | -0.10117 | 0.34269 | 0.16597
70 | 0.99242 | -0.10147 | 0 | 0
71 | 0.99267 | -0.10356 | 0 | 0
72 | 0.99319 | -0.099882 | 0.21187 | 0.10261
73 | 0.99268 | -0.10361 | 0.38944 | 0.18861
74 | 0.99772 | -0.090346 | 0.12877 | 0.062367
75 | 0.99771 | -0.090308 | 0 | 0
76 | 0.9977 | -0.090135 | 0 | 0
77 | 0.99706 | -0.10647 | 0.38492 | 0.18642
78 | 0.9994 | 0.0047358 | 0 | 0
79 | 1 | 0 | -10.9941 | -5.1274
80 | 0.99921 | -0.044641 | 0.34857 | 0.16882
81 | 0.99693 | -0.0279 | 0 | 0
82 | 0.99766 | -0.090328 | 0.39272 | 0.1902
83 | 0.99661 | -0.029994 | 0.17782 | 0.086123
84 | 0.99662 | -0.025453 | 0.19566 | 0.094764
85 | 0.99553 | -0.016809 | 0 | 0
86 | 0.99576 | -0.01857 | 0 | 0
87 | 0.99591 | -0.01981 | 0.22077 | 0.10692
88 | 0.99599 | -0.020446 | 0 | 0
89 | 0.99655 | -0.024884 | 0 | 0
90 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.31694 | -0.1535 | 0.31698 | 0.15327 | 3.9098e-05 | -0.00022745 | 0.010183 | 0.010179 | 0.010183 | 0.99835 | 0.0096189 | 0.99848 | 0.010435 | 4.8489
1 | -0.31698 | -0.15327 | 0.31703 | 0.14348 | 5.63e-05 | -0.0097896 | 0.010179 | 0.010059 | 0.010179 | 0.99848 | 0.010435 | 0.99865 | 0.0090036 | 4.627
2 | -0.9703 | -0.45029 | 0.97056 | 0.44544 | 0.00026372 | -0.0048523 | 0.030921 | 0.030861 | 0.030921 | 0.99865 | 0.0090036 | 0.9989 | 0.0068871 | 14.0551
3 | 0.36778 | 0.16952 | -0.36775 | -0.17388 | 3.3711e-05 | -0.0043575 | 0.011706 | 0.01176 | 0.01176 | 0.99865 | 0.0090036 | 0.99856 | 0.0097377 | 5.3453
4 | 0.28549 | 0.13729 | -0.28548 | -0.13826 | 4.6166e-06 | -0.00097932 | 0.009157 | 0.0091693 | 0.0091693 | 0.99865 | 0.0090036 | 0.99863 | 0.0091433 | 4.1679
5 | -0.97056 | -0.44544 | 0.97095 | 0.43836 | 0.00038275 | -0.0070808 | 0.030861 | 0.030775 | 0.030861 | 0.9989 | 0.0068871 | 0.99927 | 0.0039195 | 14.0279
6 | 0.11063 | 0.049455 | -0.11063 | -0.05358 | 2.8795e-06 | -0.0041246 | 0.0035033 | 0.0035536 | 0.0035536 | 0.99856 | 0.0097377 | 0.99854 | 0.0099449 | 1.6153
7 | 0.25711 | 0.12442 | -0.2571 | -0.12452 | 1.049e-05 | -9.6191e-05 | 0.0082576 | 0.0082588 | 0.0082588 | 0.99856 | 0.0097377 | 0.99852 | 0.0094684 | 3.9328
8 | -0.97095 | -0.43836 | 0.97105 | 0.43835 | 0.00010712 | -8.5862e-06 | 0.030775 | 0.030774 | 0.030775 | 0.99927 | 0.0039195 | 0.99939 | 0.004838 | 14.6549
9 | -1.1964 | -0.54751 | 1.1965 | 0.54732 | 1.6043e-05 | -0.00019365 | 0.038006 | 0.038004 | 0.038006 | 0.99939 | 0.004838 | 0.9994 | 0.0047358 | 17.2755
10 | -0.97658 | -0.44114 | 0.97666 | 0.44113 | 8.2455e-05 | -4.3294e-06 | 0.031175 | 0.031174 | 0.031175 | 0.99227 | 0.0074375 | 0.99236 | 0.0081393 | 14.8453
11 | 0.81178 | 0.36132 | -0.81037 | -0.36183 | 0.001407 | -0.00050431 | 0.02585 | 0.025867 | 0.025867 | 0.99227 | 0.0074375 | 0.99043 | -0.0075348 | 12.3175
12 | -0.97666 | -0.44113 | 0.97705 | 0.43412 | 0.00039247 | -0.0070183 | 0.031174 | 0.03109 | 0.031174 | 0.99236 | 0.0081393 | 0.99273 | 0.0052373 | 14.1702
13 | 0.10125 | 0.038213 | -0.10125 | -0.038355 | 8.0102e-08 | -0.00014116 | 0.0031542 | 0.0031557 | 0.0031557 | 0.99043 | -0.0075348 | 0.99043 | -0.0075316 | 1.4344
14 | 0.32748 | 0.13878 | -0.32732 | -0.13962 | 0.00015486 | -0.0008487 | 0.010367 | 0.010377 | 0.010377 | 0.99043 | -0.0075348 | 0.98993 | -0.012153 | 4.9416
15 | -1.2218 | -0.55261 | 1.2225 | 0.54468 | 0.00069952 | -0.0079265 | 0.038992 | 0.038895 | 0.038992 | 0.99273 | 0.0052373 | 0.99327 | 0.0010802 | 17.7238
16 | 0.24471 | 0.11849 | -0.24471 | -0.11852 | 8.6199e-08 | -2.4305e-05 | 0.0079061 | 0.0079064 | 0.0079064 | 0.99273 | 0.0052373 | 0.99273 | 0.0052404 | 3.5938
17 | -0.10124 | -0.049034 | 0.10124 | 0.045541 | 2.1126e-06 | -0.0034928 | 0.0032789 | 0.0032358 | 0.0032789 | 0.99037 | -0.0071267 | 0.99039 | -0.0072939 | 1.4904
18 | -0.10124 | -0.045541 | 0.10125 | 0.038355 | 4.1807e-06 | -0.0071868 | 0.0032358 | 0.0031557 | 0.0032358 | 0.99039 | -0.0072939 | 0.99043 | -0.0075316 | 1.4708
19 | -0.057196 | -0.027701 | 0.057196 | 0.027422 | 5.4757e-08 | -0.00027986 | 0.0018533 | 0.0018498 | 0.0018533 | 0.98987 | -0.012085 | 0.98988 | -0.012094 | 0.84243
20 | -0.057196 | -0.027422 | 0.0572 | 0.0090834 | 3.2079e-06 | -0.018338 | 0.0018498 | 0.0016889 | 0.0018498 | 0.98988 | -0.012094 | 0.98993 | -0.012159 | 0.84082
21 | -0.0572 | -0.0090834 | 0.0572 | 0.0087974 | 4.6522e-08 | -0.000286 | 0.0016889 | 0.0016876 | 0.0016889 | 0.98993 | -0.012159 | 0.98993 | -0.012153 | 0.76769
22 | 0.29455 | 0.13878 | -0.29453 | -0.14263 | 1.9684e-05 | -0.0038527 | 0.0094632 | 0.0095116 | 0.0095116 | 0.99327 | 0.0010802 | 0.99321 | 0.0016447 | 4.3234
23 | -1.517 | -0.68346 | 1.5173 | 0.68167 | 0.00024617 | -0.0017856 | 0.048357 | 0.048335 | 0.048357 | 0.99327 | 0.0010802 | 0.99342 | -0.00010487 | 21.9804
24 | 0.29453 | 0.14263 | -0.29453 | -0.14265 | 2.7436e-06 | -1.8326e-05 | 0.0095116 | 0.0095118 | 0.0095118 | 0.99321 | 0.0016447 | 0.9932 | 0.0015833 | 4.5294
25 | -1.7589 | -0.79871 | 1.759 | 0.79799 | 0.00013609 | -0.00072209 | 0.056134 | 0.056125 | 0.056134 | 0.99342 | -0.00010487 | 0.99349 | -0.00068284 | 25.5156
26 | -1.9896 | -0.90965 | 1.9897 | 0.90932 | 8.2032e-05 | -0.00033408 | 0.063567 | 0.063562 | 0.063567 | 0.99349 | -0.00068284 | 0.99353 | -0.00099642 | 28.8939
27 | -1.9897 | -0.90932 | 1.9936 | 0.89325 | 0.0039239 | -0.01607 | 0.063562 | 0.063356 | 0.063562 | 0.99353 | -0.00099642 | 0.99538 | -0.015605 | 28.892
28 | -0.26441 | -0.12781 | 0.26442 | 0.12552 | 9.3139e-06 | -0.0022883 | 0.0085096 | 0.0084809 | 0.0085096 | 0.99626 | -0.028718 | 0.9963 | -0.029018 | 3.868
29 | 0.26441 | 0.12781 | -0.26441 | -0.12806 | 1.0293e-06 | -0.00025191 | 0.0085096 | 0.0085128 | 0.0085128 | 0.99626 | -0.028718 | 0.99626 | -0.028685 | 3.8694
30 | -0.57812 | -0.2774 | 0.57814 | 0.27625 | 2.2467e-05 | -0.0011497 | 0.018579 | 0.018565 | 0.018579 | 0.9963 | -0.029018 | 0.99633 | -0.029348 | 8.4452
31 | 0.3137 | 0.15189 | -0.31369 | -0.15193 | 7.1255e-06 | -4.2002e-05 | 0.010099 | 0.010099 | 0.010099 | 0.9963 | -0.029018 | 0.99627 | -0.029168 | 4.8092
32 | -0.87461 | -0.41984 | 0.87471 | 0.41982 | 0.00010108 | -2.1791e-05 | 0.028109 | 0.028108 | 0.028109 | 0.99633 | -0.029348 | 0.99645 | -0.02856 | 13.3853
33 | -1.9936 | -0.89325 | 1.9939 | 0.8922 | 0.0002543 | -0.0010476 | 0.063356 | 0.063343 | 0.063356 | 0.99538 | -0.015605 | 0.9955 | -0.016525 | 28.7982
34 | -0.87471 | -0.41982 | 0.87486 | 0.41653 | 0.00014825 | -0.0032937 | 0.028108 | 0.028066 | 0.028108 | 0.99645 | -0.02856 | 0.99661 | -0.029994 | 12.7764
35 | -2.3564 | -1.0678 | 2.3565 | 1.0675 | 9.0025e-05 | -0.00025684 | 0.075018 | 0.075015 | 0.075018 | 0.9955 | -0.016525 | 0.99553 | -0.016809 | 34.0993
36 | -0.3825 | -0.18525 | 0.38252 | 0.1852 | 1.4228e-05 | -5.2963e-05 | 0.012341 | 0.01234 | 0.012341 | 0.99416 | -0.097602 | 0.99419 | -0.097357 | 5.8766
37 | 1.585 | 0.74587 | -1.5849 | -0.74682 | 0.00014522 | -0.00094887 | 0.050864 | 0.050877 | 0.050877 | 0.99419 | -0.097357 | 0.99411 | -0.096608 | 23.1257
38 | -1.9676 | -0.93107 | 1.9687 | 0.92648 | 0.0011098 | -0.0045894 | 0.063204 | 0.063143 | 0.063204 | 0.99419 | -0.097357 | 0.99472 | -0.10199 | 28.729
39 | 1.5137 | 0.71234 | -1.5129 | -0.71206 | 0.00082844 | 0.00028661 | 0.04858 | 0.048583 | 0.048583 | 0.99411 | -0.096608 | 0.99353 | -0.10061 | 23.1347
40 | -1.9687 | -0.92648 | 1.969 | 0.92511 | 0.00033061 | -0.00137 | 0.063143 | 0.063125 | 0.063143 | 0.99472 | -0.10199 | 0.99487 | -0.10336 | 28.7013
41 | 1.3063 | 0.61203 | -1.3062 | -0.61198 | 0.00018008 | 4.5016e-05 | 0.041915 | 0.041916 | 0.041916 | 0.99353 | -0.10061 | 0.99339 | -0.10163 | 19.9601
42 | 1.3062 | 0.61198 | -1.3059 | -0.61472 | 0.00028107 | -0.0027371 | 0.041916 | 0.041951 | 0.041951 | 0.99339 | -0.10163 | 0.99319 | -0.099882 | 19.0687
43 | -1.969 | -0.92511 | 1.9692 | 0.92435 | 0.00018457 | -0.00076539 | 0.063125 | 0.063115 | 0.063125 | 0.99487 | -0.10336 | 0.99496 | -0.10412 | 28.693
44 | -2.0381 | -0.95771 | 2.0384 | 0.95655 | 0.00030003 | -0.0011559 | 0.065335 | 0.06532 | 0.065335 | 0.99496 | -0.10412 | 0.9951 | -0.10531 | 29.6977
45 | -2.2609 | -1.0643 | 2.2613 | 1.063 | 0.00043051 | -0.0013238 | 0.072491 | 0.072473 | 0.072491 | 0.9951 | -0.10531 | 0.99527 | -0.10687 | 32.9503
46 | -0.36138 | -0.17502 | 0.36139 | 0.17352 | 1.1593e-05 | -0.0014999 | 0.011672 | 0.011653 | 0.011672 | 0.99307 | -0.10017 | 0.9931 | -0.10045 | 5.3055
47 | -0.36139 | -0.17352 | 0.36142 | 0.1734 | 3.0023e-05 | -0.00012733 | 0.011653 | 0.011651 | 0.011653 | 0.9931 | -0.10045 | 0.99319 | -0.099882 | 5.5491
48 | -2.3309 | -1.0967 | 2.3315 | 1.097 | 0.00054807 | 0.00027811 | 0.074717 | 0.074717 | 0.074717 | 0.99527 | -0.10687 | 0.99552 | -0.10515 | 35.5797
49 | -2.6421 | -1.2474 | 2.6427 | 1.2477 | 0.00058435 | 0.00031195 | 0.084723 | 0.084722 | 0.084723 | 0.99552 | -0.10515 | 0.99575 | -0.10355 | 40.3443
50 | -0.66965 | -0.32072 | 0.66968 | 0.31944 | 3.3609e-05 | -0.001281 | 0.02151 | 0.021494 | 0.02151 | 0.99646 | -0.10973 | 0.9965 | -0.11015 | 9.7773
51 | 0.66965 | 0.32072 | -0.66958 | -0.32078 | 6.8916e-05 | -5.5912e-05 | 0.02151 | 0.021511 | 0.021511 | 0.99646 | -0.10973 | 0.99635 | -0.11044 | 10.2434
52 | -0.74299 | -0.35494 | 0.74304 | 0.35337 | 5.0742e-05 | -0.0015702 | 0.023853 | 0.023834 | 0.023853 | 0.9965 | -0.11015 | 0.99657 | -0.11073 | 10.8425
53 | 0.33608 | 0.15926 | -0.33607 | -0.16059 | 8.7518e-06 | -0.0013336 | 0.010775 | 0.010792 | 0.010792 | 0.99635 | -0.11044 | 0.99632 | -0.11022 | 4.9054
54 | -3.6826 | -1.7389 | 3.6846 | 1.7401 | 0.0020308 | 0.0011749 | 0.11797 | 0.11797 | 0.11797 | 0.99657 | -0.11073 | 0.99715 | -0.10675 | 56.1756
55 | 2.9396 | 1.3856 | -2.9373 | -1.3895 | 0.0022781 | -0.0038846 | 0.094135 | 0.094192 | 0.094192 | 0.99657 | -0.11073 | 0.99585 | -0.10435 | 42.8144
56 | 0.33607 | 0.16059 | -0.33606 | -0.16146 | 5.7309e-06 | -0.000871 | 0.010792 | 0.010803 | 0.010803 | 0.99632 | -0.11022 | 0.99631 | -0.11007 | 4.9104
57 | -5.5877 | -2.6617 | 5.5903 | 2.6464 | 0.0026538 | -0.015341 | 0.17893 | 0.17872 | 0.17893 | 0.99856 | -0.047273 | 0.99906 | -0.045314 | 28.0447
58 | 0.28343 | 0.1371 | -0.28341 | -0.13726 | 2.1971e-05 | -0.00016337 | 0.009102 | 0.0091042 | 0.0091042 | 0.99856 | -0.047273 | 0.99848 | -0.047785 | 4.3353
59 | 5.3043 | 2.5246 | -5.302 | -2.5189 | 0.0022382 | 0.0057193 | 0.16982 | 0.16983 | 0.16983 | 0.99856 | -0.047273 | 0.99778 | -0.090929 | 26.3298
60 | 3.8384 | 1.7549 | -3.8297 | -1.7628 | 0.0087007 | -0.0078295 | 0.12195 | 0.12208 | 0.12208 | 0.99906 | -0.045314 | 0.99693 | -0.0279 | 55.49
61 | -9.4287 | -4.4013 | 9.4301 | 4.3989 | 0.0013978 | -0.002352 | 0.30066 | 0.30062 | 0.30066 | 0.99906 | -0.045314 | 0.99921 | -0.044641 | 47.1258
62 | 0.52155 | 0.24921 | -0.52152 | -0.25065 | 2.2853e-05 | -0.0014465 | 0.016723 | 0.016741 | 0.016741 | 0.99778 | -0.090929 | 0.99774 | -0.090556 | 7.6098
63 | 4.4931 | 2.1305 | -4.4909 | -2.1281 | 0.0022678 | 0.0024446 | 0.14387 | 0.14387 | 0.14387 | 0.99778 | -0.090929 | 0.99715 | -0.10675 | 41.1056
64 | 0.19067 | 0.092037 | -0.19067 | -0.092347 | 6.5918e-07 | -0.00030999 | 0.0061375 | 0.0061414 | 0.0061414 | 0.99585 | -0.10435 | 0.99584 | -0.10432 | 2.7915
65 | 2.7466 | 1.2974 | -2.7463 | -1.298 | 0.00026783 | -0.00053311 | 0.088054 | 0.088062 | 0.088062 | 0.99585 | -0.10435 | 0.99575 | -0.10355 | 40.0282
66 | 0.4581 | 0.21934 | -0.4581 | -0.21971 | 4.5844e-06 | -0.00037558 | 0.014704 | 0.014709 | 0.014709 | 0.99715 | -0.10675 | 0.99714 | -0.10666 | 6.6857
67 | 0.4581 | 0.21971 | -0.45809 | -0.22029 | 7.0829e-06 | -0.00057979 | 0.014709 | 0.014716 | 0.014716 | 0.99714 | -0.10666 | 0.99712 | -0.10653 | 6.6891
68 | -0.33605 | -0.16276 | 0.33606 | 0.16146 | 8.5633e-06 | -0.0012981 | 0.010819 | 0.010803 | 0.010819 | 0.99628 | -0.10985 | 0.99631 | -0.11007 | 4.9178
69 | 0.38494 | 0.18486 | -0.38494 | -0.18555 | 5.8833e-06 | -0.00068226 | 0.012363 | 0.012371 | 0.012371 | 0.99712 | -0.10653 | 0.99711 | -0.1064 | 5.6234
70 | 0.52152 | 0.25065 | -0.52151 | -0.25146 | 1.2753e-05 | -0.00080584 | 0.016741 | 0.016752 | 0.016752 | 0.99774 | -0.090556 | 0.99772 | -0.090346 | 7.6144
71 | 0.38494 | 0.18555 | -0.38493 | -0.18637 | 7.1376e-06 | -0.0008264 | 0.012371 | 0.012382 | 0.012382 | 0.99711 | -0.1064 | 0.99709 | -0.10624 | 5.6281
72 | 0.38493 | 0.18637 | -0.38492 | -0.18642 | 1.3493e-05 | -5.0172e-05 | 0.012382 | 0.012383 | 0.012383 | 0.99709 | -0.10624 | 0.99706 | -0.10647 | 5.8965
73 | -0.34269 | -0.16597 | 0.34271 | 0.16428 | 1.1814e-05 | -0.0016959 | 0.011076 | 0.011055 | 0.011076 | 0.99239 | -0.10117 | 0.99242 | -0.10147 | 5.0347
74 | -0.34271 | -0.16428 | 0.3428 | 0.15067 | 9.3165e-05 | -0.013611 | 0.011055 | 0.010889 | 0.011055 | 0.99242 | -0.10147 | 0.99267 | -0.10356 | 5.0249
75 | -0.3428 | -0.15067 | 0.3428 | 0.1503 | 2.4735e-06 | -0.00036705 | 0.010889 | 0.010885 | 0.010889 | 0.99267 | -0.10356 | 0.99268 | -0.10361 | 4.9496
76 | 0.73259 | 0.33871 | -0.73224 | -0.33891 | 0.0003536 | -0.00020289 | 0.023459 | 0.023464 | 0.023464 | 0.99319 | -0.099882 | 0.99268 | -0.10361 | 11.1733
77 | 0.39274 | 0.18909 | -0.39274 | -0.18928 | 1.715e-06 | -0.00019142 | 0.012612 | 0.012614 | 0.012614 | 0.99772 | -0.090346 | 0.99771 | -0.090308 | 5.7337
78 | 0.39274 | 0.18928 | -0.39273 | -0.19016 | 7.8648e-06 | -0.00087683 | 0.012614 | 0.012625 | 0.012625 | 0.99771 | -0.090308 | 0.9977 | -0.090135 | 5.7388
79 | 0.39273 | 0.19016 | -0.39272 | -0.1902 | 1.1499e-05 | -4.0907e-05 | 0.012625 | 0.012626 | 0.012626 | 0.9977 | -0.090135 | 0.99766 | -0.090328 | 6.0123
80 | -1.1965 | -0.54732 | 1.1972 | 0.5381 | 0.00076049 | -0.0092141 | 0.038004 | 0.037891 | 0.038004 | 0.9994 | 0.0047358 | 1 | 0 | 17.2744
81 | 9.7829 | 4.5788 | -9.7787 | -4.5678 | 0.0041804 | 0.011075 | 0.31181 | 0.31181 | 0.31181 | 1 | 0 | 0.99921 | -0.044641 | 48.343
82 | 1.053 | 0.50266 | -1.0527 | -0.50265 | 0.00031725 | 1.3719e-05 | 0.033787 | 0.033789 | 0.033789 | 0.99693 | -0.0279 | 0.99661 | -0.029994 | 16.0901
83 | 2.7767 | 1.2601 | -2.7758 | -1.2619 | 0.00090756 | -0.0017988 | 0.088296 | 0.08832 | 0.08832 | 0.99693 | -0.0279 | 0.99662 | -0.025453 | 40.1456
84 | 2.5801 | 1.1671 | -2.5799 | -1.1676 | 0.00019807 | -0.00046414 | 0.082025 | 0.082031 | 0.082031 | 0.99662 | -0.025453 | 0.99655 | -0.024884 | 37.287
85 | -2.3565 | -1.0675 | 2.357 | 1.0659 | 0.00055958 | -0.0015975 | 0.075015 | 0.074994 | 0.075015 | 0.99553 | -0.016809 | 0.99576 | -0.01857 | 34.0977
86 | -2.357 | -1.0659 | 2.3574 | 1.0648 | 0.00039554 | -0.0011303 | 0.074994 | 0.074979 | 0.074994 | 0.99576 | -0.01857 | 0.99591 | -0.01981 | 34.0881
87 | -2.5782 | -1.1717 | 2.5784 | 1.1712 | 0.00021897 | -0.00051159 | 0.082087 | 0.08208 | 0.082087 | 0.99591 | -0.01981 | 0.99599 | -0.020446 | 37.3122
88 | -2.5784 | -1.1712 | 2.5799 | 1.1676 | 0.0015362 | -0.0035944 | 0.08208 | 0.082031 | 0.08208 | 0.99599 | -0.020446 | 0.99655 | -0.024884 | 37.309

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 10.9941 | 5.1274

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.31694 | 0.1535
1 | 0.28548 | 0.13826
2 | 0.11063 | 0.05358
3 | 0.2571 | 0.12452
4 | 0.22539 | 0.10916
5 | 0.1648 | 0.079814
6 | 0.38164 | 0.18484
7 | 0.10124 | 0.049034
8 | 0.057196 | 0.027701
9 | 0.27013 | 0.13083
10 | 0.24471 | 0.11852
11 | 0.24165 | 0.11704
12 | 0.29453 | 0.14265
13 | 0.23056 | 0.11167
14 | 0.26441 | 0.12806
15 | 0.29647 | 0.14359
16 | 0.31369 | 0.15193
17 | 0.36251 | 0.17557
18 | 0.3825 | 0.18525
19 | 0.071185 | 0.034477
20 | 0.20654 | 0.10003
21 | 0.068879 | 0.033359
22 | 0.2225 | 0.10776
23 | 0.36138 | 0.17502
24 | 0.069649 | 0.033733
25 | 0.31059 | 0.15043
26 | 0.073307 | 0.035504
27 | 0.3335 | 0.16152
28 | 0.28341 | 0.13726
29 | 0.28732 | 0.13916
30 | 0.19067 | 0.092347
31 | 0.10368 | 0.050217
32 | 0.34815 | 0.16862
33 | 0.33605 | 0.16276
34 | 0.073151 | 0.035429
35 | 0.34269 | 0.16597
36 | 0.21187 | 0.10261
37 | 0.38944 | 0.18861
38 | 0.12877 | 0.062367
39 | 0.38492 | 0.18642
40 | 0.34857 | 0.16882
41 | 0.39272 | 0.1902
42 | 0.17782 | 0.086123
43 | 0.19566 | 0.094764
44 | 0.22077 | 0.10692

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1