## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_267_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_267_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_267_0_node_154 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_267_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_267_0_node_155 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_267_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_267_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_267_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_267_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_267_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_267_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_267_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_267_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_267_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_267_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_267_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_267_0_node_166 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_267_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_267_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_267_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_267_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_267_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_267_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_267_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_267_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_267_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_267_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_267_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_267_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_267_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_267_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_267_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_267_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_267_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_267_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_267_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_267_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_267_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_267_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_267_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_267_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_267_0_node_159 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_267_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_267_0_node_158 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_267_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_267_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_267_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_267_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_267_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_267_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_267_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_267_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_267_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_267_0_node_163 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_267_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_267_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_267_0_node_171 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_267_0_node_162 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_267_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_267_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_267_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_267_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_267_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_267_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_267_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_267_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_267_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_267_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_267_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_267_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_267_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_267_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_267_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_267_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_267_0_node_170 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_267_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_267_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_267_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_267_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_267_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_267_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_267_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_267_0_node_165 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_267_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_267_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_267_0_node_172 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_267_0_node_173 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_267_0_node_168 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_267_0_node_169 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_267_0_node_174 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_267_0_node_175 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_HV_267_0_node_39 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_267_0_load_0 | 0 | 0.15736 | 0.076211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_267_0_load_46 | 3 | 0.26237 | 0.12707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_267_0_load_155 | 4 | 0.15641 | 0.075755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_267_0_load_2 | 6 | 0.13265 | 0.064246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_267_0_load_30 | 11 | 0.35245 | 0.1707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_267_0_load_5 | 12 | 0.32654 | 0.15815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_267_0_load_166 | 16 | 0.32743 | 0.15858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_267_0_load_9 | 17 | 0.23353 | 0.1131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_267_0_load_14 | 22 | 0.40888 | 0.19803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_267_0_load_147 | 23 | 0.39398 | 0.19081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_267_0_load_59 | 25 | 0.37468 | 0.18147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_267_0_load_56 | 27 | 0.17835 | 0.086378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_267_0_load_21 | 28 | 0.31638 | 0.15323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_267_0_load_15 | 29 | 0.36182 | 0.17524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_267_0_load_133 | 35 | 0.078241 | 0.037894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_267_0_load_29 | 36 | 0.36455 | 0.17656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_267_0_load_33 | 38 | 0.3244 | 0.15711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_267_0_load_54 | 39 | 0.081773 | 0.039605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_267_0_load_52 | 40 | 0.069803 | 0.033807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_267_0_load_159 | 41 | 0.15208 | 0.073655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_267_0_load_28 | 46 | 0.35984 | 0.17428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_267_0_load_152 | 47 | 0.29618 | 0.14345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_267_0_load_26 | 48 | 0.38603 | 0.18696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_267_0_load_163 | 53 | 0.38748 | 0.18767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_267_0_load_171 | 56 | 0.41211 | 0.19959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_267_0_load_162 | 57 | 0.31706 | 0.15356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_267_0_load_51 | 58 | 0.39969 | 0.19358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_267_0_load_35 | 59 | 0.30661 | 0.1485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_267_0_load_42 | 61 | 0.27842 | 0.13484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_267_0_load_141 | 63 | 0.06941 | 0.033617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_267_0_load_140 | 64 | 0.18913 | 0.091602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_267_0_load_136 | 65 | 0.11243 | 0.054452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_267_0_load_139 | 66 | 0.095995 | 0.046493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_267_0_load_151 | 68 | 0.28348 | 0.1373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_267_0_load_58 | 70 | 0.31688 | 0.15347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_267_0_load_138 | 72 | 0.091454 | 0.044293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_267_0_load_49 | 73 | 0.23786 | 0.1152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_267_0_load_137 | 75 | 0.10345 | 0.050104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_267_0_load_53 | 76 | 0.078871 | 0.038199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_267_0_load_55 | 77 | 0.16738 | 0.081068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_267_0_load_134 | 78 | 0.16863 | 0.08167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_267_0_load_150 | 79 | 0.35809 | 0.17343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_267_0_load_165 | 82 | 0.24493 | 0.11862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_267_0_load_60 | 83 | 0.077437 | 0.037505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_267_0_load_172 | 85 | 0.24695 | 0.1196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_267_0_load_168 | 87 | 0.2257 | 0.10931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_267_0_load_175 | 90 | 0.14022 | 0.067911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 49 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_267_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.059465 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_267_0_line_1 |  | 0 | 2 | 0.68914 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_267_0_line_2 |  | 1 | 3 | 1.1618 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
3 | MV_267_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.18677 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_267_0_line_4 |  | 3 | 5 | 0.032617 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_267_0_line_5 |  | 4 | 15 | 0.06452 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_267_0_line_6 |  | 5 | 75 | 0.024466 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
7 | MV_267_0_line_7 |  | 6 | 7 | 0.070924 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_267_0_line_8 |  | 7 | 8 | 0.062693 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_267_0_line_9 |  | 8 | 12 | 0.014025 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_267_0_line_10 |  | 9 | 10 | 0.11146 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_267_0_line_11 |  | 9 | 11 | 0.033869 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
12 | MV_267_0_line_12 |  | 10 | 35 | 0.029372 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_267_0_line_13 |  | 12 | 13 | 0.01231 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_267_0_line_14 |  | 13 | 14 | 0.25205 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_267_0_line_15 |  | 13 | 15 | 1.0595 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_267_0_line_16 |  | 14 | 16 | 0.035486 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_267_0_line_17 |  | 17 | 18 | 0.038503 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
18 | MV_267_0_line_18 |  | 18 | 19 | 0.83822 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_267_0_line_19 |  | 19 | 23 | 0.015095 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_267_0_line_20 |  | 19 | 20 | 0.91292 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_267_0_line_21 |  | 20 | 21 | 0.40896 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_267_0_line_22 |  | 20 | 22 | 0.062561 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_267_0_line_23 |  | 21 | 24 | 0.29628 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_267_0_line_24 |  | 21 | 25 | 0.024683 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
25 | MV_267_0_line_25 |  | 22 | 26 | 0.25804 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
26 | MV_267_0_line_26 |  | 24 | 27 | 0.024414 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_267_0_line_27 |  | 26 | 28 | 0.020339 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
28 | MV_267_0_line_28 |  | 27 | 79 | 0.91454 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
29 | MV_267_0_line_29 |  | 28 | 41 | 0.25498 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
30 | MV_267_0_line_30 |  | 29 | 30 | 0.033354 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_267_0_line_31 |  | 30 | 31 | 0.18267 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_267_0_line_32 |  | 31 | 32 | 0.4728 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_267_0_line_33 |  | 32 | 36 | 0.068091 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
34 | MV_267_0_line_34 |  | 32 | 33 | 0.19284 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_267_0_line_35 |  | 33 | 34 | 0.096569 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_267_0_line_36 |  | 33 | 35 | 0.024063 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_267_0_line_37 |  | 34 | 37 | 0.19679 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_267_0_line_38 |  | 34 | 38 | 0.043334 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
39 | MV_267_0_line_39 |  | 37 | 39 | 0.017654 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_267_0_line_40 |  | 37 | 40 | 0.017386 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_267_0_line_41 |  | 40 | 58 | 0.017048 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
42 | MV_267_0_line_42 |  | 41 | 42 | 0.29461 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
43 | MV_267_0_line_43 |  | 41 | 43 | 0.017135 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_267_0_line_44 |  | 42 | 48 | 0.037709 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
45 | MV_267_0_line_45 |  | 43 | 49 | 0.18203 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_267_0_line_46 |  | 44 | 45 | 0.13563 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_267_0_line_47 |  | 44 | 46 | 0.097997 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
48 | MV_267_0_line_48 |  | 45 | 47 | 0.028533 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_267_0_line_49 |  | 46 | 49 | 0.21972 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
50 | MV_267_0_line_50 |  | 47 | 50 | 0.043399 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
51 | MV_267_0_line_51 |  | 49 | 57 | 0.05554 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
52 | MV_267_0_line_52 |  | 50 | 51 | 0.23862 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_267_0_line_53 |  | 50 | 52 | 0.20441 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_267_0_line_54 |  | 51 | 60 | 0.2269 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_267_0_line_55 |  | 51 | 59 | 0.011633 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_267_0_line_56 |  | 52 | 61 | 0.039815 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
57 | MV_267_0_line_57 |  | 52 | 54 | 0.23391 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_267_0_line_58 |  | 53 | 54 | 0.28002 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
59 | MV_267_0_line_59 |  | 54 | 55 | 1.0443 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_267_0_line_60 |  | 54 | 56 | 0.019206 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_267_0_line_61 |  | 55 | 67 | 0.61741 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_267_0_line_62 |  | 55 | 68 | 0.046673 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_267_0_line_63 |  | 56 | 74 | 0.10429 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
64 | MV_267_0_line_64 |  | 58 | 76 | 0.0060412 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_267_0_line_65 |  | 60 | 64 | 0.008444 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_267_0_line_66 |  | 60 | 65 | 0.015014 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_267_0_line_67 |  | 60 | 66 | 0.032113 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_267_0_line_68 |  | 60 | 62 | 0.15139 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_267_0_line_69 |  | 62 | 63 | 0.010228 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_267_0_line_70 |  | 65 | 71 | 0.013861 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_267_0_line_71 |  | 66 | 72 | 0.00024871 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_267_0_line_72 |  | 67 | 69 | 0.33718 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_267_0_line_73 |  | 67 | 70 | 0.016809 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_267_0_line_74 |  | 69 | 73 | 0.048913 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
75 | MV_267_0_line_75 |  | 71 | 78 | 0.016558 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_267_0_line_76 |  | 71 | 77 | 0.030302 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
77 | MV_267_0_line_77 |  | 72 | 75 | 0.018767 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_267_0_line_78 |  | 74 | 88 | 0.10584 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_267_0_line_79 |  | 76 | 77 | 0.014537 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_267_0_line_80 |  | 79 | 80 | 0.08058 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
81 | MV_267_0_line_81 |  | 80 | 81 | 0.53003 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_267_0_line_82 |  | 81 | 82 | 0.011544 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_267_0_line_83 |  | 82 | 84 | 1.3853 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
84 | MV_267_0_line_84 |  | 83 | 84 | 0.018633 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_267_0_line_85 |  | 84 | 85 | 0.38799 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
86 | MV_267_0_line_86 |  | 85 | 86 | 0.028896 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
87 | MV_267_0_line_87 |  | 86 | 89 | 0.28291 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_267_0_line_88 |  | 87 | 88 | 0.003472 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_267_0_line_89 |  | 89 | 90 | 0.020438 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_267_0_trafo_39 | 25 MVA 110/20 kV | 91 | 49 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2588232.9477 | 1120701.7756
1 | 2588265.9123 | 1120652.2758
2 | 2587898.7893 | 1121304.4789
3 | 2588014.155 | 1119518.0709
4 | 2587744.6254 | 1121200.3066
5 | 2587983.5486 | 1119506.5597
6 | 2587232.3092 | 1120661.8078
7 | 2587166.5085 | 1120646.5514
8 | 2587171.3067 | 1120588.7572
9 | 2587679.1489 | 1119404.7142
10 | 2587653.9792 | 1119343.6024
11 | 2587712.906 | 1119401.966
12 | 2587162.3052 | 1120578.2491
13 | 2587151.6424 | 1120584.4526
14 | 2586999.5463 | 1120469.9898
15 | 2587702.2578 | 1121151.647
16 | 2586983.3941 | 1120438.4092
17 | 2586914.2697 | 1118871.6
18 | 2586935.4037 | 1118839.4161
19 | 2587261.6807 | 1119181.685
20 | 2587386.6083 | 1118859.0298
21 | 2587174.2861 | 1118621.3283
22 | 2587440.8719 | 1118890.4318
23 | 2587274.152 | 1119190.2406
24 | 2587275.0256 | 1118373.9706
25 | 2587192.9254 | 1118605.1474
26 | 2587651.7945 | 1118741.7777
27 | 2587285.744 | 1118352.026
28 | 2587669.4085 | 1118751.9466
29 | 2587243.8833 | 1119019.2428
30 | 2587272.8687 | 1119035.8896
31 | 2587289.7174 | 1119166.0402
32 | 2587546.2917 | 1119200.9765
33 | 2587693.8206 | 1119320.2871
34 | 2587767.7117 | 1119350.3068
35 | 2587681.5815 | 1119341.0049
36 | 2587519.5503 | 1119138.3567
37 | 2587917.904 | 1119412.9674
38 | 2587785.1839 | 1119310.6518
39 | 2587935.482 | 1119414.6063
40 | 2587922.2658 | 1119429.7974
41 | 2587717.105 | 1119002.4278
42 | 2587942.2842 | 1118812.4567
43 | 2587711.8761 | 1119018.7465
44 | 2588069.3134 | 1119029.0432
45 | 2588101.036 | 1119123.8714
46 | 2587986.6404 | 1118976.4263
47 | 2588091.8614 | 1119150.8918
48 | 2587958.6517 | 1118778.485
49 | 2587828.5016 | 1119128.9636
50 | 2588076.0548 | 1119191.3096
51 | 2587967.0662 | 1119347.2254
52 | 2588152.3335 | 1119242.8397
53 | 2588220.0687 | 1118935.489
54 | 2588337.9684 | 1119189.4841
55 | 2588868.2568 | 1119141.5556
56 | 2588357.2275 | 1119189.8692
57 | 2587810.3988 | 1119181.4705
58 | 2587926.5428 | 1119446.2997
59 | 2587966.8735 | 1119358.8538
60 | 2587993.5303 | 1119432.1921
61 | 2588191.8623 | 1119247.6088
62 | 2588071.6628 | 1119462.6627
63 | 2588072.6734 | 1119452.4847
64 | 2587995.2112 | 1119423.918
65 | 2587979.7427 | 1119431.5937
66 | 2587986.6003 | 1119463.5489
67 | 2588685.6605 | 1119496.6708
68 | 2588840.8575 | 1119103.799
69 | 2588362.5411 | 1119423.7182
70 | 2588702.2506 | 1119493.6826
71 | 2587966.3407 | 1119428.0555
72 | 2587986.5466 | 1119463.7917
73 | 2588348.451 | 1119470.5574
74 | 2588461.2677 | 1119182.7208
75 | 2587982.4968 | 1119482.1164
76 | 2587932.4228 | 1119447.6858
77 | 2587946.5723 | 1119451.021
78 | 2587970.1935 | 1119411.9518
79 | 2587606.9965 | 1117495.7679
80 | 2587643.5088 | 1117423.9353
81 | 2587996.1648 | 1117156.8234
82 | 2588004.9093 | 1117164.3875
83 | 2588630.3248 | 1118402.5154
84 | 2588644.3903 | 1118393.2843
85 | 2588980.9791 | 1118200.2967
86 | 2589008.5905 | 1118208.817
87 | 2588568.803 | 1119163.1947
88 | 2588565.3628 | 1119163.7348
89 | 2589049.6078 | 1118171.6017
90 | 2589055.3675 | 1118151.9927
91 | 2587828.5016 | 1119128.9636

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99379 | -0.14387 | 0.15736 | 0.076211
1 | 0.99387 | -0.14451 | 0 | 0
2 | 0.99255 | -0.15425 | 0 | 0
3 | 0.99632 | -0.1246 | 0.26237 | 0.12707
4 | 0.99232 | -0.15256 | 0.15641 | 0.075755
5 | 0.99638 | -0.12504 | 0 | 0
6 | 0.99113 | -0.14453 | 0.13265 | 0.064246
7 | 0.99115 | -0.14464 | 0 | 0
8 | 0.99116 | -0.14474 | 0 | 0
9 | 0.99559 | -0.12009 | 0 | 0
10 | 0.99564 | -0.12055 | 0 | 0
11 | 0.99557 | -0.12023 | 0.35245 | 0.1707
12 | 0.99116 | -0.14475 | 0.32654 | 0.15815
13 | 0.99117 | -0.14482 | 0 | 0
14 | 0.99106 | -0.14388 | 0 | 0
15 | 0.99223 | -0.15339 | 0 | 0
16 | 0.99105 | -0.14374 | 0.32743 | 0.15858
17 | 0.99507 | -0.0066095 | 0.23353 | 0.1131
18 | 0.99509 | -0.0064997 | 0 | 0
19 | 0.99534 | -0.0083273 | 0 | 0
20 | 0.99606 | -0.01342 | 0 | 0
21 | 0.99522 | -0.0063445 | 0 | 0
22 | 0.99624 | -0.014783 | 0.40888 | 0.19803
23 | 0.99533 | -0.0082556 | 0.39398 | 0.19081
24 | 0.99474 | -0.0023941 | 0 | 0
25 | 0.9952 | -0.0064573 | 0.37468 | 0.18147
26 | 0.99755 | -0.0045585 | 0 | 0
27 | 0.99471 | -0.0020624 | 0.17835 | 0.086378
28 | 0.99766 | -0.0037534 | 0.31638 | 0.15323
29 | 0.99517 | -0.11668 | 0.36182 | 0.17524
30 | 0.99519 | -0.11683 | 0 | 0
31 | 0.99527 | -0.11759 | 0 | 0
32 | 0.99549 | -0.11933 | 0 | 0
33 | 0.99567 | -0.12079 | 0 | 0
34 | 0.99581 | -0.12198 | 0 | 0
35 | 0.99565 | -0.12067 | 0.078241 | 0.037894
36 | 0.99544 | -0.11963 | 0.36455 | 0.17656
37 | 0.99618 | -0.12512 | 0 | 0
38 | 0.99578 | -0.12215 | 0.3244 | 0.15711
39 | 0.99618 | -0.1251 | 0.081773 | 0.039605
40 | 0.99621 | -0.12541 | 0.069803 | 0.033807
41 | 0.99911 | 0.0073053 | 0.15208 | 0.073655
42 | 0.99889 | 0.0059228 | 0 | 0
43 | 0.99919 | 0.0066739 | 0 | 0
44 | 0.99841 | -0.090427 | 0 | 0
45 | 0.99798 | -0.098282 | 0 | 0
46 | 0.99888 | -0.063423 | 0.35984 | 0.17428
47 | 0.99789 | -0.099934 | 0.29618 | 0.14345
48 | 0.99886 | 0.0057464 | 0.38603 | 0.18696
49 | 1 | 0 | -11.4631 | -5.3131
50 | 0.99759 | -0.11009 | 0 | 0
51 | 0.9971 | -0.1192 | 0 | 0
52 | 0.99704 | -0.10562 | 0 | 0
53 | 0.99628 | -0.10252 | 0.38748 | 0.18767
54 | 0.99649 | -0.10119 | 0 | 0
55 | 0.99538 | -0.093083 | 0 | 0
56 | 0.99647 | -0.10105 | 0.41211 | 0.19959
57 | 0.99997 | -0.00021295 | 0.31706 | 0.15356
58 | 0.99627 | -0.12502 | 0.39969 | 0.19358
59 | 0.99709 | -0.11916 | 0.30661 | 0.1485
60 | 0.99655 | -0.12538 | 0 | 0
61 | 0.99702 | -0.10575 | 0.27842 | 0.13484
62 | 0.99653 | -0.12527 | 0 | 0
63 | 0.99653 | -0.12526 | 0.06941 | 0.033617
64 | 0.99654 | -0.12536 | 0.18913 | 0.091602
65 | 0.9965 | -0.12495 | 0.11243 | 0.054452
66 | 0.99648 | -0.12483 | 0.095995 | 0.046493
67 | 0.99494 | -0.08957 | 0 | 0
68 | 0.99536 | -0.092925 | 0.28348 | 0.1373
69 | 0.99484 | -0.088689 | 0 | 0
70 | 0.99494 | -0.089506 | 0.31688 | 0.15347
71 | 0.99645 | -0.12457 | 0 | 0
72 | 0.99648 | -0.12482 | 0.091454 | 0.044293
73 | 0.99482 | -0.088831 | 0.23786 | 0.1152
74 | 0.99642 | -0.10136 | 0 | 0
75 | 0.99644 | -0.12455 | 0.10345 | 0.050104
76 | 0.99628 | -0.12516 | 0.078871 | 0.038199
77 | 0.99632 | -0.1255 | 0.16738 | 0.081068
78 | 0.99645 | -0.12454 | 0.16863 | 0.08167
79 | 0.99282 | -0.015834 | 0.35809 | 0.17343
80 | 0.99271 | -0.016692 | 0 | 0
81 | 0.99223 | -0.012671 | 0 | 0
82 | 0.99222 | -0.012578 | 0.24493 | 0.11862
83 | 0.99097 | -0.021531 | 0.077437 | 0.037505
84 | 0.99097 | -0.021549 | 0 | 0
85 | 0.99068 | -0.023645 | 0.24695 | 0.1196
86 | 0.99068 | -0.023713 | 0 | 0
87 | 0.99639 | -0.10107 | 0.2257 | 0.10931
88 | 0.99639 | -0.10108 | 0 | 0
89 | 0.99063 | -0.023299 | 0 | 0
90 | 0.99062 | -0.023265 | 0.14022 | 0.067911
91 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -1.1027 | -0.49338 | 1.1028 | 0.492 | 9.7715e-05 | -0.0013733 | 0.035092 | 0.035076 | 0.035092 | 0.99379 | -0.14387 | 0.99387 | -0.14451 | 15.9511
1 | 0.94539 | 0.41717 | -0.94428 | -0.41729 | 0.0011066 | -0.00011835 | 0.030016 | 0.030026 | 0.030026 | 0.99379 | -0.14387 | 0.99255 | -0.15425 | 14.298
2 | -1.1028 | -0.492 | 1.1054 | 0.49223 | 0.0025456 | 0.00022104 | 0.035076 | 0.035059 | 0.035076 | 0.99387 | -0.14451 | 0.99632 | -0.1246 | 16.7027
3 | 0.94428 | 0.41729 | -0.94406 | -0.42161 | 0.00022518 | -0.0043254 | 0.030026 | 0.030078 | 0.030078 | 0.99255 | -0.15425 | 0.99232 | -0.15256 | 13.6717
4 | -1.3678 | -0.6193 | 1.3678 | 0.61855 | 8.2388e-05 | -0.00074866 | 0.043503 | 0.043493 | 0.043503 | 0.99632 | -0.1246 | 0.99638 | -0.12504 | 19.7739
5 | 0.78764 | 0.34586 | -0.78757 | -0.34589 | 7.1992e-05 | -3.0745e-05 | 0.025025 | 0.025026 | 0.025026 | 0.99232 | -0.15256 | 0.99223 | -0.15339 | 11.917
6 | -1.3678 | -0.61855 | 1.3679 | 0.61857 | 8.2459e-05 | 2.2651e-05 | 0.043493 | 0.043493 | 0.043493 | 0.99638 | -0.12504 | 0.99644 | -0.12455 | 20.7111
7 | -0.13265 | -0.064246 | 0.13265 | 0.062583 | 1.7363e-06 | -0.001663 | 0.0042928 | 0.0042719 | 0.0042928 | 0.99113 | -0.14453 | 0.99115 | -0.14464 | 1.9513
8 | -0.13265 | -0.062583 | 0.13265 | 0.061112 | 1.5209e-06 | -0.00147 | 0.0042719 | 0.0042538 | 0.0042719 | 0.99115 | -0.14464 | 0.99116 | -0.14474 | 1.9418
9 | -0.13265 | -0.061112 | 0.13265 | 0.060784 | 3.3849e-07 | -0.00032887 | 0.0042538 | 0.0042498 | 0.0042538 | 0.99116 | -0.14474 | 0.99116 | -0.14475 | 1.9336
10 | -0.35246 | -0.17066 | 0.35248 | 0.16803 | 1.9128e-05 | -0.0026323 | 0.011355 | 0.011322 | 0.011355 | 0.99559 | -0.12009 | 0.99564 | -0.12055 | 5.1612
11 | 0.35246 | 0.17066 | -0.35245 | -0.1707 | 7.7804e-06 | -3.5203e-05 | 0.011355 | 0.011355 | 0.011355 | 0.99559 | -0.12009 | 0.99557 | -0.12023 | 5.4072
12 | -0.35248 | -0.16803 | 0.35248 | 0.16734 | 5.0222e-06 | -0.00069371 | 0.011322 | 0.011313 | 0.011322 | 0.99564 | -0.12055 | 0.99565 | -0.12067 | 5.1461
13 | -0.4592 | -0.21893 | 0.4592 | 0.21865 | 3.6068e-06 | -0.00028767 | 0.014816 | 0.014813 | 0.014816 | 0.99116 | -0.14475 | 0.99117 | -0.14482 | 6.7347
14 | 0.32748 | 0.15185 | -0.32744 | -0.15775 | 3.745e-05 | -0.0059003 | 0.010513 | 0.010587 | 0.010587 | 0.99117 | -0.14482 | 0.99106 | -0.14388 | 4.8122
15 | -0.78668 | -0.3705 | 0.78757 | 0.34589 | 0.00089637 | -0.024613 | 0.025326 | 0.025026 | 0.025326 | 0.99117 | -0.14482 | 0.99223 | -0.15339 | 11.5117
16 | 0.32744 | 0.15775 | -0.32743 | -0.15858 | 5.315e-06 | -0.0008306 | 0.010587 | 0.010597 | 0.010597 | 0.99106 | -0.14388 | 0.99105 | -0.14374 | 4.817
17 | -0.23353 | -0.1131 | 0.23353 | 0.11306 | 3.8867e-06 | -4.3079e-05 | 0.0075274 | 0.0075269 | 0.0075274 | 0.99507 | -0.0066095 | 0.99509 | -0.0064997 | 3.5845
18 | -0.23353 | -0.11306 | 0.23359 | 0.093254 | 6.1379e-05 | -0.019804 | 0.0075269 | 0.0072947 | 0.0075269 | 0.99509 | -0.0064997 | 0.99534 | -0.0083273 | 3.4213
19 | 0.39398 | 0.19046 | -0.39398 | -0.19081 | 3.2472e-06 | -0.00035609 | 0.012692 | 0.012696 | 0.012696 | 0.99534 | -0.0083273 | 0.99533 | -0.0082556 | 5.771
20 | -0.62757 | -0.28371 | 0.62805 | 0.26224 | 0.00048012 | -0.021467 | 0.019975 | 0.019725 | 0.019975 | 0.99534 | -0.0083273 | 0.99606 | -0.01342 | 9.0795
21 | 1.6258 | 0.74647 | -1.6244 | -0.75572 | 0.001471 | -0.0092431 | 0.051849 | 0.051966 | 0.051966 | 0.99606 | -0.01342 | 0.99522 | -0.0063445 | 23.6211
22 | -2.2539 | -1.0087 | 2.2543 | 1.0074 | 0.00042764 | -0.0013554 | 0.071565 | 0.071548 | 0.071565 | 0.99606 | -0.01342 | 0.99624 | -0.014783 | 32.5296
23 | 1.2497 | 0.57427 | -1.249 | -0.58109 | 0.0006308 | -0.0068159 | 0.039893 | 0.039978 | 0.039978 | 0.99522 | -0.0063445 | 0.99474 | -0.0023941 | 18.1718
24 | 0.37469 | 0.18144 | -0.37468 | -0.18147 | 6.413e-06 | -2.5168e-05 | 0.012076 | 0.012076 | 0.012076 | 0.99522 | -0.0063445 | 0.9952 | -0.0064573 | 5.7505
25 | -2.6632 | -1.2054 | 2.6665 | 1.2072 | 0.0032987 | 0.0017601 | 0.084707 | 0.084703 | 0.084707 | 0.99624 | -0.014783 | 0.99755 | -0.0045585 | 40.3366
26 | 1.249 | 0.58109 | -1.249 | -0.58165 | 5.21e-05 | -0.00056132 | 0.039978 | 0.039985 | 0.039985 | 0.99474 | -0.0023941 | 0.99471 | -0.0020624 | 18.175
27 | -2.6665 | -1.2072 | 2.6668 | 1.2073 | 0.00025999 | 0.00013868 | 0.084703 | 0.084703 | 0.084703 | 0.99755 | -0.0045585 | 0.99766 | -0.0037534 | 40.3348
28 | 1.0706 | 0.49527 | -1.0687 | -0.49515 | 0.0019105 | 0.00011846 | 0.034235 | 0.034248 | 0.034248 | 0.99471 | -0.0020624 | 0.99282 | -0.015834 | 16.3086
29 | -2.9831 | -1.3605 | 2.9872 | 1.3628 | 0.0040888 | 0.0022577 | 0.094872 | 0.094868 | 0.094872 | 0.99766 | -0.0037534 | 0.99911 | 0.0073053 | 45.1769
30 | -0.36182 | -0.17524 | 0.36183 | 0.17445 | 6.0505e-06 | -0.00078691 | 0.011662 | 0.011652 | 0.011662 | 0.99517 | -0.11668 | 0.99519 | -0.11683 | 5.3008
31 | -0.36183 | -0.17445 | 0.36186 | 0.17014 | 3.2955e-05 | -0.0043101 | 0.011652 | 0.011598 | 0.011652 | 0.99519 | -0.11683 | 0.99527 | -0.11759 | 5.2963
32 | -0.36186 | -0.17014 | 0.36195 | 0.15898 | 8.391e-05 | -0.01116 | 0.011598 | 0.011464 | 0.011598 | 0.99527 | -0.11759 | 0.99549 | -0.11933 | 5.2718
33 | 0.36457 | 0.17649 | -0.36455 | -0.17656 | 1.6738e-05 | -7.0067e-05 | 0.011745 | 0.011746 | 0.011746 | 0.99549 | -0.11933 | 0.99544 | -0.11963 | 5.5936
34 | -0.72651 | -0.33547 | 0.72665 | 0.33095 | 0.00013829 | -0.0045225 | 0.023205 | 0.02315 | 0.023205 | 0.99549 | -0.11933 | 0.99567 | -0.12079 | 10.5478
35 | -1.1574 | -0.53561 | 1.1576 | 0.53338 | 0.00017612 | -0.0022338 | 0.036975 | 0.036947 | 0.036975 | 0.99567 | -0.12079 | 0.99581 | -0.12198 | 16.8069
36 | 0.43073 | 0.20466 | -0.43072 | -0.20523 | 6.1441e-06 | -0.00056773 | 0.013826 | 0.013833 | 0.013833 | 0.99567 | -0.12079 | 0.99565 | -0.12067 | 6.2879
37 | -1.482 | -0.69045 | 1.4826 | 0.68596 | 0.00058941 | -0.0044861 | 0.047395 | 0.047338 | 0.047395 | 0.99581 | -0.12198 | 0.99618 | -0.12512 | 21.543
38 | 0.32441 | 0.15707 | -0.3244 | -0.15711 | 8.4295e-06 | -4.6018e-05 | 0.010449 | 0.010449 | 0.010449 | 0.99581 | -0.12198 | 0.99578 | -0.12215 | 4.9758
39 | 0.081774 | 0.039186 | -0.081773 | -0.039605 | 1.6306e-07 | -0.00041825 | 0.0026277 | 0.002633 | 0.002633 | 0.99618 | -0.12512 | 0.99618 | -0.1251 | 1.1968
40 | -1.5643 | -0.72515 | 1.5644 | 0.72475 | 5.7939e-05 | -0.00039477 | 0.049965 | 0.04996 | 0.049965 | 0.99618 | -0.12512 | 0.99621 | -0.12541 | 22.7114
41 | -1.6342 | -0.75856 | 1.6343 | 0.75859 | 8.2786e-05 | 3.1656e-05 | 0.052207 | 0.052207 | 0.052207 | 0.99621 | -0.12541 | 0.99627 | -0.12502 | 24.8606
42 | 0.38612 | 0.18662 | -0.38604 | -0.18692 | 8.0621e-05 | -0.00030051 | 0.012391 | 0.012395 | 0.012395 | 0.99911 | 0.0073053 | 0.99889 | 0.0059228 | 5.9026
43 | -3.5254 | -1.6231 | 3.5257 | 1.6227 | 0.00028764 | -0.0003231 | 0.11214 | 0.11213 | 0.11214 | 0.99911 | 0.0073053 | 0.99919 | 0.0066739 | 50.9716
44 | 0.38604 | 0.18692 | -0.38603 | -0.18696 | 1.0323e-05 | -3.845e-05 | 0.012395 | 0.012396 | 0.012396 | 0.99889 | 0.0059228 | 0.99886 | 0.0057464 | 5.9028
45 | -3.5257 | -1.6227 | 3.5288 | 1.6193 | 0.0030541 | -0.0034367 | 0.11213 | 0.11208 | 0.11213 | 0.99919 | 0.0066739 | 1 | 0 | 50.9694
46 | 7.2369 | 3.3386 | -7.2343 | -3.3414 | 0.0026367 | -0.002742 | 0.23044 | 0.2305 | 0.2305 | 0.99841 | -0.090427 | 0.99798 | -0.098282 | 54.7509
47 | -7.2369 | -3.3386 | 7.2388 | 3.3435 | 0.0018578 | 0.0048605 | 0.23044 | 0.23044 | 0.23044 | 0.99841 | -0.090427 | 0.99888 | -0.063423 | 35.727
48 | 7.2343 | 3.3414 | -7.2338 | -3.342 | 0.00055488 | -0.00057612 | 0.2305 | 0.23051 | 0.23051 | 0.99798 | -0.098282 | 0.99789 | -0.099934 | 54.7541
49 | -7.5986 | -3.5178 | 7.6032 | 3.5298 | 0.0045933 | 0.012048 | 0.24199 | 0.24199 | 0.24199 | 0.99888 | -0.063423 | 1 | 0 | 37.5178
50 | 6.9376 | 3.1985 | -6.9361 | -3.1964 | 0.0015108 | 0.0021315 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.99789 | -0.099934 | 0.99759 | -0.11009 | 53.9017
51 | 0.31707 | 0.1535 | -0.31706 | -0.15356 | 1.0234e-05 | -5.9891e-05 | 0.010169 | 0.01017 | 0.01017 | 1 | 0 | 0.99997 | -0.00021295 | 4.8428
52 | 4.7904 | 2.2207 | -4.7883 | -2.2279 | 0.0020403 | -0.0071943 | 0.15279 | 0.1529 | 0.1529 | 0.99759 | -0.11009 | 0.9971 | -0.1192 | 36.3183
53 | 2.1457 | 0.97572 | -2.1444 | -0.9802 | 0.0012707 | -0.0044775 | 0.068208 | 0.068267 | 0.068267 | 0.99759 | -0.11009 | 0.99704 | -0.10562 | 31.0303
54 | 4.4817 | 2.0796 | -4.4795 | -2.0857 | 0.0022438 | -0.006104 | 0.14304 | 0.14314 | 0.14314 | 0.9971 | -0.1192 | 0.99655 | -0.12538 | 39.5404
55 | 0.30661 | 0.14822 | -0.30661 | -0.1485 | 1.5103e-06 | -0.00027569 | 0.0098596 | 0.0098631 | 0.0098631 | 0.9971 | -0.1192 | 0.99709 | -0.11916 | 4.4832
56 | 0.27842 | 0.1348 | -0.27842 | -0.13484 | 5.6909e-06 | -4.3685e-05 | 0.0089564 | 0.008957 | 0.008957 | 0.99704 | -0.10562 | 0.99702 | -0.10575 | 4.2652
57 | 1.866 | 0.8454 | -1.8649 | -0.85062 | 0.0010998 | -0.0052225 | 0.059313 | 0.059379 | 0.059379 | 0.99704 | -0.10562 | 0.99649 | -0.10119 | 26.9906
58 | -0.38748 | -0.18767 | 0.38756 | 0.18738 | 7.7618e-05 | -0.00028326 | 0.012475 | 0.012471 | 0.012475 | 0.99628 | -0.10252 | 0.99649 | -0.10119 | 5.9404
59 | 0.83951 | 0.3575 | -0.83852 | -0.38193 | 0.00098462 | -0.024439 | 0.026433 | 0.026722 | 0.026722 | 0.99649 | -0.10119 | 0.99538 | -0.093083 | 12.1465
60 | 0.63783 | 0.30574 | -0.63782 | -0.3062 | 1.0768e-05 | -0.00045215 | 0.020491 | 0.020496 | 0.020496 | 0.99649 | -0.10119 | 0.99647 | -0.10105 | 9.3166
61 | 0.55504 | 0.24574 | -0.55478 | -0.26026 | 0.00025796 | -0.014523 | 0.017604 | 0.01778 | 0.01778 | 0.99538 | -0.093083 | 0.99494 | -0.08957 | 8.0817
62 | 0.28349 | 0.13619 | -0.28348 | -0.1373 | 5.1916e-06 | -0.0011025 | 0.0091211 | 0.009135 | 0.009135 | 0.99538 | -0.093083 | 0.99536 | -0.092925 | 4.1523
63 | 0.22571 | 0.1066 | -0.2257 | -0.10672 | 9.7186e-06 | -0.00011753 | 0.0072315 | 0.007233 | 0.007233 | 0.99647 | -0.10105 | 0.99642 | -0.10136 | 3.4443
64 | -2.034 | -0.95217 | 2.034 | 0.95204 | 3.4151e-05 | -0.00013304 | 0.065074 | 0.065072 | 0.065074 | 0.99627 | -0.12502 | 0.99628 | -0.12516 | 29.579
65 | 0.18913 | 0.091402 | -0.18913 | -0.091602 | 4.1758e-07 | -0.0002001 | 0.006085 | 0.0060875 | 0.0060875 | 0.99655 | -0.12538 | 0.99654 | -0.12536 | 2.7671
66 | 2.5619 | 1.2062 | -2.5618 | -1.2066 | 0.00013487 | -0.00031599 | 0.082028 | 0.082032 | 0.082032 | 0.99655 | -0.12538 | 0.9965 | -0.12495 | 37.2872
67 | 1.659 | 0.7583 | -1.6589 | -0.75903 | 0.00011972 | -0.00072589 | 0.052839 | 0.052849 | 0.052849 | 0.99655 | -0.12538 | 0.99648 | -0.12483 | 24.0221
68 | 0.069411 | 0.029785 | -0.06941 | -0.033374 | 9.862e-07 | -0.0035894 | 0.002188 | 0.002231 | 0.002231 | 0.99655 | -0.12538 | 0.99653 | -0.12527 | 1.0141
69 | 0.06941 | 0.033374 | -0.06941 | -0.033617 | 6.8056e-08 | -0.0002425 | 0.002231 | 0.0022341 | 0.0022341 | 0.99653 | -0.12527 | 0.99653 | -0.12526 | 1.0155
70 | 2.4494 | 1.1521 | -2.4493 | -1.1524 | 0.00011378 | -0.00029487 | 0.078413 | 0.078417 | 0.078417 | 0.9965 | -0.12495 | 0.99645 | -0.12457 | 35.6443
71 | 1.5629 | 0.71253 | -1.5629 | -0.71254 | 8.2224e-07 | -5.6525e-06 | 0.049759 | 0.04976 | 0.04976 | 0.99648 | -0.12483 | 0.99648 | -0.12482 | 22.618
72 | 0.23789 | 0.10719 | -0.23787 | -0.11515 | 2.6129e-05 | -0.0079608 | 0.0075706 | 0.0076684 | 0.0076684 | 0.99494 | -0.08957 | 0.99484 | -0.088689 | 3.4857
73 | 0.31688 | 0.15308 | -0.31688 | -0.15347 | 2.3407e-06 | -0.00039659 | 0.010211 | 0.010216 | 0.010216 | 0.99494 | -0.08957 | 0.99494 | -0.089506 | 4.6435
74 | 0.23787 | 0.11515 | -0.23786 | -0.1152 | 5.1252e-06 | -5.458e-05 | 0.0076684 | 0.0076692 | 0.0076692 | 0.99484 | -0.088689 | 0.99482 | -0.088831 | 3.652
75 | 0.16863 | 0.081278 | -0.16863 | -0.08167 | 6.5069e-07 | -0.00039235 | 0.005423 | 0.005428 | 0.005428 | 0.99645 | -0.12457 | 0.99645 | -0.12454 | 2.4673
76 | 2.2806 | 1.0711 | -2.2803 | -1.071 | 0.00028767 | 0.00014427 | 0.072995 | 0.072995 | 0.072995 | 0.99645 | -0.12457 | 0.99632 | -0.1255 | 34.7595
77 | 1.4714 | 0.66825 | -1.4714 | -0.66867 | 5.4919e-05 | -0.00042862 | 0.046817 | 0.046822 | 0.046822 | 0.99648 | -0.12482 | 0.99644 | -0.12455 | 21.2827
78 | 0.2257 | 0.10672 | -0.2257 | -0.10923 | 7.4243e-06 | -0.0025068 | 0.007233 | 0.0072644 | 0.0072644 | 0.99642 | -0.10136 | 0.99639 | -0.10108 | 3.302
79 | -2.1129 | -0.99024 | 2.113 | 0.98992 | 8.8709e-05 | -0.00031822 | 0.067611 | 0.067607 | 0.067611 | 0.99628 | -0.12516 | 0.99632 | -0.1255 | 30.7323
80 | 0.71065 | 0.32172 | -0.71057 | -0.32177 | 7.3865e-05 | -4.8543e-05 | 0.022682 | 0.022683 | 0.022683 | 0.99282 | -0.015834 | 0.99271 | -0.016692 | 10.8014
81 | 0.71057 | 0.32177 | -0.71021 | -0.33413 | 0.00036649 | -0.012356 | 0.022683 | 0.022835 | 0.022835 | 0.99271 | -0.016692 | 0.99223 | -0.012671 | 10.3795
82 | 0.71021 | 0.33413 | -0.7102 | -0.3344 | 8.0371e-06 | -0.00026897 | 0.022835 | 0.022838 | 0.022838 | 0.99223 | -0.012671 | 0.99222 | -0.012578 | 10.381
83 | 0.46527 | 0.21577 | -0.46472 | -0.21706 | 0.00055028 | -0.0012815 | 0.014921 | 0.014941 | 0.014941 | 0.99222 | -0.012578 | 0.99097 | -0.021549 | 7.1149
84 | -0.077437 | -0.037505 | 0.077438 | 0.037068 | 1.5592e-07 | -0.00043684 | 0.0025064 | 0.0025009 | 0.0025064 | 0.99097 | -0.021531 | 0.99097 | -0.021549 | 1.1393
85 | 0.38728 | 0.17999 | -0.38718 | -0.18038 | 0.00010704 | -0.00038768 | 0.012441 | 0.012446 | 0.012446 | 0.99097 | -0.021549 | 0.99068 | -0.023645 | 5.9268
86 | 0.14023 | 0.060772 | -0.14023 | -0.060805 | 1.0211e-06 | -3.3217e-05 | 0.0044533 | 0.0044537 | 0.0044537 | 0.99068 | -0.023645 | 0.99068 | -0.023713 | 2.1208
87 | 0.14023 | 0.060805 | -0.14022 | -0.067432 | 7.6244e-06 | -0.0066268 | 0.0044537 | 0.004534 | 0.004534 | 0.99068 | -0.023713 | 0.99063 | -0.023299 | 2.0609
88 | -0.2257 | -0.10931 | 0.2257 | 0.10923 | 2.4462e-07 | -8.2228e-05 | 0.0072654 | 0.0072644 | 0.0072654 | 0.99639 | -0.10107 | 0.99639 | -0.10108 | 3.3025
89 | 0.14022 | 0.067432 | -0.14022 | -0.067911 | 5.6166e-07 | -0.0004787 | 0.004534 | 0.0045401 | 0.0045401 | 0.99063 | -0.023299 | 0.99062 | -0.023265 | 2.0637

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 11.4631 | 5.3131

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.15736 | 0.076211
1 | 0.26237 | 0.12707
2 | 0.15641 | 0.075755
3 | 0.13265 | 0.064246
4 | 0.35245 | 0.1707
5 | 0.32654 | 0.15815
6 | 0.32743 | 0.15858
7 | 0.23353 | 0.1131
8 | 0.40888 | 0.19803
9 | 0.39398 | 0.19081
10 | 0.37468 | 0.18147
11 | 0.17835 | 0.086378
12 | 0.31638 | 0.15323
13 | 0.36182 | 0.17524
14 | 0.078241 | 0.037894
15 | 0.36455 | 0.17656
16 | 0.3244 | 0.15711
17 | 0.081773 | 0.039605
18 | 0.069803 | 0.033807
19 | 0.15208 | 0.073655
20 | 0.35984 | 0.17428
21 | 0.29618 | 0.14345
22 | 0.38603 | 0.18696
23 | 0.38748 | 0.18767
24 | 0.41211 | 0.19959
25 | 0.31706 | 0.15356
26 | 0.39969 | 0.19358
27 | 0.30661 | 0.1485
28 | 0.27842 | 0.13484
29 | 0.06941 | 0.033617
30 | 0.18913 | 0.091602
31 | 0.11243 | 0.054452
32 | 0.095995 | 0.046493
33 | 0.28348 | 0.1373
34 | 0.31688 | 0.15347
35 | 0.091454 | 0.044293
36 | 0.23786 | 0.1152
37 | 0.10345 | 0.050104
38 | 0.078871 | 0.038199
39 | 0.16738 | 0.081068
40 | 0.16863 | 0.08167
41 | 0.35809 | 0.17343
42 | 0.24493 | 0.11862
43 | 0.077437 | 0.037505
44 | 0.24695 | 0.1196
45 | 0.2257 | 0.10931
46 | 0.14022 | 0.067911

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1