## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_284_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_284_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_284_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_284_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_284_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_284_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_284_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_284_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_284_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_284_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_284_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_284_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_284_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_284_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_284_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_284_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_284_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_284_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_284_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_284_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_284_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_284_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_284_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_284_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_284_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_284_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_284_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_284_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_284_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_284_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_284_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_284_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_284_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_284_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_284_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_284_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_284_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_284_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_284_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_284_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_284_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_284_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_284_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_284_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_284_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_284_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_284_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_284_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_284_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_284_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_284_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_284_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_284_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_284_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_284_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_284_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_284_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_284_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_284_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_284_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_284_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_284_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_284_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_284_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_284_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_284_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_284_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_284_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_284_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_284_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_284_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_284_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_284_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_284_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_284_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_284_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_284_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_284_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_284_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_284_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_284_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_284_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_284_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_284_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_284_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_HV_284_0_node_58 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_284_0_load_0 | 0 | 0.39852 | 0.19301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_284_0_load_87 | 2 | 0.27736 | 0.13433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_284_0_load_31 | 4 | 0.22912 | 0.11097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_284_0_load_7 | 5 | 0.28193 | 0.13655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_284_0_load_88 | 7 | 0.40278 | 0.19507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_284_0_load_3 | 8 | 0.36379 | 0.17619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_284_0_load_25 | 12 | 0.21688 | 0.10504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_284_0_load_41 | 13 | 0.37218 | 0.18025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_284_0_load_27 | 14 | 0.13081 | 0.063354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_284_0_load_26 | 15 | 0.072586 | 0.035155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_284_0_load_13 | 17 | 0.22103 | 0.10705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_284_0_load_8 | 20 | 0.3197 | 0.15484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_284_0_load_85 | 26 | 0.39218 | 0.18994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_284_0_load_82 | 27 | 0.14225 | 0.068896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_284_0_load_72 | 28 | 0.3906 | 0.18918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_284_0_load_16 | 30 | 0.27089 | 0.1312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_284_0_load_24 | 33 | 0.13891 | 0.067276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_284_0_load_86 | 35 | 0.29191 | 0.14138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_284_0_load_29 | 37 | 0.32213 | 0.15601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_284_0_load_81 | 39 | 0.088079 | 0.042658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_284_0_load_38 | 40 | 0.40064 | 0.19404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_284_0_load_37 | 41 | 0.31719 | 0.15362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_284_0_load_28 | 43 | 0.10083 | 0.048836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_284_0_load_63 | 49 | 0.38324 | 0.18561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_284_0_load_47 | 52 | 0.30342 | 0.14695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_284_0_load_42 | 53 | 0.22765 | 0.11025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_284_0_load_79 | 57 | 0.28192 | 0.13654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_284_0_load_75 | 59 | 0.24004 | 0.11626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_284_0_load_76 | 60 | 0.10453 | 0.050625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_284_0_load_80 | 62 | 0.072203 | 0.03497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_284_0_load_51 | 63 | 0.25739 | 0.12466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_284_0_load_70 | 67 | 0.22771 | 0.11028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_284_0_load_83 | 68 | 0.11185 | 0.054172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_284_0_load_66 | 70 | 0.38723 | 0.18754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_284_0_load_64 | 71 | 0.17116 | 0.082896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_284_0_load_84 | 73 | 0.41006 | 0.1986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_284_0_load_65 | 75 | 0.26082 | 0.12632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_284_0_load_56 | 76 | 0.31413 | 0.15214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_284_0_load_62 | 79 | 0.415 | 0.20099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_284_0_load_67 | 81 | 0.23609 | 0.11434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_284_0_load_74 | 83 | 0.37869 | 0.18341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 38 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_284_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.00551 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_284_0_line_1 |  | 0 | 2 | 0.24964 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_284_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.1454 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_284_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.14747 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
4 | MV_284_0_line_4 |  | 3 | 5 | 0.12699 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
5 | MV_284_0_line_5 |  | 3 | 6 | 0.19017 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_284_0_line_6 |  | 4 | 46 | 0.047322 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_284_0_line_7 |  | 4 | 47 | 0.053681 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
8 | MV_284_0_line_8 |  | 6 | 7 | 0.042863 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
9 | MV_284_0_line_9 |  | 7 | 31 | 0.039212 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | MV_284_0_line_10 |  | 7 | 18 | 0.23811 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
11 | MV_284_0_line_11 |  | 8 | 9 | 0.048046 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_284_0_line_12 |  | 9 | 10 | 0.075793 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_284_0_line_13 |  | 10 | 11 | 1.2274 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_284_0_line_14 |  | 10 | 12 | 0.065815 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_284_0_line_15 |  | 11 | 13 | 0.035715 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_284_0_line_16 |  | 12 | 14 | 0.037743 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_284_0_line_17 |  | 12 | 15 | 0.097668 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
18 | MV_284_0_line_18 |  | 13 | 16 | 0.02529 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_284_0_line_19 |  | 15 | 43 | 0.033281 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_284_0_line_20 |  | 16 | 19 | 0.60874 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_284_0_line_21 |  | 17 | 18 | 0.083426 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_284_0_line_22 |  | 17 | 19 | 0.20688 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
23 | MV_284_0_line_23 |  | 19 | 29 | 0.64995 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_284_0_line_24 |  | 19 | 30 | 0.0030703 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_284_0_line_25 |  | 20 | 21 | 0.008637 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_284_0_line_26 |  | 20 | 22 | 0.095923 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
27 | MV_284_0_line_27 |  | 21 | 23 | 0.02155 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_284_0_line_28 |  | 22 | 24 | 0.51089 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_284_0_line_29 |  | 23 | 27 | 0.01912 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_284_0_line_30 |  | 24 | 25 | 0.14809 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_284_0_line_31 |  | 24 | 26 | 0.14207 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
32 | MV_284_0_line_32 |  | 25 | 28 | 0.037627 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_284_0_line_33 |  | 28 | 74 | 0.07378 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_284_0_line_34 |  | 29 | 36 | 0.013448 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_284_0_line_35 |  | 29 | 37 | 0.006699 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_284_0_line_36 |  | 30 | 32 | 0.04122 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_284_0_line_37 |  | 31 | 34 | 0.29101 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_284_0_line_38 |  | 32 | 33 | 0.027606 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_284_0_line_39 |  | 34 | 35 | 0.046228 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_284_0_line_40 |  | 35 | 38 | 0.064905 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_284_0_line_41 |  | 36 | 39 | 0.042006 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_284_0_line_42 |  | 36 | 40 | 0.22867 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
43 | MV_284_0_line_43 |  | 38 | 77 | 0.36311 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_284_0_line_44 |  | 39 | 44 | 0.026123 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_284_0_line_45 |  | 40 | 45 | 0.065736 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_284_0_line_46 |  | 41 | 42 | 0.078277 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
47 | MV_284_0_line_47 |  | 42 | 47 | 0.18964 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_284_0_line_48 |  | 44 | 61 | 0.069683 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_284_0_line_49 |  | 45 | 50 | 0.15728 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_284_0_line_50 |  | 46 | 48 | 0.38257 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_284_0_line_51 |  | 48 | 49 | 0.047721 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_284_0_line_52 |  | 50 | 51 | 0.044753 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
53 | MV_284_0_line_53 |  | 51 | 52 | 0.00779 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_284_0_line_54 |  | 53 | 54 | 0.01541 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_284_0_line_55 |  | 54 | 55 | 0.28746 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_284_0_line_56 |  | 54 | 56 | 0.27977 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_284_0_line_57 |  | 55 | 57 | 0.056527 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_284_0_line_58 |  | 56 | 58 | 0.38526 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_284_0_line_59 |  | 58 | 59 | 0.007292 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_284_0_line_60 |  | 59 | 60 | 0.1727 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
61 | MV_284_0_line_61 |  | 60 | 84 | 0.09839 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_284_0_line_62 |  | 61 | 62 | 0.061538 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_284_0_line_63 |  | 63 | 64 | 0.019726 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_284_0_line_64 |  | 64 | 65 | 0.033063 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_284_0_line_65 |  | 64 | 66 | 0.083517 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_284_0_line_66 |  | 65 | 68 | 0.042941 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_284_0_line_67 |  | 66 | 70 | 0.037503 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_284_0_line_68 |  | 66 | 71 | 0.005535 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_284_0_line_69 |  | 67 | 68 | 0.15225 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
70 | MV_284_0_line_70 |  | 67 | 69 | 0.023663 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_284_0_line_71 |  | 69 | 77 | 0.37976 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_284_0_line_72 |  | 69 | 80 | 0.13616 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_284_0_line_73 |  | 71 | 75 | 0.040503 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_284_0_line_74 |  | 72 | 73 | 0.039587 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_284_0_line_75 |  | 72 | 74 | 0.11734 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
76 | MV_284_0_line_76 |  | 74 | 82 | 0.45858 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_284_0_line_77 |  | 74 | 80 | 0.1771 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_284_0_line_78 |  | 76 | 77 | 0.032853 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_284_0_line_79 |  | 77 | 78 | 0.4988 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_284_0_line_80 |  | 78 | 79 | 0.032228 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_284_0_line_81 |  | 80 | 81 | 0.038208 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
82 | MV_284_0_line_82 |  | 82 | 83 | 0.054799 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_284_0_line_83 |  | 82 | 84 | 0.23098 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_284_0_trafo_58 | 25 MVA 110/20 kV | 85 | 38 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2613128.8369 | 1177959.7619
1 | 2613133.9593 | 1177961.8296
2 | 2613218.9966 | 1177726.9736
3 | 2613268.6673 | 1178016.5638
4 | 2613236.2051 | 1177580.5144
5 | 2613217.0673 | 1178132.5985
6 | 2613426.6983 | 1177910.782
7 | 2613434.9067 | 1177868.7122
8 | 2613654.0427 | 1178505.578
9 | 2613608.0622 | 1178491.641
10 | 2613555.3005 | 1178450.6344
11 | 2613990.4449 | 1178423.8044
12 | 2613492.1326 | 1178432.1571
13 | 2613954.6938 | 1178421.7315
14 | 2613481.5365 | 1178468.3818
15 | 2613398.3924 | 1178404.7371
16 | 2613955.8219 | 1178396.4768
17 | 2613487.5089 | 1178181.5004
18 | 2613496.0375 | 1178098.844
19 | 2613624.0821 | 1178336.8982
20 | 2614666.1446 | 1176938.587
21 | 2614660.2448 | 1176944.9092
22 | 2614599.911 | 1176869.2019
23 | 2614645.2973 | 1176960.4697
24 | 2614379.6744 | 1177057.0124
25 | 2614361.2815 | 1177203.9323
26 | 2614267.1695 | 1176970.2562
27 | 2614631.131 | 1176973.3103
28 | 2614356.722 | 1177241.2738
29 | 2613898.9578 | 1178054.7597
30 | 2613627.0505 | 1178337.6825
31 | 2613456.0998 | 1177835.7205
32 | 2613666.903 | 1178348.212
33 | 2613693.5945 | 1178355.2577
34 | 2613652.366 | 1177706.7739
35 | 2613679.004 | 1177669.2374
36 | 2613908.2789 | 1178045.0429
37 | 2613903.9521 | 1178059.2402
38 | 2613727.1659 | 1177625.6914
39 | 2613939.7882 | 1178072.8215
40 | 2613884.9646 | 1177817.562
41 | 2613466.9591 | 1177575.2897
42 | 2613391.3636 | 1177554.9775
43 | 2613366.9931 | 1178393.775
44 | 2613938.8566 | 1178091.3261
45 | 2613948.1509 | 1177835.8839
46 | 2613253.4567 | 1177536.441
47 | 2613286.0892 | 1177600.3454
48 | 2613295.1687 | 1177308.7168
49 | 2613338.4667 | 1177329.0451
50 | 2614083.8826 | 1177908.3144
51 | 2614114.0169 | 1177941.4019
52 | 2614119.6989 | 1177936.0569
53 | 2613629.5904 | 1177097.8676
54 | 2613631.4665 | 1177113.0684
55 | 2613437.0036 | 1177021.1627
56 | 2613864.188 | 1177164.0698
57 | 2613417.1256 | 1177074.0789
58 | 2613824.4938 | 1176995.5261
59 | 2613827.2222 | 1176988.7622
60 | 2613999.3895 | 1176975.2306
61 | 2613968.3695 | 1178145.1442
62 | 2613964.906 | 1178206.5851
63 | 2614291.5576 | 1177684.0002
64 | 2614287.0108 | 1177664.8129
65 | 2614254.7458 | 1177660.1119
66 | 2614335.6889 | 1177631.0113
67 | 2614229.7761 | 1177491.3557
68 | 2614215.3956 | 1177642.9211
69 | 2614208.8421 | 1177480.2117
70 | 2614344.4103 | 1177667.4864
71 | 2614341.1772 | 1177630.1795
72 | 2614462.72 | 1177342.9125
73 | 2614469.1182 | 1177303.8523
74 | 2614348.8445 | 1177314.6146
75 | 2614351.2771 | 1177669.4014
76 | 2614017.09 | 1177529.3653
77 | 2613991.2256 | 1177509.0171
78 | 2613638.1314 | 1177395.9944
79 | 2613660.8281 | 1177418.9352
80 | 2614241.4286 | 1177404.3277
81 | 2614278.6758 | 1177412.8424
82 | 2614009.4587 | 1177226.1597
83 | 2613958.9974 | 1177204.4537
84 | 2614091.5923 | 1177010.2745
85 | 2613727.1659 | 1177625.6914

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99742 | -0.022512 | 0.39852 | 0.19301
1 | 0.99743 | -0.022613 | 0 | 0
2 | 0.99684 | -0.026523 | 0.27736 | 0.13433
3 | 0.99773 | -0.025251 | 0 | 0
4 | 0.99657 | -0.028394 | 0.22912 | 0.11097
5 | 0.99766 | -0.025687 | 0.28193 | 0.13655
6 | 0.99842 | -0.020564 | 0 | 0
7 | 0.99858 | -0.019508 | 0.40278 | 0.19507
8 | 0.99322 | -0.015836 | 0.36379 | 0.17619
9 | 0.99324 | -0.016047 | 0 | 0
10 | 0.99328 | -0.016371 | 0 | 0
11 | 0.99466 | -0.027884 | 0 | 0
12 | 0.99323 | -0.015966 | 0.21688 | 0.10504
13 | 0.9947 | -0.028184 | 0.37218 | 0.18025
14 | 0.99323 | -0.015907 | 0.13081 | 0.063354
15 | 0.9932 | -0.016181 | 0.072586 | 0.035155
16 | 0.99474 | -0.028509 | 0 | 0
17 | 0.99684 | -0.02742 | 0.22103 | 0.10705
18 | 0.99717 | -0.030083 | 0 | 0
19 | 0.99571 | -0.036035 | 0 | 0
20 | 0.99614 | -0.0072494 | 0.3197 | 0.15484
21 | 0.99614 | -0.0072352 | 0 | 0
22 | 0.99623 | -0.0066998 | 0 | 0
23 | 0.99613 | -0.0071992 | 0 | 0
24 | 0.99653 | -0.0093037 | 0 | 0
25 | 0.99669 | -0.010682 | 0 | 0
26 | 0.99642 | -0.0099828 | 0.39218 | 0.18994
27 | 0.99613 | -0.0071667 | 0.14225 | 0.068896
28 | 0.99673 | -0.011027 | 0.3906 | 0.18918
29 | 0.99473 | -0.027497 | 0 | 0
30 | 0.99571 | -0.03602 | 0.27089 | 0.1312
31 | 0.99882 | -0.013219 | 0 | 0
32 | 0.9957 | -0.035954 | 0 | 0
33 | 0.9957 | -0.035908 | 0.13891 | 0.067276
34 | 0.99967 | -0.0037395 | 0 | 0
35 | 0.9998 | -0.0022289 | 0.29191 | 0.14138
36 | 0.99471 | -0.027365 | 0 | 0
37 | 0.99472 | -0.02747 | 0.32213 | 0.15601
38 | 1 | 0 | -10.9778 | -5.0947
39 | 0.9947 | -0.027295 | 0.088079 | 0.042658
40 | 0.9944 | -0.029443 | 0.40064 | 0.19404
41 | 0.99642 | -0.028228 | 0.31719 | 0.15362
42 | 0.99646 | -0.027926 | 0 | 0
43 | 0.99319 | -0.016141 | 0.10083 | 0.048836
44 | 0.9947 | -0.027278 | 0 | 0
45 | 0.99437 | -0.029222 | 0 | 0
46 | 0.99655 | -0.028208 | 0 | 0
47 | 0.99654 | -0.028622 | 0 | 0
48 | 0.99636 | -0.02658 | 0 | 0
49 | 0.99634 | -0.026362 | 0.38324 | 0.18561
50 | 0.99431 | -0.028665 | 0 | 0
51 | 0.99429 | -0.028832 | 0 | 0
52 | 0.99428 | -0.028804 | 0.30342 | 0.14695
53 | 0.99496 | -0.0067902 | 0.22765 | 0.11025
54 | 0.99496 | -0.0068324 | 0 | 0
55 | 0.99486 | -0.0059405 | 0 | 0
56 | 0.99514 | -0.0083424 | 0 | 0
57 | 0.99484 | -0.0057503 | 0.28192 | 0.13654
58 | 0.99539 | -0.010226 | 0 | 0
59 | 0.9954 | -0.01026 | 0.24004 | 0.11626
60 | 0.99564 | -0.0083166 | 0.10453 | 0.050625
61 | 0.9947 | -0.027227 | 0 | 0
62 | 0.99469 | -0.027177 | 0.072203 | 0.03497
63 | 0.99753 | -0.022898 | 0.25739 | 0.12466
64 | 0.99754 | -0.022958 | 0 | 0
65 | 0.99758 | -0.023376 | 0 | 0
66 | 0.99745 | -0.022152 | 0 | 0
67 | 0.99799 | -0.021637 | 0.22771 | 0.11028
68 | 0.99764 | -0.023916 | 0.11185 | 0.054172
69 | 0.99803 | -0.022029 | 0 | 0
70 | 0.99743 | -0.021978 | 0.38723 | 0.18754
71 | 0.99745 | -0.022123 | 0.17116 | 0.082896
72 | 0.99675 | -0.012639 | 0 | 0
73 | 0.99673 | -0.012445 | 0.41006 | 0.1986
74 | 0.99684 | -0.012044 | 0 | 0
75 | 0.99743 | -0.021997 | 0.26082 | 0.12632
76 | 0.99895 | -0.011504 | 0.31413 | 0.15214
77 | 0.99897 | -0.011627 | 0 | 0
78 | 0.9987 | -0.0093588 | 0 | 0
79 | 0.99869 | -0.0091991 | 0.415 | 0.20099
80 | 0.99749 | -0.017492 | 0 | 0
81 | 0.99748 | -0.017602 | 0.23609 | 0.11434
82 | 0.99613 | -0.0062262 | 0 | 0
83 | 0.9961 | -0.0059782 | 0.37869 | 0.18341
84 | 0.99575 | -0.0091682 | 0 | 0
85 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -1.6065 | -0.76171 | 1.6065 | 0.76158 | 1.9476e-05 | -0.0001251 | 0.051456 | 0.051455 | 0.051456 | 0.99742 | -0.022512 | 0.99743 | -0.022613 | 23.3893
1 | 1.2079 | 0.5687 | -1.2073 | -0.56858 | 0.00066419 | 0.00011972 | 0.038642 | 0.038645 | 0.038645 | 0.99742 | -0.022512 | 0.99684 | -0.026523 | 18.4025
2 | -1.6065 | -0.76158 | 1.607 | 0.75828 | 0.00051351 | -0.0033026 | 0.051455 | 0.051412 | 0.051455 | 0.99743 | -0.022613 | 0.99773 | -0.025251 | 23.3885
3 | 0.92992 | 0.43425 | -0.92969 | -0.43428 | 0.00023211 | -2.9501e-05 | 0.029721 | 0.029723 | 0.029723 | 0.99684 | -0.026523 | 0.99657 | -0.028394 | 14.154
4 | 0.28195 | 0.13641 | -0.28193 | -0.13655 | 1.8586e-05 | -0.00013926 | 0.0090623 | 0.0090643 | 0.0090643 | 0.99773 | -0.025251 | 0.99766 | -0.025687 | 4.3163
5 | -1.8889 | -0.89469 | 1.8902 | 0.89524 | 0.001239 | 0.00054995 | 0.060474 | 0.060471 | 0.060474 | 0.99773 | -0.025251 | 0.99842 | -0.020564 | 28.7972
6 | 0.38333 | 0.17432 | -0.38332 | -0.17544 | 9.4104e-06 | -0.0011193 | 0.012198 | 0.012212 | 0.012212 | 0.99657 | -0.028394 | 0.99655 | -0.028208 | 5.5507
7 | 0.31724 | 0.14899 | -0.31723 | -0.14905 | 9.8591e-06 | -5.7469e-05 | 0.010153 | 0.010153 | 0.010153 | 0.99657 | -0.028394 | 0.99654 | -0.028622 | 4.8349
8 | -1.8902 | -0.89524 | 1.8905 | 0.89536 | 0.00027926 | 0.0001239 | 0.060471 | 0.060471 | 0.060471 | 0.99842 | -0.020564 | 0.99858 | -0.019508 | 28.7958
9 | -5.3801 | -2.504 | 5.3812 | 2.5051 | 0.0010594 | 0.0011626 | 0.17155 | 0.17155 | 0.17155 | 0.99858 | -0.019508 | 0.99882 | -0.013219 | 49.0149
10 | 3.0869 | 1.4135 | -3.0828 | -1.4113 | 0.004087 | 0.0022769 | 0.098149 | 0.098152 | 0.098152 | 0.99858 | -0.019508 | 0.99717 | -0.030083 | 46.7391
11 | -0.36379 | -0.17619 | 0.3638 | 0.17506 | 8.842e-06 | -0.0011291 | 0.011748 | 0.011734 | 0.011748 | 0.99322 | -0.015836 | 0.99324 | -0.016047 | 5.3401
12 | -0.3638 | -0.17506 | 0.36381 | 0.17328 | 1.3905e-05 | -0.0017812 | 0.011734 | 0.011711 | 0.011734 | 0.99324 | -0.016047 | 0.99328 | -0.016371 | 5.3336
13 | -0.88495 | -0.42234 | 0.88627 | 0.39378 | 0.0013142 | -0.028564 | 0.028498 | 0.028146 | 0.028498 | 0.99328 | -0.016371 | 0.99466 | -0.027884 | 12.9537
14 | 0.52114 | 0.24906 | -0.52112 | -0.2506 | 2.4788e-05 | -0.0015429 | 0.016787 | 0.016806 | 0.016806 | 0.99328 | -0.016371 | 0.99323 | -0.015966 | 7.6392
15 | -0.88627 | -0.39378 | 0.8863 | 0.39294 | 3.7759e-05 | -0.00083248 | 0.028146 | 0.028136 | 0.028146 | 0.99466 | -0.027884 | 0.9947 | -0.028184 | 12.7938
16 | 0.13081 | 0.062465 | -0.13081 | -0.063354 | 8.9675e-07 | -0.00088872 | 0.0042131 | 0.0042243 | 0.0042243 | 0.99323 | -0.015966 | 0.99323 | -0.015907 | 1.9201
17 | 0.17343 | 0.083096 | -0.17342 | -0.083207 | 5.4375e-06 | -0.00011161 | 0.0055892 | 0.0055906 | 0.0055906 | 0.99323 | -0.015966 | 0.9932 | -0.016181 | 2.6622
18 | -1.2585 | -0.5732 | 1.2585 | 0.57262 | 5.4369e-05 | -0.00058134 | 0.040133 | 0.040126 | 0.040133 | 0.9947 | -0.028184 | 0.99474 | -0.028509 | 18.2422
19 | 0.10083 | 0.048052 | -0.10083 | -0.048836 | 4.6971e-07 | -0.00078371 | 0.0032465 | 0.0032564 | 0.0032564 | 0.9932 | -0.016181 | 0.99319 | -0.016141 | 1.4802
20 | -1.2585 | -0.57262 | 1.2598 | 0.55861 | 0.0013028 | -0.014009 | 0.040126 | 0.039955 | 0.040126 | 0.99474 | -0.028509 | 0.99571 | -0.036035 | 18.239
21 | -3.0817 | -1.4129 | 3.0828 | 1.4113 | 0.0010732 | -0.0016616 | 0.098176 | 0.098152 | 0.098176 | 0.99684 | -0.02742 | 0.99717 | -0.030083 | 44.6255
22 | 2.8607 | 1.3059 | -2.8576 | -1.3042 | 0.0030569 | 0.0016696 | 0.091066 | 0.091069 | 0.091069 | 0.99684 | -0.02742 | 0.99571 | -0.036035 | 43.366
23 | 1.188 | 0.54883 | -1.1867 | -0.56383 | 0.0012552 | -0.014998 | 0.03794 | 0.038129 | 0.038129 | 0.99571 | -0.036035 | 0.99473 | -0.027497 | 17.3314
24 | 0.4098 | 0.19677 | -0.4098 | -0.19684 | 7.1197e-07 | -7.2467e-05 | 0.013179 | 0.01318 | 0.01318 | 0.99571 | -0.036035 | 0.99571 | -0.03602 | 5.9911
25 | 0.14225 | 0.067728 | -0.14225 | -0.067933 | 2.405e-07 | -0.00020456 | 0.0045658 | 0.0045684 | 0.0045684 | 0.99614 | -0.0072494 | 0.99614 | -0.0072352 | 2.0765
26 | -0.46196 | -0.22257 | 0.462 | 0.22248 | 3.7736e-05 | -9.0004e-05 | 0.01486 | 0.014859 | 0.01486 | 0.99614 | -0.0072494 | 0.99623 | -0.0066998 | 7.0762
27 | 0.14225 | 0.067933 | -0.14225 | -0.068443 | 6.0126e-07 | -0.00051038 | 0.0045684 | 0.0045748 | 0.0045748 | 0.99614 | -0.0072352 | 0.99613 | -0.0071992 | 2.0794
28 | -0.462 | -0.22248 | 0.46214 | 0.21041 | 0.00014906 | -0.012066 | 0.014859 | 0.01471 | 0.014859 | 0.99623 | -0.0066998 | 0.99653 | -0.0093037 | 6.7539
29 | 0.14225 | 0.068443 | -0.14225 | -0.068896 | 5.3487e-07 | -0.00045282 | 0.0045748 | 0.0045805 | 0.0045805 | 0.99613 | -0.0071992 | 0.99613 | -0.0071667 | 2.082
30 | -0.85437 | -0.40021 | 0.85452 | 0.39674 | 0.00014744 | -0.0034682 | 0.02733 | 0.027287 | 0.02733 | 0.99653 | -0.0093037 | 0.99669 | -0.010682 | 12.4228
31 | 0.39222 | 0.1898 | -0.39218 | -0.18994 | 4.0336e-05 | -0.00014314 | 0.012622 | 0.012624 | 0.012624 | 0.99653 | -0.0093037 | 0.99642 | -0.0099828 | 6.0117
32 | -0.85452 | -0.39674 | 0.85455 | 0.39586 | 3.7388e-05 | -0.00088139 | 0.027287 | 0.027276 | 0.027287 | 0.99669 | -0.010682 | 0.99673 | -0.011027 | 12.4033
33 | -1.2452 | -0.58504 | 1.2453 | 0.58334 | 0.00015629 | -0.0017039 | 0.039845 | 0.039823 | 0.039845 | 0.99673 | -0.011027 | 0.99684 | -0.012044 | 18.1113
34 | 0.86461 | 0.40797 | -0.86459 | -0.40828 | 1.3821e-05 | -0.0003136 | 0.027744 | 0.027748 | 0.027748 | 0.99473 | -0.027497 | 0.99471 | -0.027365 | 12.6129
35 | 0.32213 | 0.15586 | -0.32213 | -0.15601 | 9.647e-07 | -0.00015798 | 0.010385 | 0.010387 | 0.010387 | 0.99473 | -0.027497 | 0.99472 | -0.02747 | 4.7214
36 | 0.13891 | 0.065647 | -0.13891 | -0.066623 | 1.0948e-06 | -0.00097541 | 0.0044543 | 0.0044665 | 0.0044665 | 0.99571 | -0.03602 | 0.9957 | -0.035954 | 2.0302
37 | -5.3812 | -2.5051 | 5.3853 | 2.4982 | 0.0041337 | -0.0069644 | 0.17155 | 0.17143 | 0.17155 | 0.99882 | -0.013219 | 0.99967 | -0.0037395 | 47.3899
38 | 0.13891 | 0.066623 | -0.13891 | -0.067276 | 7.3657e-07 | -0.00065324 | 0.0044665 | 0.0044747 | 0.0044747 | 0.9957 | -0.035954 | 0.9957 | -0.035908 | 2.034
39 | -5.3853 | -2.4982 | 5.386 | 2.4971 | 0.00065611 | -0.0011083 | 0.17143 | 0.17141 | 0.17143 | 0.99967 | -0.0037395 | 0.9998 | -0.0022289 | 47.3564
40 | -5.6779 | -2.6384 | 5.6789 | 2.637 | 0.0010243 | -0.0014818 | 0.18077 | 0.18075 | 0.18077 | 0.9998 | -0.0022289 | 1 | 0 | 49.9377
41 | 0.16028 | 0.072919 | -0.16028 | -0.073911 | 1.4679e-06 | -0.00099191 | 0.0051104 | 0.0051223 | 0.0051223 | 0.99471 | -0.027365 | 0.9947 | -0.027295 | 2.3283
42 | 0.70431 | 0.33537 | -0.7041 | -0.3355 | 0.00020884 | -0.00013922 | 0.022639 | 0.022642 | 0.022642 | 0.99471 | -0.027365 | 0.9944 | -0.029443 | 10.7819
43 | 5.2849 | 2.4472 | -5.2799 | -2.4561 | 0.0049617 | -0.0088382 | 0.16812 | 0.16828 | 0.16828 | 1 | 0 | 0.99897 | -0.011627 | 46.4848
44 | 0.072204 | 0.031253 | -0.072204 | -0.03187 | 1.8239e-07 | -0.00061706 | 0.0022833 | 0.0022905 | 0.0022905 | 0.9947 | -0.027295 | 0.9947 | -0.027278 | 1.0411
45 | 0.30346 | 0.14146 | -0.30345 | -0.14301 | 8.3067e-06 | -0.0015495 | 0.0097195 | 0.0097387 | 0.0097387 | 0.9944 | -0.029443 | 0.99437 | -0.029222 | 4.4267
46 | -0.31719 | -0.15362 | 0.31721 | 0.15354 | 1.4538e-05 | -8.3677e-05 | 0.010211 | 0.010209 | 0.010211 | 0.99642 | -0.028228 | 0.99646 | -0.027926 | 4.8622
47 | -0.31721 | -0.15354 | 0.31723 | 0.14905 | 2.6242e-05 | -0.0044884 | 0.010209 | 0.010153 | 0.010209 | 0.99646 | -0.027926 | 0.99654 | -0.028622 | 4.6406
48 | 0.072204 | 0.03187 | -0.072204 | -0.033516 | 4.9222e-07 | -0.001646 | 0.0022905 | 0.0023102 | 0.0023102 | 0.9947 | -0.027278 | 0.9947 | -0.027227 | 1.0501
49 | 0.30345 | 0.14301 | -0.30343 | -0.14672 | 2.0008e-05 | -0.0037069 | 0.0097387 | 0.0097851 | 0.0097851 | 0.99437 | -0.029222 | 0.99431 | -0.028665 | 4.4478
50 | 0.38332 | 0.17544 | -0.38325 | -0.18448 | 7.6852e-05 | -0.0090468 | 0.012212 | 0.012323 | 0.012323 | 0.99655 | -0.028208 | 0.99636 | -0.02658 | 5.6015
51 | 0.38325 | 0.18448 | -0.38324 | -0.18561 | 9.6859e-06 | -0.0011282 | 0.012323 | 0.012337 | 0.012337 | 0.99636 | -0.02658 | 0.99634 | -0.026362 | 5.6079
52 | 0.30343 | 0.14672 | -0.30342 | -0.14677 | 7.6352e-06 | -4.8037e-05 | 0.0097851 | 0.0097858 | 0.0097858 | 0.99431 | -0.028665 | 0.99429 | -0.028832 | 4.6599
53 | 0.30342 | 0.14677 | -0.30342 | -0.14695 | 9.9612e-07 | -0.00018358 | 0.0097858 | 0.0097881 | 0.0097881 | 0.99429 | -0.028832 | 0.99428 | -0.028804 | 4.4491
54 | -0.22765 | -0.11025 | 0.22765 | 0.10989 | 1.1073e-06 | -0.0003639 | 0.0073388 | 0.0073342 | 0.0073388 | 0.99496 | -0.0067902 | 0.99496 | -0.0068324 | 3.3358
55 | 0.28195 | 0.12842 | -0.28192 | -0.1352 | 3.1295e-05 | -0.0067844 | 0.0089891 | 0.0090726 | 0.0090726 | 0.99496 | -0.0068324 | 0.99486 | -0.0059405 | 4.1239
56 | -0.5096 | -0.23831 | 0.5097 | 0.23173 | 9.9014e-05 | -0.0065846 | 0.016322 | 0.016242 | 0.016322 | 0.99496 | -0.0068324 | 0.99514 | -0.0083424 | 7.4192
57 | 0.28192 | 0.1352 | -0.28192 | -0.13654 | 6.223e-06 | -0.0013339 | 0.0090726 | 0.0090894 | 0.0090894 | 0.99486 | -0.0059405 | 0.99484 | -0.0057503 | 4.1316
58 | -0.5097 | -0.23173 | 0.50984 | 0.22265 | 0.00013477 | -0.0090716 | 0.016242 | 0.016134 | 0.016242 | 0.99514 | -0.0083424 | 0.99539 | -0.010226 | 7.3827
59 | -0.50984 | -0.22265 | 0.50984 | 0.22248 | 2.5338e-06 | -0.00017175 | 0.016134 | 0.016132 | 0.016134 | 0.99539 | -0.010226 | 0.9954 | -0.01026 | 7.3338
60 | -0.74988 | -0.33874 | 0.75005 | 0.33864 | 0.0001752 | -9.4585e-05 | 0.023863 | 0.023861 | 0.023863 | 0.9954 | -0.01026 | 0.99564 | -0.0083166 | 11.3634
61 | -0.85458 | -0.38927 | 0.85468 | 0.38697 | 9.7272e-05 | -0.0023001 | 0.027227 | 0.027199 | 0.027227 | 0.99564 | -0.0083166 | 0.99575 | -0.0091682 | 12.3759
62 | 0.072204 | 0.033516 | -0.072203 | -0.03497 | 4.4187e-07 | -0.0014536 | 0.0023102 | 0.0023283 | 0.0023283 | 0.9947 | -0.027227 | 0.99469 | -0.027177 | 1.0583
63 | -0.25739 | -0.12466 | 0.25739 | 0.12419 | 1.8024e-06 | -0.00046813 | 0.0082761 | 0.0082702 | 0.0082761 | 0.99753 | -0.022898 | 0.99754 | -0.022958 | 3.7619
64 | -1.0767 | -0.51701 | 1.0767 | 0.51624 | 5.2717e-05 | -0.00076993 | 0.034564 | 0.034554 | 0.034564 | 0.99754 | -0.022958 | 0.99758 | -0.023376 | 15.7109
65 | 0.8193 | 0.39282 | -0.81922 | -0.39478 | 7.7157e-05 | -0.0019612 | 0.026294 | 0.026319 | 0.026319 | 0.99754 | -0.022958 | 0.99745 | -0.022152 | 11.9631
66 | -1.0767 | -0.51624 | 1.0768 | 0.51524 | 6.8423e-05 | -0.0010001 | 0.034554 | 0.034541 | 0.034554 | 0.99758 | -0.023376 | 0.99764 | -0.023916 | 15.7065
67 | 0.38724 | 0.18666 | -0.38723 | -0.18754 | 7.7564e-06 | -0.00088855 | 0.012441 | 0.012452 | 0.012452 | 0.99745 | -0.022152 | 0.99743 | -0.021978 | 5.6602
68 | 0.43199 | 0.20813 | -0.43199 | -0.20826 | 1.4232e-06 | -0.00013106 | 0.013878 | 0.013879 | 0.013879 | 0.99745 | -0.022152 | 0.99745 | -0.022123 | 6.3088
69 | 1.1891 | 0.56948 | -1.1887 | -0.56941 | 0.00039451 | 6.615e-05 | 0.038135 | 0.038138 | 0.038138 | 0.99799 | -0.021637 | 0.99764 | -0.023916 | 18.1607
70 | -1.4168 | -0.67976 | 1.4168 | 0.67922 | 6.5256e-05 | -0.00054338 | 0.045454 | 0.045447 | 0.045454 | 0.99799 | -0.021637 | 0.99803 | -0.022029 | 20.6607
71 | -4.5468 | -2.1265 | 4.5506 | 2.1163 | 0.0038621 | -0.010182 | 0.14519 | 0.14503 | 0.14519 | 0.99803 | -0.022029 | 0.99897 | -0.011627 | 40.1065
72 | 3.13 | 1.4473 | -3.1282 | -1.45 | 0.001809 | -0.0026998 | 0.099742 | 0.099781 | 0.099781 | 0.99803 | -0.022029 | 0.99749 | -0.017492 | 45.3551
73 | 0.26083 | 0.12536 | -0.26082 | -0.12632 | 3.7984e-06 | -0.00096098 | 0.0083753 | 0.0083874 | 0.0083874 | 0.99745 | -0.022123 | 0.99743 | -0.021997 | 3.8125
74 | 0.41007 | 0.19766 | -0.41006 | -0.1986 | 9.1942e-06 | -0.00093631 | 0.013184 | 0.013196 | 0.013196 | 0.99675 | -0.012639 | 0.99673 | -0.012445 | 5.9981
75 | -0.41007 | -0.19766 | 0.4101 | 0.19755 | 3.6334e-05 | -0.00011643 | 0.013184 | 0.013182 | 0.013184 | 0.99675 | -0.012639 | 0.99684 | -0.012044 | 6.2781
76 | 1.2346 | 0.55841 | -1.2337 | -0.569 | 0.00094582 | -0.010592 | 0.03924 | 0.039371 | 0.039371 | 0.99684 | -0.012044 | 0.99613 | -0.0062262 | 17.896
77 | -2.89 | -1.3393 | 2.8921 | 1.3357 | 0.0020106 | -0.0036082 | 0.092242 | 0.092191 | 0.092242 | 0.99684 | -0.012044 | 0.99749 | -0.017492 | 41.9283
78 | -0.31413 | -0.15214 | 0.31413 | 0.15136 | 4.4575e-06 | -0.00078145 | 0.010086 | 0.010076 | 0.010086 | 0.99895 | -0.011504 | 0.99897 | -0.011627 | 4.5847
79 | 0.41513 | 0.18838 | -0.41501 | -0.20023 | 0.00011682 | -0.011847 | 0.013173 | 0.013319 | 0.013319 | 0.99897 | -0.011627 | 0.9987 | -0.0093588 | 6.0541
80 | 0.41501 | 0.20023 | -0.415 | -0.20099 | 7.6379e-06 | -0.00076521 | 0.013319 | 0.013329 | 0.013329 | 0.9987 | -0.0093588 | 0.99869 | -0.0091991 | 6.0585
81 | 0.2361 | 0.1143 | -0.23609 | -0.11434 | 3.9233e-06 | -4.2926e-05 | 0.0075912 | 0.0075918 | 0.0075918 | 0.99749 | -0.017492 | 0.99748 | -0.017602 | 3.6151
82 | 0.3787 | 0.18211 | -0.37869 | -0.18341 | 1.0863e-05 | -0.001295 | 0.012178 | 0.012194 | 0.012194 | 0.99613 | -0.0062262 | 0.9961 | -0.0059782 | 5.5427
83 | 0.85498 | 0.38689 | -0.85468 | -0.38697 | 0.00030442 | -8.2834e-05 | 0.027196 | 0.027199 | 0.027199 | 0.99613 | -0.0062262 | 0.99575 | -0.0091682 | 12.952

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 10.9778 | 5.0947

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.39852 | 0.19301
1 | 0.27736 | 0.13433
2 | 0.22912 | 0.11097
3 | 0.28193 | 0.13655
4 | 0.40278 | 0.19507
5 | 0.36379 | 0.17619
6 | 0.21688 | 0.10504
7 | 0.37218 | 0.18025
8 | 0.13081 | 0.063354
9 | 0.072586 | 0.035155
10 | 0.22103 | 0.10705
11 | 0.3197 | 0.15484
12 | 0.39218 | 0.18994
13 | 0.14225 | 0.068896
14 | 0.3906 | 0.18918
15 | 0.27089 | 0.1312
16 | 0.13891 | 0.067276
17 | 0.29191 | 0.14138
18 | 0.32213 | 0.15601
19 | 0.088079 | 0.042658
20 | 0.40064 | 0.19404
21 | 0.31719 | 0.15362
22 | 0.10083 | 0.048836
23 | 0.38324 | 0.18561
24 | 0.30342 | 0.14695
25 | 0.22765 | 0.11025
26 | 0.28192 | 0.13654
27 | 0.24004 | 0.11626
28 | 0.10453 | 0.050625
29 | 0.072203 | 0.03497
30 | 0.25739 | 0.12466
31 | 0.22771 | 0.11028
32 | 0.11185 | 0.054172
33 | 0.38723 | 0.18754
34 | 0.17116 | 0.082896
35 | 0.41006 | 0.1986
36 | 0.26082 | 0.12632
37 | 0.31413 | 0.15214
38 | 0.415 | 0.20099
39 | 0.23609 | 0.11434
40 | 0.37869 | 0.18341

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1