## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_285_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_285_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_285_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_285_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_285_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_285_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_285_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_285_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_285_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_285_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_285_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_285_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_285_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_285_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_285_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_285_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_285_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_285_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_285_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_285_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_285_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_285_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_285_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_285_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_285_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_285_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_285_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_285_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_285_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_285_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_285_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_285_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_285_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_285_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_285_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_285_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_285_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_285_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_285_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_285_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_285_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_285_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_285_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_285_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_285_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_285_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_285_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_285_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_285_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_285_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_285_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_285_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_285_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_285_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_285_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_285_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_285_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_285_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_285_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_285_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_285_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_285_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_285_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_285_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_285_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_285_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_285_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_285_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_285_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_285_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_285_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_285_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_285_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_285_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_285_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_285_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_285_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_285_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_285_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_285_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_285_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_285_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_285_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_285_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_285_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_285_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_285_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_HV_285_0_node_88 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_285_0_load_0 | 0 | 0.19585 | 0.094854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_285_0_load_4 | 4 | 0.10793 | 0.052275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_285_0_load_5 | 5 | 0.18521 | 0.0897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_285_0_load_9 | 8 | 0.21712 | 0.10516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_285_0_load_47 | 10 | 0.32263 | 0.15626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_285_0_load_50 | 13 | 0.29313 | 0.14197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_285_0_load_51 | 14 | 0.22113 | 0.1071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_285_0_load_74 | 15 | 0.30966 | 0.14998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_285_0_load_8 | 16 | 0.17604 | 0.085261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_285_0_load_11 | 17 | 0.192 | 0.092989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_285_0_load_64 | 19 | 0.23655 | 0.11456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_285_0_load_94 | 23 | 0.2594 | 0.12563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_285_0_load_27 | 25 | 0.16425 | 0.079548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_285_0_load_30 | 27 | 0.077285 | 0.037431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_285_0_load_59 | 28 | 0.18544 | 0.089811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_285_0_load_93 | 30 | 0.40779 | 0.1975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_285_0_load_33 | 31 | 0.14887 | 0.072099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_285_0_load_45 | 32 | 0.078883 | 0.038205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_285_0_load_18 | 35 | 0.25231 | 0.1222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_285_0_load_19 | 36 | 0.25083 | 0.12148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_285_0_load_25 | 38 | 2.4243 | 1.1742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_285_0_load_26 | 39 | 2.0518 | 0.99375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_285_0_load_23 | 40 | 0.5017 | 0.24298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_285_0_load_88 | 41 | 1.0409 | 0.50415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_285_0_load_21 | 42 | 0.084099 | 0.040731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_285_0_load_92 | 45 | 0.34717 | 0.16814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_285_0_load_43 | 47 | 0.30458 | 0.14752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_285_0_load_38 | 48 | 0.25916 | 0.12552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_285_0_load_89 | 49 | 0.40336 | 0.19536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_285_0_load_28 | 50 | 0.36469 | 0.17663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_285_0_load_32 | 52 | 0.15492 | 0.075032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_285_0_load_53 | 54 | 0.25485 | 0.12343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_285_0_load_56 | 55 | 0.20505 | 0.099312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_285_0_load_40 | 59 | 0.28401 | 0.13755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_285_0_load_44 | 62 | 0.36111 | 0.17489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_285_0_load_78 | 63 | 0.15845 | 0.076743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_285_0_load_80 | 64 | 0.31984 | 0.15491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_285_0_load_82 | 67 | 0.096775 | 0.04687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_285_0_load_69 | 68 | 0.36656 | 0.17753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_285_0_load_75 | 72 | 0.059654 | 0.028892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_285_0_load_65 | 74 | 0.29761 | 0.14414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_285_0_load_66 | 75 | 0.14264 | 0.069083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_285_0_load_67 | 76 | 0.097559 | 0.04725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_285_0_load_83 | 77 | 0.59986 | 0.29053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_285_0_load_68 | 78 | 0.2432 | 0.11779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_285_0_load_84 | 79 | 0.41344 | 0.20024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_285_0_load_91 | 80 | 0.10939 | 0.052981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_285_0_load_76 | 82 | 0.30676 | 0.14857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_285_0_load_86 | 84 | 0.073772 | 0.035729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_285_0_load_87 | 85 | 1.796 | 0.86986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_285_0_load_90 | 86 | 0.21572 | 0.10448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 41 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_285_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.061327 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_285_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.48638 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_285_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.29022 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_285_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.039634 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_285_0_line_4 |  | 3 | 5 | 0.017947 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_285_0_line_5 |  | 4 | 6 | 1.0906 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_285_0_line_6 |  | 5 | 7 | 0.20942 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
7 | MV_285_0_line_7 |  | 6 | 9 | 1.392 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
8 | MV_285_0_line_8 |  | 6 | 14 | 0.075237 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_285_0_line_9 |  | 7 | 16 | 0.046955 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_285_0_line_10 |  | 8 | 9 | 0.066882 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_285_0_line_11 |  | 10 | 11 | 0.055905 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_285_0_line_12 |  | 11 | 12 | 0.37092 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_285_0_line_13 |  | 12 | 13 | 0.012493 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_285_0_line_14 |  | 12 | 14 | 0.2247 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
15 | MV_285_0_line_15 |  | 13 | 15 | 1.7496 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
16 | MV_285_0_line_16 |  | 15 | 70 | 0.076949 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_285_0_line_17 |  | 17 | 18 | 0.11448 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
18 | MV_285_0_line_18 |  | 17 | 19 | 1.3553 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
19 | MV_285_0_line_19 |  | 18 | 20 | 0.14185 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
20 | MV_285_0_line_20 |  | 19 | 21 | 0.057594 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_285_0_line_21 |  | 20 | 23 | 0.028358 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
22 | MV_285_0_line_22 |  | 20 | 24 | 0.31691 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
23 | MV_285_0_line_23 |  | 20 | 25 | 0.43976 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
24 | MV_285_0_line_24 |  | 20 | 26 | 0.44787 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_285_0_line_25 |  | 21 | 22 | 0.27044 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
26 | MV_285_0_line_26 |  | 22 | 28 | 0.09698 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_285_0_line_27 |  | 24 | 27 | 0.14538 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_285_0_line_28 |  | 26 | 48 | 0.051029 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_285_0_line_29 |  | 26 | 44 | 1.4136 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_285_0_line_30 |  | 26 | 46 | 0.46359 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_285_0_line_31 |  | 27 | 34 | 0.047151 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_285_0_line_32 |  | 27 | 31 | 0.43689 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
33 | MV_285_0_line_33 |  | 29 | 30 | 0.055954 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
34 | MV_285_0_line_34 |  | 29 | 31 | 0.37892 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
35 | MV_285_0_line_35 |  | 31 | 33 | 0.02262 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_285_0_line_36 |  | 31 | 32 | 0.28056 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
37 | MV_285_0_line_37 |  | 33 | 58 | 0.53804 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_285_0_line_38 |  | 34 | 51 | 0.11653 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_285_0_line_39 |  | 34 | 50 | 0.11519 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
40 | MV_285_0_line_40 |  | 35 | 36 | 0.021707 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_285_0_line_41 |  | 35 | 37 | 0.022971 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_285_0_line_42 |  | 37 | 38 | 0.027938 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_285_0_line_43 |  | 37 | 39 | 0.03074 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_285_0_line_44 |  | 38 | 40 | 0.027553 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_285_0_line_45 |  | 39 | 41 | 0.0069301 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_285_0_line_46 |  | 40 | 43 | 0.048817 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_285_0_line_47 |  | 41 | 49 | 0.11746 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_285_0_line_48 |  | 42 | 43 | 0.11529 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_285_0_line_49 |  | 43 | 44 | 0.24669 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_285_0_line_50 |  | 44 | 45 | 0.06241 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_285_0_line_51 |  | 46 | 47 | 0.0147 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_285_0_line_52 |  | 49 | 85 | 0.0094789 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_285_0_line_53 |  | 51 | 52 | 0.064665 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_285_0_line_54 |  | 52 | 53 | 1.2929 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
55 | MV_285_0_line_55 |  | 53 | 55 | 0.17798 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
56 | MV_285_0_line_56 |  | 53 | 54 | 0.04127 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_285_0_line_57 |  | 55 | 56 | 0.12189 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_285_0_line_58 |  | 56 | 57 | 1.3551 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_285_0_line_59 |  | 57 | 63 | 0.054241 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_285_0_line_60 |  | 58 | 59 | 0.019213 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_285_0_line_61 |  | 59 | 60 | 0.038033 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_285_0_line_62 |  | 60 | 61 | 0.67804 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_285_0_line_63 |  | 61 | 62 | 0.055468 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
64 | MV_285_0_line_64 |  | 63 | 64 | 0.43214 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
65 | MV_285_0_line_65 |  | 64 | 65 | 0.042671 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_285_0_line_66 |  | 65 | 66 | 0.047759 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_285_0_line_67 |  | 66 | 67 | 0.0095088 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_285_0_line_68 |  | 68 | 69 | 0.025518 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_285_0_line_69 |  | 69 | 81 | 0.58126 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_285_0_line_70 |  | 69 | 70 | 0.9974 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_285_0_line_71 |  | 70 | 71 | 0.66302 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_285_0_line_72 |  | 71 | 72 | 0.011389 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_285_0_line_73 |  | 72 | 73 | 1.851 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
74 | MV_285_0_line_74 |  | 73 | 82 | 0.034485 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_285_0_line_75 |  | 74 | 75 | 0.011193 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_285_0_line_76 |  | 74 | 76 | 0.048584 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_285_0_line_77 |  | 74 | 77 | 1.3347 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
78 | MV_285_0_line_78 |  | 75 | 78 | 0.030108 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_285_0_line_79 |  | 77 | 79 | 0.039351 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_285_0_line_80 |  | 78 | 80 | 0.049763 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_285_0_line_81 |  | 79 | 83 | 0.016975 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_285_0_line_82 |  | 80 | 81 | 0.11672 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_285_0_line_83 |  | 83 | 84 | 0.069273 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_285_0_line_84 |  | 83 | 85 | 0.022736 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_285_0_line_85 |  | 84 | 86 | 0.052691 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_285_0_trafo_88 | 25 MVA 110/20 kV | 87 | 41 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2617786.672 | 1255434.9301
1 | 2617726.7701 | 1255420.9974
2 | 2617911.556 | 1255608.5209
3 | 2617493.4905 | 1255392.4091
4 | 2617941.7809 | 1255634.2626
5 | 2617482.0018 | 1255405.9621
6 | 2618961.7705 | 1255248.3516
7 | 2617327.4688 | 1255547.2924
8 | 2619007.3016 | 1256673.3935
9 | 2619061.4536 | 1256636.7759
10 | 2619410.7124 | 1255190.8413
11 | 2619374.7702 | 1255147.9398
12 | 2619094.5443 | 1254985.4909
13 | 2619086.1038 | 1254976.2576
14 | 2619015.963 | 1255196.0011
15 | 2619888.7037 | 1253421.6375
16 | 2617280.516 | 1255543.8089
17 | 2622411.1174 | 1256295.6806
18 | 2622524.7366 | 1256281.6791
19 | 2621135.1532 | 1256752.7069
20 | 2622650.5806 | 1256216.2252
21 | 2621104.8872 | 1256703.7219
22 | 2620960.7321 | 1256474.902
23 | 2622657.6321 | 1256243.6928
24 | 2622967.1894 | 1256229.9512
25 | 2622823.4857 | 1256620.5703
26 | 2622546.0808 | 1255860.1998
27 | 2623082.5284 | 1256141.9467
28 | 2620867.2038 | 1256456.0377
29 | 2623111.8514 | 1255824.6632
30 | 2623140.8693 | 1255776.822
31 | 2622736.3462 | 1255875.4358
32 | 2622964.529 | 1256038.6793
33 | 2622720.9272 | 1255858.8434
34 | 2623121.4567 | 1256115.5067
35 | 2622179.6567 | 1254720.2331
36 | 2622167.9446 | 1254701.9569
37 | 2622160.316 | 1254732.6273
38 | 2622176.2188 | 1254755.5982
39 | 2622143.6765 | 1254706.7816
40 | 2622193.0575 | 1254777.4048
41 | 2622139.9399 | 1254700.9451
42 | 2622322.5837 | 1254757.702
43 | 2622223.0702 | 1254815.9063
44 | 2622352.7159 | 1255022.0416
45 | 2622384.3348 | 1255075.8411
46 | 2622533.296 | 1255473.5814
47 | 2622527.5628 | 1255460.0395
48 | 2622498.5841 | 1255878.4933
49 | 2622076.8059 | 1254601.8993
50 | 2623202.5735 | 1256197.2893
51 | 2623185.5345 | 1256018.8586
52 | 2623242.0532 | 1256050.279
53 | 2624418.6331 | 1255514.4215
54 | 2624412.9639 | 1255473.5597
55 | 2624596.1465 | 1255527.3299
56 | 2624591.4976 | 1255420.7726
57 | 2624575.9925 | 1254506.6751
58 | 2622725.5491 | 1255498.8757
59 | 2622723.8201 | 1255479.7409
60 | 2622720.3976 | 1255441.8623
61 | 2622592.4324 | 1254901.2351
62 | 2622541.0552 | 1254922.1426
63 | 2624609.5463 | 1254464.4637
64 | 2624943.5714 | 1254190.2953
65 | 2624967.4642 | 1254154.9855
66 | 2624993.395 | 1254114.8346
67 | 2624998.6202 | 1254106.8901
68 | 2620388.1371 | 1253494.2565
69 | 2620403.6654 | 1253473.9741
70 | 2619944.23 | 1253368.1995
71 | 2619690.1764 | 1253048.5965
72 | 2619696.9819 | 1253039.5353
73 | 2620991.8894 | 1251716.9321
74 | 2620971.2428 | 1253714.6124
75 | 2620961.1929 | 1253709.6835
76 | 2620992.6364 | 1253670.9917
77 | 2622030.8381 | 1254526.2265
78 | 2620934.1653 | 1253696.418
79 | 2622051.2504 | 1254559.8692
80 | 2620889.72 | 1253674.0364
81 | 2620785.4729 | 1253621.5401
82 | 2621024.5688 | 1251705.6958
83 | 2622060.0559 | 1254574.3819
84 | 2622118.8401 | 1254537.7318
85 | 2622071.8613 | 1254593.8122
86 | 2622146.9832 | 1254582.2775
87 | 2622139.9399 | 1254700.9451

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98921 | -0.30917 | 0.19585 | 0.094854
1 | 0.98923 | -0.30932 | 0 | 0
2 | 0.98958 | -0.31213 | 0 | 0
3 | 0.9891 | -0.30813 | 0 | 0
4 | 0.9896 | -0.31235 | 0.10793 | 0.052275
5 | 0.98909 | -0.30805 | 0.18521 | 0.0897
6 | 0.991 | -0.30123 | 0 | 0
7 | 0.98902 | -0.30853 | 0 | 0
8 | 0.99039 | -0.30507 | 0.21712 | 0.10516
9 | 0.99041 | -0.30524 | 0 | 0
10 | 0.99124 | -0.29374 | 0.32263 | 0.15626
11 | 0.99126 | -0.29396 | 0 | 0
12 | 0.99133 | -0.29321 | 0 | 0
13 | 0.99134 | -0.2931 | 0.29313 | 0.14197
14 | 0.99104 | -0.30081 | 0.22113 | 0.1071
15 | 0.99488 | -0.2014 | 0.30966 | 0.14998
16 | 0.98901 | -0.30843 | 0.17604 | 0.085261
17 | 0.99329 | -0.027272 | 0.192 | 0.092989
18 | 0.99343 | -0.026356 | 0 | 0
19 | 0.99218 | -0.034841 | 0.23655 | 0.11456
20 | 0.9936 | -0.02522 | 0 | 0
21 | 0.99217 | -0.034723 | 0 | 0
22 | 0.99207 | -0.035396 | 0 | 0
23 | 0.99358 | -0.02531 | 0.2594 | 0.12563
24 | 0.99181 | -0.03881 | 0 | 0
25 | 0.99346 | -0.026114 | 0.16425 | 0.079548
26 | 0.99586 | -0.043998 | 0 | 0
27 | 0.99127 | -0.034399 | 0.077285 | 0.037431
28 | 0.99205 | -0.035184 | 0.18544 | 0.089811
29 | 0.98989 | -0.044399 | 0 | 0
30 | 0.98985 | -0.04468 | 0.40779 | 0.1975
31 | 0.99019 | -0.042484 | 0.14887 | 0.072099
32 | 0.99015 | -0.042761 | 0.078883 | 0.038205
33 | 0.99017 | -0.04235 | 0 | 0
34 | 0.99118 | -0.033644 | 0 | 0
35 | 0.99988 | -0.00035114 | 0.25231 | 0.1222
36 | 0.99987 | -0.00028634 | 0.25083 | 0.12148
37 | 0.99989 | -0.00048829 | 0 | 0
38 | 0.99982 | -0.0008206 | 2.4243 | 1.1742
39 | 0.99998 | -0.00010341 | 2.0518 | 0.99375
40 | 0.99977 | -0.00107 | 0.5017 | 0.24298
41 | 1 | 0 | -17.6552 | -8.1619
42 | 0.99968 | -0.0013757 | 0.084099 | 0.040731
43 | 0.99969 | -0.0014817 | 0 | 0
44 | 0.9993 | -0.0034951 | 0 | 0
45 | 0.99928 | -0.0032385 | 0.34717 | 0.16814
46 | 0.99568 | -0.042468 | 0 | 0
47 | 0.99567 | -0.042414 | 0.30458 | 0.14752
48 | 0.99584 | -0.04384 | 0.25916 | 0.12552
49 | 0.99973 | -0.0013299 | 0.40336 | 0.19536
50 | 0.9911 | -0.034162 | 0.36469 | 0.17663
51 | 0.991 | -0.032282 | 0 | 0
52 | 0.99091 | -0.031516 | 0.15492 | 0.075032
53 | 0.98833 | -0.052589 | 0 | 0
54 | 0.98832 | -0.052462 | 0.25485 | 0.12343
55 | 0.98807 | -0.054909 | 0.20505 | 0.099312
56 | 0.98798 | -0.054345 | 0 | 0
57 | 0.98698 | -0.046537 | 0 | 0
58 | 0.98973 | -0.038937 | 0 | 0
59 | 0.98972 | -0.038807 | 0.28401 | 0.13755
60 | 0.9897 | -0.03868 | 0 | 0
61 | 0.98939 | -0.03604 | 0 | 0
62 | 0.98935 | -0.036288 | 0.36111 | 0.17489
63 | 0.98694 | -0.046166 | 0.15845 | 0.076743
64 | 0.98659 | -0.048498 | 0.31984 | 0.15491
65 | 0.98658 | -0.048452 | 0 | 0
66 | 0.98658 | -0.048398 | 0 | 0
67 | 0.98658 | -0.048387 | 0.096775 | 0.04687
68 | 0.99572 | -0.19572 | 0.36656 | 0.17753
69 | 0.99574 | -0.19583 | 0 | 0
70 | 0.99496 | -0.20043 | 0 | 0
71 | 0.99489 | -0.20096 | 0 | 0
72 | 0.99488 | -0.20091 | 0.059654 | 0.028892
73 | 0.99378 | -0.20815 | 0 | 0
74 | 0.99644 | -0.19117 | 0.29761 | 0.14414
75 | 0.99643 | -0.19125 | 0.14264 | 0.069083
76 | 0.99644 | -0.19112 | 0.097559 | 0.04725
77 | 0.99959 | -0.0020774 | 0.59986 | 0.29053
78 | 0.9964 | -0.19145 | 0.2432 | 0.11779
79 | 0.99964 | -0.0017708 | 0.41344 | 0.20024
80 | 0.99635 | -0.19176 | 0.10939 | 0.052981
81 | 0.99625 | -0.19248 | 0 | 0
82 | 0.99377 | -0.20802 | 0.30676 | 0.14857
83 | 0.99967 | -0.00163 | 0 | 0
84 | 0.99964 | -0.0013991 | 0.073772 | 0.035729
85 | 0.99971 | -0.0014323 | 1.796 | 0.86986
86 | 0.99963 | -0.0012651 | 0.21572 | 0.10448
87 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.19585 | -0.094854 | 0.19585 | 0.093422 | 3.2922e-06 | -0.0014319 | 0.0063504 | 0.0063323 | 0.0063504 | 0.98921 | -0.30917 | 0.98923 | -0.30932 | 2.8865
1 | -0.55717 | -0.25987 | 0.55738 | 0.24856 | 0.00020738 | -0.011307 | 0.017941 | 0.017803 | 0.017941 | 0.98923 | -0.30932 | 0.98958 | -0.31213 | 8.1549
2 | 0.36132 | 0.16645 | -0.36127 | -0.17321 | 5.2591e-05 | -0.0067644 | 0.011609 | 0.011693 | 0.011693 | 0.98923 | -0.30932 | 0.9891 | -0.30813 | 5.315
3 | -0.55738 | -0.24856 | 0.5574 | 0.24764 | 1.676e-05 | -0.00092174 | 0.017803 | 0.017792 | 0.017803 | 0.98958 | -0.31213 | 0.9896 | -0.31235 | 8.0923
4 | 0.36127 | 0.17321 | -0.36126 | -0.17363 | 3.2774e-06 | -0.00041823 | 0.011693 | 0.011698 | 0.011698 | 0.9891 | -0.30813 | 0.98909 | -0.30805 | 5.3174
5 | -0.66533 | -0.29991 | 0.66621 | 0.29919 | 0.00087999 | -0.00072558 | 0.021289 | 0.021274 | 0.021289 | 0.9896 | -0.31235 | 0.991 | -0.30123 | 10.1376
6 | 0.17606 | 0.083928 | -0.17604 | -0.084165 | 1.2097e-05 | -0.00023698 | 0.0056924 | 0.0056955 | 0.0056955 | 0.98909 | -0.30805 | 0.98902 | -0.30853 | 2.7121
7 | 0.21725 | 0.10204 | -0.21713 | -0.10359 | 0.00012159 | -0.0015549 | 0.0069917 | 0.0070121 | 0.0070121 | 0.991 | -0.30123 | 0.99041 | -0.30524 | 3.3391
8 | -0.88346 | -0.40123 | 0.88349 | 0.39871 | 2.9e-05 | -0.0025139 | 0.028265 | 0.028234 | 0.028265 | 0.991 | -0.30123 | 0.99104 | -0.30081 | 7.8079
9 | 0.17604 | 0.084165 | -0.17604 | -0.085261 | 2.0383e-06 | -0.001096 | 0.0056955 | 0.0057093 | 0.0057093 | 0.98902 | -0.30853 | 0.98901 | -0.30843 | 2.5952
10 | -0.21712 | -0.10516 | 0.21713 | 0.10359 | 4.4025e-06 | -0.0015651 | 0.0070318 | 0.0070121 | 0.0070318 | 0.99039 | -0.30507 | 0.99041 | -0.30524 | 3.1963
11 | -0.32263 | -0.15626 | 0.32264 | 0.15495 | 8.1213e-06 | -0.0013091 | 0.01044 | 0.010423 | 0.01044 | 0.99124 | -0.29374 | 0.99126 | -0.29396 | 4.7454
12 | -0.32264 | -0.15495 | 0.32266 | 0.14246 | 1.9175e-05 | -0.01249 | 0.010423 | 0.010271 | 0.010423 | 0.99126 | -0.29396 | 0.99133 | -0.29321 | 2.8793
13 | -1.4275 | -0.64829 | 1.4276 | 0.64788 | 1.2576e-05 | -0.00041205 | 0.045656 | 0.045651 | 0.045656 | 0.99133 | -0.29321 | 0.99134 | -0.2931 | 12.6121
14 | 1.1049 | 0.50583 | -1.1046 | -0.50581 | 0.00025831 | 1.8046e-05 | 0.035386 | 0.035389 | 0.035389 | 0.99133 | -0.29321 | 0.99104 | -0.30081 | 10.1112
15 | -1.7207 | -0.78984 | 1.7256 | 0.79326 | 0.0048796 | 0.0034129 | 0.055133 | 0.055106 | 0.055133 | 0.99134 | -0.2931 | 0.99488 | -0.2014 | 15.7522
16 | -2.0352 | -0.94323 | 2.0354 | 0.94073 | 0.00015738 | -0.0024987 | 0.065088 | 0.065056 | 0.065088 | 0.99488 | -0.2014 | 0.99496 | -0.20043 | 17.9801
17 | -0.61445 | -0.29211 | 0.61453 | 0.29203 | 7.9736e-05 | -8.4912e-05 | 0.019773 | 0.019771 | 0.019773 | 0.99329 | -0.027272 | 0.99343 | -0.026356 | 9.4156
18 | 0.42245 | 0.19912 | -0.42201 | -0.20044 | 0.00044553 | -0.0013155 | 0.013573 | 0.013593 | 0.013593 | 0.99329 | -0.027272 | 0.99218 | -0.034841 | 6.4728
19 | -0.61453 | -0.29203 | 0.61463 | 0.29192 | 9.8781e-05 | -0.00010528 | 0.019771 | 0.019769 | 0.019771 | 0.99343 | -0.026356 | 0.9936 | -0.02522 | 9.4148
20 | 0.18546 | 0.085874 | -0.18546 | -0.087227 | 2.7263e-06 | -0.0013529 | 0.0059464 | 0.005963 | 0.005963 | 0.99218 | -0.034841 | 0.99217 | -0.034723 | 2.7105
21 | 0.2594 | 0.1256 | -0.2594 | -0.12563 | 3.5429e-06 | -3.1202e-05 | 0.0083736 | 0.008374 | 0.008374 | 0.9936 | -0.02522 | 0.99358 | -0.02531 | 3.9876
22 | 2.9252 | 1.3353 | -2.9202 | -1.3325 | 0.0049282 | 0.002714 | 0.093422 | 0.093427 | 0.093427 | 0.9936 | -0.02522 | 0.99181 | -0.03881 | 44.489
23 | 0.16427 | 0.079044 | -0.16425 | -0.079548 | 2.2006e-05 | -0.00050443 | 0.0052964 | 0.0053029 | 0.0053029 | 0.9936 | -0.02522 | 0.99346 | -0.026114 | 2.5252
24 | -3.9635 | -1.8318 | 3.9731 | 1.8241 | 0.0096122 | -0.0077296 | 0.12686 | 0.12673 | 0.12686 | 0.9936 | -0.02522 | 0.99586 | -0.043998 | 57.6624
25 | 0.18546 | 0.087227 | -0.18544 | -0.087534 | 1.7145e-05 | -0.00030705 | 0.005963 | 0.005967 | 0.005967 | 0.99217 | -0.034723 | 0.99207 | -0.035396 | 2.8414
26 | 0.18544 | 0.087534 | -0.18544 | -0.089811 | 4.6317e-06 | -0.0022775 | 0.005967 | 0.0059956 | 0.0059956 | 0.99207 | -0.035396 | 0.99205 | -0.035184 | 2.7253
27 | 2.9202 | 1.3325 | -2.9186 | -1.3355 | 0.0016948 | -0.0029099 | 0.093427 | 0.093468 | 0.093468 | 0.99181 | -0.03881 | 0.99127 | -0.034399 | 42.4855
28 | 0.25916 | 0.12431 | -0.25916 | -0.12552 | 4.7379e-06 | -0.0012069 | 0.008332 | 0.0083472 | 0.0083472 | 0.99586 | -0.043998 | 0.99584 | -0.04384 | 3.7942
29 | -4.5369 | -2.0846 | 4.5511 | 2.0467 | 0.014245 | -0.037908 | 0.14473 | 0.14415 | 0.14473 | 0.99586 | -0.043998 | 0.9993 | -0.0034951 | 39.9813
30 | 0.30464 | 0.13621 | -0.30458 | -0.14717 | 5.8706e-05 | -0.010958 | 0.0096734 | 0.0098076 | 0.0098076 | 0.99586 | -0.043998 | 0.99568 | -0.042468 | 4.458
31 | 1.5587 | 0.70845 | -1.5585 | -0.70951 | 0.00015653 | -0.0010597 | 0.04986 | 0.049874 | 0.049874 | 0.99127 | -0.034399 | 0.99118 | -0.033644 | 22.6698
32 | 1.2826 | 0.58958 | -1.2813 | -0.58927 | 0.0013156 | 0.00031211 | 0.041108 | 0.041114 | 0.041114 | 0.99127 | -0.034399 | 0.99019 | -0.042484 | 19.5782
33 | 0.4078 | 0.19745 | -0.40779 | -0.1975 | 1.7406e-05 | -5.4549e-05 | 0.013213 | 0.013214 | 0.013214 | 0.98989 | -0.044399 | 0.98985 | -0.04468 | 6.2923
34 | -0.4078 | -0.19745 | 0.40792 | 0.19708 | 0.00011782 | -0.0003696 | 0.013213 | 0.013207 | 0.013213 | 0.98989 | -0.044399 | 0.99019 | -0.042484 | 6.292
35 | 0.64559 | 0.28221 | -0.64557 | -0.28274 | 1.2745e-05 | -0.00052575 | 0.020541 | 0.020547 | 0.020547 | 0.99019 | -0.042484 | 0.99017 | -0.04235 | 9.3395
36 | 0.078886 | 0.037878 | -0.078883 | -0.038205 | 3.2588e-06 | -0.00032635 | 0.0025512 | 0.0025553 | 0.0025553 | 0.99019 | -0.042484 | 0.99015 | -0.042761 | 1.2168
37 | 0.64557 | 0.28274 | -0.64527 | -0.29524 | 0.00030544 | -0.012499 | 0.020547 | 0.020697 | 0.020697 | 0.99017 | -0.04235 | 0.98973 | -0.038937 | 9.4077
38 | 1.1938 | 0.533 | -1.1936 | -0.53566 | 0.00022574 | -0.0026659 | 0.038077 | 0.03811 | 0.03811 | 0.99118 | -0.033644 | 0.991 | -0.032282 | 17.3226
39 | 0.36472 | 0.17651 | -0.36469 | -0.17663 | 2.8584e-05 | -0.00011718 | 0.011801 | 0.011802 | 0.011802 | 0.99118 | -0.033644 | 0.9911 | -0.034162 | 5.6202
40 | 0.25083 | 0.12096 | -0.25083 | -0.12148 | 1.8747e-06 | -0.00051759 | 0.0080399 | 0.0080464 | 0.0080464 | 0.99988 | -0.00035114 | 0.99987 | -0.00028634 | 3.6574
41 | -0.50314 | -0.24316 | 0.50315 | 0.24262 | 7.9791e-06 | -0.00054597 | 0.016134 | 0.016127 | 0.016134 | 0.99988 | -0.00035114 | 0.99989 | -0.00048829 | 7.3335
42 | 7.9115 | 3.6481 | -7.9109 | -3.6496 | 0.0005462 | -0.0014474 | 0.25152 | 0.25154 | 0.25154 | 0.99989 | -0.00048829 | 0.99982 | -0.0008206 | 39.4269
43 | -8.4146 | -3.8908 | 8.4153 | 3.8892 | 0.00068038 | -0.0015481 | 0.26765 | 0.26762 | 0.26765 | 0.99989 | -0.00048829 | 0.99998 | -0.00010341 | 41.951
44 | 5.4866 | 2.4754 | -5.4863 | -2.477 | 0.00025718 | -0.0015857 | 0.17379 | 0.17381 | 0.17381 | 0.99982 | -0.0008206 | 0.99977 | -0.00107 | 27.243
45 | -10.4671 | -4.883 | 10.4673 | 4.8827 | 0.00023807 | -0.00030136 | 0.33343 | 0.33342 | 0.33343 | 0.99998 | -0.00010341 | 1 | 0 | 52.2616
46 | 4.9846 | 2.234 | -4.9843 | -2.2369 | 0.00037533 | -0.0028543 | 0.15772 | 0.15776 | 0.15776 | 0.99977 | -0.00107 | 0.99969 | -0.0014817 | 24.7268
47 | 7.1738 | 3.2687 | -7.172 | -3.275 | 0.0018804 | -0.0063192 | 0.22758 | 0.22766 | 0.22766 | 1 | 0 | 0.99973 | -0.0013299 | 35.6839
48 | -0.084099 | -0.040731 | 0.0841 | 0.037981 | 1.1065e-06 | -0.0027505 | 0.0026983 | 0.0026647 | 0.0026983 | 0.99968 | -0.0013757 | 0.99969 | -0.0014817 | 1.2265
49 | 4.9002 | 2.1989 | -4.8983 | -2.2134 | 0.0018357 | -0.014451 | 0.15509 | 0.15528 | 0.15528 | 0.99969 | -0.0014817 | 0.9993 | -0.0034951 | 24.338
50 | 0.34718 | 0.16666 | -0.34717 | -0.16814 | 1.0329e-05 | -0.0014849 | 0.011125 | 0.011144 | 0.011144 | 0.9993 | -0.0034951 | 0.99928 | -0.0032385 | 5.0652
51 | 0.30458 | 0.14717 | -0.30458 | -0.14752 | 1.8885e-06 | -0.00034739 | 0.0098076 | 0.009812 | 0.009812 | 0.99568 | -0.042468 | 0.99567 | -0.042414 | 4.46
52 | 6.7686 | 3.0797 | -6.7685 | -3.0802 | 0.00013505 | -0.00051919 | 0.21473 | 0.21473 | 0.21473 | 0.99973 | -0.0013299 | 0.99971 | -0.0014323 | 33.6572
53 | 1.1936 | 0.53566 | -1.1935 | -0.53714 | 0.00012544 | -0.0014789 | 0.03811 | 0.038128 | 0.038128 | 0.991 | -0.032282 | 0.99091 | -0.031516 | 17.3308
54 | 1.0385 | 0.46211 | -1.036 | -0.46204 | 0.0025274 | 7.156e-05 | 0.033115 | 0.033133 | 0.033133 | 0.99091 | -0.031516 | 0.98833 | -0.052589 | 15.7778
55 | 0.78116 | 0.33957 | -0.78097 | -0.33965 | 0.0001963 | -8.4536e-05 | 0.024879 | 0.024881 | 0.024881 | 0.98833 | -0.052589 | 0.98807 | -0.054909 | 11.8482
56 | 0.25486 | 0.12247 | -0.25485 | -0.12343 | 3.7635e-06 | -0.00096138 | 0.0082588 | 0.0082711 | 0.0082711 | 0.98833 | -0.052589 | 0.98832 | -0.052462 | 3.7596
57 | 0.57591 | 0.24034 | -0.57586 | -0.24316 | 5.4188e-05 | -0.002825 | 0.018232 | 0.018264 | 0.018264 | 0.98807 | -0.054909 | 0.98798 | -0.054345 | 8.302
58 | 0.57586 | 0.24316 | -0.57524 | -0.27453 | 0.00061572 | -0.031366 | 0.018264 | 0.018643 | 0.018643 | 0.98798 | -0.054345 | 0.98698 | -0.046537 | 8.4739
59 | 0.57524 | 0.27453 | -0.57522 | -0.27578 | 2.5188e-05 | -0.001254 | 0.018643 | 0.018659 | 0.018659 | 0.98698 | -0.046537 | 0.98694 | -0.046166 | 8.4812
60 | 0.64527 | 0.29524 | -0.64526 | -0.29568 | 1.099e-05 | -0.00044609 | 0.020697 | 0.020702 | 0.020702 | 0.98973 | -0.038937 | 0.98972 | -0.038807 | 9.4102
61 | 0.36125 | 0.15813 | -0.36124 | -0.15902 | 6.7232e-06 | -0.00088749 | 0.011502 | 0.011512 | 0.011512 | 0.98972 | -0.038807 | 0.9897 | -0.03868 | 5.2329
62 | 0.36124 | 0.15902 | -0.36112 | -0.17484 | 0.00012196 | -0.015816 | 0.011512 | 0.011706 | 0.011706 | 0.9897 | -0.03868 | 0.98939 | -0.03604 | 5.3211
63 | 0.36112 | 0.17484 | -0.36111 | -0.17489 | 1.3544e-05 | -5.6334e-05 | 0.011706 | 0.011707 | 0.011707 | 0.98939 | -0.03604 | 0.98935 | -0.036288 | 5.5749
64 | 0.41676 | 0.19904 | -0.41662 | -0.19946 | 0.00014057 | -0.00041427 | 0.013509 | 0.013515 | 0.013515 | 0.98694 | -0.046166 | 0.98659 | -0.048498 | 6.4358
65 | 0.096776 | 0.044548 | -0.096775 | -0.045539 | 5.5572e-07 | -0.00099151 | 0.0031173 | 0.0031295 | 0.0031295 | 0.98659 | -0.048498 | 0.98658 | -0.048452 | 1.4225
66 | 0.096775 | 0.045539 | -0.096775 | -0.046649 | 6.2721e-07 | -0.0011097 | 0.0031295 | 0.0031435 | 0.0031435 | 0.98658 | -0.048452 | 0.98658 | -0.048398 | 1.4288
67 | 0.096775 | 0.046649 | -0.096775 | -0.04687 | 1.2555e-07 | -0.00022094 | 0.0031435 | 0.0031463 | 0.0031463 | 0.98658 | -0.048398 | 0.98658 | -0.048387 | 1.4301
68 | -0.36656 | -0.17753 | 0.36656 | 0.17693 | 4.7466e-06 | -0.00060267 | 0.011808 | 0.0118 | 0.011808 | 0.99572 | -0.19572 | 0.99574 | -0.19583 | 5.3672
69 | -2.7705 | -1.1898 | 2.7719 | 1.1543 | 0.0013659 | -0.03546 | 0.087413 | 0.087004 | 0.087413 | 0.99574 | -0.19583 | 0.99625 | -0.19248 | 13.701
70 | 2.4039 | 1.0128 | -2.4021 | -1.0739 | 0.0017792 | -0.061085 | 0.075626 | 0.076343 | 0.076343 | 0.99574 | -0.19583 | 0.99496 | -0.20043 | 11.966
71 | 0.36677 | 0.13318 | -0.36674 | -0.1744 | 2.7279e-05 | -0.041221 | 0.011321 | 0.011783 | 0.011783 | 0.99496 | -0.20043 | 0.99489 | -0.20096 | 1.8469
72 | 0.36674 | 0.1744 | -0.36674 | -0.17467 | 2.1117e-06 | -0.00026852 | 0.011783 | 0.011787 | 0.011787 | 0.99489 | -0.20096 | 0.99488 | -0.20091 | 5.3576
73 | 0.30709 | 0.14578 | -0.30677 | -0.14776 | 0.00032173 | -0.0019832 | 0.0098635 | 0.0098909 | 0.0098909 | 0.99488 | -0.20091 | 0.99378 | -0.20815 | 4.7099
74 | 0.30677 | 0.14776 | -0.30676 | -0.14857 | 4.5085e-06 | -0.00081181 | 0.0098909 | 0.0099011 | 0.0099011 | 0.99378 | -0.20815 | 0.99377 | -0.20802 | 4.5005
75 | 3.2676 | 1.3815 | -3.2676 | -1.3822 | 3.6538e-05 | -0.00067773 | 0.10278 | 0.10279 | 0.10279 | 0.99644 | -0.19117 | 0.99643 | -0.19125 | 16.1105
76 | 0.09756 | 0.046099 | -0.097559 | -0.04725 | 6.3672e-07 | -0.0011516 | 0.003126 | 0.0031404 | 0.0031404 | 0.99644 | -0.19117 | 0.99644 | -0.19112 | 1.4275
77 | -3.6628 | -1.5717 | 3.6691 | 1.587 | 0.006352 | 0.015243 | 0.11547 | 0.11545 | 0.11547 | 0.99644 | -0.19117 | 0.99959 | -0.0020774 | 17.9022
78 | 3.1249 | 1.3131 | -3.1248 | -1.3149 | 8.9732e-05 | -0.0018277 | 0.0982 | 0.098221 | 0.098221 | 0.99643 | -0.19125 | 0.9964 | -0.19145 | 15.3951
79 | -4.269 | -1.8775 | 4.2692 | 1.8751 | 0.00022051 | -0.0023464 | 0.13468 | 0.13465 | 0.13468 | 0.99959 | -0.0020774 | 0.99964 | -0.0017708 | 21.11
80 | 2.8816 | 1.1971 | -2.8815 | -1.2002 | 0.00012572 | -0.0030333 | 0.090404 | 0.090438 | 0.090438 | 0.9964 | -0.19145 | 0.99635 | -0.19176 | 14.1753
81 | -4.6826 | -2.0754 | 4.6828 | 2.0744 | 0.00011474 | -0.0010012 | 0.14791 | 0.1479 | 0.14791 | 0.99964 | -0.0017708 | 0.99967 | -0.00163 | 23.1835
82 | 2.7721 | 1.1472 | -2.7719 | -1.1543 | 0.00027275 | -0.007126 | 0.086923 | 0.087004 | 0.087004 | 0.99635 | -0.19176 | 0.99625 | -0.19248 | 13.6369
83 | 0.28951 | 0.1373 | -0.2895 | -0.13895 | 7.9349e-06 | -0.0016505 | 0.0092526 | 0.0092732 | 0.0092732 | 0.99967 | -0.00163 | 0.99964 | -0.0013991 | 4.2151
84 | -4.9723 | -2.2117 | 4.9724 | 2.2103 | 0.00017347 | -0.0013299 | 0.15715 | 0.15713 | 0.15715 | 0.99967 | -0.00163 | 0.99971 | -0.0014323 | 24.6313
85 | 0.21573 | 0.10322 | -0.21572 | -0.10448 | 3.3626e-06 | -0.0012561 | 0.0069061 | 0.0069219 | 0.0069219 | 0.99964 | -0.0013991 | 0.99963 | -0.0012651 | 3.1463

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 18.6961 | 8.666

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.19585 | 0.094854
1 | 0.10793 | 0.052275
2 | 0.18521 | 0.0897
3 | 0.21712 | 0.10516
4 | 0.32263 | 0.15626
5 | 0.29313 | 0.14197
6 | 0.22113 | 0.1071
7 | 0.30966 | 0.14998
8 | 0.17604 | 0.085261
9 | 0.192 | 0.092989
10 | 0.23655 | 0.11456
11 | 0.2594 | 0.12563
12 | 0.16425 | 0.079548
13 | 0.077285 | 0.037431
14 | 0.18544 | 0.089811
15 | 0.40779 | 0.1975
16 | 0.14887 | 0.072099
17 | 0.078883 | 0.038205
18 | 0.25231 | 0.1222
19 | 0.25083 | 0.12148
20 | 2.4243 | 1.1742
21 | 2.0518 | 0.99375
22 | 0.5017 | 0.24298
23 | 1.0409 | 0.50415
24 | 0.084099 | 0.040731
25 | 0.34717 | 0.16814
26 | 0.30458 | 0.14752
27 | 0.25916 | 0.12552
28 | 0.40336 | 0.19536
29 | 0.36469 | 0.17663
30 | 0.15492 | 0.075032
31 | 0.25485 | 0.12343
32 | 0.20505 | 0.099312
33 | 0.28401 | 0.13755
34 | 0.36111 | 0.17489
35 | 0.15845 | 0.076743
36 | 0.31984 | 0.15491
37 | 0.096775 | 0.04687
38 | 0.36656 | 0.17753
39 | 0.059654 | 0.028892
40 | 0.29761 | 0.14414
41 | 0.14264 | 0.069083
42 | 0.097559 | 0.04725
43 | 0.59986 | 0.29053
44 | 0.2432 | 0.11779
45 | 0.41344 | 0.20024
46 | 0.10939 | 0.052981
47 | 0.30676 | 0.14857
48 | 0.073772 | 0.035729
49 | 1.796 | 0.86986
50 | 0.21572 | 0.10448

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1