## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_326_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_326_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_326_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_326_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_326_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_326_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_326_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_326_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_326_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_326_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_326_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_326_0_node_162 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_326_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_326_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_326_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_326_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_326_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_326_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_326_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_326_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_326_0_node_161 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_326_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_326_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_326_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_326_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_326_0_node_160 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_326_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_326_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_326_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_326_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_326_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_326_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_326_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_326_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_326_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_326_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_326_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_326_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_326_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_326_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_326_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_326_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_326_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_326_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_326_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_326_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_326_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_326_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_326_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_326_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_326_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_326_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_326_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_326_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_326_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_326_0_node_173 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_326_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_326_0_node_171 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_326_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_326_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_326_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_326_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_326_0_node_163 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_326_0_node_181 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_326_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_326_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_326_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_326_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_326_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_326_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_326_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_326_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_326_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_326_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_326_0_node_158 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_326_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_326_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_326_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_326_0_node_170 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_326_0_node_164 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_326_0_node_172 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_326_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_326_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_326_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_326_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_326_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_326_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_326_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_326_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_326_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_326_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_HV_326_0_node_171 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_326_0_load_0 | 0 | 0.104 | 0.050372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_326_0_load_12 | 6 | 0.12471 | 0.060401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_326_0_load_7 | 7 | 0.14976 | 0.072534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_326_0_load_14 | 8 | 0.066927 | 0.032414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_326_0_load_13 | 9 | 0.10908 | 0.052831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_326_0_load_162 | 11 | 0.1159 | 0.056134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_326_0_load_69 | 12 | 0.080286 | 0.038884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_326_0_load_119 | 15 | 0.21735 | 0.10527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_326_0_load_11 | 18 | 0.13552 | 0.065636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_326_0_load_161 | 20 | 0.25726 | 0.1246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_326_0_load_34 | 21 | 0.3911 | 0.18942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_326_0_load_120 | 23 | 1.5108 | 0.73173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_326_0_load_160 | 25 | 0.16461 | 0.079726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_326_0_load_52 | 26 | 0.3517 | 0.17034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_326_0_load_54 | 27 | 0.069926 | 0.033867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_326_0_load_15 | 28 | 0.28547 | 0.13826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_326_0_load_18 | 30 | 0.095941 | 0.046466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_326_0_load_113 | 33 | 0.67296 | 0.32593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_326_0_load_118 | 37 | 0.4084 | 0.1978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_326_0_load_124 | 38 | 0.19926 | 0.096507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_326_0_load_38 | 41 | 0.1418 | 0.068675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_326_0_load_30 | 42 | 0.16517 | 0.079997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_326_0_load_20 | 43 | 0.18544 | 0.089811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_326_0_load_40 | 50 | 0.37314 | 0.18072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_326_0_load_74 | 52 | 0.12057 | 0.058397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_326_0_load_55 | 53 | 0.36104 | 0.17486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_326_0_load_173 | 55 | 0.27475 | 0.13307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_326_0_load_171 | 57 | 0.13098 | 0.063435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_326_0_load_29 | 58 | 0.084942 | 0.041139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_326_0_load_71 | 60 | 0.16785 | 0.081291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_326_0_load_51 | 61 | 0.39532 | 0.19146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_326_0_load_163 | 62 | 0.29868 | 0.14466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_326_0_load_181 | 63 | 0.074936 | 0.036293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_326_0_load_42 | 69 | 0.29261 | 0.14172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_326_0_load_31 | 70 | 0.39147 | 0.1896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_326_0_load_62 | 73 | 0.14925 | 0.072284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_326_0_load_158 | 74 | 0.41506 | 0.20102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_326_0_load_49 | 77 | 0.15968 | 0.077339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_326_0_load_170 | 78 | 0.20197 | 0.097819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_326_0_load_164 | 79 | 0.17293 | 0.083755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_326_0_load_59 | 81 | 0.39062 | 0.18918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_326_0_load_63 | 84 | 0.14189 | 0.068722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_326_0_load_66 | 87 | 0.16856 | 0.081638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_326_0_load_121 | 88 | 0.16461 | 0.079724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 57 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_326_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.002973 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_326_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.15216 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_326_0_line_2 |  | 2 | 3 | 0.67624 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_326_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.63997 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_326_0_line_4 |  | 2 | 5 | 1.4801 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_326_0_line_5 |  | 3 | 6 | 0.038472 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_326_0_line_6 |  | 4 | 7 | 0.014478 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_326_0_line_7 |  | 5 | 8 | 0.25512 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
8 | MV_326_0_line_8 |  | 6 | 9 | 0.18697 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
9 | MV_326_0_line_9 |  | 6 | 10 | 1.0314 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | MV_326_0_line_10 |  | 6 | 11 | 0.45643 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
11 | MV_326_0_line_11 |  | 7 | 13 | 0.027951 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_326_0_line_12 |  | 8 | 14 | 1.3241 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
13 | MV_326_0_line_13 |  | 8 | 15 | 1.1873 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
14 | MV_326_0_line_14 |  | 9 | 25 | 1.0417 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
15 | MV_326_0_line_15 |  | 10 | 12 | 0.3135 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
16 | MV_326_0_line_16 |  | 13 | 16 | 0.31365 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_326_0_line_17 |  | 14 | 26 | 0.031154 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_326_0_line_18 |  | 15 | 35 | 0.023776 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_326_0_line_19 |  | 16 | 17 | 0.86298 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_326_0_line_20 |  | 16 | 18 | 0.055929 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_326_0_line_21 |  | 17 | 19 | 0.43875 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
22 | MV_326_0_line_22 |  | 17 | 20 | 0.096526 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
23 | MV_326_0_line_23 |  | 19 | 22 | 0.30209 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_326_0_line_24 |  | 19 | 21 | 0.018162 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_326_0_line_25 |  | 22 | 23 | 0.073052 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_326_0_line_26 |  | 23 | 24 | 0.093272 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_326_0_line_27 |  | 24 | 67 | 0.27805 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_326_0_line_28 |  | 26 | 27 | 0.034199 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_326_0_line_29 |  | 28 | 29 | 0.062658 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_326_0_line_30 |  | 28 | 30 | 1.1011 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
31 | MV_326_0_line_31 |  | 29 | 31 | 0.15026 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_326_0_line_32 |  | 30 | 39 | 0.051715 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_326_0_line_33 |  | 31 | 32 | 0.15939 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
34 | MV_326_0_line_34 |  | 32 | 36 | 0.1693 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_326_0_line_35 |  | 32 | 37 | 0.1183 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
36 | MV_326_0_line_36 |  | 32 | 33 | 0.044202 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_326_0_line_37 |  | 33 | 34 | 0.0043636 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_326_0_line_38 |  | 34 | 35 | 0.01605 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_326_0_line_39 |  | 36 | 38 | 0.12354 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_326_0_line_40 |  | 39 | 40 | 1.5295 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
41 | MV_326_0_line_41 |  | 40 | 41 | 0.043684 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_326_0_line_42 |  | 41 | 42 | 1.0562 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
43 | MV_326_0_line_43 |  | 42 | 70 | 1.7641 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
44 | MV_326_0_line_44 |  | 43 | 44 | 0.24209 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_326_0_line_45 |  | 43 | 45 | 0.11389 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
46 | MV_326_0_line_46 |  | 44 | 46 | 0.28913 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_326_0_line_47 |  | 44 | 47 | 0.48226 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_326_0_line_48 |  | 45 | 48 | 0.40468 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_326_0_line_49 |  | 46 | 56 | 0.10193 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_326_0_line_50 |  | 46 | 57 | 0.005166 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_326_0_line_51 |  | 47 | 59 | 0.21506 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_326_0_line_52 |  | 47 | 60 | 0.028371 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_326_0_line_53 |  | 48 | 49 | 0.36877 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_326_0_line_54 |  | 48 | 50 | 0.040552 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_326_0_line_55 |  | 49 | 51 | 0.3634 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_326_0_line_56 |  | 49 | 52 | 0.051995 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_326_0_line_57 |  | 51 | 53 | 0.036923 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_326_0_line_58 |  | 53 | 54 | 0.78249 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
59 | MV_326_0_line_59 |  | 54 | 55 | 0.030621 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_326_0_line_60 |  | 55 | 80 | 0.002541 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_326_0_line_61 |  | 56 | 58 | 0.10359 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_326_0_line_62 |  | 59 | 61 | 0.01078 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_326_0_line_63 |  | 60 | 64 | 0.0797 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
64 | MV_326_0_line_64 |  | 61 | 65 | 0.090792 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
65 | MV_326_0_line_65 |  | 61 | 66 | 0.42521 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
66 | MV_326_0_line_66 |  | 62 | 63 | 0.15345 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
67 | MV_326_0_line_67 |  | 63 | 90 | 0.005643 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_326_0_line_68 |  | 64 | 90 | 0.35545 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_326_0_line_69 |  | 64 | 79 | 0.20561 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
70 | MV_326_0_line_70 |  | 65 | 78 | 0.005175 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_326_0_line_71 |  | 66 | 77 | 0.05131 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_326_0_line_72 |  | 67 | 68 | 0.065862 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_326_0_line_73 |  | 67 | 69 | 0.22017 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_326_0_line_74 |  | 68 | 77 | 0.047821 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_326_0_line_75 |  | 70 | 71 | 0.065085 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_326_0_line_76 |  | 71 | 72 | 0.76904 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_326_0_line_77 |  | 72 | 73 | 0.005284 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_326_0_line_78 |  | 74 | 75 | 0.021392 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_326_0_line_79 |  | 74 | 76 | 0.10523 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
80 | MV_326_0_line_80 |  | 75 | 86 | 0.2427 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
81 | MV_326_0_line_81 |  | 76 | 80 | 1.7543 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
82 | MV_326_0_line_82 |  | 76 | 89 | 0.1581 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_326_0_line_83 |  | 81 | 82 | 0.072662 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
84 | MV_326_0_line_84 |  | 82 | 83 | 0.72568 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_326_0_line_85 |  | 83 | 84 | 0.032052 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_326_0_line_86 |  | 84 | 85 | 0.058288 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_326_0_line_87 |  | 85 | 86 | 0.54034 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_326_0_line_88 |  | 86 | 87 | 0.035801 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_326_0_line_89 |  | 88 | 89 | 0.10501 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_326_0_trafo_171 | 25 MVA 110/20 kV | 91 | 57 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2556883.1201 | 1210867.192
1 | 2556881.5818 | 1210864.6461
2 | 2556858.6508 | 1210714.2249
3 | 2556733.2368 | 1210475.7302
4 | 2557051.3265 | 1211100.7448
5 | 2557610.1246 | 1210051.9077
6 | 2556722.671 | 1210438.8523
7 | 2557051.431 | 1211115.2191
8 | 2557789.9829 | 1209870.9692
9 | 2556707.0275 | 1210252.5357
10 | 2555692.207 | 1210482.9378
11 | 2556266.9008 | 1210463.4537
12 | 2555612.5455 | 1210786.1524
13 | 2557028.5307 | 1211131.3382
14 | 2558223.9062 | 1208619.9753
15 | 2558815.8936 | 1210468.5714
16 | 2557279.0081 | 1211046.4743
17 | 2557801.3615 | 1211584.7933
18 | 2557274.1701 | 1210990.7656
19 | 2558185.0775 | 1211797.5413
20 | 2557889.5806 | 1211623.9688
21 | 2558197.6057 | 1211810.6912
22 | 2558408.4896 | 1211880.4791
23 | 2558479.7926 | 1211890.2286
24 | 2558560.5194 | 1211934.6387
25 | 2556562.2032 | 1209220.9709
26 | 2558222.575 | 1208588.9891
27 | 2558256.7098 | 1208591.0901
28 | 2559127.4969 | 1210315.468
29 | 2559149.9631 | 1210372.0687
30 | 2559559.248 | 1209302.5349
31 | 2559049.6654 | 1210476.3405
32 | 2558890.5426 | 1210467.1878
33 | 2558847.1639 | 1210458.6948
34 | 2558842.8816 | 1210457.8563
35 | 2558839.1595 | 1210473.4689
36 | 2558865.8059 | 1210573.7871
37 | 2558917.4018 | 1210351.9802
38 | 2558755.8631 | 1210629.8552
39 | 2559579.5846 | 1209254.9694
40 | 2561096.1959 | 1209056.7048
41 | 2561109.7395 | 1209098.2401
42 | 2561910.7507 | 1209786.6653
43 | 2559845.5683 | 1212464.2563
44 | 2559644.082 | 1212329.2191
45 | 2559939.8151 | 1212528.2024
46 | 2559682.7861 | 1212128.1177
47 | 2559262.0627 | 1212288.1434
48 | 2560292.8505 | 1212693.8205
49 | 2560499.9202 | 1212960.9969
50 | 2560305.9977 | 1212655.8662
51 | 2560735.4963 | 1212720.0974
52 | 2560543.5679 | 1212989.4238
53 | 2560770.4799 | 1212731.7177
54 | 2561531.9744 | 1212911.7819
55 | 2561561.7625 | 1212919.1936
56 | 2559748.4689 | 1212189.1083
57 | 2559678.1437 | 1212125.8256
58 | 2559832.934 | 1212249.4169
59 | 2559183.3789 | 1212148.8796
60 | 2559244.4912 | 1212310.4545
61 | 2559187.2453 | 1212138.8139
62 | 2559427.568 | 1212418.1879
63 | 2559376.3794 | 1212562.8435
64 | 2559195.0747 | 1212372.9851
65 | 2559122.3895 | 1212075.2778
66 | 2558860.5625 | 1211866.6391
67 | 2558753.8352 | 1211992.5179
68 | 2558794.496 | 1211940.706
69 | 2558564.2748 | 1211881.2867
70 | 2563306.6266 | 1210865.3233
71 | 2563360.9072 | 1210901.1983
72 | 2563099.8595 | 1211492.596
73 | 2563095.3291 | 1211489.8559
74 | 2563261.904 | 1213444.108
75 | 2563282.776 | 1213448.8374
76 | 2563207.4379 | 1213534.1413
77 | 2558826.4406 | 1211905.0419
78 | 2559117.4001 | 1212076.7018
79 | 2558994.1991 | 1212329.1075
80 | 2561564.213 | 1212919.8893
81 | 2564329.1144 | 1213748.1974
82 | 2564367.2977 | 1213686.3772
83 | 2563820.0266 | 1213579.3533
84 | 2563788.4423 | 1213585.2712
85 | 2563774.0169 | 1213641.1024
86 | 2563512.3914 | 1213527.4362
87 | 2563522.3052 | 1213493.0333
88 | 2563275.1859 | 1213698.1408
89 | 2563189.5185 | 1213643.082
90 | 2559381.4635 | 1212565.3214
91 | 2559678.1437 | 1212125.8256

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98982 | -0.23117 | 0.104 | 0.050372
1 | 0.98982 | -0.23118 | 0 | 0
2 | 0.98985 | -0.23098 | 0 | 0
3 | 0.98934 | -0.22661 | 0 | 0
4 | 0.99067 | -0.22625 | 0 | 0
5 | 0.98829 | -0.23879 | 0 | 0
6 | 0.98931 | -0.22634 | 0.12471 | 0.060401
7 | 0.99068 | -0.22614 | 0.14976 | 0.072534
8 | 0.98773 | -0.27066 | 0.066927 | 0.032414
9 | 0.98921 | -0.22699 | 0.10908 | 0.052831
10 | 0.98915 | -0.22745 | 0 | 0
11 | 0.9892 | -0.227 | 0.1159 | 0.056134
12 | 0.9891 | -0.22776 | 0.080286 | 0.038884
13 | 0.99072 | -0.22592 | 0 | 0
14 | 0.98664 | -0.27785 | 0 | 0
15 | 0.98553 | -0.3969 | 0.21735 | 0.10527
16 | 0.99113 | -0.2234 | 0 | 0
17 | 0.99231 | -0.21585 | 0 | 0
18 | 0.99112 | -0.22331 | 0.13552 | 0.065636
19 | 0.99356 | -0.13886 | 0 | 0
20 | 0.99226 | -0.21616 | 0.25726 | 0.1246
21 | 0.99356 | -0.13877 | 0.3911 | 0.18942
22 | 0.99404 | -0.13586 | 0 | 0
23 | 0.99415 | -0.13512 | 1.5108 | 0.73173
24 | 0.99434 | -0.13401 | 0 | 0
25 | 0.98887 | -0.22917 | 0.16461 | 0.079726
26 | 0.98662 | -0.27769 | 0.3517 | 0.17034
27 | 0.98662 | -0.27766 | 0.069926 | 0.033867
28 | 0.98525 | -0.40534 | 0.28547 | 0.13826
29 | 0.98528 | -0.40522 | 0 | 0
30 | 0.98455 | -0.44621 | 0.095941 | 0.046466
31 | 0.98534 | -0.40491 | 0 | 0
32 | 0.98547 | -0.3972 | 0 | 0
33 | 0.98549 | -0.39707 | 0.67296 | 0.32593
34 | 0.9855 | -0.39705 | 0 | 0
35 | 0.98551 | -0.39699 | 0 | 0
36 | 0.98542 | -0.39684 | 0 | 0
37 | 0.98537 | -0.3978 | 0.4084 | 0.1978
38 | 0.98539 | -0.39655 | 0.19926 | 0.096507
39 | 0.98454 | -0.44628 | 0 | 0
40 | 0.98367 | -0.49732 | 0 | 0
41 | 0.98366 | -0.49738 | 0.1418 | 0.068675
42 | 0.98315 | -0.52677 | 0.16517 | 0.079997
43 | 0.99818 | 0.00071935 | 0.18544 | 0.089811
44 | 0.99898 | -0.0056935 | 0 | 0
45 | 0.99765 | -0.00335 | 0 | 0
46 | 0.99998 | -0.0001014 | 0 | 0
47 | 0.99771 | -0.01283 | 0 | 0
48 | 0.9964 | 0.0066927 | 0 | 0
49 | 0.99545 | 0.014445 | 0 | 0
50 | 0.99639 | 0.0068738 | 0.37314 | 0.18072
51 | 0.99456 | 0.0218 | 0 | 0
52 | 0.99544 | 0.014518 | 0.12057 | 0.058397
53 | 0.99447 | 0.02256 | 0.36104 | 0.17486
54 | 0.99211 | 0.0047548 | 0 | 0
55 | 0.99205 | 0.0052543 | 0.27475 | 0.13307
56 | 0.99997 | -2.179e-05 | 0 | 0
57 | 1 | 0 | -10.9038 | -4.8121
58 | 0.99996 | 7.5327e-05 | 0.084942 | 0.041139
59 | 0.99719 | -0.015738 | 0 | 0
60 | 0.99768 | -0.012604 | 0.16785 | 0.081291
61 | 0.99717 | -0.015883 | 0.39532 | 0.19146
62 | 0.99734 | -0.012234 | 0.29868 | 0.14466
63 | 0.99743 | -0.011676 | 0.074936 | 0.036293
64 | 0.9976 | -0.013194 | 0 | 0
65 | 0.99713 | -0.016107 | 0 | 0
66 | 0.99527 | -0.12853 | 0 | 0
67 | 0.99492 | -0.13064 | 0 | 0
68 | 0.99506 | -0.1298 | 0 | 0
69 | 0.99483 | -0.1299 | 0.29261 | 0.14172
70 | 0.98252 | -0.56452 | 0.39147 | 0.1896
71 | 0.98251 | -0.56448 | 0 | 0
72 | 0.98236 | -0.56352 | 0 | 0
73 | 0.98236 | -0.56351 | 0.14925 | 0.072284
74 | 0.98748 | -0.030372 | 0.41506 | 0.20102
75 | 0.98746 | -0.030234 | 0 | 0
76 | 0.98771 | -0.02861 | 0 | 0
77 | 0.99516 | -0.1292 | 0.15968 | 0.077339
78 | 0.99713 | -0.016095 | 0.20197 | 0.097819
79 | 0.99753 | -0.013628 | 0.17293 | 0.083755
80 | 0.99205 | 0.0052874 | 0 | 0
81 | 0.9863 | -0.027241 | 0.39062 | 0.18918
82 | 0.98635 | -0.026888 | 0 | 0
83 | 0.98671 | -0.029968 | 0 | 0
84 | 0.98673 | -0.030086 | 0.14189 | 0.068722
85 | 0.98677 | -0.030397 | 0 | 0
86 | 0.98714 | -0.033036 | 0 | 0
87 | 0.98713 | -0.032963 | 0.16856 | 0.081638
88 | 0.98765 | -0.028131 | 0.16461 | 0.079724
89 | 0.98768 | -0.028335 | 0 | 0
90 | 0.99743 | -0.011701 | 0 | 0
91 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.104 | -0.050372 | 0.104 | 0.050302 | 4.5056e-08 | -6.9532e-05 | 0.0033703 | 0.0033694 | 0.0033703 | 0.98982 | -0.23117 | 0.98982 | -0.23118 | 1.5319
1 | -0.104 | -0.050302 | 0.10401 | 0.050126 | 3.0757e-06 | -0.00017605 | 0.0033694 | 0.0033671 | 0.0033694 | 0.98982 | -0.23118 | 0.98985 | -0.23098 | 1.6045
2 | 0.59505 | 0.2679 | -0.59472 | -0.28361 | 0.00033029 | -0.015714 | 0.019031 | 0.019225 | 0.019225 | 0.98985 | -0.23098 | 0.98934 | -0.22661 | 8.7388
3 | -3.9259 | -1.7395 | 3.929 | 1.7018 | 0.0030897 | -0.037691 | 0.12523 | 0.12477 | 0.12523 | 0.98985 | -0.23098 | 0.99067 | -0.22625 | 19.6283
4 | 3.2268 | 1.4215 | -3.2219 | -1.5097 | 0.0048873 | -0.088221 | 0.10283 | 0.10393 | 0.10393 | 0.98985 | -0.23098 | 0.98829 | -0.23879 | 16.2901
5 | 0.59472 | 0.28361 | -0.5947 | -0.2845 | 1.8995e-05 | -0.00089341 | 0.019225 | 0.019237 | 0.019237 | 0.98934 | -0.22661 | 0.98931 | -0.22634 | 8.744
6 | -3.929 | -1.7018 | 3.929 | 1.701 | 6.9636e-05 | -0.00085358 | 0.12477 | 0.12476 | 0.12477 | 0.99067 | -0.22625 | 0.99068 | -0.22614 | 19.556
7 | 3.2219 | 1.5097 | -3.221 | -1.5074 | 0.00098384 | 0.0023014 | 0.10393 | 0.10394 | 0.10394 | 0.98829 | -0.23879 | 0.98773 | -0.27066 | 16.114
8 | 0.27377 | 0.13117 | -0.27375 | -0.13137 | 2.6148e-05 | -0.00020206 | 0.0088582 | 0.008861 | 0.008861 | 0.98931 | -0.22634 | 0.98921 | -0.22699 | 4.2195
9 | 0.080302 | 0.037323 | -0.08029 | -0.038521 | 1.234e-05 | -0.0011972 | 0.0025839 | 0.0025989 | 0.0025989 | 0.98931 | -0.22634 | 0.98915 | -0.22745 | 1.2376
10 | 0.11591 | 0.055608 | -0.1159 | -0.056134 | 1.1465e-05 | -0.00052606 | 0.0037514 | 0.0037582 | 0.0037582 | 0.98931 | -0.22634 | 0.9892 | -0.227 | 1.7896
11 | -4.0788 | -1.7735 | 4.079 | 1.7719 | 0.00014505 | -0.001642 | 0.1296 | 0.12958 | 0.1296 | 0.99068 | -0.22614 | 0.99072 | -0.22592 | 20.3137
12 | 0.42208 | 0.20142 | -0.42164 | -0.20269 | 0.00044138 | -0.001264 | 0.013668 | 0.013688 | 0.013688 | 0.98773 | -0.27066 | 0.98664 | -0.27785 | 6.518
13 | 2.7319 | 1.2736 | -2.7287 | -1.2664 | 0.0032901 | 0.0072498 | 0.088094 | 0.088114 | 0.088114 | 0.98773 | -0.27066 | 0.98553 | -0.3969 | 13.6611
14 | 0.16467 | 0.078543 | -0.16461 | -0.079726 | 5.2759e-05 | -0.0011834 | 0.005324 | 0.0053394 | 0.0053394 | 0.98921 | -0.22699 | 0.98887 | -0.22917 | 2.5426
15 | 0.08029 | 0.038521 | -0.080286 | -0.038884 | 3.7796e-06 | -0.0003638 | 0.0025989 | 0.0026036 | 0.0026036 | 0.98915 | -0.22745 | 0.9891 | -0.22776 | 1.2398
16 | -4.079 | -1.7719 | 4.0806 | 1.7535 | 0.0016246 | -0.018436 | 0.12958 | 0.12936 | 0.12958 | 0.99072 | -0.22592 | 0.99113 | -0.2234 | 20.3106
17 | 0.42164 | 0.20269 | -0.42163 | -0.20341 | 7.7975e-06 | -0.00072177 | 0.013688 | 0.013697 | 0.013697 | 0.98664 | -0.27785 | 0.98662 | -0.27769 | 6.2259
18 | 2.5113 | 1.1611 | -2.5113 | -1.1625 | 4.8261e-05 | -0.0014238 | 0.081041 | 0.081059 | 0.081059 | 0.98553 | -0.3969 | 0.98551 | -0.39699 | 12.7052
19 | -4.2161 | -1.8178 | 4.2208 | 1.7671 | 0.0047468 | -0.050656 | 0.13372 | 0.13312 | 0.13372 | 0.99113 | -0.2234 | 0.99231 | -0.21585 | 20.9599
20 | 0.13552 | 0.064324 | -0.13552 | -0.065636 | 1.4308e-06 | -0.0013114 | 0.0043692 | 0.0043858 | 0.0043858 | 0.99113 | -0.2234 | 0.99112 | -0.22331 | 1.9935
21 | -4.4781 | -1.8916 | 4.4813 | 1.8994 | 0.0031325 | 0.0078255 | 0.14142 | 0.14141 | 0.14142 | 0.99231 | -0.21585 | 0.99356 | -0.13886 | 21.9256
22 | 0.25727 | 0.12449 | -0.25726 | -0.1246 | 1.1892e-05 | -0.00010601 | 0.0083147 | 0.0083161 | 0.0083161 | 0.99231 | -0.21585 | 0.99226 | -0.21616 | 3.96
23 | -4.8724 | -2.0884 | 4.8746 | 2.0709 | 0.0022113 | -0.017501 | 0.15402 | 0.15381 | 0.15402 | 0.99356 | -0.13886 | 0.99404 | -0.13586 | 24.1411
24 | 0.39111 | 0.18899 | -0.3911 | -0.18942 | 3.8637e-06 | -0.00042693 | 0.012621 | 0.012626 | 0.012626 | 0.99356 | -0.13886 | 0.99356 | -0.13877 | 5.7391
25 | -4.8746 | -2.0709 | 4.8751 | 2.0667 | 0.00053382 | -0.0042354 | 0.15381 | 0.15376 | 0.15381 | 0.99404 | -0.13586 | 0.99415 | -0.13512 | 24.1076
26 | -6.3859 | -2.7984 | 6.3871 | 2.7933 | 0.0011809 | -0.0051282 | 0.20245 | 0.20239 | 0.20245 | 0.99415 | -0.13512 | 0.99434 | -0.13401 | 31.7325
27 | -6.3871 | -2.7933 | 6.3906 | 2.778 | 0.0035157 | -0.015303 | 0.20239 | 0.20219 | 0.20239 | 0.99434 | -0.13401 | 0.99492 | -0.13064 | 31.7219
28 | 0.069926 | 0.033072 | -0.069926 | -0.033867 | 2.349e-07 | -0.00079477 | 0.0022633 | 0.0022733 | 0.0022733 | 0.98662 | -0.27769 | 0.98662 | -0.27766 | 1.0333
29 | -1.2303 | -0.56597 | 1.2303 | 0.56216 | 3.0446e-05 | -0.0038046 | 0.039679 | 0.039632 | 0.039679 | 0.98525 | -0.40534 | 0.98528 | -0.40522 | 6.2192
30 | 0.94483 | 0.42771 | -0.94447 | -0.42821 | 0.0003632 | -0.00049978 | 0.030388 | 0.030405 | 0.030405 | 0.98525 | -0.40534 | 0.98455 | -0.44621 | 4.714
31 | -1.2303 | -0.56216 | 1.2304 | 0.55304 | 7.2724e-05 | -0.0091249 | 0.039632 | 0.039521 | 0.039632 | 0.98528 | -0.40522 | 0.98534 | -0.40491 | 6.2119
32 | 0.84853 | 0.38174 | -0.84851 | -0.38489 | 1.191e-05 | -0.003143 | 0.027281 | 0.027319 | 0.027319 | 0.98455 | -0.44621 | 0.98454 | -0.44628 | 4.282
33 | -1.2304 | -0.55304 | 1.2305 | 0.55306 | 8.8869e-05 | 2.5041e-05 | 0.039521 | 0.039519 | 0.039521 | 0.98534 | -0.40491 | 0.98547 | -0.3972 | 6.1273
34 | 0.19928 | 0.089722 | -0.19927 | -0.093645 | 9.3319e-06 | -0.0039226 | 0.0064019 | 0.0064499 | 0.0064499 | 0.98547 | -0.3972 | 0.98542 | -0.39684 | 2.9318
35 | 0.40844 | 0.19768 | -0.4084 | -0.1978 | 3.7244e-05 | -0.00011381 | 0.013292 | 0.013294 | 0.013294 | 0.98547 | -0.3972 | 0.98537 | -0.3978 | 6.3304
36 | -1.8382 | -0.84047 | 1.8383 | 0.8378 | 4.7855e-05 | -0.0026703 | 0.059208 | 0.059176 | 0.059208 | 0.98547 | -0.3972 | 0.98549 | -0.39707 | 9.2803
37 | -2.5112 | -1.1637 | 2.5112 | 1.1635 | 8.8624e-06 | -0.00026129 | 0.081074 | 0.081071 | 0.081074 | 0.98549 | -0.39707 | 0.9855 | -0.39705 | 12.7076
38 | -2.5112 | -1.1635 | 2.5113 | 1.1625 | 3.2591e-05 | -0.00096107 | 0.081071 | 0.081059 | 0.081071 | 0.9855 | -0.39705 | 0.98551 | -0.39699 | 12.7071
39 | 0.19927 | 0.093645 | -0.19926 | -0.096507 | 6.8994e-06 | -0.0028621 | 0.0064499 | 0.0064861 | 0.0064861 | 0.98542 | -0.39684 | 0.98539 | -0.39655 | 2.9482
40 | 0.84851 | 0.38489 | -0.84811 | -0.38584 | 0.00040789 | -0.00095071 | 0.027319 | 0.027344 | 0.027344 | 0.98454 | -0.44628 | 0.98367 | -0.49732 | 4.2393
41 | 0.84811 | 0.38584 | -0.8481 | -0.38849 | 1.0104e-05 | -0.0026501 | 0.027344 | 0.027376 | 0.027376 | 0.98367 | -0.49732 | 0.98366 | -0.49738 | 4.2909
42 | 0.7063 | 0.31981 | -0.7061 | -0.3207 | 0.00019536 | -0.00088658 | 0.022754 | 0.022771 | 0.022771 | 0.98366 | -0.49738 | 0.98315 | -0.52677 | 3.5304
43 | 0.54093 | 0.2407 | -0.54074 | -0.24254 | 0.00019064 | -0.0018429 | 0.017384 | 0.017413 | 0.017413 | 0.98315 | -0.52677 | 0.98252 | -0.56452 | 2.6996
44 | -2.614 | -1.1927 | 2.6162 | 1.1876 | 0.0022297 | -0.0051023 | 0.083095 | 0.083026 | 0.083095 | 0.99818 | 0.00071935 | 0.99898 | -0.0056935 | 37.7704
45 | 2.4286 | 1.1029 | -2.4274 | -1.1022 | 0.0012075 | 0.00062092 | 0.077138 | 0.077139 | 0.077139 | 0.99818 | 0.00071935 | 0.99765 | -0.00335 | 36.7331
46 | -10.7943 | -4.7778 | 10.8047 | 4.7655 | 0.010389 | -0.012297 | 0.34111 | 0.3409 | 0.34111 | 0.99898 | -0.0056935 | 0.99998 | -0.0001014 | 53.4661
47 | 8.1781 | 3.5903 | -8.1681 | -3.6149 | 0.0099399 | -0.024604 | 0.25809 | 0.25844 | 0.25844 | 0.99898 | -0.0056935 | 0.99771 | -0.01283 | 40.5086
48 | 2.4274 | 1.1022 | -2.4241 | -1.1109 | 0.0032195 | -0.0086497 | 0.077139 | 0.077255 | 0.077255 | 0.99765 | -0.00335 | 0.9964 | 0.0066927 | 35.1158
49 | 0.084944 | 0.036233 | -0.084943 | -0.038667 | 9.7728e-07 | -0.0024332 | 0.0026659 | 0.0026943 | 0.0026943 | 0.99998 | -0.0001014 | 0.99997 | -2.179e-05 | 1.2247
50 | -10.8896 | -4.8018 | 10.8898 | 4.8016 | 0.00018842 | -0.00021848 | 0.34357 | 0.34356 | 0.34357 | 0.99998 | -0.0001014 | 1 | 0 | 53.8507
51 | 7.4536 | 3.2786 | -7.4499 | -3.2899 | 0.0036912 | -0.011365 | 0.2356 | 0.23576 | 0.23576 | 0.99771 | -0.01283 | 0.99719 | -0.015738 | 36.9527
52 | 0.71456 | 0.3363 | -0.71454 | -0.33697 | 1.9783e-05 | -0.0006684 | 0.02285 | 0.022859 | 0.022859 | 0.99771 | -0.01283 | 0.99768 | -0.012604 | 10.3903
53 | 2.051 | 0.93113 | -2.0489 | -0.93924 | 0.0020999 | -0.0081102 | 0.065258 | 0.065363 | 0.065363 | 0.9964 | 0.0066927 | 0.99545 | 0.014445 | 29.7104
54 | 0.37315 | 0.17976 | -0.37314 | -0.18072 | 7.8032e-06 | -0.00095894 | 0.012 | 0.012012 | 0.012012 | 0.9964 | 0.0066927 | 0.99639 | 0.0068738 | 5.4599
55 | 1.9283 | 0.88207 | -1.9265 | -0.89012 | 0.0018376 | -0.008045 | 0.061493 | 0.061598 | 0.061598 | 0.99545 | 0.014445 | 0.99456 | 0.0218 | 27.9989
56 | 0.12058 | 0.057167 | -0.12057 | -0.058397 | 1.0436e-06 | -0.0012298 | 0.0038697 | 0.0038851 | 0.0038851 | 0.99545 | 0.014445 | 0.99544 | 0.014518 | 1.766
57 | 1.9265 | 0.89012 | -1.9263 | -0.89093 | 0.00018706 | -0.00081644 | 0.061598 | 0.061608 | 0.061608 | 0.99456 | 0.0218 | 0.99447 | 0.02256 | 28.0037
58 | 1.5653 | 0.71607 | -1.5618 | -0.71481 | 0.0034814 | 0.001259 | 0.049966 | 0.049977 | 0.049977 | 0.99447 | 0.02256 | 0.99211 | 0.0047548 | 23.7984
59 | 1.5618 | 0.71481 | -1.5617 | -0.7155 | 0.00010212 | -0.00068929 | 0.049977 | 0.049985 | 0.049985 | 0.99211 | 0.0047548 | 0.99205 | 0.0052543 | 22.7207
60 | 1.2869 | 0.58244 | -1.2869 | -0.5825 | 5.7316e-06 | -5.8008e-05 | 0.041105 | 0.041105 | 0.041105 | 0.99205 | 0.0052543 | 0.99205 | 0.0052874 | 18.6843
61 | 0.084943 | 0.038667 | -0.084942 | -0.041139 | 1.0151e-06 | -0.0024729 | 0.0026943 | 0.0027246 | 0.0027246 | 0.99997 | -2.179e-05 | 0.99996 | 7.5327e-05 | 1.2385
62 | 7.4499 | 3.2899 | -7.4497 | -3.2905 | 0.00018515 | -0.00056925 | 0.23576 | 0.23577 | 0.23577 | 0.99719 | -0.015738 | 0.99717 | -0.015883 | 36.9539
63 | 0.5467 | 0.25568 | -0.54665 | -0.25574 | 4.3306e-05 | -6.7572e-05 | 0.017463 | 0.017464 | 0.017464 | 0.99768 | -0.012604 | 0.9976 | -0.013194 | 8.3162
64 | 0.20198 | 0.097593 | -0.20197 | -0.097697 | 6.8233e-06 | -0.0001035 | 0.006494 | 0.0064953 | 0.0064953 | 0.99717 | -0.015883 | 0.99713 | -0.016107 | 3.093
65 | 6.8524 | 3.0015 | -6.8453 | -2.9829 | 0.0071199 | 0.018563 | 0.21657 | 0.21658 | 0.21658 | 0.99717 | -0.015883 | 0.99527 | -0.12853 | 33.5776
66 | -0.29868 | -0.14466 | 0.2987 | 0.14449 | 2.522e-05 | -0.00016643 | 0.0096057 | 0.0096034 | 0.0096057 | 0.99734 | -0.012234 | 0.99743 | -0.011676 | 4.5741
67 | -0.37364 | -0.18078 | 0.37364 | 0.18065 | 1.087e-06 | -0.00013372 | 0.012013 | 0.012011 | 0.012013 | 0.99743 | -0.011676 | 0.99743 | -0.011701 | 5.4605
68 | 0.37371 | 0.17223 | -0.37364 | -0.18065 | 6.7863e-05 | -0.0084245 | 0.011907 | 0.012011 | 0.012011 | 0.9976 | -0.013194 | 0.99743 | -0.011701 | 5.4598
69 | 0.17294 | 0.083518 | -0.17293 | -0.083755 | 1.1321e-05 | -0.00023718 | 0.0055575 | 0.0055606 | 0.0055606 | 0.9976 | -0.013194 | 0.99753 | -0.013628 | 2.6479
70 | 0.20197 | 0.097697 | -0.20197 | -0.097819 | 2.9152e-07 | -0.00012276 | 0.0064953 | 0.0064969 | 0.0064969 | 0.99713 | -0.016107 | 0.99713 | -0.016095 | 2.9531
71 | 6.8453 | 2.9829 | -6.8445 | -2.9857 | 0.00074379 | -0.0027743 | 0.21658 | 0.21661 | 0.21661 | 0.99527 | -0.12853 | 0.99516 | -0.1292 | 33.9518
72 | -6.6833 | -2.9145 | 6.6842 | 2.9109 | 0.0009106 | -0.0035841 | 0.21155 | 0.2115 | 0.21155 | 0.99492 | -0.13064 | 0.99506 | -0.1298 | 33.1586
73 | 0.29263 | 0.13652 | -0.29261 | -0.14172 | 2.5979e-05 | -0.0051953 | 0.0093693 | 0.0094342 | 0.0094342 | 0.99492 | -0.13064 | 0.99483 | -0.1299 | 4.2883
74 | -6.6842 | -2.9109 | 6.6848 | 2.9083 | 0.00066091 | -0.0026032 | 0.2115 | 0.21147 | 0.2115 | 0.99506 | -0.1298 | 0.99516 | -0.1292 | 33.1511
75 | 0.14927 | 0.052947 | -0.14927 | -0.054446 | 1.8876e-06 | -0.0014995 | 0.0046535 | 0.0046684 | 0.0046684 | 0.98252 | -0.56452 | 0.98251 | -0.56448 | 2.122
76 | 0.14927 | 0.054446 | -0.14925 | -0.072162 | 2.33e-05 | -0.017715 | 0.0046684 | 0.0048715 | 0.0048715 | 0.98251 | -0.56448 | 0.98236 | -0.56352 | 2.2143
77 | 0.14925 | 0.072162 | -0.14925 | -0.072284 | 1.6748e-07 | -0.0001217 | 0.0048715 | 0.0048731 | 0.0048731 | 0.98236 | -0.56352 | 0.98236 | -0.56351 | 2.215
78 | 0.70172 | 0.30659 | -0.7017 | -0.30708 | 1.4315e-05 | -0.00049379 | 0.022386 | 0.022392 | 0.022392 | 0.98748 | -0.030372 | 0.98746 | -0.030234 | 10.1781
79 | -1.1168 | -0.50761 | 1.117 | 0.50764 | 0.0002411 | 2.8495e-05 | 0.035861 | 0.03586 | 0.035861 | 0.98748 | -0.030372 | 0.98771 | -0.02861 | 17.0769
80 | 0.7017 | 0.30708 | -0.70148 | -0.30723 | 0.00021684 | -0.0001466 | 0.022392 | 0.022395 | 0.022395 | 0.98746 | -0.030234 | 0.98714 | -0.033036 | 10.6644
81 | -1.2816 | -0.58124 | 1.2869 | 0.5825 | 0.0052844 | 0.0012579 | 0.04113 | 0.041105 | 0.04113 | 0.98771 | -0.02861 | 0.99205 | 0.0052874 | 19.5858
82 | 0.16462 | 0.073599 | -0.16461 | -0.07728 | 5.9118e-06 | -0.0036807 | 0.0052703 | 0.0053151 | 0.0053151 | 0.98771 | -0.02861 | 0.98768 | -0.028335 | 2.4159
83 | -0.39062 | -0.18918 | 0.39064 | 0.18911 | 2.0889e-05 | -7.1303e-05 | 0.012703 | 0.012702 | 0.012703 | 0.9863 | -0.027241 | 0.98635 | -0.026888 | 6.0491
84 | -0.39064 | -0.18911 | 0.39079 | 0.1723 | 0.00015372 | -0.016817 | 0.012702 | 0.012495 | 0.012702 | 0.98635 | -0.026888 | 0.98671 | -0.029968 | 5.7737
85 | -0.39079 | -0.1723 | 0.3908 | 0.17155 | 6.6758e-06 | -0.00074311 | 0.012495 | 0.012486 | 0.012495 | 0.98671 | -0.029968 | 0.98673 | -0.030086 | 5.6795
86 | -0.53269 | -0.24027 | 0.53271 | 0.23893 | 2.2722e-05 | -0.0013483 | 0.017096 | 0.01708 | 0.017096 | 0.98673 | -0.030086 | 0.98677 | -0.030397 | 7.771
87 | -0.53271 | -0.23893 | 0.53292 | 0.22642 | 0.00020861 | -0.012505 | 0.01708 | 0.016933 | 0.01708 | 0.98677 | -0.030397 | 0.98714 | -0.033036 | 7.7636
88 | 0.16856 | 0.080805 | -0.16856 | -0.081638 | 1.431e-06 | -0.00083251 | 0.0054665 | 0.0054771 | 0.0054771 | 0.98714 | -0.033036 | 0.98713 | -0.032963 | 2.4896
89 | -0.16461 | -0.079724 | 0.16461 | 0.07728 | 3.9832e-06 | -0.0024446 | 0.0053459 | 0.0053151 | 0.0053459 | 0.98765 | -0.028131 | 0.98768 | -0.028335 | 2.4299

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 11.0348 | 4.8755

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.104 | 0.050372
1 | 0.12471 | 0.060401
2 | 0.14976 | 0.072534
3 | 0.066927 | 0.032414
4 | 0.10908 | 0.052831
5 | 0.1159 | 0.056134
6 | 0.080286 | 0.038884
7 | 0.21735 | 0.10527
8 | 0.13552 | 0.065636
9 | 0.25726 | 0.1246
10 | 0.3911 | 0.18942
11 | 1.5108 | 0.73173
12 | 0.16461 | 0.079726
13 | 0.3517 | 0.17034
14 | 0.069926 | 0.033867
15 | 0.28547 | 0.13826
16 | 0.095941 | 0.046466
17 | 0.67296 | 0.32593
18 | 0.4084 | 0.1978
19 | 0.19926 | 0.096507
20 | 0.1418 | 0.068675
21 | 0.16517 | 0.079997
22 | 0.18544 | 0.089811
23 | 0.37314 | 0.18072
24 | 0.12057 | 0.058397
25 | 0.36104 | 0.17486
26 | 0.27475 | 0.13307
27 | 0.13098 | 0.063435
28 | 0.084942 | 0.041139
29 | 0.16785 | 0.081291
30 | 0.39532 | 0.19146
31 | 0.29868 | 0.14466
32 | 0.074936 | 0.036293
33 | 0.29261 | 0.14172
34 | 0.39147 | 0.1896
35 | 0.14925 | 0.072284
36 | 0.41506 | 0.20102
37 | 0.15968 | 0.077339
38 | 0.20197 | 0.097819
39 | 0.17293 | 0.083755
40 | 0.39062 | 0.18918
41 | 0.14189 | 0.068722
42 | 0.16856 | 0.081638
43 | 0.16461 | 0.079724

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1