## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_332_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_332_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_332_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_332_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_332_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_332_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_332_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_332_0_node_177 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_332_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_332_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_332_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_332_0_node_180 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_332_0_node_178 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_332_0_node_155 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_332_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_332_0_node_162 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_332_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_332_0_node_164 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_332_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_332_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_332_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_332_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_332_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_332_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_332_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_332_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_332_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_332_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_332_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_332_0_node_166 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_332_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_332_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_332_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_332_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_332_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_332_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_332_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_332_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_332_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_332_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_332_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_332_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_332_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_332_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_332_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_332_0_node_154 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_332_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_332_0_node_170 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_332_0_node_153 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_332_0_node_179 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_332_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_332_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_332_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_332_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_332_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_332_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_332_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_332_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_332_0_node_163 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_332_0_node_165 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_332_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_332_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_332_0_node_156 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_332_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_332_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_332_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_332_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_332_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_332_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_332_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_332_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_332_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_332_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_332_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_332_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_332_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_332_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_332_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_332_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_332_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_332_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_332_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_332_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_332_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_332_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_332_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_332_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_332_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_332_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_HV_332_0_node_92 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_332_0_load_0 | 0 | 0.099767 | 0.04832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_332_0_load_2 | 2 | 0.30754 | 0.14895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_332_0_load_90 | 3 | 0.14426 | 0.06987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_332_0_load_7 | 5 | 0.12093 | 0.058568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_332_0_load_177 | 7 | 0.37952 | 0.18381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_332_0_load_4 | 8 | 0.25559 | 0.12379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_332_0_load_180 | 11 | 0.089176 | 0.04319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_332_0_load_178 | 12 | 0.35605 | 0.17244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_332_0_load_162 | 15 | 0.34017 | 0.16475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_332_0_load_34 | 16 | 0.34389 | 0.16655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_332_0_load_164 | 17 | 0.12872 | 0.062342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_332_0_load_94 | 20 | 0.25031 | 0.12123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_332_0_load_127 | 21 | 0.068021 | 0.032944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_332_0_load_133 | 22 | 0.31761 | 0.15383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_332_0_load_126 | 23 | 0.22127 | 0.10717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_332_0_load_53 | 24 | 0.20153 | 0.097606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_332_0_load_56 | 28 | 0.0695 | 0.03366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_332_0_load_166 | 29 | 0.15091 | 0.073089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_332_0_load_58 | 31 | 0.15779 | 0.076419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_332_0_load_146 | 34 | 0.076298 | 0.036953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_332_0_load_134 | 38 | 0.19455 | 0.094224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_332_0_load_132 | 40 | 0.39864 | 0.19307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_332_0_load_128 | 41 | 0.37269 | 0.1805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_332_0_load_144 | 43 | 0.076934 | 0.037261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_332_0_load_67 | 44 | 0.18675 | 0.090447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_332_0_load_170 | 47 | 0.40528 | 0.19629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_332_0_load_179 | 49 | 0.32861 | 0.15915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_332_0_load_69 | 50 | 0.25859 | 0.12524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_332_0_load_73 | 54 | 0.25409 | 0.12306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_332_0_load_86 | 57 | 0.3577 | 0.17324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_332_0_load_165 | 59 | 0.28875 | 0.13985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_332_0_load_156 | 62 | 0.078848 | 0.038188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_332_0_load_95 | 64 | 0.38601 | 0.18695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_332_0_load_103 | 67 | 0.25317 | 0.12261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_332_0_load_105 | 68 | 0.081325 | 0.039387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_332_0_load_114 | 74 | 0.24792 | 0.12007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_332_0_load_149 | 75 | 0.19843 | 0.096104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_332_0_load_147 | 76 | 0.13187 | 0.06387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_332_0_load_119 | 77 | 0.090434 | 0.043799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_332_0_load_116 | 79 | 0.068836 | 0.033339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_332_0_load_148 | 82 | 0.096661 | 0.046815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_332_0_load_120 | 84 | 0.31071 | 0.15048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_332_0_load_130 | 86 | 0.37614 | 0.18217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_332_0_load_152 | 88 | 0.7722 | 0.37399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 61 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_332_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.008819 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_332_0_line_1 |  | 0 | 2 | 1.4099 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_332_0_line_2 |  | 1 | 3 | 3.3246 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
3 | MV_332_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.056075 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_332_0_line_4 |  | 2 | 5 | 3.266 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
5 | MV_332_0_line_5 |  | 3 | 6 | 0.054738 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_332_0_line_6 |  | 3 | 7 | 0.6815 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
7 | MV_332_0_line_7 |  | 4 | 8 | 1.8014 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
8 | MV_332_0_line_8 |  | 6 | 60 | 0.18896 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_332_0_line_9 |  | 8 | 9 | 0.1062 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | MV_332_0_line_10 |  | 9 | 10 | 0.52441 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_332_0_line_11 |  | 10 | 11 | 0.058577 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_332_0_line_12 |  | 12 | 13 | 0.068279 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
13 | MV_332_0_line_13 |  | 13 | 45 | 0.39822 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_332_0_line_14 |  | 13 | 49 | 0.3055 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
15 | MV_332_0_line_15 |  | 14 | 15 | 0.24696 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
16 | MV_332_0_line_16 |  | 14 | 16 | 0.082944 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_332_0_line_17 |  | 15 | 19 | 0.064213 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_332_0_line_18 |  | 17 | 18 | 0.050704 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_332_0_line_19 |  | 18 | 55 | 0.10096 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_332_0_line_20 |  | 19 | 30 | 0.14732 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_332_0_line_21 |  | 19 | 58 | 0.18752 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_332_0_line_22 |  | 19 | 56 | 0.13208 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_332_0_line_23 |  | 20 | 21 | 0.32193 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
24 | MV_332_0_line_24 |  | 20 | 22 | 0.35076 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
25 | MV_332_0_line_25 |  | 21 | 23 | 0.035573 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_332_0_line_26 |  | 22 | 63 | 0.006553 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_332_0_line_27 |  | 22 | 60 | 0.050503 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_332_0_line_28 |  | 23 | 83 | 0.009393 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_332_0_line_29 |  | 24 | 25 | 0.095753 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_332_0_line_30 |  | 24 | 26 | 0.18943 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
31 | MV_332_0_line_31 |  | 25 | 27 | 0.055964 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_332_0_line_32 |  | 26 | 28 | 0.076915 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_332_0_line_33 |  | 27 | 29 | 0.085115 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_332_0_line_34 |  | 29 | 30 | 0.01331 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_332_0_line_35 |  | 31 | 32 | 0.071175 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_332_0_line_36 |  | 32 | 33 | 0.077171 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_332_0_line_37 |  | 32 | 34 | 0.10299 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
38 | MV_332_0_line_38 |  | 33 | 44 | 0.11754 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
39 | MV_332_0_line_39 |  | 34 | 45 | 0.055319 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_332_0_line_40 |  | 34 | 42 | 0.046968 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_332_0_line_41 |  | 35 | 36 | 0.10256 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_332_0_line_42 |  | 35 | 37 | 0.1234 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_332_0_line_43 |  | 35 | 38 | 0.03419 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_332_0_line_44 |  | 36 | 39 | 0.23515 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_332_0_line_45 |  | 36 | 40 | 0.039652 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_332_0_line_46 |  | 37 | 41 | 0.040544 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_332_0_line_47 |  | 39 | 42 | 0.017937 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_332_0_line_48 |  | 39 | 43 | 0.054701 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_332_0_line_49 |  | 41 | 46 | 0.052846 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_332_0_line_50 |  | 45 | 47 | 0.063858 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_332_0_line_51 |  | 45 | 48 | 0.46973 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_332_0_line_52 |  | 46 | 63 | 0.4824 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_332_0_line_53 |  | 47 | 66 | 0.040293 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_332_0_line_54 |  | 48 | 88 | 0.070927 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_332_0_line_55 |  | 50 | 51 | 0.034767 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_332_0_line_56 |  | 51 | 52 | 0.010019 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_332_0_line_57 |  | 51 | 53 | 0.12118 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
58 | MV_332_0_line_58 |  | 52 | 54 | 0.050453 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_332_0_line_59 |  | 53 | 68 | 0.037597 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_332_0_line_60 |  | 54 | 55 | 0.063683 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
61 | MV_332_0_line_61 |  | 55 | 56 | 0.21877 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
62 | MV_332_0_line_62 |  | 56 | 57 | 0.046059 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_332_0_line_63 |  | 58 | 59 | 0.073435 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_332_0_line_64 |  | 60 | 61 | 0.18284 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_332_0_line_65 |  | 61 | 62 | 0.11648 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_332_0_line_66 |  | 64 | 65 | 0.0089836 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_332_0_line_67 |  | 65 | 66 | 0.087306 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_332_0_line_68 |  | 67 | 68 | 0.033131 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_332_0_line_69 |  | 67 | 69 | 0.035065 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_332_0_line_70 |  | 67 | 70 | 0.062455 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
71 | MV_332_0_line_71 |  | 69 | 71 | 0.014518 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_332_0_line_72 |  | 70 | 72 | 0.047712 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_332_0_line_73 |  | 71 | 75 | 0.036614 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_332_0_line_74 |  | 71 | 76 | 0.038229 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_332_0_line_75 |  | 72 | 73 | 0.006605 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_332_0_line_76 |  | 72 | 74 | 0.044924 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
77 | MV_332_0_line_77 |  | 73 | 77 | 0.01221 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_332_0_line_78 |  | 74 | 78 | 0.016114 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_332_0_line_79 |  | 74 | 79 | 0.027248 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_332_0_line_80 |  | 75 | 80 | 0.017486 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_332_0_line_81 |  | 76 | 81 | 0.030251 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_332_0_line_82 |  | 78 | 85 | 0.03119 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_332_0_line_83 |  | 80 | 87 | 0.021145 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_332_0_line_84 |  | 81 | 82 | 0.033938 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_332_0_line_85 |  | 83 | 84 | 0.18929 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
86 | MV_332_0_line_86 |  | 84 | 87 | 0.039581 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_332_0_line_87 |  | 85 | 86 | 0.016758 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_332_0_trafo_92 | 25 MVA 110/20 kV | 89 | 61 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2591206.6875 | 1249691.5443
1 | 2591215.528 | 1249691.8201
2 | 2590723.3265 | 1251015.9459
3 | 2592638.9536 | 1246687.4013
4 | 2590667.7644 | 1251022.5271
5 | 2592564.9547 | 1253713.2199
6 | 2592643.2526 | 1246634.1954
7 | 2593275.4577 | 1246930.9256
8 | 2588874.5815 | 1250851.1021
9 | 2588857.2646 | 1250746.3224
10 | 2588432.8889 | 1250698.9662
11 | 2588459.4531 | 1250665.8258
12 | 2592213.8657 | 1246390.2161
13 | 2592228.3328 | 1246323.4878
14 | 2592801.0675 | 1245329.8039
15 | 2592736.8531 | 1245568.2702
16 | 2592747.954 | 1245266.0623
17 | 2593011.8197 | 1245605.5779
18 | 2592964.6702 | 1245590.9599
19 | 2592703.6811 | 1245623.2325
20 | 2593045.0627 | 1246550.4741
21 | 2593087.209 | 1246231.3105
22 | 2592724.1615 | 1246408.8509
23 | 2593106.2874 | 1246215.066
24 | 2592413.6657 | 1245593.0589
25 | 2592501.0813 | 1245630.7927
26 | 2592233.6556 | 1245534.079
27 | 2592523.6876 | 1245633.5434
28 | 2592211.3528 | 1245606.7436
29 | 2592602.2242 | 1245662.9595
30 | 2592613.9171 | 1245669.3185
31 | 2592464.363 | 1246010.0473
32 | 2592442.789 | 1246074.5716
33 | 2592368.6446 | 1246054.4436
34 | 2592538.4879 | 1246112.6226
35 | 2592789.7147 | 1245970.4356
36 | 2592718.4077 | 1245984.5659
37 | 2592831.4488 | 1246049.4235
38 | 2592809.4719 | 1245942.4936
39 | 2592571.7639 | 1246057.1292
40 | 2592701.6978 | 1246020.5429
41 | 2592865.3996 | 1246071.0403
42 | 2592561.5999 | 1246071.7403
43 | 2592618.0347 | 1246084.6182
44 | 2592275.5167 | 1245982.731
45 | 2592507.5494 | 1246158.3419
46 | 2592909.7209 | 1246098.4373
47 | 2592563.126 | 1246189.4382
48 | 2592395.7612 | 1246431.882
49 | 2591969.7569 | 1246160.7877
50 | 2593083.1054 | 1245722.741
51 | 2593062.2433 | 1245750.3115
52 | 2593052.9764 | 1245752.0903
53 | 2593093.8597 | 1245867.2929
54 | 2593009.3883 | 1245726.7704
55 | 2592972.2046 | 1245675.071
56 | 2592755.6216 | 1245705.8984
57 | 2592726.2152 | 1245738.3443
58 | 2592554.9486 | 1245545.0253
59 | 2592577.0024 | 1245592.1617
60 | 2592705.6915 | 1246455.8705
61 | 2592576.4789 | 1246541.5204
62 | 2592462.7184 | 1246536.1538
63 | 2592726.1327 | 1246402.6001
64 | 2592675.7065 | 1246223.0014
65 | 2592683.4188 | 1246227.6085
66 | 2592598.801 | 1246208.1689
67 | 2593032.8645 | 1245902.5653
68 | 2593061.5297 | 1245886.1678
69 | 2593047.1569 | 1245934.5353
70 | 2592970.5387 | 1245898.5482
71 | 2593057.3065 | 1245944.7409
72 | 2592942.2593 | 1245932.4481
73 | 2592937.0723 | 1245928.3407
74 | 2592936.2235 | 1245976.9648
75 | 2593038.4068 | 1245976.0994
76 | 2593094.4037 | 1245953.6268
77 | 2592926.4139 | 1245922.383
78 | 2592934.0303 | 1245992.9187
79 | 2592909.0807 | 1245974.5696
80 | 2593029.6613 | 1245991.2365
81 | 2593124.0335 | 1245959.7273
82 | 2593116.4201 | 1245992.7876
83 | 2593112.632 | 1246208.1987
84 | 2593011.0713 | 1246048.4617
85 | 2592927.4723 | 1246023.257
86 | 2592911.804 | 1246028.268
87 | 2593019.478 | 1246009.7826
88 | 2592465.219 | 1246444.3787
89 | 2592576.4789 | 1246541.5204

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99335 | -0.041266 | 0.099767 | 0.04832
1 | 0.99336 | -0.041347 | 0 | 0
2 | 0.99125 | -0.057306 | 0.30754 | 0.14895
3 | 0.99896 | 0.0010787 | 0.14426 | 0.06987
4 | 0.99123 | -0.05713 | 0 | 0
5 | 0.99049 | -0.062708 | 0.12093 | 0.058568
6 | 0.99905 | 0.00025314 | 0 | 0
7 | 0.99845 | -0.0020784 | 0.37952 | 0.18381
8 | 0.99004 | -0.067092 | 0.25559 | 0.12379
9 | 0.99002 | -0.067335 | 0 | 0
10 | 0.98996 | -0.06702 | 0 | 0
11 | 0.98996 | -0.066959 | 0.089176 | 0.04319
12 | 0.99397 | 0.042259 | 0.35605 | 0.17244
13 | 0.99402 | 0.042556 | 0 | 0
14 | 0.99291 | -0.14548 | 0 | 0
15 | 0.99307 | -0.14439 | 0.34017 | 0.16475
16 | 0.99287 | -0.14514 | 0.34389 | 0.16655
17 | 0.99408 | -0.14156 | 0.12872 | 0.062342
18 | 0.99409 | -0.14163 | 0 | 0
19 | 0.99313 | -0.14491 | 0 | 0
20 | 0.9981 | -0.066875 | 0.25031 | 0.12123
21 | 0.9971 | -0.12244 | 0.068021 | 0.032944
22 | 0.99924 | -0.0031557 | 0.31761 | 0.15383
23 | 0.99705 | -0.12265 | 0.22127 | 0.10717
24 | 0.99296 | -0.14349 | 0.20153 | 0.097606
25 | 0.99299 | -0.14378 | 0 | 0
26 | 0.99294 | -0.14368 | 0 | 0
27 | 0.99301 | -0.14395 | 0 | 0
28 | 0.99293 | -0.14362 | 0.0695 | 0.03366
29 | 0.99304 | -0.14419 | 0.15091 | 0.073089
30 | 0.99305 | -0.14425 | 0 | 0
31 | 0.99444 | 0.037648 | 0.15779 | 0.076419
32 | 0.99446 | 0.037516 | 0 | 0
33 | 0.99444 | 0.037685 | 0 | 0
34 | 0.99453 | 0.037982 | 0.076298 | 0.036953
35 | 0.99598 | 0.025192 | 0 | 0
36 | 0.99557 | 0.0288 | 0 | 0
37 | 0.99651 | 0.020592 | 0 | 0
38 | 0.99597 | 0.025271 | 0.19455 | 0.094224
39 | 0.99475 | 0.036026 | 0 | 0
40 | 0.99555 | 0.02899 | 0.39864 | 0.19307
41 | 0.99668 | 0.019087 | 0.37269 | 0.1805
42 | 0.99469 | 0.036566 | 0 | 0
43 | 0.99474 | 0.036075 | 0.076934 | 0.037261
44 | 0.9944 | 0.037416 | 0.18675 | 0.090447
45 | 0.99437 | 0.039387 | 0 | 0
46 | 0.99693 | 0.016893 | 0 | 0
47 | 0.9943 | 0.039982 | 0.40528 | 0.19629
48 | 0.9939 | 0.04356 | 0 | 0
49 | 0.99382 | 0.041323 | 0.32861 | 0.15915
50 | 0.99449 | -0.14149 | 0.25859 | 0.12524
51 | 0.9945 | -0.1416 | 0 | 0
52 | 0.99448 | -0.14136 | 0 | 0
53 | 0.99506 | -0.13772 | 0 | 0
54 | 0.99434 | -0.14015 | 0.25409 | 0.12306
55 | 0.99411 | -0.14178 | 0 | 0
56 | 0.99336 | -0.14695 | 0 | 0
57 | 0.99334 | -0.14676 | 0.3577 | 0.17324
58 | 0.99306 | -0.14431 | 0 | 0
59 | 0.99303 | -0.14405 | 0.28875 | 0.13985
60 | 0.99939 | -0.0025603 | 0 | 0
61 | 1 | 0 | -10.3581 | -4.872
62 | 0.99999 | 9.9555e-05 | 0.078848 | 0.038188
63 | 0.99921 | -0.00289 | 0 | 0
64 | 0.99424 | 0.040606 | 0.38601 | 0.18695
65 | 0.99424 | 0.040564 | 0 | 0
66 | 0.99428 | 0.040163 | 0 | 0
67 | 0.99528 | -0.13966 | 0.25317 | 0.12261
68 | 0.99518 | -0.13873 | 0.081325 | 0.039387
69 | 0.99544 | -0.14106 | 0 | 0
70 | 0.99519 | -0.14027 | 0 | 0
71 | 0.99551 | -0.14164 | 0 | 0
72 | 0.99514 | -0.13983 | 0 | 0
73 | 0.99514 | -0.13982 | 0 | 0
74 | 0.99508 | -0.14022 | 0.24792 | 0.12007
75 | 0.99568 | -0.1432 | 0.19843 | 0.096104
76 | 0.99549 | -0.14154 | 0.13187 | 0.06387
77 | 0.99514 | -0.13981 | 0.090434 | 0.043799
78 | 0.99507 | -0.14015 | 0 | 0
79 | 0.99508 | -0.1402 | 0.068836 | 0.033339
80 | 0.99577 | -0.14398 | 0 | 0
81 | 0.99549 | -0.14151 | 0 | 0
82 | 0.99549 | -0.14147 | 0.096661 | 0.046815
83 | 0.99703 | -0.12288 | 0 | 0
84 | 0.99607 | -0.1467 | 0.31071 | 0.15048
85 | 0.99506 | -0.14001 | 0 | 0
86 | 0.99505 | -0.13993 | 0.37614 | 0.18217
87 | 0.99587 | -0.14493 | 0 | 0
88 | 0.99383 | 0.044219 | 0.7722 | 0.37399
89 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.87503 | -0.4014 | 0.87504 | 0.4012 | 9.2142e-06 | -0.00020504 | 0.027977 | 0.027974 | 0.027977 | 0.99335 | -0.041266 | 0.99336 | -0.041347 | 12.7167
1 | 0.77526 | 0.35308 | -0.77372 | -0.35377 | 0.0015407 | -0.00069222 | 0.024756 | 0.024776 | 0.024776 | 0.99335 | -0.041266 | 0.99125 | -0.057306 | 11.7982
2 | -0.87504 | -0.4012 | 0.87967 | 0.40016 | 0.0046275 | -0.0010399 | 0.027974 | 0.027927 | 0.027974 | 0.99336 | -0.041347 | 0.99896 | 0.0010787 | 13.3211
3 | 0.34517 | 0.15003 | -0.34516 | -0.15135 | 9.0059e-06 | -0.0013128 | 0.010961 | 0.010976 | 0.010976 | 0.99125 | -0.057306 | 0.99123 | -0.05713 | 4.9891
4 | 0.12101 | 0.054795 | -0.12093 | -0.058568 | 8.8145e-05 | -0.0037729 | 0.0038687 | 0.003916 | 0.003916 | 0.99125 | -0.057306 | 0.99049 | -0.062708 | 1.8648
5 | -1.4036 | -0.65314 | 1.4038 | 0.65188 | 0.00014621 | -0.001261 | 0.044738 | 0.044722 | 0.044738 | 0.99896 | 0.0010787 | 0.99905 | 0.00025314 | 20.3354
6 | 0.3797 | 0.18311 | -0.37952 | -0.18381 | 0.00018033 | -0.00069852 | 0.012182 | 0.012192 | 0.012192 | 0.99896 | 0.0010787 | 0.99845 | -0.0020784 | 5.8057
7 | 0.34516 | 0.15135 | -0.34477 | -0.15321 | 0.00038752 | -0.0018676 | 0.010976 | 0.011001 | 0.011001 | 0.99123 | -0.05713 | 0.99004 | -0.067092 | 5.2385
8 | -1.4038 | -0.65188 | 1.4043 | 0.64752 | 0.00050392 | -0.0043551 | 0.044722 | 0.044667 | 0.044722 | 0.99905 | 0.00025314 | 0.99939 | -0.0025603 | 20.3282
9 | 0.089183 | 0.029426 | -0.089182 | -0.029549 | 1.4194e-06 | -0.00012338 | 0.0027383 | 0.0027394 | 0.0027394 | 0.99004 | -0.067092 | 0.99002 | -0.067335 | 1.3045
10 | 0.089182 | 0.029549 | -0.089176 | -0.041819 | 5.492e-06 | -0.01227 | 0.0027394 | 0.0028721 | 0.0028721 | 0.99002 | -0.067335 | 0.98996 | -0.06702 | 1.3055
11 | 0.089176 | 0.041819 | -0.089176 | -0.04319 | 6.4893e-07 | -0.0013705 | 0.0028721 | 0.0028893 | 0.0028893 | 0.98996 | -0.06702 | 0.98996 | -0.066959 | 1.3133
12 | -0.35605 | -0.17244 | 0.35606 | 0.17237 | 1.6058e-05 | -7.0477e-05 | 0.01149 | 0.011488 | 0.01149 | 0.99397 | 0.042259 | 0.99402 | 0.042556 | 5.4712
13 | -0.68474 | -0.3312 | 0.685 | 0.32188 | 0.00025802 | -0.0093214 | 0.02209 | 0.021972 | 0.02209 | 0.99402 | 0.042556 | 0.99437 | 0.039387 | 10.0408
14 | 0.32867 | 0.15883 | -0.32861 | -0.15915 | 6.12e-05 | -0.00032196 | 0.010601 | 0.010606 | 0.010606 | 0.99402 | 0.042556 | 0.99382 | 0.041323 | 5.0504
15 | -0.3439 | -0.1646 | 0.34396 | 0.16435 | 5.4048e-05 | -0.00025685 | 0.011085 | 0.011081 | 0.011085 | 0.99291 | -0.14548 | 0.99307 | -0.14439 | 5.2785
16 | 0.3439 | 0.1646 | -0.34389 | -0.16655 | 1.3636e-05 | -0.0019483 | 0.011085 | 0.011109 | 0.011109 | 0.99291 | -0.14548 | 0.99287 | -0.14514 | 5.0497
17 | -0.68412 | -0.3291 | 0.68416 | 0.3276 | 4.1711e-05 | -0.0014997 | 0.022068 | 0.022049 | 0.022068 | 0.99307 | -0.14439 | 0.99313 | -0.14491 | 10.0309
18 | -0.12872 | -0.062342 | 0.12872 | 0.061146 | 1.1634e-06 | -0.001196 | 0.0041533 | 0.0041383 | 0.0041533 | 0.99408 | -0.14156 | 0.99409 | -0.14163 | 1.8879
19 | -0.12872 | -0.061146 | 0.12872 | 0.058765 | 2.2918e-06 | -0.0023816 | 0.0041383 | 0.0041091 | 0.0041383 | 0.99409 | -0.14163 | 0.99411 | -0.14178 | 1.881
20 | 0.42201 | 0.19298 | -0.42197 | -0.19644 | 3.5894e-05 | -0.0034584 | 0.013488 | 0.013531 | 0.013531 | 0.99313 | -0.14491 | 0.99305 | -0.14425 | 6.1503
21 | 0.28878 | 0.13371 | -0.28876 | -0.13812 | 2.1546e-05 | -0.0044093 | 0.0092501 | 0.0093048 | 0.0093048 | 0.99313 | -0.14491 | 0.99306 | -0.14431 | 4.2295
22 | -1.3949 | -0.65429 | 1.3953 | 0.65129 | 0.00035336 | -0.0030062 | 0.044786 | 0.044748 | 0.044786 | 0.99313 | -0.14491 | 0.99336 | -0.14695 | 20.3573
23 | 4.5525 | 2.1651 | -4.55 | -2.159 | 0.0024433 | 0.0061273 | 0.1458 | 0.14581 | 0.14581 | 0.9981 | -0.066875 | 0.9971 | -0.12244 | 22.6057
24 | -4.8028 | -2.2863 | 4.8057 | 2.2938 | 0.0029637 | 0.007486 | 0.15384 | 0.15384 | 0.15384 | 0.9981 | -0.066875 | 0.99924 | -0.0031557 | 23.8519
25 | 4.482 | 2.126 | -4.4818 | -2.1281 | 0.00022677 | -0.0020944 | 0.14362 | 0.14365 | 0.14365 | 0.9971 | -0.12244 | 0.99705 | -0.12265 | 22.5151
26 | 3.7303 | 1.7415 | -3.7302 | -1.7416 | 0.00012374 | -0.00011951 | 0.11893 | 0.11893 | 0.11893 | 0.99924 | -0.0031557 | 0.99921 | -0.00289 | 54.0609
27 | -8.8537 | -4.1892 | 8.8549 | 4.1867 | 0.0012493 | -0.0024654 | 0.28296 | 0.28292 | 0.28296 | 0.99924 | -0.0031557 | 0.99939 | -0.0025603 | 44.3516
28 | 4.2605 | 2.021 | -4.2604 | -2.0212 | 8.4569e-05 | -0.00025888 | 0.13653 | 0.13653 | 0.13653 | 0.99705 | -0.12265 | 0.99703 | -0.12288 | 37.7161
29 | -0.27103 | -0.12923 | 0.27104 | 0.12698 | 9.7096e-06 | -0.0022513 | 0.0087294 | 0.0087014 | 0.0087294 | 0.99296 | -0.14349 | 0.99299 | -0.14378 | 3.9679
30 | 0.069502 | 0.031628 | -0.0695 | -0.03185 | 1.6653e-06 | -0.00022192 | 0.0022199 | 0.0022226 | 0.0022226 | 0.99296 | -0.14349 | 0.99294 | -0.14368 | 1.0584
31 | -0.27104 | -0.12698 | 0.27105 | 0.12567 | 5.6462e-06 | -0.0013159 | 0.0087014 | 0.0086852 | 0.0087014 | 0.99299 | -0.14378 | 0.99301 | -0.14395 | 3.9552
32 | 0.0695 | 0.03185 | -0.0695 | -0.03366 | 5.1234e-07 | -0.0018104 | 0.0022226 | 0.0022451 | 0.0022451 | 0.99294 | -0.14368 | 0.99293 | -0.14362 | 1.0205
33 | -0.27105 | -0.12567 | 0.27106 | 0.12367 | 8.5472e-06 | -0.0020014 | 0.0086852 | 0.0086609 | 0.0086852 | 0.99301 | -0.14395 | 0.99304 | -0.14419 | 3.9478
34 | -0.42197 | -0.19675 | 0.42197 | 0.19644 | 3.254e-06 | -0.00031243 | 0.013534 | 0.013531 | 0.013534 | 0.99304 | -0.14419 | 0.99305 | -0.14425 | 6.152
35 | -0.15779 | -0.076419 | 0.15779 | 0.074739 | 2.4508e-06 | -0.0016798 | 0.0050893 | 0.0050682 | 0.0050893 | 0.99444 | 0.037648 | 0.99446 | 0.037516 | 2.3133
36 | 0.18676 | 0.088492 | -0.18676 | -0.090313 | 3.7218e-06 | -0.001821 | 0.0059991 | 0.006022 | 0.006022 | 0.99446 | 0.037516 | 0.99444 | 0.037685 | 2.7373
37 | -0.34455 | -0.16323 | 0.34457 | 0.16312 | 2.2472e-05 | -0.00010752 | 0.011067 | 0.011066 | 0.011067 | 0.99446 | 0.037516 | 0.99453 | 0.037982 | 5.2701
38 | 0.18676 | 0.090313 | -0.18675 | -0.090447 | 7.5966e-06 | -0.000134 | 0.006022 | 0.0060237 | 0.0060237 | 0.99444 | 0.037685 | 0.9944 | 0.037416 | 2.8684
39 | 2.2494 | 1.0606 | -2.249 | -1.0618 | 0.00038491 | -0.001192 | 0.072186 | 0.072202 | 0.072202 | 0.99453 | 0.037982 | 0.99437 | 0.039387 | 32.819
40 | -2.6703 | -1.2607 | 2.6707 | 1.2597 | 0.00046057 | -0.00097273 | 0.085712 | 0.085698 | 0.085712 | 0.99453 | 0.037982 | 0.99469 | 0.036566 | 38.96
41 | 3.1503 | 1.4806 | -3.1489 | -1.4826 | 0.001394 | -0.0020145 | 0.10089 | 0.10092 | 0.10092 | 0.99598 | 0.025192 | 0.99557 | 0.0288 | 45.8727
42 | -3.3449 | -1.574 | 3.3468 | 1.5716 | 0.0018906 | -0.0023635 | 0.10714 | 0.10711 | 0.10714 | 0.99598 | 0.025192 | 0.99651 | 0.020592 | 48.7023
43 | 0.19455 | 0.093415 | -0.19455 | -0.094224 | 1.7888e-06 | -0.00080924 | 0.0062552 | 0.0062654 | 0.0062654 | 0.99598 | 0.025192 | 0.99597 | 0.025271 | 2.8479
44 | 2.7503 | 1.2905 | -2.7478 | -1.2953 | 0.0024379 | -0.0048372 | 0.088089 | 0.088158 | 0.088158 | 0.99557 | 0.0288 | 0.99475 | 0.036026 | 40.0716
45 | 0.39865 | 0.19213 | -0.39864 | -0.19307 | 8.7239e-06 | -0.00093576 | 0.012832 | 0.012843 | 0.012843 | 0.99557 | 0.0288 | 0.99555 | 0.02899 | 5.8379
46 | -3.3468 | -1.5716 | 3.3474 | 1.5708 | 0.00062089 | -0.00077728 | 0.10711 | 0.1071 | 0.10711 | 0.99651 | 0.020592 | 0.99668 | 0.019087 | 48.6859
47 | 2.6709 | 1.2593 | -2.6707 | -1.2597 | 0.00017585 | -0.00037159 | 0.085693 | 0.085698 | 0.085698 | 0.99475 | 0.036026 | 0.99469 | 0.036566 | 38.9538
48 | 0.076934 | 0.035969 | -0.076934 | -0.037261 | 4.4646e-07 | -0.0012922 | 0.0024646 | 0.0024807 | 0.0024807 | 0.99475 | 0.036026 | 0.99474 | 0.036075 | 1.1276
49 | -3.7201 | -1.7513 | 3.7211 | 1.7504 | 0.0010004 | -0.00095695 | 0.11909 | 0.11907 | 0.11909 | 0.99668 | 0.019087 | 0.99693 | 0.016893 | 54.1319
50 | 0.79137 | 0.37853 | -0.79132 | -0.38002 | 5.5334e-05 | -0.0014911 | 0.025467 | 0.025486 | 0.025486 | 0.99437 | 0.039387 | 0.9943 | 0.039982 | 11.5847
51 | 0.77264 | 0.36137 | -0.77226 | -0.37234 | 0.00038666 | -0.01097 | 0.024763 | 0.024901 | 0.024901 | 0.99437 | 0.039387 | 0.9939 | 0.04356 | 11.3185
52 | -3.7211 | -1.7504 | 3.7302 | 1.7416 | 0.0091205 | -0.0087682 | 0.11907 | 0.11893 | 0.11907 | 0.99693 | 0.016893 | 0.99921 | -0.00289 | 54.1249
53 | 0.38604 | 0.18374 | -0.38603 | -0.18469 | 8.2958e-06 | -0.00094864 | 0.012413 | 0.012425 | 0.012425 | 0.9943 | 0.039982 | 0.99428 | 0.040163 | 5.6475
54 | 0.77226 | 0.37234 | -0.7722 | -0.37399 | 5.876e-05 | -0.0016553 | 0.024901 | 0.024922 | 0.024922 | 0.9939 | 0.04356 | 0.99383 | 0.044219 | 11.3281
55 | -0.25859 | -0.12524 | 0.25859 | 0.12442 | 3.2244e-06 | -0.00082003 | 0.0083401 | 0.0083297 | 0.0083401 | 0.99449 | -0.14149 | 0.9945 | -0.1416 | 3.791
56 | 2.1379 | 1.0047 | -2.1378 | -1.0049 | 6.2885e-05 | -0.00021793 | 0.068566 | 0.068569 | 0.068569 | 0.9945 | -0.1416 | 0.99448 | -0.14136 | 31.1679
57 | -2.3964 | -1.1291 | 2.3977 | 1.1297 | 0.0012766 | 0.00065647 | 0.076896 | 0.076894 | 0.076896 | 0.9945 | -0.1416 | 0.99506 | -0.13772 | 36.6171
58 | 2.1378 | 1.0049 | -2.1375 | -1.006 | 0.00031675 | -0.0010972 | 0.068569 | 0.068584 | 0.068584 | 0.99448 | -0.14136 | 0.99434 | -0.14015 | 31.1746
59 | -2.3977 | -1.1297 | 2.398 | 1.1289 | 0.00029672 | -0.00080091 | 0.076894 | 0.076883 | 0.076894 | 0.99506 | -0.13772 | 0.99518 | -0.13873 | 34.9518
60 | 1.8834 | 0.88291 | -1.883 | -0.88273 | 0.00041378 | 0.00018403 | 0.060388 | 0.060389 | 0.060389 | 0.99434 | -0.14015 | 0.99411 | -0.14178 | 28.7567
61 | 1.7542 | 0.82396 | -1.753 | -0.82345 | 0.0012347 | 0.00051546 | 0.05628 | 0.056284 | 0.056284 | 0.99411 | -0.14178 | 0.99336 | -0.14695 | 26.8017
62 | 0.35771 | 0.17216 | -0.3577 | -0.17324 | 8.1933e-06 | -0.0010827 | 0.011536 | 0.01155 | 0.01155 | 0.99336 | -0.14695 | 0.99334 | -0.14676 | 5.2501
63 | 0.28876 | 0.13812 | -0.28875 | -0.13985 | 8.5077e-06 | -0.0017265 | 0.0093048 | 0.0093266 | 0.0093266 | 0.99306 | -0.14431 | 0.99303 | -0.14405 | 4.2394
64 | -10.2592 | -4.8342 | 10.2652 | 4.8261 | 0.0060604 | -0.0080685 | 0.32759 | 0.32745 | 0.32759 | 0.99939 | -0.0025603 | 1 | 0 | 51.3463
65 | 0.078849 | 0.035407 | -0.078848 | -0.038188 | 9.811e-07 | -0.0027807 | 0.0024951 | 0.0025291 | 0.0025291 | 1 | 0 | 0.99999 | 9.9555e-05 | 1.1496
66 | -0.38601 | -0.18695 | 0.38601 | 0.18674 | 1.8595e-06 | -0.00021148 | 0.012453 | 0.01245 | 0.012453 | 0.99424 | 0.040606 | 0.99424 | 0.040564 | 5.6605
67 | -0.38601 | -0.18674 | 0.38603 | 0.18469 | 1.803e-05 | -0.0020553 | 0.01245 | 0.012425 | 0.01245 | 0.99424 | 0.040564 | 0.99428 | 0.040163 | 5.6593
68 | 2.4796 | 1.1676 | -2.4793 | -1.1683 | 0.00027954 | -0.00070059 | 0.079494 | 0.079504 | 0.079504 | 0.99528 | -0.13966 | 0.99518 | -0.13873 | 36.1382
69 | -3.5163 | -1.6658 | 3.5169 | 1.6652 | 0.00059614 | -0.00065264 | 0.11285 | 0.11284 | 0.11285 | 0.99528 | -0.13966 | 0.99544 | -0.14106 | 51.297
70 | 0.78349 | 0.37561 | -0.78342 | -0.37564 | 7.0674e-05 | -2.9583e-05 | 0.025201 | 0.025202 | 0.025202 | 0.99528 | -0.13966 | 0.99519 | -0.14027 | 12.001
71 | -3.5169 | -1.6652 | 3.5171 | 1.6649 | 0.00024679 | -0.0002703 | 0.11284 | 0.11284 | 0.11284 | 0.99544 | -0.14106 | 0.99551 | -0.14164 | 51.2924
72 | 0.78342 | 0.37564 | -0.78338 | -0.37676 | 4.0478e-05 | -0.0011162 | 0.025202 | 0.025216 | 0.025216 | 0.99519 | -0.14027 | 0.99514 | -0.13983 | 11.4619
73 | -3.7457 | -1.7732 | 3.7464 | 1.7725 | 0.00070582 | -0.00065714 | 0.12017 | 0.12016 | 0.12017 | 0.99551 | -0.14164 | 0.99568 | -0.1432 | 54.6237
74 | 0.22854 | 0.10826 | -0.22854 | -0.10917 | 2.7486e-06 | -0.00090375 | 0.0073331 | 0.0073444 | 0.0073444 | 0.99551 | -0.14164 | 0.99549 | -0.14154 | 3.3384
75 | 0.090434 | 0.043354 | -0.090434 | -0.043511 | 7.4694e-08 | -0.00015615 | 0.0029092 | 0.0029112 | 0.0029112 | 0.99514 | -0.13983 | 0.99514 | -0.13982 | 1.3233
76 | 0.69295 | 0.3334 | -0.69291 | -0.33343 | 3.983e-05 | -2.8159e-05 | 0.022307 | 0.022308 | 0.022308 | 0.99514 | -0.13983 | 0.99508 | -0.14022 | 10.6227
77 | 0.090434 | 0.043511 | -0.090434 | -0.043799 | 1.3832e-07 | -0.00028867 | 0.0029112 | 0.0029148 | 0.0029148 | 0.99514 | -0.13982 | 0.99514 | -0.13981 | 1.3249
78 | 0.37615 | 0.18066 | -0.37615 | -0.18104 | 3.1538e-06 | -0.00038003 | 0.012106 | 0.01211 | 0.01211 | 0.99508 | -0.14022 | 0.99507 | -0.14015 | 5.5048
79 | 0.068836 | 0.032694 | -0.068836 | -0.033339 | 1.7843e-07 | -0.00064414 | 0.0022107 | 0.0022188 | 0.0022188 | 0.99508 | -0.14022 | 0.99508 | -0.1402 | 1.0086
80 | -3.9448 | -1.8686 | 3.9452 | 1.8683 | 0.00037384 | -0.00030303 | 0.12655 | 0.12655 | 0.12655 | 0.99568 | -0.1432 | 0.99577 | -0.14398 | 57.5242
81 | 0.096662 | 0.045297 | -0.096661 | -0.046012 | 3.8809e-07 | -0.00071567 | 0.0030955 | 0.0031044 | 0.0031044 | 0.99549 | -0.14154 | 0.99549 | -0.14151 | 1.4111
82 | 0.37615 | 0.18104 | -0.37615 | -0.18178 | 6.1116e-06 | -0.00073555 | 0.01211 | 0.01212 | 0.01212 | 0.99507 | -0.14015 | 0.99506 | -0.14001 | 5.509
83 | -3.9452 | -1.8683 | 3.9456 | 1.868 | 0.00045204 | -0.00036656 | 0.12655 | 0.12654 | 0.12655 | 0.99577 | -0.14398 | 0.99587 | -0.14493 | 57.5219
84 | 0.096661 | 0.046012 | -0.096661 | -0.046815 | 4.3805e-07 | -0.00080289 | 0.0031044 | 0.0031145 | 0.0031145 | 0.99549 | -0.14151 | 0.99549 | -0.14147 | 1.4157
85 | 4.2604 | 2.0212 | -4.2572 | -2.0178 | 0.0032393 | 0.0034688 | 0.13653 | 0.13654 | 0.13654 | 0.99703 | -0.12288 | 0.99607 | -0.1467 | 39.0101
86 | 3.9465 | 1.8673 | -3.9456 | -1.868 | 0.00084605 | -0.00068648 | 0.12653 | 0.12654 | 0.12654 | 0.99607 | -0.1467 | 0.99587 | -0.14493 | 57.5191
87 | 0.37615 | 0.18178 | -0.37614 | -0.18217 | 3.2875e-06 | -0.00039519 | 0.01212 | 0.012125 | 0.012125 | 0.99506 | -0.14001 | 0.99505 | -0.13993 | 5.5113

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 10.3581 | 4.872

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.099767 | 0.04832
1 | 0.30754 | 0.14895
2 | 0.14426 | 0.06987
3 | 0.12093 | 0.058568
4 | 0.37952 | 0.18381
5 | 0.25559 | 0.12379
6 | 0.089176 | 0.04319
7 | 0.35605 | 0.17244
8 | 0.34017 | 0.16475
9 | 0.34389 | 0.16655
10 | 0.12872 | 0.062342
11 | 0.25031 | 0.12123
12 | 0.068021 | 0.032944
13 | 0.31761 | 0.15383
14 | 0.22127 | 0.10717
15 | 0.20153 | 0.097606
16 | 0.0695 | 0.03366
17 | 0.15091 | 0.073089
18 | 0.15779 | 0.076419
19 | 0.076298 | 0.036953
20 | 0.19455 | 0.094224
21 | 0.39864 | 0.19307
22 | 0.37269 | 0.1805
23 | 0.076934 | 0.037261
24 | 0.18675 | 0.090447
25 | 0.40528 | 0.19629
26 | 0.32861 | 0.15915
27 | 0.25859 | 0.12524
28 | 0.25409 | 0.12306
29 | 0.3577 | 0.17324
30 | 0.28875 | 0.13985
31 | 0.078848 | 0.038188
32 | 0.38601 | 0.18695
33 | 0.25317 | 0.12261
34 | 0.081325 | 0.039387
35 | 0.24792 | 0.12007
36 | 0.19843 | 0.096104
37 | 0.13187 | 0.06387
38 | 0.090434 | 0.043799
39 | 0.068836 | 0.033339
40 | 0.096661 | 0.046815
41 | 0.31071 | 0.15048
42 | 0.37614 | 0.18217
43 | 0.7722 | 0.37399

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1