## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_361_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_361_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_361_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_361_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_361_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_361_0_node_169 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_361_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_361_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_361_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_361_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_361_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_361_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_361_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_361_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_361_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_361_0_node_167 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_361_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_361_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_361_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_361_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_361_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_361_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_361_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_361_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_361_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_361_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_361_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_361_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_361_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_361_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_361_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_361_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_361_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_361_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_361_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_361_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_361_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_361_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_361_0_node_172 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_361_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_361_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_361_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_361_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_361_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_361_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_361_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_361_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_361_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_361_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_361_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_361_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_361_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_361_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_361_0_node_166 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_361_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_361_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_361_0_node_180 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_361_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_361_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_361_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_361_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_361_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_361_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_361_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_361_0_node_162 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_361_0_node_165 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_361_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_361_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_361_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_361_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_361_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_361_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_361_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_361_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_361_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_361_0_node_170 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_361_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_361_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_361_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_361_0_node_163 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_361_0_node_164 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_361_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_361_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_361_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_361_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_361_0_node_171 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_361_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_361_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_361_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_361_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_361_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_HV_361_0_node_167 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_361_0_load_0 | 0 | 0.2473 | 0.11977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_361_0_load_132 | 2 | 0.16161 | 0.078272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_361_0_load_133 | 4 | 0.29843 | 0.14454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_361_0_load_169 | 5 | 0.26898 | 0.13027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_361_0_load_6 | 10 | 0.27698 | 0.13415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_361_0_load_131 | 12 | 0.071544 | 0.03465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_361_0_load_137 | 13 | 0.25165 | 0.12188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_361_0_load_15 | 14 | 0.33926 | 0.16431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_361_0_load_167 | 15 | 0.24566 | 0.11898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_361_0_load_17 | 16 | 0.069657 | 0.033737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_361_0_load_105 | 20 | 0.053452 | 0.025888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_361_0_load_9 | 22 | 0.39147 | 0.1896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_361_0_load_140 | 26 | 0.085707 | 0.04151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_361_0_load_14 | 27 | 0.23836 | 0.11544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_361_0_load_138 | 28 | 0.085785 | 0.041547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_361_0_load_16 | 29 | 0.062483 | 0.030262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_361_0_load_20 | 31 | 0.2145 | 0.10389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_361_0_load_60 | 35 | 0.24095 | 0.1167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_361_0_load_46 | 37 | 0.3508 | 0.1699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_361_0_load_172 | 38 | 0.2595 | 0.12568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_361_0_load_51 | 41 | 0.071966 | 0.034855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_361_0_load_27 | 47 | 0.26594 | 0.1288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_361_0_load_59 | 49 | 0.26263 | 0.1272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_361_0_load_52 | 50 | 0.24039 | 0.11643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_361_0_load_53 | 51 | 0.19176 | 0.092876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_361_0_load_166 | 53 | 0.30409 | 0.14728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_361_0_load_39 | 54 | 0.38241 | 0.18521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_361_0_load_180 | 56 | 0.2799 | 0.13556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_361_0_load_142 | 59 | 0.19941 | 0.096578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_361_0_load_145 | 60 | 0.21291 | 0.10312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_361_0_load_40 | 63 | 0.29956 | 0.14508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_361_0_load_162 | 64 | 0.29912 | 0.14487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_361_0_load_165 | 65 | 0.2704 | 0.13096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_361_0_load_41 | 69 | 0.32181 | 0.15586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_361_0_load_170 | 75 | 0.21075 | 0.10207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_361_0_load_143 | 76 | 0.068632 | 0.03324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_361_0_load_163 | 79 | 0.29296 | 0.14189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_361_0_load_164 | 80 | 0.33922 | 0.16429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_361_0_load_141 | 82 | 0.23203 | 0.11238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_361_0_load_56 | 83 | 0.1225 | 0.059329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_361_0_load_171 | 85 | 0.27422 | 0.13281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_361_0_load_134 | 86 | 0.11822 | 0.057258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_361_0_load_148 | 90 | 0.089486 | 0.04334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 15 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_361_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.2817 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_361_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.033998 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_361_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.45609 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_361_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.024503 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_361_0_line_4 |  | 3 | 10 | 0.064349 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_361_0_line_5 |  | 5 | 6 | 0.034849 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_361_0_line_6 |  | 6 | 68 | 0.32186 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_361_0_line_7 |  | 6 | 75 | 0.28803 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
8 | MV_361_0_line_8 |  | 7 | 8 | 0.17627 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_361_0_line_9 |  | 7 | 9 | 0.18656 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_361_0_line_10 |  | 7 | 10 | 0.073653 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
11 | MV_361_0_line_11 |  | 8 | 13 | 0.040554 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_361_0_line_12 |  | 9 | 11 | 0.17675 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_361_0_line_13 |  | 9 | 12 | 0.035586 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_361_0_line_14 |  | 11 | 14 | 0.036471 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_361_0_line_15 |  | 12 | 18 | 0.029714 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_361_0_line_16 |  | 13 | 19 | 0.022579 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_361_0_line_17 |  | 15 | 16 | 1.575 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
18 | MV_361_0_line_18 |  | 15 | 17 | 0.058224 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
19 | MV_361_0_line_19 |  | 16 | 29 | 0.019357 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_361_0_line_20 |  | 17 | 39 | 0.57352 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_361_0_line_21 |  | 17 | 40 | 0.51052 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_361_0_line_22 |  | 17 | 32 | 1.2002 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_361_0_line_23 |  | 18 | 30 | 0.30376 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_361_0_line_24 |  | 19 | 88 | 0.054672 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
25 | MV_361_0_line_25 |  | 19 | 87 | 0.080168 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_361_0_line_26 |  | 20 | 21 | 0.033526 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_361_0_line_27 |  | 21 | 42 | 0.36491 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
28 | MV_361_0_line_28 |  | 21 | 36 | 1.3156 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_361_0_line_29 |  | 22 | 23 | 0.0445 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_361_0_line_30 |  | 23 | 24 | 0.8867 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_361_0_line_31 |  | 23 | 25 | 0.99914 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_361_0_line_32 |  | 24 | 26 | 0.003887 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_361_0_line_33 |  | 25 | 27 | 0.10432 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_361_0_line_34 |  | 26 | 28 | 0.05621 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
35 | MV_361_0_line_35 |  | 28 | 88 | 0.039963 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_361_0_line_36 |  | 29 | 30 | 0.023162 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_361_0_line_37 |  | 31 | 32 | 0.02159 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_361_0_line_38 |  | 32 | 33 | 0.39403 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_361_0_line_39 |  | 32 | 34 | 0.52145 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_361_0_line_40 |  | 33 | 35 | 0.045637 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
41 | MV_361_0_line_41 |  | 34 | 36 | 0.55283 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_361_0_line_42 |  | 34 | 37 | 0.028498 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_361_0_line_43 |  | 36 | 38 | 0.051243 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
44 | MV_361_0_line_44 |  | 37 | 43 | 0.049046 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_361_0_line_45 |  | 39 | 41 | 0.049501 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
46 | MV_361_0_line_46 |  | 40 | 50 | 0.007344 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_361_0_line_47 |  | 40 | 51 | 0.17479 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
48 | MV_361_0_line_48 |  | 40 | 48 | 0.48566 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_361_0_line_49 |  | 42 | 85 | 0.002712 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_361_0_line_50 |  | 43 | 77 | 0.13741 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_361_0_line_51 |  | 44 | 45 | 0.6476 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_361_0_line_52 |  | 44 | 46 | 0.68573 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_361_0_line_53 |  | 44 | 47 | 0.028666 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_361_0_line_54 |  | 45 | 64 | 0.02175 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
55 | MV_361_0_line_55 |  | 45 | 58 | 0.49828 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_361_0_line_56 |  | 45 | 61 | 0.36686 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_361_0_line_57 |  | 46 | 52 | 0.4662 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_361_0_line_58 |  | 46 | 53 | 0.060037 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
59 | MV_361_0_line_59 |  | 46 | 48 | 0.25825 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_361_0_line_60 |  | 48 | 49 | 0.042636 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_361_0_line_61 |  | 49 | 67 | 0.026916 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_361_0_line_62 |  | 51 | 68 | 0.01391 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_361_0_line_63 |  | 52 | 54 | 0.045843 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
64 | MV_361_0_line_64 |  | 55 | 56 | 0.016036 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_361_0_line_65 |  | 55 | 57 | 0.074854 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_361_0_line_66 |  | 55 | 58 | 0.2746 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_361_0_line_67 |  | 57 | 59 | 0.0084729 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_361_0_line_68 |  | 58 | 60 | 0.032675 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_361_0_line_69 |  | 60 | 66 | 0.02679 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_361_0_line_70 |  | 61 | 62 | 0.35494 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_361_0_line_71 |  | 61 | 63 | 0.0062355 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_361_0_line_72 |  | 62 | 65 | 0.015154 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_361_0_line_73 |  | 66 | 89 | 0.10092 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_361_0_line_74 |  | 67 | 84 | 0.24376 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_361_0_line_75 |  | 69 | 70 | 0.022741 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_361_0_line_76 |  | 69 | 71 | 0.029096 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_361_0_line_77 |  | 70 | 72 | 0.43613 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_361_0_line_78 |  | 71 | 73 | 0.22636 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_361_0_line_79 |  | 72 | 74 | 0.008855 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_361_0_line_80 |  | 73 | 75 | 0.0095781 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
81 | MV_361_0_line_81 |  | 74 | 76 | 0.042542 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_361_0_line_82 |  | 77 | 78 | 0.24704 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_361_0_line_83 |  | 77 | 79 | 0.011112 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_361_0_line_84 |  | 78 | 80 | 0.056663 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_361_0_line_85 |  | 78 | 81 | 0.045248 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_361_0_line_86 |  | 81 | 82 | 0.03204 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_361_0_line_87 |  | 83 | 84 | 0.083425 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
88 | MV_361_0_line_88 |  | 86 | 87 | 0.011408 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_361_0_line_89 |  | 89 | 90 | 0.019819 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_361_0_trafo_167 | 25 MVA 110/20 kV | 91 | 15 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2697145.0672 | 1236651.749
1 | 2697421.3145 | 1236596.6094
2 | 2697447.1421 | 1236618.2917
3 | 2697137.1876 | 1236388.2023
4 | 2697463.6523 | 1236636.3977
5 | 2695402.271 | 1235228.625
6 | 2695386.9384 | 1235197.3114
7 | 2697006.5532 | 1236349.2611
8 | 2696967.6411 | 1236209.0886
9 | 2696913.2223 | 1236250.9206
10 | 2697074.1594 | 1236378.4871
11 | 2696775.5462 | 1236301.5139
12 | 2696888.79 | 1236225.0474
13 | 2696999.504 | 1236184.0902
14 | 2696756.1522 | 1236270.6271
15 | 2695946.7027 | 1234734.7607
16 | 2696906.9923 | 1235983.1491
17 | 2695906.0882 | 1234693.0411
18 | 2696883.5818 | 1236205.637
19 | 2696981.7429 | 1236172.8364
20 | 2696971.1332 | 1234267.2328
21 | 2696938.2292 | 1234260.3243
22 | 2697449.6238 | 1235855.3343
23 | 2697481.5825 | 1235824.2799
24 | 2697011.8008 | 1236038.3051
25 | 2698255.7903 | 1235945.4114
26 | 2697008.8529 | 1236040.8478
27 | 2698331.0382 | 1236016.7872
28 | 2696985.5106 | 1236091.9817
29 | 2696920.9634 | 1235996.5476
30 | 2696904.9314 | 1236013.2648
31 | 2695568.2986 | 1234098.041
32 | 2695588.9797 | 1234091.6467
33 | 2695544.6975 | 1233992.7511
34 | 2695910.4526 | 1233945.5519
35 | 2695501.1717 | 1233979.0305
36 | 2695923.3626 | 1234102.0639
37 | 2695928.036 | 1233923.3416
38 | 2695901.8516 | 1234148.5731
39 | 2696244.2387 | 1234346.9646
40 | 2695617.0738 | 1234846.4522
41 | 2696202.2597 | 1234320.7323
42 | 2696721.6308 | 1233966.646
43 | 2695903.3495 | 1233880.9233
44 | 2695311.9376 | 1234232.3115
45 | 2694915.4227 | 1234292.799
46 | 2695406.751 | 1234659.0677
47 | 2695324.6736 | 1234206.7304
48 | 2695554.7022 | 1234578.8415
49 | 2695581.5635 | 1234545.8381
50 | 2695624.1231 | 1234845.4204
51 | 2695492.2361 | 1234968.7984
52 | 2695195.33 | 1234463.3228
53 | 2695356.9005 | 1234692.5255
54 | 2695233.307 | 1234437.6458
55 | 2695189.4331 | 1234049.0363
56 | 2695197.5164 | 1234062.8982
57 | 2695186.2918 | 1234106.15
58 | 2695223.4906 | 1234144.7297
59 | 2695191.3265 | 1234111.8237
60 | 2695243.2818 | 1234121.2299
61 | 2694758.6479 | 1234396.6399
62 | 2694930.3564 | 1234586.6524
63 | 2694762.7425 | 1234391.9371
64 | 2694894.1167 | 1234297.1731
65 | 2694943.5916 | 1234594.1027
66 | 2695268.2716 | 1234114.6142
67 | 2695597.2805 | 1234524.1639
68 | 2695484.1757 | 1234979.9801
69 | 2695062.1763 | 1234920.2929
70 | 2695063.312 | 1234897.5833
71 | 2695067.4335 | 1234948.9091
72 | 2694933.2083 | 1234628.4619
73 | 2695108.0629 | 1235102.9055
74 | 2694928.2384 | 1234635.799
75 | 2695111.9421 | 1235111.6629
76 | 2694895.6108 | 1234608.6546
77 | 2695819.398 | 1233811.9521
78 | 2696035.2566 | 1233699.3089
79 | 2695810.1886 | 1233818.2082
80 | 2696050.5167 | 1233753.8844
81 | 2696053.3636 | 1233732.8149
82 | 2696061.2486 | 1233763.8698
83 | 2695717.1768 | 1234361.997
84 | 2695730.1951 | 1234444.4004
85 | 2696718.9786 | 1233967.2478
86 | 2696925.5021 | 1236172.2224
87 | 2696935.044 | 1236165.9692
88 | 2696987.7394 | 1236118.494
89 | 2695295.8172 | 1234072.0135
90 | 2695278.2416 | 1234081.1717
91 | 2695946.7027 | 1234734.7607

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98921 | -0.047252 | 0.2473 | 0.11977
1 | 0.98935 | -0.046388 | 0 | 0
2 | 0.98933 | -0.046199 | 0.16161 | 0.078272
3 | 0.98976 | -0.050121 | 0 | 0
4 | 0.98932 | -0.04611 | 0.29843 | 0.14454
5 | 0.99771 | -0.026892 | 0.26898 | 0.13027
6 | 0.99772 | -0.027004 | 0 | 0
7 | 0.98996 | -0.049638 | 0 | 0
8 | 0.9897 | -0.04774 | 0 | 0
9 | 0.99048 | -0.053666 | 0 | 0
10 | 0.98982 | -0.050622 | 0.27698 | 0.13415
11 | 0.9904 | -0.052969 | 0 | 0
12 | 0.99059 | -0.054564 | 0.071544 | 0.03465
13 | 0.98964 | -0.047296 | 0.25165 | 0.12188
14 | 0.99038 | -0.052819 | 0.33926 | 0.16431
15 | 1 | 0 | -9.394 | -4.1817
16 | 0.99182 | -0.064259 | 0.069657 | 0.033737
17 | 0.99962 | -0.013269 | 0 | 0
18 | 0.99069 | -0.055338 | 0 | 0
19 | 0.98961 | -0.047118 | 0 | 0
20 | 0.99405 | 0.027374 | 0.053452 | 0.025888
21 | 0.99405 | 0.027353 | 0 | 0
22 | 0.98868 | -0.04344 | 0.39147 | 0.1896
23 | 0.9887 | -0.043651 | 0 | 0
24 | 0.98941 | -0.048336 | 0 | 0
25 | 0.9884 | -0.041654 | 0 | 0
26 | 0.98941 | -0.048354 | 0.085707 | 0.04151
27 | 0.98837 | -0.041358 | 0.23836 | 0.11544
28 | 0.98949 | -0.047624 | 0.085785 | 0.041547
29 | 0.99176 | -0.063752 | 0.062483 | 0.030262
30 | 0.99168 | -0.063161 | 0 | 0
31 | 0.99619 | 0.011946 | 0.2145 | 0.10389
32 | 0.9962 | 0.011891 | 0 | 0
33 | 0.99607 | 0.012916 | 0 | 0
34 | 0.995 | 0.021022 | 0 | 0
35 | 0.99605 | 0.012782 | 0.24095 | 0.1167
36 | 0.9946 | 0.023561 | 0 | 0
37 | 0.99496 | 0.021415 | 0.3508 | 0.1699
38 | 0.99457 | 0.023398 | 0.2595 | 0.12568
39 | 0.99957 | -0.013027 | 0 | 0
40 | 0.99845 | -0.027351 | 0 | 0
41 | 0.99956 | -0.01307 | 0.071966 | 0.034855
42 | 0.99386 | 0.02612 | 0 | 0
43 | 0.99491 | 0.021886 | 0 | 0
44 | 0.99408 | 0.0064284 | 0 | 0
45 | 0.99272 | 0.017303 | 0 | 0
46 | 0.99575 | -0.006531 | 0 | 0
47 | 0.99407 | 0.0065201 | 0.26594 | 0.1288
48 | 0.99661 | -0.013166 | 0 | 0
49 | 0.99658 | -0.012988 | 0.26263 | 0.1272
50 | 0.99844 | -0.02733 | 0.24039 | 0.11643
51 | 0.99809 | -0.030013 | 0.19176 | 0.092876
52 | 0.99552 | -0.0045462 | 0 | 0
53 | 0.99572 | -0.0067537 | 0.30409 | 0.14728
54 | 0.99549 | -0.0047601 | 0.38241 | 0.18521
55 | 0.99206 | 0.022926 | 0 | 0
56 | 0.99205 | 0.02298 | 0.2799 | 0.13556
57 | 0.99204 | 0.023102 | 0 | 0
58 | 0.99223 | 0.021425 | 0 | 0
59 | 0.99204 | 0.023123 | 0.19941 | 0.096578
60 | 0.99221 | 0.021537 | 0.21291 | 0.10312
61 | 0.99246 | 0.019529 | 0 | 0
62 | 0.99233 | 0.020591 | 0 | 0
63 | 0.99245 | 0.019552 | 0.29956 | 0.14508
64 | 0.99271 | 0.017223 | 0.29912 | 0.14487
65 | 0.99233 | 0.020641 | 0.2704 | 0.13096
66 | 0.99221 | 0.021561 | 0 | 0
67 | 0.99658 | -0.012959 | 0 | 0
68 | 0.99808 | -0.029892 | 0 | 0
69 | 0.99726 | -0.028668 | 0.32181 | 0.15586
70 | 0.99726 | -0.028666 | 0 | 0
71 | 0.99727 | -0.028781 | 0 | 0
72 | 0.99722 | -0.028485 | 0 | 0
73 | 0.99738 | -0.02962 | 0 | 0
74 | 0.99722 | -0.028478 | 0 | 0
75 | 0.99739 | -0.029559 | 0.21075 | 0.10207
76 | 0.99721 | -0.028445 | 0.068632 | 0.03324
77 | 0.99476 | 0.023225 | 0 | 0
78 | 0.99458 | 0.024834 | 0 | 0
79 | 0.99475 | 0.023264 | 0.29296 | 0.14189
80 | 0.99455 | 0.025064 | 0.33922 | 0.16429
81 | 0.99456 | 0.024958 | 0 | 0
82 | 0.99455 | 0.025047 | 0.23203 | 0.11238
83 | 0.99652 | -0.01277 | 0.1225 | 0.059329
84 | 0.99654 | -0.012646 | 0 | 0
85 | 0.99386 | 0.026129 | 0.27422 | 0.13281
86 | 0.9896 | -0.046992 | 0.11822 | 0.057258
87 | 0.9896 | -0.047008 | 0 | 0
88 | 0.98953 | -0.04789 | 0 | 0
89 | 0.9922 | 0.02166 | 0 | 0
90 | 0.9922 | 0.021681 | 0.089486 | 0.04334
91 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.2473 | -0.11977 | 0.24734 | 0.11947 | 3.2255e-05 | -0.00030892 | 0.0080187 | 0.0080146 | 0.0080187 | 0.98921 | -0.047252 | 0.98935 | -0.046388 | 3.8184
1 | 0.46006 | 0.22145 | -0.46005 | -0.22224 | 1.008e-05 | -0.00079155 | 0.014898 | 0.014908 | 0.014908 | 0.98935 | -0.046388 | 0.98933 | -0.046199 | 6.7763
2 | -0.70739 | -0.34091 | 0.70771 | 0.33034 | 0.00031778 | -0.010569 | 0.022912 | 0.022779 | 0.022912 | 0.98935 | -0.046388 | 0.98976 | -0.050121 | 10.4147
3 | 0.29844 | 0.14397 | -0.29843 | -0.14454 | 3.0601e-06 | -0.00057171 | 0.0096683 | 0.0096756 | 0.0096756 | 0.98933 | -0.046199 | 0.98932 | -0.04611 | 4.398
4 | -0.70771 | -0.33034 | 0.70775 | 0.32885 | 4.4539e-05 | -0.001492 | 0.022779 | 0.02276 | 0.022779 | 0.98976 | -0.050121 | 0.98982 | -0.050622 | 10.3541
5 | -0.26898 | -0.13027 | 0.26898 | 0.12945 | 3.4747e-06 | -0.00082723 | 0.0086473 | 0.0086369 | 0.0086473 | 0.99771 | -0.026892 | 0.99772 | -0.027004 | 3.9306
6 | -0.87043 | -0.40222 | 0.87076 | 0.39466 | 0.00032962 | -0.0075546 | 0.027743 | 0.027651 | 0.027743 | 0.99772 | -0.027004 | 0.99808 | -0.029892 | 12.6106
7 | 0.60144 | 0.27277 | -0.60126 | -0.273 | 0.00018741 | -0.00022478 | 0.019108 | 0.019112 | 0.019112 | 0.99772 | -0.027004 | 0.99739 | -0.029559 | 9.1009
8 | 1.1723 | 0.51122 | -1.172 | -0.51525 | 0.00032773 | -0.0040264 | 0.037295 | 0.037343 | 0.037343 | 0.98996 | -0.049638 | 0.9897 | -0.04774 | 16.974
9 | -2.1572 | -0.97421 | 2.1584 | 0.9702 | 0.0011856 | -0.0040159 | 0.069022 | 0.068969 | 0.069022 | 0.98996 | -0.049638 | 0.99048 | -0.053666 | 31.3735
10 | 0.98486 | 0.46299 | -0.98473 | -0.463 | 0.00013216 | -3.3808e-06 | 0.031734 | 0.031735 | 0.031735 | 0.98996 | -0.049638 | 0.98982 | -0.050622 | 15.1119
11 | 1.172 | 0.51525 | -1.1719 | -0.51617 | 7.5519e-05 | -0.00092597 | 0.037343 | 0.037354 | 0.037354 | 0.9897 | -0.04774 | 0.98964 | -0.047296 | 16.9791
12 | 0.3393 | 0.15933 | -0.33927 | -0.16346 | 2.8295e-05 | -0.0041313 | 0.010925 | 0.010977 | 0.010977 | 0.99048 | -0.053666 | 0.9904 | -0.052969 | 4.9894
13 | -2.4977 | -1.1295 | 2.498 | 1.1288 | 0.0003032 | -0.00074371 | 0.079893 | 0.079883 | 0.079893 | 0.99048 | -0.053666 | 0.99059 | -0.054564 | 36.315
14 | 0.33927 | 0.16346 | -0.33926 | -0.16431 | 5.8722e-06 | -0.00085239 | 0.010977 | 0.010988 | 0.010988 | 0.9904 | -0.052969 | 0.99038 | -0.052819 | 4.9944
15 | -2.5695 | -1.1634 | 2.5698 | 1.1628 | 0.000268 | -0.00061674 | 0.082199 | 0.08219 | 0.082199 | 0.99059 | -0.054564 | 0.99069 | -0.055338 | 37.3631
16 | 0.92029 | 0.3943 | -0.92026 | -0.39482 | 2.5715e-05 | -0.00052035 | 0.029205 | 0.029211 | 0.029211 | 0.98964 | -0.047296 | 0.98961 | -0.047118 | 13.2776
17 | 2.726 | 1.2309 | -2.7051 | -1.2196 | 0.020926 | 0.011242 | 0.086343 | 0.086365 | 0.086365 | 1 | 0 | 0.99182 | -0.064259 | 41.1262
18 | 6.654 | 2.9403 | -6.6522 | -2.9377 | 0.0018303 | 0.0025746 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 1 | 0 | 0.99962 | -0.013269 | 51.2202
19 | 2.6354 | 1.1859 | -2.6352 | -1.1863 | 0.00018285 | -0.00040038 | 0.084113 | 0.084119 | 0.084119 | 0.99182 | -0.064259 | 0.99176 | -0.063752 | 38.2357
20 | 0.071971 | 0.021115 | -0.071967 | -0.034796 | 3.8064e-06 | -0.013681 | 0.002166 | 0.0023086 | 0.0023086 | 0.99962 | -0.013269 | 0.99957 | -0.013027 | 1.0494
21 | 4.3112 | 1.9304 | -4.3066 | -1.9445 | 0.0045952 | -0.014141 | 0.13641 | 0.13662 | 0.13662 | 0.99962 | -0.013269 | 0.99845 | -0.027351 | 37.7395
22 | 2.269 | 0.98624 | -2.2608 | -1.0123 | 0.0082174 | -0.026099 | 0.071448 | 0.071781 | 0.071781 | 0.99962 | -0.013269 | 0.9962 | 0.011891 | 32.6279
23 | -2.5698 | -1.1628 | 2.5725 | 1.1565 | 0.0027366 | -0.0063136 | 0.08219 | 0.082105 | 0.08219 | 0.99069 | -0.055338 | 0.99168 | -0.063161 | 37.3593
24 | 0.80204 | 0.3397 | -0.80198 | -0.33972 | 6.2885e-05 | -2.4525e-05 | 0.025408 | 0.025409 | 0.025409 | 0.98961 | -0.047118 | 0.98953 | -0.04789 | 12.0993
25 | 0.11822 | 0.055117 | -0.11822 | -0.056991 | 1.559e-06 | -0.0018741 | 0.003805 | 0.0038284 | 0.0038284 | 0.98961 | -0.047118 | 0.9896 | -0.047008 | 1.7402
26 | -0.053452 | -0.025888 | 0.053453 | 0.025097 | 1.3238e-07 | -0.00079093 | 0.0017248 | 0.0017149 | 0.0017248 | 0.99405 | 0.027374 | 0.99405 | 0.027353 | 0.78398
27 | 0.27427 | 0.13235 | -0.27422 | -0.13275 | 5.0882e-05 | -0.00039851 | 0.0088437 | 0.0088492 | 0.0088492 | 0.99405 | 0.027353 | 0.99386 | 0.02612 | 4.2139
28 | -0.32772 | -0.15745 | 0.32791 | 0.12645 | 0.00018892 | -0.031 | 0.010559 | 0.010201 | 0.010559 | 0.99405 | 0.027353 | 0.9946 | 0.023561 | 4.7993
29 | -0.39147 | -0.1896 | 0.39148 | 0.18856 | 9.5721e-06 | -0.0010358 | 0.0127 | 0.012687 | 0.0127 | 0.98868 | -0.04344 | 0.9887 | -0.043651 | 5.7728
30 | -0.62992 | -0.27828 | 0.6304 | 0.25771 | 0.00047287 | -0.02057 | 0.020107 | 0.01987 | 0.020107 | 0.9887 | -0.043651 | 0.98941 | -0.048336 | 9.1395
31 | 0.23844 | 0.089722 | -0.23837 | -0.11301 | 7.6338e-05 | -0.02329 | 0.0074385 | 0.0077047 | 0.0077047 | 0.9887 | -0.043651 | 0.9884 | -0.041654 | 3.5021
32 | -0.6304 | -0.25771 | 0.6304 | 0.25762 | 2.0487e-06 | -9.0244e-05 | 0.01987 | 0.019869 | 0.01987 | 0.98941 | -0.048336 | 0.98941 | -0.048354 | 9.032
33 | 0.23837 | 0.11301 | -0.23836 | -0.11544 | 8.3001e-06 | -0.0024308 | 0.0077047 | 0.0077354 | 0.0077354 | 0.9884 | -0.041654 | 0.98837 | -0.041358 | 3.5161
34 | -0.71611 | -0.29913 | 0.71616 | 0.2991 | 5.1345e-05 | -3.3535e-05 | 0.022643 | 0.022642 | 0.022643 | 0.98941 | -0.048354 | 0.98949 | -0.047624 | 10.7824
35 | -0.80194 | -0.34065 | 0.80198 | 0.33972 | 3.4457e-05 | -0.00092403 | 0.025419 | 0.025409 | 0.025419 | 0.98949 | -0.047624 | 0.98953 | -0.04789 | 11.5542
36 | 2.5727 | 1.156 | -2.5725 | -1.1565 | 0.00020843 | -0.00048208 | 0.082099 | 0.082105 | 0.082105 | 0.99176 | -0.063752 | 0.99168 | -0.063161 | 37.3205
37 | -0.2145 | -0.10389 | 0.2145 | 0.10337 | 1.3735e-06 | -0.00051116 | 0.0069063 | 0.0068998 | 0.0069063 | 0.99619 | 0.011946 | 0.9962 | 0.011891 | 3.1392
38 | 0.24099 | 0.10732 | -0.24096 | -0.11665 | 3.1193e-05 | -0.0093261 | 0.0076445 | 0.0077585 | 0.0077585 | 0.9962 | 0.011891 | 0.99607 | 0.012916 | 3.5266
39 | 1.8053 | 0.80164 | -1.803 | -0.8133 | 0.0022867 | -0.011663 | 0.05724 | 0.057386 | 0.057386 | 0.9962 | 0.011891 | 0.995 | 0.021022 | 26.0847
40 | 0.24096 | 0.11665 | -0.24095 | -0.1167 | 4.895e-06 | -5.0988e-05 | 0.0077585 | 0.0077592 | 0.0077592 | 0.99607 | 0.012916 | 0.99605 | 0.012782 | 3.6949
41 | 0.58767 | 0.23908 | -0.58742 | -0.25207 | 0.00025202 | -0.012988 | 0.018407 | 0.018553 | 0.018553 | 0.995 | 0.021022 | 0.9946 | 0.023561 | 8.4331
42 | 1.2154 | 0.57422 | -1.2153 | -0.57488 | 5.7874e-05 | -0.00065644 | 0.038999 | 0.039007 | 0.039007 | 0.995 | 0.021022 | 0.99496 | 0.021415 | 17.7304
43 | 0.25951 | 0.12562 | -0.2595 | -0.12568 | 6.3939e-06 | -5.6508e-05 | 0.0083681 | 0.0083689 | 0.0083689 | 0.9946 | 0.023561 | 0.99457 | 0.023398 | 3.9852
44 | 0.86452 | 0.40498 | -0.86447 | -0.40612 | 5.0261e-05 | -0.0011443 | 0.027699 | 0.027713 | 0.027713 | 0.99496 | 0.021415 | 0.99491 | 0.021886 | 12.5968
45 | 0.071967 | 0.034796 | -0.071966 | -0.034855 | 4.702e-07 | -5.8749e-05 | 0.0023086 | 0.0023093 | 0.0023093 | 0.99957 | -0.013027 | 0.99956 | -0.01307 | 1.0997
46 | 0.24039 | 0.11625 | -0.24039 | -0.11643 | 5.8454e-07 | -0.00017463 | 0.0077203 | 0.0077225 | 0.0077225 | 0.99845 | -0.027351 | 0.99844 | -0.02733 | 3.5102
47 | 1.0629 | 0.48723 | -1.0625 | -0.48721 | 0.00035594 | 1.4998e-05 | 0.033806 | 0.033808 | 0.033808 | 0.99845 | -0.027351 | 0.99809 | -0.030013 | 16.0991
48 | 3.0033 | 1.341 | -2.9974 | -1.3508 | 0.0058716 | -0.0097968 | 0.095095 | 0.095232 | 0.095232 | 0.99845 | -0.027351 | 0.99661 | -0.013166 | 43.2872
49 | 0.27422 | 0.13275 | -0.27422 | -0.13281 | 2.8355e-07 | -6.3875e-05 | 0.0088492 | 0.00885 | 0.00885 | 0.99386 | 0.02612 | 0.99386 | 0.026129 | 4.0227
50 | 0.86447 | 0.40612 | -0.86433 | -0.40933 | 0.00014109 | -0.0032051 | 0.027713 | 0.027753 | 0.027753 | 0.99491 | 0.021886 | 0.99476 | 0.023225 | 12.6151
51 | 1.6539 | 0.74293 | -1.6515 | -0.75747 | 0.002405 | -0.014545 | 0.052651 | 0.052835 | 0.052835 | 0.99408 | 0.0064284 | 0.99272 | 0.017303 | 24.0157
52 | -1.9198 | -0.87106 | 1.9233 | 0.85586 | 0.0034203 | -0.015192 | 0.061221 | 0.061028 | 0.061221 | 0.99408 | 0.0064284 | 0.99575 | -0.006531 | 27.8278
53 | 0.26595 | 0.12813 | -0.26594 | -0.1288 | 2.8151e-06 | -0.00067551 | 0.0085725 | 0.008581 | 0.008581 | 0.99408 | 0.0064284 | 0.99407 | 0.0065201 | 3.9005
54 | 0.29912 | 0.14485 | -0.29912 | -0.14487 | 3.6196e-06 | -2.3322e-05 | 0.0096644 | 0.0096647 | 0.0096647 | 0.99272 | 0.017303 | 0.99271 | 0.017223 | 4.6022
55 | 0.78222 | 0.35401 | -0.7818 | -0.3656 | 0.00041702 | -0.011595 | 0.024967 | 0.02511 | 0.02511 | 0.99272 | 0.017303 | 0.99223 | 0.021425 | 11.4135
56 | 0.57015 | 0.25862 | -0.56999 | -0.2672 | 0.00016326 | -0.0085814 | 0.018206 | 0.018311 | 0.018311 | 0.99272 | 0.017303 | 0.99246 | 0.019529 | 8.323
57 | 0.38251 | 0.17416 | -0.38242 | -0.18516 | 9.3424e-05 | -0.011007 | 0.012185 | 0.012321 | 0.012321 | 0.99575 | -0.006531 | 0.99552 | -0.0045462 | 5.6003
58 | 0.3041 | 0.14721 | -0.30409 | -0.14728 | 1.0263e-05 | -6.4634e-05 | 0.0097948 | 0.0097957 | 0.0097957 | 0.99575 | -0.006531 | 0.99572 | -0.0067537 | 4.6646
59 | -2.6099 | -1.1772 | 2.6123 | 1.1718 | 0.0023732 | -0.005415 | 0.083003 | 0.082931 | 0.083003 | 0.99575 | -0.006531 | 0.99661 | -0.013166 | 37.7288
60 | 0.38515 | 0.17901 | -0.38514 | -0.18002 | 8.6231e-06 | -0.0010085 | 0.012302 | 0.012315 | 0.012315 | 0.99661 | -0.013166 | 0.99658 | -0.012988 | 5.5976
61 | 0.12251 | 0.052815 | -0.12251 | -0.053453 | 5.3761e-07 | -0.0006381 | 0.0038643 | 0.0038717 | 0.0038717 | 0.99658 | -0.012988 | 0.99658 | -0.012959 | 1.7599
62 | 0.87077 | 0.39434 | -0.87076 | -0.39466 | 1.4196e-05 | -0.00032664 | 0.027647 | 0.027651 | 0.027651 | 0.99809 | -0.030013 | 0.99808 | -0.029892 | 12.5687
63 | 0.38242 | 0.18516 | -0.38241 | -0.18521 | 1.2399e-05 | -4.647e-05 | 0.012321 | 0.012321 | 0.012321 | 0.99552 | -0.0045462 | 0.99549 | -0.0047601 | 5.8673
64 | 0.2799 | 0.13518 | -0.2799 | -0.13556 | 1.7523e-06 | -0.0003763 | 0.0090449 | 0.0090497 | 0.0090497 | 0.99206 | 0.022926 | 0.99205 | 0.02298 | 4.1135
65 | 0.19941 | 0.094622 | -0.19941 | -0.096379 | 4.1365e-06 | -0.0017577 | 0.0064228 | 0.0064449 | 0.0064449 | 0.99206 | 0.022926 | 0.99204 | 0.023102 | 2.9295
66 | -0.47931 | -0.22981 | 0.4794 | 0.22338 | 8.7249e-05 | -0.0064278 | 0.015468 | 0.015387 | 0.015468 | 0.99206 | 0.022926 | 0.99223 | 0.021425 | 7.0307
67 | 0.19941 | 0.096379 | -0.19941 | -0.096578 | 4.7002e-07 | -0.00019895 | 0.0064449 | 0.0064474 | 0.0064474 | 0.99204 | 0.023102 | 0.99204 | 0.023123 | 2.9306
68 | 0.3024 | 0.14222 | -0.30239 | -0.14299 | 4.1273e-06 | -0.00076684 | 0.0097223 | 0.0097319 | 0.0097319 | 0.99223 | 0.021425 | 0.99221 | 0.021537 | 4.4236
69 | 0.089488 | 0.039873 | -0.089487 | -0.040502 | 2.9133e-07 | -0.00062962 | 0.0028503 | 0.0028578 | 0.0028578 | 0.99221 | 0.021537 | 0.99221 | 0.021561 | 1.299
70 | 0.27043 | 0.12227 | -0.2704 | -0.1306 | 3.5728e-05 | -0.0083355 | 0.0086326 | 0.0087355 | 0.0087355 | 0.99246 | 0.019529 | 0.99233 | 0.020591 | 3.9707
71 | 0.29956 | 0.14494 | -0.29956 | -0.14508 | 7.8008e-07 | -0.00014641 | 0.0096795 | 0.0096814 | 0.0096814 | 0.99246 | 0.019529 | 0.99245 | 0.019552 | 4.4006
72 | 0.2704 | 0.1306 | -0.2704 | -0.13096 | 1.5446e-06 | -0.00035583 | 0.0087355 | 0.00874 | 0.00874 | 0.99233 | 0.020591 | 0.99233 | 0.020641 | 3.9727
73 | 0.089487 | 0.040502 | -0.089486 | -0.042874 | 1.1115e-06 | -0.0023719 | 0.0028578 | 0.002887 | 0.002887 | 0.99221 | 0.021561 | 0.9922 | 0.02166 | 1.3123
74 | 0.12251 | 0.053453 | -0.1225 | -0.059232 | 4.9647e-06 | -0.0057786 | 0.0038717 | 0.0039417 | 0.0039417 | 0.99658 | -0.012959 | 0.99654 | -0.012646 | 1.7917
75 | 0.068635 | 0.021125 | -0.068635 | -0.021665 | 1.3148e-07 | -0.00053995 | 0.0020788 | 0.0020834 | 0.0020834 | 0.99726 | -0.028668 | 0.99726 | -0.028666 | 0.94701
76 | -0.39045 | -0.17699 | 0.39045 | 0.1763 | 5.9774e-06 | -0.00068913 | 0.012409 | 0.012401 | 0.012409 | 0.99726 | -0.028668 | 0.99727 | -0.028781 | 5.6406
77 | 0.068635 | 0.021665 | -0.068633 | -0.03202 | 2.6498e-06 | -0.010355 | 0.0020834 | 0.0021924 | 0.0021924 | 0.99726 | -0.028666 | 0.99722 | -0.028485 | 0.99653
78 | -0.39045 | -0.1763 | 0.3905 | 0.17094 | 4.6234e-05 | -0.005362 | 0.012401 | 0.012338 | 0.012401 | 0.99727 | -0.028781 | 0.99738 | -0.02962 | 5.6368
79 | 0.068633 | 0.03202 | -0.068633 | -0.03223 | 5.6883e-08 | -0.00021023 | 0.0021924 | 0.0021949 | 0.0021949 | 0.99722 | -0.028485 | 0.99722 | -0.028478 | 0.9977
80 | -0.3905 | -0.17094 | 0.3905 | 0.17093 | 2.5977e-06 | -9.7477e-06 | 0.012338 | 0.012338 | 0.012338 | 0.99738 | -0.02962 | 0.99739 | -0.029559 | 5.8751
81 | 0.068633 | 0.03223 | -0.068632 | -0.03324 | 2.7518e-07 | -0.00101 | 0.0021949 | 0.0022075 | 0.0022075 | 0.99722 | -0.028478 | 0.99721 | -0.028445 | 1.0034
82 | 0.57137 | 0.26771 | -0.57126 | -0.27351 | 0.00011101 | -0.0058026 | 0.018311 | 0.018383 | 0.018383 | 0.99476 | 0.023225 | 0.99458 | 0.024834 | 8.356
83 | 0.29296 | 0.14162 | -0.29296 | -0.14189 | 1.3232e-06 | -0.00026214 | 0.0094429 | 0.0094462 | 0.0094462 | 0.99476 | 0.023225 | 0.99475 | 0.023264 | 4.2937
84 | 0.33923 | 0.16296 | -0.33922 | -0.16429 | 9.0396e-06 | -0.0013355 | 0.010923 | 0.01094 | 0.01094 | 0.99458 | 0.024834 | 0.99455 | 0.025064 | 4.9727
85 | 0.23203 | 0.11055 | -0.23203 | -0.11162 | 3.3678e-06 | -0.0010676 | 0.0074601 | 0.0074735 | 0.0074735 | 0.99458 | 0.024834 | 0.99456 | 0.024958 | 3.3971
86 | 0.23203 | 0.11162 | -0.23203 | -0.11238 | 2.3921e-06 | -0.00075598 | 0.0074735 | 0.0074831 | 0.0074831 | 0.99456 | 0.024958 | 0.99455 | 0.025047 | 3.4014
87 | -0.1225 | -0.059329 | 0.1225 | 0.059232 | 2.3101e-06 | -9.7457e-05 | 0.0039429 | 0.0039417 | 0.0039429 | 0.99652 | -0.01277 | 0.99654 | -0.012646 | 1.8776
88 | -0.11822 | -0.057258 | 0.11822 | 0.056991 | 2.2342e-07 | -0.00026669 | 0.0038318 | 0.0038284 | 0.0038318 | 0.9896 | -0.046992 | 0.9896 | -0.047008 | 1.7417
89 | 0.089486 | 0.042874 | -0.089486 | -0.04334 | 2.2096e-07 | -0.00046577 | 0.002887 | 0.0028928 | 0.0028928 | 0.9922 | 0.02166 | 0.9922 | 0.021681 | 1.3149

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 9.6397 | 4.3006

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.2473 | 0.11977
1 | 0.16161 | 0.078272
2 | 0.29843 | 0.14454
3 | 0.26898 | 0.13027
4 | 0.27698 | 0.13415
5 | 0.071544 | 0.03465
6 | 0.25165 | 0.12188
7 | 0.33926 | 0.16431
8 | 0.24566 | 0.11898
9 | 0.069657 | 0.033737
10 | 0.053452 | 0.025888
11 | 0.39147 | 0.1896
12 | 0.085707 | 0.04151
13 | 0.23836 | 0.11544
14 | 0.085785 | 0.041547
15 | 0.062483 | 0.030262
16 | 0.2145 | 0.10389
17 | 0.24095 | 0.1167
18 | 0.3508 | 0.1699
19 | 0.2595 | 0.12568
20 | 0.071966 | 0.034855
21 | 0.26594 | 0.1288
22 | 0.26263 | 0.1272
23 | 0.24039 | 0.11643
24 | 0.19176 | 0.092876
25 | 0.30409 | 0.14728
26 | 0.38241 | 0.18521
27 | 0.2799 | 0.13556
28 | 0.19941 | 0.096578
29 | 0.21291 | 0.10312
30 | 0.29956 | 0.14508
31 | 0.29912 | 0.14487
32 | 0.2704 | 0.13096
33 | 0.32181 | 0.15586
34 | 0.21075 | 0.10207
35 | 0.068632 | 0.03324
36 | 0.29296 | 0.14189
37 | 0.33922 | 0.16429
38 | 0.23203 | 0.11238
39 | 0.1225 | 0.059329
40 | 0.27422 | 0.13281
41 | 0.11822 | 0.057258
42 | 0.089486 | 0.04334

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1