## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_380_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_380_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_380_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_380_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_380_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_380_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_380_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_380_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_380_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_380_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_380_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_380_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_380_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_380_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_380_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_380_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_380_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_380_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_380_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_380_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_380_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_380_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_380_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_380_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_380_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_380_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_380_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_380_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_380_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_380_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_380_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_380_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_380_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_380_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_380_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_380_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_380_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_380_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_380_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_380_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_380_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_380_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_380_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_380_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_380_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_380_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_380_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_380_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_380_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_380_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_380_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_380_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_380_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_380_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_380_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_380_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_380_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_380_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_380_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_380_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_380_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_380_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_380_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_380_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_380_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_380_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_380_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_380_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_380_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_380_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_380_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_380_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_380_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_380_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_380_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_380_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_380_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_380_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_380_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_380_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_380_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_380_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_380_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_380_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_380_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_380_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_380_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_380_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_HV_380_0_node_31 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_380_0_load_0 | 0 | 0.14049 | 0.06804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_380_0_load_37 | 3 | 0.24648 | 0.11937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_380_0_load_3 | 6 | 0.25354 | 0.1228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_380_0_load_76 | 7 | 0.054282 | 0.02629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_380_0_load_86 | 10 | 0.25292 | 0.1225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_380_0_load_17 | 12 | 0.096353 | 0.046666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_380_0_load_88 | 13 | 0.091505 | 0.044318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_380_0_load_16 | 14 | 0.34772 | 0.16841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_380_0_load_5 | 15 | 0.15075 | 0.073012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_380_0_load_85 | 19 | 0.23345 | 0.11306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_380_0_load_9 | 21 | 0.1327 | 0.06427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_380_0_load_12 | 22 | 0.26623 | 0.12894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_380_0_load_87 | 25 | 0.36023 | 0.17447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_380_0_load_75 | 27 | 0.38166 | 0.18485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_380_0_load_19 | 29 | 0.35211 | 0.17053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_380_0_load_26 | 33 | 0.25445 | 0.12324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_380_0_load_90 | 35 | 0.23821 | 0.11537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_380_0_load_36 | 37 | 0.33037 | 0.16 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_380_0_load_83 | 38 | 0.2894 | 0.14016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_380_0_load_82 | 39 | 0.086577 | 0.041931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_380_0_load_65 | 41 | 0.1553 | 0.075214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_380_0_load_27 | 42 | 0.24759 | 0.11991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_380_0_load_66 | 45 | 0.073331 | 0.035516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_380_0_load_63 | 46 | 0.26212 | 0.12695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_380_0_load_89 | 49 | 0.23203 | 0.11238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_380_0_load_33 | 50 | 0.39613 | 0.19185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_380_0_load_79 | 54 | 0.24633 | 0.1193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_380_0_load_38 | 56 | 0.34336 | 0.16629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_380_0_load_46 | 62 | 0.068675 | 0.033261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_380_0_load_68 | 63 | 0.23163 | 0.11218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_380_0_load_61 | 65 | 0.30183 | 0.14618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_380_0_load_60 | 66 | 0.28191 | 0.13654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_380_0_load_73 | 68 | 0.38478 | 0.18636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_380_0_load_47 | 69 | 0.28693 | 0.13897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_380_0_load_51 | 73 | 0.241 | 0.11672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_380_0_load_57 | 75 | 0.41044 | 0.19879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_380_0_load_74 | 78 | 0.25966 | 0.12576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_380_0_load_62 | 80 | 0.11272 | 0.054593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_380_0_load_67 | 81 | 0.19508 | 0.094482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_380_0_load_54 | 84 | 0.17371 | 0.08413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_380_0_load_70 | 86 | 0.17417 | 0.084356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_380_0_load_84 | 87 | 0.24406 | 0.1182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 9 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_380_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.11739 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_380_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.77517 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_380_0_line_2 |  | 2 | 5 | 1.1147 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_380_0_line_3 |  | 2 | 6 | 0.019804 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_380_0_line_4 |  | 3 | 4 | 1.0696 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
5 | MV_380_0_line_5 |  | 4 | 41 | 0.15302 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_380_0_line_6 |  | 4 | 42 | 0.10867 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
7 | MV_380_0_line_7 |  | 4 | 36 | 0.35502 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_380_0_line_8 |  | 5 | 7 | 0.16235 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_380_0_line_9 |  | 5 | 8 | 1.2885 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | MV_380_0_line_10 |  | 7 | 13 | 1.6253 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
11 | MV_380_0_line_11 |  | 8 | 14 | 0.78544 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
12 | MV_380_0_line_12 |  | 8 | 12 | 0.21145 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_380_0_line_13 |  | 9 | 10 | 0.03482 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_380_0_line_14 |  | 9 | 11 | 0.5989 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_380_0_line_15 |  | 9 | 12 | 1.4363 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
16 | MV_380_0_line_16 |  | 11 | 41 | 0.064053 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_380_0_line_17 |  | 13 | 46 | 0.98663 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
18 | MV_380_0_line_18 |  | 14 | 23 | 0.029265 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_380_0_line_19 |  | 15 | 16 | 0.041778 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_380_0_line_20 |  | 16 | 17 | 0.69368 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_380_0_line_21 |  | 16 | 18 | 1.083 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_380_0_line_22 |  | 17 | 21 | 0.061118 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_380_0_line_23 |  | 18 | 22 | 0.041511 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_380_0_line_24 |  | 19 | 20 | 0.025877 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_380_0_line_25 |  | 20 | 31 | 0.69225 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_380_0_line_26 |  | 21 | 23 | 0.73791 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
27 | MV_380_0_line_27 |  | 24 | 25 | 0.056971 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_380_0_line_28 |  | 24 | 26 | 0.38649 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_380_0_line_29 |  | 25 | 28 | 0.090226 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
30 | MV_380_0_line_30 |  | 26 | 27 | 0.067528 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
31 | MV_380_0_line_31 |  | 28 | 48 | 0.2704 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_380_0_line_32 |  | 29 | 30 | 0.036109 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_380_0_line_33 |  | 30 | 31 | 0.43425 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_380_0_line_34 |  | 30 | 32 | 1.0974 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_380_0_line_35 |  | 31 | 33 | 0.054589 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_380_0_line_36 |  | 32 | 36 | 0.62889 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_380_0_line_37 |  | 32 | 37 | 0.057576 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
38 | MV_380_0_line_38 |  | 32 | 34 | 0.22851 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_380_0_line_39 |  | 33 | 39 | 1.6685 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
40 | MV_380_0_line_40 |  | 34 | 35 | 0.007357 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_380_0_line_41 |  | 35 | 40 | 0.036857 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_380_0_line_42 |  | 36 | 38 | 0.075548 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
43 | MV_380_0_line_43 |  | 40 | 53 | 0.32365 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_380_0_line_44 |  | 42 | 43 | 0.001836 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_380_0_line_45 |  | 43 | 44 | 0.025847 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_380_0_line_46 |  | 44 | 45 | 0.039846 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_380_0_line_47 |  | 46 | 47 | 0.043373 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_380_0_line_48 |  | 47 | 48 | 1.1482 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
49 | MV_380_0_line_49 |  | 48 | 49 | 0.030781 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_380_0_line_50 |  | 50 | 51 | 0.062618 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
51 | MV_380_0_line_51 |  | 51 | 52 | 0.1077 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_380_0_line_52 |  | 52 | 54 | 0.021322 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_380_0_line_53 |  | 53 | 54 | 0.082165 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
54 | MV_380_0_line_54 |  | 53 | 55 | 0.38837 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_380_0_line_55 |  | 55 | 61 | 0.16741 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_380_0_line_56 |  | 55 | 63 | 0.03439 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_380_0_line_57 |  | 56 | 57 | 0.015998 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_380_0_line_58 |  | 56 | 58 | 0.069451 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
59 | MV_380_0_line_59 |  | 57 | 59 | 0.065786 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_380_0_line_60 |  | 58 | 60 | 0.57408 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_380_0_line_61 |  | 58 | 61 | 0.16094 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_380_0_line_62 |  | 59 | 67 | 0.20224 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_380_0_line_63 |  | 59 | 68 | 0.053151 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
64 | MV_380_0_line_64 |  | 60 | 62 | 0.049236 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
65 | MV_380_0_line_65 |  | 61 | 64 | 0.32766 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_380_0_line_66 |  | 61 | 65 | 0.070048 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_380_0_line_67 |  | 63 | 82 | 0.0066291 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_380_0_line_68 |  | 64 | 66 | 0.076204 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
69 | MV_380_0_line_69 |  | 65 | 83 | 0.068744 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_380_0_line_70 |  | 67 | 78 | 0.07769 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_380_0_line_71 |  | 69 | 70 | 0.081915 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
72 | MV_380_0_line_72 |  | 70 | 71 | 0.4571 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_380_0_line_73 |  | 71 | 74 | 0.19317 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_380_0_line_74 |  | 71 | 75 | 0.024382 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_380_0_line_75 |  | 71 | 72 | 0.40157 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_380_0_line_76 |  | 72 | 73 | 0.042957 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_380_0_line_77 |  | 73 | 76 | 0.072637 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_380_0_line_78 |  | 74 | 81 | 0.028218 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_380_0_line_79 |  | 75 | 79 | 0.068893 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_380_0_line_80 |  | 76 | 77 | 0.18779 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_380_0_line_81 |  | 77 | 78 | 0.036923 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_380_0_line_82 |  | 79 | 80 | 2.3778 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
83 | MV_380_0_line_83 |  | 82 | 86 | 0.03645 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_380_0_line_84 |  | 82 | 87 | 0.14668 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
85 | MV_380_0_line_85 |  | 83 | 85 | 0.23495 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_380_0_line_86 |  | 84 | 85 | 0.066594 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_380_0_trafo_31 | 25 MVA 110/20 kV | 88 | 9 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2581379.2805 | 1195293.1855
1 | 2581323.2032 | 1195396.3163
2 | 2581161.8889 | 1194982.648
3 | 2583473.8308 | 1195505.47
4 | 2583876.2519 | 1194514.4713
5 | 2580856.2607 | 1194552.5933
6 | 2581148.1333 | 1194968.4008
7 | 2580698.3275 | 1194573.3698
8 | 2581772.4653 | 1193646.5579
9 | 2583356.2783 | 1194078.4154
10 | 2583384.2166 | 1194057.5374
11 | 2583740.691 | 1194394.7432
12 | 2581965.1763 | 1193720.9662
13 | 2579477.1668 | 1195645.9599
14 | 2581343.7003 | 1192988.4694
15 | 2580199.0598 | 1192850.1578
16 | 2580211.6462 | 1192889.9927
17 | 2580581.5747 | 1192742.5637
18 | 2580093.6266 | 1193326.3291
19 | 2583555.7476 | 1193169.6453
20 | 2583573.69 | 1193150.9525
21 | 2580630.9231 | 1192706.3171
22 | 2580053.1061 | 1193335.8586
23 | 2581319.2072 | 1192972.3488
24 | 2579826.3528 | 1193520.2315
25 | 2579774.371 | 1193540.6408
26 | 2580001.7851 | 1193653.4998
27 | 2580064.6325 | 1193678.2023
28 | 2579684.442 | 1193533.3207
29 | 2583952.5442 | 1193533.2328
30 | 2583974.3643 | 1193562.0448
31 | 2584012.1087 | 1193320.4152
32 | 2584163.9626 | 1194148.3374
33 | 2584027.6311 | 1193271.4253
34 | 2584352.5252 | 1194221.822
35 | 2584355.0521 | 1194214.9117
36 | 2584118.6736 | 1194424.138
37 | 2584145.0116 | 1194202.7056
38 | 2584193.4072 | 1194435.2004
39 | 2584847.9072 | 1191818.5342
40 | 2584389.8549 | 1194227.3269
41 | 2583734.0982 | 1194457.8324
42 | 2583846.5485 | 1194409.9407
43 | 2583844.7192 | 1194409.7345
44 | 2583837.2577 | 1194392.2899
45 | 2583797.7251 | 1194387.3045
46 | 2579213.7448 | 1194695.1424
47 | 2579248.1008 | 1194668.8752
48 | 2579454.0817 | 1193539.2806
49 | 2579426.8737 | 1193525.6784
50 | 2584512.861 | 1193939.1413
51 | 2584572.5624 | 1193958.0295
52 | 2584650.0998 | 1194014.2588
53 | 2584577.2758 | 1194080.0599
54 | 2584645.8091 | 1194034.7363
55 | 2584781.566 | 1194345.1524
56 | 2584812.0459 | 1194616.7522
57 | 2584804.1953 | 1194630.7018
58 | 2584860.5852 | 1194567.0798
59 | 2584790.4539 | 1194694.8933
60 | 2585347.0207 | 1194407.0544
61 | 2584864.5898 | 1194437.0783
62 | 2585300.0584 | 1194421.8448
63 | 2584812.3703 | 1194329.8627
64 | 2584599.45 | 1194347.5779
65 | 2584919.9148 | 1194394.2373
66 | 2584663.0514 | 1194305.6024
67 | 2584726.3983 | 1194834.5873
68 | 2584841.8197 | 1194681.2327
69 | 2584694.9165 | 1195252.235
70 | 2584720.9968 | 1195329.8871
71 | 2585022.9687 | 1195445.1582
72 | 2584927.9006 | 1195130.6753
73 | 2584911.3356 | 1195091.0295
74 | 2585064.3624 | 1195309.7709
75 | 2585041.3094 | 1195461.2229
76 | 2584841.3771 | 1195111.2849
77 | 2584759.1493 | 1194942.9721
78 | 2584741.4964 | 1194910.5223
79 | 2585094.7768 | 1195504.5428
80 | 2587239.3843 | 1196531.4776
81 | 2585090.4927 | 1195299.1194
82 | 2584818.3081 | 1194326.9155
83 | 2584981.9633 | 1194364.2866
84 | 2585032.4755 | 1194161.5961
85 | 2585073.6782 | 1194186.2279
86 | 2584840.2781 | 1194352.5304
87 | 2584828.2978 | 1194180.5789
88 | 2583356.2783 | 1194078.4154

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98951 | -0.15148 | 0.14049 | 0.06804
1 | 0.98954 | -0.15128 | 0 | 0
2 | 0.98968 | -0.15214 | 0 | 0
3 | 0.99649 | -0.075684 | 0.24648 | 0.11937
4 | 0.99701 | -0.07242 | 0 | 0
5 | 0.99023 | -0.1552 | 0 | 0
6 | 0.98967 | -0.15208 | 0.25354 | 0.1228
7 | 0.98994 | -0.15269 | 0.054282 | 0.02629
8 | 0.99464 | -0.11908 | 0 | 0
9 | 1 | 0 | -9.9801 | -4.4881
10 | 0.99999 | 0.00010444 | 0.25292 | 0.1225
11 | 0.99821 | -0.033717 | 0 | 0
12 | 0.99536 | -0.12432 | 0.096353 | 0.046666
13 | 0.98572 | -0.1825 | 0.091505 | 0.044318
14 | 0.9933 | -0.1309 | 0.34772 | 0.16841
15 | 0.99212 | -0.13654 | 0.15075 | 0.073012
16 | 0.99213 | -0.13662 | 0 | 0
17 | 0.99249 | -0.13853 | 0 | 0
18 | 0.99177 | -0.13407 | 0 | 0
19 | 0.99264 | -0.10763 | 0.23345 | 0.11306
20 | 0.99265 | -0.10771 | 0 | 0
21 | 0.99252 | -0.13867 | 0.1327 | 0.06427
22 | 0.99175 | -0.13394 | 0.26623 | 0.12894
23 | 0.99328 | -0.13079 | 0 | 0
24 | 0.98067 | -0.21326 | 0 | 0
25 | 0.9807 | -0.21349 | 0.36023 | 0.17447
26 | 0.98048 | -0.21154 | 0 | 0
27 | 0.98043 | -0.21186 | 0.38166 | 0.18485
28 | 0.98083 | -0.21257 | 0 | 0
29 | 0.99315 | -0.11144 | 0.35211 | 0.17053
30 | 0.99317 | -0.11159 | 0 | 0
31 | 0.99285 | -0.10928 | 0 | 0
32 | 0.99446 | -0.12079 | 0 | 0
33 | 0.99283 | -0.10906 | 0.25445 | 0.12324
34 | 0.994 | -0.12934 | 0 | 0
35 | 0.99398 | -0.12962 | 0.23821 | 0.11537
36 | 0.99606 | -0.09042 | 0 | 0
37 | 0.99442 | -0.12102 | 0.33037 | 0.16
38 | 0.99601 | -0.090687 | 0.2894 | 0.14016
39 | 0.99255 | -0.11097 | 0.086577 | 0.041931
40 | 0.99391 | -0.13093 | 0 | 0
41 | 0.99802 | -0.037316 | 0.1553 | 0.075214
42 | 0.99694 | -0.072859 | 0.24759 | 0.11991
43 | 0.99694 | -0.072858 | 0 | 0
44 | 0.99693 | -0.072837 | 0 | 0
45 | 0.99693 | -0.072803 | 0.073331 | 0.035516
46 | 0.98333 | -0.19946 | 0.26212 | 0.12695
47 | 0.98328 | -0.19899 | 0 | 0
48 | 0.98109 | -0.21482 | 0 | 0
49 | 0.98108 | -0.21474 | 0.23203 | 0.11238
50 | 0.99293 | -0.14011 | 0.39613 | 0.19185
51 | 0.99298 | -0.13981 | 0 | 0
52 | 0.99303 | -0.14032 | 0 | 0
53 | 0.99315 | -0.13975 | 0 | 0
54 | 0.99305 | -0.14042 | 0.24633 | 0.1193
55 | 0.99131 | -0.12456 | 0 | 0
56 | 0.98988 | -0.11756 | 0.34336 | 0.16629
57 | 0.98984 | -0.11724 | 0 | 0
58 | 0.99018 | -0.11536 | 0 | 0
59 | 0.98968 | -0.11591 | 0 | 0
60 | 0.99013 | -0.11513 | 0 | 0
61 | 0.99065 | -0.11923 | 0 | 0
62 | 0.99012 | -0.11517 | 0.068675 | 0.033261
63 | 0.99128 | -0.12429 | 0.23163 | 0.11218
64 | 0.99053 | -0.11819 | 0 | 0
65 | 0.99061 | -0.11887 | 0.30183 | 0.14618
66 | 0.99049 | -0.11845 | 0.28191 | 0.13654
67 | 0.98929 | -0.11275 | 0 | 0
68 | 0.98964 | -0.11616 | 0.38478 | 0.18636
69 | 0.98788 | -0.10178 | 0.28693 | 0.13897
70 | 0.98793 | -0.10149 | 0 | 0
71 | 0.9881 | -0.10294 | 0 | 0
72 | 0.98861 | -0.10721 | 0 | 0
73 | 0.98867 | -0.10765 | 0.241 | 0.11672
74 | 0.98805 | -0.10251 | 0 | 0
75 | 0.98808 | -0.10279 | 0.41044 | 0.19879
76 | 0.98878 | -0.10861 | 0 | 0
77 | 0.98908 | -0.11104 | 0 | 0
78 | 0.98914 | -0.11151 | 0.25966 | 0.12576
79 | 0.98807 | -0.10271 | 0 | 0
80 | 0.98755 | -0.10631 | 0.11272 | 0.054593
81 | 0.98804 | -0.10244 | 0.19508 | 0.094482
82 | 0.99127 | -0.12426 | 0 | 0
83 | 0.9906 | -0.11876 | 0 | 0
84 | 0.99053 | -0.11819 | 0.17371 | 0.08413
85 | 0.99054 | -0.11832 | 0 | 0
86 | 0.99127 | -0.12418 | 0.17417 | 0.084356
87 | 0.9912 | -0.1247 | 0.24406 | 0.1182
88 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.14049 | -0.06804 | 0.14049 | 0.067906 | 4.3358e-06 | -0.0001345 | 0.0045539 | 0.0045521 | 0.0045539 | 0.98951 | -0.15148 | 0.98954 | -0.15128 | 2.1685
1 | -0.14049 | -0.067906 | 0.14051 | 0.049787 | 2.0432e-05 | -0.018119 | 0.0045521 | 0.0043482 | 0.0045521 | 0.98954 | -0.15128 | 0.98968 | -0.15214 | 2.0692
2 | -0.39405 | -0.17212 | 0.39428 | 0.1461 | 0.00022864 | -0.026015 | 0.012543 | 0.012258 | 0.012543 | 0.98968 | -0.15214 | 0.99023 | -0.1552 | 5.7012
3 | 0.25354 | 0.12233 | -0.25354 | -0.1228 | 1.7839e-06 | -0.0004626 | 0.0082113 | 0.0082172 | 0.0082172 | 0.98968 | -0.15214 | 0.98967 | -0.15208 | 3.7351
4 | -0.24648 | -0.11937 | 0.2466 | 0.11818 | 0.00011971 | -0.0011936 | 0.0079336 | 0.0079177 | 0.0079336 | 0.99649 | -0.075684 | 0.99701 | -0.07242 | 3.7779
5 | -6.7386 | -3.0491 | 6.7436 | 3.0562 | 0.0050023 | 0.0070453 | 0.21415 | 0.21415 | 0.21415 | 0.99701 | -0.07242 | 0.99802 | -0.037316 | 52.2328
6 | 0.32094 | 0.15371 | -0.32092 | -0.15383 | 2.0557e-05 | -0.00011607 | 0.010303 | 0.010305 | 0.010305 | 0.99701 | -0.07242 | 0.99694 | -0.072859 | 4.9071
7 | 6.171 | 2.7773 | -6.166 | -2.7861 | 0.0049927 | -0.0088852 | 0.19594 | 0.1961 | 0.1961 | 0.99701 | -0.07242 | 0.99606 | -0.09042 | 46.5793
8 | 1.393 | 0.64954 | -1.3926 | -0.65321 | 0.00043557 | -0.0036705 | 0.044807 | 0.044854 | 0.044854 | 0.99023 | -0.1552 | 0.98994 | -0.15269 | 20.388
9 | -1.7873 | -0.79564 | 1.7947 | 0.7988 | 0.0074653 | 0.0031609 | 0.057033 | 0.057015 | 0.057033 | 0.99023 | -0.1552 | 0.99464 | -0.11908 | 27.1585
10 | 1.3383 | 0.62692 | -1.3329 | -0.62544 | 0.005381 | 0.0014771 | 0.043095 | 0.043118 | 0.043118 | 0.98994 | -0.15269 | 0.98572 | -0.1825 | 20.5326
11 | 0.89922 | 0.38804 | -0.89809 | -0.38826 | 0.0011311 | -0.00021793 | 0.028424 | 0.028435 | 0.028435 | 0.99464 | -0.11908 | 0.9933 | -0.1309 | 13.5404
12 | -2.694 | -1.1868 | 2.696 | 1.1825 | 0.0020592 | -0.0043876 | 0.085438 | 0.085379 | 0.085438 | 0.99464 | -0.11908 | 0.99536 | -0.12432 | 38.8354
13 | 0.25292 | 0.12166 | -0.25292 | -0.1225 | 3.0554e-06 | -0.00083045 | 0.0081021 | 0.0081125 | 0.0081125 | 1 | 0 | 0.99999 | 0.00010444 | 3.6875
14 | 6.9105 | 3.1168 | -6.9 | -3.13 | 0.010511 | -0.013189 | 0.21884 | 0.21911 | 0.21911 | 1 | 0 | 0.99821 | -0.033717 | 52.0458
15 | 2.8027 | 1.2391 | -2.7924 | -1.2291 | 0.01032 | 0.010008 | 0.088461 | 0.088482 | 0.088482 | 1 | 0 | 0.99536 | -0.12432 | 25.2807
16 | 6.9 | 3.13 | -6.8989 | -3.1314 | 0.0011257 | -0.0014043 | 0.21911 | 0.21914 | 0.21914 | 0.99821 | -0.033717 | 0.99802 | -0.037316 | 52.0527
17 | 1.2414 | 0.58112 | -1.2386 | -0.58049 | 0.0028335 | 0.00063314 | 0.040141 | 0.040155 | 0.040155 | 0.98572 | -0.1825 | 0.98333 | -0.19946 | 19.1216
18 | 0.55037 | 0.21985 | -0.55036 | -0.22054 | 1.1595e-05 | -0.00068596 | 0.017224 | 0.017231 | 0.017231 | 0.9933 | -0.1309 | 0.99328 | -0.13079 | 7.8324
19 | -0.15075 | -0.073012 | 0.15075 | 0.072031 | 1.3214e-06 | -0.00098146 | 0.0048737 | 0.0048614 | 0.0048737 | 0.99212 | -0.13654 | 0.99213 | -0.13662 | 2.2153
20 | -0.41709 | -0.17459 | 0.41725 | 0.15833 | 0.00015811 | -0.016262 | 0.013156 | 0.01298 | 0.013156 | 0.99213 | -0.13662 | 0.99249 | -0.13853 | 5.9801
21 | 0.26634 | 0.10256 | -0.26624 | -0.12797 | 0.0001031 | -0.025414 | 0.0083043 | 0.0085982 | 0.0085982 | 0.99213 | -0.13662 | 0.99177 | -0.13407 | 3.9083
22 | -0.41725 | -0.15833 | 0.41727 | 0.15689 | 1.3732e-05 | -0.0014334 | 0.01298 | 0.012966 | 0.01298 | 0.99249 | -0.13853 | 0.99252 | -0.13867 | 5.9002
23 | 0.26624 | 0.12797 | -0.26623 | -0.12894 | 4.1028e-06 | -0.00097363 | 0.0085982 | 0.0086105 | 0.0086105 | 0.99177 | -0.13407 | 0.99175 | -0.13394 | 3.9139
24 | -0.23345 | -0.11306 | 0.23345 | 0.11246 | 1.9638e-06 | -0.0006082 | 0.0075434 | 0.0075357 | 0.0075434 | 0.99264 | -0.10763 | 0.99265 | -0.10771 | 3.4288
25 | -0.23345 | -0.11246 | 0.2335 | 0.096182 | 5.1101e-05 | -0.016274 | 0.0075357 | 0.0073426 | 0.0075357 | 0.99265 | -0.10771 | 0.99285 | -0.10928 | 3.4253
26 | -0.54997 | -0.22116 | 0.55036 | 0.22054 | 0.00039058 | -0.00062382 | 0.017241 | 0.017231 | 0.017241 | 0.99252 | -0.13867 | 0.99328 | -0.13079 | 8.2098
27 | -0.38176 | -0.17593 | 0.38177 | 0.17463 | 1.1629e-05 | -0.0013048 | 0.012374 | 0.012357 | 0.012374 | 0.98067 | -0.21326 | 0.9807 | -0.21349 | 5.6243
28 | 0.38176 | 0.17593 | -0.38168 | -0.18478 | 7.9703e-05 | -0.0088492 | 0.012374 | 0.012485 | 0.012485 | 0.98067 | -0.21326 | 0.98048 | -0.21154 | 5.6751
29 | -0.742 | -0.34909 | 0.74209 | 0.34905 | 9.3656e-05 | -4.4946e-05 | 0.024138 | 0.024136 | 0.024138 | 0.9807 | -0.21349 | 0.98083 | -0.21257 | 11.4941
30 | 0.38168 | 0.18478 | -0.38166 | -0.18485 | 1.8756e-05 | -6.5747e-05 | 0.012485 | 0.012486 | 0.012486 | 0.98048 | -0.21154 | 0.98043 | -0.21186 | 5.9458
31 | -0.74209 | -0.34905 | 0.7423 | 0.3429 | 0.00020962 | -0.0061505 | 0.024136 | 0.024059 | 0.024136 | 0.98083 | -0.21257 | 0.98109 | -0.21482 | 10.9711
32 | -0.35211 | -0.17053 | 0.35211 | 0.16969 | 6.2279e-06 | -0.00084854 | 0.011372 | 0.011361 | 0.011372 | 0.99315 | -0.11144 | 0.99317 | -0.11159 | 5.169
33 | 0.57476 | 0.24795 | -0.57456 | -0.25812 | 0.00019316 | -0.010166 | 0.018194 | 0.018314 | 0.018314 | 0.99317 | -0.11159 | 0.99285 | -0.10928 | 8.3245
34 | -0.92687 | -0.41764 | 0.92814 | 0.39213 | 0.0012661 | -0.025504 | 0.029549 | 0.029248 | 0.029549 | 0.99317 | -0.11159 | 0.99446 | -0.12079 | 13.4314
35 | 0.34106 | 0.16194 | -0.34105 | -0.16322 | 8.7948e-06 | -0.0012822 | 0.010977 | 0.010994 | 0.010994 | 0.99285 | -0.10928 | 0.99283 | -0.10906 | 4.9971
36 | -5.8686 | -2.6625 | 5.8766 | 2.6461 | 0.0080425 | -0.016414 | 0.18707 | 0.18678 | 0.18707 | 0.99446 | -0.12079 | 0.99606 | -0.09042 | 44.4342
37 | 0.33038 | 0.15994 | -0.33037 | -0.16 | 1.1647e-05 | -6.0677e-05 | 0.010655 | 0.010656 | 0.010656 | 0.99446 | -0.12079 | 0.99442 | -0.12102 | 5.0743
38 | 4.6101 | 2.1104 | -4.6082 | -2.1174 | 0.001813 | -0.0069647 | 0.14718 | 0.14728 | 0.14728 | 0.99446 | -0.12079 | 0.994 | -0.12934 | 34.9841
39 | 0.0866 | 0.039983 | -0.086577 | -0.041931 | 2.3065e-05 | -0.0019483 | 0.0027734 | 0.0027978 | 0.0027978 | 0.99283 | -0.10906 | 0.99255 | -0.11097 | 1.3323
40 | 4.6082 | 2.1174 | -4.6082 | -2.1176 | 5.8411e-05 | -0.00022406 | 0.14728 | 0.14729 | 0.14729 | 0.994 | -0.12934 | 0.99398 | -0.12962 | 34.9849
41 | 4.37 | 2.0022 | -4.3697 | -2.0034 | 0.00026293 | -0.0011496 | 0.1396 | 0.13962 | 0.13962 | 0.99398 | -0.12962 | 0.99391 | -0.13093 | 33.1635
42 | 0.28941 | 0.14008 | -0.2894 | -0.14016 | 1.169e-05 | -8.2154e-05 | 0.0093186 | 0.0093197 | 0.0093197 | 0.99606 | -0.09042 | 0.99601 | -0.090687 | 4.438
43 | 4.3697 | 2.0034 | -4.3667 | -2.0121 | 0.0030501 | -0.0087434 | 0.13962 | 0.13975 | 0.13975 | 0.99391 | -0.13093 | 0.99315 | -0.13975 | 38.6053
44 | 0.073331 | 0.033913 | -0.073331 | -0.033957 | 1.3433e-08 | -4.3564e-05 | 0.0023395 | 0.00234 | 0.00234 | 0.99694 | -0.072859 | 0.99694 | -0.072858 | 1.0636
45 | 0.073331 | 0.033957 | -0.073331 | -0.03457 | 1.8955e-07 | -0.0006133 | 0.00234 | 0.0023475 | 0.0023475 | 0.99694 | -0.072858 | 0.99693 | -0.072837 | 1.0671
46 | 0.073331 | 0.03457 | -0.073331 | -0.035516 | 2.9461e-07 | -0.00094545 | 0.0023475 | 0.0023593 | 0.0023593 | 0.99693 | -0.072837 | 0.99693 | -0.072803 | 1.0724
47 | 0.97643 | 0.45354 | -0.97638 | -0.45453 | 5.7865e-05 | -0.00098412 | 0.031606 | 0.031619 | 0.031619 | 0.98333 | -0.19946 | 0.98328 | -0.19899 | 14.3721
48 | 0.97638 | 0.45453 | -0.97433 | -0.45457 | 0.0020463 | -4.0599e-05 | 0.031619 | 0.031635 | 0.031635 | 0.98328 | -0.19899 | 0.98109 | -0.21482 | 15.0643
49 | 0.23203 | 0.11167 | -0.23203 | -0.11238 | 2.3618e-06 | -0.00070669 | 0.0075767 | 0.0075858 | 0.0075858 | 0.98109 | -0.21482 | 0.98108 | -0.21474 | 3.4481
50 | -0.39613 | -0.19185 | 0.39615 | 0.19179 | 1.8267e-05 | -6.2262e-05 | 0.012796 | 0.012795 | 0.012796 | 0.99293 | -0.14011 | 0.99298 | -0.13981 | 6.0935
51 | -0.39615 | -0.19179 | 0.39617 | 0.18926 | 2.3481e-05 | -0.0025287 | 0.012795 | 0.012763 | 0.012795 | 0.99298 | -0.13981 | 0.99303 | -0.14032 | 5.8161
52 | -0.39617 | -0.18926 | 0.39618 | 0.18876 | 4.6348e-06 | -0.00050065 | 0.012763 | 0.012757 | 0.012763 | 0.99303 | -0.14032 | 0.99305 | -0.14042 | 5.8016
53 | 0.64257 | 0.30801 | -0.64251 | -0.30807 | 6.2806e-05 | -5.7399e-05 | 0.020712 | 0.020714 | 0.020714 | 0.99315 | -0.13975 | 0.99305 | -0.14042 | 9.8636
54 | 3.7241 | 1.7041 | -3.7167 | -1.711 | 0.007354 | -0.0069477 | 0.11904 | 0.11915 | 0.11915 | 0.99315 | -0.13975 | 0.99131 | -0.12456 | 54.1602
55 | 3.0668 | 1.3983 | -3.0647 | -1.4016 | 0.0021542 | -0.0032863 | 0.098153 | 0.0982 | 0.0982 | 0.99131 | -0.12456 | 0.99065 | -0.11923 | 44.6366
56 | 0.6499 | 0.31277 | -0.64988 | -0.31357 | 2.0263e-05 | -0.00080085 | 0.021003 | 0.021013 | 0.021013 | 0.99131 | -0.12456 | 0.99128 | -0.12429 | 9.5516
57 | 1.8933 | 0.86981 | -1.8932 | -0.87016 | 7.8857e-05 | -0.00035087 | 0.060762 | 0.060766 | 0.060766 | 0.98988 | -0.11756 | 0.98984 | -0.11724 | 27.6211
58 | -2.2367 | -1.0361 | 2.2373 | 1.0364 | 0.00063942 | 0.00031925 | 0.071886 | 0.071885 | 0.071886 | 0.98988 | -0.11756 | 0.99018 | -0.11536 | 34.2312
59 | 1.8932 | 0.87016 | -1.8929 | -0.8716 | 0.00032439 | -0.0014425 | 0.060766 | 0.060785 | 0.060785 | 0.98984 | -0.11724 | 0.98968 | -0.11591 | 27.6296
60 | 0.068679 | 0.019766 | -0.068675 | -0.033203 | 3.5295e-06 | -0.013437 | 0.0020835 | 0.002224 | 0.002224 | 0.99018 | -0.11536 | 0.99013 | -0.11513 | 1.0109
61 | -2.306 | -1.0562 | 2.3072 | 1.0528 | 0.0011741 | -0.0034212 | 0.073944 | 0.073899 | 0.073944 | 0.99018 | -0.11536 | 0.99065 | -0.11923 | 33.611
62 | 1.5081 | 0.6853 | -1.5075 | -0.68984 | 0.00063107 | -0.0045405 | 0.048318 | 0.048375 | 0.048375 | 0.98968 | -0.11591 | 0.98929 | -0.11275 | 21.9887
63 | 0.38479 | 0.1863 | -0.38478 | -0.18636 | 1.4727e-05 | -5.2922e-05 | 0.01247 | 0.012471 | 0.012471 | 0.98968 | -0.11591 | 0.98964 | -0.11616 | 5.9385
64 | 0.068675 | 0.033203 | -0.068675 | -0.033261 | 4.3404e-07 | -5.7352e-05 | 0.002224 | 0.0022247 | 0.0022247 | 0.99013 | -0.11513 | 0.99012 | -0.11517 | 1.0594
65 | 0.28196 | 0.12879 | -0.28192 | -0.13645 | 3.6063e-05 | -0.0076662 | 0.0090327 | 0.009128 | 0.009128 | 0.99065 | -0.11923 | 0.99053 | -0.11819 | 4.1491
66 | 0.47557 | 0.22001 | -0.47555 | -0.22164 | 2.1832e-05 | -0.0016348 | 0.015269 | 0.015289 | 0.015289 | 0.99065 | -0.11923 | 0.99061 | -0.11887 | 6.9497
67 | 0.41825 | 0.20139 | -0.41825 | -0.20154 | 1.6176e-06 | -0.00015505 | 0.013519 | 0.013521 | 0.013521 | 0.99128 | -0.12429 | 0.99127 | -0.12426 | 6.1457
68 | 0.28192 | 0.13645 | -0.28191 | -0.13654 | 1.1314e-05 | -8.2168e-05 | 0.009128 | 0.0091291 | 0.0091291 | 0.99053 | -0.11819 | 0.99049 | -0.11845 | 4.3472
69 | 0.17372 | 0.075459 | -0.17372 | -0.077069 | 2.8053e-06 | -0.0016098 | 0.0055194 | 0.0055383 | 0.0055383 | 0.99061 | -0.11887 | 0.9906 | -0.11876 | 2.5174
70 | 1.5075 | 0.68984 | -1.5072 | -0.69158 | 0.00024282 | -0.0017431 | 0.048375 | 0.048397 | 0.048397 | 0.98929 | -0.11275 | 0.98914 | -0.11151 | 21.9987
71 | -0.28693 | -0.13897 | 0.28695 | 0.13888 | 1.2666e-05 | -8.7506e-05 | 0.0093163 | 0.009315 | 0.0093163 | 0.98788 | -0.10178 | 0.98793 | -0.10149 | 4.4363
72 | -0.28695 | -0.13888 | 0.287 | 0.12824 | 5.2194e-05 | -0.010638 | 0.009315 | 0.0091837 | 0.009315 | 0.98793 | -0.10149 | 0.9881 | -0.10294 | 4.2341
73 | 0.19509 | 0.089325 | -0.19508 | -0.093825 | 1.0224e-05 | -0.0044998 | 0.0062687 | 0.0063246 | 0.0063246 | 0.9881 | -0.10294 | 0.98805 | -0.10251 | 2.8748
74 | 0.52323 | 0.24847 | -0.52322 | -0.24904 | 9.325e-06 | -0.00056558 | 0.016922 | 0.01693 | 0.01693 | 0.9881 | -0.10294 | 0.98808 | -0.10279 | 7.6952
75 | -1.0053 | -0.46604 | 1.0059 | 0.45684 | 0.00055985 | -0.0091998 | 0.032373 | 0.032259 | 0.032373 | 0.9881 | -0.10294 | 0.98861 | -0.10721 | 14.7151
76 | -1.0059 | -0.45684 | 1.0059 | 0.45586 | 5.9656e-05 | -0.00098478 | 0.032259 | 0.032247 | 0.032259 | 0.98861 | -0.10721 | 0.98867 | -0.10765 | 14.6632
77 | -1.2469 | -0.57258 | 1.2471 | 0.57093 | 0.00015557 | -0.0016493 | 0.040064 | 0.040043 | 0.040064 | 0.98867 | -0.10765 | 0.98878 | -0.10861 | 18.2107
78 | 0.19508 | 0.093825 | -0.19508 | -0.094482 | 1.5088e-06 | -0.00065727 | 0.0063246 | 0.006333 | 0.006333 | 0.98805 | -0.10251 | 0.98804 | -0.10244 | 2.8786
79 | 0.11278 | 0.050252 | -0.11278 | -0.051858 | 1.2031e-06 | -0.0016055 | 0.0036072 | 0.0036265 | 0.0036265 | 0.98808 | -0.10279 | 0.98807 | -0.10271 | 1.6484
80 | -1.2471 | -0.57093 | 1.2475 | 0.56666 | 0.00040144 | -0.0042658 | 0.040043 | 0.03999 | 0.040043 | 0.98878 | -0.10861 | 0.98908 | -0.11104 | 18.2013
81 | -1.2475 | -0.56666 | 1.2476 | 0.56582 | 7.8807e-05 | -0.00083911 | 0.03999 | 0.039979 | 0.03999 | 0.98908 | -0.11104 | 0.98914 | -0.11151 | 18.1772
82 | 0.11278 | 0.051858 | -0.11272 | -0.054593 | 5.6244e-05 | -0.0027346 | 0.0036265 | 0.0036611 | 0.0036611 | 0.98807 | -0.10271 | 0.98755 | -0.10631 | 1.7434
83 | 0.17417 | 0.083501 | -0.17417 | -0.084356 | 1.5426e-06 | -0.0008547 | 0.005625 | 0.0056358 | 0.0056358 | 0.99127 | -0.12426 | 0.99127 | -0.12418 | 2.5617
84 | 0.24408 | 0.11804 | -0.24406 | -0.1182 | 1.6296e-05 | -0.00016184 | 0.0078956 | 0.0078978 | 0.0078978 | 0.99127 | -0.12426 | 0.9912 | -0.1247 | 3.7608
85 | 0.17372 | 0.077069 | -0.17371 | -0.082571 | 9.7358e-06 | -0.0055016 | 0.0055383 | 0.0056052 | 0.0056052 | 0.9906 | -0.11876 | 0.99054 | -0.11832 | 2.5478
86 | -0.17371 | -0.08413 | 0.17371 | 0.082571 | 2.803e-06 | -0.0015592 | 0.0056249 | 0.0056052 | 0.0056249 | 0.99053 | -0.11819 | 0.99054 | -0.11832 | 2.5568

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 9.9801 | 4.4881

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.14049 | 0.06804
1 | 0.24648 | 0.11937
2 | 0.25354 | 0.1228
3 | 0.054282 | 0.02629
4 | 0.25292 | 0.1225
5 | 0.096353 | 0.046666
6 | 0.091505 | 0.044318
7 | 0.34772 | 0.16841
8 | 0.15075 | 0.073012
9 | 0.23345 | 0.11306
10 | 0.1327 | 0.06427
11 | 0.26623 | 0.12894
12 | 0.36023 | 0.17447
13 | 0.38166 | 0.18485
14 | 0.35211 | 0.17053
15 | 0.25445 | 0.12324
16 | 0.23821 | 0.11537
17 | 0.33037 | 0.16
18 | 0.2894 | 0.14016
19 | 0.086577 | 0.041931
20 | 0.1553 | 0.075214
21 | 0.24759 | 0.11991
22 | 0.073331 | 0.035516
23 | 0.26212 | 0.12695
24 | 0.23203 | 0.11238
25 | 0.39613 | 0.19185
26 | 0.24633 | 0.1193
27 | 0.34336 | 0.16629
28 | 0.068675 | 0.033261
29 | 0.23163 | 0.11218
30 | 0.30183 | 0.14618
31 | 0.28191 | 0.13654
32 | 0.38478 | 0.18636
33 | 0.28693 | 0.13897
34 | 0.241 | 0.11672
35 | 0.41044 | 0.19879
36 | 0.25966 | 0.12576
37 | 0.11272 | 0.054593
38 | 0.19508 | 0.094482
39 | 0.17371 | 0.08413
40 | 0.17417 | 0.084356
41 | 0.24406 | 0.1182

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1