## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_431_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_431_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_431_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_431_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_431_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_431_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_431_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_431_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_431_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_431_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_431_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_431_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_431_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_431_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_431_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_431_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_431_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_431_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_431_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_431_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_431_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_431_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_431_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_431_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_431_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_431_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_431_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_431_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_431_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_431_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_431_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_431_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_431_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_431_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_431_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_431_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_431_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_431_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_431_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_431_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_431_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_431_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_431_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_431_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_431_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_431_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_431_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_431_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_431_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_431_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_431_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_431_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_431_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_431_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_431_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_431_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_431_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_431_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_431_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_431_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_431_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_431_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_431_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_431_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_431_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_431_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_431_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_431_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_431_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_431_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_431_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_431_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_431_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_431_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_431_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_431_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_431_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_431_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_431_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_431_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_431_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_431_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_431_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_431_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_431_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_431_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_431_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_431_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_431_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_HV_431_0_node_32 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_431_0_load_0 | 0 | 0.063123 | 0.030572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_431_0_load_54 | 2 | 0.064809 | 0.031388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_431_0_load_51 | 3 | 0.27203 | 0.13175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_431_0_load_10 | 6 | 0.3226 | 0.15624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_431_0_load_1 | 7 | 0.27683 | 0.13408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_431_0_load_3 | 8 | 0.18126 | 0.087787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_431_0_load_76 | 10 | 0.29147 | 0.14117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_431_0_load_5 | 12 | 0.12238 | 0.059273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_431_0_load_27 | 13 | 0.17425 | 0.084391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_431_0_load_49 | 16 | 0.15387 | 0.074524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_431_0_load_7 | 20 | 0.40675 | 0.197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_431_0_load_75 | 21 | 0.11297 | 0.054715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_431_0_load_26 | 24 | 0.40853 | 0.19786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_431_0_load_74 | 29 | 0.29312 | 0.14197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_431_0_load_73 | 30 | 0.087508 | 0.042382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_431_0_load_82 | 31 | 0.26042 | 0.12613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_431_0_load_85 | 35 | 0.1099 | 0.053225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_431_0_load_28 | 36 | 0.3954 | 0.1915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_431_0_load_87 | 37 | 0.39431 | 0.19097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_431_0_load_88 | 38 | 0.65832 | 0.31884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_431_0_load_17 | 41 | 0.35859 | 0.17367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_431_0_load_78 | 44 | 0.098011 | 0.047469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_431_0_load_89 | 45 | 0.2718 | 0.13164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_431_0_load_38 | 46 | 0.067799 | 0.032836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_431_0_load_43 | 47 | 0.16196 | 0.078439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_431_0_load_29 | 48 | 0.37177 | 0.18006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_431_0_load_30 | 52 | 0.08188 | 0.039656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_431_0_load_32 | 53 | 0.0752 | 0.036421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_431_0_load_86 | 55 | 0.80347 | 0.38914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_431_0_load_83 | 56 | 1.3075 | 0.63324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_431_0_load_79 | 59 | 0.85384 | 0.41353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_431_0_load_37 | 60 | 0.19811 | 0.09595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_431_0_load_42 | 61 | 0.3407 | 0.16501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_431_0_load_72 | 62 | 0.18323 | 0.088741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_431_0_load_44 | 65 | 0.28193 | 0.13655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_431_0_load_50 | 67 | 0.1102 | 0.05337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_431_0_load_64 | 68 | 0.17011 | 0.08239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_431_0_load_56 | 69 | 0.27224 | 0.13185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_431_0_load_84 | 72 | 1.1901 | 0.57637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_431_0_load_63 | 77 | 0.40023 | 0.19384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_431_0_load_59 | 79 | 0.31675 | 0.15341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_431_0_load_71 | 80 | 0.086726 | 0.042003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_431_0_load_65 | 82 | 0.3269 | 0.15832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_431_0_load_67 | 83 | 0.13937 | 0.067499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_431_0_load_66 | 84 | 0.0683 | 0.033079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_431_0_load_69 | 85 | 0.11212 | 0.054303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_431_0_load_70 | 86 | 0.073165 | 0.035436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_431_0_load_80 | 87 | 0.48499 | 0.23489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_431_0_load_81 | 88 | 0.086403 | 0.041847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 53 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_431_0_line_0 |  | 0 | 1 | 2.842 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_431_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.028734 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_431_0_line_2 |  | 1 | 3 | 2.375 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
3 | MV_431_0_line_3 |  | 3 | 70 | 0.029026 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_431_0_line_4 |  | 4 | 5 | 0.3669 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_431_0_line_5 |  | 4 | 6 | 0.031483 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_431_0_line_6 |  | 5 | 29 | 0.031124 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_431_0_line_7 |  | 5 | 30 | 0.016637 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_431_0_line_8 |  | 6 | 27 | 0.049063 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_431_0_line_9 |  | 7 | 8 | 0.084844 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_431_0_line_10 |  | 7 | 9 | 0.10053 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
11 | MV_431_0_line_11 |  | 8 | 10 | 0.20284 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
12 | MV_431_0_line_12 |  | 9 | 11 | 0.044149 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_431_0_line_13 |  | 9 | 12 | 0.050565 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_431_0_line_14 |  | 10 | 18 | 0.049876 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_431_0_line_15 |  | 11 | 13 | 0.053193 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
16 | MV_431_0_line_16 |  | 12 | 14 | 0.023127 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_431_0_line_17 |  | 13 | 20 | 0.27293 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
18 | MV_431_0_line_18 |  | 14 | 21 | 0.035848 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_431_0_line_19 |  | 15 | 16 | 0.017173 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_431_0_line_20 |  | 15 | 17 | 0.65183 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_431_0_line_21 |  | 17 | 46 | 0.04812 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_431_0_line_22 |  | 18 | 19 | 0.13482 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_431_0_line_23 |  | 19 | 43 | 1.2393 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_431_0_line_24 |  | 19 | 44 | 0.037813 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_431_0_line_25 |  | 19 | 42 | 0.1101 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_431_0_line_26 |  | 20 | 22 | 0.026932 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_431_0_line_27 |  | 22 | 23 | 0.19541 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_431_0_line_28 |  | 23 | 24 | 0.00929 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_431_0_line_29 |  | 24 | 25 | 0.093085 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
30 | MV_431_0_line_30 |  | 25 | 26 | 0.40044 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_431_0_line_31 |  | 26 | 32 | 0.2539 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_431_0_line_32 |  | 26 | 33 | 0.17209 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_431_0_line_33 |  | 26 | 34 | 0.38326 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_431_0_line_34 |  | 26 | 35 | 0.026745 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_431_0_line_35 |  | 26 | 27 | 0.38422 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_431_0_line_36 |  | 27 | 28 | 0.24204 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_431_0_line_37 |  | 28 | 31 | 0.071601 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_431_0_line_38 |  | 32 | 37 | 0.035345 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
39 | MV_431_0_line_39 |  | 33 | 38 | 0.10809 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_431_0_line_40 |  | 34 | 36 | 0.045045 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
41 | MV_431_0_line_41 |  | 39 | 40 | 0.43896 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_431_0_line_42 |  | 39 | 41 | 0.008398 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_431_0_line_43 |  | 40 | 45 | 0.008692 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_431_0_line_44 |  | 40 | 46 | 0.50802 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
45 | MV_431_0_line_45 |  | 41 | 42 | 0.061511 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
46 | MV_431_0_line_46 |  | 43 | 47 | 0.054552 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_431_0_line_47 |  | 47 | 54 | 0.10303 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
48 | MV_431_0_line_48 |  | 47 | 52 | 0.15346 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
49 | MV_431_0_line_49 |  | 48 | 49 | 0.006363 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_431_0_line_50 |  | 49 | 50 | 0.1387 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_431_0_line_51 |  | 49 | 51 | 0.35145 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_431_0_line_52 |  | 50 | 56 | 0.043045 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_431_0_line_53 |  | 51 | 57 | 0.52722 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_431_0_line_54 |  | 51 | 58 | 0.41941 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_431_0_line_55 |  | 51 | 59 | 0.0031593 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_431_0_line_56 |  | 52 | 53 | 0.045059 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_431_0_line_57 |  | 54 | 64 | 0.029072 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_431_0_line_58 |  | 54 | 55 | 0.043809 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_431_0_line_59 |  | 56 | 62 | 0.026364 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_431_0_line_60 |  | 57 | 60 | 0.14339 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
61 | MV_431_0_line_61 |  | 58 | 61 | 0.054798 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_431_0_line_62 |  | 59 | 63 | 0.038841 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_431_0_line_63 |  | 62 | 81 | 0.053787 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_431_0_line_64 |  | 63 | 66 | 0.005524 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_431_0_line_65 |  | 64 | 65 | 0.005551 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_431_0_line_66 |  | 65 | 66 | 0.012338 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_431_0_line_67 |  | 67 | 68 | 0.30611 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
68 | MV_431_0_line_68 |  | 68 | 69 | 0.21805 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
69 | MV_431_0_line_69 |  | 69 | 74 | 0.031693 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_431_0_line_70 |  | 70 | 71 | 0.28589 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_431_0_line_71 |  | 71 | 72 | 0.071646 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_431_0_line_72 |  | 72 | 73 | 0.057961 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_431_0_line_73 |  | 73 | 78 | 0.30794 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_431_0_line_74 |  | 74 | 75 | 0.21774 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_431_0_line_75 |  | 75 | 76 | 0.36621 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_431_0_line_76 |  | 75 | 77 | 0.058748 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
77 | MV_431_0_line_77 |  | 76 | 78 | 0.30508 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_431_0_line_78 |  | 76 | 79 | 0.050224 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
79 | MV_431_0_line_79 |  | 78 | 80 | 0.05346 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_431_0_line_80 |  | 80 | 81 | 0.028629 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_431_0_line_81 |  | 81 | 82 | 0.049271 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_431_0_line_82 |  | 82 | 83 | 0.017773 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_431_0_line_83 |  | 82 | 84 | 0.085169 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
84 | MV_431_0_line_84 |  | 84 | 85 | 0.045579 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_431_0_line_85 |  | 85 | 86 | 0.018669 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_431_0_line_86 |  | 86 | 87 | 0.016827 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_431_0_line_87 |  | 87 | 88 | 0.0055941 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_431_0_trafo_32 | 25 MVA 110/20 kV | 89 | 53 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2609952.4374 | 1209677.9707
1 | 2612311.3079 | 1208092.8133
2 | 2612295.453 | 1208068.8231
3 | 2613841.0401 | 1209909.5778
4 | 2613677.8375 | 1210793.0952
5 | 2613634.8752 | 1211112.7644
6 | 2613690.8591 | 1210764.42
7 | 2614470.3262 | 1211320.3732
8 | 2614510.8099 | 1211245.8104
9 | 2614396.6513 | 1211251.9797
10 | 2614608.9161 | 1211068.2727
11 | 2614353.1018 | 1211244.0041
12 | 2614394.1972 | 1211201.4742
13 | 2614352.0854 | 1211297.1869
14 | 2614393.0747 | 1211178.3744
15 | 2615227.1713 | 1210817.3684
16 | 2615239.8762 | 1210805.8144
17 | 2614854.8423 | 1210492.9637
18 | 2614634.1885 | 1211025.2842
19 | 2614549.1337 | 1210973.726
20 | 2614090.4927 | 1211375.0205
21 | 2614390.0555 | 1211142.6545
22 | 2614083.6396 | 1211348.9788
23 | 2614026.9524 | 1211162.9419
24 | 2614033.1386 | 1211155.9969
25 | 2614033.2579 | 1211062.9119
26 | 2613938.0666 | 1210757.953
27 | 2613708.692 | 1210718.702
28 | 2613775.8843 | 1210892.8198
29 | 2613643.4467 | 1211142.6006
30 | 2613650.5648 | 1211113.9409
31 | 2613842.0969 | 1210920.0699
32 | 2614044.7259 | 1210796.4568
33 | 2613895.9335 | 1210887.7052
34 | 2613967.9072 | 1210543.0916
35 | 2613959.9692 | 1210773.1902
36 | 2613923.3842 | 1210536.2508
37 | 2614041.3509 | 1210761.2737
38 | 2613808.4049 | 1210854.1509
39 | 2614371.7948 | 1210942.7696
40 | 2614368.718 | 1210727.1642
41 | 2614380.0737 | 1210944.3125
42 | 2614440.5473 | 1210955.5643
43 | 2614594.9546 | 1210112.8466
44 | 2614545.0941 | 1211011.3227
45 | 2614369.0619 | 1210735.8476
46 | 2614810.1784 | 1210475.7769
47 | 2614540.5835 | 1210107.6003
48 | 2614455.2452 | 1209868.6276
49 | 2614458.0634 | 1209862.9201
50 | 2614335.0754 | 1209854.9535
51 | 2614586.0607 | 1209935.882
52 | 2614387.3545 | 1210115.9414
53 | 2614369.7156 | 1210157.4047
54 | 2614556.1218 | 1210005.748
55 | 2614513.6944 | 1210007.7573
56 | 2614292.1398 | 1209851.8914
57 | 2614814.2723 | 1209518.2208
58 | 2614645.0141 | 1209718.1714
59 | 2614585.1799 | 1209938.916
60 | 2614854.3872 | 1209380.5548
61 | 2614608.7386 | 1209755.6803
62 | 2614265.9902 | 1209848.7072
63 | 2614574.0992 | 1209976.1419
64 | 2614570.5058 | 1209988.0509
65 | 2614575.8677 | 1209989.5426
66 | 2614579.4077 | 1209977.7224
67 | 2614579.579 | 1208798.9683
68 | 2614556.6562 | 1209104.2152
69 | 2614568.4402 | 1209321.9424
70 | 2613868.3359 | 1209919.0686
71 | 2613943.6378 | 1209856.5197
72 | 2614003.0202 | 1209823.2055
73 | 2614043.4426 | 1209781.6667
74 | 2614590.8305 | 1209344.4316
75 | 2614441.923 | 1209445.9939
76 | 2614199.6025 | 1209567.1377
77 | 2614418.3912 | 1209499.8227
78 | 2614268.6106 | 1209757.0071
79 | 2614242.2844 | 1209593.6092
80 | 2614236.5063 | 1209799.7354
81 | 2614219.494 | 1209822.7602
82 | 2614192.4463 | 1209863.9746
83 | 2614207.6149 | 1209873.2374
84 | 2614142.383 | 1209932.8767
85 | 2614109.8818 | 1209964.7852
86 | 2614095.9598 | 1209977.224
87 | 2614083.623 | 1209988.6671
88 | 2614079.5773 | 1209992.5303
89 | 2614369.7156 | 1210157.4047

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99517 | -0.067899 | 0.063123 | 0.030572
1 | 0.99551 | -0.065301 | 0 | 0
2 | 0.99551 | -0.065279 | 0.064809 | 0.031388
3 | 0.99609 | -0.060489 | 0.27203 | 0.13175
4 | 0.9896 | -0.099066 | 0 | 0
5 | 0.98942 | -0.097488 | 0 | 0
6 | 0.98961 | -0.099191 | 0.3226 | 0.15624
7 | 0.99579 | -0.099493 | 0.27683 | 0.13408
8 | 0.99598 | -0.097421 | 0.18126 | 0.087787
9 | 0.99506 | -0.1047 | 0 | 0
10 | 0.99699 | -0.071837 | 0.29147 | 0.14117
11 | 0.99487 | -0.10301 | 0 | 0
12 | 0.99505 | -0.10457 | 0.12238 | 0.059273
13 | 0.9945 | -0.1056 | 0.17425 | 0.084391
14 | 0.99504 | -0.10454 | 0 | 0
15 | 0.9964 | -0.067165 | 0 | 0
16 | 0.9964 | -0.067133 | 0.15387 | 0.074524
17 | 0.99653 | -0.068033 | 0 | 0
18 | 0.99711 | -0.070488 | 0 | 0
19 | 0.99724 | -0.068075 | 0 | 0
20 | 0.99274 | -0.11834 | 0.40675 | 0.197
21 | 0.99504 | -0.10449 | 0.11297 | 0.054715
22 | 0.99264 | -0.11749 | 0 | 0
23 | 0.99191 | -0.11132 | 0 | 0
24 | 0.99187 | -0.11102 | 0.40853 | 0.19786
25 | 0.99142 | -0.1144 | 0 | 0
26 | 0.99013 | -0.10351 | 0 | 0
27 | 0.98966 | -0.099578 | 0 | 0
28 | 0.98958 | -0.098879 | 0 | 0
29 | 0.98941 | -0.097377 | 0.29312 | 0.14197
30 | 0.98942 | -0.097471 | 0.087508 | 0.042382
31 | 0.98955 | -0.098655 | 0.26042 | 0.12613
32 | 0.99 | -0.10234 | 0 | 0
33 | 0.98998 | -0.10218 | 0 | 0
34 | 0.98993 | -0.10178 | 0 | 0
35 | 0.99013 | -0.10348 | 0.1099 | 0.053225
36 | 0.9899 | -0.102 | 0.3954 | 0.1915
37 | 0.98997 | -0.10251 | 0.39431 | 0.19097
38 | 0.98989 | -0.10132 | 0.65832 | 0.31884
39 | 0.99702 | -0.067909 | 0 | 0
40 | 0.99675 | -0.065949 | 0 | 0
41 | 0.99702 | -0.067943 | 0.35859 | 0.17367
42 | 0.99712 | -0.067156 | 0 | 0
43 | 0.99871 | -0.040534 | 0 | 0
44 | 0.99724 | -0.068031 | 0.098011 | 0.047469
45 | 0.99674 | -0.06592 | 0.2718 | 0.13164
46 | 0.99654 | -0.068072 | 0.067799 | 0.032836
47 | 0.99878 | -0.0393 | 0.16196 | 0.078439
48 | 0.99771 | -0.065295 | 0.37177 | 0.18006
49 | 0.99771 | -0.065323 | 0 | 0
50 | 0.99753 | -0.068431 | 0 | 0
51 | 0.99818 | -0.056898 | 0 | 0
52 | 0.99986 | -0.0025744 | 0.08188 | 0.039656
53 | 1 | 0 | -14.338 | -6.6209
54 | 0.99834 | -0.054074 | 0 | 0
55 | 0.99829 | -0.053653 | 0.80347 | 0.38914
56 | 0.99748 | -0.069393 | 1.3075 | 0.63324
57 | 0.99805 | -0.055861 | 0 | 0
58 | 0.998 | -0.055351 | 0 | 0
59 | 0.99818 | -0.056815 | 0.85384 | 0.41353
60 | 0.99799 | -0.056207 | 0.19811 | 0.09595
61 | 0.99797 | -0.055129 | 0.3407 | 0.16501
62 | 0.99746 | -0.069851 | 0.18323 | 0.088741
63 | 0.99825 | -0.055666 | 0 | 0
64 | 0.99829 | -0.054966 | 0 | 0
65 | 0.99828 | -0.055137 | 0.28193 | 0.13655
66 | 0.99826 | -0.055502 | 0 | 0
67 | 0.99573 | -0.059923 | 0.1102 | 0.05337
68 | 0.9958 | -0.059507 | 0.17011 | 0.08239
69 | 0.99592 | -0.058753 | 0.27224 | 0.13185
70 | 0.99611 | -0.060616 | 0 | 0
71 | 0.99625 | -0.061794 | 0 | 0
72 | 0.99629 | -0.06207 | 1.1901 | 0.57637
73 | 0.99641 | -0.063118 | 0 | 0
74 | 0.99594 | -0.058962 | 0 | 0
75 | 0.99609 | -0.060358 | 0 | 0
76 | 0.99654 | -0.064307 | 0 | 0
77 | 0.99605 | -0.060645 | 0.40023 | 0.19384
78 | 0.99703 | -0.0686 | 0 | 0
79 | 0.99651 | -0.064501 | 0.31675 | 0.15341
80 | 0.99722 | -0.070275 | 0.086726 | 0.042003
81 | 0.99733 | -0.071201 | 0 | 0
82 | 0.99725 | -0.070445 | 0.3269 | 0.15832
83 | 0.99725 | -0.070416 | 0.13937 | 0.067499
84 | 0.99711 | -0.071314 | 0.0683 | 0.033079
85 | 0.99707 | -0.070904 | 0.11212 | 0.054303
86 | 0.99705 | -0.07076 | 0.073165 | 0.035436
87 | 0.99704 | -0.070645 | 0.48499 | 0.23489
88 | 0.99704 | -0.070639 | 0.086403 | 0.041847
89 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.063123 | -0.030572 | 0.063144 | 0.027224 | 2.0534e-05 | -0.0033484 | 0.0020345 | 0.0019939 | 0.0020345 | 0.99517 | -0.067899 | 0.99551 | -0.065301 | 0.96881
1 | 0.064809 | 0.030708 | -0.064809 | -0.031388 | 1.6657e-07 | -0.00067986 | 0.0020796 | 0.0020881 | 0.0020881 | 0.99551 | -0.065301 | 0.99551 | -0.065279 | 0.94914
2 | -0.12795 | -0.057932 | 0.12802 | 0.055164 | 6.9623e-05 | -0.002768 | 0.0040729 | 0.00404 | 0.0040729 | 0.99551 | -0.065301 | 0.99609 | -0.060489 | 1.9395
3 | -0.40006 | -0.18692 | 0.40006 | 0.18623 | 6.3416e-06 | -0.00068576 | 0.012797 | 0.012789 | 0.012797 | 0.99609 | -0.060489 | 0.99611 | -0.060616 | 5.8168
4 | 0.38071 | 0.17468 | -0.38063 | -0.18323 | 7.376e-05 | -0.0085553 | 0.012219 | 0.012325 | 0.012325 | 0.9896 | -0.099066 | 0.98942 | -0.097488 | 5.6024
5 | -0.38071 | -0.17468 | 0.38071 | 0.17394 | 6.2704e-06 | -0.00073428 | 0.012219 | 0.01221 | 0.012219 | 0.9896 | -0.099066 | 0.98961 | -0.099191 | 5.554
6 | 0.29313 | 0.14124 | -0.29312 | -0.14197 | 3.7483e-06 | -0.00072635 | 0.0094933 | 0.0095026 | 0.0095026 | 0.98942 | -0.097488 | 0.98941 | -0.097377 | 4.3193
7 | 0.087508 | 0.041993 | -0.087508 | -0.042382 | 1.7843e-07 | -0.00038881 | 0.0028319 | 0.0028369 | 0.0028369 | 0.98942 | -0.097488 | 0.98942 | -0.097471 | 1.2895
8 | -0.70331 | -0.33018 | 0.70334 | 0.32905 | 3.3624e-05 | -0.0011373 | 0.022664 | 0.02265 | 0.022664 | 0.98961 | -0.099191 | 0.98966 | -0.099578 | 10.302
9 | -4.0417 | -1.8883 | 4.0424 | 1.886 | 0.0006852 | -0.0023888 | 0.12933 | 0.12929 | 0.12933 | 0.99579 | -0.099493 | 0.99598 | -0.097421 | 35.7252
10 | 3.7649 | 1.7543 | -3.7623 | -1.7528 | 0.0025968 | 0.0015077 | 0.12041 | 0.12041 | 0.12041 | 0.99579 | -0.099493 | 0.99506 | -0.1047 | 57.3385
11 | -4.2237 | -1.9737 | 4.2271 | 1.9774 | 0.0033999 | 0.0036357 | 0.13513 | 0.13512 | 0.13513 | 0.99598 | -0.097421 | 0.99699 | -0.071837 | 38.6076
12 | 3.527 | 1.6414 | -3.5262 | -1.6422 | 0.00075077 | -0.00082082 | 0.11286 | 0.11287 | 0.11287 | 0.99506 | -0.1047 | 0.99487 | -0.10301 | 51.3043
13 | 0.23536 | 0.1114 | -0.23536 | -0.11259 | 3.8598e-06 | -0.0011942 | 0.0075542 | 0.0075691 | 0.0075691 | 0.99506 | -0.1047 | 0.99505 | -0.10457 | 3.4405
14 | -4.5186 | -2.1185 | 4.5191 | 2.1172 | 0.00050294 | -0.0013355 | 0.1445 | 0.14448 | 0.1445 | 0.99699 | -0.071837 | 0.99711 | -0.070488 | 39.9171
15 | 3.5262 | 1.6422 | -3.525 | -1.6415 | 0.0012074 | 0.00069343 | 0.11287 | 0.11287 | 0.11287 | 0.99487 | -0.10301 | 0.9945 | -0.1056 | 53.7478
16 | 0.11297 | 0.053321 | -0.11297 | -0.053868 | 4.063e-07 | -0.00054661 | 0.0036242 | 0.003631 | 0.003631 | 0.99505 | -0.10457 | 0.99504 | -0.10454 | 1.6505
17 | 3.3507 | 1.5571 | -3.3452 | -1.5539 | 0.0055937 | 0.003182 | 0.10725 | 0.10726 | 0.10726 | 0.9945 | -0.1056 | 0.99274 | -0.11834 | 51.0739
18 | 0.11297 | 0.053868 | -0.11297 | -0.054715 | 6.328e-07 | -0.00084725 | 0.003631 | 0.0036417 | 0.0036417 | 0.99504 | -0.10454 | 0.99504 | -0.10449 | 1.6553
19 | 0.15387 | 0.074117 | -0.15387 | -0.074524 | 5.6192e-07 | -0.00040691 | 0.0049482 | 0.0049533 | 0.0049533 | 0.9964 | -0.067165 | 0.9964 | -0.067133 | 2.2515
20 | -0.15387 | -0.074117 | 0.15389 | 0.05867 | 2.0514e-05 | -0.015447 | 0.0049482 | 0.004771 | 0.0049482 | 0.9964 | -0.067165 | 0.99653 | -0.068033 | 2.2492
21 | -0.15389 | -0.05867 | 0.1539 | 0.057529 | 1.4587e-06 | -0.0011405 | 0.004771 | 0.0047593 | 0.004771 | 0.99653 | -0.068033 | 0.99654 | -0.068072 | 2.1686
22 | -4.5191 | -2.1172 | 4.5196 | 2.1074 | 0.00051455 | -0.0097701 | 0.14448 | 0.14435 | 0.14448 | 0.99711 | -0.070488 | 0.99724 | -0.068075 | 17.159
23 | -5.47 | -2.5357 | 5.4769 | 2.4477 | 0.0068634 | -0.088006 | 0.17453 | 0.1734 | 0.17453 | 0.99724 | -0.068075 | 0.99871 | -0.040534 | 20.728
24 | 0.098012 | 0.046571 | -0.098011 | -0.047469 | 4.9987e-07 | -0.00089771 | 0.0031412 | 0.0031524 | 0.0031524 | 0.99724 | -0.068075 | 0.99724 | -0.068031 | 1.4329
25 | 0.85246 | 0.38172 | -0.85236 | -0.3843 | 0.00010757 | -0.0025821 | 0.027038 | 0.027069 | 0.027069 | 0.99724 | -0.068075 | 0.99712 | -0.067156 | 12.3039
26 | 2.9384 | 1.3569 | -2.9381 | -1.3575 | 0.0003185 | -0.00053919 | 0.094115 | 0.094123 | 0.094123 | 0.99274 | -0.11834 | 0.99264 | -0.11749 | 42.7832
27 | 2.9381 | 1.3575 | -2.9358 | -1.3614 | 0.0023125 | -0.0039079 | 0.094123 | 0.094179 | 0.094179 | 0.99264 | -0.11749 | 0.99191 | -0.11132 | 42.8087
28 | 2.9358 | 1.3614 | -2.9357 | -1.3615 | 0.00011001 | -0.0001856 | 0.094179 | 0.094182 | 0.094182 | 0.99191 | -0.11132 | 0.99187 | -0.11102 | 42.8099
29 | 2.5271 | 1.1637 | -2.526 | -1.1631 | 0.0010874 | 0.00057186 | 0.080973 | 0.080974 | 0.080974 | 0.99187 | -0.11102 | 0.99142 | -0.1144 | 38.5592
30 | 2.526 | 1.1631 | -2.5225 | -1.1715 | 0.0035102 | -0.0083442 | 0.080974 | 0.081089 | 0.081089 | 0.99142 | -0.1144 | 0.99013 | -0.10351 | 36.8587
31 | 0.39437 | 0.18501 | -0.39432 | -0.19094 | 5.4993e-05 | -0.0059259 | 0.0127 | 0.012775 | 0.012775 | 0.99013 | -0.10351 | 0.99 | -0.10234 | 5.8068
32 | 0.65849 | 0.31233 | -0.65839 | -0.31633 | 0.00010397 | -0.0039966 | 0.021249 | 0.021299 | 0.021299 | 0.99013 | -0.10351 | 0.98998 | -0.10218 | 9.6815
33 | 0.3955 | 0.18251 | -0.39541 | -0.19146 | 8.3237e-05 | -0.0089446 | 0.012699 | 0.012811 | 0.012811 | 0.99013 | -0.10351 | 0.98993 | -0.10178 | 5.8233
34 | 0.1099 | 0.052599 | -0.1099 | -0.053225 | 4.5151e-07 | -0.00062589 | 0.0035521 | 0.0035601 | 0.0035601 | 0.99013 | -0.10351 | 0.99013 | -0.10348 | 1.6182
35 | 0.96428 | 0.439 | -0.96379 | -0.44785 | 0.00049118 | -0.0088435 | 0.03089 | 0.031 | 0.031 | 0.99013 | -0.10351 | 0.98966 | -0.099578 | 14.0909
36 | 0.26045 | 0.1188 | -0.26042 | -0.12445 | 2.2717e-05 | -0.0056529 | 0.0083501 | 0.0084199 | 0.0084199 | 0.98966 | -0.099578 | 0.98958 | -0.098879 | 3.8272
37 | 0.26042 | 0.12445 | -0.26042 | -0.12613 | 6.7937e-06 | -0.001672 | 0.0084199 | 0.0084411 | 0.0084411 | 0.98958 | -0.098879 | 0.98955 | -0.098655 | 3.8369
38 | 0.39432 | 0.19094 | -0.39431 | -0.19097 | 1.0278e-05 | -3.4916e-05 | 0.012775 | 0.012776 | 0.012776 | 0.99 | -0.10234 | 0.98997 | -0.10251 | 6.0836
39 | 0.65839 | 0.31633 | -0.65832 | -0.31884 | 6.556e-05 | -0.0025096 | 0.021299 | 0.021331 | 0.021331 | 0.98998 | -0.10218 | 0.98989 | -0.10132 | 9.6961
40 | 0.39541 | 0.19146 | -0.3954 | -0.1915 | 1.3173e-05 | -4.4445e-05 | 0.012811 | 0.012812 | 0.012812 | 0.98993 | -0.10178 | 0.9899 | -0.102 | 6.1009
41 | 0.49368 | 0.21085 | -0.49354 | -0.22122 | 0.00014267 | -0.010373 | 0.015543 | 0.015664 | 0.015664 | 0.99702 | -0.067909 | 0.99675 | -0.065949 | 7.12
42 | -0.49368 | -0.21085 | 0.49369 | 0.21065 | 2.7081e-06 | -0.00019852 | 0.015543 | 0.015541 | 0.015543 | 0.99702 | -0.067909 | 0.99702 | -0.067943 | 7.0651
43 | 0.2718 | 0.13143 | -0.2718 | -0.13164 | 8.8745e-07 | -0.00020592 | 0.0087439 | 0.0087465 | 0.0087465 | 0.99675 | -0.065949 | 0.99674 | -0.06592 | 3.9757
44 | 0.22174 | 0.089791 | -0.22169 | -0.090366 | 4.3491e-05 | -0.00057517 | 0.0069285 | 0.006935 | 0.006935 | 0.99675 | -0.065949 | 0.99654 | -0.068072 | 3.3024
45 | -0.85228 | -0.38433 | 0.85236 | 0.3843 | 8.0303e-05 | -2.2704e-05 | 0.027069 | 0.027069 | 0.027069 | 0.99702 | -0.067943 | 0.99712 | -0.067156 | 12.8902
46 | -5.4769 | -2.4477 | 5.4772 | 2.4438 | 0.00030008 | -0.003882 | 0.1734 | 0.17335 | 0.1734 | 0.99871 | -0.040534 | 0.99878 | -0.0393 | 20.5937
47 | 8.5901 | 4.0345 | -8.5873 | -4.0307 | 0.0027628 | 0.0037341 | 0.2743 | 0.2743 | 0.2743 | 0.99878 | -0.0393 | 0.99834 | -0.054074 | 33.4513
48 | -14.2292 | -6.5568 | 14.2405 | 6.5726 | 0.011215 | 0.01584 | 0.45283 | 0.45282 | 0.45283 | 0.99878 | -0.0393 | 0.99986 | -0.0025744 | 55.2229
49 | -0.37177 | -0.18006 | 0.37177 | 0.17991 | 1.2133e-06 | -0.00015087 | 0.011952 | 0.01195 | 0.011952 | 0.99771 | -0.065295 | 0.99771 | -0.065323 | 5.4327
50 | 5.7339 | 2.7064 | -5.733 | -2.7162 | 0.00085485 | -0.0097619 | 0.18346 | 0.18359 | 0.18359 | 0.99771 | -0.065323 | 0.99753 | -0.068431 | 21.8035
51 | -6.1057 | -2.8863 | 6.1081 | 2.8618 | 0.0024516 | -0.024491 | 0.1954 | 0.19508 | 0.1954 | 0.99771 | -0.065323 | 0.99818 | -0.056898 | 23.2072
52 | 5.733 | 2.7162 | -5.7328 | -2.7192 | 0.00026555 | -0.0030286 | 0.18359 | 0.18363 | 0.18363 | 0.99753 | -0.068431 | 0.99748 | -0.069393 | 21.8083
53 | 0.19815 | 0.083254 | -0.19812 | -0.095786 | 2.7832e-05 | -0.012532 | 0.0062158 | 0.0063651 | 0.0063651 | 0.99818 | -0.056898 | 0.99805 | -0.055861 | 2.8932
54 | 0.34077 | 0.15375 | -0.3407 | -0.16371 | 6.6181e-05 | -0.009956 | 0.010812 | 0.010934 | 0.010934 | 0.99818 | -0.056898 | 0.998 | -0.055351 | 4.9698
55 | -6.647 | -3.0988 | 6.6471 | 3.0986 | 2.6008e-05 | -0.00021663 | 0.2121 | 0.21209 | 0.2121 | 0.99818 | -0.056898 | 0.99818 | -0.056815 | 25.1897
56 | -14.3223 | -6.6123 | 14.324 | 6.6104 | 0.0017103 | -0.0018721 | 0.45545 | 0.45541 | 0.45545 | 0.99986 | -0.0025744 | 1 | 0 | 54.0914
57 | 7.7838 | 3.6426 | -7.7835 | -3.6446 | 0.00032857 | -0.001912 | 0.2485 | 0.24853 | 0.24853 | 0.99834 | -0.054074 | 0.99829 | -0.054966 | 29.5164
58 | 0.80351 | 0.38811 | -0.80347 | -0.38914 | 3.8957e-05 | -0.0010309 | 0.025802 | 0.025815 | 0.025815 | 0.99834 | -0.054074 | 0.99829 | -0.053653 | 11.7343
59 | 4.4253 | 2.086 | -4.4252 | -2.0879 | 9.6733e-05 | -0.0019153 | 0.14158 | 0.14161 | 0.14161 | 0.99748 | -0.069393 | 0.99746 | -0.069851 | 16.8182
60 | 0.19812 | 0.095786 | -0.19811 | -0.09595 | 1.0354e-05 | -0.00016402 | 0.0063651 | 0.0063672 | 0.0063672 | 0.99805 | -0.055861 | 0.99799 | -0.056207 | 3.032
61 | 0.3407 | 0.16371 | -0.3407 | -0.16501 | 8.7583e-06 | -0.0013005 | 0.010934 | 0.01095 | 0.01095 | 0.998 | -0.055351 | 0.99797 | -0.055129 | 4.9773
62 | -7.5009 | -3.5121 | 7.5013 | 3.5096 | 0.00040774 | -0.0025827 | 0.23953 | 0.23949 | 0.23953 | 0.99818 | -0.056815 | 0.99825 | -0.055666 | 28.4475
63 | 4.242 | 1.9991 | -4.2415 | -2.0006 | 0.0004786 | -0.0014878 | 0.13572 | 0.13574 | 0.13574 | 0.99746 | -0.069851 | 0.99733 | -0.071201 | 37.4973
64 | -7.5013 | -3.5096 | 7.5014 | 3.5092 | 5.798e-05 | -0.00036735 | 0.23949 | 0.23949 | 0.23949 | 0.99825 | -0.055666 | 0.99826 | -0.055502 | 28.4432
65 | 7.7835 | 3.6446 | -7.7834 | -3.6449 | 6.2745e-05 | -0.00036506 | 0.24853 | 0.24853 | 0.24853 | 0.99829 | -0.054966 | 0.99828 | -0.055137 | 29.517
66 | 7.5015 | 3.5084 | -7.5014 | -3.5092 | 0.00012949 | -0.00082052 | 0.23948 | 0.23949 | 0.23949 | 0.99828 | -0.055137 | 0.99826 | -0.055502 | 28.4426
67 | -0.1102 | -0.05337 | 0.1102 | 0.053012 | 6.8631e-06 | -0.00035804 | 0.0035497 | 0.0035451 | 0.0035497 | 0.99573 | -0.059923 | 0.9958 | -0.059507 | 1.6903
68 | -0.28032 | -0.1354 | 0.28035 | 0.13516 | 3.1628e-05 | -0.00023834 | 0.0090245 | 0.0090213 | 0.0090245 | 0.9958 | -0.059507 | 0.99592 | -0.058753 | 4.2974
69 | -0.55259 | -0.26701 | 0.5526 | 0.26627 | 1.3382e-05 | -0.00074659 | 0.017789 | 0.01778 | 0.017789 | 0.99592 | -0.058753 | 0.99594 | -0.058962 | 8.086
70 | -0.40006 | -0.18623 | 0.40012 | 0.17947 | 6.2019e-05 | -0.0067554 | 0.012789 | 0.012707 | 0.012789 | 0.99611 | -0.060616 | 0.99625 | -0.061794 | 5.813
71 | -0.40012 | -0.17947 | 0.40014 | 0.17778 | 1.542e-05 | -0.0016933 | 0.012707 | 0.012687 | 0.012707 | 0.99625 | -0.061794 | 0.99629 | -0.06207 | 5.7759
72 | -1.5902 | -0.75416 | 1.5904 | 0.75284 | 0.00020115 | -0.0013141 | 0.050995 | 0.050978 | 0.050995 | 0.99629 | -0.06207 | 0.99641 | -0.063118 | 23.1797
73 | -1.5904 | -0.75284 | 1.5915 | 0.74585 | 0.0010665 | -0.0069879 | 0.050978 | 0.050888 | 0.050978 | 0.99641 | -0.063118 | 0.99703 | -0.0686 | 23.1719
74 | -0.5526 | -0.26627 | 0.55269 | 0.26114 | 9.1557e-05 | -0.0051303 | 0.01778 | 0.017715 | 0.01778 | 0.99594 | -0.058962 | 0.99609 | -0.060358 | 8.0817
75 | -0.95294 | -0.45492 | 0.95339 | 0.44638 | 0.00045624 | -0.0085441 | 0.030602 | 0.030495 | 0.030602 | 0.99609 | -0.060358 | 0.99654 | -0.064307 | 13.9102
76 | 0.40025 | 0.19378 | -0.40023 | -0.19384 | 1.7386e-05 | -5.8693e-05 | 0.012887 | 0.012888 | 0.012888 | 0.99609 | -0.060358 | 0.99605 | -0.060645 | 6.1373
77 | -1.2701 | -0.59973 | 1.2708 | 0.59269 | 0.00067282 | -0.0070379 | 0.040689 | 0.0406 | 0.040689 | 0.99654 | -0.064307 | 0.99703 | -0.0686 | 18.4949
78 | 0.31676 | 0.15335 | -0.31675 | -0.15341 | 9.3006e-06 | -5.3716e-05 | 0.010195 | 0.010195 | 0.010195 | 0.99654 | -0.064307 | 0.99651 | -0.064501 | 4.8549
79 | -2.8623 | -1.3385 | 2.8629 | 1.3375 | 0.00059726 | -0.0010919 | 0.091488 | 0.091472 | 0.091488 | 0.99703 | -0.0686 | 0.99722 | -0.070275 | 41.5854
80 | -2.9496 | -1.3795 | 2.95 | 1.3789 | 0.00033956 | -0.00057911 | 0.094261 | 0.094253 | 0.094261 | 0.99722 | -0.070275 | 0.99733 | -0.071201 | 42.8461
81 | 1.2915 | 0.62175 | -1.2914 | -0.62288 | 0.00011326 | -0.0011364 | 0.041489 | 0.041504 | 0.041504 | 0.99733 | -0.071201 | 0.99725 | -0.070445 | 18.8653
82 | 0.13937 | 0.067077 | -0.13937 | -0.067499 | 4.762e-07 | -0.00042188 | 0.0044773 | 0.0044826 | 0.0044826 | 0.99725 | -0.070445 | 0.99725 | -0.070416 | 2.0375
83 | 0.82514 | 0.39748 | -0.82504 | -0.39752 | 0.00010667 | -3.429e-05 | 0.026512 | 0.026514 | 0.026514 | 0.99725 | -0.070445 | 0.99711 | -0.071314 | 12.6255
84 | 0.75674 | 0.36444 | -0.7567 | -0.36551 | 3.5999e-05 | -0.0010713 | 0.024317 | 0.02433 | 0.02433 | 0.99711 | -0.071314 | 0.99707 | -0.070904 | 11.0591
85 | 0.64458 | 0.3112 | -0.64457 | -0.31164 | 1.0706e-05 | -0.00043996 | 0.020723 | 0.020729 | 0.020729 | 0.99707 | -0.070904 | 0.99705 | -0.07076 | 9.4222
86 | 0.5714 | 0.27621 | -0.57139 | -0.27661 | 7.5869e-06 | -0.00039714 | 0.018375 | 0.01838 | 0.01838 | 0.99705 | -0.07076 | 0.99704 | -0.070645 | 8.3546
87 | 0.086403 | 0.041714 | -0.086403 | -0.041847 | 5.765e-08 | -0.00013276 | 0.0027779 | 0.0027796 | 0.0027796 | 0.99704 | -0.070645 | 0.99704 | -0.070639 | 1.2635

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 14.4132 | 6.6573

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.063123 | 0.030572
1 | 0.064809 | 0.031388
2 | 0.27203 | 0.13175
3 | 0.3226 | 0.15624
4 | 0.27683 | 0.13408
5 | 0.18126 | 0.087787
6 | 0.29147 | 0.14117
7 | 0.12238 | 0.059273
8 | 0.17425 | 0.084391
9 | 0.15387 | 0.074524
10 | 0.40675 | 0.197
11 | 0.11297 | 0.054715
12 | 0.40853 | 0.19786
13 | 0.29312 | 0.14197
14 | 0.087508 | 0.042382
15 | 0.26042 | 0.12613
16 | 0.1099 | 0.053225
17 | 0.3954 | 0.1915
18 | 0.39431 | 0.19097
19 | 0.65832 | 0.31884
20 | 0.35859 | 0.17367
21 | 0.098011 | 0.047469
22 | 0.2718 | 0.13164
23 | 0.067799 | 0.032836
24 | 0.16196 | 0.078439
25 | 0.37177 | 0.18006
26 | 0.08188 | 0.039656
27 | 0.0752 | 0.036421
28 | 0.80347 | 0.38914
29 | 1.3075 | 0.63324
30 | 0.85384 | 0.41353
31 | 0.19811 | 0.09595
32 | 0.3407 | 0.16501
33 | 0.18323 | 0.088741
34 | 0.28193 | 0.13655
35 | 0.1102 | 0.05337
36 | 0.17011 | 0.08239
37 | 0.27224 | 0.13185
38 | 1.1901 | 0.57637
39 | 0.40023 | 0.19384
40 | 0.31675 | 0.15341
41 | 0.086726 | 0.042003
42 | 0.3269 | 0.15832
43 | 0.13937 | 0.067499
44 | 0.0683 | 0.033079
45 | 0.11212 | 0.054303
46 | 0.073165 | 0.035436
47 | 0.48499 | 0.23489
48 | 0.086403 | 0.041847

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1