## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_432_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_432_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_432_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_432_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_432_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_432_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_432_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_432_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_432_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_432_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_432_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_432_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_432_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_432_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_432_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_432_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_432_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_432_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_432_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_432_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_432_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_432_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_432_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_432_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_432_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_432_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_432_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_432_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_432_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_432_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_432_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_432_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_432_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_432_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_432_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_432_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_432_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_432_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_432_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_432_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_432_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_432_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_432_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_432_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_432_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_432_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_432_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_432_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_432_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_432_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_432_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_432_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_432_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_432_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_432_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_432_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_432_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_432_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_432_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_432_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_432_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_432_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_432_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_432_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_432_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_432_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_432_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_432_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_432_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_432_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_432_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_432_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_432_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_432_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_432_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_432_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_432_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_432_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_432_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_432_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_432_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_432_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_432_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_432_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_432_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_432_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_432_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_432_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_HV_432_0_node_44 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_432_0_load_0 | 0 | 0.35097 | 0.16998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_432_0_load_83 | 4 | 0.24333 | 0.11785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_432_0_load_8 | 6 | 0.15473 | 0.074938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_432_0_load_35 | 8 | 0.086471 | 0.04188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_432_0_load_5 | 10 | 0.39984 | 0.19365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_432_0_load_13 | 12 | 0.24825 | 0.12023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_432_0_load_16 | 13 | 0.22824 | 0.11054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_432_0_load_86 | 14 | 0.31486 | 0.1525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_432_0_load_36 | 18 | 0.10212 | 0.04946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_432_0_load_52 | 20 | 0.1257 | 0.060879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_432_0_load_24 | 21 | 0.17281 | 0.083695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_432_0_load_91 | 23 | 0.3172 | 0.15363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_432_0_load_37 | 24 | 0.237 | 0.11479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_432_0_load_18 | 26 | 0.23627 | 0.11443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_432_0_load_84 | 31 | 0.21049 | 0.10194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_432_0_load_85 | 33 | 0.23439 | 0.11352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_432_0_load_87 | 35 | 0.89319 | 0.43259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_432_0_load_54 | 36 | 0.25137 | 0.12174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_432_0_load_26 | 37 | 0.22943 | 0.11112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_432_0_load_58 | 40 | 0.13866 | 0.067154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_432_0_load_30 | 42 | 1.9784 | 0.95817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_432_0_load_88 | 47 | 1.2073 | 0.5847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_432_0_load_53 | 48 | 0.11254 | 0.054506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_432_0_load_43 | 50 | 0.13605 | 0.065891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_432_0_load_89 | 51 | 0.085274 | 0.0413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_432_0_load_90 | 52 | 1.5282 | 0.74015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_432_0_load_82 | 53 | 0.15227 | 0.073747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_432_0_load_42 | 54 | 0.14365 | 0.069575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_432_0_load_40 | 56 | 1.0369 | 0.50218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_432_0_load_41 | 57 | 1.395 | 0.67563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_432_0_load_46 | 58 | 0.23399 | 0.11333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_432_0_load_47 | 59 | 1.5524 | 0.75187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_432_0_load_48 | 60 | 0.070779 | 0.03428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_432_0_load_49 | 61 | 0.1226 | 0.059376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_432_0_load_50 | 62 | 0.30071 | 0.14564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_432_0_load_51 | 63 | 0.17753 | 0.085983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_432_0_load_44 | 64 | 0.068519 | 0.033186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_432_0_load_56 | 66 | 0.13208 | 0.06397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_432_0_load_62 | 69 | 0.27453 | 0.13296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_432_0_load_80 | 70 | 0.26702 | 0.12932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_432_0_load_76 | 71 | 0.078981 | 0.038252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_432_0_load_78 | 72 | 0.087943 | 0.042593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_432_0_load_75 | 73 | 0.087748 | 0.042498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_432_0_load_63 | 74 | 0.095766 | 0.046382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_432_0_load_64 | 75 | 0.16286 | 0.078876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_432_0_load_65 | 76 | 0.068164 | 0.033013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_432_0_load_66 | 77 | 0.14631 | 0.070859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_432_0_load_67 | 78 | 0.089455 | 0.043325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_432_0_load_68 | 79 | 0.13216 | 0.064009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_432_0_load_73 | 81 | 0.14527 | 0.070359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_432_0_load_69 | 82 | 0.82806 | 0.40105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_432_0_load_70 | 83 | 0.14497 | 0.070212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_432_0_load_71 | 84 | 0.91667 | 0.44396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_432_0_load_72 | 85 | 0.19022 | 0.092126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_432_0_load_77 | 86 | 0.97702 | 0.47319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 64 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_432_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.044801 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_432_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.51946 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_432_0_line_2 |  | 2 | 7 | 0.23748 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_432_0_line_3 |  | 2 | 8 | 0.020935 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_432_0_line_4 |  | 3 | 4 | 0.80682 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
5 | MV_432_0_line_5 |  | 3 | 5 | 0.53211 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_432_0_line_6 |  | 3 | 6 | 0.09343 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_432_0_line_7 |  | 4 | 7 | 0.026078 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
8 | MV_432_0_line_8 |  | 5 | 11 | 1.3904 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_432_0_line_9 |  | 5 | 12 | 0.37232 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | MV_432_0_line_10 |  | 5 | 13 | 0.088653 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
11 | MV_432_0_line_11 |  | 6 | 15 | 0.020701 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_432_0_line_12 |  | 7 | 9 | 0.29245 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_432_0_line_13 |  | 9 | 10 | 0.026164 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_432_0_line_14 |  | 11 | 14 | 0.081909 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_432_0_line_15 |  | 14 | 23 | 0.11724 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_432_0_line_16 |  | 14 | 24 | 0.17815 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
17 | MV_432_0_line_17 |  | 15 | 16 | 0.42429 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_432_0_line_18 |  | 16 | 17 | 1.1189 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_432_0_line_19 |  | 16 | 18 | 0.063933 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_432_0_line_20 |  | 17 | 19 | 0.1715 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_432_0_line_21 |  | 17 | 20 | 0.024487 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_432_0_line_22 |  | 19 | 21 | 0.058857 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_432_0_line_23 |  | 20 | 22 | 0.035571 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_432_0_line_24 |  | 22 | 30 | 0.69037 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_432_0_line_25 |  | 24 | 25 | 0.15803 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_432_0_line_26 |  | 25 | 55 | 0.070588 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_432_0_line_27 |  | 26 | 27 | 0.075685 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_432_0_line_28 |  | 26 | 28 | 0.09589 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_432_0_line_29 |  | 27 | 29 | 0.11952 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_432_0_line_30 |  | 28 | 30 | 0.57368 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_432_0_line_31 |  | 29 | 31 | 0.10289 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_432_0_line_32 |  | 29 | 32 | 1.193 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_432_0_line_33 |  | 30 | 33 | 0.018304 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_432_0_line_34 |  | 32 | 36 | 0.066654 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_432_0_line_35 |  | 32 | 34 | 0.055237 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_432_0_line_36 |  | 34 | 35 | 0.020716 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_432_0_line_37 |  | 36 | 66 | 0.030369 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
38 | MV_432_0_line_38 |  | 37 | 38 | 0.10171 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
39 | MV_432_0_line_39 |  | 38 | 39 | 0.9058 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_432_0_line_40 |  | 39 | 40 | 0.0068358 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_432_0_line_41 |  | 40 | 41 | 0.11416 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_432_0_line_42 |  | 41 | 67 | 0.006332 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_432_0_line_43 |  | 41 | 68 | 0.04196 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_432_0_line_44 |  | 42 | 43 | 0.060938 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_432_0_line_45 |  | 43 | 44 | 0.11278 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_432_0_line_46 |  | 43 | 45 | 0.41534 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_432_0_line_47 |  | 43 | 46 | 0.66834 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_432_0_line_48 |  | 44 | 47 | 0.027885 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_432_0_line_49 |  | 45 | 48 | 0.0094356 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_432_0_line_50 |  | 46 | 49 | 0.34955 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_432_0_line_51 |  | 46 | 50 | 0.43121 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_432_0_line_52 |  | 47 | 51 | 0.084384 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_432_0_line_53 |  | 47 | 52 | 0.10749 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_432_0_line_54 |  | 49 | 53 | 0.164 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_432_0_line_55 |  | 50 | 54 | 0.014104 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_432_0_line_56 |  | 53 | 65 | 0.052833 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_432_0_line_57 |  | 54 | 64 | 0.02464 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_432_0_line_58 |  | 55 | 56 | 0.005299 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_432_0_line_59 |  | 55 | 57 | 0.05076 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_432_0_line_60 |  | 56 | 58 | 0.089116 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_432_0_line_61 |  | 56 | 59 | 0.11761 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_432_0_line_62 |  | 56 | 60 | 0.14888 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_432_0_line_63 |  | 56 | 61 | 0.16248 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_432_0_line_64 |  | 56 | 62 | 0.17105 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_432_0_line_65 |  | 56 | 63 | 0.18044 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_432_0_line_66 |  | 57 | 64 | 0.030654 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_432_0_line_67 |  | 65 | 87 | 0.094811 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_432_0_line_68 |  | 67 | 69 | 0.017502 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_432_0_line_69 |  | 68 | 70 | 0.0044044 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_432_0_line_70 |  | 69 | 71 | 0.00083893 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_432_0_line_71 |  | 70 | 72 | 0.00054485 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_432_0_line_72 |  | 71 | 73 | 0.031904 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_432_0_line_73 |  | 72 | 86 | 0.051003 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_432_0_line_74 |  | 73 | 80 | 0.01694 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_432_0_line_75 |  | 74 | 75 | 0.0087555 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_432_0_line_76 |  | 75 | 76 | 0.009246 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_432_0_line_77 |  | 76 | 77 | 0.014286 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_432_0_line_78 |  | 77 | 78 | 0.014014 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_432_0_line_79 |  | 78 | 79 | 0.010968 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_432_0_line_80 |  | 79 | 80 | 0.0029515 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_432_0_line_81 |  | 80 | 81 | 0.026325 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_432_0_line_82 |  | 81 | 85 | 0.019636 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_432_0_line_83 |  | 82 | 83 | 0.037118 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_432_0_line_84 |  | 82 | 84 | 0.037766 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_432_0_line_85 |  | 83 | 85 | 0.020987 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_432_0_line_86 |  | 86 | 87 | 0.058494 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_432_0_trafo_44 | 25 MVA 110/20 kV | 88 | 64 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2641863.0763 | 1264419.7242
1 | 2641837.2867 | 1264383.0379
2 | 2641586.3267 | 1264703.509
3 | 2641555.0469 | 1265622.6469
4 | 2641534.5098 | 1264816.0922
5 | 2641049.6102 | 1265456.2888
6 | 2641646.3321 | 1265642.9143
7 | 2641516.9034 | 1264796.8549
8 | 2641571.3495 | 1264718.1286
9 | 2641351.8997 | 1264712.7507
10 | 2641358.5076 | 1264738.0705
11 | 2641075.6453 | 1266106.858
12 | 2640876.7012 | 1265126.556
13 | 2640965.478 | 1265484.2368
14 | 2641066.986 | 1266186.1771
15 | 2641650.2924 | 1265663.2345
16 | 2641739.9768 | 1265994.3931
17 | 2641502.6081 | 1266876.0355
18 | 2641798.6814 | 1266016.3784
19 | 2641646.8085 | 1266835.3751
20 | 2641492.3924 | 1266898.29
21 | 2641705.452 | 1266828.6166
22 | 2641476.5966 | 1266930.1587
23 | 2641120.1471 | 1266290.6713
24 | 2640891.0227 | 1266214.0116
25 | 2640735.5311 | 1266219.4542
26 | 2641357.2788 | 1267147.2022
27 | 2641296.3671 | 1267102.0329
28 | 2641361.9537 | 1267238.5786
29 | 2641305.5964 | 1267009.2749
30 | 2641845.6234 | 1267189.4891
31 | 2641310.4291 | 1266908.0134
32 | 2640699.3445 | 1266926.5802
33 | 2641859.2586 | 1267184.76
34 | 2640685.5572 | 1266885.6337
35 | 2640685.7374 | 1266864.92
36 | 2640765.9976 | 1266926.909
37 | 2639826.9588 | 1265482.3302
38 | 2639731.7795 | 1265518.1827
39 | 2639777.0817 | 1265944.9478
40 | 2639783.7199 | 1265943.3166
41 | 2639894.5831 | 1265916.0737
42 | 2640595.6162 | 1266647.8448
43 | 2640592.017 | 1266708.2635
44 | 2640679.3588 | 1266735.1161
45 | 2640646.9182 | 1266845.0722
46 | 2640292.465 | 1266392.8115
47 | 2640707.317 | 1266735.1417
48 | 2640646.8755 | 1266854.5078
49 | 2639955.6681 | 1266376.8383
50 | 2640614.7688 | 1266284.1999
51 | 2640771.0036 | 1266790.5016
52 | 2640790.8478 | 1266667.4828
53 | 2639955.7806 | 1266212.8347
54 | 2640628.8622 | 1266284.7337
55 | 2640734.7663 | 1266290.0329
56 | 2640740.0633 | 1266290.4697
57 | 2640684.0459 | 1266288.0815
58 | 2640781.7125 | 1266369.2548
59 | 2640835.1128 | 1266359.7411
60 | 2640866.2503 | 1266369.4856
61 | 2640790.0204 | 1266445.075
62 | 2640878.6236 | 1266390.7704
63 | 2640874.4134 | 1266410.9274
64 | 2640653.4786 | 1266285.8045
65 | 2639954.4528 | 1266160.0636
66 | 2640795.3557 | 1266934.6807
67 | 2639900.7739 | 1265914.6589
68 | 2639904.5775 | 1265956.8258
69 | 2639917.8336 | 1265910.7478
70 | 2639905.6264 | 1265961.1035
71 | 2639918.6513 | 1265910.5604
72 | 2639905.7561 | 1265961.6327
73 | 2639949.7483 | 1265903.4312
74 | 2640025.9625 | 1265909.662
75 | 2640017.4138 | 1265907.7706
76 | 2640008.3861 | 1265905.7733
77 | 2639994.4377 | 1265902.6874
78 | 2639980.4688 | 1265901.7355
79 | 2639969.5035 | 1265901.5004
80 | 2639966.5526 | 1265901.4378
81 | 2639981.6469 | 1265922.6382
82 | 2640031.7272 | 1265976.7272
83 | 2640001.792 | 1265957.8973
84 | 2640068.4741 | 1265985.4428
85 | 2639991.1804 | 1265939.8051
86 | 2639917.9022 | 1266011.1679
87 | 2639931.834 | 1266067.9782
88 | 2640653.4786 | 1266285.8045

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98989 | -0.11402 | 0.35097 | 0.16998
1 | 0.98991 | -0.11421 | 0 | 0
2 | 0.99014 | -0.11619 | 0 | 0
3 | 0.992 | -0.10425 | 0 | 0
4 | 0.99032 | -0.11688 | 0.24333 | 0.11785
5 | 0.99568 | -0.073882 | 0 | 0
6 | 0.9917 | -0.10209 | 0.15473 | 0.074938
7 | 0.99028 | -0.11721 | 0 | 0
8 | 0.99014 | -0.11617 | 0.086471 | 0.04188
9 | 0.99013 | -0.11586 | 0 | 0
10 | 0.99011 | -0.11573 | 0.39984 | 0.19365
11 | 0.99873 | -0.036257 | 0 | 0
12 | 0.9955 | -0.075016 | 0.24825 | 0.12023
13 | 0.99564 | -0.074129 | 0.22824 | 0.11054
14 | 0.99884 | -0.035628 | 0.31486 | 0.1525
15 | 0.99164 | -0.10165 | 0 | 0
16 | 0.99036 | -0.092461 | 0 | 0
17 | 0.98712 | -0.068087 | 0 | 0
18 | 0.99035 | -0.092384 | 0.10212 | 0.04946
19 | 0.98709 | -0.067761 | 0 | 0
20 | 0.98706 | -0.067574 | 0.1257 | 0.060879
21 | 0.98707 | -0.067639 | 0.17281 | 0.083695
22 | 0.98697 | -0.066882 | 0 | 0
23 | 0.9988 | -0.035192 | 0.3172 | 0.15363
24 | 0.99939 | -0.0031529 | 0.237 | 0.11479
25 | 0.99965 | -0.0017634 | 0 | 0
26 | 0.98375 | -0.040797 | 0.23627 | 0.11443
27 | 0.9836 | -0.039589 | 0 | 0
28 | 0.98396 | -0.042595 | 0 | 0
29 | 0.98337 | -0.037663 | 0 | 0
30 | 0.98523 | -0.053041 | 0 | 0
31 | 0.98335 | -0.037403 | 0.21049 | 0.10194
32 | 0.98141 | -0.020124 | 0 | 0
33 | 0.98523 | -0.052988 | 0.23439 | 0.11352
34 | 0.98134 | -0.019515 | 0 | 0
35 | 0.98132 | -0.019286 | 0.89319 | 0.43259
36 | 0.98137 | -0.01981 | 0.25137 | 0.12174
37 | 0.99657 | -0.0078323 | 0.22943 | 0.11112
38 | 0.99662 | -0.0075479 | 0 | 0
39 | 0.99688 | -0.0094194 | 0 | 0
40 | 0.99688 | -0.0094288 | 0.13866 | 0.067154
41 | 0.99693 | -0.0097654 | 0 | 0
42 | 0.9965 | -0.023985 | 1.9784 | 0.95817
43 | 0.99665 | -0.025434 | 0 | 0
44 | 0.99625 | -0.021649 | 0 | 0
45 | 0.9966 | -0.025009 | 0 | 0
46 | 0.99844 | -0.0065028 | 0 | 0
47 | 0.99615 | -0.020709 | 1.2073 | 0.5847
48 | 0.99659 | -0.024996 | 0.11254 | 0.054506
49 | 0.99785 | -0.0089917 | 0 | 0
50 | 0.99987 | -0.00055248 | 0.13605 | 0.065891
51 | 0.99614 | -0.020628 | 0.085274 | 0.0413
52 | 0.99594 | -0.018737 | 1.5282 | 0.74015
53 | 0.99757 | -0.010121 | 0.15227 | 0.073747
54 | 0.99992 | -0.000353 | 0.14365 | 0.069575
55 | 0.99976 | -0.0011355 | 0 | 0
56 | 0.99974 | -0.00092083 | 1.0369 | 0.50218
57 | 0.9999 | -0.00045918 | 1.395 | 0.67563
58 | 0.99971 | -0.00067726 | 0.23399 | 0.11333
59 | 0.99951 | 0.0012547 | 1.5524 | 0.75187
60 | 0.99973 | -0.00081156 | 0.070779 | 0.03428
61 | 0.99971 | -0.00070248 | 0.1226 | 0.059376
62 | 0.99967 | -0.00032734 | 0.30071 | 0.14564
63 | 0.9997 | -0.00056214 | 0.17753 | 0.085983
64 | 1 | 0 | -20.3372 | -9.4667
65 | 0.99748 | -0.010471 | 0 | 0
66 | 0.98137 | -0.01986 | 0.13208 | 0.06397
67 | 0.99691 | -0.0095118 | 0 | 0
68 | 0.99713 | -0.011564 | 0 | 0
69 | 0.99683 | -0.0088105 | 0.27453 | 0.13296
70 | 0.99715 | -0.011752 | 0.26702 | 0.12932
71 | 0.99683 | -0.0087796 | 0.078981 | 0.038252
72 | 0.99716 | -0.01174 | 0.087943 | 0.042593
73 | 0.99671 | -0.0076356 | 0.087748 | 0.042498
74 | 0.99661 | -0.006774 | 0.095766 | 0.046382
75 | 0.99662 | -0.0067841 | 0.16286 | 0.078876
76 | 0.99662 | -0.0068127 | 0.068164 | 0.033013
77 | 0.99662 | -0.0068684 | 0.14631 | 0.070859
78 | 0.99663 | -0.0069474 | 0.089455 | 0.043325
79 | 0.99664 | -0.0070209 | 0.13216 | 0.064009
80 | 0.99664 | -0.0070453 | 0 | 0
81 | 0.99657 | -0.0063448 | 0.14527 | 0.070359
82 | 0.99638 | -0.0046037 | 0.82806 | 0.40105
83 | 0.99647 | -0.0053809 | 0.14497 | 0.070212
84 | 0.99634 | -0.0041876 | 0.91667 | 0.44396
85 | 0.99652 | -0.005856 | 0.19022 | 0.092126
86 | 0.99722 | -0.01147 | 0.97702 | 0.47319
87 | 0.99732 | -0.011091 | 0 | 0
88 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.35097 | -0.16998 | 0.35098 | 0.16894 | 7.7261e-06 | -0.0010459 | 0.011372 | 0.011359 | 0.011372 | 0.98989 | -0.11402 | 0.98991 | -0.11421 | 5.1692
1 | -0.35098 | -0.16894 | 0.35107 | 0.15681 | 8.829e-05 | -0.01213 | 0.011359 | 0.01121 | 0.011359 | 0.98991 | -0.11421 | 0.99014 | -0.11619 | 5.1632
2 | -0.43754 | -0.1982 | 0.4376 | 0.19265 | 6.1881e-05 | -0.0055414 | 0.014004 | 0.013938 | 0.014004 | 0.99014 | -0.11619 | 0.99028 | -0.11721 | 6.3655
3 | 0.086471 | 0.04139 | -0.086471 | -0.04188 | 2.1881e-07 | -0.00048997 | 0.002795 | 0.0028012 | 0.0028012 | 0.99014 | -0.11619 | 0.99014 | -0.11617 | 1.2733
4 | 1.0826 | 0.49684 | -1.0809 | -0.49671 | 0.0017278 | 0.000136 | 0.034663 | 0.034675 | 0.034675 | 0.992 | -0.10425 | 0.99032 | -0.11688 | 16.5117
5 | -3.6181 | -1.604 | 3.6306 | 1.6112 | 0.012574 | 0.0072487 | 0.11517 | 0.11516 | 0.11517 | 0.992 | -0.10425 | 0.99568 | -0.073882 | 54.8425
6 | 2.5355 | 1.1072 | -2.5347 | -1.1091 | 0.00080874 | -0.0019546 | 0.08051 | 0.080536 | 0.080536 | 0.992 | -0.10425 | 0.9917 | -0.10209 | 36.6072
7 | 0.83754 | 0.37886 | -0.83751 | -0.37887 | 3.3361e-05 | -9.6343e-06 | 0.026796 | 0.026796 | 0.026796 | 0.99032 | -0.11688 | 0.99028 | -0.11721 | 12.76
8 | -4.1072 | -1.8415 | 4.1186 | 1.8023 | 0.011388 | -0.039159 | 0.1305 | 0.12994 | 0.1305 | 0.99568 | -0.073882 | 0.99873 | -0.036257 | 36.0495
9 | 0.24829 | 0.11982 | -0.24825 | -0.12023 | 4.241e-05 | -0.000414 | 0.007993 | 0.0079986 | 0.0079986 | 0.99568 | -0.073882 | 0.9955 | -0.075016 | 3.8088
10 | 0.22825 | 0.11044 | -0.22824 | -0.11054 | 8.5381e-06 | -9.957e-05 | 0.0073515 | 0.0073528 | 0.0073528 | 0.99568 | -0.073882 | 0.99564 | -0.074129 | 3.5014
11 | 2.3799 | 1.0342 | -2.3798 | -1.0346 | 0.00015769 | -0.00043928 | 0.075535 | 0.075541 | 0.075541 | 0.9917 | -0.10209 | 0.99164 | -0.10165 | 34.3368
12 | 0.39991 | 0.18621 | -0.39984 | -0.19304 | 6.4989e-05 | -0.006827 | 0.01286 | 0.012945 | 0.012945 | 0.99028 | -0.11721 | 0.99013 | -0.11586 | 5.8841
13 | 0.39984 | 0.19304 | -0.39984 | -0.19365 | 5.8567e-06 | -0.00061067 | 0.012945 | 0.012953 | 0.012953 | 0.99013 | -0.11586 | 0.99011 | -0.11573 | 5.8877
14 | -4.1186 | -1.8023 | 4.119 | 1.7975 | 0.00042717 | -0.0048935 | 0.12994 | 0.12988 | 0.12994 | 0.99873 | -0.036257 | 0.99884 | -0.035628 | 20.3673
15 | 0.31722 | 0.15084 | -0.3172 | -0.15363 | 1.6185e-05 | -0.0027878 | 0.010152 | 0.010186 | 0.010186 | 0.99884 | -0.035628 | 0.9988 | -0.035192 | 4.6302
16 | -4.7511 | -2.1008 | 4.7525 | 2.1044 | 0.0014335 | 0.0036091 | 0.15013 | 0.15013 | 0.15013 | 0.99884 | -0.035628 | 0.99939 | -0.0031529 | 23.2767
17 | 2.3798 | 1.0346 | -2.3765 | -1.0436 | 0.0032372 | -0.0089885 | 0.075541 | 0.075657 | 0.075657 | 0.99164 | -0.10165 | 0.99036 | -0.092461 | 34.3896
18 | 2.2744 | 0.99564 | -2.2666 | -1.0194 | 0.0078568 | -0.023787 | 0.072369 | 0.072679 | 0.072679 | 0.99036 | -0.092461 | 0.98712 | -0.068087 | 33.0358
19 | 0.10212 | 0.047963 | -0.10212 | -0.04946 | 9.2837e-07 | -0.0014969 | 0.0032887 | 0.0033075 | 0.0033075 | 0.99036 | -0.092461 | 0.99035 | -0.092384 | 1.5034
20 | 0.17282 | 0.078339 | -0.17281 | -0.082327 | 7.1116e-06 | -0.0039878 | 0.0055489 | 0.0055981 | 0.0055981 | 0.98712 | -0.068087 | 0.98709 | -0.067761 | 2.5446
21 | 2.0937 | 0.94108 | -2.0936 | -0.94161 | 0.00014733 | -0.00052596 | 0.06713 | 0.067137 | 0.067137 | 0.98712 | -0.068087 | 0.98706 | -0.067574 | 30.5167
22 | 0.17281 | 0.082327 | -0.17281 | -0.083695 | 2.47e-06 | -0.0013685 | 0.0055981 | 0.0056154 | 0.0056154 | 0.98709 | -0.067761 | 0.98707 | -0.067639 | 2.5525
23 | 1.9679 | 0.88073 | -1.9677 | -0.8815 | 0.00018883 | -0.00077136 | 0.063054 | 0.063064 | 0.063064 | 0.98706 | -0.067574 | 0.98697 | -0.066882 | 28.6653
24 | 1.9677 | 0.8815 | -1.964 | -0.89644 | 0.0036766 | -0.014938 | 0.063064 | 0.063257 | 0.063257 | 0.98697 | -0.066882 | 0.98523 | -0.053041 | 28.7532
25 | -4.9895 | -2.2192 | 4.9907 | 2.2099 | 0.001214 | -0.0092362 | 0.15773 | 0.15762 | 0.15773 | 0.99939 | -0.0031529 | 0.99965 | -0.0017634 | 24.7232
26 | -4.9907 | -2.2099 | 4.9913 | 2.2058 | 0.0005417 | -0.0041275 | 0.15762 | 0.15757 | 0.15762 | 0.99965 | -0.0017634 | 0.99976 | -0.0011355 | 24.705
27 | 1.4906 | 0.68359 | -1.4904 | -0.68527 | 0.00023407 | -0.0016791 | 0.048121 | 0.048142 | 0.048142 | 0.98375 | -0.040797 | 0.9836 | -0.039589 | 21.8828
28 | -1.7269 | -0.79802 | 1.7273 | 0.79592 | 0.00039872 | -0.0020979 | 0.055823 | 0.055796 | 0.055823 | 0.98375 | -0.040797 | 0.98396 | -0.042595 | 25.374
29 | 1.4904 | 0.68527 | -1.49 | -0.68792 | 0.00037008 | -0.0026505 | 0.048142 | 0.048176 | 0.048176 | 0.9836 | -0.039589 | 0.98337 | -0.037663 | 21.8982
30 | -1.7273 | -0.79592 | 1.7296 | 0.78335 | 0.0023773 | -0.012573 | 0.055796 | 0.055634 | 0.055796 | 0.98396 | -0.042595 | 0.98523 | -0.053041 | 25.3616
31 | 0.2105 | 0.099571 | -0.21049 | -0.10194 | 6.4465e-06 | -0.0023736 | 0.0068357 | 0.0068658 | 0.0068658 | 0.98337 | -0.037663 | 0.98335 | -0.037403 | 3.1208
32 | 1.2795 | 0.58835 | -1.2767 | -0.61502 | 0.0027445 | -0.026676 | 0.041341 | 0.041685 | 0.041685 | 0.98337 | -0.037663 | 0.98141 | -0.020124 | 18.9476
33 | 0.23439 | 0.1131 | -0.23439 | -0.11352 | 1.4218e-06 | -0.00042379 | 0.0076253 | 0.0076307 | 0.0076307 | 0.98523 | -0.053041 | 0.98523 | -0.052988 | 3.4685
34 | 0.38346 | 0.18415 | -0.38345 | -0.18568 | 1.3953e-05 | -0.0015286 | 0.012513 | 0.012532 | 0.012532 | 0.98141 | -0.020124 | 0.98137 | -0.01981 | 5.6964
35 | 0.89328 | 0.43087 | -0.89322 | -0.43212 | 6.2791e-05 | -0.0012516 | 0.029172 | 0.029189 | 0.029189 | 0.98141 | -0.020124 | 0.98134 | -0.019515 | 13.2675
36 | 0.89322 | 0.43212 | -0.89319 | -0.43259 | 2.3567e-05 | -0.00046933 | 0.029189 | 0.029195 | 0.029195 | 0.98134 | -0.019515 | 0.98132 | -0.019286 | 13.2703
37 | 0.13208 | 0.063935 | -0.13208 | -0.06397 | 1.0083e-06 | -3.4285e-05 | 0.0043165 | 0.0043169 | 0.0043169 | 0.98137 | -0.01981 | 0.98137 | -0.01986 | 2.0557
38 | -0.22943 | -0.11112 | 0.22944 | 0.111 | 9.8789e-06 | -0.00011441 | 0.0073842 | 0.0073827 | 0.0073842 | 0.99657 | -0.0078323 | 0.99662 | -0.0075479 | 3.5163
39 | -0.22944 | -0.111 | 0.2295 | 0.089535 | 6.3606e-05 | -0.021468 | 0.0073827 | 0.0071337 | 0.0073827 | 0.99662 | -0.0075479 | 0.99688 | -0.0094194 | 3.3558
40 | -0.2295 | -0.089535 | 0.2295 | 0.089373 | 4.6429e-07 | -0.00016206 | 0.0071337 | 0.007132 | 0.0071337 | 0.99688 | -0.0094194 | 0.99688 | -0.0094288 | 3.2426
41 | -0.36816 | -0.15653 | 0.36818 | 0.15382 | 2.0399e-05 | -0.0027028 | 0.011585 | 0.011554 | 0.011585 | 0.99688 | -0.0094288 | 0.99693 | -0.0097654 | 5.2657
42 | 3.3628 | 1.6218 | -3.3627 | -1.6219 | 9.8794e-05 | -0.00012095 | 0.10811 | 0.10811 | 0.10811 | 0.99693 | -0.0097654 | 0.99691 | -0.0095118 | 49.14
43 | -3.7309 | -1.7756 | 3.7317 | 1.7749 | 0.0008018 | -0.00075808 | 0.11965 | 0.11963 | 0.11965 | 0.99693 | -0.0097654 | 0.99713 | -0.011564 | 54.3842
44 | -1.9784 | -0.95817 | 1.9787 | 0.95683 | 0.00032979 | -0.0013472 | 0.063679 | 0.063661 | 0.063679 | 0.9965 | -0.023985 | 0.99665 | -0.025434 | 28.9452
45 | 2.8227 | 1.3588 | -2.8214 | -1.3611 | 0.00124 | -0.0023057 | 0.090737 | 0.09077 | 0.09077 | 0.99665 | -0.025434 | 0.99625 | -0.021649 | 41.2593
46 | 0.11255 | 0.044434 | -0.11254 | -0.054282 | 7.0257e-06 | -0.0098479 | 0.0035047 | 0.0036193 | 0.0036193 | 0.99665 | -0.025434 | 0.9966 | -0.025009 | 1.6451
47 | -4.9139 | -2.3601 | 4.9219 | 2.3431 | 0.0080332 | -0.016978 | 0.15789 | 0.15761 | 0.15789 | 0.99665 | -0.025434 | 0.99844 | -0.0065028 | 43.617
48 | 2.8214 | 1.3611 | -2.8211 | -1.3617 | 0.00030675 | -0.00056974 | 0.09077 | 0.090779 | 0.090779 | 0.99625 | -0.021649 | 0.99615 | -0.020709 | 41.2631
49 | 0.11254 | 0.054282 | -0.11254 | -0.054506 | 1.6514e-07 | -0.00022371 | 0.0036193 | 0.0036221 | 0.0036221 | 0.9966 | -0.025009 | 0.99659 | -0.024996 | 1.6464
50 | 5.2224 | 2.449 | -5.2194 | -2.4692 | 0.003009 | -0.020187 | 0.16677 | 0.16704 | 0.16704 | 0.99844 | -0.0065028 | 0.99785 | -0.0089917 | 26.1821
51 | -10.1444 | -4.7921 | 10.1584 | 4.773 | 0.014006 | -0.019161 | 0.32438 | 0.32405 | 0.32438 | 0.99844 | -0.0065028 | 0.99987 | -0.00055248 | 50.8432
52 | 0.085274 | 0.039301 | -0.085274 | -0.0413 | 8.4159e-07 | -0.001999 | 0.002721 | 0.0027458 | 0.0027458 | 0.99615 | -0.020709 | 0.99614 | -0.020628 | 1.2481
53 | 1.5286 | 0.73771 | -1.5282 | -0.74015 | 0.0003474 | -0.0024432 | 0.049186 | 0.049218 | 0.049218 | 0.99615 | -0.020709 | 0.99594 | -0.018737 | 22.3717
54 | 5.2194 | 2.4692 | -5.218 | -2.4787 | 0.0014151 | -0.0094606 | 0.16704 | 0.16717 | 0.16717 | 0.99785 | -0.0089917 | 0.99757 | -0.010121 | 26.202
55 | -10.2944 | -4.8389 | 10.2949 | 4.8383 | 0.00047003 | -0.00062132 | 0.32841 | 0.3284 | 0.32841 | 0.99987 | -0.00055248 | 0.99992 | -0.000353 | 51.475
56 | 5.0658 | 2.4049 | -5.0653 | -2.408 | 0.00043 | -0.0030611 | 0.16227 | 0.16231 | 0.16231 | 0.99757 | -0.010121 | 0.99748 | -0.010471 | 25.4411
57 | -10.4386 | -4.9078 | 10.4394 | 4.9068 | 0.00084426 | -0.0010726 | 0.33301 | 0.33299 | 0.33301 | 0.99992 | -0.000353 | 1 | 0 | 52.1955
58 | 3.4954 | 1.6719 | -3.4953 | -1.672 | 8.8549e-05 | -0.00010019 | 0.11188 | 0.11188 | 0.11188 | 0.99976 | -0.0011355 | 0.99974 | -0.00092083 | 50.8552
59 | -8.4867 | -3.8778 | 8.4878 | 3.8752 | 0.0011383 | -0.0025473 | 0.26942 | 0.26938 | 0.26942 | 0.99976 | -0.0011355 | 0.9999 | -0.00045918 | 42.2283
60 | 0.234 | 0.1112 | -0.23399 | -0.11333 | 6.6817e-06 | -0.0021246 | 0.0074809 | 0.0075075 | 0.0075075 | 0.99974 | -0.00092083 | 0.99971 | -0.00067726 | 3.4125
61 | 1.5528 | 0.74918 | -1.5524 | -0.75187 | 0.00038941 | -0.0026905 | 0.049783 | 0.049819 | 0.049819 | 0.99974 | -0.00092083 | 0.99951 | 0.0012547 | 22.6448
62 | 0.07078 | 0.030727 | -0.070779 | -0.03428 | 1.0053e-06 | -0.0035526 | 0.0022281 | 0.0022709 | 0.0022709 | 0.99974 | -0.00092083 | 0.99973 | -0.00081156 | 1.0322
63 | 0.1226 | 0.0555 | -0.1226 | -0.059376 | 3.3149e-06 | -0.0038762 | 0.0038859 | 0.0039334 | 0.0039334 | 0.99974 | -0.00092083 | 0.99971 | -0.00070248 | 1.7879
64 | 0.30074 | 0.14157 | -0.30071 | -0.14564 | 2.1146e-05 | -0.0040754 | 0.0095978 | 0.0096486 | 0.0096486 | 0.99974 | -0.00092083 | 0.99967 | -0.00032734 | 4.3857
65 | 0.17754 | 0.081679 | -0.17753 | -0.085983 | 7.7423e-06 | -0.0043036 | 0.005643 | 0.0056961 | 0.0056961 | 0.99974 | -0.00092083 | 0.9997 | -0.00056214 | 2.5891
66 | -9.8828 | -4.5508 | 9.8837 | 4.5494 | 0.00093454 | -0.0013996 | 0.31412 | 0.31409 | 0.31412 | 0.9999 | -0.00045918 | 1 | 0 | 49.2346
67 | 5.0653 | 2.408 | -5.0645 | -2.4135 | 0.0007722 | -0.0054914 | 0.16231 | 0.16239 | 0.16239 | 0.99748 | -0.010471 | 0.99732 | -0.011091 | 25.4527
68 | 3.3627 | 1.6219 | -3.3624 | -1.6223 | 0.00027309 | -0.00033427 | 0.10811 | 0.10811 | 0.10811 | 0.99691 | -0.0095118 | 0.99683 | -0.0088105 | 49.1423
69 | -3.7317 | -1.7749 | 3.7318 | 1.7748 | 8.4152e-05 | -7.9598e-05 | 0.11963 | 0.11963 | 0.11963 | 0.99713 | -0.011564 | 0.99715 | -0.011752 | 54.3785
70 | 3.0879 | 1.4893 | -3.0878 | -1.4893 | 1.1039e-05 | -1.6629e-05 | 0.09928 | 0.09928 | 0.09928 | 0.99683 | -0.0088105 | 0.99683 | -0.0087796 | 45.1272
71 | -3.9988 | -1.9041 | 3.9988 | 1.9041 | 4.3268e-06 | -1.5441e-05 | 0.12822 | 0.12822 | 0.12822 | 0.99715 | -0.011752 | 0.99716 | -0.01174 | 35.42
72 | 3.0089 | 1.4511 | -3.0085 | -1.4517 | 0.00039862 | -0.00063858 | 0.096738 | 0.096748 | 0.096748 | 0.99683 | -0.0087796 | 0.99671 | -0.0076356 | 43.9764
73 | -4.0868 | -1.9467 | 4.0871 | 1.9437 | 0.00027057 | -0.0030342 | 0.13105 | 0.13101 | 0.13105 | 0.99716 | -0.01174 | 0.99722 | -0.01147 | 20.5406
74 | 2.9207 | 1.4092 | -2.9205 | -1.4096 | 0.00019951 | -0.00034259 | 0.093924 | 0.093929 | 0.093929 | 0.99671 | -0.0076356 | 0.99664 | -0.0070453 | 42.6951
75 | -0.095766 | -0.046382 | 0.095767 | 0.046174 | 1.1096e-07 | -0.0002076 | 0.0030821 | 0.0030795 | 0.0030821 | 0.99661 | -0.006774 | 0.99662 | -0.0067841 | 1.401
76 | -0.25862 | -0.12505 | 0.25863 | 0.12483 | 8.5435e-07 | -0.00021901 | 0.0083209 | 0.0083182 | 0.0083209 | 0.99662 | -0.0067841 | 0.99662 | -0.0068127 | 3.7822
77 | -0.32679 | -0.15784 | 0.32679 | 0.15751 | 2.1065e-06 | -0.00033816 | 0.010512 | 0.010508 | 0.010512 | 0.99662 | -0.0068127 | 0.99662 | -0.0068684 | 4.7782
78 | -0.4731 | -0.22837 | 0.4731 | 0.22803 | 4.3307e-06 | -0.00033107 | 0.015216 | 0.015212 | 0.015216 | 0.99662 | -0.0068684 | 0.99663 | -0.0069474 | 6.9165
79 | -0.56256 | -0.27136 | 0.56256 | 0.2711 | 4.7913e-06 | -0.00025869 | 0.018091 | 0.018088 | 0.018091 | 0.99663 | -0.0069474 | 0.99664 | -0.0070209 | 8.2232
80 | -0.69472 | -0.33511 | 0.69473 | 0.33504 | 1.9666e-06 | -6.9415e-05 | 0.022341 | 0.02234 | 0.022341 | 0.99664 | -0.0070209 | 0.99664 | -0.0070453 | 10.1551
81 | 2.2258 | 1.0745 | -2.2256 | -1.0751 | 0.00018013 | -0.00057086 | 0.071589 | 0.071597 | 0.071597 | 0.99664 | -0.0070453 | 0.99657 | -0.0063448 | 32.544
82 | 2.0803 | 1.0047 | -2.0802 | -1.0052 | 0.00011741 | -0.00043078 | 0.066921 | 0.066927 | 0.066927 | 0.99657 | -0.0063448 | 0.99652 | -0.005856 | 30.4213
83 | -1.7448 | -0.84413 | 1.7449 | 0.8433 | 0.00015623 | -0.00083357 | 0.056155 | 0.056144 | 0.056155 | 0.99638 | -0.0046037 | 0.99647 | -0.0053809 | 25.5252
84 | 0.91672 | 0.44308 | -0.91667 | -0.44396 | 4.389e-05 | -0.00088214 | 0.029499 | 0.02951 | 0.02951 | 0.99638 | -0.0046037 | 0.99634 | -0.0041876 | 13.4138
85 | -1.8899 | -0.91351 | 1.89 | 0.91304 | 0.0001036 | -0.00046685 | 0.060811 | 0.060804 | 0.060811 | 0.99647 | -0.0053809 | 0.99652 | -0.005856 | 27.6412
86 | -5.0641 | -2.4169 | 5.0645 | 2.4135 | 0.00047676 | -0.0033868 | 0.16243 | 0.16239 | 0.16243 | 0.99722 | -0.01147 | 0.99732 | -0.011091 | 25.4598

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 20.4057 | 9.4999

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.35097 | 0.16998
1 | 0.24333 | 0.11785
2 | 0.15473 | 0.074938
3 | 0.086471 | 0.04188
4 | 0.39984 | 0.19365
5 | 0.24825 | 0.12023
6 | 0.22824 | 0.11054
7 | 0.31486 | 0.1525
8 | 0.10212 | 0.04946
9 | 0.1257 | 0.060879
10 | 0.17281 | 0.083695
11 | 0.3172 | 0.15363
12 | 0.237 | 0.11479
13 | 0.23627 | 0.11443
14 | 0.21049 | 0.10194
15 | 0.23439 | 0.11352
16 | 0.89319 | 0.43259
17 | 0.25137 | 0.12174
18 | 0.22943 | 0.11112
19 | 0.13866 | 0.067154
20 | 1.9784 | 0.95817
21 | 1.2073 | 0.5847
22 | 0.11254 | 0.054506
23 | 0.13605 | 0.065891
24 | 0.085274 | 0.0413
25 | 1.5282 | 0.74015
26 | 0.15227 | 0.073747
27 | 0.14365 | 0.069575
28 | 1.0369 | 0.50218
29 | 1.395 | 0.67563
30 | 0.23399 | 0.11333
31 | 1.5524 | 0.75187
32 | 0.070779 | 0.03428
33 | 0.1226 | 0.059376
34 | 0.30071 | 0.14564
35 | 0.17753 | 0.085983
36 | 0.068519 | 0.033186
37 | 0.13208 | 0.06397
38 | 0.27453 | 0.13296
39 | 0.26702 | 0.12932
40 | 0.078981 | 0.038252
41 | 0.087943 | 0.042593
42 | 0.087748 | 0.042498
43 | 0.095766 | 0.046382
44 | 0.16286 | 0.078876
45 | 0.068164 | 0.033013
46 | 0.14631 | 0.070859
47 | 0.089455 | 0.043325
48 | 0.13216 | 0.064009
49 | 0.14527 | 0.070359
50 | 0.82806 | 0.40105
51 | 0.14497 | 0.070212
52 | 0.91667 | 0.44396
53 | 0.19022 | 0.092126
54 | 0.97702 | 0.47319

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1