## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_458_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_458_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_458_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_458_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_458_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_458_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_458_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_458_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_458_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_458_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_458_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_458_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_458_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_458_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_458_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_458_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_458_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_458_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_458_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_458_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_458_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_458_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_458_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_458_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_458_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_458_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_458_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_458_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_458_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_458_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_458_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_458_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_458_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_458_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_458_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_458_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_458_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_458_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_458_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_458_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_458_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_458_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_458_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_458_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_458_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_458_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_458_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_458_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_458_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_458_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_458_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_458_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_458_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_458_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_458_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_458_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_458_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_458_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_458_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_458_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_458_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_458_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_458_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_458_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_458_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_458_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_458_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_458_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_458_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_458_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_458_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_458_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_458_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_458_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_458_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_458_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_458_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_458_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_458_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_458_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_458_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_458_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_458_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_458_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_458_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_458_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_HV_458_0_node_108 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_458_0_load_0 | 0 | 0.34232 | 0.16579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_458_0_load_36 | 3 | 0.094879 | 0.045952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_458_0_load_3 | 4 | 0.1581 | 0.07657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_458_0_load_39 | 5 | 0.31136 | 0.1508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_458_0_load_21 | 7 | 0.24239 | 0.1174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_458_0_load_94 | 10 | 0.21938 | 0.10625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_458_0_load_90 | 12 | 0.092185 | 0.044647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_458_0_load_26 | 13 | 0.18356 | 0.088903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_458_0_load_110 | 18 | 0.17691 | 0.085682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_458_0_load_93 | 19 | 0.069115 | 0.033474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_458_0_load_42 | 20 | 0.29871 | 0.14467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_458_0_load_31 | 21 | 0.24649 | 0.11938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_458_0_load_35 | 25 | 0.29325 | 0.14203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_458_0_load_89 | 27 | 0.085924 | 0.041615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_458_0_load_128 | 29 | 0.29713 | 0.14391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_458_0_load_47 | 31 | 0.097237 | 0.047094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_458_0_load_113 | 34 | 0.16988 | 0.082279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_458_0_load_55 | 35 | 0.29677 | 0.14373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_458_0_load_44 | 36 | 0.40168 | 0.19454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_458_0_load_109 | 42 | 0.28242 | 0.13678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_458_0_load_108 | 44 | 0.37532 | 0.18178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_458_0_load_102 | 46 | 0.27621 | 0.13377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_458_0_load_60 | 47 | 0.29598 | 0.14335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_458_0_load_120 | 52 | 0.10842 | 0.05251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_458_0_load_127 | 55 | 0.28472 | 0.1379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_458_0_load_56 | 56 | 0.30329 | 0.14689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_458_0_load_119 | 59 | 0.12933 | 0.062639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_458_0_load_112 | 60 | 0.33512 | 0.16231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_458_0_load_63 | 61 | 0.2332 | 0.11294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_458_0_load_67 | 64 | 0.37687 | 0.18253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_458_0_load_124 | 65 | 0.25534 | 0.12367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_458_0_load_103 | 68 | 0.25482 | 0.12342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_458_0_load_101 | 70 | 0.21231 | 0.10283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_458_0_load_82 | 71 | 0.10619 | 0.051429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_458_0_load_87 | 74 | 0.070021 | 0.033913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_458_0_load_123 | 75 | 0.22151 | 0.10728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_458_0_load_95 | 76 | 0.097191 | 0.047072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_458_0_load_98 | 79 | 0.24054 | 0.1165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_458_0_load_100 | 81 | 0.12769 | 0.061841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_458_0_load_117 | 84 | 0.10321 | 0.049985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_458_0_load_122 | 85 | 0.092129 | 0.04462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 44 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_458_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.00414 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_458_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.73884 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_458_0_line_2 |  | 1 | 3 | 1.8273 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
3 | MV_458_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.040661 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_458_0_line_4 |  | 3 | 21 | 1.2832 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
5 | MV_458_0_line_5 |  | 5 | 6 | 0.010429 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_458_0_line_6 |  | 6 | 12 | 1.1585 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
7 | MV_458_0_line_7 |  | 7 | 8 | 0.030243 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_458_0_line_8 |  | 8 | 9 | 0.84277 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_458_0_line_9 |  | 9 | 10 | 0.081576 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_458_0_line_10 |  | 10 | 11 | 0.02794 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_458_0_line_11 |  | 11 | 19 | 0.04152 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_458_0_line_12 |  | 11 | 33 | 0.10634 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_458_0_line_13 |  | 12 | 33 | 0.093104 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_458_0_line_14 |  | 12 | 34 | 0.36413 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
15 | MV_458_0_line_15 |  | 13 | 14 | 0.026944 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_458_0_line_16 |  | 13 | 15 | 0.073173 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_458_0_line_17 |  | 14 | 16 | 0.48833 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_458_0_line_18 |  | 15 | 17 | 0.062396 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_458_0_line_19 |  | 16 | 18 | 0.005284 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_458_0_line_20 |  | 17 | 19 | 0.0051942 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_458_0_line_21 |  | 18 | 20 | 0.33631 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
22 | MV_458_0_line_22 |  | 20 | 28 | 0.051298 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_458_0_line_23 |  | 21 | 22 | 0.080759 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
24 | MV_458_0_line_24 |  | 22 | 23 | 0.40963 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_458_0_line_25 |  | 23 | 24 | 0.46938 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_458_0_line_26 |  | 23 | 25 | 0.041155 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_458_0_line_27 |  | 24 | 26 | 0.3535 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_458_0_line_28 |  | 24 | 27 | 0.14855 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_458_0_line_29 |  | 26 | 29 | 0.020343 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
30 | MV_458_0_line_30 |  | 26 | 30 | 0.51257 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_458_0_line_31 |  | 28 | 35 | 0.72533 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
32 | MV_458_0_line_32 |  | 30 | 31 | 0.07856 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_458_0_line_33 |  | 30 | 32 | 0.003376 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_458_0_line_34 |  | 31 | 40 | 0.040838 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_458_0_line_35 |  | 32 | 74 | 0.052638 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_458_0_line_36 |  | 32 | 71 | 0.034651 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_458_0_line_37 |  | 35 | 39 | 0.1261 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
38 | MV_458_0_line_38 |  | 36 | 37 | 0.057235 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_458_0_line_39 |  | 37 | 38 | 0.15904 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_458_0_line_40 |  | 37 | 39 | 0.57133 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_458_0_line_41 |  | 38 | 42 | 0.027842 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_458_0_line_42 |  | 39 | 40 | 0.6663 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_458_0_line_43 |  | 40 | 41 | 0.11262 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_458_0_line_44 |  | 41 | 43 | 0.49422 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_458_0_line_45 |  | 41 | 44 | 0.007603 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
46 | MV_458_0_line_46 |  | 43 | 55 | 0.018259 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_458_0_line_47 |  | 43 | 45 | 0.63507 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_458_0_line_48 |  | 45 | 46 | 0.073487 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_458_0_line_49 |  | 45 | 47 | 0.089832 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
50 | MV_458_0_line_50 |  | 47 | 49 | 0.0633 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_458_0_line_51 |  | 48 | 49 | 0.1236 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
52 | MV_458_0_line_52 |  | 48 | 50 | 0.29395 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
53 | MV_458_0_line_53 |  | 50 | 60 | 0.003507 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_458_0_line_54 |  | 51 | 52 | 0.006016 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_458_0_line_55 |  | 51 | 53 | 0.50806 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_458_0_line_56 |  | 51 | 54 | 0.071318 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_458_0_line_57 |  | 53 | 65 | 0.030221 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
58 | MV_458_0_line_58 |  | 53 | 62 | 0.3517 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_458_0_line_59 |  | 53 | 63 | 0.71794 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_458_0_line_60 |  | 54 | 56 | 0.003404 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_458_0_line_61 |  | 55 | 76 | 0.22562 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
62 | MV_458_0_line_62 |  | 56 | 57 | 0.045125 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_458_0_line_63 |  | 57 | 58 | 0.37613 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_458_0_line_64 |  | 58 | 59 | 0.090898 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_458_0_line_65 |  | 61 | 62 | 0.006899 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_458_0_line_66 |  | 63 | 64 | 0.10047 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
67 | MV_458_0_line_67 |  | 64 | 66 | 0.033733 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_458_0_line_68 |  | 65 | 69 | 0.25777 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
69 | MV_458_0_line_69 |  | 65 | 84 | 0.11139 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
70 | MV_458_0_line_70 |  | 66 | 67 | 0.14246 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_458_0_line_71 |  | 67 | 68 | 0.077438 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_458_0_line_72 |  | 68 | 82 | 0.22448 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
73 | MV_458_0_line_73 |  | 69 | 70 | 0.014705 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_458_0_line_74 |  | 70 | 81 | 0.031446 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_458_0_line_75 |  | 71 | 72 | 0.026126 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_458_0_line_76 |  | 72 | 73 | 0.31663 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_458_0_line_77 |  | 73 | 75 | 0.02935 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_458_0_line_78 |  | 76 | 77 | 0.034679 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_458_0_line_79 |  | 77 | 78 | 0.00436 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_458_0_line_80 |  | 78 | 79 | 0.006301 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_458_0_line_81 |  | 79 | 80 | 0.077099 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_458_0_line_82 |  | 80 | 83 | 0.52461 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_458_0_line_83 |  | 82 | 85 | 0.057735 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_458_0_line_84 |  | 83 | 84 | 0.051194 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_458_0_trafo_108 | 25 MVA 110/20 kV | 86 | 44 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2492304.7306 | 1116271.4618
1 | 2492307.8951 | 1116268.7815
2 | 2492134.57 | 1116758.3745
3 | 2492318.0185 | 1114441.5059
4 | 2492110.2391 | 1116790.9525
5 | 2493263.3866 | 1113216.4832
6 | 2493270.1098 | 1113208.7041
7 | 2495154.929 | 1112498.4066
8 | 2495156.2018 | 1112528.615
9 | 2494636.8844 | 1112997.3634
10 | 2494570.9596 | 1113045.4114
11 | 2494548.3804 | 1113061.8678
12 | 2494414.2091 | 1113026.3347
13 | 2494514.8677 | 1113176.7587
14 | 2494534.5802 | 1113195.1827
15 | 2494460.9045 | 1113127.1894
16 | 2494601.6493 | 1113373.1848
17 | 2494510.6565 | 1113089.4204
18 | 2494601.5945 | 1113378.4669
19 | 2494514.851 | 1113086.3568
20 | 2494797.6576 | 1113651.7102
21 | 2493601.24 | 1114436.4572
22 | 2493678.4758 | 1114412.8628
23 | 2493991.8546 | 1114621.9793
24 | 2494282.3631 | 1114558.2802
25 | 2494020.701 | 1114651.3932
26 | 2494275.685 | 1114745.406
27 | 2494386.2248 | 1114453.3435
28 | 2494843.2916 | 1113675.3881
29 | 2494261.0406 | 1114759.5264
30 | 2494613.6521 | 1114832.8687
31 | 2494689.7903 | 1114852.1902
32 | 2494612.8209 | 1114836.1408
33 | 2494490.3667 | 1112972.7767
34 | 2494091.6309 | 1113195.2589
35 | 2495030.4456 | 1114376.1562
36 | 2494596.0166 | 1114717.0236
37 | 2494555.2904 | 1114676.7515
38 | 2494529.1292 | 1114551.7715
39 | 2494966.6247 | 1114484.9107
40 | 2494729.2233 | 1114862.8102
41 | 2494820.4244 | 1114874.0209
42 | 2494502.1182 | 1114558.8356
43 | 2495053.6374 | 1115090.5006
44 | 2494825.3909 | 1114868.2642
45 | 2495217.3602 | 1114846.9749
46 | 2495213.2765 | 1114900.1463
47 | 2495277.2242 | 1114779.9961
48 | 2495193.7953 | 1114713.2084
49 | 2495316.2371 | 1114730.0671
50 | 2495404.719 | 1114508.4736
51 | 2495762.3105 | 1115039.4334
52 | 2495756.3477 | 1115038.5132
53 | 2495654.8896 | 1115459.4747
54 | 2495811.7743 | 1115026.6736
55 | 2495042.2074 | 1115104.7635
56 | 2495813.6484 | 1115023.8284
57 | 2495855.4953 | 1115041.0081
58 | 2496192.5145 | 1115144.9962
59 | 2496281.3355 | 1115159.7273
60 | 2495407.5802 | 1114506.434
61 | 2495909.8739 | 1115485.712
62 | 2495909.7222 | 1115492.6079
63 | 2496178.6872 | 1115495.7791
64 | 2496178.0177 | 1115596.2434
65 | 2495645.7952 | 1115488.2943
66 | 2496203.9921 | 1115617.1557
67 | 2496206.81 | 1115712.0567
68 | 2496277.0519 | 1115744.655
69 | 2495742.1483 | 1115727.3753
70 | 2495755.1937 | 1115734.2327
71 | 2494603.6146 | 1114869.5467
72 | 2494595.8882 | 1114894.4953
73 | 2494620.7032 | 1115013.2839
74 | 2494663.6061 | 1114849.9855
75 | 2494631.0684 | 1114985.8192
76 | 2495096.9245 | 1115323.6513
77 | 2495124.7034 | 1115344.2313
78 | 2495121.5744 | 1115347.2763
79 | 2495125.9927 | 1115351.7804
80 | 2495171.5555 | 1115414.0421
81 | 2495740.1872 | 1115761.8671
82 | 2496431.4733 | 1115907.5768
83 | 2495493.2361 | 1115513.4649
84 | 2495535.0319 | 1115500.1015
85 | 2496486.294 | 1115926.1618
86 | 2494825.3909 | 1114868.2642

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99339 | -0.010564 | 0.34232 | 0.16579
1 | 0.99339 | -0.010581 | 0 | 0
2 | 0.99325 | -0.0096261 | 0 | 0
3 | 0.99514 | 0.0036695 | 0.094879 | 0.045952
4 | 0.99324 | -0.0095494 | 0.1581 | 0.07657
5 | 0.99136 | -0.010253 | 0.31136 | 0.1508
6 | 0.99137 | -0.010292 | 0 | 0
7 | 0.99191 | -0.0048667 | 0.24239 | 0.1174
8 | 0.99192 | -0.0049552 | 0 | 0
9 | 0.99218 | -0.0068594 | 0 | 0
10 | 0.9922 | -0.0069863 | 0.21938 | 0.10625
11 | 0.99222 | -0.0071019 | 0 | 0
12 | 0.99207 | -0.0057674 | 0.092185 | 0.044647
13 | 0.99247 | -0.0091366 | 0.18356 | 0.088903
14 | 0.99251 | -0.0094982 | 0 | 0
15 | 0.99237 | -0.008312 | 0 | 0
16 | 0.99331 | -0.015855 | 0 | 0
17 | 0.99228 | -0.0076023 | 0 | 0
18 | 0.99332 | -0.015922 | 0.17691 | 0.085682
19 | 0.99227 | -0.007543 | 0.069115 | 0.033474
20 | 0.99427 | -0.0085302 | 0.29871 | 0.14467
21 | 0.9966 | 0.015331 | 0.24649 | 0.11938
22 | 0.99673 | 0.016311 | 0 | 0
23 | 0.99717 | 0.012857 | 0 | 0
24 | 0.99785 | 0.0075917 | 0 | 0
25 | 0.99716 | 0.013001 | 0.29325 | 0.14203
26 | 0.99839 | 0.0035674 | 0 | 0
27 | 0.99783 | 0.0077283 | 0.085924 | 0.041615
28 | 0.99438 | -0.00947 | 0 | 0
29 | 0.99838 | 0.0034941 | 0.29713 | 0.14391
30 | 0.99938 | -0.0037467 | 0 | 0
31 | 0.99957 | -0.00515 | 0.097237 | 0.047094
32 | 0.99937 | -0.003733 | 0 | 0
33 | 0.99214 | -0.006398 | 0 | 0
34 | 0.99195 | -0.0065338 | 0.16988 | 0.082279
35 | 0.99685 | 0.0091732 | 0.29677 | 0.14373
36 | 0.99682 | 0.017382 | 0.40168 | 0.19454
37 | 0.99685 | 0.017108 | 0 | 0
38 | 0.99679 | 0.017623 | 0 | 0
39 | 0.99735 | 0.012865 | 0 | 0
40 | 0.99967 | -0.005923 | 0 | 0
41 | 0.99996 | -0.0024729 | 0 | 0
42 | 0.99678 | 0.017717 | 0.28242 | 0.13678
43 | 0.99762 | 0.016411 | 0 | 0
44 | 1 | 0 | -8.5405 | -3.8583
45 | 0.99689 | 0.022878 | 0 | 0
46 | 0.99686 | 0.023119 | 0.27621 | 0.13377
47 | 0.99678 | 0.022173 | 0.29598 | 0.14335
48 | 0.99667 | 0.021914 | 0 | 0
49 | 0.99675 | 0.022423 | 0 | 0
50 | 0.99648 | 0.020708 | 0 | 0
51 | 0.99361 | 0.02257 | 0 | 0
52 | 0.99361 | 0.022578 | 0.10842 | 0.05251
53 | 0.99396 | 0.019895 | 0 | 0
54 | 0.99357 | 0.022884 | 0 | 0
55 | 0.99755 | 0.016941 | 0.28472 | 0.1379
56 | 0.99357 | 0.0229 | 0.30329 | 0.14689
57 | 0.99356 | 0.022937 | 0 | 0
58 | 0.9935 | 0.023367 | 0 | 0
59 | 0.99349 | 0.023503 | 0.12933 | 0.062639
60 | 0.99648 | 0.020723 | 0.33512 | 0.16231
61 | 0.99385 | 0.02081 | 0.2332 | 0.11294
62 | 0.99386 | 0.02079 | 0 | 0
63 | 0.9933 | 0.025444 | 0 | 0
64 | 0.99316 | 0.024487 | 0.37687 | 0.18253
65 | 0.99405 | 0.020603 | 0.25534 | 0.12367
66 | 0.99314 | 0.024613 | 0 | 0
67 | 0.99308 | 0.025166 | 0 | 0
68 | 0.99304 | 0.025479 | 0.25482 | 0.12342
69 | 0.99388 | 0.019503 | 0 | 0
70 | 0.99387 | 0.019563 | 0.21231 | 0.10283
71 | 0.99936 | -0.0036175 | 0.10619 | 0.051429
72 | 0.99935 | -0.0035625 | 0 | 0
73 | 0.99926 | -0.0028126 | 0 | 0
74 | 0.99937 | -0.0036909 | 0.070021 | 0.033913
75 | 0.99926 | -0.0027354 | 0.22151 | 0.10728
76 | 0.99646 | 0.0084629 | 0.097191 | 0.047072
77 | 0.99635 | 0.0093114 | 0 | 0
78 | 0.99634 | 0.0094183 | 0 | 0
79 | 0.99632 | 0.0095727 | 0.24054 | 0.1165
80 | 0.9961 | 0.011244 | 0 | 0
81 | 0.99386 | 0.019611 | 0.12769 | 0.061841
82 | 0.993 | 0.025196 | 0 | 0
83 | 0.99464 | 0.022877 | 0 | 0
84 | 0.99449 | 0.024036 | 0.10321 | 0.049985
85 | 0.993 | 0.025258 | 0.092129 | 0.04462
86 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.34232 | -0.16579 | 0.34232 | 0.16569 | 6.751e-07 | -9.7345e-05 | 0.011053 | 0.011052 | 0.011053 | 0.99339 | -0.010564 | 0.99339 | -0.010581 | 5.024
1 | 0.15812 | 0.058214 | -0.1581 | -0.075613 | 2.4555e-05 | -0.017398 | 0.0048965 | 0.0050934 | 0.0050934 | 0.99339 | -0.010581 | 0.99325 | -0.0096261 | 2.3152
2 | -0.50044 | -0.22391 | 0.50127 | 0.22227 | 0.00082505 | -0.0016397 | 0.015932 | 0.015906 | 0.015932 | 0.99339 | -0.010581 | 0.99514 | 0.0036695 | 7.5866
3 | 0.1581 | 0.075613 | -0.1581 | -0.07657 | 1.4116e-06 | -0.00095733 | 0.0050934 | 0.0051055 | 0.0051055 | 0.99325 | -0.0096261 | 0.99324 | -0.0095494 | 2.3207
4 | -0.59614 | -0.26822 | 0.59697 | 0.26722 | 0.00082137 | -0.0010048 | 0.018963 | 0.018945 | 0.018963 | 0.99514 | 0.0036695 | 0.9966 | 0.015331 | 9.03
5 | -0.31136 | -0.1508 | 0.31136 | 0.15056 | 1.4125e-06 | -0.0002443 | 0.010074 | 0.010071 | 0.010074 | 0.99136 | -0.010253 | 0.99137 | -0.010292 | 4.5791
6 | -0.31136 | -0.15056 | 0.31157 | 0.14933 | 0.000209 | -0.0012294 | 0.010071 | 0.010054 | 0.010071 | 0.99137 | -0.010292 | 0.99207 | -0.0057674 | 4.7957
7 | -0.24239 | -0.1174 | 0.2424 | 0.11669 | 2.4777e-06 | -0.00070972 | 0.0078382 | 0.0078292 | 0.0078382 | 0.99191 | -0.0048667 | 0.99192 | -0.0049552 | 3.5628
8 | -0.2424 | -0.11669 | 0.24246 | 0.096904 | 6.6857e-05 | -0.019783 | 0.0078292 | 0.0075971 | 0.0078292 | 0.99192 | -0.0049552 | 0.99218 | -0.0068594 | 3.5587
9 | -0.24246 | -0.096904 | 0.24247 | 0.094988 | 6.2684e-06 | -0.0019156 | 0.0075971 | 0.0075765 | 0.0075971 | 0.99218 | -0.0068594 | 0.9922 | -0.0069863 | 3.4532
10 | -0.46185 | -0.20124 | 0.46186 | 0.20058 | 8.0093e-06 | -0.00065437 | 0.014657 | 0.01465 | 0.014657 | 0.9922 | -0.0069863 | 0.99222 | -0.0071019 | 6.6625
11 | -1.0356 | -0.47176 | 1.0357 | 0.4708 | 6.0741e-05 | -0.00095801 | 0.033109 | 0.033097 | 0.033109 | 0.99222 | -0.0071019 | 0.99227 | -0.007543 | 15.0495
12 | 0.57375 | 0.27118 | -0.57371 | -0.27366 | 4.8477e-05 | -0.0024851 | 0.018463 | 0.018494 | 0.018494 | 0.99222 | -0.0071019 | 0.99214 | -0.006398 | 8.4066
13 | -0.57366 | -0.27584 | 0.57371 | 0.27366 | 4.2578e-05 | -0.0021754 | 0.018522 | 0.018494 | 0.018522 | 0.99207 | -0.0057674 | 0.99214 | -0.006398 | 8.4191
14 | 0.1699 | 0.081863 | -0.16988 | -0.082279 | 1.9558e-05 | -0.00041553 | 0.0054879 | 0.0054933 | 0.0054933 | 0.99207 | -0.0057674 | 0.99195 | -0.0065338 | 2.6158
15 | -1.2886 | -0.58994 | 1.2886 | 0.58932 | 6.111e-05 | -0.00061557 | 0.041222 | 0.041214 | 0.041222 | 0.99247 | -0.0091366 | 0.99251 | -0.0094982 | 18.7371
16 | 1.105 | 0.50104 | -1.1049 | -0.50272 | 0.00012173 | -0.0016846 | 0.035291 | 0.035312 | 0.035312 | 0.99247 | -0.0091366 | 0.99237 | -0.008312 | 16.0507
17 | -1.2886 | -0.58932 | 1.2897 | 0.57816 | 0.0011036 | -0.011167 | 0.041214 | 0.041076 | 0.041214 | 0.99251 | -0.0094982 | 0.99331 | -0.015855 | 18.7336
18 | 1.1049 | 0.50272 | -1.1048 | -0.50416 | 0.00010392 | -0.0014362 | 0.035312 | 0.035329 | 0.035329 | 0.99237 | -0.008312 | 0.99228 | -0.0076023 | 16.0588
19 | -1.2897 | -0.57816 | 1.2898 | 0.57804 | 1.1902e-05 | -0.00012095 | 0.041076 | 0.041075 | 0.041076 | 0.99331 | -0.015855 | 0.99332 | -0.015922 | 18.671
20 | 1.1048 | 0.50416 | -1.1048 | -0.50428 | 8.6554e-06 | -0.00011954 | 0.035329 | 0.035331 | 0.035331 | 0.99228 | -0.0076023 | 0.99227 | -0.007543 | 16.0594
21 | -1.4667 | -0.66372 | 1.468 | 0.66414 | 0.0013114 | 0.00042491 | 0.046785 | 0.04678 | 0.046785 | 0.99332 | -0.015922 | 0.99427 | -0.0085302 | 22.2786
22 | -1.7667 | -0.80881 | 1.7669 | 0.80767 | 0.00021789 | -0.0011463 | 0.056414 | 0.056399 | 0.056414 | 0.99427 | -0.0085302 | 0.99438 | -0.00947 | 25.6426
23 | -0.84346 | -0.3866 | 0.84356 | 0.38657 | 0.00010393 | -3.0674e-05 | 0.026876 | 0.026874 | 0.026876 | 0.9966 | 0.015331 | 0.99673 | 0.016311 | 12.7979
24 | -0.84356 | -0.38657 | 0.84396 | 0.37696 | 0.00039325 | -0.0096042 | 0.026874 | 0.026758 | 0.026874 | 0.99673 | 0.016311 | 0.99717 | 0.012857 | 12.2157
25 | -1.1372 | -0.51802 | 1.138 | 0.50711 | 0.00081706 | -0.010909 | 0.036176 | 0.036044 | 0.036176 | 0.99717 | 0.012857 | 0.99785 | 0.0075917 | 16.4437
26 | 0.29326 | 0.14105 | -0.29325 | -0.14203 | 4.8823e-06 | -0.00097561 | 0.0094206 | 0.0094329 | 0.0094329 | 0.99717 | 0.012857 | 0.99716 | 0.013001 | 4.2877
27 | -1.224 | -0.54519 | 1.2247 | 0.53699 | 0.00070729 | -0.0081987 | 0.038763 | 0.038664 | 0.038763 | 0.99785 | 0.0075917 | 0.99839 | 0.0035674 | 17.6194
28 | 0.085926 | 0.038084 | -0.085924 | -0.041615 | 1.489e-06 | -0.0035311 | 0.002719 | 0.002762 | 0.002762 | 0.99785 | 0.0075917 | 0.99783 | 0.0077283 | 1.2555
29 | 0.29713 | 0.14388 | -0.29713 | -0.14391 | 3.3027e-06 | -2.2139e-05 | 0.0095455 | 0.0095458 | 0.0095458 | 0.99839 | 0.0035674 | 0.99838 | 0.0034941 | 4.5456
30 | -1.5218 | -0.68088 | 1.5234 | 0.66913 | 0.0015853 | -0.011741 | 0.048204 | 0.048061 | 0.048204 | 0.99839 | 0.0035674 | 0.99938 | -0.0037467 | 21.9111
31 | -1.7669 | -0.80767 | 1.771 | 0.80938 | 0.0041099 | 0.001716 | 0.056399 | 0.056389 | 0.056399 | 0.99438 | -0.00947 | 0.99685 | 0.0091732 | 26.8568
32 | -1.9211 | -0.85073 | 1.9215 | 0.84897 | 0.00038616 | -0.0017592 | 0.06069 | 0.060668 | 0.06069 | 0.99938 | -0.0037467 | 0.99957 | -0.00515 | 27.5865
33 | 0.39775 | 0.1816 | -0.39775 | -0.18168 | 7.1896e-07 | -8.0292e-05 | 0.01263 | 0.012631 | 0.012631 | 0.99938 | -0.0037467 | 0.99937 | -0.003733 | 5.7413
34 | -2.0187 | -0.89607 | 2.019 | 0.89516 | 0.00022179 | -0.00090852 | 0.063787 | 0.063775 | 0.063787 | 0.99957 | -0.00515 | 0.99967 | -0.005923 | 28.994
35 | 0.070022 | 0.032658 | -0.070021 | -0.033913 | 3.5244e-07 | -0.0012551 | 0.0022318 | 0.0022474 | 0.0022474 | 0.99937 | -0.003733 | 0.99937 | -0.0036909 | 1.0215
36 | 0.32772 | 0.14902 | -0.32772 | -0.14984 | 5.0074e-06 | -0.00082481 | 0.010399 | 0.010409 | 0.010409 | 0.99937 | -0.003733 | 0.99936 | -0.0036175 | 4.7314
37 | -2.0678 | -0.95311 | 2.0688 | 0.95358 | 0.00097672 | 0.00046213 | 0.065936 | 0.065934 | 0.065936 | 0.99685 | 0.0091732 | 0.99735 | 0.012865 | 31.398
38 | -0.40168 | -0.19454 | 0.40169 | 0.19319 | 1.2747e-05 | -0.0013541 | 0.012925 | 0.012908 | 0.012925 | 0.99682 | 0.017382 | 0.99685 | 0.017108 | 5.875
39 | 0.28244 | 0.13236 | -0.28243 | -0.13612 | 1.7413e-05 | -0.003768 | 0.0090327 | 0.0090796 | 0.0090796 | 0.99685 | 0.017108 | 0.99679 | 0.017623 | 4.1271
40 | -0.68413 | -0.32554 | 0.6845 | 0.31209 | 0.00036437 | -0.013454 | 0.02194 | 0.021774 | 0.02194 | 0.99685 | 0.017108 | 0.99735 | 0.012865 | 9.9729
41 | 0.28243 | 0.13612 | -0.28242 | -0.13678 | 3.067e-06 | -0.00065958 | 0.0090796 | 0.0090879 | 0.0090879 | 0.99679 | 0.017623 | 0.99678 | 0.017717 | 4.1309
42 | -2.7533 | -1.2657 | 2.7601 | 1.2518 | 0.0068279 | -0.013836 | 0.087708 | 0.087518 | 0.087708 | 0.99735 | 0.012865 | 0.99967 | -0.005923 | 39.8674
43 | -4.7791 | -2.147 | 4.7803 | 2.144 | 0.0012447 | -0.0029576 | 0.15129 | 0.15125 | 0.15129 | 0.99967 | -0.005923 | 0.99996 | -0.0024729 | 41.7934
44 | 3.746 | 1.7033 | -3.7367 | -1.7123 | 0.0093225 | -0.0090062 | 0.1188 | 0.11894 | 0.11894 | 0.99996 | -0.0024729 | 0.99762 | 0.016411 | 54.063
45 | -8.5263 | -3.8473 | 8.5265 | 3.8478 | 0.00019793 | 0.00052175 | 0.27004 | 0.27004 | 0.27004 | 0.99996 | -0.0024729 | 1 | 0 | 41.8671
46 | 2.8285 | 1.2916 | -2.8283 | -1.2919 | 0.00019735 | -0.00037531 | 0.089976 | 0.089981 | 0.089981 | 0.99762 | 0.016411 | 0.99755 | 0.016941 | 40.9005
47 | 0.9082 | 0.42073 | -0.90748 | -0.4356 | 0.00071575 | -0.014868 | 0.028963 | 0.029149 | 0.029149 | 0.99762 | 0.016411 | 0.99689 | 0.022878 | 13.2496
48 | 0.27622 | 0.13203 | -0.27621 | -0.13377 | 7.7296e-06 | -0.0017413 | 0.0088654 | 0.0088873 | 0.0088873 | 0.99689 | 0.022878 | 0.99686 | 0.023119 | 4.0397
49 | 0.63126 | 0.30357 | -0.6312 | -0.30363 | 6.5856e-05 | -6.5314e-05 | 0.020284 | 0.020285 | 0.020285 | 0.99689 | 0.022878 | 0.99678 | 0.022173 | 9.6596
50 | 0.33522 | 0.16029 | -0.33521 | -0.16178 | 9.8028e-06 | -0.0014987 | 0.010761 | 0.01078 | 0.01078 | 0.99678 | 0.022173 | 0.99675 | 0.022423 | 4.8999
51 | -0.33519 | -0.16191 | 0.33521 | 0.16178 | 2.5594e-05 | -0.00013055 | 0.010782 | 0.01078 | 0.010782 | 0.99667 | 0.021914 | 0.99675 | 0.022423 | 5.1341
52 | 0.33519 | 0.16191 | -0.33512 | -0.16223 | 6.0905e-05 | -0.00031037 | 0.010782 | 0.010786 | 0.010786 | 0.99667 | 0.021914 | 0.99648 | 0.020708 | 5.1362
53 | 0.33512 | 0.16223 | -0.33512 | -0.16231 | 5.4472e-07 | -8.2983e-05 | 0.010786 | 0.010787 | 0.010787 | 0.99648 | 0.020708 | 0.99648 | 0.020723 | 4.9032
54 | 0.10842 | 0.052368 | -0.10842 | -0.05251 | 9.8332e-08 | -0.00014178 | 0.0034981 | 0.0034999 | 0.0034999 | 0.99361 | 0.02257 | 0.99361 | 0.022578 | 1.5909
55 | -0.54108 | -0.24808 | 0.54128 | 0.23616 | 0.00020116 | -0.011921 | 0.017293 | 0.017151 | 0.017293 | 0.99361 | 0.02257 | 0.99396 | 0.019895 | 7.8607
56 | 0.43266 | 0.19571 | -0.43264 | -0.19738 | 1.8148e-05 | -0.0016757 | 0.013796 | 0.013816 | 0.013816 | 0.99361 | 0.02257 | 0.99357 | 0.022884 | 6.2802
57 | -1.499 | -0.6668 | 1.4991 | 0.66684 | 0.00012224 | 4.0923e-05 | 0.047648 | 0.047648 | 0.047648 | 0.99396 | 0.019895 | 0.99405 | 0.020603 | 22.6895
58 | 0.23322 | 0.10449 | -0.2332 | -0.11278 | 2.6216e-05 | -0.0082874 | 0.0074223 | 0.007524 | 0.007524 | 0.99396 | 0.019895 | 0.99386 | 0.02079 | 3.42
59 | 0.72449 | 0.32616 | -0.72397 | -0.34293 | 0.00051486 | -0.016771 | 0.023075 | 0.023281 | 0.023281 | 0.99396 | 0.019895 | 0.9933 | 0.025444 | 10.5824
60 | 0.43264 | 0.19738 | -0.43264 | -0.19746 | 8.6753e-07 | -7.9975e-05 | 0.013816 | 0.013817 | 0.013817 | 0.99357 | 0.022884 | 0.99357 | 0.0229 | 6.2806
61 | 2.5436 | 1.154 | -2.541 | -1.1527 | 0.0026265 | 0.0013774 | 0.080829 | 0.080832 | 0.080832 | 0.99755 | 0.016941 | 0.99646 | 0.0084629 | 38.4915
62 | 0.12935 | 0.050572 | -0.12934 | -0.051636 | 9.836e-07 | -0.0010633 | 0.0040351 | 0.0040464 | 0.0040464 | 0.99357 | 0.0229 | 0.99356 | 0.022937 | 1.8393
63 | 0.12934 | 0.051636 | -0.12934 | -0.060498 | 8.4242e-06 | -0.0088623 | 0.0040464 | 0.0041488 | 0.0041488 | 0.99356 | 0.022937 | 0.9935 | 0.023367 | 1.8858
64 | 0.12934 | 0.060498 | -0.12933 | -0.062639 | 2.1022e-06 | -0.0021415 | 0.0041488 | 0.0041756 | 0.0041756 | 0.9935 | 0.023367 | 0.99349 | 0.023503 | 1.898
65 | -0.2332 | -0.11294 | 0.2332 | 0.11278 | 5.2153e-07 | -0.00016255 | 0.007526 | 0.007524 | 0.007526 | 0.99385 | 0.02081 | 0.99386 | 0.02079 | 3.4209
66 | 0.72397 | 0.34293 | -0.72387 | -0.34298 | 9.7028e-05 | -5.7543e-05 | 0.023281 | 0.023283 | 0.023283 | 0.9933 | 0.025444 | 0.99316 | 0.024487 | 11.087
67 | 0.347 | 0.16046 | -0.34699 | -0.16125 | 5.5656e-06 | -0.00079276 | 0.011112 | 0.011122 | 0.011122 | 0.99316 | 0.024487 | 0.99314 | 0.024613 | 5.0554
68 | 0.34006 | 0.16331 | -0.34 | -0.16358 | 5.5138e-05 | -0.00026948 | 0.010955 | 0.010959 | 0.010959 | 0.99405 | 0.020603 | 0.99388 | 0.019503 | 5.2186
69 | -2.0945 | -0.95382 | 2.0954 | 0.95425 | 0.00088651 | 0.00042383 | 0.066835 | 0.066834 | 0.066835 | 0.99405 | 0.020603 | 0.99449 | 0.024036 | 31.8264
70 | 0.34699 | 0.16125 | -0.34697 | -0.1646 | 2.3612e-05 | -0.0033477 | 0.011122 | 0.011163 | 0.011163 | 0.99314 | 0.024613 | 0.99308 | 0.025166 | 5.0742
71 | 0.34697 | 0.1646 | -0.34696 | -0.16642 | 1.2909e-05 | -0.0018195 | 0.011163 | 0.011186 | 0.011186 | 0.99308 | 0.025166 | 0.99304 | 0.025479 | 5.0846
72 | 0.092133 | 0.042999 | -0.092129 | -0.043261 | 3.4976e-06 | -0.00026206 | 0.0029556 | 0.0029589 | 0.0029589 | 0.99304 | 0.025479 | 0.993 | 0.025196 | 1.409
73 | 0.34 | 0.16358 | -0.34 | -0.16393 | 2.3586e-06 | -0.00034611 | 0.010959 | 0.010963 | 0.010963 | 0.99388 | 0.019503 | 0.99387 | 0.019563 | 4.9833
74 | 0.12769 | 0.0611 | -0.12769 | -0.061841 | 7.1125e-07 | -0.00074142 | 0.0041115 | 0.0041208 | 0.0041208 | 0.99387 | 0.019563 | 0.99386 | 0.019611 | 1.8731
75 | 0.22153 | 0.098415 | -0.22153 | -0.099038 | 1.7119e-06 | -0.00062248 | 0.0070022 | 0.0070095 | 0.0070095 | 0.99936 | -0.0036175 | 0.99935 | -0.0035625 | 3.1861
76 | 0.22153 | 0.099038 | -0.22151 | -0.10658 | 2.1038e-05 | -0.0075433 | 0.0070095 | 0.0071013 | 0.0071013 | 0.99935 | -0.0035625 | 0.99926 | -0.0028126 | 3.2279
77 | 0.22151 | 0.10658 | -0.22151 | -0.10728 | 1.9783e-06 | -0.00069914 | 0.0071013 | 0.0071101 | 0.0071101 | 0.99926 | -0.0028126 | 0.99926 | -0.0027354 | 3.2319
78 | 2.4438 | 1.1056 | -2.4435 | -1.1063 | 0.00027957 | -0.00073912 | 0.077705 | 0.077715 | 0.077715 | 0.99646 | 0.0084629 | 0.99635 | 0.0093114 | 35.3248
79 | 2.4435 | 1.1063 | -2.4435 | -1.1064 | 3.5154e-05 | -9.2912e-05 | 0.077715 | 0.077716 | 0.077716 | 0.99635 | 0.0093114 | 0.99634 | 0.0094183 | 35.3254
80 | 2.4435 | 1.1064 | -2.4434 | -1.1066 | 5.0806e-05 | -0.00013427 | 0.077716 | 0.077718 | 0.077718 | 0.99634 | 0.0094183 | 0.99632 | 0.0095727 | 35.3262
81 | 2.2029 | 0.99005 | -2.2024 | -0.99173 | 0.00050416 | -0.0016773 | 0.069977 | 0.069998 | 0.069998 | 0.99632 | 0.0095727 | 0.9961 | 0.011244 | 31.8175
82 | 2.2024 | 0.99173 | -2.1989 | -1.0031 | 0.0034389 | -0.01139 | 0.069998 | 0.070147 | 0.070147 | 0.9961 | 0.011244 | 0.99464 | 0.022877 | 31.885
83 | 0.092129 | 0.043261 | -0.092129 | -0.04462 | 6.7865e-07 | -0.0013591 | 0.0029589 | 0.0029759 | 0.0029759 | 0.993 | 0.025196 | 0.993 | 0.025258 | 1.3527
84 | 2.1989 | 1.0031 | -2.1986 | -1.0042 | 0.00033636 | -0.0011093 | 0.070147 | 0.070162 | 0.070162 | 0.99464 | 0.022877 | 0.99449 | 0.024036 | 31.8916

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 8.9159 | 4.0401

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.34232 | 0.16579
1 | 0.094879 | 0.045952
2 | 0.1581 | 0.07657
3 | 0.31136 | 0.1508
4 | 0.24239 | 0.1174
5 | 0.21938 | 0.10625
6 | 0.092185 | 0.044647
7 | 0.18356 | 0.088903
8 | 0.17691 | 0.085682
9 | 0.069115 | 0.033474
10 | 0.29871 | 0.14467
11 | 0.24649 | 0.11938
12 | 0.29325 | 0.14203
13 | 0.085924 | 0.041615
14 | 0.29713 | 0.14391
15 | 0.097237 | 0.047094
16 | 0.16988 | 0.082279
17 | 0.29677 | 0.14373
18 | 0.40168 | 0.19454
19 | 0.28242 | 0.13678
20 | 0.37532 | 0.18178
21 | 0.27621 | 0.13377
22 | 0.29598 | 0.14335
23 | 0.10842 | 0.05251
24 | 0.28472 | 0.1379
25 | 0.30329 | 0.14689
26 | 0.12933 | 0.062639
27 | 0.33512 | 0.16231
28 | 0.2332 | 0.11294
29 | 0.37687 | 0.18253
30 | 0.25534 | 0.12367
31 | 0.25482 | 0.12342
32 | 0.21231 | 0.10283
33 | 0.10619 | 0.051429
34 | 0.070021 | 0.033913
35 | 0.22151 | 0.10728
36 | 0.097191 | 0.047072
37 | 0.24054 | 0.1165
38 | 0.12769 | 0.061841
39 | 0.10321 | 0.049985
40 | 0.092129 | 0.04462

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1