## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_468_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_468_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_468_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_468_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_468_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_468_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_468_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_468_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_468_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_468_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_468_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_468_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_468_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_468_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_468_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_468_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_468_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_468_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_468_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_468_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_468_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_468_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_468_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_468_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_468_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_468_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_468_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_468_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_468_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_468_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_468_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_468_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_468_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_468_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_468_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_468_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_468_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_468_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_468_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_468_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_468_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_468_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_468_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_468_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_468_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_468_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_468_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_468_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_468_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_468_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_468_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_468_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_468_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_468_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_468_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_468_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_468_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_468_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_468_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_468_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_468_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_468_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_468_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_468_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_468_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_468_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_468_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_468_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_468_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_468_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_468_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_468_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_468_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_468_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_468_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_468_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_468_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_468_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_468_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_468_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_468_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_468_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_468_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_468_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_468_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_468_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_468_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_468_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_468_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_468_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_468_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_468_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_468_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_468_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_468_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_468_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_468_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_468_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_468_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_468_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_468_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_468_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_468_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_468_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_468_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_468_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_468_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_468_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_468_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_468_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_468_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_468_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_468_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_468_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_468_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_468_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_468_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_468_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_468_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_468_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_468_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_468_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_468_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_468_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_468_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_468_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_468_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_HV_468_0_node_107 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_468_0_load_0 | 0 | 0.28751 | 0.13925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_468_0_load_6 | 4 | 0.24413 | 0.11824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_468_0_load_29 | 8 | 0.27662 | 0.13397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_468_0_load_119 | 10 | 0.39318 | 0.19042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_468_0_load_27 | 11 | 0.3098 | 0.15004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_468_0_load_120 | 15 | 0.19508 | 0.09448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_468_0_load_100 | 16 | 0.078899 | 0.038212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_468_0_load_101 | 17 | 0.11551 | 0.055945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_468_0_load_107 | 19 | 0.083934 | 0.040651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_468_0_load_123 | 20 | 0.057425 | 0.027812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_468_0_load_110 | 22 | 0.15897 | 0.076991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_468_0_load_14 | 26 | 0.31052 | 0.15039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_468_0_load_88 | 28 | 0.30094 | 0.14575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_468_0_load_115 | 31 | 0.10713 | 0.051885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_468_0_load_28 | 33 | 0.17567 | 0.08508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_468_0_load_114 | 37 | 0.38618 | 0.18703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_468_0_load_113 | 38 | 0.10137 | 0.049095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_468_0_load_89 | 40 | 0.15767 | 0.076362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_468_0_load_106 | 41 | 0.10979 | 0.053175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_468_0_load_19 | 43 | 0.30096 | 0.14576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_468_0_load_102 | 45 | 0.87766 | 0.42507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_468_0_load_20 | 46 | 0.65904 | 0.31919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_468_0_load_22 | 48 | 0.3228 | 0.15634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_468_0_load_40 | 50 | 0.38293 | 0.18546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_468_0_load_39 | 53 | 0.30842 | 0.14937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_468_0_load_31 | 56 | 0.28453 | 0.13781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_468_0_load_38 | 62 | 0.091931 | 0.044524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_468_0_load_125 | 63 | 0.34034 | 0.16484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_468_0_load_94 | 65 | 0.084616 | 0.040981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_468_0_load_81 | 66 | 0.074152 | 0.035914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_468_0_load_90 | 69 | 0.069168 | 0.033499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_468_0_load_126 | 70 | 0.084742 | 0.041042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_468_0_load_46 | 73 | 0.39714 | 0.19234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_468_0_load_127 | 77 | 0.23361 | 0.11314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_468_0_load_117 | 79 | 0.12271 | 0.059432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_468_0_load_80 | 80 | 0.089177 | 0.04319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_468_0_load_97 | 82 | 0.25461 | 0.12331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_468_0_load_124 | 84 | 0.30398 | 0.14723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_468_0_load_128 | 85 | 0.09441 | 0.045725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_468_0_load_82 | 86 | 0.93316 | 0.45195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_468_0_load_43 | 88 | 0.32941 | 0.15954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_468_0_load_49 | 90 | 0.37812 | 0.18313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_468_0_load_51 | 91 | 0.081382 | 0.039415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_468_0_load_53 | 94 | 0.11811 | 0.057205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_468_0_load_116 | 96 | 0.068309 | 0.033083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_468_0_load_55 | 97 | 0.14249 | 0.069011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_468_0_load_71 | 100 | 0.21742 | 0.1053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_468_0_load_67 | 102 | 0.23041 | 0.11159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_468_0_load_58 | 103 | 0.2422 | 0.1173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_468_0_load_122 | 104 | 0.27537 | 0.13337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_468_0_load_70 | 106 | 0.27903 | 0.13514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_468_0_load_68 | 107 | 0.31422 | 0.15218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_468_0_load_64 | 109 | 0.081742 | 0.039589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_468_0_load_72 | 111 | 0.22581 | 0.10937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_468_0_load_73 | 112 | 0.28687 | 0.13894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_468_0_load_75 | 113 | 0.34046 | 0.16489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_468_0_load_76 | 114 | 0.13373 | 0.064768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_468_0_load_98 | 116 | 0.26245 | 0.12711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_468_0_load_78 | 118 | 0.42631 | 0.20647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_468_0_load_99 | 120 | 0.071545 | 0.034651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_468_0_load_86 | 123 | 0.30521 | 0.14782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_468_0_load_85 | 124 | 0.11875 | 0.057513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_468_0_load_129 | 125 | 0.12369 | 0.059906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_468_0_load_105 | 126 | 0.59267 | 0.28704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 19 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_468_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.052561 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_468_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.30637 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_468_0_line_2 |  | 2 | 3 | 0.30982 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_468_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.095531 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
4 | MV_468_0_line_4 |  | 3 | 22 | 0.16769 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
5 | MV_468_0_line_5 |  | 3 | 11 | 0.034571 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_468_0_line_6 |  | 4 | 5 | 0.041245 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_468_0_line_7 |  | 5 | 6 | 0.78322 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_468_0_line_8 |  | 6 | 7 | 0.17352 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_468_0_line_9 |  | 6 | 8 | 0.085195 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_468_0_line_10 |  | 7 | 16 | 0.036127 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_468_0_line_11 |  | 9 | 10 | 0.086137 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
12 | MV_468_0_line_12 |  | 9 | 11 | 0.34897 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
13 | MV_468_0_line_13 |  | 12 | 13 | 0.91672 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_468_0_line_14 |  | 12 | 14 | 0.60478 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_468_0_line_15 |  | 12 | 15 | 0.031695 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_468_0_line_16 |  | 13 | 19 | 0.19062 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_468_0_line_17 |  | 14 | 20 | 0.070937 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_468_0_line_18 |  | 15 | 21 | 0.056293 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_468_0_line_19 |  | 17 | 18 | 0.076185 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_468_0_line_20 |  | 18 | 23 | 0.24686 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_468_0_line_21 |  | 19 | 125 | 0.13292 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
22 | MV_468_0_line_22 |  | 21 | 34 | 0.20815 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_468_0_line_23 |  | 22 | 35 | 0.031001 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_468_0_line_24 |  | 23 | 24 | 0.57573 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_468_0_line_25 |  | 23 | 25 | 0.20952 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_468_0_line_26 |  | 23 | 26 | 0.016957 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_468_0_line_27 |  | 24 | 32 | 0.39985 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_468_0_line_28 |  | 24 | 33 | 0.004159 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_468_0_line_29 |  | 24 | 27 | 0.41195 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_468_0_line_30 |  | 25 | 42 | 0.003989 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_468_0_line_31 |  | 25 | 43 | 0.029115 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_468_0_line_32 |  | 27 | 28 | 0.015475 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_468_0_line_33 |  | 27 | 29 | 0.26209 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_468_0_line_34 |  | 28 | 44 | 0.035457 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
35 | MV_468_0_line_35 |  | 29 | 30 | 0.27935 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_468_0_line_36 |  | 29 | 31 | 0.013279 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_468_0_line_37 |  | 30 | 39 | 0.31096 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_468_0_line_38 |  | 30 | 40 | 0.028937 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_468_0_line_39 |  | 32 | 34 | 0.22644 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
40 | MV_468_0_line_40 |  | 34 | 37 | 0.048246 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
41 | MV_468_0_line_41 |  | 35 | 36 | 0.049974 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_468_0_line_42 |  | 36 | 37 | 0.019077 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_468_0_line_43 |  | 37 | 38 | 0.038448 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_468_0_line_44 |  | 39 | 41 | 0.007495 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_468_0_line_45 |  | 42 | 45 | 0.065476 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_468_0_line_46 |  | 43 | 46 | 0.015394 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_468_0_line_47 |  | 44 | 123 | 0.10542 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_468_0_line_48 |  | 45 | 47 | 0.023562 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_468_0_line_49 |  | 47 | 55 | 0.004315 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_468_0_line_50 |  | 48 | 49 | 0.022514 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_468_0_line_51 |  | 49 | 50 | 0.44215 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
52 | MV_468_0_line_52 |  | 50 | 51 | 0.007595 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_468_0_line_53 |  | 51 | 54 | 0.40235 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_468_0_line_54 |  | 51 | 52 | 0.23086 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
55 | MV_468_0_line_55 |  | 52 | 53 | 0.064113 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
56 | MV_468_0_line_56 |  | 54 | 86 | 0.059062 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_468_0_line_57 |  | 55 | 126 | 0.019941 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_468_0_line_58 |  | 56 | 57 | 0.036401 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_468_0_line_59 |  | 57 | 58 | 0.21044 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_468_0_line_60 |  | 58 | 68 | 0.26728 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_468_0_line_61 |  | 58 | 69 | 0.042412 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_468_0_line_62 |  | 59 | 60 | 0.064056 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_468_0_line_63 |  | 59 | 61 | 0.11406 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_468_0_line_64 |  | 60 | 62 | 0.040599 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_468_0_line_65 |  | 60 | 63 | 1.0298 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
66 | MV_468_0_line_66 |  | 61 | 64 | 0.26544 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_468_0_line_67 |  | 61 | 65 | 0.077353 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_468_0_line_68 |  | 62 | 70 | 0.019239 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_468_0_line_69 |  | 63 | 75 | 0.053156 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
70 | MV_468_0_line_70 |  | 64 | 66 | 0.022054 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_468_0_line_71 |  | 64 | 67 | 0.018333 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_468_0_line_72 |  | 67 | 80 | 0.033914 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_468_0_line_73 |  | 68 | 81 | 0.48787 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_468_0_line_74 |  | 68 | 82 | 0.057537 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_468_0_line_75 |  | 71 | 72 | 1.2038 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_468_0_line_76 |  | 71 | 73 | 0.026784 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_468_0_line_77 |  | 71 | 74 | 0.88971 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_468_0_line_78 |  | 72 | 77 | 0.029564 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_468_0_line_79 |  | 72 | 75 | 0.2491 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_468_0_line_80 |  | 74 | 89 | 0.68354 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
81 | MV_468_0_line_81 |  | 74 | 88 | 0.070982 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_468_0_line_82 |  | 75 | 76 | 0.69587 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_468_0_line_83 |  | 76 | 102 | 0.026853 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
84 | MV_468_0_line_84 |  | 76 | 78 | 0.49367 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_468_0_line_85 |  | 76 | 98 | 0.73749 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_468_0_line_86 |  | 78 | 79 | 0.051539 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_468_0_line_87 |  | 80 | 111 | 0.13387 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
88 | MV_468_0_line_88 |  | 81 | 85 | 0.009897 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_468_0_line_89 |  | 81 | 83 | 0.58233 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_468_0_line_90 |  | 82 | 115 | 0.076413 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_468_0_line_91 |  | 83 | 84 | 0.090393 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
92 | MV_468_0_line_92 |  | 86 | 87 | 0.034567 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_468_0_line_93 |  | 87 | 122 | 0.030036 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_468_0_line_94 |  | 87 | 123 | 0.094905 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
95 | MV_468_0_line_95 |  | 89 | 94 | 0.075124 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_468_0_line_96 |  | 89 | 92 | 0.067134 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_468_0_line_97 |  | 90 | 91 | 0.064784 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_468_0_line_98 |  | 90 | 92 | 0.097189 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
99 | MV_468_0_line_99 |  | 91 | 93 | 0.035377 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_468_0_line_100 |  | 93 | 95 | 0.30316 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_468_0_line_101 |  | 93 | 96 | 0.074593 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_468_0_line_102 |  | 95 | 97 | 0.14682 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
103 | MV_468_0_line_103 |  | 98 | 99 | 0.39201 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_468_0_line_104 |  | 98 | 100 | 0.009066 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_468_0_line_105 |  | 98 | 101 | 0.48907 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_468_0_line_106 |  | 99 | 105 | 0.36603 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_468_0_line_107 |  | 99 | 106 | 0.089926 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_468_0_line_108 |  | 101 | 103 | 0.024532 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_468_0_line_109 |  | 103 | 104 | 2.3151 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
110 | MV_468_0_line_110 |  | 105 | 107 | 0.087237 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
111 | MV_468_0_line_111 |  | 106 | 108 | 0.042709 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_468_0_line_112 |  | 108 | 110 | 0.23199 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_468_0_line_113 |  | 109 | 110 | 0.06747 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_468_0_line_114 |  | 111 | 112 | 0.082165 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
115 | MV_468_0_line_115 |  | 112 | 113 | 0.017869 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_468_0_line_116 |  | 112 | 114 | 0.0057474 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_468_0_line_117 |  | 113 | 115 | 0.077903 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
118 | MV_468_0_line_118 |  | 115 | 116 | 0.04837 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_468_0_line_119 |  | 115 | 117 | 0.046493 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_468_0_line_120 |  | 116 | 120 | 0.020504 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_468_0_line_121 |  | 117 | 118 | 0.014739 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_468_0_line_122 |  | 118 | 119 | 0.0064372 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_468_0_line_123 |  | 119 | 121 | 0.20351 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_468_0_line_124 |  | 121 | 125 | 0.035363 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_468_0_line_125 |  | 122 | 124 | 0.038654 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_468_0_trafo_107 | 25 MVA 110/20 kV | 127 | 19 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2682170.9663 | 1255426.2594
1 | 2682221.5816 | 1255440.4281
2 | 2682457.4612 | 1255635.9333
3 | 2682412.0498 | 1255845.1487
4 | 2682468.7701 | 1255541.0744
5 | 2682431.1263 | 1255523.9708
6 | 2682655.948 | 1254841.0204
7 | 2682702.0072 | 1254720.4499
8 | 2682601.6555 | 1254775.4246
9 | 2682045.5767 | 1255747.5643
10 | 2681985.1482 | 1255686.181
11 | 2682386.5558 | 1255821.7985
12 | 2682124.6467 | 1256054.3038
13 | 2682217.4323 | 1256657.5939
14 | 2681697.8532 | 1256158.5241
15 | 2682150.8272 | 1256072.2138
16 | 2682669.7609 | 1254711.5169
17 | 2682722.5651 | 1255650.4078
18 | 2682767.604 | 1255704.4114
19 | 2682117.7277 | 1256802.843
20 | 2681628.1818 | 1256172.8964
21 | 2682199.9664 | 1256099.9389
22 | 2682389.4442 | 1256011.3045
23 | 2682841.7728 | 1255857.5647
24 | 2682651.9458 | 1256126.2609
25 | 2682936.5559 | 1255675.6642
26 | 2682825.9549 | 1255852.2171
27 | 2682878.8707 | 1256301.1654
28 | 2682869.2502 | 1256313.3067
29 | 2682914.379 | 1256114.4315
30 | 2682999.8766 | 1256047.5228
31 | 2682910.282 | 1256102.601
32 | 2682529.4227 | 1256287.6303
33 | 2682650.0971 | 1256122.5323
34 | 2682365.2485 | 1256131.6817
35 | 2682412.0656 | 1256032.5022
36 | 2682378.2826 | 1256069.3268
37 | 2682365.4071 | 1256083.4362
38 | 2682337.7619 | 1256056.715
39 | 2683074.56 | 1256148.2354
40 | 2682977.7636 | 1256028.858
41 | 2683078.6161 | 1256153.9886
42 | 2682932.983 | 1255673.8684
43 | 2682963.2395 | 1255687.3014
44 | 2682851.8251 | 1256344.1864
45 | 2682958.8354 | 1255613.7188
46 | 2682969.1506 | 1255673.0877
47 | 2682967.7965 | 1255591.9271
48 | 2682053.9204 | 1256328.9763
49 | 2682065.3959 | 1256347.1936
50 | 2682507.5423 | 1256347.6933
51 | 2682509.2719 | 1256355.0897
52 | 2682287.3483 | 1256418.7168
53 | 2682253.9603 | 1256473.4501
54 | 2682736.0534 | 1256435.2592
55 | 2682971.7548 | 1255593.6728
56 | 2681624.0529 | 1257359.4628
57 | 2681621.8815 | 1257393.8702
58 | 2681734.3326 | 1257294.9128
59 | 2681529.2232 | 1257335.071
60 | 2681513.3917 | 1257397.1447
61 | 2681506.4798 | 1257254.6078
62 | 2681552.8902 | 1257407.0184
63 | 2680974.6814 | 1258274.843
64 | 2681663.9286 | 1257140.9575
65 | 2681482.8474 | 1257325.7345
66 | 2681645.0148 | 1257129.5213
67 | 2681676.9052 | 1257127.9711
68 | 2681927.6119 | 1257264.105
69 | 2681693.2484 | 1257284.3816
70 | 2681564.6786 | 1257391.8136
71 | 2680231.2125 | 1258162.3126
72 | 2680827.3227 | 1258429.0245
73 | 2680244.0552 | 1258138.791
74 | 2679905.8514 | 1257613.2733
75 | 2680995.06 | 1258323.9369
76 | 2681240.2524 | 1258702.9973
77 | 2680803.3484 | 1258413.4742
78 | 2680997.1506 | 1258809.4028
79 | 2681005.8137 | 1258845.6824
80 | 2681709.7157 | 1257136.5517
81 | 2681988.2161 | 1257445.5154
82 | 2681942.0657 | 1257208.4126
83 | 2681782.9386 | 1257518.7989
84 | 2681855.5832 | 1257465.0062
85 | 2681984.2312 | 1257454.4671
86 | 2682773.3 | 1256389.4224
87 | 2682795.099 | 1256362.5959
88 | 2679973.7088 | 1257626.0658
89 | 2679360.7316 | 1257200.8741
90 | 2679266.8814 | 1257123.9477
91 | 2679274.2544 | 1257059.5924
92 | 2679363.5693 | 1257133.8059
93 | 2679279.1778 | 1257024.5595
94 | 2679307.0518 | 1257247.7145
95 | 2679531.2122 | 1256892.7843
96 | 2679207.5986 | 1257003.5705
97 | 2679677.6179 | 1256881.8108
98 | 2681519.9489 | 1258863.721
99 | 2681527.6305 | 1259089.0994
100 | 2681516.9836 | 1258855.1514
101 | 2681856.9315 | 1258935.1818
102 | 2681213.4013 | 1258703.3069
103 | 2681878.3018 | 1258947.3422
104 | 2684170.5948 | 1259271.5782
105 | 2681712.7879 | 1259352.6436
106 | 2681447.9075 | 1259101.914
107 | 2681786.5316 | 1259306.0375
108 | 2681407.2607 | 1259114.8402
109 | 2681173.8014 | 1259100.234
110 | 2681239.4607 | 1259083.9334
111 | 2681818.7786 | 1257058.9265
112 | 2681866.1311 | 1257126.0738
113 | 2681883.4616 | 1257130.4282
114 | 2681864.7305 | 1257131.6479
115 | 2681961.2612 | 1257134.4497
116 | 2682008.114 | 1257146.4694
117 | 2681964.2637 | 1257088.6453
118 | 2681976.171 | 1257079.9591
119 | 2681977.8483 | 1257073.7443
120 | 2682027.9745 | 1257151.5644
121 | 2682040.4505 | 1256935.9843
122 | 2682812.5249 | 1256338.0987
123 | 2682874.048 | 1256415.2654
124 | 2682782.9235 | 1256313.2409
125 | 2682062.3705 | 1256923.6898
126 | 2682990.0021 | 1255601.7156
127 | 2682117.7277 | 1256802.843

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99459 | -0.019725 | 0.28751 | 0.13925
1 | 0.99462 | -0.01954 | 0 | 0
2 | 0.9948 | -0.018458 | 0 | 0
3 | 0.99514 | -0.02117 | 0 | 0
4 | 0.99469 | -0.019376 | 0.24413 | 0.11824
5 | 0.99467 | -0.019267 | 0 | 0
6 | 0.99432 | -0.016717 | 0 | 0
7 | 0.9943 | -0.016584 | 0 | 0
8 | 0.99429 | -0.016437 | 0.27662 | 0.13397
9 | 0.99483 | -0.023152 | 0 | 0
10 | 0.99476 | -0.023566 | 0.39318 | 0.19042
11 | 0.9951 | -0.021468 | 0.3098 | 0.15004
12 | 0.9969 | -0.014318 | 0 | 0
13 | 0.99947 | -0.0025394 | 0 | 0
14 | 0.99685 | -0.014244 | 0 | 0
15 | 0.99681 | -0.014703 | 0.19508 | 0.09448
16 | 0.99429 | -0.01655 | 0.078899 | 0.038212
17 | 0.99097 | -0.054214 | 0.11551 | 0.055945
18 | 0.99098 | -0.054317 | 0 | 0
19 | 1 | 0 | -15.8246 | -7.0451
20 | 0.99685 | -0.014198 | 0.057425 | 0.027812
21 | 0.99666 | -0.015371 | 0 | 0
22 | 0.99566 | -0.017412 | 0.15897 | 0.076991
23 | 0.99102 | -0.054589 | 0 | 0
24 | 0.99313 | -0.073706 | 0 | 0
25 | 0.99037 | -0.048467 | 0 | 0
26 | 0.99101 | -0.054525 | 0.31052 | 0.15039
27 | 0.99152 | -0.059613 | 0 | 0
28 | 0.99147 | -0.059127 | 0.30094 | 0.14575
29 | 0.9914 | -0.058725 | 0 | 0
30 | 0.9913 | -0.058023 | 0 | 0
31 | 0.9914 | -0.058708 | 0.10713 | 0.051885
32 | 0.99445 | -0.059084 | 0 | 0
33 | 0.99313 | -0.073697 | 0.17567 | 0.08508
34 | 0.99609 | -0.017819 | 0 | 0
35 | 0.99573 | -0.017997 | 0 | 0
36 | 0.99584 | -0.018936 | 0 | 0
37 | 0.99588 | -0.019293 | 0.38618 | 0.18703
38 | 0.99587 | -0.019247 | 0.10137 | 0.049095
39 | 0.99126 | -0.057684 | 0 | 0
40 | 0.9913 | -0.057968 | 0.15767 | 0.076362
41 | 0.99126 | -0.057674 | 0.10979 | 0.053175
42 | 0.99036 | -0.048396 | 0 | 0
43 | 0.99033 | -0.048127 | 0.30096 | 0.14576
44 | 0.99131 | -0.060215 | 0 | 0
45 | 0.99024 | -0.04723 | 0.87766 | 0.42507
46 | 0.99032 | -0.048004 | 0.65904 | 0.31919
47 | 0.99022 | -0.047061 | 0 | 0
48 | 0.98962 | -0.055161 | 0.3228 | 0.15634
49 | 0.98963 | -0.055249 | 0 | 0
50 | 0.98991 | -0.053458 | 0.38293 | 0.18546
51 | 0.98992 | -0.053523 | 0 | 0
52 | 0.98978 | -0.054405 | 0 | 0
53 | 0.98974 | -0.05465 | 0.30842 | 0.14937
54 | 0.99044 | -0.058339 | 0 | 0
55 | 0.99021 | -0.04703 | 0 | 0
56 | 0.99846 | -0.039533 | 0.28453 | 0.13781
57 | 0.99847 | -0.039656 | 0 | 0
58 | 0.99855 | -0.040329 | 0 | 0
59 | 0.99726 | -0.097859 | 0 | 0
60 | 0.99717 | -0.098426 | 0 | 0
61 | 0.9974 | -0.096841 | 0 | 0
62 | 0.99717 | -0.098468 | 0.091931 | 0.044524
63 | 0.99467 | -0.25394 | 0.34034 | 0.16484
64 | 0.99775 | -0.094391 | 0 | 0
65 | 0.99739 | -0.096766 | 0.084616 | 0.040981
66 | 0.99775 | -0.094371 | 0.074152 | 0.035914
67 | 0.99777 | -0.094217 | 0 | 0
68 | 0.99867 | -0.041291 | 0 | 0
69 | 0.99854 | -0.040295 | 0.069168 | 0.033499
70 | 0.99717 | -0.098448 | 0.084742 | 0.041042
71 | 0.99363 | -0.27779 | 0 | 0
72 | 0.99442 | -0.26221 | 0 | 0
73 | 0.99362 | -0.27767 | 0.39714 | 0.19234
74 | 0.9932 | -0.28598 | 0 | 0
75 | 0.99455 | -0.2613 | 0 | 0
76 | 0.99417 | -0.2643 | 0 | 0
77 | 0.99441 | -0.26222 | 0.23361 | 0.11314
78 | 0.99415 | -0.2645 | 0 | 0
79 | 0.99414 | -0.26442 | 0.12271 | 0.059432
80 | 0.99782 | -0.093896 | 0.089177 | 0.04319
81 | 0.99861 | -0.041777 | 0 | 0
82 | 0.99868 | -0.041184 | 0.25461 | 0.12331
83 | 0.99851 | -0.042905 | 0 | 0
84 | 0.99848 | -0.043702 | 0.30398 | 0.14723
85 | 0.99861 | -0.041778 | 0.09441 | 0.045725
86 | 0.99052 | -0.059025 | 0.93316 | 0.45195
87 | 0.9906 | -0.059817 | 0 | 0
88 | 0.99317 | -0.2857 | 0.32941 | 0.15954
89 | 0.99266 | -0.30428 | 0 | 0
90 | 0.99256 | -0.30652 | 0.37812 | 0.18313
91 | 0.99253 | -0.30633 | 0.081382 | 0.039415
92 | 0.99263 | -0.30456 | 0 | 0
93 | 0.99252 | -0.30626 | 0 | 0
94 | 0.99265 | -0.30418 | 0.11811 | 0.057205
95 | 0.99247 | -0.30581 | 0 | 0
96 | 0.99252 | -0.30621 | 0.068309 | 0.033083
97 | 0.99243 | -0.30607 | 0.14249 | 0.069011
98 | 0.99383 | -0.26634 | 0 | 0
99 | 0.99349 | -0.26373 | 0 | 0
100 | 0.99383 | -0.26631 | 0.21742 | 0.1053
101 | 0.99372 | -0.26839 | 0 | 0
102 | 0.99415 | -0.26438 | 0.23041 | 0.11159
103 | 0.99371 | -0.26849 | 0.2422 | 0.1173
104 | 0.99307 | -0.28979 | 0.27537 | 0.13337
105 | 0.99335 | -0.26244 | 0 | 0
106 | 0.99345 | -0.26339 | 0.27903 | 0.13514
107 | 0.99329 | -0.26277 | 0.31422 | 0.15218
108 | 0.99345 | -0.26336 | 0 | 0
109 | 0.99342 | -0.26314 | 0.081742 | 0.039589
110 | 0.99342 | -0.2632 | 0 | 0
111 | 0.99818 | -0.071525 | 0.22581 | 0.10937
112 | 0.99842 | -0.057103 | 0.28687 | 0.13894
113 | 0.99844 | -0.056919 | 0.34046 | 0.16489
114 | 0.99841 | -0.057094 | 0.13373 | 0.064768
115 | 0.99871 | -0.041015 | 0 | 0
116 | 0.99869 | -0.040824 | 0.26245 | 0.12711
117 | 0.9988 | -0.040393 | 0 | 0
118 | 0.99884 | -0.040196 | 0.42631 | 0.20647
119 | 0.99885 | -0.040107 | 0 | 0
120 | 0.99868 | -0.040807 | 0.071545 | 0.034651
121 | 0.99931 | -0.037259 | 0 | 0
122 | 0.9906 | -0.059776 | 0 | 0
123 | 0.99099 | -0.057279 | 0.30521 | 0.14782
124 | 0.99059 | -0.059721 | 0.11875 | 0.057513
125 | 0.99939 | -0.036761 | 0.12369 | 0.059906
126 | 0.9902 | -0.046886 | 0.59267 | 0.28704
127 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.28751 | -0.13925 | 0.28752 | 0.13919 | 8.0502e-06 | -5.703e-05 | 0.009272 | 0.0092712 | 0.009272 | 0.99459 | -0.019725 | 0.99462 | -0.01954 | 4.4152
1 | -0.28752 | -0.13919 | 0.28756 | 0.13886 | 4.6896e-05 | -0.00033251 | 0.0092712 | 0.0092666 | 0.0092712 | 0.99462 | -0.01954 | 0.9948 | -0.018458 | 4.4149
2 | -0.88742 | -0.40282 | 0.88775 | 0.3956 | 0.00032978 | -0.0072253 | 0.028281 | 0.028193 | 0.028281 | 0.9948 | -0.018458 | 0.99514 | -0.02117 | 12.8548
3 | 0.59986 | 0.26396 | -0.5998 | -0.26404 | 6.1564e-05 | -7.4287e-05 | 0.019018 | 0.019019 | 0.019019 | 0.9948 | -0.018458 | 0.99469 | -0.019376 | 9.0567
4 | -1.5909 | -0.73561 | 1.5917 | 0.73589 | 0.0007723 | 0.0002854 | 0.050844 | 0.050841 | 0.050844 | 0.99514 | -0.02117 | 0.99566 | -0.017412 | 24.2113
5 | 0.70314 | 0.34001 | -0.7031 | -0.34003 | 3.1619e-05 | -2.1065e-05 | 0.022656 | 0.022657 | 0.022657 | 0.99514 | -0.02117 | 0.9951 | -0.021468 | 10.789
6 | 0.35566 | 0.1458 | -0.35566 | -0.14677 | 6.859e-06 | -0.00097228 | 0.011156 | 0.011166 | 0.011166 | 0.99469 | -0.019376 | 0.99467 | -0.019267 | 5.0756
7 | 0.35566 | 0.14677 | -0.35553 | -0.16523 | 0.00013284 | -0.018455 | 0.011166 | 0.011382 | 0.011382 | 0.99467 | -0.019267 | 0.99432 | -0.016717 | 5.1736
8 | 0.078901 | 0.033264 | -0.078899 | -0.03736 | 1.459e-06 | -0.0040956 | 0.0024859 | 0.0025345 | 0.0025345 | 0.99432 | -0.016717 | 0.9943 | -0.016584 | 1.152
9 | 0.27662 | 0.13196 | -0.27662 | -0.13397 | 9.0308e-06 | -0.0020083 | 0.0088981 | 0.0089234 | 0.0089234 | 0.99432 | -0.016717 | 0.99429 | -0.016437 | 4.0561
10 | 0.078899 | 0.03736 | -0.078899 | -0.038212 | 3.1111e-07 | -0.00085266 | 0.0025345 | 0.0025452 | 0.0025452 | 0.9943 | -0.016584 | 0.99429 | -0.01655 | 1.1569
11 | 0.3932 | 0.19034 | -0.39318 | -0.19042 | 2.4663e-05 | -8.6315e-05 | 0.012676 | 0.012678 | 0.012678 | 0.99483 | -0.023152 | 0.99476 | -0.023566 | 6.0369
12 | -0.3932 | -0.19034 | 0.3933 | 0.18999 | 9.9866e-05 | -0.00034986 | 0.012676 | 0.012671 | 0.012676 | 0.99483 | -0.023152 | 0.9951 | -0.021468 | 6.0363
13 | -8.6093 | -4.0089 | 8.6307 | 3.9635 | 0.021369 | -0.045357 | 0.27501 | 0.27431 | 0.27501 | 0.9969 | -0.014318 | 0.99947 | -0.0025394 | 43.1043
14 | 0.057427 | 0.01178 | -0.057425 | -0.026129 | 2.476e-06 | -0.014349 | 0.0016976 | 0.001827 | 0.001827 | 0.9969 | -0.014318 | 0.99685 | -0.014244 | 0.83045
15 | 8.5519 | 3.9971 | -8.5512 | -3.9986 | 0.00073188 | -0.0015668 | 0.27335 | 0.27338 | 0.27338 | 0.9969 | -0.014318 | 0.99681 | -0.014703 | 42.8493
16 | -8.6307 | -3.9635 | 8.6351 | 3.954 | 0.0044297 | -0.0094762 | 0.27431 | 0.27416 | 0.27431 | 0.99947 | -0.0025394 | 1 | 0 | 42.9951
17 | 0.057425 | 0.026129 | -0.057425 | -0.027812 | 3.1965e-07 | -0.001683 | 0.001827 | 0.0018477 | 0.0018477 | 0.99685 | -0.014244 | 0.99685 | -0.014198 | 0.83987
18 | 8.3561 | 3.9042 | -8.3548 | -3.907 | 0.0012412 | -0.002815 | 0.2671 | 0.26714 | 0.26714 | 0.99681 | -0.014703 | 0.99666 | -0.015371 | 41.8722
19 | -0.11551 | -0.055945 | 0.11551 | 0.054159 | 1.4132e-06 | -0.0017859 | 0.0037388 | 0.0037164 | 0.0037388 | 0.99097 | -0.054214 | 0.99098 | -0.054317 | 1.6995
20 | -0.11551 | -0.054159 | 0.11552 | 0.048372 | 4.4665e-06 | -0.0057871 | 0.0037164 | 0.003648 | 0.0037164 | 0.99098 | -0.054317 | 0.99102 | -0.054589 | 1.6893
21 | 7.1755 | 3.0806 | -7.1731 | -3.0743 | 0.0024114 | 0.0063007 | 0.22542 | 0.22542 | 0.22542 | 1 | 0 | 0.99939 | -0.036761 | 34.9495
22 | 8.3548 | 3.907 | -8.3502 | -3.9174 | 0.004593 | -0.010398 | 0.26714 | 0.2673 | 0.2673 | 0.99666 | -0.015371 | 0.99609 | -0.017819 | 41.8973
23 | -1.7506 | -0.81288 | 1.7508 | 0.81219 | 0.00012959 | -0.00069538 | 0.055962 | 0.055953 | 0.055962 | 0.99566 | -0.017412 | 0.99573 | -0.017997 | 25.4371
24 | -2.8584 | -1.3673 | 2.8649 | 1.3557 | 0.0065356 | -0.011591 | 0.092298 | 0.092129 | 0.092298 | 0.99102 | -0.054589 | 0.99313 | -0.073706 | 41.9536
25 | 2.4323 | 1.169 | -2.4306 | -1.1734 | 0.0017298 | -0.0043967 | 0.078609 | 0.078671 | 0.078671 | 0.99102 | -0.054589 | 0.99037 | -0.048467 | 35.7597
26 | 0.31052 | 0.15 | -0.31052 | -0.15039 | 2.2854e-06 | -0.00039695 | 0.010045 | 0.01005 | 0.01005 | 0.99102 | -0.054589 | 0.99101 | -0.054525 | 4.5683
27 | -6.0959 | -2.8706 | 6.1033 | 2.8625 | 0.0074018 | -0.0081686 | 0.19585 | 0.19569 | 0.19585 | 0.99313 | -0.073706 | 0.99445 | -0.059084 | 54.1032
28 | 0.17567 | 0.084982 | -0.17567 | -0.08508 | 1.7869e-07 | -9.7888e-05 | 0.0056723 | 0.0056735 | 0.0056735 | 0.99313 | -0.073706 | 0.99313 | -0.073697 | 2.5789
29 | 3.0553 | 1.4299 | -3.05 | -1.438 | 0.005294 | -0.0081151 | 0.098053 | 0.098173 | 0.098173 | 0.99313 | -0.073706 | 0.99152 | -0.059613 | 44.6242
30 | 1.4706 | 0.70944 | -1.4706 | -0.70953 | 1.2062e-05 | -8.9837e-05 | 0.047592 | 0.047593 | 0.047593 | 0.99037 | -0.048467 | 0.99036 | -0.048396 | 21.6331
31 | 0.96004 | 0.46392 | -0.96001 | -0.46459 | 3.7555e-05 | -0.00067066 | 0.03108 | 0.031088 | 0.031088 | 0.99037 | -0.048467 | 0.99033 | -0.048127 | 14.131
32 | 2.6753 | 1.2778 | -2.6751 | -1.2781 | 0.00015393 | -0.00031756 | 0.086318 | 0.086322 | 0.086322 | 0.99152 | -0.059613 | 0.99147 | -0.059127 | 39.2374
33 | 0.37467 | 0.16028 | -0.37462 | -0.16641 | 4.9548e-05 | -0.0061366 | 0.011865 | 0.011936 | 0.011936 | 0.99152 | -0.059613 | 0.9914 | -0.058725 | 5.4255
34 | 2.3742 | 1.1323 | -2.3738 | -1.1321 | 0.00037055 | 0.0001905 | 0.076587 | 0.076587 | 0.076587 | 0.99147 | -0.059127 | 0.99131 | -0.060215 | 36.4701
35 | 0.26749 | 0.11484 | -0.26747 | -0.12139 | 2.7036e-05 | -0.0065469 | 0.0084764 | 0.0085535 | 0.0085535 | 0.9914 | -0.058725 | 0.9913 | -0.058023 | 3.8879
36 | 0.10713 | 0.051573 | -0.10713 | -0.051885 | 2.1272e-07 | -0.00031155 | 0.003462 | 0.003466 | 0.003466 | 0.9914 | -0.058725 | 0.9914 | -0.058708 | 1.5754
37 | 0.1098 | 0.045705 | -0.10979 | -0.052999 | 5.1015e-06 | -0.0072942 | 0.0034633 | 0.0035504 | 0.0035504 | 0.9913 | -0.058023 | 0.99126 | -0.057684 | 1.6138
38 | 0.15767 | 0.075684 | -0.15767 | -0.076362 | 1.0037e-06 | -0.00067864 | 0.005093 | 0.0051016 | 0.0051016 | 0.9913 | -0.058023 | 0.9913 | -0.057968 | 2.3189
39 | -6.1033 | -2.8625 | 6.1112 | 2.8713 | 0.0079598 | 0.0088225 | 0.19569 | 0.19568 | 0.19569 | 0.99445 | -0.059084 | 0.99609 | -0.017819 | 55.9104
40 | 2.239 | 1.0461 | -2.2386 | -1.0459 | 0.00044095 | 0.00021906 | 0.071622 | 0.071622 | 0.071622 | 0.99609 | -0.017819 | 0.99588 | -0.019293 | 34.1059
41 | -1.7508 | -0.81219 | 1.751 | 0.81107 | 0.00020881 | -0.0011212 | 0.055953 | 0.055938 | 0.055953 | 0.99573 | -0.017997 | 0.99584 | -0.018936 | 25.433
42 | -1.751 | -0.81107 | 1.751 | 0.81064 | 7.9683e-05 | -0.00042808 | 0.055938 | 0.055933 | 0.055938 | 0.99584 | -0.018936 | 0.99588 | -0.019293 | 25.4265
43 | 0.10137 | 0.048185 | -0.10137 | -0.049095 | 5.4522e-07 | -0.00091028 | 0.0032535 | 0.0032649 | 0.0032649 | 0.99588 | -0.019293 | 0.99587 | -0.019247 | 1.484
44 | 0.10979 | 0.052999 | -0.10979 | -0.053175 | 1.262e-07 | -0.0001758 | 0.0035504 | 0.0035526 | 0.0035526 | 0.99126 | -0.057684 | 0.99126 | -0.057674 | 1.6148
45 | 1.4706 | 0.70953 | -1.4704 | -0.711 | 0.00019807 | -0.0014744 | 0.047593 | 0.047612 | 0.047612 | 0.99036 | -0.048396 | 0.99024 | -0.04723 | 21.642
46 | 0.65905 | 0.31883 | -0.65904 | -0.31919 | 9.3614e-06 | -0.00035769 | 0.021341 | 0.021345 | 0.021345 | 0.99033 | -0.048127 | 0.99032 | -0.048004 | 9.7024
47 | 2.3738 | 1.1321 | -2.373 | -1.1344 | 0.00082586 | -0.0022277 | 0.076587 | 0.076618 | 0.076618 | 0.99131 | -0.060215 | 0.99099 | -0.057279 | 34.8265
48 | 0.59269 | 0.28593 | -0.59268 | -0.28648 | 1.158e-05 | -0.0005482 | 0.019184 | 0.019191 | 0.019191 | 0.99024 | -0.04723 | 0.99022 | -0.047061 | 8.7231
49 | 0.59268 | 0.28648 | -0.59268 | -0.28658 | 2.1216e-06 | -0.00010039 | 0.019191 | 0.019192 | 0.019192 | 0.99022 | -0.047061 | 0.99021 | -0.04703 | 8.7236
50 | -0.3228 | -0.15634 | 0.3228 | 0.15581 | 3.2879e-06 | -0.00052548 | 0.010462 | 0.010456 | 0.010462 | 0.98962 | -0.055161 | 0.98963 | -0.055249 | 4.7556
51 | -0.3228 | -0.15581 | 0.32289 | 0.15535 | 8.6066e-05 | -0.00046318 | 0.010456 | 0.010449 | 0.010456 | 0.98963 | -0.055249 | 0.98991 | -0.053458 | 4.9789
52 | -0.70582 | -0.34081 | 0.70582 | 0.34064 | 5.2966e-06 | -0.00017613 | 0.022857 | 0.022855 | 0.022857 | 0.98991 | -0.053458 | 0.98992 | -0.053523 | 10.3895
53 | -1.0143 | -0.4897 | 1.0149 | 0.48045 | 0.00057738 | -0.0092475 | 0.032845 | 0.032727 | 0.032845 | 0.98992 | -0.053523 | 0.99044 | -0.058339 | 14.9297
54 | 0.30847 | 0.14906 | -0.30843 | -0.14931 | 4.1071e-05 | -0.00024431 | 0.0099908 | 0.0099942 | 0.0099942 | 0.98992 | -0.053523 | 0.98978 | -0.054405 | 4.7591
55 | 0.30843 | 0.14931 | -0.30842 | -0.14937 | 1.1411e-05 | -6.7831e-05 | 0.0099942 | 0.0099951 | 0.0099951 | 0.98978 | -0.054405 | 0.98974 | -0.05465 | 4.7596
56 | -1.0149 | -0.48045 | 1.015 | 0.47909 | 8.4406e-05 | -0.0013584 | 0.032727 | 0.03271 | 0.032727 | 0.99044 | -0.058339 | 0.99052 | -0.059025 | 14.8759
57 | 0.59268 | 0.28658 | -0.59267 | -0.28704 | 9.8086e-06 | -0.00046393 | 0.019192 | 0.019198 | 0.019198 | 0.99021 | -0.04703 | 0.9902 | -0.046886 | 8.7263
58 | -0.28453 | -0.13781 | 0.28454 | 0.13694 | 4.0552e-06 | -0.00086525 | 0.0091405 | 0.0091296 | 0.0091405 | 0.99846 | -0.039533 | 0.99847 | -0.039656 | 4.1548
59 | -0.28454 | -0.13694 | 0.28456 | 0.13194 | 2.3256e-05 | -0.0050025 | 0.0091296 | 0.0090677 | 0.0091296 | 0.99847 | -0.039656 | 0.99855 | -0.040329 | 4.1498
60 | -0.35373 | -0.16443 | 0.35377 | 0.15808 | 4.5068e-05 | -0.0063505 | 0.011277 | 0.011201 | 0.011277 | 0.99855 | -0.040329 | 0.99867 | -0.041291 | 5.1259
61 | 0.069168 | 0.03249 | -0.069168 | -0.033499 | 2.7791e-07 | -0.0010096 | 0.0022092 | 0.0022218 | 0.0022218 | 0.99855 | -0.040329 | 0.99854 | -0.040295 | 1.0099
62 | 4.0383 | 1.6754 | -4.038 | -1.6792 | 0.00031714 | -0.0038238 | 0.12656 | 0.1266 | 0.1266 | 0.99726 | -0.097859 | 0.99717 | -0.098426 | 19.8437
63 | -4.0383 | -1.6754 | 4.0389 | 1.6686 | 0.00056414 | -0.0068104 | 0.12656 | 0.12648 | 0.12656 | 0.99726 | -0.097859 | 0.9974 | -0.096841 | 19.8367
64 | 0.17667 | 0.083725 | -0.17667 | -0.08511 | 6.3007e-07 | -0.0013845 | 0.0056598 | 0.0056771 | 0.0056771 | 0.99717 | -0.098426 | 0.99717 | -0.098468 | 1.5683
65 | 3.8613 | 1.5955 | -3.856 | -1.5824 | 0.005379 | 0.013053 | 0.12095 | 0.12097 | 0.12097 | 0.99717 | -0.098426 | 0.99467 | -0.25394 | 18.7543
66 | -4.1235 | -1.7077 | 4.1249 | 1.6919 | 0.0013667 | -0.015828 | 0.12918 | 0.12899 | 0.12918 | 0.9974 | -0.096841 | 0.99775 | -0.094391 | 20.2469
67 | 0.084616 | 0.039144 | -0.084616 | -0.040981 | 7.5821e-07 | -0.0018371 | 0.0026984 | 0.0027211 | 0.0027211 | 0.9974 | -0.096841 | 0.99739 | -0.096766 | 1.2369
68 | 0.084742 | 0.040585 | -0.084742 | -0.041042 | 1.9043e-07 | -0.00045671 | 0.0027201 | 0.0027258 | 0.0027258 | 0.99717 | -0.098468 | 0.99717 | -0.098448 | 1.239
69 | 3.5156 | 1.4176 | -3.5154 | -1.4171 | 0.00022967 | 0.00054492 | 0.11001 | 0.11001 | 0.11001 | 0.99467 | -0.25394 | 0.99455 | -0.2613 | 17.0564
70 | 0.074153 | 0.035389 | -0.074152 | -0.035914 | 1.6684e-07 | -0.00052415 | 0.0023772 | 0.0023838 | 0.0023838 | 0.99775 | -0.094391 | 0.99775 | -0.094371 | 1.0835
71 | -4.199 | -1.7273 | 4.1991 | 1.7262 | 9.775e-05 | -0.0010917 | 0.13137 | 0.13135 | 0.13137 | 0.99775 | -0.094391 | 0.99777 | -0.094217 | 20.5903
72 | -4.1991 | -1.7262 | 4.1993 | 1.7242 | 0.00018078 | -0.0020197 | 0.13135 | 0.13133 | 0.13135 | 0.99777 | -0.094217 | 0.99782 | -0.093896 | 20.5883
73 | 0.39845 | 0.14177 | -0.39843 | -0.17233 | 2.3105e-05 | -0.030557 | 0.012225 | 0.012549 | 0.012549 | 0.99867 | -0.041291 | 0.99861 | -0.041777 | 1.9669
74 | -0.75223 | -0.29985 | 0.75224 | 0.29625 | 9.7254e-06 | -0.0036001 | 0.023408 | 0.023369 | 0.023408 | 0.99867 | -0.041291 | 0.99868 | -0.041184 | 3.6689
75 | -1.5158 | -0.68235 | 1.5168 | 0.63784 | 0.0010162 | -0.044505 | 0.048294 | 0.047767 | 0.048294 | 0.99363 | -0.27779 | 0.99442 | -0.26221 | 11.4712
76 | 0.39715 | 0.19171 | -0.39714 | -0.19234 | 5.8731e-06 | -0.00062963 | 0.012812 | 0.01282 | 0.01282 | 0.99363 | -0.27779 | 0.99362 | -0.27767 | 5.8273
77 | 1.1186 | 0.49063 | -1.1182 | -0.5238 | 0.00041471 | -0.033162 | 0.035488 | 0.035891 | 0.035891 | 0.99363 | -0.27779 | 0.9932 | -0.28598 | 8.5251
78 | 0.23362 | 0.11131 | -0.23361 | -0.11314 | 5.1713e-07 | -0.0018366 | 0.0075122 | 0.0075353 | 0.0075353 | 0.99442 | -0.26221 | 0.99441 | -0.26222 | 1.1811
79 | -1.7504 | -0.74915 | 1.7507 | 0.7338 | 0.00023441 | -0.015347 | 0.055272 | 0.055097 | 0.055272 | 0.99442 | -0.26221 | 0.99455 | -0.2613 | 8.6634
80 | 0.78881 | 0.36592 | -0.7885 | -0.36634 | 0.00031135 | -0.00042148 | 0.025274 | 0.025284 | 0.025284 | 0.9932 | -0.28598 | 0.99266 | -0.30428 | 6.1669
81 | 0.32942 | 0.15787 | -0.32941 | -0.15954 | 1.0704e-05 | -0.0016686 | 0.010617 | 0.010639 | 0.010639 | 0.9932 | -0.28598 | 0.99317 | -0.2857 | 4.8357
82 | 1.7647 | 0.68326 | -1.7641 | -0.72612 | 0.00065416 | -0.042863 | 0.054927 | 0.055393 | 0.055393 | 0.99455 | -0.2613 | 0.99417 | -0.2643 | 8.6822
83 | 0.23042 | 0.11156 | -0.23041 | -0.11159 | 2.6439e-06 | -3.0028e-05 | 0.0074336 | 0.007434 | 0.007434 | 0.99417 | -0.2643 | 0.99415 | -0.26438 | 3.54
84 | 0.12271 | 0.02756 | -0.12271 | -0.058216 | 2.1734e-06 | -0.030656 | 0.003652 | 0.0039439 | 0.0039439 | 0.99417 | -0.2643 | 0.99415 | -0.2645 | 0.61817
85 | 1.4109 | 0.58699 | -1.4105 | -0.63252 | 0.00045397 | -0.045528 | 0.044373 | 0.044901 | 0.044901 | 0.99417 | -0.2643 | 0.99383 | -0.26634 | 7.0378
86 | 0.12271 | 0.058216 | -0.12271 | -0.059432 | 1.0743e-06 | -0.0012159 | 0.0039439 | 0.0039592 | 0.0039592 | 0.99415 | -0.2645 | 0.99414 | -0.26442 | 1.7996
87 | -4.2885 | -1.7674 | 4.2893 | 1.7695 | 0.00086056 | 0.0021298 | 0.13419 | 0.13419 | 0.13419 | 0.99782 | -0.093896 | 0.99818 | -0.071525 | 20.8048
88 | 0.09441 | 0.045105 | -0.09441 | -0.045725 | 2.7997e-08 | -0.0006201 | 0.0030247 | 0.0030324 | 0.0030324 | 0.99861 | -0.041777 | 0.99861 | -0.041778 | 0.4753
89 | 0.30402 | 0.12722 | -0.30399 | -0.14712 | 2.6148e-05 | -0.019901 | 0.009527 | 0.0097637 | 0.0097637 | 0.99861 | -0.041777 | 0.99851 | -0.042905 | 2.6972
90 | -1.0068 | -0.41956 | 1.0069 | 0.41478 | 2.3433e-05 | -0.0047755 | 0.031529 | 0.031476 | 0.031529 | 0.99868 | -0.041184 | 0.99871 | -0.041015 | 4.9419
91 | 0.30399 | 0.14712 | -0.30398 | -0.14723 | 7.9118e-06 | -0.0001042 | 0.0097637 | 0.0097652 | 0.0097652 | 0.99851 | -0.042905 | 0.99848 | -0.043702 | 2.79
92 | -1.9481 | -0.93104 | 1.9483 | 0.93029 | 0.0001827 | -0.00075562 | 0.062927 | 0.062916 | 0.062927 | 0.99052 | -0.059025 | 0.9906 | -0.059817 | 28.603
93 | 0.11875 | 0.055904 | -0.11875 | -0.056608 | 5.8797e-07 | -0.00070355 | 0.0038249 | 0.0038337 | 0.0038337 | 0.9906 | -0.059817 | 0.9906 | -0.059776 | 1.7426
94 | -2.0671 | -0.98619 | 2.0678 | 0.98655 | 0.00075319 | 0.00036055 | 0.066741 | 0.06674 | 0.066741 | 0.9906 | -0.059817 | 0.99099 | -0.057279 | 31.7816
95 | 0.11811 | 0.055438 | -0.11811 | -0.057205 | 1.4523e-06 | -0.001767 | 0.0037944 | 0.0038165 | 0.0038165 | 0.99266 | -0.30428 | 0.99265 | -0.30418 | 1.7348
96 | 0.67038 | 0.31091 | -0.67037 | -0.31317 | 1.4994e-05 | -0.0022585 | 0.02149 | 0.021518 | 0.021518 | 0.99266 | -0.30428 | 0.99263 | -0.30456 | 5.9441
97 | 0.2922 | 0.13011 | -0.2922 | -0.13163 | 7.4993e-06 | -0.0015216 | 0.0093028 | 0.0093209 | 0.0093209 | 0.99256 | -0.30652 | 0.99253 | -0.30633 | 4.2368
98 | -0.67033 | -0.31324 | 0.67037 | 0.31317 | 4.1313e-05 | -7.3076e-05 | 0.021519 | 0.021518 | 0.021519 | 0.99256 | -0.30652 | 0.99263 | -0.30456 | 6.1484
99 | 0.21082 | 0.092212 | -0.21081 | -0.093044 | 2.1183e-06 | -0.00083147 | 0.0066924 | 0.0067021 | 0.0067021 | 0.99253 | -0.30633 | 0.99252 | -0.30626 | 3.0464
100 | 0.1425 | 0.061715 | -0.1425 | -0.068842 | 8.4115e-06 | -0.0071275 | 0.0045167 | 0.0046031 | 0.0046031 | 0.99252 | -0.30626 | 0.99247 | -0.30581 | 2.0923
101 | 0.068309 | 0.031329 | -0.068309 | -0.033083 | 4.8045e-07 | -0.0017543 | 0.0021858 | 0.0022075 | 0.0022075 | 0.99252 | -0.30626 | 0.99252 | -0.30621 | 1.0034
102 | 0.1425 | 0.068842 | -0.14249 | -0.069011 | 5.5451e-06 | -0.00016916 | 0.0046031 | 0.0046052 | 0.0046052 | 0.99247 | -0.30581 | 0.99243 | -0.30607 | 2.193
103 | 0.67532 | 0.29886 | -0.67507 | -0.30803 | 0.00024204 | -0.0091697 | 0.021451 | 0.021561 | 0.021561 | 0.99383 | -0.26634 | 0.99349 | -0.26373 | 9.8004
104 | 0.21742 | 0.10509 | -0.21742 | -0.1053 | 5.9568e-07 | -0.00021362 | 0.0070142 | 0.007017 | 0.007017 | 0.99383 | -0.26634 | 0.99383 | -0.26631 | 3.1895
105 | 0.51775 | 0.22857 | -0.5177 | -0.24698 | 4.9024e-05 | -0.018406 | 0.016439 | 0.016663 | 0.016663 | 0.99383 | -0.26634 | 0.99372 | -0.26839 | 3.958
106 | 0.31429 | 0.14348 | -0.31424 | -0.15209 | 4.9763e-05 | -0.0086101 | 0.010039 | 0.010145 | 0.010145 | 0.99349 | -0.26373 | 0.99335 | -0.26244 | 4.6115
107 | 0.36079 | 0.16455 | -0.36077 | -0.16667 | 1.5973e-05 | -0.0021144 | 0.011522 | 0.011548 | 0.011548 | 0.99349 | -0.26373 | 0.99345 | -0.26339 | 5.249
108 | 0.5177 | 0.24698 | -0.5177 | -0.2479 | 2.4947e-06 | -0.00092314 | 0.016663 | 0.016675 | 0.016675 | 0.99372 | -0.26839 | 0.99371 | -0.26849 | 3.9607
109 | 0.2755 | 0.1306 | -0.27537 | -0.13337 | 0.00012999 | -0.0027689 | 0.0088569 | 0.008894 | 0.008894 | 0.99371 | -0.26849 | 0.99307 | -0.28979 | 2.1693
110 | 0.31424 | 0.15209 | -0.31422 | -0.15218 | 1.6e-05 | -9.2735e-05 | 0.010145 | 0.010147 | 0.010147 | 0.99335 | -0.26244 | 0.99329 | -0.26277 | 4.8317
111 | 0.081745 | 0.031527 | -0.081744 | -0.032534 | 3.7108e-07 | -0.0010063 | 0.0025459 | 0.0025565 | 0.0025565 | 0.99345 | -0.26339 | 0.99345 | -0.26336 | 1.1621
112 | 0.081744 | 0.032534 | -0.081742 | -0.038 | 2.0727e-06 | -0.0054659 | 0.0025565 | 0.0026194 | 0.0026194 | 0.99345 | -0.26336 | 0.99342 | -0.2632 | 1.1906
113 | -0.081742 | -0.039589 | 0.081742 | 0.038 | 6.2266e-07 | -0.0015896 | 0.0026392 | 0.0026194 | 0.0026392 | 0.99342 | -0.26314 | 0.99342 | -0.2632 | 1.1997
114 | -4.5151 | -1.8789 | 4.5157 | 1.8803 | 0.00058675 | 0.0014646 | 0.14143 | 0.14143 | 0.14143 | 0.99818 | -0.071525 | 0.99842 | -0.057103 | 21.9276
115 | -4.9363 | -2.0839 | 4.9365 | 2.0829 | 0.00013251 | -0.0010446 | 0.15492 | 0.15491 | 0.15492 | 0.99842 | -0.057103 | 0.99844 | -0.056919 | 24.2826
116 | 0.13373 | 0.064631 | -0.13373 | -0.064768 | 1.4158e-07 | -0.00013675 | 0.0042945 | 0.0042962 | 0.0042962 | 0.99842 | -0.057103 | 0.99841 | -0.057094 | 1.9528
117 | -5.2769 | -2.2477 | 5.2777 | 2.2497 | 0.00076484 | 0.0019493 | 0.16583 | 0.16583 | 0.16583 | 0.99844 | -0.056919 | 0.99871 | -0.041015 | 25.7107
118 | 0.334 | 0.16012 | -0.33399 | -0.16127 | 7.4119e-06 | -0.0011497 | 0.010706 | 0.010721 | 0.010721 | 0.99871 | -0.041015 | 0.99869 | -0.040824 | 4.8731
119 | -6.6186 | -2.8246 | 6.6192 | 2.822 | 0.00062146 | -0.002564 | 0.208 | 0.20797 | 0.208 | 0.99871 | -0.041015 | 0.9988 | -0.040393 | 32.6023
120 | 0.071546 | 0.034163 | -0.071545 | -0.034651 | 1.4414e-07 | -0.00048822 | 0.0022917 | 0.0022978 | 0.0022978 | 0.99869 | -0.040824 | 0.99868 | -0.040807 | 1.0445
121 | -6.6192 | -2.822 | 6.6194 | 2.8212 | 0.00019697 | -0.00081297 | 0.20797 | 0.20796 | 0.20797 | 0.9988 | -0.040393 | 0.99884 | -0.040196 | 32.5971
122 | -7.0457 | -3.0277 | 7.0458 | 3.0274 | 9.7706e-05 | -0.00034851 | 0.22163 | 0.22163 | 0.22163 | 0.99884 | -0.040196 | 0.99885 | -0.040107 | 34.7389
123 | -7.0458 | -3.0274 | 7.0489 | 3.0163 | 0.0030869 | -0.011025 | 0.22163 | 0.22148 | 0.22163 | 0.99885 | -0.040107 | 0.99931 | -0.037259 | 34.7382
124 | -7.0489 | -3.0163 | 7.0494 | 3.0144 | 0.00053597 | -0.0019172 | 0.22148 | 0.22146 | 0.22148 | 0.99931 | -0.037259 | 0.99939 | -0.036761 | 34.7154
125 | 0.11875 | 0.056608 | -0.11875 | -0.057513 | 7.6067e-07 | -0.00090541 | 0.0038337 | 0.0038451 | 0.0038451 | 0.9906 | -0.059776 | 0.99059 | -0.059721 | 1.7478

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 15.9086 | 7.0858

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.28751 | 0.13925
1 | 0.24413 | 0.11824
2 | 0.27662 | 0.13397
3 | 0.39318 | 0.19042
4 | 0.3098 | 0.15004
5 | 0.19508 | 0.09448
6 | 0.078899 | 0.038212
7 | 0.11551 | 0.055945
8 | 0.083934 | 0.040651
9 | 0.057425 | 0.027812
10 | 0.15897 | 0.076991
11 | 0.31052 | 0.15039
12 | 0.30094 | 0.14575
13 | 0.10713 | 0.051885
14 | 0.17567 | 0.08508
15 | 0.38618 | 0.18703
16 | 0.10137 | 0.049095
17 | 0.15767 | 0.076362
18 | 0.10979 | 0.053175
19 | 0.30096 | 0.14576
20 | 0.87766 | 0.42507
21 | 0.65904 | 0.31919
22 | 0.3228 | 0.15634
23 | 0.38293 | 0.18546
24 | 0.30842 | 0.14937
25 | 0.28453 | 0.13781
26 | 0.091931 | 0.044524
27 | 0.34034 | 0.16484
28 | 0.084616 | 0.040981
29 | 0.074152 | 0.035914
30 | 0.069168 | 0.033499
31 | 0.084742 | 0.041042
32 | 0.39714 | 0.19234
33 | 0.23361 | 0.11314
34 | 0.12271 | 0.059432
35 | 0.089177 | 0.04319
36 | 0.25461 | 0.12331
37 | 0.30398 | 0.14723
38 | 0.09441 | 0.045725
39 | 0.93316 | 0.45195
40 | 0.32941 | 0.15954
41 | 0.37812 | 0.18313
42 | 0.081382 | 0.039415
43 | 0.11811 | 0.057205
44 | 0.068309 | 0.033083
45 | 0.14249 | 0.069011
46 | 0.21742 | 0.1053
47 | 0.23041 | 0.11159
48 | 0.2422 | 0.1173
49 | 0.27537 | 0.13337
50 | 0.27903 | 0.13514
51 | 0.31422 | 0.15218
52 | 0.081742 | 0.039589
53 | 0.22581 | 0.10937
54 | 0.28687 | 0.13894
55 | 0.34046 | 0.16489
56 | 0.13373 | 0.064768
57 | 0.26245 | 0.12711
58 | 0.42631 | 0.20647
59 | 0.071545 | 0.034651
60 | 0.30521 | 0.14782
61 | 0.11875 | 0.057513
62 | 0.12369 | 0.059906
63 | 0.59267 | 0.28704

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1