## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_46_1_node_18 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_46_1_node_45 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_46_1_node_19 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_46_1_node_21 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_46_1_node_22 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_46_1_node_20 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_46_1_node_23 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_46_1_node_25 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_46_1_node_26 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_46_1_node_182 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_46_1_node_24 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_46_1_node_117 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_46_1_node_144 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_46_1_node_53 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_46_1_node_179 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_46_1_node_27 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_46_1_node_28 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_46_1_node_29 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_46_1_node_32 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_46_1_node_30 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_46_1_node_62 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_46_1_node_34 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_46_1_node_35 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_46_1_node_33 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_46_1_node_31 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_46_1_node_110 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_46_1_node_180 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_46_1_node_136 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_46_1_node_135 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_46_1_node_39 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_46_1_node_38 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_46_1_node_138 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_46_1_node_36 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_46_1_node_122 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_46_1_node_37 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_46_1_node_40 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_46_1_node_120 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_46_1_node_134 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_46_1_node_41 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_46_1_node_139 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_46_1_node_178 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_46_1_node_51 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_46_1_node_42 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_46_1_node_43 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_46_1_node_44 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_46_1_node_137 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_46_1_node_46 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_46_1_node_63 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_46_1_node_47 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_46_1_node_50 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_46_1_node_49 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_46_1_node_59 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_46_1_node_132 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_46_1_node_52 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_46_1_node_54 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_46_1_node_123 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_46_1_node_56 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_46_1_node_57 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_46_1_node_58 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_46_1_node_186 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_46_1_node_60 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_46_1_node_61 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_46_1_node_111 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_46_1_node_64 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_46_1_node_183 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_46_1_node_65 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_46_1_node_114 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_46_1_node_112 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_46_1_node_113 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_46_1_node_115 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_46_1_node_118 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_46_1_node_116 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_46_1_node_121 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_46_1_node_124 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_46_1_node_125 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_46_1_node_126 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_46_1_node_127 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_46_1_node_131 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_46_1_node_130 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_46_1_node_128 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_46_1_node_129 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_46_1_node_133 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_46_1_node_140 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_46_1_node_141 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_46_1_node_142 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_46_1_node_143 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_HV_46_1_node_122 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_46_1_load_18 | 0 | 0.21219 | 0.10277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_46_1_load_45 | 1 | 0.17467 | 0.084596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_46_1_load_19 | 2 | 0.38029 | 0.18418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_46_1_load_182 | 9 | 0.22811 | 0.11048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_46_1_load_117 | 11 | 0.092615 | 0.044856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_46_1_load_144 | 12 | 0.15601 | 0.07556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_46_1_load_179 | 14 | 0.33082 | 0.16022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_46_1_load_27 | 15 | 0.16597 | 0.080385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_46_1_load_62 | 20 | 0.41426 | 0.20063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_46_1_load_33 | 23 | 0.35246 | 0.1707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_46_1_load_110 | 25 | 0.076721 | 0.037158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_46_1_load_180 | 26 | 0.35549 | 0.17217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_46_1_load_135 | 28 | 0.24205 | 0.11723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_46_1_load_138 | 31 | 0.21461 | 0.10394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_46_1_load_122 | 33 | 0.09864 | 0.047773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_46_1_load_120 | 36 | 0.10924 | 0.052908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_46_1_load_134 | 37 | 0.31786 | 0.15395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_46_1_load_139 | 39 | 0.15442 | 0.07479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_46_1_load_178 | 40 | 0.40157 | 0.19449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_46_1_load_51 | 41 | 0.30399 | 0.14723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_46_1_load_42 | 42 | 0.29788 | 0.14427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_46_1_load_137 | 45 | 0.1249 | 0.06049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_46_1_load_63 | 47 | 0.31257 | 0.15138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_46_1_load_47 | 48 | 0.34267 | 0.16596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_46_1_load_50 | 49 | 0.29416 | 0.14247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_46_1_load_59 | 51 | 0.28053 | 0.13587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_46_1_load_52 | 53 | 0.38197 | 0.18499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_46_1_load_123 | 55 | 0.068041 | 0.032954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_46_1_load_56 | 56 | 0.068654 | 0.033251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_46_1_load_186 | 59 | 0.30735 | 0.14886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_46_1_load_111 | 62 | 0.072313 | 0.035023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_46_1_load_64 | 63 | 0.089441 | 0.043318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_46_1_load_183 | 64 | 0.11884 | 0.057556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_46_1_load_65 | 65 | 0.10078 | 0.048808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_46_1_load_114 | 66 | 0.15832 | 0.07668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_46_1_load_112 | 67 | 0.30376 | 0.14712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_46_1_load_113 | 68 | 0.081865 | 0.039649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_46_1_load_115 | 69 | 0.12054 | 0.05838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_46_1_load_118 | 70 | 0.12406 | 0.060086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_46_1_load_116 | 71 | 0.11428 | 0.055346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_46_1_load_121 | 72 | 0.16553 | 0.080172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_46_1_load_127 | 76 | 0.070354 | 0.034074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_46_1_load_131 | 77 | 0.094531 | 0.045783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_46_1_load_130 | 78 | 0.11574 | 0.056054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_46_1_load_128 | 79 | 0.11296 | 0.054709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_46_1_load_140 | 82 | 0.098448 | 0.04768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_46_1_load_142 | 84 | 0.3326 | 0.16109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_46_1_load_143 | 85 | 0.11612 | 0.056237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 33 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_46_1_line_0 |  | 0 | 1 | 1.8103 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_46_1_line_1 |  | 1 | 46 | 0.082096 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_46_1_line_2 |  | 2 | 3 | 0.026176 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_46_1_line_3 |  | 2 | 4 | 0.061047 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_46_1_line_4 |  | 2 | 5 | 0.041913 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
5 | MV_46_1_line_5 |  | 3 | 7 | 0.28633 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_46_1_line_6 |  | 4 | 8 | 0.27474 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_46_1_line_7 |  | 5 | 6 | 0.23242 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_46_1_line_8 |  | 6 | 9 | 0.012514 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_46_1_line_9 |  | 7 | 12 | 0.075529 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_46_1_line_10 |  | 8 | 13 | 0.45488 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
11 | MV_46_1_line_11 |  | 8 | 14 | 0.087361 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
12 | MV_46_1_line_12 |  | 9 | 10 | 0.14924 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
13 | MV_46_1_line_13 |  | 10 | 11 | 0.041459 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_46_1_line_14 |  | 11 | 71 | 0.00060061 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_46_1_line_15 |  | 12 | 85 | 0.030775 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_46_1_line_16 |  | 13 | 54 | 0.12055 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_46_1_line_17 |  | 13 | 53 | 0.089383 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_46_1_line_18 |  | 15 | 16 | 0.069946 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_46_1_line_19 |  | 16 | 17 | 0.74566 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_46_1_line_20 |  | 16 | 18 | 1.1409 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_46_1_line_21 |  | 17 | 19 | 0.48044 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_46_1_line_22 |  | 17 | 20 | 0.046925 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
23 | MV_46_1_line_23 |  | 18 | 26 | 0.03066 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_46_1_line_24 |  | 18 | 24 | 0.23231 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_46_1_line_25 |  | 19 | 21 | 0.71478 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_46_1_line_26 |  | 19 | 22 | 0.46011 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_46_1_line_27 |  | 19 | 23 | 0.087759 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
28 | MV_46_1_line_28 |  | 21 | 27 | 0.10038 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_46_1_line_29 |  | 21 | 28 | 0.052269 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_46_1_line_30 |  | 22 | 29 | 0.11493 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_46_1_line_31 |  | 22 | 30 | 0.39761 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_46_1_line_32 |  | 22 | 31 | 0.057978 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_46_1_line_33 |  | 24 | 25 | 0.026063 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_46_1_line_34 |  | 27 | 45 | 0.099685 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_46_1_line_35 |  | 29 | 40 | 0.037698 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_46_1_line_36 |  | 29 | 35 | 0.16991 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_46_1_line_37 |  | 30 | 38 | 0.30164 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_46_1_line_38 |  | 30 | 39 | 0.05951 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_46_1_line_39 |  | 32 | 33 | 0.0074956 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_46_1_line_40 |  | 32 | 34 | 0.099723 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_46_1_line_41 |  | 32 | 35 | 0.20747 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_46_1_line_42 |  | 32 | 36 | 0.012992 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_46_1_line_43 |  | 34 | 37 | 0.013863 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_46_1_line_44 |  | 36 | 72 | 0.029623 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_46_1_line_45 |  | 37 | 81 | 0.038235 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_46_1_line_46 |  | 38 | 41 | 0.061675 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
47 | MV_46_1_line_47 |  | 42 | 43 | 0.056396 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_46_1_line_48 |  | 43 | 44 | 0.10093 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_46_1_line_49 |  | 44 | 45 | 0.074245 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_46_1_line_50 |  | 45 | 56 | 0.42303 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
51 | MV_46_1_line_51 |  | 46 | 47 | 1.3748 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
52 | MV_46_1_line_52 |  | 47 | 63 | 0.036682 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_46_1_line_53 |  | 47 | 64 | 0.090234 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
54 | MV_46_1_line_54 |  | 48 | 49 | 0.029536 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
55 | MV_46_1_line_55 |  | 49 | 52 | 0.086991 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_46_1_line_56 |  | 49 | 50 | 0.057265 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_46_1_line_57 |  | 50 | 51 | 0.23439 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
58 | MV_46_1_line_58 |  | 51 | 60 | 0.06451 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
59 | MV_46_1_line_59 |  | 52 | 81 | 0.031572 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_46_1_line_60 |  | 54 | 55 | 0.10396 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_46_1_line_61 |  | 55 | 73 | 0.040469 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_46_1_line_62 |  | 56 | 57 | 0.10743 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
63 | MV_46_1_line_63 |  | 57 | 58 | 0.715 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_46_1_line_64 |  | 58 | 59 | 0.042034 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_46_1_line_65 |  | 60 | 61 | 0.57297 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_46_1_line_66 |  | 61 | 62 | 0.069026 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_46_1_line_67 |  | 62 | 67 | 0.022877 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_46_1_line_68 |  | 63 | 65 | 0.0050671 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_46_1_line_69 |  | 65 | 66 | 0.012595 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_46_1_line_70 |  | 66 | 69 | 0.04035 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
71 | MV_46_1_line_71 |  | 67 | 68 | 0.019627 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_46_1_line_72 |  | 67 | 69 | 0.028635 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
73 | MV_46_1_line_73 |  | 69 | 70 | 0.016899 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_46_1_line_74 |  | 70 | 71 | 0.01428 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_46_1_line_75 |  | 73 | 74 | 0.017319 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_46_1_line_76 |  | 74 | 75 | 0.62383 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_46_1_line_77 |  | 74 | 76 | 0.064685 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_46_1_line_78 |  | 75 | 77 | 0.23163 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_46_1_line_79 |  | 75 | 78 | 0.074812 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_46_1_line_80 |  | 78 | 80 | 0.069486 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_46_1_line_81 |  | 79 | 80 | 0.069944 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_46_1_line_82 |  | 82 | 83 | 0.033361 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_46_1_line_83 |  | 83 | 84 | 0.029947 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_46_1_line_84 |  | 83 | 85 | 0.031935 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_46_1_trafo_122 | 25 MVA 110/20 kV | 86 | 33 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2764426.9396 | 1248627.6836
1 | 2766177.871 | 1249087.4628
2 | 2767461.6797 | 1250358.9537
3 | 2767449.5798 | 1250381.046
4 | 2767522.643 | 1250364.5933
5 | 2767457.8742 | 1250317.2138
6 | 2767488.8592 | 1250160.0254
7 | 2767393.5295 | 1250512.6666
8 | 2767773.1542 | 1250376.1018
9 | 2767478.5684 | 1250152.8605
10 | 2767329.358 | 1250155.7274
11 | 2767288.1354 | 1250158.7003
12 | 2767379.3142 | 1250586.8256
13 | 2768161.4502 | 1250139.1574
14 | 2767845.0658 | 1250326.497
15 | 2767606.7517 | 1251180.9567
16 | 2767648.3051 | 1251140.6009
17 | 2767721.5016 | 1250876.2289
18 | 2768030.1316 | 1251241.7533
19 | 2767420.3245 | 1251123.3384
20 | 2767699.4929 | 1250834.7851
21 | 2766929.5704 | 1251464.896
22 | 2767377.6364 | 1250858.6786
23 | 2767387.0665 | 1251042.1253
24 | 2768205.6959 | 1251230.2548
25 | 2768227.7592 | 1251216.3813
26 | 2768007.9846 | 1251220.481
27 | 2766951.41 | 1251562.78
28 | 2766980.4165 | 1251452.7841
29 | 2767420.5646 | 1250783.8797
30 | 2767186.4487 | 1250874.2543
31 | 2767433.3234 | 1250872.3946
32 | 2767323.6715 | 1250645.3992
33 | 2767317.8289 | 1250640.7071
34 | 2767252.7463 | 1250713.0679
35 | 2767402.2255 | 1250717.2923
36 | 2767334.4362 | 1250652.5746
37 | 2767243.5245 | 1250723.4407
38 | 2766994.5975 | 1250981.424
39 | 2767139.9066 | 1250837.1702
40 | 2767444.3568 | 1250754.5879
41 | 2766962.3533 | 1250928.8497
42 | 2767053.8696 | 1251608.9044
43 | 2767061.7141 | 1251663.8718
44 | 2767004.411 | 1251725.1984
45 | 2766976.4476 | 1251659.1811
46 | 2766259.429 | 1249076.1933
47 | 2767191.5038 | 1250086.8437
48 | 2767132.9522 | 1250757.079
49 | 2767157.5218 | 1250740.6861
50 | 2767120.0459 | 1250699.4217
51 | 2767014.5363 | 1250490.1187
52 | 2767218.984 | 1250785.6798
53 | 2768234.2573 | 1250087.3069
54 | 2768213.8602 | 1250061.1407
55 | 2768298.3969 | 1250000.6279
56 | 2766588.9527 | 1251828.9018
57 | 2766549.0497 | 1251729.154
58 | 2766216.5054 | 1251848.4303
59 | 2766218.1756 | 1251806.4334
60 | 2766969.1437 | 1250444.281
61 | 2767170.0223 | 1250236.5491
62 | 2767216.2205 | 1250185.2625
63 | 2767214.0205 | 1250115.8021
64 | 2767281.6096 | 1250091.6464
65 | 2767217.1309 | 1250119.8023
66 | 2767225.387 | 1250129.3101
67 | 2767231.533 | 1250168.2658
68 | 2767216.951 | 1250155.1287
69 | 2767256.7491 | 1250154.6977
70 | 2767273.2846 | 1250157.8417
71 | 2767287.535 | 1250158.6833
72 | 2767327.2035 | 1250673.3169
73 | 2768331.2086 | 1249976.9395
74 | 2768339.3144 | 1249965.5355
75 | 2768213.0645 | 1249743.9313
76 | 2768307.0189 | 1249909.5008
77 | 2768082.207 | 1249552.5533
78 | 2768152.1739 | 1249787.3954
79 | 2768145.1127 | 1249841.4805
80 | 2768095.6182 | 1249827.7651
81 | 2767221.4986 | 1250754.4182
82 | 2767414.4778 | 1250619.9171
83 | 2767391.6832 | 1250644.2406
84 | 2767413.3053 | 1250664.9951
85 | 2767376.5363 | 1250617.448
86 | 2767317.8289 | 1250640.7071

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99532 | -0.077328 | 0.21219 | 0.10277
1 | 0.99607 | -0.072479 | 0.17467 | 0.084596
2 | 0.99545 | -0.064681 | 0.38029 | 0.18418
3 | 0.99542 | -0.064479 | 0 | 0
4 | 0.99536 | -0.063985 | 0 | 0
5 | 0.99563 | -0.063323 | 0 | 0
6 | 0.9963 | -0.068775 | 0 | 0
7 | 0.99517 | -0.062197 | 0 | 0
8 | 0.99495 | -0.06078 | 0 | 0
9 | 0.99633 | -0.069066 | 0.22811 | 0.11048
10 | 0.99704 | -0.063746 | 0 | 0
11 | 0.99717 | -0.064822 | 0.092615 | 0.044856
12 | 0.9951 | -0.061574 | 0.15601 | 0.07556
13 | 0.99421 | -0.066871 | 0 | 0
14 | 0.99489 | -0.061133 | 0.33082 | 0.16022
15 | 0.99529 | 0.032522 | 0.16597 | 0.080385
16 | 0.9953 | 0.032385 | 0 | 0
17 | 0.99586 | 0.029124 | 0 | 0
18 | 0.99468 | 0.036853 | 0 | 0
19 | 0.99647 | 0.025076 | 0 | 0
20 | 0.99582 | 0.028887 | 0.41426 | 0.20063
21 | 0.99553 | 0.032285 | 0 | 0
22 | 0.99787 | 0.015207 | 0 | 0
23 | 0.99641 | 0.024699 | 0.35246 | 0.1707
24 | 0.99466 | 0.037018 | 0 | 0
25 | 0.99465 | 0.037042 | 0.076721 | 0.037158
26 | 0.99467 | 0.036984 | 0.35549 | 0.17217
27 | 0.99543 | 0.033076 | 0 | 0
28 | 0.99552 | 0.032436 | 0.24205 | 0.11723
29 | 0.99832 | 0.01201 | 0 | 0
30 | 0.99764 | 0.017056 | 0 | 0
31 | 0.99786 | 0.015353 | 0.21461 | 0.10394
32 | 0.99998 | -0.00011512 | 0 | 0
33 | 1 | 0 | -9.5982 | -4.3663
34 | 0.99979 | -0.00097225 | 0 | 0
35 | 0.99906 | 0.0065192 | 0 | 0
36 | 0.99997 | -7.3121e-05 | 0.10924 | 0.052908
37 | 0.99976 | -0.0010907 | 0.31786 | 0.15395
38 | 0.99752 | 0.018088 | 0 | 0
39 | 0.99763 | 0.017164 | 0.15442 | 0.07479
40 | 0.9983 | 0.012191 | 0.40157 | 0.19449
41 | 0.99749 | 0.01786 | 0.30399 | 0.14723
42 | 0.99524 | 0.034668 | 0.29788 | 0.14427
43 | 0.99526 | 0.034468 | 0 | 0
44 | 0.9953 | 0.034121 | 0 | 0
45 | 0.99533 | 0.033876 | 0.1249 | 0.06049
46 | 0.99611 | -0.072846 | 0 | 0
47 | 0.99713 | -0.065798 | 0.31257 | 0.15138
48 | 0.99946 | -0.0024829 | 0.34267 | 0.16596
49 | 0.99948 | -0.0023605 | 0.29416 | 0.14247
50 | 0.99939 | -0.0027762 | 0 | 0
51 | 0.99863 | -0.046073 | 0.28053 | 0.13587
52 | 0.99964 | -0.0016587 | 0 | 0
53 | 0.99417 | -0.066463 | 0.38197 | 0.18499
54 | 0.99414 | -0.066446 | 0 | 0
55 | 0.99408 | -0.066061 | 0.068041 | 0.032954
56 | 0.99503 | 0.03127 | 0.068654 | 0.033251
57 | 0.99496 | 0.030701 | 0 | 0
58 | 0.99469 | 0.032923 | 0 | 0
59 | 0.99467 | 0.033078 | 0.30735 | 0.14886
60 | 0.99844 | -0.057318 | 0 | 0
61 | 0.99758 | -0.061176 | 0 | 0
62 | 0.99748 | -0.061621 | 0.072313 | 0.035023
63 | 0.99717 | -0.066144 | 0.089441 | 0.043318
64 | 0.99711 | -0.065928 | 0.11884 | 0.057556
65 | 0.99718 | -0.066198 | 0.10078 | 0.048808
66 | 0.9972 | -0.066345 | 0.15832 | 0.07668
67 | 0.99742 | -0.062237 | 0.30376 | 0.14712
68 | 0.99742 | -0.062218 | 0.081865 | 0.039649
69 | 0.99729 | -0.065748 | 0.12054 | 0.05838
70 | 0.99723 | -0.065244 | 0.12406 | 0.060086
71 | 0.99718 | -0.064838 | 0.11428 | 0.055346
72 | 0.99997 | -1.512e-05 | 0.16553 | 0.080172
73 | 0.99406 | -0.065941 | 0 | 0
74 | 0.99406 | -0.065888 | 0 | 0
75 | 0.9938 | -0.064166 | 0 | 0
76 | 0.99405 | -0.065836 | 0.070354 | 0.034074
77 | 0.99377 | -0.063941 | 0.094531 | 0.045783
78 | 0.99378 | -0.063978 | 0.11574 | 0.056054
79 | 0.99376 | -0.063802 | 0.11296 | 0.054709
80 | 0.99377 | -0.063894 | 0 | 0
81 | 0.99969 | -0.0014024 | 0 | 0
82 | 0.99506 | -0.061175 | 0.098448 | 0.04768
83 | 0.99506 | -0.061214 | 0 | 0
84 | 0.99505 | -0.061094 | 0.3326 | 0.16109
85 | 0.99508 | -0.061376 | 0.11612 | 0.056237
86 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.21219 | -0.10277 | 0.21234 | 0.10072 | 0.00015022 | -0.0020485 | 0.006838 | 0.0068111 | 0.006838 | 0.99532 | -0.077328 | 0.99607 | -0.072479 | 3.2562
1 | -0.38701 | -0.18532 | 0.38702 | 0.18338 | 1.6916e-05 | -0.0019398 | 0.012436 | 0.012411 | 0.012436 | 0.99607 | -0.072479 | 0.99611 | -0.072846 | 5.6526
2 | 0.70347 | 0.32849 | -0.70345 | -0.32911 | 1.772e-05 | -0.00061403 | 0.022515 | 0.022522 | 0.022522 | 0.99545 | -0.064681 | 0.99542 | -0.064479 | 10.2375
3 | 1.1758 | 0.5253 | -1.1757 | -0.52671 | 0.00011372 | -0.0014105 | 0.037347 | 0.037364 | 0.037364 | 0.99545 | -0.064681 | 0.99536 | -0.063985 | 16.9835
4 | -2.2596 | -1.038 | 2.26 | 1.0382 | 0.0003883 | 0.00019363 | 0.07211 | 0.072109 | 0.07211 | 0.99545 | -0.064681 | 0.99563 | -0.063323 | 34.3381
5 | 0.70345 | 0.32911 | -0.70325 | -0.33582 | 0.00019462 | -0.0067145 | 0.022522 | 0.022606 | 0.022606 | 0.99542 | -0.064479 | 0.99517 | -0.062197 | 10.2756
6 | 1.1757 | 0.52671 | -1.1752 | -0.53306 | 0.0005131 | -0.0063441 | 0.037364 | 0.037441 | 0.037441 | 0.99536 | -0.063985 | 0.99495 | -0.06078 | 17.0187
7 | -2.26 | -1.0382 | 2.2616 | 1.0331 | 0.0016119 | -0.0050264 | 0.072109 | 0.072043 | 0.072109 | 0.99563 | -0.063323 | 0.9963 | -0.068775 | 32.777
8 | -2.2616 | -1.0331 | 2.2617 | 1.0329 | 8.6704e-05 | -0.00027087 | 0.072043 | 0.072039 | 0.072043 | 0.9963 | -0.068775 | 0.99633 | -0.069066 | 32.7468
9 | 0.70325 | 0.33582 | -0.7032 | -0.33759 | 5.1581e-05 | -0.0017705 | 0.022606 | 0.022629 | 0.022629 | 0.99517 | -0.062197 | 0.9951 | -0.061574 | 10.2858
10 | 0.84436 | 0.37293 | -0.84378 | -0.3731 | 0.00058144 | -0.00017297 | 0.026782 | 0.026788 | 0.026788 | 0.99495 | -0.06078 | 0.99421 | -0.066871 | 12.7561
11 | 0.33084 | 0.16013 | -0.33082 | -0.16022 | 1.7704e-05 | -9.2145e-05 | 0.010664 | 0.010666 | 0.010666 | 0.99495 | -0.06078 | 0.99489 | -0.061133 | 5.0788
12 | -2.4898 | -1.1434 | 2.4915 | 1.1442 | 0.0016755 | 0.00087248 | 0.079381 | 0.079379 | 0.079381 | 0.99633 | -0.069066 | 0.99704 | -0.063746 | 37.8006
13 | -2.4915 | -1.1442 | 2.4918 | 1.1433 | 0.0003487 | -0.00088073 | 0.079379 | 0.079367 | 0.079379 | 0.99704 | -0.063746 | 0.99717 | -0.064822 | 36.0814
14 | -2.5844 | -1.1882 | 2.5844 | 1.1882 | 5.4368e-06 | -1.2647e-05 | 0.082346 | 0.082346 | 0.082346 | 0.99717 | -0.064822 | 0.99718 | -0.064838 | 37.4299
15 | 0.54719 | 0.26203 | -0.54718 | -0.26276 | 1.2733e-05 | -0.00072382 | 0.0176 | 0.017609 | 0.017609 | 0.9951 | -0.061574 | 0.99508 | -0.061376 | 8.0042
16 | 0.4618 | 0.19021 | -0.46176 | -0.19305 | 3.3917e-05 | -0.0028348 | 0.014501 | 0.014533 | 0.014533 | 0.99421 | -0.066871 | 0.99414 | -0.066446 | 6.6059
17 | 0.38198 | 0.18289 | -0.38197 | -0.18499 | 1.8082e-05 | -0.002104 | 0.012297 | 0.012323 | 0.012323 | 0.99421 | -0.066871 | 0.99417 | -0.066463 | 5.6015
18 | -0.16597 | -0.080385 | 0.16598 | 0.078731 | 2.6611e-06 | -0.0016536 | 0.0053488 | 0.0053281 | 0.0053488 | 0.99529 | 0.032522 | 0.9953 | 0.032385 | 2.4313
19 | -0.59848 | -0.25435 | 0.59883 | 0.23681 | 0.00035042 | -0.017542 | 0.018861 | 0.018667 | 0.018861 | 0.9953 | 0.032385 | 0.99586 | 0.029124 | 8.573
20 | 0.4325 | 0.17562 | -0.43222 | -0.2025 | 0.00028549 | -0.026883 | 0.013539 | 0.013852 | 0.013852 | 0.9953 | 0.032385 | 0.99468 | 0.036853 | 6.2965
21 | -1.0131 | -0.4374 | 1.0138 | 0.42621 | 0.0006536 | -0.011189 | 0.031987 | 0.031858 | 0.031987 | 0.99586 | 0.029124 | 0.99647 | 0.025076 | 14.5397
22 | 0.41427 | 0.20059 | -0.41426 | -0.20063 | 1.4884e-05 | -4.6232e-05 | 0.013342 | 0.013343 | 0.013343 | 0.99586 | 0.029124 | 0.99582 | 0.028887 | 6.3538
23 | 0.35549 | 0.17145 | -0.35549 | -0.17217 | 5.3744e-06 | -0.00072267 | 0.011454 | 0.011463 | 0.011463 | 0.99468 | 0.036853 | 0.99467 | 0.036984 | 5.2106
24 | 0.076723 | 0.031055 | -0.076721 | -0.036542 | 1.836e-06 | -0.005487 | 0.0024021 | 0.0024663 | 0.0024663 | 0.99468 | 0.036853 | 0.99466 | 0.037018 | 1.1211
25 | 1.0423 | 0.45768 | -1.0413 | -0.4743 | 0.001044 | -0.01662 | 0.032978 | 0.033178 | 0.033178 | 0.99647 | 0.025076 | 0.99553 | 0.032285 | 15.081
26 | -2.4085 | -1.0545 | 2.4121 | 1.0446 | 0.0035577 | -0.0098683 | 0.076169 | 0.076042 | 0.076169 | 0.99647 | 0.025076 | 0.99787 | 0.015207 | 34.6221
27 | 0.35248 | 0.17061 | -0.35246 | -0.1707 | 2.0126e-05 | -9.1418e-05 | 0.011344 | 0.011346 | 0.011346 | 0.99647 | 0.025076 | 0.99641 | 0.024699 | 5.4028
28 | 0.79921 | 0.35831 | -0.79912 | -0.36066 | 8.6529e-05 | -0.0023493 | 0.025397 | 0.025425 | 0.025425 | 0.99553 | 0.032285 | 0.99543 | 0.033076 | 11.557
29 | 0.24205 | 0.11599 | -0.24205 | -0.11723 | 4.2353e-06 | -0.0012356 | 0.007783 | 0.0077986 | 0.0077986 | 0.99553 | 0.032285 | 0.99552 | 0.032436 | 3.5448
30 | -3.0853 | -1.3512 | 3.0867 | 1.3489 | 0.0014563 | -0.0023017 | 0.097438 | 0.097406 | 0.097438 | 0.99787 | 0.015207 | 0.99832 | 0.01201 | 44.2901
31 | 0.45857 | 0.20396 | -0.45846 | -0.21338 | 0.00011276 | -0.0094175 | 0.014519 | 0.014632 | 0.014632 | 0.99787 | 0.015207 | 0.99764 | 0.017056 | 6.6511
32 | 0.21462 | 0.10256 | -0.21461 | -0.10394 | 3.6742e-06 | -0.0013773 | 0.0068812 | 0.0068985 | 0.0068985 | 0.99787 | 0.015207 | 0.99786 | 0.015353 | 3.1357
33 | 0.076721 | 0.036542 | -0.076721 | -0.037158 | 2.123e-07 | -0.00061558 | 0.0024663 | 0.0024741 | 0.0024741 | 0.99466 | 0.037018 | 0.99465 | 0.037042 | 1.1246
34 | 0.79912 | 0.36066 | -0.79903 | -0.36299 | 8.6125e-05 | -0.0023326 | 0.025425 | 0.025454 | 0.025454 | 0.99543 | 0.033076 | 0.99533 | 0.033876 | 11.5698
35 | 0.40157 | 0.19359 | -0.40157 | -0.19449 | 8.3704e-06 | -0.00089456 | 0.012891 | 0.012902 | 0.012902 | 0.99832 | 0.01201 | 0.9983 | 0.012191 | 5.8646
36 | -3.4883 | -1.5425 | 3.4911 | 1.5392 | 0.0027579 | -0.0032281 | 0.11029 | 0.11024 | 0.11029 | 0.99832 | 0.01201 | 0.99906 | 0.0065192 | 50.1316
37 | 0.30404 | 0.14 | -0.304 | -0.14716 | 3.8117e-05 | -0.0071558 | 0.0096854 | 0.009774 | 0.009774 | 0.99764 | 0.017056 | 0.99752 | 0.018088 | 4.4427
38 | 0.15442 | 0.073376 | -0.15442 | -0.07479 | 1.9513e-06 | -0.0014136 | 0.0049472 | 0.0049649 | 0.0049649 | 0.99764 | 0.017056 | 0.99763 | 0.017164 | 2.2568
39 | -9.584 | -4.3561 | 9.5842 | 4.3558 | 0.00021392 | -0.00035049 | 0.30391 | 0.30391 | 0.30391 | 0.99998 | -0.00011512 | 1 | 0 | 47.6349
40 | 5.8148 | 2.6888 | -5.8138 | -2.6945 | 0.0010544 | -0.0056706 | 0.18494 | 0.18502 | 0.18502 | 0.99998 | -0.00011512 | 0.99979 | -0.00097225 | 28.9994
41 | 3.4944 | 1.5353 | -3.4911 | -1.5392 | 0.0033643 | -0.0039508 | 0.11018 | 0.11024 | 0.11024 | 0.99998 | -0.00011512 | 0.99906 | 0.0065192 | 50.1101
42 | 0.27478 | 0.13206 | -0.27478 | -0.13237 | 1.344e-06 | -0.00030978 | 0.0088009 | 0.0088048 | 0.0088048 | 0.99998 | -0.00011512 | 0.99997 | -7.3121e-05 | 4.0022
43 | 5.8138 | 2.6945 | -5.8136 | -2.6952 | 0.00014664 | -0.00078807 | 0.18502 | 0.18503 | 0.18503 | 0.99979 | -0.00097225 | 0.99976 | -0.0010907 | 29.0011
44 | 0.16553 | 0.079465 | -0.16553 | -0.080172 | 1.113e-06 | -0.0007069 | 0.0053008 | 0.0053097 | 0.0053097 | 0.99997 | -7.3121e-05 | 0.99997 | -1.512e-05 | 2.4135
45 | 5.4957 | 2.5413 | -5.4954 | -2.5435 | 0.00036118 | -0.0021977 | 0.17483 | 0.17486 | 0.17486 | 0.99976 | -0.0010907 | 0.99969 | -0.0014024 | 27.4074
46 | 0.304 | 0.14716 | -0.30399 | -0.14723 | 1.0498e-05 | -6.6685e-05 | 0.009774 | 0.0097749 | 0.0097749 | 0.99752 | 0.018088 | 0.99749 | 0.01786 | 4.6547
47 | -0.29788 | -0.14427 | 0.29789 | 0.14294 | 6.9266e-06 | -0.0013317 | 0.0096001 | 0.0095833 | 0.0096001 | 0.99524 | 0.034668 | 0.99526 | 0.034468 | 4.3637
48 | -0.29789 | -0.14294 | 0.2979 | 0.14055 | 1.2336e-05 | -0.0023835 | 0.0095833 | 0.0095536 | 0.0095833 | 0.99526 | 0.034468 | 0.9953 | 0.034121 | 4.3561
49 | -0.2979 | -0.14055 | 0.29791 | 0.1388 | 9.026e-06 | -0.0017534 | 0.0095536 | 0.009532 | 0.0095536 | 0.9953 | 0.034121 | 0.99533 | 0.033876 | 4.3425
50 | 0.37623 | 0.1637 | -0.37612 | -0.16413 | 0.00010679 | -0.00043327 | 0.0119 | 0.011906 | 0.011906 | 0.99533 | 0.033876 | 0.99503 | 0.03127 | 5.6694
51 | -0.38702 | -0.18338 | 0.3874 | 0.18198 | 0.00037672 | -0.0013942 | 0.012411 | 0.012391 | 0.012411 | 0.99611 | -0.072846 | 0.99713 | -0.065798 | 5.9102
52 | -0.81881 | -0.39082 | 0.81885 | 0.38996 | 3.3773e-05 | -0.00086084 | 0.026267 | 0.026256 | 0.026267 | 0.99713 | -0.065798 | 0.99717 | -0.066144 | 11.9394
53 | 0.11884 | 0.057451 | -0.11884 | -0.057556 | 2.3486e-06 | -0.00010563 | 0.0038215 | 0.0038228 | 0.0038228 | 0.99713 | -0.065798 | 0.99711 | -0.065928 | 1.8204
54 | -0.34267 | -0.16596 | 0.34268 | 0.16593 | 6.364e-06 | -3.1237e-05 | 0.010997 | 0.010997 | 0.010997 | 0.99946 | -0.0024829 | 0.99948 | -0.0023605 | 5.2367
55 | -5.4943 | -2.5503 | 5.4951 | 2.5453 | 0.00082242 | -0.0049979 | 0.17495 | 0.17488 | 0.17495 | 0.99948 | -0.0023605 | 0.99964 | -0.0016587 | 27.4216
56 | 4.8574 | 2.2419 | -4.857 | -2.2453 | 0.00042259 | -0.003356 | 0.15452 | 0.15456 | 0.15456 | 0.99948 | -0.0023605 | 0.99939 | -0.0027762 | 24.2257
57 | 4.857 | 2.2453 | -4.855 | -2.2402 | 0.001999 | 0.0050521 | 0.15456 | 0.15456 | 0.15456 | 0.99939 | -0.0027762 | 0.99863 | -0.046073 | 23.9633
58 | 4.5745 | 2.1043 | -4.574 | -2.1031 | 0.00048793 | 0.0012232 | 0.14555 | 0.14556 | 0.14556 | 0.99863 | -0.046073 | 0.99844 | -0.057318 | 22.5668
59 | -5.4951 | -2.5453 | 5.4954 | 2.5435 | 0.00029833 | -0.0018144 | 0.17488 | 0.17486 | 0.17488 | 0.99964 | -0.0016587 | 0.99969 | -0.0014024 | 27.4112
60 | 0.46176 | 0.19305 | -0.46173 | -0.19549 | 2.937e-05 | -0.0024444 | 0.014533 | 0.014561 | 0.014561 | 0.99414 | -0.066446 | 0.99408 | -0.066061 | 6.6185
61 | 0.39369 | 0.16254 | -0.39368 | -0.16349 | 8.2721e-06 | -0.00095237 | 0.012369 | 0.012379 | 0.012379 | 0.99408 | -0.066061 | 0.99406 | -0.065941 | 5.6269
62 | 0.30747 | 0.13088 | -0.30745 | -0.131 | 1.7993e-05 | -0.0001157 | 0.0096948 | 0.0096962 | 0.0096962 | 0.99503 | 0.03127 | 0.99496 | 0.030701 | 4.6173
63 | 0.30745 | 0.131 | -0.30736 | -0.14787 | 9.1578e-05 | -0.016868 | 0.0096962 | 0.0098987 | 0.0098987 | 0.99496 | 0.030701 | 0.99469 | 0.032923 | 4.4994
64 | 0.30736 | 0.14787 | -0.30735 | -0.14886 | 5.5054e-06 | -0.00099132 | 0.0098987 | 0.0099112 | 0.0099112 | 0.99469 | 0.032923 | 0.99467 | 0.033078 | 4.5051
65 | 4.574 | 2.1031 | -4.5702 | -2.1369 | 0.0037623 | -0.033739 | 0.14556 | 0.14599 | 0.14599 | 0.99844 | -0.057318 | 0.99758 | -0.061176 | 22.8828
66 | 4.5702 | 2.1369 | -4.5698 | -2.1409 | 0.00045477 | -0.0040596 | 0.14599 | 0.14605 | 0.14605 | 0.99758 | -0.061176 | 0.99748 | -0.061621 | 22.8911
67 | 4.4974 | 2.1059 | -4.4972 | -2.1065 | 0.00022825 | -0.00061496 | 0.14372 | 0.14373 | 0.14373 | 0.99748 | -0.061621 | 0.99742 | -0.062237 | 39.7043
68 | -0.90829 | -0.43327 | 0.90829 | 0.43316 | 5.7409e-06 | -0.0001186 | 0.029133 | 0.029131 | 0.029133 | 0.99717 | -0.066144 | 0.99718 | -0.066198 | 13.2422
69 | -1.0091 | -0.48196 | 1.0091 | 0.48167 | 1.7619e-05 | -0.00029381 | 0.032373 | 0.032369 | 0.032373 | 0.99718 | -0.066198 | 0.9972 | -0.066345 | 14.7149
70 | -1.1674 | -0.55835 | 1.1675 | 0.55836 | 0.00010089 | 1.5289e-05 | 0.037461 | 0.037461 | 0.037461 | 0.9972 | -0.066345 | 0.99729 | -0.065748 | 17.8388
71 | 0.081865 | 0.039183 | -0.081865 | -0.039649 | 1.8119e-07 | -0.00046615 | 0.0026268 | 0.0026326 | 0.0026326 | 0.99742 | -0.062237 | 0.99742 | -0.062218 | 1.1966
72 | 4.1116 | 1.9202 | -4.1111 | -1.9197 | 0.00045342 | 0.00048283 | 0.13134 | 0.13134 | 0.13134 | 0.99742 | -0.062237 | 0.99729 | -0.065748 | 37.5246
73 | 2.8231 | 1.303 | -2.8229 | -1.3033 | 0.00018275 | -0.00034706 | 0.090001 | 0.090006 | 0.090006 | 0.99729 | -0.065748 | 0.99723 | -0.065244 | 40.9119
74 | 2.6988 | 1.2432 | -2.6987 | -1.2435 | 0.00014105 | -0.00029719 | 0.086016 | 0.086021 | 0.086021 | 0.99723 | -0.065244 | 0.99718 | -0.064838 | 39.1003
75 | 0.39368 | 0.16349 | -0.39368 | -0.1639 | 3.5445e-06 | -0.00040757 | 0.012379 | 0.012384 | 0.012384 | 0.99406 | -0.065941 | 0.99406 | -0.065888 | 5.629
76 | 0.32333 | 0.13135 | -0.32324 | -0.14604 | 8.6935e-05 | -0.014688 | 0.010135 | 0.010303 | 0.010303 | 0.99406 | -0.065888 | 0.9938 | -0.064166 | 4.6832
77 | 0.070355 | 0.032548 | -0.070354 | -0.034074 | 4.4128e-07 | -0.001526 | 0.0022512 | 0.0022701 | 0.0022701 | 0.99406 | -0.065888 | 0.99405 | -0.065836 | 1.0319
78 | 0.094534 | 0.040322 | -0.094531 | -0.045783 | 2.8153e-06 | -0.005461 | 0.0029853 | 0.0030511 | 0.0030511 | 0.9938 | -0.064166 | 0.99377 | -0.063941 | 1.3869
79 | 0.22871 | 0.10571 | -0.2287 | -0.10748 | 5.3654e-06 | -0.0017625 | 0.0073187 | 0.0073404 | 0.0073404 | 0.9938 | -0.064166 | 0.99378 | -0.063978 | 3.3365
80 | 0.11296 | 0.051423 | -0.11296 | -0.053061 | 1.2125e-06 | -0.0016381 | 0.0036054 | 0.0036254 | 0.0036254 | 0.99378 | -0.063978 | 0.99377 | -0.063894 | 1.6479
81 | -0.11296 | -0.054709 | 0.11296 | 0.053061 | 1.2342e-06 | -0.0016489 | 0.003646 | 0.0036254 | 0.003646 | 0.99376 | -0.063802 | 0.99377 | -0.063894 | 1.6573
82 | -0.098448 | -0.04768 | 0.098448 | 0.046892 | 4.4711e-07 | -0.00078855 | 0.0031734 | 0.0031635 | 0.0031734 | 0.99506 | -0.061175 | 0.99506 | -0.061214 | 1.4425
83 | 0.33261 | 0.16038 | -0.3326 | -0.16109 | 4.5917e-06 | -0.0007066 | 0.010712 | 0.010721 | 0.010721 | 0.99506 | -0.061214 | 0.99505 | -0.061094 | 4.8733
84 | -0.43106 | -0.20727 | 0.43106 | 0.20652 | 8.2031e-06 | -0.00075255 | 0.013876 | 0.013866 | 0.013876 | 0.99506 | -0.061214 | 0.99508 | -0.061376 | 6.3072

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 9.6969 | 4.414

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.21219 | 0.10277
1 | 0.17467 | 0.084596
2 | 0.38029 | 0.18418
3 | 0.22811 | 0.11048
4 | 0.092615 | 0.044856
5 | 0.15601 | 0.07556
6 | 0.33082 | 0.16022
7 | 0.16597 | 0.080385
8 | 0.41426 | 0.20063
9 | 0.35246 | 0.1707
10 | 0.076721 | 0.037158
11 | 0.35549 | 0.17217
12 | 0.24205 | 0.11723
13 | 0.21461 | 0.10394
14 | 0.09864 | 0.047773
15 | 0.10924 | 0.052908
16 | 0.31786 | 0.15395
17 | 0.15442 | 0.07479
18 | 0.40157 | 0.19449
19 | 0.30399 | 0.14723
20 | 0.29788 | 0.14427
21 | 0.1249 | 0.06049
22 | 0.31257 | 0.15138
23 | 0.34267 | 0.16596
24 | 0.29416 | 0.14247
25 | 0.28053 | 0.13587
26 | 0.38197 | 0.18499
27 | 0.068041 | 0.032954
28 | 0.068654 | 0.033251
29 | 0.30735 | 0.14886
30 | 0.072313 | 0.035023
31 | 0.089441 | 0.043318
32 | 0.11884 | 0.057556
33 | 0.10078 | 0.048808
34 | 0.15832 | 0.07668
35 | 0.30376 | 0.14712
36 | 0.081865 | 0.039649
37 | 0.12054 | 0.05838
38 | 0.12406 | 0.060086
39 | 0.11428 | 0.055346
40 | 0.16553 | 0.080172
41 | 0.070354 | 0.034074
42 | 0.094531 | 0.045783
43 | 0.11574 | 0.056054
44 | 0.11296 | 0.054709
45 | 0.098448 | 0.04768
46 | 0.3326 | 0.16109
47 | 0.11612 | 0.056237

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1