## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_481_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_481_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_481_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_481_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_481_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_481_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_481_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_481_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_481_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_481_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_481_0_node_168 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_481_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_481_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_481_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_481_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_481_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_481_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_481_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_481_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_481_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_481_0_node_161 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_481_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_481_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_481_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_481_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_481_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_481_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_481_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_481_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_481_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_481_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_481_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_481_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_481_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_481_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_481_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_481_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_481_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_481_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_481_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_481_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_481_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_481_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_481_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_481_0_node_163 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_481_0_node_162 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_481_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_481_0_node_167 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_481_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_481_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_481_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_481_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_481_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_481_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_481_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_481_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_481_0_node_164 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_481_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_481_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_481_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_481_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_481_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_481_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_481_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_481_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_481_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_481_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_481_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_481_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_481_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_481_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_481_0_node_165 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_481_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_481_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_481_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_481_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_481_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_481_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_481_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_481_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_481_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_481_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_481_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_481_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_481_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_481_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_481_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_HV_481_0_node_0 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_481_0_load_0 | 0 | 0.14234 | 0.068939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_481_0_load_1 | 1 | 0.1491 | 0.072212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_481_0_load_8 | 2 | 0.14716 | 0.071273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_481_0_load_13 | 8 | 0.14378 | 0.069638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_481_0_load_3 | 9 | 0.12165 | 0.05892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_481_0_load_168 | 10 | 0.1629 | 0.078896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_481_0_load_9 | 13 | 0.098619 | 0.047763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_481_0_load_12 | 14 | 0.12685 | 0.061436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_481_0_load_35 | 18 | 0.067536 | 0.032709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_481_0_load_161 | 20 | 0.082976 | 0.040187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_481_0_load_44 | 21 | 0.14893 | 0.07213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_481_0_load_47 | 22 | 0.15271 | 0.073959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_481_0_load_15 | 25 | 0.079606 | 0.038555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_481_0_load_68 | 29 | 0.14268 | 0.069103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_481_0_load_65 | 34 | 0.15243 | 0.073824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_481_0_load_70 | 36 | 0.15843 | 0.07673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_481_0_load_60 | 37 | 0.082604 | 0.040007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_481_0_load_49 | 41 | 0.10232 | 0.049556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_481_0_load_45 | 43 | 0.14794 | 0.071652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_481_0_load_163 | 44 | 0.089832 | 0.043507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_481_0_load_25 | 46 | 0.14792 | 0.071641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_481_0_load_167 | 47 | 0.12711 | 0.06156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_481_0_load_69 | 48 | 0.15474 | 0.074943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_481_0_load_48 | 49 | 0.10781 | 0.052216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_481_0_load_27 | 50 | 0.082816 | 0.04011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_481_0_load_31 | 53 | 0.15466 | 0.074905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_481_0_load_164 | 56 | 0.093122 | 0.045101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_481_0_load_46 | 57 | 0.087374 | 0.042317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_481_0_load_62 | 61 | 0.16306 | 0.078974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_481_0_load_40 | 62 | 0.14238 | 0.068959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_481_0_load_141 | 65 | 0.13526 | 0.065508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_481_0_load_142 | 66 | 0.072368 | 0.03505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_481_0_load_71 | 70 | 0.096442 | 0.046709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_481_0_load_165 | 71 | 0.078442 | 0.037991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_481_0_load_80 | 72 | 0.14478 | 0.070119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_481_0_load_76 | 76 | 0.12417 | 0.060139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_481_0_load_61 | 78 | 0.14265 | 0.069087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_481_0_load_55 | 80 | 0.0657 | 0.03182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_481_0_load_75 | 82 | 0.1289 | 0.062429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_481_0_load_81 | 84 | 0.051386 | 0.024887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_481_0_load_77 | 85 | 0.11839 | 0.057339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_481_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.022973 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_481_0_line_1 |  | 0 | 2 | 0.046111 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_481_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.01975 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_481_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.031152 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
4 | MV_481_0_line_4 |  | 3 | 5 | 0.036551 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_481_0_line_5 |  | 4 | 6 | 0.096619 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_481_0_line_6 |  | 4 | 7 | 0.075937 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_481_0_line_7 |  | 5 | 8 | 0.040008 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_481_0_line_8 |  | 6 | 10 | 0.037273 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_481_0_line_9 |  | 7 | 9 | 0.031739 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_481_0_line_10 |  | 8 | 25 | 0.018858 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_481_0_line_11 |  | 8 | 26 | 0.033464 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
12 | MV_481_0_line_12 |  | 10 | 11 | 0.092146 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
13 | MV_481_0_line_13 |  | 10 | 12 | 0.041005 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
14 | MV_481_0_line_14 |  | 11 | 66 | 0.032687 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_481_0_line_15 |  | 12 | 58 | 0.087927 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_481_0_line_16 |  | 13 | 14 | 0.11152 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
17 | MV_481_0_line_17 |  | 13 | 15 | 0.11649 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
18 | MV_481_0_line_18 |  | 15 | 16 | 0.1217 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_481_0_line_19 |  | 16 | 17 | 0.27733 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_481_0_line_20 |  | 16 | 18 | 0.12783 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
21 | MV_481_0_line_21 |  | 17 | 22 | 0.06384 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
22 | MV_481_0_line_22 |  | 18 | 23 | 0.062784 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_481_0_line_23 |  | 19 | 20 | 0.019205 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_481_0_line_24 |  | 19 | 21 | 0.16003 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
25 | MV_481_0_line_25 |  | 20 | 45 | 0.018821 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_481_0_line_26 |  | 21 | 24 | 0.071323 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_481_0_line_27 |  | 23 | 24 | 0.064197 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_481_0_line_28 |  | 26 | 27 | 0.16574 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_481_0_line_29 |  | 26 | 28 | 0.2757 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_481_0_line_30 |  | 26 | 29 | 0.081578 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
31 | MV_481_0_line_31 |  | 27 | 30 | 0.2081 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_481_0_line_32 |  | 28 | 35 | 0.83154 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_481_0_line_33 |  | 28 | 36 | 0.030996 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_481_0_line_34 |  | 30 | 31 | 0.25156 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_481_0_line_35 |  | 30 | 32 | 0.26096 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_481_0_line_36 |  | 30 | 33 | 0.53193 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_481_0_line_37 |  | 30 | 34 | 0.029263 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_481_0_line_38 |  | 31 | 47 | 0.022322 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_481_0_line_39 |  | 32 | 48 | 0.05554 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
40 | MV_481_0_line_40 |  | 33 | 37 | 0.031549 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_481_0_line_41 |  | 35 | 44 | 0.032394 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_481_0_line_42 |  | 35 | 39 | 0.60283 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_481_0_line_43 |  | 35 | 45 | 0.095684 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_481_0_line_44 |  | 35 | 42 | 0.36246 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_481_0_line_45 |  | 38 | 39 | 0.49424 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_481_0_line_46 |  | 38 | 40 | 0.19728 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_481_0_line_47 |  | 38 | 41 | 0.072834 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
48 | MV_481_0_line_48 |  | 39 | 46 | 0.070771 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
49 | MV_481_0_line_49 |  | 40 | 49 | 0.042857 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_481_0_line_50 |  | 42 | 43 | 0.12244 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_481_0_line_51 |  | 47 | 81 | 0.15601 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
52 | MV_481_0_line_52 |  | 48 | 79 | 0.29855 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
53 | MV_481_0_line_53 |  | 50 | 51 | 0.068815 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
54 | MV_481_0_line_54 |  | 51 | 52 | 0.17565 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_481_0_line_55 |  | 52 | 57 | 0.076197 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
56 | MV_481_0_line_56 |  | 52 | 55 | 0.0605 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_481_0_line_57 |  | 53 | 54 | 0.097234 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
58 | MV_481_0_line_58 |  | 54 | 57 | 0.16254 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
59 | MV_481_0_line_59 |  | 55 | 56 | 0.01064 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_481_0_line_60 |  | 56 | 58 | 0.032063 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_481_0_line_61 |  | 59 | 60 | 0.35209 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_481_0_line_62 |  | 59 | 61 | 0.029246 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
63 | MV_481_0_line_63 |  | 60 | 62 | 0.090882 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_481_0_line_64 |  | 61 | 63 | 0.028581 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_481_0_line_65 |  | 62 | 67 | 0.028523 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_481_0_line_66 |  | 63 | 64 | 0.01127 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_481_0_line_67 |  | 64 | 65 | 0.040168 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_481_0_line_68 |  | 65 | 66 | 0.02665 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_481_0_line_69 |  | 67 | 68 | 0.23352 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_481_0_line_70 |  | 67 | 69 | 0.91634 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_481_0_line_71 |  | 67 | 70 | 1.7876 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
72 | MV_481_0_line_72 |  | 68 | 71 | 0.029232 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_481_0_line_73 |  | 69 | 72 | 0.09028 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_481_0_line_74 |  | 70 | 73 | 0.1268 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
75 | MV_481_0_line_75 |  | 72 | 77 | 0.016725 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_481_0_line_76 |  | 73 | 74 | 0.34571 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_481_0_line_77 |  | 74 | 75 | 0.66013 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_481_0_line_78 |  | 74 | 76 | 0.017523 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
79 | MV_481_0_line_79 |  | 75 | 82 | 0.010857 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_481_0_line_80 |  | 77 | 86 | 0.43098 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_481_0_line_81 |  | 78 | 79 | 0.1022 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_481_0_line_82 |  | 80 | 81 | 0.023569 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_481_0_line_83 |  | 82 | 83 | 1.6969 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
84 | MV_481_0_line_84 |  | 83 | 84 | 0.055441 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_481_0_line_85 |  | 85 | 86 | 0.046832 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_481_0_trafo_0 | 25 MVA 110/20 kV | 87 | 0 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2625051.645 | 1232123.4626
1 | 2625074.6862 | 1232123.3929
2 | 2625037.0596 | 1232167.2057
3 | 2625078.0089 | 1232103.9283
4 | 2625066.9075 | 1232176.1255
5 | 2625088.8092 | 1232069.0859
6 | 2625088.4838 | 1232264.8926
7 | 2625134.6887 | 1232203.1832
8 | 2625105.0496 | 1232032.5225
9 | 2625161.6939 | 1232219.9852
10 | 2625088.41 | 1232302.1594
11 | 2624996.6313 | 1232310.3786
12 | 2625087.7603 | 1232343.1594
13 | 2625460.3011 | 1231455.7782
14 | 2625492.3968 | 1231348.9728
15 | 2625559.5969 | 1231516.6848
16 | 2625660.481 | 1231584.5708
17 | 2625680.4236 | 1231715.2362
18 | 2625720.201 | 1231471.5486
19 | 2625840.0762 | 1231717.3167
20 | 2625833.2287 | 1231735.2646
21 | 2625894.5998 | 1231566.862
22 | 2625623.1699 | 1231686.9947
23 | 2625775.2811 | 1231501.9718
24 | 2625831.9659 | 1231532.4136
25 | 2625122.3168 | 1232040.1032
26 | 2625118.5017 | 1232001.8813
27 | 2625080.3332 | 1231904.4613
28 | 2625285.3994 | 1231902.6381
29 | 2625038.9901 | 1231983.6355
30 | 2625100.5519 | 1231719.1338
31 | 2624998.7108 | 1231578.8315
32 | 2625180.8765 | 1231565.6573
33 | 2624762.1096 | 1231813.7083
34 | 2625129.6434 | 1231723.0032
35 | 2625803.3553 | 1231845.5133
36 | 2625296.3692 | 1231931.6356
37 | 2624748.135 | 1231836.5307
38 | 2626241.704 | 1232191.1276
39 | 2626025.8305 | 1231908.197
40 | 2626309.2689 | 1232007.2024
41 | 2626173.5354 | 1232165.4787
42 | 2625812.277 | 1232115.8053
43 | 2625700.3061 | 1232066.3423
44 | 2625773.9366 | 1231831.7664
45 | 2625825.4684 | 1231752.4191
46 | 2625991.0027 | 1231969.8047
47 | 2624981.464 | 1231565.4399
48 | 2625219.8832 | 1231526.1205
49 | 2626320.8091 | 1231965.9728
50 | 2625158.4442 | 1232682.5644
51 | 2625193.7557 | 1232623.4998
52 | 2625122.1953 | 1232493.8853
53 | 2624893.5279 | 1232593.3303
54 | 2624923.6771 | 1232500.889
55 | 2625111.104 | 1232443.4856
56 | 2625105.4256 | 1232434.4784
57 | 2625076.8956 | 1232555.154
58 | 2625091.0243 | 1232405.8669
59 | 2624920.242 | 1232388.2171
60 | 2624713.6352 | 1232637.586
61 | 2624936.3955 | 1232363.8365
62 | 2624635.5142 | 1232682.0785
63 | 2624916.4667 | 1232345.92
64 | 2624922.2162 | 1232336.227
65 | 2624956.1146 | 1232336.0244
66 | 2624977.354 | 1232336.7763
67 | 2624622.9463 | 1232707.6977
68 | 2624728.2778 | 1232896.3824
69 | 2624835.5634 | 1233397.1457
70 | 2622842.9251 | 1232542.762
71 | 2624755.1796 | 1232884.7648
72 | 2624831.1073 | 1233487.2155
73 | 2622746.6826 | 1232625.3217
74 | 2622712.5846 | 1232323.008
75 | 2622310.5226 | 1231846.3555
76 | 2622725.5164 | 1232311.1834
77 | 2624829.5239 | 1233503.8635
78 | 2625235.1924 | 1231167.5456
79 | 2625157.4772 | 1231234.1684
80 | 2624901.2094 | 1231406.463
81 | 2624918.2249 | 1231422.8219
82 | 2622302.6302 | 1231838.877
83 | 2622142.5194 | 1230149.5376
84 | 2622108.3565 | 1230105.8733
85 | 2624809.575 | 1233760.3929
86 | 2624813.4939 | 1233713.7251
87 | 2625051.645 | 1232123.4626

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 1 | 0 | -4.7991 | -2.0946
1 | 0.99992 | 0.00054156 | 0.1491 | 0.072212
2 | 0.99982 | -0.0015693 | 0.14716 | 0.071273
3 | 0.99986 | 0.00097262 | 0 | 0
4 | 0.9997 | -0.0025743 | 0 | 0
5 | 0.99974 | 0.0017721 | 0 | 0
6 | 0.99948 | -0.0010438 | 0 | 0
7 | 0.99969 | -0.0024718 | 0 | 0
8 | 0.99962 | 0.0026497 | 0.14378 | 0.069638
9 | 0.99968 | -0.0024263 | 0.12165 | 0.05892
10 | 0.99939 | -0.00044938 | 0.1629 | 0.078896
11 | 0.99917 | -0.0025212 | 0 | 0
12 | 0.99936 | -0.0006891 | 0 | 0
13 | 0.99706 | 0.01322 | 0.098619 | 0.047763
14 | 0.99703 | 0.013047 | 0.12685 | 0.061436
15 | 0.99711 | 0.013541 | 0 | 0
16 | 0.99715 | 0.013224 | 0 | 0
17 | 0.99709 | 0.013674 | 0 | 0
18 | 0.99724 | 0.01392 | 0.067536 | 0.032709
19 | 0.99753 | 0.014372 | 0 | 0
20 | 0.99755 | 0.014253 | 0.082976 | 0.040187
21 | 0.99735 | 0.013013 | 0.14893 | 0.07213
22 | 0.99707 | 0.013555 | 0.15271 | 0.073959
23 | 0.99727 | 0.013626 | 0 | 0
24 | 0.99731 | 0.013332 | 0 | 0
25 | 0.99962 | 0.0026674 | 0.079606 | 0.038555
26 | 0.99947 | 0.0013487 | 0 | 0
27 | 0.99932 | 0.0023928 | 0 | 0
28 | 0.99898 | 0.0045648 | 0 | 0
29 | 0.99945 | 0.0012076 | 0.14268 | 0.069103
30 | 0.99913 | 0.0037634 | 0 | 0
31 | 0.99907 | 0.0042761 | 0 | 0
32 | 0.99903 | 0.0045943 | 0 | 0
33 | 0.99908 | 0.0040492 | 0 | 0
34 | 0.99913 | 0.0038163 | 0.15243 | 0.073824
35 | 0.99765 | 0.013442 | 0 | 0
36 | 0.99897 | 0.0046229 | 0.15843 | 0.07673
37 | 0.99907 | 0.0040797 | 0.082604 | 0.040007
38 | 0.99724 | 0.015961 | 0 | 0
39 | 0.99737 | 0.015081 | 0 | 0
40 | 0.99722 | 0.016174 | 0 | 0
41 | 0.99723 | 0.01587 | 0.10232 | 0.049556
42 | 0.99758 | 0.013919 | 0 | 0
43 | 0.99755 | 0.014125 | 0.14794 | 0.071652
44 | 0.99764 | 0.013476 | 0.089832 | 0.043507
45 | 0.99756 | 0.014118 | 0 | 0
46 | 0.99735 | 0.014953 | 0.14792 | 0.071641
47 | 0.99906 | 0.0043262 | 0.12711 | 0.06156
48 | 0.999 | 0.0043809 | 0.15474 | 0.074943
49 | 0.99721 | 0.016228 | 0.10781 | 0.052216
50 | 0.99924 | 0.0001846 | 0.082816 | 0.04011
51 | 0.99925 | 0.00025381 | 0 | 0
52 | 0.99927 | 0.00010392 | 0 | 0
53 | 0.99915 | -0.00061128 | 0.15466 | 0.074905
54 | 0.99918 | -0.00042878 | 0 | 0
55 | 0.99929 | -0.00011076 | 0 | 0
56 | 0.9993 | -0.00014794 | 0.093122 | 0.045101
57 | 0.99923 | -0.00012158 | 0.087374 | 0.042317
58 | 0.99931 | -0.00029469 | 0 | 0
59 | 0.99893 | -0.0019064 | 0 | 0
60 | 0.99854 | 8.6572e-05 | 0 | 0
61 | 0.99898 | -0.0013883 | 0.16306 | 0.078974
62 | 0.99844 | 0.00063189 | 0.14238 | 0.068959
63 | 0.99902 | -0.0015976 | 0 | 0
64 | 0.99903 | -0.0016798 | 0 | 0
65 | 0.99908 | -0.001971 | 0.13526 | 0.065508
66 | 0.99912 | -0.0022061 | 0.072368 | 0.03505
67 | 0.99842 | 0.00075691 | 0 | 0
68 | 0.99839 | 0.00092488 | 0 | 0
69 | 0.99812 | 0.0022601 | 0 | 0
70 | 0.99707 | -0.012327 | 0.096442 | 0.046709
71 | 0.99839 | 0.00095175 | 0.078442 | 0.037991
72 | 0.99809 | 0.0024774 | 0.14478 | 0.070119
73 | 0.997 | -0.013096 | 0 | 0
74 | 0.99687 | -0.012347 | 0 | 0
75 | 0.99672 | -0.011397 | 0 | 0
76 | 0.99687 | -0.012373 | 0.12417 | 0.060139
77 | 0.99808 | 0.0024899 | 0 | 0
78 | 0.9989 | 0.0039656 | 0.14265 | 0.069087
79 | 0.99892 | 0.0037987 | 0 | 0
80 | 0.99904 | 0.0042115 | 0.0657 | 0.03182
81 | 0.99904 | 0.0041934 | 0 | 0
82 | 0.99672 | -0.011376 | 0.1289 | 0.062429
83 | 0.99655 | -0.012774 | 0 | 0
84 | 0.99655 | -0.012742 | 0.051386 | 0.024887
85 | 0.99801 | 0.0028925 | 0.11839 | 0.057339
86 | 0.99802 | 0.0029599 | 0 | 0
87 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 2.6769 | 1.1636 | -2.6767 | -1.1641 | 0.00021776 | -0.00048387 | 0.084261 | 0.084267 | 0.084267 | 1 | 0 | 0.99992 | 0.00054156 | 38.3033
1 | 2.1082 | 0.92049 | -2.1078 | -0.92032 | 0.0003623 | 0.00017189 | 0.066407 | 0.066407 | 0.066407 | 1 | 0 | 0.99982 | -0.0015693 | 31.6226
2 | 2.5276 | 1.0919 | -2.5274 | -1.0923 | 0.00016661 | -0.00042203 | 0.079489 | 0.079494 | 0.079494 | 0.99992 | 0.00054156 | 0.99986 | 0.00097262 | 36.1337
3 | 1.9607 | 0.84905 | -1.9605 | -0.84895 | 0.00021123 | 9.5138e-05 | 0.06169 | 0.061691 | 0.061691 | 0.99982 | -0.0015693 | 0.9997 | -0.0025743 | 29.3766
4 | 2.5274 | 1.0923 | -2.5271 | -1.0931 | 0.00030839 | -0.00078087 | 0.079494 | 0.079504 | 0.079504 | 0.99986 | 0.00097262 | 0.99974 | 0.0017721 | 36.1383
5 | 1.8388 | 0.7926 | -1.8384 | -0.79478 | 0.00043143 | -0.002177 | 0.057821 | 0.057847 | 0.057847 | 0.9997 | -0.0025743 | 0.99948 | -0.0010438 | 26.2941
6 | 0.12166 | 0.056351 | -0.12165 | -0.058163 | 1.5282e-06 | -0.0018115 | 0.0038715 | 0.0038938 | 0.0038938 | 0.9997 | -0.0025743 | 0.99969 | -0.0024718 | 1.7699
7 | 2.5271 | 1.0931 | -2.5268 | -1.0939 | 0.00033765 | -0.00085447 | 0.079504 | 0.079515 | 0.079515 | 0.99974 | 0.0017721 | 0.99962 | 0.0026497 | 36.1433
8 | 1.8384 | 0.79478 | -1.8382 | -0.79562 | 0.00016654 | -0.00083953 | 0.057847 | 0.057857 | 0.057857 | 0.99948 | -0.0010438 | 0.99939 | -0.00044938 | 26.2987
9 | 0.12165 | 0.058163 | -0.12165 | -0.05892 | 6.4399e-07 | -0.00075714 | 0.0038938 | 0.0039033 | 0.0039033 | 0.99969 | -0.0024718 | 0.99968 | -0.0024263 | 1.7742
10 | 0.079606 | 0.038105 | -0.079606 | -0.038555 | 1.639e-07 | -0.00044986 | 0.0025487 | 0.0025543 | 0.0025543 | 0.99962 | 0.0026497 | 0.99962 | 0.0026674 | 1.1611
11 | 2.3034 | 0.98618 | -2.3031 | -0.98602 | 0.00031218 | 0.00015563 | 0.072359 | 0.07236 | 0.07236 | 0.99962 | 0.0026497 | 0.99947 | 0.0013487 | 34.4571
12 | 1.2573 | 0.52353 | -1.257 | -0.52348 | 0.00025408 | 4.9302e-05 | 0.039339 | 0.03934 | 0.03934 | 0.99939 | -0.00044938 | 0.99917 | -0.0025212 | 18.7335
13 | 0.41805 | 0.19319 | -0.41803 | -0.19323 | 1.2929e-05 | -4.0793e-05 | 0.013302 | 0.013303 | 0.013303 | 0.99939 | -0.00044938 | 0.99936 | -0.0006891 | 6.3347
14 | 1.257 | 0.52348 | -1.257 | -0.52424 | 6.7551e-05 | -0.00075908 | 0.03934 | 0.039349 | 0.039349 | 0.99917 | -0.0025212 | 0.99912 | -0.0022061 | 17.8859
15 | 0.41803 | 0.19323 | -0.41801 | -0.19532 | 2.0813e-05 | -0.0020904 | 0.013303 | 0.013328 | 0.013328 | 0.99936 | -0.0006891 | 0.99931 | -0.00029469 | 6.0584
16 | 0.12685 | 0.061306 | -0.12685 | -0.061436 | 3.3076e-06 | -0.00013028 | 0.0040791 | 0.0040808 | 0.0040808 | 0.99706 | 0.01322 | 0.99703 | 0.013047 | 1.9432
17 | -0.22547 | -0.10907 | 0.22548 | 0.10894 | 1.0911e-05 | -0.00013142 | 0.0072517 | 0.0072499 | 0.0072517 | 0.99706 | 0.01322 | 0.99711 | 0.013541 | 3.4532
18 | -0.22548 | -0.10894 | 0.22549 | 0.10605 | 8.4967e-06 | -0.0028864 | 0.0072499 | 0.0072139 | 0.0072499 | 0.99711 | 0.013541 | 0.99715 | 0.013224 | 3.2954
19 | 0.15272 | 0.067304 | -0.15271 | -0.073885 | 8.7834e-06 | -0.0065809 | 0.0048315 | 0.0049115 | 0.0049115 | 0.99715 | 0.013224 | 0.99709 | 0.013674 | 2.2325
20 | -0.37821 | -0.17335 | 0.37824 | 0.17322 | 3.3036e-05 | -0.00013106 | 0.012045 | 0.012043 | 0.012045 | 0.99715 | 0.013224 | 0.99724 | 0.01392 | 5.7355
21 | 0.15271 | 0.073885 | -0.15271 | -0.073959 | 2.7443e-06 | -7.405e-05 | 0.0049115 | 0.0049124 | 0.0049124 | 0.99709 | 0.013674 | 0.99707 | 0.013555 | 2.3392
22 | -0.44578 | -0.20593 | 0.44579 | 0.20445 | 1.6914e-05 | -0.0014858 | 0.014215 | 0.014196 | 0.014215 | 0.99724 | 0.01392 | 0.99727 | 0.013626 | 6.4611
23 | -0.59486 | -0.27324 | 0.59487 | 0.27279 | 9.1983e-06 | -0.00045356 | 0.018944 | 0.018938 | 0.018944 | 0.99753 | 0.014372 | 0.99755 | 0.014253 | 8.6109
24 | 0.59486 | 0.27324 | -0.59476 | -0.27337 | 0.00010234 | -0.00012597 | 0.018944 | 0.018946 | 0.018946 | 0.99753 | 0.014372 | 0.99735 | 0.013013 | 9.022
25 | -0.67785 | -0.31298 | 0.67786 | 0.31253 | 1.1726e-05 | -0.0004437 | 0.021606 | 0.0216 | 0.021606 | 0.99755 | 0.014253 | 0.99756 | 0.014118 | 9.8208
26 | 0.44583 | 0.20124 | -0.44581 | -0.20293 | 1.9113e-05 | -0.0016882 | 0.014158 | 0.014178 | 0.014178 | 0.99735 | 0.013013 | 0.99731 | 0.013332 | 6.4446
27 | -0.44579 | -0.20445 | 0.44581 | 0.20293 | 1.725e-05 | -0.0015194 | 0.014196 | 0.014178 | 0.014196 | 0.99727 | 0.013626 | 0.99731 | 0.013332 | 6.4529
28 | 0.72556 | 0.31196 | -0.72544 | -0.31588 | 0.00011536 | -0.0039183 | 0.022811 | 0.022856 | 0.022856 | 0.99947 | 0.0013487 | 0.99932 | 0.0023928 | 10.3893
29 | 1.4349 | 0.60506 | -1.4341 | -0.61141 | 0.00074577 | -0.0063512 | 0.044977 | 0.045051 | 0.045051 | 0.99947 | 0.0013487 | 0.99898 | 0.0045648 | 20.4776
30 | 0.14268 | 0.069008 | -0.14268 | -0.069103 | 3.0467e-06 | -9.5375e-05 | 0.0045778 | 0.004579 | 0.004579 | 0.99947 | 0.0013487 | 0.99945 | 0.0012076 | 2.1805
31 | 0.72544 | 0.31588 | -0.7253 | -0.32079 | 0.0001455 | -0.0049178 | 0.022856 | 0.022914 | 0.022914 | 0.99932 | 0.0023928 | 0.99913 | 0.0037634 | 10.4154
32 | 1.2757 | 0.53542 | -1.2739 | -0.55467 | 0.0017842 | -0.019258 | 0.039979 | 0.040204 | 0.040204 | 0.99898 | 0.0045648 | 0.99765 | 0.013442 | 18.2744
33 | 0.15843 | 0.075992 | -0.15843 | -0.07673 | 1.0688e-06 | -0.00073823 | 0.0050776 | 0.0050868 | 0.0050868 | 0.99898 | 0.0045648 | 0.99897 | 0.0046229 | 2.3122
34 | 0.19282 | 0.08611 | -0.19281 | -0.092102 | 1.2649e-05 | -0.0059917 | 0.0061014 | 0.006174 | 0.006174 | 0.99913 | 0.0037634 | 0.99907 | 0.0042761 | 2.8064
35 | 0.29744 | 0.13498 | -0.29741 | -0.14119 | 3.1274e-05 | -0.00621 | 0.0094373 | 0.0095129 | 0.0095129 | 0.99913 | 0.0037634 | 0.99903 | 0.0045943 | 4.3241
36 | 0.082609 | 0.026579 | -0.082604 | -0.039255 | 4.6877e-06 | -0.012676 | 0.0025073 | 0.0026426 | 0.0026426 | 0.99913 | 0.0037634 | 0.99908 | 0.0040492 | 1.2012
37 | 0.15243 | 0.073127 | -0.15243 | -0.073824 | 9.3379e-07 | -0.00069719 | 0.0048847 | 0.0048934 | 0.0048934 | 0.99913 | 0.0037634 | 0.99913 | 0.0038163 | 2.2243
38 | 0.19281 | 0.092102 | -0.19281 | -0.092633 | 1.1372e-06 | -0.00053163 | 0.006174 | 0.0061807 | 0.0061807 | 0.99907 | 0.0042761 | 0.99906 | 0.0043262 | 2.8094
39 | 0.29741 | 0.14119 | -0.2974 | -0.14125 | 8.9558e-06 | -6.0564e-05 | 0.0095129 | 0.0095138 | 0.0095138 | 0.99903 | 0.0045943 | 0.999 | 0.0043809 | 4.5304
40 | 0.082604 | 0.039255 | -0.082604 | -0.040007 | 2.9516e-07 | -0.00075179 | 0.0026426 | 0.002652 | 0.002652 | 0.99908 | 0.0040492 | 0.99907 | 0.0040797 | 1.2054
41 | 0.089832 | 0.042738 | -0.089832 | -0.043507 | 3.5953e-07 | -0.00076969 | 0.0028785 | 0.0028882 | 0.0028882 | 0.99765 | 0.013442 | 0.99764 | 0.013476 | 1.3128
42 | 0.35819 | 0.14152 | -0.35809 | -0.15582 | 0.00010135 | -0.014292 | 0.011144 | 0.011303 | 0.011303 | 0.99765 | 0.013442 | 0.99737 | 0.015081 | 5.1377
43 | 0.67792 | 0.31028 | -0.67786 | -0.31253 | 5.9524e-05 | -0.002256 | 0.021573 | 0.0216 | 0.0216 | 0.99765 | 0.013442 | 0.99756 | 0.014118 | 9.8184
44 | 0.14796 | 0.060135 | -0.14795 | -0.068744 | 1.0552e-05 | -0.0086096 | 0.0046214 | 0.0047208 | 0.0047208 | 0.99765 | 0.013442 | 0.99758 | 0.013919 | 2.1458
45 | -0.21014 | -0.095985 | 0.21017 | 0.084257 | 2.8904e-05 | -0.011729 | 0.0066874 | 0.0065536 | 0.0066874 | 0.99724 | 0.015961 | 0.99737 | 0.015081 | 3.0397
46 | 0.10782 | 0.046515 | -0.10781 | -0.051199 | 3.0922e-06 | -0.0046834 | 0.0033991 | 0.003455 | 0.003455 | 0.99724 | 0.015961 | 0.99722 | 0.016174 | 1.5705
47 | 0.10232 | 0.04947 | -0.10232 | -0.049556 | 1.405e-06 | -8.559e-05 | 0.0032899 | 0.003291 | 0.003291 | 0.99724 | 0.015961 | 0.99723 | 0.01587 | 1.5672
48 | 0.14792 | 0.071559 | -0.14792 | -0.071641 | 2.8529e-06 | -8.2255e-05 | 0.0047561 | 0.0047571 | 0.0047571 | 0.99737 | 0.015081 | 0.99735 | 0.014953 | 2.2653
49 | 0.10781 | 0.051199 | -0.10781 | -0.052216 | 6.8549e-07 | -0.0010174 | 0.003455 | 0.0034678 | 0.0034678 | 0.99722 | 0.016174 | 0.99721 | 0.016228 | 1.5763
50 | 0.14795 | 0.068744 | -0.14794 | -0.071652 | 3.6706e-06 | -0.0029082 | 0.0047208 | 0.0047569 | 0.0047569 | 0.99758 | 0.013919 | 0.99755 | 0.014125 | 2.1622
51 | 0.065701 | 0.031073 | -0.0657 | -0.031258 | 1.2272e-06 | -0.00018512 | 0.0021 | 0.0021023 | 0.0021023 | 0.99906 | 0.0043262 | 0.99904 | 0.0041934 | 1.0011
52 | 0.14266 | 0.066304 | -0.14265 | -0.066653 | 1.1003e-05 | -0.00034877 | 0.0045459 | 0.0045502 | 0.0045502 | 0.999 | 0.0043809 | 0.99892 | 0.0037987 | 2.1668
53 | -0.082816 | -0.04011 | 0.082817 | 0.040028 | 8.6611e-07 | -8.1485e-05 | 0.0026584 | 0.0026573 | 0.0026584 | 0.99924 | 0.0001846 | 0.99925 | 0.00025381 | 1.2659
54 | -0.082817 | -0.040028 | 0.082818 | 0.035841 | 1.6238e-06 | -0.004187 | 0.0026573 | 0.002607 | 0.0026573 | 0.99925 | 0.00025381 | 0.99927 | 0.00010392 | 1.2079
55 | 0.24205 | 0.11683 | -0.24205 | -0.11692 | 8.186e-06 | -8.57e-05 | 0.0077646 | 0.0077657 | 0.0077657 | 0.99927 | 0.00010392 | 0.99923 | -0.00012158 | 3.698
56 | -0.32487 | -0.15268 | 0.32488 | 0.15124 | 8.6704e-06 | -0.0014398 | 0.01037 | 0.010352 | 0.01037 | 0.99927 | 0.00010392 | 0.99929 | -0.00011076 | 4.7136
57 | -0.15466 | -0.074905 | 0.15466 | 0.074792 | 4.2692e-06 | -0.00011321 | 0.0049649 | 0.0049635 | 0.0049649 | 0.99915 | -0.00061128 | 0.99918 | -0.00042878 | 2.3643
58 | -0.15466 | -0.074792 | 0.15467 | 0.074603 | 7.1312e-06 | -0.00018927 | 0.0049635 | 0.004961 | 0.0049635 | 0.99918 | -0.00042878 | 0.99923 | -0.00012158 | 2.3636
59 | -0.32488 | -0.15124 | 0.32488 | 0.15098 | 1.5218e-06 | -0.00025323 | 0.010352 | 0.010349 | 0.010352 | 0.99929 | -0.00011076 | 0.9993 | -0.00014794 | 4.7056
60 | -0.418 | -0.19608 | 0.41801 | 0.19532 | 7.6094e-06 | -0.00076222 | 0.013338 | 0.013328 | 0.013338 | 0.9993 | -0.00014794 | 0.99931 | -0.00029469 | 6.0627
61 | 0.88606 | 0.34722 | -0.88571 | -0.3555 | 0.00035666 | -0.0082796 | 0.027502 | 0.027591 | 0.027591 | 0.99893 | -0.0019064 | 0.99854 | 8.6572e-05 | 12.5414
62 | -0.88606 | -0.34722 | 0.8861 | 0.34721 | 3.9411e-05 | -1.0156e-05 | 0.027502 | 0.027501 | 0.027502 | 0.99893 | -0.0019064 | 0.99898 | -0.0013883 | 13.096
63 | 0.88571 | 0.3555 | -0.88561 | -0.35763 | 9.244e-05 | -0.002136 | 0.027591 | 0.027614 | 0.027614 | 0.99854 | 8.6572e-05 | 0.99844 | 0.00063189 | 12.552
64 | -1.0492 | -0.42618 | 1.0492 | 0.42551 | 4.0849e-05 | -0.00066892 | 0.032724 | 0.032716 | 0.032724 | 0.99898 | -0.0013883 | 0.99902 | -0.0015976 | 14.8743
65 | 0.74323 | 0.28867 | -0.74321 | -0.28935 | 2.0242e-05 | -0.00067288 | 0.023053 | 0.02306 | 0.02306 | 0.99844 | 0.00063189 | 0.99842 | 0.00075691 | 10.4817
66 | -1.0492 | -0.42551 | 1.0492 | 0.42525 | 1.6103e-05 | -0.00026379 | 0.032716 | 0.032713 | 0.032716 | 0.99902 | -0.0015976 | 0.99903 | -0.0016798 | 14.871
67 | -1.0492 | -0.42525 | 1.0493 | 0.42431 | 5.7368e-05 | -0.00094023 | 0.032713 | 0.032703 | 0.032713 | 0.99903 | -0.0016798 | 0.99908 | -0.001971 | 14.8696
68 | -1.1845 | -0.48981 | 1.1846 | 0.48919 | 4.8793e-05 | -0.00062068 | 0.037037 | 0.03703 | 0.037037 | 0.99908 | -0.001971 | 0.99912 | -0.0022061 | 16.8348
69 | 0.078444 | 0.031738 | -0.078442 | -0.037295 | 1.9142e-06 | -0.0055572 | 0.0024467 | 0.0025114 | 0.0025114 | 0.99842 | 0.00075691 | 0.99839 | 0.00092488 | 1.1415
70 | 0.26327 | 0.092835 | -0.26319 | -0.11461 | 8.1887e-05 | -0.021779 | 0.0080713 | 0.0083023 | 0.0083023 | 0.99842 | 0.00075691 | 0.99812 | 0.0022601 | 3.7738
71 | 0.4015 | 0.16477 | -0.401 | -0.16658 | 0.00050245 | -0.0018098 | 0.012548 | 0.012572 | 0.012572 | 0.99842 | 0.00075691 | 0.99707 | -0.012327 | 5.9865
72 | 0.078442 | 0.037295 | -0.078442 | -0.037991 | 2.4698e-07 | -0.00069563 | 0.0025114 | 0.0025201 | 0.0025201 | 0.99839 | 0.00092488 | 0.99839 | 0.00095175 | 1.1455
73 | 0.26319 | 0.11461 | -0.26318 | -0.11676 | 8.3325e-06 | -0.0021449 | 0.0083023 | 0.0083273 | 0.0083273 | 0.99812 | 0.0022601 | 0.99809 | 0.0024774 | 3.7852
74 | 0.30456 | 0.11987 | -0.30453 | -0.12001 | 2.029e-05 | -0.00013777 | 0.009476 | 0.0094776 | 0.0094776 | 0.99707 | -0.012327 | 0.997 | -0.013096 | 4.5131
75 | 0.1184 | 0.046639 | -0.1184 | -0.047037 | 3.0281e-07 | -0.00039771 | 0.0036806 | 0.0036848 | 0.0036848 | 0.99809 | 0.0024774 | 0.99808 | 0.0024899 | 1.6749
76 | 0.30453 | 0.12001 | -0.30449 | -0.1282 | 4.1843e-05 | -0.0081912 | 0.0094776 | 0.0095672 | 0.0095672 | 0.997 | -0.013096 | 0.99687 | -0.012347 | 4.3487
77 | 0.18032 | 0.068085 | -0.18029 | -0.083737 | 2.8289e-05 | -0.015652 | 0.0055816 | 0.0057575 | 0.0057575 | 0.99687 | -0.012347 | 0.99672 | -0.011397 | 2.617
78 | 0.12417 | 0.060118 | -0.12417 | -0.060139 | 4.9832e-07 | -2.0476e-05 | 0.003995 | 0.0039953 | 0.0039953 | 0.99687 | -0.012347 | 0.99687 | -0.012373 | 1.9025
79 | 0.18029 | 0.083737 | -0.18029 | -0.083994 | 4.8071e-07 | -0.00025738 | 0.0057575 | 0.0057606 | 0.0057606 | 0.99672 | -0.011397 | 0.99672 | -0.011376 | 2.6185
80 | 0.1184 | 0.047037 | -0.11839 | -0.057284 | 8.0568e-06 | -0.010248 | 0.0036848 | 0.0038043 | 0.0038043 | 0.99808 | 0.0024899 | 0.99802 | 0.0029599 | 1.7292
81 | -0.14265 | -0.069087 | 0.14265 | 0.066653 | 2.8434e-06 | -0.0024339 | 0.0045804 | 0.0045502 | 0.0045804 | 0.9989 | 0.0039656 | 0.99892 | 0.0037987 | 2.082
82 | -0.0657 | -0.03182 | 0.0657 | 0.031258 | 1.3953e-07 | -0.00056162 | 0.0021094 | 0.0021023 | 0.0021094 | 0.99904 | 0.0042115 | 0.99904 | 0.0041934 | 0.9588
83 | 0.051394 | 0.021566 | -0.051386 | -0.023573 | 7.991e-06 | -0.0020072 | 0.0016142 | 0.0016377 | 0.0016377 | 0.99672 | -0.011376 | 0.99655 | -0.012774 | 0.77985
84 | 0.051386 | 0.023573 | -0.051386 | -0.024887 | 2.0045e-07 | -0.0013145 | 0.0016377 | 0.0016539 | 0.0016539 | 0.99655 | -0.012774 | 0.99655 | -0.012742 | 0.75178
85 | -0.11839 | -0.057339 | 0.11839 | 0.057284 | 1.2078e-06 | -5.493e-05 | 0.003805 | 0.0038043 | 0.003805 | 0.99801 | 0.0028925 | 0.99802 | 0.0029599 | 1.8119

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 4.9415 | 2.1635

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.14234 | 0.068939
1 | 0.1491 | 0.072212
2 | 0.14716 | 0.071273
3 | 0.14378 | 0.069638
4 | 0.12165 | 0.05892
5 | 0.1629 | 0.078896
6 | 0.098619 | 0.047763
7 | 0.12685 | 0.061436
8 | 0.067536 | 0.032709
9 | 0.082976 | 0.040187
10 | 0.14893 | 0.07213
11 | 0.15271 | 0.073959
12 | 0.079606 | 0.038555
13 | 0.14268 | 0.069103
14 | 0.15243 | 0.073824
15 | 0.15843 | 0.07673
16 | 0.082604 | 0.040007
17 | 0.10232 | 0.049556
18 | 0.14794 | 0.071652
19 | 0.089832 | 0.043507
20 | 0.14792 | 0.071641
21 | 0.12711 | 0.06156
22 | 0.15474 | 0.074943
23 | 0.10781 | 0.052216
24 | 0.082816 | 0.04011
25 | 0.15466 | 0.074905
26 | 0.093122 | 0.045101
27 | 0.087374 | 0.042317
28 | 0.16306 | 0.078974
29 | 0.14238 | 0.068959
30 | 0.13526 | 0.065508
31 | 0.072368 | 0.03505
32 | 0.096442 | 0.046709
33 | 0.078442 | 0.037991
34 | 0.14478 | 0.070119
35 | 0.12417 | 0.060139
36 | 0.14265 | 0.069087
37 | 0.0657 | 0.03182
38 | 0.1289 | 0.062429
39 | 0.051386 | 0.024887
40 | 0.11839 | 0.057339

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1