## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_507_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_507_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_507_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_507_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_507_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_507_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_507_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_507_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_507_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_507_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_507_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_507_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_507_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_507_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_507_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_507_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_507_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_507_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_507_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_507_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_507_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_507_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_507_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_507_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_507_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_507_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_507_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_507_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_507_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_507_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_507_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_507_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_507_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_507_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_507_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_507_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_507_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_507_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_507_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_507_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_507_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_507_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_507_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_507_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_507_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_507_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_507_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_507_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_507_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_507_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_507_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_507_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_507_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_507_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_507_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_507_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_507_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_507_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_507_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_507_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_507_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_507_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_507_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_507_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_507_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_507_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_507_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_507_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_507_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_507_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_507_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_507_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_507_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_507_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_507_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_507_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_507_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_507_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_507_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_507_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_507_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_507_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_507_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_507_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_507_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_507_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_507_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_507_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_507_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_507_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_507_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_507_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_507_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_507_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_507_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_507_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_507_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_507_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_507_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_507_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_507_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_507_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_507_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_507_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_507_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_507_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_507_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_507_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_507_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_507_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_507_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_507_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_507_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_507_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_507_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_507_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_507_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_507_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_507_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_507_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_507_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_507_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_507_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_507_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_507_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_507_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_507_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_HV_507_0_node_119 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_507_0_load_0 | 0 | 0.39962 | 0.19354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_507_0_load_108 | 5 | 0.10146 | 0.049137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_507_0_load_132 | 7 | 0.21417 | 0.10373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_507_0_load_100 | 10 | 0.24163 | 0.11703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_507_0_load_109 | 11 | 0.073869 | 0.035777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_507_0_load_98 | 12 | 0.082793 | 0.040098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_507_0_load_84 | 13 | 0.35636 | 0.17259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_507_0_load_95 | 15 | 0.35568 | 0.17226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_507_0_load_7 | 16 | 0.40012 | 0.19379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_507_0_load_128 | 21 | 0.20686 | 0.10019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_507_0_load_13 | 25 | 0.3383 | 0.16385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_507_0_load_126 | 26 | 0.070191 | 0.033995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_507_0_load_44 | 28 | 0.28622 | 0.13862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_507_0_load_113 | 30 | 0.089037 | 0.043122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_507_0_load_91 | 33 | 0.10537 | 0.051031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_507_0_load_110 | 36 | 0.12877 | 0.062366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_507_0_load_16 | 37 | 0.1604 | 0.077684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_507_0_load_118 | 45 | 0.40734 | 0.19729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_507_0_load_38 | 46 | 0.38353 | 0.18575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_507_0_load_131 | 49 | 0.38779 | 0.18782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_507_0_load_89 | 50 | 0.070359 | 0.034077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_507_0_load_54 | 51 | 0.33793 | 0.16366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_507_0_load_58 | 52 | 0.4099 | 0.19852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_507_0_load_94 | 53 | 0.1196 | 0.057927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_507_0_load_119 | 54 | 0.19667 | 0.095251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_507_0_load_90 | 56 | 0.073457 | 0.035577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_507_0_load_60 | 58 | 0.075267 | 0.036454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_507_0_load_80 | 59 | 0.29914 | 0.14488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_507_0_load_82 | 60 | 0.18615 | 0.090159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_507_0_load_26 | 61 | 0.25122 | 0.12167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_507_0_load_88 | 67 | 0.081207 | 0.03933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_507_0_load_116 | 68 | 0.086613 | 0.041949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_507_0_load_121 | 69 | 0.40472 | 0.19602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_507_0_load_31 | 71 | 0.16382 | 0.079341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_507_0_load_120 | 72 | 0.0965 | 0.046737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_507_0_load_35 | 73 | 0.37452 | 0.18139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_507_0_load_39 | 75 | 0.33959 | 0.16447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_507_0_load_93 | 77 | 0.082466 | 0.03994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_507_0_load_41 | 78 | 0.10988 | 0.053219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_507_0_load_79 | 81 | 0.39354 | 0.1906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_507_0_load_53 | 83 | 0.14844 | 0.071895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_507_0_load_77 | 84 | 0.35349 | 0.1712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_507_0_load_130 | 85 | 0.16461 | 0.079725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_507_0_load_48 | 87 | 0.38333 | 0.18565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_507_0_load_133 | 89 | 0.088257 | 0.042745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_507_0_load_127 | 93 | 0.27805 | 0.13467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_507_0_load_61 | 95 | 0.24168 | 0.11705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_507_0_load_83 | 98 | 0.15769 | 0.076373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_507_0_load_125 | 100 | 0.16326 | 0.079068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_507_0_load_102 | 103 | 0.2252 | 0.10907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_507_0_load_106 | 105 | 0.29208 | 0.14146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_507_0_load_107 | 106 | 0.12296 | 0.059554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_507_0_load_64 | 108 | 0.31784 | 0.15394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_507_0_load_70 | 110 | 0.1792 | 0.086791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_507_0_load_67 | 113 | 0.20131 | 0.0975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_507_0_load_68 | 114 | 0.16585 | 0.080323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_507_0_load_71 | 115 | 0.27449 | 0.13294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_507_0_load_73 | 117 | 0.33019 | 0.15992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_507_0_load_96 | 119 | 0.14357 | 0.069533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_507_0_load_99 | 120 | 0.13027 | 0.063092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_507_0_load_76 | 122 | 0.081098 | 0.039277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_507_0_load_122 | 123 | 1.4207 | 0.68806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_507_0_load_115 | 124 | 0.093031 | 0.045057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_507_0_load_129 | 125 | 0.15173 | 0.073489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_507_0_load_117 | 126 | 0.1555 | 0.075311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 54 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_507_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.069254 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_507_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.10947 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_507_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.036751 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_507_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.21816 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_507_0_line_4 |  | 2 | 5 | 0.029555 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_507_0_line_5 |  | 3 | 11 | 0.0063307 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_507_0_line_6 |  | 3 | 9 | 0.19648 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_507_0_line_7 |  | 4 | 13 | 0.010553 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_507_0_line_8 |  | 6 | 7 | 0.015793 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_507_0_line_9 |  | 6 | 8 | 0.10566 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_507_0_line_10 |  | 8 | 12 | 0.042566 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_507_0_line_11 |  | 9 | 10 | 0.098072 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_507_0_line_12 |  | 10 | 14 | 0.065392 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
13 | MV_507_0_line_13 |  | 12 | 15 | 0.032386 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_507_0_line_14 |  | 14 | 123 | 0.0024726 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_507_0_line_15 |  | 14 | 107 | 0.29991 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_507_0_line_16 |  | 15 | 121 | 0.030176 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_507_0_line_17 |  | 15 | 122 | 0.027354 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
18 | MV_507_0_line_18 |  | 16 | 17 | 0.004569 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_507_0_line_19 |  | 16 | 18 | 0.055316 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_507_0_line_20 |  | 17 | 19 | 0.7952 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_507_0_line_21 |  | 18 | 20 | 0.13191 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_507_0_line_22 |  | 19 | 24 | 0.77724 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_507_0_line_23 |  | 19 | 25 | 0.45254 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
24 | MV_507_0_line_24 |  | 20 | 27 | 0.061727 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_507_0_line_25 |  | 20 | 28 | 0.052311 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_507_0_line_26 |  | 21 | 22 | 0.048078 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_507_0_line_27 |  | 21 | 23 | 0.04674 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
28 | MV_507_0_line_28 |  | 22 | 70 | 0.090471 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_507_0_line_29 |  | 23 | 31 | 0.18502 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_507_0_line_30 |  | 24 | 26 | 0.095407 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_507_0_line_31 |  | 25 | 29 | 0.02179 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_507_0_line_32 |  | 27 | 30 | 0.037825 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_507_0_line_33 |  | 28 | 31 | 0.042545 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_507_0_line_34 |  | 29 | 32 | 0.012215 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_507_0_line_35 |  | 30 | 86 | 0.0063742 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_507_0_line_36 |  | 32 | 36 | 0.05694 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_507_0_line_37 |  | 33 | 34 | 0.1866 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
38 | MV_507_0_line_38 |  | 33 | 35 | 0.030837 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_507_0_line_39 |  | 34 | 36 | 0.05501 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_507_0_line_40 |  | 35 | 76 | 0.019263 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_507_0_line_41 |  | 35 | 74 | 0.075087 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_507_0_line_42 |  | 37 | 38 | 0.007956 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_507_0_line_43 |  | 37 | 39 | 0.022821 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_507_0_line_44 |  | 38 | 40 | 0.073966 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_507_0_line_45 |  | 38 | 41 | 0.063708 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_507_0_line_46 |  | 38 | 42 | 0.12089 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_507_0_line_47 |  | 39 | 43 | 0.047168 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_507_0_line_48 |  | 39 | 44 | 0.041955 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_507_0_line_49 |  | 40 | 45 | 0.029346 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_507_0_line_50 |  | 41 | 46 | 0.068452 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_507_0_line_51 |  | 42 | 50 | 0.0074056 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_507_0_line_52 |  | 42 | 47 | 0.18007 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_507_0_line_53 |  | 43 | 52 | 0.035615 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_507_0_line_54 |  | 44 | 53 | 0.031105 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_507_0_line_55 |  | 45 | 54 | 0.12317 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_507_0_line_56 |  | 46 | 55 | 0.039679 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_507_0_line_57 |  | 47 | 48 | 0.26078 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_507_0_line_58 |  | 47 | 49 | 0.0082085 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
59 | MV_507_0_line_59 |  | 48 | 51 | 0.032492 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_507_0_line_60 |  | 50 | 56 | 0.029118 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_507_0_line_61 |  | 51 | 57 | 0.001424 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_507_0_line_62 |  | 52 | 58 | 0.028671 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_507_0_line_63 |  | 53 | 59 | 0.053322 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
64 | MV_507_0_line_64 |  | 54 | 126 | 0.031075 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
65 | MV_507_0_line_65 |  | 55 | 73 | 0.082613 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
66 | MV_507_0_line_66 |  | 57 | 91 | 0.095212 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_507_0_line_67 |  | 57 | 92 | 0.15356 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_507_0_line_68 |  | 59 | 60 | 0.021275 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_507_0_line_69 |  | 61 | 62 | 0.042255 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_507_0_line_70 |  | 61 | 63 | 0.067654 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_507_0_line_71 |  | 62 | 64 | 0.41106 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_507_0_line_72 |  | 63 | 65 | 0.079586 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_507_0_line_73 |  | 64 | 66 | 0.15642 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_507_0_line_74 |  | 64 | 67 | 0.055234 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_507_0_line_75 |  | 65 | 68 | 0.064299 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_507_0_line_76 |  | 66 | 69 | 0.014249 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
77 | MV_507_0_line_77 |  | 66 | 70 | 0.43233 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_507_0_line_78 |  | 69 | 72 | 0.038725 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_507_0_line_79 |  | 70 | 71 | 0.055668 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_507_0_line_80 |  | 73 | 74 | 0.058674 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_507_0_line_81 |  | 74 | 75 | 0.040133 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_507_0_line_82 |  | 76 | 77 | 0.07025 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_507_0_line_83 |  | 78 | 79 | 0.026478 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_507_0_line_84 |  | 79 | 80 | 0.38453 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
85 | MV_507_0_line_85 |  | 80 | 81 | 0.054985 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
86 | MV_507_0_line_86 |  | 80 | 82 | 0.24328 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
87 | MV_507_0_line_87 |  | 80 | 83 | 0.15411 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
88 | MV_507_0_line_88 |  | 80 | 84 | 0.031277 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_507_0_line_89 |  | 82 | 85 | 0.005385 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_507_0_line_90 |  | 83 | 88 | 0.059332 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_507_0_line_91 |  | 84 | 92 | 0.028006 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_507_0_line_92 |  | 86 | 124 | 0.028683 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_507_0_line_93 |  | 87 | 88 | 0.01543 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_507_0_line_94 |  | 87 | 89 | 0.11609 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
95 | MV_507_0_line_95 |  | 89 | 90 | 0.011446 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_507_0_line_96 |  | 90 | 102 | 0.14601 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_507_0_line_97 |  | 91 | 93 | 0.007116 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_507_0_line_98 |  | 94 | 95 | 0.032616 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_507_0_line_99 |  | 94 | 96 | 0.047054 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_507_0_line_100 |  | 95 | 97 | 0.025396 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_507_0_line_101 |  | 96 | 98 | 0.046125 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_507_0_line_102 |  | 97 | 99 | 0.11503 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_507_0_line_103 |  | 97 | 100 | 0.090149 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
104 | MV_507_0_line_104 |  | 98 | 101 | 0.033693 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_507_0_line_105 |  | 99 | 103 | 0.0075847 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_507_0_line_106 |  | 99 | 102 | 0.11654 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_507_0_line_107 |  | 100 | 107 | 0.012434 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_507_0_line_108 |  | 101 | 111 | 0.005537 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_507_0_line_109 |  | 102 | 106 | 0.043887 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_507_0_line_110 |  | 102 | 104 | 0.078586 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_507_0_line_111 |  | 103 | 121 | 0.029665 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_507_0_line_112 |  | 104 | 105 | 0.0072366 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_507_0_line_113 |  | 108 | 109 | 0.046061 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_507_0_line_114 |  | 109 | 110 | 0.050266 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_507_0_line_115 |  | 110 | 111 | 0.046381 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_507_0_line_116 |  | 111 | 113 | 0.027202 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_507_0_line_117 |  | 112 | 113 | 0.022731 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_507_0_line_118 |  | 112 | 114 | 0.043933 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_507_0_line_119 |  | 115 | 116 | 0.024103 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
120 | MV_507_0_line_120 |  | 116 | 117 | 0.011423 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_507_0_line_121 |  | 116 | 118 | 0.035284 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_507_0_line_122 |  | 118 | 122 | 0.021551 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_507_0_line_123 |  | 119 | 120 | 0.00042497 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_507_0_line_124 |  | 119 | 121 | 0.021077 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
125 | MV_507_0_line_125 |  | 124 | 125 | 0.1084 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_507_0_trafo_119 | 25 MVA 110/20 kV | 127 | 54 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2578076.4944 | 1184074.9562
1 | 2578030.924 | 1184022.8077
2 | 2577977.5947 | 1184104.2467
3 | 2578013.5473 | 1184005.2069
4 | 2578034.2624 | 1184224.6006
5 | 2577951.5063 | 1184090.3585
6 | 2578261.8573 | 1183675.6923
7 | 2578273.446 | 1183686.4557
8 | 2578269.705 | 1183654.864
9 | 2578083.8556 | 1183845.1872
10 | 2578161.6631 | 1183901.0624
11 | 2578008.6387 | 1184009.2049
12 | 2578303.6486 | 1183680.5491
13 | 2578039.2656 | 1184233.8981
14 | 2578129.7414 | 1183958.1332
15 | 2578329.4645 | 1183700.1036
16 | 2578179.1937 | 1184579.0649
17 | 2578183.7593 | 1184579.4595
18 | 2578165.7053 | 1184632.7089
19 | 2578382.6677 | 1184925.116
20 | 2578185.3394 | 1184736.0132
21 | 2577912.068 | 1184649.0286
22 | 2577863.9914 | 1184646.7389
23 | 2577947.4451 | 1184618.4818
24 | 2578363.5861 | 1185496.7394
25 | 2578624.8857 | 1184542.855
26 | 2578428.7642 | 1185452.458
27 | 2578198.5142 | 1184782.4115
28 | 2578144.1216 | 1184703.6583
29 | 2578615.4576 | 1184527.3807
30 | 2578186.1147 | 1184815.1703
31 | 2578110.406 | 1184677.5905
32 | 2578621.0598 | 1184516.7218
33 | 2578444.9345 | 1184316.0593
34 | 2578589.5005 | 1184434.0363
35 | 2578442.6711 | 1184285.6764
36 | 2578634.8561 | 1184462.5663
37 | 2578457.5857 | 1183989.8684
38 | 2578455.0635 | 1183997.4148
39 | 2578457.5954 | 1183967.1899
40 | 2578382.4567 | 1183997.2439
41 | 2578419.4815 | 1184034.2737
42 | 2578488.9761 | 1184085.9386
43 | 2578451.7931 | 1183920.4087
44 | 2578498.4351 | 1183957.2708
45 | 2578353.538 | 1183991.7904
46 | 2578402.2638 | 1184098.218
47 | 2578655.2112 | 1184123.2389
48 | 2578796.3699 | 1183937.1943
49 | 2578658.6879 | 1184130.6747
50 | 2578484.6541 | 1184079.925
51 | 2578797.7816 | 1183904.8724
52 | 2578447.2253 | 1183885.0877
53 | 2578493.272 | 1183926.7299
54 | 2578345.4643 | 1184051.2506
55 | 2578396.5058 | 1184137.4773
56 | 2578469.2334 | 1184055.3049
57 | 2578798.8852 | 1183903.968
58 | 2578418.7911 | 1183888.7649
59 | 2578546.3501 | 1183921.6353
60 | 2578562.0765 | 1183935.9631
61 | 2577545.0536 | 1184508.9363
62 | 2577551.2618 | 1184467.1467
63 | 2577530.1212 | 1184574.9158
64 | 2577793.5479 | 1184309.1689
65 | 2577588.4218 | 1184604.5454
66 | 2577795.5904 | 1184410.8477
67 | 2577848.0788 | 1184302.6241
68 | 2577646.8549 | 1184618.9899
69 | 2577808.6899 | 1184405.2405
70 | 2577776.0692 | 1184641.0738
71 | 2577764.4034 | 1184695.3567
72 | 2577846.3014 | 1184414.133
73 | 2578379.4186 | 1184218.3035
74 | 2578368.3962 | 1184274.9619
75 | 2578360.9218 | 1184314.3873
76 | 2578447.5044 | 1184267.1493
77 | 2578456.2978 | 1184197.6472
78 | 2578865.5357 | 1183373.211
79 | 2578887.0951 | 1183388.665
80 | 2578776.7145 | 1183757.0148
81 | 2578813.27 | 1183715.9413
82 | 2578936.544 | 1183573.6086
83 | 2578659.4353 | 1183657.041
84 | 2578772.6728 | 1183783.8987
85 | 2578940.1175 | 1183569.5717
86 | 2578186.2247 | 1184821.5435
87 | 2578599.0895 | 1183622.1123
88 | 2578606.4892 | 1183635.6594
89 | 2578494.0078 | 1183671.449
90 | 2578486.6273 | 1183680.2135
91 | 2578862.8126 | 1183942.4835
92 | 2578748.8921 | 1183798.113
93 | 2578868.438 | 1183938.1058
94 | 2578439.8099 | 1183827.7482
95 | 2578409.0414 | 1183838.3237
96 | 2578472.0248 | 1183815.6923
97 | 2578385.2431 | 1183845.666
98 | 2578515.7943 | 1183830.1298
99 | 2578381.8848 | 1183742.5467
100 | 2578297.2408 | 1183865.2237
101 | 2578546.9449 | 1183842.97
102 | 2578411.5855 | 1183691.6571
103 | 2578375.8824 | 1183737.91
104 | 2578357.2024 | 1183661.6385
105 | 2578363.5607 | 1183665.0939
106 | 2578420.9574 | 1183655.6134
107 | 2578289.8531 | 1183859.1637
108 | 2578648.0052 | 1183820.3291
109 | 2578646.1852 | 1183866.3374
110 | 2578596.7203 | 1183857.7696
111 | 2578552.3162 | 1183844.3737
112 | 2578572.4184 | 1183798.6665
113 | 2578563.2673 | 1183819.4738
114 | 2578535.2224 | 1183775.3046
115 | 2578295.6138 | 1183780.8909
116 | 2578276.7961 | 1183765.8293
117 | 2578269.3775 | 1183774.516
118 | 2578299.0086 | 1183738.3675
119 | 2578342.942 | 1183738.6076
120 | 2578343.2762 | 1183738.8701
121 | 2578352.4058 | 1183719.775
122 | 2578312.4432 | 1183721.5164
123 | 2578131.5901 | 1183959.7751
124 | 2578186.7184 | 1184850.222
125 | 2578295.0946 | 1184852.6072
126 | 2578321.2958 | 1184031.7171
127 | 2578345.4643 | 1184051.2506

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99402 | -0.073177 | 0.39962 | 0.19354
1 | 0.99407 | -0.072838 | 0 | 0
2 | 0.99401 | -0.072283 | 0 | 0
3 | 0.99411 | -0.073198 | 0 | 0
4 | 0.99391 | -0.071381 | 0 | 0
5 | 0.994 | -0.072248 | 0.10146 | 0.049137
6 | 0.9962 | -0.077008 | 0 | 0
7 | 0.99619 | -0.076967 | 0.21417 | 0.10373
8 | 0.99622 | -0.077269 | 0 | 0
9 | 0.99435 | -0.075259 | 0 | 0
10 | 0.99446 | -0.076266 | 0.24163 | 0.11703
11 | 0.99411 | -0.073192 | 0.073869 | 0.035777
12 | 0.99624 | -0.07737 | 0.082793 | 0.040098
13 | 0.9939 | -0.071336 | 0.35636 | 0.17259
14 | 0.99461 | -0.075234 | 0 | 0
15 | 0.99625 | -0.077477 | 0.35568 | 0.17226
16 | 0.99166 | -0.015133 | 0.40012 | 0.19379
17 | 0.99167 | -0.015246 | 0 | 0
18 | 0.99153 | -0.014025 | 0 | 0
19 | 0.99402 | -0.034477 | 0 | 0
20 | 0.9912 | -0.011363 | 0 | 0
21 | 0.99061 | -0.0083841 | 0.20686 | 0.10019
22 | 0.99054 | -0.0078596 | 0 | 0
23 | 0.99072 | -0.0074937 | 0 | 0
24 | 0.99395 | -0.034389 | 0 | 0
25 | 0.99609 | -0.017717 | 0.3383 | 0.16385
26 | 0.99394 | -0.034315 | 0.070191 | 0.033995
27 | 0.99118 | -0.011122 | 0 | 0
28 | 0.9911 | -0.0105 | 0.28622 | 0.13862
29 | 0.99616 | -0.018307 | 0 | 0
30 | 0.99116 | -0.010972 | 0.089037 | 0.043122
31 | 0.99103 | -0.0099445 | 0 | 0
32 | 0.9962 | -0.018637 | 0 | 0
33 | 0.99762 | -0.013727 | 0.10537 | 0.051031
34 | 0.9966 | -0.021738 | 0 | 0
35 | 0.99774 | -0.01464 | 0 | 0
36 | 0.9964 | -0.020174 | 0.12877 | 0.062366
37 | 0.99926 | -0.013033 | 0.1604 | 0.077684
38 | 0.99927 | -0.013149 | 0 | 0
39 | 0.99923 | -0.012743 | 0 | 0
40 | 0.99951 | -0.0089189 | 0 | 0
41 | 0.99922 | -0.014215 | 0 | 0
42 | 0.99903 | -0.017455 | 0 | 0
43 | 0.9992 | -0.012475 | 0 | 0
44 | 0.9992 | -0.012443 | 0 | 0
45 | 0.9996 | -0.0072399 | 0.40734 | 0.19729
46 | 0.99906 | -0.015973 | 0.38353 | 0.18575
47 | 0.99868 | -0.023755 | 0 | 0
48 | 0.99819 | -0.032463 | 0 | 0
49 | 0.99868 | -0.023793 | 0.38779 | 0.18782
50 | 0.99903 | -0.017443 | 0.070359 | 0.034077
51 | 0.99813 | -0.033546 | 0.33793 | 0.16366
52 | 0.99918 | -0.01227 | 0.4099 | 0.19852
53 | 0.99917 | -0.01222 | 0.1196 | 0.057927
54 | 1 | 0 | -15.0802 | -7.045
55 | 0.99887 | -0.014438 | 0 | 0
56 | 0.99903 | -0.017418 | 0.073457 | 0.035577
57 | 0.99813 | -0.033591 | 0 | 0
58 | 0.99918 | -0.012245 | 0.075267 | 0.036454
59 | 0.99912 | -0.012535 | 0.29914 | 0.14488
60 | 0.99912 | -0.012488 | 0.18615 | 0.090159
61 | 0.98963 | -0.00057351 | 0.25122 | 0.12167
62 | 0.98965 | -0.00073293 | 0 | 0
63 | 0.98962 | -0.00052023 | 0 | 0
64 | 0.98983 | -0.0021417 | 0 | 0
65 | 0.98961 | -0.00044863 | 0 | 0
66 | 0.98991 | -0.0027521 | 0 | 0
67 | 0.98982 | -0.0020893 | 0.081207 | 0.03933
68 | 0.98961 | -0.00038374 | 0.086613 | 0.041949
69 | 0.98989 | -0.0028413 | 0.40472 | 0.19602
70 | 0.99042 | -0.0068628 | 0 | 0
71 | 0.9904 | -0.0067539 | 0.16382 | 0.079341
72 | 0.98989 | -0.0027968 | 0.0965 | 0.046737
73 | 0.99828 | -0.018933 | 0.37452 | 0.18139
74 | 0.99803 | -0.016922 | 0 | 0
75 | 0.99801 | -0.016759 | 0.33959 | 0.16447
76 | 0.99773 | -0.014624 | 0 | 0
77 | 0.99773 | -0.014558 | 0.082466 | 0.03994
78 | 0.99768 | -0.040628 | 0.10988 | 0.053219
79 | 0.99768 | -0.040663 | 0 | 0
80 | 0.99776 | -0.040121 | 0 | 0
81 | 0.99772 | -0.040384 | 0.39354 | 0.1906
82 | 0.99768 | -0.040613 | 0 | 0
83 | 0.99723 | -0.057847 | 0.14844 | 0.071895
84 | 0.99781 | -0.039199 | 0.35349 | 0.1712
85 | 0.99768 | -0.040603 | 0.16461 | 0.079725
86 | 0.99116 | -0.010953 | 0 | 0
87 | 0.99712 | -0.059818 | 0.38333 | 0.18565
88 | 0.99714 | -0.059412 | 0 | 0
89 | 0.99675 | -0.072155 | 0.088257 | 0.042745
90 | 0.99673 | -0.072436 | 0 | 0
91 | 0.9981 | -0.033281 | 0 | 0
92 | 0.99786 | -0.038335 | 0 | 0
93 | 0.99809 | -0.033257 | 0.27805 | 0.13467
94 | 0.99604 | -0.08063 | 0 | 0
95 | 0.99609 | -0.081013 | 0.24168 | 0.11705
96 | 0.99598 | -0.080075 | 0 | 0
97 | 0.99613 | -0.081384 | 0 | 0
98 | 0.99592 | -0.079528 | 0.15769 | 0.076373
99 | 0.99638 | -0.078677 | 0 | 0
100 | 0.99564 | -0.084609 | 0.16326 | 0.079068
101 | 0.99588 | -0.07919 | 0 | 0
102 | 0.99653 | -0.076017 | 0 | 0
103 | 0.99636 | -0.078513 | 0.2252 | 0.10907
104 | 0.9965 | -0.075746 | 0 | 0
105 | 0.9965 | -0.07572 | 0.29208 | 0.14146
106 | 0.99652 | -0.075953 | 0.12296 | 0.059554
107 | 0.9956 | -0.084239 | 0 | 0
108 | 0.99581 | -0.078502 | 0.31784 | 0.15394
109 | 0.99583 | -0.078677 | 0 | 0
110 | 0.99585 | -0.078864 | 0.1792 | 0.086791
111 | 0.99588 | -0.079134 | 0 | 0
112 | 0.99586 | -0.078973 | 0 | 0
113 | 0.99587 | -0.079017 | 0.20131 | 0.0975
114 | 0.99585 | -0.078887 | 0.16585 | 0.080323
115 | 0.99615 | -0.077379 | 0.27449 | 0.13294
116 | 0.99617 | -0.077299 | 0 | 0
117 | 0.99616 | -0.077253 | 0.33019 | 0.15992
118 | 0.99619 | -0.077554 | 0 | 0
119 | 0.99629 | -0.078021 | 0.14357 | 0.069533
120 | 0.99629 | -0.078021 | 0.13027 | 0.063092
121 | 0.9963 | -0.077951 | 0 | 0
122 | 0.99621 | -0.077709 | 0.081098 | 0.039277
123 | 0.99461 | -0.075191 | 1.4207 | 0.68806
124 | 0.99115 | -0.010868 | 0.093031 | 0.045057
125 | 0.99112 | -0.011071 | 0.15173 | 0.073489
126 | 0.99999 | -5.844e-05 | 0.1555 | 0.075311
127 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.39962 | -0.19354 | 0.39964 | 0.19347 | 2.0515e-05 | -6.8844e-05 | 0.012895 | 0.012894 | 0.012895 | 0.99402 | -0.073177 | 0.99407 | -0.072838 | 6.1404
1 | 0.45789 | 0.21308 | -0.45786 | -0.21565 | 3.1502e-05 | -0.0025732 | 0.014666 | 0.014698 | 0.014698 | 0.99407 | -0.072838 | 0.99401 | -0.072283 | 6.6809
2 | -0.85753 | -0.40655 | 0.85757 | 0.4057 | 3.7249e-05 | -0.00085608 | 0.027559 | 0.027548 | 0.027559 | 0.99407 | -0.072838 | 0.99411 | -0.073198 | 12.5269
3 | 0.3564 | 0.16721 | -0.35637 | -0.17235 | 3.8283e-05 | -0.0051348 | 0.011433 | 0.011497 | 0.011497 | 0.99401 | -0.072283 | 0.99391 | -0.071381 | 5.2261
4 | 0.10146 | 0.04844 | -0.10146 | -0.049137 | 4.2175e-07 | -0.00069709 | 0.0032651 | 0.0032738 | 0.0032738 | 0.99401 | -0.072283 | 0.994 | -0.072248 | 1.4881
5 | 0.073869 | 0.035627 | -0.073869 | -0.035777 | 4.7966e-08 | -0.00014936 | 0.0023815 | 0.0023834 | 0.0023834 | 0.99411 | -0.073198 | 0.99411 | -0.073192 | 1.0834
6 | -0.93144 | -0.44132 | 0.93167 | 0.43676 | 0.00023452 | -0.0045677 | 0.02993 | 0.029873 | 0.02993 | 0.99411 | -0.073198 | 0.99435 | -0.075259 | 13.6045
7 | 0.35637 | 0.17235 | -0.35636 | -0.17259 | 1.8628e-06 | -0.00024835 | 0.011497 | 0.0115 | 0.0115 | 0.99391 | -0.071381 | 0.9939 | -0.071336 | 5.2275
8 | 0.21417 | 0.10335 | -0.21417 | -0.10373 | 1.0019e-06 | -0.00037391 | 0.0068911 | 0.0068958 | 0.0068958 | 0.9962 | -0.077008 | 0.99619 | -0.076967 | 3.1345
9 | -0.21417 | -0.10335 | 0.21418 | 0.10085 | 6.6675e-06 | -0.0025016 | 0.0068911 | 0.0068599 | 0.0068911 | 0.9962 | -0.077008 | 0.99622 | -0.077269 | 3.1323
10 | -0.21418 | -0.10085 | 0.21418 | 0.099844 | 2.6693e-06 | -0.0010079 | 0.0068599 | 0.0068475 | 0.0068599 | 0.99622 | -0.077269 | 0.99624 | -0.07737 | 3.1181
11 | -0.93167 | -0.43676 | 0.93179 | 0.43448 | 0.00011672 | -0.0022808 | 0.029873 | 0.029844 | 0.029873 | 0.99435 | -0.075259 | 0.99446 | -0.076266 | 13.5784
12 | -1.1734 | -0.5515 | 1.1736 | 0.55153 | 0.00016503 | 2.6157e-05 | 0.037637 | 0.037636 | 0.037637 | 0.99446 | -0.076266 | 0.99461 | -0.075234 | 17.9223
13 | -0.29697 | -0.13994 | 0.29698 | 0.13918 | 3.9086e-06 | -0.00076629 | 0.0095129 | 0.0095034 | 0.0095129 | 0.99624 | -0.07737 | 0.99625 | -0.077477 | 4.324
14 | 1.4207 | 0.688 | -1.4207 | -0.68806 | 6.9284e-06 | -5.6345e-05 | 0.045814 | 0.045815 | 0.045815 | 0.99461 | -0.075234 | 0.99461 | -0.075191 | 20.8249
15 | -2.5942 | -1.2395 | 2.597 | 1.2333 | 0.0027851 | -0.0062645 | 0.083448 | 0.08336 | 0.083448 | 0.99461 | -0.075234 | 0.9956 | -0.084239 | 37.9311
16 | -1.3385 | -0.64192 | 1.3386 | 0.64123 | 7.452e-05 | -0.00069302 | 0.043014 | 0.043005 | 0.043014 | 0.99625 | -0.077477 | 0.9963 | -0.077951 | 19.5518
17 | 0.68583 | 0.33048 | -0.6858 | -0.3305 | 2.3717e-05 | -1.7554e-05 | 0.02206 | 0.02206 | 0.02206 | 0.99625 | -0.077477 | 0.99621 | -0.077709 | 10.5048
18 | -2.3137 | -1.0698 | 2.3138 | 1.0697 | 3.3585e-05 | -9.7317e-05 | 0.074204 | 0.074203 | 0.074204 | 0.99166 | -0.015133 | 0.99167 | -0.015246 | 33.7291
19 | 1.9136 | 0.87597 | -1.9133 | -0.87719 | 0.00027725 | -0.0012164 | 0.061265 | 0.061281 | 0.061281 | 0.99166 | -0.015133 | 0.99153 | -0.014025 | 27.8548
20 | -2.3138 | -1.0697 | 2.3196 | 1.0527 | 0.0058273 | -0.016987 | 0.074203 | 0.073976 | 0.074203 | 0.99167 | -0.015246 | 0.99402 | -0.034477 | 33.7285
21 | 1.9133 | 0.87719 | -1.9127 | -0.88009 | 0.00066173 | -0.0028991 | 0.061281 | 0.061318 | 0.061318 | 0.99153 | -0.014025 | 0.9912 | -0.011363 | 27.8719
22 | 0.070196 | 0.013411 | -0.070191 | -0.031745 | 4.7583e-06 | -0.018333 | 0.0020755 | 0.0022374 | 0.0022374 | 0.99402 | -0.034477 | 0.99395 | -0.034389 | 1.017
23 | -2.3898 | -1.0661 | 2.3944 | 1.0685 | 0.0046561 | 0.0023815 | 0.075995 | 0.075989 | 0.075995 | 0.99402 | -0.034477 | 0.99609 | -0.017717 | 36.1881
24 | 0.33383 | 0.15839 | -0.33382 | -0.15984 | 9.5587e-06 | -0.0014451 | 0.010761 | 0.010779 | 0.010779 | 0.9912 | -0.011363 | 0.99118 | -0.011122 | 4.8997
25 | 1.5789 | 0.7217 | -1.5787 | -0.72287 | 0.00017856 | -0.001174 | 0.050558 | 0.050573 | 0.050573 | 0.9912 | -0.011363 | 0.9911 | -0.0105 | 22.9877
26 | 1.0849 | 0.48921 | -1.0849 | -0.49031 | 7.7232e-05 | -0.0011035 | 0.034682 | 0.034695 | 0.034695 | 0.99061 | -0.0083841 | 0.99054 | -0.0078596 | 15.7706
27 | -1.2918 | -0.5894 | 1.2919 | 0.58943 | 0.00014258 | 3.4544e-05 | 0.041378 | 0.041377 | 0.041378 | 0.99061 | -0.0083841 | 0.99072 | -0.0074937 | 19.7036
28 | 1.0849 | 0.49031 | -1.0847 | -0.49239 | 0.0001455 | -0.002076 | 0.034695 | 0.034721 | 0.034721 | 0.99054 | -0.0078596 | 0.99042 | -0.0068628 | 15.7822
29 | -1.2919 | -0.58943 | 1.2924 | 0.58522 | 0.00042234 | -0.004212 | 0.041377 | 0.041325 | 0.041377 | 0.99072 | -0.0074937 | 0.99103 | -0.0099445 | 18.8077
30 | 0.070191 | 0.031745 | -0.070191 | -0.033995 | 6.454e-07 | -0.0022503 | 0.0022374 | 0.0022651 | 0.0022651 | 0.99395 | -0.034389 | 0.99394 | -0.034315 | 1.0296
31 | -2.7327 | -1.2323 | 2.733 | 1.2319 | 0.00021955 | -0.00045111 | 0.086878 | 0.086872 | 0.086878 | 0.99609 | -0.017717 | 0.99616 | -0.018307 | 39.4899
32 | 0.33382 | 0.15984 | -0.33381 | -0.16072 | 5.8734e-06 | -0.0008855 | 0.010779 | 0.01079 | 0.01079 | 0.99118 | -0.011122 | 0.99116 | -0.010972 | 4.9047
33 | 1.2925 | 0.58425 | -1.2924 | -0.58522 | 9.6967e-05 | -0.00096897 | 0.041313 | 0.041325 | 0.041325 | 0.9911 | -0.0105 | 0.99103 | -0.0099445 | 18.7839
34 | -2.733 | -1.2319 | 2.7331 | 1.2316 | 0.00012306 | -0.00025293 | 0.086872 | 0.086868 | 0.086872 | 0.99616 | -0.018307 | 0.9962 | -0.018637 | 39.4871
35 | 0.24477 | 0.1176 | -0.24477 | -0.11775 | 5.3243e-07 | -0.00014935 | 0.0079091 | 0.007911 | 0.007911 | 0.99116 | -0.010972 | 0.99116 | -0.010953 | 3.5959
36 | -2.7331 | -1.2316 | 2.7337 | 1.2304 | 0.00057351 | -0.0011793 | 0.086868 | 0.086852 | 0.086868 | 0.9962 | -0.018637 | 0.9964 | -0.020174 | 39.4855
37 | 2.8658 | 1.2932 | -2.863 | -1.2917 | 0.0027518 | 0.0015022 | 0.090978 | 0.09098 | 0.09098 | 0.99762 | -0.013727 | 0.9966 | -0.021738 | 43.3239
38 | -2.9712 | -1.3442 | 2.9715 | 1.3436 | 0.00036655 | -0.00062413 | 0.094364 | 0.094355 | 0.094364 | 0.99762 | -0.013727 | 0.99774 | -0.01464 | 42.8928
39 | 2.863 | 1.2917 | -2.8624 | -1.2928 | 0.00060798 | -0.0011239 | 0.09098 | 0.090996 | 0.090996 | 0.9966 | -0.021738 | 0.9964 | -0.020174 | 41.3617
40 | 0.082467 | 0.037813 | -0.082467 | -0.038271 | 1.7756e-07 | -0.00045779 | 0.0026249 | 0.0026304 | 0.0026304 | 0.99774 | -0.01464 | 0.99773 | -0.014624 | 1.1957
41 | -3.054 | -1.3814 | 3.0549 | 1.3799 | 0.00094257 | -0.0015056 | 0.09698 | 0.096959 | 0.09698 | 0.99774 | -0.01464 | 0.99803 | -0.016922 | 44.0819
42 | -1.2506 | -0.60016 | 1.2506 | 0.59997 | 1.7055e-05 | -0.00018462 | 0.040073 | 0.04007 | 0.040073 | 0.99926 | -0.013033 | 0.99927 | -0.013149 | 18.2149
43 | 1.0902 | 0.52247 | -1.0901 | -0.523 | 3.7167e-05 | -0.00053303 | 0.034924 | 0.034931 | 0.034931 | 0.99926 | -0.013033 | 0.99923 | -0.012743 | 15.8777
44 | -14.4942 | -6.7709 | 14.4971 | 6.7679 | 0.0028906 | -0.0029907 | 0.46215 | 0.46208 | 0.46215 | 0.99927 | -0.013149 | 0.99951 | -0.0089189 | 54.8873
45 | 4.1571 | 1.9033 | -4.1569 | -1.908 | 0.00020348 | -0.0046734 | 0.13208 | 0.13214 | 0.13214 | 0.99927 | -0.013149 | 0.99922 | -0.014215 | 15.6937
46 | 9.0865 | 4.2676 | -9.0846 | -4.2751 | 0.0018613 | -0.0075118 | 0.29 | 0.29012 | 0.29012 | 0.99927 | -0.013149 | 0.99903 | -0.017455 | 34.4558
47 | 0.48519 | 0.23233 | -0.48518 | -0.23345 | 1.5223e-05 | -0.0011199 | 0.015541 | 0.015555 | 0.015555 | 0.99923 | -0.012743 | 0.9992 | -0.012475 | 7.0706
48 | 0.60496 | 0.29068 | -0.60493 | -0.29167 | 2.1071e-05 | -0.0009939 | 0.01939 | 0.019402 | 0.019402 | 0.99923 | -0.012743 | 0.9992 | -0.012443 | 8.8193
49 | -14.4971 | -6.7679 | 14.4983 | 6.7667 | 0.0011466 | -0.0011875 | 0.46208 | 0.46205 | 0.46208 | 0.99951 | -0.0089189 | 0.9996 | -0.0072399 | 54.8791
50 | 4.1569 | 1.908 | -4.1564 | -1.9099 | 0.00057743 | -0.0019247 | 0.13214 | 0.13217 | 0.13217 | 0.99922 | -0.014215 | 0.99906 | -0.015973 | 36.5108
51 | 0.14382 | 0.068783 | -0.14382 | -0.06896 | 2.0989e-07 | -0.00017641 | 0.0046065 | 0.0046087 | 0.0046087 | 0.99903 | -0.017455 | 0.99903 | -0.017443 | 2.0949
52 | 8.9408 | 4.2063 | -8.9381 | -4.2176 | 0.0026878 | -0.011259 | 0.28551 | 0.28568 | 0.28568 | 0.99903 | -0.017455 | 0.99868 | -0.023755 | 33.9288
53 | 0.48518 | 0.23345 | -0.48517 | -0.23429 | 1.1512e-05 | -0.00084556 | 0.015555 | 0.015566 | 0.015566 | 0.9992 | -0.012475 | 0.99918 | -0.01227 | 7.0754
54 | 0.60493 | 0.29167 | -0.60492 | -0.29241 | 1.5639e-05 | -0.0007368 | 0.019402 | 0.019412 | 0.019412 | 0.9992 | -0.012443 | 0.99917 | -0.01222 | 8.8235
55 | -14.9056 | -6.964 | 14.9107 | 6.9593 | 0.005087 | -0.0047368 | 0.47512 | 0.47501 | 0.47512 | 0.9996 | -0.0072399 | 1 | 0 | 56.428
56 | 3.7728 | 1.7242 | -3.7721 | -1.7249 | 0.00076107 | -0.00071968 | 0.11986 | 0.11987 | 0.11987 | 0.99906 | -0.015973 | 0.99887 | -0.014438 | 54.4865
57 | 8.5503 | 4.0298 | -8.5468 | -4.0464 | 0.0035659 | -0.016589 | 0.27323 | 0.27347 | 0.27347 | 0.99868 | -0.023755 | 0.99819 | -0.032463 | 32.4788
58 | 0.38779 | 0.18781 | -0.38779 | -0.18782 | 2.2687e-06 | -8.3524e-06 | 0.012455 | 0.012455 | 0.012455 | 0.99868 | -0.023755 | 0.99868 | -0.023793 | 5.9309
59 | 8.5468 | 4.0464 | -8.5463 | -4.0484 | 0.00044473 | -0.0020651 | 0.27347 | 0.2735 | 0.2735 | 0.99819 | -0.032463 | 0.99813 | -0.033546 | 32.4825
60 | 0.073457 | 0.034883 | -0.073457 | -0.035577 | 2.1542e-07 | -0.0006938 | 0.0023498 | 0.0023584 | 0.0023584 | 0.99903 | -0.017443 | 0.99903 | -0.017418 | 1.072
61 | 8.2084 | 3.8848 | -8.2084 | -3.8848 | 1.7976e-05 | -9.189e-05 | 0.26264 | 0.26264 | 0.26264 | 0.99813 | -0.033546 | 0.99813 | -0.033591 | 31.193
62 | 0.075268 | 0.03577 | -0.075267 | -0.036454 | 2.2266e-07 | -0.00068336 | 0.0024077 | 0.0024162 | 0.0024162 | 0.99918 | -0.01227 | 0.99918 | -0.012245 | 1.0983
63 | 0.48531 | 0.23448 | -0.48529 | -0.23453 | 2.3039e-05 | -4.9117e-05 | 0.015572 | 0.015573 | 0.015573 | 0.99917 | -0.01222 | 0.99912 | -0.012535 | 7.4157
64 | 0.1555 | 0.075275 | -0.1555 | -0.075311 | 1.3772e-06 | -3.6235e-05 | 0.0049872 | 0.0049876 | 0.0049876 | 1 | 0 | 0.99999 | -5.844e-05 | 2.3751
65 | 3.7721 | 1.7249 | -3.77 | -1.7237 | 0.002115 | 0.0012264 | 0.11987 | 0.11987 | 0.11987 | 0.99887 | -0.014438 | 0.99828 | -0.018933 | 57.0816
66 | 0.27806 | 0.13224 | -0.27805 | -0.1345 | 1.0112e-05 | -0.0022617 | 0.0089052 | 0.0089335 | 0.0089335 | 0.99813 | -0.033591 | 0.9981 | -0.033281 | 4.0607
67 | 7.9303 | 3.7526 | -7.9285 | -3.7626 | 0.0018103 | -0.010023 | 0.25374 | 0.25388 | 0.25388 | 0.99813 | -0.033591 | 0.99786 | -0.038335 | 30.1526
68 | 0.18616 | 0.089652 | -0.18615 | -0.090159 | 1.0133e-06 | -0.00050676 | 0.0059698 | 0.0059762 | 0.0059762 | 0.99912 | -0.012535 | 0.99912 | -0.012488 | 2.7164
69 | -0.33784 | -0.15868 | 0.33785 | 0.15769 | 6.6794e-06 | -0.00098611 | 0.010888 | 0.010875 | 0.010888 | 0.98963 | -0.00057351 | 0.98965 | -0.00073293 | 4.9489
70 | 0.086615 | 0.037003 | -0.086615 | -0.038585 | 6.8632e-07 | -0.0015818 | 0.0027475 | 0.0027659 | 0.0027659 | 0.98963 | -0.00057351 | 0.98962 | -0.00052023 | 1.2572
71 | -0.33785 | -0.15769 | 0.33791 | 0.1481 | 6.4208e-05 | -0.009595 | 0.010875 | 0.01076 | 0.010875 | 0.98965 | -0.00073293 | 0.98983 | -0.0021417 | 4.9434
72 | 0.086615 | 0.038585 | -0.086614 | -0.040445 | 8.194e-07 | -0.0018607 | 0.0027659 | 0.0027885 | 0.0027885 | 0.98962 | -0.00052023 | 0.98961 | -0.00044863 | 1.2675
73 | -0.41912 | -0.18613 | 0.41916 | 0.18249 | 3.7232e-05 | -0.0036483 | 0.013374 | 0.013332 | 0.013374 | 0.98983 | -0.0021417 | 0.98991 | -0.0027521 | 6.0793
74 | 0.081208 | 0.038039 | -0.081207 | -0.03933 | 5.0746e-07 | -0.0012919 | 0.0026153 | 0.0026315 | 0.0026315 | 0.98983 | -0.0021417 | 0.98982 | -0.0020893 | 1.1961
75 | 0.086614 | 0.040445 | -0.086613 | -0.041949 | 6.7192e-07 | -0.0015033 | 0.0027885 | 0.0028073 | 0.0028073 | 0.98961 | -0.00044863 | 0.98961 | -0.00038374 | 1.276
76 | 0.50123 | 0.24184 | -0.50122 | -0.24185 | 6.6869e-06 | -1.248e-05 | 0.016229 | 0.016229 | 0.016229 | 0.98991 | -0.0027521 | 0.98989 | -0.0028413 | 7.7283
77 | -0.92039 | -0.42432 | 0.92089 | 0.41435 | 0.00050206 | -0.0099713 | 0.029555 | 0.029433 | 0.029555 | 0.98991 | -0.0027521 | 0.99042 | -0.0068628 | 13.4342
78 | 0.096501 | 0.045831 | -0.0965 | -0.046737 | 5.0362e-07 | -0.00090586 | 0.0031154 | 0.0031269 | 0.0031269 | 0.98989 | -0.0028413 | 0.98989 | -0.0027968 | 1.4213
79 | 0.16382 | 0.078038 | -0.16382 | -0.079341 | 2.0853e-06 | -0.0013031 | 0.0052889 | 0.0053054 | 0.0053054 | 0.99042 | -0.0068628 | 0.9904 | -0.0067539 | 2.4115
80 | 3.3954 | 1.5423 | -3.3945 | -1.5434 | 0.0009111 | -0.0011255 | 0.10784 | 0.10786 | 0.10786 | 0.99828 | -0.018933 | 0.99803 | -0.016922 | 49.0264
81 | 0.33959 | 0.16352 | -0.33959 | -0.16447 | 6.3749e-06 | -0.00095253 | 0.010902 | 0.010914 | 0.010914 | 0.99803 | -0.016922 | 0.99801 | -0.016759 | 4.9609
82 | 0.082467 | 0.038271 | -0.082466 | -0.03994 | 6.5398e-07 | -0.0016695 | 0.0026304 | 0.0026511 | 0.0026511 | 0.99773 | -0.014624 | 0.99773 | -0.014558 | 1.2051
83 | -0.10988 | -0.053219 | 0.10988 | 0.05259 | 4.4016e-07 | -0.00062913 | 0.0035327 | 0.0035248 | 0.0035327 | 0.99768 | -0.040628 | 0.99768 | -0.040663 | 1.6058
84 | -0.10988 | -0.05259 | 0.10989 | 0.052138 | 8.4984e-06 | -0.00045164 | 0.0035248 | 0.0035191 | 0.0035248 | 0.99768 | -0.040663 | 0.99776 | -0.040121 | 1.6785
85 | 0.39355 | 0.19054 | -0.39354 | -0.1906 | 1.568e-05 | -5.5524e-05 | 0.012651 | 0.012652 | 0.012652 | 0.99776 | -0.040121 | 0.99772 | -0.040384 | 6.0246
86 | 0.16462 | 0.079315 | -0.16461 | -0.079597 | 1.2124e-05 | -0.00028151 | 0.0052869 | 0.0052906 | 0.0052906 | 0.99776 | -0.040121 | 0.99768 | -0.040613 | 2.5193
87 | 6.9063 | 3.2733 | -6.9036 | -3.2698 | 0.0026856 | 0.0034912 | 0.22112 | 0.22113 | 0.22113 | 0.99776 | -0.040121 | 0.99723 | -0.057847 | 26.9666
88 | -7.5743 | -3.5953 | 7.5747 | 3.5933 | 0.00033676 | -0.00207 | 0.24258 | 0.24255 | 0.24258 | 0.99776 | -0.040121 | 0.99781 | -0.039199 | 28.8097
89 | 0.16461 | 0.079597 | -0.16461 | -0.079725 | 2.0126e-07 | -0.00012792 | 0.0052906 | 0.0052922 | 0.0052922 | 0.99768 | -0.040613 | 0.99768 | -0.040603 | 2.4055
90 | 6.7551 | 3.1979 | -6.7546 | -3.202 | 0.00050836 | -0.004041 | 0.21635 | 0.21641 | 0.21641 | 0.99723 | -0.057847 | 0.99714 | -0.059412 | 25.7016
91 | -7.9282 | -3.7645 | 7.9285 | 3.7626 | 0.00033038 | -0.0018272 | 0.25391 | 0.25388 | 0.25391 | 0.99781 | -0.039199 | 0.99786 | -0.038335 | 30.1557
92 | 0.24477 | 0.11775 | -0.24477 | -0.11842 | 2.399e-06 | -0.00067206 | 0.007911 | 0.0079195 | 0.0079195 | 0.99116 | -0.010953 | 0.99115 | -0.010868 | 3.5998
93 | -6.7545 | -3.203 | 6.7546 | 3.202 | 0.00013225 | -0.0010507 | 0.21642 | 0.21641 | 0.21642 | 0.99712 | -0.059818 | 0.99714 | -0.059412 | 25.7034
94 | 6.3712 | 3.0174 | -6.3695 | -3.0152 | 0.0017234 | 0.0021965 | 0.20409 | 0.2041 | 0.2041 | 0.99712 | -0.059818 | 0.99675 | -0.072155 | 24.8897
95 | 6.2812 | 2.9724 | -6.2811 | -2.9732 | 8.4845e-05 | -0.00079093 | 0.20126 | 0.20127 | 0.20127 | 0.99675 | -0.072155 | 0.99673 | -0.072436 | 23.9034
96 | 6.2811 | 2.9732 | -6.28 | -2.9833 | 0.0010831 | -0.010086 | 0.20127 | 0.2014 | 0.2014 | 0.99673 | -0.072436 | 0.99653 | -0.076017 | 23.9197
97 | 0.27805 | 0.1345 | -0.27805 | -0.13467 | 7.5833e-07 | -0.00016903 | 0.0089335 | 0.0089356 | 0.0089356 | 0.9981 | -0.033281 | 0.99809 | -0.033257 | 4.0616
98 | -1.0221 | -0.48625 | 1.0222 | 0.48549 | 4.6842e-05 | -0.00075873 | 0.032804 | 0.032795 | 0.032804 | 0.99604 | -0.08063 | 0.99609 | -0.081013 | 14.911
99 | 1.0221 | 0.48625 | -1.022 | -0.48734 | 6.7627e-05 | -0.0010945 | 0.032804 | 0.032818 | 0.032818 | 0.99604 | -0.08063 | 0.99598 | -0.080075 | 14.9173
100 | -1.2638 | -0.60254 | 1.2639 | 0.60196 | 5.5812e-05 | -0.0005851 | 0.040577 | 0.040569 | 0.040577 | 0.99609 | -0.081013 | 0.99613 | -0.081384 | 18.444
101 | 1.022 | 0.48734 | -1.022 | -0.48842 | 6.6347e-05 | -0.0010727 | 0.032818 | 0.032832 | 0.032832 | 0.99598 | -0.080075 | 0.99592 | -0.079528 | 14.9235
102 | -4.0256 | -1.9147 | 4.0265 | 1.9115 | 0.00092685 | -0.0032432 | 0.12918 | 0.12913 | 0.12918 | 0.99613 | -0.081384 | 0.99638 | -0.078677 | 35.686
103 | 2.7617 | 1.3128 | -2.7604 | -1.3121 | 0.0012613 | 0.00068329 | 0.088614 | 0.088616 | 0.088616 | 0.99613 | -0.081384 | 0.99564 | -0.084609 | 42.1979
104 | 0.86428 | 0.41204 | -0.86424 | -0.41283 | 3.4658e-05 | -0.0007876 | 0.027753 | 0.027763 | 0.027763 | 0.99592 | -0.079528 | 0.99588 | -0.07919 | 12.6196
105 | 1.8377 | 0.88205 | -1.8377 | -0.88222 | 3.5319e-05 | -0.0001693 | 0.059059 | 0.059061 | 0.059061 | 0.99638 | -0.078677 | 0.99636 | -0.078513 | 26.8461
106 | -5.8642 | -2.7935 | 5.865 | 2.7854 | 0.00075491 | -0.0081483 | 0.18819 | 0.18808 | 0.18819 | 0.99638 | -0.078677 | 0.99653 | -0.076017 | 22.3508
107 | 2.5971 | 1.233 | -2.597 | -1.2333 | 0.00011534 | -0.00026006 | 0.083356 | 0.08336 | 0.08336 | 0.99564 | -0.084609 | 0.9956 | -0.084239 | 37.8909
108 | 0.86424 | 0.41283 | -0.86424 | -0.41296 | 5.6979e-06 | -0.00012943 | 0.027763 | 0.027765 | 0.027765 | 0.99588 | -0.07919 | 0.99588 | -0.079134 | 12.6203
109 | 0.12296 | 0.058514 | -0.12296 | -0.059554 | 9.1473e-07 | -0.0010403 | 0.0039448 | 0.0039578 | 0.0039578 | 0.99653 | -0.076017 | 0.99652 | -0.075953 | 1.799
110 | 0.29209 | 0.13943 | -0.29208 | -0.14129 | 9.2453e-06 | -0.0018605 | 0.0093758 | 0.0093991 | 0.0093991 | 0.99653 | -0.076017 | 0.9965 | -0.075746 | 4.2723
111 | 1.6125 | 0.77315 | -1.6124 | -0.77382 | 0.00010633 | -0.00067156 | 0.051812 | 0.05182 | 0.05182 | 0.99636 | -0.078513 | 0.9963 | -0.077951 | 23.5548
112 | 0.29208 | 0.14129 | -0.29208 | -0.14146 | 8.5367e-07 | -0.00017132 | 0.0093991 | 0.0094013 | 0.0094013 | 0.9965 | -0.075746 | 0.9965 | -0.07572 | 4.2733
113 | -0.31784 | -0.15394 | 0.31785 | 0.15285 | 6.4363e-06 | -0.0010887 | 0.010238 | 0.010224 | 0.010238 | 0.99581 | -0.078502 | 0.99583 | -0.078677 | 4.6535
114 | -0.31785 | -0.15285 | 0.31786 | 0.15166 | 7.0042e-06 | -0.0011881 | 0.010224 | 0.010209 | 0.010224 | 0.99583 | -0.078677 | 0.99585 | -0.078864 | 4.6472
115 | -0.49706 | -0.23845 | 0.49707 | 0.23736 | 1.5799e-05 | -0.0010936 | 0.015981 | 0.015967 | 0.015981 | 0.99585 | -0.078864 | 0.99588 | -0.079134 | 7.264
116 | 0.36717 | 0.1756 | -0.36716 | -0.17625 | 5.0578e-06 | -0.00064262 | 0.011798 | 0.011806 | 0.011806 | 0.99588 | -0.079134 | 0.99587 | -0.079017 | 5.3662
117 | -0.16585 | -0.079283 | 0.16585 | 0.078745 | 8.6054e-07 | -0.00053799 | 0.0053286 | 0.0053219 | 0.0053286 | 0.99586 | -0.078973 | 0.99587 | -0.079017 | 2.4221
118 | 0.16585 | 0.079283 | -0.16585 | -0.080323 | 1.6694e-06 | -0.0010398 | 0.0053286 | 0.0053417 | 0.0053417 | 0.99586 | -0.078973 | 0.99585 | -0.078887 | 2.428
119 | -0.27449 | -0.13294 | 0.27449 | 0.13291 | 3.3544e-06 | -2.6453e-05 | 0.0088382 | 0.0088378 | 0.0088382 | 0.99615 | -0.077379 | 0.99617 | -0.077299 | 4.2086
120 | 0.33019 | 0.15965 | -0.33019 | -0.15992 | 1.7232e-06 | -0.00027015 | 0.010628 | 0.010632 | 0.010632 | 0.99617 | -0.077299 | 0.99616 | -0.077253 | 4.8325
121 | -0.60468 | -0.29256 | 0.6047 | 0.29173 | 1.7839e-05 | -0.00083073 | 0.019466 | 0.019455 | 0.019466 | 0.99617 | -0.077299 | 0.99619 | -0.077554 | 8.8481
122 | -0.6047 | -0.29173 | 0.60471 | 0.29122 | 1.0886e-05 | -0.00050742 | 0.019455 | 0.019449 | 0.019455 | 0.99619 | -0.077554 | 0.99621 | -0.077709 | 8.8433
123 | 0.13027 | 0.063082 | -0.13027 | -0.063092 | 9.7181e-09 | -1.0068e-05 | 0.0041938 | 0.0041939 | 0.0041939 | 0.99629 | -0.078021 | 0.99629 | -0.078021 | 1.9063
124 | -0.27384 | -0.13261 | 0.27384 | 0.13259 | 2.9185e-06 | -2.3147e-05 | 0.0088159 | 0.0088156 | 0.0088159 | 0.99629 | -0.078021 | 0.9963 | -0.077951 | 4.198
125 | 0.15174 | 0.073364 | -0.15173 | -0.073489 | 4.6557e-06 | -0.00012421 | 0.0049089 | 0.0049105 | 0.0049105 | 0.99115 | -0.010868 | 0.99112 | -0.011071 | 2.3383

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 15.2769 | 7.1403

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.39962 | 0.19354
1 | 0.10146 | 0.049137
2 | 0.21417 | 0.10373
3 | 0.24163 | 0.11703
4 | 0.073869 | 0.035777
5 | 0.082793 | 0.040098
6 | 0.35636 | 0.17259
7 | 0.35568 | 0.17226
8 | 0.40012 | 0.19379
9 | 0.20686 | 0.10019
10 | 0.3383 | 0.16385
11 | 0.070191 | 0.033995
12 | 0.28622 | 0.13862
13 | 0.089037 | 0.043122
14 | 0.10537 | 0.051031
15 | 0.12877 | 0.062366
16 | 0.1604 | 0.077684
17 | 0.40734 | 0.19729
18 | 0.38353 | 0.18575
19 | 0.38779 | 0.18782
20 | 0.070359 | 0.034077
21 | 0.33793 | 0.16366
22 | 0.4099 | 0.19852
23 | 0.1196 | 0.057927
24 | 0.19667 | 0.095251
25 | 0.073457 | 0.035577
26 | 0.075267 | 0.036454
27 | 0.29914 | 0.14488
28 | 0.18615 | 0.090159
29 | 0.25122 | 0.12167
30 | 0.081207 | 0.03933
31 | 0.086613 | 0.041949
32 | 0.40472 | 0.19602
33 | 0.16382 | 0.079341
34 | 0.0965 | 0.046737
35 | 0.37452 | 0.18139
36 | 0.33959 | 0.16447
37 | 0.082466 | 0.03994
38 | 0.10988 | 0.053219
39 | 0.39354 | 0.1906
40 | 0.14844 | 0.071895
41 | 0.35349 | 0.1712
42 | 0.16461 | 0.079725
43 | 0.38333 | 0.18565
44 | 0.088257 | 0.042745
45 | 0.27805 | 0.13467
46 | 0.24168 | 0.11705
47 | 0.15769 | 0.076373
48 | 0.16326 | 0.079068
49 | 0.2252 | 0.10907
50 | 0.29208 | 0.14146
51 | 0.12296 | 0.059554
52 | 0.31784 | 0.15394
53 | 0.1792 | 0.086791
54 | 0.20131 | 0.0975
55 | 0.16585 | 0.080323
56 | 0.27449 | 0.13294
57 | 0.33019 | 0.15992
58 | 0.14357 | 0.069533
59 | 0.13027 | 0.063092
60 | 0.081098 | 0.039277
61 | 1.4207 | 0.68806
62 | 0.093031 | 0.045057
63 | 0.15173 | 0.073489
64 | 0.1555 | 0.075311

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1