## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_530_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_530_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_530_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_530_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_530_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_530_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_530_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_530_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_530_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_530_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_530_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_530_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_530_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_530_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_530_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_530_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_530_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_530_0_node_181 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_530_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_530_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_530_0_node_153 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_530_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_530_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_530_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_530_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_530_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_530_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_530_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_530_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_530_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_530_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_530_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_530_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_530_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_530_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_530_0_node_162 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_530_0_node_188 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_530_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_530_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_530_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_530_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_530_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_530_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_530_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_530_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_530_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_530_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_530_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_530_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_530_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_530_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_530_0_node_186 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_530_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_530_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_530_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_530_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_530_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_530_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_530_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_530_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_530_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_530_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_530_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_530_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_530_0_node_180 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_530_0_node_190 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_530_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_530_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_530_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_530_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_530_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_530_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_530_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_530_0_node_158 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_530_0_node_179 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_530_0_node_171 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_530_0_node_191 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_530_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_530_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_530_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_530_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_530_0_node_160 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_530_0_node_169 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_530_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_530_0_node_161 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_530_0_node_168 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_HV_530_0_node_69 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_530_0_load_0 | 0 | 0.4026 | 0.19499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_530_0_load_100 | 3 | 0.12414 | 0.060125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_530_0_load_73 | 4 | 0.2158 | 0.10452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_530_0_load_5 | 5 | 0.3497 | 0.16937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_530_0_load_144 | 10 | 0.094854 | 0.04594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_530_0_load_59 | 13 | 0.26688 | 0.12926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_530_0_load_72 | 16 | 0.34382 | 0.16652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_530_0_load_181 | 17 | 0.32609 | 0.15793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_530_0_load_16 | 19 | 0.40231 | 0.19485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_530_0_load_153 | 20 | 0.0813 | 0.039375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_530_0_load_105 | 21 | 0.20583 | 0.099689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_530_0_load_17 | 22 | 0.3044 | 0.14743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_530_0_load_119 | 26 | 0.25439 | 0.12321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_530_0_load_60 | 28 | 0.41268 | 0.19987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_530_0_load_58 | 29 | 0.41013 | 0.19863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_530_0_load_162 | 35 | 0.18879 | 0.091436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_530_0_load_188 | 36 | 0.40106 | 0.19424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_530_0_load_65 | 37 | 0.23561 | 0.11411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_530_0_load_67 | 40 | 0.22294 | 0.10797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_530_0_load_113 | 44 | 0.36268 | 0.17566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_530_0_load_115 | 45 | 0.23785 | 0.1152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_530_0_load_74 | 46 | 0.21171 | 0.10254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_530_0_load_186 | 51 | 0.32583 | 0.15781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_530_0_load_83 | 53 | 0.23841 | 0.11547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_530_0_load_135 | 54 | 0.086707 | 0.041994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_530_0_load_122 | 57 | 0.36291 | 0.17577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_530_0_load_120 | 58 | 0.35962 | 0.17417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_530_0_load_99 | 59 | 0.34378 | 0.1665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_530_0_load_101 | 60 | 0.31632 | 0.1532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_530_0_load_190 | 65 | 0.26815 | 0.12987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_530_0_load_106 | 66 | 0.24906 | 0.12062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_530_0_load_107 | 68 | 0.11848 | 0.057381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_530_0_load_158 | 73 | 0.077583 | 0.037575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_530_0_load_179 | 74 | 0.18893 | 0.091501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_530_0_load_171 | 75 | 0.23647 | 0.11453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_530_0_load_191 | 76 | 0.23862 | 0.11557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_530_0_load_114 | 77 | 0.071907 | 0.034826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_530_0_load_117 | 78 | 0.34224 | 0.16576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_530_0_load_160 | 81 | 0.087283 | 0.042273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_530_0_load_145 | 83 | 0.18045 | 0.087398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_530_0_load_161 | 84 | 0.072692 | 0.035206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_530_0_load_168 | 85 | 0.08908 | 0.043143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 42 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_530_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.030139 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_530_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.29619 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_530_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.3249 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
3 | MV_530_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.010437 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_530_0_line_4 |  | 3 | 7 | 0.0062519 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_530_0_line_5 |  | 3 | 59 | 0.16001 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_530_0_line_6 |  | 4 | 31 | 0.017236 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_530_0_line_7 |  | 5 | 6 | 0.00824 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_530_0_line_8 |  | 5 | 7 | 0.044232 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
9 | MV_530_0_line_9 |  | 6 | 8 | 0.031792 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_530_0_line_10 |  | 7 | 9 | 0.17775 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_530_0_line_11 |  | 8 | 21 | 0.030786 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_530_0_line_12 |  | 9 | 10 | 0.038412 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_530_0_line_13 |  | 11 | 12 | 0.019861 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_530_0_line_14 |  | 11 | 13 | 0.004171 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_530_0_line_15 |  | 12 | 20 | 0.033691 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_530_0_line_16 |  | 12 | 14 | 0.28083 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_530_0_line_17 |  | 12 | 18 | 0.41939 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_530_0_line_18 |  | 14 | 15 | 0.80313 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_530_0_line_19 |  | 14 | 16 | 0.062902 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_530_0_line_20 |  | 15 | 17 | 0.030427 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_530_0_line_21 |  | 17 | 64 | 0.021002 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_530_0_line_22 |  | 18 | 19 | 0.010677 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_530_0_line_23 |  | 20 | 25 | 0.029906 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_530_0_line_24 |  | 22 | 23 | 0.010167 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_530_0_line_25 |  | 23 | 24 | 0.36849 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_530_0_line_26 |  | 24 | 25 | 0.41757 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_530_0_line_27 |  | 24 | 26 | 0.020296 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_530_0_line_28 |  | 25 | 27 | 0.14549 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_530_0_line_29 |  | 25 | 28 | 0.12737 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
30 | MV_530_0_line_30 |  | 26 | 43 | 0.032894 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_530_0_line_31 |  | 27 | 78 | 0.008825 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_530_0_line_32 |  | 28 | 30 | 0.062308 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
33 | MV_530_0_line_33 |  | 29 | 30 | 0.16936 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
34 | MV_530_0_line_34 |  | 30 | 31 | 0.10757 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_530_0_line_35 |  | 30 | 32 | 0.27595 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_530_0_line_36 |  | 32 | 36 | 0.024531 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
37 | MV_530_0_line_37 |  | 32 | 33 | 0.076721 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_530_0_line_38 |  | 33 | 34 | 0.30172 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_530_0_line_39 |  | 33 | 35 | 0.049286 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_530_0_line_40 |  | 34 | 83 | 0.010202 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_530_0_line_41 |  | 35 | 84 | 0.047201 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_530_0_line_42 |  | 37 | 38 | 0.008497 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_530_0_line_43 |  | 38 | 39 | 0.047907 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_530_0_line_44 |  | 39 | 45 | 0.062363 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
45 | MV_530_0_line_45 |  | 40 | 41 | 0.054465 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_530_0_line_46 |  | 41 | 42 | 0.079847 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_530_0_line_47 |  | 41 | 43 | 0.085742 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_530_0_line_48 |  | 42 | 44 | 0.05272 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_530_0_line_49 |  | 44 | 77 | 0.014504 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_530_0_line_50 |  | 45 | 56 | 0.042904 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_530_0_line_51 |  | 46 | 47 | 0.012016 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_530_0_line_52 |  | 47 | 48 | 0.17164 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_530_0_line_53 |  | 47 | 49 | 0.070494 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_530_0_line_54 |  | 48 | 52 | 1.0063 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_530_0_line_55 |  | 48 | 53 | 0.031846 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
56 | MV_530_0_line_56 |  | 49 | 54 | 0.020525 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_530_0_line_57 |  | 49 | 50 | 0.05077 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_530_0_line_58 |  | 50 | 51 | 0.02735 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_530_0_line_59 |  | 52 | 55 | 0.46085 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_530_0_line_60 |  | 52 | 56 | 0.043821 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_530_0_line_61 |  | 52 | 57 | 0.006084 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_530_0_line_62 |  | 54 | 79 | 0.030554 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_530_0_line_63 |  | 55 | 58 | 0.022088 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_530_0_line_64 |  | 60 | 61 | 0.05449 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_530_0_line_65 |  | 61 | 62 | 0.43388 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_530_0_line_66 |  | 61 | 63 | 0.21593 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_530_0_line_67 |  | 62 | 64 | 0.21834 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_530_0_line_68 |  | 62 | 65 | 0.020606 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_530_0_line_69 |  | 63 | 66 | 0.005 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_530_0_line_70 |  | 66 | 67 | 0.008293 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_530_0_line_71 |  | 67 | 69 | 0.099076 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_530_0_line_72 |  | 67 | 68 | 0.089265 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
73 | MV_530_0_line_73 |  | 69 | 74 | 0.019623 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_530_0_line_74 |  | 69 | 72 | 0.11366 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_530_0_line_75 |  | 70 | 71 | 0.012795 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_530_0_line_76 |  | 70 | 72 | 0.1628 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_530_0_line_77 |  | 70 | 73 | 0.0042943 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_530_0_line_78 |  | 71 | 75 | 0.006123 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_530_0_line_79 |  | 72 | 76 | 0.019767 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
80 | MV_530_0_line_80 |  | 75 | 85 | 0.01838 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
81 | MV_530_0_line_81 |  | 79 | 80 | 0.036878 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_530_0_line_82 |  | 80 | 81 | 0.010789 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_530_0_line_83 |  | 80 | 82 | 0.030211 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
84 | MV_530_0_line_84 |  | 82 | 85 | 0.014612 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_530_0_trafo_69 | 25 MVA 110/20 kV | 86 | 42 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2681908.8203 | 1249821.2664
1 | 2681934.2304 | 1249805.0979
2 | 2682089.476 | 1249743.5778
3 | 2682139.6325 | 1250056.835
4 | 2682092.3108 | 1249733.5319
5 | 2682143.2357 | 1250010.976
6 | 2682137.6955 | 1250004.8614
7 | 2682145.6509 | 1250055.1422
8 | 2682162.2913 | 1249989.8356
9 | 2682190.1793 | 1250177.2277
10 | 2682152.7194 | 1250175.6333
11 | 2682351.5648 | 1249820.1917
12 | 2682362.5442 | 1249827.1827
13 | 2682350.935 | 1249816.0688
14 | 2682470.8467 | 1249813.7673
15 | 2682658.1141 | 1250182.3156
16 | 2682495.5236 | 1249871.6536
17 | 2682669.1855 | 1250153.9711
18 | 2682414.252 | 1250135.2965
19 | 2682404.1384 | 1250131.7866
20 | 2682359.0583 | 1249794.7818
21 | 2682149.7933 | 1249961.6859
22 | 2682494.4083 | 1249334.14
23 | 2682486.7783 | 1249340.8833
24 | 2682541.8542 | 1249574.078
25 | 2682353.7088 | 1249765.3586
26 | 2682557.7467 | 1249586.7014
27 | 2682448.0605 | 1249733.3797
28 | 2682231.5659 | 1249729.2475
29 | 2682282.9102 | 1249525.3868
30 | 2682202.2091 | 1249674.2886
31 | 2682107.518 | 1249725.3364
32 | 2682041.6092 | 1249547.548
33 | 2681996.34 | 1249602.2399
34 | 2681928.0535 | 1249693.7635
35 | 2682011.8423 | 1249645.2862
36 | 2682060.6923 | 1249532.1341
37 | 2682848.8845 | 1249533.7307
38 | 2682852.0604 | 1249525.8471
39 | 2682878.9586 | 1249495.4894
40 | 2682678.716 | 1249604.0584
41 | 2682635.814 | 1249637.6118
42 | 2682573.8744 | 1249686.4182
43 | 2682583.504 | 1249607.1603
44 | 2682607.5199 | 1249699.441
45 | 2682879.4534 | 1249433.1279
46 | 2683041.3436 | 1249516.9109
47 | 2683040.0661 | 1249528.8574
48 | 2683061.6969 | 1249452.0257
49 | 2683025.2146 | 1249592.3521
50 | 2683069.9469 | 1249598.7279
51 | 2683073.7583 | 1249625.7791
52 | 2682876.6961 | 1249352.2517
53 | 2683068.1373 | 1249420.8373
54 | 2683019.5507 | 1249612.0794
55 | 2682646.7947 | 1249327.335
56 | 2682881.2235 | 1249390.2653
57 | 2682882.7977 | 1249352.2258
58 | 2682663.5069 | 1249341.8343
59 | 2681986.3617 | 1250102.7835
60 | 2682803.1912 | 1249656.5612
61 | 2682769.5119 | 1249699.4672
62 | 2682804.8918 | 1249983.2384
63 | 2682956.3057 | 1249772.9881
64 | 2682676.7447 | 1250134.3842
65 | 2682790.366 | 1249968.5802
66 | 2682957.5063 | 1249768.1347
67 | 2682962.8974 | 1249762.2057
68 | 2682903.3984 | 1249695.6619
69 | 2683045.8392 | 1249778.4791
70 | 2683087.5383 | 1249686.6285
71 | 2683074.8936 | 1249688.5861
72 | 2683132.7452 | 1249790.9508
73 | 2683088.7513 | 1249682.5091
74 | 2683048.9725 | 1249759.1086
75 | 2683068.8248 | 1249689.524
76 | 2683145.3271 | 1249775.7048
77 | 2682600.6329 | 1249686.6759
78 | 2682439.3271 | 1249734.8149
79 | 2683010.8006 | 1249641.3533
80 | 2683028.2743 | 1249655.8087
81 | 2683023.2893 | 1249665.1005
82 | 2683058.355 | 1249658.6099
83 | 2681924.8071 | 1249684.0918
84 | 2682027.8921 | 1249689.6744
85 | 2683062.9763 | 1249672.0996
86 | 2682573.8744 | 1249686.4182

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99599 | -0.0092499 | 0.4026 | 0.19499
1 | 0.996 | -0.0093955 | 0 | 0
2 | 0.99658 | -0.014606 | 0 | 0
3 | 0.9953 | -0.01403 | 0.12414 | 0.060125
4 | 0.9966 | -0.014787 | 0.2158 | 0.10452
5 | 0.99524 | -0.01429 | 0.3497 | 0.16937
6 | 0.99524 | -0.01427 | 0 | 0
7 | 0.99529 | -0.013984 | 0 | 0
8 | 0.99523 | -0.014194 | 0 | 0
9 | 0.99527 | -0.013815 | 0 | 0
10 | 0.99527 | -0.013772 | 0.094854 | 0.04594
11 | 0.99795 | -0.0096212 | 0 | 0
12 | 0.99796 | -0.0096844 | 0 | 0
13 | 0.99795 | -0.0096078 | 0.26688 | 0.12926
14 | 0.99754 | -0.011815 | 0 | 0
15 | 0.99642 | -0.017174 | 0 | 0
16 | 0.99751 | -0.011558 | 0.34382 | 0.16652
17 | 0.99635 | -0.017969 | 0.32609 | 0.15793
18 | 0.99774 | -0.0077978 | 0 | 0
19 | 0.99774 | -0.0077462 | 0.40231 | 0.19485
20 | 0.99802 | -0.0093923 | 0.0813 | 0.039375
21 | 0.99522 | -0.014118 | 0.20583 | 0.099689
22 | 0.99916 | -0.0020282 | 0.3044 | 0.14743
23 | 0.99917 | -0.0020652 | 0 | 0
24 | 0.99931 | -0.0033002 | 0 | 0
25 | 0.99807 | -0.0091293 | 0 | 0
26 | 0.99937 | -0.0030033 | 0.25439 | 0.12321
27 | 0.99801 | -0.0085493 | 0 | 0
28 | 0.99723 | -0.014799 | 0.41268 | 0.19987
29 | 0.99674 | -0.01811 | 0.41013 | 0.19863
30 | 0.99687 | -0.017263 | 0 | 0
31 | 0.99663 | -0.015131 | 0 | 0
32 | 0.99658 | -0.014724 | 0 | 0
33 | 0.99653 | -0.014368 | 0 | 0
34 | 0.99646 | -0.013786 | 0 | 0
35 | 0.99652 | -0.014218 | 0.18879 | 0.091436
36 | 0.99656 | -0.014844 | 0.40106 | 0.19424
37 | 0.98819 | 0.047439 | 0.23561 | 0.11411
38 | 0.98819 | 0.047414 | 0 | 0
39 | 0.98821 | 0.047278 | 0 | 0
40 | 0.99973 | -0.0010823 | 0.22294 | 0.10797
41 | 0.99974 | -0.0012254 | 0 | 0
42 | 1 | 0 | -10.3801 | -4.7694
43 | 0.99947 | -0.0025115 | 0 | 0
44 | 0.99997 | 0.00027084 | 0.36268 | 0.17566
45 | 0.98824 | 0.047467 | 0.23785 | 0.1152
46 | 0.99014 | 0.031475 | 0.21171 | 0.10254
47 | 0.99014 | 0.031444 | 0 | 0
48 | 0.98983 | 0.033999 | 0 | 0
49 | 0.99029 | 0.030227 | 0 | 0
50 | 0.99027 | 0.030425 | 0 | 0
51 | 0.99026 | 0.030533 | 0.32583 | 0.15781
52 | 0.98829 | 0.046978 | 0 | 0
53 | 0.98981 | 0.033905 | 0.23841 | 0.11547
54 | 0.99034 | 0.029796 | 0.086707 | 0.041994
55 | 0.98808 | 0.048831 | 0 | 0
56 | 0.98826 | 0.047224 | 0 | 0
57 | 0.98829 | 0.047005 | 0.36291 | 0.17577
58 | 0.98807 | 0.048928 | 0.35962 | 0.17417
59 | 0.99519 | -0.014702 | 0.34378 | 0.1665
60 | 0.9931 | 0.0096254 | 0.31632 | 0.1532
61 | 0.99312 | 0.0094186 | 0 | 0
62 | 0.99515 | -0.0078366 | 0 | 0
63 | 0.99219 | 0.017327 | 0 | 0
64 | 0.99625 | -0.017084 | 0 | 0
65 | 0.99514 | -0.0077702 | 0.26815 | 0.12987
66 | 0.99217 | 0.017511 | 0.24906 | 0.12062
67 | 0.99214 | 0.017792 | 0 | 0
68 | 0.99212 | 0.017661 | 0.11848 | 0.057381
69 | 0.99176 | 0.021009 | 0 | 0
70 | 0.99083 | 0.028978 | 0 | 0
71 | 0.99079 | 0.029322 | 0 | 0
72 | 0.99136 | 0.024464 | 0 | 0
73 | 0.99083 | 0.028982 | 0.077583 | 0.037575
74 | 0.99176 | 0.021054 | 0.18893 | 0.091501
75 | 0.99077 | 0.029488 | 0.23647 | 0.11453
76 | 0.99135 | 0.024406 | 0.23862 | 0.11557
77 | 0.99997 | 0.00028316 | 0.071907 | 0.034826
78 | 0.998 | -0.0085131 | 0.34224 | 0.16576
79 | 0.99042 | 0.029122 | 0 | 0
80 | 0.99052 | 0.02831 | 0 | 0
81 | 0.99052 | 0.028322 | 0.087283 | 0.042273
82 | 0.99065 | 0.029238 | 0 | 0
83 | 0.99646 | -0.013764 | 0.18045 | 0.087398
84 | 0.99651 | -0.014178 | 0.072692 | 0.035206
85 | 0.99069 | 0.028902 | 0.08908 | 0.043143
86 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.4026 | -0.19499 | 0.40261 | 0.19428 | 6.7591e-06 | -0.00071185 | 0.012966 | 0.012957 | 0.012966 | 0.99599 | -0.0092499 | 0.996 | -0.0093955 | 5.8934
1 | -1.5217 | -0.72885 | 1.5227 | 0.72211 | 0.00094393 | -0.0067394 | 0.048903 | 0.048816 | 0.048903 | 0.996 | -0.0093955 | 0.99658 | -0.014606 | 22.2287
2 | 1.1191 | 0.53457 | -1.1184 | -0.53449 | 0.0007481 | 8.4086e-05 | 0.035947 | 0.035951 | 0.035951 | 0.996 | -0.0093955 | 0.9953 | -0.01403 | 17.1197
3 | -1.5227 | -0.72211 | 1.5227 | 0.72187 | 3.3201e-05 | -0.00023765 | 0.048816 | 0.048812 | 0.048816 | 0.99658 | -0.014606 | 0.9966 | -0.014787 | 22.1889
4 | 0.65042 | 0.30803 | -0.65042 | -0.30817 | 3.6368e-06 | -0.00014679 | 0.020873 | 0.020875 | 0.020875 | 0.9953 | -0.01403 | 0.99529 | -0.013984 | 9.4887
5 | 0.34382 | 0.16633 | -0.34378 | -0.1665 | 3.4993e-05 | -0.00016729 | 0.011078 | 0.01108 | 0.01108 | 0.9953 | -0.01403 | 0.99519 | -0.014702 | 5.2762
6 | -1.7385 | -0.82639 | 1.7386 | 0.826 | 7.153e-05 | -0.00038753 | 0.055758 | 0.055753 | 0.055758 | 0.9966 | -0.014787 | 0.99663 | -0.015131 | 25.3445
7 | 0.20584 | 0.098016 | -0.20584 | -0.09821 | 4.8121e-07 | -0.00019473 | 0.0066127 | 0.0066152 | 0.0066152 | 0.99524 | -0.01429 | 0.99524 | -0.01427 | 3.0069
8 | -0.55553 | -0.26738 | 0.55556 | 0.26735 | 2.5202e-05 | -3.652e-05 | 0.017883 | 0.017882 | 0.017883 | 0.99524 | -0.01429 | 0.99529 | -0.013984 | 8.5156
9 | 0.20584 | 0.09821 | -0.20583 | -0.098962 | 1.8599e-06 | -0.0007513 | 0.0066152 | 0.0066246 | 0.0066246 | 0.99524 | -0.01427 | 0.99523 | -0.014194 | 3.0112
10 | 0.094857 | 0.040828 | -0.094854 | -0.045032 | 2.1641e-06 | -0.0042035 | 0.0029953 | 0.0030455 | 0.0030455 | 0.99529 | -0.013984 | 0.99527 | -0.013815 | 1.3843
11 | 0.20583 | 0.098962 | -0.20583 | -0.099689 | 1.8061e-06 | -0.00072752 | 0.0066246 | 0.0066337 | 0.0066337 | 0.99523 | -0.014194 | 0.99522 | -0.014118 | 3.0153
12 | 0.094854 | 0.045032 | -0.094854 | -0.04594 | 4.7741e-07 | -0.00090832 | 0.0030455 | 0.0030569 | 0.0030569 | 0.99527 | -0.013815 | 0.99527 | -0.013772 | 1.3895
13 | -0.26688 | -0.12916 | 0.26688 | 0.12868 | 1.949e-06 | -0.00047169 | 0.0085765 | 0.0085706 | 0.0085765 | 0.99795 | -0.0096212 | 0.99796 | -0.0096844 | 3.8984
14 | 0.26688 | 0.12916 | -0.26688 | -0.12926 | 4.0967e-07 | -9.9058e-05 | 0.0085765 | 0.0085777 | 0.0085777 | 0.99795 | -0.0096212 | 0.99795 | -0.0096078 | 3.899
15 | -5.2992 | -2.3997 | 5.2995 | 2.3978 | 0.00029474 | -0.0019424 | 0.16827 | 0.16825 | 0.16827 | 0.99796 | -0.0096844 | 0.99802 | -0.0093923 | 26.375
16 | 4.6299 | 2.0864 | -4.628 | -2.1029 | 0.0018752 | -0.01651 | 0.1469 | 0.14711 | 0.14711 | 0.99796 | -0.0096844 | 0.99754 | -0.011815 | 23.0575
17 | 0.40241 | 0.18465 | -0.40231 | -0.19459 | 9.2708e-05 | -0.0099429 | 0.012807 | 0.01293 | 0.01293 | 0.99796 | -0.0096844 | 0.99774 | -0.0077978 | 5.8773
18 | 4.2842 | 1.9378 | -4.2796 | -1.9854 | 0.0046154 | -0.047559 | 0.13607 | 0.13668 | 0.13668 | 0.99754 | -0.011815 | 0.99642 | -0.017174 | 21.4228
19 | 0.34383 | 0.16503 | -0.34382 | -0.16652 | 1.0246e-05 | -0.0014914 | 0.011037 | 0.011056 | 0.011056 | 0.99754 | -0.011815 | 0.99751 | -0.011558 | 5.0252
20 | 4.2796 | 1.9854 | -4.2793 | -1.9862 | 0.00027456 | -0.00083678 | 0.13668 | 0.13669 | 0.13669 | 0.99642 | -0.017174 | 0.99635 | -0.017969 | 37.7598
21 | 3.9532 | 1.8283 | -3.9528 | -1.8287 | 0.00044652 | -0.00036529 | 0.12619 | 0.1262 | 0.1262 | 0.99635 | -0.017969 | 0.99625 | -0.017084 | 57.3638
22 | 0.40231 | 0.19459 | -0.40231 | -0.19485 | 2.3837e-06 | -0.00025307 | 0.01293 | 0.012933 | 0.012933 | 0.99774 | -0.0077978 | 0.99774 | -0.0077462 | 5.8788
23 | -5.3808 | -2.4371 | 5.3811 | 2.4354 | 0.00026973 | -0.0017198 | 0.17086 | 0.17084 | 0.17086 | 0.99802 | -0.0093923 | 0.99807 | -0.0091293 | 26.7804
24 | -0.3044 | -0.14743 | 0.3044 | 0.14719 | 1.2957e-06 | -0.00024196 | 0.0097718 | 0.0097688 | 0.0097718 | 0.99916 | -0.0020282 | 0.99917 | -0.0020652 | 4.4417
25 | -0.3044 | -0.14719 | 0.30445 | 0.13841 | 4.6421e-05 | -0.0087708 | 0.0097688 | 0.009661 | 0.0097688 | 0.99917 | -0.0020652 | 0.99931 | -0.0033002 | 4.4404
26 | 9.1432 | 4.1918 | -9.1323 | -4.2118 | 0.010905 | -0.020027 | 0.29056 | 0.29087 | 0.29087 | 0.99931 | -0.0033002 | 0.99807 | -0.0091293 | 45.5916
27 | -9.4476 | -4.3302 | 9.4482 | 4.3293 | 0.00056523 | -0.00095526 | 0.30022 | 0.3002 | 0.30022 | 0.99931 | -0.0033002 | 0.99937 | -0.0030033 | 47.0563
28 | 0.34227 | 0.16209 | -0.34224 | -0.16555 | 2.3395e-05 | -0.0034531 | 0.010954 | 0.010997 | 0.010997 | 0.99807 | -0.0091293 | 0.99801 | -0.0085493 | 4.9985
29 | 3.4089 | 1.6143 | -3.4062 | -1.6128 | 0.0027009 | 0.0015404 | 0.10909 | 0.1091 | 0.1091 | 0.99807 | -0.0091293 | 0.99723 | -0.014799 | 51.9506
30 | -9.7026 | -4.4525 | 9.7035 | 4.4509 | 0.00096644 | -0.0015202 | 0.30837 | 0.30834 | 0.30837 | 0.99937 | -0.0030033 | 0.99947 | -0.0025115 | 48.3334
31 | 0.34224 | 0.16555 | -0.34224 | -0.16576 | 1.425e-06 | -0.00020944 | 0.010997 | 0.010999 | 0.010999 | 0.99801 | -0.0085493 | 0.998 | -0.0085131 | 4.9997
32 | 2.9935 | 1.4129 | -2.9925 | -1.4123 | 0.0010194 | 0.00056455 | 0.095824 | 0.095824 | 0.095824 | 0.99723 | -0.014799 | 0.99687 | -0.017263 | 45.6307
33 | -0.41013 | -0.19863 | 0.41018 | 0.19847 | 5.2552e-05 | -0.00016798 | 0.013198 | 0.013195 | 0.013198 | 0.99674 | -0.01811 | 0.99687 | -0.017263 | 6.2847
34 | 1.739 | 0.82358 | -1.7386 | -0.826 | 0.00044615 | -0.0024195 | 0.055721 | 0.055753 | 0.055753 | 0.99687 | -0.017263 | 0.99663 | -0.015131 | 25.3422
35 | 0.84331 | 0.3903 | -0.84304 | -0.39677 | 0.00026755 | -0.0064661 | 0.026909 | 0.02699 | 0.02699 | 0.99687 | -0.017263 | 0.99658 | -0.014724 | 12.268
36 | 0.40107 | 0.19422 | -0.40106 | -0.19424 | 7.2825e-06 | -2.4523e-05 | 0.012908 | 0.012908 | 0.012908 | 0.99658 | -0.014724 | 0.99656 | -0.014844 | 6.1469
37 | 0.44198 | 0.20255 | -0.44196 | -0.20436 | 2.0345e-05 | -0.0018132 | 0.014083 | 0.014105 | 0.014105 | 0.99658 | -0.014724 | 0.99653 | -0.014368 | 6.4114
38 | 0.18047 | 0.080007 | -0.18046 | -0.087156 | 1.337e-05 | -0.0071496 | 0.0057185 | 0.0058056 | 0.0058056 | 0.99653 | -0.014368 | 0.99646 | -0.013786 | 2.6389
39 | 0.26149 | 0.12436 | -0.26148 | -0.12552 | 4.6371e-06 | -0.0011672 | 0.0083877 | 0.0084023 | 0.0084023 | 0.99653 | -0.014368 | 0.99652 | -0.014218 | 3.8192
40 | 0.18046 | 0.087156 | -0.18045 | -0.087398 | 4.5929e-07 | -0.00024173 | 0.0058056 | 0.0058086 | 0.0058086 | 0.99646 | -0.013786 | 0.99646 | -0.013764 | 2.6403
41 | 0.072692 | 0.034087 | -0.072692 | -0.035206 | 3.4289e-07 | -0.001119 | 0.0023258 | 0.0023397 | 0.0023397 | 0.99652 | -0.014218 | 0.99651 | -0.014178 | 1.0635
42 | -0.23561 | -0.11411 | 0.23561 | 0.11391 | 6.632e-07 | -0.00019792 | 0.0076475 | 0.007645 | 0.0076475 | 0.98819 | 0.047439 | 0.98819 | 0.047414 | 3.4762
43 | -0.23561 | -0.11391 | 0.23562 | 0.1128 | 3.731e-06 | -0.0011159 | 0.007645 | 0.0076309 | 0.007645 | 0.98819 | 0.047414 | 0.98821 | 0.047278 | 3.475
44 | -0.23562 | -0.1128 | 0.23562 | 0.11273 | 6.4694e-06 | -6.8654e-05 | 0.0076309 | 0.00763 | 0.0076309 | 0.98821 | 0.047278 | 0.98824 | 0.047467 | 3.6337
45 | -0.22294 | -0.10797 | 0.22294 | 0.10667 | 3.7114e-06 | -0.0012986 | 0.0071526 | 0.0071363 | 0.0071526 | 0.99973 | -0.0010823 | 0.99974 | -0.0012254 | 3.2512
46 | -9.929 | -4.5537 | 9.9314 | 4.55 | 0.0024541 | -0.0036337 | 0.31541 | 0.31535 | 0.31541 | 0.99974 | -0.0012254 | 1 | 0 | 49.4377
47 | 9.7061 | 4.447 | -9.7035 | -4.4509 | 0.0025184 | -0.003965 | 0.30828 | 0.30834 | 0.30834 | 0.99974 | -0.0012254 | 0.99947 | -0.0025115 | 48.3295
48 | 0.4346 | 0.20888 | -0.43459 | -0.21014 | 1.3652e-05 | -0.0012547 | 0.01392 | 0.013936 | 0.013936 | 1 | 0 | 0.99997 | 0.00027084 | 6.3343
49 | 0.071907 | 0.03448 | -0.071907 | -0.034826 | 1.0282e-07 | -0.00034626 | 0.0023022 | 0.0023065 | 0.0023065 | 0.99997 | 0.00027084 | 0.99997 | 0.00028316 | 1.0484
50 | -0.47347 | -0.22793 | 0.47349 | 0.22693 | 1.3484e-05 | -0.00099645 | 0.01535 | 0.015337 | 0.01535 | 0.98824 | 0.047467 | 0.98826 | 0.047224 | 6.9772
51 | -0.21171 | -0.10254 | 0.21171 | 0.10226 | 7.5413e-07 | -0.00028104 | 0.0068583 | 0.0068547 | 0.0068583 | 0.99014 | 0.031475 | 0.99014 | 0.031444 | 3.1174
52 | 1.437 | 0.65312 | -1.4365 | -0.65699 | 0.0004858 | -0.0038724 | 0.04602 | 0.046069 | 0.046069 | 0.99014 | 0.031444 | 0.98983 | 0.033999 | 20.9402
53 | -1.6487 | -0.75537 | 1.649 | 0.7538 | 0.00026299 | -0.0015723 | 0.052873 | 0.052853 | 0.052873 | 0.99014 | 0.031444 | 0.99029 | 0.030227 | 24.0332
54 | 1.1981 | 0.54156 | -1.1961 | -0.56447 | 0.0019901 | -0.022914 | 0.038346 | 0.038633 | 0.038633 | 0.98983 | 0.033999 | 0.98829 | 0.046978 | 17.5606
55 | 0.23841 | 0.11543 | -0.23841 | -0.11547 | 3.3864e-06 | -3.5127e-05 | 0.0077251 | 0.0077256 | 0.0077256 | 0.98983 | 0.033999 | 0.98981 | 0.033905 | 3.6789
56 | -1.9748 | -0.90979 | 1.9749 | 0.90934 | 0.00011007 | -0.00044797 | 0.063382 | 0.063377 | 0.063382 | 0.99029 | 0.030227 | 0.99034 | 0.029796 | 28.8102
57 | 0.32585 | 0.15598 | -0.32584 | -0.15717 | 7.5271e-06 | -0.0011865 | 0.010531 | 0.010546 | 0.010546 | 0.99029 | 0.030227 | 0.99027 | 0.030425 | 4.7936
58 | 0.32584 | 0.15717 | -0.32583 | -0.15781 | 4.0638e-06 | -0.00063915 | 0.010546 | 0.010554 | 0.010554 | 0.99027 | 0.030425 | 0.99026 | 0.030533 | 4.7972
59 | 0.35971 | 0.16294 | -0.35962 | -0.17366 | 8.2788e-05 | -0.01072 | 0.011535 | 0.011668 | 0.011668 | 0.98829 | 0.046978 | 0.98808 | 0.048831 | 5.3034
60 | 0.4735 | 0.22591 | -0.47349 | -0.22693 | 1.375e-05 | -0.0010178 | 0.015324 | 0.015337 | 0.015337 | 0.98829 | 0.046978 | 0.98826 | 0.047224 | 6.9715
61 | 0.36291 | 0.17562 | -0.36291 | -0.17577 | 1.1266e-06 | -0.00014155 | 0.011777 | 0.011778 | 0.011778 | 0.98829 | 0.046978 | 0.98829 | 0.047005 | 5.3538
62 | -2.0616 | -0.95133 | 2.0618 | 0.95067 | 0.00017865 | -0.00066255 | 0.066184 | 0.066176 | 0.066184 | 0.99034 | 0.029796 | 0.99042 | 0.029122 | 30.0838
63 | 0.35962 | 0.17366 | -0.35962 | -0.17417 | 4.0164e-06 | -0.00051368 | 0.011668 | 0.011674 | 0.011674 | 0.98808 | 0.048831 | 0.98807 | 0.048928 | 5.3064
64 | -0.31632 | -0.1532 | 0.31633 | 0.15192 | 7.581e-06 | -0.0012809 | 0.010217 | 0.0102 | 0.010217 | 0.9931 | 0.0096254 | 0.99312 | 0.0094186 | 4.6439
65 | -3.672 | -1.7109 | 3.68 | 1.7031 | 0.0080229 | -0.0078584 | 0.11775 | 0.11763 | 0.11775 | 0.99312 | 0.0094186 | 0.99515 | -0.0078366 | 53.5239
66 | 3.3556 | 1.559 | -3.3523 | -1.5631 | 0.0033365 | -0.0040904 | 0.10755 | 0.10762 | 0.10762 | 0.99312 | 0.0094186 | 0.99219 | 0.017327 | 48.9161
67 | -3.9481 | -1.8325 | 3.9528 | 1.8287 | 0.0046446 | -0.0037906 | 0.12626 | 0.1262 | 0.12626 | 0.99515 | -0.0078366 | 0.99625 | -0.017084 | 57.3924
68 | 0.26816 | 0.12939 | -0.26815 | -0.12987 | 2.0535e-06 | -0.00048662 | 0.0086369 | 0.0086431 | 0.0086431 | 0.99515 | -0.0078366 | 0.99514 | -0.0077702 | 3.9287
69 | 3.3523 | 1.5631 | -3.3522 | -1.5632 | 7.7305e-05 | -9.4591e-05 | 0.10762 | 0.10762 | 0.10762 | 0.99219 | 0.017327 | 0.99217 | 0.017511 | 48.9167
70 | 3.1032 | 1.4426 | -3.103 | -1.4427 | 0.00010976 | -0.00016235 | 0.099566 | 0.099569 | 0.099569 | 0.99217 | 0.017511 | 0.99214 | 0.017792 | 45.2584
71 | 2.9846 | 1.3855 | -2.9834 | -1.3874 | 0.0012127 | -0.0019679 | 0.09574 | 0.095769 | 0.095769 | 0.99214 | 0.017792 | 0.99176 | 0.021009 | 43.5312
72 | 0.11848 | 0.057277 | -0.11848 | -0.057381 | 2.3325e-06 | -0.00010343 | 0.003829 | 0.0038303 | 0.0038303 | 0.99214 | 0.017792 | 0.99212 | 0.017661 | 1.824
73 | 0.18893 | 0.091041 | -0.18893 | -0.091501 | 9.7711e-07 | -0.00046054 | 0.0061043 | 0.0061102 | 0.0061102 | 0.99176 | 0.021009 | 0.99176 | 0.021054 | 2.7774
74 | 2.7944 | 1.2964 | -2.7932 | -1.2987 | 0.0012204 | -0.0023062 | 0.089665 | 0.089698 | 0.089698 | 0.99176 | 0.021009 | 0.99136 | 0.024464 | 40.7716
75 | 2.4755 | 1.1491 | -2.4754 | -1.1493 | 0.00010801 | -0.00026787 | 0.079515 | 0.079519 | 0.079519 | 0.99083 | 0.028978 | 0.99079 | 0.029322 | 36.145
76 | -2.5531 | -1.1865 | 2.5546 | 1.1831 | 0.0014614 | -0.0033845 | 0.082025 | 0.081978 | 0.082025 | 0.99083 | 0.028978 | 0.99136 | 0.024464 | 37.2842
77 | 0.077583 | 0.037474 | -0.077583 | -0.037575 | 3.6129e-08 | -0.00010065 | 0.0025102 | 0.0025115 | 0.0025115 | 0.99083 | 0.028978 | 0.99083 | 0.028982 | 1.1416
78 | 2.4754 | 1.1493 | -2.4754 | -1.1495 | 5.1689e-05 | -0.00012818 | 0.079519 | 0.079521 | 0.079521 | 0.99079 | 0.029322 | 0.99077 | 0.029488 | 36.1458
79 | 0.23862 | 0.11554 | -0.23862 | -0.11557 | 2.0991e-06 | -2.1877e-05 | 0.0077201 | 0.0077204 | 0.0077204 | 0.99136 | 0.024464 | 0.99135 | 0.024406 | 3.6764
80 | 2.2389 | 1.0349 | -2.2388 | -1.0348 | 0.00016913 | 8.4403e-05 | 0.071867 | 0.071867 | 0.071867 | 0.99077 | 0.029488 | 0.99069 | 0.028902 | 34.2223
81 | -2.0618 | -0.95067 | 2.062 | 0.94987 | 0.00021556 | -0.00079986 | 0.066176 | 0.066165 | 0.066176 | 0.99042 | 0.029122 | 0.99052 | 0.02831 | 30.0798
82 | 0.087283 | 0.04202 | -0.087283 | -0.042273 | 1.1492e-07 | -0.00025271 | 0.0028232 | 0.0028264 | 0.0028264 | 0.99052 | 0.02831 | 0.99052 | 0.028322 | 1.2847
83 | -2.1493 | -0.99189 | 2.1496 | 0.99201 | 0.00025618 | 0.00012507 | 0.068988 | 0.068987 | 0.068988 | 0.99052 | 0.02831 | 0.99065 | 0.029238 | 32.8513
84 | -2.1496 | -0.99201 | 2.1497 | 0.9917 | 9.2833e-05 | -0.00031486 | 0.068987 | 0.068983 | 0.068987 | 0.99065 | 0.029238 | 0.99069 | 0.028902 | 31.3579

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 10.3801 | 4.7694

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.4026 | 0.19499
1 | 0.12414 | 0.060125
2 | 0.2158 | 0.10452
3 | 0.3497 | 0.16937
4 | 0.094854 | 0.04594
5 | 0.26688 | 0.12926
6 | 0.34382 | 0.16652
7 | 0.32609 | 0.15793
8 | 0.40231 | 0.19485
9 | 0.0813 | 0.039375
10 | 0.20583 | 0.099689
11 | 0.3044 | 0.14743
12 | 0.25439 | 0.12321
13 | 0.41268 | 0.19987
14 | 0.41013 | 0.19863
15 | 0.18879 | 0.091436
16 | 0.40106 | 0.19424
17 | 0.23561 | 0.11411
18 | 0.22294 | 0.10797
19 | 0.36268 | 0.17566
20 | 0.23785 | 0.1152
21 | 0.21171 | 0.10254
22 | 0.32583 | 0.15781
23 | 0.23841 | 0.11547
24 | 0.086707 | 0.041994
25 | 0.36291 | 0.17577
26 | 0.35962 | 0.17417
27 | 0.34378 | 0.1665
28 | 0.31632 | 0.1532
29 | 0.26815 | 0.12987
30 | 0.24906 | 0.12062
31 | 0.11848 | 0.057381
32 | 0.077583 | 0.037575
33 | 0.18893 | 0.091501
34 | 0.23647 | 0.11453
35 | 0.23862 | 0.11557
36 | 0.071907 | 0.034826
37 | 0.34224 | 0.16576
38 | 0.087283 | 0.042273
39 | 0.18045 | 0.087398
40 | 0.072692 | 0.035206
41 | 0.08908 | 0.043143

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1