## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_582_1_node_16 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_582_1_node_17 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_582_1_node_78 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_582_1_node_18 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_582_1_node_103 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_582_1_node_39 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_582_1_node_137 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_582_1_node_79 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_582_1_node_104 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_582_1_node_37 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_582_1_node_23 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_582_1_node_24 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_582_1_node_25 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_582_1_node_27 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_582_1_node_29 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_582_1_node_30 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_582_1_node_28 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_582_1_node_138 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_582_1_node_94 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_582_1_node_98 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_582_1_node_93 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_582_1_node_35 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_582_1_node_48 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_582_1_node_31 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_582_1_node_32 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_582_1_node_34 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_582_1_node_99 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_582_1_node_33 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_582_1_node_143 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_582_1_node_102 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_582_1_node_142 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_582_1_node_46 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_582_1_node_47 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_582_1_node_49 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_582_1_node_100 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_582_1_node_141 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_582_1_node_117 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_582_1_node_38 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_582_1_node_40 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_582_1_node_42 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_582_1_node_43 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_582_1_node_75 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_582_1_node_96 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_582_1_node_60 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_582_1_node_61 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_582_1_node_76 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_582_1_node_77 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_582_1_node_125 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_582_1_node_45 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_582_1_node_97 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_582_1_node_44 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_582_1_node_135 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_582_1_node_110 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_582_1_node_72 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_582_1_node_51 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_582_1_node_101 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_582_1_node_139 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_582_1_node_62 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_582_1_node_108 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_582_1_node_129 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_582_1_node_65 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_582_1_node_67 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_582_1_node_66 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_582_1_node_118 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_582_1_node_70 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_582_1_node_112 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_582_1_node_111 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_582_1_node_113 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_582_1_node_116 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_582_1_node_115 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_582_1_node_114 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_582_1_node_68 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_582_1_node_144 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_582_1_node_69 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_582_1_node_109 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_582_1_node_120 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_582_1_node_119 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_582_1_node_124 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_582_1_node_121 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_582_1_node_122 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_582_1_node_123 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_582_1_node_80 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_582_1_node_145 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_582_1_node_106 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_582_1_node_105 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_582_1_node_140 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_HV_582_1_node_143 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_582_1_load_78 | 2 | 0.39934 | 0.19341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_582_1_load_103 | 4 | 0.26776 | 0.12968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_582_1_load_137 | 6 | 0.26868 | 0.13013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_582_1_load_37 | 9 | 0.16585 | 0.080323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_582_1_load_23 | 10 | 0.35732 | 0.17306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_582_1_load_27 | 13 | 0.35117 | 0.17008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_582_1_load_138 | 17 | 0.23464 | 0.11364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_582_1_load_98 | 19 | 0.16763 | 0.081189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_582_1_load_93 | 20 | 0.095253 | 0.046133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_582_1_load_99 | 26 | 0.14345 | 0.069478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_582_1_load_143 | 28 | 0.14103 | 0.068302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_582_1_load_102 | 29 | 0.68211 | 0.33036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_582_1_load_142 | 30 | 0.17701 | 0.085731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_582_1_load_46 | 31 | 0.22847 | 0.11065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_582_1_load_141 | 35 | 0.19965 | 0.096694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_582_1_load_117 | 36 | 0.38727 | 0.18756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_582_1_load_40 | 38 | 0.088192 | 0.042713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_582_1_load_75 | 41 | 0.32181 | 0.15586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_582_1_load_60 | 43 | 0.35987 | 0.17429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_582_1_load_125 | 47 | 0.068499 | 0.033175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_582_1_load_45 | 48 | 0.16843 | 0.081575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_582_1_load_97 | 49 | 0.35137 | 0.17018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_582_1_load_44 | 50 | 0.26388 | 0.1278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_582_1_load_135 | 51 | 0.35567 | 0.17226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_582_1_load_51 | 54 | 0.28089 | 0.13604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_582_1_load_139 | 56 | 0.35033 | 0.16967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_582_1_load_108 | 58 | 0.1196 | 0.057925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_582_1_load_129 | 59 | 0.075711 | 0.036669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_582_1_load_65 | 60 | 0.24787 | 0.12005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_582_1_load_118 | 63 | 0.073422 | 0.03556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_582_1_load_111 | 66 | 0.18742 | 0.090774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_582_1_load_113 | 67 | 0.23182 | 0.11228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_582_1_load_114 | 70 | 0.19132 | 0.092661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_582_1_load_144 | 72 | 0.11485 | 0.055625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_582_1_load_109 | 74 | 0.10313 | 0.049947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_582_1_load_119 | 76 | 0.090735 | 0.043945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_582_1_load_124 | 77 | 0.2533 | 0.12268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_582_1_load_121 | 78 | 0.16766 | 0.0812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_582_1_load_123 | 80 | 0.078467 | 0.038003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_582_1_load_80 | 81 | 0.11318 | 0.054814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_582_1_load_145 | 82 | 0.092274 | 0.04469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_582_1_load_140 | 85 | 0.33141 | 0.16051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 28 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_582_1_line_0 |  | 0 | 1 | 0.19757 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_582_1_line_1 |  | 0 | 2 | 0.007517 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_582_1_line_2 |  | 1 | 3 | 0.31644 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_582_1_line_3 |  | 1 | 4 | 0.034743 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_582_1_line_4 |  | 2 | 7 | 0.011933 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_582_1_line_5 |  | 3 | 5 | 0.090385 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_582_1_line_6 |  | 3 | 6 | 0.044417 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
7 | MV_582_1_line_7 |  | 4 | 8 | 0.0070677 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_582_1_line_8 |  | 5 | 9 | 0.071906 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_582_1_line_9 |  | 7 | 81 | 0.042571 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_582_1_line_10 |  | 8 | 83 | 0.14063 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_582_1_line_11 |  | 9 | 37 | 0.15043 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
12 | MV_582_1_line_12 |  | 10 | 11 | 0.066295 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_582_1_line_13 |  | 11 | 12 | 0.14881 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_582_1_line_14 |  | 12 | 18 | 0.04394 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_582_1_line_15 |  | 12 | 19 | 0.047642 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_582_1_line_16 |  | 13 | 14 | 0.043034 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_582_1_line_17 |  | 13 | 15 | 0.074866 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_582_1_line_18 |  | 13 | 16 | 0.064501 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
19 | MV_582_1_line_19 |  | 13 | 17 | 0.19642 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
20 | MV_582_1_line_20 |  | 14 | 21 | 0.40728 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_582_1_line_21 |  | 15 | 22 | 0.089204 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
22 | MV_582_1_line_22 |  | 16 | 23 | 0.084903 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_582_1_line_23 |  | 18 | 20 | 0.00022457 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_582_1_line_24 |  | 20 | 23 | 0.036259 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_582_1_line_25 |  | 21 | 30 | 0.090825 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_582_1_line_26 |  | 22 | 31 | 0.040067 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_582_1_line_27 |  | 24 | 25 | 0.13382 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_582_1_line_28 |  | 24 | 26 | 0.047871 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_582_1_line_29 |  | 25 | 29 | 0.049793 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_582_1_line_30 |  | 25 | 27 | 0.072845 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_582_1_line_31 |  | 26 | 34 | 0.016363 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_582_1_line_32 |  | 27 | 28 | 0.070721 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_582_1_line_33 |  | 30 | 35 | 0.32266 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
34 | MV_582_1_line_34 |  | 30 | 36 | 0.29259 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
35 | MV_582_1_line_35 |  | 31 | 32 | 0.023774 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_582_1_line_36 |  | 32 | 33 | 0.10657 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_582_1_line_37 |  | 33 | 54 | 0.015052 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_582_1_line_38 |  | 33 | 55 | 0.10673 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
39 | MV_582_1_line_39 |  | 34 | 82 | 0.19714 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
40 | MV_582_1_line_40 |  | 34 | 55 | 0.47723 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_582_1_line_41 |  | 36 | 69 | 0.095516 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
42 | MV_582_1_line_42 |  | 37 | 38 | 0.10448 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_582_1_line_43 |  | 37 | 39 | 0.28232 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_582_1_line_44 |  | 38 | 40 | 0.074407 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_582_1_line_45 |  | 39 | 41 | 0.029746 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_582_1_line_46 |  | 40 | 42 | 0.042553 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_582_1_line_47 |  | 42 | 49 | 0.057206 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_582_1_line_48 |  | 43 | 44 | 0.14158 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
49 | MV_582_1_line_49 |  | 44 | 57 | 0.14422 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_582_1_line_50 |  | 45 | 46 | 0.32184 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_582_1_line_51 |  | 45 | 47 | 0.047245 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_582_1_line_52 |  | 46 | 48 | 0.10338 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
53 | MV_582_1_line_53 |  | 48 | 50 | 0.044805 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_582_1_line_54 |  | 49 | 59 | 0.025402 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_582_1_line_55 |  | 49 | 57 | 0.16336 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
56 | MV_582_1_line_56 |  | 50 | 51 | 0.21024 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
57 | MV_582_1_line_57 |  | 50 | 52 | 0.095409 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
58 | MV_582_1_line_58 |  | 52 | 53 | 0.20179 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_582_1_line_59 |  | 53 | 74 | 0.14683 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_582_1_line_60 |  | 55 | 56 | 0.10451 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
61 | MV_582_1_line_61 |  | 57 | 58 | 0.04239 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_582_1_line_62 |  | 60 | 61 | 0.10657 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_582_1_line_63 |  | 60 | 62 | 0.091146 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
64 | MV_582_1_line_64 |  | 61 | 63 | 0.09978 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
65 | MV_582_1_line_65 |  | 62 | 64 | 0.11449 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_582_1_line_66 |  | 64 | 65 | 0.015332 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_582_1_line_67 |  | 64 | 66 | 0.16727 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_582_1_line_68 |  | 65 | 67 | 0.027445 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_582_1_line_69 |  | 66 | 74 | 0.1798 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
70 | MV_582_1_line_70 |  | 67 | 68 | 0.040292 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_582_1_line_71 |  | 68 | 69 | 0.010391 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_582_1_line_72 |  | 69 | 70 | 0.11234 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_582_1_line_73 |  | 71 | 72 | 0.096594 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_582_1_line_74 |  | 71 | 73 | 0.3453 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_582_1_line_75 |  | 71 | 74 | 0.1505 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
76 | MV_582_1_line_76 |  | 73 | 75 | 0.028071 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_582_1_line_77 |  | 73 | 76 | 0.048439 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_582_1_line_78 |  | 75 | 77 | 0.071651 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
79 | MV_582_1_line_79 |  | 77 | 79 | 0.023524 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
80 | MV_582_1_line_80 |  | 78 | 79 | 0.031429 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_582_1_line_81 |  | 78 | 80 | 0.046899 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_582_1_line_82 |  | 82 | 84 | 0.053024 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_582_1_line_83 |  | 83 | 85 | 0.081131 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_582_1_line_84 |  | 83 | 84 | 0.20158 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_582_1_trafo_143 | 25 MVA 110/20 kV | 86 | 28 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2748219.4068 | 1255751.4055
1 | 2748334.4931 | 1255892.9138
2 | 2748224.6067 | 1255745.9637
3 | 2748585.0257 | 1255842.3233
4 | 2748352.9622 | 1255921.1074
5 | 2748603.8481 | 1255754.5101
6 | 2748629.3344 | 1255845.4161
7 | 2748216.0392 | 1255737.63
8 | 2748357.5419 | 1255926.4905
9 | 2748607.8321 | 1255682.729
10 | 2748999.6348 | 1256994.39
11 | 2748960.7918 | 1256940.5821
12 | 2748887.713 | 1256852.769
13 | 2748813.4707 | 1256664.4628
14 | 2748830.5661 | 1256624.9538
15 | 2748762.6824 | 1256622.8458
16 | 2748791.4232 | 1256725.0791
17 | 2748795.8209 | 1256860.0883
18 | 2748859.7288 | 1256818.8989
19 | 2748859.7532 | 1256891.3442
20 | 2748859.5836 | 1256818.7277
21 | 2749099.1486 | 1256525.3915
22 | 2748682.8278 | 1256583.09
23 | 2748836.1267 | 1256791.0783
24 | 2748700.2774 | 1256218.7947
25 | 2748776.1294 | 1256198.5803
26 | 2748665.1382 | 1256186.286
27 | 2748778.278 | 1256248.1605
28 | 2748834.2688 | 1256218.6832
29 | 2748739.9466 | 1256164.3922
30 | 2749152.6089 | 1256598.9321
31 | 2748649.2061 | 1256561.2959
32 | 2748629.8556 | 1256547.5476
33 | 2748631.7919 | 1256451.8694
34 | 2748653.173 | 1256175.1249
35 | 2749276.2689 | 1256896.9517
36 | 2749400.1104 | 1256442.8747
37 | 2748756.1243 | 1255707.988
38 | 2748780.7033 | 1255631.8096
39 | 2748944.5548 | 1255826.7403
40 | 2748799.9298 | 1255566.1058
41 | 2748972.6805 | 1255836.0447
42 | 2748784.051 | 1255526.8353
43 | 2749130.9429 | 1255535.8696
44 | 2749009.4479 | 1255463.1737
45 | 2749129.9542 | 1256053.4613
46 | 2749132.5593 | 1255890.2563
47 | 2749171.7858 | 1256069.1414
48 | 2749233.9929 | 1255870.2699
49 | 2748772.3962 | 1255470.8323
50 | 2749277.905 | 1255879.7972
51 | 2749478.258 | 1255816.0778
52 | 2749277.037 | 1255975.2019
53 | 2749353.8781 | 1256036.4772
54 | 2748616.711 | 1256451.179
55 | 2748667.4593 | 1256351.2777
56 | 2748702.1045 | 1256449.8773
57 | 2748909.8316 | 1255382.5339
58 | 2748931.8171 | 1255348.587
59 | 2748747.6316 | 1255476.4867
60 | 2749321.2612 | 1256149.0092
61 | 2749236.4349 | 1256162.0278
62 | 2749394.2229 | 1256203.6363
63 | 2749219.9135 | 1256260.4303
64 | 2749400.1657 | 1256284.432
65 | 2749411.9678 | 1256294.2617
66 | 2749521.6387 | 1256292.0704
67 | 2749404.4227 | 1256320.5303
68 | 2749430.724 | 1256349.6114
69 | 2749439.1643 | 1256355.7082
70 | 2749523.2635 | 1256430.1831
71 | 2749569.708 | 1256233.4289
72 | 2749650.4857 | 1256281.7172
73 | 2749742.4391 | 1256409.5117
74 | 2749471.4761 | 1256119.4063
75 | 2749721.496 | 1256428.1671
76 | 2749779.5771 | 1256378.4128
77 | 2749755.3841 | 1256491.2971
78 | 2749801.9905 | 1256465.2404
79 | 2749778.2711 | 1256485.8596
80 | 2749837.3857 | 1256434.4715
81 | 2748185.575 | 1255707.8944
82 | 2748525.2433 | 1256025.1351
83 | 2748405.2372 | 1255981.6616
84 | 2748488.5144 | 1255987.3771
85 | 2748345.8908 | 1256036.3278
86 | 2748834.2688 | 1256218.6832

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99626 | 0.0018581 | 0 | 0
1 | 0.99639 | 0.00068603 | 0 | 0
2 | 0.99626 | 0.0019038 | 0.39934 | 0.19341
3 | 0.99568 | 0.0068202 | 0 | 0
4 | 0.99649 | -0.00017848 | 0.26776 | 0.12968
5 | 0.99551 | 0.0083091 | 0 | 0
6 | 0.99566 | 0.0066747 | 0.26868 | 0.13013
7 | 0.99625 | 0.0019192 | 0 | 0
8 | 0.99651 | -0.0003769 | 0 | 0
9 | 0.99538 | 0.0095028 | 0.16585 | 0.080323
10 | 0.99657 | -0.042729 | 0.35732 | 0.17306
11 | 0.9966 | -0.043011 | 0 | 0
12 | 0.99667 | -0.043619 | 0 | 0
13 | 0.99687 | -0.044174 | 0.35117 | 0.17008
14 | 0.99669 | -0.042592 | 0 | 0
15 | 0.99706 | -0.042116 | 0 | 0
16 | 0.9968 | -0.044717 | 0 | 0
17 | 0.99678 | -0.044736 | 0.23464 | 0.11364
18 | 0.9967 | -0.043878 | 0 | 0
19 | 0.99666 | -0.043525 | 0.16763 | 0.081189
20 | 0.9967 | -0.043879 | 0.095253 | 0.046133
21 | 0.99494 | -0.027452 | 0 | 0
22 | 0.99754 | -0.029936 | 0 | 0
23 | 0.99673 | -0.044132 | 0 | 0
24 | 0.9992 | -0.0035959 | 0 | 0
25 | 0.99957 | -0.0019255 | 0 | 0
26 | 0.99906 | -0.0041897 | 0.14345 | 0.069478
27 | 0.99979 | -0.00095067 | 0 | 0
28 | 1 | 0 | -9.2668 | -4.3076
29 | 0.99953 | -0.0015206 | 0.68211 | 0.33036
30 | 0.99455 | -0.024034 | 0.17701 | 0.085731
31 | 0.9976 | -0.029677 | 0.22847 | 0.11065
32 | 0.99764 | -0.029517 | 0 | 0
33 | 0.9978 | -0.02879 | 0 | 0
34 | 0.99902 | -0.0043895 | 0 | 0
35 | 0.99442 | -0.024826 | 0.19965 | 0.096694
36 | 0.99286 | -0.035927 | 0.38727 | 0.18756
37 | 0.995 | 0.0068338 | 0 | 0
38 | 0.99486 | 0.0080181 | 0.088192 | 0.042713
39 | 0.99488 | 0.0078584 | 0 | 0
40 | 0.99478 | 0.0087924 | 0 | 0
41 | 0.99487 | 0.0079734 | 0.32181 | 0.15586
42 | 0.99473 | 0.0092392 | 0 | 0
43 | 0.99434 | 0.0088085 | 0.35987 | 0.17429
44 | 0.99444 | 0.0094321 | 0 | 0
45 | 0.99053 | -0.035477 | 0 | 0
46 | 0.99056 | -0.035644 | 0 | 0
47 | 0.99053 | -0.035439 | 0.068499 | 0.033175
48 | 0.99057 | -0.035479 | 0.16843 | 0.081575
49 | 0.99466 | 0.0098441 | 0.35137 | 0.17018
50 | 0.99059 | -0.035581 | 0.26388 | 0.1278
51 | 0.99044 | -0.036504 | 0.35567 | 0.17226
52 | 0.99075 | -0.034491 | 0 | 0
53 | 0.99097 | -0.036434 | 0 | 0
54 | 0.9978 | -0.028739 | 0.28089 | 0.13604
55 | 0.99817 | -0.0081075 | 0 | 0
56 | 0.9981 | -0.0085521 | 0.35033 | 0.16967
57 | 0.99451 | 0.0088216 | 0 | 0
58 | 0.9945 | 0.0088815 | 0.1196 | 0.057925
59 | 0.99466 | 0.0098669 | 0.075711 | 0.036669
60 | 0.992 | -0.036974 | 0.24787 | 0.12005
61 | 0.99199 | -0.036888 | 0 | 0
62 | 0.99206 | -0.036593 | 0 | 0
63 | 0.99197 | -0.036979 | 0.073422 | 0.03556
64 | 0.9921 | -0.03701 | 0 | 0
65 | 0.99215 | -0.037374 | 0 | 0
66 | 0.99171 | -0.033616 | 0.18742 | 0.090774
67 | 0.99222 | -0.038023 | 0.23182 | 0.11228
68 | 0.99235 | -0.039088 | 0 | 0
69 | 0.99238 | -0.039362 | 0 | 0
70 | 0.99235 | -0.039111 | 0.19132 | 0.092661
71 | 0.99092 | -0.039299 | 0 | 0
72 | 0.99091 | -0.039171 | 0.11485 | 0.055625
73 | 0.99066 | -0.03699 | 0 | 0
74 | 0.99113 | -0.037808 | 0.10313 | 0.049947
75 | 0.99064 | -0.036823 | 0 | 0
76 | 0.99066 | -0.036938 | 0.090735 | 0.043945
77 | 0.99057 | -0.037275 | 0.2533 | 0.12268
78 | 0.99055 | -0.037259 | 0.16766 | 0.0812
79 | 0.99056 | -0.03735 | 0 | 0
80 | 0.99055 | -0.037216 | 0.078467 | 0.038003
81 | 0.99625 | 0.0019759 | 0.11318 | 0.054814
82 | 0.99789 | -0.01232 | 0.092274 | 0.04469
83 | 0.99697 | -0.0043072 | 0 | 0
84 | 0.9977 | -0.010661 | 0 | 0
85 | 0.99693 | -0.0039886 | 0.33141 | 0.16051
86 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.51252 | -0.24675 | 0.51259 | 0.24209 | 7.1398e-05 | -0.0046615 | 0.016482 | 0.016424 | 0.016482 | 0.99626 | 0.0018581 | 0.99639 | 0.00068603 | 7.4919
1 | 0.51252 | 0.24675 | -0.51251 | -0.24693 | 2.7265e-06 | -0.00017733 | 0.016482 | 0.016484 | 0.016484 | 0.99626 | 0.0018581 | 0.99626 | 0.0019038 | 7.4929
2 | 1.7539 | 0.81823 | -1.7526 | -0.82533 | 0.0013304 | -0.0071009 | 0.056072 | 0.056164 | 0.056164 | 0.99639 | 0.00068603 | 0.99568 | 0.0068202 | 25.5291
3 | -2.2665 | -1.0603 | 2.2667 | 1.0596 | 0.00024373 | -0.00075134 | 0.072495 | 0.072485 | 0.072495 | 0.99639 | 0.00068603 | 0.99649 | -0.00017848 | 32.9525
4 | 0.11318 | 0.053523 | -0.11318 | -0.053805 | 2.0984e-07 | -0.00028272 | 0.0036277 | 0.0036312 | 0.0036312 | 0.99626 | 0.0019038 | 0.99625 | 0.0019192 | 1.6505
5 | 1.4839 | 0.69525 | -1.4836 | -0.69731 | 0.00027251 | -0.0020583 | 0.04751 | 0.047536 | 0.047536 | 0.99568 | 0.0068202 | 0.99551 | 0.0083091 | 21.6073
6 | 0.26869 | 0.13008 | -0.26868 | -0.13013 | 5.9284e-06 | -4.8853e-05 | 0.0086549 | 0.0086556 | 0.0086556 | 0.99568 | 0.0068202 | 0.99566 | 0.0066747 | 4.1217
7 | -2.5345 | -1.1892 | 2.5346 | 1.1891 | 6.2062e-05 | -0.00014916 | 0.081103 | 0.081101 | 0.081103 | 0.99649 | -0.00017848 | 0.99651 | -0.0003769 | 36.8651
8 | 1.4836 | 0.69731 | -1.4834 | -0.69894 | 0.00021701 | -0.0016369 | 0.047536 | 0.047557 | 0.047557 | 0.99551 | 0.0083091 | 0.99538 | 0.0095028 | 21.6169
9 | 0.11318 | 0.053805 | -0.11318 | -0.054814 | 7.5195e-07 | -0.0010086 | 0.0036312 | 0.0036438 | 0.0036438 | 0.99625 | 0.0019192 | 0.99625 | 0.0019759 | 1.6563
10 | -2.5346 | -1.1891 | 2.5358 | 1.1861 | 0.0012342 | -0.0029697 | 0.081101 | 0.08106 | 0.081101 | 0.99651 | -0.0003769 | 0.99697 | -0.0043072 | 36.8641
11 | 1.3176 | 0.61862 | -1.3171 | -0.6185 | 0.00047762 | 0.00012131 | 0.042213 | 0.042215 | 0.042215 | 0.99538 | 0.0095028 | 0.995 | 0.0068338 | 20.1026
12 | -0.35732 | -0.17306 | 0.35733 | 0.17149 | 1.1686e-05 | -0.0015686 | 0.011501 | 0.011481 | 0.011501 | 0.99657 | -0.042729 | 0.9966 | -0.043011 | 5.2275
13 | -0.35733 | -0.17149 | 0.35736 | 0.16797 | 2.6085e-05 | -0.0035214 | 0.011481 | 0.011437 | 0.011481 | 0.9966 | -0.043011 | 0.99667 | -0.043619 | 5.2185
14 | -0.525 | -0.24803 | 0.52501 | 0.24699 | 1.6578e-05 | -0.0010373 | 0.016818 | 0.016805 | 0.016818 | 0.99667 | -0.043619 | 0.9967 | -0.043878 | 7.6443
15 | 0.16764 | 0.08006 | -0.16763 | -0.081189 | 1.8463e-06 | -0.0011294 | 0.0053807 | 0.0053949 | 0.0053949 | 0.99667 | -0.043619 | 0.99666 | -0.043525 | 2.4522
16 | 3.3782 | 1.5745 | -3.3775 | -1.5753 | 0.0006693 | -0.00082234 | 0.10793 | 0.10794 | 0.10794 | 0.99687 | -0.044174 | 0.99669 | -0.042592 | 49.0644
17 | -4.5844 | -2.1482 | 4.5852 | 2.1463 | 0.00077706 | -0.0019881 | 0.14661 | 0.14658 | 0.14661 | 0.99687 | -0.044174 | 0.99706 | -0.042116 | 40.4994
18 | 0.62037 | 0.29022 | -0.62033 | -0.29026 | 4.5208e-05 | -4.8198e-05 | 0.019833 | 0.019834 | 0.019834 | 0.99687 | -0.044174 | 0.9968 | -0.044717 | 9.4449
19 | 0.23466 | 0.11342 | -0.23464 | -0.11364 | 1.9944e-05 | -0.00022051 | 0.0075476 | 0.0075505 | 0.0075505 | 0.99687 | -0.044174 | 0.99678 | -0.044736 | 3.5955
20 | 3.3775 | 1.5753 | -3.3712 | -1.5831 | 0.006342 | -0.0077617 | 0.10794 | 0.10806 | 0.10806 | 0.99669 | -0.042592 | 0.99494 | -0.027452 | 49.1183
21 | -4.5852 | -2.1463 | 4.5869 | 2.1482 | 0.0017593 | 0.0019008 | 0.14658 | 0.14657 | 0.14658 | 0.99706 | -0.042116 | 0.99754 | -0.029936 | 41.879
22 | 0.62033 | 0.29026 | -0.62028 | -0.29226 | 4.4646e-05 | -0.0020008 | 0.019834 | 0.019859 | 0.019859 | 0.9968 | -0.044717 | 0.99673 | -0.044132 | 9.0269
23 | -0.52501 | -0.24699 | 0.52501 | 0.24699 | 8.4762e-08 | -5.3016e-06 | 0.016805 | 0.016805 | 0.016805 | 0.9967 | -0.043878 | 0.9967 | -0.043879 | 7.6385
24 | -0.62027 | -0.29312 | 0.62028 | 0.29226 | 1.9101e-05 | -0.00085438 | 0.01987 | 0.019859 | 0.01987 | 0.9967 | -0.043879 | 0.99673 | -0.044132 | 9.0317
25 | 3.3712 | 1.5831 | -3.3697 | -1.5848 | 0.0014162 | -0.0017257 | 0.10806 | 0.10809 | 0.10809 | 0.99494 | -0.027452 | 0.99455 | -0.024034 | 49.1303
26 | -4.5869 | -2.1482 | 4.5872 | 2.1458 | 0.00026594 | -0.0023555 | 0.14657 | 0.14654 | 0.14657 | 0.99754 | -0.029936 | 0.9976 | -0.029677 | 22.9741
27 | -8.5637 | -3.9815 | 8.5668 | 3.9748 | 0.0030772 | -0.0066652 | 0.27284 | 0.27274 | 0.27284 | 0.9992 | -0.0035959 | 0.99957 | -0.0019255 | 42.7656
28 | 8.5637 | 3.9815 | -8.5626 | -3.9839 | 0.0011013 | -0.0023824 | 0.27284 | 0.27288 | 0.27288 | 0.9992 | -0.0035959 | 0.99906 | -0.0041897 | 42.7714
29 | 0.68214 | 0.32918 | -0.68211 | -0.33036 | 3.1828e-05 | -0.0011784 | 0.021874 | 0.021889 | 0.021889 | 0.99957 | -0.0019255 | 0.99953 | -0.0015206 | 9.9495
30 | -9.2489 | -4.304 | 9.2509 | 4.3005 | 0.0019534 | -0.0034741 | 0.29461 | 0.29456 | 0.29461 | 0.99957 | -0.0019255 | 0.99979 | -0.00095067 | 46.1778
31 | 8.4192 | 3.9144 | -8.4188 | -3.9152 | 0.00036391 | -0.0008212 | 0.26828 | 0.26829 | 0.26829 | 0.99906 | -0.0041897 | 0.99902 | -0.0043895 | 42.0515
32 | -9.2509 | -4.3005 | 9.2528 | 4.2971 | 0.0018957 | -0.0033751 | 0.29456 | 0.2945 | 0.29456 | 0.99979 | -0.00095067 | 1 | 0 | 46.1691
33 | 0.19967 | 0.096328 | -0.19965 | -0.096694 | 2.3822e-05 | -0.00036603 | 0.0064348 | 0.0064396 | 0.0064396 | 0.99455 | -0.024034 | 0.99442 | -0.024826 | 3.0665
34 | 2.9931 | 1.4028 | -2.9883 | -1.4001 | 0.004799 | 0.002661 | 0.095944 | 0.095948 | 0.095948 | 0.99455 | -0.024034 | 0.99286 | -0.035927 | 45.6896
35 | -4.8156 | -2.2565 | 4.8158 | 2.2551 | 0.00017395 | -0.0013887 | 0.15389 | 0.15387 | 0.15389 | 0.9976 | -0.029677 | 0.99764 | -0.029517 | 24.1206
36 | -4.8158 | -2.2551 | 4.8166 | 2.2488 | 0.00077922 | -0.0062265 | 0.15387 | 0.15379 | 0.15387 | 0.99764 | -0.029517 | 0.9978 | -0.02879 | 24.1177
37 | 0.28089 | 0.13569 | -0.28089 | -0.13604 | 1.6375e-06 | -0.00035732 | 0.009025 | 0.0090295 | 0.0090295 | 0.9978 | -0.02879 | 0.9978 | -0.028739 | 4.1043
38 | -5.0975 | -2.3845 | 5.0985 | 2.3871 | 0.00101 | 0.002569 | 0.16281 | 0.16281 | 0.16281 | 0.9978 | -0.02879 | 0.99817 | -0.0081075 | 25.2424
39 | 2.9655 | 1.3859 | -2.9623 | -1.3842 | 0.0031425 | 0.0017338 | 0.094587 | 0.09459 | 0.09459 | 0.99902 | -0.0043895 | 0.99789 | -0.01232 | 45.0427
40 | 5.4533 | 2.5293 | -5.4489 | -2.5567 | 0.0044587 | -0.02739 | 0.1737 | 0.17407 | 0.17407 | 0.99902 | -0.0043895 | 0.99817 | -0.0081075 | 27.2833
41 | 2.601 | 1.2126 | -2.5998 | -1.2119 | 0.0011848 | 0.00062978 | 0.083438 | 0.08344 | 0.08344 | 0.99286 | -0.035927 | 0.99238 | -0.039362 | 39.7332
42 | 0.99521 | 0.47 | -0.99507 | -0.47243 | 0.00014236 | -0.0024272 | 0.031932 | 0.031962 | 0.031962 | 0.995 | 0.0068338 | 0.99486 | 0.0080181 | 14.5284
43 | 0.32186 | 0.1485 | -0.32182 | -0.15516 | 4.0178e-05 | -0.0066606 | 0.010284 | 0.010367 | 0.010367 | 0.995 | 0.0068338 | 0.99488 | 0.0078584 | 4.7121
44 | 0.90688 | 0.42971 | -0.9068 | -0.43145 | 8.4291e-05 | -0.0017332 | 0.029119 | 0.029141 | 0.029141 | 0.99486 | 0.0080181 | 0.99478 | 0.0087924 | 13.2459
45 | 0.32182 | 0.15516 | -0.32181 | -0.15586 | 4.2713e-06 | -0.0007017 | 0.010367 | 0.010375 | 0.010375 | 0.99488 | 0.0078584 | 0.99487 | 0.0079734 | 4.7161
46 | 0.9068 | 0.43145 | -0.90675 | -0.43244 | 4.8262e-05 | -0.00099105 | 0.029141 | 0.029154 | 0.029154 | 0.99478 | 0.0087924 | 0.99473 | 0.0092392 | 13.2516
47 | 0.90675 | 0.43244 | -0.90668 | -0.43377 | 6.4947e-05 | -0.0013321 | 0.029154 | 0.029171 | 0.029171 | 0.99473 | 0.0092392 | 0.99466 | 0.0098441 | 13.2593
48 | -0.35987 | -0.17429 | 0.3599 | 0.17415 | 3.3987e-05 | -0.00014584 | 0.011608 | 0.011606 | 0.011608 | 0.99434 | 0.0088085 | 0.99444 | 0.0094321 | 5.5279
49 | -0.3599 | -0.17415 | 0.35993 | 0.17075 | 2.584e-05 | -0.0033978 | 0.011606 | 0.011564 | 0.011606 | 0.99444 | 0.0094321 | 0.99451 | 0.0088216 | 5.2756
50 | -0.068499 | -0.032069 | 0.068501 | 0.02453 | 2.0045e-06 | -0.0075392 | 0.0022042 | 0.0021204 | 0.0022042 | 0.99053 | -0.035477 | 0.99056 | -0.035644 | 1.0019
51 | 0.068499 | 0.032069 | -0.068499 | -0.033175 | 3.0836e-07 | -0.0011067 | 0.0022042 | 0.0022181 | 0.0022181 | 0.99053 | -0.035477 | 0.99053 | -0.035439 | 1.0082
52 | -0.068501 | -0.02453 | 0.068502 | 0.024409 | 8.2774e-07 | -0.00012058 | 0.0021204 | 0.0021192 | 0.0021204 | 0.99056 | -0.035644 | 0.99057 | -0.035479 | 1.0097
53 | -0.23693 | -0.10598 | 0.23694 | 0.10494 | 3.4167e-06 | -0.0010487 | 0.0075641 | 0.0075516 | 0.0075641 | 0.99057 | -0.035479 | 0.99059 | -0.035581 | 3.4382
54 | 0.075711 | 0.036069 | -0.075711 | -0.036669 | 2.0151e-07 | -0.00059998 | 0.0024339 | 0.0024415 | 0.0024415 | 0.99466 | 0.0098441 | 0.99466 | 0.0098669 | 1.1098
55 | 0.4796 | 0.22752 | -0.47953 | -0.22767 | 6.9091e-05 | -0.00014963 | 0.015406 | 0.015408 | 0.015408 | 0.99466 | 0.0098441 | 0.99451 | 0.0088216 | 7.3374
56 | 0.35572 | 0.17204 | -0.35567 | -0.17226 | 4.9682e-05 | -0.00021513 | 0.011515 | 0.011518 | 0.011518 | 0.99059 | -0.035581 | 0.99044 | -0.036504 | 5.4848
57 | -0.85654 | -0.40478 | 0.85667 | 0.40475 | 0.00012956 | -3.0631e-05 | 0.027608 | 0.027607 | 0.027608 | 0.99059 | -0.035581 | 0.99075 | -0.034491 | 13.1467
58 | -0.85667 | -0.40475 | 0.85687 | 0.40008 | 0.00020487 | -0.0046694 | 0.027607 | 0.027548 | 0.027607 | 0.99075 | -0.034491 | 0.99097 | -0.036434 | 12.5485
59 | -0.85687 | -0.40008 | 0.85702 | 0.39668 | 0.00014853 | -0.0033993 | 0.027548 | 0.027506 | 0.027548 | 0.99097 | -0.036434 | 0.99113 | -0.037808 | 12.5219
60 | 0.35035 | 0.16956 | -0.35033 | -0.16967 | 2.3598e-05 | -0.00010952 | 0.011257 | 0.011258 | 0.011258 | 0.99817 | -0.0081075 | 0.9981 | -0.0085521 | 5.3611
61 | 0.1196 | 0.056924 | -0.1196 | -0.057925 | 8.3927e-07 | -0.0010008 | 0.0038448 | 0.0038574 | 0.0038574 | 0.99451 | 0.0088216 | 0.9945 | 0.0088815 | 1.7533
62 | 0.073424 | 0.03294 | -0.073423 | -0.035443 | 7.9036e-07 | -0.0025037 | 0.0023418 | 0.0023726 | 0.0023726 | 0.992 | -0.036974 | 0.99199 | -0.036888 | 1.0784
63 | -0.32129 | -0.15299 | 0.32131 | 0.15289 | 1.7413e-05 | -9.6175e-05 | 0.010356 | 0.010354 | 0.010356 | 0.992 | -0.036974 | 0.99206 | -0.036593 | 4.9313
64 | 0.073423 | 0.035443 | -0.073422 | -0.03556 | 1.0014e-06 | -0.00011659 | 0.0023726 | 0.0023741 | 0.0023741 | 0.99199 | -0.036888 | 0.99197 | -0.036979 | 1.1305
65 | -0.32131 | -0.15289 | 0.32133 | 0.15021 | 1.6334e-05 | -0.0026857 | 0.010354 | 0.010321 | 0.010354 | 0.99206 | -0.036593 | 0.9921 | -0.03701 | 4.7065
66 | -2.176 | -1.0116 | 2.1761 | 1.0113 | 9.9781e-05 | -0.00033073 | 0.069823 | 0.069818 | 0.069823 | 0.9921 | -0.03701 | 0.99215 | -0.037374 | 31.7376
67 | 1.8546 | 0.86141 | -1.8539 | -0.86511 | 0.00079125 | -0.0036947 | 0.059502 | 0.05955 | 0.05955 | 0.9921 | -0.03701 | 0.99171 | -0.033616 | 27.0683
68 | -2.1761 | -1.0113 | 2.1763 | 1.0107 | 0.00017858 | -0.0005921 | 0.069818 | 0.06981 | 0.069818 | 0.99215 | -0.037374 | 0.99222 | -0.038023 | 31.7356
69 | 1.6664 | 0.77433 | -1.6655 | -0.77397 | 0.0009166 | 0.00036315 | 0.053489 | 0.053492 | 0.053492 | 0.99171 | -0.033616 | 0.99113 | -0.037808 | 25.4722
70 | -2.4081 | -1.123 | 2.4084 | 1.1221 | 0.00032139 | -0.00085189 | 0.077304 | 0.077292 | 0.077304 | 0.99222 | -0.038023 | 0.99235 | -0.039088 | 35.138
71 | -2.4084 | -1.1221 | 2.4085 | 1.1219 | 8.2869e-05 | -0.00021974 | 0.077292 | 0.077289 | 0.077292 | 0.99235 | -0.039088 | 0.99238 | -0.039362 | 35.1327
72 | 0.19133 | 0.090021 | -0.19132 | -0.092661 | 5.7041e-06 | -0.0026396 | 0.0061508 | 0.0061839 | 0.0061839 | 0.99238 | -0.039362 | 0.99235 | -0.039111 | 2.8109
73 | 0.11485 | 0.053361 | -0.11485 | -0.055625 | 1.7686e-06 | -0.0022641 | 0.0036894 | 0.0037177 | 0.0037177 | 0.99092 | -0.039299 | 0.99091 | -0.039171 | 1.6898
74 | 0.59037 | 0.27407 | -0.5902 | -0.28211 | 0.00016661 | -0.0080438 | 0.018962 | 0.019062 | 0.019062 | 0.99092 | -0.039299 | 0.99066 | -0.03699 | 8.6646
75 | -0.70522 | -0.32743 | 0.70536 | 0.32734 | 0.00013756 | -9.0293e-05 | 0.022651 | 0.022649 | 0.022651 | 0.99092 | -0.039299 | 0.99113 | -0.037808 | 10.7862
76 | 0.49947 | 0.2393 | -0.49946 | -0.23996 | 9.7656e-06 | -0.00065486 | 0.016139 | 0.016147 | 0.016147 | 0.99066 | -0.03699 | 0.99064 | -0.036823 | 7.3395
77 | 0.090735 | 0.04281 | -0.090735 | -0.043945 | 5.5538e-07 | -0.0011349 | 0.0029235 | 0.0029378 | 0.0029378 | 0.99066 | -0.03699 | 0.99066 | -0.036938 | 1.3353
78 | 0.49946 | 0.23996 | -0.49943 | -0.24002 | 3.3286e-05 | -6.3089e-05 | 0.016147 | 0.016148 | 0.016148 | 0.99064 | -0.036823 | 0.99057 | -0.037275 | 7.6895
79 | 0.24613 | 0.11734 | -0.24613 | -0.11737 | 2.6466e-06 | -2.5898e-05 | 0.0079462 | 0.0079465 | 0.0079465 | 0.99057 | -0.037275 | 0.99056 | -0.03735 | 3.7841
80 | -0.24612 | -0.1181 | 0.24613 | 0.11737 | 2.6526e-06 | -0.0007355 | 0.0079558 | 0.0079465 | 0.0079558 | 0.99055 | -0.037259 | 0.99056 | -0.03735 | 3.6163
81 | 0.078467 | 0.036905 | -0.078467 | -0.038003 | 4.02e-07 | -0.0010986 | 0.002527 | 0.0025408 | 0.0025408 | 0.99055 | -0.037259 | 0.99055 | -0.037216 | 1.1549
82 | 2.8701 | 1.3395 | -2.8695 | -1.3406 | 0.00059435 | -0.0010841 | 0.091624 | 0.091639 | 0.091639 | 0.99789 | -0.01232 | 0.9977 | -0.010661 | 41.6543
83 | 0.33142 | 0.15859 | -0.33141 | -0.16051 | 1.2286e-05 | -0.0019216 | 0.010638 | 0.010663 | 0.010663 | 0.99697 | -0.0043072 | 0.99693 | -0.0039886 | 4.8467
84 | -2.8672 | -1.3447 | 2.8695 | 1.3406 | 0.0022614 | -0.0041166 | 0.091698 | 0.091639 | 0.091698 | 0.99697 | -0.0043072 | 0.9977 | -0.010661 | 41.681

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 9.4078 | 4.3759

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.39934 | 0.19341
1 | 0.26776 | 0.12968
2 | 0.26868 | 0.13013
3 | 0.16585 | 0.080323
4 | 0.35732 | 0.17306
5 | 0.35117 | 0.17008
6 | 0.23464 | 0.11364
7 | 0.16763 | 0.081189
8 | 0.095253 | 0.046133
9 | 0.14345 | 0.069478
10 | 0.14103 | 0.068302
11 | 0.68211 | 0.33036
12 | 0.17701 | 0.085731
13 | 0.22847 | 0.11065
14 | 0.19965 | 0.096694
15 | 0.38727 | 0.18756
16 | 0.088192 | 0.042713
17 | 0.32181 | 0.15586
18 | 0.35987 | 0.17429
19 | 0.068499 | 0.033175
20 | 0.16843 | 0.081575
21 | 0.35137 | 0.17018
22 | 0.26388 | 0.1278
23 | 0.35567 | 0.17226
24 | 0.28089 | 0.13604
25 | 0.35033 | 0.16967
26 | 0.1196 | 0.057925
27 | 0.075711 | 0.036669
28 | 0.24787 | 0.12005
29 | 0.073422 | 0.03556
30 | 0.18742 | 0.090774
31 | 0.23182 | 0.11228
32 | 0.19132 | 0.092661
33 | 0.11485 | 0.055625
34 | 0.10313 | 0.049947
35 | 0.090735 | 0.043945
36 | 0.2533 | 0.12268
37 | 0.16766 | 0.0812
38 | 0.078467 | 0.038003
39 | 0.11318 | 0.054814
40 | 0.092274 | 0.04469
41 | 0.33141 | 0.16051

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1