## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_583_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_583_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_583_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_583_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_583_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_583_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_583_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_583_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_583_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_583_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_583_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_583_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_583_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_583_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_583_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_583_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_583_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_583_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_583_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_583_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_583_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_583_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_583_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_583_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_583_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_583_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_583_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_583_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_583_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_583_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_583_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_583_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_583_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_583_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_583_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_583_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_583_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_583_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_583_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_583_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_583_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_583_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_583_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_583_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_583_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_583_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_583_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_583_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_583_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_583_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_583_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_583_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_583_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_583_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_583_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_583_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_583_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_583_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_583_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_583_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_583_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_583_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_583_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_583_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_583_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_583_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_583_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_583_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_583_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_583_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_583_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_583_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_583_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_583_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_583_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_583_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_583_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_583_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_583_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_583_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_583_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_583_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_583_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_583_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_583_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_583_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_583_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_583_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_583_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_583_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_583_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_HV_583_0_node_58 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_583_0_load_0 | 0 | 0.38687 | 0.18737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_583_0_load_13 | 7 | 0.31074 | 0.1505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_583_0_load_18 | 8 | 0.31912 | 0.15456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_583_0_load_4 | 9 | 0.22374 | 0.10836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_583_0_load_12 | 12 | 0.22262 | 0.10782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_583_0_load_30 | 13 | 0.23397 | 0.11332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_583_0_load_14 | 14 | 0.2205 | 0.10679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_583_0_load_15 | 16 | 0.2635 | 0.12762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_583_0_load_9 | 17 | 0.37347 | 0.18088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_583_0_load_77 | 18 | 0.37336 | 0.18082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_583_0_load_88 | 20 | 0.25569 | 0.12384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_583_0_load_27 | 27 | 0.30784 | 0.14909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_583_0_load_67 | 28 | 0.10534 | 0.051017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_583_0_load_33 | 29 | 0.31486 | 0.15249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_583_0_load_26 | 30 | 0.4112 | 0.19915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_583_0_load_81 | 35 | 0.076547 | 0.037074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_583_0_load_66 | 36 | 0.34936 | 0.1692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_583_0_load_89 | 37 | 0.2879 | 0.13944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_583_0_load_91 | 38 | 0.29281 | 0.14182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_583_0_load_44 | 41 | 0.40766 | 0.19744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_583_0_load_80 | 42 | 0.11626 | 0.056309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_583_0_load_82 | 43 | 0.40504 | 0.19617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_583_0_load_65 | 44 | 0.19627 | 0.095058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_583_0_load_34 | 45 | 0.25423 | 0.12313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_583_0_load_37 | 50 | 0.1483 | 0.071825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_583_0_load_94 | 53 | 0.14193 | 0.068742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_583_0_load_74 | 58 | 0.27543 | 0.1334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_583_0_load_87 | 59 | 0.095356 | 0.046183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_583_0_load_52 | 60 | 0.17694 | 0.085696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_583_0_load_95 | 62 | 0.30483 | 0.14763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_583_0_load_86 | 65 | 0.089452 | 0.043324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_583_0_load_58 | 66 | 0.16371 | 0.079287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_583_0_load_92 | 67 | 0.31915 | 0.15457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_583_0_load_53 | 69 | 0.25175 | 0.12193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_583_0_load_78 | 70 | 0.15713 | 0.076099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_583_0_load_73 | 72 | 0.70768 | 0.34274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_583_0_load_71 | 73 | 0.59344 | 0.28742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_583_0_load_59 | 76 | 0.082469 | 0.039941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_583_0_load_75 | 80 | 0.14105 | 0.068313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_583_0_load_63 | 82 | 2.5088 | 1.2151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_583_0_load_79 | 83 | 0.39534 | 0.19147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_583_0_load_97 | 84 | 0.98343 | 0.47629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_583_0_load_96 | 85 | 0.21342 | 0.10336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_583_0_load_68 | 86 | 0.26078 | 0.1263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_583_0_load_85 | 90 | 0.28291 | 0.13702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 66 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_583_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.12942 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_583_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.23802 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_583_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.45141 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_583_0_line_3 |  | 2 | 9 | 0.022523 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_583_0_line_4 |  | 3 | 7 | 0.13677 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
5 | MV_583_0_line_5 |  | 4 | 5 | 0.2394 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_583_0_line_6 |  | 4 | 6 | 0.20599 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
7 | MV_583_0_line_7 |  | 4 | 7 | 0.50985 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
8 | MV_583_0_line_8 |  | 4 | 8 | 0.05059 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_583_0_line_9 |  | 5 | 30 | 0.012388 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_583_0_line_10 |  | 6 | 38 | 0.04033 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_583_0_line_11 |  | 6 | 15 | 0.028906 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_583_0_line_12 |  | 8 | 14 | 0.30905 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
13 | MV_583_0_line_13 |  | 10 | 11 | 0.43189 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_583_0_line_14 |  | 10 | 12 | 0.06014 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_583_0_line_15 |  | 11 | 13 | 0.057908 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_583_0_line_16 |  | 13 | 15 | 0.082101 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_583_0_line_17 |  | 14 | 16 | 0.16327 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
18 | MV_583_0_line_18 |  | 16 | 23 | 0.079712 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_583_0_line_19 |  | 17 | 18 | 0.071629 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
20 | MV_583_0_line_20 |  | 18 | 19 | 0.019183 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_583_0_line_21 |  | 19 | 70 | 0.02306 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_583_0_line_22 |  | 19 | 71 | 0.13798 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_583_0_line_23 |  | 19 | 22 | 0.12975 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_583_0_line_24 |  | 20 | 21 | 0.013212 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
25 | MV_583_0_line_25 |  | 21 | 22 | 0.11788 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_583_0_line_26 |  | 22 | 69 | 0.044778 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
27 | MV_583_0_line_27 |  | 23 | 24 | 0.023665 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_583_0_line_28 |  | 24 | 25 | 0.10562 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
29 | MV_583_0_line_29 |  | 25 | 26 | 0.1382 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_583_0_line_30 |  | 25 | 27 | 0.016929 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_583_0_line_31 |  | 26 | 29 | 0.015751 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_583_0_line_32 |  | 28 | 29 | 0.15091 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
33 | MV_583_0_line_33 |  | 31 | 32 | 0.28494 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_583_0_line_34 |  | 31 | 33 | 0.20144 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_583_0_line_35 |  | 31 | 34 | 0.30574 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_583_0_line_36 |  | 31 | 35 | 0.055245 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_583_0_line_37 |  | 32 | 36 | 0.032033 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_583_0_line_38 |  | 33 | 37 | 0.12143 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
39 | MV_583_0_line_39 |  | 34 | 42 | 0.051363 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_583_0_line_40 |  | 34 | 40 | 0.49614 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_583_0_line_41 |  | 35 | 43 | 0.033711 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_583_0_line_42 |  | 36 | 44 | 0.039319 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
43 | MV_583_0_line_43 |  | 37 | 39 | 0.087278 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_583_0_line_44 |  | 38 | 39 | 0.063496 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_583_0_line_45 |  | 40 | 41 | 0.024328 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_583_0_line_46 |  | 41 | 64 | 0.02685 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_583_0_line_47 |  | 43 | 88 | 0.042005 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_583_0_line_48 |  | 45 | 46 | 0.039411 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_583_0_line_49 |  | 46 | 47 | 0.071889 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_583_0_line_50 |  | 47 | 50 | 0.041599 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_583_0_line_51 |  | 48 | 49 | 0.69618 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_583_0_line_52 |  | 48 | 50 | 0.065419 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
53 | MV_583_0_line_53 |  | 49 | 53 | 0.074149 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_583_0_line_54 |  | 49 | 54 | 0.88312 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_583_0_line_55 |  | 49 | 55 | 0.047198 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_583_0_line_56 |  | 50 | 51 | 0.070731 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_583_0_line_57 |  | 51 | 52 | 0.084131 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_583_0_line_58 |  | 52 | 60 | 0.065496 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_583_0_line_59 |  | 54 | 59 | 0.023408 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_583_0_line_60 |  | 54 | 56 | 0.16365 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_583_0_line_61 |  | 55 | 67 | 0.018037 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
62 | MV_583_0_line_62 |  | 56 | 57 | 0.4773 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_583_0_line_63 |  | 56 | 58 | 0.028814 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_583_0_line_64 |  | 57 | 66 | 0.024407 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_583_0_line_65 |  | 57 | 61 | 0.51915 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_583_0_line_66 |  | 58 | 68 | 0.024466 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_583_0_line_67 |  | 61 | 62 | 0.059948 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_583_0_line_68 |  | 61 | 63 | 0.16331 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_583_0_line_69 |  | 61 | 64 | 0.17819 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_583_0_line_70 |  | 63 | 65 | 0.044417 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_583_0_line_71 |  | 68 | 87 | 0.077191 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_583_0_line_72 |  | 70 | 74 | 0.0448 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_583_0_line_73 |  | 71 | 72 | 0.02526 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_583_0_line_74 |  | 71 | 73 | 0.006318 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_583_0_line_75 |  | 73 | 75 | 0.041881 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_583_0_line_76 |  | 74 | 83 | 0.034805 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_583_0_line_77 |  | 74 | 78 | 0.042881 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_583_0_line_78 |  | 75 | 86 | 0.011477 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_583_0_line_79 |  | 76 | 77 | 0.011464 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_583_0_line_80 |  | 77 | 78 | 0.19908 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_583_0_line_81 |  | 78 | 79 | 0.14297 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_583_0_line_82 |  | 78 | 80 | 0.027784 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_583_0_line_83 |  | 79 | 81 | 0.075344 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_583_0_line_84 |  | 79 | 82 | 0.0030966 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_583_0_line_85 |  | 81 | 84 | 0.011276 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_583_0_line_86 |  | 81 | 85 | 0.044464 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_583_0_line_87 |  | 86 | 87 | 0.05228 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_583_0_line_88 |  | 88 | 89 | 0.014642 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_583_0_line_89 |  | 89 | 90 | 0.004656 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_583_0_trafo_58 | 25 MVA 110/20 kV | 91 | 66 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2746434.6421 | 1256545.2583
1 | 2746529.1909 | 1256456.8896
2 | 2746447.7372 | 1256239.3974
3 | 2746744.2058 | 1256265.3402
4 | 2747031.3733 | 1255829.9423
5 | 2747055.4201 | 1255660.3419
6 | 2747151.9093 | 1255996.987
7 | 2746648.9781 | 1256167.1749
8 | 2747004.1208 | 1255787.2688
9 | 2746446.6265 | 1256216.9038
10 | 2746998.2542 | 1256431.7697
11 | 2747130.7506 | 1256107.1235
12 | 2746958.3124 | 1256386.7012
13 | 2747103.6899 | 1256055.9127
14 | 2746716.9228 | 1255901.4009
15 | 2747132.5179 | 1256018.4704
16 | 2746615.2452 | 1255773.6592
17 | 2747264.5107 | 1254978.2336
18 | 2747235.6936 | 1255043.8105
19 | 2747226.267 | 1255060.5179
20 | 2747370.1069 | 1255134.7338
21 | 2747359.4084 | 1255142.4862
22 | 2747287.536 | 1255126.5273
23 | 2746655.0832 | 1255708.1268
24 | 2746648.8196 | 1255685.3052
25 | 2746715.9357 | 1255603.7555
26 | 2746757.6707 | 1255499.8671
27 | 2746730.7555 | 1255612.0196
28 | 2746874.393 | 1255401.4913
29 | 2746749.5921 | 1255486.3316
30 | 2747051.3416 | 1255648.6404
31 | 2747530.9539 | 1255742.7942
32 | 2747295.0745 | 1255770.0821
33 | 2747382.8518 | 1255840.6456
34 | 2747578.8783 | 1255558.0203
35 | 2747540.0469 | 1255796.6391
36 | 2747270.3537 | 1255750.059
37 | 2747293.2761 | 1255922.6297
38 | 2747182.042 | 1256023.8953
39 | 2747229.7173 | 1255982.6294
40 | 2747353.152 | 1255526.7024
41 | 2747361.2174 | 1255503.7475
42 | 2747563.6196 | 1255523.5178
43 | 2747548.1888 | 1255829.352
44 | 2747301.8284 | 1255726.493
45 | 2747174.8906 | 1254582.4572
46 | 2747155.5442 | 1254610.4479
47 | 2747108.5999 | 1254641.0335
48 | 2747073.5799 | 1254742.1168
49 | 2746857.2141 | 1254949.3256
50 | 2747096.4179 | 1254680.8138
51 | 2747166.3254 | 1254692.862
52 | 2747175.7175 | 1254755.5559
53 | 2746857.5405 | 1255010.3703
54 | 2746939.7271 | 1255163.2787
55 | 2746896.6128 | 1254964.4283
56 | 2747049.9387 | 1255133.9636
57 | 2747000.5451 | 1255337.1225
58 | 2747073.9571 | 1255149.8802
59 | 2746925.0392 | 1255146.9318
60 | 2747223.8725 | 1254795.5024
61 | 2747415.8979 | 1255397.1941
62 | 2747470.7458 | 1255421.7613
63 | 2747433.927 | 1255349.3411
64 | 2747335.5587 | 1255495.5901
65 | 2747462.5186 | 1255315.35
66 | 2747018.4148 | 1255323.2226
67 | 2746914.1369 | 1254968.7004
68 | 2747081.6956 | 1255170.4208
69 | 2747267.6772 | 1255166.6612
70 | 2747207.4657 | 1255047.2533
71 | 2747159.8639 | 1255091.3306
72 | 2747138.3359 | 1255084.8117
73 | 2747156.3552 | 1255096.5848
74 | 2747187.2206 | 1255008.2524
75 | 2747154.0732 | 1255126.3094
76 | 2747022.7845 | 1254902.6525
77 | 2747029.7822 | 1254911.5929
78 | 2747147.4587 | 1255024.1798
79 | 2747050.5338 | 1255045.037
80 | 2747170.1601 | 1255040.1989
81 | 2747105.3959 | 1255088.3412
82 | 2747047.9528 | 1255043.3259
83 | 2747158.1295 | 1254989.0109
84 | 2747111.2398 | 1255096.4387
85 | 2747126.381 | 1255052.0497
86 | 2747150.0293 | 1255137.0507
87 | 2747126.6864 | 1255177.5563
88 | 2747558.8794 | 1255869.9801
89 | 2747569.04 | 1255880.4212
90 | 2747572.9069 | 1255883.0146
91 | 2747018.4148 | 1255323.2226

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99299 | -0.063812 | 0.38687 | 0.18737
1 | 0.99309 | -0.063198 | 0 | 0
2 | 0.99302 | -0.062603 | 0 | 0
3 | 0.99344 | -0.066203 | 0 | 0
4 | 0.9945 | -0.058468 | 0 | 0
5 | 0.99438 | -0.057325 | 0 | 0
6 | 0.99565 | -0.050694 | 0 | 0
7 | 0.9936 | -0.064979 | 0.31074 | 0.1505
8 | 0.99441 | -0.057555 | 0.31912 | 0.15456
9 | 0.99301 | -0.062542 | 0.22374 | 0.10836
10 | 0.99545 | -0.049096 | 0 | 0
11 | 0.99557 | -0.050075 | 0 | 0
12 | 0.99543 | -0.048937 | 0.22262 | 0.10782
13 | 0.99558 | -0.050185 | 0.23397 | 0.11332
14 | 0.99368 | -0.062327 | 0.2205 | 0.10679
15 | 0.99563 | -0.050563 | 0 | 0
16 | 0.99336 | -0.064405 | 0.2635 | 0.12762
17 | 0.99838 | -0.02773 | 0.37347 | 0.18088
18 | 0.99843 | -0.027405 | 0.37336 | 0.18082
19 | 0.99845 | -0.027577 | 0 | 0
20 | 0.99832 | -0.026513 | 0.25569 | 0.12384
21 | 0.99833 | -0.026472 | 0 | 0
22 | 0.99837 | -0.026823 | 0 | 0
23 | 0.99329 | -0.063732 | 0 | 0
24 | 0.99327 | -0.06353 | 0 | 0
25 | 0.99312 | -0.064511 | 0 | 0
26 | 0.99304 | -0.063826 | 0 | 0
27 | 0.99311 | -0.064448 | 0.30784 | 0.14909
28 | 0.993 | -0.063942 | 0.10534 | 0.051017
29 | 0.99304 | -0.063746 | 0.31486 | 0.15249
30 | 0.99437 | -0.057263 | 0.4112 | 0.19915
31 | 0.9975 | -0.039501 | 0 | 0
32 | 0.9973 | -0.037708 | 0 | 0
33 | 0.99707 | -0.044187 | 0 | 0
34 | 0.99837 | -0.030009 | 0 | 0
35 | 0.99745 | -0.039003 | 0.076547 | 0.037074
36 | 0.99728 | -0.037498 | 0.34936 | 0.1692
37 | 0.99651 | -0.058282 | 0.2879 | 0.13944
38 | 0.99582 | -0.052189 | 0.29281 | 0.14182
39 | 0.99611 | -0.05476 | 0 | 0
40 | 0.99894 | -0.019504 | 0 | 0
41 | 0.99897 | -0.018985 | 0.40766 | 0.19744
42 | 0.99836 | -0.029939 | 0.11626 | 0.056309
43 | 0.99742 | -0.038728 | 0.40504 | 0.19617
44 | 0.99727 | -0.037592 | 0.19627 | 0.095058
45 | 0.99698 | -0.003204 | 0.25423 | 0.12313
46 | 0.997 | -0.0033234 | 0 | 0
47 | 0.99702 | -0.0035351 | 0 | 0
48 | 0.99711 | -0.0031434 | 0 | 0
49 | 0.99762 | -0.0072287 | 0 | 0
50 | 0.99703 | -0.003654 | 0.1483 | 0.071825
51 | 0.99702 | -0.0035233 | 0 | 0
52 | 0.997 | -0.0033579 | 0 | 0
53 | 0.9976 | -0.0071064 | 0.14193 | 0.068742
54 | 0.99878 | -0.016067 | 0 | 0
55 | 0.9976 | -0.0070494 | 0 | 0
56 | 0.99901 | -0.017754 | 0 | 0
57 | 0.99992 | -0.0014444 | 0 | 0
58 | 0.99896 | -0.018596 | 0.27543 | 0.1334
59 | 0.99877 | -0.016041 | 0.095356 | 0.046183
60 | 0.99698 | -0.0032217 | 0.17694 | 0.085696
61 | 0.99923 | -0.014279 | 0 | 0
62 | 0.99921 | -0.014063 | 0.30483 | 0.14763
63 | 0.99921 | -0.014136 | 0 | 0
64 | 0.99901 | -0.01837 | 0 | 0
65 | 0.99921 | -0.014089 | 0.089452 | 0.043324
66 | 1 | 0 | -14.8944 | -6.8977
67 | 0.99759 | -0.0071193 | 0.31915 | 0.15457
68 | 0.99892 | -0.019286 | 0 | 0
69 | 0.99835 | -0.02696 | 0.25175 | 0.12193
70 | 0.99843 | -0.027973 | 0.15713 | 0.076099
71 | 0.99863 | -0.02453 | 0 | 0
72 | 0.9986 | -0.024316 | 0.70768 | 0.34274
73 | 0.99863 | -0.024373 | 0.59344 | 0.28742
74 | 0.99832 | -0.029077 | 0 | 0
75 | 0.9987 | -0.023239 | 0 | 0
76 | 0.99809 | -0.026914 | 0.082469 | 0.039941
77 | 0.99809 | -0.026925 | 0 | 0
78 | 0.99811 | -0.027089 | 0 | 0
79 | 0.99743 | -0.020767 | 0 | 0
80 | 0.9981 | -0.027042 | 0.14105 | 0.068313
81 | 0.99732 | -0.019693 | 0 | 0
82 | 0.99742 | -0.020674 | 2.5088 | 1.2151
83 | 0.99831 | -0.028913 | 0.39534 | 0.19147
84 | 0.9973 | -0.01956 | 0.98343 | 0.47629
85 | 0.99731 | -0.019581 | 0.21342 | 0.10336
86 | 0.99872 | -0.022928 | 0.26078 | 0.1263
87 | 0.9988 | -0.021458 | 0 | 0
88 | 0.9974 | -0.038588 | 0 | 0
89 | 0.9974 | -0.038539 | 0 | 0
90 | 0.9974 | -0.038523 | 0.28291 | 0.13702
91 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.38687 | -0.18737 | 0.38691 | 0.18724 | 3.6003e-05 | -0.0001298 | 0.012497 | 0.012495 | 0.012497 | 0.99299 | -0.063812 | 0.99309 | -0.063198 | 5.9508
1 | 0.22376 | 0.10223 | -0.22374 | -0.10783 | 1.6405e-05 | -0.0055994 | 0.0071511 | 0.0072203 | 0.0072203 | 0.99309 | -0.063198 | 0.99302 | -0.062603 | 3.2819
2 | -0.61067 | -0.28948 | 0.6109 | 0.27891 | 0.00023101 | -0.010565 | 0.019645 | 0.019514 | 0.019645 | 0.99309 | -0.063198 | 0.99344 | -0.066203 | 8.9294
3 | 0.22374 | 0.10783 | -0.22374 | -0.10836 | 1.569e-06 | -0.00052981 | 0.0072203 | 0.007227 | 0.007227 | 0.99302 | -0.062603 | 0.99301 | -0.062542 | 3.285
4 | -0.6109 | -0.27891 | 0.61099 | 0.27881 | 9.2784e-05 | -0.00010304 | 0.019514 | 0.019512 | 0.019514 | 0.99344 | -0.066203 | 0.9936 | -0.064979 | 9.2925
5 | 0.41126 | 0.19323 | -0.4112 | -0.19886 | 5.5895e-05 | -0.005636 | 0.01319 | 0.01326 | 0.01326 | 0.9945 | -0.058468 | 0.99438 | -0.057325 | 6.0274
6 | -2.8665 | -1.3563 | 2.8696 | 1.3581 | 0.0031097 | 0.0017043 | 0.09205 | 0.092047 | 0.09205 | 0.9945 | -0.058468 | 0.99565 | -0.050694 | 43.8331
7 | 0.92252 | 0.4292 | -0.92173 | -0.4293 | 0.00079258 | -0.000105 | 0.029534 | 0.029542 | 0.029542 | 0.9945 | -0.058468 | 0.9936 | -0.064979 | 14.0675
8 | 1.5327 | 0.73392 | -1.5325 | -0.73507 | 0.00016438 | -0.0011458 | 0.049327 | 0.049342 | 0.049342 | 0.9945 | -0.058468 | 0.99441 | -0.057555 | 22.4281
9 | 0.4112 | 0.19886 | -0.4112 | -0.19915 | 2.9087e-06 | -0.0002916 | 0.01326 | 0.013264 | 0.013264 | 0.99438 | -0.057325 | 0.99437 | -0.057263 | 6.029
10 | -3.3262 | -1.5636 | 3.3269 | 1.5628 | 0.00061134 | -0.00077338 | 0.10656 | 0.10655 | 0.10656 | 0.99565 | -0.050694 | 0.99582 | -0.052189 | 48.4381
11 | 0.45667 | 0.20552 | -0.45666 | -0.2062 | 8.1399e-06 | -0.00068174 | 0.01452 | 0.014528 | 0.014528 | 0.99565 | -0.050694 | 0.99563 | -0.050563 | 6.6035
12 | 1.2134 | 0.58051 | -1.2126 | -0.58035 | 0.00083968 | 0.0001614 | 0.039049 | 0.039053 | 0.039053 | 0.99441 | -0.057555 | 0.99368 | -0.062327 | 18.5967
13 | -0.22263 | -0.1064 | 0.22266 | 0.09619 | 2.9007e-05 | -0.010211 | 0.0071556 | 0.0070329 | 0.0071556 | 0.99545 | -0.049096 | 0.99557 | -0.050075 | 3.2525
14 | 0.22263 | 0.1064 | -0.22262 | -0.10782 | 4.1211e-06 | -0.0014216 | 0.0071556 | 0.0071735 | 0.0071735 | 0.99545 | -0.049096 | 0.99543 | -0.048937 | 3.2607
15 | -0.22266 | -0.09619 | 0.22266 | 0.09482 | 3.8152e-06 | -0.0013693 | 0.0070329 | 0.0070172 | 0.0070329 | 0.99557 | -0.050075 | 0.99558 | -0.050185 | 3.1968
16 | -0.45664 | -0.20814 | 0.45666 | 0.2062 | 2.317e-05 | -0.0019362 | 0.014551 | 0.014528 | 0.014551 | 0.99558 | -0.050185 | 0.99563 | -0.050563 | 6.6141
17 | 0.99206 | 0.47356 | -0.99176 | -0.47356 | 0.0002967 | -6.5484e-06 | 0.031936 | 0.031938 | 0.031938 | 0.99368 | -0.062327 | 0.99336 | -0.064405 | 15.2086
18 | 0.72826 | 0.34595 | -0.7282 | -0.34781 | 5.8477e-05 | -0.0018605 | 0.02343 | 0.023454 | 0.023454 | 0.99336 | -0.064405 | 0.99329 | -0.063732 | 10.6607
19 | -0.37347 | -0.18088 | 0.37348 | 0.1808 | 1.8371e-05 | -7.3732e-05 | 0.011998 | 0.011997 | 0.011998 | 0.99838 | -0.02773 | 0.99843 | -0.027405 | 5.7135
20 | -0.74684 | -0.36163 | 0.74685 | 0.36118 | 1.4737e-05 | -0.00045223 | 0.023991 | 0.023986 | 0.023991 | 0.99843 | -0.027405 | 0.99845 | -0.027577 | 10.9052
21 | 4.486 | 2.1547 | -4.4859 | -2.1564 | 8.7377e-05 | -0.0016761 | 0.14388 | 0.14391 | 0.14391 | 0.99845 | -0.027577 | 0.99843 | -0.027973 | 17.0911
22 | -5.7403 | -2.7557 | 5.7412 | 2.746 | 0.00085521 | -0.0097266 | 0.1841 | 0.18397 | 0.1841 | 0.99845 | -0.027577 | 0.99863 | -0.02453 | 21.8645
23 | 0.5075 | 0.23982 | -0.50745 | -0.2429 | 4.5728e-05 | -0.0030745 | 0.016229 | 0.016267 | 0.016267 | 0.99845 | -0.027577 | 0.99837 | -0.026823 | 7.3942
24 | -0.25569 | -0.12384 | 0.25569 | 0.12382 | 1.5886e-06 | -1.4725e-05 | 0.008215 | 0.0082149 | 0.008215 | 0.99832 | -0.026513 | 0.99833 | -0.026472 | 3.9119
25 | -0.25569 | -0.12382 | 0.2557 | 0.12102 | 1.0575e-05 | -0.0028022 | 0.0082149 | 0.0081798 | 0.0082149 | 0.99833 | -0.026472 | 0.99837 | -0.026823 | 3.734
26 | 0.25175 | 0.12188 | -0.25175 | -0.12193 | 5.2187e-06 | -5.0012e-05 | 0.0080875 | 0.0080882 | 0.0080882 | 0.99837 | -0.026823 | 0.99835 | -0.02696 | 3.8515
27 | 0.7282 | 0.34781 | -0.72819 | -0.34836 | 1.7383e-05 | -0.0005523 | 0.023454 | 0.02346 | 0.02346 | 0.99329 | -0.063732 | 0.99327 | -0.06353 | 10.6639
28 | 0.72819 | 0.34836 | -0.72808 | -0.34842 | 0.00010358 | -5.9497e-05 | 0.02346 | 0.023462 | 0.023462 | 0.99327 | -0.06353 | 0.99312 | -0.064511 | 11.1724
29 | 0.42024 | 0.19972 | -0.42021 | -0.20297 | 3.385e-05 | -0.0032441 | 0.013525 | 0.013566 | 0.013566 | 0.99312 | -0.064511 | 0.99304 | -0.063826 | 6.1662
30 | 0.30784 | 0.1487 | -0.30784 | -0.14909 | 2.233e-06 | -0.00039799 | 0.0099374 | 0.0099425 | 0.0099425 | 0.99312 | -0.064511 | 0.99311 | -0.064448 | 4.5193
31 | 0.42021 | 0.20297 | -0.4202 | -0.20334 | 3.871e-06 | -0.00036971 | 0.013566 | 0.01357 | 0.01357 | 0.99304 | -0.063826 | 0.99304 | -0.063746 | 6.1683
32 | -0.10534 | -0.051017 | 0.10534 | 0.050841 | 3.1107e-06 | -0.0001757 | 0.0034025 | 0.0034002 | 0.0034025 | 0.993 | -0.063942 | 0.99304 | -0.063746 | 1.6202
33 | 0.54576 | 0.25672 | -0.54564 | -0.26346 | 0.00011644 | -0.0067333 | 0.017454 | 0.017539 | 0.017539 | 0.9975 | -0.039501 | 0.9973 | -0.037708 | 7.9721
34 | 3.9135 | 1.8374 | -3.912 | -1.8431 | 0.0015241 | -0.0057655 | 0.12512 | 0.1252 | 0.1252 | 0.9975 | -0.039501 | 0.99707 | -0.044187 | 34.5865
35 | -5.2239 | -2.4608 | 5.228 | 2.4534 | 0.0041208 | -0.0074509 | 0.16711 | 0.16698 | 0.16711 | 0.9975 | -0.039501 | 0.99837 | -0.030009 | 46.1635
36 | 0.76457 | 0.36671 | -0.76452 | -0.36801 | 4.4444e-05 | -0.0012992 | 0.02454 | 0.024556 | 0.024556 | 0.9975 | -0.039501 | 0.99745 | -0.039003 | 11.162
37 | 0.54564 | 0.26346 | -0.54563 | -0.26421 | 1.3162e-05 | -0.00075678 | 0.017539 | 0.017548 | 0.017548 | 0.9973 | -0.037708 | 0.99728 | -0.037498 | 7.9765
38 | 3.912 | 1.8431 | -3.9103 | -1.8413 | 0.0017474 | 0.0018471 | 0.1252 | 0.1252 | 0.1252 | 0.99707 | -0.044187 | 0.99651 | -0.058282 | 35.7728
39 | 0.11627 | 0.055087 | -0.11626 | -0.056309 | 9.5279e-07 | -0.001222 | 0.00372 | 0.0037353 | 0.0037353 | 0.99837 | -0.030009 | 0.99836 | -0.029939 | 1.6979
40 | -5.3443 | -2.5084 | 5.3469 | 2.4731 | 0.0026385 | -0.035383 | 0.1707 | 0.17024 | 0.1707 | 0.99837 | -0.030009 | 0.99894 | -0.019504 | 20.2736
41 | 0.68797 | 0.33094 | -0.68795 | -0.33173 | 2.198e-05 | -0.00079424 | 0.022095 | 0.022105 | 0.022105 | 0.99745 | -0.039003 | 0.99742 | -0.038728 | 10.0477
42 | 0.19627 | 0.095013 | -0.19627 | -0.095058 | 2.7914e-06 | -4.4936e-05 | 0.006312 | 0.0063126 | 0.0063126 | 0.99728 | -0.037498 | 0.99727 | -0.037592 | 3.006
43 | 3.6224 | 1.7018 | -3.6208 | -1.7035 | 0.0015665 | -0.0016038 | 0.11594 | 0.11596 | 0.11596 | 0.99651 | -0.058282 | 0.99611 | -0.05476 | 52.711
44 | -3.6197 | -1.7046 | 3.6208 | 1.7035 | 0.0011401 | -0.0011656 | 0.11598 | 0.11596 | 0.11598 | 0.99582 | -0.052189 | 0.99611 | -0.05476 | 52.7195
45 | -5.3469 | -2.4731 | 5.347 | 2.4713 | 0.00012901 | -0.0017364 | 0.17024 | 0.17022 | 0.17024 | 0.99894 | -0.019504 | 0.99897 | -0.018985 | 20.2187
46 | -5.7547 | -2.6688 | 5.7548 | 2.6669 | 0.00016508 | -0.0018957 | 0.18331 | 0.18328 | 0.18331 | 0.99897 | -0.018985 | 0.99901 | -0.01837 | 21.7704
47 | 0.28292 | 0.13556 | -0.28291 | -0.13656 | 4.6294e-06 | -0.00099635 | 0.0090797 | 0.0090922 | 0.0090922 | 0.99742 | -0.038728 | 0.9974 | -0.038588 | 4.1328
48 | -0.25423 | -0.12313 | 0.25423 | 0.12219 | 3.5146e-06 | -0.00093428 | 0.0081791 | 0.0081673 | 0.0081791 | 0.99698 | -0.003204 | 0.997 | -0.0033234 | 3.7178
49 | -0.25423 | -0.12219 | 0.25424 | 0.12049 | 6.3851e-06 | -0.0017043 | 0.0081673 | 0.008146 | 0.0081673 | 0.997 | -0.0033234 | 0.99702 | -0.0035351 | 3.7124
50 | -0.25424 | -0.12049 | 0.25424 | 0.1195 | 3.6796e-06 | -0.00098623 | 0.008146 | 0.0081338 | 0.008146 | 0.99702 | -0.0035351 | 0.99703 | -0.003654 | 3.7027
51 | -0.57953 | -0.27175 | 0.57985 | 0.2553 | 0.00031572 | -0.016441 | 0.018531 | 0.018333 | 0.018531 | 0.99711 | -0.0031434 | 0.99762 | -0.0072287 | 8.4233
52 | 0.57953 | 0.27175 | -0.57949 | -0.2718 | 4.0028e-05 | -5.2568e-05 | 0.018531 | 0.018532 | 0.018532 | 0.99711 | -0.0031434 | 0.99703 | -0.003654 | 8.8248
53 | 0.14194 | 0.06698 | -0.14193 | -0.068742 | 2.0515e-06 | -0.0017613 | 0.0045415 | 0.0045635 | 0.0045635 | 0.99762 | -0.0072287 | 0.9976 | -0.0071064 | 2.0743
54 | -1.0409 | -0.47572 | 1.0422 | 0.45509 | 0.0012833 | -0.020629 | 0.033118 | 0.03287 | 0.033118 | 0.99762 | -0.0072287 | 0.99878 | -0.016067 | 15.0535
55 | 0.31916 | 0.15343 | -0.31915 | -0.15455 | 6.6252e-06 | -0.0011196 | 0.010247 | 0.010261 | 0.010261 | 0.99762 | -0.0072287 | 0.9976 | -0.0070494 | 4.6642
56 | 0.17695 | 0.080469 | -0.17695 | -0.082147 | 3.0018e-06 | -0.0016779 | 0.0056282 | 0.0056485 | 0.0056485 | 0.99703 | -0.003654 | 0.99702 | -0.0035233 | 2.5675
57 | 0.17695 | 0.082147 | -0.17694 | -0.084143 | 3.599e-06 | -0.0019956 | 0.0056485 | 0.0056731 | 0.0056731 | 0.99702 | -0.0035233 | 0.997 | -0.0033579 | 2.5787
58 | 0.17694 | 0.084143 | -0.17694 | -0.085696 | 2.8237e-06 | -0.0015536 | 0.0056731 | 0.0056925 | 0.0056925 | 0.997 | -0.0033579 | 0.99698 | -0.0032217 | 2.5875
59 | 0.095357 | 0.045626 | -0.095356 | -0.046183 | 2.9238e-07 | -0.00055744 | 0.0030553 | 0.0030623 | 0.0030623 | 0.99878 | -0.016067 | 0.99877 | -0.016041 | 1.392
60 | -1.1376 | -0.50071 | 1.1379 | 0.4969 | 0.00028157 | -0.0038151 | 0.035923 | 0.035878 | 0.035923 | 0.99878 | -0.016067 | 0.99901 | -0.017754 | 16.3288
61 | 0.31915 | 0.15455 | -0.31915 | -0.15457 | 3.3838e-06 | -1.931e-05 | 0.010261 | 0.010261 | 0.010261 | 0.9976 | -0.0070494 | 0.99759 | -0.0071193 | 4.8864
62 | -8.7188 | -4.1158 | 8.7256 | 4.0856 | 0.0067688 | -0.030215 | 0.2786 | 0.27815 | 0.2786 | 0.99901 | -0.017754 | 0.99992 | -0.0014444 | 33.0879
63 | 7.5809 | 3.6189 | -7.5806 | -3.6209 | 0.00031073 | -0.0019117 | 0.24274 | 0.24277 | 0.24277 | 0.99901 | -0.017754 | 0.99896 | -0.018596 | 28.8322
64 | -14.8794 | -6.8882 | 14.8804 | 6.8872 | 0.0010008 | -0.00094588 | 0.47336 | 0.47334 | 0.47336 | 0.99992 | -0.0014444 | 1 | 0 | 56.2188
65 | 6.1539 | 2.8026 | -6.1502 | -2.8389 | 0.0036294 | -0.0363 | 0.19522 | 0.19569 | 0.19569 | 0.99992 | -0.0014444 | 0.99923 | -0.014279 | 23.2415
66 | 7.3052 | 3.4875 | -7.3049 | -3.4891 | 0.00024502 | -0.0016404 | 0.23392 | 0.23395 | 0.23395 | 0.99896 | -0.018596 | 0.99892 | -0.019286 | 27.7846
67 | 0.30483 | 0.14621 | -0.30483 | -0.14763 | 7.6487e-06 | -0.0014268 | 0.0097672 | 0.0097851 | 0.0097851 | 0.99923 | -0.014279 | 0.99921 | -0.014063 | 4.4478
68 | 0.089454 | 0.038372 | -0.089452 | -0.042265 | 1.7519e-06 | -0.0038927 | 0.002812 | 0.0028583 | 0.0028583 | 0.99923 | -0.014279 | 0.99921 | -0.014136 | 1.2992
69 | 5.7559 | 2.6543 | -5.7548 | -2.6669 | 0.0010944 | -0.012585 | 0.18312 | 0.18328 | 0.18328 | 0.99923 | -0.014279 | 0.99901 | -0.01837 | 21.7674
70 | 0.089452 | 0.042265 | -0.089452 | -0.043324 | 4.8666e-07 | -0.0010587 | 0.0028583 | 0.0028715 | 0.0028715 | 0.99921 | -0.014136 | 0.99921 | -0.014089 | 1.3052
71 | 7.3049 | 3.4891 | -7.3042 | -3.4943 | 0.00077337 | -0.0051743 | 0.23395 | 0.23402 | 0.23402 | 0.99892 | -0.019286 | 0.9988 | -0.021458 | 27.7933
72 | 4.3288 | 2.0803 | -4.3283 | -2.0815 | 0.00041729 | -0.0012287 | 0.13886 | 0.13888 | 0.13888 | 0.99843 | -0.027973 | 0.99832 | -0.029077 | 38.3642
73 | 0.70769 | 0.34215 | -0.70768 | -0.34274 | 1.7418e-05 | -0.00059627 | 0.022723 | 0.02273 | 0.02273 | 0.99863 | -0.02453 | 0.9986 | -0.024316 | 10.332
74 | -6.4489 | -3.0881 | 6.4489 | 3.0877 | 4.9392e-05 | -0.00043605 | 0.20669 | 0.20668 | 0.20669 | 0.99863 | -0.02453 | 0.99863 | -0.024373 | 24.5476
75 | -7.0424 | -3.3751 | 7.0428 | 3.3722 | 0.00039051 | -0.0028328 | 0.22574 | 0.22571 | 0.22574 | 0.99863 | -0.024373 | 0.9987 | -0.023239 | 26.8106
76 | 0.39535 | 0.19065 | -0.39534 | -0.19147 | 7.4905e-06 | -0.00082599 | 0.012692 | 0.012702 | 0.012702 | 0.99832 | -0.029077 | 0.99831 | -0.028913 | 5.7736
77 | 3.933 | 1.8908 | -3.9321 | -1.8916 | 0.00091163 | -0.00074976 | 0.12619 | 0.1262 | 0.1262 | 0.99832 | -0.029077 | 0.99811 | -0.027089 | 57.3635
78 | -7.0428 | -3.3722 | 7.0429 | 3.3715 | 0.00010699 | -0.00077642 | 0.22571 | 0.22569 | 0.22571 | 0.9987 | -0.023239 | 0.99872 | -0.022928 | 26.8058
79 | -0.082469 | -0.039941 | 0.082469 | 0.039669 | 1.0736e-07 | -0.00027264 | 0.0026503 | 0.0026468 | 0.0026503 | 0.99809 | -0.026914 | 0.99809 | -0.026925 | 1.2047
80 | -0.082469 | -0.039669 | 0.082471 | 0.034934 | 1.8214e-06 | -0.0047346 | 0.0026468 | 0.0025904 | 0.0026468 | 0.99809 | -0.026925 | 0.99811 | -0.027089 | 1.2031
81 | 3.7086 | 1.789 | -3.7058 | -1.7916 | 0.0027078 | -0.0025951 | 0.11909 | 0.11913 | 0.11913 | 0.99811 | -0.027089 | 0.99743 | -0.020767 | 54.1502
82 | 0.14105 | 0.067653 | -0.14105 | -0.068313 | 7.6069e-07 | -0.00066064 | 0.0045245 | 0.0045328 | 0.0045328 | 0.99811 | -0.027089 | 0.9981 | -0.027042 | 2.0603
83 | 1.197 | 0.57659 | -1.1969 | -0.57834 | 0.00014882 | -0.0017453 | 0.038453 | 0.038476 | 0.038476 | 0.99743 | -0.020767 | 0.99732 | -0.019693 | 17.489
84 | 2.5088 | 1.215 | -2.5088 | -1.2151 | 2.6908e-05 | -6.5574e-05 | 0.080677 | 0.080678 | 0.080678 | 0.99743 | -0.020767 | 0.99742 | -0.020674 | 36.6719
85 | 0.98344 | 0.47603 | -0.98343 | -0.47629 | 1.5057e-05 | -0.00026331 | 0.031625 | 0.031629 | 0.031629 | 0.99732 | -0.019693 | 0.9973 | -0.01956 | 14.3767
86 | 0.21342 | 0.10231 | -0.21342 | -0.10336 | 2.7911e-06 | -0.0010551 | 0.0068505 | 0.0068638 | 0.0068638 | 0.99732 | -0.019693 | 0.99731 | -0.019581 | 3.1199
87 | -7.3036 | -3.4978 | 7.3042 | 3.4943 | 0.00052407 | -0.0035034 | 0.23407 | 0.23402 | 0.23407 | 0.99872 | -0.022928 | 0.9988 | -0.021458 | 27.7992
88 | 0.28291 | 0.13656 | -0.28291 | -0.13691 | 1.6167e-06 | -0.0003473 | 0.0090922 | 0.0090966 | 0.0090966 | 0.9974 | -0.038588 | 0.9974 | -0.038539 | 4.1348
89 | 0.28291 | 0.13691 | -0.28291 | -0.13702 | 5.1442e-07 | -0.00011044 | 0.0090966 | 0.009098 | 0.009098 | 0.9974 | -0.038539 | 0.9974 | -0.038523 | 4.1355

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 15.0581 | 6.977

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.38687 | 0.18737
1 | 0.31074 | 0.1505
2 | 0.31912 | 0.15456
3 | 0.22374 | 0.10836
4 | 0.22262 | 0.10782
5 | 0.23397 | 0.11332
6 | 0.2205 | 0.10679
7 | 0.2635 | 0.12762
8 | 0.37347 | 0.18088
9 | 0.37336 | 0.18082
10 | 0.25569 | 0.12384
11 | 0.30784 | 0.14909
12 | 0.10534 | 0.051017
13 | 0.31486 | 0.15249
14 | 0.4112 | 0.19915
15 | 0.076547 | 0.037074
16 | 0.34936 | 0.1692
17 | 0.2879 | 0.13944
18 | 0.29281 | 0.14182
19 | 0.40766 | 0.19744
20 | 0.11626 | 0.056309
21 | 0.40504 | 0.19617
22 | 0.19627 | 0.095058
23 | 0.25423 | 0.12313
24 | 0.1483 | 0.071825
25 | 0.14193 | 0.068742
26 | 0.27543 | 0.1334
27 | 0.095356 | 0.046183
28 | 0.17694 | 0.085696
29 | 0.30483 | 0.14763
30 | 0.089452 | 0.043324
31 | 0.16371 | 0.079287
32 | 0.31915 | 0.15457
33 | 0.25175 | 0.12193
34 | 0.15713 | 0.076099
35 | 0.70768 | 0.34274
36 | 0.59344 | 0.28742
37 | 0.082469 | 0.039941
38 | 0.14105 | 0.068313
39 | 2.5088 | 1.2151
40 | 0.39534 | 0.19147
41 | 0.98343 | 0.47629
42 | 0.21342 | 0.10336
43 | 0.26078 | 0.1263
44 | 0.28291 | 0.13702

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1