## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_650_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_650_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_650_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_650_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_650_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_650_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_650_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_650_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_650_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_650_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_650_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_650_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_650_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_650_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_650_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_650_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_650_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_650_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_650_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_650_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_650_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_650_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_650_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_650_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_650_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_650_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_650_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_650_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_650_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_650_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_650_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_650_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_650_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_650_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_650_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_650_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_650_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_650_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_650_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_650_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_650_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_650_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_650_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_650_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_650_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_650_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_650_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_650_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_650_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_650_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_650_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_650_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_650_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_650_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_650_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_650_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_650_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_650_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_650_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_650_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_650_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_650_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_650_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_650_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_650_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_650_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_650_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_650_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_650_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_650_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_650_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_650_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_650_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_650_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_650_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_650_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_650_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_650_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_650_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_650_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_650_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_650_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_650_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_650_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_650_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_650_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_650_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_650_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_650_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_650_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_650_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_650_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_650_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_650_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_650_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_650_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_650_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_650_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_650_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_650_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_650_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_650_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_650_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_650_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_650_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_650_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_650_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_650_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_650_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_650_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_650_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_650_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_650_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_650_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_650_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_650_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_650_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_650_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_650_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_650_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_650_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_650_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_650_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_650_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_650_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_650_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_650_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_650_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_650_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_HV_650_0_node_80 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_650_0_load_0 | 0 | 0.41167 | 0.19938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_650_0_load_21 | 5 | 0.30972 | 0.15 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_650_0_load_88 | 8 | 0.21338 | 0.10334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_650_0_load_110 | 9 | 0.11939 | 0.057823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_650_0_load_14 | 12 | 0.23474 | 0.11369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_650_0_load_109 | 16 | 0.12879 | 0.062377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_650_0_load_24 | 17 | 0.35311 | 0.17102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_650_0_load_113 | 18 | 0.069562 | 0.03369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_650_0_load_81 | 20 | 0.34492 | 0.16705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_650_0_load_120 | 22 | 0.07722 | 0.037399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_650_0_load_79 | 23 | 0.31185 | 0.15104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_650_0_load_59 | 27 | 0.38368 | 0.18582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_650_0_load_50 | 28 | 0.32185 | 0.15588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_650_0_load_75 | 29 | 0.25589 | 0.12393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_650_0_load_9 | 30 | 0.2385 | 0.11551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_650_0_load_82 | 35 | 0.24749 | 0.11986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_650_0_load_101 | 36 | 0.31934 | 0.15466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_650_0_load_15 | 38 | 0.35687 | 0.17284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_650_0_load_127 | 42 | 0.39306 | 0.19037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_650_0_load_30 | 43 | 0.39905 | 0.19327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_650_0_load_102 | 45 | 0.33271 | 0.16114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_650_0_load_122 | 52 | 0.27161 | 0.13154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_650_0_load_104 | 55 | 0.14258 | 0.069056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_650_0_load_35 | 57 | 0.22199 | 0.10752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_650_0_load_89 | 59 | 0.29228 | 0.14156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_650_0_load_111 | 60 | 0.32401 | 0.15692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_650_0_load_123 | 62 | 0.33093 | 0.16028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_650_0_load_114 | 64 | 0.13095 | 0.06342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_650_0_load_106 | 65 | 0.36426 | 0.17642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_650_0_load_31 | 66 | 0.29848 | 0.14456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_650_0_load_98 | 69 | 0.33111 | 0.16036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_650_0_load_38 | 70 | 0.39326 | 0.19046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_650_0_load_39 | 72 | 0.14111 | 0.068341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_650_0_load_53 | 76 | 0.28781 | 0.13939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_650_0_load_108 | 77 | 0.076405 | 0.037004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_650_0_load_56 | 81 | 0.28471 | 0.13789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_650_0_load_54 | 83 | 0.28742 | 0.13921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_650_0_load_125 | 85 | 0.16489 | 0.079858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_650_0_load_92 | 87 | 0.3931 | 0.19039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_650_0_load_46 | 88 | 0.30612 | 0.14826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_650_0_load_47 | 90 | 0.11018 | 0.053364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_650_0_load_118 | 91 | 0.23487 | 0.11375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_650_0_load_117 | 92 | 0.073159 | 0.035433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_650_0_load_119 | 93 | 0.30655 | 0.14847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_650_0_load_107 | 94 | 0.28109 | 0.13614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_650_0_load_63 | 97 | 0.31002 | 0.15015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_650_0_load_66 | 100 | 0.35149 | 0.17023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_650_0_load_73 | 101 | 0.29157 | 0.14121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_650_0_load_67 | 102 | 0.35916 | 0.17395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_650_0_load_74 | 108 | 0.32437 | 0.1571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_650_0_load_121 | 109 | 0.30697 | 0.14867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_650_0_load_76 | 110 | 0.29952 | 0.14506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_650_0_load_83 | 113 | 0.23116 | 0.11196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_650_0_load_112 | 116 | 0.080952 | 0.039207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_650_0_load_131 | 117 | 0.072691 | 0.035206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_650_0_load_130 | 118 | 0.27606 | 0.1337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_650_0_load_124 | 119 | 0.31876 | 0.15438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_650_0_load_94 | 122 | 0.18278 | 0.088523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_650_0_load_97 | 124 | 0.27239 | 0.13193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_650_0_load_126 | 125 | 0.26787 | 0.12973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_650_0_load_129 | 126 | 0.09775 | 0.047343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_650_0_load_116 | 128 | 0.074598 | 0.036129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 19 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_650_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.003294 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_650_0_line_1 |  | 0 | 2 | 0.005246 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_650_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.18688 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_650_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0078458 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_650_0_line_4 |  | 3 | 12 | 0.028699 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
5 | MV_650_0_line_5 |  | 3 | 10 | 0.047638 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_650_0_line_6 |  | 4 | 18 | 0.049726 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_650_0_line_7 |  | 5 | 6 | 0.001854 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_650_0_line_8 |  | 5 | 7 | 0.005594 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_650_0_line_9 |  | 5 | 8 | 0.1431 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | MV_650_0_line_10 |  | 5 | 9 | 0.098177 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
11 | MV_650_0_line_11 |  | 6 | 44 | 0.14209 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_650_0_line_12 |  | 7 | 47 | 0.16067 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_650_0_line_13 |  | 8 | 10 | 0.013132 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_650_0_line_14 |  | 9 | 13 | 0.041881 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_650_0_line_15 |  | 10 | 11 | 0.13554 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_650_0_line_16 |  | 11 | 19 | 0.33049 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_650_0_line_17 |  | 11 | 20 | 0.004828 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_650_0_line_18 |  | 11 | 21 | 0.069285 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_650_0_line_19 |  | 13 | 14 | 0.072082 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_650_0_line_20 |  | 14 | 15 | 0.090262 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_650_0_line_21 |  | 14 | 16 | 0.0146 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_650_0_line_22 |  | 15 | 17 | 0.001797 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_650_0_line_23 |  | 19 | 22 | 0.094272 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
24 | MV_650_0_line_24 |  | 19 | 23 | 0.039026 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_650_0_line_25 |  | 21 | 38 | 0.005543 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_650_0_line_26 |  | 22 | 49 | 0.054442 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_650_0_line_27 |  | 24 | 25 | 0.13061 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_650_0_line_28 |  | 24 | 26 | 0.10734 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_650_0_line_29 |  | 24 | 27 | 0.005418 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_650_0_line_30 |  | 25 | 28 | 0.45652 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
31 | MV_650_0_line_31 |  | 26 | 29 | 0.020029 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_650_0_line_32 |  | 28 | 95 | 0.075165 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
33 | MV_650_0_line_33 |  | 28 | 42 | 0.22606 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
34 | MV_650_0_line_34 |  | 30 | 31 | 0.004332 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_650_0_line_35 |  | 30 | 32 | 0.005999 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_650_0_line_36 |  | 31 | 33 | 0.063254 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_650_0_line_37 |  | 32 | 34 | 0.007455 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_650_0_line_38 |  | 33 | 35 | 0.004443 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_650_0_line_39 |  | 34 | 36 | 0.039807 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_650_0_line_40 |  | 36 | 37 | 0.00495 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_650_0_line_41 |  | 37 | 41 | 0.13114 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_650_0_line_42 |  | 38 | 39 | 0.006691 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_650_0_line_43 |  | 38 | 40 | 0.10915 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
44 | MV_650_0_line_44 |  | 39 | 41 | 0.070842 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_650_0_line_45 |  | 40 | 42 | 0.040846 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_650_0_line_46 |  | 41 | 45 | 0.002171 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_650_0_line_47 |  | 43 | 44 | 0.008919 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_650_0_line_48 |  | 44 | 48 | 0.27896 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_650_0_line_49 |  | 45 | 46 | 0.084231 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
50 | MV_650_0_line_50 |  | 46 | 111 | 0.014164 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_650_0_line_51 |  | 47 | 54 | 0.93632 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_650_0_line_52 |  | 47 | 55 | 0.005858 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_650_0_line_53 |  | 48 | 52 | 0.032849 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_650_0_line_54 |  | 48 | 53 | 0.2023 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_650_0_line_55 |  | 49 | 50 | 0.092988 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_650_0_line_56 |  | 50 | 51 | 0.089183 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
57 | MV_650_0_line_57 |  | 51 | 58 | 0.061524 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_650_0_line_58 |  | 51 | 59 | 0.004611 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_650_0_line_59 |  | 51 | 56 | 0.031196 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_650_0_line_60 |  | 53 | 62 | 0.002933 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_650_0_line_61 |  | 53 | 63 | 0.2579 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_650_0_line_62 |  | 54 | 65 | 0.042089 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
63 | MV_650_0_line_63 |  | 56 | 57 | 0.057144 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_650_0_line_64 |  | 58 | 60 | 0.03452 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_650_0_line_65 |  | 60 | 61 | 0.025938 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_650_0_line_66 |  | 61 | 74 | 0.014539 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_650_0_line_67 |  | 63 | 64 | 0.035766 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_650_0_line_68 |  | 64 | 68 | 0.030061 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_650_0_line_69 |  | 66 | 67 | 0.064175 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
70 | MV_650_0_line_70 |  | 67 | 68 | 0.23849 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_650_0_line_71 |  | 67 | 69 | 0.010673 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_650_0_line_72 |  | 68 | 127 | 0.010225 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_650_0_line_73 |  | 70 | 71 | 0.005771 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_650_0_line_74 |  | 70 | 72 | 0.08572 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
75 | MV_650_0_line_75 |  | 71 | 73 | 0.16022 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_650_0_line_76 |  | 72 | 74 | 0.025796 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_650_0_line_77 |  | 73 | 75 | 0.17366 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_650_0_line_78 |  | 73 | 76 | 0.005109 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_650_0_line_79 |  | 75 | 77 | 0.017876 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_650_0_line_80 |  | 75 | 78 | 0.58902 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_650_0_line_81 |  | 77 | 82 | 0.025939 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_650_0_line_82 |  | 78 | 83 | 0.034622 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
83 | MV_650_0_line_83 |  | 79 | 80 | 0.17366 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_650_0_line_84 |  | 79 | 81 | 0.030687 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
85 | MV_650_0_line_85 |  | 80 | 84 | 0.23631 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_650_0_line_86 |  | 80 | 85 | 0.014404 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
87 | MV_650_0_line_87 |  | 82 | 94 | 0.0020334 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_650_0_line_88 |  | 82 | 89 | 0.042091 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_650_0_line_89 |  | 84 | 86 | 0.022645 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_650_0_line_90 |  | 84 | 87 | 0.029136 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
91 | MV_650_0_line_91 |  | 86 | 118 | 0.031459 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_650_0_line_92 |  | 88 | 89 | 0.010258 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_650_0_line_93 |  | 88 | 90 | 0.031832 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
94 | MV_650_0_line_94 |  | 88 | 91 | 0.058273 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
95 | MV_650_0_line_95 |  | 91 | 92 | 0.0033141 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_650_0_line_96 |  | 92 | 93 | 0.070928 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_650_0_line_97 |  | 95 | 96 | 0.24096 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_650_0_line_98 |  | 96 | 112 | 0.17412 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_650_0_line_99 |  | 96 | 113 | 0.009034 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_650_0_line_100 |  | 97 | 98 | 0.005314 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_650_0_line_101 |  | 97 | 99 | 0.006522 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_650_0_line_102 |  | 98 | 100 | 0.003863 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_650_0_line_103 |  | 99 | 101 | 0.062832 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
104 | MV_650_0_line_104 |  | 101 | 110 | 0.11316 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
105 | MV_650_0_line_105 |  | 101 | 107 | 0.006576 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_650_0_line_106 |  | 102 | 103 | 0.00274 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_650_0_line_107 |  | 102 | 104 | 0.037532 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_650_0_line_108 |  | 103 | 105 | 0.21969 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_650_0_line_109 |  | 104 | 106 | 0.017597 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_650_0_line_110 |  | 105 | 107 | 0.15664 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_650_0_line_111 |  | 105 | 108 | 0.004594 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_650_0_line_112 |  | 106 | 109 | 0.052387 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
113 | MV_650_0_line_113 |  | 110 | 111 | 0.040857 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_650_0_line_114 |  | 112 | 114 | 0.03406 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_650_0_line_115 |  | 112 | 115 | 0.32606 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_650_0_line_116 |  | 112 | 116 | 0.031824 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_650_0_line_117 |  | 114 | 117 | 0.025852 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_650_0_line_118 |  | 114 | 118 | 0.004696 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_650_0_line_119 |  | 115 | 119 | 0.037543 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_650_0_line_120 |  | 115 | 120 | 0.48958 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_650_0_line_121 |  | 120 | 121 | 0.11795 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_650_0_line_122 |  | 120 | 122 | 0.049425 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
123 | MV_650_0_line_123 |  | 121 | 123 | 0.22519 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_650_0_line_124 |  | 121 | 124 | 0.047394 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_650_0_line_125 |  | 122 | 126 | 0.71719 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
126 | MV_650_0_line_126 |  | 123 | 125 | 0.037715 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_650_0_line_127 |  | 127 | 128 | 0.011376 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_650_0_trafo_80 | 25 MVA 110/20 kV | 129 | 19 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2501262.4127 | 1117502.9346
1 | 2501264.1736 | 1117500.1486
2 | 2501259.59 | 1117507.3612
3 | 2501378.9577 | 1117481.0534
4 | 2501255.3749 | 1117513.9786
5 | 2501430.2628 | 1117319.0166
6 | 2501432.0452 | 1117318.4872
7 | 2501428.7699 | 1117313.6264
8 | 2501392.3634 | 1117457.0019
9 | 2501378.6172 | 1117402.5113
10 | 2501404.5828 | 1117461.8127
11 | 2501482.0773 | 1117518.3188
12 | 2501378.7928 | 1117509.7518
13 | 2501342.6617 | 1117423.9875
14 | 2501298.3247 | 1117397.4274
15 | 2501256.7293 | 1117370.4783
16 | 2501310.5771 | 1117405.3664
17 | 2501256.1918 | 1117368.7638
18 | 2501296.9763 | 1117541.218
19 | 2501681.2724 | 1117466.1015
20 | 2501478.0577 | 1117515.627
21 | 2501448.9474 | 1117574.4266
22 | 2501747.5332 | 1117399.0433
23 | 2501648.1913 | 1117445.6154
24 | 2501418.8148 | 1118001.8054
25 | 2501496.9164 | 1117989.3922
26 | 2501371.4348 | 1117944.5866
27 | 2501415.6248 | 1117997.4213
28 | 2501807.7511 | 1117655.0425
29 | 2501360.5972 | 1117928.361
30 | 2501327.4412 | 1117659.7601
31 | 2501328.6776 | 1117663.6201
32 | 2501322.4611 | 1117656.3948
33 | 2501354.5203 | 1117703.2011
34 | 2501316.2185 | 1117652.2941
35 | 2501350.8661 | 1117700.6591
36 | 2501338.0304 | 1117619.4179
37 | 2501340.7731 | 1117615.2928
38 | 2501451.0224 | 1117578.1173
39 | 2501447.4478 | 1117583.779
40 | 2501552.26 | 1117618.9278
41 | 2501417.2809 | 1117621.305
42 | 2501581.9236 | 1117644.8168
43 | 2501529.7285 | 1117334.1841
44 | 2501524.9505 | 1117326.6461
45 | 2501419.0991 | 1117622.4983
46 | 2501489.319 | 1117669.0168
47 | 2501368.3047 | 1117178.6612
48 | 2501525.0263 | 1117189.0927
49 | 2501790.6165 | 1117432.3268
50 | 2501857.5713 | 1117408.0586
51 | 2501868.3475 | 1117319.5289
52 | 2501502.8244 | 1117213.3581
53 | 2501566.6456 | 1117058.6344
54 | 2501327.7417 | 1116939.6961
55 | 2501370.524 | 1117184.084
56 | 2501856.9988 | 1117299.0669
57 | 2501799.6861 | 1117299.1525
58 | 2501899.9081 | 1117288.6535
59 | 2501872.9717 | 1117319.5206
60 | 2501934.427 | 1117288.9189
61 | 2501960.3641 | 1117289.1183
62 | 2501564.0907 | 1117060.0879
63 | 2501521.7547 | 1116963.0832
64 | 2501554.8195 | 1116949.5204
65 | 2501363.4876 | 1116961.916
66 | 2501755.748 | 1116961.1225
67 | 2501770.367 | 1116898.6353
68 | 2501583.6137 | 1116940.9074
69 | 2501780.3328 | 1116894.7377
70 | 2502083.0915 | 1117294.4119
71 | 2502083.1772 | 1117300.1807
72 | 2501997.7291 | 1117286.5952
73 | 2502234.4601 | 1117301.1348
74 | 2501971.9328 | 1117286.507
75 | 2502314.0426 | 1117212.4945
76 | 2502235.629 | 1117306.1079
77 | 2502309.9126 | 1117195.1018
78 | 2502201.4569 | 1116856.2702
79 | 2502458.4394 | 1117446.3985
80 | 2502348.7283 | 1117466.7254
81 | 2502441.0095 | 1117421.1417
82 | 2502303.9198 | 1117169.8648
83 | 2502169.2512 | 1116868.9765
84 | 2502243.9346 | 1117561.0095
85 | 2502334.4634 | 1117468.7235
86 | 2502235.4212 | 1117577.3349
87 | 2502222.1303 | 1117541.6832
88 | 2502256.4581 | 1117174.3119
89 | 2502266.505 | 1117172.1038
90 | 2502245.5026 | 1117204.1988
91 | 2502209.7506 | 1117139.4673
92 | 2502207.8119 | 1117142.1552
93 | 2502154.9992 | 1117153.3611
94 | 2502305.897 | 1117169.3901
95 | 2501873.8337 | 1117690.8593
96 | 2502056.9726 | 1117602.648
97 | 2501435.6169 | 1117766.3075
98 | 2501431.3124 | 1117763.1757
99 | 2501440.2944 | 1117766.2757
100 | 2501428.1798 | 1117760.9031
101 | 2501490.5304 | 1117804.0143
102 | 2501538.0913 | 1117949.6083
103 | 2501540.0281 | 1117947.6644
104 | 2501512.9089 | 1117922.468
105 | 2501604.7373 | 1117848.9058
106 | 2501507.2253 | 1117910.4864
107 | 2501493.5683 | 1117809.4793
108 | 2501609.2094 | 1117850.0115
109 | 2501471.0372 | 1117872.6077
110 | 2501534.5552 | 1117699.768
111 | 2501500.6799 | 1117676.9256
112 | 2502187.628 | 1117621.6905
113 | 2502062.5233 | 1117595.5093
114 | 2502210.9409 | 1117604.0026
115 | 2502397.4715 | 1117674.2673
116 | 2502164.3995 | 1117599.9369
117 | 2502191.7921 | 1117586.5792
118 | 2502214.1195 | 1117600.538
119 | 2502376.6171 | 1117643.4403
120 | 2502325.7442 | 1117913.3841
121 | 2502227.5339 | 1117904.4651
122 | 2502325.045 | 1117962.8038
123 | 2502097.2809 | 1117831.7043
124 | 2502263.0844 | 1117873.1379
125 | 2502123.5979 | 1117804.6172
126 | 2502361.3155 | 1118679.0728
127 | 2501586.222 | 1116950.7933
128 | 2501574.9728 | 1116952.6663
129 | 2501681.2724 | 1117466.1015

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99865 | -0.017877 | 0.41167 | 0.19938
1 | 0.99865 | -0.017895 | 0 | 0
2 | 0.99865 | -0.017873 | 0 | 0
3 | 0.99876 | -0.018929 | 0 | 0
4 | 0.99865 | -0.017867 | 0 | 0
5 | 0.99785 | -0.025236 | 0.30972 | 0.15
6 | 0.99785 | -0.025199 | 0 | 0
7 | 0.99785 | -0.025211 | 0 | 0
8 | 0.99875 | -0.018823 | 0.21338 | 0.10334
9 | 0.99774 | -0.025997 | 0.11939 | 0.057823
10 | 0.99881 | -0.019318 | 0 | 0
11 | 0.99911 | -0.015911 | 0 | 0
12 | 0.99875 | -0.01901 | 0.23474 | 0.11369
13 | 0.99771 | -0.025767 | 0 | 0
14 | 0.99767 | -0.025365 | 0 | 0
15 | 0.99763 | -0.024989 | 0 | 0
16 | 0.99767 | -0.025343 | 0.12879 | 0.062377
17 | 0.99763 | -0.024981 | 0.35311 | 0.17102
18 | 0.99864 | -0.017827 | 0.069562 | 0.03369
19 | 1 | 0 | -16.0488 | -7.5553
20 | 0.99911 | -0.015891 | 0.34492 | 0.16705
21 | 0.99899 | -0.018003 | 0 | 0
22 | 0.99938 | -0.0041967 | 0.07722 | 0.037399
23 | 0.99998 | 0.00014445 | 0.31185 | 0.15104
24 | 0.99613 | -0.04598 | 0 | 0
25 | 0.99624 | -0.046947 | 0 | 0
26 | 0.9961 | -0.045661 | 0 | 0
27 | 0.99613 | -0.045955 | 0.38368 | 0.18582
28 | 0.99681 | -0.043139 | 0.32185 | 0.15588
29 | 0.99609 | -0.045599 | 0.25589 | 0.12393
30 | 0.99847 | -0.013434 | 0.2385 | 0.11551
31 | 0.99847 | -0.013422 | 0 | 0
32 | 0.99848 | -0.013469 | 0 | 0
33 | 0.99845 | -0.013237 | 0 | 0
34 | 0.99848 | -0.013511 | 0 | 0
35 | 0.99845 | -0.013224 | 0.24749 | 0.11986
36 | 0.99851 | -0.013737 | 0.31934 | 0.15466
37 | 0.99851 | -0.013784 | 0 | 0
38 | 0.99898 | -0.01806 | 0.35687 | 0.17284
39 | 0.99895 | -0.017797 | 0 | 0
40 | 0.99847 | -0.031046 | 0 | 0
41 | 0.99865 | -0.015012 | 0 | 0
42 | 0.99838 | -0.032023 | 0.39306 | 0.19037
43 | 0.99751 | -0.022277 | 0.39905 | 0.19327
44 | 0.99752 | -0.02232 | 0 | 0
45 | 0.99864 | -0.014946 | 0.33271 | 0.16114
46 | 0.99827 | -0.017329 | 0 | 0
47 | 0.99775 | -0.024483 | 0 | 0
48 | 0.99701 | -0.017908 | 0 | 0
49 | 0.99915 | -0.0021407 | 0 | 0
50 | 0.99875 | 0.0013835 | 0 | 0
51 | 0.99818 | -0.0024797 | 0 | 0
52 | 0.997 | -0.017802 | 0.27161 | 0.13154
53 | 0.99671 | -0.015284 | 0 | 0
54 | 0.99731 | -0.021052 | 0 | 0
55 | 0.99775 | -0.024473 | 0.14258 | 0.069056
56 | 0.99817 | -0.0024 | 0 | 0
57 | 0.99815 | -0.0022501 | 0.22199 | 0.10752
58 | 0.99796 | -0.00050981 | 0 | 0
59 | 0.99818 | -0.0024635 | 0.29228 | 0.14156
60 | 0.99783 | 0.00059835 | 0.32401 | 0.15692
61 | 0.99775 | 0.0013314 | 0 | 0
62 | 0.99671 | -0.015273 | 0.33093 | 0.16028
63 | 0.99643 | -0.012873 | 0 | 0
64 | 0.99639 | -0.012531 | 0.13095 | 0.06342
65 | 0.99728 | -0.021238 | 0.36426 | 0.17642
66 | 0.99614 | -0.010761 | 0.29848 | 0.14456
67 | 0.99618 | -0.010528 | 0 | 0
68 | 0.99637 | -0.012289 | 0 | 0
69 | 0.99617 | -0.010485 | 0.33111 | 0.16036
70 | 0.99723 | -0.0001784 | 0.39326 | 0.19046
71 | 0.99722 | -5.1798e-05 | 0 | 0
72 | 0.99762 | 0.0024736 | 0.14111 | 0.068341
73 | 0.99682 | 0.0034849 | 0 | 0
74 | 0.9977 | 0.0017428 | 0 | 0
75 | 0.99645 | 0.0067646 | 0 | 0
76 | 0.99681 | 0.0035026 | 0.28781 | 0.13939
77 | 0.99641 | 0.0070591 | 0.076405 | 0.037004
78 | 0.99623 | 0.0085395 | 0 | 0
79 | 0.99476 | -0.031696 | 0 | 0
80 | 0.99483 | -0.03227 | 0 | 0
81 | 0.99475 | -0.031802 | 0.28471 | 0.13789
82 | 0.99637 | 0.0074635 | 0 | 0
83 | 0.99621 | 0.0084183 | 0.28742 | 0.13921
84 | 0.99496 | -0.033448 | 0 | 0
85 | 0.99482 | -0.032299 | 0.16489 | 0.079858
86 | 0.99499 | -0.033664 | 0 | 0
87 | 0.99494 | -0.033588 | 0.3931 | 0.19039
88 | 0.9963 | 0.0081056 | 0.30612 | 0.14826
89 | 0.99632 | 0.0079794 | 0 | 0
90 | 0.9963 | 0.0080628 | 0.11018 | 0.053364
91 | 0.99623 | 0.0076606 | 0.23487 | 0.11375
92 | 0.99623 | 0.0076754 | 0.073159 | 0.035433
93 | 0.9962 | 0.0079336 | 0.30655 | 0.14847
94 | 0.99637 | 0.0074704 | 0.28109 | 0.13614
95 | 0.99642 | -0.045918 | 0 | 0
96 | 0.99561 | -0.039037 | 0 | 0
97 | 0.99761 | -0.019121 | 0.31002 | 0.15015
98 | 0.9976 | -0.019098 | 0 | 0
99 | 0.99761 | -0.019172 | 0 | 0
100 | 0.9976 | -0.019082 | 0.35149 | 0.17023
101 | 0.99769 | -0.018666 | 0.29157 | 0.14121
102 | 0.9973 | -0.015088 | 0.35916 | 0.17395
103 | 0.9973 | -0.01511 | 0 | 0
104 | 0.99728 | -0.014952 | 0 | 0
105 | 0.99749 | -0.016813 | 0 | 0
106 | 0.99728 | -0.014887 | 0 | 0
107 | 0.99768 | -0.018592 | 0 | 0
108 | 0.99748 | -0.016795 | 0.32437 | 0.1571
109 | 0.99724 | -0.015083 | 0.30697 | 0.14867
110 | 0.99812 | -0.015888 | 0.29952 | 0.14506
111 | 0.99823 | -0.016958 | 0 | 0
112 | 0.99508 | -0.034487 | 0 | 0
113 | 0.99561 | -0.039012 | 0.23116 | 0.11196
114 | 0.99503 | -0.034023 | 0 | 0
115 | 0.99461 | -0.030569 | 0 | 0
116 | 0.99507 | -0.034457 | 0.080952 | 0.039207
117 | 0.99502 | -0.034001 | 0.072691 | 0.035206
118 | 0.99502 | -0.033963 | 0.27606 | 0.1337
119 | 0.99459 | -0.030425 | 0.31876 | 0.15438
120 | 0.99409 | -0.026236 | 0 | 0
121 | 0.99401 | -0.02553 | 0 | 0
122 | 0.99407 | -0.026409 | 0.18278 | 0.088523
123 | 0.99394 | -0.024852 | 0 | 0
124 | 0.994 | -0.025376 | 0.27239 | 0.13193
125 | 0.99392 | -0.02473 | 0.26787 | 0.12973
126 | 0.99393 | -0.027293 | 0.09775 | 0.047343
127 | 0.99637 | -0.01228 | 0 | 0
128 | 0.99637 | -0.01227 | 0.074598 | 0.036129
129 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.48123 | -0.23158 | 0.48123 | 0.2315 | 1.0479e-06 | -7.8124e-05 | 0.015438 | 0.015437 | 0.015438 | 0.99865 | -0.017877 | 0.99865 | -0.017895 | 7.0171
1 | 0.069562 | 0.032195 | -0.069562 | -0.03232 | 3.4383e-08 | -0.0001249 | 0.0022157 | 0.0022172 | 0.0022172 | 0.99865 | -0.017877 | 0.99865 | -0.017873 | 1.0078
2 | -0.48123 | -0.2315 | 0.48129 | 0.22706 | 5.9237e-05 | -0.0044329 | 0.015437 | 0.015381 | 0.015437 | 0.99865 | -0.017895 | 0.99876 | -0.018929 | 7.0167
3 | 0.069562 | 0.03232 | -0.069562 | -0.032506 | 5.1553e-08 | -0.0001868 | 0.0022172 | 0.0022195 | 0.0022195 | 0.99865 | -0.017873 | 0.99865 | -0.017867 | 1.0089
4 | 0.23474 | 0.11366 | -0.23474 | -0.11369 | 2.9057e-06 | -3.2356e-05 | 0.0075381 | 0.0075386 | 0.0075386 | 0.99876 | -0.018929 | 0.99875 | -0.01901 | 3.5898
5 | -0.71603 | -0.34072 | 0.71606 | 0.33959 | 3.3386e-05 | -0.0011247 | 0.022919 | 0.022905 | 0.022919 | 0.99876 | -0.018929 | 0.99881 | -0.019318 | 10.4178
6 | 0.069562 | 0.032506 | -0.069562 | -0.03369 | 3.2918e-07 | -0.0011839 | 0.0022195 | 0.0022342 | 0.0022342 | 0.99865 | -0.017867 | 0.99864 | -0.017827 | 1.0156
7 | 1.839 | 0.86017 | -1.839 | -0.86021 | 8.5382e-06 | -4.1543e-05 | 0.058734 | 0.058734 | 0.058734 | 0.99785 | -0.025236 | 0.99785 | -0.025199 | 26.6973
8 | 0.50708 | 0.21916 | -0.50708 | -0.21929 | 1.9074e-06 | -0.00013242 | 0.015981 | 0.015983 | 0.015983 | 0.99785 | -0.025236 | 0.99785 | -0.025211 | 7.2648
9 | -3.2572 | -1.5152 | 3.26 | 1.5168 | 0.0027536 | 0.0015545 | 0.10393 | 0.10392 | 0.10393 | 0.99785 | -0.025236 | 0.99875 | -0.018823 | 49.4889
10 | 0.6014 | 0.28591 | -0.60134 | -0.28599 | 6.4922e-05 | -7.6023e-05 | 0.019264 | 0.019266 | 0.019266 | 0.99785 | -0.025236 | 0.99774 | -0.025997 | 9.1743
11 | 1.839 | 0.86021 | -1.8383 | -0.86339 | 0.00065485 | -0.0031827 | 0.058734 | 0.058776 | 0.058776 | 0.99785 | -0.025199 | 0.99752 | -0.02232 | 26.7162
12 | 0.50708 | 0.21929 | -0.50702 | -0.2231 | 5.4942e-05 | -0.003803 | 0.015983 | 0.016027 | 0.016027 | 0.99785 | -0.025211 | 0.99775 | -0.024483 | 7.2849
13 | -3.4733 | -1.6201 | 3.4735 | 1.6199 | 0.00021513 | -0.00024897 | 0.11078 | 0.11077 | 0.11078 | 0.99875 | -0.018823 | 0.99881 | -0.019318 | 50.353
14 | 0.48195 | 0.22817 | -0.48194 | -0.22916 | 1.3319e-05 | -0.00099146 | 0.015428 | 0.01544 | 0.01544 | 0.99774 | -0.025997 | 0.99771 | -0.025767 | 7.0183
15 | -4.1896 | -1.9595 | 4.1908 | 1.9557 | 0.0011693 | -0.0037904 | 0.13368 | 0.13362 | 0.13368 | 0.99881 | -0.019318 | 0.99911 | -0.015911 | 36.9275
16 | -12.2897 | -5.7898 | 12.299 | 5.7731 | 0.009311 | -0.016681 | 0.39252 | 0.39221 | 0.39252 | 0.99911 | -0.015911 | 1 | 0 | 46.6176
17 | 0.34492 | 0.16694 | -0.34492 | -0.16705 | 7.902e-07 | -0.00011483 | 0.011072 | 0.011073 | 0.011073 | 0.99911 | -0.015911 | 0.99911 | -0.015891 | 5.0333
18 | 7.754 | 3.6672 | -7.7532 | -3.6717 | 0.00077895 | -0.0045685 | 0.24783 | 0.24789 | 0.24789 | 0.99911 | -0.015911 | 0.99899 | -0.018003 | 29.4412
19 | 0.48194 | 0.22916 | -0.48191 | -0.23086 | 2.2973e-05 | -0.0017063 | 0.01544 | 0.015462 | 0.015462 | 0.99771 | -0.025767 | 0.99767 | -0.025365 | 7.028
20 | 0.35312 | 0.16883 | -0.35311 | -0.17097 | 1.5492e-05 | -0.0021404 | 0.011325 | 0.011352 | 0.011352 | 0.99767 | -0.025365 | 0.99763 | -0.024989 | 5.1601
21 | 0.12879 | 0.06203 | -0.12879 | -0.062377 | 3.3381e-07 | -0.00034686 | 0.0041363 | 0.0041407 | 0.0041407 | 0.99767 | -0.025365 | 0.99767 | -0.025343 | 1.8821
22 | 0.35311 | 0.17097 | -0.35311 | -0.17102 | 3.092e-07 | -4.261e-05 | 0.011352 | 0.011353 | 0.011353 | 0.99763 | -0.024989 | 0.99763 | -0.024981 | 5.1604
23 | 3.4239 | 1.6216 | -3.4219 | -1.6205 | 0.002009 | 0.0011459 | 0.10936 | 0.10937 | 0.10937 | 1 | 0 | 0.99938 | -0.0041967 | 52.079
24 | 0.31185 | 0.1501 | -0.31185 | -0.15104 | 5.2067e-06 | -0.00093023 | 0.009991 | 0.010003 | 0.010003 | 1 | 0 | 0.99998 | 0.00014445 | 4.5467
25 | 7.7532 | 3.6717 | -7.7531 | -3.672 | 0.00010526 | -0.0002883 | 0.24789 | 0.2479 | 0.2479 | 0.99899 | -0.018003 | 0.99898 | -0.01806 | 38.8557
26 | 3.3447 | 1.5831 | -3.3438 | -1.5841 | 0.0008305 | -0.0010516 | 0.10689 | 0.1069 | 0.1069 | 0.99938 | -0.0041967 | 0.99915 | -0.0021407 | 48.5926
27 | -0.63958 | -0.30662 | 0.63966 | 0.30354 | 7.3529e-05 | -0.0030729 | 0.020555 | 0.020516 | 0.020555 | 0.99613 | -0.04598 | 0.99624 | -0.046947 | 9.343
28 | 0.2559 | 0.12092 | -0.25589 | -0.12346 | 9.6779e-06 | -0.0025402 | 0.0082022 | 0.0082339 | 0.0082339 | 0.99613 | -0.04598 | 0.9961 | -0.045661 | 3.7427
29 | 0.38368 | 0.1857 | -0.38368 | -0.18582 | 1.1038e-06 | -0.00012803 | 0.012353 | 0.012354 | 0.012354 | 0.99613 | -0.04598 | 0.99613 | -0.045955 | 5.6156
30 | -0.63966 | -0.30354 | 0.64 | 0.30322 | 0.00034224 | -0.00032684 | 0.020516 | 0.020509 | 0.020516 | 0.99624 | -0.046947 | 0.99681 | -0.043139 | 9.7695
31 | 0.25589 | 0.12346 | -0.25589 | -0.12393 | 1.8142e-06 | -0.00047396 | 0.0082339 | 0.0082399 | 0.0082399 | 0.9961 | -0.045661 | 0.99609 | -0.045599 | 3.7454
32 | 2.6491 | 1.2276 | -2.6482 | -1.2271 | 0.0009575 | 0.00051062 | 0.084556 | 0.084557 | 0.084557 | 0.99681 | -0.043139 | 0.99642 | -0.045918 | 40.2651
33 | -3.611 | -1.6867 | 3.6163 | 1.6898 | 0.0053654 | 0.0030921 | 0.11542 | 0.11542 | 0.11542 | 0.99681 | -0.043139 | 0.99838 | -0.032023 | 54.9617
34 | 0.24749 | 0.11815 | -0.24749 | -0.11825 | 3.6365e-07 | -0.00010301 | 0.0079289 | 0.0079302 | 0.0079302 | 0.99847 | -0.013434 | 0.99847 | -0.013422 | 3.6046
35 | -0.48599 | -0.23366 | 0.48599 | 0.23352 | 1.9464e-06 | -0.00014222 | 0.01559 | 0.015589 | 0.01559 | 0.99847 | -0.013434 | 0.99848 | -0.013469 | 7.0866
36 | 0.24749 | 0.11825 | -0.24749 | -0.11976 | 5.3231e-06 | -0.001504 | 0.0079302 | 0.0079491 | 0.0079491 | 0.99847 | -0.013422 | 0.99845 | -0.013237 | 3.6132
37 | -0.48599 | -0.23352 | 0.486 | 0.23334 | 2.4182e-06 | -0.00017674 | 0.015589 | 0.015586 | 0.015589 | 0.99848 | -0.013469 | 0.99848 | -0.013511 | 7.0857
38 | 0.24749 | 0.11976 | -0.24749 | -0.11986 | 3.7484e-07 | -0.00010564 | 0.0079491 | 0.0079504 | 0.0079504 | 0.99845 | -0.013237 | 0.99845 | -0.013224 | 3.6138
39 | -0.486 | -0.23334 | 0.48601 | 0.2324 | 1.29e-05 | -0.00094375 | 0.015586 | 0.015575 | 0.015586 | 0.99848 | -0.013511 | 0.99851 | -0.013737 | 7.0847
40 | -0.80535 | -0.38706 | 0.80535 | 0.38694 | 4.4096e-06 | -0.00011653 | 0.025833 | 0.025831 | 0.025833 | 0.99851 | -0.013737 | 0.99851 | -0.013784 | 11.7421
41 | -0.80535 | -0.38694 | 0.80547 | 0.38386 | 0.00011664 | -0.0030876 | 0.025831 | 0.025792 | 0.025831 | 0.99851 | -0.013784 | 0.99865 | -0.015012 | 11.7414
42 | 3.3849 | 1.6184 | -3.3848 | -1.6186 | 0.000105 | -0.00012828 | 0.10842 | 0.10842 | 0.10842 | 0.99898 | -0.01806 | 0.99895 | -0.017797 | 49.282
43 | 4.0114 | 1.8807 | -4.0097 | -1.879 | 0.0016424 | 0.0017417 | 0.12802 | 0.12803 | 0.12803 | 0.99898 | -0.01806 | 0.99847 | -0.031046 | 36.5789
44 | 3.3848 | 1.6186 | -3.3837 | -1.6199 | 0.0011119 | -0.0013575 | 0.10842 | 0.10844 | 0.10844 | 0.99895 | -0.017797 | 0.99865 | -0.015012 | 49.2916
45 | 4.0097 | 1.879 | -4.0094 | -1.8802 | 0.00032341 | -0.0011618 | 0.12803 | 0.12804 | 0.12804 | 0.99847 | -0.031046 | 0.99838 | -0.032023 | 35.371
46 | 2.5782 | 1.2361 | -2.5782 | -1.2361 | 1.9798e-05 | -4.5822e-05 | 0.082649 | 0.08265 | 0.08265 | 0.99865 | -0.015012 | 0.99864 | -0.014946 | 37.5682
47 | -0.39905 | -0.19327 | 0.39905 | 0.19306 | 1.96e-06 | -0.00021131 | 0.012832 | 0.012829 | 0.012832 | 0.99751 | -0.022277 | 0.99752 | -0.02232 | 5.8325
48 | 1.4393 | 0.67033 | -1.4385 | -0.67672 | 0.00078764 | -0.0063905 | 0.045948 | 0.046029 | 0.046029 | 0.99752 | -0.02232 | 0.99701 | -0.017908 | 20.9223
49 | 2.2455 | 1.075 | -2.2447 | -1.0746 | 0.00077722 | 0.00038658 | 0.071964 | 0.071965 | 0.071965 | 0.99864 | -0.014946 | 0.99827 | -0.017329 | 34.2691
50 | 2.2447 | 1.0746 | -2.2446 | -1.0749 | 9.7938e-05 | -0.00030796 | 0.071965 | 0.071969 | 0.071969 | 0.99827 | -0.017329 | 0.99823 | -0.016958 | 32.7134
51 | 0.36444 | 0.15418 | -0.36427 | -0.17638 | 0.00016757 | -0.022196 | 0.011449 | 0.011715 | 0.011715 | 0.99775 | -0.024483 | 0.99731 | -0.021052 | 5.3249
52 | 0.14258 | 0.068917 | -0.14258 | -0.069056 | 1.6429e-07 | -0.00013919 | 0.0045819 | 0.0045837 | 0.0045837 | 0.99775 | -0.024483 | 0.99775 | -0.024473 | 2.0835
53 | 0.27161 | 0.13077 | -0.27161 | -0.13154 | 3.3446e-06 | -0.00077862 | 0.0087282 | 0.008738 | 0.008738 | 0.99701 | -0.017908 | 0.997 | -0.017802 | 3.9718
54 | 1.1669 | 0.54596 | -1.1665 | -0.55065 | 0.00037638 | -0.0046883 | 0.037301 | 0.03736 | 0.03736 | 0.99701 | -0.017908 | 0.99671 | -0.015284 | 16.982
55 | 3.3438 | 1.5841 | -3.3424 | -1.5859 | 0.0014191 | -0.0017946 | 0.1069 | 0.10693 | 0.10693 | 0.99915 | -0.0021407 | 0.99875 | 0.0013835 | 48.605
56 | 3.3424 | 1.5859 | -3.3406 | -1.5849 | 0.0018169 | 0.0010319 | 0.10693 | 0.10693 | 0.10693 | 0.99875 | 0.0013835 | 0.99818 | -0.0024797 | 50.9202
57 | 2.8263 | 1.338 | -2.8257 | -1.3393 | 0.00067187 | -0.001264 | 0.090435 | 0.090453 | 0.090453 | 0.99818 | -0.0024797 | 0.99796 | -0.00050981 | 41.1149
58 | 0.29228 | 0.14145 | -0.29228 | -0.14156 | 5.4291e-07 | -0.00010953 | 0.0093906 | 0.009392 | 0.009392 | 0.99818 | -0.0024797 | 0.99818 | -0.0024635 | 4.2691
59 | 0.222 | 0.10542 | -0.222 | -0.10616 | 2.1065e-06 | -0.0007415 | 0.0071073 | 0.0071166 | 0.0071166 | 0.99818 | -0.0024797 | 0.99817 | -0.0024 | 3.2348
60 | 0.33093 | 0.16021 | -0.33093 | -0.16028 | 4.4406e-07 | -6.9436e-05 | 0.010649 | 0.01065 | 0.01065 | 0.99671 | -0.015284 | 0.99671 | -0.015273 | 4.8407
61 | 0.83558 | 0.39044 | -0.83533 | -0.39648 | 0.00024637 | -0.0060425 | 0.026712 | 0.026788 | 0.026788 | 0.99671 | -0.015284 | 0.99643 | -0.012873 | 12.1764
62 | 0.36427 | 0.17638 | -0.36426 | -0.17642 | 1.0292e-05 | -4.3529e-05 | 0.011715 | 0.011715 | 0.011715 | 0.99731 | -0.021052 | 0.99728 | -0.021238 | 5.5788
63 | 0.222 | 0.10616 | -0.22199 | -0.10752 | 3.8728e-06 | -0.0013582 | 0.0071166 | 0.0071336 | 0.0071336 | 0.99817 | -0.0024 | 0.99815 | -0.0022501 | 3.2425
64 | 2.8257 | 1.3393 | -2.8253 | -1.34 | 0.00037709 | -0.00070888 | 0.090453 | 0.090463 | 0.090463 | 0.99796 | -0.00050981 | 0.99783 | 0.00059835 | 41.1196
65 | 2.5013 | 1.1831 | -2.5011 | -1.1836 | 0.0002219 | -0.00055074 | 0.080048 | 0.080056 | 0.080056 | 0.99783 | 0.00059835 | 0.99775 | 0.0013314 | 36.3891
66 | 2.5011 | 1.1836 | -2.5009 | -1.1839 | 0.0001244 | -0.00030865 | 0.080056 | 0.08006 | 0.08006 | 0.99775 | 0.0013314 | 0.9977 | 0.0017428 | 36.391
67 | 0.83533 | 0.39648 | -0.8353 | -0.39732 | 3.4277e-05 | -0.00083768 | 0.026788 | 0.026799 | 0.026799 | 0.99643 | -0.012873 | 0.99639 | -0.012531 | 12.1811
68 | 0.70435 | 0.3339 | -0.70433 | -0.33461 | 2.0475e-05 | -0.00070647 | 0.022583 | 0.022592 | 0.022592 | 0.99639 | -0.012531 | 0.99637 | -0.012289 | 10.2692
69 | -0.29848 | -0.14456 | 0.29849 | 0.14449 | 1.056e-05 | -6.941e-05 | 0.0096109 | 0.0096099 | 0.0096109 | 0.99614 | -0.010761 | 0.99618 | -0.010528 | 4.5766
70 | -0.6296 | -0.3046 | 0.62973 | 0.29899 | 0.00013033 | -0.0056131 | 0.020268 | 0.020197 | 0.020268 | 0.99618 | -0.010528 | 0.99637 | -0.012289 | 9.2127
71 | 0.33111 | 0.16011 | -0.33111 | -0.16036 | 1.619e-06 | -0.0002524 | 0.010658 | 0.010661 | 0.010661 | 0.99618 | -0.010528 | 0.99617 | -0.010485 | 4.846
72 | 0.074598 | 0.035618 | -0.074598 | -0.03586 | 7.8415e-08 | -0.00024234 | 0.002395 | 0.0023981 | 0.0023981 | 0.99637 | -0.012289 | 0.99637 | -0.01228 | 1.09
73 | 1.9655 | 0.92521 | -1.9654 | -0.92534 | 3.0467e-05 | -0.00012799 | 0.062884 | 0.062886 | 0.062886 | 0.99723 | -0.0001784 | 0.99722 | -5.1798e-05 | 28.5846
74 | -2.3587 | -1.1157 | 2.3596 | 1.1161 | 0.00087131 | 0.00044396 | 0.075533 | 0.075531 | 0.075533 | 0.99723 | -0.0001784 | 0.99762 | 0.0024736 | 35.9679
75 | 1.9654 | 0.92534 | -1.9646 | -0.92889 | 0.00084652 | -0.0035516 | 0.062886 | 0.062933 | 0.062933 | 0.99722 | -5.1798e-05 | 0.99682 | 0.0034849 | 28.6059
76 | -2.5007 | -1.1845 | 2.5009 | 1.1839 | 0.00022076 | -0.00054756 | 0.080068 | 0.08006 | 0.080068 | 0.99762 | 0.0024736 | 0.9977 | 0.0017428 | 36.3945
77 | 1.6768 | 0.78962 | -1.6761 | -0.79354 | 0.00066852 | -0.0039201 | 0.053674 | 0.053725 | 0.053725 | 0.99682 | 0.0034849 | 0.99645 | 0.0067646 | 24.4205
78 | 0.28781 | 0.13927 | -0.28781 | -0.13939 | 5.8485e-07 | -0.00012103 | 0.0092594 | 0.0092609 | 0.0092609 | 0.99682 | 0.0034849 | 0.99681 | 0.0035026 | 4.2095
79 | 1.3886 | 0.66832 | -1.3886 | -0.66873 | 4.7574e-05 | -0.00040966 | 0.044646 | 0.044651 | 0.044651 | 0.99645 | 0.0067646 | 0.99641 | 0.0070591 | 20.2959
80 | 0.28749 | 0.12523 | -0.28743 | -0.13917 | 6.6084e-05 | -0.013941 | 0.0090847 | 0.0092536 | 0.0092536 | 0.99645 | 0.0067646 | 0.99623 | 0.0085395 | 4.2062
81 | 1.3122 | 0.63172 | -1.3121 | -0.63232 | 6.1654e-05 | -0.00059657 | 0.042192 | 0.042199 | 0.042199 | 0.99641 | 0.0070591 | 0.99637 | 0.0074635 | 19.1815
82 | 0.28743 | 0.13917 | -0.28742 | -0.13921 | 5.2824e-06 | -3.7711e-05 | 0.0092536 | 0.0092541 | 0.0092541 | 0.99623 | 0.0085395 | 0.99621 | 0.0084183 | 4.4067
83 | -0.28471 | -0.13786 | 0.28473 | 0.13376 | 1.9426e-05 | -0.0040975 | 0.0091797 | 0.0091285 | 0.0091797 | 0.99476 | -0.031696 | 0.99483 | -0.03227 | 4.1726
84 | 0.28471 | 0.13786 | -0.28471 | -0.13789 | 4.6076e-06 | -3.3365e-05 | 0.0091797 | 0.0091802 | 0.0091802 | 0.99476 | -0.031696 | 0.99475 | -0.031802 | 4.3715
85 | -0.44962 | -0.2136 | 0.44968 | 0.20804 | 6.5504e-05 | -0.0055651 | 0.014444 | 0.014376 | 0.014444 | 0.99483 | -0.03227 | 0.99496 | -0.033448 | 6.5656
86 | 0.16489 | 0.079842 | -0.16489 | -0.079858 | 7.2531e-07 | -1.6564e-05 | 0.0053161 | 0.0053163 | 0.0053163 | 0.99483 | -0.03227 | 0.99482 | -0.032299 | 2.5316
87 | 0.28109 | 0.13609 | -0.28109 | -0.13614 | 2.2227e-07 | -4.8132e-05 | 0.0090481 | 0.0090487 | 0.0090487 | 0.99637 | 0.0074635 | 0.99637 | 0.0074704 | 4.1131
88 | 1.031 | 0.49623 | -1.031 | -0.49721 | 6.1778e-05 | -0.0009793 | 0.033151 | 0.033164 | 0.033164 | 0.99637 | 0.0074635 | 0.99632 | 0.0079794 | 15.0744
89 | -0.8428 | -0.3984 | 0.84282 | 0.39787 | 2.211e-05 | -0.00052869 | 0.027047 | 0.02704 | 0.027047 | 0.99496 | -0.033448 | 0.99499 | -0.033664 | 12.2941
90 | 0.39311 | 0.19036 | -0.3931 | -0.19039 | 8.3371e-06 | -2.9211e-05 | 0.012673 | 0.012673 | 0.012673 | 0.99496 | -0.033448 | 0.99494 | -0.033588 | 6.0348
91 | -0.84282 | -0.39787 | 0.84285 | 0.39713 | 3.0698e-05 | -0.00073452 | 0.02704 | 0.027031 | 0.02704 | 0.99499 | -0.033664 | 0.99502 | -0.033963 | 12.2911
92 | -1.0309 | -0.49745 | 1.031 | 0.49721 | 1.5063e-05 | -0.00023865 | 0.033167 | 0.033164 | 0.033167 | 0.9963 | 0.0081056 | 0.99632 | 0.0079794 | 15.0758
93 | 0.11018 | 0.053326 | -0.11018 | -0.053364 | 7.1353e-07 | -3.7273e-05 | 0.0035468 | 0.0035472 | 0.0035472 | 0.9963 | 0.0081056 | 0.9963 | 0.0080628 | 1.6892
94 | 0.61464 | 0.29586 | -0.6146 | -0.2959 | 4.056e-05 | -4.3643e-05 | 0.019765 | 0.019766 | 0.019766 | 0.9963 | 0.0081056 | 0.99623 | 0.0076606 | 9.4122
95 | 0.37972 | 0.18215 | -0.37972 | -0.18223 | 6.5896e-07 | -7.8337e-05 | 0.012204 | 0.012205 | 0.012205 | 0.99623 | 0.0076606 | 0.99623 | 0.0076754 | 5.5475
96 | 0.30656 | 0.14679 | -0.30655 | -0.14847 | 9.2049e-06 | -0.001678 | 0.0098491 | 0.0098702 | 0.0098702 | 0.99623 | 0.0076754 | 0.9962 | 0.0079336 | 4.4865
97 | 2.6482 | 1.2271 | -2.6459 | -1.2321 | 0.0023018 | -0.0050246 | 0.084557 | 0.084626 | 0.084626 | 0.99642 | -0.045918 | 0.99561 | -0.039037 | 38.4666
98 | 2.4147 | 1.1204 | -2.4133 | -1.1241 | 0.0013856 | -0.0037076 | 0.077183 | 0.077233 | 0.077233 | 0.99561 | -0.039037 | 0.99508 | -0.034487 | 35.106
99 | 0.23116 | 0.11174 | -0.23116 | -0.11196 | 6.6864e-07 | -0.00021361 | 0.0074446 | 0.0074473 | 0.0074473 | 0.99561 | -0.039037 | 0.99561 | -0.039012 | 3.3851
100 | 0.35149 | 0.17002 | -0.35149 | -0.17014 | 9.0571e-07 | -0.000126 | 0.011298 | 0.0113 | 0.0113 | 0.99761 | -0.019121 | 0.9976 | -0.019098 | 5.1364
101 | -0.66151 | -0.32016 | 0.66151 | 0.32001 | 3.9373e-06 | -0.00015381 | 0.021266 | 0.021264 | 0.021266 | 0.99761 | -0.019121 | 0.99761 | -0.019172 | 9.6664
102 | 0.35149 | 0.17014 | -0.35149 | -0.17023 | 6.5856e-07 | -9.1596e-05 | 0.0113 | 0.011301 | 0.011301 | 0.9976 | -0.019098 | 0.9976 | -0.019082 | 5.1369
103 | -0.66151 | -0.32001 | 0.66156 | 0.31997 | 5.0616e-05 | -4.2953e-05 | 0.021264 | 0.021263 | 0.021264 | 0.99761 | -0.019172 | 0.99769 | -0.018666 | 10.1258
104 | -1.944 | -0.93037 | 1.9448 | 0.93073 | 0.00078399 | 0.00035654 | 0.062358 | 0.062357 | 0.062358 | 0.99769 | -0.018666 | 0.99812 | -0.015888 | 29.6944
105 | 0.99087 | 0.46919 | -0.99086 | -0.46934 | 8.8346e-06 | -0.00015366 | 0.031722 | 0.031724 | 0.031724 | 0.99769 | -0.018666 | 0.99768 | -0.018592 | 14.4199
106 | -0.66614 | -0.32126 | 0.66614 | 0.32119 | 1.6762e-06 | -6.457e-05 | 0.021407 | 0.021406 | 0.021407 | 0.9973 | -0.015088 | 0.9973 | -0.01511 | 9.7305
107 | 0.30698 | 0.14731 | -0.30698 | -0.1482 | 4.8727e-06 | -0.00088982 | 0.0098559 | 0.0098671 | 0.0098671 | 0.9973 | -0.015088 | 0.99728 | -0.014952 | 4.4851
108 | -0.66614 | -0.32119 | 0.66628 | 0.31601 | 0.00013398 | -0.0051784 | 0.021406 | 0.021341 | 0.021406 | 0.9973 | -0.01511 | 0.99749 | -0.016813 | 9.7301
109 | 0.30698 | 0.1482 | -0.30698 | -0.14861 | 2.2884e-06 | -0.00041718 | 0.0098671 | 0.0098724 | 0.0098724 | 0.99728 | -0.014952 | 0.99728 | -0.014887 | 4.4874
110 | -0.99065 | -0.473 | 0.99086 | 0.46934 | 0.00021076 | -0.0036594 | 0.03177 | 0.031724 | 0.03177 | 0.99749 | -0.016813 | 0.99768 | -0.018592 | 14.4409
111 | 0.32437 | 0.15699 | -0.32437 | -0.1571 | 6.6713e-07 | -0.00010894 | 0.010429 | 0.01043 | 0.01043 | 0.99749 | -0.016813 | 0.99748 | -0.016795 | 4.7411
112 | 0.30698 | 0.14861 | -0.30697 | -0.14867 | 9.0977e-06 | -5.6499e-05 | 0.0098724 | 0.0098732 | 0.0098732 | 0.99728 | -0.014887 | 0.99724 | -0.015083 | 4.7015
113 | -2.2443 | -1.0758 | 2.2446 | 1.0749 | 0.00028257 | -0.00088814 | 0.071982 | 0.071969 | 0.071982 | 0.99812 | -0.015888 | 0.99823 | -0.016958 | 32.7189
114 | 1.1917 | 0.56454 | -1.1916 | -0.56532 | 6.6556e-05 | -0.00078544 | 0.038254 | 0.038264 | 0.038264 | 0.99508 | -0.034487 | 0.99503 | -0.034023 | 17.3927
115 | 1.1407 | 0.5211 | -1.1401 | -0.52863 | 0.00057762 | -0.0075336 | 0.036381 | 0.036475 | 0.036475 | 0.99508 | -0.034487 | 0.99461 | -0.030569 | 16.5793
116 | 0.080952 | 0.038455 | -0.080952 | -0.039207 | 2.8823e-07 | -0.00075229 | 0.0026 | 0.0026094 | 0.0026094 | 0.99508 | -0.034487 | 0.99507 | -0.034457 | 1.1861
117 | 0.072692 | 0.034595 | -0.072691 | -0.035206 | 1.8888e-07 | -0.00061106 | 0.0023356 | 0.0023432 | 0.0023432 | 0.99503 | -0.034023 | 0.99502 | -0.034001 | 1.0651
118 | 1.1189 | 0.53073 | -1.1189 | -0.53083 | 8.0928e-06 | -0.00010861 | 0.035928 | 0.03593 | 0.03593 | 0.99503 | -0.034023 | 0.99502 | -0.033963 | 16.3317
119 | 0.31877 | 0.1535 | -0.31876 | -0.15438 | 5.2908e-06 | -0.00088515 | 0.010269 | 0.01028 | 0.01028 | 0.99461 | -0.030569 | 0.99459 | -0.030425 | 4.6727
120 | 0.82134 | 0.37513 | -0.82089 | -0.38656 | 0.00045131 | -0.011424 | 0.026207 | 0.026349 | 0.026349 | 0.99461 | -0.030569 | 0.99409 | -0.026236 | 11.9766
121 | 0.54034 | 0.25158 | -0.54029 | -0.25435 | 4.7268e-05 | -0.0027689 | 0.017308 | 0.017343 | 0.017343 | 0.99409 | -0.026236 | 0.99401 | -0.02553 | 7.883
122 | 0.28055 | 0.13497 | -0.28054 | -0.13503 | 7.198e-06 | -5.3798e-05 | 0.0090407 | 0.0090414 | 0.0090414 | 0.99409 | -0.026236 | 0.99407 | -0.026409 | 4.3054
123 | 0.26789 | 0.12354 | -0.26787 | -0.12885 | 2.2235e-05 | -0.0053055 | 0.0085674 | 0.0086331 | 0.0086331 | 0.99401 | -0.02553 | 0.99394 | -0.024852 | 3.9242
124 | 0.2724 | 0.13081 | -0.27239 | -0.13193 | 4.8805e-06 | -0.0011166 | 0.0087757 | 0.0087898 | 0.0087898 | 0.99401 | -0.02553 | 0.994 | -0.025376 | 3.9954
125 | 0.097763 | 0.046505 | -0.09775 | -0.047343 | 1.2672e-05 | -0.000838 | 0.0031439 | 0.0031545 | 0.0031545 | 0.99407 | -0.026409 | 0.99393 | -0.027293 | 1.5021
126 | 0.26787 | 0.12885 | -0.26787 | -0.12973 | 3.7575e-06 | -0.00088847 | 0.0086331 | 0.0086444 | 0.0086444 | 0.99394 | -0.024852 | 0.99392 | -0.02473 | 3.9293
127 | 0.074598 | 0.03586 | -0.074598 | -0.036129 | 8.7455e-08 | -0.00026962 | 0.0023981 | 0.0024015 | 0.0024015 | 0.99637 | -0.01228 | 0.99637 | -0.01227 | 1.0916

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 16.0488 | 7.5553

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.41167 | 0.19938
1 | 0.30972 | 0.15
2 | 0.21338 | 0.10334
3 | 0.11939 | 0.057823
4 | 0.23474 | 0.11369
5 | 0.12879 | 0.062377
6 | 0.35311 | 0.17102
7 | 0.069562 | 0.03369
8 | 0.34492 | 0.16705
9 | 0.07722 | 0.037399
10 | 0.31185 | 0.15104
11 | 0.38368 | 0.18582
12 | 0.32185 | 0.15588
13 | 0.25589 | 0.12393
14 | 0.2385 | 0.11551
15 | 0.24749 | 0.11986
16 | 0.31934 | 0.15466
17 | 0.35687 | 0.17284
18 | 0.39306 | 0.19037
19 | 0.39905 | 0.19327
20 | 0.33271 | 0.16114
21 | 0.27161 | 0.13154
22 | 0.14258 | 0.069056
23 | 0.22199 | 0.10752
24 | 0.29228 | 0.14156
25 | 0.32401 | 0.15692
26 | 0.33093 | 0.16028
27 | 0.13095 | 0.06342
28 | 0.36426 | 0.17642
29 | 0.29848 | 0.14456
30 | 0.33111 | 0.16036
31 | 0.39326 | 0.19046
32 | 0.14111 | 0.068341
33 | 0.28781 | 0.13939
34 | 0.076405 | 0.037004
35 | 0.28471 | 0.13789
36 | 0.28742 | 0.13921
37 | 0.16489 | 0.079858
38 | 0.3931 | 0.19039
39 | 0.30612 | 0.14826
40 | 0.11018 | 0.053364
41 | 0.23487 | 0.11375
42 | 0.073159 | 0.035433
43 | 0.30655 | 0.14847
44 | 0.28109 | 0.13614
45 | 0.31002 | 0.15015
46 | 0.35149 | 0.17023
47 | 0.29157 | 0.14121
48 | 0.35916 | 0.17395
49 | 0.32437 | 0.1571
50 | 0.30697 | 0.14867
51 | 0.29952 | 0.14506
52 | 0.23116 | 0.11196
53 | 0.080952 | 0.039207
54 | 0.072691 | 0.035206
55 | 0.27606 | 0.1337
56 | 0.31876 | 0.15438
57 | 0.18278 | 0.088523
58 | 0.27239 | 0.13193
59 | 0.26787 | 0.12973
60 | 0.09775 | 0.047343
61 | 0.074598 | 0.036129

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1