## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_667_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_667_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_667_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_667_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_667_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_667_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_667_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_667_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_667_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_667_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_667_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_667_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_667_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_667_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_667_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_667_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_667_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_667_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_667_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_667_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_667_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_667_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_667_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_667_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_667_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_667_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_667_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_667_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_667_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_667_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_667_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_667_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_667_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_667_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_667_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_667_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_667_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_667_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_667_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_667_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_667_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_667_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_667_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_667_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_667_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_667_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_667_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_667_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_667_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_667_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_667_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_667_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_667_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_667_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_667_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_667_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_667_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_667_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_667_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_667_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_667_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_667_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_667_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_667_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_667_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_667_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_667_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_667_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_667_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_667_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_667_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_667_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_667_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_667_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_667_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_667_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_667_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_667_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_667_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_667_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_667_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_667_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_667_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_667_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_667_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_667_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_HV_667_0_node_23 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_667_0_load_0 | 0 | 0.28286 | 0.13699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_667_0_load_52 | 1 | 0.15027 | 0.072778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_667_0_load_38 | 5 | 0.2414 | 0.11691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_667_0_load_81 | 6 | 0.21945 | 0.10628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_667_0_load_51 | 12 | 0.12155 | 0.058871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_667_0_load_82 | 13 | 0.41355 | 0.20029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_667_0_load_5 | 16 | 0.32107 | 0.1555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_667_0_load_13 | 22 | 0.40419 | 0.19576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_667_0_load_11 | 24 | 0.33095 | 0.16029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_667_0_load_77 | 25 | 0.13168 | 0.063776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_667_0_load_14 | 27 | 0.36243 | 0.17553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_667_0_load_78 | 32 | 0.076078 | 0.036846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_667_0_load_79 | 34 | 0.088973 | 0.043091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_667_0_load_53 | 36 | 0.13395 | 0.064877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_667_0_load_85 | 37 | 0.13863 | 0.067141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_667_0_load_80 | 40 | 0.26731 | 0.12946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_667_0_load_74 | 42 | 0.32137 | 0.15565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_667_0_load_67 | 43 | 0.075427 | 0.036531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_667_0_load_32 | 45 | 0.36832 | 0.17838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_667_0_load_29 | 47 | 0.28162 | 0.13639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_667_0_load_58 | 49 | 0.82032 | 0.3973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_667_0_load_76 | 51 | 0.11025 | 0.053395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_667_0_load_24 | 53 | 0.32116 | 0.15554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_667_0_load_61 | 56 | 0.54725 | 0.26505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_667_0_load_84 | 57 | 0.12281 | 0.059482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_667_0_load_64 | 59 | 0.08092 | 0.039191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_667_0_load_62 | 60 | 0.16854 | 0.081626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_667_0_load_60 | 61 | 0.091213 | 0.044177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_667_0_load_83 | 63 | 0.21574 | 0.10449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_667_0_load_75 | 64 | 0.10966 | 0.053111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_667_0_load_42 | 66 | 0.1173 | 0.056809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_667_0_load_43 | 67 | 0.084946 | 0.041141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_667_0_load_49 | 71 | 0.08567 | 0.041492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_667_0_load_48 | 72 | 0.16889 | 0.081798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_667_0_load_50 | 73 | 0.094229 | 0.045637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_667_0_load_35 | 74 | 0.25366 | 0.12285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_667_0_load_54 | 75 | 0.23411 | 0.11339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_667_0_load_68 | 79 | 0.20625 | 0.099892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_667_0_load_65 | 81 | 0.20024 | 0.09698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_667_0_load_72 | 83 | 2.2904 | 1.1093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_667_0_load_70 | 84 | 0.098413 | 0.047664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_667_0_load_71 | 85 | 0.074311 | 0.035991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 7 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_667_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.075359 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_667_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.018467 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_667_0_line_2 |  | 2 | 10 | 0.036955 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_667_0_line_3 |  | 3 | 4 | 0.31236 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_667_0_line_4 |  | 3 | 5 | 0.048991 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
5 | MV_667_0_line_5 |  | 3 | 6 | 0.47141 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_667_0_line_6 |  | 3 | 7 | 1.3116 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_667_0_line_7 |  | 3 | 8 | 0.13452 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_667_0_line_8 |  | 4 | 64 | 0.021801 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_667_0_line_9 |  | 4 | 65 | 0.1688 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_667_0_line_10 |  | 4 | 62 | 0.63345 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_667_0_line_11 |  | 5 | 26 | 0.003781 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_667_0_line_12 |  | 6 | 19 | 0.004034 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_667_0_line_13 |  | 7 | 44 | 1.3304 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_667_0_line_14 |  | 7 | 45 | 0.014163 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_667_0_line_15 |  | 7 | 38 | 0.72425 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_667_0_line_16 |  | 8 | 51 | 0.020911 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_667_0_line_17 |  | 9 | 10 | 0.026189 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_667_0_line_18 |  | 9 | 11 | 0.059798 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_667_0_line_19 |  | 10 | 12 | 0.018141 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_667_0_line_20 |  | 11 | 13 | 0.022365 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
21 | MV_667_0_line_21 |  | 12 | 14 | 0.024331 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_667_0_line_22 |  | 13 | 15 | 0.032496 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
23 | MV_667_0_line_23 |  | 14 | 68 | 0.13878 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_667_0_line_24 |  | 15 | 17 | 0.11512 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_667_0_line_25 |  | 16 | 17 | 0.023379 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_667_0_line_26 |  | 16 | 18 | 0.050744 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
27 | MV_667_0_line_27 |  | 18 | 19 | 0.3169 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_667_0_line_28 |  | 20 | 21 | 0.38845 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_667_0_line_29 |  | 20 | 22 | 0.007777 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_667_0_line_30 |  | 20 | 23 | 0.63873 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
31 | MV_667_0_line_31 |  | 21 | 24 | 0.020521 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_667_0_line_32 |  | 23 | 25 | 0.085488 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_667_0_line_33 |  | 23 | 26 | 0.11074 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_667_0_line_34 |  | 27 | 28 | 0.1175 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
35 | MV_667_0_line_35 |  | 28 | 29 | 0.092765 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_667_0_line_36 |  | 28 | 30 | 0.47074 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_667_0_line_37 |  | 28 | 31 | 0.77545 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_667_0_line_38 |  | 29 | 32 | 0.08814 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_667_0_line_39 |  | 30 | 33 | 0.24714 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_667_0_line_40 |  | 30 | 34 | 0.014577 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_667_0_line_41 |  | 31 | 43 | 0.013794 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_667_0_line_42 |  | 31 | 38 | 0.68843 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_667_0_line_43 |  | 31 | 41 | 0.14066 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_667_0_line_44 |  | 33 | 37 | 0.010866 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_667_0_line_45 |  | 33 | 35 | 0.14034 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_667_0_line_46 |  | 35 | 36 | 0.047205 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_667_0_line_47 |  | 38 | 39 | 0.29126 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_667_0_line_48 |  | 38 | 40 | 0.055501 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_667_0_line_49 |  | 39 | 48 | 0.022148 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_667_0_line_50 |  | 39 | 49 | 0.0086204 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_667_0_line_51 |  | 39 | 46 | 0.23841 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_667_0_line_52 |  | 41 | 42 | 0.035134 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_667_0_line_53 |  | 42 | 50 | 0.004695 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_667_0_line_54 |  | 44 | 52 | 0.26419 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_667_0_line_55 |  | 44 | 53 | 0.006736 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_667_0_line_56 |  | 46 | 47 | 0.004117 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_667_0_line_57 |  | 48 | 61 | 0.090031 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_667_0_line_58 |  | 50 | 83 | 0.011484 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_667_0_line_59 |  | 52 | 57 | 0.012031 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_667_0_line_60 |  | 52 | 54 | 0.3979 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_667_0_line_61 |  | 54 | 55 | 0.66875 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_667_0_line_62 |  | 54 | 56 | 0.039546 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_667_0_line_63 |  | 55 | 58 | 0.35974 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_667_0_line_64 |  | 55 | 59 | 0.061485 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_667_0_line_65 |  | 58 | 60 | 0.011984 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_667_0_line_66 |  | 62 | 63 | 0.12311 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
67 | MV_667_0_line_67 |  | 65 | 74 | 0.07482 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_667_0_line_68 |  | 66 | 67 | 0.041661 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_667_0_line_69 |  | 66 | 68 | 0.041906 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_667_0_line_70 |  | 68 | 69 | 0.22106 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_667_0_line_71 |  | 69 | 72 | 0.019794 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_667_0_line_72 |  | 69 | 70 | 0.15659 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_667_0_line_73 |  | 70 | 71 | 0.025159 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_667_0_line_74 |  | 71 | 73 | 0.00033242 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_667_0_line_75 |  | 75 | 76 | 0.047932 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_667_0_line_76 |  | 76 | 77 | 0.011305 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_667_0_line_77 |  | 76 | 78 | 0.018625 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_667_0_line_78 |  | 77 | 79 | 0.019148 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_667_0_line_79 |  | 78 | 80 | 0.021518 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_667_0_line_80 |  | 78 | 81 | 0.034373 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_667_0_line_81 |  | 79 | 82 | 0.037224 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_667_0_line_82 |  | 80 | 83 | 0.070055 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_667_0_line_83 |  | 82 | 84 | 0.013551 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_667_0_line_84 |  | 82 | 85 | 0.024438 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_667_0_trafo_23 | 25 MVA 110/20 kV | 86 | 7 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2497031.6653 | 1116709.3884
1 | 2497071.5806 | 1116645.4685
2 | 2497080.3566 | 1116629.2203
3 | 2496373.1011 | 1116863.762
4 | 2496328.3212 | 1117009.7552
5 | 2496335.684 | 1116832.1383
6 | 2496776.6586 | 1116620.0985
7 | 2496738.3097 | 1117571.9237
8 | 2496380.38 | 1116970.4385
9 | 2497080.115 | 1116603.2301
10 | 2497099.6361 | 1116603.7985
11 | 2497037.2025 | 1116573.4079
12 | 2497115.8395 | 1116611.957
13 | 2497020.2984 | 1116558.764
14 | 2497137.5709 | 1116622.899
15 | 2496988.8349 | 1116550.6389
16 | 2496952.9814 | 1116469.7646
17 | 2496945.5695 | 1116490.1927
18 | 2496906.9381 | 1116448.4353
19 | 2496780.3096 | 1116621.8374
20 | 2496605.7266 | 1116236.6397
21 | 2496855.2034 | 1116236.9271
22 | 2496608.7234 | 1116229.4618
23 | 2496247.1268 | 1116765.2024
24 | 2496874.2464 | 1116244.7075
25 | 2496189.9247 | 1116827.8172
26 | 2496333.1378 | 1116834.9393
27 | 2496399.4715 | 1117842.2213
28 | 2496318.4156 | 1117757.1557
29 | 2496251.1022 | 1117768.5725
30 | 2496132.4821 | 1117501.271
31 | 2496603.765 | 1118008.8433
32 | 2496182.2104 | 1117795.2711
33 | 2496031.6344 | 1117471.6287
34 | 2496146.4466 | 1117497.0883
35 | 2496038.4192 | 1117588.2975
36 | 2496051.4047 | 1117633.681
37 | 2496034.8316 | 1117482.0137
38 | 2496795.448 | 1118067.3074
39 | 2496980.4938 | 1118083.0413
40 | 2496827.6153 | 1118112.5875
41 | 2496572.241 | 1118095.1592
42 | 2496592.578 | 1118123.8408
43 | 2496615.655 | 1118015.8369
44 | 2497388.7832 | 1118067.1257
45 | 2496729.4359 | 1117560.8681
46 | 2497003.9271 | 1117909.7881
47 | 2497006.5898 | 1117912.9336
48 | 2496961.7898 | 1118094.3559
49 | 2496986.5044 | 1118089.2207
50 | 2496596.4063 | 1118121.107
51 | 2496380.6679 | 1116991.3471
52 | 2497410.9061 | 1118290.4474
53 | 2497382.0995 | 1118068.1064
54 | 2497180.609 | 1118378.057
55 | 2497042.6408 | 1118664.9519
56 | 2497153.4599 | 1118373.6436
57 | 2497398.9154 | 1118291.6292
58 | 2496831.9608 | 1118450.9168
59 | 2496999.6055 | 1118708.8656
60 | 2496843.1418 | 1118455.2289
61 | 2496895.6082 | 1118136.3789
62 | 2495979.9263 | 1117146.3325
63 | 2496096.0583 | 1117187.1965
64 | 2496336.9256 | 1116991.2808
65 | 2496343.8414 | 1117103.5267
66 | 2497197.379 | 1116709.1929
67 | 2497159.9718 | 1116690.8533
68 | 2497217.2124 | 1116672.277
69 | 2497254.946 | 1116750.9305
70 | 2497176.3051 | 1116809.8147
71 | 2497188.3271 | 1116787.7143
72 | 2497238.7637 | 1116740.9879
73 | 2497188.4859 | 1116787.4223
74 | 2496418.5957 | 1117096.9758
75 | 2496643.9434 | 1118256.4475
76 | 2496639.2159 | 1118209.0646
77 | 2496649.8652 | 1118205.2692
78 | 2496627.4145 | 1118197.848
79 | 2496651.12 | 1118224.3756
80 | 2496644.9205 | 1118186.4973
81 | 2496595.6128 | 1118210.8938
82 | 2496653.5593 | 1118261.5195
83 | 2496603.1395 | 1118130.4098
84 | 2496667.1222 | 1118260.6428
85 | 2496655.1594 | 1118285.9049
86 | 2496738.3097 | 1117571.9237

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99012 | 0.047798 | 0.28286 | 0.13699
1 | 0.99016 | 0.048062 | 0.15027 | 0.072778
2 | 0.99017 | 0.047964 | 0 | 0
3 | 0.99355 | 0.053143 | 0 | 0
4 | 0.99332 | 0.054832 | 0 | 0
5 | 0.99344 | 0.052414 | 0.2414 | 0.11691
6 | 0.99167 | 0.039956 | 0.21945 | 0.10628
7 | 1 | 0 | -11.302 | -5.1687
8 | 0.99353 | 0.053305 | 0 | 0
9 | 0.99023 | 0.047448 | 0 | 0
10 | 0.99019 | 0.047771 | 0 | 0
11 | 0.99031 | 0.046715 | 0 | 0
12 | 0.99018 | 0.047901 | 0.12155 | 0.058871
13 | 0.99036 | 0.047057 | 0.41355 | 0.20029
14 | 0.99016 | 0.048041 | 0 | 0
15 | 0.99046 | 0.047721 | 0 | 0
16 | 0.99073 | 0.045345 | 0.32107 | 0.1555
17 | 0.99068 | 0.045744 | 0 | 0
18 | 0.99091 | 0.046596 | 0 | 0
19 | 0.99166 | 0.040039 | 0 | 0
20 | 0.99241 | 0.047198 | 0 | 0
21 | 0.99224 | 0.048633 | 0 | 0
22 | 0.9924 | 0.047236 | 0.40419 | 0.19576
23 | 0.99332 | 0.053516 | 0 | 0
24 | 0.99223 | 0.048715 | 0.33095 | 0.16029
25 | 0.9933 | 0.053647 | 0.13168 | 0.063776
26 | 0.99344 | 0.05245 | 0 | 0
27 | 0.99527 | -0.037821 | 0.36243 | 0.17553
28 | 0.99535 | -0.0373 | 0 | 0
29 | 0.99535 | -0.037234 | 0 | 0
30 | 0.99514 | -0.035743 | 0 | 0
31 | 0.99614 | -0.043012 | 0 | 0
32 | 0.99534 | -0.037159 | 0.076078 | 0.036846
33 | 0.99505 | -0.03505 | 0 | 0
34 | 0.99514 | -0.035727 | 0.088973 | 0.043091
35 | 0.99503 | -0.034848 | 0 | 0
36 | 0.99502 | -0.034773 | 0.13395 | 0.064877
37 | 0.99505 | -0.035032 | 0.13863 | 0.067141
38 | 0.99774 | -0.025241 | 0 | 0
39 | 0.9973 | -0.021288 | 0 | 0
40 | 0.99772 | -0.025065 | 0.26731 | 0.12946
41 | 0.99552 | -0.037289 | 0 | 0
42 | 0.99537 | -0.035854 | 0.32137 | 0.15565
43 | 0.99614 | -0.043 | 0.075427 | 0.036531
44 | 0.99792 | 0.014767 | 0 | 0
45 | 0.99999 | 6.2257e-05 | 0.36832 | 0.17838
46 | 0.99722 | -0.020525 | 0 | 0
47 | 0.99721 | -0.020511 | 0.28162 | 0.13639
48 | 0.9973 | -0.021267 | 0 | 0
49 | 0.99729 | -0.021203 | 0.82032 | 0.3973
50 | 0.99535 | -0.035681 | 0 | 0
51 | 0.99353 | 0.053333 | 0.11025 | 0.053395
52 | 0.99761 | 0.017011 | 0 | 0
53 | 0.99792 | 0.014793 | 0.32116 | 0.15554
54 | 0.99721 | 0.020012 | 0 | 0
55 | 0.997 | 0.021238 | 0 | 0
56 | 0.99719 | 0.020271 | 0.54725 | 0.26505
57 | 0.99761 | 0.017028 | 0.12281 | 0.059482
58 | 0.99693 | 0.021863 | 0 | 0
59 | 0.997 | 0.021295 | 0.08092 | 0.039191
60 | 0.99693 | 0.021887 | 0.16854 | 0.081626
61 | 0.99729 | -0.021174 | 0.091213 | 0.044177
62 | 0.99315 | 0.056178 | 0 | 0
63 | 0.99309 | 0.055852 | 0.21574 | 0.10449
64 | 0.99332 | 0.05486 | 0.10966 | 0.053111
65 | 0.99327 | 0.05531 | 0 | 0
66 | 0.99005 | 0.048952 | 0.1173 | 0.056809
67 | 0.99005 | 0.048994 | 0.084946 | 0.041141
68 | 0.99006 | 0.048852 | 0 | 0
69 | 0.98996 | 0.049688 | 0 | 0
70 | 0.98993 | 0.050008 | 0 | 0
71 | 0.98992 | 0.050062 | 0.08567 | 0.041492
72 | 0.98996 | 0.049729 | 0.16889 | 0.081798
73 | 0.98992 | 0.050063 | 0.094229 | 0.045637
74 | 0.99324 | 0.055536 | 0.25366 | 0.12285
75 | 0.99518 | -0.034124 | 0.23411 | 0.11339
76 | 0.9952 | -0.034258 | 0 | 0
77 | 0.99519 | -0.034208 | 0 | 0
78 | 0.99521 | -0.034391 | 0 | 0
79 | 0.99518 | -0.034122 | 0.20625 | 0.099892
80 | 0.99523 | -0.034595 | 0 | 0
81 | 0.9952 | -0.034309 | 0.20024 | 0.09698
82 | 0.99517 | -0.034048 | 0 | 0
83 | 0.9953 | -0.035255 | 2.2904 | 1.1093
84 | 0.99517 | -0.034032 | 0.098413 | 0.047664
85 | 0.99517 | -0.034027 | 0.074311 | 0.035991
86 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.28286 | -0.13699 | 0.28287 | 0.13691 | 1.1272e-05 | -8.1138e-05 | 0.0091632 | 0.009162 | 0.0091632 | 0.99012 | 0.047798 | 0.99016 | 0.048062 | 4.3634
1 | -0.43313 | -0.20969 | 0.43314 | 0.20926 | 4.8507e-06 | -0.00043085 | 0.01403 | 0.014024 | 0.01403 | 0.99016 | 0.048062 | 0.99017 | 0.047964 | 6.3772
2 | -0.43314 | -0.20926 | 0.43315 | 0.2084 | 9.6957e-06 | -0.00086224 | 0.014024 | 0.014013 | 0.014024 | 0.99017 | 0.047964 | 0.99019 | 0.047771 | 6.3747
3 | 0.57927 | 0.25184 | -0.57913 | -0.25916 | 0.00014111 | -0.0073186 | 0.018352 | 0.018439 | 0.018439 | 0.99355 | 0.053143 | 0.99332 | 0.054832 | 8.3813
4 | 1.1092 | 0.52194 | -1.109 | -0.52193 | 0.00011073 | 1.1629e-05 | 0.035616 | 0.035617 | 0.035617 | 0.99355 | 0.053143 | 0.99344 | 0.052414 | 16.9605
5 | 2.0662 | 0.96995 | -2.0625 | -0.96819 | 0.0036946 | 0.0017597 | 0.06632 | 0.066327 | 0.066327 | 0.99355 | 0.053143 | 0.99167 | 0.039956 | 31.5841
6 | -3.8649 | -1.7935 | 3.8917 | 1.7703 | 0.026753 | -0.023179 | 0.1238 | 0.12342 | 0.1238 | 0.99355 | 0.053143 | 1 | 0 | 56.2709
7 | 0.11025 | 0.049732 | -0.11025 | -0.052902 | 2.242e-06 | -0.0031698 | 0.0035141 | 0.003553 | 0.003553 | 0.99355 | 0.053143 | 0.99353 | 0.053305 | 1.615
8 | 0.10966 | 0.052597 | -0.10966 | -0.053111 | 3.6426e-07 | -0.00051349 | 0.0035345 | 0.003541 | 0.003541 | 0.99332 | 0.054832 | 0.99332 | 0.05486 | 1.6095
9 | 0.25368 | 0.11712 | -0.25366 | -0.12109 | 1.4948e-05 | -0.0039719 | 0.0081201 | 0.0081692 | 0.0081692 | 0.99332 | 0.054832 | 0.99327 | 0.05531 | 3.7133
10 | 0.21579 | 0.089442 | -0.21575 | -0.10435 | 3.9965e-05 | -0.014908 | 0.0067886 | 0.0069662 | 0.0069662 | 0.99332 | 0.054832 | 0.99315 | 0.056178 | 3.1665
11 | 0.86765 | 0.40502 | -0.86764 | -0.4051 | 3.9079e-06 | -8.7936e-05 | 0.027824 | 0.027825 | 0.027825 | 0.99344 | 0.052414 | 0.99344 | 0.05245 | 12.6476
12 | 1.8431 | 0.86191 | -1.8431 | -0.862 | 1.8893e-05 | -8.9112e-05 | 0.059229 | 0.05923 | 0.05923 | 0.99167 | 0.039956 | 0.99166 | 0.040039 | 26.9229
13 | 1.2441 | 0.52694 | -1.2414 | -0.55783 | 0.002727 | -0.030889 | 0.039004 | 0.03937 | 0.03937 | 1 | 0 | 0.99792 | 0.014767 | 17.8955
14 | 0.36832 | 0.17805 | -0.36832 | -0.17838 | 2.6379e-06 | -0.00033737 | 0.01181 | 0.011814 | 0.011814 | 1 | 0 | 0.99999 | 6.2257e-05 | 5.3699
15 | 5.7839 | 2.683 | -5.772 | -2.6991 | 0.01187 | -0.016164 | 0.18405 | 0.18436 | 0.18436 | 1 | 0 | 0.99774 | -0.025241 | 50.9275
16 | 0.11025 | 0.052902 | -0.11025 | -0.053395 | 3.5301e-07 | -0.00049272 | 0.003553 | 0.0035592 | 0.0035592 | 0.99353 | 0.053305 | 0.99353 | 0.053333 | 1.6178
17 | 1.1059 | 0.51749 | -1.1059 | -0.51809 | 4.4306e-05 | -0.00059996 | 0.035595 | 0.035602 | 0.035602 | 0.99023 | 0.047448 | 0.99019 | 0.047771 | 16.1829
18 | -1.1059 | -0.51749 | 1.106 | 0.51612 | 0.0001011 | -0.0013701 | 0.035595 | 0.035578 | 0.035595 | 0.99023 | 0.047448 | 0.99031 | 0.046715 | 16.1795
19 | 0.67271 | 0.30969 | -0.6727 | -0.31011 | 1.1292e-05 | -0.00042134 | 0.02159 | 0.021595 | 0.021595 | 0.99019 | 0.047771 | 0.99018 | 0.047901 | 9.8161
20 | -1.106 | -0.51612 | 1.1061 | 0.51612 | 5.0437e-05 | 5.4062e-06 | 0.035578 | 0.035577 | 0.035578 | 0.99031 | 0.046715 | 0.99036 | 0.047057 | 16.9417
21 | 0.55115 | 0.25124 | -0.55114 | -0.25181 | 1.0133e-05 | -0.00056655 | 0.017659 | 0.017666 | 0.017666 | 0.99018 | 0.047901 | 0.99016 | 0.048041 | 8.0299
22 | -1.5196 | -0.71642 | 1.5197 | 0.71646 | 0.00013884 | 4.8912e-05 | 0.04897 | 0.048969 | 0.04897 | 0.99036 | 0.047057 | 0.99046 | 0.047721 | 23.319
23 | 0.55114 | 0.25181 | -0.55108 | -0.25504 | 5.7946e-05 | -0.003231 | 0.017666 | 0.017705 | 0.017705 | 0.99016 | 0.048041 | 0.99006 | 0.048852 | 8.0479
24 | -1.5197 | -0.71646 | 1.5201 | 0.71388 | 0.00036829 | -0.0025878 | 0.048969 | 0.048936 | 0.048969 | 0.99046 | 0.047721 | 0.99068 | 0.045744 | 22.2588
25 | 1.5202 | 0.71335 | -1.5201 | -0.71388 | 7.4731e-05 | -0.0005257 | 0.048929 | 0.048936 | 0.048936 | 0.99073 | 0.045345 | 0.99068 | 0.045744 | 22.2436
26 | -1.8413 | -0.86885 | 1.8416 | 0.86899 | 0.00031817 | 0.00013982 | 0.059323 | 0.059322 | 0.059323 | 0.99073 | 0.045345 | 0.99091 | 0.046596 | 28.2491
27 | -1.8416 | -0.86899 | 1.8431 | 0.862 | 0.0014865 | -0.006994 | 0.059322 | 0.05923 | 0.059322 | 0.99091 | 0.046596 | 0.99166 | 0.040039 | 26.9648
28 | 0.33102 | 0.15069 | -0.33096 | -0.15981 | 5.8656e-05 | -0.0091154 | 0.01058 | 0.010692 | 0.010692 | 0.99241 | 0.047198 | 0.99224 | 0.048633 | 4.8602
29 | 0.4042 | 0.19558 | -0.40419 | -0.19576 | 1.7715e-06 | -0.00018235 | 0.013061 | 0.013064 | 0.013064 | 0.99241 | 0.047198 | 0.9924 | 0.047236 | 5.9381
30 | -0.73521 | -0.34627 | 0.73585 | 0.34592 | 0.0006357 | -0.00035349 | 0.023639 | 0.02363 | 0.023639 | 0.99241 | 0.047198 | 0.99332 | 0.053516 | 11.2568
31 | 0.33096 | 0.15981 | -0.33095 | -0.16029 | 3.1338e-06 | -0.00048146 | 0.010692 | 0.010698 | 0.010698 | 0.99224 | 0.048633 | 0.99223 | 0.048715 | 4.8629
32 | 0.13168 | 0.061762 | -0.13168 | -0.063776 | 2.0512e-06 | -0.0020133 | 0.0042269 | 0.0042521 | 0.0042521 | 0.99332 | 0.053516 | 0.9933 | 0.053647 | 1.9328
33 | -0.86753 | -0.40768 | 0.86764 | 0.4051 | 0.00011459 | -0.0025751 | 0.027857 | 0.027825 | 0.027857 | 0.99332 | 0.053516 | 0.99344 | 0.05245 | 12.6623
34 | -0.36243 | -0.17553 | 0.36245 | 0.17541 | 2.8556e-05 | -0.00012107 | 0.01168 | 0.011678 | 0.01168 | 0.99527 | -0.037821 | 0.99535 | -0.0373 | 5.5619
35 | 0.07608 | 0.032568 | -0.076079 | -0.034762 | 7.2098e-07 | -0.0021941 | 0.0024002 | 0.0024259 | 0.0024259 | 0.99535 | -0.0373 | 0.99535 | -0.037234 | 1.1027
36 | 0.36167 | 0.15313 | -0.36159 | -0.16424 | 8.2456e-05 | -0.011108 | 0.011391 | 0.01152 | 0.01152 | 0.99535 | -0.0373 | 0.99514 | -0.035743 | 5.2365
37 | -0.8002 | -0.36111 | 0.80087 | 0.34295 | 0.00066542 | -0.01816 | 0.025461 | 0.025247 | 0.025461 | 0.99535 | -0.0373 | 0.99614 | -0.043012 | 11.5733
38 | 0.076079 | 0.034762 | -0.076078 | -0.036846 | 6.9975e-07 | -0.0020847 | 0.0024259 | 0.0024516 | 0.0024516 | 0.99535 | -0.037234 | 0.99534 | -0.037159 | 1.1144
39 | 0.27261 | 0.12149 | -0.27259 | -0.12733 | 2.493e-05 | -0.0058355 | 0.0086579 | 0.0087282 | 0.0087282 | 0.99514 | -0.035743 | 0.99505 | -0.03505 | 3.9674
40 | 0.088973 | 0.042747 | -0.088973 | -0.043091 | 1.598e-07 | -0.00034463 | 0.0028634 | 0.0028677 | 0.0028677 | 0.99514 | -0.035743 | 0.99514 | -0.035727 | 1.3035
41 | 0.075427 | 0.036204 | -0.075427 | -0.036531 | 1.0844e-07 | -0.00032678 | 0.0024246 | 0.0024287 | 0.0024287 | 0.99614 | -0.043012 | 0.99614 | -0.043 | 1.104
42 | -4.3046 | -2.0274 | 4.3109 | 2.0085 | 0.0063089 | -0.018888 | 0.13789 | 0.1376 | 0.13789 | 0.99614 | -0.043012 | 0.99774 | -0.025241 | 38.0907
43 | 3.4283 | 1.6482 | -3.426 | -1.6509 | 0.0022828 | -0.0026534 | 0.11024 | 0.11028 | 0.11028 | 0.99614 | -0.043012 | 0.99552 | -0.037289 | 50.1264
44 | 0.13863 | 0.066884 | -0.13863 | -0.067141 | 2.8946e-07 | -0.00025679 | 0.0044654 | 0.0044686 | 0.0044686 | 0.99505 | -0.03505 | 0.99505 | -0.035032 | 2.0312
45 | 0.13396 | 0.060445 | -0.13396 | -0.063762 | 3.4379e-06 | -0.0033167 | 0.0042636 | 0.0043041 | 0.0043041 | 0.99505 | -0.03505 | 0.99503 | -0.034848 | 1.9564
46 | 0.13396 | 0.063762 | -0.13395 | -0.064877 | 1.1712e-06 | -0.0011155 | 0.0043041 | 0.0043181 | 0.0043181 | 0.99503 | -0.034848 | 0.99502 | -0.034773 | 1.9628
47 | 1.1938 | 0.5625 | -1.1932 | -0.56925 | 0.00056811 | -0.0067512 | 0.038181 | 0.038267 | 0.038267 | 0.99774 | -0.025241 | 0.9973 | -0.021288 | 17.394
48 | 0.26732 | 0.12815 | -0.26731 | -0.12946 | 5.4612e-06 | -0.0013175 | 0.008577 | 0.0085936 | 0.0085936 | 0.99774 | -0.025241 | 0.99772 | -0.025065 | 3.9062
49 | 0.091214 | 0.041513 | -0.091214 | -0.042039 | 2.4934e-07 | -0.00052588 | 0.0029008 | 0.0029072 | 0.0029072 | 0.9973 | -0.021288 | 0.9973 | -0.021267 | 1.3214
50 | 0.82033 | 0.3971 | -0.82032 | -0.3973 | 8.0099e-06 | -0.00020233 | 0.026381 | 0.026383 | 0.026383 | 0.9973 | -0.021288 | 0.99729 | -0.021203 | 11.9924
51 | 0.28164 | 0.13064 | -0.28162 | -0.1363 | 2.5904e-05 | -0.0056534 | 0.0089867 | 0.0090569 | 0.0090569 | 0.9973 | -0.021288 | 0.99722 | -0.020525 | 4.1168
52 | 3.426 | 1.6509 | -3.4255 | -1.6515 | 0.00057047 | -0.00066202 | 0.11028 | 0.11029 | 0.11029 | 0.99552 | -0.037289 | 0.99537 | -0.035854 | 50.1312
53 | 3.1041 | 1.4959 | -3.104 | -1.496 | 6.2595e-05 | -9.2493e-05 | 0.099933 | 0.099934 | 0.099934 | 0.99537 | -0.035854 | 0.99535 | -0.035681 | 45.4246
54 | 0.92025 | 0.40245 | -0.91995 | -0.40864 | 0.00029848 | -0.006191 | 0.029055 | 0.029128 | 0.029128 | 0.99792 | 0.014767 | 0.99761 | 0.017011 | 13.2401
55 | 0.32116 | 0.15538 | -0.32116 | -0.15554 | 9.5804e-07 | -0.00015988 | 0.010321 | 0.010323 | 0.010323 | 0.99792 | 0.014767 | 0.99792 | 0.014793 | 4.6921
56 | 0.28162 | 0.1363 | -0.28162 | -0.13639 | 4.5092e-07 | -9.7617e-05 | 0.0090569 | 0.0090581 | 0.0090581 | 0.99722 | -0.020525 | 0.99721 | -0.020511 | 4.1173
57 | 0.091214 | 0.042039 | -0.091213 | -0.044177 | 1.025e-06 | -0.0021377 | 0.0029072 | 0.0029336 | 0.0029336 | 0.9973 | -0.021267 | 0.99729 | -0.021174 | 1.3335
58 | 3.104 | 1.496 | -3.1039 | -1.4962 | 0.00015311 | -0.00022622 | 0.099934 | 0.099937 | 0.099937 | 0.99535 | -0.035681 | 0.9953 | -0.035255 | 45.4261
59 | 0.12281 | 0.059196 | -0.12281 | -0.059482 | 2.502e-07 | -0.00028581 | 0.0039451 | 0.0039487 | 0.0039487 | 0.99761 | 0.017011 | 0.99761 | 0.017028 | 1.7949
60 | 0.79713 | 0.34944 | -0.7968 | -0.35879 | 0.00033842 | -0.0093508 | 0.025185 | 0.025296 | 0.025296 | 0.99761 | 0.017011 | 0.99721 | 0.020012 | 11.4984
61 | 0.24953 | 0.094682 | -0.24947 | -0.11054 | 5.4461e-05 | -0.015859 | 0.0077259 | 0.0079006 | 0.0079006 | 0.99721 | 0.020012 | 0.997 | 0.021238 | 3.5912
62 | 0.54727 | 0.26411 | -0.54725 | -0.26505 | 1.6347e-05 | -0.00093406 | 0.017591 | 0.017603 | 0.017603 | 0.99721 | 0.020012 | 0.99719 | 0.020271 | 8.0012
63 | 0.16855 | 0.072809 | -0.16854 | -0.081342 | 1.383e-05 | -0.008533 | 0.0053161 | 0.0054189 | 0.0054189 | 0.997 | 0.021238 | 0.99693 | 0.021863 | 2.4631
64 | 0.08092 | 0.037732 | -0.08092 | -0.039191 | 5.5239e-07 | -0.0014591 | 0.0025852 | 0.0026033 | 0.0026033 | 0.997 | 0.021238 | 0.997 | 0.021295 | 1.1833
65 | 0.16854 | 0.081342 | -0.16854 | -0.081626 | 4.7009e-07 | -0.00028423 | 0.0054189 | 0.0054225 | 0.0054225 | 0.99693 | 0.021863 | 0.99693 | 0.021887 | 2.4648
66 | 0.21575 | 0.10435 | -0.21574 | -0.10449 | 1.0647e-05 | -0.00013829 | 0.0069662 | 0.006968 | 0.006968 | 0.99315 | 0.056178 | 0.99309 | 0.055852 | 3.3181
67 | 0.25366 | 0.12109 | -0.25366 | -0.12285 | 6.6839e-06 | -0.0017604 | 0.0081692 | 0.0081914 | 0.0081914 | 0.99327 | 0.05531 | 0.99324 | 0.055536 | 3.7234
68 | 0.084946 | 0.040166 | -0.084946 | -0.041141 | 4.1934e-07 | -0.00097488 | 0.0027398 | 0.002752 | 0.002752 | 0.99005 | 0.048952 | 0.99005 | 0.048994 | 1.2509
69 | -0.20224 | -0.096975 | 0.20224 | 0.095995 | 2.3882e-06 | -0.00098005 | 0.0065398 | 0.0065274 | 0.0065398 | 0.99005 | 0.048952 | 0.99006 | 0.048852 | 2.9726
70 | 0.34884 | 0.15904 | -0.3488 | -0.16421 | 3.7084e-05 | -0.0051622 | 0.011178 | 0.011242 | 0.011242 | 0.99006 | 0.048852 | 0.98996 | 0.049688 | 5.1099
71 | 0.16889 | 0.081335 | -0.16889 | -0.081798 | 7.9042e-07 | -0.00046293 | 0.0054663 | 0.0054721 | 0.0054721 | 0.98996 | 0.049688 | 0.98996 | 0.049729 | 2.4873
72 | 0.17991 | 0.082871 | -0.1799 | -0.086533 | 7.0285e-06 | -0.0036618 | 0.0057759 | 0.0058214 | 0.0058214 | 0.98996 | 0.049688 | 0.98993 | 0.050008 | 2.6461
73 | 0.1799 | 0.086533 | -0.1799 | -0.087121 | 1.1397e-06 | -0.00058831 | 0.0058214 | 0.0058289 | 0.0058289 | 0.98993 | 0.050008 | 0.98992 | 0.050062 | 2.6495
74 | 0.094229 | 0.045629 | -0.094229 | -0.045637 | 4.4789e-09 | -7.7765e-06 | 0.0030531 | 0.0030532 | 0.0030532 | 0.98992 | 0.050062 | 0.98992 | 0.050063 | 1.3878
75 | -0.23411 | -0.11339 | 0.23412 | 0.11225 | 3.6364e-06 | -0.0011324 | 0.0075456 | 0.0075313 | 0.0075456 | 0.99518 | -0.034124 | 0.9952 | -0.034258 | 3.4298
76 | 0.37898 | 0.18105 | -0.37898 | -0.18132 | 2.2408e-06 | -0.00026668 | 0.012183 | 0.012186 | 0.012186 | 0.9952 | -0.034258 | 0.99519 | -0.034208 | 5.5393
77 | -0.6131 | -0.2933 | 0.61311 | 0.29287 | 9.6613e-06 | -0.00043758 | 0.019714 | 0.019709 | 0.019714 | 0.9952 | -0.034258 | 0.99521 | -0.034391 | 8.9611
78 | 0.37898 | 0.18132 | -0.37898 | -0.18177 | 3.798e-06 | -0.00045165 | 0.012186 | 0.012192 | 0.012192 | 0.99519 | -0.034208 | 0.99518 | -0.034122 | 5.5419
79 | -0.81335 | -0.38903 | 0.81337 | 0.38853 | 1.9643e-05 | -0.00050305 | 0.026152 | 0.026146 | 0.026152 | 0.99521 | -0.034391 | 0.99523 | -0.034595 | 11.8874
80 | 0.20024 | 0.096167 | -0.20024 | -0.09698 | 1.9082e-06 | -0.00081229 | 0.0064434 | 0.0064536 | 0.0064536 | 0.99521 | -0.034391 | 0.9952 | -0.034309 | 2.9335
81 | 0.17273 | 0.081876 | -0.17272 | -0.082756 | 1.5308e-06 | -0.00087976 | 0.0055447 | 0.0055557 | 0.0055557 | 0.99518 | -0.034122 | 0.99517 | -0.034048 | 2.5253
82 | -0.81337 | -0.38853 | 0.81343 | 0.38689 | 6.3883e-05 | -0.0016379 | 0.026146 | 0.026125 | 0.026146 | 0.99523 | -0.034595 | 0.9953 | -0.035255 | 11.8845
83 | 0.098413 | 0.047343 | -0.098413 | -0.047664 | 1.8178e-07 | -0.00032037 | 0.0031679 | 0.0031719 | 0.0031719 | 0.99517 | -0.034048 | 0.99517 | -0.034032 | 1.4418
84 | 0.074311 | 0.035413 | -0.074311 | -0.035991 | 1.8658e-07 | -0.0005778 | 0.0023878 | 0.0023951 | 0.0023951 | 0.99517 | -0.034048 | 0.99517 | -0.034027 | 1.0887

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 11.302 | 5.1687

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.28286 | 0.13699
1 | 0.15027 | 0.072778
2 | 0.2414 | 0.11691
3 | 0.21945 | 0.10628
4 | 0.12155 | 0.058871
5 | 0.41355 | 0.20029
6 | 0.32107 | 0.1555
7 | 0.40419 | 0.19576
8 | 0.33095 | 0.16029
9 | 0.13168 | 0.063776
10 | 0.36243 | 0.17553
11 | 0.076078 | 0.036846
12 | 0.088973 | 0.043091
13 | 0.13395 | 0.064877
14 | 0.13863 | 0.067141
15 | 0.26731 | 0.12946
16 | 0.32137 | 0.15565
17 | 0.075427 | 0.036531
18 | 0.36832 | 0.17838
19 | 0.28162 | 0.13639
20 | 0.82032 | 0.3973
21 | 0.11025 | 0.053395
22 | 0.32116 | 0.15554
23 | 0.54725 | 0.26505
24 | 0.12281 | 0.059482
25 | 0.08092 | 0.039191
26 | 0.16854 | 0.081626
27 | 0.091213 | 0.044177
28 | 0.21574 | 0.10449
29 | 0.10966 | 0.053111
30 | 0.1173 | 0.056809
31 | 0.084946 | 0.041141
32 | 0.08567 | 0.041492
33 | 0.16889 | 0.081798
34 | 0.094229 | 0.045637
35 | 0.25366 | 0.12285
36 | 0.23411 | 0.11339
37 | 0.20625 | 0.099892
38 | 0.20024 | 0.09698
39 | 2.2904 | 1.1093
40 | 0.098413 | 0.047664
41 | 0.074311 | 0.035991

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1