## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_84_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_84_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_84_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_84_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_84_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_84_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_84_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_84_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_84_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_84_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_84_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_84_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_84_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_84_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_84_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_84_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_84_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_84_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_84_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_84_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_84_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_84_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_84_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_84_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_84_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_84_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_84_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_84_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_84_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_84_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_84_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_84_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_84_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_84_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_84_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_84_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_84_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_84_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_84_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_84_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_84_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_84_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_84_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_84_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_84_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_84_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_84_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_84_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_84_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_84_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_84_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_84_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_84_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_84_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_84_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_84_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_84_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_84_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_84_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_84_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_84_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_84_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_84_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_84_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_84_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_84_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_84_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_84_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_84_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_84_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_84_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_84_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_84_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_84_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_84_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_84_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_84_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_84_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_84_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_84_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_84_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_84_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_84_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_84_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_84_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_84_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_HV_84_0_node_56 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_84_0_load_0 | 0 | 0.15433 | 0.074746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_84_0_load_86 | 1 | 0.37476 | 0.1815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_84_0_load_83 | 2 | 0.30789 | 0.14912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_84_0_load_81 | 3 | 0.19116 | 0.092584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_84_0_load_61 | 4 | 0.30786 | 0.14911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_84_0_load_4 | 5 | 0.12557 | 0.060814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_84_0_load_1 | 7 | 0.17857 | 0.086485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_84_0_load_2 | 8 | 0.34664 | 0.16788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_84_0_load_22 | 11 | 0.31163 | 0.15093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_84_0_load_28 | 13 | 0.33806 | 0.16373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_84_0_load_31 | 14 | 0.16574 | 0.080271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_84_0_load_85 | 15 | 0.080552 | 0.039013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_84_0_load_67 | 17 | 0.25389 | 0.12297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_84_0_load_87 | 19 | 0.30942 | 0.14986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_84_0_load_71 | 23 | 0.11202 | 0.054256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_84_0_load_79 | 24 | 0.072385 | 0.035058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_84_0_load_10 | 25 | 0.14325 | 0.069379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_84_0_load_80 | 28 | 0.13257 | 0.064207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_84_0_load_65 | 29 | 0.1326 | 0.064221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_84_0_load_8 | 30 | 0.10839 | 0.052494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_84_0_load_58 | 31 | 0.13256 | 0.0642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_84_0_load_64 | 32 | 0.13257 | 0.064207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_84_0_load_11 | 34 | 0.33222 | 0.1609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_84_0_load_89 | 39 | 0.23853 | 0.11552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_84_0_load_59 | 41 | 3.2175 | 1.5583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_84_0_load_76 | 43 | 0.13478 | 0.065277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_84_0_load_66 | 44 | 0.13811 | 0.066888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_84_0_load_53 | 45 | 1.1746 | 0.56887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_84_0_load_18 | 48 | 0.29084 | 0.14086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_84_0_load_19 | 49 | 0.085811 | 0.04156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_84_0_load_77 | 52 | 0.11349 | 0.054964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_84_0_load_21 | 53 | 0.17339 | 0.083978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_84_0_load_84 | 54 | 0.21047 | 0.10194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_84_0_load_88 | 55 | 0.15784 | 0.076443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_84_0_load_32 | 56 | 0.3691 | 0.17876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_84_0_load_33 | 57 | 0.3719 | 0.18012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_84_0_load_35 | 59 | 1.4789 | 0.71625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_84_0_load_36 | 60 | 0.25281 | 0.12244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_84_0_load_37 | 61 | 0.32467 | 0.15724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_84_0_load_39 | 63 | 0.744 | 0.36033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_84_0_load_48 | 64 | 0.13262 | 0.06423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_84_0_load_49 | 65 | 1.3889 | 0.67267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_84_0_load_45 | 66 | 0.14416 | 0.069818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_84_0_load_40 | 69 | 0.51146 | 0.24771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_84_0_load_41 | 70 | 0.86308 | 0.41801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_84_0_load_42 | 71 | 0.19121 | 0.092609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_84_0_load_43 | 72 | 0.33694 | 0.16319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_84_0_load_50 | 73 | 0.1911 | 0.092555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_84_0_load_82 | 74 | 0.19118 | 0.092595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_84_0_load_46 | 76 | 0.27989 | 0.13556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_84_0_load_47 | 77 | 0.24451 | 0.11842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_84_0_load_54 | 79 | 0.13224 | 0.064048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_84_0_load_51 | 80 | 0.62387 | 0.30215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_84_0_load_57 | 81 | 2.2468 | 1.0882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_84_0_load_62 | 82 | 0.37058 | 0.17948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_84_0_load_63 | 83 | 0.13269 | 0.064264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_84_0_load_68 | 84 | 0.088128 | 0.042682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 67 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_84_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.64435 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_84_0_line_1 |  | 0 | 2 | 0.66351 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_84_0_line_2 |  | 2 | 3 | 0.025514 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_84_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.053043 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
4 | MV_84_0_line_4 |  | 3 | 74 | 0.018766 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_84_0_line_5 |  | 4 | 75 | 0.0020056 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_84_0_line_6 |  | 5 | 6 | 0.095469 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
7 | MV_84_0_line_7 |  | 6 | 26 | 0.076561 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_84_0_line_8 |  | 6 | 27 | 0.17548 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_84_0_line_9 |  | 7 | 8 | 0.097852 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_84_0_line_10 |  | 7 | 9 | 0.19351 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
11 | MV_84_0_line_11 |  | 8 | 10 | 0.083891 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_84_0_line_12 |  | 9 | 13 | 0.14122 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_84_0_line_13 |  | 9 | 12 | 0.24305 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_84_0_line_14 |  | 10 | 17 | 0.083353 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_84_0_line_15 |  | 10 | 18 | 0.28686 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_84_0_line_16 |  | 11 | 12 | 0.18458 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
17 | MV_84_0_line_17 |  | 13 | 14 | 0.16169 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
18 | MV_84_0_line_18 |  | 15 | 16 | 0.084345 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_84_0_line_19 |  | 16 | 54 | 0.1282 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_84_0_line_20 |  | 18 | 19 | 0.052581 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_84_0_line_21 |  | 18 | 20 | 0.19321 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_84_0_line_22 |  | 18 | 21 | 0.26754 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_84_0_line_23 |  | 18 | 22 | 0.11919 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_84_0_line_24 |  | 20 | 23 | 0.090481 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_84_0_line_25 |  | 21 | 24 | 0.13243 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_84_0_line_26 |  | 21 | 25 | 0.16114 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
27 | MV_84_0_line_27 |  | 22 | 84 | 0.042689 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_84_0_line_28 |  | 23 | 85 | 0.041077 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_84_0_line_29 |  | 24 | 53 | 0.28174 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
30 | MV_84_0_line_30 |  | 25 | 33 | 0.069092 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_84_0_line_31 |  | 26 | 28 | 0.029411 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_84_0_line_32 |  | 26 | 29 | 0.019814 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_84_0_line_33 |  | 27 | 30 | 0.1306 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
34 | MV_84_0_line_34 |  | 28 | 31 | 0.013202 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_84_0_line_35 |  | 29 | 32 | 0.012995 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_84_0_line_36 |  | 30 | 33 | 0.096457 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_84_0_line_37 |  | 31 | 64 | 0.00027234 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_84_0_line_38 |  | 32 | 83 | 0.00024345 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_84_0_line_39 |  | 34 | 35 | 0.02452 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_84_0_line_40 |  | 35 | 36 | 0.392 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_84_0_line_41 |  | 36 | 42 | 0.082408 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_84_0_line_42 |  | 36 | 43 | 0.030426 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_84_0_line_43 |  | 37 | 38 | 0.12588 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_84_0_line_44 |  | 37 | 39 | 0.069571 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
45 | MV_84_0_line_45 |  | 38 | 40 | 0.073696 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_84_0_line_46 |  | 38 | 41 | 0.031357 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_84_0_line_47 |  | 40 | 45 | 0.034705 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_84_0_line_48 |  | 42 | 44 | 0.053845 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_84_0_line_49 |  | 43 | 46 | 0.042819 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_84_0_line_50 |  | 44 | 47 | 0.17302 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
51 | MV_84_0_line_51 |  | 45 | 80 | 0.031312 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_84_0_line_52 |  | 46 | 52 | 0.081579 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_84_0_line_53 |  | 46 | 85 | 0.013679 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_84_0_line_54 |  | 47 | 55 | 0.091261 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
55 | MV_84_0_line_55 |  | 48 | 49 | 0.023897 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_84_0_line_56 |  | 49 | 50 | 0.027451 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_84_0_line_57 |  | 50 | 51 | 0.095793 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_84_0_line_58 |  | 51 | 52 | 0.031945 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_84_0_line_59 |  | 53 | 54 | 0.17091 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
60 | MV_84_0_line_60 |  | 56 | 57 | 0.0030996 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_84_0_line_61 |  | 56 | 58 | 0.08015 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_84_0_line_62 |  | 57 | 59 | 0.027535 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_84_0_line_63 |  | 58 | 60 | 0.019066 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_84_0_line_64 |  | 58 | 61 | 0.029611 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_84_0_line_65 |  | 59 | 62 | 0.03806 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_84_0_line_66 |  | 61 | 63 | 0.0037528 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_84_0_line_67 |  | 62 | 64 | 0.01886 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_84_0_line_68 |  | 62 | 65 | 0.034672 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_84_0_line_69 |  | 63 | 66 | 0.022217 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_84_0_line_70 |  | 65 | 67 | 0.039073 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_84_0_line_71 |  | 66 | 68 | 0.037466 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_84_0_line_72 |  | 67 | 81 | 0.1016 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_84_0_line_73 |  | 68 | 76 | 0.039634 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_84_0_line_74 |  | 69 | 70 | 0.029299 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_84_0_line_75 |  | 70 | 71 | 0.057458 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_84_0_line_76 |  | 71 | 72 | 0.0015453 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_84_0_line_77 |  | 72 | 73 | 0.017198 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_84_0_line_78 |  | 73 | 75 | 0.022194 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_84_0_line_79 |  | 75 | 82 | 0.04347 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_84_0_line_80 |  | 76 | 77 | 0.023769 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_84_0_line_81 |  | 77 | 78 | 0.024247 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_84_0_line_82 |  | 78 | 79 | 0.019303 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_84_0_line_83 |  | 78 | 80 | 0.027074 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_84_0_line_84 |  | 82 | 83 | 0.016523 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_84_0_trafo_56 | 25 MVA 110/20 kV | 86 | 67 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2634441.7074 | 1128405.6405
1 | 2633829.8312 | 1128607.6149
2 | 2634485.409 | 1127743.5696
3 | 2634508.581 | 1127732.8905
4 | 2634464.1748 | 1127694.9627
5 | 2634326.5528 | 1127729.18
6 | 2634370.7439 | 1127644.5548
7 | 2633627.7478 | 1127493.0743
8 | 2633719.7286 | 1127525.8355
9 | 2633440.7763 | 1127443.214
10 | 2633748.9328 | 1127450.9828
11 | 2633134.9863 | 1127649.1478
12 | 2633319.5139 | 1127653.7291
13 | 2633299.2953 | 1127436.6979
14 | 2633141.9069 | 1127399.6345
15 | 2633398.6216 | 1127882.8799
16 | 2633364.1586 | 1127948.4561
17 | 2633756.1423 | 1127393.4385
18 | 2634000.81 | 1127406.3691
19 | 2634000.7835 | 1127456.3608
20 | 2633901.7605 | 1127323.1388
21 | 2633863.7886 | 1127561.2459
22 | 2634082.2124 | 1127370.3975
23 | 2633897.068 | 1127232.7913
24 | 2633787.1461 | 1127647.9725
25 | 2634008.1036 | 1127632.9389
26 | 2634426.7038 | 1127609.7662
27 | 2634213.871 | 1127693.002
28 | 2634453.3541 | 1127597.326
29 | 2634435.0715 | 1127627.7266
30 | 2634162.6168 | 1127572.8745
31 | 2634465.3168 | 1127591.7419
32 | 2634440.5585 | 1127639.5062
33 | 2634072.1654 | 1127607.0599
34 | 2633840.943 | 1126896.7734
35 | 2633819.3086 | 1126908.4139
36 | 2633894.9151 | 1127104.8241
37 | 2634703.4866 | 1127334.7187
38 | 2634666.2254 | 1127416.313
39 | 2634771.8134 | 1127347.8172
40 | 2634696.0444 | 1127483.7066
41 | 2634637.7766 | 1127429.501
42 | 2633830.9296 | 1127131.7577
43 | 2633895.6411 | 1127135.2417
44 | 2633803.6446 | 1127178.1626
45 | 2634711.0652 | 1127514.9929
46 | 2633896.6627 | 1127178.0485
47 | 2633633.3426 | 1127147.5874
48 | 2634012.43 | 1127293.8779
49 | 2634029.8395 | 1127277.508
50 | 2634049.8381 | 1127258.7037
51 | 2634010.0702 | 1127173.5153
52 | 2633978.1984 | 1127175.3947
53 | 2633542.1614 | 1127787.1028
54 | 2633492.392 | 1127950.6095
55 | 2633573.3342 | 1127216.3446
56 | 2634544.8638 | 1127554.5136
57 | 2634542.0567 | 1127555.8283
58 | 2634617.4474 | 1127520.5198
59 | 2634517.1206 | 1127567.5069
60 | 2634634.7133 | 1127512.4328
61 | 2634629.9968 | 1127547.3397
62 | 2634482.6535 | 1127583.6492
63 | 2634631.5871 | 1127550.7389
64 | 2634465.5636 | 1127591.6267
65 | 2634467.7032 | 1127552.3663
66 | 2634641.0019 | 1127570.8624
67 | 2634450.8552 | 1127517.1126
68 | 2634656.8783 | 1127604.7988
69 | 2634581.651 | 1127639.9942
70 | 2634555.1125 | 1127652.4103
71 | 2634503.0691 | 1127676.759
72 | 2634501.6694 | 1127677.4139
73 | 2634486.0922 | 1127684.7027
74 | 2634525.6205 | 1127725.0281
75 | 2634465.99 | 1127694.1099
76 | 2634692.7783 | 1127588.0038
77 | 2634714.3075 | 1127577.9318
78 | 2634736.2699 | 1127567.6572
79 | 2634753.9209 | 1127559.843
80 | 2634724.6142 | 1127543.2214
81 | 2634544.0444 | 1127476.921
82 | 2634447.6379 | 1127654.7043
83 | 2634440.6613 | 1127639.7269
84 | 2634039.5238 | 1127370.4352
85 | 2633896.3781 | 1127191.7204
86 | 2634450.8552 | 1127517.1126

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99861 | -0.0049801 | 0.15433 | 0.074746
1 | 0.99814 | -0.0079286 | 0.37476 | 0.1815
2 | 0.99929 | -0.00066335 | 0.30789 | 0.14912
3 | 0.99928 | -0.00054769 | 0.19116 | 0.092584
4 | 0.99941 | 0.00013116 | 0.30786 | 0.14911
5 | 0.9996 | -0.0017157 | 0.12557 | 0.060814
6 | 0.99962 | -0.0015703 | 0 | 0
7 | 0.99638 | -0.015835 | 0.17857 | 0.086485
8 | 0.99651 | -0.016939 | 0.34664 | 0.16788
9 | 0.99608 | -0.017916 | 0 | 0
10 | 0.99665 | -0.018224 | 0 | 0
11 | 0.99587 | -0.017754 | 0.31163 | 0.15093
12 | 0.99598 | -0.017051 | 0 | 0
13 | 0.99599 | -0.017075 | 0.33806 | 0.16373
14 | 0.99593 | -0.017403 | 0.16574 | 0.080271
15 | 0.99791 | -0.034565 | 0.080552 | 0.039013
16 | 0.99792 | -0.034641 | 0 | 0
17 | 0.99662 | -0.017974 | 0.25389 | 0.12297
18 | 0.99723 | -0.023374 | 0 | 0
19 | 0.99721 | -0.023181 | 0.30942 | 0.14986
20 | 0.9969 | -0.020535 | 0 | 0
21 | 0.99837 | -0.033133 | 0 | 0
22 | 0.99722 | -0.023266 | 0 | 0
23 | 0.99674 | -0.019186 | 0.11202 | 0.054256
24 | 0.99828 | -0.03234 | 0.072385 | 0.035058
25 | 0.99911 | -0.014395 | 0.14325 | 0.069379
26 | 0.99968 | -0.0013158 | 0 | 0
27 | 0.99951 | -0.0021203 | 0 | 0
28 | 0.99972 | -0.0011389 | 0.13257 | 0.064207
29 | 0.99966 | -0.0013679 | 0.1326 | 0.064221
30 | 0.99932 | -0.012428 | 0.10839 | 0.052494
31 | 0.99974 | -0.0010583 | 0.13256 | 0.0642
32 | 0.99965 | -0.0014009 | 0.13257 | 0.064207
33 | 0.99926 | -0.012712 | 0 | 0
34 | 0.99641 | -0.016345 | 0.33222 | 0.1609
35 | 0.99642 | -0.016443 | 0 | 0
36 | 0.99659 | -0.01788 | 0 | 0
37 | 0.99877 | 0.0015476 | 0 | 0
38 | 0.99881 | 0.0012002 | 0 | 0
39 | 0.99874 | 0.0013463 | 0.23853 | 0.11552
40 | 0.99914 | -0.0018311 | 0 | 0
41 | 0.99868 | 0.0024095 | 3.2175 | 1.5583
42 | 0.99655 | -0.0176 | 0 | 0
43 | 0.99661 | -0.018084 | 0.13478 | 0.065277
44 | 0.99653 | -0.017411 | 0.13811 | 0.066888
45 | 0.99929 | -0.003255 | 1.1746 | 0.56887
46 | 0.99665 | -0.018437 | 0 | 0
47 | 0.99648 | -0.017747 | 0 | 0
48 | 0.99652 | -0.017219 | 0.29084 | 0.14086
49 | 0.99653 | -0.017302 | 0.085811 | 0.04156
50 | 0.99654 | -0.017425 | 0 | 0
51 | 0.99659 | -0.017845 | 0 | 0
52 | 0.9966 | -0.017982 | 0.11349 | 0.054964
53 | 0.99803 | -0.034057 | 0.17339 | 0.083978
54 | 0.99793 | -0.034736 | 0.21047 | 0.10194
55 | 0.99645 | -0.017922 | 0.15784 | 0.076443
56 | 0.99967 | -0.0013196 | 0.3691 | 0.17876
57 | 0.99967 | -0.0013046 | 0.3719 | 0.18012
58 | 0.99957 | -0.0016872 | 0 | 0
59 | 0.99971 | -0.001165 | 1.4789 | 0.71625
60 | 0.99956 | -0.0016297 | 0.25281 | 0.12244
61 | 0.99953 | -0.001817 | 0.32467 | 0.15724
62 | 0.99977 | -0.0009382 | 0 | 0
63 | 0.99953 | -0.0018327 | 0.744 | 0.36033
64 | 0.99974 | -0.0010566 | 0.13262 | 0.06423
65 | 0.99987 | -0.0005125 | 1.3889 | 0.67267
66 | 0.99951 | -0.0019157 | 0.14416 | 0.069818
67 | 1 | 0 | -22.3291 | -10.6164
68 | 0.99947 | -0.0020516 | 0 | 0
69 | 0.99919 | 0.0021859 | 0.51146 | 0.24771
70 | 0.99921 | 0.002007 | 0.86308 | 0.41801
71 | 0.99931 | 0.0010658 | 0.19121 | 0.092609
72 | 0.99932 | 0.001037 | 0.33694 | 0.16319
73 | 0.99936 | 0.0006475 | 0.1911 | 0.092555
74 | 0.99927 | -0.00050498 | 0.19118 | 0.092595
75 | 0.99942 | 9.4793e-05 | 0 | 0
76 | 0.99943 | -0.0021938 | 0.27989 | 0.13556
77 | 0.99941 | -0.0022746 | 0.24451 | 0.11842
78 | 0.99939 | -0.002353 | 0 | 0
79 | 0.99939 | -0.0023227 | 0.13224 | 0.064048
80 | 0.99937 | -0.0024377 | 0.62387 | 0.30215
81 | 0.99971 | 0.0027241 | 2.2468 | 1.0882
82 | 0.99962 | -0.0017733 | 0.37058 | 0.17948
83 | 0.99965 | -0.0014015 | 0.13269 | 0.064264
84 | 0.99721 | -0.023223 | 0.088128 | 0.042682
85 | 0.99667 | -0.018624 | 0 | 0
86 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.37492 | 0.18084 | -0.37476 | -0.1815 | 0.00016636 | -0.00066253 | 0.012033 | 0.012043 | 0.012043 | 0.99861 | -0.0049801 | 0.99814 | -0.0079286 | 5.7346
1 | -0.52925 | -0.25559 | 0.52959 | 0.25501 | 0.00034105 | -0.00057682 | 0.01699 | 0.01698 | 0.01699 | 0.99861 | -0.0049801 | 0.99929 | -0.00066335 | 8.0905
2 | 0.38235 | 0.18412 | -0.38235 | -0.18473 | 5.1224e-06 | -0.00060679 | 0.012259 | 0.012267 | 0.012267 | 0.99929 | -0.00066335 | 0.99928 | -0.00054769 | 5.5759
3 | -1.2198 | -0.58825 | 1.22 | 0.58828 | 0.00014464 | 2.736e-05 | 0.039122 | 0.039121 | 0.039122 | 0.99929 | -0.00066335 | 0.99941 | 0.00013116 | 18.6297
4 | 0.19119 | 0.092148 | -0.19118 | -0.092595 | 9.426e-07 | -0.00044713 | 0.0061311 | 0.0061367 | 0.0061367 | 0.99928 | -0.00054769 | 0.99927 | -0.00050498 | 2.7894
5 | -1.5278 | -0.73739 | 1.5279 | 0.73734 | 6.4289e-06 | -4.5922e-05 | 0.049002 | 0.049001 | 0.049002 | 0.99941 | 0.00013116 | 0.99942 | 9.4793e-05 | 22.2737
6 | -0.12557 | -0.060814 | 0.12557 | 0.060702 | 2.7603e-06 | -0.00011215 | 0.0040291 | 0.0040277 | 0.0040291 | 0.9996 | -0.0017157 | 0.99962 | -0.0015703 | 1.9186
7 | -4.2822 | -1.9658 | 4.2824 | 1.9563 | 0.00021883 | -0.0094911 | 0.13607 | 0.13596 | 0.13607 | 0.99962 | -0.0015703 | 0.99968 | -0.0013158 | 10.6639
8 | 4.1566 | 1.9051 | -4.1562 | -1.9269 | 0.00047366 | -0.021766 | 0.13204 | 0.13231 | 0.13231 | 0.99962 | -0.0015703 | 0.99951 | -0.0021203 | 10.3692
9 | -0.99435 | -0.47187 | 0.99449 | 0.46959 | 0.00013271 | -0.0022804 | 0.031888 | 0.031859 | 0.031888 | 0.99638 | -0.015835 | 0.99651 | -0.016939 | 14.4946
10 | 0.81578 | 0.38538 | -0.81555 | -0.38547 | 0.0002356 | -8.1695e-05 | 0.02614 | 0.026143 | 0.026143 | 0.99638 | -0.015835 | 0.99608 | -0.017916 | 12.4489
11 | -1.3411 | -0.63747 | 1.3413 | 0.63555 | 0.00020712 | -0.0019279 | 0.043016 | 0.042992 | 0.043016 | 0.99651 | -0.016939 | 0.99665 | -0.018224 | 19.5528
12 | 0.50385 | 0.24048 | -0.5038 | -0.24381 | 4.9484e-05 | -0.0033304 | 0.01618 | 0.016222 | 0.016222 | 0.99608 | -0.017916 | 0.99599 | -0.017075 | 7.3737
13 | 0.3117 | 0.14498 | -0.31166 | -0.15073 | 3.2436e-05 | -0.0057476 | 0.0099627 | 0.010034 | 0.010034 | 0.99608 | -0.017916 | 0.99598 | -0.017051 | 4.561
14 | 0.2539 | 0.12099 | -0.25389 | -0.12297 | 7.4071e-06 | -0.0019746 | 0.0081464 | 0.0081712 | 0.0081712 | 0.99665 | -0.018224 | 0.99662 | -0.017974 | 3.7142
15 | -1.5952 | -0.75654 | 1.5962 | 0.75003 | 0.00099982 | -0.0065107 | 0.051138 | 0.051054 | 0.051138 | 0.99665 | -0.018224 | 0.99723 | -0.023374 | 23.2445
16 | -0.31163 | -0.15093 | 0.31166 | 0.15073 | 3.3122e-05 | -0.00019782 | 0.010037 | 0.010034 | 0.010037 | 0.99587 | -0.017754 | 0.99598 | -0.017051 | 4.7795
17 | 0.16575 | 0.080084 | -0.16574 | -0.080271 | 8.2045e-06 | -0.00018633 | 0.0053354 | 0.0053378 | 0.0053378 | 0.99599 | -0.017075 | 0.99593 | -0.017403 | 2.5418
18 | -0.080552 | -0.039013 | 0.080552 | 0.037008 | 7.4754e-07 | -0.0020052 | 0.0025891 | 0.0025643 | 0.0025891 | 0.99791 | -0.034565 | 0.99792 | -0.034641 | 1.1769
19 | -0.080552 | -0.037008 | 0.080554 | 0.03396 | 1.1096e-06 | -0.003048 | 0.0025643 | 0.0025288 | 0.0025643 | 0.99792 | -0.034641 | 0.99793 | -0.034736 | 1.1656
20 | 0.30943 | 0.14861 | -0.30942 | -0.14986 | 6.9419e-06 | -0.0012464 | 0.0099367 | 0.0099524 | 0.0099524 | 0.99723 | -0.023374 | 0.99721 | -0.023181 | 4.5238
21 | 1.3661 | 0.63209 | -1.3656 | -0.63653 | 0.00049038 | -0.0044407 | 0.043574 | 0.04363 | 0.04363 | 0.99723 | -0.023374 | 0.9969 | -0.020535 | 19.8319
22 | -3.3599 | -1.5696 | 3.364 | 1.5644 | 0.004113 | -0.0051396 | 0.10735 | 0.10727 | 0.10735 | 0.99723 | -0.023374 | 0.99837 | -0.033133 | 48.7959
23 | 0.088129 | 0.038839 | -0.088128 | -0.041669 | 1.2517e-06 | -0.0028297 | 0.0027879 | 0.0028219 | 0.0028219 | 0.99723 | -0.023374 | 0.99722 | -0.023266 | 1.2827
24 | 1.3656 | 0.63653 | -1.3654 | -0.63861 | 0.00023008 | -0.0020784 | 0.04363 | 0.043657 | 0.043657 | 0.9969 | -0.020535 | 0.99674 | -0.019186 | 19.8439
25 | 0.53699 | 0.25134 | -0.53694 | -0.25448 | 5.2078e-05 | -0.0031359 | 0.017144 | 0.017182 | 0.017182 | 0.99837 | -0.033133 | 0.99828 | -0.03234 | 7.8102
26 | -3.901 | -1.8158 | 3.9033 | 1.8182 | 0.0022898 | 0.0024171 | 0.12442 | 0.12441 | 0.12442 | 0.99837 | -0.033133 | 0.99911 | -0.014395 | 35.5477
27 | 0.088128 | 0.041669 | -0.088128 | -0.042682 | 4.5585e-07 | -0.0010134 | 0.0028219 | 0.0028346 | 0.0028346 | 0.99722 | -0.023266 | 0.99721 | -0.023223 | 1.2885
28 | 1.2534 | 0.58435 | -1.2533 | -0.5853 | 8.7994e-05 | -0.0009482 | 0.040052 | 0.040064 | 0.040064 | 0.99674 | -0.019186 | 0.99667 | -0.018624 | 18.2109
29 | 0.46456 | 0.21942 | -0.46445 | -0.21969 | 0.00011083 | -0.00026568 | 0.014857 | 0.014861 | 0.014861 | 0.99828 | -0.03234 | 0.99803 | -0.034057 | 7.0766
30 | -4.0466 | -1.8876 | 4.0471 | 1.8856 | 0.00055532 | -0.0019629 | 0.12901 | 0.12898 | 0.12901 | 0.99911 | -0.014395 | 0.99926 | -0.012712 | 35.6389
31 | -8.6739 | -4.0716 | 8.6743 | 4.0681 | 0.00034784 | -0.0034978 | 0.2767 | 0.27665 | 0.2767 | 0.99968 | -0.0013158 | 0.99972 | -0.0011389 | 21.6848
32 | 4.3915 | 2.1153 | -4.3914 | -2.1177 | 6.0664e-05 | -0.0024541 | 0.14076 | 0.14079 | 0.14079 | 0.99968 | -0.0013158 | 0.99966 | -0.0013679 | 11.0335
33 | 4.1562 | 1.9269 | -4.1558 | -1.9261 | 0.00040813 | 0.00073685 | 0.13231 | 0.13231 | 0.13231 | 0.99951 | -0.0021203 | 0.99932 | -0.012428 | 10.257
34 | -8.8068 | -4.1323 | 8.807 | 4.1307 | 0.00016094 | -0.0015675 | 0.28091 | 0.28089 | 0.28091 | 0.99972 | -0.0011389 | 0.99974 | -0.0010583 | 22.0145
35 | 4.2588 | 2.0535 | -4.2588 | -2.0551 | 3.7432e-05 | -0.0016108 | 0.13653 | 0.13655 | 0.13655 | 0.99966 | -0.0013679 | 0.99965 | -0.0014009 | 10.7017
36 | 4.0474 | 1.8736 | -4.0471 | -1.8856 | 0.00024765 | -0.011965 | 0.12884 | 0.12898 | 0.12898 | 0.99932 | -0.012428 | 0.99926 | -0.012712 | 10.1084
37 | -8.9396 | -4.1949 | 8.9396 | 4.1949 | 3.4203e-06 | -3.2278e-05 | 0.28514 | 0.28514 | 0.28514 | 0.99974 | -0.0010583 | 0.99974 | -0.0010566 | 22.3462
38 | 4.1262 | 1.9909 | -4.1262 | -1.991 | 6.5761e-07 | -3.02e-05 | 0.1323 | 0.1323 | 0.1323 | 0.99965 | -0.0014009 | 0.99965 | -0.0014015 | 10.3684
39 | -0.33222 | -0.1609 | 0.33222 | 0.16032 | 3.7412e-06 | -0.00058014 | 0.010694 | 0.010687 | 0.010694 | 0.99641 | -0.016345 | 0.99642 | -0.016443 | 4.8611
40 | -0.33222 | -0.16032 | 0.33228 | 0.15104 | 5.9124e-05 | -0.0092765 | 0.010687 | 0.010573 | 0.010687 | 0.99642 | -0.016443 | 0.99659 | -0.01788 | 4.8577
41 | 0.29597 | 0.1398 | -0.29596 | -0.14175 | 9.9154e-06 | -0.0019512 | 0.0094814 | 0.0095058 | 0.0095058 | 0.99659 | -0.01788 | 0.99655 | -0.0176 | 4.3208
42 | -0.62825 | -0.29084 | 0.62827 | 0.29013 | 1.6328e-05 | -0.00071668 | 0.020054 | 0.020045 | 0.020054 | 0.99659 | -0.01788 | 0.99661 | -0.018084 | 9.1153
43 | -0.23854 | -0.11545 | 0.23855 | 0.11245 | 9.8109e-06 | -0.0029954 | 0.0076594 | 0.0076221 | 0.0076594 | 0.99877 | 0.0015476 | 0.99881 | 0.0012002 | 3.4816
44 | 0.23854 | 0.11545 | -0.23853 | -0.11552 | 7.273e-06 | -7.8292e-05 | 0.0076594 | 0.0076605 | 0.0076605 | 0.99877 | 0.0015476 | 0.99874 | 0.0013463 | 3.6478
45 | -3.4565 | -1.6701 | 3.4577 | 1.6688 | 0.0012109 | -0.0013968 | 0.11095 | 0.11093 | 0.11095 | 0.99881 | 0.0012002 | 0.99914 | -0.0018311 | 50.4319
46 | 3.218 | 1.5577 | -3.2175 | -1.5583 | 0.00044699 | -0.00061422 | 0.10333 | 0.10334 | 0.10334 | 0.99881 | 0.0012002 | 0.99868 | 0.0024095 | 46.9717
47 | -3.4577 | -1.6688 | 3.4583 | 1.6681 | 0.00057006 | -0.00065823 | 0.11093 | 0.11092 | 0.11093 | 0.99914 | -0.0018311 | 0.99929 | -0.003255 | 50.4218
48 | 0.29596 | 0.14175 | -0.29595 | -0.14303 | 6.5063e-06 | -0.0012748 | 0.0095058 | 0.0095218 | 0.0095218 | 0.99655 | -0.0176 | 0.99653 | -0.017411 | 4.3281
49 | -0.76305 | -0.3554 | 0.76308 | 0.3544 | 3.3965e-05 | -0.0010054 | 0.024382 | 0.02437 | 0.024382 | 0.99661 | -0.018084 | 0.99665 | -0.018437 | 11.0828
50 | 0.15785 | 0.076137 | -0.15784 | -0.076338 | 7.9491e-06 | -0.00020014 | 0.0050766 | 0.0050792 | 0.0050792 | 0.99653 | -0.017411 | 0.99648 | -0.017747 | 2.4187
51 | -4.6329 | -2.237 | 4.6332 | 2.2361 | 0.00033401 | -0.00083001 | 0.14862 | 0.14861 | 0.14862 | 0.99929 | -0.003255 | 0.99937 | -0.0024377 | 41.055
52 | 0.49019 | 0.23122 | -0.49017 | -0.23315 | 2.688e-05 | -0.0019267 | 0.015698 | 0.015722 | 0.015722 | 0.99665 | -0.018437 | 0.9966 | -0.017982 | 7.1465
53 | -1.2533 | -0.58562 | 1.2533 | 0.5853 | 2.9315e-05 | -0.00031573 | 0.040068 | 0.040064 | 0.040068 | 0.99665 | -0.018437 | 0.99667 | -0.018624 | 18.2127
54 | 0.15784 | 0.076338 | -0.15784 | -0.076443 | 4.196e-06 | -0.00010555 | 0.0050792 | 0.0050806 | 0.0050806 | 0.99648 | -0.017747 | 0.99645 | -0.017922 | 2.4193
55 | -0.29084 | -0.14086 | 0.29084 | 0.14029 | 2.7935e-06 | -0.00056578 | 0.0093611 | 0.009354 | 0.0093611 | 0.99652 | -0.017219 | 0.99653 | -0.017302 | 4.2551
56 | -0.37665 | -0.18185 | 0.37665 | 0.1812 | 5.376e-06 | -0.00064928 | 0.012116 | 0.012108 | 0.012116 | 0.99653 | -0.017302 | 0.99654 | -0.017425 | 5.5073
57 | -0.37665 | -0.1812 | 0.37667 | 0.17894 | 1.8704e-05 | -0.0022659 | 0.012108 | 0.012079 | 0.012108 | 0.99654 | -0.017425 | 0.99659 | -0.017845 | 5.5035
58 | -0.37667 | -0.17894 | 0.37668 | 0.17818 | 6.2178e-06 | -0.00075569 | 0.012079 | 0.01207 | 0.012079 | 0.99659 | -0.017845 | 0.9966 | -0.017982 | 5.4906
59 | 0.29105 | 0.13571 | -0.29103 | -0.1359 | 2.6281e-05 | -0.00018675 | 0.0092887 | 0.0092912 | 0.0092912 | 0.99803 | -0.034057 | 0.99793 | -0.034736 | 4.4244
60 | -7.7503 | -3.7089 | 7.7503 | 3.7085 | 2.948e-05 | -0.00037265 | 0.24811 | 0.24811 | 0.24811 | 0.99967 | -0.0013196 | 0.99967 | -0.0013046 | 19.4447
61 | 7.3812 | 3.5301 | -7.3805 | -3.5398 | 0.00069164 | -0.0096747 | 0.23627 | 0.2364 | 0.2364 | 0.99967 | -0.0013196 | 0.99957 | -0.0016872 | 18.5264
62 | -8.1222 | -3.8887 | 8.1225 | 3.8854 | 0.00028763 | -0.0032961 | 0.26004 | 0.26 | 0.26004 | 0.99967 | -0.0013046 | 0.99971 | -0.001165 | 20.3794
63 | 0.25281 | 0.12199 | -0.25281 | -0.12244 | 1.6739e-06 | -0.00045433 | 0.0081068 | 0.0081125 | 0.0081125 | 0.99957 | -0.0016872 | 0.99956 | -0.0016297 | 3.6875
64 | 7.1277 | 3.4178 | -7.1275 | -3.4214 | 0.00023847 | -0.0035834 | 0.22829 | 0.22834 | 0.22834 | 0.99957 | -0.0016872 | 0.99953 | -0.001817 | 17.8947
65 | -9.6014 | -4.6016 | 9.6019 | 4.5971 | 0.00055571 | -0.0044673 | 0.30745 | 0.30739 | 0.30745 | 0.99971 | -0.001165 | 0.99977 | -0.0009382 | 24.0946
66 | 6.8028 | 3.2642 | -6.8028 | -3.2646 | 2.7535e-05 | -0.00045565 | 0.21792 | 0.21792 | 0.21792 | 0.99953 | -0.001817 | 0.99953 | -0.0018327 | 17.0787
67 | 9.0724 | 4.2569 | -9.0722 | -4.2591 | 0.00024401 | -0.0022315 | 0.28936 | 0.28939 | 0.28939 | 0.99977 | -0.0009382 | 0.99974 | -0.0010566 | 22.6796
68 | -18.6744 | -8.854 | 18.6763 | 8.8508 | 0.0019074 | -0.0032813 | 0.59675 | 0.59669 | 0.59675 | 0.99977 | -0.0009382 | 0.99987 | -0.0005125 | 46.7669
69 | 6.0588 | 2.9043 | -6.0586 | -2.907 | 0.00012928 | -0.0027164 | 0.19405 | 0.19408 | 0.19408 | 0.99953 | -0.0018327 | 0.99951 | -0.0019157 | 15.2103
70 | -20.0652 | -9.5234 | 20.0676 | 9.5199 | 0.002482 | -0.0035118 | 0.64124 | 0.64118 | 0.64124 | 0.99987 | -0.0005125 | 1 | 0 | 50.2542
71 | 5.9145 | 2.8372 | -5.9143 | -2.8418 | 0.00020784 | -0.0045863 | 0.18946 | 0.18952 | 0.18952 | 0.99951 | -0.0019157 | 0.99947 | -0.0020516 | 14.8524
72 | 2.2475 | 1.086 | -2.2468 | -1.0882 | 0.00070456 | -0.0022162 | 0.072057 | 0.072087 | 0.072087 | 1 | 0 | 0.99971 | 0.0027241 | 32.7669
73 | 5.9143 | 2.8418 | -5.9141 | -2.8466 | 0.00022001 | -0.0048513 | 0.18952 | 0.18958 | 0.18958 | 0.99947 | -0.0020516 | 0.99943 | -0.0021938 | 14.8573
74 | -0.51146 | -0.24771 | 0.51147 | 0.24702 | 1.0538e-05 | -0.00069531 | 0.016418 | 0.01641 | 0.016418 | 0.99919 | 0.0021859 | 0.99921 | 0.002007 | 7.4629
75 | -1.3745 | -0.66502 | 1.3747 | 0.6637 | 0.00014922 | -0.0013256 | 0.044115 | 0.044097 | 0.044115 | 0.99921 | 0.002007 | 0.99931 | 0.0010658 | 20.0521
76 | -1.5659 | -0.75631 | 1.5659 | 0.75627 | 5.2061e-06 | -3.5302e-05 | 0.050235 | 0.050234 | 0.050235 | 0.99931 | 0.0010658 | 0.99932 | 0.001037 | 22.834
77 | -1.9029 | -0.91946 | 1.9029 | 0.91908 | 8.5563e-05 | -0.0003847 | 0.061049 | 0.061044 | 0.061049 | 0.99932 | 0.001037 | 0.99936 | 0.0006475 | 27.7496
78 | -2.0941 | -1.0116 | 2.0942 | 1.0111 | 0.0001337 | -0.00048961 | 0.067178 | 0.067171 | 0.067178 | 0.99936 | 0.0006475 | 0.99942 | 9.4793e-05 | 30.5353
79 | -3.622 | -1.7485 | 3.6228 | 1.7477 | 0.00078311 | -0.00080459 | 0.11617 | 0.11616 | 0.11617 | 0.99942 | 9.4793e-05 | 0.99962 | -0.0017733 | 52.8056
80 | 5.6342 | 2.7111 | -5.634 | -2.714 | 0.0001198 | -0.002916 | 0.1806 | 0.18063 | 0.18063 | 0.99943 | -0.0021938 | 0.99941 | -0.0022746 | 14.1562
81 | 5.3895 | 2.5956 | -5.3894 | -2.5985 | 0.00011187 | -0.0029803 | 0.17279 | 0.17282 | 0.17282 | 0.99941 | -0.0022746 | 0.99939 | -0.002353 | 13.5442
82 | 0.13224 | 0.063588 | -0.13224 | -0.064048 | 4.6359e-07 | -0.00046019 | 0.0042385 | 0.0042443 | 0.0042443 | 0.99939 | -0.002353 | 0.99939 | -0.0023227 | 1.9292
83 | 5.2572 | 2.535 | -5.2571 | -2.5383 | 0.00011891 | -0.003331 | 0.16859 | 0.16863 | 0.16863 | 0.99939 | -0.002353 | 0.99937 | -0.0024377 | 13.2154
84 | -3.9934 | -1.9272 | 3.9935 | 1.9267 | 0.00013085 | -0.00047133 | 0.12805 | 0.12804 | 0.12805 | 0.99962 | -0.0017733 | 0.99965 | -0.0014015 | 35.373

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 22.3291 | 10.6164

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.15433 | 0.074746
1 | 0.37476 | 0.1815
2 | 0.30789 | 0.14912
3 | 0.19116 | 0.092584
4 | 0.30786 | 0.14911
5 | 0.12557 | 0.060814
6 | 0.17857 | 0.086485
7 | 0.34664 | 0.16788
8 | 0.31163 | 0.15093
9 | 0.33806 | 0.16373
10 | 0.16574 | 0.080271
11 | 0.080552 | 0.039013
12 | 0.25389 | 0.12297
13 | 0.30942 | 0.14986
14 | 0.11202 | 0.054256
15 | 0.072385 | 0.035058
16 | 0.14325 | 0.069379
17 | 0.13257 | 0.064207
18 | 0.1326 | 0.064221
19 | 0.10839 | 0.052494
20 | 0.13256 | 0.0642
21 | 0.13257 | 0.064207
22 | 0.33222 | 0.1609
23 | 0.23853 | 0.11552
24 | 3.2175 | 1.5583
25 | 0.13478 | 0.065277
26 | 0.13811 | 0.066888
27 | 1.1746 | 0.56887
28 | 0.29084 | 0.14086
29 | 0.085811 | 0.04156
30 | 0.11349 | 0.054964
31 | 0.17339 | 0.083978
32 | 0.21047 | 0.10194
33 | 0.15784 | 0.076443
34 | 0.3691 | 0.17876
35 | 0.3719 | 0.18012
36 | 1.4789 | 0.71625
37 | 0.25281 | 0.12244
38 | 0.32467 | 0.15724
39 | 0.744 | 0.36033
40 | 0.13262 | 0.06423
41 | 1.3889 | 0.67267
42 | 0.14416 | 0.069818
43 | 0.51146 | 0.24771
44 | 0.86308 | 0.41801
45 | 0.19121 | 0.092609
46 | 0.33694 | 0.16319
47 | 0.1911 | 0.092555
48 | 0.19118 | 0.092595
49 | 0.27989 | 0.13556
50 | 0.24451 | 0.11842
51 | 0.13224 | 0.064048
52 | 0.62387 | 0.30215
53 | 2.2468 | 1.0882
54 | 0.37058 | 0.17948
55 | 0.13269 | 0.064264
56 | 0.088128 | 0.042682

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1