## bus_data
BUS_I | BUS_TYPE | Pd | Qd | Gs | Bs | area | Vm | Va | baseKV | zone | Vmax | Vmin
1 | 1 | 0.0071951 | 0.0018033 | 0 | 0 | 1 | 0.97972 | -0.14268 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.98004 | -0.14038 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.98016 | -0.13955 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
4 | 1 | 0.012904 | 0.0032341 | 0 | 0 | 1 | 0.98024 | -0.13897 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.98225 | -0.12463 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.98537 | -0.10247 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
23 | 1 | 0.0061107 | 0.0015315 | 0 | 0 | 1 | 0.98704 | -0.090692 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
14 | 1 | 0.0075952 | 0.0019035 | 0 | 0 | 1 | 0.98757 | -0.086998 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
7 | 1 | 0.0025067 | 0.00062824 | 0 | 0 | 1 | 0.99115 | -0.061771 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
8 | 1 | 0.0023799 | 0.00059646 | 0 | 0 | 1 | 0.99075 | -0.064529 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
9 | 1 | 0.00179 | 0.00044862 | 0 | 0 | 1 | 0.99228 | -0.053836 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
10 | 1 | 0.0023425 | 0.00058708 | 0 | 0 | 1 | 0.99023 | -0.068193 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
11 | 1 | 0.0016283 | 0.00040808 | 0 | 0 | 1 | 0.99226 | -0.05396 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
17 | 1 | 0.0033471 | 0.00083886 | 0 | 0 | 1 | 0.9942 | -0.040407 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
12 | 1 | 0.0045202 | 0.0011329 | 0 | 0 | 1 | 0.98897 | -0.07709 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
19 | 1 | 0.0024255 | 0.0006079 | 0 | 0 | 1 | 0.9942 | -0.040389 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
15 | 1 | 0.0019186 | 0.00048084 | 0 | 0 | 1 | 0.99383 | -0.042959 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
26 | 3 | 0.0094978 | 0.0023804 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
13 | 1 | 0.0065186 | 0.0016337 | 0 | 0 | 1 | 0.98868 | -0.079144 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
16 | 1 | 0.0033636 | 0.00084299 | 0 | 0 | 1 | 0.99376 | -0.043478 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
18 | 1 | 0.0040467 | 0.0010142 | 0 | 0 | 1 | 0.99355 | -0.044967 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
20 | 1 | 0.0031586 | 0.00079163 | 0 | 0 | 1 | 0.99336 | -0.046312 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
21 | 1 | 0.0020577 | 0.00051571 | 0 | 0 | 1 | 0.99331 | -0.046633 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
22 | 1 | 0.0015532 | 0.00038928 | 0 | 0 | 1 | 0.99331 | -0.046662 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
25 | 1 | 0.011868 | 0.0029745 | 0 | 0 | 1 | 0.99601 | -0.027785 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99551 | -0.031298 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99272 | -0.050875 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
29 | 1 | 0.005359 | 0.0013431 | 0 | 0 | 1 | 0.99533 | -0.032543 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
31 | 1 | 0.008479 | 0.002125 | 0 | 0 | 1 | 0.98826 | -0.082338 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
32 | 1 | 0.0068836 | 0.0017252 | 0 | 0 | 1 | 0.98877 | -0.078702 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
30 | 1 | 0.0040587 | 0.0010172 | 0 | 0 | 1 | 0.9881 | -0.083448 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
33 | 1 | 0.018889 | 0.004734 | 0 | 0 | 1 | 0.98944 | -0.073983 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9

## generator_data
GEN_BUS | PG | QG | QMAX | QMIN | VG | MBASE | GEN_STATUS | PMAX | PMIN
26 | 0.1438 | 0.036217 | 10 | -10 | 1 | 100 | 1 | 10 | 0

## branch_data
F_BUS | T_BUS | BR_R | BR_X | BR_B | RATE_A | RATE_B | RATE_C | TAP | SHIFT | BR_STATUS | ANGMIN | ANGMAX | P_in | Q_in | P_out | Q_out
1 | 2 | 3.9942 | 1.5362 | 4.0309e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | -0.0071951 | -0.0018033 | 0.0071974 | 0.0018038
2 | 3 | 1.4544 | 0.5594 | 1.4678e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | -0.0071974 | -0.0018038 | 0.0071982 | 0.0018039
3 | 4 | 0.99569 | 0.38296 | 1.0048e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | -0.0071982 | -0.0018039 | 0.0071988 | 0.0018041
4 | 5 | 8.9455 | 3.4406 | 9.0276e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | -0.020103 | -0.0050382 | 0.020143 | 0.0050527
5 | 6 | 13.888 | 5.3415 | 1.4015e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | -0.020143 | -0.0050527 | 0.020205 | 0.0050752
6 | 23 | 7.4178 | 2.853 | 7.4858e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | -0.020205 | -0.0050752 | 0.020238 | 0.0050872
23 | 14 | 1.7876 | 0.68754 | 1.804e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | -0.026349 | -0.0066187 | 0.026362 | 0.0066237
14 | 13 | 2.9524 | 1.1355 | 2.9795e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | -0.033958 | -0.0085272 | 0.033995 | 0.0085412
7 | 8 | 0.71119 | 0.27354 | 7.1772e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.049866 | 0.012533 | -0.049847 | -0.012526
7 | 9 | 1.9509 | 0.75033 | 1.9688e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | -0.052373 | -0.013162 | 0.052431 | 0.013184
8 | 10 | 0.99164 | 0.3814 | 1.0007e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.047467 | 0.01193 | -0.047443 | -0.01192
9 | 11 | 0.97808 | 0.37618 | 9.8705e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.0016283 | 0.00040799 | -0.0016282 | -0.00040808
9 | 17 | 3.1077 | 1.1953 | 3.1362e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | -0.055849 | -0.01404 | 0.055954 | 0.01408
10 | 12 | 2.529 | 0.97269 | 2.5522e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.045101 | 0.011333 | -0.045045 | -0.011312
17 | 19 | 0.0029686 | 0.0011418 | 2.9958e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | -0.07541 | -0.018957 | 0.07541 | 0.018957
17 | 15 | 2.0402 | 0.7847 | 2.0589e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.016109 | 0.0040378 | -0.016103 | -0.0040358
12 | 13 | 0.64843 | 0.2494 | 6.5438e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.040525 | 0.010179 | -0.040513 | -0.010175
19 | 26 | 6.7569 | 2.5988 | 6.8189e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | -0.077836 | -0.019565 | 0.078276 | 0.019734
15 | 16 | 0.47053 | 0.18097 | 4.7485e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.014185 | 0.003555 | -0.014184 | -0.0035547
26 | 25 | 6.4879 | 2.4953 | 6.5474e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.056024 | 0.014103 | -0.055807 | -0.01402
16 | 18 | 1.7701 | 0.6808 | 1.7863e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.01082 | 0.0027117 | -0.010818 | -0.002711
18 | 20 | 2.5529 | 0.98188 | 2.5763e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.006771 | 0.0016968 | -0.0067698 | -0.0016965
20 | 21 | 1.1436 | 0.43983 | 1.1541e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.0036111 | 0.00090492 | -0.003611 | -0.00090497
21 | 22 | 0.23999 | 0.092304 | 2.4219e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.0015532 | 0.00038926 | -0.0015532 | -0.00038928
25 | 27 | 1.0386 | 0.39944 | 1.0481e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.043939 | 0.011045 | -0.043918 | -0.011037
27 | 28 | 6.5753 | 2.529 | 6.6356e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.038558 | 0.0096942 | -0.038453 | -0.0096545
27 | 29 | 2.9979 | 1.153 | 3.0254e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.0053599 | 0.0013431 | -0.005359 | -0.0013431
28 | 33 | 7.7152 | 2.9674 | 7.786e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.038453 | 0.0096545 | -0.03833 | -0.009608
31 | 32 | 3.6901 | 1.4193 | 3.724e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | -0.012538 | -0.0031421 | 0.012545 | 0.0031442
31 | 30 | 3.4761 | 1.3369 | 3.508e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.0040593 | 0.0010171 | -0.0040587 | -0.0010172
32 | 33 | 3.096 | 1.1908 | 3.1244e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | -0.019428 | -0.0048694 | 0.019441 | 0.004874