## bus_data
BUS_I | BUS_TYPE | Pd | Qd | Gs | Bs | area | Vm | Va | baseKV | zone | Vmax | Vmin
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.98411 | -0.1116 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
28 | 1 | 0.0022666 | 0.00056805 | 0 | 0 | 1 | 0.98408 | -0.11184 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
23 | 1 | 0.0031434 | 0.00078782 | 0 | 0 | 1 | 0.98418 | -0.11112 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
32 | 1 | 0.01006 | 0.0025212 | 0 | 0 | 1 | 0.99769 | -0.016186 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
31 | 1 | 0.0029755 | 0.00074574 | 0 | 0 | 1 | 0.99783 | -0.015188 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99066 | -0.065249 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.98757 | -0.08707 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
41 | 1 | 0.0029384 | 0.00073642 | 0 | 0 | 1 | 0.99281 | -0.050155 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9929 | -0.049529 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99155 | -0.059093 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
40 | 1 | 0.0023559 | 0.00059044 | 0 | 0 | 1 | 0.99385 | -0.042873 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
20 | 1 | 0.0027714 | 0.00069459 | 0 | 0 | 1 | 0.99118 | -0.061709 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
17 | 1 | 0.004655 | 0.0011666 | 0 | 0 | 1 | 0.99046 | -0.066764 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
43 | 1 | 0.0028824 | 0.0007224 | 0 | 0 | 1 | 0.9856 | -0.10107 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
39 | 1 | 0.0022398 | 0.00056134 | 0 | 0 | 1 | 0.99546 | -0.031633 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
21 | 1 | 0.0049003 | 0.0012281 | 0 | 0 | 1 | 0.99075 | -0.06475 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
18 | 1 | 0.0049911 | 0.0012509 | 0 | 0 | 1 | 0.99002 | -0.069861 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
19 | 1 | 0.0060298 | 0.0015112 | 0 | 0 | 1 | 0.98984 | -0.071136 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
22 | 1 | 0.0066459 | 0.0016656 | 0 | 0 | 1 | 0.99048 | -0.066593 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9843 | -0.11028 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
26 | 1 | 0.0014583 | 0.00036549 | 0 | 0 | 1 | 0.98422 | -0.11083 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
27 | 1 | 0.0034565 | 0.00086629 | 0 | 0 | 1 | 0.98447 | -0.10909 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
45 | 1 | 0.0014584 | 0.00036551 | 0 | 0 | 1 | 0.98418 | -0.11115 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
44 | 1 | 0.0031015 | 0.0007773 | 0 | 0 | 1 | 0.98497 | -0.10555 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
46 | 1 | 0.0024422 | 0.00061206 | 0 | 0 | 1 | 0.98411 | -0.11164 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
42 | 1 | 0.0023248 | 0.00058266 | 0 | 0 | 1 | 0.98498 | -0.10541 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
33 | 1 | 0.013059 | 0.0032728 | 0 | 0 | 1 | 0.99814 | -0.013024 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
36 | 1 | 0.0067259 | 0.0016857 | 0 | 0 | 1 | 0.99954 | -0.0032396 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
34 | 3 | 0.0023109 | 0.00057916 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
35 | 1 | 0.0017766 | 0.00044525 | 0 | 0 | 1 | 0.99836 | -0.011374 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
37 | 1 | 0.0019498 | 0.00048867 | 0 | 0 | 1 | 0.99769 | -0.016057 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
38 | 1 | 0.0020508 | 0.00051398 | 0 | 0 | 1 | 0.99607 | -0.02734 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9

## generator_data
GEN_BUS | PG | QG | QMAX | QMIN | VG | MBASE | GEN_STATUS | PMAX | PMIN
34 | 0.10171 | 0.02558 | 10 | -10 | 1 | 100 | 1 | 10 | 0

## branch_data
F_BUS | T_BUS | BR_R | BR_X | BR_B | RATE_A | RATE_B | RATE_C | TAP | SHIFT | BR_STATUS | ANGMIN | ANGMAX | P_in | Q_in | P_out | Q_out
25 | 28 | 1.337 | 0.51424 | 1.3493e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.0022666 | 0.00056795 | -0.0022665 | -0.00056805
25 | 23 | 2.6567 | 1.0218 | 2.6811e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | -0.0022666 | -0.00056795 | 0.0022668 | 0.00056775
23 | 24 | 1.9523 | 0.75087 | 1.9702e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | -0.0054102 | -0.0013556 | 0.0054108 | 0.0013556
32 | 31 | 1.2858 | 0.49453 | 1.2976e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | -0.01006 | -0.0025212 | 0.010061 | 0.0025216
31 | 33 | 2.1534 | 0.82824 | 2.1732e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | -0.013036 | -0.0032673 | 0.01304 | 0.0032686
14 | 29 | 12.327 | 4.7412 | 1.244e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.022669 | 0.0056957 | -0.0226 | -0.0056705
14 | 41 | 8.5697 | 3.296 | 8.6483e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | -0.022669 | -0.0056957 | 0.022717 | 0.0057132
29 | 43 | 7.869 | 3.0265 | 7.9412e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.0226 | 0.0056705 | -0.022557 | -0.0056544
41 | 15 | 0.31497 | 0.12114 | 3.1786e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | -0.025655 | -0.0064496 | 0.025657 | 0.0064504
15 | 16 | 4.0867 | 1.5718 | 4.1242e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.030067 | 0.007543 | -0.030028 | -0.0075281
15 | 40 | 1.5411 | 0.59274 | 1.5553e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | -0.055725 | -0.013993 | 0.055776 | 0.014013
16 | 20 | 2.3377 | 0.89913 | 2.3592e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.014329 | 0.0035919 | -0.014324 | -0.0035902
16 | 17 | 6.2572 | 2.4066 | 6.3147e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.015698 | 0.0039361 | -0.015682 | -0.0039304
40 | 39 | 2.5026 | 0.96254 | 2.5256e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | -0.058132 | -0.014604 | 0.058223 | 0.014638
20 | 21 | 3.3676 | 1.2952 | 3.3985e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.011553 | 0.0028956 | -0.011548 | -0.002894
17 | 18 | 3.5873 | 1.3797 | 3.6202e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.011027 | 0.0027637 | -0.011022 | -0.0027622
43 | 42 | 2.7956 | 1.0752 | 2.8212e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.019674 | 0.0049321 | -0.019662 | -0.0049278
39 | 38 | 0.92221 | 0.35469 | 9.3067e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | -0.060463 | -0.0152 | 0.060499 | 0.015213
21 | 22 | 3.5449 | 1.3634 | 3.5774e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.0066476 | 0.0016659 | -0.0066459 | -0.0016656
18 | 19 | 2.699 | 1.0381 | 2.7238e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.0060309 | 0.0015114 | -0.0060298 | -0.0015112
24 | 26 | 1.2765 | 0.49096 | 1.2882e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.0053596 | 0.0013429 | -0.0053592 | -0.0013428
24 | 27 | 1.3976 | 0.53755 | 1.4105e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | -0.01077 | -0.0026985 | 0.010772 | 0.002699
26 | 45 | 1.0358 | 0.3984 | 1.0454e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.0039009 | 0.00097735 | -0.0039007 | -0.00097738
27 | 44 | 3.1444 | 1.2094 | 3.1733e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | -0.014229 | -0.0035653 | 0.014236 | 0.0035677
45 | 46 | 2.5758 | 0.99068 | 2.5994e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.0024423 | 0.00061188 | -0.0024421 | -0.00061206
44 | 42 | 0.096823 | 0.037239 | 9.7711e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | -0.017337 | -0.004345 | 0.017337 | 0.0043451
33 | 36 | 4.8723 | 1.8739 | 4.917e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | -0.026099 | -0.0065414 | 0.026134 | 0.0065545
36 | 34 | 1.2849 | 0.49418 | 1.2967e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | -0.03286 | -0.0082402 | 0.032875 | 0.0082457
34 | 35 | 2.2444 | 0.86323 | 2.265e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.066523 | 0.016756 | -0.066417 | -0.016715
35 | 37 | 0.94758 | 0.36445 | 9.5628e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.064641 | 0.01627 | -0.064598 | -0.016254
37 | 38 | 2.3493 | 0.90358 | 2.3709e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.062648 | 0.015765 | -0.06255 | -0.015727