## bus_data
BUS_I | BUS_TYPE | Pd | Qd | Gs | Bs | area | Vm | Va | baseKV | zone | Vmax | Vmin
1 | 1 | 0.00035296 | 8.846e-05 | 0 | 0 | 1 | 0.98506 | -0.1051 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
2 | 1 | 0.0012793 | 0.00032062 | 0 | 0 | 1 | 0.98488 | -0.10637 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.98556 | -0.10153 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
4 | 1 | 0.0011176 | 0.00028009 | 0 | 0 | 1 | 0.98482 | -0.10681 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
5 | 1 | 0.0065272 | 0.0016359 | 0 | 0 | 1 | 0.9849 | -0.10621 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.98709 | -0.090665 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
24 | 1 | 0.0020934 | 0.00052465 | 0 | 0 | 1 | 0.98559 | -0.1013 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
7 | 1 | 0.0098631 | 0.0024719 | 0 | 0 | 1 | 0.98573 | -0.10031 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
8 | 1 | 0.00055299 | 0.00013859 | 0 | 0 | 1 | 0.98554 | -0.10169 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
10 | 1 | 0.010716 | 0.0026856 | 0 | 0 | 1 | 0.98875 | -0.07886 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
15 | 1 | 0.00062182 | 0.00015584 | 0 | 0 | 1 | 0.98695 | -0.091673 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
12 | 1 | 0.0084322 | 0.0021133 | 0 | 0 | 1 | 0.99016 | -0.068901 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.98691 | -0.091908 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
11 | 1 | 0.0085895 | 0.0021527 | 0 | 0 | 1 | 0.99188 | -0.05676 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
16 | 1 | 0.0067819 | 0.0016997 | 0 | 0 | 1 | 0.99956 | -0.0030949 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
18 | 1 | 0.0053441 | 0.0013394 | 0 | 0 | 1 | 0.99956 | -0.0030648 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
13 | 1 | 0.0043677 | 0.0010946 | 0 | 0 | 1 | 0.99166 | -0.05832 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99655 | -0.023988 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99598 | -0.02798 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
23 | 1 | 0.0077724 | 0.0019479 | 0 | 0 | 1 | 0.9992 | -0.0055487 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99327 | -0.047047 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
34 | 1 | 0.0053876 | 0.0013502 | 0 | 0 | 1 | 0.99246 | -0.05276 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
19 | 1 | 0.00024043 | 6.0258e-05 | 0 | 0 | 1 | 0.98688 | -0.092154 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
21 | 1 | 0.00044885 | 0.00011249 | 0 | 0 | 1 | 0.98687 | -0.092231 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
25 | 1 | 0.020302 | 0.0050881 | 0 | 0 | 1 | 0.99068 | -0.065276 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
26 | 1 | 0.0065948 | 0.0016528 | 0 | 0 | 1 | 0.99067 | -0.06533 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
27 | 1 | 0.014276 | 0.0035779 | 0 | 0 | 1 | 0.99343 | -0.045913 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
28 | 1 | 0.023591 | 0.0059124 | 0 | 0 | 1 | 0.99052 | -0.066435 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
29 | 1 | 0.0032301 | 0.00080955 | 0 | 0 | 1 | 0.99369 | -0.04409 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
33 | 1 | 0.020101 | 0.0050378 | 0 | 0 | 1 | 0.99095 | -0.063372 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
35 | 1 | 0.0035757 | 0.00089615 | 0 | 0 | 1 | 0.99094 | -0.063465 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
36 | 1 | 0.0041783 | 0.0010472 | 0 | 0 | 1 | 0.9909 | -0.063718 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9

## generator_data
GEN_BUS | PG | QG | QMAX | QMIN | VG | MBASE | GEN_STATUS | PMAX | PMIN
22 | 0.17784 | 0.044759 | 10 | -10 | 1 | 100 | 1 | 10 | 0

## branch_data
F_BUS | T_BUS | BR_R | BR_X | BR_B | RATE_A | RATE_B | RATE_C | TAP | SHIFT | BR_STATUS | ANGMIN | ANGMAX | P_in | Q_in | P_out | Q_out
1 | 2 | 6.668 | 2.5646 | 6.7292e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.0023973 | 0.00059975 | -0.0023969 | -0.00060025
1 | 3 | 16.3199 | 6.2769 | 1.647e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | -0.0027503 | -0.00068821 | 0.0027516 | 0.00068713
2 | 4 | 5.0004 | 1.9232 | 5.0463e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.0011176 | 0.00027963 | -0.0011176 | -0.00028009
3 | 5 | 9.0536 | 3.4821 | 9.1367e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.0065314 | 0.0016366 | -0.0065272 | -0.0016359
3 | 6 | 14.7952 | 5.6904 | 1.4931e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | -0.0092831 | -0.0023238 | 0.009297 | 0.0023277
6 | 10 | 6.4771 | 2.4912 | 6.5365e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | -0.023135 | -0.0057938 | 0.023173 | 0.0058077
6 | 7 | 9.7644 | 3.7556 | 9.854e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.012526 | 0.0031394 | -0.01251 | -0.003134
6 | 15 | 9.6668 | 3.718 | 9.7555e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.0013113 | 0.00032665 | -0.0013111 | -0.00032753
24 | 7 | 4.6913 | 1.8044 | 4.7344e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | -0.0026464 | -0.00066238 | 0.0026467 | 0.00066206
24 | 8 | 8.8462 | 3.4024 | 8.9274e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.00055302 | 0.00013774 | -0.00055299 | -0.00013859
10 | 12 | 3.7477 | 1.4414 | 3.7821e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | -0.033888 | -0.0084932 | 0.033935 | 0.0085109
15 | 17 | 4.295 | 1.6519 | 4.3344e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.00068933 | 0.00017169 | -0.00068931 | -0.0001721
12 | 11 | 3.6697 | 1.4114 | 3.7034e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | -0.042367 | -0.010624 | 0.042439 | 0.010651
17 | 19 | 4.4958 | 1.7292 | 4.5371e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.00068931 | 0.0001721 | -0.00068928 | -0.00017254
11 | 13 | 4.5766 | 1.7602 | 4.6186e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.0043686 | 0.0010946 | -0.0043677 | -0.0010946
11 | 30 | 7.6315 | 2.9352 | 7.7016e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | -0.055397 | -0.013899 | 0.05565 | 0.013995
16 | 18 | 0.057808 | 0.022234 | 5.8338e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | -0.0067819 | -0.0016997 | 0.0067819 | 0.0016997
18 | 22 | 3.2904 | 1.2655 | 3.3206e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | -0.012126 | -0.0030391 | 0.012131 | 0.0030407
30 | 31 | 0.50973 | 0.19605 | 5.1441e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.10176 | 0.02557 | -0.1017 | -0.025548
30 | 23 | 1.5278 | 0.58761 | 3.0836e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | -0.15741 | -0.039565 | 0.15781 | 0.039721
31 | 32 | 7.3889 | 2.8419 | 7.4567e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.033398 | 0.0083898 | -0.03331 | -0.0083565
31 | 29 | 3.0542 | 1.1747 | 3.0822e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.068302 | 0.017159 | -0.068149 | -0.0171
23 | 22 | 0.43949 | 0.16903 | 8.8705e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | -0.16558 | -0.041669 | 0.16571 | 0.041718
32 | 34 | 2.2065 | 0.84867 | 2.2268e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.03331 | 0.0083565 | -0.033284 | -0.0083466
34 | 33 | 4.88 | 1.8769 | 4.9247e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.027896 | 0.0069964 | -0.027855 | -0.0069811
19 | 21 | 2.1849 | 0.84033 | 2.2049e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.00044885 | 0.00011228 | -0.00044885 | -0.00011249
25 | 26 | 0.022904 | 0.0088092 | 2.3114e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.030189 | 0.0075666 | -0.030189 | -0.0075665
25 | 27 | 4.9165 | 1.891 | 4.9616e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | -0.050491 | -0.012655 | 0.050627 | 0.012706
26 | 28 | 0.59879 | 0.2303 | 6.0428e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.023594 | 0.0059137 | -0.023591 | -0.0059124
27 | 29 | 0.36178 | 0.13915 | 3.651e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | -0.064903 | -0.016284 | 0.064919 | 0.016291
33 | 35 | 0.15239 | 0.058613 | 1.5379e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.0077542 | 0.0019433 | -0.0077541 | -0.0019433
35 | 36 | 0.77645 | 0.29863 | 7.8357e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.0041784 | 0.0010472 | -0.0041783 | -0.0010472