## bus_data
BUS_I | BUS_TYPE | Pd | Qd | Gs | Bs | area | Vm | Va | baseKV | zone | Vmax | Vmin
1 | 1 | 0.074627 | 0.018703 | 0 | 0 | 1 | 0.99944 | -0.010715 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
2 | 3 | 0.08496 | 0.021293 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
3 | 1 | 0.020643 | 0.0051737 | 0 | 0 | 1 | 0.99548 | -0.08672 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
4 | 1 | 0.042035 | 0.010535 | 0 | 0 | 1 | 0.99513 | -0.093103 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
5 | 1 | 0.067089 | 0.016814 | 0 | 0 | 1 | 0.99278 | -0.13879 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99334 | -0.12749 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
7 | 1 | 0.0048033 | 0.0012038 | 0 | 0 | 1 | 0.99273 | -0.1399 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
9 | 1 | 0.01939 | 0.0048596 | 0 | 0 | 1 | 0.99152 | -0.16254 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
8 | 1 | 0.012375 | 0.0031014 | 0 | 0 | 1 | 0.9922 | -0.15001 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
18 | 1 | 0.0015347 | 0.00038462 | 0 | 0 | 1 | 0.99253 | -0.14365 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99013 | -0.18928 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
12 | 1 | 0.042322 | 0.010607 | 0 | 0 | 1 | 0.98479 | -0.29299 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.98727 | -0.24465 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
17 | 1 | 0.00058911 | 0.00014764 | 0 | 0 | 1 | 0.99253 | -0.14367 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9901 | -0.18989 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
15 | 1 | 0.0027847 | 0.00069792 | 0 | 0 | 1 | 0.98987 | -0.19435 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
16 | 1 | 0.0027844 | 0.00069783 | 0 | 0 | 1 | 0.98985 | -0.19479 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9

## generator_data
GEN_BUS | PG | QG | QMAX | QMIN | VG | MBASE | GEN_STATUS | PMAX | PMIN
2 | 0.37763 | 0.095297 | 10 | -10 | 1 | 100 | 1 | 10 | 0

## branch_data
F_BUS | T_BUS | BR_R | BR_X | BR_B | RATE_A | RATE_B | RATE_C | TAP | SHIFT | BR_STATUS | ANGMIN | ANGMAX | P_in | Q_in | P_out | Q_out
1 | 2 | 0.26423 | 0.16911 | 8.8742e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | -0.18227 | -0.045918 | 0.18237 | 0.045978
1 | 3 | 3.1666 | 2.0266 | 5.3175e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.10765 | 0.027215 | -0.10726 | -0.026965
2 | 4 | 3.7986 | 2.4311 | 6.3789e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.11031 | 0.028027 | -0.10981 | -0.027712
3 | 5 | 2.6699 | 1.7087 | 4.4835e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.086613 | 0.021791 | -0.086398 | -0.021654
4 | 6 | 2.264 | 1.449 | 3.8019e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.06778 | 0.017178 | -0.067668 | -0.017106
5 | 7 | 0.25252 | 0.16161 | 4.2405e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.019309 | 0.0048403 | -0.019308 | -0.0048397
6 | 9 | 2.3 | 1.472 | 3.8622e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.067668 | 0.017106 | -0.067554 | -0.017034
7 | 8 | 3.6073 | 2.3086 | 6.0576e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.012381 | 0.0031047 | -0.012375 | -0.0031014
7 | 18 | 7.8116 | 4.9994 | 1.3118e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.0021241 | 0.00053119 | -0.0021238 | -0.00053224
9 | 10 | 2.4567 | 1.5723 | 4.1255e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.048164 | 0.012175 | -0.048103 | -0.012136
18 | 17 | 0.15384 | 0.098455 | 2.5833e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.00058911 | 0.00014762 | -0.00058911 | -0.00014764
10 | 11 | 0.47977 | 0.30705 | 8.0566e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.0055705 | 0.0013959 | -0.0055703 | -0.0013959
10 | 13 | 5.7321 | 3.6685 | 9.6257e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.042532 | 0.01074 | -0.04242 | -0.010669
12 | 13 | 4.9771 | 3.1853 | 8.3579e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | -0.042322 | -0.010607 | 0.04242 | 0.010669
11 | 15 | 3.5206 | 2.2532 | 5.912e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.0055703 | 0.0013959 | -0.0055692 | -0.0013957
15 | 16 | 0.69002 | 0.44161 | 1.1587e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -90 | 90 | 0.0027844 | 0.00069775 | -0.0027844 | -0.00069783